107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz     22.11.2010 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę materiałów opatrunkowych, jednorazowego użytku,

pomocniczych chirurgicznych, soczewek ocznych i materiału wiskoelastycznego, stomatologii

-  Znak sprawy 30/med./2010

Zamawiający w wyniku omyłki pisarskiej , modyfikuje w odpowiedziach na zapytania z dnia 19.11.2010 r do w/w postępowania pytanie 104, które otrzymuje brzmienie:

Pytanie 104 – dotyczące Zadanie nr 9- MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŹYTKU

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego wykonanego z 2-warstwowego materiału o gramaturze min. 55 g/m2 o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy                                                                     140 x 190

1 obłożenie stolika Mayo                                                                                   80 x 145

1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny, okno 19 x 28 cm            315 x 250

1 serweta dla noworodka                                                                                  90 x 100

1 taśma samoprzylepna                                                                                     10 x 50

2 ręczniki celulozowe                                                                                         33 x 33

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ  Samodzielny  Publiczny  Zakład

Opieki Zdrowotnej  ,   ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz   Telefon (067) 250 28 09

Fax (067) 250 28 20 , Regon 570544566, N I P 765-14-95-874

Bank pekao S.A. I Oddział w Wałczu,    86124037121111000043636545