107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu,

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz,

Tel. 67 2502803, fax. 67 2502820

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 125 000 euro

na dostawę  ambulansu sanitarnego do przewozu chorych wraz z wyposażeniem

Zatwierdzam:

DYREKTOR

Wałcz, 17.02.2011 r.

1. ZAMAWIAJĄCY:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu,  ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz,

Regon 570544566;NIP 765-14-95-874;KRS 0000009405

e-mail: logistyka@107sw.mil.pl

strona internetowa: www.107sw.mil.pl

tel. 67 2502803 , fax. 67 2502820

zwany dalej „Zamawiającym”.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający ogłosił zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 z 2010 r., poz. 759 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, że postępowanie na dostawę ambulansu sanitarnego, będzie prowadzone w podstawowym trybie, jakim jest przetarg nieograniczony.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało opublikowane:

w BZP,  na tablicy ogłoszeń Zamawiającego,

na stronie internetowej Zamawiającego www.107sw.mil.pl,

#### 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa  ambulansu sanitarnego do przewozu chorych wraz z wyposażeniem CPV 34114122-0

3.2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, równoważnych, nie przewiduje możliwości    udzielenia    zamówień    uzupełniających    na    podstawie    art.    67    ust.1    pkt.7    uPzp

3.3 Wykonawca winien dostarczyć ambulans wraz z dokumentacją techniczną i instrukcją obsługi na nośniku CD i w wersji papierowej, w języku polskim.

3.4 Ambulans sanitarny typu C, winien spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane zgodnie z przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym: -warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn  31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów, zakresu ich niezbędnego wyposażenia{ Dz. U. Nr. 32, poz. 262 z 2003 r.- wymagania określone w normie PN –EN 1789-2002/A1:2004 i PN-EN 1865 w zakresie odpowiednim do niniejszego postępowania.

3.5 Ambulans musi być fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2010), gotowy do użytkowania, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych.

3.6 Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji aparatury w terminie nie
późniejszym niż 3 dni od daty dostawy,

3.7. Objęcie gwarancją ambulansu, w okresie nie krótszym  niż 24 m-cy  od daty przejęcia (przekazania) aparatury protokołem zdawczo-odbiorczym, zgodnie z zakresem i warunkami gwarancji określonymi przez producenta( warunki gwarancji nie mogą być mniej korzystne, niż określone w art. 577-581 K.C.)

3.8  Objęcie serwisem technicznym w okresie gwarancji zakupionego ambulansu w tym, przystąpienie do naprawy w terminie nie późniejszym niż 24h od zgłoszenia naprawy faxem, telefonicznie (każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza ten fakt)lub w formie elektronicznej.

3.9 .Wykonywanie bezpłatnych przeglądów technicznych (okresowych) zakupionego ambulansu, min. 1 razy w każdym roku gwarancji.

3.10 .Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy serwisowej -pogwarancyjnej, na warunkach nie gorszych, niż wynikających z oferty.

3.11 Wykonawca wskaże adres i telefon kontaktowy serwisu wykonującego przeglądy i naprawy w okresie gwarancji.

3.12 Wykonawca musi zaoferować całość elementów wchodzących w skład ambulansu (tzw. Parametry graniczne- zgodnie z zał. nr  3  do SIWZ). W innym przypadku oferta zostanie odrzucona

3.13 Zamawiający wymaga załączenia do oferty katalogów lub folderów zawierających następujące informacje:

- o przedmiocie zamówienia: nazwa i adres producenta, nazwa urządzenia (typ, model, opis techniczny urządzenia).

3.14 Termin płatności - nie krótszy, niż 30 dni od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

3.15 Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

4. Termin wykonania zamówienia

4.1 Termin realizacja zamówienia   do  30 dni od dnia podpisania umowy.

5.  Warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania

oceny spełniania tych warunków

5.1 O udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się  Wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia

3) Dysponowania odpowiednim  potencjałem  technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy.

5.2 Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli Wykonawca:

a)  wykaże wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,   co najmniej jednego ambulansu  o parametrach i wartości zbliżonej do sprzętu oferowanego oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie

5.3  Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej  jeżeli Wykonawca wykaże:

a)  posiadanie środków	finansowych lub zdolności kredytowej. Wykonawca  powinien posiadać dostęp do wolnych środków finansowych lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej takiej jak wartość złożonej oferty

b)   że  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Minimalna wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 100 000,00 zł.

6. Wykaz  oświadczeń i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania

6. 1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy  należy przedłożyć

1.  Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ o spełnieniu wymagań  z art.  22 ust. 1

2.   Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,  co najmniej jednej dostawy oferowanego ambulansu o parametrach i wartości zbliżonej do sprzętu oferowanego oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie –wg załącznika nr 4

3.   Informacji banku lub Spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków	finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca  powinien posiadać dostęp do wolnych środków finansowych lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej takiej jak wartość złożonej oferty

4. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Minimalna wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 100 000,00 zł.

6.2 W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć

1.Oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2  - zał. nr 	2

2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. l pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. l  pkt 2 ustawy;

3.  Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4.  Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5.  Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust.

I pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6.  Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust.

I pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

6.3   Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. l pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym wart. 24 ust. l pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

6.4  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2

1) pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że     uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub  wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 4-8 ustawy.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.4 ppkt l lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt.6.4  ppkt l lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

-  Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ppkt.. 2 stosuje się odpowiednio.

6.5 W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć :

1. Potwierdzenie że Wykonawca jest w posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu oferowane wyroby, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2004.93.896 z późn.zm.), którymi są:

-  deklaracja zgodności CE lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie do rejestru w

Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych -dotyczy wyposażenia medycznego ambulansu,

- świadectwo homologacji na pojazd bazowy

- świadectwo homologacji na ambulans

6.6 Pozostałe dokumenty

1. Wypełniony Formularz Oferty - wg zał. nr 1 do SIWZ

2. Wypełniony formularz (Opis przedmiotu zamówienia) zał. Nr 3

3. Zaakceptowany wzór umowy - wg zał. nr 5 do SIWZ

4. Ocena zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi przez zamawiającego nastąpi na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.

5. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii, poświadczonej na każdej stronie za         zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenia zgodności musi dokonać osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy).

6.Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle wg. warunków i postanowień zawartych w SIWZ - bez dokonywania w nich zmian.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej.

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Zamawiający porozumiewać się będzie z Wykonawcami drogą elektroniczną lub faksem, zawsze dopuszczalna jest forma pisemna .

2.  Zamawiający wymaga, aby fakt otrzymania informacji, zawiadomień, oświadczeń, wniosków drogą elektroniczną lub faksem niezwłocznie został potwierdzony.

3.  Adres e-mail, na który należy kierować korespondencję logistyka@107sw.mil.pl

4.  Numer faksu, na który należy kierować korespondencję 67 25028020

5.  Pytania do Zamawiającego należy przesyłać również w formie elektronicznej.

6.  Odpowiedzi na pytania Zamawiający udzieli, niezwłocznie nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ , wpłynął do zamawiającego  nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Pytania, które Zamawiający otrzyma po tym terminie, pozostaną bez odpowiedzi.

7.  Treść wszystkich pytań (bez wskazania źródła zapytania) i udzielonych odpowiedzi, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

8.  W uzasadnionym przypadku, przed terminem składania ofert, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.  Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie niezwłocznie doręczona wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

10.  W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa  i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego, będą podlegały nowemu terminowi.

11.  O przedłużeniu terminu składania ofert, Zamawiający powiadomi natychmiast każdego Wykonawcę, któremu przekazano Specyfikację oraz zamieści tę informację na stronie internetowej.

12.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Pan Eugeniusz Zaremba              tel.  67  250 2803	w sprawach proceduralnych,

Pan Marian Ciesiński        	    tel.  67  2502812       w sprawach merytorycznych

8. Wymagania dotyczące wadium.

1. Wykonawcy, którzy zamierzają przystąpić do przetargu, powinni obowiązkowo wnieść wadium przed terminem otwarcia ofert w wysokości:

2.000,00 zł. ( dwa tysiące złotych)

2.  Wadium, można wnosić w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109 poz. 1158 z późn. zm.).

3.  Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków pieniężnych na konto Zamawiającego.

Środki pieniężne należy wpłacić na następujące konto:

Bank PKO S.A I O/Wałcz

86 124037121111000043636545

4.  W przypadku pozostałych form, wadium należy wnieść w siedzibie Zamawiającego lub dokonać cesji praw na jego rachunek. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, dokument stwierdzający spełnienie warunku jego wniesienia nie może  być sporządzony później niż przed terminem składania ofert, a okres jego ważności nie może być krótszy niż okres związania ofertą tj. 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta.
Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.  Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę przetargu.

6.  Dowód wniesienia wadium w pieniądzu należy włączyć do oferty.

7.  W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu kserokopię potwierdzoną ,,za zgodność z oryginałem” należy załączyć do oferty, natomiast oryginał złożyć w Kasie szpitala (bud. nr 1) przed upływem terminu składania ofert.

8.  Wykonawca, który nie wniósł wadium zostaje wykluczony z postępowania, a oferta zostanie odrzucona.

9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 1 i 1a ustawy:

- niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej,

- po unieważnieniu postępowania ;

- Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po podpisaniu umowy

-oraz na wniosek Wykonawcy zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu    składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

2. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 6 Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia oraz wypełnione załączniki 1,2,3,4,

3. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, musi

być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania

Wykonawcy.

4. Wykonawcy sporządzą ofertę zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Propozycje rozwiązań wariantowych nie będą brane pod uwagę.

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie

długopisem lub nieścieralnym atramentem.

6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji  Wykonawcy.

7. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych

dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

8. Wszystkie stronice oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą

być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

9. Wszystkie arkusze oferty muszą być ponumerowane.

10. Oferta musi być trwale spięta.

11. Oferta nie może zawierać arkuszy nie zapisanych.

12. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

13. Dopuszcza się składanie ofert częściowych z podziałem na poszczególne zadania.

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

15. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymienionymi dokumentami w zabezpieczonej kopercie

oznakowanej następująco:

-  nazwa i adres wykonawcy,

- nazwa i adres zamawiającego,

- oznaczenie "Przetarg nr 6/log/2011 "- dostawa ambulansu sanitarnego

- Napis: „ Nie otwierać przed dniem  30.03.2011  r. godz.   10.15

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem ,

że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub zmianie przed terminem

składania ofert.

17. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić do niej zmiany po upływie terminu składania

ofert.

18. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy ustanawiają     pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

19. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w SIWZ                                  pkt. 6, a podlegających uzupełnieniu zgodnie z art.26 ust. 3 lub złożyli dokumenty zawierające błędy do  ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,  chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby    unieważnienie postępowania.

Brak uzupełnienia dokumentów zgodnie  spowoduje odrzucenie oferty.

11.  Miejsce  i  termin  składania oraz otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie opatrzoną napisem jak w punkcie 10.15 w

Logistyce Szpitala, budynek nr 10, Dziale zamówień publicznych do  dnia : 30.03.2011 r.

do  godziny: 10.00

2. Wszystkie oferty wniesione po terminie, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, budynek numer .10 pok. numer 112		     o godzinie  10.15

4. Do chwili otwarcia ofert, Zamawiający przechowuje je w stanie nienaruszonym w swojej siedzibie.

5. W części jawnej przetargu, Przewodniczący Komisji Przetargowej, zgodnie z art. 86 poda do publicznej wiadomości:

- bezpośrednio przed otwarciem ofert kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- podczas otwarcia nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

6.  Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. W przypadku, nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle dokumenty zawierające informacje określone w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.  Komisja nie będzie prowadzić żadnych negocjacji z Wykonawcami i nie umożliwi dokonywania jakichkolwiek zmian w treści złożonych ofert.

8.  Dalsze czynności Komisji, odbędą się bez udziału Wykonawców.

9. W części niejawnej, Komisja Przetargowa sprawdzi czy Wykonawcy uczestniczący                  w postępowaniu spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz dokona badania formalnej poprawności złożonych ofert, zgodności treści oferty z przedmiotem zamówienia, właściwego udokumentowania oferty oraz rachunkowej poprawności treści oferty oraz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, wg kryteriów  i propozycję najkorzystniejszej oferty przedstawi Dyrektorowi.

10.  W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe  z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego ofertę poprawiono.

11. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora 107 SzWzP SP ZOZ

12.  Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, oraz termin po upływie którego  może być zawarta umowa.

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  i prawne.

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.  Zamawiający stosowne ogłoszenie zamieści również na swojej stronie internatowej, oraz na tablicy ogłoszeń (w siedzibie Zamawiającego). Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana oprócz w/w informacji zostaną przesłane dane dotyczące miejsca i terminu zawarcia umowy.

14.  Przetarg zostanie unieważniony w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1.Cenę oferty należy wskazać w Formularzu oferty - zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ.

2.Cena dostawy winna być ceną stałą przez okres obowiązywania umowy.

3.Cena Przedmiotu Zamówienia winna obejmować wszystkie koszty dotyczące m.in.: wartości samego urządzenia , dostawy, robocizny, przeglądu i testów specjalistycznych, kosztów dojazdu pracowników serwisu, podatku VAT , szkolenia pracowników Zamawiającego , cła , podatku granicznego, ubezpieczenia, koszty uzyskania stosownych zezwoleń.

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

6. Sposób obliczenia ceny określa wzór oferty.

7. Walutą do rozliczeń jest PLN. Nie dopuszcza się rozliczeń w walucie obcej.

8.	Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach Wykonawców zgodnie z art.87 ust.2 ustawy Pzp
oraz z poniższymi zasadami:

a)	oczywiste omyłki pisarskie - w tym przypadku Zamawiający uznaje następujące sytuacje: widocznie mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części;

b)	oczywiste omyłki rachunkowe - w tym przypadku Zamawiający przyjmie, że:
- poprawnie podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

- jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, właściwa jest cena ryczałtowa podana słownie,

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, poprawnie podano poszczególne ceny ryczałtowe,

c)	inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ , nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
Zamawiający zastrzega, iż katalog wymieniony w pkt. 8 b) nie wyczerpuje możliwości poprawienia omyłek
rachunkowych. Zamawiający uwzględni również konsekwencje rachunkowe dokonanych w powyższy sposób poprawek.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

- CENA	90%

- WARUNKI GWARANCJA I SERWISU - 10%

ad 1) Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium „Cena" zgodnie z wzorem:

najniższa cena ofertowa

C = 	 x 100 x 90%

cena badanej oferty

W kryterium „Cena" można otrzymać maksymalną ilość punktów za najniższą oferowaną cenę - max. 90 pkt; każda następna oferta otrzyma proporcjonalnie mniej punktów od oferty z najniższą ceną, zgodnie z pow. wzorem.

ad 2) Sposób obliczenia wartości punktowej „Warunki Gwarancji i serwisu"

Wartość tego kryterium oceniana będzie na podstawie punktacji z ocenianych warunków gwarancji i serwisu w Opisie przedmiotu zamówienia  , stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ (Tabela zostanie wypełniona przez Wykonawcę i będzie stanowić załącznik do złożonego Formularza ofertowego). Uzyskane punkty w ocenianych parametrach zostaną zsumowane i podstawione do wzoru:

suma pkt oferty badanej

X =	x 100 x 10%

Oferta z najwyższą ilością pkt

W kryterium „Gwarancja" można otrzymać maksymalnie 10 pkt.; pozostałe oferty na zasadzie proporcjonalności

Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma pkt. poszczególnych kryteriów przyznanych dla każdego zadania

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i ustawie Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru tzn. uzyska największą ilość punktów.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.Zgodnie z art. 92 uPzp, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, d) o terminie określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 uPzp, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów, jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Wzór umowy.

Wzór umowy zawiera załącznik numer  5 do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznic od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia łub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.

11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania

o cenę;

2. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3.   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4.   odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych wart. 27 ust. 2.

6.  Odwołanie wnosi się:

-      w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony wart. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

wnosi się w terminie;

-   5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji

istotnych warunków zamówienia na stronic internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. 8.

18. Adres poczty elektronicznej i strony internetowej zamawiającego.

e-mail: logistyka@107sw.mil.pl

strona internetowa: www.107sw.mil.pl

19.	Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

20.	Dynamiczny system zakupów.

Nie przewiduje się.

21.	Zawarcie umowy ramowej

Nie przewiduje się

22.	Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom.

23.	Zamawiający nie przewiduje przedpłat i zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umow

ZAŁĄCZNIK NR 1

………………………

Formularz Oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

na dostawę  ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem

Nazwa i adres zamawiającego:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu,  ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz,

Oznaczenie Wykonawcy:

Nazwa firmy:

Siedziba:

NIP	 REGON

Nr tel	 fax

e-mail

nazwa Banku i nr konta

Odpowiadając na Zaproszenie do wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, za następująca cenę:

zł netto,

podatek VAT	% w wysokości	zł, tj. łącznie na kwotę	zł brutto

słownie:

a)   Nazwa

- Typ, Model , Nr fabryczny

- Rok produkcji

- Producent ( nazwa, adres)

e)   Gwarancja	m-cy

Jednocześnie oświadczamy, iż:

- gwarantujemy niezmienność ceny w okresie realizacji umowy

- zapoznaliśmy się z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty

- przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ.

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od dnia upływu terminu

składania ofert

5) w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej
umowy na warunkach określonych we „Wzorze umowy" (zał. nr 5 do SIWZ)

6)	posiadamy/nie posiadamy (niepotrzebne skreślić) status czynnego podatnika podatku VAT

7)	oświadczamy, iż przedmiot zamówienia wykonamy sami, bez udziału podwykonawców*/z udziałem
podwykonawców

8)	zastrzegamy/nie zastrzegamy* w trybie art. 8 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych w

odniesieniu do informacji zawartych w ofercie na str	iż nie mogą być one

udostępniane.

9)	wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składania nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Karnym)

- informujemy o wniesieniu wymaganej kwoty wadium w formie

- oferta została złożona na	ponumerowanych stronach.

Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

]

ZAŁĄCZNIK NR 2

..........................................

( pieczęć wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz braku podstaw do wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Oz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

(nazwa lub przedmiot postępowania)

(nr ogłoszenia i/lub sprawy 	)

(nr ogłoszenia w BZP lub OUUE i/lub nr nadany przez zamawiającego)

oświadczam, że zgodnie z warunkami dotyczącymi przedmiotowego postępowa

…………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy)

1.  posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie zamówienia;

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miejscowość, data                                                                Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3

#### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: AMBULANS SANITARNY DO PRZEWOZU CHORYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM-CPV34114122

Producent/kraj:

Typ/model/wersja aparatu:

Rok produkcji: NOWY 2010/2011 rok

| Lp. | Opis funkcji wymaganego parametru/ warunki/ | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
|  | Ambulans sanitarny typu C, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane zgodnie z przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym: -warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów, zakresu ich niezbędnego wyposażenia{ Dz. U. Nr. 32, poz. 262 z 2003 r.- wymagania określone w normie PN –EN 1789-2002/A1:2004 i PN-EN 1865 w zakresie odpowiednim do niniejszego postępowania. |  |
|  | NADWOZIE |  |
| 1.02.2011 | Typ nadwozia: furgon, zamknięty częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu, o wymiarach wnętrza przystosowanych do potrzeb personelu medycznego ,parametry przedziału medycznego :- wysokość min. 185cm, -dł. min. 320 cm, -szer. Min. 170 cm. |  |
| 2. | Przystosowany do przewozu 5 osób / z kierowcą/ w pozycji siedzącej plus 1 osoba w pozycji leżącej na noszach |  |
| 3. | Drzwi tyłu wysokie nadwozia wysokie, przeszklone, dwuskrzydłowe obejmujące całą ścianę tylną, otwierające się pod kątem 2700- wyposażone dodatkowo w ogranicznik oraz blokady położenia skrzydeł, drzwi wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwierania. |  |
| 4. | Drzwi boczne prawe i lewe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą , wejście ze stopniem zewnętrznym , wysuwanym mechanicznie lub automatycznie przy otwieraniu drzwi |  |
| 5. | Stopień tylny stanowiący zderzak ochronny. |  |
| 6. | Wizualny sygnał ostrzegający kierowcę w czasie jazdy o fakcie niecałkowitego domknięcia drzwi |  |
| 7. | Lakierowanie w kolorze białym |  |
| 8. | Centralny zamek wszystkich drzwi |  |
| 9. | Autoalarm |  |
| 10. | Szyby okien w kabinie sanitarnej zmatowione w 2/3 wysokości |  |
| 11. | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera |  |
| 12. | Koło zapasowe zamontowane w sposób nie powodujący zmniejszenia prześwitu pomiędzy podwoziem a podłożem |  |
| 13. | Ściana działowa oddzielająca przedział medyczny od kabiny kierowcy z zamykanym przejściem |  |
|  | SILNIK |  |
| 1. | Wysokoprężny z turbodoładowaniem, poj. skokowa 2100-3000 cm3 spełniający wymogi norm spalin EURO 4 lub EURO 5 |  |
| 2. | Moc powyżej 130 KM moment obrotowy min. 300Nm |  |
| 3. | Wskaźnik mocy do całkowitej masy dopuszczalnej min. 34 /moc KM do całkowitej masy dopuszczalnej w tonach/ |  |
|  | ZESPÓŁ NAPĘDOWY |  |
| 1. | Skrzynia biegów manualna synchronizowana lub automatyczna: 6 biegów do przodu i bieg wsteczny |  |
| 2. | Napęd na koła przednie ,tylne lub 4x 4 |  |
|  | UKŁAD HAMULCOWY |  |
| 1. | Z systemem wspomagania nagłego hamowania typu BAS |  |
| 2. | Z układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania ABS |  |
| 3. | Hamulce tarczowe obu osi |  |
|  | UKŁAD KIEROWNICZY |  |
| 1. | Ze wspomaganiem |  |
|  | ZAWIESZENIE |  |
| 1. | Oś przednia stabilizator |  |
|  | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |
| 1. | Ogrzewanie cieczą chłodzącą silnik dotyczy również przedziału medycznego |  |
| 2. | Ogrzewanie postojowe- grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temp.i termostatem o mocy min.2,0 kW |  |
| 3. | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału kierowcy i przedziału med. umożliwiający niezależne ogrzanie silnika przed rozruchem kabiny kierowcy i przedziału medycznego. Z możliwością ustawienia temperatury i termostatem |  |
| 4. | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna ; zapewniająca możliwość dwudziestokrotnej wymiany powietrza na godz. w czasie postoju pojazdu. |  |
| 5. | Klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy – dwuparownikowa z niezależną regulacją temp. I siły nadmuchu dla przedziału med. I kabiny kierowcy |  |
|  | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |
| 1. | Alternator o mocy min.1200W, zapewniający ładowanie zespołu dwóch akumulatorów |  |
| 2. | Zespół dwóch akumulatorów o odpowiednio dużej pojemności, każdy z akumulatorów o poj. nie mniejszej jak 80 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu |  |
| 3. | Zasilanie zewnętrzne 230 V z dwoma gniazdami wewnętrznymi i zabezpieczeniem uniemożliwiającym uruchomienie silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciw porażeniowym. |  |
| 4. | Układ zasilania zewnętrznego o napięciu 230 V, 50 Hz spełniający następujące wymagania:- pokrywający zapotrzebowanie na energię elektryczną wszystkich urządzeń ambulansu, -uniemożliwiający rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu, -posiadający zabezpieczenie przeciwporażeniowe – posiadający automatyczną ładowarkę akumulatorową zapewniającą jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów |  |
| 5. | W pomieszczeniu dla pacjenta min .trzy podłączenia 12 V |  |
|  | OZNAKOWANIE POJAZDU |  |
| 1. | Belka świetlna z lampami wyładowczymi stroboskopowymi w przedniej części pojazdu, z możliwością nadawania komunikatów głosowych , podświetlony napis AMBULANS |  |
| 2. | Dwie niebieskie lampy pulsacyjne w technologii LED, na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej, dwie dodatkowe takie lampy w błotnikach przednich |  |
| 3. | Lampa niebieska wyładowcza w tylnej części dachu – typu stroboskopowego |  |
| 4. | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu |  |
| 5. | Dodatkowe migacze zamontowane w górnych , tylnych częściach nadwozia |  |
| 6. | Dodatkowe lampy obrysowe zamontowane w tylnych górnych częściach nadwozia |  |
| 7. | Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia oraz pas barwy czerwonej dookoła pojazdu- wykonane z folii odblaskowej |  |
| 8. | Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu kolor czerwony odblaskowy |  |
| 9. | Standardowe oznaczenie typu karetki na bokach ambulansu i drzwiach tylnych R lub W |  |
| 10. | Symbol Państwowego Ratownictwa Medycznego określonego w zał. do ustawy z dn. 25lipca 2001 r.o PRM |  |
|  | OŚWIETLENIE SPECJALNE |  |
| 1. | Reflektory zewnętrzne z trzech stron pojazdu( tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji po 2 szt. Z każdej strony, z możliwością wł/wył zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego |  |
|  | SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA |  |
| 1. | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem |  |
| 2. | Dodatkowe sygnały pneumatyczne przystosowane do pracy ciągłej |  |
|  | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |
| 1. | Radiotelefon (Motorola GM 360 lub równoważny) posiadający: a/deklaracje zdolności CE b/zakres częstotliwości 136-174 MHz c/liczbę kanałów min. 250 z możliwością skanowania oraz jednoczesną pracą simpleksową oraz dwu simpleksową d/rodzaj modulacji F3E e/odstęp między kanałowy 12,5 kHz f/odporność na inter modulację 75 dB g/ selektywność sąsiedniokanałowa 65 dB h/zasilanie 12V do 14,5 V(uziemiony minus) i/regulowaną moc nadajnika z ogranicznikiem czasu nadawania wynoszącą od 0,5 do 25 W dla nadajników przenośnych , od 0,5 do 5 W dla nadajników przewoźnych i bazowych j/czułość odbiornika 0,3V k/zakres pracy w temp. Od -30 do +60 st.C st/promieniowanie niepożądane nieharmonicznie -36dBm ł/możliwość współpracy z siecią telefoniczną (PSIN) w systemie DTMF m/możliwość pracy w systemie przywoławczym. |  |
| 2. | DODATKOWO wyposażenie w system nadzoru obiektów mobilnych w oparciu o monitoring satelitarny. Antena marki Radmor typ 30834/3lub równoważna a/1/4 fali b/zakres częstotliwości 168- 170 MHz c/impedancje wejścia 50 Ohm d/współczynnik fali stojącej mniejszy jak 1,4 e/polaryzacje pionowa f/charakterystykę promieniowania dookólną g/odporność na działanie wiatru55m/blokadzie/ h.pod anteną zamontowana zaślepka, po odkręceniu której będzie istniał dostęp do główki anteny i/wyprowadzenie kabla antenowego antenowego i zasilania 12 V do radiostacji w kabinie ambulansu |  |
|  | WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |
| 1. | Wszystkie miejsca siedzące w kabinie kierowcy wyposażone w bezwłasnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki |  |
| 2. | Urządzenie do wybijania szyb |  |
| 3. | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym |  |
| 4. | Nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa |  |
| 5. | Komplet opon radialnych letnich wraz z felgami oraz zimowych |  |
| 6. | Światła przeciwmgielne przednie |  |
| 7. | Szperacz w kabinie kierowcy na elastycznym przewodzie |  |
| 8. | Apteczka |  |
|  | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |
| 1. | Dwa fotele obrotowe z zagłówkami z możliwością złożenia siedziska do oparcia, wyposażone w bezwłasnościowe pasy bezpieczeństwa o trzech punktach kotwiczenia oraz zagłówki ,regulowany kąt oparcia |  |
| 2. | Siedzenie wyposażone w pasy bezpieczeństwa montowane na przegrodzie dzielącej kabinę kierowcy od części ambulansu, służącej do przewozu chorych chorych z bezwładnościowym pasem biodrowym i zagłówkiem |  |
| 3. | Na ścianach bocznych zestawy ergonomicznych zamykanych szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, bez ostrych krawędzi zapewniający możliwość montażu butli tlenowych , materaca próżniowego innego sprzętu( w zabudowie meblowej uwzględniono zamykaną na klucz szafkę na lekarstwa) |  |
| 4. | Wzmocniona podłoga, wyłożona wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną połączoną szczelnie z pokryciem boków, zapewniający odpływ płynów z wnętrza pojazdu |  |
| 5. | Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamontowania 2 szt. Walizek lub toreb med. Z możliwością wyjmowania do wnętrza przedziału medycznego z jednoczesnym dostępem z zewnątrz przez drzwi boczne, z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną |  |
| 6. | Uchwyt do kroplówki na 3 szt. Płynów infuzyjnych mocowany w suficie – uchwyt do kroplówki wytrzymuje obciążenie przynajmniej 5 kg |  |
| 7. | Zabezpieczenie osób, urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczeniem się w czasie jazdy i zabezpieczeniu przed niekontrolowanemu przesunięciu w wypadku przełożenia siły równej 10 g w kierunku przodu, w poprzek oraz w pionie, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia |  |
| 8. | Centralna instalacja tlenowa z 2 butlami( każda min. 1000 l tlenu) 1 butlą przenośną ( min 400 l tlenu), reduktorami i urządzeniami do mierzenia przepływu oraz dozownik do tlenu mocowany w ścianie karetki |  |
| 9. | Trzy gniazda poboru tlenu monoblokowe typu panelowego AGA |  |
| 10. | Centralna instalacja próżniowa z jednym punktem poboru wyposażonym w regulator siły ssania, manometr podciśnienia słój wielorazowego użytku na wydzielinę min. 1 l kompletem przewodów wszystkie elementy wraz z obudową manometru autoklawowalne. |  |
| 11. | Izolacja dźwiękowo –termiczna przedziału medycznego |  |
| 12 | Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej: sześć punktów ze światłem rozproszonym dwa punkty- oświetlenie halogenowe z regulacją kąta umieszczone nad noszami jeden punkt oświetlenie halogenowe blatu roboczego |  |
| 13. | Podstawa noszy głównych blokowana w min. dwóch pozycjach –centralnej i brzeżnej z obejściem z trzech stron wokół noszy ,z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy, możliwością ustawienia do pozycji Trendelenburga- elektrycznie ( pochył 10 st) wymagany folder i deklaracja zgodności CE lub certyfikat CE na zgodność z normą EN PN 1789 w zakresie testów zderzeniowych |  |
| 14. | Szyna typu Modura zamocowana na ścianie lewej o dł min.30 cm |  |
| 15. | Uchwyty mocowania deski ortopedycznej |  |
| 16. | Defibrylator transportowy |  |
| 17. | Miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie z aparatu w czasie jazdy |  |
| 18. | Respirator transportowy |  |
| 19. | Uchwyt mocowania respiratora umożliwiające korzystanie z aparatu w czasie jazdy |  |
| 20. | Uchwyty mocowania dla dwóch butli po 1000 l tlenu każda i jednej butli przenośnej o pojemności zapewniającej 400 l tlenu przy ciśnieniu roboczym 150 atm. |  |
| 21. | Uchwyt zamocowania szyn ortopedycznych ,deski ortopedycznej dziecięcej kamizelki Kendricka. |  |
| 22. | Uchwyt mocowania materaca pneumatycznego |  |
| 23. | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu w tym jeden uchwyt sufitowy o dł. Min 1m umieszczony w osi podłużnej noszy |  |
| 24 | Termometr wskazujący temp.w przedziale medycznym |  |
| 25. | Ogrzewacz płynów infuzyjnych o poj. 3 l ze wskazaniem rzeczywistej temp. Wewnątrz urządzenia oraz termostatem |  |
| 26. | W przedziale medycznym powinien być oprócz wyjścia tylnego inne wyjście pozwalające na ewakuację personelu- oznakowane jako wyjście awaryjne |  |
| 27. | Nosze główne wielozadaniowe oraz transporter wielopoziomowy . a/Nosze główne wielozadaniowe winny posiadać następujące parametry 1/przystosowane do prowadzenia reanimacji 2/możliwość płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 75 st 3/ kompletem szybko rozpinalnych pasów zabezpieczających o regulowanej dł. Mocowanych bezpośrednio do ramy noszy 4/poręcze boczne 5/ niesprężynujący materac odporny na środki dezynfekcyjne 6/ składany statyw do kroplówki umożliwiający zamocowanie 2 toreb z płynami infuzyjnymi b/Transporter wielopoziomowy pod nosze reanimacyjne o następujących parametrach 1/ system szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami 2/możliwość zapięcia noszy głową lub nogami w kierunku jazdy 3/ wielostopniowa min 6 poziomowa regulacja wys. 4/możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera) 5/z systemem mocowania transportera do podstawy 6/ wyposażony w 4 kółka min. 2 obrotowe wokół swej osi 7/min 2 kółka wyposażone w hamulce 8/poduszka pod głowę 9/ obciążenie dopuszczalne min.150 kg 10/ certyfikat CE lub deklaracja zgodności |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| Lp. | NAZWA | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚCI OCENIANE | OCENA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony pojazd bazowy,zabudowę i sprzęt medyczny (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | >=24 m-ce | =24 m-ce 0 pkt 36 m-cy 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak | Bez oceny |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak | Bez oceny |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak | Bez oceny |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak | Bez oceny |  |
| 6 | Roczny koszt kontraktu serwisowego po upływie gwarancji | Tak | 0-10 pkt 10-najmniejsza wartość 0-największa wartość pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7 | Warunki wymiany ambulansu (po ilu awariach w okresie gwarancji) | Tak | 0-10 pkt 10-najmniejsza wartość 0-największa wartość pozostałe proporcjonalnie |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Świadectwo homologacji na pojazd bazowy Świadectwo homologacji na ambulans | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 3 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 4 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |

Parametr techniczny opisany wartościowo lub określony „TAK" jest bezwzględnie wymagany. Parametr określone jako” TAK” i „PODAĆ” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są warunkami granicznymi, których  niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oferent zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Miejscowość i data

podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  wraz z pieczątką imienną)

### Załącznik nr 4

..................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

Wykaz dostaw o przedmiocie i złożoności

porównywalnej z przedmiotem zamówienia

Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.

| L.p. | Nazwa i adres podmiotu, instytucji w której realizowano zamówienie | Przedmiot dostawy | Data wykonania | Wartość dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych wyżej dostaw. Niniejsze dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej, „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną.

..................................................

data ............................... 				                                pieczątka i podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 5

UMOWA nr ……./2011 Wzór

Zawarta w dniu  ................... roku w Wałczu  pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44, 78-600 Wałcz,  reprezentowanym przez :

Janusza Napiórkowskiego       	-  Dyrektora

Marka Korneta              - Głównego Księgowego

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………..												 ......................................................................................, mającą swoją siedzibę w ...................... przy ul. ......................................  reprezentowaną przez :

1. ......................................................		-	......................

2. ......................................................		-	......................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą dostawy

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U z 2010 r nr 113, poz. 759 z późn. zm.),w trybie Przetargu nieograniczonego na  dostawę  ambulansu sanitarnego

zawarta została umowa o treści następującej:

§ 1

Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem umowy jest:

Dostawa fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego

,

(wpisać nazwę Aparatu)

i szkoleniem pracowników Zamawiającego:

- Nazwa

- Typ, Model , Nr fabryczny

- Rok produkcji

- Producent ( nazwa, adres)

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry graniczne) zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 2

Ogólne warunki dostawy

1. Wykonawca winien dostarczyć ambulans wraz z dokumentacją techniczną i instrukcją obsługi na nośniku CD i w wersji papierowej, w języku polskim.

2. Ambulans sanitarny typu C, winien spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane zgodnie z przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym: -warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn  31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów, zakresu ich niezbędnego wyposażenia{ Dz. U. Nr. 32, poz. 262 z 2003 r.- wymagania określone w normie PN –EN 1789-2002/A1:2004 i PN-EN 1865 w zakresie odpowiednim do niniejszego postępowania.

3. Ambulans musi być fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2010), gotowy do użytkowania, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych.

4. Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji aparatury w terminie nie
późniejszym niż 3 dni od daty dostawy,

5. Objęcie gwarancją ambulansu, w okresie nie krótszym  niż 24 m-cy  od daty przejęcia (przekazania)  protokołem zdawczo-odbiorczym, zgodnie z zakresem i warunkami gwarancji określonymi przez producenta( warunki gwarancji nie mogą być mniej korzystne, niż określone w art. 577-581 K.C.)

6.  Objęcie serwisem technicznym w okresie gwarancji zakupionego ambulansu w tym, przystąpienie do naprawy w terminie nie późniejszym niż 24h od zgłoszenia naprawy faxem, telefonicznie (każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza ten fakt)lub w formie elektronicznej.

7 .Wykonywanie bezpłatnych przeglądów technicznych (okresowych) zakupionego ambulansu, min. 1 razy w każdym roku gwarancji .

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy serwisowej -pogwarancyjnej, na warunkach nie gorszych, niż wynikających z oferty.

9. Wykonawca wskaże adres i telefon kontaktowy serwisu wykonującego przeglądy i naprawy w okresie gwarancji.

10. Wykonawca musi zaoferować całość elementów wchodzących w skład ambulansu (tzw. Parametry graniczne- zgodnie z zał. nr  3  do SIWZ). W innym przypadku oferta zostanie odrzucona

11. Zamawiający wymaga załączenia do oferty katalogów lub folderów zawierających następujące informacje:

- o przedmiocie zamówienia: nazwa i adres producenta, nazwa sprzętu (typ, model, opis techniczny ).

12. Termin płatności - nie krótszy, niż 30 dni od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

13. Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

§ 3

Termin wykonania

1.	Wykonawca dostarczy zamówiony przez Zamawiającego ambulans do siedziby Zamawiającego -na               swój koszt i ryzyko, w godzinach pracy Zamawiającego.

2.  Termin realizacja zamówienia   do  30 dni od dnia podpisania umowy.

3. Zakres zamówienia dot. serwisu technicznego wykonywany będzie przez:

, tel	, fax

§ 4

Osoby do kontaktów

1.Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z Wykonawcą w trakcie realizacji niniejszej umowy jest p. Marian Ciesiński  tel. 67 2502812

2.Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym w trakcie realizacji

niniejszej umowy jest p	 tel

§ 5

Wynagrodzenie umowne

1.Wartość przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust.1, wynikającą z załączonego do niniejszej

umowy Formularza oferty z dnia	, strony ustalają na kwotę:

NAZWA SPRZETU ……………………………………………………………….

zł netto,

podatek VAT	% w wysokości	zł, tj. łącznie na kwotę	zł brutto

słownie:

2.Kwota określona w ust.1, została ustalona jako wynagrodzenie ryczałtowe, w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę, stanowiącą integralną część niniejszej umowy. Na kwotę określoną w ust.1, składają się wszystkie koszty dotyczące m.in.: wartości ambulansu sanitarnego , dostawy, podatku VAT , szkolenia pracowników Zamawiającego, cła , podatku granicznego, ubezpieczenia, koszty uzyskania stosownych zezwoleń.

§ 6

Warunki płatności

- Cena umowna przedmiotu umowy podana w § 5 ust.1 niniejszej umowy, nie ulegnie zmianie przez cały okres jej obowiązywania.

2.	Należność wynikającą z faktury, Zamawiający zapłaci Wykonawcy po podpisaniu przez
obie strony protokołu odbioru końcowego

3.Płatność nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie

30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury. Datą płatności jest data obciążenia

rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Odbiór ambulansu sanitarnego, gwarancja i serwis

- Odbiór ambulansu sanitarnego nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez obie strony . Odbiór będzie poprzedzony kontrolą zgodności dostawy z zamówieniem Zamawiającego (ambulans sanitarny musi być gotowa do użytku)

- Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy ambulansu sanitarnego

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia ambulansu obarczonej wadą istotną i uniemożliwiającą prawidłowe użytkowanie.

4.Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady prawne , w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej(praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe), pozostające w związku z wprowadzeniem ambulansu do obrotu na terytorium RP.

5.W ramach reklamacji, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych w dostarczonym ambulansie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

- W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany części lub całego ambulansu na nowy, wolny od wad.

7.	Wykonawca udzieli 	 miesięcznej gwarancji na ambulans sanitarny, od daty przekazania .(Wykonawca dołączy kartę gwarancyjną do urządzenia),

8.	Wykonawca zobowiązany jest w czasie gwarancji, w terminie 	 godzin od chwili

zgłoszenia awarii telefonicznie, elektronicznie lub faxem, do sprawdzenia działania sprzętu oraz dokonania ewentualnej naprawy .

9.Wszelkie naprawy serwisowe dokonane w okresie gwarancyjnym, odnotowane będą w karcie gwarancyjnej.

10.Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy w przypadku uszkodzenia  w okresie gwarancji w sytuacji, że naprawa okaże się niemożliwa lub niecelowa.

- Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu, w odniesieniu do oferowanego przedmiotu umowy, zawarte są w załącznikach nr 3  (Warunki graniczne aparatury), stanowiących integralną część umowy.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.

§ 8

Kary umowne

- W przypadku opóźnienia w dostawie,  zamówionego produktu, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości dostawy netto za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wartości brutto dostawy

- W przypadku zwłoki w dostawie zamówionego produktu powyżej 14 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od umowy uznając winę Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego terminu wykonanie dostawy

3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości lub usunięcia awarii sprzętu po terminach określonych w §2 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości towaru netto za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wartości brutto dostawy.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości dostawy netto w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 9

Termin wykonania

Termin wykonania umowy

§ 10

Zmiany zawartej umowy

1.	Zmiany istotnych postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowanych art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

3.	Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy w poniższych okolicznościach:

- zmiana terminu końcowego dostawy

- zmiana kolejności lub terminów dostaw częściowych

- przedłużenie terminu gwarancji

- aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów

- zmiana obowiązującej stawki VAT

f) działanie siły wyższej np. klęski żywiołowe, katastrofa budowlana, działania wojenne itp.

g) konieczność realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, z względu na

zmiany obowiązującego prawa.

4.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Strony wyrażają zgodę na polubowne rozwiązywanie sporów.

§ 12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym po 1 egz. dla Wykonawcy i 1 egz. dla Zamawiającego

Zamawiający                                                                 Wykonawca dostawy