107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz, dnia 10.03.2011 r.

Dotyczy   : przetargu nieograniczonego powyżej 125 000 euro na dostawę  sprzętu

medycznego   wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników

zamawiającego, - echokardiografu, aparatu RTG z ramieniem C,

videoduodenoskopu z torem  wizyjnym, systemu nadzoru kardiologiczno-

internistycznego

Znak sprawy :5/log/2011

Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień do zapisów w SIWZ.

Dotyczy:Załącznik nr 3,  Zadanie nr 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia:

SYSTEM NADZORU KARDIOLOGICZNO- 	INTERNISTYCZNEGO

Pytanie 1.Pkt 2.

„Dotykowe sterowanie monitorem oraz poprzez pokrętło i przyciski funkcyjne.”

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie monitorów sterowanych przez pokrętło i przyciski wielofunkcyjne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitorów sterowanych przez pokrętło i przyciski wielofunkcyjne.

Pytanie 2.

„Opcja 12. odprowadzeniowego EKG dla 3 stanowisk. Przewód EKG 12 odprowadzeniowy.”

Czy Zamawiający wymaga również kabla EKG przeznaczonego do podłączania tylko 3. oraz 5. elektrod EKG?

Odpowiedź ; Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga kabla EKG przeznaczonego do    podłączenia tylko 3 , oraz 5 elektrod EKG

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ  Samodzielny  Publiczny  Zakład

Opieki Zdrowotnej  ,   ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz                                          Telefon (067) 250 28 09 Fax (067) 250 28 20 , Regon 570544566, N I P 765-14-95-874

Bank Pekao S.A. I Oddział w Wałczu,    86124037121111000043636545