107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu,

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz,

Tel. 67 2502803, fax. 67 2502820

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 125 000 euro

na dostawę  sprzętu medycznego wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników zamawiającego, - echokardiografu, aparatu RTG z ramieniem C, videoduodenoskopu z torem wizyjnym, systemu nadzoru kardiologiczno-internistycznego

Zatwierdzam:

DYREKTOR

Wałcz, 17.02.2011 r.

1. ZAMAWIAJĄCY:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu,  ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz,

Regon 570544566;NIP 765-14-95-874;KRS 0000009405

e-mail: logistyka@107sw.mil.pl

strona internetowa: www.107sw.mil.pl

tel. 67 2502803 , fax. 67 2502820

zwany dalej „Zamawiającym”.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający ogłosił zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 z 2010 r., poz. 759 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, że postępowanie na dostawę wraz z montażem  sprzętu medycznego, będzie prowadzone w podstawowym trybie, jakim jest przetarg nieograniczony.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało opublikowane:

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,  na tablicy ogłoszeń Zamawiającego,

na stronie internetowej Zamawiającego www.107sw.mil.pl,

#### 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa  sprzętu medycznego wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników zamawiającego

- zadanie nr 1 -  echokardiograf        CPV   33112340-3

- zadanie nr 2 -   aparat RTG  z ramieniem C     CPV    33124200-7

- zadanie nr 3 -   videoduodenoskop z torem wizyjnym      CPV  33168100-6

- zadanie nr 4 -   system nadzoru kardiologiczno-internistyczny CPV  33195000-3

3.2.Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, równoważnych, nie przewiduje możliwości    udzielenia    zamówień    uzupełniających    na    podstawie    art.    67    ust.1    pkt.7    uPzp

3.3 Wykonawca winien dostarczyć Aparaty wraz z dokumentacją techniczną i instrukcją obsługi na nośniku CD i w wersji papierowej, w języku polskim.

3.4 Aparatura musi spełniać wymogi Europejskiej Dyrektywy 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 93 poz. 896) i być zgodna z wymaganiami zasadniczymi wyrobu na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004r w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia (Dz.U. nr 100 poz. 1027) oraz posiadać deklarację zgodności CE.

3.5 Aparatura musi być fabrycznie nowa (rok produkcji nie wcześniej niż 2010), gotowa do użytkowania, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych.

3.6 Niezbędny jest udział specjalisty aplikacyjnego w konfiguracji aparatury.

3.7 Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji aparatury w terminie nie
późniejszym niż 3 dni od daty uruchomienia,

3.8. Objęcie gwarancją sprzedanej aparatury, w okresie nie krótszym  niż 24 m-cy  od daty przejęcia (przekazania) aparatury protokołem zdawczo-odbiorczym, zgodnie z zakresem i warunkami gwarancji określonymi przez producenta( warunki gwarancji nie mogą być mniej korzystne, niż określone w art. 577-581 K.C.)

3.9. Objęcie oprogramowania aparatury nadzorem technicznym, poprzez nieodpłatne przekazywanie w okresie objętym gwarancją, aplikacji wprowadzających unowocześnienia do programu,

3.10  Objęcie serwisem technicznym w okresie gwarancji zakupionej aparatury w tym, przystąpienie do naprawy w terminie nie późniejszym niż 24h od zgłoszenia naprawy faxem, telefonicznie (każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza ten fakt)lub w formie elektronicznej.

3.11 .Wykonywanie bezpłatnych przeglądów technicznych (okresowych) zakupionej aparatury, min. 1 razy w każdym roku gwarancji.

3.12 .Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy serwisowej -pogwarancyjnej, na warunkach nie gorszych, niż wynikających z oferty.

3.13. Obowiązkowe wykonanie testów akceptacyjnych po zamontowaniu przedmiotowej aparatury.

3.14 Wykonawca wskaże adres i telefon kontaktowy serwisu wykonującego przeglądy i naprawy w okresie gwarancji.

3.15 Wykonawca musi zaoferować całość elementów wchodzących w skład aparatury (tzw. Parametry graniczne- zgodnie z zał. nr  3  do SIWZ). W innym przypadku oferta zostanie odrzucona

3.16 Zamawiający wymaga załączenia do oferty katalogów lub folderów zawierających następujące informacje:

- o przedmiocie zamówienia: nazwa i adres producenta, nazwa urządzenia (typ, model, opis techniczny urządzenia).

3.17 Termin płatności - nie krótszy, niż 30 dni od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

3.18 Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

4. Termin wykonania zamówienia

4.1  Realizacja zamówienia dla zadania nr  2  (przy uwzględnieniu wszystkich zapisów SIWZ) nastąpi w trzech etapach:

1 etap - dostawa sprzętu i jego montaż - w terminie 30 dni od daty podpisania umowy;

2	etap - przygotowanie aparatury do odbioru przez Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (wykonanie wszystkich testów) - w  terminie 1 tygodnia od daty zamontowania aparatury;

3	etap - szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i oprogramowania - tj. lekarzy i techników (wykaz pracowników ustala Zamawiający, Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe), minimum 5 dni roboczych, sukcesywnie po podpisaniu protokołu przekazania uruchomionego sprzętu

4.2 Termin realizacja zamówienia dla zadania nr 1,3,4   do  30 dni od dnia podpisania umowy.

5.  Warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania

oceny spełniania tych warunków

5.1 O udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się  Wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia

3) Dysponowania odpowiednim  potencjałem  technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy.

5.2 Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli Wykonawca:

a)  wykaże wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,   co najmniej jednej dostawy oferowanego sprzętu  o parametrach i wartości zbliżonej do sprzętu oferowanego oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie

5.3  Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej  jeżeli Wykonawca wykaże:

a)  posiadanie środków	finansowych lub zdolności kredytowej. Wykonawca  powinien posiadać dostęp do wolnych środków finansowych lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej takiej jak wartość złożonej oferty

b)   że  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Minimalna wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 200 000,00 zł.

6. Wykaz  oświadczeń i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania

6. 1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy  należy przedłożyć

1.  Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ o spełnieniu wymagań  z art.  22 ust. 1

2.   Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,  co najmniej jednej dostawy oferowanego sprzętu  o parametrach i wartości zbliżonej do sprzętu oferowanego oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie –wg załącznika nr 4

3.   Informacji banku lub Spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków	finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca  powinien posiadać dostęp do wolnych środków finansowych lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej takiej jak wartość złożonej oferty

4. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Minimalna wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 200 000,00 zł.

6.2 W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć

1.Oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2  - zał. nr 	2

2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. l pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. l  pkt 2 ustawy;

3.  Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4.  Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5.  Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust.

I pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6.  Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust.

I pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

6.3   Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. l pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym wart. 24 ust. l pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

6.4  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2

1) pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że     uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub  wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 4-8 ustawy.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.4 ppkt l lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt.6.4  ppkt l lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

-  Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ppkt.. 2 stosuje się odpowiednio.

6.5 W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć :

1. Potwierdzenie że Wykonawca jest w posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu oferowane wyroby, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2004.93.896 z późn.zm.), którymi są:

-  deklaracja zgodności CE lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie do rejestru w

Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

6.6 Pozostałe dokumenty

1. Wypełniony Formularz Oferty - wg zał. nr 1 do SIWZ

2. Wypełniony formularz (Opis przedmiotu zamówienia) zał. Nr 3  - dla każdego zadania

3. Zaakceptowany wzór umowy - wg zał. nr 5 do SIWZ

4. Ocena zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi przez zamawiającego nastąpi na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.

5. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii, poświadczonej na każdej stronie za         zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenia zgodności musi dokonać osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy).

6.Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle wg. warunków i postanowień zawartych w SIWZ - bez dokonywania w nich zmian.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej.

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Zamawiający porozumiewać się będzie z Wykonawcami drogą elektroniczną lub faksem, zawsze dopuszczalna jest forma pisemna .

2.  Zamawiający wymaga, aby fakt otrzymania informacji, zawiadomień, oświadczeń, wniosków drogą elektroniczną lub faksem niezwłocznie został potwierdzony.

3.  Adres e-mail, na który należy kierować korespondencję logistyka@107sw.mil.pl

4.  Numer faksu, na który należy kierować korespondencję 67 2502820

5.  Pytania do Zamawiającego należy przesyłać również w formie elektronicznej.

6.  Odpowiedzi na pytania Zamawiający udzieli, niezwłocznie nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ , wpłynął do zamawiającego  nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Pytania, które Zamawiający otrzyma po tym terminie, pozostaną bez odpowiedzi.

7.  Treść wszystkich pytań (bez wskazania źródła zapytania) i udzielonych odpowiedzi, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

8.  W uzasadnionym przypadku, przed terminem składania ofert, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.  Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie niezwłocznie doręczona wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

10.  W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa  i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego, będą podlegały nowemu terminowi.

11.  O przedłużeniu terminu składania ofert, Zamawiający powiadomi natychmiast każdego Wykonawcę, któremu przekazano Specyfikację oraz zamieści tę informację na stronie internetowej.

12.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Pan Eugeniusz Zaremba              tel.  67  250 2803	w sprawach proceduralnych,

Pan Marian Ciesiński        	    tel.  67  2502812       w sprawach merytorycznych

8. Wymagania dotyczące wadium.

1. Wykonawcy, którzy zamierzają przystąpić do przetargu, powinni obowiązkowo wnieść wadium przed terminem otwarcia ofert w wysokości:

- zadanie nr 1 - 3.000,00

- zadanie nr 2 - 3.500,00

- zadanie nr 3 - 1.300,00

- zadanie nr 4 - 1.600,00

2.  Wadium, można wnosić w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109 poz. 1158 z późn. zm.).

3.  Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków pieniężnych na konto Zamawiającego.

Środki pieniężne należy wpłacić na następujące konto:

Bank PKO S.A I O/Wałcz

86 124037121111000043636545

4.  W przypadku pozostałych form, wadium należy wnieść w siedzibie Zamawiającego lub dokonać cesji praw na jego rachunek. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, dokument stwierdzający spełnienie warunku jego wniesienia nie może  być sporządzony później niż przed terminem składania ofert, a okres jego ważności nie może być krótszy niż okres związania ofertą tj. 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta.
Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.  Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę przetargu.

6.  Dowód wniesienia wadium w pieniądzu należy włączyć do oferty.

7.  W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu kserokopię potwierdzoną ,,za zgodność z oryginałem” należy załączyć do oferty, natomiast oryginał złożyć w Kasie szpitala (bud. nr 1) przed upływem terminu składania ofert.

8.  Wykonawca, który nie wniósł wadium zostaje wykluczony z postępowania, a oferta zostanie odrzucona.

9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 1 i 1a ustawy:

- niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej,

- po unieważnieniu postępowania ;

- Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po podpisaniu umowy

-oraz na wniosek Wykonawcy zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany 60 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu    składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia -oddzielnie dla każdego zadania.

2. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 6 Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia oraz wypełnione załączniki 1,2,3,4,

3. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, musi

być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania

Wykonawcy.

4. Wykonawcy sporządzą ofertę zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Propozycje rozwiązań wariantowych nie będą brane pod uwagę.

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie

długopisem lub nieścieralnym atramentem.

6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji  Wykonawcy.

7. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych

dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

8. Wszystkie stronice oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą

być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

9. Wszystkie arkusze oferty muszą być ponumerowane.

10. Oferta musi być trwale spięta.

11. Oferta nie może zawierać arkuszy nie zapisanych.

12. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

13. Dopuszcza się składanie ofert częściowych z podziałem na poszczególne zadania.

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

15. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymienionymi dokumentami w zabezpieczonej kopercie

oznakowanej następująco:

-  nazwa i adres wykonawcy,

- nazwa i adres zamawiającego,

- oznaczenie "Przetarg nr 5/log/2011 "- dostawa sprzętu medycznego

- Napis: „ Nie otwierać przed dniem  15.04.2011  r. godz.   10.15

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem ,

że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub zmianie przed terminem

składania ofert.

17. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić do niej zmiany po upływie terminu składania

ofert.

18. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy ustanawiają     pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

19. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w SIWZ        pkt. 6, a podlegających uzupełnieniu zgodnie z art.26 ust. 3 lub złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,  chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Brak uzupełnienia dokumentów zgodnie  spowoduje odrzucenie oferty.

11.  Miejsce  i  termin  składania oraz otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie opatrzoną napisem jak w punkcie 10.15 w

Logistyce Szpitala, budynek nr 10, Dziale zamówień publicznych do  dnia : 15.04.2011 r.

do  godziny: 10.00

2. Wszystkie oferty wniesione po terminie, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, budynek numer .10 pok. numer 112		     o godzinie  10.15

4. Do chwili otwarcia ofert, Zamawiający przechowuje je w stanie nienaruszonym w swojej siedzibie.

5. W części jawnej przetargu, Przewodniczący Komisji Przetargowej, zgodnie z art. 86 poda do publicznej wiadomości:

- bezpośrednio przed otwarciem ofert kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- podczas otwarcia nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

6.  Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. W przypadku, nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle dokumenty zawierające informacje określone w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.  Komisja nie będzie prowadzić żadnych negocjacji z Wykonawcami i nie umożliwi dokonywania jakichkolwiek zmian w treści złożonych ofert.

8.  Dalsze czynności Komisji, odbędą się bez udziału Wykonawców.

9. W części niejawnej, Komisja Przetargowa sprawdzi czy Wykonawcy uczestniczący                  w postępowaniu spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz dokona badania formalnej poprawności złożonych ofert, zgodności treści oferty z przedmiotem zamówienia, właściwego udokumentowania oferty oraz rachunkowej poprawności treści oferty oraz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, wg kryteriów  i propozycję najkorzystniejszej oferty przedstawi Dyrektorowi.

10.  W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe  z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego ofertę poprawiono.

11. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora 107 SzWzP SP ZOZ

12.  Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, oraz termin po upływie którego  może być zawarta umowa.

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  i prawne.

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.  Zamawiający stosowne ogłoszenie zamieści również na swojej stronie internatowej, oraz na tablicy ogłoszeń (w siedzibie Zamawiającego). Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana oprócz w/w informacji zostaną przesłane dane dotyczące miejsca i terminu zawarcia umowy.

14.  Przetarg zostanie unieważniony w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1.Cenę oferty należy wskazać w Formularzu oferty - zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ.

2.Cena dostawy winna być ceną stałą przez okres obowiązywania umowy.

3.Cena Przedmiotu Zamówienia winna obejmować wszystkie koszty dotyczące m.in.: wartości samego urządzenia , dostawy, robocizny, przeglądu i testów specjalistycznych, kosztów dojazdu pracowników serwisu, podatku VAT , szkolenia pracowników Zamawiającego (lekarzy i techników), cła , podatku granicznego, ubezpieczenia, koszty uzyskania stosownych zezwoleń.

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

6. Sposób obliczenia ceny określa wzór oferty.

7. Walutą do rozliczeń jest PLN. Nie dopuszcza się rozliczeń w walucie obcej.

8.	Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach Wykonawców zgodnie z art.87 ust.2 ustawy Pzp
oraz z poniższymi zasadami:

a)	oczywiste omyłki pisarskie - w tym przypadku Zamawiający uznaje następujące sytuacje: widocznie mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części;

b)	oczywiste omyłki rachunkowe - w tym przypadku Zamawiający przyjmie, że:
- poprawnie podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

- jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, właściwa jest cena ryczałtowa podana słownie,

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, poprawnie podano poszczególne ceny ryczałtowe,

c)	inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ , nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
Zamawiający zastrzega, iż katalog wymieniony w pkt. 8 b) nie wyczerpuje możliwości poprawienia omyłek
rachunkowych. Zamawiający uwzględni również konsekwencje rachunkowe dokonanych w powyższy sposób poprawek.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

- CENA	90%

- WARUNKI GWARANCJA I SERWISU - 10%

ad 1) Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium „Cena" zgodnie z wzorem:

najniższa cena ofertowa

C = 	 x 100 x 90%

cena badanej oferty

W kryterium „Cena" można otrzymać maksymalną ilość punktów za najniższą oferowaną cenę - max. 90 pkt; każda następna oferta otrzyma proporcjonalnie mniej punktów od oferty z najniższą ceną, zgodnie z pow. wzorem.

ad 2) Sposób obliczenia wartości punktowej „Warunki Gwarancji i serwisu"

Wartość tego kryterium oceniana będzie na podstawie punktacji z ocenianych warunków gwarancji i serwisu w Opisie przedmiotu zamówienia  , stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ (Tabela zostanie wypełniona przez Wykonawcę i będzie stanowić załącznik do złożonego Formularza ofertowego). Uzyskane punkty w ocenianych parametrach zostaną zsumowane i podstawione do wzoru:

suma pkt oferty badanej

X =	x 100 x 10%

Oferta z najwyższą ilością pkt

W kryterium „Gwarancja" można otrzymać maksymalnie 10 pkt.; pozostałe oferty na zasadzie proporcjonalności

Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma pkt. poszczególnych kryteriów przyznanych dla każdego zadania

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i ustawie Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru tzn. uzyska największą ilość punktów.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.Zgodnie z art. 92 uPzp, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, d) o terminie określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 uPzp, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów, jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Wzór umowy.

Wzór umowy zawiera załącznik numer  5 do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia łub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomoc jednego ze sposobów określonych wart. 27 ust. 2.

5.  Odwołanie wnosi się:

- w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia - jeżeli  zostały przesłane w sposób określony wart. 27 ust. 2, albo w

terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w   przypadku gdy wartość zamówienia

jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie;

-  10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie] lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronic internetowej jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

7.  Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza je również na stronic internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

8.  Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje, Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

9.  Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania

odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

10. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nic później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nic ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił: w przeciwnym razie Izba oddala opozycję, Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nic przysługuje skarga.

11. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa wart. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronic zamawiającego.

6. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 7 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.

18. Opis części zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych dla niżej wymienionych zadań:

- zadanie nr 1 -  echokardiograf

- zadanie nr 2 -   aparat RTG  z ramieniem C

- zadanie nr 3 -   videoduodenoskop z torem wizyjnym

- zadanie nr 4 -   system nadzoru kardiologiczno-internistyczny

19. Adres poczty elektronicznej i strony internetowej zamawiającego.

e-mail: logistyka@107sw.mil.pl

strona internetowa: www.107sw.mil.pl

20.	Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

21.	Dynamiczny system zakupów.

Nie przewiduje się.

22.	Zawarcie umowy ramowej

Nie przewiduje się

23.	Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom.

23.	Zamawiający nie przewiduje przedpłat i zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1

………………………

Formularz Oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

na dostawę  sprzętu medycznego wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników zamawiającego,   - echokardiografu, aparatu RTG z ramieniem C, videoduodenoskopu z torem wizyjnym, systemu nadzoru kardiologiczno-internistycznego

Nazwa i adres zamawiającego:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu,  ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz,

Oznaczenie Wykonawcy:

Nazwa firmy:

Siedziba:

NIP	 REGON

Nr tel	 fax

e-mail

nazwa Banku i nr konta

Odpowiadając na Zaproszenie do wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, za następująca cenę:

Zadanie nr …nazwa sprzętu………………………………………………….

zł netto,

podatek VAT	% w wysokości	zł, tj. łącznie na kwotę	zł brutto

słownie:

a)   Nazwa Aparatu

- Typ, Model , Nr fabryczny

- Rok produkcji

- Producent ( nazwa, adres)

e)   Gwarancja	m-cy

Jednocześnie oświadczamy, iż:

- gwarantujemy niezmienność ceny w okresie realizacji umowy

- zapoznaliśmy się z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty

- przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ.

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni od dnia upływu terminu

składania ofert

5) w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej
umowy na warunkach określonych we „Wzorze umowy" (zał. nr 5 do SIWZ)

6)	posiadamy/nie posiadamy (niepotrzebne skreślić) status czynnego podatnika podatku VAT

7)	oświadczamy, iż przedmiot zamówienia wykonamy sami, bez udziału podwykonawców*/z udziałem
podwykonawców

8)	zastrzegamy/nie zastrzegamy* w trybie art. 8 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych w

odniesieniu do informacji zawartych w ofercie na str	iż nie mogą być one

udostępniane.

9)	wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składania nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Karnym)

- informujemy o wniesieniu wymaganej kwoty wadium w formie

- oferta została złożona na	ponumerowanych stronach.

Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

]

ZAŁĄCZNIK NR 2

..........................................

( pieczęć wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz braku podstaw do wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Oz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

(nazwa lub przedmiot postępowania)

(nr ogłoszenia i/lub sprawy 	)

(nr ogłoszenia w BZP lub OUUE i/lub nr nadany przez zamawiającego)

oświadczam, że zgodnie z warunkami dotyczącymi przedmiotowego postępowa

…………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy)

1.  posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie zamówienia;

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miejscowość, data                                                                Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3                                                                                           Zadanie nr 1

#### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: ECHOKARDIOGRAF CPV 33112340-3

Producent/kraj:

Typ/model/wersja aparatu:

Rok produkcji: NOWY 2011

| L.p. | PARAMETR | Parametr wymagany | Podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | JEDNOSTKA CENTRALNA |  |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki w układzie co najmniej ośmiokrotnym | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy określony jako zakres częstotliwości współpracujących z aparatem głowic min. 1 ÷ 20 MHz | TAK, podać |  |
|  | Ilość kanałów odbiorczych min. 2048 | TAK |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic min. 3 | TAK, podać |  |
|  | Ilość postojowych gniazd głowic min. 1 | TAK, podać |  |
|  | Dynamika systemu min.190 dB | TAK, podać |  |
|  | Zakres głębokości penetracji min. >32 cm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „Frame Rate” wyświetlana na ekranie min. 600 obr/s | TAK |  |
|  | Regulacja TGC min. 8 zakresów regulacji | TAK |  |
|  | Moduł EKG | TAK |  |
|  | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
|  | B-mode i B/B | TAK |  |
|  | M-mode i B/M | TAK |  |
|  | M-mode anatomiczny | TAK |  |
|  | M-mode/Kolor | TAK |  |
|  | Obrazowanie Harmoniczne z inwersją impulsu | TAK |  |
|  | Doppler Pulsacyjny PW | TAK |  |
|  | Doppler Ciągły CW | TAK |  |
|  | Kolorowy Doppler CD | TAK |  |
|  | Power Doppler i Kierunkowy Power Doppler | TAK |  |
|  | Doppler szerokopasmowy – wysokoczuła technika obrazowania małych przepływów o znacznie większej czułości od Power Dopplera | TAK, Podać |  |
|  | Doppler Tkankowy kolorowy i spektralny | TAK |  |
|  | Obrazowanie „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma różnymi kątami (wielowiązkowe oraz wieloczęstotliwościowe) | TAK, Podać |  |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja obrazów czasie rzeczywistym na podzielonym ekranie jeden w trybie B drugi B/CD lub B/Angio | TAK |  |
|  | Duplex: 2D + PW, TDI+B/M/PW | TAK |  |
|  | Triplex: 2D + CD + PW | TAK |  |
|  | MONITOR |  |  |
|  | Monitor LCD bez przeplotu z filtrem antyrefleksyjnym | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu min. 17 cali | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 1280 x 1024 | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji - min. obrót i przechył | TAK |  |
|  | PRZETWARZANIE OBRAZU |  |  |
|  | Obrót obrazu | TAK |  |
|  | Zmiana wielkości pola skanowania | TAK |  |
|  | Znaczniki ciała | TAK |  |
|  | Minimum 2 rodzaje powiększenia zoom - standardowe oraz panoramiczne | TAK |  |
|  | Zoom dla obrazu w czasie rzeczywistym i zamrożonym bez utraty rozdzielczości min. 8x | TAK, podać |  |
|  | Pamięć CINE min. 2000 obrazów | TAK |  |
|  | Nastawy „presety” fabryczne aparatu dla poszczególnych aplikacji na wszystkich dostępnych głowicach | TAK |  |
|  | Możliwość ustawiania własnych „presetów” | TAK |  |
|  | TRYB B-MODE |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode za pomocą jednego przycisku - minimum automatyczne dopasowanie TGC i wzmocnienia | TAK, Podać |  |
|  | Obrazowanie „Compound” (wielowiązkowe i wieloczęstotliwościowe) dla głowic convex i liniowych | TAK |  |
|  | Liczba kątów linii tworzących obraz w obrazowaniu „Compound” min. 5 | TAK |  |
|  | Liczba częstotliwości emitowanych linii w obrazowaniu „Compound” min. 3 | TAK |  |
|  | OBRAZOWANIE DOPPLEROWSKIE |  |  |
|  | Ilość map kolorów min. 8 | TAK, podać |  |
|  | Ilość kątów pochylania bramki kolorowego Dopplera (tzw. „steer”) na głowicach liniowych min. 4 | TAK, Podać |  |
|  | Maksymalny kąt uchylności pola Dopplera min. ±200 | TAK, Podać |  |
|  | DOPPLER PULSACYJNY |  |  |
|  | Minimalna wielkość bramki Dopplera min. 0,5mm | TAK, Podać |  |
|  | Maksymalna wielkość bramki Dopplera min. 15mm | TAK, Podać |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość min. 7 m /s przy zerowym kącie korekcji | TAK, Podać |  |
|  | Maksymalny kąt uchylności pola Dopplera min. ±200 | TAK, Podać |  |
|  | Zakres korekcji kąta bramki Dopplera min.±800 | TAK |  |
|  | Maksymalny PRF min. 20 kHz | TAK |  |
|  | Możliwość prezentacji obrazu B obok spektrum PW jak i w układzie spektrum pod obrazem B | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja spektrum PW za pomocą jednego przycisku min. automatyczne dopasowanie PRF, linii bazowej oraz wzmocnienia | TAK, Podać |  |
|  | POMIARY PODSTAWOWE |  |  |
|  | Odległości min. 8 pomiarów | TAK, Podać |  |
|  | Pola powierzchni i długości obrysu | TAK |  |
|  | Kątów metodą Grafa | TAK |  |
|  | Objętości (min. 3 metody pomiaru) | TAK |  |
|  | POMIARY DOPPLERA |  |  |
|  | Prędkości przepływu (wartości: min., max., śred.) | TAK |  |
|  | Indeksów: PI, RI | TAK |  |
|  | Steno % | TAK |  |
|  | Pomiary gradientów | TAK |  |
|  | Czasu, HR | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i pomiary w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | RAPORTY / OBLICZENIA |  |  |
|  | Kardiologiczny | TAK |  |
|  | Naczyniowy | TAK |  |
|  | Abdominalny/Urologiczny | TAK |  |
|  | GŁOWICA KARDIOLOGICZNA „PHASED ARRAY” |  |  |
|  | Szerokopasmowa o częstotliwości min. 1 ÷ 5 MHz | TAK, podać |  |
|  | Kąt widzenia min. 900 | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji min. 35 cm | TAK, podać |  |
|  | Wybór częstotliwości pracy B-mode min. 5 | TAK |  |
|  | Wybór częstotliwości harmonicznych min. 4 | TAK |  |
|  | Wybór częstotliwości pracy w trybie Dopplera min. 3 | TAK |  |
|  | GŁOWICA CONVEX |  |  |
|  | Szerokopasmowa o częstotliwości min. 1 ÷ 5 MHz | TAK, podać |  |
|  | Kąt widzenia min. 700 | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji min. 35 cm | TAK, podać |  |
|  | Ilość elementów min. 192 w jednym rzędzie | TAK |  |
|  | Wybór częstotliwości pracy min. 5 | TAK |  |
|  | Wybór częstotliwości harmonicznych min. 4 | TAK |  |
|  | GŁOWICA LINIOWA |  |  |
|  | Szerokopasmowa o częstotliwości min. 4÷ 9 MHz | TAK, podać |  |
|  | Długość czoła głowicy 40 mm ± 3 mm | TAK, podać |  |
|  | Ilość elementów min. 192 ułożone w jednym rzędzie | TAK |  |
|  | Wybór częstotliwości pracy min. 5 | TAK |  |
|  | Wybór częstotliwości harmonicznych min. 4 | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe min. ±250 | TAK, podać |  |
|  | ARCHIWIZACJA |  |  |
|  | Twardy Dysk min. 200 GB | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
|  | Napęd DVD 4,7 GB – napęd wbudowany w aparat | TAK |  |
|  | Port USB do zapisu danych w pamięciach typu Pendrive | TAK |  |
|  | Zapisywanie w formatach: BMP, TIF, JPG, AVI | TAK, Podać |  |
|  | Możliwość odtwarzania pętli obrazów z różnymi prędkościami | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania przycisku do symultanicznego zapisywania na wewnętrznym dysku twardym oraz pamięci Pendrive | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania przycisku do symultanicznego drukowania na wideoprinterze oraz zapisywania na wewnętrznym dysku twardym lub pamięci Pendrive | TAK |  |
|  | Tworzenie własnego archiwum z możliwością wyświetlenia danych pacjenta i mozaiki wpisanych obrazów z możliwością dołączenia do raportu obrazów | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa A4 do wydruku raportów z badania podłączona bezpośrednio do aparatu | TAK |  |
|  | FUNKCJONALNOŚĆ |  |  |
|  | Układ jezdny z czterema niezależnymi kołami z możliwością ich blokowania oraz mechanizmem ułatwiającym ustawienie kół w jednej osi do jazdy na wprost | TAK |  |
|  | Aparat wygodny w obsłudze, ergonomiczny, ze zintegrowanym systemem archiwizacji | TAK |  |
|  | Podświetlana klawiatura alfanumeryczna wysuwana z pod pulpitu aparatu | TAK |  |
|  | Interaktywnie podświetlane przełączniki funkcyjne min. dwa kolory | TAK |  |
|  | Liczba możliwych do zaprogramowania przycisków na pulpicie min 10 | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu na ekranie ultrasonografu jego instrukcji obsługi w języku polskim. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do Testów Obciążeniowych Echokardiograficznych | TAK |  |
|  | Szerokość aparatu umożliwiająca mobilność i możliwość wykonywania badań przy łóżku pacjenta max. 50 cm | TAK, Podać |  |
|  | Waga (kg) | Podać |  |
|  | DANE ELEKTRYCZNE |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V /50Hz ±10% | TAK |  |
|  | Pobór mocy max. 1500VA | TAK |  |
|  | Wbudowany w aparacie UPS | TAK |  |
|  | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY - DOSTĘPNE W DNIU SKŁADANIA OFERT |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł obrazowania panoramicznego | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł do automatycznego pomiaru kompleksu Intima Media | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badania piersi o długości czoła 95mm ± 5 mm z nakładką dystansującą w postaci płaszcza wodnego zapewniającą przyleganie głowicy na całej długości | TAK, podać typ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice „ślepe” dopplerowskie | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł elastografii tkankowej ET na głowicach liniowej i abdominalnej. Prezentacja elastyczności tkanki w skalach kodowana kolorem i w skali liczbowej. Praca w trybie B /B+ET | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł elastografii w czasie rzeczywistym tzn. obraz prezentowany w czasie rzeczywistym badania jest finalnym obrazem elatograficznym poddawanym pomiarom i analizie. | TAK |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| Lp. | NAZWA | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚCI OCENIANE | OCENA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | >=24 m-ce | =24 m-ce 0 pkt 36 m-cy 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak | Bez oceny |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak | Bez oceny |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak | Bez oceny |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak | Bez oceny |  |
| 6 | Roczny koszt kontraktu serwisowego po upływie gwarancji | Tak | 0-10 pkt 10-najmniejsza wartość 0-największa wartość pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7 | Cena usług serwisowych w okresie pogwarancyjnym -za 1 rg(cena dojazdu wliczona w cenę) | Tak | 0-10 pkt 10-najmniejsza wartość 0-największa wartość pozostałe proporcjonalnie |  |
| 8 | Warunki wymiany aparatu(po ilu awariach w okresie gwarancji) | Tak | 0-10 pkt 10-najmniejsza wartość 0-największa wartość pozostałe proporcjonalnie |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |

Parametr techniczny opisany wartościowo lub określony „TAK" jest bezwzględnie wymagany. Parametr określone jako” TAK” i „PODAĆ” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są warunkami granicznymi, których  niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oferent zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Miejscowość i data

podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  wraz z pieczątką imienną)

Załącznik nr 3                                                                                             Zadanie nr 2

#### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: APARAT RTG Z RAMIENIEM C-CPV 33124200-7

Producent/kraj:

Typ/model/wersja aparatu:

Rok produkcji: NOWY -nie wcześniej jak 2010 r

| L.p | Parametry urządzenia | Wymagane wartości graniczne | Podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Ramię C |
| 1. | Obrót wokół osi wzdłużnej ≥ ± 180° | Tak, podać |  |
| 2. | Ruch orbitalny | ≥ 120° |  |
| 3. | Ruch WIG - WAG | ≥ ± 12,5° |  |
| 4. | Przesuw pionowy zmotoryzowany ≥ 40 cm | Tak, podać |  |
| 5. | Przesuw poziomy ≥ 20 cm | Tak, podać |  |
| 6. | SID | ≥ 95 cm |  |
| 7. | Głębokość ramienia | ≥ 66 cm |  |
| 8. | Odległość od wzmacniacza do kołpaka lampy, prześwit ramienia | ≥ 75 cm |  |
| Generator |
| 9. | Generator wysokiej częstotliwości [HF] | ≥ 40 kHz |  |
| 10. | Moc generatora | ≥ 2,2 kW |  |
| 11. | Max napięcie | ≥ 110 kV |  |
| 12. | Max prąd radiografii ≥ 20 mA | Tak, podać |  |
| 13. | ABC - Automatyka fluoroskopii | Tak |  |
| 14. | Maksymalny prąd skopii (dla pacjentów otyłych, fluoroskopia wysokokontrastowa) | ≥ 10 mA |  |
| Fluoroskopia |
| 15. | Zakres napięć dla fluoroskopii | ≥ 40 - 110 kV |  |
| 16. | Prąd fluoroskopii ciągłej | ≥ 0,2 - 6 mA |  |
| 17. | Prąd fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 0,2 - 6 mA |  |
| 18. | Ilość klatek / sek | ≥ 10 kl/s |  |
| Radiografia |
| 19. | Zakres napięć dla radiografii | 40 - 110 kV |  |
| 20. | Zakres mAs | Podać |  |
| 21. | Prąd radiografii | ≥ 20 mA |  |
| Lampa RTG |
| 23. | Typ lampy producent | Podać |  |
| 24. | Lampa RTG o anodzie stałej | Tak |  |
| 25. | Pojemność cieplna anody | ≥ 50 kHU |  |
| 26. | Skuteczność chłodzenia lampy | ≥ 500 W |  |
| 27. | Wielkość ogniska dużego ≤ 1,5 mm | Tak |  |
| 28. | Wielkość ogniska małego ≤ 0,5 mm | Tak |  |
| 29. | Automatyka zabezpieczająca przed przegrzaniem | Tak |  |
| 30. | Kilomator belkowy z możliwością obrotu | Tak |  |
| 31. | Pojemnośc cieplna kołpaka | ≥ 1400 kHU |  |
| 32. | Kolimator prostokątny | Tak |  |
| 33. | Obrót kolimatora 360° | Tak |  |
| Tor wizyjny |
| 34. | Matryca przetwarzania obrazu kamery CCD | ≥ 1004 x 1004 pikseli |  |
| 35. | Pamięć ostatniego obrazu [LIH] | Tak |  |
| 36. | Cyfrowy obrót obrazu, obraz lustrzany | ≥ 360° |  |
| 37. | Monitory montowane na samodzielnym wózku z możliwością regulacji w pionie | Tak |  |
| 38. | Wózek z dwoma monitorami medycznymi typu LCD ≥ 19" | Tak |  |
| 39. | Rozdzielczość monitorów ≥ 1280 x 1024 | Tak |  |
| 40. | Kontrast ≥ 500:1 | Tak |  |
| 41. | Jasność ≥ (800 cd / m2) | Tak |  |
| 42. | Automatyczna kontrola jasności ABC | Tak |  |
| 43. | Czas reakcji | ≤ 8 ms |  |
| 44. | Dokładność przetwarzania obrazu ≥ 10 bitów | Tak |  |
| 45. | Wzmacniacz obrazu trójpolowy | ≥ 9" Podać |  |
| 46. | Rozdzielczość dla poszczególnych pól wzmacniacza | ≥ 52/56/68 |  |
| 47. | DQE | ≥ 65% |  |
| System obrazowania |
| 48. | Fabryczny system archiwizacji obrazów wbudowany w wózek | Tak |  |
| 49. | Baza danych pacjenta | Tak |  |
| 50. | Funkcja powiększania, obrotu, inwersji, lupa, kontrast, jasność | Tak |  |
| 51. | Dodawanie tekstu | Tak |  |
| 52. | Funkcja pomiarów, kąta i długości | Tak |  |
| 53. | Dicom Worklist | Tak |  |
| 54. | Podział ekranu na min 16 części | Tak |  |
| 55. | Możliwość eksportu obrazu do JPG, bmp | Podać |  |
| 56. | Napęd DVD - R/CDR | Tak |  |
| 57. | Dwa porty USB do pamięci przenośnej | Tak |  |
| 58. | Alfanumeryczna klawiatura z trackballem do wprowadzania danych łatwa do dezynfekcji | Tak |  |
| 59. | Możliwość nagrania pętli obrazowej bez ograniczeń min 10 kl / s | Tak |  |
| 60. | System operacyjny | Tak, Podać |  |
| 61. | Dysk twardy min 160 GB | Tak |  |
| Inne |
| 62. | Sterownik nożny | Tak |  |
| 63. | Uchwyt na kasety | Tak |  |
| 64. | Pokrowiec sterylny na ramię C | Tak |  |
| 65. | Wskaźnik laserowy | Tak |  |
| 66. | Zasilanie 1 - fazowe 230V 20A 50/60Hz | Tak |  |
| 67. | Waga ramienia C z wózkiem na monitory [kg] | ≤ 245 kg |  |
| 68. | Osłony przed najeżdżaniem kabli | Tak |  |
| 69. | Maksymalna wielkość wzmacniacza obrazu | ≤45cm |  |
| 70. | Wózek z monitorami podłączany jednym kablem | Tak |  |
| 71. | Minimalna wysokość ramienia C [cm] | ≤ 175 cm |  |
| 72. | Uchwyt do kaset rtg | Tak |  |
| 73. | 2 x fartuch ochronny min 0,25 Pb | Tak |  |
| 74. | Aparat wyposażony w dozymetr do pomiaru dawki (z wyświetlaczem) | Tak |  |
| 75. | Aparat wyposażony w sygnalizację promieniowania | Tak |  |
| 76. | Instrukcja obsługi i menu w języku polskim | TAK |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| Lp. | NAZWA | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚCI OCENIANE | OCENA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | >=24 m-ce | =24 m-ce 0 pkt 36 m-cy 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak | Bez oceny |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak | Bez oceny |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak | Bez oceny |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak | Bez oceny |  |
| 6 | Roczny koszt kontraktu serwisowego po upływie gwarancji | Tak | 0-10 pkt 10-najmniejsza wartość 0-największa wartość pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7 | Cena usług serwisowych w okresie pogwarancyjnym -za 1 rg(cena dojazdu wliczona w cenę) | Tak | 0-10 pkt 10-najmniejsza wartość 0-największa wartość pozostałe proporcjonalnie |  |
| 8 | Warunki wymiany aparatu(po ilu awariach w okresie gwarancji) | Tak | 0-10 pkt 10-najmniejsza wartość 0-największa wartość pozostałe proporcjonalnie |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |

Parametr techniczny opisany wartościowo lub określony „TAK" jest bezwzględnie wymagany. Parametr określone jako” TAK” i „PODAĆ” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są warunkami granicznymi, których  niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oferent zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Miejscowość i data

podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  wraz z pieczątką imienną)

Załącznik nr 3                                                                                     Zadanie nr 3

#### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: VIDEODUODENOSKOP Z TOREM WIZYJNYM -CPV 33168100-6

Producent/kraj:

Typ/model/wersja aparatu:

Rok produkcji: NOWY 2011

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać? |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |  |
| 4 | Kąt obserwacji min 1000 | Tak |  |  |
| 5 | Głębia ostrości min 4-60 mm | Tak |  |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna wziernika: max 12,0 mm | Tak |  |  |
| 7 | Długość robocza min 1240 mm | Tak |  |  |
| 8 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 13,1mm | Tak |  |  |
| 9 | Średnica kanału roboczego: 4,2 mm | Tak |  |  |
| 10 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę. min 1200 -w dół. min 900 -w lewo .min 900 -w prawo min 900 | Tak |  |  |
| 10A | Urządzenie do archiwizacji,nagrywania wykonanych badań | Tak |  |  |
| PROCESOR WIZYJNY |
| 11 | Przetwornik CCD „KOLOR” |  |  |  |
| 12 | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym | Tak |  |  |
| 13 | Programowy wybór rodzaju oświetlenia: ksenon lub halogen | Tak |  |  |
| 14 | Wyostrzanie obrazu | Tak |  |  |
| 15 | Wyjścia wideo: S-VHS; RGB; DVI | Tak |  |  |
| 16 | Edycja opisów na ekranie | Tak |  |  |
| 17 | Wyostrzenie obrazu | Tak |  |  |
| 18 | Zamrażanie obrazu | Tak |  |  |
| 19 | Zoom elektroniczny | Tak |  |  |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA |
| 20 | Źródło światła xenon | Tak |  |  |
| 21 | Moc oświetlenia min 150 W | Tak |  |  |
| 22 | Lampa zapasowa włączana automatycznie w momencie awarii lampy głównej | Tak |  |  |
| 23 | Zapasowa lampa halogenowa | Tak |  |  |
| 24 | Wbudowana pompa powietrza regulowana | Tak |  |  |
| MONITOR LCD |
| 25 | Przekątna obrazu min 19” | Tak |  |  |
| 26 | Sygnał wejścia PAL, S-VHS, DVI | Tak |  |  |
| 27 | Rozdzielczość obrazu min.1024/745 linii | Tak |  |  |
| WÓZEK ENDOSKOPOWY |
| 28 | Podstawa jezdna z blokadą kół | Tak |  |  |
| 29 | Zasilanie centralne wózka | Tak |  |  |
| 30 | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu | Tak |  |  |
| 31 | Wieszak na endoskopy | Tak |  |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| Lp. | NAZWA | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚCI OCENIANE | OCENA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | >=24 m-ce | =24 m-ce 0 pkt 36 m-cy 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak | Bez oceny |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak | Bez oceny |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak | Bez oceny |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak | Bez oceny |  |
| 6 | Roczny koszt kontraktu serwisowego po upływie gwarancji | Tak | 0-10 pkt 10-najmniejsza wartość 0-największa wartość pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7 | Cena usług serwisowych w okresie pogwarancyjnym -za 1 rg(cena dojazdu wliczona w cenę) | Tak | 0-10 pkt 10-najmniejsza wartość 0-największa wartość pozostałe proporcjonalnie |  |
| 8 | Warunki wymiany aparatu(po ilu awariach w okresie gwarancji) | Tak | 0-10 pkt 10-najmniejsza wartość 0-największa wartość pozostałe proporcjonalnie |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |

Parametr techniczny opisany wartościowo lub określony „TAK" jest bezwzględnie wymagany. Parametr określone jako” TAK” i „PODAĆ” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są warunkami granicznymi, których  niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oferent zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Miejscowość i data

podpis osoby – osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

Załącznik nr 3                                                                                  Zadanie nr 4

#### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: SYSTEM NADZORU KARDIOLOGICZNO- INTERNISTYCZNEGO CPV-33195000-3

Producent/kraj:

Typ/model/wersja aparatu:

Rok produkcji: NOWY 2011

| Lp. | Parametr / warunek | Wymogi graniczne | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stanowisko przyłóżkowe – 6 szt. |  |  |
| 1 | Kolorowy ekran o przekątnej co najmniej 17”Monitor modułowy z możliwością przenoszenia modłów pomiarowych między stanowiskami. | TAK |  |
| 2 | Dotykowe sterowanie monitorem oraz poprzez pokrętło i przyciski funkcyjne | TAK |  |
| 3 | Ilość kanałów dynamicznych min. 8 | TAK |  |
| 4 | Monitor wyposażony w sterownik kart pamięci | TAK |  |
| 5 | Monitor wyposażony w co najmniej jedno gniazdo USB | TAK |  |
| 6 | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów min. 96 godz. | TAK |  |
| 7 | Zapamiętywanie wszystkich krzywych w czasie rzeczywistym – min. 2 godziny pamięci | TAK |  |
| 8 | Monitor wyposażony w kalkulator lekowy i parametrów hemodynamicznych | TAK |  |
| 9 | Zasilanie monitora 230V/ 50Hz | TAK |  |
| 10 | Zasilanie monitora z wewnętrznych, wymienialnych przez użytkownika akumulatorów pozwalających na ponad 2 godzin pracy | TAK |  |
| 11 | Możliwość podłączenia do monitora drukarki laserowej i wykonywania wydruków (trendy, skonfigurowane raporty) | TAK |  |
| 12 | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. | TAK |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych w jednym wspólnym menu. |  |  |
| 13 | Możliwość wbudowania w monitor pomiaru inwazyjnego ciśnienia | TAK |  |
| 14 | Wieszak na ścianę z możliwością regulacji nachylenia i obrotu z koszykiem na akcesoria | TAK |  |
|  | Pomiar EKG/ST/Resp dla 6. stanowisk |  |  |
| 1 | Zakres pomiarowy częstości pracy serca min. 30-300 HR | TAK |  |
| 2 | Analiza arytmii, min. 10 rozpoznawanych arytmii | TAK |  |
| 3 | Odchylenie odcinka ST w zakresie od -2.0 do +2.0 mV w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie | TAK |  |
| 4 | Zakres pomiarowy częstości oddechów co najmniej 0-100 R/min. | TAK |  |
| 5 | Granice alarmowe częstości akcji serca, odchylenia odcinka ST, arytmii i częstości oddechu: ustalone przez użytkownika lub nauczone dla bieżących wartości parametrów | TAK |  |
| 6 | Przewód EKG z gniazdami do 5 końcówek EKG, 5 końcówek EKG, możliwość używania tylko 3. odprowadzeń. | TAK |  |
|  | Opcja 12. odprowadzeniowego EKG dla 3 stanowisk |  |  |
| 1 | Przewód EKG 12 odprowadzeniowy | TAK |  |
| 2 | Możliwość wyświetlania wszystkich odprowadzeń jednocześnie | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną dla 6. stanowisk |  |  |
| 1 | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego wraz z wartością częstości pulsu zmierzoną podczas pomiaru ciśnienia oraz czasem wykonania pomiaru | TAK |  |
| 2 | Zakres pomiarowy co najmniej 20-260 mmHg | TAK |  |
| 3 | Granice alarmowe ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |
| 4 | Zestaw mankietów: dla dorosłych średni, duży. Przewód łączący mankiet z monitorem. | TAK |  |
| 5 | Funkcja umożliwiająca wykonanie pomiarów na zlecenie ręczne lub w zaprogramowanych odstępach czasu | TAK |  |
| 6 | Funkcja ułatwiająca nakłucie żyły – pompowanie mankietu i trzymanie ciśnienia przez żądany czas | TAK |  |
| 7 | Funkcja umożliwiająca pomiar ciśnienia i pulsoksymetrii na jednej ręce | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji i pletyzmografia dla 6. stanowisk |  |  |
| 1 | Zakres pomiarowy % saturacji 30-100% | TAK |  |
| 2 | Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-250 | TAK |  |
| 3 | Granice alarmowe % saturacji oraz częstości pulsu: ustalone przez użytkownika | TAK |  |
| 4 | Czujnik pomiarowy dla dorosłych, typu klips na palec. Przewód łączący czujnik z monitorem. | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury (dwa kanały) dla 6. stanowisk |  |  |
| 1 | Zakres pomiarowy 0-50oC, wyświetlanie temp. i różnicy temperatur | TAK |  |
| 2 | Granice alarmowe temperatury ciała | TAK |  |
|  | Wspólne wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 1 | Mankiet mały dla dorosłych - 2 szt. | TAK |  |
| 2 | Czujnik temperatury powierzchniowy - 6 szt. | TAK |  |
| 3 | Czujnik temperatury centralny - 2 szt. | TAK |  |
| 4 | Mankiet pediatryczny – 6 szt | TAK |  |
| 5 | Mankiet duży dla dorosłych – 6 szt | TAK |  |
| 6 | Czxujnki temperatury powierzchniowy – 6 szt | TAK |  |

|  | Stanowisko centralnego nadzoru |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwa ekrany każdy o przekątnej co najmniej 21” | TAK |  |
| 2 | Typ ekranu kolorowego LCD TFT | TAK |  |
| 3 | Możliwość podłączenia do 16. jednocześnie nadzorowanych stanowisk przyłóżkowych bez konieczności zakupu dodatkowego software/hardware Centrali | TAK |  |
| 4 | Funkcja nadzoru zbiorczego - co najmniej po 3 krzywe wraz z wartościami cyfrowymi z każdego stanowiska | TAK |  |
| 5 | Funkcja podglądu wszystkich krzywych i wartości cyfrowych z wybranego monitora przyłóżkowego | TAK |  |
| 6 | Zapamiętywanie i podgląd krzywych dynamicznych z min. 48 h | TAK |  |
| 7 | Zapamiętywanie i podgląd trendów z min. 120 h | TAK |  |
| 8 | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych – ilość na każdy monitor podłączony do centrali min. 240 | TAK |  |
| 9 | Wydruk krzywych, trendów i raportów | TAK |  |
| 10 | Skonfigurowana z Centralą drukarka laserowa – wydruk na standardowym papierze A4 | TAK |  |
| 11 | Podłączenie do sieci Centrali dla 6 monitorów przyłóżkowych, montaż . | TAK |  |
| 12 | Możliwość pracy z centralnym systemem szpitalnym | TAK |  |
| 13 | Komunikacja z systemem szpitalnym za pomocą Ethernet LAN | TAK |  |
| 14 | Oprogramowanie centrali wyposażone w kalkulatory parametrów | TAK |  |
| 15 | Możliwość ustawiania granic alarmowych w monitorach przyłóżkowych z poziomu centrali | TAK |  |
| 16 | Możliwość wyzwolenia pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia w monitorze przyłóżkowym z poziomu centrali | TAK |  |
| 17 | Możliwość przyjmowania i wypisywania pacjentów z poziomu centrali | TAK |  |
| 18 | Dostarczenie sprzętu wraz z oprogramowaniem na niej zainstalowanym i skonfigurowanym. Wszystkie dostarczone programy na płytach wraz z dokumentacją. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej aktualizacji oprogramowania przez okres gwarancji nie krócej niż trzy lata. | TAK |  |

|  | Telemetryczne połączenie pacjent – stanowisko centralnego nadzoru |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bezprzewodowe przesyłanie sygnału EKG | TAK |  |
| 2 | Nadajniki z 5.odprowadzeniowym kablem EKG – dla 4 pacjentów | TAK |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| Lp. | NAZWA | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚCI OCENIANE | OCENA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | >=24 m-ce | =24 m-ce 0 pkt 36 m-cy 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak | Bez oceny |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak | Bez oceny |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak | Bez oceny |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak | Bez oceny |  |
| 6 | Roczny koszt kontraktu serwisowego po upływie gwarancji | Tak | 0-10 pkt 10-najmniejsza wartość 0-największa wartość pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7 | Cena usług serwisowych w okresie pogwarancyjnym -za 1 rg(cena dojazdu wliczona w cenę) | Tak | 0-10 pkt 10-najmniejsza wartość 0-największa wartość pozostałe proporcjonalnie |  |
| 8 | Warunki wymiany aparatu(po ilu awariach w okresie gwarancji) | Tak | 0-10 pkt 10-najmniejsza wartość 0-największa wartość pozostałe proporcjonalnie |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |

Parametr techniczny opisany wartościowo lub określony „TAK" jest bezwzględnie wymagany. Parametr określone jako” TAK” i „PODAĆ” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są warunkami granicznymi, których  niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oferent zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Miejscowość i data

podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  wraz z pieczątką imienną)

### Załącznik nr 4

..................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

Wykaz dostaw o przedmiocie i złożoności

porównywalnej z przedmiotem zamówienia

Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.

| L.p. | Nazwa i adres podmiotu, instytucji w której realizowano zamówienie | Przedmiot dostawy | Data wykonania | Wartość dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych wyżej dostaw. Niniejsze dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej, „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną.

..................................................

data ............................... 				                                pieczątka i podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 5

UMOWA nr ……./2010 Wzór

Zawarta w dniu  ................... roku w Wałczu  pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44, 78-600 Wałcz,  reprezentowanym przez :

Janusza Napiórkowskiego       	-  Dyrektora

Marka Korneta              - Głównego Księgowego

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………..												 ......................................................................................, mającą swoją siedzibę w ...................... przy ul. ......................................  reprezentowaną przez :

1. ......................................................		-	......................

2. ......................................................		-	......................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą dostawy

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U z 2010 r nr 113, poz. 759 z późn. zm.),w trybie Przetargu nieograniczonego na  dostawę  sprzętu medycznego wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników zamawiającego

- echokardiografu, aparatu RTG z ramieniem C, videoduodenoskopu z torem wizyjnym, systemu nazoru kardiologiczno-internistycznego

zawarta została umowa o treści następującej:

§ 1

Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem umowy jest:

Dostawa fabrycznie nowego aparatu medycznego,  w  Zadaniu nr: …………….tj.

,

(wpisać nazwę Aparatu)

wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników Zamawiającego:

- Nazwa Aparatu

- Typ, Model , Nr fabryczny

- Rok produkcji

- Producent ( nazwa, adres)

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry graniczne) zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 dla zadania nr……… do niniejszej umowy.

§ 2

Ogólne warunki dostawy

1. Wykonawca  dostarczy Aparaty wraz z dokumentacją techniczną i instrukcją obsługi na nośniku CD i w wersji papierowej, w języku polskim.

2.Aparatura musi spełniać wymogi Europejskiej Dyrektywy 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 93 poz. 896) i być zgodna z wymaganiami zasadniczymi wyrobu na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004r w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia (Dz.U. nr 100 poz. 1027) , posiadać deklarację zgodności CE, musi być dopuszczona do obrotu.

3. Aparatura musi być fabrycznie nowa (rok produkcji nie wcześniej niż 2010), gotowa do użytkowania, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych, posiadająca certyfikat bezpieczeństwa.

4. Niezbędny jest udział specjalisty aplikacyjnego w konfiguracji aparatury.

5. Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji aparatury w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty uruchomienia,

6. Objęcie gwarancją sprzedanej aparatury, w okresie: nie mniej, niż 24 m-ce  daty przejęcia (przekazania) aparatury protokołem zdawczo-od daty przejęcia (przekazania) aparatury protokołem zdawczo-odbiorczym, zgodnie z zakresem i warunkami gwarancji określonymi przez producenta ( warunki gwarancji nie mogą być mniej korzystne, niż określone w art. 577-581 K.C.)

7.	Objęcie oprogramowania aparatury nadzorem technicznym, poprzez nieodpłatne przekazywanie w
okresie objętym gwarancją, aplikacji wprowadzających unowocześnienia do programu,

8.	Objęcie serwisem technicznym w okresie gwarancji zakupionej aparatury w tym, przystąpienie do
naprawy w terminie nie późniejszym niż 24h od zgłoszenia naprawy faxem, telefonicznie (każda ze
stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza ten fakt) lub w formie elektronicznej.
9. Wykonywanie bezpłatnych przeglądów technicznych (okresowych) zakupionej aparatury, min. 1
raz w każdym roku gwarancji.

10. Obowiązkowe wykonanie testów akceptacyjne po zamontowaniu przedmiotowej aparatury.

11. Wykonawca wskaże adres i telefon kontaktowy serwisu wykonującego przeglądy i naprawy w okresie gwarancji.

- Wykonawca załączy do oferty katalogi lub foldery zawierające następujące informacje o przedmiocie zamówienia: nazwa i adres producenta, nazwa urządzenia (typ, model).

13.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub dokupienia brakujących elementów
wyposażenia na warunkach nie gorszych niż warunki niniejszej umowy, przez okres 24 miesięcy od
daty podpisania protokołu odbioru.

§ 3

Etapy realizacji, termin wykonania

1.	Wykonawca dostarczy zamówioną przez Zamawiającego aparaturę do siedziby Zamawiającego -do budynku nr 1 szpitala, na swój koszt i ryzyko, w godzinach pracy Zamawiającego.

2.	Realizacja umowy (przy uwzględnieniu wszystkich zapisów SIWZ) nastąpi w trzech etapach:

- realizacja zamówienia dla zadania nr  2  (przy uwzględnieniu wszystkich zapisów SIWZ)

1 etap - dostawa sprzętu i jego montaż - w terminie 30 dni od daty podpisania umowy;

2	etap - przygotowanie aparatury do odbioru przez Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (wykonanie wszystkich testów) - w  terminie 1 tygodnia od daty zamontowania aparatury;

3	etap - szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i oprogramowania - tj. lekarzy i techników (wykaz pracowników ustala Zamawiający, Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe), minimum 5 dni roboczych, sukcesywnie po podpisaniu protokołu przekazania uruchomionego sprzętu

-  termin realizacja zamówienia dla zadania nr 1,3,4   do  30 dni od dnia podpisania umowy.

3. Zakres zamówienia dot. serwisu technicznego wykonywany będzie przez:

, tel	, fax

§ 4

Osoby do kontaktów

1.Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z Wykonawcą w trakcie realizacji niniejszej umowy jest p. Marian Ciesiński  tel. 67 2502812

2.Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym w trakcie realizacji

niniejszej umowy jest p	 tel

§ 5

Wynagrodzenie umowne

1.Wartość przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust.1, wynikającą z załączonego do niniejszej

umowy Formularza oferty z dnia	, strony ustalają na kwotę:

Zadanie nr …….. NAZWA SPRZETU ……………………………………………………………….

zł netto,

podatek VAT	% w wysokości	zł, tj. łącznie na kwotę	zł brutto

słownie:

2.Kwota określona w ust.1, została ustalona jako wynagrodzenie ryczałtowe, w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę, stanowiącą integralną część niniejszej umowy. Na kwotę określoną w ust.1, składają się wszystkie koszty dotyczące m.in.: wartości samego urządzenia , dostawy, robocizny, przeglądu i testów specjalistycznych, kosztów dojazdu pracowników serwisu, podatku VAT , szkolenia pracowników Zamawiającego (lekarzy i techników), cła , podatku granicznego, ubezpieczenia, koszty uzyskania stosownych zezwoleń.

§ 6

Warunki płatności

- Cena umowna przedmiotu umowy podana w § 5 ust.1 niniejszej umowy, nie ulegnie zmianie przez cały okres jej obowiązywania.

2.	Należność wynikającą z faktury, Zamawiający zapłaci Wykonawcy po zakończeniu
wszystkich trzech etapów realizacji niniejszej umowy (zgodnie z treścią § 3) i podpisaniu przez
obie strony protokołu odbioru końcowego

3.Płatność nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie

30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury. Datą płatności jest data obciążenia

rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Odbiór aparatury, gwarancja i serwis

- Odbiór aparatury nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez obie strony (po wykonaniu trzech etapów realizacji) . Odbiór będzie poprzedzony kontrolą zgodności dostawy z zamówieniem Zamawiającego (aparatura musi być gotowa do użytku, po uzyskaniu wszelkich niezbędnych do jej używania odbiorów.

- Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o terminach dostawy, montażu i uruchomieniu aparatury z 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia Aparatury obarczonej wadą istotną i uniemożliwiającą prawidłowe użytkowanie.

4.Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady prawne , w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej(praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe), pozostające w związku z wprowadzeniem Aparatury do obrotu na terytorium RP.

5.	Przed odbiorem wskazanym w ust.1, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania testów
akceptacyjne obliczenia osłon stałych pracowni  RTG

- W ramach reklamacji, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych w dostarczonej Aparaturze, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

- W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany części lub całej Aparatury na nową, wolną od wad. Aparatura oraz części podlegają odrębnemu odbiorowi jakościowemu i ilościowemu.

8.	Wykonawca udzieli 	 miesięcznej gwarancji na aparaturę, od daty uruchomienia

(Wykonawca dołączy kartę gwarancyjną do urządzenia wraz z paszportem technicznym),

9.	Wykonawca zobowiązany jest w czasie gwarancji, w terminie 	 godzin od chwili

zgłoszenia awarii telefonicznie, elektronicznie lub faxem, do sprawdzenia działania urządzenia oraz dokonania ewentualnej naprawy .

10.Wszelkie naprawy serwisowe dokonane w okresie gwarancyjnym, odnotowane będą w karcie gwarancyjnej.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy w przypadku uszkodzenia systemu w okresie gwarancji w sytuacji, że naprawa okaże się niemożliwa lub niecelowa.

- Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu, w odniesieniu do oferowanego przedmiotu umowy, zawarte są w załącznikach nr 3  (Warunki graniczne aparatury), stanowiących integralną część umowy.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.

§ 8

Kary umowne

- W przypadku opóźnienia w dostawie, montażu i uruchomieniu zamówionego produktu, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości dostawy netto za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wartości brutto dostawy

- W przypadku zwłoki w dostawie zamówionego produktu powyżej 14 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od umowy uznając winę Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego terminu wykonanie dostawy

3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości lub usunięcia awarii aparatury po terminach określonych w §2 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości towaru netto za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wartości brutto dostawy.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości dostawy netto w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 9

Termin wykonania

Termin wykonania umowy

§ 10

Zmiany zawartej umowy

1.	Zmiany istotnych postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowanych art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

3.	Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy w poniższych okolicznościach:

- zmiana terminu końcowego dostawy

- zmiana kolejności lub terminów dostaw częściowych

- przedłużenie terminu gwarancji

- aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów

- zmiana obowiązującej stawki VAT

f) działanie siły wyższej np. klęski żywiołowe, katastrofa budowlana, działania wojenne itp.

g) konieczność realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, z względu na

zmiany obowiązującego prawa.

4.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Strony wyrażają zgodę na polubowne rozwiązywanie sporów.

§ 12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym po 1 egz. dla Wykonawcy i 1 egz. dla Zamawiającego

Zamawiający                                                                 Wykonawca dostawy