SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

Znak 14/med. - sprzęt

Dla

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią 							         	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej									              ul. Kołobrzeska 44									                                          78-600 Wałcz

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zatwierdził:

DYREKTOR

........................................

Wałcz dnia: 30.05.2007r.

ZAWARTOŚĆ

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia.

  - Opis części zamówienia

  - Oferty wariantowe.

  - Termin wykonania zamówienia.

  - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

  - Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

  - Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Wymagania dotyczące wadium.

  - Termin związania ofertą.

  - Opis sposobu przygotowania oferty.

  - Miejsce  i  termin  składania oraz otwarcia ofert.

  - Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

  - Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze

oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

16.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

17.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Wzór umowy

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Formularze ofertowe i załączniki

- Oferta - należy sporządzić oddzielne oferty dla zad. nr 1 i 2.

(Załącznik nr 1)

- Oświadczenie Wykonawcy

(Załącznik nr 2)

- Zestawienie parametrów technicznych oraz funkcjonalnych ocenianych	(graniczne)

(Załącznik nr 3)

-  Zestawienie warunków gwarancji i serwisu- należy sporządzić oddzielne zestawienie

dla zad. nr 1 i 2, jeśli występują różne parametry.

(Załącznik nr 4)

- Wzór umowy

(Załącznik nr 5)

Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o „ustawie" należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych ,z dnia 29 stycznia 2004 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 164, z 2006 r. pod pozycją 1163.

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:  zadanie nr 1 - dostawa przyłóżkowych monitorów kompaktowo-modułowych,

zadanie nr 2 - dostawa kardiomonitora.

2. Opis części zamówienia

Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie wykonywane w terminie	: do dnia 31.07 2007 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania

oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy , 					   spełniający następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności.							    Do potwierdzenia aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym nie wcześniej niż  6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert.

2. Znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację zamówienia					    Potwierdzenie w formie oświadczenia - załącznik nr 2								3. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami 	    zdolnymi do realizacji zamówienia.

Potwierdzenie w formie oświadczenia - załącznik nr 2								4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie Art. 24 ust 1 oraz ust 2 pkt 1 ustawy. 				    Potwierdzenie w formie oświadczenia - załącznik nr 2								5. Do realizacji dostawy zastosują aparaty posiadające stosowne świadectwo rejestracji lub zgłoszenie

do rejestracji albo zostały oznakowane znakiem zgodności CE, według z wymogami opisanymi w

ustawie z dnia 20.04.2004r. 	o wyrobach medycznych (Dz.U.Nr 93, poz. 896). Znak zgodności CE

dotyczyć powinien całego systemu monitorującego .

Do potwierdzenia kopiami zgłoszeń / świadectw rejestracji, świadectw oznakowania znakiem CE.

6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 			  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ o spełnieniu wymagań		     z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1

ustawy

2.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu do

złożenia ofert.

3. Kopie dokumentów rejestracyjnych z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych albo certyfikatów nadających znak CE.

4. W przypadku, gdy ofertę składa spółka cywilna - umowa spółki

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 					 oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Podstawowym sposobem porozumiewania się jest korespondencja pisemna przekazywana za

pomocą operatorów pocztowych ( w tym również pocztą kurierską).						2. Zamawiający dopuszcza przesyłanie zawiadomień, zapytań, protestów za pomocą faksu oraz

poczty elektronicznej.

3. Informacje przesłane za pomocą mediów opisanych w punkcie 2 uważa się za dostarczone w

terminie, jeżeli ich treść dotarła do strony postępowania, druga strona potwierdziła ten fakt, zaś

oryginał dokumentu dostarczono niezwłocznie w formie pisemnie drogą pocztową

(w tym również za pomocą formy kurierskiej)

4. Strona, która otrzymała informację w formie faksu lub drogą elektroniczną ma obowiązek

niezwłocznie potwierdzić jej otrzymanie tą samą drogą.								5. W przypadku otrzymania informacji, której nie można odczytać, obowiązuje informacja negatywna.	6. Informacje drogą faksową należy przesyłać na numer 067  2502861

7. Informacje drogą elektroniczną należy przekazywać na adres: apteka@107sw.mil.pl

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

mgr.farm. Witold Wypych               tel.  067  250 2861

9. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wadium

10. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu

składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 6 Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia oraz wypełnione załączniki 1,2,3,4,5. 					3. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, musi

być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania

Wykonawcy.

4. Wykonawcy sporządzą ofertę zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 	    Propozycje rozwiązań wariantowych nie będą brane pod uwagę.							5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie

długopisem lub nieścieralnym atramentem.

6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji

Wykonawcy.

7. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych

dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

8. Wszystkie stronice oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą

być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.									9. Wszystkie arkusze oferty muszą być ponumerowane.								10. Oferta musi być trwale spięta.

11. Oferta nie może zawierać arkuszy niezapisanych.									12. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

13. Dopuszcza się składanie ofert częściowych z podziałem na poszczególne zadania.			14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.			15. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymienionymi dokumentami w zabezpieczonej kopercie

oznakowanej następująco:

-  nazwa i adres wykonawcy,

- nazwa i adres zamawiającego,

- oznaczenie "Przetarg nr 14/med. - sprzęt "

- Napis: „ Nie otwierać przed dniem  14.06.2007 r. ( termin otwarcia ofert)

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem , 	      że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub zmianie przed terminem

składania ofert.

17. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić do niej zmiany po upływie terminu składania

ofert.

12.  Miejsce  i  termin  składania oraz otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie opatrzoną napisem jak w punkcie 11.15 w Aptece

Szpitala, budynek nr 9, Pok. nr 36 do  dnia : 14.06.2007 r.    godzina: 10.00

2. Wszystkie oferty wniesione po terminie, zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie terminu do

wniesienia protestu.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, budynek numer .44 pok. numer 1		     o godzinie  11.00

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Cena podana przez oferenta musi być ceną, która obowiązywać będzie do dnia podpisania umowy.	2. Na cenę oferty składają się:

3. Cena aparatury wymienionej w punkcie 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.			4. Koszty transportu ( z ubezpieczeniem ) .

5. Wszelkie przewidywane przez Wykonawcę rabaty, upusty, itp. zarówno kwotowe jak i materiałowe.

14. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 					    zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

a) ocena cenowa oferty	   -	 90%

b) ocena warunków gwarancji

i serwisu                             -      10%

2. Ocena punktowa oferty.

Punktacja dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszej ceny

Wartość punktowa ceny = Rc C min / Cn

Rc – 			ranga kryterium cenowego

C min –	          najniższa cena spośród oferowanych

C n – 			cena danej oferty

Wzór dla kryterium  b

Wartość punktowa = Rk Tn / Tmax

Rk  - 			ranga ocenianego kryterium

Tn  - 			liczba punktów uzyskanych przez oferenta

Tmax -  		najwyższa punktacja osiągnięta dla danego kryterium.

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez ofertę według poszczególnych kryteriów.

Wymagania, oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania w ramach kryteriów b  zawiera załącznik     nr 4.

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie wymaga się dopełnienia żadnych formalności.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Wzór umowy.

Wzór umowy zawiera załącznik numer  5 do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

19.1. Wykonawcom, których interes prawny doznał, lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia

przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielenia zamówień, przysługują środki

ochrony prawnej.

19.2. Wykonawca ma prawo złożyć protest na ręce zamawiającego w terminie 7 dni od daty w której

powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę protestu.		19.3. Protest na zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można wnieść nie później, niż 3

dni przed terminem do złożenia ofert.

19.4. Protest wniesiony po terminie zamawiający odrzuca bez rozpatrywania      				19.5. Protest powinien wskazywać:

- oprotestowaną czynność lub zaniechanie czynności,								         - żądanie protestującego,

- zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających

wniesienie protestu,

19.6. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że

mógł zapoznać się z jego treścią.

19.7.  Wniesienie protestu możliwie jest tylko przed zawarciem umowy.						19.8.  Wniesienie protestu zawiesza bieg terminu związania ofertą aż do jego ostatecznego

rozstrzygnięcia.

19.9. Rozstrzygnięcie protestu przez zamawiającego następuje w terminie do 10 dni od złożenia

protestu.

ZAŁĄCZNIK NR 1

..........................................

( Pieczęć Wykonawcy )

### O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego Nr .....................na: dostawę …………………………………………………….

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia

na kwotę netto: ........................................................................................... PLN

(słownie : ....................................................................................................)

podatek VAT według obowiązującej stawki ...... % wynosi:

........................................................................................................... PLN

(słownie : ......................................................................................................)

Cena oferty brutto: ..................................................................... PLN

(słownie : .............................................. .………………………………..)

- Termin płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że konfiguracja techniczna sprzętu jest zgodna z danymi zawartymi w załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że warunki gwarancji i serwisu są zgodne z załącznikiem numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy , że załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy (załącznik numer 5) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni   od upływu terminu składania ofert.

.................................., data ......................

………………………………..

(podpis uprawnionego przedstawiciela)

ZAŁĄCZNIK NR 2

..........................................

( pieczęć wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, iż :

-		Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi na :

1) wyrządzenie w ciągu ostatnich  3 lat przed wszczęciem postępowania szkody poprzez niewykonanie zamówienia lub wykonanie bez zachowania należytej staranności,               a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności,        za które nie ponoszę odpowiedzialności;

2) otwarcie w stosunku do mnie likwidacji lub ogłoszenie upadłości;

3) zaleganie z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdybym uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie                 w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) prawomocne skazanie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem                o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

5) orzeczenie sądu zakazujące ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów             o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

6) nie spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7) wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub

posługiwaniem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu

tych czynności,

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kk.

...........................................................

( podpis składającego oświadczenie )

###### Zadanie nr 1                         Załącznik nr 3

Przyłóżkowy monitor kompaktowo- modułowy – 3 szt.

I. Charakterystyka konfiguracji podstawowej

| Lp. | Parametr | Wartości wymagane | TAK/ NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet | TAK |  |
| 2. | Modułowa budowa systemu - moduły parametrowe wymienialne przez użytkownika bez udziału serwisu | TAK |  |
| 3. | Komunikacja moduły - jednostka centralna poprzez złącze podczerwieni | TAK |  |
| 4. | Kolorowy, zintegrowany w jednej obudowie z jednostką centralną i miejscami parkingowymi na moduły, ekran LCD TFT o przekątnej co najmniej 17” | TAK |  |
| 5. | Ilość kanałów dynamicznych | > 8 |  |
| 6. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| 7. | Przyciski szybkiego dostępu do menu obsługi poszczególnych mierzonych parametrów na obudowach ich modułów pomiarowych | TAK |  |
| 8. | Obsługa przez przyciski i pokrętło wielofunkcyjne | TAK |  |
| 9. | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów | > 96 godz. |  |
| 10. | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (full disclosure) | > 1 godz. |  |
| 11. | Zapamiętywanie odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi | > 100 |  |
| 12. | Funkcja obliczeń hemodynamicznych | Tak |  |
| 13. | Funkcja obliczania dawkowania leków (kalkulator lekowy) | Tak |  |
| 14. | Funkcja obliczeń parametrów nerkowych | Tak |  |
| 15. | Zasilanie monitora 230V/50Hz | TAK |  |
| 16. | Zasilanie akumulatorowe wbudowane w monitor | > 1 godz. pracy |  |
| 17. | Wieszak do zamocowania monitora na ścianie | TAK |  |
| 18. | Uchwyt lub rączka do przenoszenia monitora | TAK |  |
| Pomiar EKG/ST/Resp – dla 3. monitorów |
| 19. | 7-odprowadzeniowe EKG – moduł wyposażony w przewód EKG z 5. końcówkami EKG z możliwością korzystania z 3. końcówek EKG bez włączania się alarmu | TAK |  |
| 20. | Pomiar częstości pracy serca w zakresie co najmniej 20 do 250 B/min | TAK |  |
| 21. | Pomiar częstości oddechu w zakresie co najmniej od 6 od 120 R/min | TAK |  |
| 22. | Analiza odchylenia odcinka ST z min. 2 odprowadzeń | TAK |  |
| 23. | Analiza arytmii - ilość wykrywanych kategorii zaburzeń rytmu | min. 10 |  |
| 24. | Ustawianie granic alarmowych częstości akcji serca, odchylenia odcinka ST, częstości oddechu oraz czasu trwania bezdechu | TAK |  |
| Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną – dla 3 monitorów |
| 25. | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |
| 26. | Ustawianie granic alarmowych ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |
| 27. | Tryb pracy ręczny | TAK |  |
| 28. | Tryb pracy automatyczny – odstępy pomiarowe co najmniej od 3 do 360 minut | TAK |  |
| 29. | Mankiet średni dla dorosłych. Przewód łączący mankiet z modułem | TAK |  |
| Pomiar saturacji i pletyzmografia – dla 2. monitorów |
| 30. | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu | TAK |  |
| 31. | Dźwięk sygnalizujący wykrycie pulsu o zmiennej charakterystyce zależnej od wartości saturacji | TAK |  |
| 32. | Ustawianie granic alarmowych %saturacji oraz częstości pulsu | TAK |  |
| 33. | Czujnik pomiarowy dla dorosłych na palec | TAK |  |
| Pomiar saturacji i pletyzmografia metodą Masimo lub równoważną – dla 1. monitora |
| 34. | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu |  |  |
| 35. | Ustawianie granic alarmowych %saturacji oraz częstości pulsu | TAK |  |
| 36. | Czujnik pomiarowy dla dorosłych na palec | TAK |  |
| Pomiar temperatury (dwa kanały) – dla 3. monitorów |
| 37. | Wyświetlanie wartości temperatur w dwóch punktach ciała | TAK |  |
| 38. | Wyświetlanie wartości temperatury różnicowej | TAK |  |
| 39. | Ustawianie granic alarmowych temperatur ciała i różnicowej | TAK |  |
| 40. | Czujnik temperatury powierzchniowy | TAK |  |
| Pomiar ciśnienia inwazyjnego (dwa kanały) – dla 3. monitorów |
| 41. | Wyświetlanie wartości skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |
| 42. | Ustawianie granic alarmowych ciśnień skurczowych, rozkurczowego i średniego | TAK |  |
| 43. | Komplet akcesoriów pomiarowych: 2 kable połączeniowe, 10 linii z przetwornikiem jednorazowym, zestaw mocujący dla min. 2. przetworników | TAK |  |

II. Dodatkowe moduły pomiarowe:

| Nieinwazyjny pomiar rzutu serca - 1 moduł |
| --- |
| 44. | Metoda pomiaru impedancji klatki piersiowej (IKG) | TAK |  |
| 45. | Pomiar rzutu minutowego serca (CO) i pojemności wyrzutowej serca (SV) | TAK |  |
| 46. | 1 komplet wielorazowych akcesoriów do pomiaru rzutu minutowego serca, 3 kpl. materiałów zużywalnych | TAK |  |
| Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym – 3 moduły |
| 47. | Pomiar częstości oddechu w zakresie co najmniej 5-100 R/min | TAK |  |
| 48. | Pomiar stężenia CO2 w zakresie co najmniej 0-90 mmHg | TAK |  |
| Pomiar mechaniki oddechowej – 1 moduł |
| 49. | Pomiar i obliczanie parametrów przepływu (min: natężenie przepływu, średnie ciśnienie w drogach oddechowych, I/E, PEEP) | TAK |  |
| 50. | Pomiar częstości oddechu w zakresie co najmniej 5-100 R/min | TAK |  |
| 51. | W komplecie czujnik przepływu o przestrzeni martwej mniejszej niż 12 ml, 2 szt. | TAK |  |

| 52. | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru indeksu bispektralnego | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

III. Dodatkowe akcesoria dla dorosłych

| 53. | Mankiet duży dla dorosłych, 1 szt. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 54. | Mankiet mały dla dorosłych, 1 szt. | TAK |  |
| 55. | Czujnik temperatury centralny, 1 szt. | TAK |  |
| 56. | Komplet akcesoriów do kapnografii, 20 kpl. | TAK |  |

###### Zadanie nr 2                              Załącznik nr 3

###### KARDIOMONITOR 5-parametryczny - 1 szt

#### WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE

Parametry oferowane muszą odpowiadać monitorowi w oferowanej konfiguracji !

| Lp | OPIS | Wymogi graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT: |
|  | MODEL: |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Możliwość monitorowania pacjentów od noworodka do dorosłego. Możliwość ustawienia domyślnie każdego z rodzajów pacjenta, tak by aparat startował z wstępnie zaprogramowanymi granicami parametrów. | TAK |  |  |
|  | Monitorowane parametry: SpO2 , HR, Temperatura (2 odprowadzenia), NIPB, respiracja, EKG (odprowadzenie 3 lub 5 elektrod). | TAK |  |  |
|  | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie standardowe: pediatryczny, klipsowy czujnik saturacji, 4 rozmiary mankietów do NIPB, 2 przewody łączące (dla dorosłych i dla dzieci/noworodków) komplet kabli do EKG 5 odprowadzeń, kabel zasilania sieciowego, opakowanie (min. 10szt.) czujników do jednego pacjenta mocowanych do czoła pacjenta dla dorosłych, wbudowana dwukanałowa drukarka termiczna, pozwalająca na wydruk monitorowanych parametrów oraz trendów. | TAK |  |  |
|  | Monitor przenośno-stacjonarny o masie nie przekraczającej 5 kg | TAK |  |  |
|  | Standardowo wyposażony w 2 źródła zasilania—sieć 200-240 V / 50Hz oraz zasilanie z wbudowanego akumulatora pozwalające na minimum 1 godzinę ciągłego monitorowania (przy pomiarze ciśnienia co 15 min) | TAK |  |  |
| 7. | Wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia monitora | TAK |  |  |
| 9. | Ekran kolorowy LCD/TFT o przekątnej równej lub większej 6”. | TAK |  |  |
| 10. | Jednoczesna prezentacja wszystkich monitorowanych parametrów na ekranie. Każdy parametr kreślony w innym kolorze. | TAK |  |  |
| 11. | 24 godzinna pamięć trendów monitorowanych parametrów. Możliwość sortowania trendów w zadanych odstępach czasowych. Możliwość drukowania trendów wbudowaną drukarką termiczną. Prezentacja danych tabelaryczna oraz graficzna. | TAK |  |  |
| 12. | Możliwość regulacji głośności alarmów | TAK |  |  |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIARU EKG |
| 13. | Możliwość wyświetlenia krzywej EKG | TAK |  |  |
| 14. | Zakres pomiaru HR 20 –250 BPM | TAK |  |  |
| 15. | Zabezpieczenie wejścia elektrod EKG przed wyładowaniem z defibrylatora | TAK |  |  |
| 16. | Możliwość wyboru wyświetlanego odprowadzenia: I, II, III, V, aVR, aVF | TAK |  |  |
| 17. | Szybkość przesuwu krzywej: 12,5; 25; 50 mm/sec |  |  |  |
| 18. | Wykrywanie rozrusznika serca z indykacją na ekranie. |  |  |  |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIARU RESPIRACJI |
| 19. | Technika pomiaru: pomiar oporności przez ścianę klatki piersiowej. Odczyt z elektrod EKG. | TAK |  |  |
| 20. | Zakres pomiar 3-150 oddechów/min. | TAK |  |  |
| 21. | Szybkość przesuwu krzywej 6,25; 12,5; 25 mm/s | TAK |  |  |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE NIEINWAZYJNEGO POMIARU CIŚNIENIA KRWI |
| 22. | NIPB- możliwość pomiaru na żądanie oraz w zaprogramowanych odstępach czasowych (1, 3, 5, 10, 15 ,30, 60, 90 min.) oraz opcja pomiaru ciągłego. | TAK |  |  |
| 23. | Zakres pomiaru 20 - 250 mmHg Ciśnienie w mankiecie 10 –300 mmHg | TAK |  |  |
| 24. | Maksymalny czas pomiaru 30 s | TAK |  |  |
| 25. | Możliwość wyświetlenia wartości ciśnień: skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |  |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIARU SATURACJI |
| 26. | Cyfrowa obróbka sygnału zabezpieczająca odczyt w warunkach słabej perfuzji. | TAK |  |  |
| 27. | Regulacja czasu opóźnienia reakcji alarmu na zmianę saturacji w zakresie: 10s, 25s, 50s, 100s dla zmian o 1%. | TAK |  |  |
| 28. | Regulacja czasu opóźnienia reakcji na zmianę saturacji wyższą niż 1% według algorytmu: (10s, 25s, 50s, 100s) / wartość zmiany saturacji = czas opóźnienia reakcji alarmu. | TAK |  |  |
| 29. | Rejestr/pamięć zdarzeń w czujniku saturacji pozwalająca na „transport danych” wraz z pacjentem. | TAK |  |  |
| 30. | Wyświetlane parametry: SpO2, częstotliwość pracy serca, krzywa pletyzmograficzna | TAK |  |  |
| 31. | Zakres pomiaru pulsu 20-250 BPM | TAK |  |  |
| 32. | Zakres pomiaru saturacji 1-100% | TAK |  |  |
| 33. | Prędkość przesuwu krzywej pletyzmograficznej 12,5 mm/s i 25 mm/s | TAK |  |  |
| 34. | Czujniki saturacji kompatybilne z technologią Nellcor | TAK |  |  |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIARU TEMPERATURY |
| 35. | Dwa kanały temperatury | TAK |  |  |
| 36. | Zakres 25oC-450C | TAK |  |  |
| 37. | Dokładność pomiaru 1oC | TAK |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |
| 38. | Możliwość zbudowania sieci centralnego monitorowania na bazie monitorów. Min. 8 łóżek | TAK |  |  |
| 39. | Wydruk przy pojawieniu się alarmu – opcja drukarki | TAK |  |  |

### Uwaga : w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE”

„TAK” – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty:

Podpis Oferenta

`						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ZAŁĄCZNIK NR 4

.......................................

Pieczęć Wykonawcy

ZESTAWIENIE WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU OCENIANYCH W RAMACH  KRYTERIUM NUMER 3

ORAZ SPOSÓB PUNKTACJI

| Lp. | Kryterium | Wartość Wymagana | Liczba Punktów | Wartość Oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zapewnienie dostaw części zamiennych w latach | 10 | 5 |  |
|  |  | 8 | 3 |  |
|  |  | 5 | 1 |  |
|  |  | Krócej | 0 |  |
| 2. | Czas oczekiwania na pojawienie się serwisu oferenta w dniach | 1 | 5 |  |
|  |  | 2 | 4 |  |
|  |  | 3 | 3 |  |
|  |  | 4 | 2 |  |
|  |  | 5 | 1 |  |
|  |  | brak danych lub dłużej | 0 |  |
| 3. | Odległość najbliższego punktu serwisowego od siedziby Zamawiającego (podać w kilometrach) | Punktacja od zera do liczby równej pięciokrotności liczby złożonych ważnych ofert. Maksimum otrzymuje oferta z najbliższą odległością, minimum z najdalszą |  |
| 4. | Koszt 1 godziny serwisowej | Punktacja od zera do liczby równej pięciokrotności liczby złożonych ważnych ofert. Maksimum otrzymuje oferta z najniższym kosztem, minimum z najwyższym |  |
| 5. | Koszt dojazdu (podać cyfrą w złotych polskich za cała czynność dojazdu i powrotu) |  |  |
| 6. |  | Punktacja od zera do liczby równej pięciokrotności złożonych ważnych ofert. Maksimum uzyskuje oferta z największą wartością |  |
| 7. | Czas trwania gwarancji W miesiącach | 48 | 5 |  |
|  |  | 42 | 4 |  |
|  |  | 36 | 3 |  |
|  |  | 30 | 2 |  |
|  |  | 24 | 1 |  |
|  |  | Krócej | 0 |  |
| Lp. | Kryterium | Wartość Wymagana | Liczba Punktów | Wartość Oferowana |
| 8. | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia W godzinach | 24 | 5 |  |
|  |  | 36 | 4 |  |
|  |  | 48 | 3 |  |
|  |  | 72 | 2 |  |
|  |  | 96 | 1 |  |
|  |  | Brak danych lub dłużej | 0 |  |
| 9. | Warunki wymiany aparatury ( po ilu awariach w okresie gwarancji) | 1 | 6 |  |
|  |  | 2 | 5 |  |
|  |  | 3 | 3 |  |
|  |  | 4 | 1 |  |
|  |  | brak danych lub więcej | 0 |  |

Zamawiający wymagać będzie dostarczenia zastępczego sprzętu równoważnego w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni.

Adres serwisu wymienionego w punkcie 3 tabeli:

Miasto: ...........................................	Kod pocztowy: .............................

Ulica: ...........................................	nr domu: ............... nr lokalu: ..............

Suma punktów, pomnożona przez wagę kryterium i podzielona przez największą liczbę punktów uzyskaną za ocenę warunków gwarancji i serwisu daje liczbę punktów do klasyfikacji ogólnej.

.............................................................

(podpis uprawnionego przedstawiciela)

ZAŁĄCZNIK NR 5

UMOWA DOSTAWY

(wzór)

Zawarta w dniu  ................... roku w Wałczu  pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44, 78-600 Wałcz,  reprezentowanym przez :

Janusza Napiórkowskiego       	-  Dyrektora

Marka Korneta              - Głównego Księgowego

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………..												 ......................................................................................, mającą swoją siedzibę w ...................... przy ul. ......................................  reprezentowaną przez :

1. ......................................................		-	......................

2. ......................................................		-	......................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą dostawy

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa dostawy o następującej treści:

§ 1

Wykonawca dostaw zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu  …………………………..

Ponadto, zobowiązuje się zapewnić:

- Transport i montaż aparatury.

Parametry użytkowe powyższego sprzętu opisane są w ofercie znajdującej się w dokumentacji z przetargu nieograniczonego numer 14/med. w załączniku nr. 3

§ 2

. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację  zamówienia zgodne z załącznikiem nr 3 do umowy w  kwocie netto PLN ...............  , plus należny podatek VAT co stanowi łącznie kwotę brutto ......................  PLN      
( słownie: ........................................................................)

§ 3

Sprzęt zostanie dostarczony przez sprzedawcę do siedziby Zamawiającego transportem Wykonawcy dostaw na jego koszt i ryzyko.

§ 4

Zamawiający zastrzega, aby jakość sprzętu była zgodna z wymaganiami oraz oznaczenie sprzętu zgodne z obowiązującymi przepisami, zaś Wykonawca dostaw zobowiązuje się taki sprzęt dostarczyć.

§ 5

Wykonawca dostaw ma obowiązek dostarczenia wraz ze sprzętem instrukcji obsługi sporządzonej w języku polskim(dwa egzemplarze).

§ 6

Strony ustalają, że dostarczenie sprzętu nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia .31.07. 2007 roku .

§ 7

Odbiór ilościowy i jakościowy nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

w terminie dostawy sprzętu.

§ 8

1.Ewentualne reklamacje składane będą niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 7 dni

od daty dostawy w formie pisemnej.

2.Wykonawca dostaw rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 2 dni od daty

jej otrzymania.

3. Nie rozpatrzenie reklamacji w terminie zostanie potraktowane tak, jak nie wykonanie

dostawy.

§ 9

1. Zamawiający ustanawia do odbioru przedmiotu umowy jako osoby upoważnione:

- ...............................................................

- ...............................................................

- ...............................................................

2. Wykonawca dostaw dokona uruchomienia aparatów (…..)w miejscu wskazanym przez

Zamawiającego.

3. Po uruchomieniu aparatu, wystawi protokół uruchomienia.

§10

1.Wykonawca dostaw udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot niniejszej umowy na

okres    ..... miesięcy liczonych od dnia uruchomienia sprzętu.

2.Wykonawca dostaw dołączy do urządzenia kartę gwarancyjną.

3. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane przez Wykonawcę dostaw w  siedzibie

Zamawiającego. Zgłoszenie awarii bądź usterek nastąpi telefonicznie lub faxem.

4. Wykonawca dostaw zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny urządzenia oraz usunąć

uszkodzenie w czasie do…… godzin od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego

5.Gwarancja ulega przedłużeniu o dni niesprawności oraz wykonywania naprawy.

6. Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie

gwarancyjnym  zostaną odnotowane przez serwis Wykonawcy dostaw w karcie

gwarancyjnej urządzenia.

7. Wykonawca dostaw zobowiązuje się dokonać wymiany urządzenia na fabrycznie nowe

w sytuacji,  gdy  nastąpi ….. krotne uszkodzenie urządzenia w okresie

gwarancyjnym. Wymiana  nastąpi nie później, niż w terminie 30 dni od daty stwierdzenia

uszkodzenia

§11

1.Wykonawca dostaw zapewni Zamawiającemu serwis pogwarancyjny.

2. Wykonawca dostaw zapewni Zamawiającemu dostępność części zamiennych  przez okres

………. lat.

3. Wykonawca dostaw zapewni Zamawiającemu,  że czas oczekiwania na reakcję serwisu

będzie nie dłuższy  niż …………. godz.

§12

1.Odbiorca może wykonywać uprawnienia z rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu

gwarancji.

2. Strony zgodnie ustalają upływ okresu rękojmi na trzy miesiące po upływie okresu gwarancji.

§ 13

Strony ustalają , że płatność będzie zrealizowana na podstawie wystawionej jednorazowo i

dostarczonej wraz z towarem faktury VAT, na konto Wykonawcy dostaw, po uruchomieniu sprzętu. :

.................................................................................................................

w terminie 30 dni od daty odebrania przez Zamawiającego faktury VAT.

6. Zamawiający odbierze fakturę VAT po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.

7. Za datę płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. Wykonawca dostaw nie ma prawa do przelania bez zgody Zamawiającego, wierzytelności

finansowych związanych z realizacją dostawy na rzecz osób trzecich.

§16

1.Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2.Kary te będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach:

- Wykonawca dostaw zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy ponad ustalony w § 6  termin

– 0,1%  wartości sprzętu określonej w §2 za każdy dzień zwłoki;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dostaw –

10% wartości sprzętu określonej w §2;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody - gdy powstała szkoda przewyższa wartością ustaloną karę umowną.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy dostaw karę umowną:

-     za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego -

10% wartości sprzętu określonej w §2,

§17

Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

§18

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§19

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§20

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§21

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§22

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§23

Załączniki do umowy:

1.Oferta sprzedaży (w dokumentacji przetargowej).

ZAMAWIAJĄCY			                      	          WYKONAWCA DOSTAW

................................................				       ................................................