107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz     06.06.2011 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę endoprotez oraz zespoleń ortopedycznych -  Znak sprawy 15/med./2011

Zgodnie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w następujący sposób:

    - Zadanie 3 otrzymuje brzmienie:

ENDOPROTEZA POŁOWICZA STAWU BIODROWEGO

Opis implantu – 30  kompletów

1. trzpień metalowy prosty bezkołnierzowy , samocentrujący

euroconus 12/14 , kąt szyjkowo – trzonowy 135º , w pięciu

rozmiarach,osadzony  w  cemencie kostnym – 30 szt.

2. głowa metalowa o kształcie eliptycznym i średnicy zewnętrznej w rozmiarach

41 mm do 54 mm ( co 1 mm ) – 30 szt.

3. cement kostny zwykły – 30 op. x 40 g

4.  Miska do próżniowego systemu mieszania cementu kostnego umożliwiająca mieszanie jednej do

trzech  porcji (40 g każda) jednorazowo . Miska posiada mimośrodowy mieszalnik i jest połączona

z pompą próżniową umożliwiającą  automatyczne ustawianie próżni – wysokości min.550 mmHg.

Mieszany cement w misce służy do wypełnienia panewki kostnej.

5.  Strzykawka do próżniowego mieszania cementu kostnego do wypełnienia kanału kości udowej.

Posiada długa dysze, umożliwiającą przycinanie na różnych poziomach. Umożliwia mieszanie

jednej do trzech porcji (40g każda) cementu kostnego jednorazowo.

W komplecie pistolet umożliwiający aplikacje.

Proszę podać wartość brutto każdego elementu , wartość brutto całego zestawu , wartość brutto

całego pakietu .

Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie instrumentarium na czas trwania umowy przetargowej do implantacji endoprotez połowiczych stawu biodrowego, pompy do systemu próżniowego mieszania cementu oraz wymiennej końcówki do rękojeści wiertarki firmy Micro Aire do systemu pulsacyjnego.

Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu implantacji endoprotez połowiczych stawu biodrowego dla lekarzy oraz instrumentariuszek

-  Zadanie 4 otrzymuje brzmienie:

ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO

Opis implantu – 15 kompletów

- Endoproteza kondylarna, modularna stawu kolanowego składająca się z trzech elementów (udowego,piszczelowego i rzepkowego)

- Komponent udowy anatomiczny (lewy, prawy) wykonany ze stopów metali, CoCrMo, osadzony na cemencie kostnym, dostępny w 5 rozmiarach: 53, 58, 63, 68, 73 mm. Powierzchnia stawowa jednopromieniowa w płaszczyźnie strzałkowej zachowująca PCL oraz z usunięciem PCL (z tylną stabilizacją ).

- Komponent piszczelowy ze stopu metali CoCrMo, osadzony na cemencie kostnym, dla ruchomych (Mobile Bearing) i stabilnych wkładów (Fix Bearing) w 5 rozmiarach: 64, 69, 74, 80 i 86 mm. W przypadku komponentu „mobile bearing”, powierzchnia górna polerowana z otworem dla bolca wkładki  piszczelowej. Na dolnej powierzchni komponentu, krótki trzpień ze skrzydełkami antyrotacyjnymi.

- Ruchome wkłady piszczelowe (15 sztuk) do elementów udowych z zachowaniem PCL typu „mobile bearing” oraz stabilnych, występujące w 5 rozmiarach a każdy z rozmiarów  w 4 grubościach 11, 13, 15 i 18 mm wykonanych z polietylenu

Ruchome wkłady piszczelowe do elementów udowych z usunięciem (PCL)  typu „mobile bearing” oraz stabilnych, występujących w 5 rozmiarach, a każdy z rozmiarów w  4 grubościach 11, 13, 15, 18 mm wykonanych z polietylenu

- Implant rzepkowy wykonany z polietylenu, dostępny w co najmniej 3 rozmiarach o średnicy 30, 35, 40 mm.

- Cement kostny 1x40g z genatmycyną, z systemem do próżniowego mieszania cementu, miska pozwalająca na wymieszanie od 1 do 3 porcji cementu jednoczasowo, pompa próżniowa posiadająca min. 550 mmHg

- Ostrza do piły oscylacyjnej o parametrach:

-   długość 90 mm , szerokość  30 mm grubość 1,27 mm

-  długość 90 mm , szerokość  13 mm grubość 1,27 mm

–   pasujące do napędu posiadanego przez Szpital  - wiertarki firmy Micro Aire

Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie instrumentarium na czas trwania umowy przetargowej do implantacji endoprotezy stawu kolanowego, pompy do systemu próżniowego mieszania cementu oraz wymiennej końcówki do rękojeści wiertarki firmy Micro Aire do systemu pulsacyjnego.

Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu implantacji endoprotezy stawu kolanowego dla lekarzy oraz instrumentariuszek.

Zgodnie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert o siedem dni tj termin składania ofert upływa 13.06.2011 r.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ  Samodzielny  Publiczny  Zakład

Opieki Zdrowotnej  ,   ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz   Telefon (067) 250 28 09

Fax (067) 250 28 20 , Regon 570544566, N I P 765-14-95-874

Bank pekao S.A. I Oddział w Wałczu,    86124037121111000043636545