107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz, dnia 03.06..2011 r.

Dotyczy   : Dostawa kardiomonitora

Znak sprawy :16/sprzęt med/2011

Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień do zapisów w SIWZ przedmiotowego postępowania.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zasilaniem monitora z wewnętrznych, wymienialnych przez użytkownika akumulatorów pozwalających na pracę do 2 godzin ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści kardiomonitor z zasilaniem wewnętrznym z wymienialnych przez użytkownika akumulatorów pozwalających na pracę monitora przez minimum 2 godziny.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ  Samodzielny  Publiczny  Zakład

Opieki Zdrowotnej  ,   ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz                                          Telefon (067) 250 28 09 Fax (067) 250 28 20 , Regon 570544566, N I P 765-14-95-874

Bank Pekao S.A. I Oddział w Wałczu,    86124037121111000043636545