SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

Znak  10/log/2012

Dla

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią 							         	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej							          ul. Kołobrzeska 44,  78-600 Wałcz

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zatwierdził:

DYREKTOR

........................................

Wałcz dnia: 23.04.2012 r.

ZAWARTOŚĆ

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia.

  - Opis części zamówienia

  - Oferty wariantowe.

  - Termin wykonania zamówienia.

  - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

  - Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

  - Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Wymagania dotyczące wadium.

  - Termin związania ofertą.

  - Opis sposobu przygotowania oferty.

  - Miejsce  i  termin  składania oraz otwarcia ofert.

  - Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

  - Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze

oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

16.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

17.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Wzór umowy

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Formularze ofertowe i załączniki  -

- druk oferty   -(Załącznik nr 1)

- Oświadczenie Wykonawcy     -   (Załącznik nr 2)

- Zestawienie parametrów technicznych oraz funkcjonalnych ocenianych	(graniczne)						                                (Załącznik nr 3)

- Wzór umowy -  (Załącznik nr 4)

- Oświadczenie osoby fizycznej  - ( Załącznik 5)

Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o „ustawie" należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych ,z dnia 29 stycznia 2004 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 113, z 2010 r. pod pozycją 759.

ZAMAWIAJĄCY:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu,  ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz,

Regon 570544566;NIP 765-14-95-874;KRS 0000009405

e-mail: logistyka@107sw.mil.pl

strona internetowa: www.107sw.mil.pl

tel. 67 2502803 , fax. 67 2502820

zwany dalej „Zamawiającym”.

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:   dostawa sprzętu medycznego

Zadanie nr 1 - autolaryngoskop   CPV 33124110-9

Zadanie nr 2 - zestaw do operacji czynnościowej nosa typu FESS   CPV 33162200-2

2. Opis części zamówienia

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonywane w terminie do dnia 10.07.2012 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy ,  spełniający następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności.							    Potwierdzenie w formie oświadczenia

2. Znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację zamówienia					    Potwierdzenie w formie oświadczenia - załącznik nr 2								3. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami 	    zdolnymi do realizacji zamówienia.

Potwierdzenie w formie oświadczenia - załącznik nr 2								4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie Art. 24 ust 1 oraz ust 2 pkt 1 ustawy. 				    Potwierdzenie w formie oświadczenia - załącznik nr 2								5. Do realizacji dostawy zastosują sprzęt  oznakowany znakiem zgodności CE, według z wymogami

opisanymi w  ustawie z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U.Nr 93, poz. 896). Znak

zgodności CE  dotyczyć powinien całego  urządzenia.

Do potwierdzenia kopiami zgłoszeń / świadectw rejestracji, świadectw oznakowania znakiem CE.

6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 	 w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ o spełnieniu wymagań		     z art. 22 ust. 1 ,

W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć

1.Oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2  - zał. nr 	2

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. l pkt 2 ustawy, wystawionego

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych

oświadczenia w zakresie art. 24 ust. l  pkt 2 ustawy - zał. nr 5

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom

należy przedłożyć :

1. Potwierdzenie że Wykonawca jest w posiadaniu dokumentów-  deklaracja zgodności CE lub

dokumenty potwierdzające zgłoszenie do rejestru w

Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych  na oferowane wyroby, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach

medycznych  (Dz.U.2004.93.896 z późn.zm.)

Pozostałe dokumenty

1. Wypełniony Formularz Oferty - wg zał. nr 1 do SIWZ

2. Wypełniony formularz (Opis przedmiotu zamówienia) zał. Nr 3

3. Zaakceptowany wzór umowy - wg zał. nr 4 do SIWZ

4. Ocena zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi

przez   zamawiającego nastąpi na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę

wraz z ofertą, przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.

5. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii, poświadczonej na

każdej stronie za   zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenia zgodności

musi dokonać osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy).

6.Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez SIWZ powinny zostać wypełnione

przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle wg. warunków i postanowień zawartych w SIWZ -

bez dokonywania w nich zmian.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język

polski.

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Zamawiający porozumiewać się będzie z Wykonawcami drogą elektroniczną lub faksem, zawsze dopuszczalna jest forma pisemna .

2.  Zamawiający wymaga, aby fakt otrzymania informacji, zawiadomień, oświadczeń, wniosków drogą elektroniczną lub faksem niezwłocznie został potwierdzony.

3.  Adres e-mail, na który należy kierować korespondencję logistyka@107sw.mil.pl

4.  Numer faksu, na który należy kierować korespondencję 67 2502820

5.  Pytania do Zamawiającego należy przesyłać również w formie elektronicznej.

6.  Odpowiedzi na pytania Zamawiający udzieli, niezwłocznie nie później niż 2 dni przed terminem  składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ , wpłynął do zamawiającego  nie   później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Pytania, które Zamawiający otrzyma po tym terminie, pozostaną bez odpowiedzi.

7.  Treść wszystkich pytań (bez wskazania źródła zapytania) i udzielonych odpowiedzi, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

8.  W uzasadnionym przypadku, przed terminem składania ofert, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.  Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie niezwłocznie doręczona wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

10.  W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa  i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego, będą podlegały nowemu terminowi.

11.  O przedłużeniu terminu składania ofert, Zamawiający powiadomi natychmiast każdego Wykonawcę, któremu przekazano Specyfikację oraz zamieści tę informację na stronie internetowej.

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Pan Eugeniusz Zaremba                tel.  67  250 2803	w sprawach proceduralnych,

Pan Marian Ciesiński        	     tel.  67  250 2812       w sprawach merytorycznych

9. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wadium

10. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu

składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

2. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 6 Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia oraz wypełnione załączniki 1,2,3,4, (5)  					3. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, musi

być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania

Wykonawcy.

4. Wykonawcy sporządzą ofertę zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 	    Propozycje rozwiązań wariantowych nie będą brane pod uwagę.							5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie

długopisem lub nieścieralnym atramentem.

6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji

Wykonawcy.

7. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych

dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

8. Wszystkie stronice oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą

być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.									9. Wszystkie arkusze oferty muszą być ponumerowane.								10. Oferta musi być trwale spięta.

11. Oferta nie może zawierać arkuszy nie zapisanych.									12. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

13. Dopuszcza się składanie ofert częściowych z podziałem na poszczególne zadania.

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.			15. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymienionymi dokumentami w zabezpieczonej kopercie

oznakowanej następująco:

-  nazwa i adres wykonawcy,

- nazwa i adres zamawiającego,

- oznaczenie "Przetarg nr 10/log./2012 "

- Napis: „ Nie otwierać przed dniem  10.05.2012 r. godz.   10.15

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem , 	      że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub zmianie przed terminem

składania ofert.

17. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić do niej zmiany po upływie terminu

składania   ofert.

12.  Miejsce  i  termin  składania oraz otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie opatrzoną napisem jak w punkcie 11.15 w

Logistyce Szpitala, budynek nr 10, Dziale zamówień publicznych do  dnia : 10.05.2012 r.

do  godziny: 10.00

2. Wszystkie oferty wniesione po terminie, zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie terminu do

wniesienia odwołania.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, budynek numer .10 pok. numer 112		     o godzinie  10.15

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Cena podana przez oferenta musi być ceną, która obowiązywać będzie do dnia podpisania umowy.	2. Na cenę oferty składają się:

3. Cena aparatury wymienionej w punkcie 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.		4. Koszty transportu ( z ubezpieczeniem ) .

5. Wszelkie przewidywane przez Wykonawcę rabaty, upusty, itp. zarówno kwotowe jak i materiałowe.

14. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 					    zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

KRYTERIUM OCENY DLA ZADANIA NR 1

1.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

- CENA	90%

- WARUNKI GWARANCJA I SERWISU - 10%

ad 1) Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium „Cena" zgodnie z wzorem:

najniższa cena ofertowa

C = 	 x 100 x 90%

cena badanej oferty

W kryterium „Cena" można otrzymać maksymalną ilość punktów za najniższą oferowaną cenę - max. 90 pkt; każda następna oferta otrzyma proporcjonalnie mniej punktów od oferty z najniższą ceną, zgodnie z pow. wzorem.

ad 2) Sposób obliczenia wartości punktowej „Warunki Gwarancji i serwisu"

Wartość tego kryterium oceniana będzie na podstawie punktacji z ocenianych warunków gwarancji i serwisu w Opisie przedmiotu zamówienia  , stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ (Tabela zostanie wypełniona przez Wykonawcę i będzie stanowić załącznik do złożonego Formularza ofertowego). Uzyskane punkty w ocenianych parametrach zostaną zsumowane i podstawione do wzoru:

suma pkt oferty badanej

X =	x 100 x 10%

Oferta z najwyższą ilością pkt

W kryterium „Gwarancja" można otrzymać maksymalnie 10 pkt.; pozostałe oferty na zasadzie proporcjonalności

Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma pkt. poszczególnych kryteriów przyznanych dla każdego zadania

KRYTERIUM OCENY OFERT DLA ZADANIA NR 2

1.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

1) CENA	65%

2) OCENA TECHNICZNA …….. 30%

- WARUNKI GWARANCJA I SERWISU - 5%

ad 1) Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium „Cena" zgodnie z wzorem:

najniższa cena ofertowa

C = 	 x 100 x 65%

cena badanej oferty

W kryterium „Cena" można otrzymać maksymalną ilość punktów za najniższą oferowaną cenę - max. 65 pkt; każda następna oferta otrzyma proporcjonalnie mniej punktów od oferty z najniższą ceną, zgodnie z pow. wzorem.

ad 2) Wartość tego kryterium oceniana będzie na podstawie punktacji z ocenianych parametrów opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia tj w Warunkach Granicznych , stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ (Tabela zostanie wypełniona przez Wykonawcę i będzie stanowić załącznik do złożonego Formularza ofertowego). Uzyskane punkty w ocenianych parametrach zostaną zsumowane i podstawione do wzoru:

suma punktów oferty badanej

X =	x 100 x 30%

Oferta z najwyższą ilością pkt

W kryterium „Ocena techniczna" można otrzymać maksymalnie 30 pkt ; każda następna oferta otrzyma proporcjonalnie mniej punktów od oferty z najwyższą ilością punktów, zgodnie z pow. wzorem.

ad.3) Sposób obliczenia wartości punktowej „Warunki Gwarancji i serwisu"

Wartość tego kryterium oceniana będzie na podstawie punktacji z ocenianych warunków gwarancji i serwisu w Opisie przedmiotu zamówienia  , stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ (Tabela zostanie wypełniona przez Wykonawcę i będzie stanowić załącznik do złożonego Formularza ofertowego). Uzyskane punkty w ocenianych parametrach zostaną zsumowane i podstawione do wzoru:

suma pkt oferty badanej

X =	x 100 x 5%

Oferta z najwyższą ilością pkt

W kryterium „Gwarancja" można otrzymać maksymalnie 5 pkt.; pozostałe oferty na zasadzie proporcjonalności

Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma pkt. poszczególnych kryteriów przyznanych dla każdego zadania

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i ustawie Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru tzn. uzyska największą ilość punktów

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie wymaga się dopełnienia żadnych formalności.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Wzór umowy.

Wzór umowy zawiera załącznik numer  4 do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia łub zaniechania czynności, do której zamawiający

jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania

o cenę;

2.   opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3.   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4.    odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,

iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze

sposobów określonych wart. 27 ust. 2.

6.  Odwołanie wnosi się:

-      w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony wart. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

wnosi   się w terminie;

-   5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji

istotnych warunków zamówienia na stronic internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest

mniejsza   niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. 8.

ZAŁĄCZNIK NR 1

..........................................

( Pieczęć Wykonawcy )

### O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego Nr .....................na: dostawę …………………………………………………….

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia

na kwotę netto: ........................................................................................... PLN

(słownie : ....................................................................................................)

podatek VAT według obowiązującej stawki ...... % wynosi:

........................................................................................................... PLN

(słownie : ......................................................................................................)

Cena oferty brutto: ..................................................................... PLN

(słownie : .............................................. .………………………………..)

- Termin płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że konfiguracja techniczna sprzętu jest zgodna z danymi zawartymi w załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że warunki gwarancji i serwisu są zgodne z załącznikiem numer 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy , że załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy (załącznik numer 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni   od upływu terminu składania ofert.

.................................., data ......................

………………………………..

(podpis uprawnionego przedstawiciela)

ZAŁĄCZNIK NR 2

..........................................

( pieczęć wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz braku podstaw do wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

(nazwa lub przedmiot postępowania)

(nr ogłoszenia i/lub sprawy 	)

(nr ogłoszenia w BZP lub OUUE i/lub nr nadany przez zamawiającego)

oświadczam, że zgodnie z warunkami dotyczącymi przedmiotowego postępowa

…………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy)

1.  posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie zamówienia;

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miejscowość, data                                                                Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3                                                        Zadanie nr1

#### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: 	AUTOLARYNGOSKOP

Producent/kraj:

Typ/model/wersja aparatu:

Rok produkcji: NOWY 2012

| L.p. | Nazwa parametru Opis wymagań minimalnych/ granicznych | ILOŚĆ szt. | Warunek minimalny /graniczny/ Wymagany TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku. NR KATALOGOWY-PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podpórka piersiowa dla dorosłych w komplecie z drążkiem wspierającym, dł. 34 cm | 2 | TAK |  |
| 2 | Laryngoskop operacyjny Kleinsasser dla dorosłych, średnica początkowa 21 mm, średnica końcowa 11 mm, wysokość końcowa 13 mm, długość 182 mm, | 1 | TAK |  |
| 3 | Laryngoskop operacyjny Kleinsasser dla dorosłych, średnica początkowa 27 mm, średnica końcowa 14 mm, wysokość końcowa 15 mm, długość 172 mm, | 1 | TAK |  |
| 4 | Laryngoskop operacyjny Kleinsasser dla dorosłych, średnica początkowa 29 mm, średnica końcowa 15 mm, wysokość końcowa 18 mm, długość 172 mm, | 1 | TAK |  |
| 5 | Laryngoskop operacyjny Kleinsasser dla dorosłych, o zmiennej rozszerzalności , średnica zewnętrzna 27 x 15 mm, średnica wewnętrzna 14 mm, długość 172 mm, długość części roboczej 135 mm | 1 | TAK |  |
| 6 | Światłowodowy nośnik światła do laryngoskopów operacyjnych, sztywny do oświetlenia dystalnego, do zastosowania z laryngoskopami operacyjnymi Kleinsasser o dł. 172 – 182 mm, posiadający system mocowania z pokrętłem | 3 | TAK |  |
| 7 | Mikroimadło krtaniowe,proste, dł. robocza 23cm , z zapinką , zwężona średnica ramienia w części roboczej | 1 | TAK |  |
| 8 | Mikrokleszczyki krtaniowe, łyżeczkowe, śr. 2mm, proste dł. 23 cm, jedna bransza ruchoma, ruchome na palec wskazujący | 1 | TAK |  |
| 9 | Mikrokleszczyki krtaniowe, łyżeczkowe śr. 2mm, zagięte ku górze, dł. 23cm, jedna bransza ruchoma, ruchome na palec wskazujący | 1 | TAK |  |
| 10 | Mikrokleszczyki krtaniowe, łyżeczkowe śr. 2mm, zagięte w prawo, dł. 23cm, jedna bransza ruchoma, ruchome na palec wskazujący | 1 | TAK |  |
| 11 | Mikrokleszczyki krtaniowe, łyżeczkowe śr. 2mm, zagięte w lewo, dł. 23cm, jedna bransza ruchoma, ruchome na palec wskazujący | 1 | TAK |  |
| 12 | Mikrokleszczyki krtaniowe zakończone owalną łyżeczką, wzmocnione, śred. 2.7 mm, dł. 20,5cm, jedna bransza ruchoma, ruchome na palec wskazujący | 1 | TAK |  |
| 13 | Mikrokleszczyki krtaniowe, owalne, proste, część robocza 2x3 mm śred. 2,0mm dł. 20,5cm, jedna bransza ruchoma, ruchome na palec wskazujący | 1 | TAK |  |
| 14 | Mikronożyczki krtaniowe, śr. 2 mm, proste, dł. 23cm, ruchome na palec wskazujący | 1 | TAK |  |
| 15 | Mikronożyczki krtaniowe, zagięte na prawo, dł.23 cm, śr. 2 mm, jedna bransza ruchoma, ruchome na palec wskazujący | 1 | TAK |  |
| 16 | Mikronożyczki krtaniowe, zagięte na lewo, dł.23cm, średnicy 2 mm, jedna bransza ruchoma, ruchome na palec wskazujący | 1 | TAK |  |
| 17 | Elektroda monopolarna ARROWtip do zastosowań w radiochirurgii krtani dł. 210mm, zagięta po kątem 45°, końcówka prosta | 1 | TAK |  |
| 18 | Kaniula ssąca laryngoskopowa, zagięta, Kleinsasser, dł. 23 cm śr. 3 mm | 3 | TAK |  |
| 19 | Uchwyt mocujący do narzędzi mikrochirurgicznych, ze śrubą mocującą, dł. 25 cm | 1 | TAK |  |
| 20 | Nóż laryngologiczny ostry, kosa, zagięty | 2 | TAK |  |
| 21 | Haczyk tępy, mocno zagięty z zakończeniem jak próbnik | 1 | TAK |  |
| 22 | HACZYK, ostry, mocno zagięty, | 1 | TAK |  |
| 23 | Narzędzia sterylizowane w autoklawach parowych w temperaturze 134 ° C | Kpl | TAK |  |
| 24 | Narzędzia matowane przez producenta | Kpl | TAK |  |
| 25 | Narzędzia wykonane ze stali narzędziowej, spełniającej wymogi normy PN-EN 10088-1 | kpl | TAK |  |

Oferent jest zobowiązany do zaoferowania w ramach zestawu wszystkich pozycji z pakietu, pod rygorem odrzucenia oferty. Na potwierdzenie spełniania wymogów opisu SIWZ należy do oferty dołączyć katalogi producenta ze wskazanymi oferowanymi pozycjami. Ponadto do oferty należy załączyć próbki z poz. 1,3,6, 10, 18,19,21.

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| LP | Nazwa | Wartość wymagana | Wartości oceniane | Ocena |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥60 | = 60 m-ce - 0 pkt >60 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak | Bez oceny |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak | Bez oceny |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak | Bez oceny |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak | Bez oceny |  |
| 6 | Warunki wymiany sprzętu (po ilu awariach w okresie gwarancji) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |

Parametr techniczny opisany wartościowo lub określony „TAK" jest bezwzględnie wymagany. Parametr określone jako” TAK” i „PODAĆ” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są warunkami granicznymi, których  niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oferent zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  wraz z pieczątką imienną)

Miejscowość i data

#### Załącznik nr 3                                                                  Zadanie nr 2

#### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Zestaw do operacji czynnościowej nosa  typu FESS

Producent/kraj:

Typ/model/wersja aparatury :

Rok produkcji: NOWY 2012

|  | Nazwa parametru | J.m | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cyfrowa kamera medyczna endoskopowa z archiwizacją obrazu – 1 komplet |  |  |  |  |
| 1 | Rozdzielczość kamery | piksel | Min. 752 x 852 |  |  |
| 2 | Podświetlenie panelu, umożliwiające sterowanie kamerą przy zgaszonych światłach na sali operacyjnej |  | TAK |  | Spełnianie opisanego parametru – 10 pkt. Nie spełnianie – 0 pkt. |
| 3 | Front sterownika kamery gładki, dedykowany do dezynfekcji powierzchniowej dzięki konstrukcji jednomodułowej, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej oraz szkła hartowanego. |  | TAK |  |  |
| 4 | Wyjścia kamery |  | Min. : 2 x composite, 2 x s-video, 1 x RGB, 1 x USB 2.0, 1 x SDI. |  |  |
| 5 | Wymagana czułość światła | lux | Max. 1 |  |  |
| 6 | Sterowanie dotykowe funkcjami z panelu przedniego, bez guzików i pokręteł. |  | TAK |  | Spełnianie opisanego parametru – 10 pkt. Nie spełnianie – 0 pkt. |
| 7 | Indywidulanie programowane i zapamiętywane ustawienia kamery |  | TAK |  |  |
| 8 | Głowica kamery wykonana z tytanu oraz tworzywa antypoślizgowego |  | TAK |  | Spełnianie opisanego parametru – 5 pkt. Nie spełnianie – 0 pkt. |
| 9 | Głowica kamery wyposażona w samozatrzaskowy system mocowania optyk |  | TAK |  |  |
| 10 | Głowica wyposażona w min. dwa programowalne przyciski, możliwość zaprogramowania min. 6 różnych funkcji |  | TAK |  |  |
| 11 | Waga głowicy kamery razem z kablem | gram | Max. 300 |  |  |
| 12 | Kątowe połączenie przewodu sygnałowego z głowicą kamery |  | TAK |  |  |
| 13 | Zintegrowany w głowicy kamery zoom optyczny Parafocal umożliwiający utrzymanie stałej ostrości (bez konieczności korekty ustawienia pierścienia ostrości) przy zmianie ustawienia pierścienia zoom’u. Powiększenie min. x 2 |  | TAK |  |  |
| 14 | Zewnętrznie podłączany medyczny archiwizator do zapisu sekwencji wideo w formacie MPEG oraz zdjęć w formacie JPEG, wyposażony w ekran LCD do podglądu, możliwość zapisu danych na nośnikach pamięci typu USB. Min. 4 porty USB. W komplecie klawiatura. |  | TAK |  |  |
|  | Monitor medyczny 21 ” LCD z kablem zasilającym oraz łączącym z kamerą – 1 komplet |  |  |  |  |
| 15 | Monitor LCD o przekątnej 21 cali z podstawą oraz przystosowaniem do montażu na kolumnie w systemie VESA |  | TAK |  |  |
| 16 | Rozdzielczość monitora | piksel | Min. 1600 x 1200 |  |  |
| 17 | Kontrast min. 1100:1 | Stosunek bieli do czerni przy takim samym oświetleniu | ≥ 1100 : 1 |  | ≥ 1100 : 1 – 5 pkt, < 1100 : 1 – 0 pkt. |
| 18 | Jasność monitora | Kandela/m2 | ≥ 750 cd/m2 |  | ≥ 750 cd/m2 – 5 pkt, <750 cd/m2 – 0 pkt |
| 19 | Kąt widzenia |  | ≥170°/170° |  |  |
| 20 | Wyjścia monitora min.: HD-SDI, Composite, Component |  | min.: HD-SDI, Composite, Component |  |  |
| 21 | Wejścia monitora min : HD-SDI x 2, DVI, D-sub mini, Composite, S – Video |  | min : HD-SDI x 2, DVI, D-sub mini, Composite, S – Video |  | Oferowanie co najmniej opisanych wejść – 10 pkt, oferowanie mniejszej ilości wejść niż opisane – 0 pkt |
| 22 | Możliwość zamocowania do ramienia ruchomego kolumny sufitowej |  | TAK |  |  |
|  | Ksenonowo-halogenowe medyczne źródło światła z kablem zasilającym – 1 komplet |  |  |  |  |
| 23 | Dwuportowe ksenonowo-halogenowe źródło światła |  | TAK |  |  |
| 24 | Moc światła ksenonowego | Watt | ≥180W |  |  |
| 25 | Moc światła halogenowego | Watt | ≥250W |  | Moc ≥250W – 10 pkt, moc < 250 W – 0 pkt. |
| 26 | Źródło awaryjne ( halogenowe ) uruchamiane automatycznie w przypadku awarii portu ksenonowego |  | TAK |  | Spełnianie opisanego parametru – 10 pkt. Nie spełnianie – 0 pkt. |
| 27 | Żywotność żarówki ksenonowej | godzina | ≥500 h |  |  |
| 28 | Wbudowany z tyłu urządzenia liczniki czasu korzystania z palnika ksenonowego |  | Tak |  |  |
| 29 | Możliwość kontroli mocy światła na ciemnej sali operacyjnej poprzez podświetlany wskaźnik słupkowy |  | Tak |  |  |
| 30 | Łatwy dostęp do obu żarówek przy wymianie poprzez zatrzaskową klapkę na bocznej ścianie urządzenia, możliwość samodzielnej wymiany palnika ksenonowego – bez uczestnictwa serwisu |  | TAK |  | Spełnianie opisanego parametru – 10 pkt. Nie spełnianie – 0 pkt. |
|  | Wózek medyczny do całego oferowanego toru wizyjnego do endoskopii – 1 sztuka |  |  |  |  |
| 31 | Wózek medyczny oryginalny producenta toru wizyjnego dedykowany do oferowanego modelu aparatury |  | TAK |  |  |
| 32 | Regulowane półki | ilość | ≥4 półki w tym półkę na klawiaturę |  |  |
| 33 | Ładowność | kilogram | ≥ 220 |  | ≥220 kg - 10pkt <220 kg - 0pkt. |
| 34 | Wytrzymałość każdej półki | kilogram | ≥30 |  |  |
| 35 | Blokada na tylne koła wózka, uchwyt służący do poruszania się wózkiem z przodu oraz z tyłu |  | TAK |  |  |
| 36 | Gniazda prądowe | ilość | ≥9 |  | ≥9 - 10pkt <9 - 0pkt |
| 37 | Specjalny uchwyt na optykę, konstrukcja wózka na 1 szynie nośnej, ułatwiającej dostęp do boków wózka |  | TAK |  |  |
|  | Światłowód medyczny – 1 szt. |  |  |  |  |
| 38 | Światłowód długości 3m, średnicy 3,5 mm |  | TAK |  |  |
| 39 | Dedykowany do źródeł światła typu ksenon, o wysokiej odporności na temperaturę, potwierdzone dokumentacją producenta |  | TAK |  | Spełnianie opisanego parametru – 10 pkt. Nie spełnianie – 0 pkt. |
| 40 | Konstrukcja bez użycia kleju, posiadająca specjalne wzmocnienia na obu końcach. |  | TAK |  |  |
| 41 | W zestawie wraz z adapterami do oferowanego źródła światła oraz optyki, autoklawowalny |  | TAK |  |  |
|  | Napęd laryngologiczny – 1 komplet |  |  |  |  |
| 42 | Urządzenie wyposażone w ekran LCD do sterowania parametrami. Możliwość wyświetlania informacji w postaci wartości numerycznych i graficznych – strzałki z kierunkiem obrotu do ustawienia parametrów. |  | TAK |  | Spełnianie opisanego parametru – 10 pkt. Nie spełnianie – 0 pkt. |
| 43 | Wbudowana pompa irygacyjna pracująca w zakresie wraz z regulowanym na wysokość wysięgnikiem do zawieszenia butli |  | TAK |  |  |
| 44 | Zakres irygacji | Ml/min. | 15-130 |  |  |
| 45 | Dwa niezależne gniazda do podłączenia noża obrotowo-ssącego i wiertarki o różnych kształtach, uniemożliwiających błędne podłączenie |  | TAK |  |  |
| 46 | Włącznik nożny wielofunkcyjny: regulacja zakresu oraz kierunku obrotu, regulacja pracy pompy irygacyjnej, długość kabla min. 3 m Włącznik nożny wielofunkcyjny: regulacja zakresu oraz kierunku obrotu, regulacja pracy pompy irygacyjnej, |  | Tak |  |  |
| 47 | Długość kabla łączącego konsolę z włącznikiem nożnym | metr | ≥3 |  |  |
| 48 | Sygnalizacja akustyczna i świetlna przy wstecznym obrocie |  | TAK |  | Spełnianie opisanego parametru – 10 pkt. Nie spełnianie – 0 pkt. |
| 49 | System kontrolujący i ostrzegający w momencie przegrzania mikromotora |  | TAK |  |  |
| 50 | Kątnica podłączana do mikromotoru, dł. 70 mm |  | TAK |  |  |
| 51 | Podstawka profilowana pod rączkę noża i wiertarki laryngologicznej nadające się do sterylizacji w autoklawie – 2 szt. |  | TAK |  |  |
| 52 | Piła oscylacyjna, rączka ze zintegrowanym ( wbudowanym ) kanałem płuczącym, montowana zatrzaskowo, dedykowana do piłek o dł. 27-42 mm, dł. ostrza 11 – 26 mm i grubości 0,3 mm. |  | TAK |  |  |
| 53 | Prędkość piły oscylacyjnej | Obr/min | ≥15000 obr/min |  | ≥15000 obr/min – 5 pkt, <15000 obr/min – 0 pkt. |
| 54 | Piła posuwista typu COMPASS, rączka z dołączanym kanałem płuczącym, montowana zatrzaskowo, dedykowana do piłek o dł. ostrza 11 – 26 mm, przystosowana do pracy w piłkami wolframowymi |  |  |  |  |
| 55 | Prędkość piły posuwistej | Obr/min | ≥15000 obr/min |  | ≥15000 obr/min – 5 pkt, <15000 obr/min – 0 pkt. |
| 56 | Zestaw drenów sterylnych do pompy o dwóch poziomach przepływu 100% i 50 % - 50 szt. |  | TAK |  |  |
| 57 | Zestaw środków do konserwacji i czyszczenia rączki uchwytów wyposażone w dyfuzory różnego kształtu i wielkości( puszki w różnych kolorach): -środek smarujący w aerozolu- 1 szt. -środek czyszczący w aerozolu(rozpuszczający zanieczyszczenia powstałe w trakcie zabiegu)-1 szt. |  | TAK |  |  |
| 58 | Zestaw szczotek czyszczących kanał ssący do noża obrotowo ssącego – 10 szt |  | TAK |  |  |
| 59 | Plastikowy kontener producenta urządzenia do sterylizacji, ze specjalnymi silikonowymi uchwytami do zamocowania wszystkich elementów zestawu operacyjnego. Dno kontenera posiadające namalowaną instrukcję do prawidłowego mocowania wszystkich elementów zestawu. |  | TAK |  | Spełnianie opisanego parametru – 10 pkt. Nie spełnianie – 0 pkt. |
|  | Uchwyt shavera – 1 szt. |  |  |  |  |
| 61 | Górny zakres pracy obrotowej noża ssącego od 400 do 8000 obr/min | Obr/min | ≥8000 |  | ≥8000 – 10 pkt, <8000 – 0 pkt. |
| 62 | Dolny zakres pracy obrotowej noża ssącego od 400 do 8000 obr/min | Obr/min | ≤400 |  |  |
| 63 | Górny zakres pracy oscylacyjnej noża ssącego od 500 do 5000 obr/min | Obr/min | ≥5000 |  | ≥5000 – 10 pkt, <5000 – 0 pkt. |
| 64 | Dolny zakres pracy obrotowej noża ssącego od 400 do 8000 obr/min | Obr/min | ≤500 |  |  |
| 65 | Moment obrotowy 0 do 15 mNm |  | TAK |  | Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt. |
| 66 | Waga rączki bez kabla | Gram | ≤190 |  |  |
| 67 | Długość rączki | mm | ≤140 |  |  |
| 68 | Długość kabla do rączki | m | ≥3 |  |  |
| 69 | Uchwyt wzdłużny, z mechanizmem pierścienia obrotowego do ustawienia kierunku pracy okna roboczego- 360° |  | TAK |  | Spełnianie opisanego parametru – 10 pkt. Nie spełnianie – 0 pkt. |
| 70 | Możliwość sterylizacji w autoklawie ( do 134º) mikromotora wraz z kablem połączeniowym |  | TAK |  |  |
|  | Uchwyt wiertarki wysokoobrotowej – 1 szt. |  |  |  |  |
| 71 | Górny zakres pracy wiertarki laryngologicznej od 4000 do 8000 obr/min | Obr/min | ≥8000 |  | ≥8000 – 10 pkt, <8000 – 0 pkt. |
| 72 | Dolny zakres pracy wiertarki laryngologicznej od 400 do 8000 obr/min | Obr/min | ≤4000 |  |  |
| 73 | Moment obrotowy 0 do 40 mNm |  | TAK |  | Spełnianie opisanego parametru – 10 pkt. Nie spełnianie – 0 pkt. |
| 74 | Waga rączki bez kabla | Gram | ≤120 |  | ≤120 - 5 |
| 75 | Długość kabla wiertarki | m | ≥3 |  |  |
| 76 | Możliwość sterylizacji w autoklawie ( do 134º) mikromotora wraz z kablem połączeniowym |  | TAK |  |  |
|  | Ostrza do shavera oraz piłek : oscylacyjnej i posuwistej |  |  |  |  |
| 77 | Ostrze oscylacyjne krótkie, dł. 27 mm, rozmiar 6 x 9 x 0,3 mm – 1 szt. |  | TAK |  |  |
| 78 | Ostrze oscylacyjne długie, dł. 42 mm, rozmiar 6 x 14 x 0,3 mm – 1 szt. |  | TAK |  |  |
| 79 | Raszpla – 3 szt. |  | TAK |  |  |
| 80 | Zestaw kompletów ostrzy posuwistych ( pakowanych po 12 szt. ) o średnicy 0,25mm oraz długościach 11,14,18,22,26 mm |  | TAK |  |  |
| 81 | Zestaw ostrzy do shavera jednorazowego użytku, podwójnie ząbkowane, proste, o średnicach : 3,0 - 3,5 – 4,0 mm. Komplety po 5 ostrzy. |  | TAK |  |  |
| 82 | Ostrza do shavera wielorazowego użytku, podwójnie ząbkowane, proste, o średnicy 3,5 mm. – 2 szt. |  | TAK |  |  |
|  | Aparatura i instrumenty laryngologiczne |  |  |  |  |
| 83 | Pompa do czyszczenia endoskopów: - przepływ w zakresie 0-22 l/min - uchwyt do zawieszenia pojemnika z płynem - regulator ręczny z panelu przedniego - włącznik i wyłącznik nożny, w komplecie z zestawem drenów sterylnych 20 szt. |  | TAK |  | Spełnianie opisanego parametru – 10 pkt. Nie spełnianie – 0 pkt. |
| 84 | Optyka SINUSCOPE, autoklawowalna 0°, śred. 4 mm, dł. 175 mm, kompatybilna z systemem HD |  | TAK |  |  |
| 85 | Optyka SINUSCOPE, autoklawowalna 30°, śred. 4 mm, dł 175 mm, kompatybilna z systemem HD |  | TAK |  |  |
| 86 | Tuleja okrągła do sterylizacji optyk, plastikowa, kompatybilna z optykami o dł. 175 mm |  | TAK |  |  |
| 87 | Płaszcz płucząco-ssący, śred. 5,5 mm, dł. robocza 143 mm, wyposażony w zawór Luer-Lock - obrotowy, dł. robocza 143 mm, dedykowany do optyk 0,30,45,70 stopni, o śred. 4 mm i dł. 175 mm |  | TAK |  |  |
| 88 | Raspator przegrodowy z kanałem ssącym dł. 20 cm, uchwyt boczny do trymania, szer. 4 mm |  | TAK |  |  |
| 89 | Nóż sierpowaty, szpiczasty, ostry, dł. 19cm |  | TAK |  |  |
| 90 | Elewator obustronny FREER dł.18cm, ostry/tępy |  | TAK |  |  |
| 91 | Łyżeczka do zatok czołowych KUHN-BOLGER, mała, zagięta 55°, dł.19cm |  | TAK |  |  |
| 92 | Łyżeczka do zatok czołowych KUHN-BOLGER, mała, zagięta 90°, dł.19cm |  | TAK |  |  |
| 93 | Sonda podwójna, okrągłe zakończenia, dł. 21 cm, zakrzywiona |  | TAK |  |  |
| 94 | Elewator wg. Cottle, podwójny, z podziałką, dł. 20 cm |  | TAK |  |  |
| 95 | Ssak typ Frazier, z mandrynem i dziurką do regulacji, miarka 5-9 cm, długość robocza 10 cm, śred. 10 Fr - 3,3 mm |  | TAK |  |  |
| 96 | Rurka ssąca wg. Eicken, uchwyt gładki, długie zagięcie, śred. 3 mm, dł. 15 cm |  | TAK |  |  |
| 97 | Rurka ssąca wg. Eicken, uchwyt gładki, krótkie zagięcie, średnica 3 mm, dł. 15 cm |  | TAK |  |  |
| 98 | Rurka ssąca wg. Eicken, uchwyt gładki, krótkie zagięcie, średnica 4 mm, dł. 15 cm |  | TAK |  |  |
| 99 | Nożyczki nosowe proste typu kleszczowego, ząbkowanie branszy nieruchomej, dł. 10 cm |  | TAK |  |  |
| 100 | Punch HAJEK-KOFLER dł. 16CM, obrotowy 360st. , z obrotową śrubą stabilizującą, szerokość robocza 4 mm, dł. 16 cm |  | TAK |  |  |
| 101 | Kleszcze koszowe lewotnące, rozm. 2,2 mm, zagięte 90 stopni, dł. 12 cm |  | TAK |  |  |
| 102 | Kleszcze koszowe lewotnące, rozm. 2,2 mm, zagięte 90 stopni, dł. 12 cm |  | TAK |  |  |
| 103 | Kleszcze wsteczne, rozm. szczęk 2.5x6.5 mm, tnące w prawo, dł. 13 cm |  | TAK |  |  |
| 104 | Kleszcze wsteczne, rozm. szczęk 2.5x6.5 mm, tnące w lewo, dł. 13 cm |  | TAK |  |  |
| 105 | Kleszcze zatokowe ANTRUMGRASPING, zagięta do dołu i otwarcie 120°, dł. 10 cm |  | TAK |  |  |
| 106 | Kleszcze o łyżeczkowych szczękach, horyzontalne otwarcie, 70 st. wygięte w górę, śred. 3 mm, długość robocza 12 cm, szer. 3 mm |  | TAK |  |  |
| 107 | Kleszczyki nosowe WEIL-BLAKESLEY, zagięte do góry 45°, szer. 3 mm, dł. 12 cm |  | TAK |  |  |
| 108 | Kleszczyki nosowe WEIL-BLAKESLEY, proste, śred. 2,5 mm, dł. 12 cm |  | TAK |  |  |
| 109 | Sterylny płyn przeciw parowaniu optyk, w zakręcanym plastikowym pojemniku, w zestawie ze sterylną gąbką do przecierania – 5 szt. |  | TAK |  |  |
| 110 | Pokrowiec na głowicę kamery, rękaw rozwijany ze sztywnego pierścienia, zawiera taśmę uszczelniającą rękaw – 60 szt |  | TAK |  |  |
| 111 | Kontener do sterylizacji narzędzi, o wymiarach 300X285X150 mm, pokrywa perforowana, zielona |  | TAK |  |  |
| 112 | Kosz do kontenera, o wymiarach 255X245X100 mm, ruchome uchwyty do wyciągania |  | TAK |  |  |
| 113 | Mata silikonowa typu jeżyk o wymiarach 245X245 mm |  | TAK |  |  |
| 114 | Zestaw papierowych filtrów, 100 szt., jednorazowych |  | TAK |  |  |
| 115 | Zestaw drenów irygacyjnych, 10 szt. |  | TAK |  |  |
| 116 | Płyn czyszczący – spray, dedykowany przez producenta ( niezbędny do czyszczenia elementów wiertarki ) puszka 500 ml |  | TAK |  |  |
| 117 | Płyn smarujący – spray, dedykowany przez producenta ( niezbędny do smarowania elementów wiertarki ) puszka 500 ml |  | TAK |  |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| LP | Nazwa | Wartość wymagana | Wartości oceniane | Ocena |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczoną aparaturę i osprzęt do niej (liczone od daty odbioru i uruchomienia przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt 25-36 m-cy – 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczone narzędzia chirurgiczne (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥60 | <60 m-ce - 0 pkt >60 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak | Bez oceny |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak | Bez oceny |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak | Bez oceny |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak | Bez oceny |  |
| 6 | Roczny koszt kontraktu serwisowego po upływie gwarancji | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7 | Cena usług serwisowych w okresie pogwarancyjnym -za 1 rg(cena dojazdu wliczona w cenę) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 8 | Warunki wymiany aparatu (po ilu awariach w okresie gwarancji) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 9 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy | Tak |  |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 5 | Szkolenie lekarzy w ośrodku wykonującym procedury FESS potwierdzone certyfikatem szkolenia w terminie 30 dni od dostawy i konfiguracji sprzętu. | Tak |  |

Parametr techniczny opisany wartościowo lub określony „TAK" jest bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony i potwierdzony w opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie jednego z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Parametr określone jako” TAK” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są warunkami granicznymi, których  niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oferent zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  wraz z pieczątką imienną)

Miejscowość i data

ZAŁĄCZNIK NR 4

UMOWA nr ……./2012 Wzór

Zawarta w dniu  ................... roku w Wałczu  pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44, 78-600 Wałcz,działajacy na podstawie wpisu do działalności gospodarczej w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział, KRS pod nr 0000009405

NIP  765-14-95-874				REGON 570544566

reprezentowanym przez :

Janusza Napiórkowskiego       	-  Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………..												 ......................................................................................, mającą swoją siedzibę w ...................... przy ul. ......................................  reprezentowaną przez :

1. ......................................................		-	......................

2. ......................................................		-	......................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą dostawy

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U z 2010 r nr 113, poz. 759 z późn. zm.),w trybie Przetargu nieograniczonego na  dostawę  sprzętu medycznego - …………………………………………………………………………………..

zawarta została umowa o treści następującej:

§ 1

Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem umowy jest:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego - ………………………………………………..

,

(wpisać nazwę Aparatu)

wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników Zamawiającego:

- Nazwa sprzętu

- Typ, Model , Nr fabryczny

- Rok produkcji

- Producent ( nazwa, adres)

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry graniczne) zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3  do niniejszej umowy.

§ 2

Ogólne warunki dostawy

1. Wykonawca  dostarczy sprzęt medyczny  wraz z dokumentacją techniczną i instrukcją obsługi na nośniku CD i w wersji papierowej, w języku polskim.

2.Sprzęt medyczny  musi spełniać wymogi Europejskiej Dyrektywy 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 93 poz. 896) i być zgodna z wymaganiami zasadniczymi wyrobu na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004r w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia (Dz.U. nr 100 poz. 1027) , posiadać deklarację zgodności CE, musi być dopuszczona do obrotu.

3. Sprzęt medyczny  musi być fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2010), gotowy do użytkowania, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych, posiadający certyfikat bezpieczeństwa.

4. Niezbędny jest udział specjalisty aplikacyjnego w konfiguracji sprzętu

5. Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu medycznego w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty uruchomienia, oraz szkolenie lekarzy w ośrodku wykonującym procedury FESS potwierdzone certyfikatem szkolenia w terminie 30 dni od dostawy i konfiguracji sprzętu.

6. Objęcie gwarancją sprzedanego sprzętu medycznego, w okresie: nie mniej, niż …….. m-cy od daty przejęcia (przekazania) sprzętu protokołem zdawczo-odbiorczym, zgodnie z zakresem i warunkami gwarancji określonymi przez producenta ( warunki gwarancji nie mogą być mniej korzystne, niż określone w art. 577-581 K.C.)

7.	Objęcie oprogramowania sprzętu nadzorem technicznym, poprzez nieodpłatne przekazywanie w
okresie objętym gwarancją, aplikacji wprowadzających unowocześnienia do programu,

8.	Objęcie serwisem technicznym w okresie gwarancji zakupionego  sprzętu w tym, przystąpienie do
naprawy w terminie nie późniejszym niż 24h od zgłoszenia naprawy faxem, telefonicznie (każda ze
stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza ten fakt) lub w formie elektronicznej.
9. Wykonywanie bezpłatnych przeglądów technicznych (okresowych) zakupionego  sprzętu, min. 1
raz w każdym roku gwarancji.

10. Wykonawca wskaże adres i telefon kontaktowy serwisu wykonującego przeglądy i naprawy w okresie gwarancji.

11.Wykonawca załączy do oferty katalogi lub foldery zawierające następujące informacje o

przedmiocie zamówienia: nazwa i adres producenta, nazwa urządzenia (typ, model).

§ 3

Termin wykonania zamówienia

1.	Wykonawca dostarczy zamówioną przez Zamawiającego łóżka szpitalne  do siedziby Zamawiającego -do budynku nr 1 szpitala, na swój koszt i ryzyko, w godzinach pracy Zamawiającego.

-  termin realizacja zamówienia - do dnia 10.07.2012 r.

2. Zakres zamówienia dot. autoryzowanego serwisu technicznego (zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych)

Adres serwisu :

, tel	, fax

§ 4

Osoby do kontaktów

1.Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z Wykonawcą w trakcie realizacji niniejszej umowy jest p. Marian Ciesiński  tel. 67 2502812    , 603033173

2.Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym w trakcie realizacji

niniejszej umowy jest p	 tel

§ 5

Wynagrodzenie umowne

1.Wartość przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust.1, wynikającą z załączonego do niniejszej

umowy Formularza oferty z dnia	, strony ustalają na kwotę:

NAZWA SPRZĘTU ……………………………………………………………….

zł netto,

podatek VAT	% w wysokości	zł, tj. łącznie na kwotę	zł brutto

słownie:

2.Kwota określona w ust.1, została ustalona jako wynagrodzenie ryczałtowe, w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę, stanowiącą integralną część niniejszej umowy. Na kwotę określoną w ust.1, składają się wszystkie koszty dotyczące m.in.: wartości sprzętu , dostawy, robocizny, przeglądu i testów specjalistycznych, kosztów dojazdu pracowników serwisu, podatku VAT , szkolenia pracowników Zamawiającego , cła , podatku granicznego, ubezpieczenia, koszty uzyskania stosownych zezwoleń.

§ 6

Warunki płatności

- Cena umowna przedmiotu umowy podana w § 5 ust.1 niniejszej umowy, nie ulegnie zmianie przez cały okres jej obowiązywania.

2.	Należność wynikającą z faktury, Zamawiający zapłaci Wykonawcy po zakończeniu realizacji niniejszej umowy (zgodnie z treścią § 3) i podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru końcowego

3.Płatność nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie

30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury. Datą płatności jest data obciążeni rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Odbiór sprzętu, gwarancja i serwis

- Odbiór sprzętu nastąpi na podstawie protokołu odbioru , podpisanego przez obie strony  . Odbiór będzie poprzedzony kontrolą zgodności dostawy z zamówieniem Zamawiającego (sprzęt musi być gotowy do użytku, po uzyskaniu wszelkich niezbędnych do jej używania odbiorów.

- Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy, montażu i uruchomieniu sprzętu  z 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia sprzetu obarczonego wadą istotną i uniemożliwiającą prawidłowe użytkowanie.

4.Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady prawne , w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej(praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe), pozostające w związku z wprowadzeniem sprzetu do obrotu na terytorium RP.

5. W ramach reklamacji, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych w dostarczonym  sprzęcie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

- W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany części lub całego sprzętu na nowy, wolny od wad. Sprzęt  oraz części podlegają odrębnemu odbiorowi jakościowemu i ilościowemu.

7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.

§ 8

Kary umowne

- W przypadku opóźnienia w dostawie, montażu i uruchomieniu zamówionego produktu, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości dostawy netto za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wartości brutto dostawy

- W przypadku zwłoki w dostawie zamówionego produktu powyżej 14 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od umowy uznając winę Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego terminu wykonanie dostawy

3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości lub usunięcia awarii aparatury po terminach określonych w §2 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości towaru netto za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wartości brutto dostawy.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości dostawy netto w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 9

Zmiany zawartej umowy

1.	Zmiany istotnych postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowanych art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

3.	Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy w poniższych okolicznościach:

- zmiana terminu końcowego dostawy

- zmiana kolejności lub terminów dostaw częściowych

- przedłużenie terminu gwarancji

- aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów

zmiana obowiązującej stawki VAT

f) działanie siły wyższej np. klęski żywiołowe, katastrofa budowlana, działania wojenne itp.

g) konieczność realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, z względu na

zmiany obowiązującego prawa.

4.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Strony wyrażają zgodę na polubowne rozwiązywanie sporów.

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym po 1 egz. dla Wykonawcy i 1 egz. dla Zamawiającego

Zamawiający                                                                 Wykonawca dostaw

Załącznik nr 5

### OŚWIADCZENIE OSÓB FIZYCZNYCH

(dotyczy również wspólników spółek cywilnych)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego – ……………………………………………………………..

…………………………………………………..

działając, jako:

-   właściciel firmy ………………………………………………………………..………

(nazwa firmy)

wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez

………………………………… pod numerem  ……..…………………………..

(imię i nazwisko)

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 
pkt 2

-  pełnomocnik firmy …………………………………………………..……legitymujący

(imię i nazwisko pełnomocnika)

się pełnomocnictwem wystawionym przez …………………………………….…...,

załączonym do oferty, oświadczam, że osoba fizyczna ………………………………...…,

(imię i nazwisko osoby fizycznej)

reprezentowana przeze mnie, posiadająca firmę pod nazwą

………………………………..…………………..

(nazwa firmy)

nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2

............................., dnia ..........................                                      …………………………....…

(podpis)