107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz , dnia 22.05.2012 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

13/log/2012

107 szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ  działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa sprzętu medycznego :

Zadanie nr 1 -  POMPA INFUZYJNA OBJETOŚCIOWA  SZT 12,

Zadanie nr 2 -  SYSTEM DO ARTROSKOPII

Zadanie nr 3 - RESPIRATOR TRANSPORTOWY

Zadanie nr 3 – Respirator transportowy:

Pkt.6. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator ze zintegrowanymi akumulatorami pozwalającymi na pracę przez 4h?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Określeniem respiratora „wysokiej klasy” zamawiający wymaga spełnienia wyższego poziomu technicznego, niezbędnego do prowadzenia procedur medycznych niż przedstawione przez oferenta. Załączona ulotka reklamowa nie spełnia formy zapytania i nie jest podstawą do zmiany parametrów technicznych określonych w SIWZ.

Pkt.8. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator z możliwością stosowania układów jedno- jak i dwururowych z zastawką nadciśnieniową (układy w wersji jednorazowej jak i wielorazowej)?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Określeniem respiratora „wysokiej klasy” zamawiający wymaga spełnienia wyższego poziomu technicznego, niezbędnego do prowadzenia procedur medycznych niż przedstawione przez oferenta

Pkt.24. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator bez trybu PSV T?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Określeniem respiratora „wysokiej klasy” zamawiający wymaga spełnienia wyższego poziomu technicznego, niezbędnego do prowadzenia procedur medycznych niż przedstawione przez oferenta

Pkt.36. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator z trybem Dzień-Noc przeznaczonym do rozróżnienia wentylacji w czasie czuwania pacjenta jak i w czasie snu?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Określeniem respiratora „wysokiej klasy” zamawiający wymaga spełnienia wyższego poziomu technicznego, niezbędnego do prowadzenia procedur medycznych niż przedstawione przez oferenta

Pkt.38. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator bez możliwości zastosowania automatycznego triggera wyzwalającego zmiany ciśnienia pomiędzy fazami oddechowymi?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Określeniem respiratora „wysokiej klasy” zamawiający wymaga spełnienia wyższego poziomu technicznego, niezbędnego do prowadzenia procedur medycznych niż przedstawione przez oferenta

..............................................................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ  Samodzielny  Publiczny  Zakład

Opieki Zdrowotnej  ,   ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

Telefon (067) 250 28 09 Fax (067) 250 28 20 , Regon 570544566, N I P 765-14-95-874

Bank Pekao S.A. I Oddział w Wałczu,    86 1240 3712 1111 0000 4363 6545