Wałcz dnia: 04.07.2007r

# 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44

78-600 Wałcz

Tel./Fax. (067) 250 28 20

e-mail : logistyka@107sw.mil.pl

Dotyczy: postępowania na  dostawę przedmiotów zaopatrzenia mundurowego.

Zgodnie z art. 38 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania oferentów.

Pytanie 1:

Zamawiający złożył zamówienie na ubrania operacyjne męskie, fartuchy operacyjne oraz na koszulosuknie operacyjne. Zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 13795, poświęconą właściwościom tkanin, przeznaczonych na odzież dla bloków operacyjnych bielizna operacyjna musi być wyrobem medycznym, znakowanym znakiem CE.

Czy Zamawiający wymaga zatem, aby fartuchy oraz ubrania i sukienki operacyjne były zgodne z normą PN-EN 13795, posiadały znak CE oraz  wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych?

Pytanie 2:

Zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 13795 bielizna bawełniana nie może być używana na bloku operacyjnym. Przemawia za tym przede wszystkim fakt pylenia bawełny oraz brak barierowości na przesiąkanie płynów i drobnoustrojów. Bawełna jako tkanina przeznaczona na bieliznę operacyjną nie spełnia żadnych standardów odnośnie pylenia i odporności na przesiąkanie płynów i drobnoustrojów.

Czy Zamawiający wyklucza bawełnę jako tkanina, z której mają być wykonane fartuchy operacyjne?

Pytanie 3 :

W ofercie posiadamy barierowe fartuchy operacyjne standardowego ryzyka zgodne z wymogami normy PN-EN 13795, posiadające gwarancję barierowości przez 100 cykli prania i sterylizacji, wykonane z jednorodnej poliestrowej tkaniny, z połami zakładanymi na siebie, szwami łączącymi poszczególne tkaninowe elementy fartucha – krytymi zawijanymi stębnowanymi, wiązane z tyłu na ryglowane troki, posiadające elastyczne mankiety i o temperaturze prania 70 º C.

Czy Zamawiający dopuszcza barierowe fartuchy operacyjne z połami zakładanymi na siebie, ze szwami łączącymi poszczególne tkaninowe elementy fartucha – krytymi zawijanymi stębnowanymi, wiązane z tyłu na ryglowane troki z elastycznymi mankietami i o temperaturze prania 70 º C?

Pytanie 4:

Na rynku polskim dostępne są dwa rodzaje fartuchów barierowych operacyjnych wielokrotnego użytku - fartuchy nie wymagające impregnacji w trakcie użytkowania oraz fartuchy jej wymagające, wykonane z tkanin pokrytych obustronnie związkami fluorokarbonowymi (np. teflonem). Impregnacja jest uciążliwa, gdyż wymaga kontroli, by co określoną przez producenta ilość cykli stosować środki impregnujące. Impregnacja powoduje także zwiększenie kosztów prania.

Czy Zamawiający wymaga zatem aby fartuchy operacyjne były wykonane z tkaniny poliestrowej, która nie wymaga impregnacji, konserwacji, czy impregnowania podczas użytkowania, co będzie potwierdzone oświadczeniem Producenta tkaniny o braku konieczności impregnowania, czy konserwacji podczas 100 cykli PSS bez zagrożenia utraty barierowości fartuchów?

Pytanie 5:

Na rynku polskim istnieją fartuchy operacyjne wykonane z tkanin poliestrowych o różnej gramaturze. Mniejsza gramatura ma wpływ na ekonomikę, wynikającą z mniejszych kosztów prania (większa gramatura fartuchów w sposób geometryczny podraża koszty prania) oraz na komfort pracy, gdyż im lżejsza tkanina, tym większa paroprzepuszczalność.

Czy Zamawiający wymaga zatem, aby fartuchy operacyjne wykonane były na całej powierzchni z jednorodnej tkaniny poliestrowej o gramaturze maksymalnie 110 g/m2, która będzie potwierdzona kartą techniczną tkaniny, z której wykonany jest fartuch?

Pytanie 6:

W ofercie posiadamy bawełniano - poliestrowe ubrania i sukienki operacyjne zgodne z wymogami normy PN-EN 13795 o gramaturze 152 g/m2, wykonane z tkaniny zawierającej 69% bawełny w swym składzie. Duża zawartość procentowa bawełny zapewnia duży komfort użytkowania, natomiast zawartość  30% poliestru zapewnia nielpylenie i dużą wytrzymałość na rozciąganie i kurczenie się. 1% nitki węglowej zapobiega elektryzowaniu się odzieży. Duże znaczenie ma również gramatura odzieży, gdyż im jest ona większa, tym większe koszty prania.

Czy Zamawiający wymaga aby ubrania operacyjne wykonane były z tkanin niepylących, posiadających nitkę węglową o zawartości bawełny minimum 65% i gramaturze maksymalnie 155 g/m2, co będzie potwierdzone kartą techniczną tkaniny, z której są wykonane ubrania i sukienki operacyjne?

Pytania  1-6 dotyczą odzieży  barierowej.

Zamawiający wymaga od oferentów złożenia ofert na odzież chirurgiczną wykonaną z 100 % bawełny  możliwie najmniej pylącej.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający wydzieli osobny pakiet zawierający ubrania, fartuchy, oraz koszulosuknie operacyjne?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający zmieni termin dostawy na 21 dni od daty złożenia zamówienia u Wykonawcy?

Zamawiający nie wyraża zgody.