| NR SPRAWY : | 29/med/2012 |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

(SIWZ)

NA

DOSTAWĘ ODCZYNNIKOW

I MATERIAŁOW LABORATORYJNYCH

dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(Dz.U z 2010 r. Nr 113, Poz. 759)

oraz USTAWY z 20.05.2010r o wyrobach medycznych Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz . 679).

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA  48   PONUMEROWANE STRONY

Wałcz, 27 września  2012 r.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

ZAWARTOŚĆ

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ):

1. INFORMACJE WSTĘPNE

(nazwa i adres Zamawiającego, numer postępowania, tryb udzielenia zamówienia oraz informacje

uzupełniające)

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3. OPIS CZĘŚCI ZAMOWIENIA

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

5. OFERTY WARIANTOWE

6. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

7.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

8. INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH I INNYCH MATERIAŁACH

JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA

SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

11. WADIUM

12. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

13.1 Wymagania podstawowe

13.2 Forma oferty

13.3 Zawartość oferty

14. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

14.1 Miejsce i termin składania ofert

14.2 Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

14.3 Miejsce i termin otwarcia ofert

14.4 Tryb otwarcia ofert

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

16. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY

ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

17. TRYB OCENY OFERT

17.1 Wyjaśnienia treści ofert

17.2 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

17.3 Zasady oceny kryterium „Cena”

17.4 Zasady oceny kryterium „Czas realizacji zamówienia”

17.5 Ocena punktowa oferty

18. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCĄ W TOKU

POSTĘPOWANIA

20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA

UMOWY

21. WZÓR UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO

OFERTA ZOSTANIE WYBRANA

22. ZAŁĄCZNIKI

22.1 Załącznik nr.1 – wzór formularza oferty

22.2 Załącznik nr.2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków

określonych w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień

Publicznych

22.3 Załącznik nr.3 – wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego dokumentów

potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania

22.4 Załącznik nr.4 – wzór umowy wraz z załącznikami

22.5. Załącznik nr 4a –  projekt umowy dzierżawy

22.6 Załącznik nr.5 – opis przedmiotu zamówienia

22.7 Załącznik nr.6 – Wykaz dostaw o przedmiocie i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

1. INFORMACJE WSTĘPNE

Zamawiający:

Zamawiającym jest: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Adres: 78-600 Wałcz ul. Kołobrzeska 44

Telefon /fax: 067-250-28-61 lub 67-250-28-63

Godziny urzędowania: od 8 00 do 14 00

Konto bankowe: Bank PKO SA. I O/ Wałcz numer 86124037121111000043636545

Numer NIP: 765-14-95-874; Numer REGON: 570544566

Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:29/med/2012
Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010 r. Nr 113, Poz. 759)

Informacje uzupełniające:

1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia SIWZ  przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym

wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie

uczestniczącym w postępowaniu.

2. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa”

bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo Zamówień Publicznych

3. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
       Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia

publicznego, (Art. 2 ust. 11 Ustawy), która złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie

zamówienia publicznego.

4. Wszelkie koszty  związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wspólnej. W takim przypadku podmioty

działające wspólnie muszą wyznaczyć pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego.

6. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 
       Art. 93 ust.1 Ustawy.

7. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia muszą być złożone na piśmie.

8. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przesyła w terminie 5 dni od dnia

otrzymania pisemnej prośby od Wykonawcy (decyduje data wpływu oryginału pisma

zamówienia do siedziby Zamawiającego).

9. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie

zamierza powierzyć podwykonawcom.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiot zamówienia stanowią :

dostawa  Odczynników i materiałów  laboratoryjnych                NR CPV : 33.69.65.00-0

2. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Przedmiot dostawy musi posiadać świadectwa wymagane prawem dokumenty -dopuszczenia

do obrotu, świadectwa rejestracji, atesty dopuszczające oferowane produkty do obrotu .

3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem poszczególnych części przedmiotu

zamówienia stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy dołączonego do niniejszej Specyfikacji.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania, ale dane zadanie jest

niepodzielne i Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do

zaoferowania wszystkich pozycji danego zadania . Wykonawca może złożyć ofertę na

jedno lub więcej zadań (według swego wyboru).

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy

5. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania zamówienia :

Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez wykonawcę sukcesywnie od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 	     7.1  O udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się  Wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia

3. Dysponowania odpowiednim  potencjałem  technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy.

7.2 W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga:

a)  Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat

dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,  co najmniej jednej dostawy materiałów  o parametrach i

wartości zbliżonej do materiałów oferowanych, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że

dostawy te zostały wykonane należycie – wg załącznika nr 6

7.3  W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga:

Zamawiający uzna warunek za spełniony:

a) jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Minimalna wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 100.000,00 zł.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ,

ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

8.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy  należy przedłożyć:

1. Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ o spełnieniu wymagań  z art.  22 ust. 1

2. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,  co najmniej

jednej dostawy oferowanego sprzętu  o parametrach i wartości zbliżonej do wyrobów oferowanych ,oraz

załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie –wg załącznika nr 6

3. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Minimalna wysokość

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 100.000,00 zł.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

8.2 W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć

1. Oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2  - zał. nr 2

2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. l pkt 2 ustawy, wystawionego nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych

oświadczenia w zakresie art. 24 ust. l  pkt 2 ustawy;

3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca

nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu-wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust.

I pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust.

I pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

8.3  Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

osoby, o których mowa w art. 24 ust. l pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium        Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym wart. 24 ust. l pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

8.4  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2 :

1. pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce                  zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2. pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 4-8 ustawy.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.4 ppkt l lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt.8.4  ppkt l lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ppkt.. 2 stosuje się odpowiednio.

8.5 W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy

przedłożyć :

1. Potwierdzenie że Wykonawca jest w posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu oferowane wyroby, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r  o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz . 679), którymi są:

-  deklaracja zgodności CE lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie do rejestru w

Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

jeżeli przepisy tego wymagają.

8.6 Pozostałe dokumenty:

1. Wypełniony Formularz Oferty - wg zał. nr 1 do SIWZ, oraz oświadczenie zał. nr 3

2. Wypełniony formularz (Opis przedmiotu zamówienia) zał. Nr 5  - dla każdego zadania

3. Zaakceptowany wzór umowy - wg zał. nr 4 do SIWZ

4. Ocena zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi przez

zamawiają cego nastąpi na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, przy

zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.

5. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii, poświadczonej na każdej stronie za

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenia zgodności musi dokonać osoba upoważniona

do reprezentowania Wykonawcy).

6. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę

bez wyjątku i ściśle wg. warunków i postanowień zawartych w SIWZ - bez dokonywania w nich zmian.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej.

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1.Wszelkie oświadczenia i dokumenty muszą być złożone na piśmie (pod rygorem nieważności).

2.Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie

wyjaśnień dotyczących treści i postanowień niniejszej Specyfikacji. Prośbę taką należy

sformułować na piśmie i przekazać Zamawiającemu nie później niż do końca dnia, w którym

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

upływa połowa wyznaczonego   terminu składania ofert. Zapytania   skierowane po w /w terminie

lub skierowane w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane. Zamawiający niezwłocznie

udzieli pisemnych wyjaśnień powiadamiając wszystkich Wykonawców,   którym doręczono

niniejszą Specyfikację o treści zapytania bez ujawniania jego źródła, oraz umieści na swojej

stronie internetowej nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

3. Zamawiający przedłuża określony w punkcie 14. 1. Termin składania ofert w celu umożliwienia

Wykonawcom uwzględnienie w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W

tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej

ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest  tylko przed jego upływem

4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrań Wykonawców

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

mgr farm. Witold Wypych – tel/fax 067- 250-28-61 lub 67-250-28-63

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00;

apteka@107sw.mil.pl

11.    WADIUM.              5.000,00 PLN

W przypadku przystępowania do części zadania – Zamawiający określił wadium w treści SIWZ.

12.  TERMN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

13.1 WYMAGANIA PODSTAWOWE

1. Ofertę należy sporządzić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym

Załącznik nr.5 – opis przedmiotu zamówienia  do niniejszej Specyfikacji.

2. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 8.1. niniejszej

Specyfikacji.

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to także przypadku złożenia oferty

wspólnej.

4. Ofertę (pod rygorem odrzucenia) należy przygotować ściśle według wymagań określonych w

niniejszej Specyfikacji.

5. Oferta musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność

jej treści.

6. Oferta, wraz z załącznikami musi być podpisana czytelnym podpisem przez osoby upoważnione

do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny

Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

7. Aktualne pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy,

do zaciągania w jego imieniu zobowiązań oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z

dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy bezwzględnie

dołączyć oryginał lub poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię pełnomocnictwa

wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upoważnione.

8.Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji powinny zostać wypełnione przez

Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z

niniejszą Specyfikacją formie.

9. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów zmian

mających wpływ na ich merytoryczną treść za wyjątkiem miejsc wykropkowanych lub

oznaczonych gwiazdką   (*).

10. Żadne dokumenty i inne materiały, wchodzące w skład oferty, złożonej przez Wykonawcę,

którego oferta została wybrana, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie

podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

11. Na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta nie została wybrana zamawiający zwraca

złożone przez nich dokumenty i inne materiały, o których mowa w art. 97 ust. 2 ustawy, za

wyjątkiem  próbek materiałów, które zostaną zużyte w procesie dokonywania oceny jakościowej

wyrobu.

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych.

14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

15. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą

być one udostępniane innym wykonawcom. W takim przypadku wskazane jest, aby informacje

te były przygotowane i przekazane przez Wykonawcę  w formie odrębnego załącznika do oferty

opatrzonego klauzulą „TAJNE”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w

art. 86 ust. 4 ustawy.

13.2 FORMA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze

o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

2. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do

niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub 
    ręcznie.

3. Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki

do niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

4. Całość oferty  powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie –

kartki oferty powinny być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość inną techniką.

5. Wszystkie zapisane arkusze (kartki) powinny być kolejno ponumerowane, podpisane i parafowane.

6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez

siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą

być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem

określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem

7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych

za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w

skład oferty musi być potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy,

(zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty

pełnomocnictwem).

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym wykonawcom wskazane jest, aby były podane w

formie odrębnego załącznika do oferty, sporządzonego zgodnie z zasadami określonymi

w punkcie 13. 2. 1 – 7 Specyfikacji i opatrzonego klauzulą „TAJNE”.

13.3 ZAWARTOŚC OFERTY

KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ :

Wszystkie dokumenty, oświadczenia i inne materiały wymienione w punkcie 8 niniejszej Specyfikacji potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę stawianych mu warunków.

UWAGA

Zamawiający zwraca się z prośbą do Oferentów o udostępnienie oferty również w wersji elektronicznej, ułatwi to znacznie procedury oceny ofert, jak i również sprawdzanie ofert przez Oferentów.

Przekazanie oferty w wersji elektronicznej jest dobrowolne i zależy od woli Oferenta.

14. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT.

14.1 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią

SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44 u  Kierownika Apteki, Budynek Polikliniki, wejście D-

Apteka w nieprzekraczalnym terminie : do dnia 20.11.2012r do godziny 10:00

2.Oferta  złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu

przewidzianego na wniesienie protestu.

3.Ofertę należy złożyć w jednej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę  powinno się opisać następująco:

"107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu”

78-600 Wałcz,  ul. Kołobrzeska 44

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW

I MATERIAŁOW LABORATORYJNYCH

Nie otwierać przed dniem 20.11.2012r, godz. 11. 00 "

Na kopercie podać nazwę i adres Wykonawcy.

14.2 ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

- Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA".

- Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

14.3 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wałczu, przy ul. Kołobrzeskiej 44, w  HOTELU-SALA KONFERENCYJNA. Publiczna sesja otwarcia ofert rozpocznie się:

dnia 20.11.2012r. o godzinie 11.00

Otwarcie ofert jest jawne. Oferenci  mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert

i zgłaszać oświadczenia do protokołu.

14.4 TRYB OTWARCIA OFERT

1. Po publicznej sesji otwarcia ofert koperty oznakowane dopiskiem "WYCOFANIE" zostaną odesłane

Wykonawcom bez otwierania.

2. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających

oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian ,zmiany

zostaną dołączone do oferty.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

4.W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym :

a)   stan koperty zawierającej otwieraną ofertę;

b)   imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

c)   cenę otwieranej oferty;

d)   warunki płatności zawarte w otwieranej ofercie;

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w art. 96 ust. 3 i 4 ustawy.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Podana w ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia.

Wykonawca oblicza cenę w następujący sposób:
a)  Wartość netto stanowi iloczyn cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 
      wn = jm x cjn,

b)  Kwotę podatku VAT stanowi iloczyn wartości netto i stawki podatku VAT:

kpv = wn x spv,

c)  Wartość brutto stanowi suma wartości netto i kwoty podatku VAT:

wb = wn + kpv

gdzie:

wn – wartość netto;

wb – wartość brutto;

jm – liczba jednostek miary;

cjn – cena jednostkowa netto;

spv - stawka podatku VAT;

kpv – kwota podatku VAT.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Wartości końcowe wykazywane w załączniku nr 1 do umowy – „opis przedmiotu zamówienia” zaokrągla się do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

16. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY

ZAMAWIAJACYM  A WYKONAWCĄ.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacja zamówienia publicznego którego dotyczy niniejsza Specyfikacja dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).

17. TRYB OCENY OFERT.

17.1 WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERT

W toku dokonywania badania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert (art. 87 ust. 1 Ustawy).

17.2 KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu na

podstawie art. 89 ust. 1 Ustawy.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 80,00% | 80 punktów |
| 2 | Czas realizacji zamówień | 20,00% | 20 punktów |

3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez

Wykonawców w zakresie każdego kryterium. Oznacza to, że oferta spełniająca w najwyższym stopniu

wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów możliwych do przyznania za dane

kryterium. Pozostałe oferty spełniające wymagania tego samego kryterium otrzymają odpowiednio

mniejszą liczbę punktów za dane kryterium.

4..Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

sam  bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą

ceną ( art. 91 ust. 1 Ustawy).

5. Kryteria oceny oferty nie mogą dotyczyć właściwości Wykonawcy.

6. Kryteria oceny oferty nie podlegają zmianie w toku postępowania.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

17.3 ZASADY OCENY KRYTERIUM „CENA”

W przypadku kryterium "cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania :

| P (Ci) = | C min | • Max (C) |
| --- | --- | --- |
|  | Ci |  |

gdzie :

P (Ci) – ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

C min – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci – cena brutto oferty "i";

Max (C) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

17.4 ZASADY OCENY KRYTERIUM „CZAS REALIZACJI ZAMOWIENIA”

Liczba punktów, jaką można otrzymać w ramach tego kryterium:

OFERENT KTÓRY ZAPROPONUJE TERMIN DOSTAWY DO 2 DNI (48godz.)

OTRZYMA MAXYMALNĄ ILOŚĆ -20 PUNKTÓW, każda kolejna doba -pomniejszenie o 2 punkty

17.5 OCENA PUNKTOWA OFERTY

Ocena punktowa oferty „i” będzie wynikać z sumowania ilości punktów jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria :

Pi  = Σ P (Xi)

gdzie :

Pi – ocena punktowa oferty „i”;

Σ P (Xi) – suma ilości punktów jakie otrzyma oferta „i” za poszczególne kryteria „X” zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

18. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie tylko i wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszej Specyfikacji.

- Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych oferta, która po dokonaniu oceny zgodnie z przyjętymi kryteriami uzyska maksymalną ocenę punktową.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

- Zamawiający niezwłocznie powiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców podając nazwę i siedzibę tego, którego ofertę wybrano oraz cenę oferty.

- Powiadomienia zostaną rozesłane listami poleconymi lub pocztą kurierską.

- Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przez upływem terminu związania ofertą.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU

POSTĘPOWANIA.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy, czynności Zamawiającego

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomoc jednego ze sposobów określonych wart. 27 ust. 2.

5.	Odwołanie wnosi się:

- w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony wart. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się W terminie;

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie] lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronic internetowej jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

7. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza je również na stronic internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje, Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

9. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

10. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nic później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nic ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił: w przeciwnym razie Izba oddala opozycję, Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nic przysługuje skarga.

11. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa wart. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronic zamawiającego.

12. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 7 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.

Szczegółowe zasady wnoszenia odwołań określa rozdział 6 Środki Ochrony Prawnej ustawy PZP

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

20. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA

UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21. WZÓR UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE WYBRANA.

Zawiera załącznik nr 4 –  wzór umowy wraz z załącznikami i opisem przedmiotu zamówienia

22. ZAŁĄCZNIKI.

ZATWIERDZAM

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.1 - Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty -zsumowana wartość wszystkich zadań

| NR SPRAWY: 29/med /2012 |  |
| --- | --- |
| WYKONAWCA: |  |
|  | ZAMAWIAJĄCY: |
|  | 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz |

..................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Niniejszym, w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz Zamawiającego – 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44 – zamówienia publicznego związanego z:

DOSTAWĄ .................................... dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Za następującą cenę ofertową obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to jest:

| Za kwotę netto PLN ............................................................................ (słownie:................................................................................................................................................................................................................................). | Do powyższej kwoty zostanie*/ nie zostanie* doliczony podatek VAT, w związku z czym oferowana kwota wyniesie brutto PLN ................................................................................ ( słownie :............................................................... .............................................................................................................................................................) |
| --- | --- |
| Oferowany termin płatności za zobowiązania wynikające z realizacji umowy wynosi 30 (słownie: trzydzieści) dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury VAT. |

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę ....................... dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

DEKLAROWANY TERMIN DOSTAWY WYNOSI - ....... dni.

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1.Spełniamy warunki udziału w postępowaniu. Do oferty załączamy dokumenty potwierdzające

spełnianie  tych warunków (zgodnie z pkt. 8.1. SIWZ).

2.Wzór umowy z załącznikami otrzymany wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

akceptujemy w całości i bez poprawek.

3.Jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

4.Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny,

aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 Kodeksu Karnego).

...................................... , dnia ..............................

....................................................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U z 2010 r. Nr 113, Poz. 759)

NR SPRAWY : 29/med /2012

WYKONAWCA :

.................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę.................................dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1.  posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadamy  wiedzę i doświadczenie;

- dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

............................................... , dnia .......................................

.....................................................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego dokumentów dopuszczenia do obrotu i   stosowania.

NR SPRAWY 29/med /2012

WYKONAWCA :

......................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę .....................................dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do dokonania wszelkich starań zmierzających do uzyskania przedłużenia terminów ważności dokumentów dopuszczających dostarczane wyroby do obrotu i stosowania na cały okres trwania umowy.

- Działania, o których mowa w pkt. 1 zobowiązujemy się podjąć w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości tych dokumentów.

- Na każde żądanie Zamawiającego zobowiązujemy się przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające podjęcie działań o których mowa w pkt. 1 i 2.

........................................, dnia .....................................

.....................................................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.4. Załącznik nr 4 – „Wzór umowy wraz z załącznikami”

UMOWA Nr          /Z /2012

W dniu .............. r  w  Wałczu pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki z siedzibą

przy ul. Kołobrzeskiej 44,78-600 Wałcz, działający na podstawie wpisu do działalności gospodarczej w Sadzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział, KRS nr.0000009405, NIP  765-14-95-874 , REGON 570544566,  reprezentowany przez:

Dyrektora Szpitala :          lek. med. Janusza Napiórkowskiego

* firmą .................................. z siedzibą w ......................................... , przy ...............................  zarejestrowaną w .................................................

reprezentowaną przez:

.............................................................

.............................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ*/ WYKONAWCAMI *, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U z 2010 r. Nr 113, Poz. 759)  zawarta została umowa następującej treści:

Ze strony Zamawiającego realizatorem odpowiedzialnym za prawidłowe wykonanie umowy  będzie :   mgr farm. Witold Wypych

§ 1

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa .........................   , do siedziby Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym do wysokości 20%

§ 2

Umowa zostaje zawarta na okres 12  miesięcy od dnia zawarcia tj. od dnia ..................... przy czym realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie.

§ 3

1. Za realizację zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za poszczególne dostawy wynagrodzenie zgodne z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, i one stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w ust. 5.

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 3 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacją zamówienia.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości zamówienia zgodne z załącznikiem nr 1 do umowy w łącznej kwocie netto PLN .................... , plus należny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto .............................. PLN      
( słownie: ..................................................................................................)

4. Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w ust. 3 może ulec zmianie w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w § 1 ust. 2.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na poszczególne elementy zamówienia podstawą naliczenia nowej ceny brutto będzie cena netto do której zostanie dodana nowa stawka podatku VAT. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego aneksu uwzględniającego zmianę stawki VAT.

6. Zamawiający nie zaakceptuje oraz odeśle Wykonawcy każdą fakturę VAT, której uznanie spowodowałoby wzrost wynagrodzenia Wykonawcy ponad kwotę określoną w § 3 ust. 3 z zastosowaniem ust.5.

7.  Ustalone ceny wymienione w Zał. Nr 1 do niniejszej umowy mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany cen urzędowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

§ 4

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw

jest  Kierownik  Apteki – mgr farm. Witold Wypych.

2. Poszczególne dostawy  będą realizowane w terminie do ............. dnia  roboczego od dnia złożenia

zamówienia wysłanego faksem , pisemnie lub telefonicznie przez osobę wymienioną w ust.1.

a) W związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii

immunotransfuzjologicznej (m. in. krwinki wzorcowe) Zamawiający dopuści w tym asortymencie

możliwość dostaw odczynników wg harmonogramu dostaw z zastrzeżeniem dostaw pilnych w terminie 3

dni

3. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy* / Pełnomocnika* z tym

związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

a) jakikolwiek dostarczony element zamówienia będzie posiadał termin ważności krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostarczenia lub inny termin ważności  zaakceptowany wyniku przeprowadzonego postępowania .

b) jakikolwiek dostarczony element zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub nie wszystkie opakowania będą nienaruszone;

c) jakikolwiek dostarczony element zamówienia (dla których jest to wymagane) nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji obejmującej świadectwa dopuszczenia do obrotu, atesty, certyfikaty lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa;

d) dostarczony element zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która figuruje na fakturze VAT.

4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od wad. W przypadku dostarczenia towaru z wadami Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie osoby wymienionej w ust. 1 do jego niezwłocznej wymiany na towar wolny od wad do 7 dni o ile reklamacja okaże się uzasadniona.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na własny koszt zwrotów artykułów wycofanych z obrotu i stosowania odpowiednimi decyzjami administracyjnymi oraz wystawienia faktury korygującej.

§ 5

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 odbywać się będzie, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę* / Pełnomocnika* najpóźniej w terminie do 30  dni od dnia dokonania dostawy.

2.  Zamawiający otrzyma od Wykonawcy* / Pełnomocnika* oryginał oraz jedną kopię faktury VAT.

3.  Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych elementów zamówienia

oraz ich cen jednostkowych zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 30  dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT zgodnej z postanowieniami ust.1, 2 i 3, przy czym za dzień zapłaty należy rozumieć dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

§ 6

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:

a) za zwłokę w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 2 każdorazowo karę umowną w wysokości 0,07 % wartości towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki.

2. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie Zamawiającego.

3. Jeżeli jedna ze Stron wystąpi z żądaniem zapłaty kar umownych druga ze Stron zobowiązuje się

do zapłaty naliczonych kar , o ile ich wysokość , sposób naliczania nie będzie budził uzasadnionych

wątpliwości.

§ 7

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

§ 8

1. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść (cedować) należnych wierzytelności na osoby trzecie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych oraz przepisy  Kodeksu Cywilnego.

3. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności.

4. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz  dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                             WYKONAWCA:

22.5. Załącznik nr 4a - projekt umowy dzierżawy

§ 1

1. Dostawy przedmiotu dzierżawy do miejsca instalacji, tj. laboratorium 107 Szpitala Wojskowego

SP ZOZ dokonuje Wydzierżawiający w terminie do 30 dni od chwili podpisania umowy, na swój

koszt i ryzyko, w szczególności zapewnia transport i ubezpieczenie na czas transportu.

Wydzierżawiający pokrywa również koszty instalacji i szkolenia.

2. Z chwilą odbioru przedmiotu dzierżawy, wszelkie ryzyko związane z jego stanem technicznym przechodzi

na Dzierżawcę

3. Przekazanie przedmiotu dzierżawy oraz jej zwrot nastąpi w Protokole Przekazania-Odbioru , stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

4. Wydzierżawiający udziela Dzierżawcy gwarancji na okres obowiązywania umowy dzierżawy,

licząc od dnia instalacji

5.Odbioru przedmiotu dzierżawy z miejsca instalacji, tj. laboratorium 107 Szpitala Wojskowego

SP ZOZ dokonuje Wydzierżawiający w terminie  minimum 30 dni od chwili wygaśnięcia umowy, na swój koszt i ryzyko, w szczególności zapewnia transport i ubezpieczenie na czas transportu.

§2

1. Dzierżawca zobowiązany jest używać przedmiotu dzierżawy w miejscu wymienionym w pkt.1

§.1 Zmiana lokalizacji przedmiotu najmu jest możliwa jedynie po pisemnym wyrażeniu zgody

przez Wydzierżawiającego

2. Dzierżawca zobowiązany jest używać przedmiotu dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem oraz

instrukcjami producenta oraz utrzymywać go w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu

eksploatacyjnemu.

3. Dzierżawca nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian czy przeróbek przedmiotu dzierżawy, ani

usuwał, odłączał lub dołączał jakichkolwiek części bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego.

§ 3

Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymywania przedmiotu dzierżawy w stanie przydatnym do

umówionego użytku.

§4

1. Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać czynsz miesięcznie, w ciągu 30 dni od wystawienia

przez Wydzierżawiającego faktury za miesiąc poprzedni na rachunek ….........................

2. Miesięczny czynsz wynosi netto …........................	zł

§ 5

1. Zakończenie umowy dzierżawy jest równoznaczne ze zużyciem odczynników określonych

dla danego aparatu objętego umową dzierżawną ale nie wcześniej niż 30 dni od chwili

wygaśnięcia umowy zasadniczej tj. 30.01.2014 r. Przekazanie sprzętu nastąpi w terminie 7

dni od zakończenia umowy na zasadach określonych w  § 1 pkt.5.

2. Dzierżawca odpowiada wobec Wydzierżawiającego za utratę i uszkodzenie przedmiotu

dzierżawy wynikłe z jego winy

3. Dzierżawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za zużycie będące wynikiem normalnej

eksploatacji.

4. W przypadku bezzasadnego , uniemożliwienia odbioru przedmiotu najmu przez dzierżawcę  w

terminie określonym w pkt.1 niniejszego paragrafu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na

rzecz Wynajmującego należności za bezumowne korzystanie z przedmiotu najmu w wysokości

50 zł netto za każdy  dzień.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.6. Załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia

I – LABORATORIUM

W ofercie przetargowej do wszystkich oferowanych zestawów do analiz bakteriologicznych

i biochemicznych oraz kalibratorów i kontrolek wymagana instrukcja w języku polskim.

Warunki gwarancji i termin ważności.

Producent

Posiadane atesty, certyfikaty oraz świadectwa rejestracji materiału medycznego wydane przez MzIOS.

W ofercie przetargowej do wszystkich oferowanych analizatorów, zestawów do analiz oraz kalibratorów

i kontrolek wymagana instrukcja w języku polskim.

Zadanie 1 - Odczynniki do oznaczania niżej wymienionych parametrów biochemicznych z dzierżawą

analizatora i pełną gwarancją na czas trwania umowy – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 1.000,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizatorze brutto (odczynniki, kalibr., kuwety codzienna kontrola itp.) | Ilość odcz. zużytego do 1 ozn. | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zestawy do oznaczania:                                                                                            ilość badań rocznie

1 Zestaw do ozn. albumin w surowicy                                                                                     1900

2 Zestaw do ozn. amylazy w surowicy i moczu                                                                       2700

3 Zestaw do ozn. ALAT/GPT w surowicy                                                                                9100

4 Zestaw do ozn.ASAT/GOT w surowicy                                                                                8500

5 Zestaw do ozn. ALP w surowicy                                                                                           1400

6 Zestaw do ozn. CPK do pojedynczych oznaczeń w surowicy                                               600

7 Zestaw do ozn. LDH w surowicy                                                                                           850

8 Zestaw do ozn. gamma GT                                                                                                    2500

9 Zestaw do ozn. białka w surowicy                                                                                         3000

10 Zestaw do ozn. bilirubiny bezpośredniej w surowicy                                                             800

11 Zestaw do ozn. bilirubiny całkowitej w surowicy                                                                 8400

12 Zestaw do ozn. cholesterolu całkowitego w surowicy                                                          7800

13 Zestaw do ozn. cholesterolu HDL direct w surowicy                                                           4800

14 Zestaw do ozn. fosforu nieorganicznego w surowicy i moczu                                               500

15 Zestaw do ozn. glukozy w surowicy                                                                                   20500

16 Zestaw do ozn. kreatyniny w surowicy i moczu                                                                 18250

17 Zestaw do ozn. kwasu moczowego w surowicy i moczu                                                     2900

18 Zestaw do ozn. mocznika w surowicy i moczu                                                                   11800

19 Zestaw do ozn. trójglicerydów w surowicy                                                                           7400

20 Zestaw do ozn. Mg w surowicy i moczu                                                                               2000

21 Zestaw do ozn. Ca w surowicy i moczu                                                                                2700

22 Zestaw do ozn. Fe w surowicy                                                                                              1750

23 Zestaw do ozn. CK-MB do pojedynczych oznaczeń                                                               500

24 Zestaw do ozn. białka w moczu i PMR                                                                                   700

25 Zestaw do ozn. kwasu mlekowego w osoczu i PMR                                                              200

26 Zestaw do ozn. CRP ilościowo                                                                                              9100

27 Zestaw do ozn. Etanolu                                                                                                           700

28 Zestaw do ilościowego ozn. hemoglobiny HbA1c                                                                 1600

29 Zestaw do oznacznia Na, K, Cl                                                                                           20500

30 multikalibrator do w/w zestawów                                                                                              *)

31 kalibrator do cholesterolu HDL direct                                                                                       *)

32 kalibrator do bilirubiny total i direct                                                                                          *)

33 kalibrator do HbA1c                                                                                                                    *)

34 kontrolki enzymatyczne                                                                                                             *)

35 kontrolki do pozostałych badań biochemicznych                                                                      *)

36 kontrolki do HbA1c                                                                                                                     *)

37 Kalibratory i kontrolki do CK-MB                                                                                            *)

38 Kuwety                                                                                                                                       *)

39 Naczynka na próbki                                                                                                                    *)

40 Inne materiały niezbędne do wykonania w/w ilości oznaczeń

41 Dzierżawa analizatora

*) ilość stosowna do ilości badań, codziennej kontroli, limitów czasowych kalibracji i trwałości

substancji po otwarciu fiolki

Warunki graniczne:

1. Analizator główny nowy, rok produkcji 2011 rok, analizator zastępczy używany, rok produkcji nie wcześniej

niż 2005 rok

2. Wydajność: min. 300 oznaczeń biochemicznych/godzinę; przystawki ISE min 180 oznaczeń/godzinę

3. Analizatory w systemie całkowicie otwartym odczynnikowo bez stacji uzdatniania wody,

oznaczenia: minimum 30 parametrów z jednej próbki z wykorzystaniem tzw. „mokrej chemii”

4. Możliwość uzupełniania odczynników i próbek w każdej chwili pracy aparatów bez konieczności

pauzowania lub stosowania standby

5. Oprogramowanie w języku polskim

6. Oferowane analizatory objęte pełną gwarancją i serwisem technicznym przez cały czas trwania umowy

7. Oznaczanie elektrolitów tj. Na+, K+, Cl przy pomocy elektrod jonoselektywnych

8. Kuwety reakcyjne jednorazowego użytku

9. Możliwość oznaczania w różnego rodzaju materiale: osocze, surowica, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy,

hemolizat krwi pełnej i krew pałna – HbA1c

10. Identyfikacja próbek za pomocą czytnika kodów paskowych oraz zastosowanie różnego rodzaju

probówek (5 ml, 7 ml, 10 ml), a także kubeczków na surowicę o pojemności 0,5 ml i 2 ml

11. Zastosowanie wstępnego automatycznego rozcieńczania próbek do badań (np. oznaczania moczu)

i dodatkowego przy przekroczeniu liniowości testu

12. Automatyczne przygotowanie szeregu rozcieńczeń stężonych kalibratorów dla kalibracji nieliniowej

(np. białka specyficzne)

13. Zastosowanie czujnika poziomu płynów, a w analizatorze głównym dodatkowo detekcja skrzepu

14. Monitorowanie stanu zużycia odczynników w czasie rzeczywistym

15. Temperatura oznaczania 37OC

16. Zastosowanie różnych technik pomiarowych: reakcje punktu końcowego, reakcje kinetyczne, 2 punktowe

reakcje kinetyczne, reakcje turbidymetryczne, potencjometria bezpośrednia (moduł ISE)

17. Zastosowanie automatycznej korekty: opcja ślepej próby dla surowicy, opcja ślepej próby dla kuwety

pomiarowej

18. Przechowywanie danych pacjentów i wyników w pamięci analizatorów w ilości minimum 10 tysięcy

pacjentów bez dodatkowego dołączania komputera zewnętrznego

19. Przechowywanie wyników kontroli jakości w pamięci analizatorów w postaci danych liczbowych

i wykresów (możliwość zastosowania analizy Levy-Jenningsa, reguł Westgarda), z możliwością uzyskania

wydruku z wyznaczonego okresu czasu

20. Statystyka liczby wykonywanych badań

21. Dowolne programowanie norm

22. Wykonywanie badań w trybie „cito”, minimum 5 wyodrębnionych opcji „cito”

23. Podtrzymywanie pracy analizatorów przy awarii zasilania–UPS-y wewnętrzne lub dołączenie UPS-ów

dodatkowo

24. Możliwość połączenia analizatorów z siecią laboratoryjną

25. Wydruk wyniku w języku polskim musi zawierać:

datę i godzinę wykonania badania, imię i nazwisko pacjenta, dane demograficzne pacjenta, zleceniodawcę,

oddział, nazwę parametru oznaczanego z wynikiem, wartości referencyjne oraz dane placówki wykonującej

badanie

26. Bezobsługowy system kontroli temperatury bloku reakcyjnego bez łaźni wodnej i olejowej

27. System chłodzenia odczynników sterowany przez mikrokomputer w temp 4-8OC

28. Wykonawca w ramach umowy zapewni dostęp do internetowego systemu oceny kontroli jakości

wewnętrznej

29. Zamawiający wymaga uczestnictwa w kontroli międzynarodowej raz w miesiącu na koszt oferenta.

W tym przypadku należy podać dodatkowo następujące informacje:

1/ Ilość punktów serwisowych w Polsce

2/ Najbliższy zamawiającego punkt serwisowy (podać nazwę miasta)

3/ Czy w przypadku awarii zgłoszenia można dokonywać 24 godziny/dobę

4/ Maksymalny czas oczekiwania na serwis

5/ Maksymalny czas naprawy

6/ Dane techniczne i ekonomiczne aparatu

7/ Informacje dotyczące elektrod (czas gwarancji, cena, ilość potrzebna na rok itd.)

Zadanie 2 – Odczynniki do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej z dzierżawą

analizatora RKZ z pełną gwarancją na czas trwania umowy na 5100 badań rocznie

wg wzoru podanego poniżej:

Wadium: 150,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, kalibr., codzienna kontrola itp) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1/ Zestaw odczynników                                                                                                                                  *)

2/ Kontrolki z trzema zakresami wartości                                                                    3 x 90 fiolek = 270 szt.

3/ Inne materiały eksploatacyjne (podać czas gwarancji na poszczególne elektrody)                                   *)

4/ Dzierżawa aparatu

*) ilości niezbędne do prawidłowej pracy analizatora przy w/w ilości ozn. rocznie.

Warunki graniczne:

- analizator-rok produkcji nie wcześniej niż 2010 rok

- parametry mierzone: pH, PO2, PCO2,  karboksyhemoglobina, methemoglobina, wapń zjonizowany

- parametry wyliczane: HCO3 akt., HCO3 std.,  BE(B), O2 SAT, CO2ct

- oprogramowanie w języku polskim

- podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary

- program kontroli jakości: możliwość archiwizacji wyników kontroli

przedstawienie wyników w formie graficznej, statystyka.

- system komputerowy dołączony do analizatora zabezpieczony systemem podtrzymywania napięcia UPS

- możliwość programowania limitów wartości referencyjnych pacjenta.

- wydruk wyniku musi zawierać dane demograficzne pacjenta (minimum: imię i nazwisko, płeć, pesel, wiek)

nazwisko lekarza zlecającego, oddział oraz dane placówki wykonującej badania z możliwością wydruku

zakresu wartości prawidłowych.

- graficzny wykres trendów u pacjenta

- mapa równowagi kwasowo-zasadowej zawierająca wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wartości

prawidłowych

- możliwość dokonywania pomiarów wszystkich parametrów z jednej próbki

- odczynniki oraz kalibratory w stanie płynnym

- odczynniki wymieniane po zużyciu – niezależnie od elektrod

- termin ważności odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 4 tygodnie

- bezpieczny system pobierania próbki (zabezpieczający przed dostaniem się skrzepu do toru pomiarowego)

- oddzielne tory pomiarowe dla gazometrii i oksymetrii

- bezobsługowe elektrody wymieniane pojedynczo po zużyciu

- krótki czas pomiaru do 80 sek.

- wykonawca w ramach umowy zapewni dostęp do internetowego systemu oceny kontroli jakości wewnętrznej

- wykonawca w ramach umowy zapewni udział w zewnętrznym programie kontroli jakości

karboksyhemoglobiny i methemoglobiny.

Niespełnienie któregokolwiek z w/w parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zadanie 3 – Odczynniki do morfologii z dzierżawą analizatora  hematologicznego i pełną gwarancją na czas

trwania umowy na 28200 badań rocznie – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 250,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizatorze brutto (odczynniki, kontrola 2 x dobę, płukanie itp.) | Ilość odcz. zużytego do 1 ozn. | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Lizat

2 Odczynnik rozcieńczający

3 Odczynnik odbiałczający

4 Krew kontrolna (z wartościami niskimi, średnimi i wysokimi)

5 Inne niezbędne odczynniki i akcesoria.

6 Dzierżawa aparatu

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK MINIMALNY - PRZEPUSTOWY | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator hematologiczny różnicujący krwinki białe na 5 populacji, wyposażony w automatyczny podajnik na min 20 szt. próbek, rok produkcji nie wcześniej niż 2009. |  |
| 2 | Oznaczanie min. 23 parametrów (min. 23 parametry raportowane na wyniku). |  |
| 3 | Pomiar HGB niezależny od WBC (osobny tor pomiarowy). |  |
| 4 | Możliwość wykonania oznaczeń CBC-5DIFF w trybie kapilarnym z rozcieńczeniem. |  |
| 5 | Dowolność wyboru trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC + 5DIFF) bez konieczności wykonywania badań w seriach, z rzeczywistą oszczędnością odczynników podczas wykonywania morfologii w trybie CBC. |  |
| 6 | Różnicowanie WBC na 5 populacji przy użyciu fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z wykorzystaniem światła lasera, bez barwienia cytochemicznego. |  |
| 7 | Objętość aspirowanej próbki: 20 ul( w trybie CBC i CBC+5DIFF, dotyczy pobierania materiału zarówno w trybie otwartym jak i zamkniętym). |  |
| 8 | Wydajność min. 60 oznaczeń/godzinę w trybie CBC i CBC+5DIFF. |  |
| 9 | Max. liczba reagentów (bez preparatu odbiałczającego) – 4 |  |
| 10 | Aparat wykorzystuje odczynniki bezcyjankowe, niezawierające cyjanków nawet w minimalnych ilościach (dołączyć do oferty ulotki odczynnikowe i karty substancji niebezpiecznych dla odczynników, materiału kontrolnego i innych materiałów zużywalnych, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają. |  |
| 11 | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów IG (metamielocyty + mielocyty + promielocyty) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach. |  |
| 12 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacje o stopniu zaawansowania patologii. |  |
| 13 | Możliwość oceny anizocytozy erytrocytów wyrażonej zarówno jako RDW-SD i RDW-CV. |  |
| 14 | Graficzna prezentacja wyników, na co najmniej 2 histogramach i 1 scattegramie. |  |
| 15 | Linowość: RBC min do 6,5 x106 /µL, WBC min do 400x103 /µL, PLT min. 3000x103/µL HGB min 23g/dl. Wartości uzyskiwane z pierwszego pobrania bez rozcieńczenia. |  |
| 16 | Możliwość wprowadzania danych demograficznych pacjenta, oraz wartości referencyjnych w zależności od płci i wieku pacjenta ( min. 5). |  |
| 17 | Oprogramowanie dające dowolność redagowania wydruku wyniku wraz z podaniem odpowiednich wartości referencyjnych. |  |
| 18 | Oprogramowanie aparatu umożliwiające zarządzanie odczynnikami – szacowanie przez system zużycia odczynników, prezentacja zużycia w formie graficznej, czytelnej dla operatora, podanie na monitorze informacji o poziomie zużycia. |  |
| 19 | Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów aparatu, parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą nośnika magnetycznego lub optycznego. |  |
| 20 | Oprogramowanie obejmujące system kontroli jakości (min. 20 zbiorów 300 pkt. wg systemu Levey-Jeninngs, wykresy radarowe, XbarM). |  |
| 21 | Oprogramowanie umożliwiające podgląd wyniku bez wykonania wydruku, porównanie min. 4 wyników jednego pacjenta w formie skumulowanej (delta check). |  |
| 22 | Zewnętrzny komputer sterujący, monitor LCD min.17’’, drukarka laserowa czarno biała, system podtrzymywania napięcia pozwalający na bezpieczne zakończenie pracy oraz wyłączenie komputera sterującego aparatem, dodatkowo pakiet office. |  |
| 23 | Możliwość dwustronnej współpracy analizatora z siecią informatyczną. |  |
| 24 | Wykonawca zapewni autoryzowany serwis oferowanego aparatu w oparciu o zgodne z instrukcją obsługi, nowe, nieużywane, oryginalne części zamienne, pochodzące od producenta aparatu oraz przedstawi certyfikaty ze szkoleń odbytych w siedzibie producenta aparatu dla osób oddelegowanych do serwisowania aparatu nie starsze niż z roku 2008. Wymagane są, co najmniej 2 osoby oddelegowane do serwisowania aparatu zatrudnione w siedzibie wykonawcy na umowę o pracę na czas nieokreślony (oświadczenie). Nie dopuszcza się umowy o podwykonawstwo. |  |
| 25 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy – uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nieuwzględnione w formularzu oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi zawierać pełen asortyment zarówno wymaganego sprzętu jak i odczynników. |  |
| 26 | Lokalizacja pkt. serwisowych umożliwiająca obsługę serwisową analizatora (przyjazd inżyniera serwisowego) w czasie 24 godzin od przyjęcia wezwania. |  |
| 27 | Instrukcja obsługi analizatora oraz oprogramowania w języku polskim dostarczona z aparatem. |  |
| 28 | Szkolenie personelu laboratorium z obsługi analizatora minimum 3 razy w okresie dwóch miesięcy od daty instalacji oferowanego analizatora. Szkolenie dla lekarzy w miejscu i czasie określonym przesz Zamawiającego (w okresie do 1 miesiąca po instalacji analizatora) Przy instalacji analizatora dołączyć paszport techniczny. |  |
| 29 | Nieodpłatne włączenie analizatora do systemu kontroli jakości dla wszystkich parametrów typu „on-line”, gdzie wyniki kontroli jakości dostępne są w internecie wraz z informacją w przypadku błędów |  |
|  | Uwaga |  |
|  | Stosunek oznaczeń CBC do CBC-5DIFF 70/30 |  |
|  | Wewnątrz zakładowa kontrola jakości aparatu będzie przeprowadzona dwa razy dziennie na jednym poziomie używając trzech poziomów przez cały okres trwania kontraktu |  |

Niespełnienie któregokolwiek z w/w parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Dowód powinien wynikać z załączonego folderu lub opisu techniczno-eksploatacyjnego aparatu.

Zamawiający może zażądać podania numeru telefonu producenta, aby otrzymać wyjaśnienia w przypadku wątpliwości.

Zadanie 4 – Odczynniki do koagulologii z dzierżawą analizatora i pełną gwarancją na czas trwania umowy.

Do oferty dołączyć ulotki zestawów w języku polskim – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 300,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, kalibr., codzienna kontrola itp) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 APTT                                                                             9100 pacjentów rocznie *)

2 PT                                                                                 11400 pacjentów rocznie *)

3 Fibrynogen                                                                       100 pacjentów rocznie *)

4 D-dimery                                                                         800 pacjentów rocznie *)

5 Naczynka reakcyjne                                                        ilość niezbędna do w/w ilości oznaczeń

6 Kontrolki (APTT, PT, fibrynogen, D-dimery)                ilość niezbędna do wykonania codziennej kontroli

7 Kalibratory niezbędne do pracy w odpowiednich ilościach

8 Inne niezbędne odczynniki i akcesoria.

9 Dzierżawa aparatu

*) ilości odczynnika niezbędna do wykonania oznaczeń zgodnie z procedurą (np. jeden pacjent podwójne

oznaczenie)

Wielkość opakowań stosowna do ilości badań oraz terminów ważności odczynników po rozpuszczeniu.

Warunki graniczne:

-dla analizatora:

1. Analizator automatyczny, rok produkcji analizatora nie wcześniej niż 2008 rok

2. Praca metodą mikro.

3. Możliwość oznaczania PT, APTT i fibrynogenu w jednym biegu aparatu i czasie oznaczania poniżej 7 minut.

4. Oznaczanie parametrów krzepnięcia metodami chromogenną oraz wykrzepialną (optyczna na zasadzie

nefelometrii).

5. Możliwość oznaczania D-dimerów metodą immunologiczną.

6. Wydajność aparatu 40-50 testów na godzinę.

7. Wbudowana drukarka.

8. Współpraca z siecią informatyczną – dwukierunkowa komunikacja.

9. System komputerowy (komputer, monitor, drukarka) z oprogramowaniem, dołączony do analizatora,

zabezpieczony systemem podtrzymywania napięcia UPS zabezpieczającymi pracę zestawu: analizator +

komputer przez okres min. 5 minut.

10. Oprogramowanie dające możliwość redagowania wydruku wyniku oraz programowania limitów wartości

referencyjnych pacjenta

11. Wydruk wyniku musi zawierać dane demograficzne pacjenta (minimum: imię i nazwisko, płeć, pesel,

wiek)   nazwisko lekarza zlecającego, oddział oraz dane placówki wykonującej badania z możliwością

wydruku zakresu wartości prawidłowych.

-dla odczynników:

1. Tromboplastyna ludzka o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1).

2. Kalibracja nie częściej niż raz na serię danego odczynnika.

3. Standardy fibrynogenu osobne – minimum 5 różnych poziomów pokrywających zakres

pomiarowy od 50 do 900 mg/dl.

4. Materiały standardowe oraz osocza kontrolne: mianowane, pochodzenia ludzkiego, liofilizowane

z możliwością zamrażania (gwarancja producenta).

5. Fibrynogen metodą Clauss'a bez wstępnego rozcieńczania osocza, zakres pomiarowy przy pierwszym

oznaczeniu od 50 do 950 mg/dl.

6. wykonawca w ramach umowy zapewni dostęp do internetowego systemu oceny kontroli jakości

wewnętrznej

Należy podać dodatkowo następujące informacje informacje:

1/ Ilość punktów serwisowych w Polsce

2/ Najbliższy zamawiającego punkt serwisowy (podać nazwę miasta)

3/ Czy w przypadku awarii zgłoszenia można dokonywać 24 godziny/dobę

4/ Maksymalny czas oczekiwania na serwis

5/ Maksymalny czas naprawy

6/ Dane techniczne i ekonomiczne aparatu (rok produkcji, producenta, wydajność opis obsługi aparatu,

zewnętrzny UPS itp.)

Zadanie 5 – Artykuły do diagnostyki laboratoryjnej badania ogólnego moczu z dzierżawą dwóch

aparatów na  15500 badań rocznie – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 100,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, kalibr., codzienna kontrola itp) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Paski testowe do moczu                                                                                                                     *)

2 Kalibratory paskowe                                                                                                                          *)

3 Kontrolki na dwóch poziomach w ilości do kontrolowania raz dziennie na jednym poziomie        *)

4 Inne odczynniki i akcesoria                                                                                                                *)

5 Dzierżawa aparatów

*) ilości niezbędne do prawidłowej pracy analizatora przy w/w ilości ozn. rocznie.

Warunki graniczne:

1. Rok produkcji analizatora nie wcześniej niż 2008 r. z pełną gwarancją na czas trwania umowy.

2. Zewnętrzny UPS – oddzielny dla każdego aparatu

3. Wydajność min. 100 oznaczeń na godzinę

4. Odczyt 10 parametrów fizykochemicznych moczu. Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się

eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki – podać nazwę zastosowanej substancji.

5. Możliwość wydruku w wybranych jednostkach.

6. Pamięć minimum 150 wyników.

7. Flagowanie wyników patologicznych.

8. Możliwość podłączenia do komputera.

9. Możliwość zdefiniowania barwy moczu.

10. Kompensacja własnego zabarwienia moczu.

11. Możliwość zdefiniowania klarowności moczu.

12. Automatyczne usuwanie zużytych pasków.

13. Możliwość kalibracji aparatu przy pomocy dodatkowych materiałów kalibracyjnych i wydruku wyniku

przeprowadzonej kalibracji.

14. Wymagana czułość białka – poniżej 20 mg/dl, dla glukozy – 40 mg/dl.

15. Wykrywanie krwinek świeżych i wyługowanych

16. Wykonawca w ramach umowy zapewni udział w zewnętrznym programie kontroli jakości badania

ogólnego moczu

Niespełnienie któregokolwiek z w/w parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Dowód powinien wynikać z załączonego folderu lub opisu techniczno-eksploatacyjnego aparatu.

Należy podać dodatkowo następujące informacje informacje:

1/ Ilość punktów serwisowych w Polsce

2/ Najbliższy zamawiającego punkt serwisowy (podać nazwę miasta)

3/ Czy w przypadku awarii zgłoszenia można dokonywać 24 godziny/dobę

4/ Maksymalny czas oczekiwania na serwis

5/ Maksymalny czas naprawy

6/ Dane techniczne i ekonomiczne aparatu (rok produkcji, producenta itp.)

Zadanie 6 – Odczynniki do oznaczania niżej wymienionych parametrów z dzierżawą analizatora i pełną

gwarancją na czas trwania umowy. Do oferty dołączyć ulotki zestawów w języku polskim

– wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 1.300,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, kalibr., codzienna kontrola itp) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zestawy do oznaczania:                                                                                                        ilość badań rocznie

1 FT 3                                                                                               *)                                               1900

2 FT 4                                                                                               *)                                               2000

3 TSH                                                                                               *)                                               7400

4 PSA                                                                                                *)                                               1060

5 IgE                                                                                                 *)                                                330

6 Ferrytyna                                                                                       *)                                                 280

7 Troponina                                                                                      *)                                                3200

8 CEA                                                                                               *)                                                 800

9 AFP                                                                                                *)                                                 630

10 Beta HCG do oznaczeń prenatalnych i onkologicznych             *)                                                 150

11 Prokalcytonina                                                                             *)                                                 620

12 CA 19-9                                                                                       *)                                                 630

13 CA 125                                                                                        *)                                                 200

14 Cytomegalia IgG                                                                         *)                                                   80

15 Cytomegalia IgM                                                                        *)                                                 100

16 Toksoplazmoza IgG                                                                     *)                                                 190

17 Toksoplazmoza IgM                                                                    *)                                                 210

18 Rubella IgG                                                                                 *)                                                 100

19 Rubella IgM                                                                                *)                                                 100

20 HBsAg                                                                                         *)                                               9100

21 HCVAb                                                                                        *)                                               1100

22 HIVAg/Ab (IV generacji)                                                            *)                                                 330

23 ACTH                                                                                           *)                                                 180

24 Kortyzol                                                                                       *)                                                 240

25 Testosteron                                                                                   *)                                                 150

26 LH                                                                                                *)                                                 120

27 FSH                                                                                              *)                                                 130

28 Estradiol                                                                                       *)                                                 110

29 Prolaktyna                                                                                    *)                                                 220

30 DHEA-S                                                                                       *)                                                 100

31 anty TPO                                                                                      *)                                                 900

32 anty TG                                                                                        *)                                                 900

33 TRAK – p/ciała p/receptorowi TSH                                            *)                                                 800

34 SHBG                                                                                          *)                                                 100

35 Kalibratory do w/w parametrów                                                                                                       **)

36 Kontrolki do w/w parametrów                                                                                                        ***)

37 Płyny płuczące i inne                                                                                                                      ***)

38 Kuwety do analizatora                                                                                                                    ***)

39 Inne materiały

40 Dzierżawa aparatu

*) wielkość opakowania stosowna do ilości oznaczeń rocznie i trwałości odczynnika po otwarciu

**) ilość stosowna do limitów czasowych kalibracji i trwałości kalibratora po otwarciu

***) ilości niezbędne do wykonania w/w ilości analiz

Warunki graniczne:

1. Rok produkcji aparatu nie wcześniej niż 2008 rok.

2. Metoda badań – chemiluminescencja.

3. Pełna automatyzacja analiz.

4. Wydajność minimalna 80 oznaczeń na godzinę.

5. Możliwość wykonywania próbek pilnych bez konieczności przerywania pracy aparatu.

6. Czas wykonania jednego oznaczenia pojedynczo do 30 minut.

7. System chłodzenia odczynników w analizatorze

8. Odczynniki gotowe do użycia.

9. Możliwość oznaczania próbek „cito”.

10. Czytnik kodów paskowych.

11.Program kontroli jakości: możliwość archiwizacji wyników kontroli

przedstawienie wyników w formie graficznej

statystyka.

12. Monitorowanie zużycia odczynników i materiałów zużywalnych.

13. Najmniejsza ilość testów możliwych do wykonania z jednego opakowania – 50.

14. Minimalna ilość próbek badanych wstawianych jednocześnie – 70.

15. Możliwość identyfikacji pacjenta przez kody kreskowe.

16. Detekcja skrzepów.

17. Automatyczne rozcieńczanie próbki.

18. System komputerowy dołączony do analizatora zabezpieczony systemem podtrzymywania napięcia UPS

zabezpieczającymi pracę zestawu: analizator + komputer przez okres min. 5 minut.

19. Liczba parametrów możliwych do jednoczesnego oznaczania – minimum 15.

20. Możliwość programowania limitów wartości referencyjnych pacjenta.

21. Wydruk wyniku musi zawierać dane demograficzne pacjenta (minimum: imię i nazwisko, płeć, pesel,

wiek) nazwisko lekarza zlecającego, oddział oraz dane placówki wykonującej badania z możliwością

wydruku  zakresu wartości prawidłowych.

22. Jednorazowe końcówki w pipetorze zabezpieczające przed efektem przeniesienia

23. Pobieranie materiału z próbek pierwotnych i wtórnych o różnej średnicy oraz z probówek pediatrycznych

23. Pełna gwarancja na czas trwania umowy.

24. Adaptacja pomieszczenia zapewniająca prawidłową pracę analizatora – klimatyzacja.

25. Wykonawca w ramach umowy zapewni dostęp do internetowego systemu oceny kontroli jakości

wewnętrznej.

Należy podać dodatkowo następujące informacje:

1/ Ilość punktów serwisowych w Polsce.

2/ Najbliższy zamawiającego punkt serwisowy (podać nazwę miasta).

3/ Czy w przypadku awarii zgłoszenia można dokonywać 24 godziny/dobę.

4/ Maksymalny czas oczekiwania na serwis.

5/ Maksymalny czas naprawy.

6/ Dane techniczne i ekonomiczne aparatu (rok produkcji, producenta itp.).

7/ Podać trwałość odczynników w analizatorze po otwarciu.

Zadanie 7 – Zestawy odczynników do badań immunodiagnostycznych z dzierżawą

analizatora i pełną gwarancją na czas trwania umowy. Do oferty dołączyć ulotki zestawów w

języku polskim – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 300,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, kalibr., codzienna kontrola itp) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Zestaw do oznaczania boreliozy w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym metodą ELISA

a)Przeciwciała klasy IgG                                                                                                               360 ozn./rok

b)Przeciwciała klasy IgM                                                                                                               380 ozn./rok

Zastosowanie rekombinowanych antygenów:

- VLSE, p100, p18, OspC, p41 dla testu w klasie IgG

- OspC, p41 dla testu w klasie IgM

Oznaczanie ilościowe w obydwu klasach p/ciał (IgG i IgM)

Możliwość wykrywania europejskich szczepów Borelia

Możliwość dowolnego łamania paska dla optymalizacji wykorzystania testu

Warunki graniczne:

Czytnik mikropłytek:

1. Rok produkcji 2007 z pełną gwarancją na czas trwania umowy

2. Certyfikat CE

3. Możliwość czytania całej płytki jak i pojedynczych oznaczeń

4. Możliwość  pomiaru absorbancji w zakresie od 0-3.00 jednostek, zarówno przy pojedynczej fali, jak i

zastosowaniem diferentnej dł. fali

5. Możliwość obliczania wyników w trybie trans var dający rezultat ilościowy z interpretacja jednocześnie

6. Komputer z programem współpracującym z czytnikiem do przeliczenia i archiwizowania wyników badań

oraz drukarką atramentową hp. Aparat z zestawem walidacyjnym ELISA, pozwalającym na sprawdzenie

wszystkich etapów metody ELISA, zestaw powinien posiadać: mikropłytkę, koniugat, substrat, stoper,

wykonanie nie dłuższe niż dwie godziny – instrukcja po polsku dołączona do ofert

Płuczka automatyczna:

1. Rok produkcji 2007 z pełną gwarancją na czas trwania umowy

2. Certyfikat CE

3. Cykle płukań (1 do 4 płukań) programowane za pomocą kart elektronicznych

Inkubator z wytrząsarką:

1. Rok produkcji 2007 z pełną gwarancją na czas trwania umowy

2. Certyfikat CE

3. Mikroprocesor kontrolujący umożliwiający zmienne programowanie temperatury, różnych przedziałów

czasowych oraz prędkości wytrząsania przy komunikowaniu się przez klawiaturę

Mieszadło laboratoryjne - kołyska

2 Test potwierdzenia Western Blot wykrywający przeciwciała  przeciwko boreliozie w klasach

IgG – 390 oznaczeń i IgM – 630 oznaczeń rocznie – wg wzoru podanego wyżej:

Warunki graniczne:

1. Metoda Western Blot, test wykrywający przeciwciała IgG i IgM przeciwko boreliozie oparty na

rekombinowanych antygenach – dotyczy wszystkich antygenów naniesionych na pasek nitrocelulozy.

2. Osobne testy na IgG i IgM.

3. Możliwość wykrywania przeciwciał w surowicy, osoczu i w płynie mózgowo-rdzeniowym.

4. Test wykrywający cztery genogatunki borreli: B. burgdorferi ss, B. garinii, B. afzelii, B. Spielmani.

5. Na pasku musi znajdować się kontrola cutoff i kontrola koniugatu IgG lub IgM zapobiegająca pomyłkom w

diagnozie.

6. Test musi zawierać co najmniej następujące rekombinowane antygeny:

-  p 100, V1sE, p 58, p 41, p 39, OspA, OspC, p 18.

-  V1sE z różnych genogatunków, OspC z czterech genogatunków (B. burgdorferi ss, B. garinii, B. afzelii,

B. Spielmani), p 18 z czterech genogatunków (B. burgdorferi ss, B. garinii, B. afzelii, B. Spielmani).

7. Analiza wyników odczytywana przy użyciu oprogramowania Recomscan i skanera Plustek, które są na

wyposażeniu laboratorium.

Niespełnienie któregokolwiek z w/w parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zadanie 8 – Zestawy płytkowych testów immunochromatograficznych do wykryw. narkotyków w moczu

– wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ilość oznaczeń na rok

1 Amfetaminy                                                                                                        120

2 Barbituranów                                                                                                      120

3 Benzodiazepiny                                                                                                  120

4 Kokainy                                                                                                              100

5 Marihuany                                                                                                          120

6 Morfiny                                                                                                              100

Zadanie 9 – Inne materiały diagnostyczne – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Zestaw do elektroforezy białek na żelu (z rozdziałem na pięć frakcji)                                    330 badań/rok

na komorze do rozdziału f-my Beckman

densytometr f-my Emco

Zadanie 10  – Inne materiały diagnostyczne – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Test jakościowy do wykrywania porfiryn w moczu                                                                     30 badań/rok

Zadanie 11  – Inne materiały diagnostyczne – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Test kasetkowy do wykrywania krwi utajonej w kale met. immunochromatografii

o czułości 10 ng/ml – nie wymagający odpowiedniej diety przed testowaniem.                       130 badań/rok

Zadanie 12 – Inne odczynniki diagnostyczne: – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilośc fiolek x obj. fiolki) | Zapotrzebowanie roczne | Cena 1 op. netto | Cena 1 op. brutto | Cena 1 ml odczynnika brutto | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Barwnik May-Grunwalda a 500 ml                                                                                                   4 litry

- Barwnik Giemzy a 500 ml                                                                                                                 4 litry

- Odczynnik Nonne-Appelta                                                                                                               100 ml

- Odczynnik Pandy’ego                                                                                                                      100 ml

- Odczynnik Samsona                                                                                                                         100 ml

Zadanie 13 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena netto jednostkowa | Cena brutto jednostkowa | Ilość w szt. rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-  Zestaw do pobierania krwi do badań RKZ:

a) kapilary do gazometrii z heparyną litową o poj. 175 µl i długości 100 mm                                   5000 szt.

b) zatyczki do kapilar do gazometrii o pojemności 175 µl                                                                10000 szt.

c) mieszadełka średnicy 1 mm do kapilar do gazometrii o poj. 175 µl                                               5000 szt.

Zadanie 14 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-  Probówki na 50 µl krwi do zliczania retykulocytów                                                                            100 szt.

Zadanie 15 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Końcówki o poj. 100 µl, z zakończeniem kapilarnym o poj 4 µl bezbarwne                                       500 szt.

- Końcówki do pipet automatycznych pojemności 1-200 µl                                                               20000 szt.

- Końcówki do pipet automatycznych pojemności 200-1000 µl                                                         70000 szt.

- Końcówki do pipet automatycznych pojemności 1-5 ml                                                                  13000 szt.

Zadanie 16 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-  Pisak laboratoryjny czarny wodoodporny, długopiszący do pisania

na szkle i tworzywach, grubość kreski 0,8 – 1,0 mm (standardowe)                                                    60 szt.

Zadanie 17 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Pojemnik plastikowy do bad. ogólnego moczu z nakrętką poj. ok 120 ml                                       15500 szt.

- Naczynka do kału z łopatką niesterylne                                                                                              1200 szt.

- Pojemnik na płyny ustrojowe poj. 20 – 40 ml sterylne                                                                       3000 szt.

- Probówki wirówkowe Eppendorfa o poj. 1,5 ml                                                                                 6000 szt.

- Probówka plastikowa przezroczysta z polistyrenu poj. 4 ml średnicy 12 mm, dł 75 mm

bez kołnierza                                                                                                                                     20000 szt.

- Korki do w/w probówki średnicy 12 mm                                                                                          15000 szt.

- Probówka przezroczysta z PS, o poj. 12 ml do wirowania moczu z podziałką do 10 ml.

z wgłębieniem o poj. 0,5 ml na osad moczu                                                                                      10000 szt.

Zadanie 18 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Szkiełka nakrywkowe 24 x 24 mm do badań diagnostycznych in vitro                                             7000 szt.

- Szkiełka podstawowe cięte o grubości 1,0-1,6 mm bez pola do opisu                                               6000 szt.

- Szkiełka podstawowe cięte o grubości ok. 1 mm z matowym polem do opisu                                  8000 szt.

- Szkiełka  nakrywkowe 24 x 50 mm                                                                                                    3000 szt.

Zadanie 19 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość ml w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ml netto | Cena 1 ml brutto | Ilość op. rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Olejek immersyjny                                                                                                                                2 litry

Artykuły do diagnostyki bakteriologicznej

wg wzoru podanego niżej (dla pakietów  20-27)

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zadanie 20 – do oferty dołączyć opis metody barwienia w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

| 1 | Barwniki do barwienia metodą Grama z dozownikiem: - fiolet krystaliczny fenolowy (butelka 100-250 ml) 500 ml - płyn Lugola (butelka 100-250 ml) 500 ml - odbarwiacz (butelka 100-250 ml) 500 ml - fuksyna karbolowa (butelka 100-250 ml) 500 ml |
| --- | --- |

Zadanie 21

Wadium: 5,00 PLN

| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Ezy z tworzywa sztucznego z oczkiem 10 µl – sterylne – nie pakowane indywidualnie, optymalnie po 10-20 szt. 25000 szt. Wymazówki z PS w probówce transportowej, jałowe z wacikiem o średnicy 5 mm 5500 szt. Wymazówki w probówce z podłożem transportowym Amies 700 szt. Wymazówki jałowe z aluminium pakowane indywidualnie z wacikiem o średnicy 1,5 mm 100 szt. Wymazówki jałowe z drewna pakowane indywidualnie z wacikiem o średnicy 5 mm 6000 szt. Probówki poj. ok. 11 ml, 16x100 mm, z PS, z korkiem, sterylne 400 szt. Sterylne pipetki Pasteura 3-3,5 ml, z podziałką, kropla 50 µl, pakowane indywidualnie 500 szt. Pensety jednorazowego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo 300 szt. |
| --- | --- |

Zadanie 22 – Podłoża

Do każdej dostawy musi być dołączone świadectwo kontroli jakości podłoża które powinno

zawierać: nazwę producenta, nazwę produktu, nr serii, datę ważności, ogólną charakterystykę

pożywki tj. kolor, pH, sterylność, charakterystykę mikrobiologiczną – wykaz szczepów

kontrolnych, ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności wraz z opisem

morfologii kolonii wyrosłych na pożywce

Możliwość zamówienia „cito” (telefonicznie) z realizacją do 48 godzin.

Do oferty dołączyć opis podłoża w języku polskim

Wadium: 120,00 PLN

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | Podł. na płytkach agar czekoladowy do wybiórczych izolacji H. Influenzae zawierający bacytracynę, vankomycynę oraz amfoterycynę B 200 szt. Podł. na płytkach Columbia agar z 5% krwią baranią 4500 szt. Podłoże Mueller Hinton z kloksacyliną 120 szt.* Podłoże chromogenne na płytkach do ilościowego bad. bakterii w moczu i identyfikacji bezpośredniej najczęściej występujących patogenów 800 szt. Podłoże agarowe na płytkach dla Enterococców 600 szt. Podłoże agarowe na płytkach dla Salmonella Shigella 300 szt. Podłoże na płytkach MacConkey Agar z fioletem krystalicznym 1500 szt. Podłoże na płytkach Mannitol Salt Agar (Chapman) 1500 szt. Podłoże na płytkach Mueller Hinton Agar zgodnie z zaleceniami EUCAST 120 szt. Podłoże na płytkach Sabouraud Dextrose Agar z chloramph. i genta. 800 szt. Podłoże chromogenne dla Salmonella 300 szt. Podłoże chromogenne MRSA 600 szt. Bulion mózgowo-sercowy BHI w probówce szklanej 1000 szt. Selenite F bulion w probówce 300 szt. Podłoże agarowe MH z 5% odwłóknioną krwią końską + NAD 120 szt.* Podłoże chromogenne do izolacji i różnicowania drożdżaków (candida albicans, glabrata, crusei, tropicalis) 100 szt.* Podłoże chromogenne do badań przesiewowych w kierunku Strept. agalactiae do hodowli w warunkach tlenowych 500 szt. Podłoże chromogenne do izolacji szerokiego spektrum mikroorganizmów z materiałów klinicznych 800 szt. Podłoże Agarek Amerykański do przechowywania szczepów wzorcowych oraz klinicznych o niskich wymaganiach odżywczych 100 szt. Bulion tryptofanowy 40 szt. Bulionik do przechowywania szczepów wzorcowych oraz klinicznych o wysokich wymaganiach odżywczych 40 szt. Podłoże transportowo-wzrostowe do hodowli dermatofitów i grzybów drożdzopodobnych 100 szt. Kwas fenyloboronowy w probówkach (do wykrywania mechanizmu KPC) a 2 ml 6 szt. EDTA 0,5 M w probówkach (do wykrywania mechanizmu MBL) a 2 ml 6 szt. 3-5 ml NaCl 0,9% roztwór w małych szklanych probówkach płaskodennych średnicy 15 mm, dł maksymalna 12 cm, temperatura przechowywania 2-25oC 200 szt. MH-F agar 100 szt.* * możliwość zamówienia po 5 lub 10 szt. |
| --- | --- |

Warunki graniczne

- Producent podłóż powinien posiadać certyfikat ISO 9001 i ISO 13485

- Wszystkie podłoża od jednego producenta

- Na każdym opakowaniu podłoży wyraźne wskazanie temperatury przechowywania

- Termin ważności podłoży na płytkach od daty każdorazowej dostawy:

min. 6-8 tygodni dla podłoży z krwią oraz podłóż chromogennych

10 – 12 tygodni dla pozostałych podłoży na płytkach

min. 20 – 24 tygodni dla podłoży w probówkach

- Podłoża na płytkach pakowane w rękawy z folii zabezpieczającej przed utratą wilgoci oraz dodatkowo w

kartoniki po 20 sztuk (zabezpieczające przed uszkodzeniem w trakcie transportu)

- Nadruk na płytce i probówkach powinien być trwały i czytelny i powinien  zawierać: nazwę podłoża, nazwę

producenta, nr serii, datę ważności.

- Wpisy do Rejestru wyrobów medycznych dla wszystkich produktów – kopie należy dołączyć do oferty

- Deklarację zgodności CE – należy dołączyć do oferty.

- Zamawiający wymaga dostarczenia metodyk do każdej oferowanej pozycji. Metodyka podłoża powinna

zawierać następujące informacje: skład, właściwości i przeznaczenie podłoża, procedura postępowania,

warunki inkubacji, opis wyrosłych kolonii, interpretacja wyników, warunki przechowywania podłoża.

Dodatkowo do podłoży chromogennych poz. 4, 11, 12, 16, 17, 18 – do oferty należy dołączyć ulotki

zawierające kolorowe zdjęcia obrazujące wygląd kolonii na płytkach oraz metodykę wykonania posiewu i

interpretację odczytu.

- Do każdej serii dostarczonego podłoża musi być dołączony certyfikat kontroli jakości.

Powinien on zawierać: nazwę producenta podłoża, nazwę produktu, numer katalogowy, numer serii podłoża,

datę ważności, skład pożywki, ogólną charakterystykę podłoża (wygląd, kolor, pH), charakterystykę

mikrobiologiczną podłoża – oznaczenie ilościowe żyzności, użyte w kontroli jakości szczepy wzorcowe .

- Dodatkowe wymagania dla podłoża z poz. 18: podłoże umożliwiające wykrywanie aktywności

-glukozydazy i -galaktozydazy na zasadzie wybarwienia kolonii oraz wykrywanie dezaminacji tryptofanu,

brak konieczności potwierdzania indolu.

Na czas umowy zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia nowej lodówko-zamrażarki do przechowywania podłóż w temperaturze wymaganej przez producenta.

Wymagania dotyczące szafy chłodniczej z zamrażalnikiem:

- pojemność całkowita ok. 350 litrów

- wymuszony obieg powietrza

- możliwość regulacji temperatury chłodziarki w zakresie 0o – (+)10oC

- temperatura zamrażarki -20oC i niżej z elektronicznym wyświetlaczem

- wnętrze bez dostępu światła dziennego

- klasa energetyczna minimum A

- zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku zasilania minimum 15 h

- gwarancja min. 24 miesiące

- funkcja samorozmrażania

- elektroniczny wyświetlacz temperatury

Zadanie 23 – pakowane po 50 szt.

Wadium: 5,00 PLN

| 1 2 3 4 | Krążki diagnostyczne z bacytracyną do identyfikacji Streptococcus gr A 150 szt. Krążki diagnostyczne z optochiną do identyfikacji Streptococcus pneumoniae 150 szt. Krążki diagnostyczne z oxydazą 150 szt. Krążki diagnostyczne z cefinazą 150 szt. |
| --- | --- |

Zadanie 24 – pakowane po 50 szt.

Wadium: 5,00 PLN

| 1 2 3 4 5 | Krążki diagn. z glukozą i błękitem bromotymol. różnicujące Moraxella od Neisseria 100 szt. Krążki diagnostyczne różnicujące Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium 150 szt. Krążki diagnostyczne z czynnikiem V + bacytracyna 50 szt. Krążki diagnostyczne z czynnikiem X + bacytracyna 50 szt. Krążki diagnostyczne z czynnikiem X+V + bacytracyna 50 szt. |
| --- | --- |

Zadanie 25 – Krążki do ozn. lekowrażliwości (minimum 1 rok ważności) pakowane po 50 szt.,

pochodzące od jednego producenta wraz z dzierżawą systemu komputerowej analizy

lekowrażliwości metodą automatycznego odczytu stref zahamowania wzrostu z pełną gwarancją

na czas trwania umowy.

Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności,

numerem serii, znakiem certyfikatu europejskiego.

Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w µg.

Wraz z krążkami zamawiający wymaga dostarczenia 2 dyspenserów na 6 fiolek.

Wadium: 120,00 PLN

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | Krążki bibułowe z amikacyną 30 µg 600 szt. Krążki bibułowe z amoxycillin + clav. acid 20/10 µg 900 szt. Krążki bibułowe z ampicyliną 2 µg 500 szt. Krążki bibułowe z ampicyliną 10 µg 500 szt. Krążki bibułowe z cefepim 30 µg 400 szt. Krążki bibułowe z cefoksytyna 30 µg 600 szt. Krążki bibułowe z cefotaksym CTX 5 µg 600 szt. Krążki bibułowe z cefotaksym CTX 30 µg 600 szt. Krążki bibułowe z ceftazidime CAZ 10 µg 600 szt. Krążki bibułowe z ceftazidime CAZ 30 µg 600 szt. Krążki bibułowe z cefuroksym 30 µg 500 szt. Krążki bibułowe z cefuroksym aksetyl 30 µg 500 szt. Krążki bibułowe z chinupristyna/dalfopristyna 15 µg (Sinercid) 150 szt. Krążki bibułowe z ciprofloksacyna 5 µg 600 szt. Krążki bibułowe z clindamycyna 2 µg 600 szt. Krążki bibułowe z erytromycyna 15 µg 600 szt. Krążki bibułowe z ertapenem 10 µg 150 szt. Krążki bibułowe z gentamycyna 10 µg 600 szt. Krążki bibułowe z gentamycyna 30 µg 200 szt. Krążki bibułowe z imipenem 10 µg 600 szt. Krążki bibułowe z kwas nalidyksowy 10 µg 600 szt. Krążki bibułowe z kwas nalidyksowy 30 µg 300 szt. Krążki bibułowe z lewofloksacyna 5 µg 150 szt. Krążki bibułowe z linezolid 10 µg 50 szt. Krążki bibułowe z meropenem 10 µg 600 szt. Krążki bibułowe z moksifloksacyną 5 µg 300 szt. Krążki bibułowe z mupirocyna 200 µg 200 szt. Krążki bibułowe z norfloksacyna 10 µg 600 szt. Krążki bibułowe z oksacylina 1 µg 100 szt. Krążki bibułowe z penicylina benzylowa 10 UI 250 szt. Krążki bibułowe z streptomycyna 300 µg 250 szt. Krążki bibułowe z teikoplanina 30 µg 300 szt. Krążki bibułowe z trimetoprim/sulfametoksazol 1,25/23,75 µg (cotrimoksazol) 500 szt. Krążki bibułowe z vankomycyna 30 µg 150 szt. |
| --- | --- |

Zadanie 26 – Szczepy kontrolne do wewnętrznej kontroli jakości

Szczepy wzorcowe wg EUCAST pasaż „0”, w przypadku braku oferenta będzie rozpatrywany

pasaż pierwszy + certyfikat.

Wadium: 100,00 PLN

- Escherichia coli ATCC 25922                                                                                                               1 szt.

- Pseudomonas aeruginisa ATCC 27853                                                                                                 1 szt.

- Staphylococcus aureus ATCC 29213                                                                                                    1 szt.

- Enterococcus faecalis ATCC 29212                                                                                                      1 szt.

- Haemophilus influenzae ATCC 8468                                                                                                    1 szt.

- Streptococcus pneumoniae ATCC49619                                                                                               1 szt.

Zadanie 27 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Probówki z koralikami (po 20-25 koralików) zakręcane, z kolorowymi korkami, z polem do opisu,

do przechowywania szczepów kontrolnych bakterii wg Eucast i grzybów w stanie

głębokiego zamrożenia                                                                                                                            80 szt.

Zadanie 28 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Zestawy do wytwarzania warunków 5% CO2 do puszek Becton Dickinson „Gas Pak System”

których procedura postępowania nie wymaga katalizatora                                                              500 szt.

Zadanie 29 – Zestawy do oznaczania lekowrażliwości i identyfikacji biochemicznej drobnoustrojów oraz

posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą analizatorów do niżej wymienionych

zestawów. Oferta musi zawierać wszystkie niezbędne akcesoria do wykonania badania na

analizatorze. Wszystkie zestawy muszą pochodzić od jednego producenta.

Termin realizacji zamówienia – 3 dni robocze. Termin ważności testów 6-8 miesięcy

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim.

wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 130,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, kalibr., codzienna kontrola itp) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Testy do oznaczania lekowrażliwości i identyfikacji biochemicznej dla pałeczek G (-) 800 szt. Testy do oznaczania lekowrażliwości i identyfikacji biochemicznej dla pałeczek G (-) w moczu 200 szt. Testy do oznaczania lekowrażliwości i identyfikacji biochemicznej dla pałeczek G (+) 200 szt. Testy do oznaczania lekowrażliwości i identyfikacji biochemicznej dla bakterii wymagających z rodzaju Streptococcus z oznaczeniem wartości MIC 25 szt. Testy do identyfikacji bakterii G (-) 50 szt. Testy do oznaczania identyfikacji bakterii G (+) 50 szt. Testy do identyfikacji grzybów 50 szt. Podłoże standardowe tlenowe do posiewów krwi 50 szt. Podłoże standardowe beztlenowe do posiewów krwi 50 szt. Podłoże tlenowe z inaktywatorami antybiotyków do posiewu krwi 50 szt. Podłoże beztlenowe z inaktywatorami antybiotyków do posiewu krwi 50 szt. Podłoże pediatryczne (0,5-5 ml) z inaktywatorami antybiotyków do posiewu krwi oraz sterylnych płynów ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy)** 50 szt. Probówki z żelem separującym do szybkiej-bezpośredniej metody identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów z podłoży do posiewów krwi 100 szt. Igła motylkowa z wężykiem do pobierania krwi na posiew 150 szt. Nasadki do przesiewania pozytywnych podłoży do posiewu krwi z zabezpieczeniem przed efektem aerozolowym 50 szt. Igły do przesiewania pozytywnych podłoży do posiewu krwi 100 szt. ** Możliwość zamawiania podłoży do posiewu krwi w pakietach po 10 szt. |
| --- | --- |

Warunki graniczne:

- Automatyczny system do diagnostyki mikrobiologicznej wykonujący szybkie testy identyfikacyjne oraz

oznaczający wrażliwość na antybiotyki drobnoustrojów Gram (-) i Gram (+) oraz identyfikację grzybów.

- Czas uzyskania wyniku identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów – nie dłużej niż 16 h.

Średni czas uzyskania wyniku 8-10 h.

- System wykonujący wszystkie niezbędne testy do uzyskania pełnej identyfikacji. Testy identyfikacyjne nie

wymagające wykonywania żadnych dodatkowych oznaczeń poza aparatem (np. katalaza, oksydaza,

koagulaza, indol itp.)

- Możliwość wykonywania testów identyfikacji i lekowrażliwości oddzielnie oraz łącznie na jednym module

testowym

- Inkubacja i odczyt testów w obrębie aparatu

- Dostawianie nowych badań w trakcie pracy aparatu

- Możliwość doboru testów lekowrażliwości z różnymi zestawami leków przeciwbakteryjnych zgodnie z

potrzebami laboratorium

- Możliwość podawania wyniku testu lekowrażliwości w postaci wartości MIC (od 3 do 10 stężeń

antybiotyku w zależności od antybiotyku) – dokładne składy testów wraz z zaznaczoną ilością stężeń

dołączyć do oferty przetargowej

- Podwójne (geometrycznie wzrastające) rozcieńczenia dla poszczególnych antybiotyków na modułach

testowych, bez omijania stężeń pośrednich dla danego zakresu leku-zgodnie z zaleceniami CLSI

oraz EUCAST

- Możliwość wdrożenia metody bezpośredniej identyfikacji oraz oceny wrażliwości drobnoustrojów

bezpośrednio z płynnych podłoży hodowlanych do posiewu krwi za pomocą probówki z żelem separującym-

do oferty dołączyć procedurę producenta.

- Możliwość wykrywania mechanizmów oporności z uwzględnieniem MRS (S. aureus, CN Staphylococcus),

HLAR, ESBL („Fenotypowy test potwierdzający” na każdym panelu G (-)), oporność enterokokków na

glikopeptydy-VRE (Van A, Van B), MLSb, BL, oporności gronkowców na glikopeptydy (VISA, VRSA),

podejrzenie MBL, KPC

- Odczyt testów lekowrażliwości oparty o system podwójnych wskaźników - min. 2 różne uzupełniające się

metody detekcji (wzrost masy bakteryjnej - pomiar gęstości inokulum baterii, intensywność metabolizmu

bakterii),

- Możliwość wyknania testu identyfikacji i lekowrażliwości w trybie 0,25 i 0,5 Mcfarlanda

- Wbudowane oprogramowanie wraz z systemem eksperckim weryfikującym i nadzorującym poprawność

uzyskiwanych wyników badań (zgodność identyfikacji z lekowrażliwością, zgodność w obrębie grup leków,

interpretacja wg EUCAST min. v 1.3)

- Nieodpłatne aktualizowanie oprogramowania pozwalające na dostosowanie interpretacji lekooporności do

zmieniających się wymagań terapeutycznych i wykrywanie nowych lekooporności zgodnie z Eucast i

wytycznymi Krajowego Konsultanta ds. Mikrobiologii

- Możliwość współpracy całego systemu z laboratoryjnym systemem informatycznym

- Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego max. do 5 dni roboczych od dnia

dostarczenia aparatu do siedziby Zamawiającego

- Instrukcja obsługi w języku polskim

- Urządzenie UPS pozwalające na podtrzymanie pracy analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej

- Analizator objęty gwarancją producenta w okresie obowiązywania umowy (minimum – 2 bezpłatne

przeglądy  aparatu w ciągu roku)

- Deklaracje CE -dołączyć kopie

- Certyfikaty systemu kontroli jakości ISO 9001 oraz 13485 dla wyrobów medycznych-dołączyć kopie

- W przypadku awarii aparatu czas usunięcia naprawy maksymalnie do 48 godzin od chwili zgłoszenia

- W przypadku braku możliwości naprawy aparatu na miejscu użytkownika, zamawiający wymaga

dostarczenia  aparatu zastępczego do czasu usunięcia awarii

- Aparat do posiewu krwi min. 50 miejsc inkubacyjno-pomiarowych

- Graficzny interfejs użytkownika do komunikacji z aparatem (wbudowany lub zewnętrzny panel LCD)

- Odczyt badanych (monitorowanych) próbek w aparacie poprzez system fotodetektorów min. co 10 minut

- Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych

- Dostępne podłoża standardowe do hodowli drobnoustrojów tlenowych oraz beztlenowych, podłoża z

inaktywatorami antybiotyków oraz podłoża pediatryczne pozwalające na pobranie małej ilości materiału w

zakresie 0,5 – 5 ml.

- Podłoża kompatybilne ze standardowymi uchwytami systemu próżniowego, które posiada Zamawiający

(możliwość pobrania próżniowego krwi na posiew bezpośrednio z naczynia bez konieczności stosowania

dodatkowych niestandardowych uchwytów lub przekładek).

Zamawiający dodatkowo wymaga dostarczenia oraz zainstalowania klimatyzatora do pomieszczenia w którym będą pracowały analizatory w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury pracy aparatów

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia dla personelu szpitala w zakresie prawidłowych, bezpiecznych procedur pobierania krwi na posiew (systemem próżniowym) oraz antybiotykoterapii wraz

z zaleceniami EUCAST oraz interpretacją wyników MIC

Spełnienie wymagań granicznych należy potwierdzić katalogiem oraz materiałami i procedurami diagnostycznymi producenta.

Niespełnienie wymagań granicznych powoduje odrzucenie oferty.

Informacje do zadania 30-39 wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zadanie 30  – Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Szybki immunochromatograficzny test paskowy do wykrywania antygenu cyst

lamblii w kale                                                                                                                             290 badań/rok

- Kontrola dodatnia Giardia                                                                                                             16 ozn./rok

- czułość > 99 %, swoistość > 98 %

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

Zadanie 31  – Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Szybki immunochromatograficzny test kasetkowy do wykrywania antygenu

Norovirusów w kale                                                                                                                     50 badań/rok

Warunki graniczne:

- czułość > 95,6 %, swoistość > 91 %

- testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

Zadanie 32  – Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Szybki immunochromatograficzny test kasetkowy do wykrywania antygenu

Astrowirusów w kale                                                                                                                  50 badań/rok

Warunki graniczne:

- czułość > 94 %, swoistość > 99 %

- testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

Zadanie 33  – Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Szybki immunochromatograficzny test paskowy do wykrywania antygenu Helikobacter

pylori w kale;                                                                                                                            100 badań/rok

Warunki graniczne:

- minimalny poziom wykrywalności antygenu 40-80 ng/ml

- testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

Zadanie 34 – Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Kasetkowy jednoetapowy test kiłowy wykrywający przeciwciała IgG i IgM                           1300 badań/rok

Warunki graniczne:

1. Test immunochromatograficzny wykrywający przeciwciała przeciwko Treponema Pallidum w pełnej krwi

i surowicy

2. Test oparty na rekombinowanych antygenach

3. Wymagana względna czułość testu nie mniejsza niż 99,7 %

4. Wymagana swoistość testu nie mniejsza niż 99,6 %

5. Testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

6. Minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

Zadanie 35 – Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Test ciążowy – płytkowy test immunochromatograficzny                                                          130 badań

Warunki graniczne:

- czułość analityczna 10 IU/ml

- testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

Zadanie 36 – Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Zestaw do ozn. Mononukleozy – płytkowy test immunochromatograficzny                                 70 badań

Warunki graniczne:

- czułość > 99 %, swoistość > 98 %

- testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

Zadanie 37 – Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Immunochromatograficzny test kasetkowy do jakościowego wykrywania rotawirusów

i adenowirusów w kale                                                                                                                 360 badań

Warunki graniczne:

- czułość ≥ 99 %, swoistość ≥ 99 %

- odrębne prążki dla antygenu rotawirusa i adenowirusa oraz prążek kontrolny na membranie jednego paska

testowego

- testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

Zadanie 38 – Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Immunochromatograficzny test kasetkowy do wykrywania Streptococcus grupy A

z wymazu z gardła                                                                                                                      200 badań

- Wymazówki dakronowe                                                                                                             200 szt.

Warunki graniczne:

- czułość ≥ 94 %, swoistość ≥ 98 %

- testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

Zadanie 39 – Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Immunochromatograficzny test kasetkowy do wykrywania toksyny A i B

Clostridium difficile w kale                                                                                                           50 badań

Warunki graniczne:

- czułość analityczna: Tox A ≥ 0,63 ng/ml, Tox B ≥ 1,25 ng/ml

- czułość > 90 %, swoistość > 90 %

- odrębne prążki dla toksyny A i B oraz prążek kontrolny na membranie jednego paska testowego

- testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

Informacje do zadania 40-43 wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. np. (ilość fiolek x objętość fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zadanie 40 – Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń.

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim.

Wadium: 5,00 PLN

Latex RF z kontrolą dodatnią i ujemną (a 25-50 oznacze)                                                              520 badań

Warunki graniczne:

- czułość analityczna 30 IU/ml

- czułość 100 %, swoistość 98 %

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

Zestaw do ozn. LE z kontrolą dodatnią i ujemną                                                                             250 badań

Zestaw do ozn. ASO z kontrolą dodatnia i ujemną                                                                         510 badań

Warunki graniczne:

- czułość analityczna 200 IU/ml

- czułość 98 %, swoistość 97 %

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

Zadanie 41 – Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Zestaw lateksowy do identyf. Staphylococcus aureus wykrywający białko A,

koagulazę, polisacharyd                                                                                                                  750 badań

Zadanie 42 – Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Lateksowy test aglutynacyjny do diagnozowania paciorkowców

na grupy A, B, C, D, F, G (cały zestaw wraz z enzymami ekstrakcyjnymi)                                     50 badań

- Lateksowy test aglutynacyjny do diagnozowania paciorkowców grupy A                                      25 badań

- Lateksowy test aglutynacyjny do diagnozowania paciorkowców grupy B                                      25 badań

- Enzym do szybkiej ekstrakcji                                                                                                               2 szt.

Zadanie 43 – Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Szybki test aglutynacyjny do identyf. zakażeń PMR (wykrywający antygeny: N. meningitidis A,

N. meningitidis B/E. Coli K1, N. meningitidis C, Haemophilus influenzae B,

Str. pneumoniae- 83 serotypy) – termin ważności min. 6 miesięcy                                                  25 badań

Zadanie 44

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. np. (ilość fiolek x objętość fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Surowice do wykrywania antygenu HM Salmonella a 5 ml                                                                 3 szt.

Zadanie 45 – Inne materiały diagnostyczne – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilośc fiolek x obj. fiolki) | Zapotrzebowanie roczne | Cena 1 op. netto | Cena 1 op. brutto | Cena 1 ml odczynnika brutto | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Aceton cz.d.a.                                                                                                                                     10 litrów

- Ksylen cz.d.a.                                                                                                                                       2 litry

- Hematoksylina wg Harrisa                                                                                                                 4 litry

- Eozyna – 1% roztwór alkoholowy                                                                                                     4 litry

Zadanie 46 – Zestaw odczynników do badań serologicznych techniką mikrotestów kolumnowych żelowych DiaMed do posiadanego sprzętu: dwie wirówki na 12 i 6 kart, inkubator na 24 karty, oprogramowanie Delphyn

W ofercie przetargowej bezwzględnie dołączyć certyfikat CE oraz dokument (wystawiony przez producenta sprzętu lub autoryzowany serwis) potwierdzający, że odczynniki mogą być stosowane w posiadanym przez nas  systemie DiaMed – wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 op. netto | Cena 1 op. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wadium: 300,00 PLN

Grupa krwi:

1 Potwierdzenie grupy krwi biorców A-B-DVI(-) anty-D nie wykrywające antygenu D

w kategorii DVI oraz noworodka (inne klony A, B, i D niż w pkt. 4 – zgodnie

z obowiązującymi przepisami)                                                                                                       280 ozn./rok

2 Potwierdzenie grupy krwi dawców A-B-DVI(+) anty-D wykrywający

antygen D w kategorii DVI.                                                                                                          180 ozn./rok

3 Potwierdzenie antygenu D z układu Rh  anty-D   nie wykrywające

antygenu D w kategorii DVI. (6 x anty-D VI(-) na jednej karcie)                                                200 ozn./rok

4 Oznaczenie grupy krwi noworodka z BTA (A-B-D (VI+)-ctl, - BTA)                                         240 ozn./rok

5 Badanie przeglądowe przeciwciał w teście PTA-LISS oraz teście enzymatycznym

(na 3 krwinkach wzorcowych uwzględniających antygen Cw – zgodnie z

obowiązującymi przepisami, na jednej karcie):

a) screening przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych w PTA LISS

oraz na 3 krwinkach wzorcowych w teście enzymatycznym                                                  2500 ozn./rok

6 Próba zgodności:

a) właściwa próba krzyżowa PTA LISS: (liczba donacji)                                                           2300 ozn./rok

7 Krwinki wzorcowe:

a) zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c zawieszone

w roztworze LISS opakowania nie większe niż 100 oznaczeń                                               3000 ozn./rok

b) zestaw 3 krwinek wzorcowych papainowanych do screeningu p/c

opakowania nie większe niż 100 oznaczeń                                                                             3000 ozn./rok

8 Materiały zużywalne potrzebne do wykonania badań:

a) odczynnik LISS.                                                                                                                         5000 ml/rok

b) końcówki do pipety.                                                                                                               5000 sztuk/rok

c) bromelina                                                                                                                                    200  ml/rok

9 Międzynarodowa zewnątrz laboratoryjna kontrola jakości do metod kolumnowych

i probówkowych potwierdzona certyfikatem.                                                                                1zestaw/rok

10 Oznaczanie fenotypu Rh zawierającego Cw i Kell                                                                     140 ozn./rok

Warunki graniczne:

1. Wymagane są odczynniki do badania grupy krwi noworodka z BTA na 2 różnych seriach odczynników

monoklonalnych (każdy pochodzących z 2 różnych klonów anty-A, anty-B i anty-D mikrometodą

kolumnową żelową. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. Karta składa się z 6 mikrokolumn.

Podać nazwy klonów.

2. Oznaczanie skróconych grup krwi i Rh pacjentów (anty-A, anty-B i anty-DVI) oraz dawców (anty-A,

anty-B, anty-DVI wykrywający kategorię DVI) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mikrokolumny

wypełnione odczynnikami przez producenta. Podać nazwy klonów.

3. Badanie przeglądowe przeciwciał odpornościowych pośrednim testem antyglobulinowym na 3 krwinkach

wzorcowych, włączając antygen Cw. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną.

4. Badanie przeglądowe przeciwciał testem enzymatycznym z użyciem papainowanych, gotowych do użycia

krwinek wzorcowych

5. Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi – pośredni test antyglobulinowy i test enzymatyczny.

6. Mikrokarty składające się z 6 mikrokolumn wypełnione nieprzelewającym sią żelem dekstranowym

kompatybilne z posiadanym sprzętem. W przypadku zastosowania nieoryginalnych odczynników i części

zamiennych do posiadanego sprzętu, wymagany jest dokument potwierdzający, że odczynniki i części

zamienne mogą być stosowane w posiadanym przez nas systemie DiaMed. Dokument winien być

wystawiony przez producenta sprzętu lub autoryzowany serwis.

7. Odczynniki – gotowe do użycia. Kalkulacja obejmująca wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania

ilości badań podanej w formularzu ofertowym.

8. Dostawa transportem monitorowanym pod względem temperatury (2-8OC). Dołączyć wydruk z

poprzednich dostaw do oferty.

9. Termin ważności – minimum 9 miesięcy dla oferowanych odczynników z wyjątkiem krwinek

wzorcowych – 5 tygodni od daty dostawy.

10. Metodyka badań całkowicie eliminująca płukanie krwinek czerwonych. Stężenie robocze krwinek

badanych poniżej 1%.

11. Wszystkie oferowane odczynniki muszą pochodzić od tego samego producenta.

12. Wymagane jest przechowywanie mikrokart w temp. Pokojowej (18-25OC)

13. Wymagana jest pozytywna opinia IHiT o testach mikrokolumnowych

Należy potwierdzić spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek z w/w parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zadanie 47 – Zestaw odczynników do badań serologicznych. W ofercie przetargowej bezwzględnie

dołączyć certyfikat CE – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilość fiolek x obj. fiolki w ml) | Zapotrzebowanie roczne | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ml brutto | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ilość na rok

1 Odczynnik monoklonalny anty- A klon I                                                                                         250 ml

2 Odczynnik monoklonalny anty- B klon I                                                                                         200 ml

3 Odczynnik monoklonalny anty- A klon II                                                                                        250 ml

4 Odczynnik monoklonalny anty- B klon II                                                                                        200 ml

5 Odczynnik monoklonalny anty -D klon I                                                                                         250 ml

6 Odczynnik monoklonalny anty - D klon II                                                                                       250 ml

7 Odczynnik monoklonalny anty - C                                                                                                      8 ml

8 Odczynnik monoklonalny anty - Cw                                                                                                     6 ml

9 Odczynnik monoklonalny anty - E                                                                                                     10 ml

10 Odczynnik monoklonalny anty - Kell                                                                                               16 ml

11 Odczynnik monoklonalny anty - c                                                                                                      4 ml

12 Odczynnik monoklonalny anty - e                                                                                                      4 ml

13 PBS - buforowany roztwór  soli fizjologicznej                                                                               45 litrów

14 Dolichotest                                                                                                                                          2 ml

15 Krwinki wzorcowe do układu AB0, grupy 0, A1, B (stężenie krwinek 20-25%)                              150 ml

Warunki graniczne:

Oferowane krwinki wzorcowe  i odczynniki powinny posiadać i spełniać niżej wymienione wymagania:

1. Termin ważności krwinek co najmniej 5 tygodni od daty dostawy,

2. Każda seria dostarczonych krwinek musi posiadać certyfikat jakości producenta. Certyfikat musi być

dołączony do każdej  dostawy.

3. Termin ważności dostarczanych odczynników musi być nie krótszy niż 6 miesięcy,

4. Krwinki i odczynniki powinny spełniać wymagania zawarte w „Medycznych zasadach pobierania krwi,

oddzielania jej składników i wydawania” obowiązujących w jednostkach organizacyjnych publicznej służby

krwi do badań wykonywanych metodami manualnymi na płytach i w probówkach.

Zadanie 48 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 6,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Płyty serologiczne jednorazowego użytku do ozn. grup krwi (9 zagłębień dla 1 ozn.)                          3000 ozn.

Zadanie 49 – System zamkniętego pobierania krwi

Wadium: 250,00 PLN

1 do morfologii ok. 2,0 ml                                                                                                                     35 000 szt.

2 do koagulologii ok 2,7 ml                                                                                                                   15 000 szt.

3 do badań biochemicznych ok. 6,0 ml                                                                                                  55 000 szt.

4 do OB ok. 3,0 ml do odczytu logarytmicznego                                                                                  12 000 szt.

5 do oznaczania L-mleczanu w osoczu z odczynnikiem fluorek sodu                                                    2 800 szt.

6 Igły do systemu zamkniętego pobierania krwi                                                                                   44 000 szt.

7 do szybkiego wykrzepiania pozwalający na uzyskanie surowicy w czasie ok. 5 minut.                        600 szt.

8 uchwyt dedykowane do igieł systemowych                                                                                        24 000 szt.

Zadanie 51

Wadium:17,00 PLN

1. strzykawka z heparyną litową    1ml                                                                                                  2 500 szt.

Zadanie 52 – System pobierania krwi z palca

Wadium: 5,00 PLN

1 Naczynka do pobierania krwi z palca z EDTA z kapilarą poj. > 200 µl                                                 300 szt.

2 Naczynka do pobierania krwi z palca do ozn. glukozy z kapilarą poj. > 300 µl                                  4 000 szt.

3 Naczynka do pobierania krwi z palca do ozn. biochemicznych z kapilarą poj. > 500 µl                    1 000 szt.

4 Automatyczne nożyki j.u. do nakłuwania palca                                                                                     500  szt.

Zadanie 53

Wadium:10,00 PLN

| Lp. | Nazwa | Producent | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Staza uciskowa automatyczna dla pacjenta |  | 400 |  |  |  |  |  |  |

22.7 Załącznik nr.6 – Wykaz dostaw o przedmiocie i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia

..................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

Wykaz dostaw o przedmiocie i złożoności

porównywalnej z przedmiotem zamówienia

Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.

| L.p. | Nazwa i adres podmiotu, instytucji w której realizowano zamówienie | Przedmiot dostawy | Data wykonania | Wartość dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych wyżej dostaw. Niniejsze dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej, „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną.

..................................................data .................................				                                                                                                                                            pieczątka i podpis Wykonawcy