| NR SPRAWY : | 31/med/2012 |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

(SIWZ)

NA

DOSTAWĘ MATERIAŁÓW

OPATRUNKOWYCH ORAZ

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 (Dz.U z 2010 r. Nr 113, Poz. 759)

oraz USTAWY z 20 maja 2010 r  o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz . 679)

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA  29  PONUMEROWANYCH STRON

Wałcz, 10 Grudzień 2012 r.

27

ZAWARTOŚĆ

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ):

1. INFORMACJE WSTĘPNE ( nazwa i adres Zamawiającego, numer postępowania, tryb

udzielenia zamówienia oraz informacje uzupełniające)

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH

5. OFERTY WARIANTOWE

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

7.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU , ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z

POSTĘPOWANIA

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

11. WADIUM

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

13.1.Wymagania podstawowe

13.2.Forma oferty

13.3.Zawartość oferty

14. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT

14.1.Miejsce i termin składania ofert

14.2.Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

14.3.Miejsce i termin otwarcia ofert

14.4.Tryb otwarcia ofert

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

16. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY

ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

17. TRYB OCENY OFERT

17.1.Wyjaśnienia treści ofert

17.2.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

17.3.Zasady oceny kryterium "Cena"

17.4.Zasady oceny kryterium "Termin dostawy”

17.5.Ocena punktowa oferty

18. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU

POSTEPOWANIA.

20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA

UMOWY.

21. WZÓR UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO

OFERTA ZOSTANIE WYBRANA.

22. ZAŁĄCZNIKI

22.1.Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty

22.2 Załącznik nr.1a – wzór sporządzania Załącznika nr.5 – opis przedmiotu zamówienia

22.3.Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków

określonych w Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo

zamówień publicznych

22.4.Załącznik nr 3  – wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego dokumentów

potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania

22.5.Załącznik nr 4 – wzór umowy wraz z  załącznikami

22.6.Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia

22.7 Załącznik nr 6  – Wykaz dostaw o przedmiocie i złożoności porównywalnej z

przedmiotem zamówienia

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

1. INFORMACJE WSTĘPNE

Zamawiający:

Zamawiającym jest:           107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Adres:                                78-600 Wałcz , ul. Kołobrzeska 44

Telefon/fax:                       67-250-28-61

e-mail:                               apteka@107sw.mil.pl

Godziny urzędowania:     od 8 00 do 14 00

Konto bankowe:               Bank PKO SA. I O/ Wałcz numer 86124037121111000043636545

Numer NIP:                      765-14-95-874;

Numer REGON:               570544566

Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 31/MED/2012
Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych

Informacje uzupełniające:

a) Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie

powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w

postępowaniu.

b) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez

bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo

zamówień publicznych

c) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
    Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę

organizacyjną  nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia

publicznego, (Art. ust. 11 Ustawy), która złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie

zamówienia publicznego.

d)Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

e) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wspólnej. W takim przypadku podmioty

działające wspólnie muszą wyznaczyć pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego.

f)  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 
    Art. 93 ust.1 Ustawy.

g)Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia winny  być złożone na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną

h)Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przesyła w terminie 2 dni od dnia

otrzymania pisemnej prośby od Wykonawcy (decyduje data wpływu oryginału pisma

zamówienia do siedziby Zamawiającego).

i)Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie

zamierza powierzyć podwykonawcom.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

a) Przedmiot zamówienia stanowi :

dostawa  MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH                                   NR CPV : 33.14.11.10-4

MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU                   NR CPV : 33.14.00.00-3

b) Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

c) Przedmiot dostawy musi posiadać wymagane prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu,     świadectwa rejestracji,  atesty dopuszczające oferowane produkty do obrotu.

d) Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie

normy zharmonizowane lub też  - w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych,

wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich

norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych

(art. 30 ust. 1 i 2 ustawy).

3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

a) Opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem poszczególnych części przedmiotu

zamówienia stanowi załącznik  dołączony do niniejszej Specyfikacji.

b) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania, ale dane zadanie jest

niepodzielne i Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do zaoferowania

wszystkich pozycji danego zadania.

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy

5. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania zamówienia : 12 miesięcy .

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 	    7.1  O udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się  Wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia

3. Dysponowania odpowiednim  potencjałem  technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy.

7.2 W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga:

Zamawiający  uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże , że w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał co najmniej jedną dostawę materiałów o parametrach i wartości zbliżonej do materiałów oferowanych oraz złoży dokumenty potwierdzające , że dostawy zostały wykonane należycie

7.3  W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga:

Zamawiający  uzna warunek za spełniony :

a) jeżeli Wykonawca wykaże iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytowa w wysokości co

najmniej takiej jak wartość złożonej oferty

b) jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie polisy lub innego dokumentu potwierdzającego , ze

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Minimalna wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 100.000,00 zł.

7.4  Zamawiający uzna pozostałe warunki za spełnione jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o ich

spełnieniu.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY   W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ,

ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

8.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w

art. 22 ust. 1  ustawy  należy przedłożyć:

1. Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ o spełnieniu wymagań

z art.  22 ust. 1

2. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i

odbiorców,  co najmniej jednej dostawy oferowanego sprzętu  o parametrach i wartości zbliżonej

do wyrobów oferowanych ,oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały

wykonane należycie –wg załącznika nr 6

3.  Informacji banku lub Spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca

posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność

kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania

ofert. Wykonawca  powinien posiadać dostęp do wolnych środków finansowych lub posiadać

zdolność kredytową w wysokości co najmniej takiej jak wartość złożonej oferty.

4. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Minimalna wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 100.000,00 zł.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

8.2 W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć

1. Oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2  - zał. nr 2

2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. l pkt 2 ustawy,

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w

stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. l  pkt 2 ustawy;

3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem  terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z

opłacaniem składek na  ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawionego nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia  albo składania ofert;

8.3 W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom

należy przedłożyć :

1. Potwierdzenie że Wykonawca jest w posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu oferowane wyroby, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r  o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz . 679), którymi są:

-  deklaracja zgodności CE lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie do rejestru w

Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

jeżeli przepisy tego wymagają.

8.4 Pozostałe dokumenty:

1. Wypełniony Formularz Oferty - wg zał. nr 1 do SIWZ, oraz oświadczenie zał. nr 3

2. Wypełniony formularz (Opis przedmiotu zamówienia) zał. Nr 5  - dla każdego zadania

3. Zaakceptowany wzór umowy - wg zał. nr 4 do SIWZ

4. Ocena zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi przez

zamawiają cego nastąpi na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę wraz z ofer

tą, przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.

5. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii, poświadczonej na każdej

stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenia zgodności musi dokonać

osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy).

6. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez SIWZ powinny zostać wypełnione przez

Wykonawcę  bez wyjątku i ściśle wg. warunków i postanowień zawartych w SIWZ - bez

dokonywania  w nich zmian.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z   WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia , oraz informacje winny być złożone na piśmie , faksem,

lub drogą elektroniczną.

2.Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie

wyjaśnień dotyczących treści i postanowień niniejszej Specyfikacji. Prośbę taką należy

sformułować na piśmie i przekazać ( Fax, drogą elektroniczną) Zamawiającemu nie później niż do końca

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego   terminu składania ofert. Zapytania   skierowane po w /w

terminie

Zamawiający niezwłocznie

udzieli  wyjaśnień powiadamiając wszystkich Wykonawców,   którym doręczono

niniejszą Specyfikację o treści zapytania bez ujawniania jego źródła, oraz umieści na swojej

stronie internetowej nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.

3. Zamawiający przedłuża określony w punkcie 14. 1. Termin składania ofert w celu umożliwienia

Wykonawcom uwzględnienie w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W

tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej

ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

4.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrań Wykonawców

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

mgr farm. Witold Wypych – tel./fax. 67- 250-28-61 lub 67-250-28-63

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00;

apteka@107sw.mil.pl

11. WADIUM.

Nie wymagane

12. TERMN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

13.1. Wymagania podstawowe

- Ofertę należy sporządzić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym

załącznik nr 5  do niniejszej Specyfikacji(należy go sporządzić samodzielnie).

W sporządzanym formularzu ofertowym należy podać następujące informację –  liczbę

porządkową, nazwę handlową,  nazwę producenta każdej oferowanej pozycji ,numer katalogowy,

ilość, cenę jednostkową netto, stawkę podatku Vat, kwotę   podatku VAT, cenę jednostkową

brutto , łączną wartość netto danego pakietu, łączną wartość  brutto danego zadania.

- Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 8.1. niniejszej

Specyfikacji.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to także przypadku złożenia oferty

wspólnej.

- Ofertę (pod rygorem odrzucenia) należy przygotować ściśle według wymagań określonych w

niniejszej Specyfikacji.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

- Oferta musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność

jej treści.

- Oferta, wraz z załącznikami musi być podpisana czytelnym podpisem przez osoby upoważnione

do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy

lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

- Aktualne pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy,

do zaciągania w jego imieniu zobowiązań oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z

dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy bezwzględnie

dołączyć oryginał lub poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię pełnomocnictwa

wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upoważnione.

- Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji powinny zostać wypełnione przez

Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z

niniejszą Specyfikacją formie.

- Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów zmian 
  mających wpływ na ich merytoryczną treść za wyjątkiem miejsc wykropkowanych lub

oznaczonych gwiazdką (*).

- Żadne dokumenty i inne materiały, wchodzące w skład oferty, złożonej przez Wykonawcę,

którego oferta została wybrana, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie

podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

- Na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta nie została wybrana zamawiający zwraca

złożone przez nich dokumenty i inne materiały, o których mowa w art. 97 ust. 2 ustawy, za

wyjątkiem  próbek materiałów, które zostaną zużyte w procesie dokonywania oceny jakościowej

wyrobu.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty  związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

- Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą być

one udostępniane innym wykonawcom. W takim przypadku wskazane jest, aby informacje te były

przygotowane i przekazane przez Wykonawcę  w formie odrębnego załącznika do oferty

opatrzonego klauzulą „TAJNE”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.

86 ust. 4 ustawy.

13.2. Forma oferty

1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4.

Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

2.Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących

załączniki do niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty mogą być dokonane

komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

3.Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących

załączniki do niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku komputerowego lub

maszynopisu.

4.Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe

zdekompletowanie – kartki oferty powinny być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość

inną techniką.

5.Wszystkie zapisane arkusze (kartki) powinny być kolejno ponumerowane, podpisane i

parafowane.

6.Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej

przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach w których jest to dopuszczone przez

Zamawiającego) muszą być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty

pełnomocnictwem).

7.Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii

dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez upoważnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, (zgodnie z dokumentem określającym status

prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

8.Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym wykonawcom wskazane jest,

aby były podane w  formie odrębnego załącznika do oferty, sporządzonego zgodnie z zasadami

określonymi w punkcie 13.2. 1 – 7 Specyfikacji i opatrzonego klauzulą „TAJNE”.

13.3. Zawartość oferty

KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ :

Wszystkie dokumenty, oświadczenia i inne materiały  wymienione w punkcie 8 niniejszej Specyfikacji, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę stawianych mu warunków.

UWAGA

Zamawiający zwraca się z prośbą do Oferentów o udostępnienie oferty również w wersji elektronicznej, ułatwi to znacznie procedury oceny ofert, jak i również sprawdzanie ofert przez Oferentów.

Przekazanie oferty w wersji elektronicznej jest dobrowolne i zależy od woli Oferenta.

14. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

14.1. Miejsce i termin składania ofert

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią

SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44 u  Kierownika Apteki, Budynek Polikliniki, wejście D-

Apteka w nieprzekraczalnym terminie : do dnia 20.12.2012r do godziny 10:00

2.Oferta  złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu

przewidzianego na wniesienie protestu.

3.Ofertę należy złożyć w jednej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę  powinno się opisać następująco:

"107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu”

78-600 Wałcz,  ul. Kołobrzeska 44

DOSTAWA MATERIAŁÓW

OPATRUNKOWYCH ORAZ

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Nie otwierać przed dniem 20.12.2012r, godz. 11. 00 "

Na kopercie podać nazwę i adres Wykonawcy.

14.2. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

1.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub

wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem

terminu składania ofert.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

2.Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy

dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA".

3.Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego

przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i

według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą

powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

14.3. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wałczu, przy ul. Kołobrzeskiej 44, w  HOTELU-SALA KONFERENCYJNA.

Publiczna sesja otwarcia ofert rozpocznie się dnia :20.12.2012r  o godzinie 11.00

Otwarcie ofert jest jawne. Oferenci  mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert

i zgłaszać oświadczenia do protokołu.

14.4. Tryb otwarcia ofert.

1.Po publicznej sesji otwarcia ofert koperty oznakowane dopiskiem "WYCOFANIE" zostaną

odesłane Wykonawcom bez otwierania.

2.Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert

zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury

dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

3.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaka zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

4.W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym :

a) stan koperty zawierającej otwieraną ofertę;

b) imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

c) cenę otwieranej oferty;

d) warunki płatności zawarte w otwieranej ofercie;

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w art. 96 ust. 3 i 4 ustawy.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1.Podana w ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z

tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi

przepisami realizacji zamówienia.

2.Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do wyszczególnienia (w załączniku

nr 1A do umowy – opis przedmiotu zamówienia) wszystkich elementów ceny, tj. ceny

jednostkowej netto PLN, wartości netto, stawki podatku VAT, kwoty podatku VAT w PLN,

wartości brutto PLN.

Wykonawca oblicza cenę w następujący sposób:

a) Wartość netto stanowi iloczyn cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 
      wn = jm x cjn,

b) Kwotę podatku VAT stanowi iloczyn wartości netto i stawki podatku VAT:

kpv = wn x spv,

c) Wartość brutto stanowi suma wartości netto i kwoty podatku VAT:

wb = wn + kpv

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

gdzie:

wn – wartość netto;                          spv - stawka podatku VAT;

wb – wartość brutto;                        kpv – kwota podatku VAT.

jm – liczba jednostek miary;           cjn – cena jednostkowa netto;

3.Kwoty wykazywane w załączniku nr 1A do umowy – „opis przedmiotu zamówienia”

zaokrągla się do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku), przy czym końcówki

poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

16. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacja zamówienia publicznego którego dotyczy niniejsza Specyfikacja dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).

17. TRYB OCENY OFERT.

17.1. Wyjaśnienia treści ofert

W toku dokonywania badania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert (art. 87 ust. 1 Ustawy).

17.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1.Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu

na podstawie art. 89 ust. 1 Ustawy.

2.Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena | 80,00% | 80 punktów |
|  | Czas realizacji zamówienia | 20,00% | 20 punktów |

3.Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez

Wykonawców w zakresie każdego kryterium. Oznacza to, że oferta spełniająca w najwyższym

stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów możliwych do

przyznania za dane kryterium. Pozostałe oferty spełniające wymagania tego samego kryterium

otrzymają odpowiednio  mniejszą liczbę punktów za dane kryterium.

4.Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert

przedstawia taki sam  bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert

wybiera ofertę z niższą ceną ( art. 91 ust. 1 Ustawy).

5.Kryteria oceny oferty nie mogą dotyczyć właściwości Wykonawcy.

6.Kryteria oceny oferty nie podlegają zmianie w toku postępowania.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

17.3. Zasady oceny kryterium „Cena”

W przypadku kryterium "cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania :

| P (Ci) = | C min ----------- Ci | • Max (C) |
| --- | --- | --- |

gdzie :

P (Ci) – ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za  kryterium "Cena" z

C min – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci – cena brutto oferty "i";

Max (C) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

17.4. Zasady oceny kryterium „Czas realizacji zamówienia”

Liczba punktów, jaką można otrzymać w ramach tego kryterium .

OFERENT KTÓRY ZAPROPONUJE TERMIN DOSTAWY DO 2 DNI(48godz.)OTRZYMA

MAXYMALNĄ ILOŚĆ -20 PUNKTÓW,

Obliczenie punktów dla Wykonawców , którzy zaproponowali termin dostawy dłuższy niż dwa dni  nastąpi wg wzoru;

| P (Ti) = | 2 ----------- Ti | • 100 * 20% |
| --- | --- | --- |

P(Ti) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za  kryterium "Czas realizacji zamówienia"; dokładnością do

dwóch miejsc po przecinku,

Ti - termin realizacji oferty „i”

17.5. Ocena punktowa oferty

Ocena punktowa oferty „i” będzie wynikać z sumowania ilości punktów jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria :

Pi  = Σ P (Xi)

gdzie :

Pi – ocena punktowa oferty „i”;

Σ P (Xi) – suma ilości punktów jakie otrzyma oferta „i” za poszczególne kryteria „X” zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

18. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie tylko i wyłącznie zasady i

kryteria określone w niniejszej Specyfikacji.

2 .Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych oferta, która po dokonaniu oceny zgodnie

z przyjętymi kryteriami uzyska maksymalną ocenę punktową.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy którego oferta zostanie uznana za

najkorzystniejszą. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub

więcej ofert przedstawia taki sam  bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający

spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

4. Zamawiający niezwłocznie powiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców

podając nazwę i siedzibę tego, którego ofertę wybrano oraz cenę oferty.

5. Powiadomienia zostaną rozesłane listami poleconymi .

6.Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

Zamawiającego.

7. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7

dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przez upływem

terminu związania ofertą.

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU

POSTĘPOWANIA.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy, czynności Zamawiającego

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art.11 ust.8 , odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

b) opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie postępowania

d) odrzucenie oferty odwołującego

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie

odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego

certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem

terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego

wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust.2.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27

ust.2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane przesłane w inny sposób – w przypadku gdy

wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust.8.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w

trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w biuletynie

Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art.11 ust.8

Szczegółowe zasady wnoszenia odwołań określa rozdział 6 Środki Ochrony Prawnej ustawy PZP

20.WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21. WZÓR UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO

OFERTA ZOSTANIE WYBRANA.

Zawiera załącznik nr 4 –  wzór umowy wraz z załącznikami i opisem przedmiotu zamówienia

22. ZAŁĄCZNIKI.

ZATWIERDZAM

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.1. - Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty – zsumowana wartość wszystkich zadań

| NR SPRAWY: 31/med /2012 |  |
| --- | --- |
| WYKONAWCA: |  |
|  | ZAMAWIAJĄCY: |
|  | 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz |

..................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Niniejszym, w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz Zamawiającego – 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44 – zamówienia publicznego związanego z:

DOSTAWĄ .................................... dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Za następującą cenę ofertową obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to jest:

| Za kwotę netto PLN ..................................................................... (słownie:.........................................................................................................................................................................................................................) | Do powyższej kwoty zostanie*/ nie zostanie* doliczony podatek VAT, w związku z czym oferowana kwota wyniesie brutto PLN ............................................................................ ( słownie :............................................................... .......................................................................) |
| --- | --- |
| Oferowany termin płatności za zobowiązania wynikające z realizacji umowy wynosi 30 (słownie: trzydzieści) dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury VAT. |

DEKLAROWANY  TERMIN  DOSTAWY WYNOSI  - ....... dni.

KONTAKTOWY ADRES WYKONAWCY e-mail………………………………….

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę ....................... dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu. Do oferty załączamy dokumenty potwierdzające

spełnianie  tych warunków (zgodnie z pkt. 8.1. SIWZ).

2. Wzór umowy z załącznikami otrzymany wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

akceptujemy w całości i bez poprawek.

3. Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i

faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 Kodeksu Karnego).

...................................... , dnia ..............................

...................................................................................                    Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.2. Załącznik nr.1a – wzór sporządzania Załącznika nr.5 – opis przedmiotu zamówienia

Ofertę należy sporządzić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym

Załącznik nr.5 – opis przedmiotu zamówienia  do niniejszej Specyfikacji.

W sporządzanym formularzu ofertowym należy podać następujące informację –  liczbę

porządkową, nazwę handlową,  nazwę producenta każdej oferowanej pozycji ,numer katalogowy,

ilość, cenę jednostkową netto, stawkę podatku Vat, kwotę   podatku VAT, cenę jednostkową

brutto , łączną wartość netto danego zadania, łączną wartość  brutto danego zadania.

| Lp. | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Nr katalogowy | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łączna wartość |  |  |

22.3. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U z 2010 r. Nr 113, Poz. 759)

NR SPRAWY : 31/med /2012

WYKONAWCA :

.................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę.................................dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1.    posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.    posiadamy  wiedzę i doświadczenie;

3.   dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4.   znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie

zamówienia;

5.   nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2

ustawy Prawo zamówień publicznych.

............................................... , dnia .......................................

.....................................................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.4. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego dokumentów dopuszczenia do obrotu i   stosowania.

NR SPRAW Y 31/med /2012

WYKONAWCA :

......................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę .....................................dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do dokonania wszelkich starań zmierzających

do uzyskania przedłużenia terminów ważności dokumentów dopuszczających dostarczane wyroby do

obrotu i stosowania na cały okres trwania umowy.

2. Działania, o których mowa w pkt. 1 zobowiązujemy się podjąć w terminie umożliwiającym

zachowanie ciągłości tych dokumentów.

3. Na każde żądanie Zamawiającego zobowiązujemy się przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające

podjęcie działań o których mowa w pkt. 1 i 2.

........................................, dnia .....................................

.....................................................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.5. Załącznik nr 4 – „Wzór umowy wraz z załącznikami”

UMOWA Nr          /Z /2012

Zawarta w dniu .............. r  w  Wałczu pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44,78-600 Wałcz, działający na podstawie wpisu do działalności gospodarczej w Sadzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział, KRS nr.0000009405, NIP  765-14-95-874 ,                   REGON 570544566,  reprezentowany przez:

Dyrektora Szpitala :          lek. med. Janusza Napiórkowskiego

zwany w dalszej części umowy Zamawiającym

a firmą .................................. z siedzibą przy ...............................

zarejestrowaną w .................................................

reprezentowaną przez:

.............................................................

.............................................................

zwaną dalej Wykonawcą*/Wykonawcami*

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   (Dz.U z 2010 r. Nr 113, Poz. 759)  zawarta została umowa następującej treści:

Ze strony Zamawiającego realizatorem odpowiedzialnym za prawidłowe wykonanie umowy  będzie :   mgr farm. Witold Wypych

§ 1

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa .........................   , do siedziby Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Strony Zastrzegają sobie prawo do zmiany zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym do wysokości 20%

§ 2

Umowa zostaje zawarta na okres 12  miesięcy  od dnia ..................... przy czym realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie.

§ 3

1. Za realizację zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za poszczególne dostawy wynagrodzenie zgodne z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, i one stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w ust. 5.

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 3 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacją zamówienia.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości zamówienia zgodne z załącznikiem nr 1 do umowy w łącznej kwocie netto PLN .................... , plus należny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto .............................. PLN      
( słownie: ..................................................................................................)

4. Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w ust. 3 może ulec zmianie w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w § 1 ust. 2.

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na poszczególne elementy zamówienia podstawą naliczenia nowej ceny brutto będzie cena netto do której zostanie dodana nowa stawka podatku VAT. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego aneksu oraz podstawy prawnej uwzględniającej zmianę stawki VAT.

6. Zamawiający nie zaakceptuje oraz odeśle Wykonawcy każdą fakturę VAT, której uznanie spowodowałoby wzrost wynagrodzenia Wykonawcy ponad kwotę określoną w § 3 ust. 3 z zastosowaniem ust.5.

7.  Ustalone ceny wymienione w Zał. Nr 1 do niniejszej umowy mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany cen urzędowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

§ 4

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących

dostaw jest  Kierownik  Apteki – mgr farm. Witold Wypych.

2. Poszczególne dostawy  będą realizowane w terminie do ............. dnia  roboczego od dnia złożenia

zamówienia wysłanego faksem , pisemnie lub telefonicznie przez osobę wymienioną w ust.1.

3. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy* / Pełnomocnika* z tym

związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

a) jakikolwiek dostarczony element zamówienia będzie posiadał termin ważności krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostarczenia.

b) jakikolwiek dostarczony element zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub będą opakowania uszkodzone;

c) jakikolwiek dostarczony element zamówienia (dla których jest to wymagane) nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji obejmującej świadectwa dopuszczenia do obrotu, atesty, certyfikaty lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa;

d) dostarczony element zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która figuruje na fakturze VAT.

4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od wad. W przypadku dostarczenia towaru z wadami Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie osoby wymienionej w ust. 1 do jego niezwłocznej wymiany na towar wolny od wad do 7 dni o ile reklamacja okaże się uzasadniona.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na własny koszt zwrotów artykułów wycofanych z obrotu i stosowania odpowiednimi decyzjami administracyjnymi oraz wystawienia faktury korygującej.

§ 5

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 odbywać się będzie, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę* / Pełnomocnika* najpóźniej w terminie do 30  dni od dnia dokonania dostawy.

2.  Zamawiający otrzyma od Wykonawcy* / Pełnomocnika* oryginał oraz jedną kopię faktury VAT.

3.  Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych elementów

zamówienia oraz ich cen jednostkowych zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 30  dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT zgodnej z postanowieniami ust.1, 2 i 3, przy czym za dzień zapłaty należy rozumieć dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

§ 6

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:

a) za zwłokę w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 2 każdorazowo karę umowną w wysokości 0,07 % wartości towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki.

2. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie Zamawiającego.

3. Jeżeli jedna ze Stron wystąpi z żądaniem zapłaty kar umownych druga ze Stron zobowiązuje się

do zapłaty naliczonych kar , o ile ich wysokość , sposób naliczania nie będzie budził uzasadnionych

wątpliwości.

§ 7

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

§ 8

1. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść (cedować) należnych wierzytelności na osoby trzecie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych oraz przepisy  Kodeksu Cywilnego.

3. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności.

4. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz  dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                             WYKONAWCA:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.5.Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia

I - MATERIAŁY OPATRUNKOWE

Zadanie 1

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Seton jałowy z gazy 17 nitkowej, 8 – warstwowy 7,5 cm x 1m | 700 szt |
| 2 | Seton jałowy z gazy 17 nitkowej, 8 – warstwowy 10 cm x 1m | 700 szt |

Zadanie 2

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Seton jałowy z gazy 17 nitkowej, 8 – warstwowy 0,5 – 07 cm x 2m | 1000 |

#### II - MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Zadanie  1

I. Ogólny jałowy zestaw uniwersalny                                        - 800  szt.

Zawartość minimalna:

1 – serweta do nakrycia stolika Mayo - min. 80 x 145 cm

2 – samoprzylepne serwety operacyjne - ok 75 x 90 cm z obszarem wzmocnionym 45x60 cm

1 – samoprzylepna serweta operacyjna - ok 175 x 200 cm z obszarem wzmocnionym 50 x 75 cm

1 – samoprzylepna serweta operacyjna z - ok 150 x 240 cm obszarem wzmocnionym 50x 75 cm

1 – przylepiec taśmowy - ok 10 x 50 cm

1 – serweta na stół do instrumentarium - ok 140 x 190 cm

4 – ręczniki – serwety do rąk

Zadanie 2

Serweta chirurgiczna sterylna nieprzemakalna z warstwa chłonną o wymiarach min. 80 – 130 cm z otworem asymetrycznie położonym o średnicy ok. 10 cm otoczony warstwą samoprzylepną - 300 szt.

Minimalne wymagane parametry krytyczne

dotyczy zadań:  1,2

I  Obłożenia operacyjne sterylne  wykonane z włóknin barierowych laminowanych, minimum

dwuwarstwowych

1.Odporność na penetrację płynów ( nieprzemakalność) : => Odporność na

penetrację płynów (nieprzemakalność) : => 1000 mm słupa wody  od strony włókniny,

oraz  => 2000 mm słupa wody od strony  folii PE.

2. wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie  na sucho

oraz na mokro => 100 kPa

3.Gramatura: min 55 g/m2

4.Dodatkowe warstwy chłonne ( jeśli występują )  wokół stref krytycznych obłożeń – włóknina laminowana min

dwuwarstwowa - Odporność na penetrację płynów (nieprzemakalność) : => 800 mm słupa wody  od strony

włókniny,od strony  folii PE: => 1500 mm słupa wody . Przy gramaturze => 85g/m2 wytrzymałość

na rozdarcie/ rozerwanie  na sucho oraz na mokro => 80 kPa

II - Osłona na stolik Mayo - Folia PE  warstwa chłonna laminat

dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 56g/m2. Min. wytrzymałość na rozerwanie/

rozdarcie  min. -  100 kPa   Nieprzemakalność całej powierzchni serwety min 1000mm H2O

III - Ściereczki chłonne – gramatura – min 51 g/m2

Wymagania formalne :

Dowodem spełnienia/ potwierdzenia  w/w parametrów krytycznych  będzie dołączenie  danych technicznych (np.  karty danych technicznych ) wystawionych przez producenta materiałów ( włóknin , folii itp.) użytych do produkcji gotowych wyrobów .

W celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia ,należy dostarczyć  próbki w minimalnej ilości handlowej  (1 opakowanie ) oraz katalog w/w wyrobów z oznaczeniem katalogowym , a także sposób  pakowania w opakowaniach zbiorczych (ilość)   W przypadku wyrobów sterylnych powinny być one gotowe do użycia w warunkach sali operacyjnej z terminem ważności nie krótszym niż 18 miesięcy .

Zadanie 4

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uniwersalna osłona na sprzęt medyczny min. 90 x 150 cm | 150 szt |
| 2 | Uniwersalna osłona na sprzęt medyczny przezroczysta średnica 90 cm | 250 szt. |
| 3 | Uniwersalna osłona na sprzęt medyczny min. 140 x 140 cm | 250 szt. |

Zadanie 5

| lp. | Nazwa | Ilość szt |
| --- | --- | --- |
| 1 | SINOJECT- KANIULA 7302 | 100 |
| 2 | SINOJECT-ŁĄCZNIK DO PŁUKANIA 7304-350 | 200 |

Zadanie 6  –   wymagana 1 próbka do każdej pozycji-warunek przepustowy

-   Filtry  i  nawilżacze  do  rurek  tracheostomijnych (oddech własny) sterylny, z wbudowanym portem do

podawania tlenu, centralny otwór do odsysania i bronchoskopii.      -               100 szt.

-  Filtry oddechowe – sterylny, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z

portem do kapnometrii, przestrzeń martwa max. 45ml, waga max. 30g, skuteczność filtracji min. 99,999%,

skuteczność nawilżania min. 29mg/l, temperatura zwrotna min. 30 st.C       -   2000 szt.

( w tym w  wersji kątowej 200 szt)

- Filtry oddechowe - sterylny  przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne  z portem do kapnometrii, przestrzeń

martwa max. 35ml, waga max. 19g, skuteczność filtracji min. 99,99%          -   1000 szt.

( w tym w  wersji kątowej 200 szt)

Zadanie 7

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik Foley'a powlekany srebrem Fr 18 | 20 |

Zadanie 8

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dren T-KEHR ch 8 ch 10 ch 12 ch 14 ch 16 ch 18 ch 20 | 5 5 5 5 5 5 3 |
| 2 | Worek do zbiórki żółci | 10 |

Zadanie 9

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szczoteczka do ręcznego czyszczenia elektrod | 20 |
| 2 | Czyścik jednorazowy do narzędzi | 300 |

Zadanie 10

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Worki do dobowej zbiórki moczu(sterylne)200ml. | 10 |

Zadanie 11

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Worki foliowe na odpady medyczne i śmieci -700 x 1100 x 0,04 mm wykonane z folii LDP -niebieskie -czarne -czerwone | 12.000 35.000 9.000 |
| 2 | Worki foliowe - 500 x 600 x 0,03 mm wykonane z folii LDP -niebieskie wiązane nieprzeźroczyste -niebieskie -czarne -czerwone nieprzeźroczyste | 200 1000 18.000 6.000 |
| 3 | Worki foliowe 600 x 800 x 0,04 mm wykonane z folii LDP -niebieskie -czarne -czerwone | 1 000 90.000 40.000 |
| 4 | Pokrowce na zwłoki z uchwytami oraz z zamkiem błyskawicznym (wytrzymałość min. 100 kg) wykonane z folii LDP - min 0,22 mm grubości | 250 |

Zadanie 12

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw infuzyjny do pompy ATOM P-600 | 500 |

Zadanie 13

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Igła do nakłuć talerza biodrowego 1,3 x 40 | 5 |

Zadanie 14

| lp. | Nazwa | Ilość szt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Igła do przemywań 1,2 mm (18Gx3) jednorazowego użytku, występująca w dwóch wersjach prostej i zakrzywionej, współpracująca ze strzykawką typu Luer, posiadająca zakończenie - kulka | 50 |

Zadanie 15

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Filtry do linii próbkujących Co2 | 200 |

Zadanie 16

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uchwyt jednorazowy na lampę | 500 |

Zadanie 17

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy zestaw do iniekcji doszpikowych z regulacją głębokości wkłucia: dla dorosłych dla dzieci Termin przydatności: 24 miesiące | 5 2 |

Zadanie 18

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa maska anestezjologiczna, przezroczysta, kształt kropli zapewniający anatomiczne dopasowanie i uszczelnienie, rozmiary kodowane kolorami, mankiet powietrzny miękki, częściowo wypełniony, bez zaworu regulacji. rozmiar 1 – noworodek rozmiar 2 – niemowlę rozmiar 3 – dziecko rozmiar 4 – dla dorosłych , mała (S) rozmiar 5 – dla dorosłych , średnia (M) rozmiar 6 – dla dorosłych , duża (L) | 5 5 5 30 30 30 |

Zadanie 19

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do przezskórnej konikotomii jednorazowy z złącznikiem umożliwiającym wentylacje zastępczą typu QuickTrach lub równoważny dla dorosłych dla dzieci | 8 2 |

Zadanie 20

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny żel do USG 20g | 100 |

Zadanie 21

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Akcesoria jednorazowego użytku do aparatu PHILIPS TRILOGY 202 obwód oddechowy pasywny obwód oddechowy aktywny filtr antybakteryjny | 10 30 10 |

Zadanie 22

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. np. (ilość fiolek x objętość fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Surowice do wykrywania antygenu HM Salmonella a 5 ml                                                                 3 szt.

Zadanie 23 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku – wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Płyty serologiczne jednorazowego użytku do ozn. grup krwi (9 zagłębień dla 1 ozn.)                          3000 ozn.

22.7 Załącznik nr.6 – Wykaz dostaw o przedmiocie i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia

..................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

Wykaz dostaw o przedmiocie i złożoności

porównywalnej z przedmiotem zamówienia

Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.

| L.p. | Nazwa i adres podmiotu, instytucji w której realizowano zamówienie | Przedmiot dostawy | Data wykonania | Wartość dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych wyżej dostaw. Niniejsze dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej, „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną.

..................................................data .................................			                                                                                          pieczątka i podpis Wykonawcy