- Wałcz dnia : 02.08.2007

# 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią

## Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44

78-600 Wałcz

Tel/Fax: (067) 2502861

e-mail : apteka@107sw.mil.pl

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na dostawę pomocniczego sprzętu medycznego -  znak 15/med/2007 ogłoszonym w B.I.P. dnia 27.07.2007r.

Pytanie 1 – dotyczące Pakietu 6

Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o długości 40 cm.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza kleszczyki o długości 40 cm.

Pytanie 2 – dotyczące Pakietu 4

Czy Zamawiającemu chodzi o Aparat Ambu jednorazowego użytku czy wielorazowego użytku?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje  Aparatu  Ambu wielorazowego użytku.

Pytanie 3 – dotyczące Pakietu 4

Czy Zamawiający żąda pojemności worka samorozprężalnego w rozmiarze dla dzieci czy w rozmiarze dla dorosłych?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje worka samorozprężalnego w rozmiarze dla dzieci z trzema rodzajami masek dla dzieci młodszych , starszych oraz z maska dla dorosłych.