SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

Znak  8/log/2013

Dla

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią 							         	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej							          ul. Kołobrzeska 44,  78-600 Wałcz

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dostawę sprzętu medycznego

Zatwierdził:

DYREKTOR

........................................

Wałcz dnia: 14.03.2013 r.

ZAWARTOŚĆ

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia.

  - Opis części zamówienia

  - Oferty wariantowe.

  - Termin wykonania zamówienia.

  - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

  - Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

  - Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Wymagania dotyczące wadium.

  - Termin związania ofertą.

  - Opis sposobu przygotowania oferty.

  - Miejsce  i  termin  składania oraz otwarcia ofert.

  - Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

  - Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze

oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

16.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

17.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Wzór umowy

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o „ustawie" należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych ,z dnia 29 stycznia 2004 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 113, z 2010 r. pod pozycją 759.

ZAMAWIAJĄCY:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu,  ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz,

Regon 570544566;NIP 765-14-95-874;KRS 0000009405

e-mail: logistyka@107sw.mil.pl

strona internetowa: www.107sw.mil.pl

tel. 67 2502803 , fax. 67 2502820

zwany dalej „Zamawiającym”.

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:   dostawa sprzętu medycznego:

- zadanie nr 1 - fakoemulsyfikator do operacji zaćmy , CPV 33161000-6

- zadanie nr 2 - wielofunkcyjny aparat USG ,                CPV 33112200-0

- zadanie nr 3 - aparat do znieczulenia,                          CPV  33195000-3

- zadanie nr 4 - bronchofiberoskop,                                CPV 33168100-6

- zadanie nr 5 - zestaw PiCCO, ciągłe monitorowanie rzutu serca, CPV 33123000-8

- zadanie nr 6 - monitor funkcji życiowych szt. 3,          CPV 33195000-3

2. Opis części zamówienia

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonywane w terminie do dnia 15.05.2013 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  oceny spełniania tych     warunków

W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy ,  spełniający następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia	zał. nr 2

2. Znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia	zał. nr 2

3. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami 	    zdolnymi do realizacji zamówienia.

Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli wykonawca  wykonał -  w okresie trzech ostatnich

lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw oferowanego sprzętu, wraz z

podaniem  ich wartości, dat dokonania i podmiotów, na rzecz  których dostawy zostały wykonane,

oraz dołączenie dowodów, czy zostały wykonane  lub są wykonywane należycie. Załącznik nr 5

4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie Art. 24 ust 1 oraz ust 2 pkt 1 ustawy.

Potwierdzenie w formie oświadczenia - załącznik nr 2

5. Do realizacji dostawy zastosują sprzęt  oznakowany znakiem zgodności CE, według z wymogami

opisanymi w  ustawie z 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.Nr 107, poz. 679). Znak

zgodności CE  dotyczyć powinien całego  urządzenia.

Do potwierdzenia kopiami zgłoszeń / świadectw rejestracji, świadectw oznakowania znakiem CE.

6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 	 w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ o spełnieniu wymagań		     z art. 22 ust. 1 ,

2.   Wykaz wykonanych dostaw -  w okresie trzech ostatnich

lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw oferowanego sprzętu, wraz z

podaniem  ich wartości, dat dokonania i podmiotów, na rzecz  których dostawy zostały wykonane,

oraz dołączenie dowodów, czy zostały wykonane  lub są wykonywane należycie. Załącznik nr 5

W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć

1.Oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2  - zał. nr 	2

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w   celu wykazania braku

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. l pkt 2 ustawy, wystawionego

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert,

3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub oświadczenie o braku

przynależności do grupy kapitałowej. załączniki nr 6 i 7 - wypełnić właściwy.

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom

należy przedłożyć :

1. Potwierdzenie że Wykonawca jest w posiadaniu dokumentów-  deklaracja zgodności CE lub

dokumenty potwierdzające zgłoszenie do rejestru w

Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych  na oferowane wyroby, zgodnie z ustawą z 2010 r. o wyrobach   medycznych

(Dz.U.Nr 107, poz 679 z późn.zm.)

Pozostałe dokumenty

1. Wypełniony Formularz Oferty - wg zał. nr 1 do SIWZ

2. Wypełniony formularz (Opis przedmiotu zamówienia) zał. Nr 3

3. Zaakceptowany wzór umowy - wg zał. nr 4 do SIWZ

4. Ocena zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi

przez   zamawiającego nastąpi na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę

wraz z ofertą, przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.

5. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii, poświadczonej na

każdej stronie za   zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenia zgodności

musi dokonać osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy).

6.Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez SIWZ powinny zostać wypełnione

przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle wg. warunków i postanowień zawartych w SIWZ -

bez dokonywania w nich zmian.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język

polski.

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Zamawiający porozumiewać się będzie z Wykonawcami drogą elektroniczną lub faksem, zawsze dopuszczalna jest forma pisemna .

2.  Zamawiający wymaga, aby fakt otrzymania informacji, zawiadomień, oświadczeń, wniosków drogą elektroniczną lub faksem niezwłocznie został potwierdzony.

3.  Adres e-mail, na który należy kierować korespondencję logistyka@107sw.mil.pl

4.  Numer faksu, na który należy kierować korespondencję 67 2502820

5.  Pytania do Zamawiającego należy przesyłać również w formie elektronicznej.

6.  Odpowiedzi na pytania Zamawiający udzieli, niezwłocznie nie później niż 2 dni przed terminem  składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ , wpłynął do zamawiającego  nie   później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Pytania, które Zamawiający otrzyma po tym terminie, pozostaną bez odpowiedzi.

7.  Treść wszystkich pytań (bez wskazania źródła zapytania) i udzielonych odpowiedzi, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

8.  W uzasadnionym przypadku, przed terminem składania ofert, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.  Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie niezwłocznie doręczona wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

10.  W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa  i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego, będą podlegały nowemu terminowi.

11.  O przedłużeniu terminu składania ofert, Zamawiający powiadomi natychmiast każdego Wykonawcę, któremu przekazano Specyfikację oraz zamieści tę informację na stronie internetowej.

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Pan Eugeniusz Zaremba                tel.  67  250 2803	w sprawach proceduralnych,

Pan Marian Ciesiński        	     tel.  67  250 2812       w sprawach merytorycznych

9. Wymagania dotyczące wadium.

9.1  Wysokość wadium ustala się w kwocie :

- zadanie nr 1 - fakoemulsyfikator do operacji zaćmy ,  - 4.000,00 zł.

- zadanie nr 2 - wielofunkcyjny aparat USG ,      - 3.000,00 zł.

- zadanie nr 3 - aparat do znieczulenia,  -  3.000,00 zł.

- zadanie nr 4 - bronchofiberoskop,      -  1.200,00 zł.

- zadanie nr 5 - zestaw PiCCO, ciągłe monitorowanie rzutu serca,   - 1.000,00 zł.

- zadanie nr 6 - monitor funkcji życiowych - szt. 3,     - 3.000,00 zł.

może być wnoszone w  jednej lub kilku formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

9.2	Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
      Zamawiającego:

Bank  PKO SA I O. Wałcz

Nr rachunku : 86 1240 3712 1111 0000 4363 6545

z dopiskiem na blankiecie przelewu „ Dostawa sprzętu medycznego zadanie nr ……. "

9.3   Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez

zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej

kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9.4 Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert .

9.5 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na  rachunku bankowym Zamawiającego.

9.6 Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w   wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

9.7 Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów wykonawców, Zamawiający przekaże   do banku niezwłocznie po:

- wyborze oferty najkorzystniejszej

- zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

10. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem

terminu   składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

2. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 6 Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia oraz wypełnione załączniki 1,2,3,4, 5, 6 lub 7

3. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, musi  być

ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania

Wykonawcy.

4. Wykonawcy sporządzą ofertę zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 	    Propozycje rozwiązań wariantowych nie będą brane pod uwagę.							5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie

długopisem lub nieścieralnym atramentem.

6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji

Wykonawcy.

7. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych

dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

8. Wszystkie stronice oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą

być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.									9. Wszystkie arkusze oferty muszą być ponumerowane.								10. Oferta musi być trwale spięta.

11. Oferta nie może zawierać arkuszy nie zapisanych.									12. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.			14. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymienionymi dokumentami w zabezpieczonej kopercie

oznakowanej następująco:

-  nazwa i adres wykonawcy,

- nazwa i adres zamawiającego,

- oznaczenie "Przetarg nr 8/log./2013 "

- Napis: „ Nie otwierać przed dniem  28.03.2012 r. godz.   10.15

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem , 	      że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub zmianie przed terminem

składania ofert.

17. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić do niej zmiany po upływie terminu

składania   ofert.

12.  Miejsce  i  termin  składania oraz otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie opatrzoną napisem jak w punkcie 11.15 w

Logistyce Szpitala, budynek nr 10, Dziale zamówień publicznych do  dnia : 28.03.2013 r.

do  godziny: 10.00

2. Wszystkie oferty wniesione po terminie, zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie terminu do

wniesienia odwołania.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, budynek numer .10 pok. numer 112		     28.03.2013 r.  o godzinie  10.15

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Cena podana przez oferenta musi być ceną, która obowiązywać będzie do dnia podpisania umowy.	2. Na cenę oferty składają się:

3. Cena aparatury wymienionej w punkcie 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Koszty transportu ( z ubezpieczeniem ) .

5. Wszelkie przewidywane przez Wykonawcę rabaty, upusty, itp. zarówno kwotowe jak i materiałowe.

14. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 					    zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.					1.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

- CENA	90%

- WARUNKI GWARANCJA I SERWISU - 10%

ad 1) Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium „Cena" zgodnie z wzorem:

najniższa cena ofertowa

C = 	 x 100 x 90%

cena badanej oferty

W kryterium „Cena" można otrzymać maksymalną ilość punktów za najniższą oferowaną cenę - max. 90 pkt; każda następna oferta otrzyma proporcjonalnie mniej punktów od oferty z najniższą ceną, zgodnie z pow. wzorem.

ad 2) Sposób obliczenia wartości punktowej „Warunki Gwarancji i serwisu"

Wartość tego kryterium oceniana będzie na podstawie punktacji z ocenianych warunków gwarancji i serwisu w Opisie przedmiotu zamówienia  , stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ (Tabela zostanie wypełniona przez Wykonawcę i będzie stanowić załącznik do złożonego Formularza ofertowego). Uzyskane punkty w ocenianych parametrach zostaną zsumowane i podstawione do wzoru:

suma pkt oferty badanej

X =	x 100 x 10%

Oferta z najwyższą ilością pkt

W kryterium „Gwarancja" można otrzymać maksymalnie 10 pkt.; pozostałe oferty na zasadzie proporcjonalności

Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma pkt. poszczególnych kryteriów przyznanych dla każdego zadania

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i ustawie Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru tzn. uzyska największą ilość punktów

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie wymaga się dopełnienia żadnych formalności.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Wzór umowy.

Wzór umowy zawiera załącznik numer  4 do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia łub zaniechania czynności, do której zamawiający

jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania

o cenę;

2.   opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3.   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4.    odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,

iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze

sposobów określonych wart. 27 ust. 2.

6.  Odwołanie wnosi się:

-      w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony wart. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

wnosi   się w terminie;

-   5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji

istotnych warunków zamówienia na stronic internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest

mniejsza   niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. 8.

ZAŁĄCZNIK NR 1

..........................................

( Pieczęć Wykonawcy )

### O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego Nr .....................na: dostawę …………………………………………………….

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia

na kwotę netto: ........................................................................................... PLN

(słownie : ....................................................................................................)

podatek VAT według obowiązującej stawki ...... % wynosi:

........................................................................................................... PLN

(słownie : ......................................................................................................)

Cena oferty brutto: ..................................................................... PLN

(słownie : .............................................. .………………………………..)

- Termin płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że konfiguracja techniczna sprzętu jest zgodna z danymi zawartymi w załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że warunki gwarancji i serwisu są zgodne z załącznikiem numer 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy , że załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy (załącznik numer 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni   od upływu terminu składania ofert.

.................................., data ......................

………………………………..

(podpis uprawnionego przedstawiciela)

Ofertę przygotować oddzielnie na każde zadanie.

ZAŁĄCZNIK NR 2

..........................................

( pieczęć wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz braku podstaw do wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

(nazwa lub przedmiot postępowania)

(nr ogłoszenia i/lub sprawy 	)

(nr ogłoszenia w BZP lub OUUE i/lub nr nadany przez zamawiającego)

oświadczam, że zgodnie z warunkami dotyczącymi przedmiotowego postępowa

…………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy)

1.  posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie zamówienia;

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miejscowość, data                                                                Podpis Wykonawcy

#### Załącznik nr 3                                       Zadanie nr 1

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: FAKOEMULSYFIKATOR

Typ/model/wersja aparatu:

Rok produkcji: NOWY 2013

| L.p. | Konfiguracja aparatu do fakoemulsyfikacji | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konsola aparatu zintegrowana z wysięgnikiem kroplówki | 1 szt. |
| 2. | Sterownik nożny | 1 szt. |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim | 1 szt. |
| 4. | Pilot zdalnego sterowania (bezprzewodowy) | 1 szt. |
| 5. | Pokrowiec na aparat | 1 szt. |
| 6. | Czytelny dotykowy ekran (min. 15 cali) sterujący i wyświetlający parametry pracy aparatu | 1 szt. |
| 7. | Głowice do fakoemulsyfikacji | 4 kpl. |
| 8. | Witrektom przedni (jednorazowy) | 6 szt. |
| 9. | Pęseta do diatermii wielokrotnego użytku | 1 szt. |
| 10. | Przewód do diatermii wielokrotnego użytku | 1 szt. |
| 11. | Końcówki I/A bimanualne wielokrotnego użytku do portów bocznych 1,2mm, końcówka z nasypem | 4 kpl. |
| 12. | Metalowy kluczyk do odkręcania tipów | 5 szt. |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry/Cecha | Wartość wymagana | Opisać |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Certyfikaty CE (świadectwo) podać / załączyć do oferty | TAK |  |
| 2. | Instrukcja obsługi-oryginalna producenta oraz broszura potwierdzająca parametry- oryginalna producenta/ załączyć do oferty | TAK |  |
| 3. | System fabrycznie nowy: rok produkcji 2013 | TAK |  |
| Wymagania ogólne: Fakoemulsyfikator |
| 3. | Port USB | TAK |  |
| 4. | Zasilanie 220-240V/50-60Hz | TAK |  |
| 5. | Klasa ochronności I | TAK |  |
| 6. | Możliwość blokowania kół podstawy jezdnej aparatu | TAK |  |
| 7. | Menu obsługi aparatu w języku polskim | TAK |  |
| 8. | Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa parametrów pracy i stanów alarmowych | TAK |  |
| 9. | Witrektomia przednia zintegrowana z aparatem | TAK |  |
| 10. | Diatermia zintegrowana z aparatem | TAK |  |
| 11. | Zintegrowana taca o regulowanej wysokości | TAK |  |
| 12. | Zintegrowany statyw kroplówki z podstawą jezdną aparatu | TAK |  |
| 13. | Sterowanie wysokości statywu kroplówki - z ekranu i pilotem | TAK |  |
| 14. | Programowanie wysokości statywu kroplówki dla każdego etapu zabiegu | TAK |  |
| 15. | Praca w trybie I/A coaxialnym oraz bimanualnym | TAK |  |
| 16. | Możliwość pracy w trybie fako coaxialnym przy cięciu: 2.8mm, 2.2mm, 1.8 mm oraz bimanualnym 1,5mm | TAK |  |
| 17. | UPS wbudowany w aparat pozwalający na pracę do 60 sekund przy braku energii elektrycznej Zabezpieczenie przed gwałtownym przerwaniu zabiegu podczas awarii zasilania zewnętrznego. | TAK |  |
| 18. | Bezprzewodowy sterownik nożny | TAK |  |
| 19. | Kompresor wbudowany w konsole aparatu - bez konieczności korzystania z zewnętrznego źródła powietrza. | TAK |  |
| 20. | Sensor poziomu płynu w kasecie - sygnalizowany dźwiękowo i wizualnie na ekranie | TAK |  |
| 21. | Jednorazowe, sztywne kasety na płyn biologiczny o pojemności min. 300ml | TAK |  |
| 22. | Zamknięty system płynowy | TAK |  |
| Irygacja - aspiracja: bimanualna, wielokrotnego użytku |
| 23. | Pompa venturi lub odśrodkowa wbudowana w konsolę aparatu | TAK |  |
| 24. | Zakres regulacji parametrów podciśnienia minimum 0-600 mmHg | TAK |  |
| 25. | Przepływ zwrotny podczas I/A - reflux sterowany za pomocą sterownika nożnego | TAK |  |
| Fakoemulsyfikacja |
| 26. | Nominalna częstotliwość pracy głowicy przy pracy wzdłużnej tipa poniżej 29,0 kHz | TAK |  |
| 27. | Zakres mocy minimum 0-35 Watt | TAK |  |
| 28. | Głowica do fakoemulsyfikacji z minimum 6 kryształowym elementem piezoelektrycznym | TAK |  |
| 29. | System stabilizacji komory przedniej | TAK |  |
| 30. | Praca w trybie pulsacyjnym "pulse" | TAK |  |
| 31. | Możliwość pracy w trybie "burst" z kontrolą czasu trwania i stałą mocą ultradźwięków | TAK |  |
| 32. | Możliwość pracy w trybie "multiple burst"-bursty wielosekwencyjne, z kontrolą czasu trwania i cyklu pracy oraz stałą mocą ultradźwięków | TAK |  |
| 33. | Tryb pulsacyjny fakoemulsyfikacji powyżej 200 pulsów/sekundę | TAK |  |
| 34. | Tryb "burst" fakoemulsyfikacji minimum 80-600ms | TAK |  |
| 35. | Tryb "multiburst" fakoemulsyfikacji minimum 2-600ms | TAK |  |
| 36. | Płynna regulacja mocy ultradźwięków w zakresie 0-100% | TAK |  |
| 37. | Możliwość podwójnej liniowej kontroli parametrów pracy - równoczesna liniowa kontrola mocy ultradźwięków oraz liniowa kontrola podciśnienia za pomocą sterownika nożnego w dwóch różnych kierunkach | TAK |  |
| 38. | Ciągła irygacja w trybie fakoemulsyfikacji - uruchamiana z ekranu i sterownika nożnego | TAK |  |
| 39. | Możliwość programowania min. 5 zestawów parametrów dla różnych operatorów | TAK |  |
| 40. | Możliwość zastosowania wymuszonej infuzji lub równoważne | TAK |  |
| Witrektom przedni: zestawy sterylne (jednorazowego użytku) |
| 41. | Witrektom o napędzie pneumatycznym | TAK |  |
| 42. | Możliwość pracy noża do witrektomii przedniej z prędkością min. 800 cięć/minutę | TAK |  |
| 43. | Zakres regulacji parametrów podciśnienia w trybie witrektomii minimum 0-600mmHg | TAK |  |
| Diatermia: bipolarna |
| 44. | Sterowanie z przełącznika nożnego | TAK |  |
| 45. | Płynne programowanie w zakresie 0-100% | TAK |  |
| 46. | Opcja stałej lub liniowej koagulacji | TAK |  |

| Okulistyczny stół operacyjny |
| --- |
| L.p. | Parametry/Cecha | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| 1 | Zasilanie akumulatorowe | TAK |  |
| 2 | Stół łamany w dwóch osiach, umożliwiający transport pacjenta w pozycji siedzącej | TAK |  |
| 5 | Długość całkowita min. 1900mm lub więcej | TAK |  |
| 6 | Szerokość siedziska min 620mm | TAK |  |
| 7 | Regulacja wysokości w zakresie od 500mm do 950mm (elektrycznie) | TAK |  |
| 8 | Maksymalna waga pacjenta: 200kg | TAK |  |
| 8 | Elektryczna regulacja wysokości oparcia | TAK |  |
| 9 | Regulacja oparcia: poziom 180°, pion 85° | TAK |  |
| 10 | Zagłówek w kształcie odwróconej litery U | TAK |  |
| 11 | Regulacja wysuwu zagłówka w zakresie min. 100mm | TAK |  |
| 12 | Pochylenie zagłówka +/- 20° | TAK |  |
| 13 | Sterowanie funkcjami elektrycznymi przy pomocy pilota przewodowego | TAK |  |
| 14 | Duże o min. średnicy 120mm koła ułatwiające transport pacjenta | TAK |  |
| 15 | Hamulce: wszystkie koła zablokowane jedno koło zablokowane wszystkie koła odblokowane | TAK |  |
| 16 | Czas ładowania baterii max 4h | TAK |  |
| 17 | Długość cyklu pracy silników elektrycznych 6 min. | TAK |  |
| 18 | Elektryczna regulacja wysokości zagłówka w zakresie +/-50mm | TAK |  |
| Wyposażenie dodatkowe stołu |
| 19 | Sterownik nożny | TAK |  |
| 20 | Regulowane podparcie na ramię pacjenta | TAK |  |
| 21 | Stałe podparcie na ramie pacjenta | TAK |  |
| 22 | Wieszak na parawan z wentylacją | TAK |  |

| Okulistyczny fotel dla operatora |
| --- |
| L.p. | Parametry/Cecha | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| 1 | Zasilanie akumulatorowe | TAK |  |
| 2 | Pięć podwójnych kółek o średnicy minimalnie 75mm ułatwiających przetaczanie fotela | TAK |  |
| 3 | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 550 do 700mm lub więcej | TAK |  |
| 4 | Ergonomiczne sterowanie wysokością fotela przy pomocy pięty. | TAK |  |
| 5 | Rozmiar siedziska 400 x 400mm lub większy | TAK |  |
| 6 | Regulacja podłokietników: przód-tył, pochylenie, odchylenie na boki, z blokadą. | TAK |  |
| 7 | Regulacja pochylenia siedziska 10° lub więcej | TAK |  |
| 8 | Hamulec blokowany kół przez nacisk stopą i zwalniany przy pomocy pięty | TAK |  |
| 9 | Maksymalny czas ładowania akumulatora 5h | TAK |  |
| 10 | Długość cyklu pracy silnika elektrycznego 6 min | TAK |  |
| 11 | Maksymalna waga operatora 250kg | TAK |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt 24-36 m-cy – 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak |  |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak |  |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak |  |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak |  |  |
| 6 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak (podać nazwę i adres) |  |  |
| 7 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 8 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | Tak |  |  |
| 9 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony przez zamawiającego od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
| 10 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |

……...................dn,………………………                         .. ………………………………….......

/podpis i pieczęć                                   osoby(osób)upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

#### Załącznik nr 3                                        Zadanie nr 2

Przedmiot zamówienia: WIELOFUNKCUJNY APARAT USG

/ULTRASONOGRAF CYFROWY OGÓLNODIAGNOSTYCZNY/

Typ/model/wersja aparatu:

Rok produkcji: NOWY 2013

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Ultrasonograf cyfrowy – jednostka bazowa |
|  | Aparat cyfrowy, wprowadzony na rynek nie później niż w 2012r.,wyprodukowany nie później niż w 2013r. | Tak, podać |  |
|  | Szeroki zakres stosowanych częstotliwości pracy | Tak |  |
|  | Ilość przetwarzanych kanałów nadawczo-odbiorczych | >160000 |  |
|  | Maksymalna wartość dynamiki wyświetlana na ekranie aparatu | ≥240dB |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D | ≥1400 Hz |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla Dopplera kolorowego | ≥240 Hz |  |
|  | Regulacja wysokości panelu sterowania | ≥ 18 cm |  |
|  | Możliwość obrotu pulpitu sterowniczego | ≥ +/-30° |  |
|  | Cyfrowy monitor LED, na wysięgniku regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie , antyrefleksowy zapewniający możliwość pracy w warunkach naturalnego/ sztucznego oświetlenia | ≥18,5” |  |
|  | Cztery niezależne, obrotowe koła z możliwością blokowania skrętu i hamowania min. dwóch kół | Tak |  |
|  | Cztery gniazda sond obrazowych przełączanych elektronicznie z pulpitu | Tak |  |
|  | Czytelny, prosty w obsłudze, podświetlany pulpit sterowniczy wyposażony w panel dotykowy LED | ≥10” |  |
|  | Waga aparatu | ≤105 kg |  |
| II | Tryby pracy aparatu |
|  | 2 -D | Tak |  |
|  | M-mode | Tak |  |
|  | Kolor M-mode | Tak |  |
|  | PW Doppler | Tak |  |
|  | Doppler kolorowy | Tak |  |
|  | Power Doppler oraz Kierunkowy Power Doppler | Tak |  |
|  | Tryb Duplex (2D/PW) | Tak |  |
|  | Tryb Triplex (2D/PW/CD) | Tak |  |
|  | Zakres dopplera PW | 2-18 kHz |  |
|  | Szerokość bramki dopplera PW | 0,5-15 mm |  |
|  | Kąt ugięcia bramki dopplera PW | Min. +/- 80° |  |
|  | Tryb Dual tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B+B/CD | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem | Tak |  |
|  | Podział ekranu podczas badań na niezależne obrazy obok siebie | ≥4 |  |
|  | Powiększenie bez straty rozdzielczości obrazu rzeczywistego i zamrożonego | ≥ 16x |  |
|  | Regulatory wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC na panelu dotykowym | ≥ 6 |  |
|  | Możliwość obracania obrazu lewo-prawo, góra-dół | Tak |  |
|  | Obrazowanie trapezoidalne | Tak |  |
|  | Automatyczna optymalizacja (dopasowanie) skali i linii bazowej dla trybu PW Doppler przy pomocy jednego klawisza | Tak |  |
|  | Automatyczna optymalizacja częstotliwości dla trybu Color Doppler | Tak |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D (min. TGC, gain) do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza | Tak |  |
|  | Funkcja czyszczenia obrazu z zakłóceń polepszające obrazowanie w trybie 2D | Tak |  |
|  | Obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D/4D z prędkością min. 35 vol/sek | Tak |  |
|  | Wbudowane wyście HDMI | Tak |  |
|  | Wbudowane wejście audio | Tak |  |
|  | Podgrzewacz żelu | Tak |  |
| III | Głowice |
|  | Głowica convex: | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości emitowanych przez głowicę | 2-8 MHz |  |
|  | Pole widzenia | 70° +/- 2° |  |
|  | Kąt krzywizny | 55 mm +/- 2 mm |  |
|  | PW Doppler | Tak |  |
|  | Kolor Doppler | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | Głowica liniowa | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości emitowanych przez głowicę | 5-13 |  |
|  | Pole widzenia | 40 mm +/-2 mm |  |
|  | PW Doppler | Tak |  |
|  | Kolor Doppler | Tak |  |
|  | Power (Angio) Doppler | Tak |  |
|  | Głowica endocavitalna | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości emitowanych przez głowicę | 4-9 |  |
|  | Pole widzenia | 150° +/- 2° |  |
|  | Kąt krzywizny | 10 mm |  |
|  | PW Doppler | Tak |  |
|  | Kolor Doppler | Tak |  |
|  | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania, opisać | Tak |  |
|  | Możliwość dołączenia obrazów do raportu | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzania własnych opisów i komentarzy do raportu | Tak |  |
|  | Obrys spektrum widma dopplerowskiego z automatycznym wykonywaniem pomiarów parametrów przepływu m.in.. S, D, PI, RI itp. na obrazie zatrzymanym. | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych kalkulacji obliczeniowych | Tak |  |
| IV | System archiwizacji |
|  | Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacją prędkości odtwarzania | ≥25000 obrazów |  |
|  | Pojemność pamięci CINE | 450 MB |  |
|  | Dysk twardy aparatu | ≥450 GB |  |
|  | Złącze USB do archiwizacji obrazów na pamięci typu flash | Tak |  |
|  | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych i statycznych na dysku aparatu | Tak |  |
|  | Nagrywarka CD-R / DVD wbudowana w aparat | Tak |  |
|  | Wideoprinter czarno-biały małego formatu | Tak |  |
|  | Wideoprinter wbudowany w aparat | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej (atramentowej/laserowej) do drukowania raportów z badań w formacie A4 | Tak |  |
|  | Zasilanie 220-240 VAC, 50Hz | Tak |  |
| V | Możliwości rozbudowy |
| 76. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do wygładzenia oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR. (np. Sono MR). | Tak |  |
| 77. | Możliwość rozbudowy o głowicę (Phased Array) i oprogramowanie do badań i pomiarów kardiologicznych | Tak |  |
| 78. | Możliwość rozbudowy o moduł EKG | Tak |  |
| 79. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do obrazowania elastyczności tkanek tzw. sonoelastografia | Tak |  |
| 80. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego pomiaru NT | Tak |  |
| 81. | Możliwość rozbudowy o głowicę convex matrycową lub Single Crystal | Tak |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt 24-36 m-cy – 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak |  |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak |  |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak |  |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak |  |  |
| 6 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak (podać nazwę i adres) |  |  |
| 7 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 8 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | Tak |  |  |
| 9 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony przez zamawiającego od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
| 10 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |

……...................dn,………………………                         .. ………………………………….......

/podpis i pieczęć                                   osoby(osób)upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

#### Załącznik nr 3                       Zadanie nr 3

Przedmiot zamówienia:    APARAT DO ZNIECZULANIA

Typ/model/wersja aparatu:

Rok produkcji: NOWY 2013

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I | APARAT DO ZNIECZULANIA |  |  |
|  | Zasilanie AC 230 V50 Hz, | TAK |  |
|  | Aparat na podstawie jezdnej. | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2 powietrze) z sieci centralnej | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie gazowe (N2O, O2) z butli. W komplecie reduktory. | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na minimum 30 minut | TAK |  |
|  | Ssak napędzany powietrzem z regulacją siły ssania i zbiornikiem o pojemności min 0,5l oraz zapasowy wymienny zbiornik na wydzieliny | TAK |  |
|  | W komplecie jednorazowe, zamknięte wkłady na wydzieliny do ssaka z zabezpieczeniem przelewowym min. 25 sztuk z drenem o długości min. 2 m | TAK |  |
|  | Uchwyt do minimum dwóch parowników. | TAK |  |
|  | W komplecie regulowany uchwyt do drenów pacjenta, regulowana lampka. | TAK |  |
|  | Minimum trzy szuflady fabrycznie wbudowane w podstawę jezdną aparatu, w tym minimum jedna zabezpieczona przed niepowołanym dostępem (np. zamykana na klucz). | TAK |  |
|  | Wystawiona przez wytwórcę deklaracja kompatybilności oferowanego aparatu z oferowanym monitorem pacjenta. | TAK |  |
|  | SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW |  |  |
|  | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza z możliwością eksportu danych do zewnętrznych systemów informatycznych. | TAK |  |
|  | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 23%, 24 % lub 25% | TAK |  |
|  | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami, minimalny przepływ gazów 200 ml/min lub mniej | TAK |  |
|  | UKŁAD ODDECHOWY |  |  |
|  | Kompaktowy, podgrzewany układ oddechowy okrężny do wentylacji o niskiej podatności – w komplecie 10 jednorazowych drenów dla dorosłych oraz 30 dla dzieci | TAK |  |
|  | Obejście tlenowe | TAK |  |
|  | Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności minimum 0,7 l | TAK |  |
|  | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną. | TAK |  |
|  | RESPIRATOR ANESTETYCZNY Respirator napędzany elektrycznie - brak zużycia gazu napędzającego - brak powstawania AutoPEEP przy dużych przepływach | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
|  | Tryb ręczny | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny | TAK |  |
|  | CMV/IPPV – stała wentylacja wymuszona | TAK |  |
|  | VCV – wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |
|  | PCV – wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |
|  | SIMV/PS | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o PSV | TAK |  |
|  | Regulacje |  |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu przy wentylacji CMV minimum 2:1 do 1:4 (podać zakres) | TAK |  |
|  | Regulacja częstości oddechu minimum od 5 do 60 l/min (podać zakres) | TAK |  |
|  | Regulacja objętości oddechowej minimum 20 do 1000 ml w trybie objętościowym (podać zakres) | TAK |  |
|  | PEEP – dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 0 do 20 cmH2O (podać zakres) | TAK |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 10 do 50 hPa (podać zakres) | TAK |  |
|  | Regulacja czasu Plateau wdechu w zakresie minimum: 0 – 50% czasu wdechu (podać zakres) | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Niskiej objętości minutowej w aparacie | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego w aparacie | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną w aparacie | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy w aparacie | TAK |  |
|  | Alarm Apnea w aparacie | TAK |  |
|  | POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  |
|  | Stężenie tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |
|  | Pomiar objętości oddechu Vt | TAK |  |
|  | Pomiar objętości minutowej MV | TAK |  |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej | TAK |  |
|  | Ciśnienia szczytowego - prezentacja wartości liczbowej | TAK |  |
|  | Ciśnienia średniego - prezentacja wartości liczbowej | TAK |  |
|  | Ciśnienia PEEP – prezentacja wartości liczbowej | TAK |  |
|  | Częstości oddychania | TAK |  |
|  | Analiza MAC w aparacie lub monitorze pacjenta | TAK |  |
|  | Kapnografia i kapnometria w aparacie lub monitorze pacjenta | TAK |  |
|  | Stężenia lotnych anestetyków z w aparacie lub monitorze pacjenta | TAK |  |
|  | Prezentacja graficzna |  |  |
|  | Prezentacja na kolorowym ekranie aparatu TFT parametrów znieczulenia | TAK |  |
|  | Obrazowanie na kolorowym ekranie aparatu TFT krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Komunikacja z całym systemem w języku polskim | TAK |  |
| II | MONITOR PACJENTA |  |  |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Monitor kompaktowo-modułowy Wymienne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów bez zakłócania pracy monitora. Moduły obsługiwane poprzez monitor w pełnym zakresie funkcji. | TAK |  |
|  | Monitor kompatybilny z monitorami serii Infinity posiadanymi przez szpital. Kompatybilność modułów, przewodów, czujników, możliwość spięcia w jedną sieć z centralą pielęgniarską. | TAK |  |
|  | System monitorowania zapewniający nieprzerwane i pełne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku i w czasie transportu (z wyjątkiem gazów anestetycznych, CO2 i N2O) | TAK |  |
|  | System zapewniający przenoszenie danych pacjenta z monitora do monitora przez sieć przesyłu danych oraz kartę pamięci lub odpowiedni moduł. | TAK |  |
|  | Bezpieczne i wygodne mocowanie zestawu monitorującego do aparatu, umożliwiające łatwe dopasowanie położenia ekranu. Dołączone odpowiednie uchwyty i akcesoria do zamocowania monitora. W komplecie stacja dokująca do monitora pacjenta z multiplikatorem portów z możliwością podłączenia minimum sieci, zasilania, drukarki laserowej i ekranu kopiującego oraz szybkiego przyłączenia/odłączenia monitora bez odłączania powyższych przewodów i urządzeń. | TAK |  |
|  | Monitor z wbudowanym ekranem min. 10” | TAK |  |
|  | Typ ekranu kolorowy LCD TFT | TAK |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim | TAK |  |
|  | Zasilanie monitora 230/50Hz oraz akumulatorowe na minimum 2 godziny pracy | TAK |  |
|  | Prezentacja minimum 6 krzywych jednocześnie | TAK |  |
|  | EKG | TAK |  |
|  | Monitorowanie minimum 7 odprowadzeń rzeczywistych (kabel minimum 5 – żyłowy) | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń elektrochirurgicznych | TAK |  |
|  | Analiza częstości akcji serca i arytmii. | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST | TAK |  |
|  | Odprowadzenie do analizy dowolnie wybierana przez użytkownika | TAK |  |
|  | W komplecie przewód EKG do podłączenia 3 elektrod oraz przewód do podłączenia 5 elektrod | TAK |  |
|  | ODDECH | TAK |  |
|  | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fale oddechu | TAK |  |
|  | SATURACJA (SPO2) | TAK |  |
|  | W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec oraz uniwersalny czujnik Y. | TAK |  |
|  | NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA | TAK |  |
|  | W komplecie przewód i trzy mankiety dla dorosłych w różnych rozmiarach, 2 mankiety dla dzieci. | TAK |  |
|  | POMIAR TEMPERATURY | TAK |  |
|  | Pomiar wartości temperatury. Dwa tory pomiarowe | TAK |  |
|  | Czujniki temperatury: powierzchniowy i głęboki | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury ± 0,1 ° C lub lepsza | TAK |  |
|  | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA | TAK |  |
|  | Przynajmniej dwa tory pomiarowe z możliwością rozbudowy o kolejne tory pomiarowe. W komplecie dwa przewody do przetworników argon. | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień | TAK |  |
|  | POMIAR GŁĘBOKOŚCI UŚPIENIA – możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar głębokości uśpienia BIS podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełnym zakresie. Możliwość podłączenia posiadanego modułu BIS systemu Infinity. | TAK |  |
|  | POMIAR ZWIOTCZENIA MIĘŚNI | TAK |  |
|  | Moduł pomiaru zwiotczenia mięśni NMT podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełnym zakresie funkcji. | TAK |  |
|  | ALARMY | TAK |  |
|  | Alarmy min. na 3 poziomach ważności | TAK |  |
|  | TRENDY | TAK |  |
|  | 24 – godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów | TAK |  |
|  | Rozdzielczość trendów graficznych i tabelarycznych 1 minuta lub lepsza | TAK |  |
|  | KALKULATOR DAWEK LEKÓW | TAK |  |
|  | WSPÓŁPRACA Z APARATEM | TAK |  |
|  | W komplecie połączenie monitora pacjenta z aparatem do znieczulania. Prezentacja danych z aparatu minimum dotyczących przepływów na monitorze pacjenta wraz ze zbieraniem danych z aparatu do znieczulania. Możliwość wysyłania tych danych do centrali (po rozbudowie o centralę monitorującą) i zewnętrznych systemów informatycznych. | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta i aparat do znieczulania jednego producenta | TAK |  |
|  | PRACA W SIECI |  |  |
|  | Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do połączenia z siecią przesyłania danych | TAK |  |
|  | Monitor przystosowany do „podglądu” innych monitorów i sygnalizacji alarmów występujących w innych monitorach | TAK |  |
|  | Powyższa współpraca wykorzystuje sieci zgodne ze standardem komputerowym Ethernet (IEEE802.3), bez konieczności stosowania dodatkowych elementów: komputerów, specjalizowanych serwerów itp. | TAK |  |
|  | System monitorowania umożliwiający współpracę przewodową i bezprzewodową z centralą pielęgniarską | TAK |  |
|  | System umożliwiający rozbudowę o podgląd danych życiowych pacjenta z monitorów i centrali na komputerach PC podłączonych do sieci szpitala | TAK |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt 24-36 m-cy – 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak |  |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak |  |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak |  |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak |  |  |
| 6 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak (podać nazwę i adres) |  |  |
| 7 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 8 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | Tak |  |  |
| 9 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony przez zamawiającego od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
| 10 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |

……...................dn,………………………                         .. ………………………………….......

/podpis i pieczęć                                osoby(osób)upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

#### Załącznik nr 3                                    Zadanie nr 4

Przedmiot zamówienia: BRONCHOFIBEROSKOP

Typ/model/wersja aparatu:

Rok produkcji: NOWY 2013

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kąt obserwacji: nie mniejszy niż 95º. | TAK Podać |  |
|  | Kierunek widzenia: 0º. | TAK |  |
|  | Zakres głębi ostrości: nie mniejszy niż 3÷50 mm. | TAK Podać |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej: nie większa niż 5,2 mm. | TAK Podać |  |
|  | Średnica kanału roboczego: nie mniejsza niż 2,6 mm. | TAK Podać |  |
|  | Długość robocza: nie mniejsza niż 600 mm. | TAK |  |
|  | Zakresy zaginania końcówki bronchofiberoskopu: góra/dół: Zakres zaginania końcówki w górę: nie mniej niż do 160º. Zakres zaginania końcówki w dół: nie mniej niż do 130º | TAK |  |
|  | Przyłącze ssania zamontowane na stałe dla celów higienicznych | TAK |  |
|  | Bronchofiberoskop w pełni zanurzalny w środku dezynfekcyjnym. | TAK |  |
|  | Transformatorowe, halogenowe – przenośne źródło światła kompatybilne z oferowanym bronchofiberoskopem: Lampa typu halogen Bezpośrednie zasilanie z sieci 230V Długość przewodu min. 3m Waga nie większa niż 600 g. | TAK |  |
|  | Bateryjne diodowe źródło światła do bronchofiberoskopu, kompatybilne z oferowanym bronchofiberoskopem : Lampa typu LED Wskaźnik żywotności baterii Możliwość pełnego zanurzenia wraz z bronchoskopem w środku dezynfekcyjnym Waga nie większa niż 120g. Ilość godzin ciągłej pracy na jednej baterii min. 10h | TAK |  |
|  | Walizka do przechowywania aparatu. | TAK |  |
|  | Ręczny tester szczelności z niezależnym certyfikatem medycznym | TAK |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2013 roku. | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 1. | Kleszcze biopsyjne, owalne kubełkowe wielorazowe (autoklawowalne) do kanału roboczego min. 2,0 mm. Długośc narzędzia 120 cm – 2 szt. | TAK |  |
| 2. | Chwytak do ciał obcych dwuramienny z podwójnym zębem na każdym ramieniu – woielorazowy (autoklawowalny) do kanału roboczego min. 2,0 mm. Długośc narzędzia 120 cm – 2 szt. | TAK |  |
| 3. | Chwytak do ciał obcych 3-palczasty z hakami - woielorazowy (autoklawowalny) do kanału roboczego min. 2,0 mm. Długośc narzędzia 120 cm – 2 szt. | TAK |  |
| 4. | Sczoteczka cytologiczna w osłonce zakończona metalową kulką. Jednorazowa – 5 szt. | TAK |  |
| 5. | Wanienka z sitem i pokrywą do dezynfekcji i transportu bronchofiberoskopu 2 szt | TAK |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt 24-36 m-cy – 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak |  |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak |  |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak |  |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak |  |  |
| 6 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak (podać nazwę i adres) |  |  |
| 7 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 8 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | Tak |  |  |
| 9 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony przez zamawiającego od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
| 10 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |

...................................................................  
               /podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do         reprezentowania Wykonawcy/

....................................... dn., .......................

#### Załącznik nr 3                                       Zadanie nr 5

Przedmiot zamówienia: ZESTAW PiCCO CIĄGŁE MONITOROWANIE RZUTU SERCA Monitor parametrów hemodynamicznych

Typ/model/wersja aparatu:

Rok produkcji: NOWY 2013

| L.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą mało - inwazyjną rozumianą jako: bez użycia cewnika Swan-Ganza, pomiar parametrów hemodynamicznych z jednego dostępu naczyniowego oraz metodą małoinwazyjną: drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej, pomiar możliwy u pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych | TAK |  |
| 2. | Analiza kształtu fali ciśnienia tętniczego do ciągłego (w czasie rzeczywistym) oznaczania ciśnienia krwi, trendu rzutu serca, reakcji hemodynamicznych na podanie płynów i innych parametrów pochodnych z wykorzystaniem jednego dostępu naczyniowego. Mierzone parametry: CO trend – trend rzutu serca, SV - objętość wyrzutowa, SVV - wahania objętości wyrzutowej, PPV - wahania ciśnienia tętniczego, SVR - systemowy opór naczyniowy, CPO - moc pojemności minutowej, dPmx - kurczliwość lewej komory, HR częstość akcji serca, APsys Ciśnienie skurczowe, APdia Ciśnienie rozkurczowe, MAP średnie ciśnienie tętnicze, CVP ciśnienie żylne | TAK |  |
| 3. | Dla uzyskania maksymalnie dokładnego pomiaru ciągłego rzutu serca urządzenie posiadające dwie opcje kalibracji: - automatyczną rozumianą jako wygenerowanie szacunkowej wartości kalibracji na podstawie ciśnienia krwi oraz danych pacjenta, - ręczną rozumianą jako wpisanie w polu wprowadzania danych wartości referencyjnej CO, otrzymanej za pomocą innej technologii monitorowania hemodynamicznego | TAK |  |
| 4. | Moduł ciągłego pomiaru rzutu serca z analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej, drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej. Mierzone parametry: Rzut minutowy z analizy konturu fali tętna COPC (CIPC), Ciśnienie tętnicze krwi skurczowe Apsys, Ciśnienie tętnicze krwi rozkurczowe Apdia, Ciśnienie tętnicze krwi średnie MAP, Częstość skurczów serca HR, Ośrodkowe ciśnienie żylne CVP, Objętość wyrzutowa SV (SVI), Samoistne wahania objętości wyrzutowej SVV, Samoistne wahania ciśnienia tętna PPV, Obwodowy opór naczyniowy SVR (SVRI), Wskaźnik kurczliwości lewej komory dPmax, Rzut minutowy z termodylucji przezpłucnej tdCO (tdCI) Wskaźnik funkcji serca CFI Całkowita objętość końcowo-rozkurczowa GEDV, (GEDI) Objętość pozanaczyniowej wody płucnej EVLW, (ELWI) Wskaźnik przepuszczalności naczyń płucnych PVPI, Całkowita frakcja wyrzutowa GEF, Moc użyteczna serca CP | TAK |  |
| 5. | Ciągły (w czasie rzeczywistym) pomiar saturacji krwi żylnej z żyły głównej górnej za pomocą refleksyjnego czujnika światłowodowego zakładanego do istniejącego cewnika CVC. Mierzone parametry ScvO2 - saturacja krwi żylnej z żyły głównej górnej, DO2 – dostarczenie tlenu, VO2 – konsumpcja tlenu, O2ER - współczynnik ekstrakcji tlenu | TAK |  |
| 6. | Urządzenie umożliwiające rozbudowę o pomiar pulsoksymetrii do stałego monitorowania nasycenia hemoglobiny tętniczej tlenem (SpO2), a także o pomiar densytometryczny tętna do określania stężenia zieleni indocyjaninowej, wskaźnika stosowanego do oceny ogólnej czynności wątroby i/lub perfuzji otrzewnej | TAK |  |
| 7. | Dane pomiarowe wyświetlane na min. 8” ekranie o wysokiej rozdzielczości – min. 800 x 480 pixel | TAK |  |
| 8. | Wyświetlanie rzeczywistej krzywej ciśnienia tętniczego (AP) | TAK |  |
| 9. | Obsługa monitora poprzez ekran dotykowy, klawisze funkcyjne Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 10. | Wybór sposobu prezentacji danych pomiarowych – min. 2 tryby | TAK |  |
| 11. | Prezentacja danych w postaci trendów graficznych. Możliwość wyświetlania dwóch krzywych trendu w jednym oknie trendu. Zakres czasowy trendu 15 min/30 min/1 godz./3 godz./6 godz./12 godz./24 godz./2 dni/3 dni/6dni/12 dni. | TAK |  |
| 12. | Drukowania danych poprzez - wirtualne drukowanie z portu USB - drukowanie poprzez sieć | TAK |  |
| 13. | Możliwość ustawienia wartości normalnych i docelowych | TAK |  |
| 14. | Możliwości transmisji danych z wykorzystaniem LAN do podłączania sieciowych drukarek i urządzeń przesyłania danych. | TAK |  |
| 15. | Czujnik do pomiaru rzutu serca z analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego kompatybilny ze stosowanym na oddziale przetwornikiem do pomiaru inwazyjnego ciśnienia tętniczego krwi | TAK |  |
| 16. | Kompatybilne cewniki tętnicze do pomiaru termodylucji przezpłucnej , posiadające prowadnicę wykonaną z nitinolu, umożliwiające pomiar z dostępu: tętnica udowa dorośli, tętnica promieniowa dorośli, tętnica łokciowa dorośli, tętnica ramienna ok. łokciowa dorośli, tętnica ramienna proksymalnie dorośli, tętnica pachowa dorośli, tętnica udowa dzieci | TAK |  |
| 17. | Oferowane urządzenie ma być kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji poza materiałami eksploatacyjnymi. W ofercie 5 kompletnych zestawów do pomiarów rzutu serca z wykorzystaniem jednego dostępu naczyniowego oraz z wykorzystaniem dwóch dostępów naczyniowych oraz 5 kompletów do pomiaru saturacji krwi żylnej | TAK |  |
| 18. | Mocowanie monitora w komplecie | TAK |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt 24-36 m-cy – 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak |  |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak |  |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak |  |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak |  |  |
| 6 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak (podać nazwę i adres) |  |  |
| 7 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 8 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | Tak |  |  |
| 9 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony przez zamawiającego od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
| 10 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |

..................................................................  
               /podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do         reprezentowania Wykonawcy/

....................................... dn., .......................

#### Załącznik nr 3                Zadanie nr 6

Przedmiot zamówienia:  MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH    -     3 SZT

Typ/model/wersja aparatu:

Rok produkcji: NOWY 2013

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System monitorowania dla 3. stanowisk - parametry ogólne | tak |  |
|  | Modułowa budowa systemu – moduły jedno- i/lub wieloparametrowe podłączane podczas pracy do monitora stacjonarnego, z automatyczną rekonfiguracją ekranu, wymieniane przez użytkownika bez udziału serwisu | tak |  |
|  | Oferowane moduły kompatybilne z posiadanymi 3. monitorami stacjonarnymi BV T8 | tak |  |
|  | Monitor stacjonarny przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet – 3 szt. | tak |  |
|  | Kolorowy, pojedynczy ekran LCD TFT o przekątnej min. 17” i rozdzielczości min. 1280×1024 | tak |  |
|  | Monitor stacjonarny przystosowany do zamocowania na zawieszeniu mocowanym do ściany i na statywie jezdnym, chłodzony konwekcyjnie. | tak |  |
|  | Możliwość wykonania wszystkich opisanych pomiarów na jednym stanowisku | tak |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | tak |  |
|  | Obsługa monitora stacjonarnego poprzez pokrętło i przyciski oraz przez ekran dotykowy | tak |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów – z min. 96 godzin | tak |  |
|  | Zapamiętywanie min. dwóch krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full disclosure) z min. 14 godzin | tak |  |
|  | Funkcja obliczania dawkowania leków (kalkulator lekowy) | tak |  |
|  | Funkcja obliczania parametrów hemodynamicznych, nerkowych, wentylacyjnych | tak |  |
|  | Zasilanie awaryjne (akumulatory umieszczone w monitorze, wymieniane przez użytkownika) zapewniające monitorowanie min. EKG, SpO2, NIBP co 15 min. przez co najmniej 100 min w przypadku zaniku zasilania w sieci elektrycznej. | tak |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów przez użytkownika oraz automatycznie w stosunku do bieżących wartości mierzonych parametrów | tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkowy moduł inwazyjnego pomiaru ciśnienia (3. i 4. kanał) | tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora stacjonarnego o wbudowany komputer z możliwością podglądu danych dostępnych w szpitalnej sieci informatycznej (po uzyskania odpowiedniego zezwolenia od administratora sieci szpitalnej) | tak |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki laserowej i wykonywania wydruków trendów graficznych i tabelarycznych, zdarzeń alarmowych i krzywych dynamicznych | tak |  |
|  | Wyjście sygnału pozwalające na podłączenie monitora kopiującego | tak |  |
|  | Min. dwa gniazda USB pozwalające na podłączenie myszki i klawiatury komputerowej | tak |  |
|  | Gniazdo wyjścia sygnału synchronizacji defibrylatora | tak |  |
|  | Przenośny moduł transportowy – 3 szt. (zabierany z pacjentem w czasie transportu) | tak |  |
|  | Ciężar maks. 2 kg. Moduł ma zapewnić w trakcie transportu: ciągłość monitorowania, podgląd parametrów na ekranie min. 5”, alarmowanie, pamięć danych demograficznych i monitorowanych pacjenta z ostatnich min. 4 godzin, progów alarmowych, poziomu kalibracji oraz przenoszenie tych danych między monitorami stacjonarnymi. | tak |  |
|  | Wyposażony w akumulator zapewniający minimum 5 godz. monitorowania, uchwyt do przenoszenia i ładowarkę. | tak |  |
|  | Monitorowanie minimum EKG, NIPC, SpO2, Resp, IPC i temperatury. | tak |  |
|  | Pomiar EKG/ST/Resp – 3 szt. | tak |  |
|  | 7-odprowadzeniowe EKG – każdy moduł wyposażony w przewód EKG z 5. końcówkami EKG do monitorowania 7. odprowadzeń EKG jednocześnie | tak |  |
|  | Pomiar częstości pracy serca – zakres min.: od 20 do 300 [B/min] | tak |  |
|  | Pomiar częstości oddechu – zakres min. od 6 od 120 R/min | tak |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST –zakres min. od -2,0 do +2,0 mV z min. 6 odprowadzeń jednocześnie | tak |  |
|  | Analiza arytmii - min. 17 kategorii arytmii | tak |  |
|  | Ustawianie alarmu bezdechu – czas bezdechu ustawiany w zakresie co najmniej od 10 do 40 s | tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną NIPC – 3 szt. | tak |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego, wartości pulsu zmierzonego z mankietu oraz czasu dokonania pomiaru | tak |  |
|  | Zakres pomiarowy nieinwazyjnego ciśnienia min. od 10 do 250 mmHg | tak |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości pulsu zmierzonej wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem min. od 40 do 200 P/min | tak |  |
|  | Tryb pracy ręczny | tak |  |
|  | Tryb pracy automatyczny – min. zakres 1-470 min | tak |  |
|  | Zestaw akcesoriów wspólny dla 3. monitorów: mankiet dla dorosłych duży - 3 szt., mankiet dla dorosłych średni - 3 szt., mankiet dla dorosłych mały - 1 szt., przewód łączący mankiet dla dorosłych z modułem - 3 szt. | tak |  |
|  | Pomiar saturacji i pletyzmografia – 3 szt. | tak |  |
|  | Zakres pomiarowy % saturacji min. 1-100% | tak |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości pulsu min. 35-300 [P/min] | tak |  |
|  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu | tak |  |
|  | Dźwięk sygnalizujący wykrycie pulsu o zmiennej charakterystyce zależnej od wartości saturacji | tak |  |
|  | Zestaw akcesoriów wspólny dla 3. monitorów: wielorazowy czujnik paskowy SpO2 dla dorosłych – 3 szt., kabel połączeniowy – 3 szt. | tak |  |
|  | Pomiar temperatury (dwa kanały) – 3 szt. | tak |  |
|  | Wyświetlanie wartości temperatur w dwóch punktach ciała | tak |  |
|  | Wyświetlanie wartości temperatury różnicowej wraz z T1 oraz T2 | tak |  |
|  | Zestaw akcesoriów wspólny dla 3. monitorów: czujnik temperatury powierzchniowy dla dorosłych - 3 szt., czujnik temperatury centralnej dla dorosłych - 1 szt. | tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia inwazyjnego IPC – 3 szt. | tak |  |
|  | Przynajmniej 2 tory pomiarowe. Do każdego toru pomiarowego można przydzielić unikalną nazwę mierzonego ciśnienia, co dopasowuje sposób wyświetlania i sposób pomiaru ciśnienia. | tak |  |
|  | Wyświetlanie wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego oraz wartości pulsu i PPV (zmienności ciśnienia tętna) | tak |  |
|  | Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia min. od –40 do 280 mmHg | tak |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości pulsu zmierzonej wraz z inwazyjnym ciśnieniem min. od 30 do 300 P/min | tak |  |
|  | Zestaw akcesoriów wspólny dla 3. monitorów: przewód interfejsowy do jednorazowych przetworników firmy BD – 3 szt. , zestaw mocujący min. 2 przetworniki do statywu – 3 szt. | tak |  |
|  | Moduł ciągłego pomiar rzutu minutowego serca metodą PiCCO – 2 szt. Pomiar możliwy w każdym zaoferowanym monitorze | tak |  |
|  | Komplet akcesoriów wielorazowych i jednorazowych do ciągłego pomiaru rzutu minutowego serca - 1 kpl do każdego modułu | tak |  |
|  | Moduł pomiaru stężenia dwutlenku węgla w strumieniu bocznym, technologia Microstream – 2 szt. Pomiar możliwy w każdym zaoferowanym monitorze | tak |  |
|  | Prezentacja cyfrowa stężenia, liczby oddechów i krzywej kapnograficznej | tak |  |
|  | Zakres pomiarowy stężenia dwutlenku węgla min. 0-90 mmHg | tak |  |
|  | Zakres pomiarowy liczby oddechów min. 3–120 odd./min | tak |  |
|  | Linia próbkująca do długiego monitorowania pacjentów zaintubowanych - 10 linii do każdego modułu | tak |  |
|  | Moduł pomiaru saturacji krwi żylnej – 1 szt. | tak |  |
|  | Ciągły pomiar saturacji tlenowej w ośrodkowym krążeniu żylnym | tak |  |
|  | Optyczna sonda pomiarowa wprowadzana przez standardowy cewnik centralny | tak |  |
|  | Komplet akcesoriów wielorazowych i jednorazowych do ciągłego pomiaru saturacji - 1 kpl | tak |  |
|  | Kompletne systemy mocowania ściennego szt 1 | tak |  |
|  | Stojak do mocowania,przejezdny szt 2 | tak |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt 24-36 m-cy – 5 pkt >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin | Tak |  |  |
| 3 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych | Tak |  |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak |  |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak |  |  |
| 6 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak (podać nazwę i adres) |  |  |
| 7 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 8 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | Tak |  |  |
| 9 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony przez zamawiającego od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
| 10 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | Tak | 0 - 10 pkt 10–najmniejsza wartość, 0 – największa wartość, pozostałe proporcjonalnie |  |

CERTYFIKATY  - WYMAGANIA DODATKOWE

| 1 | Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji w Szpitalu | TAK |  |
| 5 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | TAK |  |

……...................dn,………………………                         .. ………………………………….......

/podpis i pieczęć                                   osoby(osób)upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NR 4

UMOWA nr ……./2012 Wzór

Zawarta w dniu  ................... roku w Wałczu  pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44, 78-600 Wałcz, działający na podstawie wpisu do działalności gospodarczej w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział, KRS pod nr 0000009405

NIP  765-14-95-874				REGON 570544566

reprezentowanym przez :

Janusza Napiórkowskiego       	-  Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………..												 ......................................................................................, mającą swoją siedzibę w ...................... przy ul. ......................................  reprezentowaną przez :

1. ......................................................		-	......................

2. ......................................................		-	......................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą dostawy

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U z 2010 r nr 113, poz. 759 z późn. zm.),w trybie Przetargu nieograniczonego na  dostawę  sprzętu medycznego

zawarta została umowa o treści następującej:

§ 1

Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem umowy jest:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego -

,

(wpisać nazwę )

wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników Zamawiającego:

- Nazwa sprzętu

- Typ, Model , Nr fabryczny

- Rok produkcji

- Producent ( nazwa, adres)

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry graniczne) zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3  do niniejszej umowy.

§ 2

Ogólne warunki dostawy

1. Wykonawca  dostarczy sprzęt medyczny  wraz z dokumentacją techniczną i instrukcją obsługi na nośniku CD i w wersji papierowej, w języku polskim.

2.Sprzęt medyczny  musi spełniać wymogi Europejskiej Dyrektywy 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz ustawy z 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107 poz. 679) i  , posiadać deklarację zgodności CE, musi być dopuszczona do obrotu.

3. Sprzęt medyczny  musi być fabrycznie nowy , gotowy do użytkowania, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych, posiadający certyfikat bezpieczeństwa.

4. Niezbędny jest udział specjalisty aplikacyjnego w konfiguracji sprzętu

5. Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu medycznego w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty uruchomienia,

§ 3

Termin wykonania zamówienia

1.	Wykonawca dostarczy zamówiony sprzęt medyczny ………………………………………………..  do siedziby Zamawiającego -do budynku nr 1 szpitala, na swój koszt i ryzyko, w godzinach pracy Zamawiającego.

-  termin realizacja zamówienia - do dnia 15.05.2013 r.

2. Zakres zamówienia dot. autoryzowanego serwisu technicznego (zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych)

Adres serwisu :

, tel	, fax

§ 4

Osoby do kontaktów

1.Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z Wykonawcą w trakcie realizacji niniejszej umowy jest p. Marian Ciesiński  tel. 67 2502812    , 603033173

2.Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym w trakcie realizacji

niniejszej umowy jest p	 tel

§ 5

Wynagrodzenie umowne

1.Wartość przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust.1, wynikającą z załączonego do niniejszej

umowy Formularza oferty z dnia	, strony ustalają na kwotę:

NAZWA SPRZĘTU ……………………………………………………………….

zł netto,

podatek VAT	% w wysokości	zł, tj. łącznie na kwotę	zł brutto

słownie:

2.Kwota określona w ust.1, została ustalona jako wynagrodzenie ryczałtowe, w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę, stanowiącą integralną część niniejszej umowy. Na kwotę określoną w ust.1, składają się wszystkie koszty dotyczące m.in.: wartości sprzętu , dostawy, robocizny, przeglądu i testów specjalistycznych, kosztów dojazdu pracowników serwisu, podatku VAT , szkolenia pracowników Zamawiającego , cła , podatku granicznego, ubezpieczenia, koszty uzyskania stosownych zezwoleń.

§ 6

Warunki płatności.

1.	Należność wynikającą z faktury, Zamawiający zapłaci Wykonawcy po zakończeniu realizacji niniejszej umowy (zgodnie z treścią § 3) i podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru końcowego

2.Płatność nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie

30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury. Datą płatności jest data obciążeni rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Odbiór sprzętu, gwarancja i serwis

- Odbiór sprzętu nastąpi na podstawie protokołu odbioru , podpisanego przez obie strony  . Odbiór będzie poprzedzony kontrolą zgodności dostawy z zamówieniem Zamawiającego (sprzęt musi być gotowy do użytku, po uzyskaniu wszelkich niezbędnych do jej używania odbiorów.

- Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy, montażu i uruchomieniu sprzętu  z 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia sprzetu obarczonego wadą istotną i uniemożliwiającą prawidłowe użytkowanie.

4.Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady prawne , w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej(praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe), pozostające w związku z wprowadzeniem sprzetu do obrotu na terytorium RP.

5. W ramach reklamacji, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych w dostarczonym  sprzęcie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

- W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany części lub całego sprzętu na nowy, wolny od wad. Sprzęt  oraz części podlegają odrębnemu odbiorowi jakościowemu i ilościowemu.

7..	Wykonawca udzieli 	 miesięcznej gwarancji na sprzęt, od daty uruchomienia

(Wykonawca dołączy kartę gwarancyjną do urządzenia wraz z paszportem technicznym),

8.	Wykonawca zobowiązany jest w czasie gwarancji, w terminie 	 godzin od chwili

zgłoszenia awarii telefonicznie, elektronicznie lub faxem, do sprawdzenia działania urządzenia oraz dokonania ewentualnej naprawy .

9..Wszelkie naprawy serwisowe dokonane w okresie gwarancyjnym, odnotowane będą w karcie gwarancyjnej.

10.Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy w przypadku uszkodzenia systemu w okresie gwarancji w sytuacji, że naprawa okaże się niemożliwa lub niecelowa.

- Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu, w odniesieniu do oferowanego przedmiotu umowy, zawarte są w załącznikach nr 3  (Warunki graniczne aparatury), stanowiących integralną część umowy.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.

§ 8

Kary umowne

- W przypadku opóźnienia w dostawie, montażu i uruchomieniu zamówionego produktu, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości dostawy netto za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wartości brutto dostawy

- W przypadku zwłoki w dostawie zamówionego produktu powyżej 14 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od umowy uznając winę Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego terminu wykonanie dostawy

3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości lub usunięcia awarii aparatury po terminach określonych w §2 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości towaru netto za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wartości brutto dostawy.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości dostawy netto w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 9

Zmiany zawartej umowy

1.	Zmiany istotnych postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowanych art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

3.	Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy w poniższych okolicznościach:

- zmiana terminu końcowego dostawy

- zmiana kolejności lub terminów dostaw częściowych

- przedłużenie terminu gwarancji

- aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów

zmiana obowiązującej stawki VAT

f) działanie siły wyższej np. klęski żywiołowe, katastrofa budowlana, działania wojenne itp.

g) konieczność realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, z względu na

zmiany obowiązującego prawa.

4.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Strony wyrażają zgodę na polubowne rozwiązywanie sporów.

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym po 1 egz. dla Wykonawcy i 1 egz. dla Zamawiającego

Zamawiający                                                                                         Wykonawca dostaw

Załącznik nr 5

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SPRZETU MEDYCZNEGO

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ oświadczam, iż wykonałem w okresie trzech ostatnich lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej dwie dostawy oferowanego sprzętu medycznego.

| LLp. | nNazwa sprzętu | WWartość brutto wykonanych dostaw | NNazwa i adres i odbiorcy, dla którego wykonano dostawy | DData dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Należyte wykonanie dostaw potwierdzam dokumentami zawartymi w załączeniu do niniejszego wykazu (poświadczenie )

Nazwa i adres Wykonawcy	Imienna pieczątka i podpis

(lub pieczątka firmowa)	(osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

#### Załącznik nr 6

### LISTA PODMIOTÓW

### NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału/ofertę* w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa ............... na:

…………………………………………………………..

działając na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), przedstawiamy listę podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) :

- …………………………………

- ………………………………….

- ………………………………….

- ………………………………….

dnia

podpis Wykonawcy

*Niepotrzebne skreślić

#### Załącznik nr 7

### OŚWIADCZENIE

### O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału/ofertę* w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa ……………… na:

………………………………………………………………

działając na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), informujemy, że firma nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

dnia

(Podpis Wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić

# Text boxes

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy