Załącznik do SIWZ                                                           Załączniki nr 3

CPV  33162200-5           PRZYRZĄDY UŻYWANE NA SALACH OPERACYJNYCH

Pakiet nr 1-Sprzęt jednorazowy do operacji okulistycznych – zadanie nr 1

Cały sprzęt musi być kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego aparatem Stellaris Anterior

| Lp. | Asortyment wymagane cechy | Numer katalogowy | Ilość [ szt.] | Cena netto [PLN] | Wartość netto[PLN] | Stawka VAT | Wartość brutto[PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet do fakoemulsyfikacji-zawiera kasetę VFM, dreny do I/A, komorę testową, 2 rękawy irygacyjne, zatyczkę do kasety, pokrowiec na ekran, pokrowiec na tacę, pokrowiec na pilota, klucz do igieł BL5112 | BL5112 | 400 |  |  |  |  |
| 2 | Tip typu Microflow: średnica zewnętrzna 1,17 mm, możliwość wielokrotnego użytku DP8330 | DP8330 | 40 |  |  |  |  |
| 3 | Wikrektom przedni pneumatyczny 20G | DP4400-6 | 65 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 2 -Sprzęt jednorazowy końcówek roboczych do Noża Harmonicznego GEN 11 – zadanie nr 2

Cały sprzęt musi być kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego aparatem GEN 11

| Lp. | Asortyment wymagane cechy | Numer katalogowy | Ilość [ szt.] | Cena netto [PLN] | Wartość netto[PLN] | Stawka VAT | Wartość brutto[PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 36 cm, śr 5 mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. | ACE36E | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. 9 cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Narzędzie kompatybilne z przetwornikiem pizoelektrycznym posiadającym niebieski przewód dla zwiększonej widoczności. | FCS9 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego o długości 17 cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Narzędzie kompatybilne z przetwornikiem pizoelektrycznym posiadającym niebieski przewód dla zwiększonej widoczności. | FCS17 | 5 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 3 -Dreny do pompy w zestawie artroskopowym  - zadanie nr 3

Cały sprzęt musi być kompatybilny i równoważny z posiadanym przez zamawiającego sprzętem Firmy Rudolf,Niemcy.

| Lp. | Asortyment wymagane cechy | Numer katalogowy | Ilość [ szt.] | Cena netto [PLN] | Wartość netto[PLN] | Stawka VAT | Wartość brutto[PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren kompletny dzienny z 1 końcówka do pacjenta. Cześć dzienna na cały dzień zabiegowy, końcówka do pacjenta do jednego zabiegu. Opakowanie zbiorcze 20 szt. | RZ801-113 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Końcówka do pacjenta do jednego zabiegu, podłączona do drenu dziennego. Opakowanie zbiorcze 20 szt. | RZ801-114 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Opakowanie końcówek roboczych[ostrzy do shakera] firmy EBERLE-wielokrotnego użytku z limitem użycia na 20 zabiegów. Rodzaj końcówki do wyboru z katalogu producenta. W opakowaniu 5 szt. | AT801-xxx | 2 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 4 - Piłki do cięcia kości firmy MAHE/Niemcy – zadanie nr 4

Cały sprzęt musi być kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego aparatem firmy MAHE/Niemcy

| Lp. | Asortyment wymagane cechy | Numer katalogowy | Ilość [ szt.] | Cena netto [PLN] | Wartość netto[PLN] | Stawka VAT | Wartość brutto[PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piłki oscylacyjne do cięcia kości MAHE ARC CUT o wym.13.0/1,27 mm, głębokość cięcia 90 mm, przeznaczony do współpracy z systemem piły firmy MAHE/Niemcy [op.10 szt.] | 1401-9013127 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Piłki oscylacyjne do cięcia kości MAHE ARC CUT o wym.25.0/1,27 mm, głębokość cięcia 85 mm, przeznaczony do współpracy z systemem piły firmy MAHE/Niemcy [op.10 szt.] | 1401-9025127 | 4 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |