107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

_____________________________________________________________________________________________________

Wałcz 03.02.2014 r

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

10/log/2014

Zamawiający działając na podstawie przepisów art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych , wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn

Dostawa łóżek szpitalnych rehabilitacyjnych  16 szt. dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu

- Czy Zamawiający wymaga by  łóżko posiadało konstrukcję opartą na 2 kolumnach cylindrycznych, które to rozwiązanie jest stabilniejsze i o wiele łatwiejsze w dezynfekcji?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika do SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko długości całkowitej 2220 mm?

ODP. Zamawiający dopuszcza łóżko o długości całkowitej 2220 mm.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1000 mm?

ODP. Zamawiający dopuszcza łóżko o szerokości całkowitej 1000 mm.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta. Leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwe w dezynfekcji, odporne na rozwój mikroorganizmów, bezpieczne dla pacjenta?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika do SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pilota przewodowego, ale z panelami sterującymi wbudowanymi w barierki boczne – dwa od strony wewnętrznej dla pacjenta i dwa od strony zewnętrznej dla personelu medycznego oraz z panelem centralnym?

ODP. Zamawiający dopuszcza łóżko bez pilota przewodowego, ale z panelami sterującymi wbudowanymi w barierki boczne – dwa od strony wewnętrznej dla pacjenta i dwa od strony zewnętrznej dla personelu medycznego oraz z panelem centralnym.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 440 – 840 mm?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika do SIWZ, ergonomicznie parametry wnioskowane są gorsze.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z profili stalowych i blachy pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV ?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika do SIWZ.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz  Bank Polska Kasa Opieki S.A. Telefon (067) 250 28 09 Fax (067) 250 28 20                       Grupa PEKAO S.A. I Oddział w Wałczu Nr  konta: 86 1240 3712 1111 0000 4363 6545

Regon 570544566          N I P 765-14-95-874