107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz  24.03.2014 r

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie przepisów art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych , wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Znak sprawy: 3/log/2014

Dostawa sprzętu medycznego:

- zadanie nr 1 -  Aparat EKG   - szt.2  ,   CPV 33195000-3

- zadanie nr 2 –  Aparat RTG zębowy ,   CPV 33111500-3

- zadanie nr 3 –  Aparat do monitoringu nerwu krtaniowego,   CPV33195000-3

- zadanie nr 4 -   Aparat USG TCD Doppler,   CPV 33112200-3

- zadanie nr 5 -   Aparat elektrochirurgiczny z modułem argonu ,   CPV 33161000-6

- zadanie nr 6 –  Aparat USG (dziecięcy) ,   CPV 33112200-0

- zadanie nr 7 -  Aparat USG  ( ginekologia) CPV 33112200-0

Zadanie 1 – aparat EKG 2 szt.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści aparat elektrokardiograficzny o szerokości papieru większej niż 112 mm i jednocześnie inny niż rolka? Wymagania określają możliwość wydruków w trybie 3,6 i 12 kanałowym, które mogą być realizowane także na papierze o większej szerokości niż podany w SIWZ. W związku  z tym , papier taki może być również konfekcjonowane inaczej, niż tylko w postaci rolki.

Odp: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści aparat elektrokardiograficzny o wymiarach maksymalnie 345x260x129 mm i masie do 5,2 kg, z uwagi na wymóg zasilania sieciowo- akumulatorowego oraz przewidzianą pracę na wózku jezdnym?

Odp:  Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści inny niż HES , równoważny algorytm analizy automatycznej?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści  maksymalny pobór mocy w czasie ładowania akumulatora aparatu do 110 VA?

Odp : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z przetwornikiem AC 14 bit

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, proponowane zapisy odbiegają w znacznym stopniu od wymagań  i proponują aparat o niższych parametrach.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z automatyczną oraz półautomatyczną (z możliwością ustawienia markerów) analizą matematyczną i interpretacją zgodną z normą 60601-2-51?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, proponowane zapisy odbiegają w znacznym stopniu od wymagań  i proponują aparat o niższych parametrach.

Pytanie 7 dotyczy l.p. 5

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG przetwornikiem A/C 13 bit?

ODP. NIE. Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ

Pytanie 8 dotyczy l.p.16

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wewnętrzna pamięć na 250 badań oraz możliwością rozbudowy o gratisowy program komputerowy do analizy i archiwizacji badań EKG?

ODP. NIE. Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ

Pytanie 9 dotyczy l.p.23

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG renomowanego międzynarodowego producenta z własnym wbudowanym modułem automatycznej analizy?

ODP. Tak. Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 10 dotyczy l.p.24

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez zapisu badań bezpośrednio z aparatu do pamięci USB, ale z możliwością rozbudowy o gratisowy program komputerowy do analizy i archiwizacji badań EKG lub bezobsługowy moduł WIFI automatycznie zapisujący badania w komputerowej bazie danych?

ODP. NIE. Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ

Pytanie 11  dotyczy l.p. 25

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony tylko w gniazdo RS232 i 1x USB (komunikacja z drukarką i PC) oraz z możliwością rozszerzenia o gniazdo Ethernet i komunikację WIFI?

ODP. Tak zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie , ale nie wymaga.

Pytanie 12 dotyczy l.p. 27

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z zasilaniem sieciowo-akumulatorowym, wbudowanym bezobsługowym akumulatorem i możliwością pracy do 90 minut?

ODP. Tak zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie , ale nie wymaga.

Pytanie 13 dotyczy l.p. 28

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o nieco większej wadze 3,2kg, przy czym Zamawiający wymaga wózka więc niewiele zwiększona waga nie będzie miała znaczenia funkcjonalnego?

ODP. Tak zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie , ale nie wymaga.

Pytanie 14 dotyczy l.p. 30

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z parametrem 40VA?

ODP. Tak zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie , ale nie wymaga.

Pytanie 15 dotyczy l.p.32

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z normami IEC 601-1, IEC 601-2-25, IEC 601-1-2, IEC 601-1-4, ISO 14971?

ODP. Tak zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie , ale nie wymaga.

Pytanie 16 dotyczy l.p. 34

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z impedancją wejściową > 20MΩ?

ODP. NIE. Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ

17.Czy Zamawiający dopuści aparat z przetwornikiem 12 bit?

ODP. Nie, Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.

18.Czy Zamawiający dopuści klawiaturę w T9?

ODP. Nie, Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ. Klawiatura  słownik T9 (od.ang.Text on 9 keys) wykorzystywana w słowniku wpisywania tekstu,

19.Czy Zamawiający dopuści aparat bez akustycznej sygnalizacji wykrytych pobudzeń

ODP. Nie, Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.

20.Czy Zamawiający dopuści filtry równoważne 20/40/100/150HZ?

ODP. Nie, Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.

21.Czy Zamawiający dopuści aparat z pamięcią 100 badań?

ODP. Nie, Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.

22.Czy Zamawiający dopuści aparat z przesuwem 5/25/50 mm/sekundę?

ODP. Nie, Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.

23.Czy Zamawiający dopuści aparat z kartą pamięci SD do przenoszenia badań?

ODP. Nie, Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.

Zadanie 5

Aparat elektrochirurgiczny z koagulacją argonową przeznaczony do zabiegów endoskopowych.

Dot.poz.3

Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz . Parametr lepszy,500kHz co daje mniejsze oddziaływanie ciepła w endoskopii

1.Pytanie: czy zamawiający dopuści częstotliwość 500kHz?

Odp: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie ale nie wymaga.

Dot. Poz.11

Możliwość regulacji jasności ekranu w 10-o stopniowej skali. Parametr,lepszy-jasność ekranu uniwersalna, dostosowana do pracy w pomieszczeniach jasnych i ciemnych.

2.Pytanie: czy zamawiający dopuści ekran z jasnością uniwersalną dostosowaną do pracy w pomieszczeniach jasnych i ciemnych?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dot.poz.15

Urządzenie wyposażone w 2 niezależne wyjścia z rozpoznawaniem podłączonych instrumentów:

- dla narzędzi argonowych

- dla narzędzi mono / bipolarnych nieargonowych.

3.Pytanie: czy zamawiający dopuści lepsze  urządzenie wyposażone w 3 niezależne wyjścia bez konieczności rozpoznawania podłączonych instrumentów dla narzędzi argonowych i dla narzędzi mono/bipolarnych nieargonowych?

Odp: Zamawiający oczekuje urządzenia wyposażonego w minimum dwa wyjścia, z których min. jedno jest wyposażone w system rozpoznawania narzędzi i automatycznego przywołania parametrów pracy.

Dot.poz.16

Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – 5 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia). Parametr lepszy -bezstopniowa regulacja głośności ,dostosowana do potrzeb operatora i warunków Sali zabiegowej

4.Pytanie: czy zamawiający dopuści bezstopniową(nieograniczoną) regulację sygnałów aktywacji?

Odp: Zamawiający wymaga urządzenia, które umożliwia min. 5 stopniową regulację sygnałów aktywacji.

Dot.poz.19

Aktywacja funkcji cięcia, koagulacji oraz plazmy argonowej przy użyciu jednego 3-przyciskowego włącznika nożnego.

5.Pytanie: czy zamawiający dopuści aktywację funkcji cięcia,koagulacji oraz plazmy argonowej przy użyciu dwóch niezależnych włączników nożnych (jednego 2-przyciskowego i jednego 1-przyciskowego)?

Odp: Zamawiający wymaga urządzenia umożliwiającego aktywację funkcji cięcia, koagulacji oraz plazmy argonowej przy użyciu jednego włącznika nożnego.

Dot.poz.21

Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na butlę argonową (5L / 10L)  oraz koszykiem na akcesoria

6.Pytanie: czy zamawiający dopuści aparat na wózku wyposażonym w platformę jedną z blokadą kół bez zamykanej szafki ze względu na obowiązujące przepisy bhp i p-poż z miejscem na dwie butle argonowe 5litrowe oraz z półką na akcesoria?

Odp: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie ale nie wymaga.

WYMAGANIA TECHNICZNE- PARAMETRY  PRACY  URZĄDZENIA

Dot.poz.2

Automatyczna regulacja mocy wyjściowej cięcia endoskopowego w zakresie 0-400W. Praktyczne moce stosowane w endoskopii są do 100W.

1.Pytanie: czy zamawiający dopuści aparat z automatyczną regulacją mocy wyjściowej cięcia endoskopowego w zakresie 0-300W?

Odp:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dot.poz.3

Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia i koagulacji monopolarnej.

2.Pytanie: czy zamawiający dopuści aparat z 4 trybami cięcia monopolarnego w tym cięcie czyste,cięcie z koagulacją i cięcie endoskopowe oraz z 3 trybami koagulacji monopolarnej i na każdym trybie efekty można skutecznie regulować  dostępnymi mocami?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dot.poz.5

Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej w zakresie 0-160 W.

3.Pytanie: czy zamawiający dopuści automatyczną regulację mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej w zakresie 0-150W?

Odp: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie ale nie wymaga.

Dot.poz.6

Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej endoskopowej w zakresie 0-40W.

4.Pytanie: czy zamawiający dopuści regulację mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej endoskopowej w zakresie 0-150W?

Odp:Zamawiający wymaga koagulacji monopolarnej z automatyczna regulacją mocy.Dopuszcza automatyczną regulacje mocy w zakresie 0-150W.

Dot.poz.8

Minimum 8 efektów koagulacji  dostępnych dla każdego rodzaju koagulacji monopolarnej kontaktowej.

5.Pytanie: czy zamawiający dopuści aparat z 40 efektami koagulacji dostępnymi dla każdego rodzaju koagulacji monopolarnej kontaktowej regulowanymi mocami?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Dot.poz.9

Koagulacja plazmą argonową z mocą do 40W.

6.Pytanie: czy zamawiający dopuści koagulację plazma argonową z mocą do 80W?

Odp: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie ale nie wymaga.

Dot.poz.10

Min. 2 rodzaje koagulacji plazmą argonową w tym koagulacja pulsacyjna.

7.Pytanie: czy zamawiający dopuści 3 rodzaje koagulacji plazma argonową,w tym koagulację endoskopową?

Odp.Zamawiający dopuszcza 3 rodzaje koagulacji plazmą argonowej-wymaga jednak koagulacji plazmowej pulsacyjnej.

Dot.poz.11

Koagulacja bipolarna endoskopowa z automatyczną regulacją mocy wyjściowej w zakresie 0-60W.

8.Pytanie: czy zamawiający dopuści koagulację endoskopową bipolarna z regulacja mocy wyjściowej w zakresie 0-100W?

Odp: Zamawiający dopuszcza koagulacje bipolarną endoskopową z automatyczną regulacja mocy 0-100 W.

Dot.poz.12

Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu. Parametr lepszy – nie ma konieczności podłączania narzędzi kodowanych,aparat posiada bazę programów.Po wybraniu danego programu np. endoskopia aparat automatycznie ustawia tryby i parametry dla narzędzi endoskopowych

9.Pytanie: czy zamawiający dopuści aparat posiadający bazę programów z zapamiętanymi trybami i parametrami pracy dla danego rodzaju narzędzi,przywoływaną automatycznie po włączeniu aparatu, bez konieczności rozpoznawania podłączonych narzędzi czyli bez narzędzi i kabli kodowanych,które trzeba kupować tylko od jednego dostawcy?

Odp: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie ale nie wymaga.

Dot.poz.13

Informacja o podłączonym instrumencie widoczna na aktywnym panelu sterowania. Po włączeniu wybranego programu np. endoskopia nie ma potrzeby informowania o podłączonym instrumencie.

10.Pytanie: czy zamawiający dopuści aparat bez konieczności informowania o podłączonym instrumencie ponieważ wybrany zgodnie z pkt.12 program pracy zawiera już informację o rodzaju podłączanego instrumentu?

Odp: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie ale nie wymaga.

Dot.poz.15

Regulacja przepływu argonu w zakresie od 0,8 do 2,5l/min. z krokiem co 0,1 l/min. Parametr lepszy – regulacja argonu w zakresie 0,3 do 6 l/min z krokiem co 0,1l/min, co rozszerza zakres zastosowania diatermii.

11.Pytanie: czy zamawiający dopuści regulację przepływu argonu w zakresie 0,3-6l/min z krokiem co 0,1l/min?

Odp: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie ale nie wymaga.

WYPOSAŻENIE

Dot.poz.1

Włącznik nożny 3-przyciskowy do aktywacji cięcia, koagulacji i plazmy argonowej) – 1 szt. Jeden włącznik 2-przyciskowy,jeden 1-przyciskowy co zabezpiecza operatora przez ew. awarią jednego włącznika

1.Pytanie: czy z związku z pkt.19 zamawiający dopuści jeden włącznik 2-przyciskowy do funkcji nieargonowch + 1 włącznik 1-przyciskowy do funkcji argonowych?

Odp: Zamawiający wymaga zaoferowania 1 wyłącznika nożnego umożliwiającego sterowanie wszystkimi dostępnymi funkcjami urządzenia.

Dot.poz.4

Wielorazowy kabel do podłączenia elektrody argonowej giętkiej dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – …1…….szt. Parametr lepszy – tak, wielorazowy kabel do podłączania elektrody argonowej giętkiej bez konieczności rozpoznawania narzędzi

2.Pytanie: czy zamawiający dopuści ww kabel bez konieczności posiadania przez ten kabel systemu rozpoznawania narzędzi, czyli specjalnego kodowania zmuszającego do kupowania u jednego dostawcy? Oferowany przez nas kabel jest uniwersalny i dostępny u wielu dostawców.

Odp: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie ale nie wymaga.

Dot.poz.8

Wielorazowy kabel do podłączenia pętli do polipektomii dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1…. szt. Parametr lepszy – wielorazowy kabel do podłączania pętli do polipektonmii dł. min.3m bez konieczności rozpoznawania narzędzi(kodowania) – 1 szt.

3.Pytanie: czy zamawiający dopuści w.w kabel bez konieczności posiadania przez ten kabel systemu rozpoznawania narzędzi zmuszającego zamawiającego do kupowania tylko u jednego dostawcy? Oferowany przez nas kabel jest uniwersalny, dostępny u  wielu dostawców

Odp: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie ale nie wymaga.

Dot.poz.11

Wózek wyposażony w cztery kółka, z rączką , z zamykaną szafką na butlę argonową 5 lub 10-litrową. Wyposażony koszyk na akcesoria. Tak z miejscem na 2 butle argonowe 5l i z półką na akcesoria, mobilny z rączką, wózek niezamykany z uwagi na przepisy bhp i p-poż.

4.Pytanie: czy zamawiający dopuści wózek wyposażony w cztery kółka z rączką, bez zamykanej szafy ze względu na obowiązujące przepisy bhp i p-poż,z miejscem na 2 butle argonowe 5l,z półką na akcesoria?

Odp: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie ale nie wymaga.

Aparat elektrochirurgiczny z modułem argonowym:

5.Czy zamawiający dopuści  aparat elektrochirurgiczny przeznaczony do wykonywania zabiegów endoskopowych w osłonie argonu – równoważny ,posiadający więcej funkcji i trybów pracy, będący bardziej uniwersalnym z punktu widzenia Szpitala ponieważ można jego w każdej chwili zastosować w razie potrzeby w dowolnej sali operacyjnej lub gabinecie zabiegowym-      zgodnie z zadanymi szczegółowymi pytania umieszczonymi w poszczególnych pozycjach załączonej tabeli? Z uwagi na bardzo dużą ilość parametrów opisanych w siwz przy poszczególnych pozycjach zadaliśmy pytania wytłuszczoną czcionką oraz w ostatniej kolumnie krótkie uzasadnienie pytań. W pozostałych parametrach, do których nie zadaliśmy pytań, spełniamy wymagania siwz. Do pytań załączamy również zdjęcie oferowanego aparatu.

Odp : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zadanie 6

1.Czy Zamawiający, mając na uwadze zakup aparatów ultrasonograficznych najwyższej klasy wraz ze świadczeniem usług serwisowych  przez autoryzowanego przedstawiciela upoważnionego przez producenta,  będzie wymagał załączenia do oferty potwierdzonej przez producenta autoryzacji na sprzedaż i świadczenie usług serwisowych oferowanego aparatu ultrasonograficznego?

Odp.:  Zamawiający wymaga spełnienia warunków zgodnie z  SIWZ

2.Czy Zamawiający, mając na uwadze zakup aparatów ultrasonograficznych najwyższej klasy, będzie wymagał potwierdzonego przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia upoważnienia do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu?

Odp.:  Zamawiający wymaga spełnienia warunków zgodnie z  SIWZ

3.Czy Zamawiający w paragrafie "Głowica microconvex"  pkt. 82 nie popełnił omyłki pisarskiej pisząc: " Promień krzywizny czoła głowicy endowaginalnej..."  zamiast:  " Promień krzywizny czoła głowicy microconvex"?

Odp. Błąd w zapisie SIWZ. Zapis powinien brzmieć :  " Promień krzywizny czoła głowicy microconvex"?

Pytania dotyczące zadania 7

1.Czy Zamawiający, mając na uwadze zakup aparatów ultrasonograficznych najwyższej klasy wraz ze świadczeniem usług serwisowych  przez autoryzowanego przedstawiciela upoważnionego przez producenta,  będzie wymagał załączenia do oferty potwierdzonej przez producenta autoryzacji na sprzedaż i świadczenie usług serwisowych oferowanego aparatu ultrasonograficznego?

Odp.:  Zamawiający wymaga spełnienia warunków zgodnie z  SIWZ

2.Czy Zamawiający, mając na uwadze zakup aparatów ultrasonograficznych najwyższej klasy, będzie wymagał potwierdzonego przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia upoważnienia do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu?

Odp.:  Zamawiający wymaga spełnienia warunków zgodnie z  SIWZ

Sekcja I, pkt 2

3.Czy Zamawiający mając na uwadze zakup aparatu ultrasonograficznego wysokiej klasy, będzie wymagał aparatu o ciężarze do 65kg?

Odp.:  Zamawiający wymaga spełnienia warunków zgodnie z  SIWZ/warunek punktowany/

Sekcja I, pkt 5

4.Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z możliwością zmiany wysokości pulpitu operatora wraz z monitorem, ale bez możliwości obrotu pulpitu?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.

Sekcja I, pkt 12

5.Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z maksymalną długością filmu w pamięci CINE  50 s?

Odp.:  Zamawiający wymaga spełnienia warunków zgodnie z  SIWZ

Sekcja II, pkt 6

6.Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z zakresem dynamiki  systemu  200 dB?

Odp.:  Zamawiający wymaga spełnienia warunków zgodnie z  SIWZ

Sekcja II, pkt  7

7.Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych o całkowitej wielkości powiększenia 16x?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.

Sekcja II, pkt 11

8.Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z maksymalną obrazowaną prędkością przepływu w kolorowym dopplerze bez aliasingu ≥ 3,3 m/s?

Odp.:  Zamawiający wymaga spełnienia warunków zgodnie z  SIWZ

Sekcja II, pkt 14

9.Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z maksymalną mierzoną prędkością w dopplerze pulsacyjnym  ≥ 6,8 m/s?

Odp.:  Zamawiający wymaga spełnienia warunków zgodnie z  SIWZ

Sekcja II, pkt 15

10.Czy Zamawiający mając na uwadze zakup aparatu ultrasonograficznego wysokiej klasy, będzie wymagał aparatu z regulacją wielkości bramki PW-dopplera od 0,5mm?

Odp.:  Zamawiający wymaga spełnienia warunków zgodnie z  SIWZ

Sekcja II, pkt 16

11.Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z korekcją kąta bramki dopplerowskiej w zakresie ± 70º?

Odp.:  Zamawiający wymaga spełnienia warunków zgodnie z  SIWZ

Sekcja III, pkt 5

12.Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry bez automatycznego pomiaru NT?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza aparatu bez automatycznego pomiaru NT

Sekcja IV A, pkt 2

13.Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z głowicą convex o 128 elementach, ale za to o zakresie częstotliwości 2-8 MHz?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis min 192 kryształów na głowicy

Sekcja IV B, pkt 1

14.Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z głowicą endokawitarną o zakresie częstotliwości 4-9 MHz

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.

Sekcja IV B, pkt 4

15.Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z głowicą endokawitarną o kącie obrazowania w trybie B 148º?

Odp.:  Zamawiający wymaga spełnienia warunków zgodnie z  SIWZ

Sekcja V , pkt 8

16.Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z bez gniazda na dodatkowy monitor w standardzie HDMI, ale za to z gniazdami w standardzie DVI, S-VHS i VHS?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Sekcja VI, pkt 1

17.Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z możliwością rozbudowy o głowicę volumetryczną endovaginalną o 128 elementach?

Odp.:  Zamawiający wymaga spełnienia warunków zgodnie z  SIWZ

Sekcja VI, pkt 3

18.Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z możliwością rozbudowy o głowicę liniową 5-12 MHZ, ale nie wykonaną w technologii matrycowej?

Odp.:  Zamawiający wymaga spełnienia warunków zgodnie z  SIWZ

Sekcja VI, pkt 3 (zdublowana numeracja)

19.Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry z możliwością rozbudowy o głowicę microconvex, o zakresie częstotliwości obrazowania B obejmującym przedział 4-9 MHz ale za to o kącie skanowania powyżej 155º?

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga

Sekcja VI, pkt 4

20.Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry bez możliwości rozbudowy o oprogramowanie do biopsji pod kontrolą obrazu 4D?

Odp. Zamawiający dopuszcza aparat bez możliwości rozbudowy o biopsję pod kontrolą obrazu 4D.

Dotyczy wzoru umowy

Dot. par. 2 ust. 4 wzoru umowy

1.Prosimy o modyfikację istniejącego zapisu w następujący sposób: „Niezbędny jest udział specjalisty aplikacyjnego w konfiguracji sprzętu – o ile dotyczy”

ODP. Zamawiający wymaga obecności specjalisty przy dostawie sprzętu, w celu jego konfiguracji, montażu, i uruchomienia.

Dot. par 2 ust. 1 wzoru umowy

2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od konieczności dostarczenia wraz ze sprzętem dokumentacji technicznej?

ODP. Zamawiający wymaga dostarczenia tylko dokumentacji techniczno-ruchowej, obsługi i eksploatacji. Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentacji technicznej dotyczącej technologii wykonania aparatu czy konstrukcji.

Wymagana przez Zamawiającego dokumentacja może stanowić dokumentację techniczną, która zgodnie z przepisami ustawy z 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), nie może być przekazana do publicznej informacji. Zakres dokumentacji technicznej, o który się Państwo ubiegają może bowiem stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z brzmieniem w/w aktu prawnego. Art. 11, ust. 4 ustawy - wiążąco wskazuje co stanowić może tajemnicę przedsiębiorstwa - cyt.: "Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności."

3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 8 ust. 1 wzoru umowy na następujący:

„W przypadku  opóźnienia w dostawie, montażu i uruchomieniu zamówionego produktu, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto sprzętu, którego opóźnienie dotyczy za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wartości brutto sprzętu nie dostarczonego w terminie.

Odp; Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

4.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 8 ust. 2 wzoru umowy na następujący:

W przypadku zwłoki w dostawie zamówionego produktu powyżej 21 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od umowy uznając winę Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na wykonanie dostawy nie krótszym niż 30 dni.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

5.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 8 ust. 3 wzoru umowy na następujący:

W przypadku opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości lub usunięcia awarii aparatury po terminach określonych w §2 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości wadliwego towaru netto za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wartości brutto reklamowanego towaru.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytania Dot. zapisów Warunki Gwarancji i Serwisu dla zadania z 1 załącznik 3

1.Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

ODP. Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się  wyrobów jednorazowego użytku.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„czas reakcji serwisu w dni robocze do 24 godzin ”

na następujący:

„czas reakcji serwisu w dni robocze do 48 godzin ”

Odp. NIE. Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.

3.Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu naprawy urządzenia do 5 dni roboczych jeśli wymiana nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i do 10 dni roboczych jeżeli zaistnieje taka konieczność?

Odp. NIE. Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.

4.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu

„Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku  gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi”

na następujący:

„wliczone w cenę oferty przeglądy konserwacyjne w każdym roku gwarancji wraz z wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi według zaleceń producenta”

Odp. NIE. Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.

5. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku przekroczenia 7 dniowego terminu naprawy.

Obowiązek taki ciążący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

Odp. NIE. Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

Bezpłatny przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi

Na następujący:

Wliczony w cenę oferty przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi według zaleceń producenta.

Odp. NIE. Zamawiający wymaga spełnienia warunków SIWZ.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ  Samodzielny  Publiczny  Zakład   Opieki Zdrowotnej  ,   ul. Kołobrzeska 44,

78-600 Wałcz    Telefon (067) 250 28 09 Fax (067) 250 28 20 ,

Regon 570544566, N I P 765-14-95-87

Bank Pekao S.A. I Oddział w Wałczu,    86 1240 3712 1111 0000 4363 6545