107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

_____________________________________________________________________________________________________

Wałcz, dnia     16.04.2014r

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

18/log /2014

Zamawiający działając na podstawie przepisów art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych , wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Dostawa sprzętu medycznego – zestaw do spirometrii

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie co ma na myśli Zamawiający w punkcie 4 paragrafu 2 Umowy (Ogólne warunki dostawy):

„Niezbędny jest udział specjalisty aplikacyjnego w konfiguracji sprzętu".

Odpowiedź;  Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 4 §2 Umowy.

Zgodnie z ustawą o Wyrobach Medycznych przyjęcie i uruchomienie nowego sprzętu odbywa się w miejscu instalacji zgodnie z wskazówkami Zamawiającego czego potwierdzeniem jest wpis specjalisty w przekazanym z urządzeniem  paszportem technicznym.   Czynność pierwszego uruchomienia  i przekazania sprzętu nie wykonuje się „ zdalnie „ na odległość.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny spirometr oparty na efekcie Dopplera z głowicą ultradźwiękową, który spełnia , a w niektórych przypadkach nawet przekroczył normy European Respiratory Society, the National Lung Health Education Program, CE Certificate , CSA Certificate.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Dziękujemy za wskazania o posiadanych aparatach do spirometrii , jednak na chwilę obecną warunki  techniczno-ekonomiczne zawarte w zał. Nr 3 SIWZ są wystarczające do procedur medycznych.

………………………………………………..

Kierownik    Zamawiającego

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ  Samodzielny  Publiczny  Zakład   Opieki Zdrowotnej  ,   ul. Kołobrzeska 44,

78-600 Wałcz    Telefon (067) 250 28 09 Fax (067) 250 28 20 ,

Regon 570544566, N I P 765-14-95-87

Bank Pekao S.A. I Oddział w Wałczu,    86 1240 3712 1111 0000 4363 6545