107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz     08.05.2014 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawe endoprotez, zespoleń ortopedycznych, materiałów hemostatycznych, laparaskopowych, jednorazowego użytku oraz soczewek ocznych  - znak 14/med/2014

Zgodnie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez dodanie:

Zadanie 41

Wadium:  90,00 PLN

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw 10 sztuk pinów węglowych do leczenia ubytków chrzęstnych. Pin składa się z włókien węglowych splecionych ze sobą. Długość ok.12,5 mm, średnica 3,2 mm Warunek przepustowy Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie instrumentarium na czas trwania umowy przetargowej. Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia nieodplatnego szkolenia z zakresu implantacji pinów węglowych dla lekarzy oraz instrumentariuszek | 2 zestawy |

Zadanie 42

Wadium:  70,00 PLN

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implant przeznaczony do artroplastyki małych stawów dłoni lub stóp u pacjentów cierpiacych na reumatoidalne zapalenie stawów lub chorobę zwyrodnieniową stawów. Stawami w których jest produkt jest stosowany, są stawy śródstopno-paliczkowe I-V (MTP I-V) stopy, nadgarstkowo-śródręczny (CMC I) oraz śródręczno-paliczkowe II-V (MCP II-V) dłoni. Implant wykonany z bio-przyswajalnego włókna kopolimerowego poli-L/D-laktydu w proporcji 96L/4D , okrągły, porowaty przypominający dysk o średnicy od 8 do 20 mm i grubości od 3,6 do 4,5 mm. Warunek przepustowy Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie instrumentarium na czas trwania umowy przetargowej. Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia nieodplatnego szkolenia z zakresu implantacji implantu przeznaczonego do artroplastyki małych stawów dłoni lub stóp u pacjentów cierpiacych na reumatoidalne zapalenie stawów lub chorobę zwyrodnieniową stawów dla lekarzy oraz instrumentariuszek | 10 |

Zadanie 43 – Endoprotezy jednoprzedziałowe „resurfacingowe” stawu kolanowego

Wadium:  170,00 PLN

I – Kondylarna / jednoczęściowa

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elementy skladowe: - Kapa kłykcia udowego dalszej nasady kosci udowej asymetryczna oraz symetryczna w co najmniej 5 kształtach zbudowana ze stopu Co-Cr-Mo. Od strony kontaktu z kością napylana Tytanem CPTi - śruba mocująca Instrumentarium umożliwia osadzenie protezy techniką „in lay” - po zaimplantowaniu powierzchnia protezy licuje się z powierzchnią chrząstki. Zastosowanie: do zaopatrywania ogniskowych ubytków w chrząstce oraz warstwie chrzęsno-kostnej o średnicy od 1,5 cm – 2 cm | 1 |

II – Rzepkowo – udowa / jednoprzedziałowa

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elementy składowe: - Kapa zagłębienia między-kłykciowego dalszej nasady kości udowej zbudowana ze stopu Co-Cr-Mo. Od strony kontaktu z kością napylana Tytanem CPTI w 8 kształtach - śruba mocująca - komponent rzepkowy zbudowany z polietylenu UHMWPE w 3 krztałtach Instrumentarium umożliwia osadzenie protezy techniką „in lay” - po zaimplantowaniu powierzchnia protezy licuje się z powierzchnią chrząstki. Zastosowanie: do zaopatrywania ubytków w chrzastce w stawie rzepkowo-udowym. | 1 |

III – Kłykciowo – piszczelowa  / jednoprzedziałowa

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elementy składowe: - Kapa kłykcia dalszej nasady kosci udowej zbudowana ze stopu Co-Cr-Mo napylana Tytanem CPTi w 10 kształtach - śruba mocująca - komponent piszczelowy zbudowany z polietylenu UHMWPE w 6 kształtach - obcinak piszczelowy - cement Instrumentarium umożliwia osadzenie protezy techniką „in lay” - po zaimplantowaniu powierzchnia protezy licuje się z powierzchnią chrząstki. Zastosowanie: do zaopatrywania dużych ubytków w chrzastce oraz w warstwie chrzęstno-kostnej w kłykciach lub/oraz bliższej nasady kości piszczelowej. | 1 |

Warunek przepustowy

Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie instrumentarium na czas trwania umowy przetargowej.

Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia nieodplatnego szkolenia z zakresu implantacji endoprotez jednoprzedziałowych/jednoczęściowych „resurfacingowych” stawu kolanowego dla lekarzy oraz instrumentariuszek

Zadanie 44

Wadium:  5,00 PLN

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Taśma tytanowa do złamań okołoprotezowych – szerokość taśmy 8 mm Warunek przepustowy Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie instrumentarium na czas trwania umowy przetargowej. | 12 |

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ  Samodzielny  Publiczny  Zakład

Opieki Zdrowotnej  ,   ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz   Telefon (067) 250 28 09

Fax (067) 250 28 20 , Regon 570544566, N I P 765-14-95-874

Bank pekao S.A. I Oddział w Wałczu,    86124037121111000043636545