107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz     23.04.2014 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawe endoprotez, zespoleń ortopedycznych, materiałów hemostatycznych, laparaskopowych, jednorazowego użytku oraz soczewek ocznych  - znak 14/med/2014

Zgodnie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez dodanie:

Zadanie 40

Wadium:  30,00 PLN

| lp. | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stapler liniowy o długości lini szwu 81mm z nożem, wbudowany ładunek umożliwiający sekwencyjną regulację wysokości szywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5mm po zamknięciu) , pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2,0mm po zamknięciu) | 2 |
| 2 | Uniwersalny ładunek do staplera liniowego z nożem o długości lini szwu 81mm posiadający 6 rzędów zszywek wykonanych w technologi przestrzennej 3D | 8 |

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ  Samodzielny  Publiczny  Zakład

Opieki Zdrowotnej  ,   ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz   Telefon (067) 250 28 09

Fax (067) 250 28 20 , Regon 570544566, N I P 765-14-95-874

Bank pekao S.A. I Oddział w Wałczu,    86124037121111000043636545