| NR SPRAWY : | 14/med./ 2014. |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

(SIWZ)

NA

DOSTAWĘ – ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH , MATERIAŁÓW HEMOSTATYCZNYCH ,  LAPAROSKOPOWYCH, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ

SOCZEWEK OCZNYCH

dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ

w Wałczu

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
  (Dz. U. Z 2013 r. poz. 907)

oraz USTAWY z 20 maja 2010 r  o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz . 679)

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA  47  PONUMEROWANE STRONY

Wałcz, 15 kwiecień 2014 r.

ZAWARTOŚĆ

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ):

1. INFORMACJE WSTĘPNE

(nazwa i adres Zamawiającego, numer postępowania, tryb udzielenia zamówienia oraz informacje

uzupełniające)

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3. OPIS CZĘŚCI ZAMOWIENIA

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

5. OFERTY WARIANTOWE

6. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

7.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

8. INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH I INNYCH MATERIAŁACH

JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA

SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

11. WADIUM

12. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

13.1 Wymagania podstawowe

13.2 Forma oferty

13.3 Zawartość oferty

14. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

14.1 Miejsce i termin składania ofert

14.2 Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

14.3 Miejsce i termin otwarcia ofert

14.4 Tryb otwarcia ofert

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

16. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY

ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

17. TRYB OCENY OFERT

17.1 Wyjaśnienia treści ofert

17.2 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

17.3 Zasady oceny kryterium „Cena”

17.4 Zasady oceny kryterium „Czas realizacji zamówienia”

17.5 Ocena punktowa oferty

18. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCĄ W TOKU

POSTĘPOWANIA

20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA

UMOWY

21. WZÓR UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO

OFERTA ZOSTANIE WYBRANA

22. ZAŁĄCZNIKI

22.1 Załącznik nr.1 – wzór formularza oferty

22.2 Załącznik nr.2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków

określonych w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień

Publicznych

22.3 Załącznik nr.3 – wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego dokumentów

potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania

22.4 Załącznik nr.4 – wzór umowy wraz z załącznikami

22.5 Załącznik nr.5 – opis przedmiotu zamówienia

22.6 Załącznik nr.6 – Wykaz dostaw o przedmiocie i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia

22.7 Załącznik nr 7 –  Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

22.8 Załącznik nr 8 –  Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

1. INFORMACJE WSTĘPNE

Zamawiający:

Zamawiającym jest:           107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Adres:                                78-600 Wałcz , ul. Kołobrzeska 44

Telefon/fax:                       67-250-28-61

e-mail:                                apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Godziny urzędowania:     od 8 00 do 14 00

Konto bankowe:                Bank PKO SA. I O/ Wałcz numer 86124037121111000043636545

Numer NIP:                       765-14-95-874;

Numer REGON:               570544566

Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:14/med/2014
Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych.

Informacje uzupełniające:

1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia SIWZ  przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym

wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie

uczestniczącym w postępowaniu.

2. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa”

bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo Zamówień Publicznych

3. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
       Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia

publicznego, (Art. 2 ust. 11 Ustawy), która złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie

zamówienia publicznego.

4. Wszelkie koszty  związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wspólnej. W takim przypadku podmioty

działające wspólnie muszą wyznaczyć pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego.

6. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 
       Art. 93 ust.1 Ustawy.

7. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia winny  być złożone na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną.

8. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przesyła w terminie 2 dni od dnia

otrzymania pisemnej prośby od Wykonawcy (decyduje data wpływu oryginału pisma

zamówienia do siedziby Zamawiającego).

9. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie

zamierza powierzyć podwykonawcom.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia stanowią :

dostawa

MATERIAŁY HEMOSTATYCZNE I  LAPAROSKOPOWE   NR CPV – 33.16.80.00 – 5

ZESPOLENIA ORTOPEDYCZNE                                                NR CPV –  33.18.31.00 – 7

ENDOPROTEZY                                                                              NR CPV –  33.18.32.00 – 8

MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU                           NR CPV – 33.14.00.00 – 3

SOCZEWKI OCZNE                                                                        NR CPV – 33.73.10.00 – 3

2. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Przedmiot dostawy musi posiadać świadectwa wymagane prawem dokumenty -dopuszczenia

do obrotu, świadectwa rejestracji, atesty dopuszczające oferowane produkty do obrotu .

3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem poszczególnych części przedmiotu

zamówienia stanowi załącznik nr 5 do wzoru umowy dołączonego do niniejszej Specyfikacji.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania, ale dane zadanie jest

niepodzielne i Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do

zaoferowania wszystkich pozycji danego zadania . Wykonawca może złożyć ofertę na

jedno lub więcej zadań (według swego wyboru).

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy

5. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia :

Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez wykonawcę sukcesywnie od dnia 10.07.2014r. do dnia 09.07.2015r.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 	    7.1  O udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się  Wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia

3. Dysponowania odpowiednim  potencjałem  technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy.

7.2 W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga:

Zamawiający  uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże , że w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał co najmniej jedną dostawę materiałów o parametrach i wartości zbliżonej do materiałów oferowanych oraz złoży dokumenty potwierdzające , że dostawy zostały wykonane należycie  – wg załącznika nr 6

7.3  W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga:

Zamawiający  uzna warunek za spełniony :

a) jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie polisy lub innego dokumentu potwierdzającego , ze

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Minimalna wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 100.000,00 zł.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,

ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

8.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy  należy przedłożyć:

1. Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ o spełnieniu wymagań

z art.  22 ust. 1

2. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i

odbiorców,  co najmniej jednej dostawy oferowanego sprzętu  o parametrach i wartości zbliżonej

do wyrobów oferowanych ,oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały

wykonane należycie –wg załącznika nr 6

3. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Minimalna wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 100.000,00 zł.

8.2 W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć

1. Oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2  - zał. nr 2

2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. l pkt 2 ustawy, wystawionego nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych

oświadczenia w zakresie art. 24 ust. l  pkt 2 ustawy;

3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca

nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu-wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust.

I pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust.

I pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub oświadczenie o braku

przynależności do grupy kapitałowej. załączniki nr 7 i 8 - wypełnić właściwy.

8.3  Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

osoby, o których mowa w art. 24 ust. l pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium        Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym wart. 24 ust. l pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

8.4  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2 :

1. pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce                  zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2. pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 4-8 ustawy.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.4 ppkt l lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt.8.4  ppkt l lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ppkt.. 2 stosuje się odpowiednio.

8.5 W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy

przedłożyć :

1. Potwierdzenie że Wykonawca jest w posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu oferowane wyroby, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r  o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz . 679), którymi są:

-  deklaracja zgodności CE lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie do rejestru w

Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

jeżeli przepisy tego wymagają.

8.6 Pozostałe dokumenty:

1. Wypełniony Formularz Oferty - wg zał. nr 1 do SIWZ, oraz oświadczenie zał. nr 3

2. Wypełniony formularz (Opis przedmiotu zamówienia) zał. Nr 5  - dla każdego zadania

3. Zaakceptowany wzór umowy - wg zał. nr 4 do SIWZ

4. Ocena zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi przez

zamawiającego nastąpi na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, przy

zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.

5. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii, poświadczonej na każdej stronie za

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenia zgodności musi dokonać osoba upoważniona

do reprezentowania Wykonawcy).

6. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę

bez wyjątku i ściśle wg. warunków i postanowień zawartych w SIWZ - bez dokonywania w nich zmian.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej.

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1.Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia winny  być złożone na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną.

2.Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie

wyjaśnień dotyczących treści i postanowień niniejszej Specyfikacji. Prośbę taką należy

sformułować na piśmie i przekazać Zamawiającemu nie później niż do końca dnia, w którym

upływa połowa wyznaczonego   terminu składania ofert. Zapytania   skierowane po w /w terminie

lub skierowane w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane. Zamawiający niezwłocznie

udzieli pisemnych wyjaśnień powiadamiając wszystkich Wykonawców,   którym doręczono

niniejszą Specyfikację o treści zapytania bez ujawniania jego źródła, oraz umieści na swojej

stronie internetowej nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

3. Zamawiający przedłuża określony w punkcie 14. 1. Termin składania ofert w celu umożliwienia

Wykonawcom uwzględnienie w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W

tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej

ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest  tylko przed jego upływem

4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrań Wykonawców

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

mgr farm. Witold Wypych – tel/fax 67- 250-28-61 lub 67-250-28-63

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00;

apteka-przetargi@107sw.mil.pl

11.WADIUM

5.400,00 PLN

W przypadku przystępowania do części zadania – Zamawiający określił wadium w treści SIWZ.

12.TERMN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

13.1 WYMAGANIA PODSTAWOWE

1. Ofertę należy sporządzić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym

Załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji. (należy go sporządzić

samodzielnie).W sporządzanym formularzu ofertowym należy podać następujące informację: liczbę

porządkową, nazwę handlową,  nazwę producenta każdej oferowanej pozycji ,numer katalogowy, ilość,

cenę jednostkową netto, stawkę podatku Vat, kwotę podatku VAT, cenę jednostkową brutto , łączną

wartość netto danego zadania , łączną wartość  brutto danego zadania.

2. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 8.1. niniejszej

Specyfikacji.

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to także przypadku złożenia oferty

wspólnej.

4. Ofertę (pod rygorem odrzucenia) należy przygotować ściśle według wymagań określonych w

niniejszej Specyfikacji.

5. Oferta musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność

jej treści.

6. Oferta, wraz z załącznikami musi być podpisana czytelnym podpisem przez osoby upoważnione

do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny

Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

7. Aktualne pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy,

do zaciągania w jego imieniu zobowiązań oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z

dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy bezwzględnie

dołączyć oryginał lub poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię pełnomocnictwa

wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upoważnione.

8.Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji powinny zostać wypełnione przez

Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z

niniejszą Specyfikacją formie.

9. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów zmian

mających wpływ na ich merytoryczną treść za wyjątkiem miejsc wykropkowanych lub

oznaczonych gwiazdką   (*).

10. Żadne dokumenty i inne materiały, wchodzące w skład oferty, złożonej przez Wykonawcę,

którego oferta została wybrana, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie

podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

11. Na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta nie została wybrana zamawiający zwraca

złożone przez nich dokumenty i inne materiały, o których mowa w art. 97 ust. 2 ustawy, za

wyjątkiem  próbek materiałów, które zostaną zużyte w procesie dokonywania oceny jakościowej

wyrobu.

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych.

14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

15. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą

być one udostępniane innym wykonawcom. W takim przypadku wskazane jest, aby informacje

te były przygotowane i przekazane przez Wykonawcę  w formie odrębnego załącznika do oferty

opatrzonego klauzulą „TAJNE”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w

art. 86 ust. 4 ustawy.

13.2 FORMA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze

o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

2. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do

niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub 
    ręcznie.

3. Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki

do niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

4. Całość oferty  powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie –

kartki oferty powinny być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość inną techniką.

5. Wszystkie zapisane arkusze (kartki) powinny być kolejno ponumerowane, podpisane i parafowane.

6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez

siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą

być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem

określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem

7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych

za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w

skład oferty musi być potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy,

(zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty

pełnomocnictwem).

8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym wykonawcom wskazane jest, aby były podane w

formie odrębnego załącznika do oferty, sporządzonego zgodnie z zasadami określonymi

w punkcie 13. 2. 1 – 7 Specyfikacji i opatrzonego klauzulą „TAJNE”.

13.3 ZAWARTOŚC OFERTY

KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ :

Wszystkie dokumenty, oświadczenia i inne materiały wymienione w punkcie 8 niniejszej Specyfikacji potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę stawianych mu warunków.

UWAGA

Zamawiający zwraca się z prośbą do Oferentów o udostępnienie oferty również w wersji elektronicznej, ułatwi to znacznie procedury oceny ofert, jak i również sprawdzanie ofert przez Oferentów.

Przekazanie oferty w wersji elektronicznej jest dobrowolne i zależy od woli Oferenta.

14. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT

14.1 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią

SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44  w aptece szpitalnej, Budynek Polikliniki,

wejście D- Apteka w nieprzekraczalnym terminie :

do dnia 11.06.2014. do godziny 10 00

a) Oferta  złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu

przewidzianego na wniesienie protestu.

b) Ofertę należy  złożyć w jednej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę

powinno się opisać następująco:

"107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu”

78-600 Wałcz,  ul. Kołobrzeska 44

DOSTAWA – ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH , MATERIAŁÓW HEMOSTATYCZNYCH,  LAPAROSKOPOWYCH, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

ORAZ SOCZEWEK OCZNYCH

Nr.sprawy: 14/med./2014

Nie otwierać przed dniem 11.06.2014r., godz. 11. 00 "

Na kopercie podać nazwę i adres Wykonawcy.

14.2 ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

- Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA".

- Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

14.3 MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wałczu, przy ul. Kołobrzeskiej 44,                        w  budynku nr 10 – LOGISTYKA – pokój 112. Publiczna sesja otwarcia ofert rozpocznie się:

dnia 11.06.2014r. o godzinie 11.00

Otwarcie ofert jest jawne. Oferenci  mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert

i zgłaszać oświadczenia do protokołu.

14.4 TRYB OTWARCIA OFERT

1. Po publicznej sesji otwarcia ofert koperty oznakowane dopiskiem "WYCOFANIE" zostaną odesłane

Wykonawcom bez otwierania.

2. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających

oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian ,zmiany

zostaną dołączone do oferty.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

4.W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym :

a)   stan koperty zawierającej otwieraną ofertę;

b)   imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

c)   cenę otwieranej oferty;

d)   warunki płatności zawarte w otwieranej ofercie;

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w art. 96 ust. 3 i 4 ustawy.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Podana w ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia.

Wykonawca oblicza cenę w następujący sposób:
a)  Wartość netto stanowi iloczyn cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 
      wn = jm x cjn,

b)  Kwotę podatku VAT stanowi iloczyn wartości netto i stawki podatku VAT:

kpv = wn x spv,

c)  Wartość brutto stanowi suma wartości netto i kwoty podatku VAT:

wb = wn + kpv

gdzie:

wn – wartość netto;

wb – wartość brutto;

jm – liczba jednostek miary;

cjn – cena jednostkowa netto;

spv - stawka podatku VAT;

kpv – kwota podatku VAT.

Wartości końcowe wykazywane w załączniku nr 1 do umowy – „opis przedmiotu zamówienia” zaokrągla się do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

16. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY

ZAMAWIAJACYM  A WYKONAWCĄ

Wszelkie rozliczenia związane z realizacja zamówienia publicznego którego dotyczy niniejsza Specyfikacja dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).

17. TRYB OCENY OFERT

17.1 WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERT

W toku dokonywania badania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert (art. 87 ust. 1 Ustawy).

17.2 KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu na

podstawie art. 89 ust. 1 Ustawy.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 80,00% | 80 punktów |
| 2 | Czas realizacji zamówień | 20,00% | 20 punktów |

3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez

Wykonawców w zakresie każdego kryterium. Oznacza to, że oferta spełniająca w najwyższym stopniu

wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów możliwych do przyznania za dane

kryterium. Pozostałe oferty spełniające wymagania tego samego kryterium otrzymają odpowiednio

mniejszą liczbę punktów za dane kryterium.

4..Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

sam  bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą

ceną ( art. 91 ust. 1 Ustawy).

5. Kryteria oceny oferty nie mogą dotyczyć właściwości Wykonawcy.

6. Kryteria oceny oferty nie podlegają zmianie w toku postępowania.

17.3 ZASADY OCENY KRYTERIUM „CENA”

W przypadku kryterium "cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania :

| P (Ci) = | C min | • Max (C) |
| --- | --- | --- |
|  | Ci |  |

gdzie :

P (Ci) – ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

C min – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci – cena brutto oferty "i";

Max (C) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

17.4 ZASADY OCENY KRYTERIUM „CZAS REALIZACJI ZAMOWIENIA”

Liczba punktów, jaką można otrzymać w ramach tego kryterium:

OFERENT KTÓRY ZAPROPONUJE TERMIN REALIZACJI DOSTAWY DO (48 godz.) OTRZYMA MAXYMALNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW-20 , (72godz) -18, każda następna doba dostawy pomniejszona zostanie o 4 punkty.

17.5 OCENA PUNKTOWA OFERTY

Ocena punktowa oferty „i” będzie wynikać z sumowania ilości punktów jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria :

Pi  = Σ P (Xi)

gdzie :

Pi – ocena punktowa oferty „i”;

Σ P (Xi) – suma ilości punktów jakie otrzyma oferta „i” za poszczególne kryteria „X” zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

18. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

- Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie tylko i wyłącznie zasady i kryteria określone w

niniejszej Specyfikacji.

- Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych oferta, która po dokonaniu oceny zgodnie z przyjętymi

kryteriami uzyska maksymalną ocenę punktową.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli nie

można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans

ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

- Zamawiający niezwłocznie powiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców podając nazwę i

siedzibę tego, którego ofertę wybrano oraz cenę oferty.

- Powiadomienia zostaną rozesłane listami poleconymi lub pocztą kurierską.

- Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przez upływem terminu związania ofertą.

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU

POSTĘPOWANIA

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy, czynności Zamawiającego

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomoc jednego ze sposobów określonych wart. 27 ust. 2.

5.	Odwołanie wnosi się:

- w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony wart. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się W terminie;

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie] lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronic internetowej jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

7. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza je również na stronic internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje, Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

9. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

10. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nic później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nic ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił: w przeciwnym razie Izba oddala opozycję, Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nic przysługuje skarga.

11. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa wart. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronic zamawiającego.

12. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 7 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.

Szczegółowe zasady wnoszenia odwołań określa rozdział 6 Środki Ochrony Prawnej ustawy PZP

20. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA

UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21. WZÓR UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE WYBRANA

Zawiera załącznik nr 4 –  wzór umowy wraz z załącznikami i opisem przedmiotu zamówienia

22. ZAŁĄCZNIKI

ZATWIERDZAM

22.1 - Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty

| NR SPRAWY: 14/med /2014 |  |
| --- | --- |
| WYKONAWCA: |  |
|  | ZAMAWIAJĄCY: |
|  | 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz |

..................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Niniejszym, w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz Zamawiającego – 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44 – zamówienia publicznego związanego z:

DOSTAWĄ .................................... dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Za następującą cenę ofertową obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to jest:

| Za kwotę netto PLN ............................................................................ (słownie:................................................................................................................................................................................................................................). | Do powyższej kwoty zostanie*/ nie zostanie* doliczony podatek VAT, w związku z czym oferowana kwota wyniesie brutto PLN ................................................................................ ( słownie :............................................................... .............................................................................................................................................................) |
| --- | --- |
| Oferowany termin płatności za zobowiązania wynikające z realizacji umowy wynosi 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury VAT. |

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę ....................... dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

DEKLAROWANY TERMIN DOSTAWY WYNOSI - ....... dni.

KONTAKTOWY ADRES WYKONAWCY e-mail………………………………….

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1.Spełniamy warunki udziału w postępowaniu. Do oferty załączamy dokumenty potwierdzające spełnianie

tych warunków (zgodnie z pkt. 8.1. SIWZ).

2.Wzór umowy z załącznikami otrzymany wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

akceptujemy w całości i bez poprawek.

3. Jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny,

aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 Kodeksu Karnego).

...................................... , dnia ..............................

...................................................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

22.2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Z 2013 r. poz. 907)

NR SPRAWY : 14/med /2014

WYKONAWCA :

.................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę.................................dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadamy  wiedzę i doświadczenie;

3. dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie zamówienia;

5. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy

Prawo zamówień publicznych.

............................................... , dnia .......................................

.....................................................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

22.3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego dokumentów dopuszczenia do obrotu i   stosowania.

NR SPRAW Y 14/med /2014

WYKONAWCA :

......................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę .....................................dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1.Wykonawca jest w posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu oferowane wyroby, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r  o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz . 679),

2. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do dokonania wszelkich starań zmierzających

do uzyskania przedłużenia terminów ważności dokumentów dopuszczających dostarczane wyroby do

obrotu i stosowania na cały okres trwania umowy.

3. Działania, o których mowa w pkt. 1 zobowiązujemy się podjąć w terminie umożliwiającym

zachowanie ciągłości tych dokumentów.

4. Na każde żądanie Zamawiającego zobowiązujemy się przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające

podjęcie działań o których mowa w pkt. 1 i 2.

........................................, dnia .....................................

.....................................................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

23.4. Załącznik nr 4 – „Wzór umowy wraz z załącznikami”

UMOWA Nr          /Z /14

Zawarta w dniu .............. r  w  Wałczu pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44,78-600 Wałcz, działający na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej  prowadzonego w Sadzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział KRS pod nr 0000009405,                                NIP  765-14-95-874 , REGON 570544566,  reprezentowany przez:

lek. med. Janusza Napiórkowskiego - Dyrektora Szpitala

zwany w dalszej części umowy Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………..................................…………………………………………………………………………………………..........................................                   z siedzibą przy ul...................................................................................................................................................... w .............................................................................................................................................................................. zarejestrowaną w .....................................................................................................................................................

………………………………………………………..………………………………………………………........

NIP : …………………………………………….., REGON : …………………..………………………….........

reprezentowaną przez:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 907)  zawarta została umowa następującej treści:

Ze strony Zamawiającego realizatorem odpowiedzialnym za prawidłowe wykonanie umowy  jest :                        mgr farm. Witold Wypych

§ 1

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa........................................ ,   do siedziby Zamawiającego, zgodnie z

opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany zamówienia w zakresie rzeczowym  i ilościowym, do

wysokości 30% wartości określonych w pkt. 1.

§ 2

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 10.07.2014r. do dnia 09.07.2015r. przy czym realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie.

§ 3

1. Za realizację zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za poszczególne dostawy wynagrodzenie zgodne z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, i one stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w ust. 5.

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 3 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca                        z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacją zamówienia.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości zamówienia zgodne                        z załącznikiem nr 1 do umowy w łącznej kwocie netto PLN ............................................ , plus należny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto .......................................................... PLN  
(słownie zł: ..............................................................................................................................................)

4. Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w ust. 3 może ulec zmianie w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w § 1 ust. 2.

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na poszczególne elementy zamówienia podstawą naliczenia nowej ceny brutto będzie cena netto do której zostanie dodana nowa stawka podatku VAT. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego aneksu oraz podstawy prawnej uwzględniającej zmianę stawki VAT.

6. Zamawiający nie zaakceptuje oraz odeśle Wykonawcy każdą fakturę VAT, której uznanie spowodowałoby wzrost wynagrodzenia Wykonawcy ponad kwotę określoną w § 3 ust. 3 z zastosowaniem ust.5.

7.  Ustalone ceny wymienione w Zał. Nr 1 do niniejszej umowy mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany cen urzędowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

§ 4

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw

jest  Kierownik  Apteki – mgr farm. Witold Wypych.

2. Poszczególne dostawy  będą realizowane w terminie do ................................. dnia  roboczego od dnia

złożenia zamówienia wysłanego faksem , pisemnie lub telefonicznie przez osobę wymienioną w ust.1.

3. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może

odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

a) jakikolwiek dostarczony element zamówienia będzie posiadał termin ważności krótszy niż 12

miesięcy licząc od dnia dostarczenia,

b) jakikolwiek dostarczony element zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i

oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub będą opakowania uszkodzone,

c) jakikolwiek dostarczony element zamówienia (dla których jest to wymagane) nie będzie posiadał

kompletnej dokumentacji obejmującej świadectwa dopuszczenia do obrotu, atesty, certyfikaty lub

inne dokumenty wymagane przepisami prawa,

Zamawiający nie oczekuje dostarczania przy każdej dostawie dokumentów  rejestracyjnych, tylko

wymaga aby otrzymywany produkt takie dokumenty posiadał i były one dostarczone na każde

życzenie Zamawiającego niezwłocznie tzn. max 3 dni od chwili zgłoszenia tego faktu.

d) dostarczony element zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która

figuruje na fakturze VAT.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.

W przypadku dostarczenia towaru z wadami Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie osoby wymienionej

w ust. 1 do jego niezwłocznej wymiany na towar wolny od wad w terminie do 7 dni o ile reklamacja okaże

się uzasadniona.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na własny koszt zwrotów artykułów wycofanych                       z obrotu i stosowania odpowiednimi decyzjami administracyjnymi oraz wystawienia faktury korygującej.

§ 5

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 odbywać się będzie, na podstawie faktur VAT

wystawianych przez Wykonawcę* / Pełnomocnika*

- Zamawiający otrzyma od Wykonawcy* / Pełnomocnika* oryginał oraz jedną kopię faktury VAT.

3. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych elementów zamówienia                     .   oraz ich cen jednostkowych zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 60 dni od daty otrzymania      przez Zamawiającego faktury VAT zgodnej z postanowieniami ust.1, 2 i 3, przy czym za dzień zapłaty należy rozumieć dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

§ 6

- Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:

a.  za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy zgodnie z terminem określonym w § 4 ust. 2

za każdy przypadek w wysokości 0,07 % wartości towarów nie dostarczonych w terminie.

- Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie Zamawiającego.

3. Jeżeli jedna ze Stron wystąpi z żądaniem zapłaty kar umownych druga ze Stron zobowiązuje się do zapłaty   naliczonych kar , o ile ich wysokość , sposób naliczania nie będzie budzi uzasadnionych wątpliwości.

§ 7

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust.  
  ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia

odszkodowawcze a jedynie prawo zażądania zapłaty za dostarczony przedmiot umowy.

§ 8

1. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść (cedować) należnych wierzytelności na osoby

trzecie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa Zamówień

Publicznych oraz przepisy  Kodeksu Cywilnego.

3. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane

wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich

nieważności.

4. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Wykonawcy oraz  dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

§ 9 – szkolenie

1. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia

niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy

wyrobów medycznych.

2. Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem

produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.

3. Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi

maksymalną liczbę uczestników,  którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.

4. Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z

doświadczeniem w obszarze biotechnologicznym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać

w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.

5. Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając

na swój koszt wszystkie niezbędne do  realizacji szkolenia w tym również materiały szkoleniowe,

dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.

6. Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę.

7. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu

zaproponowanym przez Wykonawcę.

8. Prowadzenie szkoleń potwierdzone będzie protokółem, sporządzonym oddzielnie dla każdej

szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i

zawierającym:

- nazwę i tematykę każdego ze szkoleń

- datę i miejsce ich przeprowadzenia

- imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach

- imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie

- czas trwania poszczególnych szkoleń.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                  WYKONAWCA

23.5. Załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia

### Zadanie 1 - Endoproteza bezcementowa

Wadium:  1.300,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień bezcementowy - wykonany z tytanu, pokryty na całej dł. hydroksyapatytem, na przekroju prostokątny, z pionowymi i poziomymi żłobieniami antyrotacyjnymi, napylany warstwą hydroxyapatytu, w 8 rozmiarach (od 134 do 169 mm długości),eurokonus 12/14, z kątem 135 ,offset standardowy lub podwyższony ( 6 mm) lub zamiennie. | 40 |
| 2 | Trzpień krótki-przynasadowy podularny- składajacy się z trzonu i modularnej szyjki, dającej możliwość osadzenia w ante i retrowersji , bezcementowy, tytanowy, napylany warstwą tytanu i hydroksyapatytu , koniec trzpienia polerowany, konus 12/14 | 10 |
| 3 | Panewka bezcementowa tytanowa - typu press-fit, napylana warstwą tytanu , z trzema otworami na śruby do rozmiaru 50 od rozmiaru 52 pięć otworów, posiadające zatyczki, w rozmiarach od 42 do 70 mm średnicy zewnętrznej, kolor zatyczki w centralnej części panewki określa jaki wkład należy użyć, dostosowana do głów o średnicy zewnętrznej od 28mm do 40 mm lub zamiennie Panewka - typu pressfit,tytanowa napylana porowatą okładziną tytanową i hydroxyapatytową, z trzema otworami na śruby,posiadającymi zatyczki ( rozmiary od 44 do 70 mm średnicy zew. ) z możliwością wymiany na panewkę typu pressfit,posiadającą na obwodzie 4 skrzydełka antyrotacyjne w tych samych rozmiarach. | 35 5 |
| 4 | Głowa metalowa 28-32mm Głowa metalowa wykonana ze stopu CoCrMo, w pięciu rozmiarach długości szyjki ( S,M,L, XL, XXL ), średnica zewnętrzna 28 lub 32 mm w czterech rozmiarach długości szyjki ( S,M,L, XL) | 25 |
| 5 | Głowa metalowa 36mm Głowa metalowa średnica 36 w czterech rozmiarach długości szyjki ( S,M,L, XL) | 10 |
| 6 | Głowa ceramiczna Delta 28-32-36-40mm Głowa ceramiczna Delta Średnica 28 - 32-36-40 w czterech rozmiarach długości szyjki ( S,M,L, XL) | 10 |
| 7 | Wkładki polietylenowe Ti-coat Wkład panewkowy polietylenowy odpowiadający rozmiarom panewek pressfitowych, symetryczny i asymetryczny, zwiększający średnicę wewnętrzną wraz ze wzrostem średnicy panewki, umożliwiający dopasowanie głów o średnicy 28 - 32 – 36 mm Cross Linked Wkład do panewki - polietylenowy,odpowiadający rozmiarom panewek pressfitowych,symetryczny i asymetryczny | 40 |
| 8 | Wkładki ceramiczne Delta Wkład panewkowy ceramiczny Delta symetryczny z dodatkiem cyrkonu, zwiększający średnicę wewnętrzną wraz ze wzrostem średnicy panewki, umożliwiający dopasowanie głów o średnicy 28 - 32 – 36- 40 mm | 5 |
| 9 | Wkład zatrzaskowy antyluksacyjny - wykonany z tytanu i polietylenu, składający się z dwóch elementów: części panewkowej oraz pierścienia zatrzaskowego do panewek bezcementowych w rozmiarach od 48 do 70 mm. | 3 |
| 10 | Śruby panewkowe Duofit i Ti-coat ŚRUBA - tytanowa, w rozmiarach od 20 do 40 mm,skok co 5 mm ( po jednej śrubie do kompletu endoprotezy ) | 5 |

Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie instrumentarium na czas trwania umowy przetargowej do implantacji endoprotez , bezcementowych stawu biodrowego oraz wymiennej końcówki do rękojeści wiertarki firmy Micro Aire do systemu pulsacyjnego.

Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu implantacji endoprotez, bezcementowych stawu biodrowego dla lekarzy oraz instrumentariuszek

### Zadanie 2 - Endoproteza cementowa, połowicza modularna

Wadium: 140,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień cementowy trzpień - metalowy CoCrMo,prosty, na przekroju prostokątny,samocentrujący,bezkołnierzowy,posiadający na bocznej powierzchni podłużne zagłębienie antyrotacyjne, w 5 rozmiarach,cementowy,eurokonus 12/14 lub zamiennie trzpień - metalowy CoCrMo,na przekroju owalny,z bocznymi wklęsłościami,gładki,prosty,bezkołnierzowy,w sześciu rozmiarach,ze zmiennym kątem szyjkowo-trzonowym | 4 |
| 2 | Panewka polietylenowa panewka - polietylenowa typu Mullera ( rozmiary od 44 do 58 średnicy zew., wew. 28 z markerem radiologicznym ) lub antyluksacyjna | 1 |
| 3 | Głowa metalowa 28mm głowa - metalowa wykonana z CoCrMo, o średnicy zewnętrznej 28mm, w pięciu długościach szyjki- S,M,L,XL,XXL | 6 |
| 4 | Głowa eliptyczna głowa- metalowa CoCrMo o kształcie eliptycznym, w rozmiarach od 43 do 56 mm,średnicy zew. oraz średnicy wew. 28 mm | 5 |
| 5 | Głowa Bi-polarna głowa - bi-polarna, metal-polietylen, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 43 do 58mm, średnica wewnetrzna 28mm, w kpl. z krążkiem antyluksacyjnym | 10 |
| 6 | Cement kostny 1x40g | 5 |
| 7 | Cement kostny 2x40g | 5 |
| 8 | Cement kostny z gentamycyną 1x40g | 20 |
| 9 | Strzykawka do mieszania cementu kostnego | 5 |

Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie instrumentarium na czas trwania umowy przetargowej do implantacji endoprotez połowiczych stawu biodrowego, pompy do systemu próżniowego mieszania cementu oraz wymiennej końcówki do rękojeści wiertarki firmy Micro Aire do systemu pulsacyjnego.

Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu implantacji endoprotez połowiczych stawu biodrowego dla lekarzy oraz instrumentariuszek

### Zadanie 3 - Endoproteza rewizyjna- trzpień rewizyjny i koszyki

Wadium: 180,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień rewizyjny Trzpień- metalowy, wykonany z tytanu, bezcementowy, samocentrujący, modularny łączony śrubą, na przekroju okrągły posiadający w części dystalnej i proksymalnej pionowe ożebrowanie, zabezpieczające przed rotacją trzpienia w kanale kości udowej, prosty, bez kołnierzowy, 8 rozmiarów części proksymalnej, 13 dystalnej , w części proksymalnej posiadający dwa otwory umożliwiające doszycie mięśnia pośladkowego średniego, eringlen 12/14, kąt szyjkowo-trzonowy 130 ° | 5 |
| 2 | Koszyki rewizyjne Panewkowy pierścień wzmacniający strop panewki, z podparciem w części krawędzi biodrowej, z otworem dla dna panewki polietylenowej, z otworami na śruby stabilizujące, w ośmiu rozmiarach od 44 do 58mm średnicy wewnętrznej z możliwością zmiany na pierścień panewkowy z hakiem.Panewkowy pierścień wzmacniający z hakiem w rozmiarach od 44 do 64mm średnicy wewnętrznej, z otworami na śruby stabilizujące. | 5 |
| 3 | Śruby do koszyków Śruby komplet śrub tytanowych, samogwintujących po 4szt. Do jednego pierścienia (długość śrub od 25 do 60mm), skok co 5 mm, korowe lub gąbczaste do wyboru. | 20 |

Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie instrumentarium na czas trwania umowy przetargowej do implantacji endoprotez rewizyjnych, oraz wymiennej końcówki do rękojeści wiertarki firmy Micro Aire do systemu pulsacyjnego.

Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu implantacji endoprotez rewizyjnych dla lekarzy oraz instrumentariuszek

### Zadanie 4 - Endoprotezy stawu kolanowego

### Wadium: 730,00 PLN

### I - totalne cementowe

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implant udowy Komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCrMo, osadzany na cemencie kostnym, dostępny w 5 rozmiarach 63,68,73mm. Powierzchnia stawowa jednopromieniowa w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej, zachowujące PCL (CR) oraz z usunięciem PCL (PS) (z tylną stabilizacją). | 20 |
| 2 | Implant podudziowy Komponent piszczelowy ze stopu CoCrMo, osadzany na cemencie kostnym, dla ruchomych i stabilnych wkładów w 5 rozmiarach (64,69,74,80,86mm). W przypadku komponentu typu „mobile Bearing” powierzchnia górna polerowana, z otworem dla bolca wkładki piszczelowej. Na dolnej powierzchni komponentu krótki trzpień ze skrzydełkami antyrotacyjnymi. | 20 |
| 3 | Wkładka Wkład piszczelowy do elementów udowych z zachowaniem PCL (CR) lub z usunięciem PCL (PS ( typu „mobile Bearing” oraz stabilnych), występujących w 5 rozmiarach, a każdy z rozmiarów w 4 grubościach (11-13-15-18mm), wykonanych z polietylenu(UHMWPE) | 20 |
| 4 | Rzepka | 1 |
| 5 | Cement kostny z gentamycyną 1x40g | 20 |
| 6 | Miska do mieszania cementu System próżniowy do próżniowego mieszania cementu kostnego- Miska z mimośrodowym mieszalnikiem,umożliwiająca wymieszanie od 40 do 120 g cementu jednorazowo, wykonana z przezroczystego materiału, wolna od lateksu, z unikalnym mechanizmem mieszającym, pozwalającym na powtarzalność procesu mieszania. Dren z filtrem węglowym, pięciowarstwowym mikrobiologicznym. W zestawie zatyczki do ampułek | 20 |
| 7 | Ostrze do piły do kolana Ostrze do piły oscylacyjnej o parametrach- długość 90mm, szerokość 13mm, grubość 1,27mm, pasujące do napędu posiadanego przez szpital. Ostrze do piły oscylacyjnej o parametrach- długość 90mm, szerokość 30mm, grubość 1,27mm, pasujące do napędu posiadającego przez szpital. | 20 20 |

II -  implanty rewizyjne

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implant udowy, półzwiązany pierwotny i rewizyjny Komponent udowy anatomiczny do zabiegów rewizyjnych wykonany z CoCrMo, w 5 rozmiarach, do zastosowania wkładek niskozwiązanych i półzwiązanych | 2 |
| 2 | Implant piszczelowy pierwotny i rewizyjny Komponent piszczelowy uniwersalny, dla wkładek fiksowanych, z możliwością mocowania trzpienia, oraz offsetu, z 4 otworami na śruby, w 4 rozmiarach | 2 |
| 3 | Wkładka polietylenowa Wkładka piszczelowa polietylenowa, w wersji Fix Bearing, z mozliwością fiksacji śrubą, w 5 rozmiarach a każdy w 6 grubościach Wkładka piszczelowa polietylenowa, w wersji Fix Bearing, w 5 rozmiarach a każdy w 6 grubościach | 2 |
| 4 | Trzpień udowy Trzpień modularny, przedłużający do uda | 2 |
| 5 | Trzpień piszczelowy Trzpień modularny, przedłużający do piszczeli | 2 |
| 6 | Offset udowy | 2 |
| 7 | Offset piszczelowy | 2 |

Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie instrumentarium na czas trwania umowy przetargowej do implantacji endoprotezy stawu kolanowego, pompy do systemu próżniowego mieszania cementu oraz wymiennej końcówki do rękojeści wiertarki firmy Micro Aire do systemu pulsacyjnego.

Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu implantacji endoprotezy stawu kolanowego dla lekarzy oraz instrumentariuszek.

Zadanie 5

Wadium:  5,00 PLN

Gwóźdź Kirschnera

L- 310 mm

| Średnica 1,2 mm | 20 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 1,5 mm | 20 szt. |
| Średnica 1,6 mm | 30 szt. |
| Średnica 1,8 mm | 30 szt. |
| Średnica 2,0 mm | 30 szt. |
| Średnica 2,2 mm | 12 szt. |
| Średnica 2,4 mm | 12 szt. |
| Średnica 3,0 mm | 12 szt. |

Zadanie 6

Wadium:  450,00 PLN

Gwóźdź krętarzowy 130 st.

Średnica 10,0mm

| L – 220 mm | 4 szt. |
| --- | --- |
| L – 230 mm | 4 szt. |
| L – 240 mm | 4 szt. |
| L – 260 mm | 4 szt. |
| L – 280 mm | 4 szt. |

Średnica 11,0mm

| L – 220 mm | 4 szt. |
| --- | --- |
| L – 230 mm | 4 szt. |
| L – 240 mm | 4 szt. |
| L – 260 mm | 4 szt. |
| L – 280 mm | 4 szt. |

Średnica 12,0mm

| L – 220 mm | 4 szt. |
| --- | --- |
| L – 230 mm | 4 szt. |
| L – 240 mm | 4 szt. |
| L – 260 mm | 4 szt. |
| L – 280 mm | 4 szt. |

Średnica 13,0mm

| L – 220 mm | 4 szt. |
| --- | --- |
| L – 230 mm | 4 szt. |
| L – 240 mm | 4 szt. |
| L – 260 mm | 4 szt. |
| L – 280 mm | 4 szt. |

Średnica 14,0mm

| L – 220 mm | 4 szt. |
| --- | --- |
| L – 230 mm | 4 szt. |
| L – 240 mm | 4 szt. |
| L – 260 mm | 4 szt. |
| L – 280 mm | 4 szt. |

- śruba zespalająca  śred. 6,5 mm

| L – 70 mm | 4 szt. |
| --- | --- |
| L – 75 mm | 4 szt. |
| L – 80 mm | 4 szt. |
| L – 85 mm | 4 szt. |
| L – 90 mm | 4 szt. |
| L – 95 mm | 4 szt. |
| L – 100 mm | 4 szt. |
| L – 105 mm | 4 szt. |
| L – 110 mm | 4 szt. |

- śruba zespalająca kaniulowana śred.11 mm/śred. 2,7 mm

| L – 70 mm | 4 szt. |
| --- | --- |
| L – 75 mm | 4 szt. |
| L – 80 mm | 4 szt. |
| L – 85 mm | 4 szt. |
| L – 90 mm | 4 szt. |
| L – 95 mm | 4 szt. |
| L – 100 mm | 4 szt. |
| L – 105 mm | 4 szt. |
| L – 110 mm | 4 szt. |

Uwaga

Na czas trwania umowy dostawca użyczy nieodpłatnie kompletne instrumentaria do gwoździ krętarzowych.

Zadanie 7

Wadium:  30,00 PLN

Wkręty do kości – korowy (główka krzyżakowa)

Średnica 4,5

| L – 12 mm | 6 szt. |
| --- | --- |
| L – 14 mm | 6 szt. |
| L – 16 mm | 6 szt. |
| L – 18 mm | 10 szt. |
| L – 20 mm | 10 szt. |
| L – 22 mm | 12 szt. |
| L – 24 mm | 12 szt. |
| L – 26 mm | 12 szt. |
| L – 28 mm | 32 szt. |
| L – 30 mm | 32 szt. |
| L – 32 mm | 32 szt. |
| L – 34 mm | 32 szt. |
| L – 36 mm | 32 szt. |
| L – 38 mm | 32 szt. |
| L – 40 mm | 32 szt. |
| L – 42 mm | 32 szt. |
| L – 44 mm | 32 szt. |
| L – 46 mm | 32 szt. |
| L – 48 mm | 32 szt. |
| L – 50 mm | 32 szt. |
| L – 52 mm | 32 szt. |
| L – 54 mm | 32 szt. |
| L – 56 mm | 32 szt. |
| L – 58 mm | 32 szt. |
| L – 60 mm | 32 szt. |

Zadanie 8

Wadium:  5,00 PLN

Wkręty do kości – kostkowy samogwintujący – główka krzyżakowa średnica 4,5

| L – 25 mm | 12 szt. |
| --- | --- |
| L – 30 mm | 12 szt. |
| L – 35 mm | 12 szt. |
| L – 40 mm | 12 szt. |
| L – 45 mm | 12 szt. |
| L – 50 mm | 12 szt. |
| L – 55 mm | 12 szt. |
| L – 60 mm | 12 szt. |
| L – 65 mm | 8 szt. |
| L – 70 mm | 8 szt. |

Zadanie 9

Wadium:  200,00 PLN

# Gwóźdź śródszpikowy BLOKOWANY  - udo(z każdej długości przekroju) – komplet powinien zawierać wkręt zaślepiający , śrubę kompresyjną , wkręty blokujące dwa bliższe , dwa dalsze.

L – 30cm

| Średnica 8mm | 3szt. |
| --- | --- |
| Średnica 9mm | 3szt. |

L – 32cm

| Średnica 8mm | 3szt. |
| --- | --- |
| Średnica 9mm | 3szt. |

L – 34cm

| Średnica 8mm | 3szt. |
| --- | --- |
| Średnica 9mm | 3szt. |

L – 36cm

| Średnica 8mm | 3szt. |
| --- | --- |
| Średnica 9mm | 3szt. |

L – 38cm

| Średnica 8mm | 3szt. |
| --- | --- |
| Średnica 9mm | 3szt. |
| Średnica 10mm | 3szt. |
| Średnica 11mm | 3szt. |

L - 40cm

| Średnica 8mm | 3szt. |
| --- | --- |
| Średnica 9mm | 3szt. |
| Średnica 10mm | 3szt. |
| Średnica 11mm | 3szt. |

L- 41cm

| Średnica 10mm | 3szt. |
| --- | --- |

L- 42cm

| Średnica 8mm | 3szt. |
| --- | --- |
| Średnica 9mm | 3szt. |
| Średnica 10mm | 3szt. |
| Średnica 11mm | 3szt. |

Zadanie 10

Wadium:  150,00 PLN

# Piszczel(z każdej długości przekroju)- BLOKOWANY – komplet powinien zawierać wkręt zaślepiający , śrubę kompresyjną , wkręty blokujące dwa bliższe , dwa dalsze.

L-28cm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |
| Średnica 9mm | 2 szt. |

L-29cm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |
| Średnica 9mm | 2 szt. |

L-30cm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |
| Średnica 9mm | 2 szt. |

L-31cm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |
| Średnica 9mm | 2 szt. |

L-32cm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |
| Średnica 9mm | 2 szt. |

L-33cm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |
| Średnica 9mm | 2 szt. |

L-34cm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |
| Średnica 9mm | 2 szt. |

Zadanie 11

Wadium: 80,00 PLN

Kość ramienna - (z każdej długości przekroju)- BLOKOWANY – komplet powinien zawierać wkręt zaślepiający , śrubę kompresyjną , wkręty blokujące dwa bliższe , dwa dalsze.

L-220mm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |

L-240mm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |

L-260mm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |

L-280mm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |

L-300mm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |

L-320mm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |

Uwaga – dotyczy Zadania 9, 10, 11

Na czas trwania umowy dostawca użyczy nieodpłatnie kompletne instrumentarium do gwoździ śródszpikowych wszystkich zamawianych typów.

Zadanie 12

Wadium:  85,00 PLN

Płyta barkowo- obojczykowa

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płyta o stabilności kątowej , tytanowa , ukształtowana anatomicznie prawa i lewa. Grubość płyty 3,0 mm, długość płyty 66 , 74 , 97 mm, głębokość haka 14 mm, długość haka 16 mm , ilość otworów głowa/ ogon – 2/2 , 2/3 , 2/6. Długość płyty 78 mm , głębokość haka 14 lub 18 mm , długość haka 18 mm , ilość otworów głowa/ogon - 2/3. | 3 |
| 2 | Płyta obojczykowa tytanowa , stabilna kątowo trzonowa, prawa i lewa. Długości płyty 99 i 123 mm , ilość otworów odpowiednio 8 i 10 . Dla śrub D 3,5/4,0 mm. Grubość płyty 3,0 mm , szerokość 12 mm. | 3 |
| 3 | Płyta obojczykowa tytanowa , stabilna kątowo boczna prawa i lewa. Ilość otworów głowa /ogon – 3/4 i 3/6 , długości odpowiednio 65 i 82 mm. Dla śrub D 3,5/4,0 mm. Grubość płyty 3,0 mm , szerokość: głowa 20mm , ogon 10mm | 3 |
| 4 | Śruba korowa, samogwintujaca , o stabilności kątowej, D 3,5 mm i długościach 12 – 26 mm | 30 |
| 5 | Śruba korowa D3,5 mm i długościach 10-30 mm | 15 |

Zadanie 13

Wadium:  90,00 PLN

Płytka do bliższej nasady kości ramiennej , 5 otworów w głowie (Komplet:  Płytka + 8 śrub). Tytan

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka do zaopatrywania złamań w obrębie bliższej nasady kości ramiennej. Profilowana anatomicznie, wykonana ze stopu tytanu. Oferowana w rozmiarach standard, oraz wydłużone obejmujące złamania trzonu. Otwory płytki akceptują śruby 3,5 mm korowe standardowe, korowe z nagwintowaną główką, oraz śruby gąbczaste 4,0 mm z gwintem na główce śruby. Śruby nagwintowane pozwalają uzyskać regulowaną stabilizację kątową. Dodatkowo w płytce otwory do drutów Kirschnera, oraz otwór do pozycjonowania płytki na kości. cena płytki cena śruby | 10 |

Zadanie 14

Wadium:  30,00 PLN

Płytka do bliższej nasady kości ramiennej , 8 otworów w głowie (Komplet:  Płytka + 10 śrub).                       Płytka tytanowa

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka do zaopatrywania złamań w obrębie bliższej nasady kości ramiennej. Profilowana anatomicznie, wykonana ze stopu tytanu . Oferowana w rozmiarach standard, oraz wydłużone obejmujące złamania trzonu. Otwory płytki akceptują śruby korowe standardowe D 3,5 mm, korowe z nagwintowaną główką D 3,5 mm , oraz śruby gąbczaste D 4,0 mm z gwintem na główce śruby. Śruby nagwintowane pozwalają uzyskać regulowaną stabilizację kątową. Dodatkowo w płytce znajdują się otwory do drutów Kirschnera, oraz otwór do pozycjonowania płytki na kości. | 2 |
| 2 | Śruba korowa tytanowa ze stożkowym gwintem na główce, średnica D 3.5 mm, pełny gwint, samogwintująca, długość od 22-60 mm | 30 |
| 3 | Śruba korowa tytanowa , średnica D 3.5 mm , pełny gwint, samogwintująca, długość 22-42 mm. | 20 |

Zadanie 15

Wadium:  60,00 PLN

Płytki do dalszej nasady kości ramiennej (Komplet: 2 Płytki + 20 śrub).

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytki tytanowe , prawe w kolorze niebieskim i lewe w kolorze żółtym. Płytki zaopatrzone w otwory nagwintowane , przystosowane zarówno pod śruby korowe jak i pod stabilizujące kątowo , średnica D 3,5 mm oraz otwory do stabilizacji czasowej drutami Kirchnera. Płytki oznakowane numerem katalogowym oraz serii. Płytka tylno-boczna z wypustką, rozmiar płytki: 4/4 otwory - dł.78mm, 4/6otworów - dł.102 mm, 4/8 otworów - dł.126mm,4/10 otworów - dł.150mm. Płytka przyśrodkowa , rozmiar płytki: 4/4 otwory - dł.76mm, 4/6otworów - dł.100 mm, 4/8 otworów - dł.124mm,4/10 otworów - dł.148mm lub opcjonalnie płytka (Komplet: Płytka + 8 śrub). Tytanowa , prawa i lewa w kształcie litery Y. Płytka zaopatrzona w otwory nagwintowane , przystosowane zarówno pod śruby korowe jak i pod stabilizujące kątowo oraz otwory do stabilizacji czasowej drutami Kirchnera , w końcach ramion otwory z gwintem gwiaździstym do płynnej regulacji stabilizacji kątowej. Między otworami przewężenia pozwalające dopasować anatomicznie płytkę i zmniejszające powierzchnie kontaktu z kością. | 5 |
| 2 | Śruba korowa, tytanowa, ze stożkowym gwintem , średnica D3,5mm , pełny gwint , samogwintująca: długość 22-42 mm, skok co 2 mm | 35 |
| 3 | Śruba korowa tytanowa, średnica D3,5mm , pełny gwint , samogwintująca: długość 22-42 mm, skok co 2 mm | 15 |

Zadanie 16

Wadium:  30,00 PLN

Płytka do wyrostka łokciowego.

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka do wyrostka łokciowego z kolcami i bez kolców z otworami pod śruby D3,5 mm. Płyta zaopatrzona w otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirchnera. Długość płytki 99 mm z 10 otworami oraz płytka o długości 151 mm z 14 otworami.. Płytka tytanowa. (komplet płyta + 10 śrub) | 3 |
| 2 | Śruba korowa tytanowa ze stożkowym gwintem na główce, średnica D 3.5 mm, pełny gwint, samogwintująca, długość od 22-60 mm | 15 |
| 3 | Śruba korowa tytanowa , średnica D 3.5 mm , pełny gwint, samogwintująca, długość 22-42 mm | 15 |

Zadanie 17

Wadium:  20,00 PLN

Płytki do złamań dalszej nasady kości promieniowej.

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka tytanowa, głowa płytki zaopatrzona w 3 lub 4 otwory z gwintem gwiaździstym . Dodatkowo otwory do pozycjonowania płytki w dwóch płaszczyznach oraz otwory do czasowej stabilizacji drutami Kirschnera. W ogonie płytki 3 lub 4 otwory w standardzie oraz możliwość zaoferowania płytek o zwiększonej długości do 12, 13 otworów. Długość płytki odpowiednio od 51 do 136 mm. Płytka pod śruby o średnicy D 3,5mm standardowe i z nagwintowaną główką. Między otworami przewężenia zmniejszające powierzchnię kontaktu z kością. Płytka wygięta anatomicznie, prawa i lewa. | 3 |
| 2 | Śruby korowe z nagwintowaną główką , średnica D 3,5mm , dł. od 16 do 30mm | 12 |
| 3 | Śruby korowe standardowe o średnicy D 3,5mm i dł. od 14 do 24mm | 9 |

Zadanie 18

Wadium:  100,00 PLN

Płytki do złamań dalszej nasady kości promieniowej.

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka tytanowa ukształtowana anatomicznie. Głowa płytki zaopatrzona w 5 do 7 otworów z gwintem gwiaździstym pod śruby korowe D2,7mm z nagwintowaną główką, dające możliwość płynnej zmiany kąta stabilizacji, w trzonie otwory nagwintowane pod śruby korowe D 2,7mm standardowe i z nagwintowaną główką do stabilizacji kątowej, ponadto w płytce otwór owalny do pozycjonowania na kości oraz przynajmniej kilka otworów w głowie i trzonie do stabilizacji czasowej drutem Kirschnera. W ogonie 2 do 13 otworów , długość odpowiednio od 43 do 136 mm. W trzonie płytki między otworami przewężenia zmniejszające powierzchnię kontaktu z kością. Płytka z kodem barwnym, prawa i lewa. | 15 |
| 2 | Śruby korowe o średnicy D 2,7 z nagwintowaną główką i dł. od 12 do 28 mm ze skokiem co 2mm | 60 |
| 3 | Śruby korowe standardowe D 2,7 mm o dł. od 12 do 20mm ze skokiem co 2mm | 45 |

Zadanie 19

Wadium:  20,00 PLN

Płytka do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa.

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka tytanowa pod śruby D 2,0/3,5 mm , prawa , lewa. Głowa płytki zaopatrzona w 6 otworów pod śruby korowe D 2,0mm ze stożkowym gwintem na główce pozwalającym na zmianę kąta stabilizacji. W trzonie płytki 3 otwory pod śruby korowe D 3,5mm Płytka o rozmiarze : 50 x10mm | 3 |
| 2 | Śruby korowe ze stożkowym gwintem na głowie, D 2,0mm, z pełnym gwintem, samogwintujące, tytanowe o długości od 16-30mm, skok co 2 mm | 12 |
| 3 | Śruby korowe D 2,0mm, z pełnym gwintem, samogwintujące, tytanowe o długości od 14-24 mm, skok co 2mm | 6 |
| 4 | Śruby korowe D 3,5 mm, z pełnym gwintem, samogwintujące, tytanowe o długości od 14-24 mm, skok co 2mm | 6 |

Zadanie 20

Wadium:  85,00 PLN

Płytka do dalszej nasady kości udowej. (Komplet: płyta + 12 śrub).

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka tytanowa , otwory nagwintowane pod śruby o stabilizacji kątowej i standardowe. Ilość otworów w głowie 7 . Ilość otworów o ogonie płytki od 6 do 16, płytka ukształtowana anatomicznie, końce płytki nisko-profilowe ułatwiające implantację, zaopatrzona w otwory do stabilizacji czasowej. Grubość płytki 4,7 mm , długość od 150 do 309 mm , szerokość w głowie 31,2 mm , w ogonie 18 mm. Płyta oznakowana numerami serii oraz katalogowymi. Prawa i lewa. W zestawie rama celownicza do techniki małoinwazyjnej. | 5 |
| 2 | Śruby korowe, tytanowe, z gwintem w głowie o średnicy D 4,5 mm i długościach 14-54mm | 20 |
| 3 | Śruby korowe , tytanowe o średnicy D 4,5 mm o długościach 14-54 mm | 20 |
| 4 | Śruby korowe blokowane , tytanowe o średnicy D5,5 mm i długościach 40-90 mm | 20 |

Zadanie 21

Wadium:  90,00 PLN

Płytka do złamań bliższej nasady kości piszczelowej. (Komplet płyta + 8 śrub) – Tytan.

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka kształtu T lub L , ukształtowana anatomicznie do bocznej powierzchni kości piszczelowej bliższej. Głowa płytki 4 otworowa pod śruby gąbczaste D 6,0 mm z nagwintowaną główką do stabilizacji kątowej. Trzon płytki od 4–10 otworów nagwintowanych - akceptujących zarówno śruby korowe D 4,5 mm jak i korowe stabilizujące kątowo z nagwintowaną główką D 4,5 mm. Dodatkowo, otwory do stabilizacji czasowej drutami Kirschnera, zarówno w głowie płytki jak i trzonie. Płytka oznakowana numerem serii oraz katalogowym, prawa i lewa. Grubość płyty 4,5 mm , szerokość w głowie 41 mm w ogonie 14 mm. Długość płyty od 95 do 191 mm. | 5 |
| 2 | Śruby gąbczaste ze stożkowym gwintem D 6,0 mm, pełny gwint, samogwintujące, w rozmiarach 55 mm do 90 mm ze skokiem co 5 mm. | 20 |
| 3 | Śruby korowe ze stożkowym gwintem D 4,5 mm z pełnym gwintem, samogwintujące w rozmiarach 18 mm do 55 mm ze skokiem co 2 mm i co 5 mm. | 20 |
| 4 | Śruby korowe D 4,5 mm z pełnym gwintem, samogwintujące w rozmiarach 18 mm do 50 mm ze skokiem co 2 mm i co 5 mm. | 20 |

Zadanie 22

Wadium:  110,00 PLN

Płytka do dalszej nasady kości piszczelowej. (Komplet płyta + 8 śrub).

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka tytanowa , przyśrodkowa, głowa płytki wielootworowa zaopatrzona w otwory nagwintowane oraz otwory z gwintem gwiaździstym do płynnej regulacji stabilności kątowej , w głowie 2 otwory do stabilizacji kątowej oraz 4 otwory gwiaździste do uzyskania zmiennej stabilizacji kątowej. W trzonie 3-9 otworów nagwintowanych do stabilizacji kątowej. Płyta ukształtowana anatomicznie, w całej płytce wymagane otwory do czasowej stabilizacji drutami Kirschnera. Płytka pod śruby gąbczaste D 4,0 mm z nagwintowaną główką jak i korowe: standardowe i z nagwintowaną główką D 3,5 mm. W płytce dodatkowo zaczep zaopatrzony w otwór z przewężeniem pozwalającym na dopasowanie anatomiczne. Płytka z kodem barwnym, oznakowana numerem serii oraz katalogowym, prawa i lewa. | 10 |
| 2 | Śruba korowa tytanowa, D3,5mm, pełny gwint, samogwintująca:długość 08-32 mm, skok co 2 mm | 40 |
| 3 | Śruba korowa, tytanowa, ze stożkowym gwintem D3,5mm,pełny gwint, samogwintująca: długość 20-60 mm, skok co 2 mm i co 5mm | 40 |

Zadanie 23

Wadium:  80,00 PLN

Płyta do zespoleń kostki bocznej goleni.

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płyta z otworami ze zmienną stabilnością kątową pod śruby 3,5 mm. Płyta 7,9,i 11 otworowa o długościach 986– 148 mm. Szerokość płytki 10 mm. (komplet płyta + 6 śrub) | 3 |
| 2 | Śruba korowa tytanowa ze stożkowym gwintem na główce, D3.5, pełny gwint, samogwintująca, długość 10-26 mm | 9 |
| 3 | Śruba korowa, tytan, D3.5, pełny gwint, samogwintująca, długość 10-38 mm. | 9 |
| 4 | Śruby kaniulowane D 3,5mm tytanowe - z pełnym gwintem lub częściowym , samogwintujące , dł od 10 do 70 mm | 24 |
| 5 | Śruby kaniulowane D 2,7mm tytanowe - z pełnym gwintem lub częściowym , samogwintujące , dł od 10 do 70 mm | 24 |

Zadanie 24

Wadium:  30,00 PLN

Płytka do kości piętowej. (Komplet: Płytka + 7 śrub).

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka tytanowa rozgałęziona , wielootworowa. Otwory z gwintem gwiaździstym z możliwością płynnej regulacji stabilizacji kątowej pod śruby zarówno gąbczaste D 4,0 mm: standardowe oraz z nagwintowaną główką, kaniulowane D 4,0 mm z częściowym gwintem i korowe D 3,5 mm z nagwintowaną główką stabilizujące kątowo. Płytka wyprofilowana z możliwością elastycznego dopasowania anatomicznego z kodem barwnym, oznakowana numerem katalogowym oraz serii, rozróżnienie na prawą i lewą. | 3 |
| 2 | Śruba gąbczasta, D 4,0 mm, ze stożkowym gwintem na główce, pełny gwint, samogwintująca tytan , długość 22-50 mm | 6 |
| 3 | Śruba gąbczasta, D 4,0 mm, pełny gwint, tytan, długość 22-50 mm | 9 |
| 4 | Śruba korowa ze stożkowym gwintem na główce, D 3,5 mm, pełny gwint, samogwintująca, tytan, długość 22-50mm | 6 |

Zadanie 25

Wadium:  35,00 PLN

Płytka rekonstrukcyjna. (Komplet płytka + 8 śrub).

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka tytanowa wygięta anatomicznie od 4 do 14 otworów oraz rekonstrukcyjne proste od 4 do 22 otworów. Charakterystyczne przewężenia (wzdłuż osi i poprzeczne),pomiędzy otworami pozwalające na wielopłaszczyznowe kształtowanie anatomiczne. Możliwość zaoferowania płyt prostych z utwardzonego materiału. Płyty oferowane w stali i w tytanie. Grubość płyty 3,0 mm , szerokość 10 mm , długość płyty prostej od 46 do 166 mm. | 5 |
| 2 | Śruba korowa tytanowa ze stożkowym gwintem na główce, D3.5, pełny gwint, samogwintująca, długość 22-60 mm. | 25 |
| 3 | Śruba korowa, tytan, D3.5, pełny gwint, samogwintująca, długość 22-42 mm | 15 |

Zadanie 26

Wadium:  35,00 PLN

Zestaw do złamań okołoprotezowych. (Komplet: Płytka + 10 śrub+kable+klamry).

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | LCP-płytka stalowa wąska grubość 4,0 mm , szerokość 12 mm , ilość otworów 6 do 8 , wcięć 4 lub 5. Długość od 123 do 163 mm na śruby D 4,5/6,0 mm. Płytka szeroka wygięta , prawa , lewa, grubość 4,5 mm , szerokość 16 mm , ilość otworów od 7 do 11 , wcięć 5 do 7. Długość płytki odpowiednio od 174 do 270 mm. | 2 szt |
| 2 | W zestawie kable zaciskowe D 1,00mm oraz 1,5mm | 3 mb |
| 3 | W zestawie klamry do kabli | 8 szt |
| 4 | Śruby korowe ze stożkowanym gwintem na główce, D 4.5 mm, z pełnym gwintem, samogwintujące, stalowe, w wymiarach 18-55 mm | 10 szt |
| 5 | Śruby korowe, D4.5 mm,pełny gwint, samogwintująca, stalowe, w wymiarach 12-42 mm | 10 szt |

Zadanie 27

Wadium:  30,00 PLN

Płytka mini do ręki D 2,0.

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytki mini do ręki z otworami na śruby D 2,0 mm, grubość płytki 1,2 mm, szerokość od 5 do 11,5 mm , długość od 15 do 77 mm , płytki tytanowe: -Płytka prosta z gwintem stożkowym, 5 i 13 otworowa -Płyta dwumostkowa z gwintem stożkowym, 4 otworowa, skośna -Płyta dwumostkowa z gwintem stożkowym, 10 otworowa -Płytki mini T z gwintem stożkowym - Płytki mini Y z gwintem stożkowym | 5 |
| 2 | Śruby korowe 2,0 ze stożkowym gwintem na główce, z pełnym gwintem, samogwintująca, tytanowa 6-24 mm , średnica głowy 3 mm , gniazdo sześciokątne | 40 |

Zadanie 28

Wadium:  60,00 PLN

Płyta do osteosyntezy głowy przy złamaniach szyjki kości udowej RoSA.

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płyta o stabilności kątowej , tytanowa do złamań szyjki kości udowej.System składa się z trzech elementów: śruby nośnej kaniulowanej , średnica wew. D 3,0 mm , średnica zew. 10 mm , dł. 50 , 70 i 90 mm , oznaczona trzema kolorami , ostrza prowadzacego zapewniającego antyrotacyjną stabilizację, w trzech długościach 60 , 80 i 100 mm oznaczone trzema kolorami oraz płyty z tuleją prowadzącą zapobiegającej wypadnięciu implantu ze stawu. Płyta posiada 1 , 3 lub 5 otworów kompresyjnych do śrub korowych D 4,5 mm , długość od 75 do 130 mm z czterema katami nachyleń 122,129,136 i 143 stopnie. | 3 |
| 2 | Śruba korowa, samogwintujaca , o stabilności kątowej, D 4,5 mm i długościach 34 – 52 mm , tytanowa | 8 |
| 3 | Śruba korowa D4,5 mm i długościach 34-60 mm , tytanowa | 7 |
| 4 | Śruba łącząca kaniulowana , średnica wew. D 2,55 mm , tytan | 2 |
| 5 | śruba łącząca , tytan | 3 |

Zadanie 29

Wadium:  30,00 PLN

Płytka do osteotomii rzepki. (Zestaw płytka i 10 śrub).

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka do złamań rzepki. Płytka tytanowa o zmiennej stabilności kątowej dla śrub D 3,5 mm , posiada charakterystyczne przewężenia (wzdłuż osi i poprzeczne) pomiędzy otworami pozwalające na wielopłaszczyznowe kształtowanie anatomiczne. Płytka o długości 110 mm , 11 otworowa | 3 |
| 2 | Śruba korowa , blokowana , samogwintująca , D 3,5 mm , średnica dłowy 5,0 mm , długość 10 - 40 mm , tytanowa | 18 |
| 3 | Śruba korowa , standatdowa z płaską głową o średnicy 5,0 mm , D 3,5 mm , długość 10 - 40 mm | 12 |

Zadanie 30

Wadium:  55,00 PLN

Płytka do osteotomii podkolanowej.

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej (Komplet: Płytka + dystanser + 7 śrub) Płytka kształtu T, tytanowa, trzyelementowa, przyśrodkowa , możliwość założenia w otworze owalnym trzonu ruchomego dystansera w rozmiarach 50 do 150 mm o szerokości 8 mm , oraz śruby mocującej - pozwalające na płynną regulację położenia płytki i wielkości kąta rozwarcia. W głowie płytki 3 nagwintowane otwory pod śruby gąbczaste D 6,0 mm z nagwintowaną główką do stabilizacji kątowej. Trzon płytki 4 – 7 nagwintowanych otworów pod śruby korowe D 4,5 mm z nagwintowaną główką do stabilizacji kątowej. Dodatkowe otwory do stabilizacji czasowej drutami Kirschnera, zarówno w głowie jak i trzonie płytki. Śruby gąbczaste D 6,0 mm w rozmiarach 40 mm do 80 mm ze skokiem co 5mm. Śruby korowe (z nagwintowaną główką) D 4,5 mm w rozmiarach 30 mm do 60 mm. Płytka oznakowana numerem serii oraz katalogowym, prawa i lewa. Płytka o długości: 63mm, 93mm. Grubość płytki 3,0 mm , szerokość w głowie 30 mm , w ogonie 16,8 mm. | 3 |
| 2 | Dystanser w rozmiarach: 8x5,0mm, 8x7,5mm, 8x10,0mm, 8x12,5mm, 8x15,0mm | 3 |
| 3 | Śruba mocująca pod podstawkę dystansującą typu,M 4x9 mm , tytan | 3 |
| 4 | Śruba korowa ze stożkowym gwintem na główce , D4.5 mm , pełny gwint, samogwintująca. Długość 30-60 mm | 15 |
| 5 | Śruba gąbczasta ze stożkowym gwintem na główce , D6.0 mm. Tytan; 40-80mm, skok co 5mm | 10 |

Zadanie 31

Wadium:  45,00 PLN

Płytka 1/3 tubularna.(komplet płytka + 7 śrub)

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka 1/3 tubularna (komplet płytka + 7 śrub) Płytka prosta, tytanowa; 4-12 otworów. Grubość płytki 1,0 mm , szerokość 10 mm , długość od 49 do 145 mm. | 10 |
| 2 | Śruba korowa tytanowa ze stożkowym gwintem na główce, D3.5, pełny gwint, samogwintująca, długość 10-30 mm. | 45 |
| 3 | Śruba korowa, tytan, D3.5, pełny gwint, samogwintująca, długość 10-30 mm | 25 |

Zadanie 32

Wadium:  25,00 PLN

Płytka do bliższej nasady głowy kości promieniowej ( komplet : płytka + 5 śrub)

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka do bliższej nasady głowy kości promieniowej (Komplet: płytka +5 śrub) Płytka T do bliższej nasady głowy kości promieniowej, tytanowa pod śruby D 2,0mm. Głowa płytki zaopatrzona w 2 otworów pod śruby korowe D 2,0mm ze stożkowym gwintem na główce pozwalających na zmianę kąta stabilizacji. W trzonie płytki 3 lub 4 otwory pod śruby korowe D 3,5mm Płytka: 32 x7 mm, 40x7 mm | 5 |
| 2 | Śruby korowe ze stożkowym gwintem na głowie, D 2,0mm, z pełnym gwintem, samogwintujące, tytanowe, długość 16-30mm, skok co 2 mm | 15 |
| 3 | Śruby korowe D 2,0mm, z pełnym gwintem, samogwintujące, tytanowe, długość 14-24 mm, skok co 2mm | 10 |

Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie Instrumentarium na czas trwania umowy do implantacji płytek do osteosyntezy-koenigsee obejmujące pełną rozmiarówkę  płytek i śrub, niezbędnych do zaimplantowania. ( dotyczy Zadania 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31,32)

Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu implantacji płytek do osteosyntezy-koenigsee dla lekarzy oraz instrumentariuszek. ( dotyczy Zadania 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31,32 )

Zadanie 33

Wadium:  160,00 PLN

| lp. | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stapler liniowy o dł. 46mm, wysokość zszywki 4,5 mm, zszywka tytanowa | 2 |
| 2 | Stapler liniowy o dł. 60mm, wysokość zszywki 3,8 i 4,5 mm, zszywka tytanowa | 4 |
| 3 | Stapler liniowy o dł. 90 mm, wysokość zszywki 3,8 i 4,5 mm, zszywka tytanowa | 4 |
| 4 | Stapler liniowy z nożem 61 mm, wysokość zszywki 3,8 i 4,5 mm, zszywki tytanowe | 6 |
| 5 | Stapler liniowy z nożem 81 mm, wysokość zszywki 3,8 i 4,5 mm, zszywki tytanowe | 6 |
| 6 | Stapler okrężny zakrzywiony o rozmiarze 25, 28 i 32 mm z możliwością wyboru przy zamówieniu. Stapler 25 mm w w wersji przełykowej o główce w formie pełnego stożka z otworem do zabezpieczenia szwem. | 12 |
| 7 | Stapler okrężny prosty o rozmiarze 28 i 32 mm z możliwością wyboru przy zamówieniu. Wysokość zszywki 5,0 mm. Długość staplera 320 mm | 3 |
| 8 | Stapler liniowy poprzecznie tnący 39 mm, wysokość zszywki 3,8 i 4,5 mm | 2 |
| 9 | Ładunek do staplera z pozycji nr.2 wysokość zszywki 3,8 i 4,5 mm | 2 |
| 10 | Ładunek do staplera z pozycji nr.3 wysokość zszywki 3,8 i 4,5 mm | 6 |
| 11 | Ładunek do staplera z pozycji nr.4 wysokość zszywki 3,8 i 4,5 mm | 6 |
| 12 | Ładunek do staplera z pozycji nr.5 wysokość zszywki 3,8 i 4,5 mm | 6 |

Zadanie 34

Wadium:  280,00 PLN

| lp. | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy trokar z atraumatycznym żebrowaniem w rozmiarze 12 mm. Trokar z płaskim liniowym nożem i automatyczną osłoną ostrza. Wbudowana redukcja 5-12 mm. | 12 |
| 2 | Jednorazowy trokar optyczny bez noża w rozmiarze 12 mm. Trokar posiadający atraumatyczne żebrowanie oraz wbudowaną redukcję 5-12 mm. | 6 |
| 3 | Jednorazowy trokar z atraumatycznym żebrowaniem w rozmiarze 5 mm. Trokar z płaskim liniowym nożem i osłoną ostrza. | 12 |
| 4 | Zestaw trokarów 12 mm: - 2 kaniule + 1 obturator. Atraumatyczne żebrowanie, płaski nóż liniowy z automatyczną osłoną. Wbudowana redukcja 5-12 mm | 45 |
| 5 | Zestaw trokarów 5 mm: - 2 kaniule + 1 obturator. Atraumatyczne żebrowanie, płaski nóż liniowy z automatyczną osłoną. | 30 |
| 6 | Nożyczki laparoskopowe monopolarne 5 mm, zakrzywione typu Metzenbaum, długość 33 cm | 30 |
| 7 | Grasper laparoskopowy atraumatyczny 5 mm, długość 33 cm , mechanizm zatrzaskowy. | 20 |
| 8 | Grasper laparoskopowy z dużymi zębami 5 mm, długość 33 cm, mechanizm zatrzaskowy. | 18 |
| 9 | Dissector laparoskopowy 5 mm, długość 33 cm | 30 |
| 10 | Chwytak laparoskopowy typu Babcock 5 mm, długość 33 cm | 12 |
| 11 | Automatyczny worek do usuwania preparatów wykonany z materiału Nylon Ripstop. Worek z aplikatorem. Pojemność 200 ml , średnica otworu 64 mm, długość worek 150 mm | 12 |
| 12 | Półautomatyczny, samorozprężalny worek do usuwania preparatów wykonany z materiału Nylon Ripstop. Pojemność 200 ml. Średnica otworu 70 mm, długość worka 144 mm. Worek posiadający usztywnienie ze szwu monofilamentowego minimalizującego pamięć kształtu. | 30 |
| 13 | Półautomatyczny, samorozprężalny worek do usuwania preparatów wykonany z materiału Nylon Ripstop. Pojemność 2000 ml. Średnica otworu 170 mm, długość worka 240 mm. Worek posiadający usztywnienie ze szwu monofilamentowego minimalizującego pamięć kształtu. | 3 |
| 14 | Igła veresa 120 mm i 150 mm – z możliwością wyboru przy zamówieniu | 12 |

Zadanie 35

Wadium:  100,00 PLN

| lp. | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stapler linowy z nożem 100 mm, wysokość zszywki 3,8 i 4,8 mm ze spłaszczonymi zszywkami | 6 |
| 2 | Stapler okrężny z łamaną główką 31 mm, wysokość zszywki 4,8 mm , wersja standardowa i endoskopowa | 6 |
| 3 | Ładunek do staplera z poz.nr.1, wysokość zszywki 3,8 i 4,8 mm | 6 |

Zadanie 36

Wadium:  90,00 PLN

| lp. | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Retraktor laparoskopowy pięciopalczasty 10 mm | 5 |
| 2 | Klipsownica laparoskopowa 10 mm , z 20 klipsami w rozmiarze M/L | 20 |

Zadanie 37

Wadium:  50,00 PLN

| Lp | Kod | Opis wyrobu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Klips polimerowy o okresie wchłaniania 180-210 dni rozmiar średnio duży | 60 szt. |

Zadanie 38

Wadium:  560,00 PLN

| lp. | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Soczewka bezaberracyjna, akrylowa, hydrofilna, tylnokomorowa, zwijalna, sterylna. Wyposażona w filtr UV, asferyczna, dwuwypukła, jednoczęściowa o stałym dioptrażu na całej części optycznej soczewki. Konstrukcja 4 oddzielnych haptyków narożnych ze znacznikiem poprawności położenia, angulacja haptyków 0 stopni. Ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych, dodatkowo bariera 360 stopni na części optycznej soczewki. Poziom uwodnienia soczewki równy lub większy 26%. Niski współczynnik refrakcji 1,458 lub mniej. Funkcja anti-glare redukująca odblaski. Soczewka dostępna w dioptrażach od 0÷30 D, w tym od 0÷9 co 1D, natomiast od 10÷30D co 0,5D. Średnica części optycznej: 6 mm. Wymiar całkowity soczewki zależny od dioptrażu: 11,0 mm od 0,0D do +15,0 D; 10,7mm od +15,5D do +22,0D; 10,5 mm od +22,5 do 30,0D. Do każdej soczewki dołączony jednorazowy zestaw implantacyjny (kartridż + injector): wymiennie tego samego producenta oraz innych producentów. | 400 |

Zadanie 39

Wadium:  150,00 PLN

| lp. | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zrównoważona sól fizjologiczna, butelka plastikowa lub szkalna 500ml, wysokość butelki 17 cm, korek wpustowy gumowy, z dwoma wejściami do wkłucia kompatybilne z aparatami kroplówek z funkcją wymuszonej infuzji, pH 7,2, osmolarność 300 mOsm/kg, sód 156 mMol/l, potas 10 mMol/l | 400 |
| 2 | Nóż jednorazowy typu slit, zagięty, bevel up, szerokość ostrza 2,85 mm | 400 |
| 3 | Manipulator typu Koch, jednorazowy, zakrzywiony tip 1,4 mm, długość całkowita 116 mm | 36 |
| 4 | Pęseta do kapsuloreksji, jednorazowa, zagięte szczypce, długość całkowita 100 mm | 8 |
| 5 | Nóż jednorazowy typu: Side Port 1.2mm, zagięty pod kątem 30°, ukątowienie ostrzy 60° | 400 |
| 6 | Nóż jednorazowy typu KKM 2.0mm używany do zabiegów zaćmy, zagięty pod kątem 45°, obustronnie ostrzony ze znacznikiem głębokości, ukątowienie ostrzy 67° | 12 |
| 7 | Pak zawierający: - nóż do paracentezy rogówki, jednorazowy, zagięty, szerokość ostrza 1,1 mm - kaniula jednorazowa płaska do hydrodyssekcji 27G - obłożenie na stolik o wymiarach 100 cm x 150 cm | 40 |

### 22.6. Załącznik nr 6

..................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

Wykaz dostaw o przedmiocie i złożoności

porównywalnej z przedmiotem zamówienia

Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.

| L.p. | Nazwa i adres podmiotu, instytucji w której realizowano zamówienie | Przedmiot dostawy | Data wykonania | Wartość dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych wyżej dostaw. Niniejsze dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej, „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną.

..................................................data ....................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

22.7 Załącznik nr.7 –  Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

..................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

### LISTA PODMIOTÓW

### NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału/ofertę* w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa .................................. na:…………………………………………………………..

działając na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), przedstawiamy listę podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) :

1. ………………………………

2.………………………………….

3.………………………………….

4.………………………………….

dnia

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

*Niepotrzebne skreślić

22.8 Załącznik nr.8 –  Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

..................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

### OŚWIADCZENIE

### O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału/ofertę* w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa ……....………… na: ………………………………………………………………

działając na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), informujemy, że firma nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

dnia

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić