| NR SPRAWY : | 35/med/2014 |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

(SIWZ)

NA

DOSTAWĘ  ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH

dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

oraz USTAWY z 20 maja 2010 r  o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz . 679)

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA  53  PONUMEROWANYCH STRON

Wałcz, 04 wrzesień 2014 r.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

ZAWARTOŚĆ

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ):

1. INFORMACJE WSTĘPNE                                                                                                                        (nazwa i adres Zamawiającego, numer postępowania, tryb udzielenia zamówienia oraz informacje uzupełniające)

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH

5. OFERTY WARIANTOWE

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

7.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU , ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z

POSTĘPOWANIA

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

11. WADIUM

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

13.1. Wymagania podstawowe

13.2. Forma oferty

13.3. Zawartość oferty

14. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT

14.1. Miejsce i termin składania ofert

14.2. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

14.3. Miejsce i termin otwarcia ofert

14.4. Tryb otwarcia ofert

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

16. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY

ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE

OFERTY, WRAZ ZPODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY

OFERT.

17.1. Wyjaśnienia treści ofert

17.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

17.3. Zasady oceny kryterium "Cena"

17.4. Zasady oceny kryterium "Termin dostawy”

17.5. Ocena punktowa oferty

18. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

# 18.1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia

# umowy w sprawie zamówienia publicznego

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU

POSTEPOWANIA.

20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA

UMOWY.

21. WZÓR UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO

OFERTA ZOSTANIE WYBRANA.

22. ZAŁĄCZNIKI

22.1.Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty

22.2.Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków

określonych w Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo

zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 2013 r. poz. 907)

22.3.Załącznik nr 3  – wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego dokumentów

potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania

22.4.Załącznik nr 4 – wzór umowy

22.5.Załącznik nr 4a – wzór umowy dzierżawy

22.6.Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia

22.7.Załącznik nr 6  – Wykaz dostaw o przedmiocie i złożoności porównywalnej z

przedmiotem zamówienia

22.8 Załącznik nr 7 –  Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

22.9 Załącznik nr 8 –  Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

1. INFORMACJE WSTĘPNE

Zamawiający:

Zamawiającym jest:           107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Adres:                                78-600 Wałcz , ul. Kołobrzeska 44

Telefon/fax:                       67-250-28-61, 67-250-28-63

e-mail:                               apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Godziny urzędowania:     od 8 00 do 14 00

Konto bankowe:               Bank PKO SA. I O/ Wałcz numer 86124037121111000043636545

Numer NIP:                      765-14-95-874;

Numer REGON:               570544566

Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 35/MED/2014
Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych                         (tj. Dz. U. Z 2013 r. poz. 907)

Informacje uzupełniające:

1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia SIWZ  przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym

wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie

uczestniczącym w postępowaniu.

2. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa”

bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. Z 2013 r. poz. 907)

3. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
       Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia

publicznego, (Art. 2 ust. 11 Ustawy), która złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie

zamówienia publicznego.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wspólnej.

5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przesyła w terminie 2 dni od dnia

otrzymania pisemnej prośby od Wykonawcy (decyduje data wpływu oryginału pisma

zamówienia do siedziby Zamawiającego).

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

a) Przedmiot zamówienia stanowi :

dostawa

Odczynników i materiałów laboratoryjnych             NR CPV : 33.69.65.00-0

b) Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

c) Przedmiot dostawy musi posiadać wymagane prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa

rejestracji,  atesty dopuszczające oferowane produkty do obrotu.

d) Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie

normy zharmonizowane lub też  - w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych,

wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich

norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych

(art. 30 ust. 1 i 2 ustawy).

3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

a) Opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem poszczególnych części przedmiotu

zamówienia stanowi załącznik nr.5 dołączony do niniejszej Specyfikacji.

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy

5. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania zamówienia : Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez Wykonawcę sukcesywnie od dnia 01.01.2015r do dnia 31.12.2015r.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 	    7.1  O udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się  Wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia

3. Dysponowania odpowiednim  potencjałem  technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy.

7.2 W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga:

Zamawiający  uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże , że w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał co najmniej jedną dostawę materiałów o parametrach i wartości zbliżonej do materiałów oferowanych oraz złoży dokumenty potwierdzające , że dostawy zostały wykonane należycie – wg załącznika nr 6.

7.3  W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga:

Zamawiający  uzna warunek za spełniony :

a) jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie polisy lub innego dokumentu potwierdzającego , ze

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Minimalna wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 100.000,00 zł.

7.4  Zamawiający uzna pozostałe warunki za spełnione jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o ich

spełnieniu.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY   W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ,

ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

8.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w

art. 22 ust. 1  ustawy  należy przedłożyć:

1. Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ o spełnieniu wymagań

z art.  22 ust. 1

2. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i

odbiorców,  co najmniej jednej dostawy oferowanego sprzętu  o parametrach i wartości zbliżonej

do wyrobów oferowanych ,oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały

wykonane należycie –wg załącznika nr 6

3. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Minimalna wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 100.000,00 zł.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

8.2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

1. Oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2  - zał. nr 2

2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. l pkt 2 ustawy, wystawionego nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych

oświadczenia w zakresie art. 24 ust. l  pkt 2 ustawy;

3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca

nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu-wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust.

I pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust.

I pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub oświadczenie o braku

przynależności do grupy kapitałowej. załączniki nr 7 i 8 - wypełnić właściwy.

8.3.  Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

osoby, o których mowa w art. 24 ust. l pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium        Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym wart. 24 ust. l pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

8.4  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2 :

1. pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2. pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 4-8 ustawy.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.4 ppkt l lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt.8.4  ppkt l lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4, zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ppkt.. 2 stosuje się odpowiednio.

8.5. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom

należy przedłożyć :

1.Oświadczenie że Wykonawca jest w posiadaniu dokumentów, dopuszczających do obrotu oferowanych wyrobów na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej w zależności od kwalifikacji wyrobów medycznych  - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz . 679) tj.

- dla klasy IIb i  III zgłoszenia/powiadomienia do rejestru wyrobu medycznego, certyfikatu CE oraz deklaracji

zgodności z numerem jednostki notyfikacyjnej

- dla wyrobów klasy I deklaracji zgodności oraz zgłoszenia/powiadomienia do rejestru wyrobu medycznego

- dla wyrobów klasy IIa , I sterylnej i  I z funkcja pomiarową: certyfikatu wraz z deklaracją oraz

wpis/zgłoszenie lub powiadomienie dla wszystkich grup produktów – Załącznik nr 3

8.6 Pozostałe dokumenty:

1. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez SIWZ powinny zostać wypełnione przez

Wykonawcę  bez wyjątku i ściśle wg. warunków i postanowień zawartych w SIWZ - bez

dokonywania  w nich zmian za wyjątkiem załącznika nr 5 , który należy sporządzić samodzielnie.

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy

oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje

konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie,

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich  w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego

jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o

udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie

dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej.

Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z   WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Zamawiający jest

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu

składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym

mowa w pkt.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić

wniosek bez rozpatrywania.

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w

pkt.1

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał

Specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniona na stronie

internetowej, zamieszcza na tej stronie.

5.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść

Specyfikacji. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim

Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniona  na stronie

internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie  , prowadzi się z

zachowaniem formy pisemnej.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

8.W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i

Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków,

zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9.Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać

konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie

10. Zamawiający przedłuża określony w punkcie 14. 1. Termin składania ofert w celu umożliwienia

Wykonawcom uwzględnienie w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W

tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej

ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

11.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrań Wykonawców

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

mgr farm. Witold Wypych – tel./fax. 67- 250-28-61 lub tel/fax 67-250-28-63

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00;

apteka-przetargi@107sw.mil.pl

11. WADIUM.

- Wadium w przypadku przystępowania do całości postępowania:  6.000,00 PLN

- Wadium w przypadku przystępowania do części zadania:  – Zamawiający określił wadium w treści SIWZ.

- Konto bankowe na które należy wpłacać wadium:  Bank PKO SA. I O/ Wałcz numer

86124037121111000043636545

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

12. TERMN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

13.1. Wymagania podstawowe

1. Ofertę należy sporządzić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym

załącznik nr 5  do niniejszej Specyfikacji (należy go sporządzić samodzielnie).

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to także przypadku złożenia oferty

wspólnej.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania, ale dane zadanie jest

niepodzielne i Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do

zaoferowania wszystkich pozycji danego zadania . Wykonawca może złożyć ofertę na

jedno lub więcej zadań (według swego wyboru).

4. Ofertę (pod rygorem odrzucenia) należy przygotować ściśle według wymagań określonych w

niniejszej Specyfikacji.

5. Oferta musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność

jej treści.

6. Oferta, wraz z załącznikami musi być podpisana czytelnym podpisem przez osoby upoważnione

do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy

lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

7. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji powinny zostać wypełnione przez

Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z

niniejszą Specyfikacją formie.

8. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów zmian 
   mających wpływ na ich merytoryczną treść za wyjątkiem miejsc wykropkowanych lub

oznaczonych gwiazdką (*).

9. Żadne dokumenty i inne materiały, wchodzące w skład oferty, złożonej przez Wykonawcę,

którego oferta została wybrana, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie

podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

10. Na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta nie została wybrana zamawiający zwraca

złożone przez nich dokumenty i inne materiały, o których mowa w art. 97 ust. 2 ustawy, za

wyjątkiem  próbek materiałów, które zostaną zużyte w procesie dokonywania oceny jakościowej

wyrobu.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty  związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych.

13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

14. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą być

one udostępniane innym wykonawcom. W takim przypadku wskazane jest, aby informacje te były

przygotowane i przekazane przez Wykonawcę  w formie odrębnego załącznika do oferty

opatrzonego klauzulą „TAJNE”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.

86 ust. 4 ustawy.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

13.2. Forma oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4.

Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

2. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących

załączniki do niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty mogą być dokonane komputerowo,

maszynowo lub ręcznie.

3. Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących

załączniki do niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe

zdekompletowanie – kartki oferty powinny być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość inną

techniką.

5. Wszystkie zapisane arkusze (kartki) powinny być kolejno ponumerowane, podpisane i parafowane.

6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej

przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą

być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania  Wykonawcy (zgodnie z dokumentem

określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za

zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład

oferty musi być potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, (zgodnie

z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym wykonawcom wskazane jest, aby były podane w

formie odrębnego załącznika do oferty, sporządzonego zgodnie z zasadami określonymi w punkcie

13.2. 1 – 7 Specyfikacji i opatrzonego klauzulą „TAJNE”.

13.3. Zawartość oferty

KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ :

Wszystkie dokumenty, oświadczenia i inne materiały  wymienione w punkcie 8 niniejszej Specyfikacji, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę stawianych mu warunków.

UWAGA

Zamawiający zwraca się z prośbą do Oferentów o udostępnienie oferty również w wersji elektronicznej, ułatwi to znacznie procedury oceny ofert, jak i również sprawdzanie ofert przez Oferentów.

Przekazanie oferty w wersji elektronicznej jest dobrowolne i zależy od woli Oferenta.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

14. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

14.1. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią

SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44 u  Kierownika Apteki, Budynek Polikliniki, wejście D-

Apteka w nieprzekraczalnym terminie : do dnia 22.10.2014r do godziny 10:00

2. Oferta  złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu

przewidzianego na wniesienie protestu.

3. Ofertę należy złożyć w jednej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę  powinno się opisać następująco:

"107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ ”

78-600 Wałcz,  ul. Kołobrzeska 44

APTEKA SZPITALNA

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH

Nie otwierać przed dniem 22.10.2014r, godz. 11. 00 "

Na kopercie podać nazwę i adres Wykonawcy.

14.2. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

1.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub

wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem

terminu składania ofert.

2.Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy

dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA".

3.Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego

przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i

według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą

powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

14.3. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wałczu, przy ul. Kołobrzeskiej 44,                        w  budynku nr 10 – LOGISTYKA – pokój 112.

Publiczna sesja otwarcia ofert rozpocznie się dnia : 22.10.2014r  o godzinie 11.00

Otwarcie ofert jest jawne. Oferenci  mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert  i zgłaszać oświadczenia do protokołu.

14.4. Tryb otwarcia ofert.

1. Po publicznej sesji otwarcia ofert koperty oznakowane dopiskiem "WYCOFANIE" zostaną odesłane

Wykonawcom bez otwierania.

2. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty,

których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną

dołączone do oferty.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaka zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym :

a) stan koperty zawierającej otwieraną ofertę;

b) imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

c) cenę otwieranej oferty;

d) warunki płatności zawarte w otwieranej ofercie;

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania – załącznik „Informacja z otwarcia

ofert”.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w art. 96 ust. 3 ustawy.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Podana w ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z

tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia.

Wykonawca oblicza cenę w następujący sposób:

a) Wartość netto stanowi iloczyn cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 
      wn = jm x cjn,

b) Kwotę podatku VAT stanowi iloczyn wartości netto i stawki podatku VAT:

kpv = wn x spv,

c) Wartość brutto stanowi suma wartości netto i kwoty podatku VAT:

wb = wn + kpv

gdzie:

wn – wartość netto;                          spv - stawka podatku VAT;

wb – wartość brutto;                        kpv – kwota podatku VAT.

jm – liczba jednostek miary;           cjn – cena jednostkowa netto;

Kwoty wykazywane w załączniku nr 5 do umowy – „opis przedmiotu zamówienia” zaokrągla się do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

16. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacja zamówienia publicznego którego dotyczy niniejsza Specyfikacja dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ ZPODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

17.1. Wyjaśnienia treści ofert

1. W toku dokonywania badania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert (art. 87 ust. 1 Ustawy).

2. Zamawiający działając na podstawie przepisów art.87 ust.2 Ustawy poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy , zawierające błędy lub

wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że

mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie  podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie

postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki

określone w art. 26 ust. 3 Ustawy. Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać

do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów(art.26 ust.3 Ustawy)

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego

nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od

towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty

mających wpływ na wysokość ceny.(art.90 ust.1 Ustawy)

6. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność

metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki

wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.(art.90 ust.2 Ustawy)

7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień

wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu

zamówienia.(art.90 ust.3 Ustawy)

8. Zamawiający działając na podstawie przepisów art.89 ust.1 Ustawy odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji, z zastrzeżeniem pkt.2 lit. c.

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub

niezaproszonego do składania ofert;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o

której mowa w pkt.2 lit. C;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

17.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu

na podstawie art. 89 ust. 1 Ustawy.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena | 80,00% | 80 punktów |
|  | Czas realizacji zamówienia | 20,00% | 20 punktów |

3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez

Wykonawców w zakresie każdego kryterium. Oznacza to, że oferta spełniająca w najwyższym

stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów możliwych do

przyznania za dane kryterium. Pozostałe oferty spełniające wymagania tego samego kryterium

otrzymają odpowiednio  mniejszą liczbę punktów za dane kryterium.

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert

przedstawia taki sam  bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert

wybiera ofertę z niższą ceną ( art. 91 ust. 1 Ustawy).

5. Kryteria oceny oferty nie mogą dotyczyć właściwości Wykonawcy.

6. Kryteria oceny oferty nie podlegają zmianie w toku postępowania.

17.3. Zasady oceny kryterium „Cena”

W przypadku kryterium "cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania :

| P (Ci) = | C min ----------- Ci | • Max (C) |
| --- | --- | --- |

gdzie :

P (Ci)         – ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

C min          – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci             – cena brutto oferty "i";

Max (C)  – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

17.4. Zasady oceny kryterium „Czas realizacji zamówienia”

Liczba punktów, jaką można otrzymać w ramach tego kryterium

OFERENT KTÓRY ZAPROPONUJE TERMIN REALIZACJI DOSTAWY DO (48 godz.) OTRZYMA MAXYMALNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW –  20 , (72 godz.) -18, każda następna doba dostawy pomniejszona zostanie o 4 punkty.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

17.5. Ocena punktowa oferty

Ocena punktowa oferty „i” będzie wynikać z sumowania ilości punktów jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria :

Pi  = Σ P (Xi)

gdzie :

Pi            –  ocena punktowa oferty „i”;

Σ P (Xi)  –  suma ilości punktów jakie otrzyma oferta „i” za poszczególne kryteria „X” zaokrąglona do dwóch

miejsc po przecinku.

18. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom

określonym w niniejszej Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej

kryteria oceny ofert.

2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Ustawy

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców,

którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy

(firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną

punktację w formie załącznika;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu

nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie

zamówienia publicznego może być zawarta.

5. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z załącznikami zostaną rozesłane przez Zamawiającego

listami poleconymi oraz drogą elektroniczną do Wykonawców którzy złożyli oferty.

6. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt.3 lit. a Zamawiający umieści na stronie internetowej

www.107sw.mil.pl  oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

# 18.1.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

# zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

## 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy, w

## terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,

## jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy , albo 15 dni - jeżeli

## zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których

## mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 Ustawy .

## 2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w

## ofercie.

## 3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja,

## spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego

## umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

## zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy .

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU

POSTĘPOWANIA.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy, czynności Zamawiającego

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art.11 ust.8 , odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

b) opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie postępowania

d) odrzucenie oferty odwołującego

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie

odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego

certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem

terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego

wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust.2.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

- 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –

jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2,

albo w terminie:

- 15 dni jeżeli zostały przesłane przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

7.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w

trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej jeżeli wartość

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza je również na stronic internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje, Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania

odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nic później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nic ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił: w przeciwnym razie Izba oddala opozycję, Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nic przysługuje skarga.

12. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa wart. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronic zamawiającego.

13. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 7 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.

Szczegółowe zasady wnoszenia odwołań określa rozdział 6 Środki Ochrony Prawnej ustawy PZP

20.WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21. WZÓR UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO

OFERTA ZOSTANIE WYBRANA.

Zawiera :

Załącznik nr 4    – wzór umowy

Załącznik nr 4a  – wzór umowy dzierżawy

22. ZAŁĄCZNIKI.

ZATWIERDZAM

…………………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.1. - Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty – zsumowana wartość wszystkich zadań

| NR SPRAWY: 35/med /2014 |  |
| --- | --- |
| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
|  | 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ |
|  | w Wałczu ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz |

..................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Niniejszym, w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz Zamawiającego – 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44 – zamówienia publicznego związanego z:

DOSTAWĄ ............................................................................................................................... dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Za następującą cenę ofertową obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to jest:

| Za kwotę netto PLN ..................................................................... (słownie:.........................................................................................................................................................................................................................) | Do powyższej kwoty zostanie*/ nie zostanie* doliczony podatek VAT, w związku z czym oferowana kwota wyniesie brutto PLN ............................................................................ ( słownie :............................................................... ) |
| --- | --- |
| Oferowany termin płatności za zobowiązania wynikające z realizacji umowy wynosi 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury VAT. |

DEKLAROWANY  TERMIN  DOSTAWY WYNOSI  - ....... dni.

KONTAKTOWY ADRES WYKONAWCY e-mail………………………………….

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę ............................................................................................................................. dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu. Do oferty załączamy dokumenty potwierdzające

spełnianie  tych warunków (zgodnie z pkt. 8. SIWZ).

2. Wzór umowy z załącznikami otrzymany wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

akceptujemy w całości i bez poprawek.

3. Jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i

faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 Kodeksu Karnego).

...................................... , dnia ..............................

...................................................................................            (Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania)

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. Z 2013 r. poz. 907)

NR SPRAWY : 35/med /2014

WYKONAWCA :

................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę................................................................................................................................dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1.    posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.    posiadamy  wiedzę i doświadczenie;

3.   dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4.   znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie

zamówienia;

5.   nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2

ustawy Prawo zamówień publicznych.

............................................... , dnia .......................................

.....................................................................................

(Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania)

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego dokumentów dopuszczenia do obrotu i   stosowania.

NR SPRAW Y 35/med /2014

WYKONAWCA :

......................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę ..................................................................................................................................dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1.Wykonawca jest w posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu oferowane wyroby, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r  o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz . 679),

2. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do dokonania wszelkich starań zmierzających

do uzyskania przedłużenia terminów ważności dokumentów dopuszczających dostarczane wyroby do

obrotu i stosowania na cały okres trwania umowy.

3. Działania, o których mowa w pkt. 1 zobowiązujemy się podjąć w terminie umożliwiającym

zachowanie ciągłości tych dokumentów.

4. Na każde żądanie Zamawiającego zobowiązujemy się przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające

podjęcie działań o których mowa w pkt. 1 i 2.

........................................, dnia .....................................

.....................................................................................

(Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania)

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.4. Załącznik nr 4 – „Wzór umowy ”

UMOWA Nr          /Z /2014

Zawarta w dniu .............. r  w  Wałczu pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44,78-600 Wałcz, działający na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej  prowadzonego w Sadzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział KRS pod nr 0000009405,                               NIP  765-14-95-874 , REGON 570544566,  reprezentowany przez:

mgr Marka Korneta – p.o. Dyrektora Szpitala

zwany w dalszej części umowy Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………...............................…………………………………………………………………………………………..................................... siedzibą przy ul …............................................................................................................................................................................. w..............................................................................................................................................................................

zarejestrowaną w …................................................................................................................................................

……………………………………………………….............................................................................................……………………………………………………….............................................................................................

NIP : …………………………………………….., REGON : …………………..………………………….........

reprezentowaną przez:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 2013 r. poz. 907)  zawarta została umowa następującej treści:

Ze strony Zamawiającego realizatorem odpowiedzialnym za prawidłowe wykonanie umowy jest :                        mgr farm. Witold Wypych

§ 1

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa …........................,  do siedziby Zamawiającego, zgodnie

z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5) stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany zamówienia w zakresie rzeczowym  i ilościowym, do

wysokości 30% wartości określonych w pkt. 1.

§ 2

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. przy czym realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

§ 3

1. Za realizację zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za poszczególne dostawy wynagrodzenie zgodne z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, i one stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w ust. 5.

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 3 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacją zamówienia.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości zamówienia zgodne z załącznikiem nr 1 do umowy w łącznej kwocie netto PLN ............................................ , plus należny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto .......................................................... PLN  
(słownie zł: ..............................................................................................................................................)

4. Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w ust. 3 może ulec zmianie w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w § 1 ust. 2.

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na poszczególne elementy zamówienia podstawą naliczenia nowej ceny brutto będzie cena netto do której zostanie dodana nowa stawka podatku VAT. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego aneksu oraz podstawy prawnej uwzględniającej zmianę stawki VAT.

6. Zamawiający nie zaakceptuje oraz odeśle Wykonawcy każdą fakturę VAT, której uznanie spowodowałoby wzrost wynagrodzenia Wykonawcy ponad kwotę określoną w § 3 ust. 3 z zastosowaniem ust.5.

7.  Ustalone ceny wymienione w Zał. Nr 1 do niniejszej umowy mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany cen urzędowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

§ 4

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących

dostaw jest  Kierownik  Apteki – mgr farm. Witold Wypych.

2. Poszczególne dostawy  będą realizowane w terminie do ..........dnia  roboczego od dnia

złożenia zamówienia wysłanego faksem , pisemnie lub telefonicznie przez osobę wymienioną w ust.1.

a) W związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii

immunotransfuzjologicznej (m. in. krwinki wzorcowe) Zamawiający dopuści w tym asortymencie

możliwość dostaw odczynników wg harmonogramu dostaw z zastrzeżeniem dostaw pilnych w

terminie do 3 dni

3. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może

odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

a) jakikolwiek dostarczony element zamówienia będzie posiadał termin ważności do użycia krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostarczenia, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi 3 miesiące od daty dostawy , w przypadku gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego

b) jakikolwiek dostarczony element zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub będą opakowania uszkodzone;

c) jakikolwiek dostarczony element zamówienia (dla których jest to wymagane) nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji obejmującej świadectwa dopuszczenia do obrotu, atesty, certyfikaty lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa;

d) dostarczony element zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która

figuruje na fakturze VAT.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.

W przypadku dostarczenia towaru z wadami Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie osoby

wymienionej w ust. 1 do jego niezwłocznej wymiany na towar wolny od wad w terminie do 7 dni roboczych

o ile reklamacja okaże się uzasadniona.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na własny koszt zwrotów artykułów wycofanych                       z obrotu i stosowania odpowiednimi decyzjami administracyjnymi oraz wystawienia faktury korygującej.

§ 5

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 odbywać się będzie, na podstawie faktur VAT

wystawianych przez Wykonawcę* / Pełnomocnika*

2. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy* / Pełnomocnika* oryginał oraz jedną kopię faktury VAT.

3. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych elementów zamówienia                     .   oraz ich cen jednostkowych zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 60 dni od daty otrzymania      przez Zamawiającego faktury VAT zgodnej z postanowieniami ust.1, 2 i 3, przy czym za dzień zapłaty należy rozumieć dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

§ 6

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:

-  za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy zgodnie z terminie określonym w § 4 ust. 2

- za każdy przypadek w wysokości 0,07 % wartości towarów nie dostarczonych w terminie.

2. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie Zamawiającego.

3. Jeżeli jedna ze Stron wystąpi z żądaniem zapłaty kar umownych druga ze Stron zobowiązuje się do zapłaty    naliczonych kar , o ile ich wysokość , sposób naliczania nie będzie budził, uzasadnionych wątpliwości.

§ 7

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust.  
ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia

odszkodowawcze a jedynie prawo żądania zapłaty za dostarczony przedmiot umowy.

§ 8

1. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść (cedować) należnych wierzytelności na

osoby trzecie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa Zamówień

Publicznych oraz przepisy  Kodeksu Cywilnego.

3. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane

wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem

ich nieważności.

4. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Wykonawcy oraz  dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                  WYKONAWCA:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.5. Załącznik nr 4a - wzór umowy dzierżawy

UMOWA DZIERŻAWY Nr          /Z /2014

Zawarta w dniu .............. r  w  Wałczu pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44,78-600 Wałcz, działający na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej  prowadzonego w Sadzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział KRS pod nr 0000009405,                               NIP  765-14-95-874 , REGON 570544566,  reprezentowany przez:

mgr Marka Korneta – p.o. Dyrektora Szpitala

zwany w dalszej części umowy Dzierżawcą

a

………………………………………………………………………………………………...............................…………………………………………………………………………………………..................................... siedzibą przy ul …............................................................................................................................................................................. w..............................................................................................................................................................................

zarejestrowaną w …................................................................................................................................................

……………………………………………………….............................................................................................……………………………………………………….............................................................................................

NIP : …………………………………………….., REGON : …………………..………………………….........

reprezentowaną przez:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

zwaną dalej Wydzierżawiającym

§ 1

1. Dostawy przedmiotu dzierżawy do miejsca instalacji, tj. laboratorium 107 Szpitala Wojskowego

SP ZOZ dokonuje Wydzierżawiający w terminie do 30 dni roboczych od chwili podpisania umowy, na swój

koszt i ryzyko, w szczególności zapewnia transport i ubezpieczenie na czas transportu.

Wydzierżawiający pokrywa również koszty instalacji i szkolenia.

2. Z chwilą odbioru przedmiotu dzierżawy, wszelkie ryzyko związane z jego stanem technicznym przechodzi

na Dzierżawcę

3. Przekazanie przedmiotu dzierżawy oraz jej zwrot nastąpi w Protokole Przekazania-Odbioru , stanowiącym

integralną część niniejszej umowy.

4. Wydzierżawiający udziela Dzierżawcy gwarancji na okres obowiązywania umowy dzierżawy,

licząc od dnia instalacji

5.Odbioru przedmiotu dzierżawy z miejsca instalacji, tj. laboratorium 107 Szpitala Wojskowego

SP ZOZ dokonuje Wydzierżawiający w terminie  minimum 30 dni od chwili wygaśnięcia umowy, na swój

koszt i ryzyko, w szczególności zapewnia transport i ubezpieczenie na czas transportu.

§2

1. Dzierżawca zobowiązany jest używać przedmiotu dzierżawy w miejscu wymienionym w pkt.1

§.1 Zmiana lokalizacji przedmiotu najmu jest możliwa jedynie po pisemnym wyrażeniu zgody

przez Wydzierżawiającego

2. Dzierżawca zobowiązany jest używać przedmiotu dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem oraz

instrukcjami producenta oraz utrzymywać go w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu

eksploatacyjnemu.

3. Dzierżawca nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian czy przeróbek przedmiotu dzierżawy, ani

usuwał, odłączał lub dołączał jakichkolwiek części bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego.

4. Wydzierżawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli sposobu używania przedmiotu dzierżawy w

dowolnym czasie.

§ 3

Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymywania przedmiotu dzierżawy w stanie przydatnym do

umówionego użytku.

§4

1. Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać czynsz miesięcznie, w ciągu 30 dni od wystawienia

przez Wydzierżawiającego faktury za miesiąc poprzedni na rachunek ….........................

2. Miesięczny czynsz wynosi netto …........................	zł

3. W przypadku przekroczenia terminu zapłaty za czynsz Wydzierżawiający będzie uprawniony do naliczania

odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

§ 5

1. Zakończenie umowy dzierżawy jest równoznaczne ze zużyciem odczynników określonych

dla danego aparatu objętego umową dzierżawną ale nie wcześniej niż 30 dni od chwili

wygaśnięcia umowy zasadniczej tj. 30.01.2016 r. Przekazanie sprzętu nastąpi od 07.02.2016r

na zasadach określonych w  § 1 pkt.5.

2. Dzierżawca odpowiada wobec Wydzierżawiającego za utratę i uszkodzenie przedmiotu

dzierżawy wynikłe z jego winy

3. Dzierżawca nie ponosi  odpowiedzialności za zużycie będące wynikiem normalnej eksploatacji.

4. W przypadku bezzasadnego , uniemożliwienia odbioru przedmiotu najmu przez dzierżawcę  w

terminie określonym w pkt.1 niniejszego paragrafu, Dzierżawca zobowiązany jest do zapłaty na

rzecz Wydzierżawiającego należności za bezumowne korzystanie z przedmiotu najmu w wysokości

50 zł netto za każdy  dzień.

DZIERŻAWCA :                                                                                                 WYDZIERŻAWIAJĄCY:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.6. Załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia

W ofercie przetargowej do wszystkich oferowanych zestawów do analiz bakteriologicznych

i biochemicznych oraz kalibratorów i kontrolek wymagana instrukcja w języku polskim.

Warunki gwarancji i termin ważności.

Producent.

Posiadane atesty, certyfikaty oraz świadectwa rejestracji materiału medycznego wydane przez MzIOS.

Zamawiający nie wymaga posiadania świadectwa rejestracji materiału medycznego wydanego przez MzIOS w stosunku do wyrobów medycznych, które są dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U.2010 nr 107, poz. 679).

W ofercie przetargowej do wszystkich oferowanych analizatorów, zestawów do analiz oraz kalibratorów

i kontrolek wymagana instrukcja w języku polskim.

Zadanie 1 - Odczynniki do oznaczania niżej wymienionych parametrów biochemicznych z dzierżawą

analizatorów i pełną gwarancją na czas trwania umowy – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 1.000,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizatorze brutto (odczynniki, kalibr., kuwety codzienna kontrola itp.) | Ilość odcz. zużytego do 1 ozn. | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zestawy do oznaczania:                                                                                            ilość badań rocznie

1 Zestaw do ozn. albumin w surowicy                                                                                     1400

2 Zestaw do ozn. amylazy w surowicy i moczu                                                                       2800

3 Zestaw do ozn. ALAT/GPT w surowicy                                                                                9500

4 Zestaw do ozn.ASAT/GOT w surowicy                                                                                9300

5 Zestaw do ozn. ALP w surowicy                                                                                           1500

6 Zestaw do ozn. CPK do pojedynczych oznaczeń w surowicy                                                700

7 Zestaw do ozn. LDH w surowicy                                                                                          1000

8 Zestaw do ozn. gamma GT                                                                                                    2500

9 Zestaw do ozn. białka w surowicy                                                                                         2200

10 Zestaw do ozn. bilirubiny bezpośredniej w surowicy                                                             700

11 Zestaw do ozn. bilirubiny całkowitej w surowicy                                                                 7800

12 Zestaw do ozn. cholesterolu całkowitego w surowicy                                                          8000

13 Zestaw do ozn. cholesterolu HDL direct w surowicy                                                           4700

14 Zestaw do ozn. fosforu nieorganicznego w surowicy i moczu                                               600

15 Zestaw do ozn. glukozy w surowicy                                                                                   21200

16 Zestaw do ozn. kreatyniny w surowicy i moczu                                                                 18200

17 Zestaw do ozn. kwasu moczowego w surowicy i moczu                                                     2700

18 Zestaw do ozn. mocznika w surowicy i moczu                                                                   11400

19 Zestaw do ozn. trójglicerydów w surowicy                                                                           7000

20 Zestaw do ozn. Mg w surowicy i moczu                                                                               2000

21 Zestaw do ozn. Ca w surowicy i moczu                                                                                2900

22 Zestaw do ozn. Fe w surowicy                                                                                              1700

23 Zestaw do ozn. CK-MB do pojedynczych oznaczeń                                                             1100

24 Zestaw do ozn. białka w moczu i PMR                                                                                   700

25 Zestaw do ozn. kwasu mlekowego w osoczu i PMR                                                              100

26 Zestaw do ozn. CRP ilościowo                                                                                            11300

27 Zestaw do ozn. Etanolu                                                                                                           900

28 Zestaw do ilościowego ozn. hemoglobiny HbA1c                                                                 1850

29 Zestaw do oznacznia Na, K, Cl                                                                                           19900

30 multikalibrator do w/w zestawów                                                                                              *)

31 kalibrator do cholesterolu HDL direct                                                                                       *)

32 kalibrator do bilirubiny total i direct                                                                                          *)

33 kalibrator do HbA1c                                                                                                                    *)

34 kontrolki enzymatyczne                                                                                                             *)

35 kontrolki do pozostałych badań biochemicznych                                                                      *)

36 kontrolki do HbA1c                                                                                                                     *)

37 Kalibratory i kontrolki do CK-MB                                                                                            *)

38 Kuwety                                                                                                                                       *)

39 Naczynka na próbki                                                                                                                    *)

40 Inne materiały niezbędne do wykonania w/w ilości oznaczeń

41 Dzierżawa analizatora

*) ilość stosowna do ilości badań, codziennej kontroli, limitów czasowych kalibracji i trwałości

substancji po otwarciu fiolki

Warunki graniczne:

1. Analizator główny, rok produkcji nie wcześniej niż 2010 rok, analizator zastępczy używany, rok produkcji

nie wcześniej niż 2005 rok

2. Wydajność: analizator główny - min. 600 oznaczeń biochemicznych/godzinę, przystawki ISE min 180

oznaczeń/godzinę; analizator zastępczy – 300 oznaczeń/godzinę

3. Analizatory w systemie całkowicie otwartym odczynnikowo bez stacji uzdatniania wody,

oznaczenia: minimum 45 parametrów (analizator główny) z jednej próbki z wykorzystaniem tzw. „mokrej

chemii”. Analizator selektywny, wieloparametrowy, swobodnego dostępu (random access), wolnostojący

(nie typu banch top)

4. Możliwość uzupełniania odczynników, próbek i kuwet w każdej chwili pracy aparatów bez konieczności

pauzowania lub stosowania standby

5. Oprogramowanie w języku polskim, instrukcja w języku polskim

6. System utylizacji próbek bezkontaktowy dla użytkownika

7. Oferowane analizatory objęte pełną gwarancją i serwisem technicznym przez cały czas trwania umowy

8. Oznaczanie elektrolitów tj. Na+, K+, Cl przy pomocy elektrod jonoselektywnych

9. Kuwety reakcyjne jednorazowego użytku

10. Możliwość oznaczania w różnego rodzaju materiale: osocze, surowica, mocz, płyn mózgowo- rdzeniowy,

hemolizat krwi pełnej i krew pałna – HbA1c

11. Wbudowany, wewnętrzny czytnik kodów paskowych dla próbek pacjenta i odczynników oraz zastosowanie

różnego rodzaju probówek (5 ml, 7 ml, 10 ml), a także kubeczków na surowicę o pojemności 0,5 ml i 2 ml

12. Zastosowanie wstępnego automatycznego rozcieńczania próbek do badań (np. oznaczania moczu)

i dodatkowego przy przekroczeniu liniowości testu

13. Automatyczne przygotowanie szeregu rozcieńczeń stężonych kalibratorów dla kalibracji nieliniowej

(np. białka specyficzne)

14. Zastosowanie czujnika poziomu płynów, a w analizatorze głównym dodatkowo detekcja skrzepu

15. Monitorowanie stanu zużycia odczynników w czasie rzeczywistym

16. Temperatura oznaczania 37OC

17. Zastosowanie różnych technik pomiarowych: reakcje punktu końcowego, reakcje kinetyczne, 2 punktowe

reakcje kinetyczne, reakcje turbidymetryczne, potencjometria bezpośrednia (moduł ISE)

18. Zastosowanie automatycznej korekty: opcja ślepej próby dla surowicy, opcja ślepej próby dla kuwety

pomiarowej

19. Przechowywanie danych pacjentów i wyników w pamięci analizatorów w ilości minimum 10 tysięcy

pacjentów bez dodatkowego dołączania komputera zewnętrznego

20. Przechowywanie wyników kontroli jakości w pamięci analizatorów w postaci danych liczbowych

i wykresów (możliwość zastosowania analizy Levy-Jenningsa, reguł Westgarda), z możliwością uzyskania

wydruku z wyznaczonego okresu czasu

21. Statystyka liczby wykonywanych badań

22. Dowolne programowanie norm

23. Wykonywanie badań w trybie „cito”, minimum 5 wyodrębnionych opcji „cito”

24. Podtrzymywanie pracy analizatorów przy awarii zasilania-UPS-y wewnętrzne lub dołączenie UPS-ów

dodatkowo

25. Możliwość połączenia analizatorów z siecią laboratoryjną

26. Wydruk wyniku w języku polskim musi zawierać: datę i godzinę wykonania badania, imię i nazwisko

pacjenta, dane demograficzne pacjenta, zleceniodawcę, oddział, nazwę parametru oznaczanego z wynikiem,

wartości referencyjne oraz dane placówki wykonującej badanie

27. Bezobsługowy system kontroli temperatury bloku reakcyjnego bez łaźni wodnej i olejowej

28. System chłodzenia odczynników sterowany przez mikrokomputer w temp 4-8OC

29. Wykonawca w ramach umowy zapewni dostęp do internetowego systemu oceny kontroli jakości

wewnętrznej. Możliwość prowadzenia codziennej kontroli z dostępem do programu opracowań

statystycznych on line. Możliwość prowadzenia analizy metody wraz z wyliczeniem SD, CV, TE, błędów

znormalizowanych precyzji i dokładności oraz wykreślania karty OPS znormalizowanej, analizy okresów

roboczych z wykreśleniem krzywej Levy-Jenningsa, analizy porównawczej z innymi użytkownikami

systemu

30. Zamawiający wymaga uczestnictwa w kontroli międzynarodowej raz w miesiącu na koszt oferenta.

W tym przypadku należy podać dodatkowo następujące informacje:

1/ Ilość punktów serwisowych w Polsce

2/ Najbliższy zamawiającego punkt serwisowy (podać nazwę miasta)

3/ Czy w przypadku awarii zgłoszenia można dokonywać 24 godziny/dobę

4/ Maksymalny czas oczekiwania na serwis

5/ Maksymalny czas naprawy

6/ Dane techniczne i ekonomiczne aparatu

7/ Informacje dotyczące elektrod (czas gwarancji, cena, ilość potrzebna na rok itd.)

Zadanie 2 – Odczynniki do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej z dzierżawą

analizatora RKZ z pełną gwarancją na czas trwania umowy na 4800 badań rocznie

wg wzoru podanego poniżej:

Wadium: 150,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, kalibr., codzienna kontrola itp) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1/ Zestaw odczynników                                                                                                                                  *)

2/ Kontrolki z trzema zakresami wartości                                                                    3 x 90 fiolek = 270 szt.

3/ Inne materiały eksploatacyjne (podać czas gwarancji na poszczególne elektrody)                                   *)

4/ Dzierżawa aparatu

*) ilości niezbędne do prawidłowej pracy analizatora przy w/w ilości ozn. rocznie.

Warunki graniczne:

- analizator-rok produkcji nie wcześniej niż 2010 rok

- parametry mierzone: pH, PO2, PCO2,  karboksyhemoglobina, methemoglobina, wapń zjonizowany

- parametry wyliczane: HCO3 akt., HCO3 std.,  BE(B), O2 SAT, CO2ct

- oprogramowanie w języku polskim

- podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary

- program kontroli jakości: możliwość archiwizacji wyników kontroli

przedstawienie wyników w formie graficznej, statystyka.

- system komputerowy dołączony do analizatora zabezpieczony systemem podtrzymywania napięcia UPS

- możliwość programowania limitów wartości referencyjnych pacjenta.

- wydruk wyniku musi zawierać dane demograficzne pacjenta (minimum: imię i nazwisko, płeć, pesel, wiek)

nazwisko lekarza zlecającego, oddział oraz dane placówki wykonującej badania z możliwością wydruku

zakresu wartości prawidłowych.

- graficzny wykres trendów u pacjenta

- mapa równowagi kwasowo-zasadowej zawierająca wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wartości

prawidłowych

- możliwość dokonywania pomiarów wszystkich parametrów z jednej próbki

- odczynniki oraz kalibratory w stanie płynnym

- odczynniki wymieniane po zużyciu – niezależnie od elektrod

- termin ważności odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 4 tygodnie

- bezpieczny system pobierania próbki (zabezpieczający przed dostaniem się skrzepu do toru pomiarowego)

- oddzielne tory pomiarowe dla gazometrii i oksymetrii

- bezobsługowe elektrody wymieniane pojedynczo po zużyciu

- krótki czas pomiaru do 80 sek.

- wykonawca w ramach umowy zapewni dostęp do internetowego systemu oceny kontroli jakości wewnętrznej

- wykonawca w ramach umowy zapewni udział w zewnętrznym programie kontroli jakości

karboksyhemoglobiny i methemoglobiny.

Niespełnienie któregokolwiek z w/w parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zadanie 3 – Odczynniki do morfologii z dzierżawą analizatora  hematologicznego i pełną gwarancją na czas

trwania umowy na 29100 badań rocznie – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 150,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizatorze brutto (odczynniki, kontrola 2 x dobę, płukanie itp.) | Ilość odcz. zużytego do 1 ozn. | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Lizat

2 Odczynnik rozcieńczający

3 Odczynnik odbiałczający

4 Krew kontrolna (z wartościami niskimi, średnimi i wysokimi)

5 Inne niezbędne odczynniki i akcesoria.

6 Dzierżawa aparatu

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK MINIMALNY - PRZEPUSTOWY | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nowy analizator hematologiczny różnicujący krwinki białe na 5 populacji, wyposażony w automatyczny podajnik na min 20 szt. próbek. |  |
| 2 | Oznaczanie min. 23 parametrów (min. 23 parametry raportowane na wyniku). |  |
| 3 | Pomiar HGB niezależny od WBC (osobny tor pomiarowy). |  |
| 4 | Możliwość wykonania oznaczeń CBC-5DIFF w trybie kapilarnym z rozcieńczeniem. |  |
| 5 | Dowolność wyboru trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC + 5DIFF) bez konieczności wykonywania badań w seriach, z rzeczywistą oszczędnością odczynników podczas wykonywania morfologii w trybie CBC. |  |
| 6 | Różnicowanie WBC na 5 populacji przy użyciu fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z wykorzystaniem światła lasera, bez barwienia cytochemicznego. |  |
| 7 | Objętość aspirowanej próbki: 20 ul( w trybie CBC i CBC+5DIFF, dotyczy pobierania materiału zarówno w trybie otwartym jak i zamkniętym). |  |
| 8 | Wydajność min. 60 oznaczeń/godzinę w trybie CBC i CBC+5DIFF. |  |
| 9 | Max. liczba reagentów (bez preparatu odbiałczającego) – 4 |  |
| 10 | Aparat wykorzystuje odczynniki bezcyjankowe, niezawierające cyjanków nawet w minimalnych ilościach (dołączyć do oferty ulotki odczynnikowe i karty substancji niebezpiecznych dla odczynników, materiału kontrolnego i innych materiałów zużywalnych, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają. |  |
| 11 | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów IG (metamielocyty + mielocyty + promielocyty) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach. |  |
| 12 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacje o stopniu zaawansowania patologii. |  |
| 13 | Możliwość oceny anizocytozy erytrocytów wyrażonej zarówno jako RDW-SD i RDW-CV. |  |
| 14 | Graficzna prezentacja wyników, na co najmniej 2 histogramach i 1 scattegramie. |  |
| 15 | Linowość: RBC min do 6,5 x106 /µL, WBC min do 400x103 /µL, PLT min. 3000x103/µL HGB min 23g/dl. Wartości uzyskiwane z pierwszego pobrania bez rozcieńczenia. |  |
| 16 | Możliwość wprowadzania danych demograficznych pacjenta, oraz wartości referencyjnych w zależności od płci i wieku pacjenta ( min. 5). |  |
| 17 | Oprogramowanie dające dowolność redagowania wydruku wyniku wraz z podaniem odpowiednich wartości referencyjnych. |  |
| 18 | Oprogramowanie aparatu umożliwiające zarządzanie odczynnikami – szacowanie przez system zużycia odczynników, prezentacja zużycia w formie graficznej, czytelnej dla operatora, podanie na monitorze informacji o poziomie zużycia. |  |
| 19 | Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów aparatu, parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą nośnika magnetycznego lub optycznego. |  |
| 20 | Oprogramowanie obejmujące system kontroli jakości (min. 20 zbiorów 300 pkt. wg systemu Levey-Jeninngs, wykresy radarowe, XbarM). |  |
| 21 | Oprogramowanie umożliwiające podgląd wyniku bez wykonania wydruku, porównanie min. 4 wyników jednego pacjenta w formie skumulowanej (delta check). |  |
| 22 | Zewnętrzny komputer sterujący, monitor LCD min.17’’, drukarka laserowa czarno biała, system podtrzymywania napięcia pozwalający na bezpieczne zakończenie pracy oraz wyłączenie komputera sterującego aparatem, dodatkowo pakiet office. |  |
| 23 | Możliwość dwustronnej współpracy analizatora z siecią informatyczną. |  |
| 24 | Wykonawca zapewni autoryzowany serwis oferowanego aparatu w oparciu o zgodne z instrukcją obsługi, nowe, nieużywane, oryginalne części zamienne, pochodzące od producenta aparatu oraz przedstawi certyfikaty ze szkoleń odbytych w siedzibie producenta aparatu dla osób oddelegowanych do serwisowania aparatu nie starsze niż z roku 2008. Wymagane są, co najmniej 2 osoby oddelegowane do serwisowania aparatu zatrudnione w siedzibie wykonawcy na umowę o pracę na czas nieokreślony (oświadczenie). Nie dopuszcza się umowy o podwykonawstwo. |  |
| 25 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy – uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nieuwzględnione w formularzu oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi zawierać pełen asortyment zarówno wymaganego sprzętu jak i odczynników. |  |
| 26 | Lokalizacja pkt. serwisowych umożliwiająca obsługę serwisową analizatora (przyjazd inżyniera serwisowego) w czasie 24 godzin od przyjęcia wezwania. |  |
| 27 | Instrukcja obsługi analizatora oraz oprogramowania w języku polskim dostarczona z aparatem. |  |
| 28 | Szkolenie personelu laboratorium z obsługi analizatora minimum 3 razy w okresie dwóch miesięcy od daty instalacji oferowanego analizatora. Szkolenie dla lekarzy w miejscu i czasie określonym przesz Zamawiającego (w okresie do 1 miesiąca po instalacji analizatora) Przy instalacji analizatora dołączyć paszport techniczny. |  |
| 29 | Nieodpłatne włączenie analizatora do systemu kontroli jakości dla wszystkich parametrów typu „on-line”, gdzie wyniki kontroli jakości dostępne są w internecie wraz z informacją w przypadku błędów |  |
|  | Uwaga |  |
|  | Stosunek oznaczeń CBC do CBC-5DIFF 70/30 |  |
|  | Wewnątrz zakładowa kontrola jakości aparatu będzie przeprowadzona dwa razy dziennie na jednym poziomie używając trzech poziomów przez cały okres trwania kontraktu |  |

Niespełnienie któregokolwiek z w/w parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Dowód powinien wynikać z załączonego folderu lub opisu techniczno-eksploatacyjnego aparatu.

Zamawiający może zażądać podania numeru telefonu producenta, aby otrzymać wyjaśnienia w przypadku wątpliwości.

Zadanie 4 – Odczynniki do koagulologii z dzierżawą analizatora i pełną gwarancją na czas trwania umowy.

Do oferty dołączyć ulotki zestawów w języku polskim – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 300,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, kalibr., codzienna kontrola itp) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 APTT                                                                             9050 pacjentów rocznie *)

2 PT                                                                                 11560 pacjentów rocznie *)

3 Fibrynogen                                                                       350 pacjentów rocznie *)

4 D-dimery                                                                         770 pacjentów rocznie *)

5 Naczynka reakcyjne                                                        ilość niezbędna do w/w ilości oznaczeń

6 Kontrolki (APTT, PT, fibrynogen, D-dimery)                ilość niezbędna do wykonania codziennej kontroli

7 Kalibratory niezbędne do pracy w odpowiednich ilościach

8 Inne niezbędne odczynniki i akcesoria.

9 Dzierżawa aparatu

*) ilości odczynnika niezbędna do wykonania oznaczeń zgodnie z procedurą (np. jeden pacjent podwójne

oznaczenie)

Wielkość opakowań stosowna do ilości badań oraz terminów ważności odczynników po rozpuszczeniu.

Warunki graniczne:

-dla analizatora:

1. Analizator automatyczny, rok produkcji analizatora nie wcześniej niż 2008 rok

2. Praca metodą mikro.

3. Możliwość oznaczania PT, APTT i fibrynogenu w jednym biegu aparatu i czasie oznaczania poniżej 7 minut.

4. Oznaczanie parametrów krzepnięcia metodami chromogenną oraz wykrzepialną (optyczna na zasadzie

nefelometrii).

5. Możliwość oznaczania D-dimerów metodą immunologiczną.

6. Wydajność aparatu 40-50 testów na godzinę.

7. Wbudowana drukarka.

8. Współpraca z siecią informatyczną – dwukierunkowa komunikacja.

9. System komputerowy (komputer, monitor, drukarka) z oprogramowaniem, dołączony do analizatora,

zabezpieczony systemem podtrzymywania napięcia UPS zabezpieczającymi pracę zestawu: analizator +

komputer przez okres min. 5 minut.

10. Oprogramowanie dające możliwość redagowania wydruku wyniku oraz programowania limitów wartości

referencyjnych pacjenta

11. Wydruk wyniku musi zawierać dane demograficzne pacjenta (minimum: imię i nazwisko, płeć, pesel, wiek)

nazwisko lekarza zlecającego, oddział oraz dane placówki wykonującej badania z możliwością wydruku

zakresu wartości prawidłowych.

-dla odczynników:

1. Tromboplastyna ludzka o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1).

2. Kalibracja nie częściej niż raz na serię danego odczynnika.

3. Standardy fibrynogenu osobne – minimum 5 różnych poziomów pokrywających zakres

pomiarowy od 50 do 900 mg/dl.

4. Materiały standardowe oraz osocza kontrolne: mianowane, pochodzenia ludzkiego, liofilizowane

z możliwością zamrażania (gwarancja producenta).

5. Fibrynogen metodą Clauss'a bez wstępnego rozcieńczania osocza, zakres pomiarowy przy pierwszym

oznaczeniu od 50 do 950 mg/dl.

6. wykonawca w ramach umowy zapewni dostęp do internetowego systemu oceny kontroli jakości

wewnętrznej

Należy podać dodatkowo następujące informacje informacje:

1/ Ilość punktów serwisowych w Polsce

2/ Najbliższy zamawiającego punkt serwisowy (podać nazwę miasta)

3/ Czy w przypadku awarii zgłoszenia można dokonywać 24 godziny/dobę

4/ Maksymalny czas oczekiwania na serwis

5/ Maksymalny czas naprawy

6/ Dane techniczne i ekonomiczne aparatu (rok produkcji, producenta, wydajność opis obsługi aparatu,

zewnętrzny UPS itp.)

Zadanie 5 – Artykuły do diagnostyki laboratoryjnej badania ogólnego moczu z dzierżawą dwóch

aparatów na  15000 badań rocznie – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 100,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, kalibr., codzienna kontrola itp) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Paski testowe do moczu                                                                                                                     *)

2 Kalibratory paskowe                                                                                                                          *)

3 Kontrolki, na bazie moczu ludzkiego w postaci płynnej, na dwóch poziomach w ilości do

kontrolowania raz dziennie na jednym poziomie z terminem ważności po otworzeniu fiolki

wynoszącym co najmniej 30 dni                                                                                                        *)

4 Inne odczynniki i akcesoria                                                                                                                *)

5 Dzierżawa aparatów

*) ilości niezbędne do prawidłowej pracy analizatora przy w/w ilości ozn. rocznie.

Warunki graniczne:

1. Analizatory półautomatyczne, rok produkcji nie wcześniej niż 2013 rok, z pełną gwarancją

na czas trwania umowy.

2. Zewnętrzny UPS – oddzielny dla każdego aparatu

3. Wydajność analizatora min. 500 oznaczeń na godzinę

4. Paski z odczytem 10 parametrów fizykochemicznych moczu z polem kompensacyjnym

5. Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki

pomiaru glukozy i krwi. Nie dopuszcza się pasków z dodatkowym polem oznaczającym poziom kwasu

askorbinowego

6. Możliwość wydruku w wybranych jednostkach.

7. Pamięć wyników pacjenta minimum 1000 wyników.

8. Pamięć wyników kontroli jakości min. 300 wyników

9. Flagowanie wyników patologicznych.

10. Możliwość współpracy z analizatorem osadu moczu.

11. Możliwość automatycznego określenia barwy moczu oraz manualnego jej wprowadzenia do wyniku w

aparacie

12 Komunikacja przy pomocy ekranu dotykowego

13. Kompensacja własnego zabarwienia moczu.

14. Możliwość zdefiniowania klarowności moczu.

15. Automatyczne usuwanie zużytych pasków.

16. Możliwość tworzenia w aparacie raportów wyników wymagających weryfikacji

17. Możliwość kalibracji aparatu przy pomocy dodatkowych materiałów kalibracyjnych nie częściej niż raz na

miesiąc i wydruku wyniku przeprowadzonej kalibracji.

18. Wymagana czułość białka – nie gorsza niż 20 mg/dl, dla glukozy – nie gorsza niż 40 mg/dl.

19. Możliwość współpracy z dowolną laboratoryjną siecią komputerową – dwukierunkowy interfejs

(wykonawca udostępni bezpłatnie parametry interfejsu)

20. Wykonawca w ramach umowy zapewni udział w zewnętrznym programie kontroli jakości badania

ogólnego moczu

21. Serwis autoryzowany przez producenta aparatów

22. Instalacja, szkolenie personelu zakończone certyfikatem

Niespełnienie któregokolwiek z w/w parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Dowód powinien wynikać z załączonego folderu lub opisu techniczno-eksploatacyjnego aparatu.

Należy podać dodatkowo następujące informacje informacje:

1/ Ilość punktów serwisowych w Polsce

2/ Najbliższy zamawiającego punkt serwisowy (podać nazwę miasta)

3/ Czy w przypadku awarii zgłoszenia można dokonywać 24 godziny/dobę

4/ Maksymalny czas oczekiwania na serwis

5/ Maksymalny czas naprawy

6/ Dane techniczne i ekonomiczne aparatu (rok produkcji, producenta itp.)

Zadanie 6 – Odczynniki do oznaczania niżej wymienionych parametrów z dzierżawą analizatora i pełną

gwarancją na czas trwania umowy. Do oferty dołączyć ulotki zestawów w języku polskim

– wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 1.300,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, kalibr., codzienna kontrola itp) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zestawy do oznaczania:                                                                                                        ilość badań rocznie

1 FT 3                                                                                               *)                                               2400

2 FT 4                                                                                               *)                                               2500

3 TSH                                                                                               *)                                               8000

4 PSA                                                                                                *)                                               1100

5 IgE                                                                                                 *)                                                 340

6 Ferrytyna                                                                                       *)                                                 370

7 Troponina                                                                                      *)                                                3300

8 CEA                                                                                               *)                                                 990

9 AFP                                                                                                *)                                                 930

10 Beta HCG do oznaczeń prenatalnych i onkologicznych             *)                                                 180

11 Prokalcytonina                                                                             *)                                                 710

12 CA 19-9                                                                                       *)                                                 900

13 CA 125                                                                                        *)                                                 320

14 Cytomegalia IgG                                                                         *)                                                 120

15 Cytomegalia IgM                                                                        *)                                                 130

16 Toksoplazmoza IgG                                                                     *)                                                 190

17 Toksoplazmoza IgM                                                                    *)                                                 210

18 Rubella IgG                                                                                 *)                                                 100

19 Rubella IgM                                                                                *)                                                 100

20 HBsAg                                                                                         *)                                               8600

21 HCVAb                                                                                        *)                                                 990

22 HIVAg/Ab (IV generacji)                                                            *)                                                 330

23 ACTH                                                                                           *)                                                 220

24 Kalcytonina                                                                                   *)                                                150

25 Kortyzol                                                                                       *)                                                 300

26 Testosteron                                                                                   *)                                                 150

27 LH                                                                                                *)                                                 110

28 FSH                                                                                              *)                                                 100

29 Estradiol                                                                                       *)                                                 100

30 Prolaktyna                                                                                    *)                                                 160

31 DHEA-S                                                                                       *)                                                 110

32 anty TPO                                                                                      *)                                                 800

33 anty TG                                                                                        *)                                                 790

34 TRAK – p/ciała p/receptorowi TSH                                            *)                                                 790

35 SHBG                                                                                          *)                                                 100

36 Kalibratory do w/w parametrów                                                                                                       **)

37 Kontrolki do w/w parametrów                                                                                                        ***)

38 Płyny płuczące i inne                                                                                                                      ***)

39 Kuwety do analizatora                                                                                                                    ***)

40 Inne materiały

41 Dzierżawa aparatu

*) wielkość opakowania stosowna do ilości badań rocznie i trwałości odczynnika po otwarciu

**) ilość stosowna do limitów czasowych kalibracji i trwałości kalibratora po otwarciu

***) ilości niezbędne do wykonania w/w ilości analiz

Warunki graniczne:

1. Analizator nowy

2. Metoda badań – chemiluminescencja.

3. Pełna automatyzacja analiz.

4. Wydajność minimalna 80 oznaczeń na godzinę.

5. Możliwość wykonywania próbek pilnych bez konieczności przerywania pracy aparatu.

6. Czas wykonania jednego oznaczenia pojedynczo do 30 minut.

7. System chłodzenia odczynników w analizatorze

8. Odczynniki gotowe do użycia.

9. Możliwość oznaczania próbek „cito”.

10. Czytnik kodów paskowych.

11.Program kontroli jakości: możliwość archiwizacji wyników kontroli

przedstawienie wyników w formie graficznej

statystyka.

12. Monitorowanie zużycia odczynników i materiałów zużywalnych.

13. Najmniejsza ilość testów możliwych do wykonania z jednego opakowania – 50.

14. Minimalna ilość próbek badanych wstawianych jednocześnie – 70.

15. Możliwość identyfikacji pacjenta przez kody kreskowe.

16. Detekcja skrzepów.

17. Automatyczne rozcieńczanie próbki.

18. System komputerowy dołączony do analizatora zabezpieczony systemem podtrzymywania napięcia UPS

zabezpieczającymi pracę zestawu: analizator + komputer przez okres min. 5 minut.

19. Liczba parametrów możliwych do jednoczesnego oznaczania – minimum 15.

20. Możliwość programowania limitów wartości referencyjnych pacjenta.

21. Wydruk wyniku musi zawierać dane demograficzne pacjenta (minimum: imię i nazwisko, płeć, pesel, wiek)

nazwisko lekarza zlecającego, oddział oraz dane placówki wykonującej badania z możliwością wydruku

zakresu wartości prawidłowych.

22. Jednorazowe końcówki w pipetorze zabezpieczające przed efektem przeniesienia

23. Pobieranie materiału z próbek pierwotnych i wtórnych o różnej średnicy oraz z probówek pediatrycznych

23. Pełna gwarancja na czas trwania umowy.

24. Adaptacja pomieszczenia zapewniająca prawidłową pracę analizatora – klimatyzacja.

25. Wykonawca w ramach umowy zapewni dostęp do internetowego systemu oceny kontroli jakości

wewnętrznej.

Należy podać dodatkowo następujące informacje:

1/ Ilość punktów serwisowych w Polsce.

2/ Najbliższy zamawiającego punkt serwisowy (podać nazwę miasta).

3/ Czy w przypadku awarii zgłoszenia można dokonywać 24 godziny/dobę.

4/ Maksymalny czas oczekiwania na serwis.

5/ Maksymalny czas naprawy.

6/ Dane techniczne i ekonomiczne aparatu (rok produkcji, producenta itp.).

7/ Podać trwałość odczynników w analizatorze po otwarciu.

Zadanie 7 – Zestawy odczynników do badań immunodiagnostycznych z dzierżawą

analizatora i pełną gwarancją na czas trwania umowy. Do oferty dołączyć ulotki zestawów w

języku polskim – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 300,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, kalibr., codzienna kontrola itp) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Zestaw do oznaczania boreliozy w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym metodą ELISA

a)Przeciwciała klasy IgG                                                                                                               320 ozn./rok

b)Przeciwciała klasy IgM                                                                                                               330 ozn./rok

Zastosowanie rekombinowanych antygenów:

- VLSE, p100, p18, OspC, p41 dla testu w klasie IgG

- OspC, p41 dla testu w klasie IgM

Oznaczanie ilościowe w obydwu klasach p/ciał (IgG i IgM)

Możliwość wykrywania europejskich szczepów Borelia

Możliwość dowolnego łamania paska dla optymalizacji wykorzystania testu

Warunki graniczne:

Czytnik mikropłytek:

1. Rok produkcji 2007 z pełną gwarancją na czas trwania umowy

2. Certyfikat CE

3. Możliwość czytania całej płytki jak i pojedynczych oznaczeń

4. Możliwość  pomiaru absorbancji w zakresie od 0-3.00 jednostek, zarówno przy pojedynczej fali, jak i

zastosowaniem diferentnej dł. fali

5. Możliwość obliczania wyników w trybie trans var dający rezultat ilościowy z interpretacja jednocześnie

6. Komputer z programem współpracującym z czytnikiem do przeliczenia i archiwizowania wyników badań

oraz drukarką atramentową hp. Aparat z zestawem walidacyjnym ELISA, pozwalającym na sprawdzenie

wszystkich etapów metody ELISA, zestaw powinien posiadać: mikropłytkę, koniugat, substrat, stoper,

wykonanie nie dłuższe niż dwie godziny – instrukcja po polsku dołączona do ofert

Płuczka automatyczna:

1. Rok produkcji 2007 z pełną gwarancją na czas trwania umowy

2. Certyfikat CE

3. Cykle płukań (1 do 4 płukań) programowane za pomocą kart elektronicznych

Inkubator z wytrząsarką:

1. Rok produkcji 2007 z pełną gwarancją na czas trwania umowy

2. Certyfikat CE

3. Mikroprocesor kontrolujący umożliwiający zmienne programowanie temperatury, różnych przedziałów

czasowych oraz prędkości wytrząsania przy komunikowaniu się przez klawiaturę

Mieszadło laboratoryjne - kołyska

2 Test potwierdzenia Western Blot wykrywający przeciwciała  przeciwko boreliozie w klasach

IgG – 625 oznaczeń i IgM – 875 oznaczeń rocznie – wg wzoru podanego wyżej:

Warunki graniczne:

1. Metoda Western Blot, test wykrywający przeciwciała IgG i IgM przeciwko boreliozie oparty na

rekombinowanych antygenach – dotyczy wszystkich antygenów naniesionych na pasek nitrocelulozy.

2. Osobne testy na IgG i IgM.

3. Możliwość wykrywania przeciwciał w surowicy, osoczu i w płynie mózgowo-rdzeniowym.

4. Test wykrywający cztery genogatunki borreli: B. burgdorferi ss, B. garinii, B. afzelii, B. Spielmani.

5. Na pasku musi znajdować się kontrola cutoff i kontrola koniugatu IgG lub IgM zapobiegająca pomyłkom w

diagnozie.

6. Test musi zawierać co najmniej następujące rekombinowane antygeny:

-  p 100, V1sE, p 58, p 41, p 39, OspA, OspC, p 18.

-  V1sE z różnych genogatunków, OspC z czterech genogatunków (B. burgdorferi ss, B. garinii, B. afzelii,

B. Spielmani), p 18 z czterech genogatunków (B. burgdorferi ss, B. garinii, B. afzelii, B. Spielmani).

7. Analiza wyników odczytywana przy użyciu oprogramowania Recomscan i skanera Plustek, które są na

wyposażeniu laboratorium.

Niespełnienie któregokolwiek z w/w parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zadanie 8 – Zestawy płytkowych testów immunochromatograficznych do wykryw. narkotyków w moczu

– wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 6,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ilość oznaczeń na rok

1 Amfetaminy                                                                                                        220

2 Barbituranów                                                                                                      185

3 Benzodiazepiny                                                                                                  190

4 Kokainy                                                                                                              165

5 Marihuany                                                                                                          220

6 Morfiny                                                                                                              160

Zadanie 9 – Inne materiały diagnostyczne – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Zestaw do elektroforezy białek na żelu z rozdziałem na pięć frakcji                                 370 badań /rok

Czas rozdziału białek nie przekraczający 20 minut

na komorze do rozdziału f-my Beckman

densytometr f-my Emco

Zadanie 10  – Inne materiały diagnostyczne – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Test kasetkowy do wykrywania krwi utajonej w kale met. immunochromatografii

o czułości 10 ng/ml – nie wymagający odpowiedniej diety przed testowaniem.                       140 badań/rok

Zadanie 11 – Inne odczynniki diagnostyczne: – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilośc fiolek x obj. fiolki) | Zapotrzebowanie roczne | Cena 1 op. netto | Cena 1 op. brutto | Cena 1 ml odczynnika brutto | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Barwnik May-Grunwalda a 500 ml                                                                                                   4 litry

- Barwnik Giemzy a 500 ml                                                                                                                 4 litry

- Odczynnik Nonne-Appelta                                                                                                               100 ml

- Odczynnik Pandy’ego                                                                                                                       100 ml

- Odczynnik Samsona                                                                                                                         100 ml

- Sudan III                                                                                                                                           100 ml

Zadanie 12 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena netto jednostkowa | Cena brutto jednostkowa | Ilość w szt. rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-  Zestaw do pobierania krwi do badań RKZ:

a) kapilary do gazometrii z heparyną litową o poj. 175 µl i długości 100 mm                                   4000 szt.

b) zatyczki do kapilar do gazometrii o pojemności 175 µl                                                                  8000 szt.

c) mieszadełka średnicy 1 mm do kapilar do gazometrii o poj. 175 µl                                               4000 szt.

Zadanie 13 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-  Probówki na 50 µl krwi do zliczania retykulocytów                                                                             50 szt.

Zadanie 14 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Końcówki o poj. 100 µl, z zakończeniem kapilarnym o poj 4 µl bezbarwne                                       500 szt.

- Końcówki do pipet automatycznych pojemności 1-200 µl                                                               16000 szt.

- Końcówki do pipet automatycznych pojemności 200-1000 µl                                                         76000 szt.

- Końcówki do pipet automatycznych pojemności 1-5 ml                                                                    4000 szt.

Zadanie 15 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-  Pisak laboratoryjny czarny wodoodporny, długopiszący do pisania

na szkle i tworzywach, grubość kreski 0,8 – 1,0 mm (standardowe)                                                    80 szt.

Zadanie 16 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 6,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Pojemnik plastikowy do bad. ogólnego moczu z nakrętką poj. ok 120 ml                                       15500 szt.

- Naczynka do kału z łopatką niesterylne                                                                                              1200 szt.

- Pojemnik na płyny ustrojowe poj. 20 – 40 ml sterylne                                                                       3000 szt.

- Probówki wirówkowe Eppendorfa o poj. 1,5 ml                                                                                 6000 szt.

- Probówka plastikowa przezroczysta z polistyrenu poj. użytkowej 4 ml średnicy 12 mm,

dł. maksymalnej 75 mm, bez kołnierza                                                                                             16000 szt.

- Korki do w/w probówki średnicy 12 mm                                                                                          10000 szt.

- Probówka przezroczysta z PS, o poj. 12 ml do wirowania moczu z podziałką do 10 ml.

z wgłębieniem o poj. 0,5 ml na osad moczu, o długości maksymalnej 105 mm                              15000 szt.

Zadanie 17 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 10,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Szkiełka podstawowe cięte o grubości 1,0-1,6 mm bez pola do opisu                                               4000 szt.

- Szkiełka podstawowe cięte o grubości ok. 1 mm z matowym polem do opisu                                  8000 szt.

- Szkiełka nakrywkowe 22 x 22 mm do badań diagnostycznych in vitro                                            14000 szt.

- Szkiełka  nakrywkowe 24 x 50 mm                                                                                                    2000 szt.

Zadanie 18 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość ml w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ml netto | Cena 1 ml brutto | Ilość op. rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Olejek immersyjny                                                                                                                                2 litry

Artykuły do diagnostyki bakteriologicznej

wg wzoru podanego niżej (dla pakietów  19-25)

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zadanie 19 – do oferty dołączyć opis metody barwienia w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

| 1 | Barwniki do barwienia metodą Grama z dozownikiem: - fiolet krystaliczny fenolowy (butelka 100-250 ml) 500 ml - płyn Lugola (butelka 100-250 ml) 500 ml - odbarwiacz (butelka 100-250 ml) 500 ml - fuksyna karbolowa (butelka 100-250 ml) 500 ml |
| --- | --- |

Zadanie 20

Wadium: 6,00 PLN

| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Ezy z tworzywa sztucznego z oczkiem 10 µl – sterylne – nie pakowane indywidualnie, optymalnie po 10-20 szt. 20000 szt. Wymazówki z PS w probówce transportowej, jałowe z wacikiem o średnicy 5 mm 3000 szt. Wymazówki w probówce z podłożem transportowym Amies-wymagany dokument potwierdzający przeżywalność bakterii od momentu pobrania do 72 godzin 1000 szt. Wymazówki jałowe z aluminium pakowane indywidualnie z wacikiem o średnicy 1,5 mm 200 szt. Wymazówki jałowe z drewna pakowane indywidualnie z wacikiem o średnicy 5 mm 6000 szt. Probówki poj. ok. 11 ml, 16x100 mm, z PS, z korkiem, sterylne 400 szt. Sterylne pipetki Pasteura 3-3,5 ml, z podziałką, 21 kropli/ml, pakowane indywidualnie 100 szt. Pensety jednorazowego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo 100 szt. |
| --- | --- |

Zadanie 21 – Podłoża

Możliwość zamówienia „cito” (telefonicznie) z realizacją do 48 godzin w dni robocze.

Do oferty dołączyć opis podłoża w języku polskim

Wadium: 130,00 PLN

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | Podł. na płytkach agar czekoladowy do wybiórczych izolacji H. Influenzae zawierający bacytracynę, vankomycynę oraz amfoterycynę B 200 szt. Podł. na płytkach Columbia agar z 5% krwią baranią 4000 szt. Podłoże agarowe na płytkach dla Enterococców 800 szt. Podłoże agarowe na płytkach dla Salmonella Shigella 800 szt. Podłoże na płytkach MacConkey Agar z fioletem krystalicznym 1500 szt. Podłoże na płytkach Mannitol Salt Agar (Chapman) 1000 szt. Podłoże na płytkach Mueller Hinton Agar zgodnie z zaleceniami EUCAST 120 szt. Podłoże na płytkach Sabouraud Dextrose Agar z chloramph. i genta. 1000 szt. Podłoże chromogenne MRSA 500 szt. Bulion mózgowo-sercowy BHI w probówce szklanej temperatura przechowywania 6-25oC 500 szt. Selenite F bulion w probówkach szklanych 3-5 ml 600 szt. Podłoże agarowe MH z 5% odwłóknioną krwią końską + NAD 100 szt.* Podłoże chromogenne do badań przesiewowych w kierunku Strept. agalactiae do hodowli w warunkach tlenowych 800 szt. Podłoże chromogenne do izolacji szerokiego spektrum mikroorganizmów z materiałów klinicznych 800 szt. Podłoże Agarek Amerykański do przechowywania szczepów wzorcowych oraz klinicznych o niskich wymaganiach odżywczych 100 szt. Bulionik do przechowywania szczepów wzorcowych oraz klinicznych o wysokich wymaganiach odżywczych 40 szt. Podłoże transportowo-wzrostowe do hodowli dermatofitów i grzybów drożdzopodobnych 120 szt. Kwas fenyloboronowy w probówkach (do wykrywania mechanizmu KPC) a 2 ml 6 szt. EDTA 0,5 M w probówkach (do wykrywania mechanizmu MBL) a 2 ml 6 szt. 3-5 ml NaCl 0,9% roztwór w małych szklanych probówkach płaskodennych średnicy 15 mm, dł maksymalna 12 cm, temperatura przechowywania 6-25oC 300 szt. Podłoże (z lecytyną i tweenem) do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów metodą odciskową 200 szt. Podłoże do badania czystości powietrza metodą sedymentacji (z neutralizatorem) 200 szt * możliwość zamówienia po 5 lub 10 szt. |
| --- | --- |

Warunki graniczne

- Producent podłóż powinien posiadać certyfikat ISO 9001 i ISO 13485

- Wszystkie podłoża od jednego producenta

- Na każdym opakowaniu podłoży wyraźne wskazanie temperatury przechowywania

- Termin ważności podłoży na płytkachod daty każdorazowej dostawy:

min. 6-8 tygodni dla podłoży z krwią oraz podłóż chromogennych

10 – 12 tygodni dla pozostałych podłoży na płytkach

min. 20 – 24 tygodni dla podłoży w probówkach

- Podłoża na płytkach pakowane w rękawy z folii zabezpieczającej przed utratą wilgoci oraz dodatkowo w

kartoniki po 20 sztuk (zabezpieczające przed uszkodzeniem w trakcie transportu)

- Nadruk na płytce i probówkach oraz opakowaniu zbiorczym (kartoniku), powinien być trwały i czytelny i

powinien  zawierać: nazwę podłoża, nazwę producenta, nr serii, datę ważności.

- Wpisy do Rejestru wyrobów medycznych dla wszystkich produktów – kopie należy dołączyć do oferty

- Deklarację zgodności CE – należy dołączyć do oferty.

- Zamawiający wymaga dostarczenia metodyk do każdej oferowanej pozycji. Metodyka podłoża powinna

zawierać następujące informacje: skład, właściwości i przeznaczenie podłoża, procedura postępowania,

warunki inkubacji, opis wyrosłych kolonii, interpretacja wyników, warunki przechowywania podłoża.

Dodatkowo do podłoży chromogennych poz. 9, 13, 14 – do oferty należy dołączyć ulotki

zawierające kolorowe zdjęcia obrazujące wygląd kolonii na płytkach oraz metodykę wykonania posiewu i

interpretację odczytu.

- Do każdej serii dostarczonego podłoża musi być dołączony certyfikat kontroli jakości.

Powinien on zawierać: nazwę producenta podłoża, nazwę produktu, numer katalogowy, numer serii podłoża,

datę ważności, skład pożywki, ogólną charakterystykę podłoża (wygląd, kolor, pH), charakterystykę

mikrobiologiczną podłoża – oznaczenie ilościowe żyzności i selektywności, użyte w kontroli jakości szczepy

wzorcowe .

- Dodatkowe wymagania dla podłoża z poz. 14: podłoże umożliwiające wykrywanie aktywności

-glukozydazy i -galaktozydazy na zasadzie wybarwienia kolonii oraz wykrywanie dezaminacji tryptofanu,

brak konieczności potwierdzania indolu.

- Do podłoży z poz. 21, 22 dołączyć metodykę wykonania posiewu i interpretację odczytu wyniku.

Na czas umowy zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia lodówko-zamrażarki nie starszej niż z 2012 roku do przechowywania podłóż w temperaturze wymaganej przez producenta.

Wymagania dotyczące szafy chłodniczej z zamrażalnikiem:

- pojemność całkowita ok. 350 litrów

- wymuszony obieg powietrza

- możliwość regulacji temperatury chłodziarki w zakresie 0o – (+)10oC

- temperatura zamrażarki -20oC i niżej z elektronicznym wyświetlaczem

- wnętrze bez dostępu światła dziennego

- klasa energetyczna minimum A

- zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku zasilania minimum 15 h

- gwarancja min. 24 miesiące

- funkcja samorozmrażania

- elektroniczny wyświetlacz temperatury

Zadanie 22 – pakowane po 50 szt.

Wadium: 5,00 PLN

| 1 2 3 4 | Krążki diagnostyczne z bacytracyną do identyfikacji Streptococcus gr A 50 szt. Krążki diagnostyczne z optochiną do identyfikacji Streptococcus pneumoniae 150 szt. Krążki diagnostyczne z oxydazą 50 szt. Krążki diagnostyczne z cefinazą 50 szt. |
| --- | --- |

Zadanie 23 – pakowane po 50 szt.

Wadium: 5,00 PLN

| 1 2 3 4 5 | Krążki diagn. z glukozą i błękitem bromotymol. różnicujące Moraxella od Neisseria 50 szt. Krążki diagnostyczne różnicujące Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium 50 szt. Krążki diagnostyczne z czynnikiem V + bacytracyna 50 szt. Krążki diagnostyczne z czynnikiem X + bacytracyna 50 szt. Krążki diagnostyczne z czynnikiem X+V + bacytracyna 50 szt. |
| --- | --- |

Zadanie 24 – Krążki do ozn. lekowrażliwości (minimum 1 rok ważności) pakowane po 50 szt.,

pochodzące od jednego producenta wraz z dzierżawą systemu komputerowej analizy

lekowrażliwości metodą automatycznego odczytu stref zahamowania wzrostu z pełną gwarancją

na czas trwania umowy.

Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności,

numerem serii, znakiem certyfikatu europejskiego.

Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w µg.

Wraz z krążkami zamawiający wymaga dostarczenia 2 dyspenserów na 6 fiolek.

Wadium: 50,00 PLN

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Krążki bibułowe z amoxycillin + clav. acid 20/10 µg 150 szt. Krążki bibułowe z cefepim 30 µg 150 szt. Krążki bibułowe z cefoksytyna 30 µg 300 szt. Krążki bibułowe z cefotaksym CTX 30 µg 150 szt. Krążki bibułowe z ceftazidime CAZ 30 µg 150 szt. Krążki bibułowe z clindamycyna 2 µg 150 szt. Krążki bibułowe z erytromycyna 15 µg 150 szt. Krążki bibułowe z imipenem 10 µg 150 szt. Krążki bibułowe z meropenem 10 µg 150 szt. Krążki bibułowe z oksacylina 1 µg 150 szt. Krążki bibułowe z penicylina benzylowa 10 UI 150 szt. |
| --- | --- |

Zadanie 25 – Szczepy kontrolne do wewnętrznej kontroli jakości

Szczepy wzorcowe wg EUCAST pasaż „0”, w przypadku braku oferenta będzie rozpatrywany

pasaż pierwszy + certyfikat.

Wadium: 100,00 PLN

- Escherichia coli ATCC 25922                                                                                                               1 szt.

- Pseudomonas aeruginisa ATCC 27853                                                                                                 1 szt.

- Staphylococcus aureus ATCC 29213                                                                                                    1 szt.

- Enterococcus faecalis ATCC 29212                                                                                                      1 szt.

- Haemophilus influenzae ATCC 8468                                                                                                    1 szt.

- Streptococcus pneumoniae ATCC49619                                                                                               1 szt.

Zadanie 26 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Probówki z koralikami (po 20-25 koralików) zakręcane, z kolorowymi korkami, z polem do opisu,

do przechowywania szczepów kontrolnych bakterii wg Eucast i grzybów w stanie

głębokiego zamrożenia                                                                                                                            80 szt.

Zadanie 27 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Zestawy do wytwarzania warunków 5% CO2 do puszek Becton Dickinson „Gas Pak System”

których procedura postępowania nie wymaga katalizatora                                                              300 szt.

Zadanie 28 – Zestawy do oznaczania lekowrażliwości i identyfikacji biochemicznej drobnoustrojów oraz

posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą analizatorów do niżej wymienionych

zestawów. Oferta musi zawierać wszystkie niezbędne akcesoria do wykonania badania na

analizatorze. Wszystkie zestawy muszą pochodzić od jednego producenta.

Termin realizacji zamówienia – 3 dni robocze. Termin ważności testów 6-8 miesięcy

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim.

wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 140,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, kalibr., codzienna kontrola itp) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Testy do identyfikacji biochemicznej dla pałeczek G(-) 100 szt. Testy do oznaczania lekowrażliwości i identyfikacji biochemicznej dla pałeczek G (-) 600 szt. Testy do oznaczania lekowrażliwości i identyfikacji biochemicznej dla pałeczek G (-) w moczu 250 szt. Testy do oznaczania lekowrażliwości i identyfikacji biochemicznej dla pałeczek G (+) 350 szt. Testy do oznaczania lekowrażliwości i identyfikacji biochemicznej dla bakterii wymagających z rodzaju Streptococcus z oznaczeniem wartości MIC 25 szt. Testy do identyfikacji grzybów 50 szt. Podłoże pediatryczne (0,5-5 ml) z inaktywatorami antybiotyków do posiewu krwi oraz sterylnych płynów ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy) 400 szt. Probówki z żelem separującym do szybkiej-bezpośredniej metody identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów z podłoży do posiewów krwi 25 szt. Igły do przesiewania pozytywnych podłoży do posiewu krwi 100 szt. |
| --- | --- |

Warunki graniczne:

- Automatyczny system do diagnostyki mikrobiologicznej wykonujący szybkie testy identyfikacyjne oraz

oznaczający wrażliwość na antybiotyki drobnoustrojów Gram (-) i Gram (+) oraz identyfikację grzybów.

- Czas uzyskania wyniku identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów – nie dłużej niż 16 h.

Średni czas uzyskania wyniku 8-10 h.

- System wykonujący wszystkie niezbędne testy do uzyskania pełnej identyfikacji. Testy identyfikacyjne nie

wymagające wykonywania żadnych dodatkowych oznaczeń poza aparatem (np. katalaza, oksydaza,

koagulaza, indol itp.)

- Możliwość wykonywania testów identyfikacji i lekowrażliwości oddzielnie oraz łącznie na jednym module

testowym

- Inkubacja i odczyt testów w obrębie aparatu

- Dostawianie nowych badań w trakcie pracy aparatu

- Możliwość doboru testów lekowrażliwości z różnymi zestawami leków przeciwbakteryjnych zgodnie z

potrzebami laboratorium

- Możliwość podawania wyniku testu lekowrażliwości w postaci wartości MIC (od 3 do 10 stężeń

antybiotyku w zależności od antybiotyku) – dokładne składy testów wraz z zaznaczoną ilością stężeń

dołączyć do oferty przetargowej

- Podwójne (geometrycznie wzrastające) rozcieńczenia dla poszczególnych antybiotyków na modułach

testowych, bez omijania stężeń pośrednich dla danego zakresu leku-zgodnie z zaleceniami CLSI

oraz EUCAST

- Możliwość wdrożenia metody bezpośredniej identyfikacji oraz oceny wrażliwości drobnoustrojów

bezpośrednio z płynnych podłoży hodowlanych do posiewu krwi za pomocą probówki z żelem separującym-

do oferty dołączyć procedurę producenta.

- Możliwość wykrywania mechanizmów oporności z uwzględnieniem MRS (S. aureus, CN Staphylococcus),

HLAR, ESBL („Fenotypowy test potwierdzający” na każdym panelu G (-)), oporność enterokokków na

glikopeptydy-VRE (Van A, Van B), MLSb, BL, oporności gronkowców na glikopeptydy (VISA, VRSA),

podejrzenie MBL, KPC

- Odczyt testów lekowrażliwości oparty o system podwójnych wskaźników - min. 2 różne uzupełniające się

metody detekcji (wzrost masy bakteryjnej - pomiar gęstości inokulum baterii, intensywność metabolizmu

bakterii),

- Możliwość wyknania testu identyfikacji i lekowrażliwości w trybie 0,25 i 0,5 Mcfarlanda

- Wbudowane oprogramowanie wraz z systemem eksperckim weryfikującym i nadzorującym poprawność

uzyskiwanych wyników badań (zgodność identyfikacji z lekowrażliwością, zgodność w obrębie grup leków,

interpretacja wg EUCAST min. v 1.3)

- Nieodpłatne aktualizowanie oprogramowania pozwalające na dostosowanie interpretacji lekooporności do

zmieniających się wymagań terapeutycznych i wykrywanie nowych lekooporności zgodnie z Eucast i

wytycznymi Krajowego Konsultanta ds. Mikrobiologii

- Możliwość współpracy całego systemu z laboratoryjnym systemem informatycznym

- Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego max. do 5 dni roboczych od dnia

dostarczenia aparatu do siedziby Zamawiającego

- Instrukcja obsługi w języku polskim

- Urządzenie UPS pozwalające na podtrzymanie pracy analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej

- Analizator objęty gwarancją producenta w okresie obowiązywania umowy (minimum – 2 bezpłatne przeglądy

aparatu w ciągu roku)

- Deklaracje CE -dołączyć kopie

- Certyfikaty systemu kontroli jakości ISO 9001 oraz 13485 dla wyrobów medycznych-dołączyć kopie

- W przypadku awarii aparatu czas usunięcia naprawy maksymalnie do 48 godzin od chwili zgłoszenia

- W przypadku braku możliwości naprawy aparatu na miejscu użytkownika, zamawiający wymaga dostarczenia

aparatu zastępczego do czasu usunięcia awarii

- Aparat do posiewu krwi min. 50 miejsc inkubacyjno-pomiarowych

- Graficzny interfejs użytkownika do komunikacji z aparatem (wbudowany lub zewnętrzny panel LCD)

- Odczyt badanych (monitorowanych) próbek w aparacie poprzez system fotodetektorów min. co 10 minut

- Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych

- Dostępne podłoża standardowe do hodowli drobnoustrojów tlenowych oraz beztlenowych, podłoża z

inaktywatorami antybiotyków oraz podłoża pediatryczne pozwalające na pobranie małej ilości materiału w

zakresie 0,5 – 5 ml.

- Podłoża kompatybilne ze standardowymi uchwytami systemu próżniowego, które posiada Zamawiający

(możliwość pobrania próżniowego krwi na posiew bezpośrednio z naczynia bez konieczności stosowania

dodatkowych niestandardowych uchwytów lub przekładek).

- Instrukcja obsługi w języku polskim

- Urządzenie UPS pozwalające na podtrzymanie pracy analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej

- Analizator objęty gwarancją producenta w okresie obowiązywania umowy (minimum – 2 bezpłatne przeglądy

aparatu w ciągu roku)

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia dla personelu szpitala w zakresie prawidłowych, bezpiecznych procedur pobierania krwi na posiew (systemem próżniowym) oraz antybiotykoterapii wraz

z zaleceniami EUCAST oraz interpretacją wyników MIC

Spełnienie wymagań granicznych należy potwierdzić katalogiem oraz materiałami i procedurami diagnostycznymi producenta.

Niespełnienie wymagań granicznych powoduje odrzucenie oferty.

Informacje do zadania 29-38 wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zadanie 29  – Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Szybki immunochromatograficzny test paskowy do wykrywania antygenu cyst

lamblii w kale z linią kontrolną C wskazującą na prawidłowe działanie testu                          240 badań/rok

- czułość > 99 %, swoistość > 98 %

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

Zadanie 30  – Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 10,00 PLN

- Szybki immunochromatograficzny test kasetkowy do wykrywania antygenu

Norovirusów w kale                                                                                                                    200 badań/rok

Warunki graniczne:

- czułość > 95,6 %, swoistość > 91 %

- testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

Zadanie 31  – Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 10,00 PLN

- Szybki immunochromatograficzny test kasetkowy do wykrywania antygenu

Astrowirusów w kale                                                                                                                   400 badań/rok

Warunki graniczne:

- czułość > 94 %, swoistość > 99 %

- testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

Zadanie 32  – Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 7,00 PLN

- Szybki immunochromatograficzny test kasetkowy do wykrywania antygenu

Helikobacter pylori w kale;                                                                                                        250 badań/rok

Warunki graniczne:

- minimalny poziom wykrywalności antygenu 10 ng/ml

- wymagana czułość testu ≥ 98,8 %,

- wymagana swoistość testu ≥ 99 %

- testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

Zadanie 33 – Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Kasetkowy jednoetapowy test kiłowy wykrywający przeciwciała IgG i IgM                          1550 badań/rok

Warunki graniczne:

1. Test immunochromatograficzny wykrywający przeciwciała przeciwko Treponema Pallidum w pełnej krwi

i surowicy

2. Test oparty na rekombinowanych antygenach

3. Wymagana czułość testu nie mniejsza niż 99,7 %

4. Wymagana swoistość testu nie mniejsza niż 99,6 %

5. Testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

6. Minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

Zadanie 34 – Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 6,00 PLN

- Test ciążowy – kasetkowy test immunochromatograficzny do ozn. w moczu                                   240 badań

Warunki graniczne:

- czułość analityczna 25 mIU hCG/ml w moczu

- testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

Zadanie 35 – Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 6,00 PLN

- Zestaw do ozn. Mononukleozy – kasetkowy test immunochromatograficzny                                   160 badań

Warunki graniczne:

- czułość > 99 %, swoistość > 98 %

- testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

Zadanie 36 – Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 6,00 PLN

- Immunochromatograficzny test kasetkowy do jakościowego wykrywania rotawirusów

i adenowirusów w kale                                                                                                                      550 badań

Warunki graniczne:

- czułość ≥ 95 %, swoistość ≥ 98 %

- odrębne prążki dla antygenu rotawirusa i adenowirusa oraz prążek kontrolny na membranie jednego paska

testowego

- testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

Zadanie 37 – Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Immunochromatograficzny test kasetkowy do wykrywania Streptococcus grupy A

z wymazu z gardła z wymazówkami dakronowymi pakowane maksymalnie po 25 szt.                100 badań

Warunki graniczne:

- czułość ≥ 97,5 %, swoistość ≥ 97,5 %

- testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

Zadanie 38 – Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Immunochromatograficzny test kasetkowy do wykrywania toksyny A i B

Clostridium difficile w kale                                                                                                            150 badań

Warunki graniczne:

- czułość analityczna: Tox A ≤ 0,63 ng/ml, Tox B ≤ 1,25 ng/ml

- czułość > 90 %, swoistość > 90 %

- odrębne prążki dla toksyny A i B oraz prążek kontrolny na membranie jednego paska testowego

- testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

Informacje do zadania 39-43 wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. np. (ilość fiolek x objętość fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zadanie 39 – Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń.

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim.

Wadium: 6,00 PLN

Latex RF z kontrolą dodatnią i ujemną (a 25-50 oznacze)                                                              600 badań

Warunki graniczne:

- czułość analityczna 8 IU/ml

- czułość 100 %, swoistość 98 %

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

Zestaw do ozn. LE z kontrolą dodatnią i ujemną                                                                             400 badań

Warunki graniczne:

- czułość 100 %, swoistość 100 %

Zestaw do ozn. ASO z kontrolą dodatnia i ujemną                                                                          600 badań

Warunki graniczne:

- czułość analityczna 200 IU/ml

- czułość 98 %, swoistość 97 %

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

Zadanie 40 – Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Zestaw lateksowy do identyf. Staphylococcus aureus wykrywający białko A,

koagulazę, polisacharyd                                                                                                                  600 badań

Zadanie 41 – Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Lateksowy test aglutynacyjny do diagnozowania paciorkowców

na grupy A, B, C, D, F, G (cały zestaw wraz z enzymami ekstrakcyjnymi)                                     50 badań

- Lateksowy test aglutynacyjny do diagnozowania paciorkowców grupy A                                      25 badań

- Lateksowy test aglutynacyjny do diagnozowania paciorkowców grupy B                                      25 badań

- Enzym do szybkiej ekstrakcji                                                                                                                 2 szt.

Zadanie 42 – Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Szybki test aglutynacyjny do identyf. zakażeń PMR (wykrywający antygeny: N. meningitidis A,

N. meningitidis B/E. Coli K1, N. meningitidis C, Haemophilus influenzae B,

Str. pneumoniae- 83 serotypy) – termin ważności min. 6 miesięcy                                                  25 badań

Zadanie 43 – Test do oznaczania lekowrażliwości dla grzybów drożdżopodobnych

metodą rozcieńczeń dla leków zgodnych z wytycznymi EUCAST

wraz z niezbędnymi odczynnikami koniecznymi do wykonania badania                    50 badań

Wadium: 5,00 PLN

Zadanie 44

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. np. (ilość fiolek x objętość fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Surowice do wykrywania antygenu HM Salmonella a 5 ml                                                                   2 szt.

Zadanie 45 – Inne materiały diagnostyczne – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilośc fiolek x obj. fiolki) | Zapotrzebowanie roczne | Cena 1 op. netto | Cena 1 op. brutto | Cena 1 ml odczynnika brutto | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Aceton cz.d.a.                                                                                                                                   10 litrów

- Ksylen cz.d.a.                                                                                                                                       2 litry

- Hematoksylina wg Harrisa                                                                                                                   4 litry

- Eozyna – 1% roztwór alkoholowy                                                                                                       4 litry

- DPX                                                                                                                                                      0,5 l

Zadanie 46 – Zestaw odczynników do badań serologicznych techniką mikrotestów kolumnowych żelowych DiaMed do posiadanego sprzętu: dwie wirówki na 12 i 6 kart, inkubator na 24 karty, oprogramowanie Delphyn.

W ofercie przetargowej bezwzględnie dołączyć certyfikat CE oraz dokument (wystawiony przez producenta sprzętu lub autoryzowany serwis) potwierdzający, że odczynniki mogą być stosowane w posiadanym przez nas  systemie DiaMed – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 310,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 op. netto | Cena 1 op. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Grupa krwi:

1 Potwierdzenie grupy krwi biorców A-B-DVI(-) anty-D nie wykrywające antygenu D

w kategorii DVI oraz noworodka (inne klony A, B, i D niż w pkt. 4 – zgodnie

z obowiązującymi przepisami)                                                                                                       280 ozn./rok

2 Potwierdzenie grupy krwi dawców A-B-DVI(+) anty-D wykrywający

antygen D w kategorii DVI.                                                                                                          180 ozn./rok

3 Potwierdzenie antygenu D z układu Rh  anty-D   nie wykrywające

antygenu D w kategorii DVI. (6 x anty-D VI(-) na jednej karcie)                                                200 ozn./rok

4 Oznaczenie grupy krwi noworodka z BTA (A-B-D (VI-)-D(VI-)-ctl, - BTA)                             240 ozn./rok

5 Badanie przeglądowe przeciwciał w teście PTA-LISS

(na 3 krwinkach wzorcowych uwzględniających antygen Cw – zgodnie z

obowiązującymi przepisami):

a) screening przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych w PTA LISS                                         3000 ozn./rok

b) screening przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych w teście enzymatycznym                       180 ozn./rok

6 Próba zgodności:

a) właściwa próba krzyżowa PTA LISS: (liczba donacji)                                                           2300 ozn./rok

7 Krwinki wzorcowe:

a) zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c zawieszone

w roztworze LISS opakowania nie większe niż 100 oznaczeń                                               3000 ozn./rok

8 Materiały zużywalne potrzebne do wykonania badań:

a) odczynnik LISS.                                                                                                                         6000 ml/rok

b) końcówki do pipety.                                                                                                               8000 sztuk/rok

c) bromelina                                                                                                                                    200  ml/rok

9 Międzynarodowa zewnątrz laboratoryjna kontrola jakości do metod kolumnowych

i probówkowych potwierdzona certyfikatem.                                                                                1zestaw/rok

10 Oznaczanie fenotypu Rh zawierającego Cw i Kell                                                                     140 ozn./rok

11 Odczynnik do potwierdzania słabego antygenu D za pomocą PTA                                            100 ozn./rok

Warunki graniczne:

1. Wymagane są odczynniki do badania grupy krwi noworodka z BTA na 2 różnych seriach odczynników

monoklonalnych (każdy pochodzących z 2 różnych klonów anty-A, anty-B i anty-D mikrometodą

kolumnową żelową. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. Karta składa się z 6 mikrokolumn.

Podać nazwy klonów.

2. Oznaczanie skróconych grup krwi i Rh pacjentów (anty-A, anty-B i anty-DVI) oraz dawców (anty-A,

anty-B, anty-DVI wykrywający kategorię DVI) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mikrokolumny

wypełnione odczynnikami przez producenta. Podać nazwy klonów.

3. Badanie przeglądowe przeciwciał odpornościowych pośrednim testem antyglobulinowym na 3 krwinkach

wzorcowych, włączając antygen Cw. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną.

4. Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi – pośredni test antyglobulinowy

5. Mikrokarty składające się z 6 mikrokolumn wypełnione nieprzelewającym sią żelem dekstranowym

kompatybilne z posiadanym sprzętem. W przypadku zastosowania nieoryginalnych odczynników i części

zamiennych do posiadanego sprzętu, wymagany jest dokument potwierdzający, że odczynniki i części

zamienne mogą być stosowane w posiadanym przez nas systemie DiaMed. Dokument winien być

wystawiony przez producenta sprzętu lub autoryzowany serwis.

6. Odczynniki – gotowe do użycia. Kalkulacja obejmująca wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania

ilości badań podanej w formularzu ofertowym.

7. Dostawa transportem monitorowanym pod względem temperatury (2-8OC). Dołączyć wydruk z

poprzednich dostaw do oferty.

8. Termin ważności – minimum 9 miesięcy dla oferowanych odczynników z wyjątkiem krwinek

wzorcowych – 5 tygodni od daty dostawy.

9. Metodyka badań całkowicie eliminująca płukanie krwinek czerwonych. Stężenie robocze krwinek

badanych poniżej 1%.

10. Wszystkie oferowane odczynniki muszą pochodzić od tego samego producenta.

11. Wymagane jest przechowywanie mikrokart w temp. pokojowej (18-25OC)

12. Wymagana jest pozytywna opinia IHiT o testach mikrokolumnowych

Należy potwierdzić spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek z w/w parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zadanie 47 – Zestaw odczynników do badań serologicznych. W ofercie przetargowej bezwzględnie

dołączyć certyfikat CE – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 6,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilość fiolek x obj. fiolki w ml) | Zapotrzebowanie roczne | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ml brutto | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ilość na rok

1 Odczynnik monoklonalny anty- A klon I                                                                                         300 ml

2 Odczynnik monoklonalny anty- B klon I                                                                                         250 ml

3 Odczynnik monoklonalny anty- A klon II                                                                                        300 ml

4 Odczynnik monoklonalny anty- B klon II                                                                                        250 ml

5 Odczynnik monoklonalny anty -D klon I                                                                                         300 ml

6 Odczynnik monoklonalny anty - D klon II                                                                                       300 ml

7 Odczynnik monoklonalny anty - C                                                                                                      8 ml

8 Odczynnik monoklonalny anty - Cw                                                                                                     6 ml

9 Odczynnik monoklonalny anty - E                                                                                                     10 ml

10 Odczynnik monoklonalny anty - Kell                                                                                               16 ml

11 Odczynnik monoklonalny anty - c                                                                                                      4 ml

12 Odczynnik monoklonalny anty - e                                                                                                      4 ml

13 PBS - buforowany roztwór  soli fizjologicznej                                                                              50 litrów

14 Dolichotest                                                                                                                                          2 ml

15 Standard anty D do kontroli PTA i testów enzymatycznych                                                               8 ml

16 Krwinki wzorcowe do układu AB0, grupy 0, A1, B (stężenie krwinek 20-25%)                              150 ml

Warunki graniczne:

Oferowane krwinki wzorcowe  i odczynniki powinny posiadać i spełniać niżej wymienione wymagania:

1. Termin ważności krwinek co najmniej 5 tygodni od daty dostawy,

2. Każda seria dostarczonych krwinek musi posiadać certyfikat jakości producenta. Certyfikat musi być

dołączony do każdej  dostawy.

3. Termin ważności dostarczanych odczynników musi być nie krótszy niż 6 miesięcy,

4. Krwinki i odczynniki powinny spełniać wymagania zawarte w „Medycznych zasadach pobierania krwi,

oddzielania jej składników i wydawania” obowiązujących w jednostkach organizacyjnych publicznej służby

krwi do badań wykonywanych metodami manualnymi na płytach i w probówkach.

Zadanie 48 – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 7,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Płyty serologiczne jednorazowego użytku do ozn. grup krwi (9 zagłębień dla 1 ozn.)                          4000 ozn.

Zadanie 49 – System zamkniętego pobierania krwi

Wadium: 270,00 PLN

1 do morfologii ok. 2,0 ml                                                                                                                     35 000 szt.

2 do koagulologii ok 2,7 ml                                                                                                                   15 000 szt.

3 do badań biochemicznych ok. 5,5 ml                                                                                                  55 000 szt.

4 do OB ok. 1,8 ml do odczytu logarytmicznego                                                                                  12 000 szt.

5 do oznaczania L-mleczanu w osoczu z odczynnikiem fluorek sodu                                                    2 800 szt.

6 do szybkiego wykrzepiania pozwalający na uzyskanie surowicy w czsie do 5 min.                              600 szt.

7 uchwyty dedykowane do w/w probówek i igieł systemowych                                                          24 000 szt.

8 igły do systemu zamkniętego pobierania krwi                                                                                   47 000 szt.

Warunki graniczne:

1. Wszystkie oferowane elementy systemu muszą pochodzić od tego samego producenta.

Zadanie 50

Wadium: 25,00 PLN

1 strzykawka z heparyną litową 1 ml do badań gazometrycznych pakowana indywidualnie                  3600 szt.

Zadanie 51 – System pobierania krwi z palca

Wadium: 25,00 PLN

1 Naczynka do pobierania krwi z palca z EDTA z kapilarą poj. ≥ 200 µl                                                 1000 szt.

2 Naczynka do pobierania krwi z palca do ozn. glukozy z kapilarą poj. ≥ 300 µl                                    4000 szt.

3 Naczynka do pobierania krwi z palca do ozn. biochemicznych z kapilarą poj. ≥ 200 µl                       2000 szt.

Zadanie 52

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nazwa | Producent | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Staza uciskowa automatyczna dla pacjenta |  | 200 |  |  |  |  |  |  |

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.6 Załącznik nr.6 – Wykaz dostaw o przedmiocie i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia

..................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

Wykaz dostaw o przedmiocie i złożoności

porównywalnej z przedmiotem zamówienia

Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.

| L.p. | Nazwa i adres podmiotu, instytucji w której realizowano zamówienie | Przedmiot dostawy | Data wykonania | Wartość dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych wyżej dostaw. Niniejsze dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej, „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną.

................................data .......................			                                                                                                       pieczątka i podpis Wykonawcy

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.7 Załącznik nr.7 –  Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

..................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

### LISTA PODMIOTÓW

### NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału/ofertę* w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa ................................. na:

…………………………………………………………..

działając na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), przedstawiamy listę podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) :

1 ……………...........................................................................................................................……………………

2…………………………...........................................................................................................................……….

- ……………………..........................................................................................................................…………….

- …………………..........................................................................................................................……………….

dnia

(podpis Wykonawcy)

*Niepotrzebne skreślić

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.8 Załącznik nr.8 –  Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

..................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

### OŚWIADCZENIE

### O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału/ofertę* w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa …….………… na:

………………………………………………………………

działając na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), informujemy, że firma nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

dnia

(Podpis Wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić