| NR SPRAWY : | 39/med/2014 |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

(SIWZ)

NA

DOSTAWĘ MATERIAŁÓW

OPATRUNKOWYCH

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU,

POMOCNICZYCH CHIRURGICZNYCH

dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

oraz USTAWY z 20 maja 2010 r  o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz . 679)

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA  50  PONUMEROWANYCH STRON

Wałcz, 07 październik 2014 r.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

ZAWARTOŚĆ

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ):

1. INFORMACJE WSTĘPNE ( nazwa i adres Zamawiającego, numer postępowania, tryb

udzielenia zamówienia oraz informacje uzupełniające)

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH

5. OFERTY WARIANTOWE

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

7.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU , ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z

POSTĘPOWANIA

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

11. WADIUM

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

13.1.Wymagania podstawowe

13.2.Forma oferty

13.3.Zawartość oferty

14. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT

14.1.Miejsce i termin składania ofert

14.2.Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

14.3.Miejsce i termin otwarcia ofert

14.4.Tryb otwarcia ofert

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

16. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY

ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE

OFERTY, WRAZ ZPODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY

OFERT.

17.1.Wyjaśnienia treści ofert

17.2.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

17.3.Zasady oceny kryterium "Cena"

17.4.Zasady oceny kryterium "Termin dostawy”

17.5.Ocena punktowa oferty

18. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

# 18 .1 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia

# umowy w sprawie zamówienia publicznego

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU

POSTEPOWANIA.

20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA

UMOWY.

21. WZÓR UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO

OFERTA ZOSTANIE WYBRANA.

22. ZAŁĄCZNIKI

22.1.Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty

22.2.Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków

określonych w Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo

zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 2013 r. poz. 907)

22.3.Załącznik nr 3  – wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego dokumentów

potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania

22.4.Załącznik nr 4 – wzór umowy

22.5.Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia

22.6 Załącznik nr 6  – Wykaz dostaw o przedmiocie i złożoności porównywalnej z

przedmiotem zamówienia

22.7 Załącznik nr 7 –  Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

22.8 Załącznik nr 8 –  Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

22.9. Załącznik nr 9 – Spis materiałów w formie próbek

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

1. INFORMACJE WSTĘPNE

Zamawiający:

Zamawiającym jest:           107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Adres:                                78-600 Wałcz , ul. Kołobrzeska 44

Telefon/fax:                       67-250-28-61, 67-250-28-63

e-mail:                               apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Godziny urzędowania:     od 8 00 do 14 00

Konto bankowe:               Bank PKO SA. I O/ Wałcz numer 86124037121111000043636545

Numer NIP:                      765-14-95-874;

Numer REGON:               570544566

Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 39/MED/2014
Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych                         (tj. Dz. U. Z 2013 r. poz. 907)

Informacje uzupełniające:

1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia SIWZ  przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym

wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie

uczestniczącym w postępowaniu.

2. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa”

bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. Z 2013 r. poz. 907)

3. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
       Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia

publicznego, (Art. 2 ust. 11 Ustawy), która złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie

zamówienia publicznego.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wspólnej.

5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przesyła w terminie 2 dni od dnia

otrzymania pisemnej prośby od Wykonawcy (decyduje data wpływu oryginału pisma

zamówienia do siedziby Zamawiającego).

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

a) Przedmiot zamówienia stanowi :

dostawa

MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH                                    NR CPV : 33.14.11.10-4

MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU                    NR CPV : 33.14.00.00-3

MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH CHIRURGICZNYCH   NR CPV : 33.14.00.00-3

b) Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

c) Przedmiot dostawy musi posiadać wymagane prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa

rejestracji,  atesty dopuszczające oferowane produkty do obrotu.

d) Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie

normy zharmonizowane lub też  - w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych,

wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich

norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych

(art. 30 ust. 1 i 2 ustawy).

3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

a) Opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem poszczególnych części przedmiotu

zamówienia stanowi załącznik nr.5 dołączony do niniejszej Specyfikacji.

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy

5. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania zamówienia : od dnia 01.01.2015r do 31.12.2015r

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 	    7.1  O udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się  Wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia

3. Dysponowania odpowiednim  potencjałem  technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy.

7.2 W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga:

Zamawiający  uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże , że w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał co najmniej jedną dostawę materiałów o parametrach i wartości zbliżonej do materiałów oferowanych oraz złoży dokumenty potwierdzające , że dostawy zostały wykonane należycie – wg załącznika nr 6.

7.3  W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga:

Zamawiający  uzna warunek za spełniony :

a) jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie polisy lub innego dokumentu potwierdzającego , ze

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Minimalna wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 100.000,00 zł.

7.4  Zamawiający uzna pozostałe warunki za spełnione jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o ich

spełnieniu.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY   W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ,

ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

8.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w

art. 22 ust. 1  ustawy  należy przedłożyć:

1. Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ o spełnieniu wymagań

z art.  22 ust. 1

2. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i

odbiorców,  co najmniej jednej dostawy oferowanego sprzętu  o parametrach i wartości zbliżonej

do wyrobów oferowanych ,oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały

wykonane należycie – wg załącznika nr 6

3. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Minimalna wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 100.000,00 zł.

8.2 W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć

1. Oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2  - załącznik nr 2

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w   celu wykazania braku

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. l pkt 2 ustawy, wystawionego

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert,

3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem  terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z

opłacaniem składek na  ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawionego nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia  albo składania ofert;

5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub oświadczenie o braku

przynależności do grupy kapitałowej. załączniki nr 7 i 8 - wypełnić właściwy.

8.3 W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom

należy przedłożyć :

1.Oświadczenie że Wykonawca jest w posiadaniu dokumentów, dopuszczających do obrotu oferowanych wyrobów na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej w zależności od kwalifikacji wyrobów medycznych  - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz . 679) tj.

- dla klasy IIb i  III zgłoszenia/powiadomienia do rejestru wyrobu medycznego, certyfikatu CE oraz deklaracji

zgodności z numerem jednostki notyfikacyjnej

- dla wyrobów klasy I deklaracji zgodności oraz zgłoszenia/powiadomienia do rejestru wyrobu medycznego

- dla wyrobów klasy IIa , I sterylnej i  I z funkcja pomiarową: certyfikatu wraz z deklaracją oraz

wpis/zgłoszenie lub powiadomienie dla wszystkich grup produktów – Załącznik nr 3

8.4 Pozostałe dokumenty:

1. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez SIWZ powinny zostać wypełnione przez

Wykonawcę  bez wyjątku i ściśle wg. warunków i postanowień zawartych w SIWZ - bez

dokonywania  w nich zmian za wyjątkiem załącznika nr 5 , który należy sporządzić samodzielnie.

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy

oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje

konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie,

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich  w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego

jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o

udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie

dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej.

Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z   WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Zamawiający jest

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu

składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym

mowa w pkt.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić

wniosek bez rozpatrywania.

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.1

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację,

bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza

na tej stronie.

5.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść

Specyfikacji. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim

Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniona  na stronie

internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie  , prowadzi się z

zachowaniem formy pisemnej.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

8.W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i

Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków,

zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9.Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać

konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie

10. Zamawiający przedłuża określony w punkcie 14. 1. Termin składania ofert w celu umożliwienia

Wykonawcom uwzględnienie w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W

tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej

ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

11.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrań Wykonawców

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

mgr farm. Witold Wypych – tel./fax. 67- 250-28-61 lub tel/fax 67-250-28-63

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00;

apteka-przetargi@107sw.mil.pl

11. WADIUM.

Nie wymagane

12. TERMN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

13.1. Wymagania podstawowe

1.   Ofertę należy sporządzić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym

załącznik nr 5  do niniejszej Specyfikacji (należy go sporządzić samodzielnie).

a) W sporządzanym formularzu ofertowym należy podać następujące informację:

liczbę porządkową, nazwę handlową,  nazwę producenta każdej oferowanej pozycji ,numer

katalogowy, ilość, cenę jednostkową netto, stawkę podatku Vat, kwotę podatku VAT, cenę

jednostkową brutto , łączną wartość netto danego zadania , łączną wartość  brutto danego zadania.

b) Zamawiający wymaga złożenia próbek w Zadaniach:  część. III - MATERIAŁY

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU - Zadanie 1, poz. 5 i 6

Wykonawca zamieści w ofercie spis materiałów w formie próbek (Załącznik nr.9), jednocześnie

umieści fakturę za te próbki lub umieści oświadczenie o ich zwrocie lub nieodpłatnym przekazaniu.

c) Na podstawie próbek Zamawiający dokona oceny zgodności oferowanego produktu z

wymaganiami SIWZ.

2.   Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania, ale dane zadanie jest

niepodzielne i Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do

zaoferowania wszystkich pozycji danego zadania . Wykonawca może złożyć ofertę na

jedno lub więcej zadań (według swego wyboru).

3.   Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 8 niniejszej

Specyfikacji.

4.   Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to także przypadku złożenia oferty

wspólnej.

5.   Ofertę (pod rygorem odrzucenia) należy przygotować ściśle według wymagań określonych w

niniejszej Specyfikacji.

6.   Oferta musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność

jej treści.

7.   Oferta, wraz z załącznikami musi być podpisana czytelnym podpisem przez osoby upoważnione

do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy

lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

8.   Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji powinny zostać wypełnione przez

Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z

niniejszą Specyfikacją formie.

9.   Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów zmian 
      mających wpływ na ich merytoryczną treść za wyjątkiem miejsc wykropkowanych lub

oznaczonych gwiazdką (*).

10. Żadne dokumenty i inne materiały, wchodzące w skład oferty, złożonej przez Wykonawcę,

którego oferta została wybrana, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie

podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

11. Na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta nie została wybrana zamawiający zwraca

złożone przez nich dokumenty i inne materiały, o których mowa w art. 97 ust. 2 ustawy, za

wyjątkiem  próbek materiałów, które zostaną zużyte w procesie dokonywania oceny jakościowej

wyrobu.

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty  związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych.

14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

15. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą być

one udostępniane innym wykonawcom. W takim przypadku wskazane jest, aby informacje te były

przygotowane i przekazane przez Wykonawcę  w formie odrębnego załącznika do oferty

opatrzonego klauzulą „TAJNE”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.

86 ust. 4 ustawy.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

13.2. Forma oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4.

Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

2. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących

załączniki do niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty mogą być dokonane

komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

3. Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących

załączniki do niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku komputerowego lub

maszynopisu.

4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe

zdekompletowanie – kartki oferty powinny być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość

inną techniką.

5. Wszystkie zapisane arkusze (kartki) powinny być kolejno ponumerowane, podpisane i

parafowane.

6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej

przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach w których jest to dopuszczone przez

Zamawiającego) muszą być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania

Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty

pełnomocnictwem).

7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii

dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez upoważnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, (zgodnie z dokumentem określającym status

prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym wykonawcom wskazane jest,

aby były podane w  formie odrębnego załącznika do oferty, sporządzonego zgodnie z zasadami

określonymi w punkcie 13.2. 1 – 7 Specyfikacji i opatrzonego klauzulą „TAJNE”.

13.3. Zawartość oferty

KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ :

Wszystkie dokumenty, oświadczenia i inne materiały  wymienione w punkcie 8 niniejszej Specyfikacji, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę stawianych mu warunków.

UWAGA

Zamawiający zwraca się z prośbą do Oferentów o udostępnienie oferty również w wersji elektronicznej, ułatwi to znacznie procedury oceny ofert, jak i również sprawdzanie ofert przez Oferentów.

Przekazanie oferty w wersji elektronicznej jest dobrowolne i zależy od woli Oferenta.

14. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

14.1. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią

SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44 u  Kierownika Apteki, Budynek Polikliniki, wejście D-

Apteka w nieprzekraczalnym terminie : do dnia 05.11.2014r do godziny 10:00

2. Oferta  złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu

przewidzianego na wniesienie protestu.

3. Ofertę należy złożyć w jednej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę  powinno się opisać następująco:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

"107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ ”

78-600 Wałcz,  ul. Kołobrzeska 44

APTEKA SZPITALNA

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU,

POMOCNICZYCH CHIRURGICZNYCH

Nie otwierać przed dniem 05.11.2014r, godz. 11. 00 "

Na kopercie podać nazwę i adres Wykonawcy.

14.2. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

1.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub

wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem

terminu składania ofert.

2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy

dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA".

3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego

przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i

według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą

powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

14.3. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wałczu, przy ul. Kołobrzeskiej 44,                        w  budynku nr 10 – LOGISTYKA – pokój 112.

Publiczna sesja otwarcia ofert rozpocznie się dnia : 05.11.2014r  o godzinie 11.00

Otwarcie ofert jest jawne. Oferenci  mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert

i zgłaszać oświadczenia do protokołu.

14.4. Tryb otwarcia ofert.

1. Po publicznej sesji otwarcia ofert koperty oznakowane dopiskiem "WYCOFANIE" zostaną

odesłane Wykonawcom bez otwierania.

2. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert

zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury

dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaka zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym :

a) stan koperty zawierającej otwieraną ofertę;

b) imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

c) cenę otwieranej oferty;

d) warunki płatności zawarte w otwieranej ofercie;

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania – załącznik „Informacja z otwarcia

ofert”.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w art. 96 ust. 3 i 4 ustawy.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Podana w ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z

tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi

przepisami realizacji zamówienia.

Wykonawca oblicza cenę w następujący sposób:

a) Wartość netto stanowi iloczyn cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 
      wn = jm x cjn,

b) Kwotę podatku VAT stanowi iloczyn wartości netto i stawki podatku VAT:

kpv = wn x spv,

c) Wartość brutto stanowi suma wartości netto i kwoty podatku VAT:

wb = wn + kpv

gdzie:

wn – wartość netto;                          spv - stawka podatku VAT;

wb – wartość brutto;                        kpv – kwota podatku VAT.

jm – liczba jednostek miary;           cjn – cena jednostkowa netto;

3.Kwoty wykazywane w załączniku nr 5 do umowy – „opis przedmiotu zamówienia”

zaokrągla się do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku), przy czym końcówki

poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

16. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacja zamówienia publicznego którego dotyczy niniejsza Specyfikacja dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ ZPODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

17.1. Wyjaśnienia treści ofert

1. W toku dokonywania badania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert (art. 87 ust. 1 Ustawy).

2. Zamawiający działając na podstawie przepisów art.87 ust.2 Ustawy poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy , zawierające błędy lub

wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że

mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie  podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie

postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki

określone w art. 26 ust. 3 Ustawy. Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać

do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów(art.26 ust.3 Ustawy)

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego

nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od

towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty

mających wpływ na wysokość ceny.(art.90 ust.1 Ustawy)

6. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność

metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki

wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.(art.90 ust.2 Ustawy)

7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień

wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu

zamówienia.(art.90 ust.3 Ustawy)

8. Zamawiający działając na podstawie przepisów art.89 ust.1 Ustawy odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji, z zastrzeżeniem pkt.2 lit. c.

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub

niezaproszonego do składania ofert;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o

której mowa w pkt.2 lit. C;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

17.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu

na podstawie art. 89 ust. 1 Ustawy.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena | 80,00% | 80 punktów |
|  | Czas realizacji zamówienia | 20,00% | 20 punktów |

3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez

Wykonawców w zakresie każdego kryterium. Oznacza to, że oferta spełniająca w najwyższym

stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów możliwych do

przyznania za dane kryterium. Pozostałe oferty spełniające wymagania tego samego kryterium

otrzymają odpowiednio  mniejszą liczbę punktów za dane kryterium.

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert

przedstawia taki sam  bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert

wybiera ofertę z niższą ceną ( art. 91 ust. 1 Ustawy).

5. Kryteria oceny oferty nie mogą dotyczyć właściwości Wykonawcy.

6. Kryteria oceny oferty nie podlegają zmianie w toku postępowania.

17.3. Zasady oceny kryterium „Cena”

W przypadku kryterium "cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania :

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

| P (Ci) = | C min ----------- Ci | • Max (C) |
| --- | --- | --- |

gdzie :

P (Ci) – ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za  kryterium "Cena" z

C min – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci – cena brutto oferty "i";

Max (C) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

17.4. Zasady oceny kryterium „Czas realizacji zamówienia”

Liczba punktów, jaką można otrzymać w ramach tego kryterium .

OFERENT KTÓRY ZAPROPONUJE TERMIN REALIZACJI DOSTAWY DO (48 godz.) OTRZYMA MAXYMALNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW-20 , (72godz) -18, każda następna doba dostawy pomniejszona zostanie o 4 punkty.

17.5. Ocena punktowa oferty

Ocena punktowa oferty „i” będzie wynikać z sumowania ilości punktów jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria :

Pi  = Σ P (Xi)

gdzie :

Pi – ocena punktowa oferty „i”;

Σ P (Xi) – suma ilości punktów jakie otrzyma oferta „i” za poszczególne kryteria „X” zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

18. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom

określonym w niniejszej Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej

kryteria oceny ofert.

2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Ustawy

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców,

którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy

(firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną

punktację w formie załącznika;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu

nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie

zamówienia publicznego może być zawarta.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

5. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z załącznikami zostaną rozesłane przez Zamawiającego

listami poleconymi oraz drogą elektroniczną do Wykonawców którzy złożyli oferty.

6. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt.3 lit. a Zamawiający umieści na stronie internetowej

www.107sw.mil.pl  oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

# 18 .1  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

## 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy, w

## terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli

## zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy , albo 10 dni - jeżeli

## zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których

## mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 Ustawy .

## 2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w

## ofercie.

## 3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja,

## spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego

## umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

## zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy .

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU

POSTĘPOWANIA.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy, czynności Zamawiającego

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art.11 ust.8 , odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

b) opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie postępowania

d) odrzucenie oferty odwołującego

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie

odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego

certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem

terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego

wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust.2.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27

ust.2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane przesłane w inny sposób – w przypadku gdy

wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust.8.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w

trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w biuletynie

Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art.11 ust.8

Szczegółowe zasady wnoszenia odwołań określa rozdział 6 Środki Ochrony Prawnej ustawy PZP

20.WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21. WZÓR UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO

OFERTA ZOSTANIE WYBRANA.

Zawiera załącznik nr 4 –  wzór umowy

22. ZAŁĄCZNIKI.

ZATWIERDZAM:

…………………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.1. - Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty – zsumowana wartość wszystkich zadań

| NR SPRAWY: 39/med /2014 |  |
| --- | --- |
| WYKONAWCA: |  |
|  | ZAMAWIAJĄCY: |
|  | 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz |

..................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Niniejszym, w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz Zamawiającego – 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44 – zamówienia publicznego związanego z:

DOSTAWĄ .......................................................................................... dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Za następującą cenę ofertową obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to jest:

| Za kwotę netto PLN ..................................................................... (słownie:.........................................................................................................................................................................................................................) | Do powyższej kwoty zostanie*/ nie zostanie* doliczony podatek VAT, w związku z czym oferowana kwota wyniesie brutto PLN ............................................................................ ( słownie :............................................................... ) |
| --- | --- |
| Oferowany termin płatności za zobowiązania wynikające z realizacji umowy wynosi 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury VAT. |

DEKLAROWANY  TERMIN  DOSTAWY WYNOSI  - ....... dni.

KONTAKTOWY ADRES WYKONAWCY e-mail………………………………….

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę ....................... dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu. Do oferty załączamy dokumenty potwierdzające

spełnianie  tych warunków (zgodnie z pkt. 8. SIWZ).

2. Wzór umowy z załącznikami otrzymany wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

akceptujemy w całości i bez poprawek.

3. Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i

faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 Kodeksu Karnego).

...................................... , dnia ..............................

...................................................................................                    Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. Z 2013 r. poz. 907)

NR SPRAWY : 39/med /2014

WYKONAWCA :

.................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę.................................dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1.    posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.    posiadamy  wiedzę i doświadczenie;

3.   dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4.   znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie

zamówienia;

5.   nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2

ustawy Prawo zamówień publicznych.

............................................... , dnia .......................................

.....................................................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego dokumentów dopuszczenia do obrotu i   stosowania.

NR SPRAW Y 39/med /2014

WYKONAWCA :

......................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę .....................................dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1.Wykonawca jest w posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu oferowane wyroby, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r  o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz . 679),

2. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do dokonania wszelkich starań zmierzających

do uzyskania przedłużenia terminów ważności dokumentów dopuszczających dostarczane wyroby do

obrotu i stosowania na cały okres trwania umowy.

3. Działania, o których mowa w pkt. 1 zobowiązujemy się podjąć w terminie umożliwiającym

zachowanie ciągłości tych dokumentów.

4. Na każde żądanie Zamawiającego zobowiązujemy się przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające

podjęcie działań o których mowa w pkt. 1 i 2.

........................................, dnia .....................................

.....................................................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.4. Załącznik nr 4 – „Wzór umowy ”

UMOWA Nr          /Z /14

Zawarta w dniu .................... r  w  Wałczu pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44,78-600 Wałcz, działający na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej  prowadzonego w Sadzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział KRS pod nr 0000009405, NIP  765-14-95-874 , REGON 570544566,  reprezentowany przez:

mgr Marka Korneta – Dyrektora Szpitala

zwany w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…..................................................................  z siedzibą przy ul …............................ , w...............................

zarejestrowaną w ........................................................................................................................................................................

……………………………………………………...........................................................................................……………………………………………………...........................................................................................

NIP : …………………………………………….., REGON : ……………….………………………….........

reprezentowaną przez:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zawarta została umowa następującej treści:

Ze strony Zamawiającego realizatorem odpowiedzialnym za prawidłowe wykonanie umowy  jest :                        mgr farm. Witold Wypych

§ 1

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa …........................,  do siedziby Zamawiającego, zgodnie

z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5) stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany zamówienia w zakresie rzeczowym  i ilościowym, do

wysokości 30% wartości określonych w pkt. 1.

§ 2

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2015r  do 31.12.2015r przy czym realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

§ 3

1. Za realizację zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za poszczególne dostawy wynagrodzenie zgodne z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, i one stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w ust. 5.

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 3 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca                        z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacją zamówienia.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości zamówienia zgodne                        z załącznikiem nr 1 do umowy w łącznej kwocie netto PLN ............................................ , plus należny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto .......................................................... PLN  
(słownie zł: ..............................................................................................................................................)

4. Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w ust. 3 może ulec zmianie w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w § 1 ust. 2.

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na poszczególne elementy zamówienia podstawą naliczenia nowej ceny brutto będzie cena netto do której zostanie dodana nowa stawka podatku VAT. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego aneksu oraz podstawy prawnej uwzględniającej zmianę stawki VAT.

6. Zamawiający nie zaakceptuje oraz odeśle Wykonawcy każdą fakturę VAT, której uznanie spowodowałoby wzrost wynagrodzenia Wykonawcy ponad kwotę określoną w § 3 ust. 3 z zastosowaniem ust.5.

7.  Ustalone ceny wymienione w Zał. Nr 1 do niniejszej umowy mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany cen urzędowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

§ 4

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących

dostaw jest  Kierownik  Apteki – mgr farm. Witold Wypych.

2. Poszczególne dostawy  będą realizowane w terminie do ...... dnia  roboczego od dnia

złożenia zamówienia wysłanego faksem , pisemnie lub telefonicznie przez osobę wymienioną w ust.1.

3. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może

odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

a) jakikolwiek dostarczony element zamówienia będzie posiadał termin ważności do użycia krótszy niż 18 miesięcy licząc od dnia dostarczenia.

b) jakikolwiek dostarczony element zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub będą opakowania uszkodzone;

c) jakikolwiek dostarczony element zamówienia (dla których jest to wymagane) nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji obejmującej świadectwa dopuszczenia do obrotu, atesty, certyfikaty lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa;

d) dostarczony element zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która

figuruje na fakturze VAT.

4.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.

W przypadku dostarczenia towaru z wadami Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie osoby

wymienionej w ust. 1 do jego niezwłocznej wymiany na towar wolny od wad w terminie do 7 dni

roboczych  o ile  reklamacja okaże się uzasadniona.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na własny koszt zwrotów artykułów wycofanych                       z obrotu i stosowania odpowiednimi decyzjami administracyjnymi oraz wystawienia faktury korygującej.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

§ 5

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 odbywać się będzie, na podstawie faktur VAT

wystawianych przez Wykonawcę* / Pełnomocnika*

2. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy* / Pełnomocnika* oryginał oraz jedną kopię faktury VAT.

3. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych elementów zamówienia                     .   oraz ich cen jednostkowych zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 60 dni od daty otrzymania      przez Zamawiającego faktury VAT zgodnej z postanowieniami ust.1, 2 i 3, przy czym za dzień zapłaty należy rozumieć dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

§ 6

- Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:

a.  za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy zgodnie z terminie określonym w § 4 ust. 2

za każdy przypadek w wysokości 0,07 % wartości towarów nie dostarczonych w terminie.

- Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie Zamawiającego.

3. Jeżeli jedna ze Stron wystąpi z żądaniem zapłaty kar umownych druga ze Stron zobowiązuje się do zapłaty      naliczonych kar , o ile ich wysokość , sposób naliczania nie będzie budzi uzasadnionych wątpliwości.

§ 7

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust.  
  ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia

odszkodowawcze a jedynie prawo żądania zapłaty za dostarczony przedmiot umowy.

§ 8

1. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść (cedować) należnych wierzytelności na

osoby trzecie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa Zamówień

Publicznych oraz przepisy  Kodeksu Cywilnego.

3. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane

wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem

ich nieważności.

4. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Wykonawcy oraz  dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                    WYKONAWCA:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.5.Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia

I - MATERIAŁY OPATRUNKOWE

# Zadanie1

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | podkłady chłonne z rozdrobnionej celulozy 60 x 90 cm z nieprzemakalną folią | 3.000 szt |
| 2 | opaska gipsowa szybkowiążąca do 5- min 3m x 10cm | 700 szt |
| 3 | opaska gipsowa szybkowiążąca do 5- min 3m x 12 cm | 1.800 szt |
| 4 | opaska gipsowa szybkowiążąca do 5-min 3m x 14-15 cm | 2.500 szt |
| 5 | Opaska wyściełająca pod opatrunki gipsowe z waty syntetycznej 10cmx 3m | 1.300 szt |
| 6 | Opaska wyściełająca pod opatrunki gipsowe z waty syntetycznej 15cm x 3m | 2.000 szt |

Zadanie 2

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opaska wyściełająca pod opatrunki gipsowe z waty syntetycznej 12cm x 3m | 1.200 szt |

Zadanie 3

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chusta trójkątna | 1.700 szt. |

Zadanie 4

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | kompresy o dużej chłonności i działaniu wyściełającym10 x 20cm niejałowe x 50 typu ZETUVIT | 4500szt. |

Zadanie 5

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | kompresy o dużej chłonności i działaniu wyściełającym 10 x 20cm , jałowe x 1 typu ZETUVIT | 1500szt. |

Zadanie 6

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | kompresy bawełniane z gazy min.17-to nitkowej nie wyjałowione 8 warstwowe:KL II a REG.7 5,0 x 5,0 cm x100szt 7,5 x 7,5 cm x 100szt 10 x 10 cm x 100szt | 5.000 opakowań 2.000 opakowań 4.000 opakowań |
| 2 | kompresy bawełniane z gazy min.17-to nitkowej wyjałowione 8 warstwowe:KL II a REG.7 10 cm x 10 cm x 10szt 10 cm x 10 cm x 20szt 10 cm x 10 cm x 40szt | 5.000 opakowań 4.000 opakowań 1.500 opakowań |
| 3 | Serweta ( w procesie technologicznym z praniem wstępnym) cztero- warstwowa operacyjna jałowa z gazy minimum 17-to nitkowej, z nitką lub chipem RTG i tasiemką. Tolerancja rozmiaru +/- 10% dotyczy szerokości i długości. 45cm x 45cm x 2 szt 45cm x 45cm x 5 szt | 3.200 opakowań 2.200 opakowań |
| 4 | kompresy bawełniane z gazy min.17-to nitkowej nie wyjałowione 12 warstwowe:KL II a REG.7 10X 20 cm x 100szt | 850 opakowań |
| 5 | kompresy bawełniane z gazy min.17-to nitkowej ,wyjałowione 12 warstwowe:KL II a REG.7 10 x 20 cm x 3 szt | 1.000 opakowań |

Zadanie 7

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Absorpcyjny kompres jałowy (kolor biały), z nitką lub chipem RTG i tasiemką. Zdolność absorpcji wg normy ISO 9073-6 40 cm x 60 cm x 2 szt | 600 opakowań |

Zadanie 8

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | jałowy kompres z maścią bez składników czynnych 5x5 cm | 1400 szt. |
| 2 | jałowy kompres z maścią bez składników czynnych 10 x 10 cm | 1500 szt. |

Zadanie 9

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | kompresy bawełniane, jałowe z gazy min.17-nitkowej 8w. Pakowane - x 2 lub 3szt. KL.IIa REG.7w opakowaniu max. 100 saszetek x 2-3 szt. 5,0 x 5.0 cm 7,5 x 7,5 cm 10,0 x 10,0 cm | 65.000 szt. 90.000 szt. 90.000 szt. |

Zadanie 10

| Lp. | Nazwa | Ilość opakowań |
| --- | --- | --- |
| 1 | kompresy bawełniane z gazy min. 17-to nitkowej wyjałowione 8 warstwowe:KL II a REG.7 7,5 cm x 7,5 cm x 40 szt | 440 |

# Zadanie 11

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | lignina bielona / arkusze / a 5kg | 3.500 kg |
| 2 | lignina rolki ok.150g. | 700 szt. |

# Zadanie 12

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | gaza 17 nitkowa mb. szer. 90,0 cm klasa 2A | 8.000 mb. |
| 2 | gaza 1m x 1m jałowa | 5.000 szt. |

Zadanie 13

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | codofix 2 cm x 25 m codofix 3 cm x 25 m codofix 4 cm x 25 m codofix 5 cm x 25 m codofix 6 cm x 25 m codofix 7 cm x 25 m | 2000 m 4500 m 2000 m 1000 m 200 m 2000 m |
| 2. | plastry na włókninie z klejem hypoalergicznym 5,0 cm | 200 m |
| 3 | plastry na włókninie z klejem hypoalergicznym 10,0 cm | 800 m |
| 4 | plastry na włókninie z klejem hypoalergicznym 15,0 cm | 800 m |
| 5 | plastry na włókninie z klejem hypoalergicznym 20.0 cm | 400 m |

Zadanie 14

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | plaster z opatrunkiem na włókninie z klejem akrylowym szerokość 8cm | 450 m |
| 2 | plaster z opatrunkiem na włókninie z klejem akrylowym szerokość 6cm | 20 m |
| 3 | plaster na włókninie z klejem akrylowym szer. 1,25cm | 10.000 m |
| 4 | plaster na włókninie z klejem akrylowym szer. 2,5 cm | 13.000 m |
| 5 | plaster na tkaninie z klejem akrylowym 1,25cm | 4.100 m |
| 6 | plaster na tkaninie z klejem akrylowym 2,5cm | 8.000 m |

Zadanie 15

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plaster do venflonów dla noworodków ok. 5x 5.7cm | 300 |

Zadanie 16

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plaster do wkłuć centralnych ok. 8,5 x 10,5 -11,5cm. | 500 |

Zadanie 17

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plaster oczny dla dorosłych 5,7-5,8 cm x 8 -8,3cm | 600 |

Zadanie 18

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plaster oczne dla dzieci 50 mm x 60-75 mm | 600 |

Zadanie 19

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plaster do zamykania ran 6 x 100mm 6 x 76mm | 2000 2000 |

Zadanie 20

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | tupfer z gazy min.20 nitkowej jałowy x 5 szt wielkość po rozwinięciu 15 cm x 15 cm (kula) | 100 opakowań |
| 2 | tupfer z gazy min.20 nitkowej jałowy x 10 szt wielkość po rozwinięciu 15 cm x 15 cm (kula) | 200 opakowań |

Zadanie 21

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | tupfer jałowy 12-15 cm x 12-15 cm, o kształcie fasolki, duży z gazy min 24 – nitkowej mocno zwinięty z jednego kawałka gazy z nitką RTG x 10 szt(konfekcjonowany po 2 szt w pudełku) | 900 opakowań |

Zadanie 22

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Seton sterylny z gazy 17 nitkowej, 8 – warstwowy 7,5 cm x 1m | 400 szt |
| 2 | Seton sterylny z gazy 17 nitkowej, 8 – warstwowy 10 cm x 1m | 300 szt |

Zadanie 23

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Seton jałowy z gazy 17 nitkowej, 8 – warstwowy 0,5 – 07 cm x 2m | 500 |

Zadanie 24

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek hydrokoloidowy wykonany z masy hydrokoloidowej, karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny, posiada poliuretanowa błonę pokrywającą, półprzeźroczysty, cienki elastyczny, samoprzylepny roz. ok 10 x 10 cm | 20 szt. |
| 2 | Opatrunek hydrowłóknisty w technologii Hydrofiber składający się w 100% z Karboksymetylocelulozy sodowej o wysokich właściwościach absorpcyjnych pokryty hydrokoloidem wykonany z masy hydrokoloidowej: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny roz. ok 9 x 35 cm | 80 szt. |
| 3 | Opatrunek hydrokoloidowy, wykonany z trzech hydrokoloidów karboksymetylocelulozy sadowej, pektyny i żelatyny, zawieszony w macierzy polimerowej, półprzeźroczysty posiadający pocienione brzegi , sygnalizator zmiany roz. ok.10 x 10 cm | 80 szt. |
| 4 | Opatrunek hydrożelowy w postaci żelu składający się w ok.80% z wody , ok.15% glikolu propylenowego, ok.5% pektyny i karboksymetylocelulozy sodu. | 6 szt. |

Zadanie 25

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek dwunastogodzinny do wilgotnego opatrywania ran, aktywowany roztworem Ringera roz.ok.7,5 cm x 7,5 cm | 50 szt. |
| 2 | Opatrunek 24-godzinny do wilgotnego opatrywania ran, aktywowany roztworem Ringera roz.ok.10,0 cm x 10,0 cm | 15 szt. |
|  | Opatrunek 24-godzinny do wilgotnego opatrywania ran, aktywowany roztworem Ringera roz.ok.7,5 m x 7,5 cm | 15 szt. |
| 4 | Opatrunek hydrokoloidowy do wilgotnej terapii roz.ok.7,5cm x 7,5 cm roz.ok.10cm x 10cm roz.ok.12cm x 18cm roz.ok.15cm x 15cm roz.ok.20cm x 20cm | 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. |
| 5 | Opatrunek z folii poliuretanowej roz.ok. 6cm x 10 cm roz.ok. 10cm x 15 cm roz.ok. 12cm x 25 cm | 10 szt. 10 szt. 10 szt. |
| 6 | Opatrunek hydrożelowy, samoprzylepny roz.ok. 4,5 cm x 6,5 cm roz.ok. 7,5 cm x 10 cm | 20 szt. 30 szt. |

Zadanie 26

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy opatrunek – tamponada, zbudowany z oksycelulozowej, porowatej o mniejszej gęstości gąbki, nasączony substancją ułatwiającą agregację trombocytów, ze sznurkiem ułatwiającym usunięcie opatrunku z nosa lub bez. roz. ok.10 cm x ok. 1,5 cm x ok 2,5 cm roz. ok. 5,5 cm x ok.1,5 cm x ok.2,5 cm roz. ok. 8 cm x ok.1,5 cm x ok.2,5 cm roz. ok. 8 cm x ok. 1,5 cm x ok. 2,2 cm | 40 400 300 160 |

Zadanie 27

| Lp. | Nazwa | Ilość zestawów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stabilizator zewnętrzny nosa aluminiowy: roz. ok. 64mm x 40mm x 36mm x 5 szt. roz. ok. 66mm x 42mm x 45mm x 5 szt. | 5 5 |

Zadanie 28

| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hypoalergiczny sterylny opatrunek włókninowy z centralnie umieszczoną warstwą absorbcyjną i klejem akrylowym z nacięciem wzdłuż krótszego boku roz. ok.8-10cm x 10cm roz. ok.8-10cm x 15cm roz. ok.10cm x 20cm roz. ok.10cm x 25cm roz. ok.10cm x 35cm | 2000 1200 1000 1000 800 |

Zadanie 29

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek na wkłucia dożylne ok. 7,2-7,6 x5cm lub 6x7-8cm | 28.000 |

Zadanie 30

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opaska elastyczna typu Peha crep 4m x 4cm | 100 szt. |
| 2 | Opaska elastyczna typu Peha crep 4m x 6cm | 100 szt. |
| 3 | Opaska elastyczna typu Peha crep 4m x 8cm | 100 szt. |
| 4 | Opaska elastyczna typu Peha crep 4m x 10cm | 100 szt. |

Zadanie 31

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | opaska elastyczna dziana -tkana 15 cm x 5m z zapinką | 4.500 szt. |
| 2 | opaska elastyczna dziana- tkana 12cm x 5 m z zapinką | 3.500 szt. |
| 3 | opaska elastyczna dziana - tkana 10cm x 5 m z zapinką | 3.000 szt. |
| 4 | opaska dziana 4m x 5cm | 3.500 szt. |
| 5 | opaska dziana 4m x 10 cm | 7.000 szt. |
| 6 | opaska dziana 4m x 15cm | 3.500 szt. |

II - MATERIAŁY  POMOCNICZE  CHIRURGICZNE

Zadanie 1

| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, prostokątna, wykonana ze 100% polipropylenu monofilamentowego z mikroporami, grubość nici 0,14mm, grubość siatki 0,47mm, wielkość oczek 0,75mm, porowatość 50%, gramatura 85g/m2. roz. ok. 8cm x 12cm roz. ok. 10cm x 15cm | 15 15 |
| 2 | Siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych wykonana ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie o gramaturze max do 50g/m2. Kurczliwość max 5%. roz. ok. 10cm x 15cm | 5 |

Zadanie 2

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Siatka niewchłanialna monofilamentowa przepuklinowa wykonana z polipropylenu , sterylna, - 60mm x 110mm lub 80mm x 120mm - 80-90mm x 130mm -150mm x 200mm | 60 szt. 60 szt. 5 szt. |

Zadanie 3

| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Siatka kompozytowa wewnątrzotrzewnowa, wykonana z 100% polipropylenu prasowanego termicznie, z jednej strony pokryta silikonem, nieprzylegająca z możliwością położenia bezpośrednio na jelita - antyadhezyjna z możliwością przycięcia. roz. ok. 14cm x 15cm roz. ok. 22cm x 15cm x 10cm roz. ok. 30cm x 30cm x 20cm | 2 2 2 |
| 2 | Siatka ultra lekka, wykonana z 100% polipropylenu monofilamentowego, o grubość nici do 0,08mm i gramaturze 27,5g/m2 i wielkości porów nie więcej jak 1,62mm. roz. 10cm x 15cm | 10 |

Zadanie 4

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Taśma monofilamentowa,polipropylenowa o atramautycznych brzegach niewymagających osłonki. Grubość nici 0,16mm,szerokość taśmy 11mm,grubość 0,54mm, porowatość 70% ,gramatura max 31g/m2 Taśma przeznaczona do stosowania w chirurgicznym nietrzymaniu moczu TVT i TOT z narzędziami wielokrotnego użytku. | 35 |

Warunek przepustowy

- dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy niezbędnych wielorazowych narzędzi  do zakładania w/w taśm  lub narzędzi jednorazowych.

Zadanie 5

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | I - Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – plastyka przednia pochwy Parametry zestawu: Implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokryty plastikową osłonką lub o atramautycznych brzegach niewymagających osłonki materiał: polipropylen monofilament, gramatura max 31g/m2 (+/- 1g/m2) , grubość siatki: 0,33(+/-0,01mm), grubość nitki: 80μm (+/- 5μm), porowatość: max.1870 μm(+/- 20μm), rozmiar: długość górnego ramiona 38 cm (+/- 2 cm),długość dolnego ramiona 45 cm (+/- 2 cm) wysokość trapezu: 8 cm Technologia quadriaxial, wytrzymałość 70N/cm | 6 |

Zadanie 6

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | II - Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – plastyka przednia pochwy Parametry zestawu: Implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokryty plastikową osłonką, lub o atramautycznych brzegach niewymagających osłonki materiał: polipropylen monofilament, gramatura max 31g/m2 (+/- 1g/m2) , grubość siatki: 0,33(+/-0,01mm), grubość nitki: 80μm (+/- 5μm), porowatość: max.1870 μm(+/- 20μm), rozmiar: długość górnego ramiona 38 cm (+/- 2 cm),długość dolnego ramiona 45 cm (+/- 2 cm) wysokość trapezu: 6 cm Technologia quadriaxial, wytrzymałość 70N/cm | 6 |

Zadanie 7

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – plastyka tylna pochwy Parametry zestawu: Implant o anatomicznym kształcie, z podwójnymi ramionami pokryty plastikową osłonką, lub o atramautycznych brzegach niewymagających osłonki materiał: polipropylen monofilament, gramatura max 31g/m2 (+/- 1g/m2) , grubość siatki: 0,33(+/-0,01mm), grubość nitki: 80μm (+/- 5μm), porowatość: max.1870 μm(+/- 20μm), rozmiar: długość 45 cm (+/- 2 cm), wysokość dolnej wypustki 12 cm (+/- 1 cm), szerokość 3,5 cm (+/- 0,5 cm), wysokość górnej wypustki 4 cm, szerokość 3,5 cm (+/- cm) Technologia quadriaxial, wytrzymałość 70N/cm | 4 |

Zadanie 8

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele materiał: polipropylen monofilament, osłonięta plastikową osłonką,lub o atramautycznych brzegach niewymagających osłonki długość: 45 cm (+/- 1 cm) szerokość: 1,1 cm (+/- 0,1 cm) najszerszy wymiar w środkowej części: 2 cm (+/- 0,2 cm), grubość: 0,33mm (+/- 0,01mm) porowatość: 84% gramatura: max 31 g/m2 Technologia quadriaxial, wytrzymałość 70N/cm | 4 |

Zadanie  9

| Lp. | Nazwa | Ilość pojedynczych sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klipsy tytanowe do klipsownicy firmy Aesculap - typ-PL-561T,PL-568 T duże średnie | 60 szt. 30 szt. |

Zamawiający wymaga dostarczenia po jednym magazynku z każdego typu klipsów w celu sprawdzenia poprawności działania sprzętu.

#### III - MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Zadanie 1

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch foliowy higieniczny cienki zwijany na rolce wykonany z cienkiej i mocnej folii . Przeznaczony do chirurgicznego mycia rąk. Rozm min 78 x 124 cm | 9.000 szt. |
| 2 | Ściereczka sterylna do osuszania rąk po myciu chirurgicznym o wymiarach min 30x40 cm gramatura min 48 g/m2 | 7.000 szt. |
| 3 | Higieniczne prześcieradło nieprzemakalne gramatura min 53 g/m2 o wymiarach min. 78 x 210 cm ( Poskładane prześcieradła max po 100 szt w op zbiorczym ) | 2.100 szt. |
| 4 | Podkład higieniczny z włókniny o wym. 210x 130-150 cm Gramatura min 30g/m2 | 10.000 szt. |
| 5 | Czepek chirurgiczny ,wiązany z tyłu na troki, typu furażerka z włókniny pochłaniającej pot,w części bocznej chłonna włóknina wiskozowa o gramaturze nie mniejszej niż 26g/m2 w części górnej włóknina perforowana paroprzepuszczalna niejałowy głęboki –męski Pakowany w kartonik w formie podajnika max po 100 szt rozmiar XL .Na pudełku: Numer referencyjny, numer LOT, | 4.500 szt. |
| 6 | Okrągły czepek chirurgiczny ( wykonany z lekkiej, przewiewnej włókniny polipropylenowej /gramatura - nie mniej niż 15g/m2/,ściągnięty lekką nie uciskającą gumką. Sposób pakowania - w kartoniki w formie podajnika max po 100 szt gwarantujące higieniczne przechowywanie i pojedyncze wyjmowanie) Na pudełku: Numer referencyjny, numer LOT | 10.000 szt. |

Zamawiający wymaga złożenia 1 szt. próbki do poz. 5 i 6  w/w Zadania – warunek przepustowy

Zadanie 2

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serweta sterylna operacyjna z włóknin nieprzemakalnych z chłonną warstwą zewnętrzną o wymiarach ok.150 x 180-190 cm | 300 szt. |
| 2 | Osłona sterylna na kończynę do zabiegów na kończynie, nieprzemakalna. Z dwoma taśmami lepnymi w zestawie o wym. min 9x 49 cm. Rozmiary: - ok.35cm x 80cm - ok. 35cm x 120cm | 200 szt. 200 szt. |
| 3 | Kieszenie sterylne z folii , samoprzylepne o wym. min 38x43 cm | 1600 szt. |

Zadanie 3

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sterylna osłona na stopę 40 x 20 x 8 | 300 |

Zadanie 4

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maska chirurgiczna hypoalergiczna , wysokobarierowa, z trokami o dł. min. 35cm Odporna na przesiąkanie hypoalergiczna, wodoodporna. Maska musi spełniać wymogi normy PN EN 14683 II R. Maski pakowane w kartonik w formie podajnika max. 50 szt. Na pudełku: Numer referencyjny, numer LOT, numer normy i piktogram wyraźnie określająca sposób mocowania maski. | 9.000 szt. |
| 2 | Sterylna serweta na stolik MAYO nieprzemakalna ,z warstwą chłonną o wymiarach ok. 79-80x140-145 cm | 800 szt. |
| 3 | Serweta sterylna operacyjna nieprzemakalna ,z chłonną warstwą zewnętrzną o wymiarach min75x75cm | 600 szt. |
| 4 | Serweta sterylna operacyjna nieprzemakalna,z chłonną warstwą zewnętrzną wykończoną taśmą samoprzylepną o wymiarach min 75 x 90cm | 5.500 szt. |
| 5 | Serweta sterylna operacyjna nieprzemakalna,z chłonną warstwą zewnętrzną o wymiarach min 45- 50 x 70-75cm | 600 szt. |
| 6 | Taśmy włókninowe sterylne samoprzylepne do mocowania serwet lub kabli o wymiarach min. 9 x 49-50 cm | 900 szt. |
| 7 | Serweta sterylna chirurgiczna z włókniny chłonnej, nieprzemakalna o wym. min .90 x 140 cm | 800 szt. |
| 8 | Serweta z regulacją otworu, sterylna, samoprzylepna z otworem , o rozmiarach min. 45 – 75 cm. | 400 szt. |
| 9 | Serweta przylepna z otworem 6x8cm do zabezpieczania wkłuć centralnych,biopsji i znieczuleń kanałowych ok. 75x90cm | 600 szt. |
| 10 | maska chirurgiczna na gumki. hypoalergiczna, Trójwarstwowa, odporna na przesiąkanie hypoalergiczna, wyposażona w sztywnik. Gramatura filtra max 20 g/m2 BFE ≥99.7%Maska musi spełniać wymogi normy PN EN 14683 II . Maski pakowane w kartonik w formie podajnika max. 50 szt. Na pudełku: Numer referencyjny, numer LOT, numer normy i piktogram wyraźnie określająca sposób mocowania maski. | 4.000 szt |

# Zadanie 5

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serweta przylepna z otworem 9x12cm do zabezpieczania wkłuć centralnych,biopsji i znieczuleń kanałowych ok. 100x150cm | 150 |

Zadanie 6

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obłożenie sterylne nieprzemakalne do operacji okulistycznych z otworem ok.7-9 x10-12 cm wypełnionym folią operacyjną z kieszenią samoprzylepną | 300 |

Zadanie 7

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serweta samoprzylepna ok.45- 50cm x 60-75cm | 200 |

Zadanie 8

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serweta operacyjna sterylna 60 x 90 cm z otworem , samoprzylepna z jednej strony | 250 |

Zadanie 9

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | SERWETA STERYLNA O WYMIARACH MIN. 150 x 240 cm z taśmą lepną w środkowej części dłuższego boku Wykonana z trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego. Odporność na penetrację płynów => 900 cm słupa wody. Gramatura: warstwa od góry min 23g/m2, folia min 40 mikronów , dolna warstwa min 20 g/m2 gwarancja sterylności min 3 lata Wytrzymałość na rozrywanie - sucho / mokro – min 100/75 kPa | 300 |

Zadanie  10

Ogólny jałowy zestaw uniwersalny                               - 600  szt.

Zawartość minimalna:

| 1 | serweta do nakrycia stolika Mayo min. 78 x 145 cm |
| --- | --- |
| 2 | samoprzylepne serwety operacyjne z łatą chłonną ok 75 x 90 cm |
| 1 | samoprzylepna serweta operacyjna z łatą chłonną ok 175 x 180 cm |
| 1 | samoprzylepna serweta operacyjna ok150 x 240-250 cm |
| 1 | przylepiec taśmowy ok 8-9 x 50 cm |
| 1 | serweta na stół do instrumentarium ok 150 x 190 cm |
| 4 | ręczniki – serwety do rąk |

Zadanie 11

Ogólny jałowy zestaw serwet z włókniny

jednostronnie laminowanej lub z dwuwarstwowego materiału o gramaturze min. 55g/m2

do operacji ginekologicznych        -             200 szt.

Zawartość minimalna:

| 1 | serweta do nakrycia stołu min.100 x min.140-150 cm |
| --- | --- |
| 1 | serweta z samoprzylepnym oknem o rozm. 100 x 200 cm i dwie osłony na kończyny ok.75 x 120cm |
| 1 | serweta do nakrycia stolika Mayo min. 78 x 145 cm |

Zadanie 12

Zestaw do cięcia cesarskiego  – 200szt.

Zawartość minimalna :

| 1 | serweta na stolik Mayo - min. 78 x 145 cm |
| --- | --- |
| 1 | prześcieradło dla noworodka - 80 x 120 cm |
| 1 | serweta do cięcia cesarskiego - 186 /250 x 330 cm , torebka na płyny i warstwa ochronna z otworem o śred. 18 x 16 cm |
| 1 | serweta na stół 150 x 190 cm |
| 1 | taśma 9 x 50 cm |
| 4 | ręczniki do rąk |

Zadanie 13

Sterylny zestaw do operacji stawu biodrowego                                                              -      100 szt.

Zawartość minimalna

| 1 | serweta o wymiarach ok.220 x 260 cm z wycięciem w kształcie litery U (ok.20 x 100cm) otoczonym taśmą samoprzylepną |
| --- | --- |
| 1 | serweta o wymiarach ok. 150 x 240 cm służącą jako ekran anestezjologiczny |
| 1 | serweta na stolik Mayo min. 78x 140 cm |
| 2-4 | ręczniki do rąk |
| 1 | pokrowiec na kończynę wykonany z nieprzemakalnego laminatu o wym. ok .30 x 120 cm oraz trzy taśmy lepne ok.9 x 50 cm |
|  | Całość owinięta w serwetę ok. 150 x 190 cm , która służy jako pokrycie stolika |

Zadanie 14

Sterylny zestaw do artroskopii – wykonany z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego       –          240 szt.

Zawartość minimalna:

| 1 | serweta na stolik Mayo wzmocniona – min.78 x 145 cm |
| --- | --- |
| 2 | taśmy min.9-10 x 50 cm |
| 3 | ręczniki do rąk |
| 1 | serweta na stół składana min. 140 x 190 cm |
| 1 | osłona na kończynę min.22 x 75 cm |
| 1 | serweta do operacji kończyn min. 220 x 300 cm , elastyczna przesłona 7 cm z uchwytem na przewody |
| 1 | serweta na stół do instrumentarium min. 140-150 x 190 cm |

Zadanie 15

Sterylny zestaw serwet do kraniotomii                                                                -     10 szt.

Zawartość minimalna:

| 1 | serweta wykonana z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego o wym. min 180 cm x 540 cm posiadająca otwór min. 19 cm x 25 cm wypełniony folią chirurgiczną, jak też wyposażona dodatkowo w długi worek do odprowadzania płynów. |
| --- | --- |
| 2 | serwety wykonane z laminatu nieprzemakalnego o wym. ok. 45 cm x 50 cm wykończone taśmami lepnymi,1 serweta wykonana z laminatu nieprzemakalnego o wym. min. 150 x 200 cm, służąca jako przykrycie na stolik |
| 1 | serweta do nakrycia stolika Mayo min. 78 x 145 cm |

Zadanie 16

Sterylny zestaw do operacji kończyny – noga                                       -         100 szt.

Zawartość minimalna:

| 1 | serweta na stolik Mayo min.78 x 145 cm |
| --- | --- |
| 1 | serweta ręka/noga min. 225 x 300 z samouszczelniającym otworem o średnicy ok.3-4 cm; oraz z warstwą chłonna wokół otworu z organizatorami przewodów. |
| 1 | serweta na stół min.140 x 190 cm |

Zadanie 17

Sterylny zestaw do operacji kończyny – ręka                                                -   200 szt

Zawartość minimalna:

| 1 | Serweta chirurgiczna górna o wymiarach ok. 260 x 180 cm, posiadająca samouszczelniający się otwór o śred ok. 6 cm otoczony warstwą wysokochłonną o wymiarach ok. 150 cm x 50 cm |
| --- | --- |
| 1 | Serweta chirurgiczna dolna z taśmą samoprzylepną ok. 180 cm x 180 cm |
| 1 | Serweta na stolik (owinięcie zestawu) ok.150 cm x 200 cm |
| 1 | Serweta do nakrycia stolika Mayo min. 78 x 145 cm |

Zadanie 18

Sterylny zestaw do operacji żylaków, wzmocniony                                                             -     80 szt.

Zawartość minimalna:

| 1 | serweta na stolik narzędziowy ok. 140 x 190 cm |
| --- | --- |
| 1 | serweta samoprzylepna wzmocniona z wycięciem „U” ok. 260 x 200 cm |
| 1 | serweta samoprzylepna wzmocniona ok. 170 x 250 cm |
| 1 | serweta nieprzylepna ok. 150 x 100 cm |
| 1 | osłona samoprzylepna na krocze ok. 35 x 20 cm |
| 2 | ręczniki celulozowe ok. 33 x 33 cm |

Minimalne wymagane parametry krytyczne

dotyczy zadań: 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18

1.Obłożenia operacyjne sterylne  wykonane z włóknin barierowych laminowanych, minimum

dwuwarstwowych

a) Odporność na penetrację płynów ( nieprzemakalność) : => Odporność na penetrację płynów

(nieprzemakalność) : => 1000 mm słupa wody

b) wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie  na sucho oraz na mokro => 100 kPa

c) Gramatura: min 55 g/m2

d) Dodatkowe warstwy chłonne ( jeśli występują )  wokół stref krytycznych obłożeń – włóknina

laminowana min dwuwarstwowa - Odporność na penetrację płynów

(nieprzemakalność) : => 800 mm słupa wody.

Przy gramaturze => 85g/m2 wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie  na sucho

oraz na mokro => 80 kPa

2. Serwety  sterylne   z taśmami lepnymi lub bez oraz z otworami otoczonymi taśmami lepnymi

będącymi również zawinięciem obłożeń operacyjnych oraz zestawów obłożeń operacyjnych

a) Odporność na penetrację płynów ( nieprzemakalność) : Odporność na penetrację płynów =>

1000 mm słupa wody  od strony włókniny, oraz  => 2000 mm słupa wody od strony  folii PE.

b)  wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie  na sucho oraz na mokro => 100 kPa

c) Gramatura: min 53 g/m2

3. Osłona na stolik Mayo - Folia PE  warstwa chłonna laminat

dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 56g/m2. Min. wytrzymałość na rozerwanie/

rozdarcie  min. -  100 kPa   Nieprzemakalność całej powierzchni serwety min 1000mm H2O

4. Ściereczki chłonne – gramatura – min 51 g/m2

5. Folia operacyjna poliuretanowa /poliestrowa- będąca elementem wyposażenia obłożeń

operacyjnych :  grubość max. 0,025mm oraz paro przepuszczalności nie mniejszej niż

WVTR min. 250 , szerokość aplikatorów po obu stronach : min 15 mm

Wymagania formalne :

Dowodem spełnienia/ potwierdzenia  w/w parametrów krytycznych  będzie dołączenie  danych technicznych (np.  karty danych technicznych ) wystawionych przez producenta materiałów ( włóknin , folii itp.) użytych do produkcji gotowych wyrobów .

Zadanie 19

Zestaw serwet  wykonanych z chłonnego i mocnego dwu lub trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego do zabiegów laryngologicznych ( tarczyca ):  - 90 zestawów

Skład minimalny:

| 1 | serweta z ekranem anestezjologicznym min 200 x 280 x 350 cm z wycięciem typu romb ok.11x11cm wykończona taśmą samoprzylepną |
| --- | --- |
| 1 | pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) o wym min 65 x 85 cm wym całk.min 78cm x 145cm - Chłonność: 2,2ml/dm2 |
| min. 4 szt | ściereczki chłonne 18 x 25 cm (+- 2 cm ) |
| 1 | taśmy włókninowe min 9 x 49cm |
| 1 | organizator przewodów typu rzep ok 2.5 x 30cm |
| 1 | serweta owinięcie laminatu nieprzemakalnego Włóknina wiskozawa 23 g/m2 Folia PE 55 mikronów Pojemność chłonna, ml/100cm2; 2,1ml - min 150 x 190cm - przykrycie na stolik instrumentalny |

MINIMALNE PARAMETRY

Obłożenie  chirurgiczne  zestawu  powinny być wykonane  z  laminatu min. dwuwarstwowego - strefa krytyczna - Włóknina wiskozawa 20 g/m2 / folia PE 40 mikronów i powinno spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN13795-3

Odporność na przenikanie cieczy min  100 cm H2O.Wytrzymałość na wypychanie na sucho min 90 kPa

Zadanie 20

Zestaw sterylny do  protezy stawu kolanowego:   40 szt.

Zawartość minimalna:

| 1 | serweta na stolik narzędziowy min.140 x 180 cm |
| --- | --- |
| 1 | serweta na kończynę z elastycznym, samouszczelniającym się otworem min.(Ø 7 cm) min.200 x 320 cm oraz uchwyty na przewody |
| 1 | osłona na kończynę min.22 x 75 cm |
| 2 | taśmy samoprzylepne min. 9 x 49 cm |
| 1 | serweta pomocnicza 100 x 150 cm |
| 1 | serweta do nakrycia stolika Mayo min 78 x 145 cm |

Laminat dwuwarstwowy  PE+PP (polietylen, polipropylen, ) lub trójwarstwowy    ( polipropylen, polietylen, polipropylen  foliowany, nieprzemakalny grubość folii min. 50µ, w części chłonnej polipropylen; Gramatura min. 55g/m2.

Parametry części podstawowej:

Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >200 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 200 kPa;  Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 200 cm H2O

Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych.

Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu.

Zadanie 21

Zestaw sterylny do zabiegów laparoskopowych :  150 szt.

Zawartość minimalna:

| 1 | serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki ok.140 x 190 cm |
| --- | --- |
| 1 | serweta do nakrycia stolika Mayo min 78 x 145 cm |
| 2 | samoprzylepne serwety operacyjne ok.75 x 90 cm |
| 1 | samoprzylepna serweta operacyjna min.170 x 175 cm |
| 1 | samoprzylepna serweta operacyjna ok.150 x 240 cm |
| 2 | taśma samoprzylepna min.9 x 49 cm |
| 2 | ręczniki celulozowe 33 x 33 cm lub ściereczki chłonne min 18 x 25 |

Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał z którego wykonane są serwety operacyjne musi składać sie z min. 3 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa lub polipropylenowa) o min. gramaturze materiału na całej powierzchni min. 70 g/m2,  i odporności na penetrację płynów min. 200 cm H2O. Serweta na stolik Mayo i serweta na stolik instrumentariuszki muszą składać się z min dwóch warstw( bez warstwy chłonnej dolnej)  Produkt musi być bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.

Zadanie 22

Zestaw sterylny do laparotomii :  300 szt.

Zawartość minimalna:

| 1 | serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki ok.140 x 190 cm |
| --- | --- |
| 1 | serweta do nakrycia stolika Mayo min 78 x 145 cm |
| 2 | samoprzylepne serwety operacyjne ok.75 x 90 cm |
| 1 | samoprzylepna serweta operacyjna min.170 x min.175 cm |
| 1 | samoprzylepna serweta operacyjna min.150 x min.240 cm |
| 2 | taśma samoprzylepna min.9 x 49 cm |
| 2 | ręczniki celulozowe 33 x 33 cm lub ściereczki chłonne min 18 x 25 – 4szt. |
|  | igłotrzymacz z numerycznym oznakowaniem liczby igieł/ostrzy z możliwością zdejmowania ostrza lub system równoważny |

Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał z którego wykonane są serwety operacyjne musi składać sie z min. 3 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa lub polipropylenowa) o min. gramaturze materiału na całej powierzchni min. 70 g/m2,  i odporności na penetrację płynów min. 200 cm H2O. Serweta na stolik Mayo i serweta na stolik instrumentariuszki muszą składać się z min dwóch warstw( bez warstwy chłonnej dolnej)  Produkt musi być bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.

Zadanie 23

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z wodoodpornej, co najmniej trójwarstwowej włókniny polipropylenowej o gramaturze min.35g/m2, szew ultradzwiękowy, nie zawierający celulozy i wiskozy, nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach , odporny na działanie preparatów alkoholowych, rękaw zakończony elastycznym mankietem, tylne poły fartucha zakładane i wiązane na troki, które umocowane są w specjalnym kartoniku umożliwiającym związanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zachowaniem pełnej sterylności tylnej części fartucha, umożliwiającym samodzielne zawiązanie fartucha przez operatora, górne zapięcie na rzepy, pozwalające na zapięcie w dowolnym miejscu fartucha, z serwetką do wytarcia rąk, pakowane pojedynczo w dodatkowe wewnętrzne opakowanie. XXL XL M L | 1000 szt. 1600 szt. 2000 szt. 1500 szt. |

Zadanie 24

Jałowy chirurgiczny fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu przy szyi zapięcie na rzep. Wykonany z materiału bawełnopodobnego o gramaturze min. 68g/m2 z dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej 42 g/m2  i na rękawach 40,5 g/m2. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Dodatkowo dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm.  Fartuch musi spełniać wymogi normy EN 13795 1,2,3.

Długość fartucha:120,130,150,170, 150cm large, wszystkie długości (+/- 5cm) lub ich odpowiedniki numeryczne L, XL-L, XXL-L

rozmiar:

L, - 150 szt

XL-L – 200 szt

XXL-L – 100 szt

# Zadanie 25

Zestaw narzędzi chirurgiczny zmodyfikowany,  złożony ze sterylnych jednorazowych narzędzi chirurgicznych wykonanych ze stali matowanej x 5 szt                  –  50 szt.

skład:

| 1 | nożyczki zagięte typu Metzenbaum ok.14,5 cm |
| --- | --- |
| 1 | kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted-Mosquito ok.12,5 cm |
| 1 | pęseta chirurgiczna Adson prosta ok.12 cm |
| 1 | pęseta anatomiczna typu Adson prosta ok.12 cm |
| 1 | imadło chirurgiczne typu Mayo Hegar ok.12 cm |
| 5 | tupfer gazowy nr 3 |

Symbol graficzny „do jednorazowego użycia” zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, klasa IIa reguła 6

Zadanie 26

Jałowy zestaw do cewnikowania o składzie minimalnym :        – 350 szt.

| 1 | kleszczyki plastikowe typu Kocher ok 14 cm |
| --- | --- |
| 1 | pęseta plastikowa anatomiczna ok.12,5 cm |
| 5 | kompresy gazowe 17 nitkowe, 8 – warstwowe ok. 7,5 cm x 7,5 cm |
| 4 | tampony gazowe średniej wielkości |
| 1 | serweta barierowa, włókninowa, nieprzylepna ok.45 cm x 75 cm |
| 1 | serweta barierowa, włókninowa, nieprzylepna ok.75 cm x 90 cm z otworem o średnicy ok.10 cm |
| 1 | strzykawka Luer 20 ml, opakowana |
| 1 | igła 1,2 mm x 40 mm, 18G, różowa, opakowana |
| 1 | żel poślizgowy w saszetce ok. 2,7g |
| 1 | woda sterylna w ampułce 20 ml |
| 1 | para rękawiczek diagnostycznych M (opakowane w papier, zwinięty mankiet) |

Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki z wgłębieniami, która może służyć jako nerka.

Zadanie 27

Zestaw do znieczulenia przewodowego – 1100 szt.

| 1 | serweta dwuwarstowowa, dwuczęściowa z regulowanym otworem lepnym ok.45 x 75 cm |
| --- | --- |
| 1 | pojemnik plastikowy 60 ml z podziałką, wymiary ok 6 x 3 cm |
| 1 | kleszczyki atraumatyczne proste, plastikowe niebieskie ok 12 cm |
| 5 | tupfer z gazy 24 x 24 cm, 20 nitek |
| 10 | kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 12 warstw, 17 nitek |
| 1 | samoprzylepny opatrunek na rany ok 7,2 x 5 cm |

Minimalne parametry:

Włóknina pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna,paroprzepuszczalna, co najmniej dwuwarstwowa, gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 54 g/m2, niepylaca, zgodna z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego, wszystkie klejące powierzchnie zaopatrzone w klej hipoalergiczny, akrylowy, nie zawierający cynku, repozycjonowany, dający możliwość wielokrotnego przyklejania bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności.

Zadanie 28

Zestaw do wkłucia centralnego – 200 szt.

| 1 | serweta dwuwarstwowa z otworem lepnym średnicy 10 cm, umieszczonym decentralnie ok 150 x 100 cm |
| --- | --- |
| 2 | strzykawka Luer, 2 części, biała, decentralna 10 ml |
| 5 | tupfer z gazy nr 4 , 24 x 24 cm, 20 nitek |
| 1 | igła iniekcyjna 18G=1,2 mm |
| 1 | kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego niebieskie ok 12 cm |
| 1 | nożyczki chirurgiczne proste ostro-tępe ok 14,5 cm – sterylne jednorazowe narzędzie wykonane ze stali |
| 1 | imadło chirurgiczne proste – ok 14 cm – sterylne jednorazowe narzędzie wykonane ze stali |
| 1 | pojemnik plastikowy 60 ml, wymiary ok 6 x 3 cm |
| 10 | kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 12 warstw, 17 nitek |
| 1 | przeźroczysty opatrunek na ranę pooperacyjną z folii poliuretanowej ok 10 x 15 cm |
| 1 | serweta dwuwarstwowa na stół narzędziowy 100 x 90 cm (owiniecie zestawu) |

Minimalne parametry:

Włóknina pełnobarierowa , wodoszczelna , absorbcyjna, gramatura dla włókniny dwuwarstwowa nie mniej niż 54g/m2, gramatura dla włókniny trójwarstwowej nie mniej niż 74g/m2, niepylaca zgodna z normą EN 13795 – 1- 3, dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego.

Narzędzia chirurgiczne sterylne, jednorazowe wykonane ze stali, oznaczone symbolem graficznym „ do jednorazowego stosowania” zgodnie z normą EN 980.

Opakowanie zaopatrzone w odklejana etykietę umożliwiająca identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności.

Zadanie 29

Sterylny zestaw dla noworodka – 400 szt.

o składzie minimalnym:

| 1 | czapeczka dla noworodka ok.12 x 10 cm |
| --- | --- |
| 1 | kocyk flanelowy ok 160x75 |
| 6 | serwety z włókniny kompresowej ok.25x20 cm |
| 1 | podkład chłonny z pulpy celulozowej ok.60x60 cm |

Na opakowaniu dwie etykiety typu TAG.

Zadanie 30

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sterylna folia operacyjna przezroczysta o rozmiarach: 15 cm x 28 cm 28 cm x 45 cm lub 30cm x 40 cm 45 cm x 55 cm | 200 szt. 100 szt. 30 szt. |

Zadanie 31

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | pieluchomajtki oddychające powyżej 75kg rozmiar Large | 15.500 szt. |
| 2 | pieluchomajtki oddychające 60-75 kg. rozmiar Medium | 1.000 szt. |

Zadanie 32

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | pieluchomajtki oddychające z wycięciem na pępek 2-5 kg | 6.200 |

Zadanie 33

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe spodenki do kolonoskopii (szorty) z flizeliny z gumką w pasie i otworem; roz. uniwersalny | 800 |
| 2 | Jednorazowe spodenki (szorty) z flizeliny z gumką w pasie ; roz. uniwersalny | 800 |

Zadanie 34

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fartuchy niesterylne z mankietem/z włókniny min. 21g/m2 ściągane gumką lub elastycznym mankietem,stanowiące barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązane na troki L XL | 2.000 7.500 |

Zadanie 35

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koszula dla pacjenta jednorazowa,nie sterylna,nie przeźroczysta zawiązywana z tyłu na troki ,kolor nie biały | 3500 |

Zadanie 36

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bluza zabiegowa z długim rękawem, tzw. ocieplacz z lekkiej i miękkiej włókniny(100 % polipropylen)typu spunbond o gramaturze około 50g/m2. Pod szyją miękki kołnierzyk z dzianiny, dzianinowe mankiety i zapięcie na napy. Dwie kieszenie na biodrach oraz ściągacz z tyłu bluzy. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania dla odzieży chirurgicznej. Kolor niebieski roz. M roz. L | 200 200 |

Zadanie 37

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw pościeli jednorazowej ,wykonany z włókniny polipropylenowej, nieprzeźroczysty, 3 – częściowy - mały - duży | 3.800 100 |

Zadanie 38

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe włókninowe ubranie dwuczęściowe chirurgiczne damskie/męskie – bluza + spodnie wiązane na troki (bluza i spodnie pakowane oddzielnie), krawędzie obszyte, zabezpieczone przed strzępieniem , o gramaturze min.35 g/m2 roz. M roz.L roz. XL | 500 150 150 |

Zadanie 39

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Samoprzylepna kieszeń jednokomorowa do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia ssaka ok 60 x 60cm | 450 |

Zadanie 40

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sterylna jednokomorowa torba wykonana z foli o wymiarach ok.100 x 80 cm z obszarem wypełnionym folia operacyjną o wymiarach ok. 35 x 35 cm z otworem wykończonym miękką gąbką oraz z zaworem umożliwiającym podłączenie ssaka. | 70 |

Zadanie 41

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gąbka myjąca dla pacjenta | 12000 |

Zadanie 42

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ochraniacze na buty z gumką nie jałowe | 12000 |

Zadanie 43

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny jednorazowy uchwyt do fiksowania przewodów na powierzchni jednorazowych serwet o wym. min. 2 x 20 cm | 1200 |

Zadanie 44

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zarękawek sterylny wykonany z dwu lub trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego z mankietem | 120 |

Zadanie 45

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny 3-częściowy pokrowiec na aparat RTG z ramieniem C GENORAY ZEN-2090 PRO wykonany z mocnej przeźroczystej foli PE skład: - osłona na ramie C - osłona na promiennik - osłona na wzmacniacz | 120 |

Zadanie 46

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sterylna jednorazowa osłona uchwytu lampy operacyjnej | 400 |

Zadanie 47

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny, foliowy pokrowiec na kamerę (elastyczna samouszczelniająca się końcówka). Z taśmami lepnymi na obydwu końcach składany teleskopowo - rozmiar min 18 x 245 cm | 1100 szt. |

Zadanie 48

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny pokrowiec na aparaturę , ściągnięty elastyczną gumką,umożliwiającą łatwe założenie na przyrząd , wykonany z mocnej przezroczystej folii PE o średnicy 140 cm (+ - 1 cm) gwarancja sterylności min 3 lata | 250 szt. |

Zadanie 49

| Lp. | Nazwa | Ilość rolek. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podkłady zakozetkowe, nieskładane na pół, rolki, (prześcieradło bibułowo-foliowe – nieprzemakalne) roz. ok 51 x 80 cm , rolki z perforacją, po ok 50 szt | 650 |

Zadanie 50

| Lp. | Nazwa | Ilość szt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podkład higieniczny niejałowy 2-warstwowy , wzmocniony z warstwa chłonna na całej powierzchni o gramaturze min. 56 g/m2 o wymiarze min. ok. 45 x 75 cm | 2500 |

Zadanie 51

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Higieniczne pokrycie na stół operacyjny z absorbentem roz.min. 79 x 220 cm , jednorazowe, niesterylne bez lateksu | 800 |

Zadanie 52

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Samoogrzewający, wykonany z włókniny typu SMS koc na pacjenta osiągający w ciągu max 30 minut po otwarciu i rozłożeniu temperaturę min. 39 °C maks. 43 °C, średnia temperatura koca powinna być utrzymywana przez okres min 6 godzin. Wymiary koca ok 152 cm x 92 cm ( tolerancja rozmiarów+/- 2%), koc powinien zawierać min. 12 specjalnie wkomponowanych kieszeni ok 13 cm x 10 cm ( tolerancja rozmiarów +/- 1%) wypełnionych wkładkami grzejnymi. Wkładki grzejne powinny być wykonane wyłącznie z naturalnych składników ( węgiel, żelazo, woda, sól, minerał ilasty - wermikulit ). Konstrukcja wyrobu powinna zapewnia możliwość użycia koca w różnych wariantach przed, podczas i po operacji ( zabezpieczenie całego pacjenta, zabezpieczenie górnej bądź dolnej części ciała pacjenta, z łatwym dojściem do pola operacyjnego). Wymagane parametry należy potwierdzić poprzez załączenie do oferty karty danych technicznych wystawionej przez producenta wyrobu. | 40 szt. |

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.6 Załącznik nr.6 – Wykaz dostaw o przedmiocie i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia

..................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

Wykaz dostaw o przedmiocie i złożoności

porównywalnej z przedmiotem zamówienia

Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.

| L.p. | Nazwa i adres podmiotu, instytucji w której realizowano zamówienie | Przedmiot dostawy | Data wykonania | Wartość dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych wyżej dostaw. Niniejsze dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej, „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną.

................................data .......................			                                                                                                       pieczątka i podpis Wykonawcy

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.7 Załącznik nr.7 –  Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

..................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

### LISTA PODMIOTÓW

### NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału/ofertę* w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa ................................. na:

…………………………………………………………..

działając na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), przedstawiamy listę podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) :

1 ……………...........................................................................................................................……………………

2…………………………...........................................................................................................................……….

- ……………………..........................................................................................................................…………….

- …………………..........................................................................................................................……………….

dnia

(podpis Wykonawcy)

*Niepotrzebne skreślić

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.8 Załącznik nr.8 –  Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

..................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

### OŚWIADCZENIE

### O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału/ofertę* w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa …….………… na:

………………………………………………………………

działając na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), informujemy, że firma nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

dnia

(Podpis Wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić

22.9. - Załącznik nr 9 – spis materiałów w formie próbek

| NR SPRAWY: 39/med /2014 |  |
| --- | --- |
| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
|  | 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ |
|  | w Wałczu ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz |

..................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

| L.p. | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość | Numer Zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Wykonawca zamieścił w ofercie:

*) fakturę za próbki

*) oświadczenie o zwrocie próbek

*) oświadczenie o nieodpłatnym przekazaniu próbek

*) - Niepotrzebne skreślić