107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ                    _____________________________________________________________________________________________________

Wałcz, dnia     16.12.2014r

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

41/log /2014

Zamawiający działając na podstawie przepisów art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych , wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Wymiana windy osobowej w ramach zadania - Likwidacja barier architektonicznych poprzez dostosowanie pomieszczeń  do potrzeb osób niepełnosprawnych w oddziale izby przyjęć i ciągach komunikacyjnych  107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu

Pytanie 1

Czy zgodnie z pkt. III - 3.3 i 4.3 SIWZ Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie sufitowego systemu oświetlenia awaryjnego?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie sufitowego systemu oświetlenia awaryjnego

Pytanie 2

Czy zgodnie z pkt. III - 3.6 i 4.3 SIWZ Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie wentylatora wbudowanego w panel dyspozycji?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie wentylatora wbudowanego w panelu. Wentylator należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 3

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli sformułowaniem „Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu,  której przedłuża się czas przerwy w eksploatacji” w pozycji nr 38 załącznika nr 7 do SIWZ?

Odp. Po przekroczeniu  wymaganych 5 dni naprawy gwarancyjnej, przedłużeniu ulega gwarancja o dalsze dni przerwy w eksploatacji.

Pytanie 4

Czy wykonanie automatycznego odwodnienia podszybia, o którym mowa w pozycji nr 32 załącznika nr 7 do SIWZ, jest również warunkiem koniecznym, którego nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty? Nowy dźwig z założenia nie ma być przeznaczony do użytku ratowniczych ekip strażackich, dlatego nie widzimy konieczności stosowania odwodnienia podszybia.

Odp. Zamawiający wymaga wykonanie automatycznego odwodnienia podszybia lub innego rozwiązania zapobiegającego zbierania się wód gruntowych w podszybiu.

Pytanie 5

Czy 36 miesięczna gwarancja o której mowa w pkt III - 5.11 SIWZ ma obejmować zapewnienie części zamiennych dla elementów podlegających naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji dźwigu? Np. czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy w trakcie trwania gwarancji pokrycia kosztów zakupu i wymiany przepalonej żarówki jako elementu oświetlenia, bądź wymiany wytartego lub zarysowanego  przycisku w panelu dyspozycji?

Odp. Zamawiający wymaga pełnego zakresu gwarancji na wszystkie zużyte elementy wyposażenia w okresie zaproponowanego czasu gwarancji od minimum 24 miesięcy  .

Wyk.: B.Ś. tel. 67 250 28 15

Dnia 16.12.2014 r.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz                                        Bank Gospodarstwa Krajowego Telefon (067) 250 28 09 Fax (067) 250 28 20                                         Oddział w Szczecinie

Regon 570544566 ; NIP 765-14-95-874                   Nr  konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002