| NR SPRAWY: | 26/med/2007 |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

(SIWZ)

NA

DOSTAWĘ

Odczynników  i materiałów laboratoryjnych

dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
(DZ. U. Z 2006 R. NR 164, POZ. 1163) oraz USTAWY z 20.04.2004 o wyrobach medycznych  Dz.U. z2004 r. nr 93, poz .896).

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA  35  PONUMEROWANYCH  STRON

Wałcz, 26 listopad 2007 r.

ZAWARTOŚĆ

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ):

- INFORMACJE WSTĘPNE ( nazwa i adres Zamawiającego, numer postępowania, tryb udzielenia zamówienia oraz informacje uzupełniające)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH

- OFERTY WARIANTOWE

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM

  - WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA

  - SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA W/W WARUNKÓW

- INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH I INNYCH MATERIAŁACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- WADIUM

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

| 13.1. | Wymagania podstawowe |
| --- | --- |
| 13.2. | Forma oferty |
| 13.3. | Zawartość oferty |

- MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT

| 14.1. | Miejsce i termin składania ofert |
| --- | --- |
| 14.2. | Zmiany lub wycofanie złożonej oferty |
| 14.3. | Miejsce i termin otwarcia ofert |
| 14.4 | Tryb otwarcia ofert |

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

- TRYB OCENY OFERT

| 17.1. | Wyjaśnienia treści ofert |
| --- | --- |
| 17.2. | Kryteria oceny ofert i ich znaczenie |
| 17.3. | Zasady oceny kryterium "Cena" |
| 17.4. | Zasady oceny kryterium "Termin dostawy” |
| 17.5 | Ocena punktowa oferty |

- WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

- ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU POSTEPOWANIA.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, KTÓRYCH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

- WZÓR UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE WYBRANA.

- ZAŁĄCZNIKI

| 23.1. | Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty |
| --- | --- |
| 23.2. | Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163) |
| 23.3 | Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania |
| 23.4 | Załącznik nr 4 – wzór umowy wraz z załącznikami |
| 23.5. | Załącznik nr 1A – Opis przedmiotu zamówienia |

1. INFORMACJE WSTĘPNE

Zamawiający:

Zamawiającym jest: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Adres: 78-600 Wałcz ul. Kołobrzeska 44

Telefon /fax: 067-250-28-61

Godziny urzędowania: od 8 00 do 14 00

Konto bankowe: Bank PKO SA. I O/ Wałcz numer 86124037121111000043636545

Numer NIP: 765-14-95-874; Numer REGON: 570544566

Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:    26/med/2007
Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych                    ( Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177).

Informacje uzupełniające:

a)  Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ

przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być

wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.

b)  Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez

bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo

zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177).

c)  Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
       Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie

posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, (Art. 2 ust. 11

Ustawy), która złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

d)  Wszelkie koszty  związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

e)  Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wspólnej. W takim przypadku podmioty działające

wspólnie muszą wyznaczyć pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego.

f)  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie

Art. 93 ust.1 Ustawy.

g) Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia muszą być złożone na piśmie.

h) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przesyła w terminie 5 dni od dnia

otrzymania pisemnej prośby od Wykonawcy (decyduje data wpływu oryginału pisma zamówienia do

siedziby Zamawiającego).

i) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza

powierzyć podwykonawcom.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Przedmiot zamówienia stanowią :

- odczynniki i materiały laboratoryjne NR.CPV 24496500-2

- Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Przedmiot dostawy musi posiadać świadectwa wymagane prawem dokumenty -dopuszczenia do obrotu, świadectwa rejestracji, atesty dopuszczające oferowane produkty do obrotu

d) Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy

zharmonizowane lub też  - w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, wspólnych

specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm

wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych (art. 30 ust. 1 i 2

ustawy).

3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

- Opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem poszczególnych części przedmiotu zamówienia stanowi załącznik   dołączony do niniejszej Specyfikacji.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety, ale dany pakiet jest niepodzielny 
i Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do zaoferowania wszystkich pozycji danego pakietu . Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub więcej pakietów (według swego wyboru).

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy

5. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

6.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania zamówienia :

Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez wykonawcę sukcesywnie

od dnia zawarcia umowy do 31.12.2008 r.

7.   WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ( Art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy).

- Złożą ofertę, której treść odpowiada treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

7. 1.  WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA.

1. Z postępowania wyklucza się:

- Wykonawców, którzy w ciągu trzech ostatnich lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta  nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;

- Wykonawców, którzy  zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

- Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

- Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa,

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia

korzyści majątkowych;

- Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

- Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

- Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt.1-4 Ustawy;

- Wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia  oferty osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności;

- Wykonawców, którzy złożyli  nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

- Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.

- Wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

2. Ofertę złożoną przez Wykonawcę, który został wykluczony z postępowania uznaje się za odrzuconą

3. O wykluczeniu z postępowania  Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykluczonego Wykonawcę

podając uzasadnienie faktyczne i prawne

7.2 SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA W/W WARUNKÓW.

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 7.1. SIWZ  na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty  zgodnie z pkt. 8 SIWZ  w formie zgodnej z pkt. 13 SIWZ.

Oznacza to, że zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 Ustawy – jeżeli:

- Oferta jest niezgodna z ustawą;

- Treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

- Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;

- Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu ;

- Oferta zawiera  omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny;

- Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

- Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

2.  O odrzuceniu oferty Zamawiający niezwłocznie poinformuje na piśmie wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- INFORMACJA O  OŚWIADCZENIACH, DOKUMENTACH I INNYCH MATERIAŁACH , JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców stawianych mu warunków oferta musi zawierać następujące dokumenty, oświadczenia i inne materiały:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wymagana data wystawienia |
| --- | --- | --- |
|  | Wypełniony i podpisany na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. | Brak wymagań |
|  | Aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy tzn. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). | Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert |
|  | Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177) sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) | Brak wymagań |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania dla oferowanych wyrobów tj. – dopuszczenia do obrotu i stosowania wydane przez organ do tego uprawniony. Wskazane jest, aby wymienione dokumenty były czytelnie oznakowane numerem pozycji danego wyrobu (np. poz. „ 1”), oraz muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). | Aktualne przez okres związania umową lub przez okres związania ofertą i z dołączonym oświadczeniem sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ |
|  | Wypełniony i podpisany na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) załącznik nr 1 do wzoru umowy ”Opis przedmiotu zamówienia”. | Brak wymagań |

- Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń i

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub złożyli dokumenty

zawierające błędy do ich uzupełnienia w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania, chyba że mimo ich

uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- W przypadku złożenia oferty wspólnej, dokumenty określone w punkcie 8.1.2 - 8.1.3. muszą być złożone przez każdy z podmiotów działających wspólnie, a ponadto oferta powinna zawierać upoważnienie dla Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego , podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty  pełnomocnictwem)

- Wymienione powyżej dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

- Zamawiający będzie mógł żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu (dotyczy dokumentów wymienionych w pkt. 8.1.2 i 8.1.4. SIWZ) w przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości.

- Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia jakiegokolwiek z wymienionych powyżej dokumentów oświadczeniem Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą oferta musi zawierać dokumenty potwierdzające, że Wykonawca :

- jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

- nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości;

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się powyższych dokumentów można je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego albo przed notariuszem kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą muszą być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, być przetłumaczone na język polski oraz poświadczone przez polskie placówki konsularne, stosownie do obowiązujących przepisów.

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1. Wszelkie oświadczenia i dokumenty muszą być złożone na piśmie (pod rygorem nieważności).

2. Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie

wyjaśnień dotyczących treści i postanowień niniejszej Specyfikacji. Prośbę taką należy sformułować na

piśmie i przekazać Zamawiającemu nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zapytania skierowane po w /w terminie lub skierowane w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.

Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień powiadamiając wszystkich Wykonawców, którym

doręczono niniejszą Specyfikację o treści zapytania bez ujawniania jego źródła.

3. Zamawiający przedłuża określony w punkcie 14. 1. Termin składania ofert w celu umożliwienia

Wykonawcom uwzględnienie w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym

przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego

terminu będą podlegały nowemu terminowi. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest  tylko

przed jego upływem

4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrań Wykonawców

10.OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

- mgr farm. Witold Wypych – tel. 067- 250-28-61

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00;

11.WADIUM

Nie wymagane

12.TERMN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

| 13.1. | Wymagania podstawowe |
| --- | --- |

- Ofertę należy sporządzić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1A do

niniejszej Specyfikacji.

- Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 8.1. niniejszej Specyfikacji.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to także przypadku złożenia ofert wspólnej.

- Ofertę - pod rygorem odrzucenia - należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej

Specyfikacji.

- Oferta musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność jej treści.

- Oferta, wraz z załącznikami musi być podpisana czytelnym podpisem przez osoby upoważnione do

reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub

dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

-  Aktualne pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, do

zaciągania w jego imieniu zobowiązań oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów

dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu

stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy bezwzględnie dołączyć oryginał lub

poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta

Wykonawcy przez osoby do tego upoważnione.

- Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę

i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z niniejszą Specyfikacją

formie.

-  Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów zmian mających

wpływ na ich merytoryczną treść za wyjątkiem miejsc wykropkowanych lub oznaczonych gwiazdką (*).

-  Żadne dokumenty i inne materiały, wchodzące w skład oferty, złożonej przez Wykonawcę, którego oferta

została wybrana, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez

Zamawiającego.

- Na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta nie została wybrana zamawiający zwraca złożone przez

nich dokumenty i inne materiały, o których mowa w art. 97 ust. 2 ustawy, za wyjątkiem  próbek

materiałów, które zostaną zużyte w procesie dokonywania oceny jakościowej wyrobu.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

- Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, o ile wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane innym

wykonawcom. W takim przypadku wskazane jest, aby informacje te były przygotowane i przekazane

przez Wykonawcę  w formie odrębnego załącznika do oferty opatrzonego klauzulą „TAJNE”. Wykonawca

nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

| 13.2. | Forma oferty |
| --- | --- |

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

- Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

- Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- Całość oferty  powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – kartki oferty powinny być zszyte, zblindowane lub połączone w jedną całość inną techniką.

- Wszystkie zapisane arkusze (kartki) powinny być kolejno ponumerowane, podpisane i parafowane.

- Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym wykonawcom wskazane jest, aby były podane w formie odrębnego załącznika do oferty, sporządzonego zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 13. 2. 1 – 7 Specyfikacji i opatrzonego klauzulą „TAJNE”.

| 13.3. | Zawartość oferty |
| --- | --- |

KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ :

Wszystkie dokumenty, oświadczenia i inne materiały wymienione w punkcie 8 niniejszej Specyfikacji potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę stawianych mu warunków.

14. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT.

14.1. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44  w aptece szpitalnej, Budynek Polikliniki, wejście D- Apteka

w nieprzekraczalnym terminie :

do dnia 18.12.2007r. do godziny 10 00

- Oferta  złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Ofertę należy  złożyć w jednej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę powinno się opisać następująco:

"107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ ”

78-600 Wałcz,  ul. Kołobrzeska 44

26/med/2007

Nie otwierać przed dniem 18.12.2007 r., godz. 11. 00 "

Na kopercie podać nazwę i adres Wykonawcy.

14.2. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

- Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA".

- Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

14.3. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wałczu, przy ul. Kołobrzeskiej 44, w  HOTELU-SALA KONFERENCYJNA. Publiczna sesja otwarcia ofert rozpocznie się:

dnia 18.12.2007r. o godzinie 11.00

Otwarcie ofert jest jawne. Oferenci  mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert

i zgłaszać oświadczenia do protokołu.

14.4. Tryb otwarcia ofert.

- Po publicznej sesji otwarcia ofert koperty oznakowane dopiskiem "WYCOFANIE" zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

- Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian ,zmiany zostaną dołączone do oferty.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym :

- stan koperty zawierającej otwieraną ofertę;

- imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- cenę otwieranej oferty;

- warunki płatności zawarte w otwieranej ofercie;

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w art. 96 ust. 3 i 4 ustawy.

| 15. | OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY PRZEZ WYKONAWCĘ |
| --- | --- |

- Podana w ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia.

Wykonawca oblicza cenę w następujący sposób:
a)  Wartość netto stanowi iloczyn cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 
      wn = jm x cjn,

b)  Kwotę podatku VAT stanowi iloczyn wartości netto i stawki podatku VAT:

kpv = wn x spv,

c)  Wartość brutto stanowi suma wartości netto i kwoty podatku VAT:

wb = wn + kpv

gdzie:

wn – wartość netto;

wb – wartość brutto;

jm – liczba jednostek miary;

cjn – cena jednostkowa netto;

spv - stawka podatku VAT;

kpv – kwota podatku VAT.

Wartości końcowe wykazywane w załączniku nr 1 do umowy – „opis przedmiotu zamówienia” zaokrągla się do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

16. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacja zamówienia publicznego którego dotyczy niniejsza Specyfikacja dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).

- TRYB OCENY OFERT.

| 17.1. | Wyjaśnienia treści ofert |
| --- | --- |

W toku dokonywania badania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert (art. 87 ust. 1 Ustawy).

| 17.2. | Kryteria oceny ofert i ich znaczenie |
| --- | --- |

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 Ustawy.

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryteriu m | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena | 80 % | 80 punktów |
|  | Czas realizacji zamówien | 20 % | 20 punktów |

- Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. Oznacza to, że oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów możliwych do przyznania za dane kryterium. Pozostałe oferty spełniające wymagania tego samego kryterium otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów za dane kryterium.

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam  bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną ( art. 91 ust. 1 Ustawy).

- Kryteria oceny oferty nie mogą dotyczyć właściwości Wykonawcy.

- Kryteria oceny oferty nie podlegają zmianie w toku postępowania.

| 17.3. | Zasady oceny kryterium "Cena" |
| --- | --- |

1. W przypadku kryterium "cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów

wynikającą z działania :

| P (Ci) = | C min | • Max (C) |
| --- | --- | --- |
|  | Ci |  |

gdzie :

P (Ci) – ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

C min – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci – cena brutto oferty "i";

Max (C) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

| 17.5. | Zasady oceny kryterium “Czas realizacji zamówienia” |
| --- | --- |

- Liczba punktów, jaką można otrzymać w ramach tego kryterium obliczona zostaje przez podzielenie najkrótszego z ofert terminu realizacji przez termin ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz wagę kryterium ustaloną na 20 %.

OFERENT KTÓRY ZAPROPONUJE TERMIN DOSTAWY DO 2 DNI (48 godz.) OTRZYMA

MAXYMALNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW-każda kolejna doba dostawy dwa punkty mniej.

| 17.6 | Ocena punktowa oferty |
| --- | --- |

Ocena punktowa oferty „i” będzie wynikać z sumowania ilości punktów jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria :

Pi  = Σ P (Xi)

gdzie :

Pi – ocena punktowa oferty „i”;

Σ P (Xi) – suma ilości punktów jakie otrzyma oferta „i” za poszczególne kryteria „X” zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie tylko i wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszej Specyfikacji.

- Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych oferta, która po dokonaniu oceny zgodnie z przyjętymi kryteriami uzyska maksymalną ocenę punktową.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

- Zamawiający niezwłocznie powiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców podając nazwę i siedzibę tego, którego ofertę wybrano oraz cenę oferty.

- Powiadomienia zostaną rozesłane listami poleconymi lub pocztą kurierską.

- Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przez upływem terminu związania ofertą.

- ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA.

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ , czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy,  Wykonawca ma prawo złożyć pisemny protest do Zamawiającego (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego). Zamawiający dopuszcza wniesienie protestu przed upływem terminu określonego w pkt. 19.3 SIWZ z zastrzeżeniem pkt. 19.4. SIWZ

1.PROTEST MUSI ZAWIERAĆ :

a) wskazanie zapisu Ustawy o zamówieniach publicznych, który zdaniem protestującego został

naruszony przez Zamawiającego;

b) wskazanie naruszenia interesu prawnego Wykonawcy;

c) wskazanie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem Ustawy a naruszeniem interesu prawnego

Wykonawcy;

d) żądanie protestującego;

e) uzasadnienie żądania;

2.Protest można wnieść w ciągu 7 dni od dnia w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość

o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia z zastrzeżeniem pkt. 19.4 SIWZ .

3. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowienia SIWZ można wnieść nie później niż 7 od dnia

opublikowania.

4. Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony bez

rozpatrywania.

5. Wniesienie protestu zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia

protestu..

6. Rozpatrzenie protestu przez  Zamawiającego nastąpi najpóźniej w terminie 10 dni od upływu ostatniego z

terminów na wniesienie protestu.

7. Brak rozpatrzenia protestu w przewidzianym terminie oznacza jego oddalenie.

20. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, KTÓRYCH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W CELU ZAWARCIA UMOWY.

- Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy będącego Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i którego oferta została wybrana a przedmiot zamówienia przekraczać będzie dwukrotną wartość kapitału zakładowego, dostarczenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań do świadczeń zgodnie z art. 230 KSH w postaci umowy spółki lub uchwały Zgromadzenia Wspólników.

Zgodność z oryginałem kopii dokumentów musi być potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym pełnomocnictwem).

22. WZÓR UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE WYBRANA.

Zawiera załącznik nr 4 –  wzór umowy wraz z załącznikami i opisem przedmiotu zamówienia

23. ZAŁĄCZNIKI.

ZATWIERDZAM

23.1 - Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty

| NR SPRAWY: 26/2007 |  |
| --- | --- |
| WYKONAWCA: |  |
|  | ZAMAWIAJĄCY: |
|  | 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz |

..................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Niniejszym, w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz Zamawiającego – 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44 – zamówienia publicznego związanego z:

DOSTAWĄ .................................... dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Za następującą cenę ofertową obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to jest:

| Za kwotę netto PLN ................................................................................ (słownie:................................................................................................................................................................................................................................). | Do powyższej kwoty zostanie*/ nie zostanie* doliczony podatek VAT, w związku z czym oferowana kwota wyniesie brutto PLN ................................................................................ ( słownie :............................................................... ...............................................................................................................................................................) |
| --- | --- |
| Oferowany termin płatności za zobowiązania wynikające z realizacji umowy wynosi (słownie: trzydzieści) dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury VAT. |

-DEKLAROWANY  TERMIN  DOSTAWY WYNOSI  - ....... dni.

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę ....................... dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu. Do oferty załączamy dokumenty potwierdzające spełnianie

tych warunków (zgodnie z pkt. 8.1. SIWZ).

2. Wzór umowy z załącznikami otrzymany wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

akceptujemy w całości i bez poprawek.

3. Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny,

aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 Kodeksu Karnego).

...................................... , dnia ..............................

....................................................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

23.2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177)

NR SPRAWY : 26/2007

WYKONAWCA :

.................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę.................................dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- Posiadamy  niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania  przedmiotowego zamówienia

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia.

- Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 24 ust. 1 i 2  Ustawy .

............................................... , dnia .......................................

.....................................................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

23.3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego dokumentów dopuszczenia do obrotu i   stosowania.

NR SPRAW Y 26/2007

WYKONAWCA :

......................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę .....................................dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ   w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do dokonania wszelkich starań zmierzających do uzyskania przedłużenia terminów ważności dokumentów dopuszczających dostarczane wyroby do obrotu i stosowania na cały okres trwania umowy.

- Działania, o których mowa w pkt. 1 zobowiązujemy się podjąć w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości tych dokumentów.

- Na każde żądanie Zamawiającego zobowiązujemy się przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające podjęcie działań o których mowa w pkt. 1 i 2.

........................................, dnia .....................................

.....................................................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

23.4. Załącznik nr 4 – „Wzór umowy wraz z załącznikami”

UMOWA Nr     /Z /2007

W dniu ............... w  Wałczu pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44 zwanym dalej "ZAMAWIAJĄCYM" reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala :          lek. med. Janusza Napiórkowskiego

Głównego Księgowego :  mgr Marka Korneta

a

* firmą............................................................... z siedzibą w ................................................., przy ul. ........................................................,  zarejestrowaną w .................................................

reprezentowaną przez:

.............................................................

.............................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ*/ WYKONAWCAMI *, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177) zawarta została umowa następującej treści:

Ze strony Zamawiającego realizatorem odpowiedzialnym za prawidłowe wykonanie umowy  będzie :   mgr farm. Witold Wypych

§ 1.

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa ...............  , do siedziby Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części.

§ 2

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia tj. od dnia 01.01.2008 do 31.12.2008r.

, przy czym realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie.

§ 3

1. Za realizację zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za poszczególne dostawy wynagrodzenie zgodne z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, i one stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w ust. 5.

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 3 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacją zamówienia.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości zamówienia zgodne z załącznikiem nr 1 do umowy w łącznej kwocie netto PLN ................... , plus należny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto ....................... PLN      
( słownie: ......................................................................................................................)

4. Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w ust. 3 może ulec zmianie w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w § 1 ust. 2.

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na poszczególne elementy zamówienia podstawą naliczenia nowej ceny brutto będzie cena netto do której zostanie dodana nowa stawka podatku VAT. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego aneksu uwzględniającego zmianę stawki VAT z dniem obowiązywania przepisów zmieniających stawkę VAT.

6. Zamawiający nie zaakceptuje oraz odeśle Wykonawcy każdą fakturę VAT, której uznanie spowodowałoby wzrost wynagrodzenia Wykonawcy ponad kwotę określoną w § 3 ust. 3 z zastosowaniem ust.5.

7.  Ustalone ceny wymienione w Zał. Nr 1 do niniejszej umowy mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany cen urzędowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

§ 4

- Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest  Kierownik  Apteki – mgr farm. Witold Wypych.

- Poszczególne dostawy  będą realizowane w terminie do .......  dnia  roboczego od dnia złożenia zamówienia wysłanego faksem , pisemnie lub telefonicznie przez osobę wymienioną w ust.1.

- Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy* / Pełnomocnika* z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

a) jakikolwiek dostarczony element zamówienia będzie posiadał termin ważności krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostarczenia;

b) jakikolwiek dostarczony element zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub nie wszystkie opakowania będą nienaruszone;

c) jakikolwiek dostarczony element zamówienia (dla których jest to wymagane) nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji obejmującej świadectwa dopuszczenia do obrotu, atesty, certyfikaty lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa;

d) dostarczony element zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która figuruje na fakturze VAT.

4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od wad. W przypadku dostarczenia towaru z wadami Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie osoby wymienionej w ust. 1 do jego niezwłocznej wymiany na towar wolny od wad do 7 dni o ile reklamacja okaże się uzasadniona.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na własny koszt zwrotów artykułów wycofanych z obrotu i stosowania odpowiednimi decyzjami administracyjnymi oraz wystawienia faktury korygującej.

§ 5

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 odbywać się będzie, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę* / Pełnomocnika* najpóźniej w terminie do 30  dni od dnia dokonania dostawy.

- Zamawiający otrzyma od Wykonawcy* / Pełnomocnika* oryginał oraz jedną kopię faktury VAT.

- Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych elementów zamówienia  oraz ich cen jednostkowych zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Faktura VAT niezgodna z postanowieniami ust. 2 i 3 nie zostanie przez Zamawiającego przyjęta lub zostanie odesłana Wykonawcy bez akceptacji do uzupełnienia.

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 30  dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT zgodnej z postanowieniami ust. 2 i 3, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:

a) za zwłokę w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 2 każdorazowo karę umowną w wysokości 0,05 % wartości towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki;

- Jeżeli jedna ze Stron wystąpi z żądaniem zapłaty kar umownych druga ze Stron zobowiązuje się do zapłaty naliczonych kar , o ile ich wysokość , sposób naliczania nie będzie budził uzasadnionych wątpliwości.

§ 7

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku określonym w § 3 ust. 6 , o czym niezwłocznie poinformujemy pisemnie wykonawcę. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

3. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu   wypowiedzenia.

§ 8.

1. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść (cedować) należnych wierzytelności na osoby trzecie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych oraz przepisy  Kodeksu Cywilnego.

3. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności.

4. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz  dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                  WYKONAWCA

23.5. Załącznik nr 1A – Opis przedmiotu zamówienia.

LABORATORIUM

Pakiet I - Odczynniki do oznaczania niżej wymienionych parametrów biochemicznych z dzierżawą

analizatora i pełną gwarancją na czas trwania umowy - wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilość fiolek x obj.fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizatorze brutto(odczynniki, kalibr., kuwety, codzienna kontrola itp.) | Ilość odcz. zużytego do 1 oznacz. | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zestawy do oznaczania:                                                                                 ilość badań rocznie

1  Zestaw do ozn. albumin w surowicy                                                                         1500

2  Zestaw do ozn. amylazy w surowicy i moczu                                                           3200

3  Zestaw do ozn. ALAT/GPT w surowicy                                                                  11800

4  Zestaw do ozn. ASAT/GOT w surowicy                                                                  11200

5  Zestaw do ozn. ACP do pojedynczych oznaczeń w surowicy                                     100

6  Zestaw do ozn. ACP stercz. do pojedynczych oznaczeń w surowicy                          100

7  Zestaw do ozn. ALP w surowicy                                                                                2100

8  Zestaw do ozn. CPK do pojedynczych oznaczeń w surowicy                                   2500

9  Zestaw do ozn. LDH w surowicy                                                                              1800

10  Zestaw do ozn. gamma GT w surowicy                                                                    4200

11  Zestaw do ozn. białka w surowicy                                                                            3000

12  Zestaw do ozn. bilirubiny bezpośredniej w surowicy                                                 250

13  Zestaw do ozn. bilirubiny całkowitej w surowicy                                                   10700

14  Zestaw do ozn. cholesterolu całkowitego w surowicy                                              8300

15  Zestaw do ozn. HDL direct w surowicy                                                                   3300

16  Zestaw do ozn. fosforu nieorg. w surowicy i moczu                                                  550

17  Zestaw do ozn. glukozy w surowicy                                                                       23300

18  Zestaw do ozn. kreatyniny w surowicy i moczu                                                     16400

19  Zestaw do ozn. kwasu moczowego w surowicy i moczu                                         1300

20  Zestaw do ozn. mocznika w surowicy i moczu                                                        9900

21  Zestaw do ozn. trójglicerydów w surowicy                                                              6700

22  Zestaw do ozn. Mg w surowicy i moczu                                                                  2100

23  Zestaw do ozn. Ca w surowicy i moczu                                                                   2800

24  Zestaw do ozn. Fe w surowicy                                                                                 1700

25  Zestaw do ozn. CK-MB do pojedynczych oznaczeń w surowicy                            1800

26  Zestaw do ozn. antytrombiny III do pojedynczych oznaczeń w surowicy                 100

27  Zestaw do ozn. białka w moczu i PMR                                                                      700

28  Zestaw do ozn. kwasu mlekowego w osoczu i PMR                                                 100

29  Zestaw do ozn. CRP ilościowo                                                                                 3000

# 30  Zestaw do ozn. etanolu                                                                                               400

31  multikalibrator do w/w parametrów                                                                              *)

32  kalibrator do cholesterolu HDL direct                                                                          *)

33  kalibrator do bilirubiny total i direct                                                                             *)

34  kontrolki enzymatyczne                                                                                                *)

35  kontrolki do pozostałych badań biochemicznych                                                         *)

36  kalibratory i kontrolki do CK-MB oraz antytrombiny III                                             *)

37  kuwety                                                                                                                           *)

38  naczynka na próbki                                                                                                        *)

*)  ilość stosowna do ilości badań, codziennej kontroli, limitów czasowych kalibracji i trwałości

substancji po otwarciu fiolki.

Warunki graniczne:

- rok produkcji analizatora nie wcześniej niż 2002 rok

- system całkowicie otwarty

- oznaczanie w fazie ciekłej

- pomiary w zakresie 340 - 700 nm

- 200 oznaczeń na godzinę

- chłodzenie odczynników i próbek

- 80 pozycji na próbki pacjentów, ciągłe ładowanie próbek

- minimum 35 pozycji na odczynniki

- dwukierunkowy interfejs

- automatyczne rozcieńczanie, wstępne, powtórne i stężonych kalibratorów

- małe zużycie odczynników - średnio nie więcej niż 180 µL

- zewnętrzna stacja komputerowa

- UPS

- wydruk wyniku w języku polskim musi zawierać wartości referencyjne, dane demograficzne pacjenta oraz

dane placówki wykonującej badanie

- pełna gwarancja na czas trwania umowy

Warunki dodatkowe:

- analizator w pełni automatyczny

- automatyczna kalibracja

- kalibracje liniowe i nieliniowe

- programy kontroli jakości: kontrola jakości manualna

kontrola jakości w czasie rzeczywistym

graficzna i liczbowa prezentacja wyników jakości

reguły Westgarda

dzienne i zbiorcze raporty kontroli

pełna archiwizacja kontroli jakości

- archiwizacja danych o pacjencie

- monitorowanie stanu zużycia odczynnika w czasie rzeczywistym

- automatyczny zmieniacz kuwet

- statystyka liczby wykonywanych badań

- dowolne programowanie norm

W tym przypadku należy podać dodatkowo następujące informacje:

1/ Ilość punktów serwisowych w Polsce

2/ Najbliższy zamawiającego punkt serwisowy (podać nazwę miasta)

3/ Czy w przypadku awarii zgłoszenia można dokonywać 24  godziny/dobę

4/ Maksymalny czas oczekiwania na serwis

5/ Maksymalny czas naprawy

6/ Dane techniczne i ekonomiczne aparatu (rok produkcji, producenta itp.)

7/ Koszt dzierżawy aparatu

Pakiet II - Odczynniki do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej z dzierżawą

fabrycznie nowego analizatora RKZ z pełną gwarancją na czas trwania umowy na 5700 badań

rocznie

wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn.na analizat. brutto (odczynniki, kalibr., codzienna kontrola itp.) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1  zestaw odczynników                                                                                                        *)

2  kontrolki (z trzema zakresami wartości)                                                             3 x 120 fiolek

3  inne materiały eksploatacyjne (podać czas gwarancji na poszczególne elektrody)         *)

*) ilości niezbędne do prawidłowej pracy analizatora przy w/w ilości ozn. rocznie

Warunki graniczne:

1/ Analizator fabrycznie nowy z pełną gwarancją na czas trwania umowy

2/ Parametry mierzone: pH, PO2, PCO2

3/ Parametry wyliczane: HCO3 akt., HCO3 std., BE(B), O2 SAT, CO2ct

4/ Oprogramowanie w języku polskim

5/ Możliwość manualnego przesuwu próbki w torze pomiarowym

6/ Bezobsługowe elektrody PO2, PCO2

7/ Gazy kalibracyjne dostarczane w butlach

8/ Detektor pęcherzyków powietrza

9/ Krótki czas kalibracji - jednopunktowa do 2,5 min., dwupunktowa do 3,5 min

10/ Wbudowana drukarka

11/ Krótki czas pomiaru do 40 sek.

12/ Widoczny tor pomiarowy

Niespełnienie któregokolwiek z w/w parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Pakiet III - Odczynniki do oznaczania sodu, potasu i chlorków z dzierżawą fabrycznie nowego analizatora z

pełną gwarancją na czas trwania umowy na 19500 badań rocznie

wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, codzienna kontrola itp.) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1  Zestaw odczynników                                                                                                                               *)

2  Rozcieńczalnik moczu                                                                                                                          1 op.

3  Kontrolki z Na, K, Cl z trzema zakresami wartości                                                              3 x 120 fiolek

4  Elektroda Na                                                                                                                                            *)

5  Elektroda K                                                                                                                                              *)

6  Elektroda Cl                                                                                                                                             *)

7  Elektroda referencyjna                                                                                                                             *)

8  Inne odczynniki i materiały eksploatacyjne (podać czas gwarancji na poszczególne elektrody)           *)

*) ilości niezbędne do prawidłowej pracy analizatora przy w/w ilości oznaczeń rocznie.

Warunki graniczne:

1/ Analizator fabrycznie nowy z pełną gwarancją na czas trwania umowy

2/ Możliwość oznaczania jonów Na, K, Cl w krwi pełnej, surowicy, osoczu i moczu

3/ Wydajność - nie mniej niż 60 ozn. na godzinę

4/ Oprogramowanie w języku polskim

5/ Objętość próbki do 100 µl dla surowicy, osocza i krwi pełnej

6/ Podawanie próbki z kapilary bez adapterów

7/ Program kontroli jakości z pamięcią kilkudziesięciu wyników dla każdego z trzech poziomów, z analizą

statystyczną

8/ Bezobsługowe elektrody o długiej żywotności

9/ Ciągła gotowość do pracy, tryb pracy Stand-by z minimalnym poborem odczynników

10/ Flagowanie wyników patologicznych

11/ Wbudowana drukarka

12/ Detektor pęcherzyków powietrza

13/ Automatyczna kalibracja-jednopunktowa i dwupunktowa, 1-punktowa po każdym badaniu, 2-punktowa-

-częstotliwość do ustawienia przez operatora aparatu

Niespełnienie któregokolwiek z w/w parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Pakiet IV - Odczynniki do morfologii z dzierżawą analizatora hematologicznego i pełną gwarancją na

czas trwania umowy na 31300 badań rocznie - wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artyk. i forma opakow. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizat. brutto (odczynniki, kontrola 2xdobę, płukania itp.) | Ilość odcz. zużytego do 1 oznacz. | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wart. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Lizat

2 Odczynnik rozcieńczający

3 Odczynnik odbiałczający

4 Krew kontrolna (z wartościami niskimi, średnimi i wysokimi) do wykonania kontroli 2 x na dobę na

dwóch różnych poziomach

5 Inne niezbędne odczynniki i akcesoria.

Warunki graniczne:

1. Rok produkcji analizatora nie wcześniej niż 2005 r.

2. Całkowicie automatyczne mycie sondy pobierającej próbkę po każdym pomiarze, bez konieczności

ocierania kropli

3. Wydajność minimalna: 60 oznaczeń na godzinę dla wykonania pełnej 19 parametrowej morfologii również

z krwi kapilarnej

4. Rozdział krwinek białych na trzy populacje: limfocyty, granulocyty i komórki pośrednie w oparciu o

pływające dyskryminatory

5. Automatyczna analiza nie mniej niż 19 parametrów morfologii krwi wraz z systemem flagowania oraz

graficznym wydrukiem co najmniej 3 histogramów

6. Możliwość określenia tzw. „dużych płytek” (P-LCR)

7. Możliwość oceny anizocytozy erytrocytów jako RDW-SD i RDW-CV (jeden i drugi parametr, nie jeden

albo drugi)

8. Maksymalna ilość krwi potrzebna do uzyskania 19 parametrowej morfologii: 60 µL

9. Wszystkie odczynniki bezcyjankowe - w celu potwierdzenia składu należy do oferty dołączyć ulotki

odczynnikowe w j. polskim dla wszystkich oferowanych odczynników i karty charakterystyki substancji

niebezpiecznych dla odczynników, które zawierają substancje niebezpieczne, oraz dokument

potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają

zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych nr 1999/45/EC

10. Metody pomiarowe: stężenie HGB - metoda SLS.  WBC,RBC, HCT, PLT - konduktometria

11. Analizator wyposażony w ciekłokrystaliczny ekran, pozwalający na odczyt wyniku wraz z histogramami

bez konieczności sporządzania wydruku, oraz własną pamięć wewnętrzną min. 300 ostatnich wyników

wraz z histogramami

12. Możliwość podłączenia bezpośrednio do analizatora czytnika kodów kreskowych

13. Możliwość współpracy analizatora z siecią informatyczną laboratorium w oparciu o dwukierunkową

komunikację

14. Stała całodobowa gotowość do pracy oferowanego analizatora

15. Analizator wyposażony w zewnętrzny komputer klasy PC z platformą Windows NT/2000/XP z

kolorowym monitorem LCD o przekątnej min. 15” i drukarką laserową czarno-białą, na dołączonym

sprzęcie zainstalowane oprogramowanie „Baza danych” wyłącznie w j. polskim

16. „Baza danych” wyników pacjentów o poj. min. 100 000, przechowująca dane analiz z aparatu

oferowanego wraz z danymi demograficznymi (minimum: imię i nazwisko, płeć, pesel, wiek, nazwisko

lekarza zlecającego, oddział) z możliwością wydruku zakresu wartości prawidłowych skorelowanych z

w/w danymi, histogramów, z archiwizacją kontroli jakości z zastosowaniem reguł Westgarda (wykresy

Levey-Jenningsa)

17. „Baza danych” daje możliwość uzupełnienia archiwizowanych wyników o dodatkowe dane i wyniki

rozmazu wykonanego met. mikroskopową

18. Wydruk wyniku otrzymanego z dołączonego do zestawu komputerowego oprogramowania

bazodanowego zgodny z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 23 III 2006 r.

w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych

19. Drukarka laserowa jak i wbudowana w analizator drukarka termiczna, umożliwiają wydruk wyników

wraz z histogramem niezależnie od siebie

20. System komputerowy dołączony do analizatora zabezpieczony systemem podtrzymywania napięcia UPS

zabezpieczającymi pracę zestawu: analizator + komputer przez okres min. 5 minut

21. Włączenie analizatora do międzynarodowej kontroli jakości producenta aparatu

22. Jeden rodzaj krwi kontrolnej w probówkach zamkniętych pochodzących od dostawcy aparatu zarówno

dla kontroli wewnątrzlaboratoryjnej jak i międzynarodowej

23. Odczynniki do aparatu wraz z materiałami kontrolnymi muszą pochodzić od producenta oferowanego

aparatu

24. Maksymalna ilość odczynników potrzebnych do analizy  19 parametrów (morfologia + 3 diff) z krwi

obwodowej nie więcej niż 2 i preparat czyszczący

25. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty materiałów do interpretacji wyników

uzyskiwanych z oferowanego analizatora 3 diff, a zwłaszcza histogramów w typowych patologiach

hematologicznych w odniesieniu do obrazu mikroskopowego krwi (materiały powinny zawierać opis,

wskazanie typowej cechy histogramu dla danej patologii oraz kolorowe zdjęcia obrazu mikroskopowego).

Dopuszcza się materiały w j. polskim i angielskim, materiały w językach obcych powinny być

przetłumaczone

26. Instrukcja obsługi w j. polskim dostarczona wraz z aparatem

27. Przy instalacji analizatora dołączyć paszport techniczny

28. Gwarancja na analizator przez cały czas trwania umowy, oraz bezpłatny przegląd autoryzowanego

serwisu raz w roku

29. Oferowany aparat musi być oznakowany symbolem CE

30. Producent powinien posiadać certyfikaty ISO9001/9002 dotyczące technologii produkcji danego aparatu

i odczynników.

Niespełnienie któregokolwiek z w/w parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Dowód powinien wynikać z załączonego folderu lub opisu techniczno-eksploatacyjnego aparatu.

Zamawiający może zażądać podania numeru telefonu producenta, aby otrzymać wyjaśnienia w przypadku wątpliwości.

Należy podać dodatkowo następujące informacje:

1/ Ilość punktów serwisowych w Polsce

2/ Najbliższy zamawiającego punkt serwisowy (podać nazwę miasta)

3/ Czy w przypadku awarii zgłoszenia można dokonywać 24  godziny/dobę

4/ Maksymalny czas oczekiwania na serwis

5/ Maksymalny czas naprawy

6/ Dane techniczne i ekonomiczne aparatu (rok produkcji, producenta, wydajność, zewnętrzny UPS itp.)

7/ Koszt dzierżawy aparatu

Pakiet V - Artykuły do diagnostyki laboratoryjnej badania ogólnego moczu z dzierżawą dwóch

fabrycznie nowych aparatów na 22000 badań rocznie wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizatorze brutto (odczynniki, kalibr., kontrola itp.) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wart. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1  Paski testowe do moczu                                                                          *)

2  Kalibratory paskowe                                                                               *)

3  Inne odczynniki i akcesoria                                                                     *)

*) ilości niezbędne do prawidłowej pracy analizatora przy w/w ilości ozn. rocznie.

Warunki graniczne:

1/ Analizator fabrycznie nowy z pełną gwarancją na czas trwania umowy

2/ Zewnętrzny UPS

3/ Wydajność min 100 oznaczeń na godzinę

4/ Odczyt 10 parametrów fizykochemicznych moczu. Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących

się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki - podać nazwę zastosowanej substancji

5/ Możliwość wydruku w wybranych jednostkach

6/ Pamięć minimum 150 wyników

7/ Flagowanie wyników patologicznych

8/ Możliwość podłączenia do komputera

9/ Możliwość zdefiniowania barwy moczu

10/ Kompensacja własnego zabarwienia moczu

11/ Możliwość zdefiniowania klarowności moczu

12/ Automatyczne usuwanie zużytych pasków

13/ Możliwość kalibracji aparatu przy pomocy dodatkowych materiałów kalibracyjnych

14/ Wymagana czułość dla białka - poniżej 20 mg/dl, dla glukozy - 40 mg/dl

15/ Oznaczanie w oparciu o pasek, w którym pola testowe zabezpieczone są siateczką winylową, zaś pola

reakcyjne mocowane są bez użycia kleju

Niespełnienie któregokolwiek z w/w parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty

Dowód powinien wynikać z załączonego folderu lub opisu techniczno-eksploatacyjnego aparatu

Należy podać dodatkowo następujące informacje:

1/ Ilość punktów serwisowych w Polsce

2/ Najbliższy zamawiającego punkt serwisowy (podać nazwę miasta)

3/ Czy w przypadku awarii zgłoszenia można dokonywać 24  godziny/dobę

4/ Maksymalny czas oczekiwania na serwis

5/ Maksymalny czas naprawy

6/ Dane techniczne i ekonomiczne aparatu (rok produkcji, producenta, wydajność, zewnętrzny UPS itp.)

7/ Koszt dzierżawy aparatu

Pakiet VI - Odczynniki do ilościowego ozn. hemoglobiny glikozylowanej HbA1c z dzierżawą aparatu

i pełną gwarancją na czas trwania umowy. Do oferty dołączyć ulotki zestawów w języku

polskim wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizatorze brutto (odczynniki, kalibr., kuwety, codzienna kontrola itp.) | Ilość odcz. zużytego do 1 oznacz. | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wart. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1  Odczynnik do ozn. hemoglobiny glikozylowanej                                       1100 oznaczeń rocznie  *)

2  kontrolki niezbędne do pracy w odpowiednich ilościach

*) ilość odczynnika niezbędna do wykonania oznaczeń zgodnie z procedurą

Wielkość opakowań stosowna do ilości badań oraz terminów ważności odczynników np. po rozpuszczeniu.

Graniczne wymagania które musi spełnić oferent:

1 Czas pomiaru HbA1c do 10 minut

2 Korelacja z metodą referencyjną HPLC minimum 97%

3 Całkowicie gotowe do użycia odczynniki

4 Fabrycznie kalibrowane: aparat lub odczynniki

5 Bezpłatny serwis na czas trwania umowy

6 Oferowane materiały kontrolne opisać

W tym przypadku należy podać dodatkowo następujące informacje:

1/ Ilość punktów serwisowych w Polsce

2/ Najbliższy zamawiającego punkt serwisowy (podać nazwę miasta)

3/ Czy w przypadku awarii zgłoszenia można dokonywać 24  godziny/dobę

4/ Maksymalny czas oczekiwania na serwis

5/ Maksymalny czas naprawy

6/ Dane techniczne i ekonomiczne aparatu (rok produkcji, producenta, wydajność, opis obsługi aparatu,

zewnętrzny UPS itp.)

7/ Koszt dzierżawy aparatu

Pakiet VII - Odczynniki do oznaczania niżej wymienionych parametrów z dzierżawą analizatora i pełną

gwarancją na czas trwania umowy. Do oferty dołączyć ulotki zestawów w języku polskim

wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artyk. i forma opakow. (ilość fiolek x obj.fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analizatorze brutto(odcz, kalibr., kuwety, codzienna kontrola itp.) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zestawy do oznaczania:                                                                                      ilość badań rocznie

1  FT 3                        *)                                                                                                      550

2  FT 4                        *)                                                                                                      850

3  TSH                        *)                                                                                                    4500

4  Prolaktyna              *)                                                                                                      100

5  Estradiol                 *)                                                                                                      100

6  Progesteron             *)                                                                                                     100

7  PSA                        *)                                                                                                      500

8  IgE                          *)                                                                                                      500

9  Ferrytyna                 *)                                                                                                     100

10  Troponina I             *)                                                                                                    1800

11  Kalibratory do w/w parametrów                                                                                       **)

12  Kontrolki do w/w parametrów                                                                                        ***)

13  Płyny płuczące i inne                                                                                                      ***)

14  Kuwety do analizatora                                                                                                    ***)

15  Inne materiały                                                                                                                 ***)

*) wielkość opakowania stosowna do ilości oznaczeń rocznie i trwałości odczynnika

**) ilość stosowna do limitów czasowych kalibracji i trwałości kalibratora po otwarciu

***) ilości niezbędne do wykonania w/w ilości analiz

Warunki graniczne:

- rok produkcji aparatu nie wcześniej niż 2007 rok

- metoda badań - chemiluminescencja bezpośrednia

- pełna automatyzacja analiz

- wydajność minimalna 150 oznaczeń na godzinę

- możliwość wykonywania próbek pilnych bez konieczności przerywania pracy aparatu

- czas wykonania jednego oznaczenia pojedynczo do 16 minut

- system chłodzenia odczynników w analizatorze do 120C

- odczynniki gotowe do użycia

- możliwość oznaczania próbek „cito”

- dostawianie i usuwanie odczynników, próbek i materiałów zużywalnych w każdym czasie, bez

konieczności pauzowania aparatu

- czytnik kodów paskowych

- program kontroli jakości: możliwość archiwizacji wyników kontroli

przedstawianie wyników w formie graficznej

statystyka

- monitorowanie zużycia odczynników i materiałów zużywalnych

- najmniejsza ilość testów możliwych do wykonania z 1 opakowania - 50

- minimalna ilość próbek badanych wstawianych jednocześnie - 70

- możliwość identyfikacji pacjenta przez kody kreskowe

- detekcja skrzepów

- automatyczne rozcieńczanie próbki

- zabezpieczenie systemów komputerowych przez UPS

- liczba parametrów możliwych do jednoczesnego oznaczania - minimum 15

- możliwość programowania limitów wartości referencyjnych pacjenta

- wydruk wyniku musi zawierać wartości referencyjne, dane demograficzne pacjenta oraz dane placówki

wykonującej badania

- pełna gwarancja na czas trwania umowy.

W tym przypadku należy podać dodatkowo następujące informacje:

1/ Ilość punktów serwisowych w Polsce

2/ Najbliższy zamawiającego punkt serwisowy (podać nazwę miasta)

3/ Czy w przypadku awarii zgłoszenia można dokonywać 24  godziny/dobę

4/ Maksymalny czas oczekiwania na serwis

5/ Maksymalny czas naprawy

6/ Dane techniczne i ekonomiczne aparatu (rok produkcji, producenta, wydajność, liczba parametrów

możliwych do jednoczesnego oznaczenia, zewnętrzny UPS itp.)

7/ Koszt dzierżawy aparatu

Niespełnienie któregokolwiek z w/w parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty

Pakiet VIII - Zestawy odczynników do badań immunodiagnostycznych metodą ELISA z dzierżawą

fabrycznie nowego analizatora i pełną gwarancją na czas trwania umowy. Do oferty dołączyć

ulotki zestawów  w języku polskim

wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak.(ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. na analiz. brutto(odcz., kalibr., kontrola itp.) | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wart. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ilość badań rocznie

1/ HbsAg                                                                                             8600

Zestaw IV genercji

Odczynniki po otwarciu stabilne co najmniej 4 tygodnie

Zestaw wykrywający mutanty wirusa HBV

Zestaw łamany na paski

Kontrole i kalibratory gotowe do użycia

2/ Odczynniki kiłowe                                                                           5000

3/ Anty HCV                                                                                         800

Zestaw IV genercji

Odczynniki po otwarciu stabilne co najmniej 8 tygodni

4/  HIV Ag/Ab (IV generacji)                                                                100

5/  Zestaw do oznaczania boreliozy w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym

a) przeciwciał klasy IgG                                                                    550

b) przeciwciał klasy IgM                                                                   550

Zastosowanie rekombinowanych antygenów:

-VLSE, p100, p18, OspC, p41i dla testu w klasie IgG

-OspC, p41i dla testu w klasie IgM

Oznaczanie ilościowe w obydwu klasach p/ciał (IgG i IgM)

Możliwość wykrywania europejskich szczepów Borelia

Możliwość dowolnego łamania paska dla optymalizacji wykorzystania testu

Warunki graniczne:

Czytnik mikropłytek:

1/ Fabrycznie nowy z pełną gwarancją na czas trwania umowy

2/ Certyfikat CE

3/ Możliwość czytania całej płytki jak i pojedynczych oznaczeń

4/ Możliwość pomiaru absorbancji w zakresie od 0-3.00 jednostek, zarówno przy pojedynczej fali, jak i

zastosowaniem diferentnej dł. fali

5/ Możliwość obliczania wyników w trybie trans var dający rezultat ilościowy z interpretacją jednocześnie

6/ Komputer z programem współpracującym z czytnikiem do przeliczania i archiwizowania wyników badań

oraz drukarką atramentową hp. Aparat z zestawem walidacyjnym ELISA, pozwalającym na sprawdzenie

wszystkich etapów metody ELISA, zestaw powinien posiadać: mikropłytkę, koniugat, substrat, stoper,

wykonanie nie dłuższe niż dwie godziny - instrukcja po polsku dołączona do ofert

Płuczka automatyczna:

1/ Fabrycznie nowa z pełną gwarancją na czas trwania umowy

2/ Certyfikat CE

3/ Cykle płukań (1do 4 płukań) programowane za pomocą kart elektronicznych

Inkubator z  wytrząsarką:

1/ Fabrycznie nowa z pełną gwarancją na czas trwania umowy

2/ Certyfikat CE

3/ Mikroprocesor kontrolujący umożliwiający zmienne programowanie temperatury, różnych przedziałów

czasowych oraz prędkości wytrząsania przy komunikowaniu się poprzez klawiaturę

Niespełnienie któregokolwiek z w/w parametrów, lub brak dowodu na jego istnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty

Pakiet IX - Zestawy odczynników do badań serologicznych. W ofercie przetargowej bezwzględnie

dołączyć certyfikat CE.

wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilość fiolek x obj. fiolki w ml) | Zapotrzebowanie roczne | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ml brutto | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ilość na rok

1/ Odczynnik monoklonalny anty-A klon I                                                                      250 ml

2/ Odczynnik monoklonalny anty-A klon II                                                                     250 ml

3/ Odczynnik monoklonalny anty - B klon I                                                                    250 ml

4/ Odczynnik monoklonalny anty - B klon II                                                                   250 ml

5/ Odczynnik monoklonalny anty - D klon I                                                                    250 ml

6/ Odczynnik monoklonalny anty - D klon II                                                                   250 ml

7/ Odczynnik monoklonalny anty - C                                                                                   4 ml

8/ Odczynnik monoklonalny anty - E                                                                                   4 ml

9/ Odczynnik monoklonalny anty - Kell                                                                               6 ml

10/ Sur. antyglobulinowa poliwalentna płynna                                                                1000 ml

11/ Papaina STL (1 amp. x 3 ml)                                                                                       150 ml

12/ LISS - L (płynny)                                                                                                    11 000 ml

13/ Standard anty - D                                                                                                             6 ml

14/ PBS - buforowany roztw. soli fizjologicznej                                                           75 litrów

15/ Konserwowane krwinki wzorcowe 3 - 4 % do wykrywania p/ciał, konfekcjonowane z zakraplaczami - mały

panel (zestaw = trzy ampułki każda o różnej zawartości antygenowej)

- „pierwszy”      0+ CDe Kell (-)  gotowy do użycia (bez konieczności rozcieńczania)          360 ml

- „drugi”            0+ cDE Kell (-)  gotowy do użycia (bez konieczności rozcieńczania)          360 ml

- „trzeci”            0(-) cde Kell +   gotowy do użycia (bez konieczności rozcieńczania)          360 ml

Pakiet X - Zestawy płytkowych testów immunochromatograficznych do wykryw. narkotyków w moczu

wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Ilość odcz. zużytego do 1 oznacz. | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ilość oznaczeń na rok

## 1 Amfetaminy                                                                                                           170

2 Barbituranów                                                                                                         170

## 3 Benzodiazepiny                                                                                                     170

4 Kokainy                                                                                                                 170

5 Marihuany                                                                                                             170

6 Morfiny                                                                                                                 170

Pakiet XI - Inne materiały diagnostyczne: każdy element jest autonomiczny - stanowi odrębny pakiet

wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Ilość odcz. zużytego do 1 oznacz. | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Zestaw do elektroforezy na żelu                                                                                                    450 badań

2 Zestaw immunoenzymatyczny do jakościowego wykrywania antygenu cyst lamblii w kale       650 badań

3 Test jakościowy do wykrywania porfiryn w moczu                                                                        30 badań

4 Test kasetkowy do wykrywania krwi utajonej w kale met. immunochromatografii                       70 badań

5 Sodowy fosforan II zasadowy cz.d.a.                                                                                            300 g

6 Potasowy fosforan I zasadowy cz.d.a.                                                                                           100 g

7 Kwas 5-sulfosalicylowy 2-wodny                                                                                                1000 g

Pakiet XII - Inne odczynniki diagnostyczne: każdy element jest autonomiczny - stanowi odrębny pakiet

wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow.(ilość fiolek x obj. fiolki) | Zapotrzebow. roczne | Cena 1 op. netto | Cena 1 op. brutto | Cena 1 ml odczynnika | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Barwnik May-Grunwalda                                                                                                            7 litrów

2 Barwnik Giemsy                                                                                                                          7 litrów

3 Odczynnik Extona                                                                                                                            1 litr

4 Odczynni Nonne-Appelta                                                                                                             100 ml

## 5 Odczynnik Pandy’ego                                                                                                                  100 ml

6 Odczynnik Samsona                                                                                                                     100 ml

Pakiet XIII - Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku (każdy punkt jest autonomiczny-stanowi

odrębny pakiet) wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w szt. rocznie | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Zestaw do pobierania krwi do badań RKZ:

a) kapilary do gazometrii z heparyną sodową o poj. 175 µL i długości100 mm                     5700 szt.

b) zatyczki do kapilar do gazometrii o pojemności 175 µL                                                   11000 szt.

c) mieszadełka średnicy 1 mm do kapilar do gazometrii o poj. 175 µL                                  5700 szt.

2 Probówki na 50 µL krwi do zliczania retykulocytów                                                                  100 szt.

3 Końcówki o pojemności 100 µl z zakończeniem kapilarnym                                                     500 szt.

4 Końcówki do pipet automat. pojemności 1-200 µl                                                                  60000 szt.

5 Końcówki do pipet automat. pojemności 200-1000 µl                                                            30000 szt.

6 Końcówki do pipet automat. pojemności 1-5 ml                                                                       7000 szt.

7 Naczynka do kału z łopatką niesterylne                                                                                     1400 szt.

8 Pisak laboratoryjny czarny wodoodporny, długopiszący do pisania

na szkle i tworzywach, grubość kreski 0,8 - 1,0 mm (standardowe)                                          120 szt.

9 Pojemnik plastikowy do bad. ogólnego moczu z nakrętką poj. ok. 120 ml                            20 000 szt.

10 Pojemnik na płyny ustrojowe poj. 20-40 ml sterylizowany radiac.                                         3 000 szt.

11 Probówka wirówkowa Eppendorfa o poj. 1,5 ml                                                                     5 000 szt.

12  a) probówka plastikowa przezroczysta z polistyrenu poj. 4 ml średnicy 12 mm                  22 000 szt.

b) korki do w/w probówki średnicy 12 ml                                                                               7 000 szt.

13 Szkiełka nakrywkowe 24 x 24 mm do badań diagnostycznych in vitro                                   7 600 szt.

14 Szkiełka podstawowe cięte o grubości  1,0-1,6 mm bez pola do opisu                                    5 500 szt.

15 Szkiełka podstawowe cięte o grubości ok. 1 mm z matowym  polem do opisu                       8 000 szt.

16 Probówka przezroczysta z PS, o poj.12 ml do wirowania moczu z podziałką do 10 ml,

z wgłębieniem o poj. 1 ml na osad moczu                                                                                6 000 szt.

17 Płyty serologiczne jednorazowego użytku do ozn. grup krwi (9 zagłębień dla 1 ozn.)           2 500 ozn.

18 Olejek immersyjny                                                                                                                         3 litry

Artykuły do diagnostyki bakteriologicznej

wg wzoru podanego niżej (dla pakietów XIV-XXI):

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w szt. rocznie | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet XIV - do oferty dołączyć opis metod barwienia w języku polskim

| 1 | Barwniki do barwienia metodą Grama: -Fiolet krystaliczny fenolowy (butelka 100-250 ml) 1500 ml -Płyn Lugola (butelka 100-250 ml) 1500 ml -Odbarwiacz (butelka 100-250 ml) 3000 ml -Fuksyna Karbolowa (butelka 100-250 ml) 1500 ml |
| --- | --- |

Pakiet XV

| 1 2 3 4 5 6 | Ezy z tworzywa sztucznego z oczkiem 10 ul - sterylne - nie pakowane indywidualnie, optymalnie po 10-20 szt. 1700 szt. Wymazówki z PS w probówce transportowej jałowe z wacikiem o średnicy 5 mm 5500 szt. Wymazówki jałowe z aluminium pakow. indywidualnie z wacikiem o średnicy 1,5 mm 1500 szt. Wymazówki jałowe z drewna pakowane indywidualnie z wacikiem o średnicy 5 mm 6000 szt. Probówki poj ok. 11 ml, 16x100 mm z podziałką, z PS, z korkiem, sterylne 450 szt. Sterylne pipetki Pasteura 3-3,5 ml, z podziałką, kropla 50 µl, pakowane po 5-10 szt. 2600 szt. |
| --- | --- |

Pakiet XVI - Przy każdej dostawie obowiązują certyfikaty kontroli jakości zewnętrznej oraz

wewnętrznej podłóż.

Możliwość zamówienia „cito” (telefonicznie) z realizacją do 48 godzin.

Podać terminy ważności każdego podłoża liczony od dnia dostarczenia do klienta.

Do ofert dołączyć opis podłóż w języku polskim

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Podłoże na płytkach Chocolate Haemophilus Agar 1300 szt. Podłoże na płytkach Columbia Agar z krwią baranią 5% 3800 szt. Podłoże chromogenne na płytkach do ilościowego bad. bakterii w moczu i identyfikacji bezpośredniej najczęściej występujących patogenów 1500 szt. Podłoże agarowe na płytkach dla Enterococców 600 szt. Podłoże agarowe na płytkach dla Salmonella Shigella 700 szt. Podłoże chromogenne do wstępnej identyfikacji Salmonella sp. 750 szt. Podłoże na płytkach Mac-Conkey'a 800 szt. Podłoże na płytkach mannitol salt agar (Chapmana) 1500 szt. Podłoże na płytkach Mueller-Hinton Agar 2900 szt. Podłoże na płytkach Sabouraud Dextr. Agar z chloramph. i gent. 1500 szt. Bulion mózgowo-sercowy BHI w probówce 900 szt. Selenite F bulion w probówce 700 szt. Podłoże KBMHA (agar MH z 5% odwłóknionej krwi baraniej) 150 szt. Podłoże HTM (dla pałeczek hemofilnych) 100 szt. |
| --- | --- |

Pakiet XVII - Przy każdej dostawie obowiązują certyfikaty kontroli jakości zewnętrznej oraz

wewnętrznej podłóż.

Możliwość zamówienia "cito" (telefonicznie) z realizacją do 48 godzin.

Podać terminy ważności każdego podłoża liczony od dnia dostarczenia do klienta.

Do oferty dołączyć opis podłóż w języku polskim. Możliwość zakupu na sztuki.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Podłoże Agarek Amerykański 100 szt. Podłoże chromogenne dla Candida (C. Glabrata, C. Krusei, C. Tropicalis, C. albicans i inne) 170 szt. Podłoże w probówce do rozkładu cukrów (sorbitol) 100 szt. Podłoże w probówce do rozkładu cukrów (arabinoza) 100 szt. Bulion tryptofanowy 700 szt. Podłoże w probówce wykazujące ruch bakterii 100 szt. BHI agar z vankomycyną 4 mg/L 100 szt. Podłoże do ozn. wrażliwości Enterococcus met. przeglądową na: aminoglikozydy (gentamycyna 500 µg/ml i streptomycyna 2000 µg/ml) i vancomycynę 6 µg/ml 120 szt. |
| --- | --- |

Pakiet XVIII - pakowane po 50 szt.

| 1 2 3 4 | Krążki diagnostyczne z bacytracyną do identyfikacji Streptococcus gr A 250 szt. Krążki diagnostyczne z optochiną do identyfikacji Streptococcus pneumoniae 350 szt. Krążki z cefinazą do oznaczania beta-laktamazy 100 szt. Krążki lub paski diagnostyczne z oxydazą 150 szt. |
| --- | --- |

Pakiet XIX - pakowane po 50 szt.

| 1 2 | Krążki diagn. z glukozą i błękitem bromotymol. różnicujące Moraxella od Neisseria 400 szt. Krążki diagnostyczne różnicujące Strept. faecalis i Strept. Faecium 200 szt. |
| --- | --- |

Pakiet XX - pakowane po 50 szt.

| 1 2 3 | Krążki diagnostyczne z czynnikiem V 200 szt. Krążki diagnostyczne z czynnikiem X 200 szt. Krążki diagnostyczne z czynnikami X+V 200 szt. |
| --- | --- |

Pakiet XXI - Krążki do ozn. lekowrażliwości (minimum 1 rok ważności) na 1200 antybiogramów

rocznie, pakowane po 50 szt. (nie dotyczy pkt. 44) oraz szczepy wzorcowe do kontroli n/w

krążków wraz z dzierżawą systemu komputerowej analizy lekowrażliwości metodą

automatycznego odczytu stref zahamowania wzrostu z pełną gwarancją na czas trwania umowy.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 | Krążki bibułowe z amikacyna 30 µg 900 szt. Krążki bibułowe z amoxicillin + clav. acid 20/10 µg 900 szt. Krążki bibułowe z ampicylina 10 µg 900 szt. Krążki bibułowe z azytromycyną 15 µg 100 szt. Krążki bibułowe z cefalotyna 30 µg 900 szt. Krążki bibułowe z cefazolina 30 µg 900 szt. Krążki bibułowe z cefepimem 30 µg 900 szt. Krążki bibułowe z cefoksytyna 30 µg 600 szt. Krążki bibułowe z cefotaxym CTX 30 µg 900 szt. Krążki bibułowe z ceftazidime CAZ 30 µg 900 szt. Krążki bibułowe z cefuroksym aksetyl 30 µg 900 szt. Krążki bibułowe z chinupristyna/dalfopristyna 15 µg 150 szt. Krążki bibułowe z ciprofloksacyna 5 µg 900 szt. Krążki bibułowe z clindamyciną 2 µg 900 szt. Krążki bibułowe z doksycyliną 30 µg 900 szt. Krążki bibułowe z erytromycyną 15 µg 900 szt. Krążki bibułowe z fosfomycyną 200 µg 450 szt. Krążki bibułowe z gentamycyna 10 µg 900 szt. Krążki bibułowe z gentamycyna 120 µg 450 szt. Krążki bibułowe z imipenem 10 µg 900 szt. Krążki bibułowe z kanamycyna 10 µg 900 szt. Krążki bibułowe z klarytromycyna 15 µg 100 szt. Krążki bibułowe z kwas fusydowy 10 µg 150 szt. Krążki bibułowe z levofloksacyna 5 µg 150 szt. Krążki bibułowe z linezolid 30 µg 300 szt. Krążki bibułowe z linkomycyną 15 µg 900 szt. Krążki bibułowe z netylmycyna 30 µg 900 szt. Krążki bibułowe z nitrofurantoina 300 µg 900 szt. Krążki bibułowe z norfloksacyna 10 µg 900 szt. Krążki bibułowe z ofloksacyna 5 µg 900 szt. Krążki bibułowe z oksacylina 1 µg 150 szt. Krążki bibułowe z penicylina 10 µg 150 szt. Krążki bibułowe z piperacylina 100 µg 600 szt. Krążki bibułowe z piperacylina/tazobaktam 100/10 µg 600 szt. Krążki bibułowe z rifampicyna 5 µg 450 szt. Krążki bibułowe z streptomycyna 300 µg 450 szt. Krążki bibułowe z teikoplanina 30 µg 300 szt. Krążki bibułowe z tetracyklina 30 µg 900 szt. Krążki bibułowe z tikarcylina 75 µg 600 szt. Krążki bibułowe z tikarcylina/kwas klawulanowy 75/10 µg 600 szt. Krążki bibułowe z trimetoprim 5 µg 450 szt. Krążki bibułowe z trimetoprim/sulfametoksazol 1,25/23,75 µg 1100 szt. Krążki bibułowe z vankomycyna 30 µg 450 szt. Krążki 0 jałowe 5400 szt. Staphylococcus aureus ATCC 25923 Staphylococcus aureus ATCC 29213 Staphylococcus aureus ATCC 43300 E. coli ATCC 25922 E. coli ATCC 35218 Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 Podłoża do przechowywania szczepów wzorcowych w odpowiedniej ilości na okres 1 roku przy pasażu co dwa tygodnie. 5 ml NaCl 0,9% w probówkach płaskodennych średnicy 15 mm dł. do 10 cm 2500 szt. |
| --- | --- |

Artykuły do diagnostyki bakteriologicznej (do każdego zestawu obowiązkowe procedury

postępowania w języku polskim podane w ofercie) wg wzoru podanego niżej (dla pakietów XXII-XXVI):

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Ilość odcz. zużytego do 1 oznacz. | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet XXII - Zestawy do identyfikacji biochemicznej drobnoustrojów opartej o minimum 29 cech

biochemicznych wraz z dzierżawą fabrycznie nowego aparatu do automatycznego odczytu

w/w testów z pełną gwarancją na czas trwania umowy.

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

| 1 2 3 4 5 | Zestawy do identyfikacji biochemicznej Staph. 130 ozn./rok Zestawy do identyfikacji biochemicznej Strep. 130 ozn./rok Zestawy do identyfikacji biochem. pałeczek Gram ujemnych fermentujących 460 ozn./rok Zestawy do identyfikacji biochem. pał. Gram ujemnych niefermentujących 460 ozn./rok Odczynniki niezbędne do w/w identyfikacji w odpowiedniej ilości na rok |
| --- | --- |

Pakiet XXIII - do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

| 1 2 3 | Generatory wytwarzające warunki beztlenowe do systemu pojemników GasPak 100 f-my Becton Dickinson 2,5 L (których procedura postępowania nie wymaga katalizatora) 100 szt. Generatory wytwarzające warunki o podwyższonym CO2 do systemu pojemników GasPak 100 f-my Becton Dickinson 2,5 L (których procedura postępowania nie wymaga katalizatora) 400 szt. Wskaźnik CO2 do pojemników GasPak 100 (jeśli jest wymagany) 400 szt. |
| --- | --- |

Pakiet XXIV - Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta.

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

| 1 2 3 4 5 | Test ciążowy - płytkowy test immunochromatograficzny 300 badań Latex RF z kontrolą dodatnią i ujemną 780 badań Zestaw do ozn. LE z kontrolą dodatnią i ujemną 300 badań Zestaw do ozn. Mononukleozy z kontrolą dodatnią i ujemną - płytkowy test immunochromatograficzny 120 badań Zestaw do ozn. ASO z kontrolą dodatnią i ujemną 1000 badań |
| --- | --- |

Pakiet XXV - Zestaw do ozn. lekowrażliwości drobnoustrojów do systemu ATB firmy bioMerieux

Oferta winna zawierać opis zestawów w języku  polskim.

| 1 2 3 | ATB Pse 400 ozn. ATB Strep 5 30 ozn. ATB Medium 400 ozn. |
| --- | --- |

Pakiet XXVI - Każdy punkt stanowi odrębny pakiet.

Oferta winna zawierać opis zestawów w języku  polskim.

| 1 2 3 4 5 | Lateksowy test aglutynacyjny do diagnozowania paciorkowców na grupy A, B, C, D, F, G. 50 badań Test do wykrywania pyrazy 200 badań E-test służący do wykrywania MBL (z wykorzystaniem imipenem i EDTA) 80 badań Immunochromatograficzny test do jakościowego wykrywania rotawirusów i adenowirusów w kale 320 badań Odczynnik Kowacsa 450 ml |
| --- | --- |

Pakiet XXVI - System zamkniętego pobierania krwi

1  do morfologii ok. 2,7 ml                                                                                                            30 000 szt.

2  do koagulologii ok. 3,0 ml                                                                                                         10 000 szt.

3  do badań biochemicznych ok. 5,5 i 7,5 ml                                                                                45 000 szt.

4  do OB ok. 3,5 ml do odczytu logarytmicznego                                                                         15 000 szt.

5 do oznaczania L-mleczanu w osoczu z odczynnikiem:                                                                   400 szt.

- fluorek sodu-EDTA lub

- fluoro-szczawian sodu lub

- heparyna litowo-jodoostowa

6  Igły do systemu zamkniętego pobierania krwi                                                                          42 000 szt.

7  Naczynka do pobierania krwi z palca z EDTA poj. > 200 µl                                                         300 szt.

8  Naczynka do pobierania krwi z palca z (glukoza) poj. > 300 µl                                                 6 000 szt.

9  Naczynka do pobierania krwi z palca z (surowica) poj. > 300 µl                                                  500 szt.

10  Zestaw do pobierania krwi tętniczej do badania RKZ       ok. 1ml                                              1000 szt.

ok.3 ml.                                                    300szt.

11 Igła systemowa z gwintem (21 lub 22 G) z osłoną zabezpieczającą zakłucie ,tzw. igła bezpieczna- 500szt.