107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ                    _____________________________________________________________________________________________________

Wałcz, dnia     13.02.2015 r

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

6/log /2015

Zamawiający działając na podstawie przepisów art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych , wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa  sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „ Poprawa skuteczności rehabilitacji i powrotu do pełnej sprawności ruchowej pacjentów niepełnosprawnych”

## Pytanie1

## STÓŁ ELEKTRYCZNY REHABILITACYJNY

## Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół rehabilitacyjny o regulacji wysokości w zakresie 45 - 95 cm i nośności 200 kg, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

## Odp: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga proponowanego stołu rehabilitacyjnego

Pytanie Nr 2.

Stół elektryczny rehabilitacyjny

Czy zamawiający dopuści stół o poniższych parametrach;

-o wymiarach 205 x 69 cm

- regulacja zagłówka -70/+40

-elektryczna regulacja wysokości  50-101 cm

Odp: Zamawiający dopuszcza stół  o wymienionych parametrach.

Pytanie 3

Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych i kręgosłupa

Czy zamawiający dopuści wannę o poniższych parametrach;

- 12 kierunkowych dysz

- Ekonomiczne zużycie wody ( dwa poziomy 75l / 145l )

- Pompa posiada zabezpieczenie przez pracą na sucho

- Elektronicznie sterowany system odkamieniania

- Wbudowany czujnik temperatury wody

- Funkcja automatycznego napełniania

- Ciepły prysznic

- Strumień wody o regulowanej sile, przy napowietrzeniu bierny masaż perełkowy

- Wygodny, elektroniczny panel sterowania

- Wygodne antypoślizgowe stopnie

#### Dane techniczne:

| Pojemność zabiegowa: | 75l / 145l |
| --- | --- |
| Pobór mocy: | 1,5 kW |
| Liczba dysz: | 6 szt.+ 6 szt. |
| Zasilanie: | 230 V / 50 Hz |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.): Odp: Zamawiający dopuszcza urządzenie o wskazanych parametrach, oraz spełniające pozostałe warunki SIWZ. | 116,5 cm x 68 cm x 95,2 cm |
| Pytanie 4 Wirówka do nóg płytka Czy zamawiający dopuści wirówkę o poniższych parametrach; -niecka wykonana z wysokiej jakości akrylu - 38 powietrznych dysz do masażu Pojemność 65 l Pompa posiada zabezpieczenie przed pracą na sucho Sterowany elektronicznie system odkamieniania wody i urządzenia Czujnik temperatury wody Prysznic ciepły Hydromasaż za pomocą strumienia wody o uregulowanej sile (przez napowietrzenie - bierny masaż perełkowy) Obrotowe krzesełko w zestawie Dane techniczne: Pojemność zabiegowa: 45-65 l Pobór mocy: 0,9 kW Liczba dysz: 38 szt. Zasilanie: 230 V / 50 Hz Wymiary (dł. x szer. x wys.): 98 cm x 90 cm x 62 cm |  |

Odp: Zamawiający dopuszcza urządzenie o przedstawionych parametrach.

Pytanie 5

Aparat do ultradźwięków

Czy Zamawiający dopuści aparat do ultradźwięków:

- duży ciekłokrystaliczny wyświetlacz 5,9"- w użytkowaniu wielkości ta jest jedynie plusem urządzenia ze względu na czytelność i sterowanie ( możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów , bez rysunków anatomicznych)

- posiada dwa kanały elektroterapii

- częstotliwość pulsacyjna : 100MHz

- praca ciągła i impulsowa ( 10-100% cyklu roboczego – co 10%)

- właściwa intensywność 3W ( +/- 20% )

- natężenie 2W – praca ciągła , 3W – praca impulsowa

- waga 4,6 kg

- o wymiarach : 390 dł/328 szer/230wys

- tryb pracy – ciągła , impulsowa

- zegar zabiegowy 30 minut

- wygodne w użyciu klawisze zmiany funkcji

- elektroniczny wskaźnik czasu zabiegu

- przenośny

- kontrola sprzęgania głowicy z powierzchnią zabiegową poprzez diodę LED

- 1 głowica dwuczęstotliwościowa

- głowica z możliwością pracy w środowisku wodnym , bez podgrzewania, nie samoobsługowa

- możliwość wyposażenia urządzenia w 3 głowice

- częstotliwość modulacji 10,20,50 % cyklu pracy

- możliwość doposażenia w akumulator

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Wyk.: B.Ś tel 67 2502815

Dnia 13.02.2015

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz                                        Bank Gospodarstwa Krajowego Telefon (067) 250 28 09 Fax (067) 250 28 20                                         Oddział w Szczecinie

Regon 570544566 ; NIP 765-14-95-874                   Nr  konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002