107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ                    _____________________________________________________________________________________________________

Wałcz, dnia     11.03.2015 r

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

4/log /2015

Zamawiający działając na podstawie przepisów art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych , wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa  dostawę  ambulansu reanimacyjnego

## Pytanie1

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji dotyczącego awarii  z 48h do 72h z uwagi na np. zgłoszenie naprawy w czasie np. ustawowo wolnym od pracy.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę

## Pytanie 2

Dotyczy Wzoru umowy § 8 ust. 3:

Niniejszym prosimy o zgodę na poniższe zmiany:

„W przypadku zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości lub usunięcia awarii sprzętu po terminach określonych w §2 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości towaru netto za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wartości brutto dostawy”.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na opisaną zmianę we wzorze umowy.

## Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści standardową długość gwarancji na powłoki lakiernicze tj. 24 miesiące?

Odp: Zamawiający wyraża zgodę.

## Pytanie 4

Prosimy o modyfikację SIWZ pkt. 3.2 w zakresie dopuszczalności ofert równoważnych bowiem Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami ma obowiązek dopuszczenia rozwiązań równoważnych. Zatem wnosimy o stosowną zmianę w tym zakresie.

Odp:Art.83 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  ust.1 określa, że Zamawiający może dopuścić możliwość oferty wariantowej, ale nie ma takiego obowiązku. Zamawiający nie dopuszcza ofert równoważnych.

## Pytanie 5

Prosimy o jednoznaczne określenie wymaganego roku produkcji ambulansu bowiem Zamawiający w SIWZ podaje wymóg roku produkcji 2015, a we Wzorze umowy Zamawiający wskazał, iż dopuszcza rocznik 2014.

Odp: Zamawiający wymaga roku produkcji ambulansu 2015.Do wzoru umowy wkradł się błąd.

## Pytanie 6

W związku z pojawieniem się podwójnego i jednocześnie rozbieżnego opisu parametrów lawety pod nosze główne prosimy o potwierdzenie, że opis zawarty na stronie 29 SIWZ pod wymaganiami dotyczącymi gwarancji na powłoki lakiernicze jest opisem właściwym.

Jednocześnie informujemy, że istnieje błąd w numeracji punktów opisu. Po punkcji 10.3 następuje punkt 11.3 (strona 29 SIWZ), a następnie punkt 11.1 (strona 30 SIWZ).

Odp:

W zał.nr 3 Specyfikacja  techniczna w opisie noszy głównych, podwójnie określono wymagania dla „podstawy pod nosze-laweta” pkt 11.3 str.29 oraz pkt.11.3 str. 32 w różny sposób.

W związku z powyższym Zamawiający skreślił wyżej wymienione zapisy i dokonał zmiany zapisów SIWZ ( treść zmiany na stronie Internetowej).

## Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści złożenie wraz z ofertą folderów/katalogów, w których brak jest nazwy producenta i jego adresu. Dane te nie zawsze występują w takich materiałach na co Wykonawca biorąc pod uwagę różnorodność wyposażenia nie ma wpływu.

Odp: Zamawiający dopuszcza foldery bez podania producenta.

## Pytanie 8

W związku ze zmianą przepisów dotyczących podatku akcyzowego zwracamy się z prośbą o przesłanie dokumentu potwierdzającego, że Zamawiający i przedmiot zamówienia spełniają wymagania zawarte w art. 110a ust. 1-2 Ustawy z dnia 28.11.2014r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. 2015 Nr 0, poz. 18). Potwierdzenie to jest niezbędne w celu prawidłowej oceny stanu faktycznego i naliczenia bądź nie naliczenia podatku akcyzowego do ceny ofertowej.

Odp: Zamawiający wystosuje stosowny dokument potwierdzający, że Zamawiający i przedmiot zamówienia spełniają wymagania zawarte w art.110 a ust. 1-2 Ustawy z dnia 28.11.2014 r o zmianie ustawy o podatku akcyzowym ( Dz.U. 2015 , poz.18)

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz                                        Bank Gospodarstwa Krajowego Telefon (067) 250 28 09 Fax (067) 250 28 20                                         Oddział w Szczecinie

Regon 570544566 ; NIP 765-14-95-874                   Nr  konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002