| NR SPRAWY : | 11/med./ 2015. |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

(SIWZ)

NA

DOSTAWĘ – ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH , MATERIAŁÓW HEMOSTATYCZNYCH ,  LAPAROSKOPOWYCH, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ

SOCZEWEK OCZNYCH

dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ

w Wałczu

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

oraz USTAWY z 20 maja 2010 r  o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz . 679)

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA  51  PONUMEROWANE STRONY

Wałcz, 30 kwiecień 2015 r.

ZAWARTOŚĆ

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ):

1. INFORMACJE WSTĘPNE                                                                                                                          (nazwa i adres Zamawiającego, numer postępowania, tryb udzielenia zamówienia oraz informacje uzupełniające)

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH

5. OFERTY WARIANTOWE

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

7.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU , ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z

POSTĘPOWANIA

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

11. WADIUM

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

13.1. Wymagania podstawowe

13.2. Forma oferty

13.3. Zawartość oferty

14. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT

14.1. Miejsce i termin składania ofert

14.2. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

14.3. Miejsce i termin otwarcia ofert

14.4. Tryb otwarcia ofert

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

16. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY

ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE

OFERTY, WRAZ ZPODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY

OFERT.

17.1. Wyjaśnienia treści ofert

17.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

17.3. Zasady oceny kryterium "Cena"

17.4. Zasady oceny kryterium "Termin dostawy”

17.5. Ocena punktowa oferty

18. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

# 18.1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia

# umowy w sprawie zamówienia publicznego

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU

POSTEPOWANIA.

20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA

UMOWY.

21. WZÓR UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO

OFERTA ZOSTANIE WYBRANA.

22. ZAŁĄCZNIKI

22.1. Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty

22.2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków

określonych w Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo

zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 2013 r. poz. 907)

22.3. Załącznik nr 3  – wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego dokumentów

potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania

22.4. Załącznik nr 4 – wzór umowy

22.5. Załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia

22.6. Załącznik nr 6  – wykaz dostaw o przedmiocie i złożoności porównywalnej z

przedmiotem zamówienia

22.7. Załącznik nr 7 –  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

22.8. Załącznik nr 8 –  oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

1. INFORMACJE WSTĘPNE

Zamawiający:

Zamawiającym jest:            107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Adres:                                 78-600 Wałcz , ul. Kołobrzeska 44

Telefon/fax:                        261- 47-28-61, 261-47-28-63

e-mail:                                 apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Godziny urzędowania:      od 8 00 do 14 00

Konto bankowe:                 Bank Gospodarstwa Krajowego  Oddział w Szczecinie

Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002

Numer NIP:                        765-14-95-874;

Numer REGON:                570544566

Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 11/MED/2015
Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych                         (tj. Dz. U. Z 2013 r. poz. 907)

Informacje uzupełniające:

1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia SIWZ  przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym

wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie

uczestniczącym w postępowaniu.

2. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa”

bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. Z 2013 r. poz. 907)

3. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
       Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia

publicznego, (Art. 2 ust. 11 Ustawy), która złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie

zamówienia publicznego.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wspólnej.

5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przesyła w terminie 2 dni od dnia

otrzymania pisemnej prośby od Wykonawcy (decyduje data wpływu oryginału pisma

zamówienia do siedziby Zamawiającego).

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

a) Przedmiot zamówienia stanowi dostawa:

MATERIAŁY HEMOSTATYCZNE I  LAPAROSKOPOWE     NR CPV – 33.16.80.00 – 5

ZESPOLENIA ORTOPEDYCZNE                                                 NR CPV –  33.18.31.00 – 7

ENDOPROTEZY                                                                               NR CPV –  33.18.32.00 – 8

MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU                            NR CPV – 33.14.00.00 – 3

SOCZEWKI OCZNE                                                                         NR CPV – 33.73.10.00 – 3

b) Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

c) Przedmiot dostawy musi posiadać wymagane prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa

rejestracji,  atesty dopuszczające oferowane produkty do obrotu.

3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

a) Opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem poszczególnych części przedmiotu

zamówienia stanowi załącznik nr.5 dołączony do niniejszej Specyfikacji.

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy

5. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania zamówienia : Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez wykonawcę sukcesywnie od dnia 10.07.2015r. do dnia 09.07.2016r.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 	    7.1  O udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się  Wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia

3. Dysponowania odpowiednim  potencjałem  technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy.

7.2 W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga:

Zamawiający  uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże , że w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał co najmniej jedną dostawę materiałów o parametrach i wartości zbliżonej do materiałów oferowanych oraz złoży dokumenty potwierdzające , że dostawy zostały wykonane należycie – wg załącznika nr 6.

7.3  W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga:

Zamawiający  uzna warunek za spełniony :

a) jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie polisy lub innego dokumentu potwierdzającego , ze

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Minimalna wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 100.000,00 zł.

7.4  Zamawiający uzna pozostałe warunki za spełnione jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o ich

spełnieniu.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY   W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ,

ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

8.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w

art. 22 ust. 1  ustawy  należy przedłożyć:

1. Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ o spełnieniu wymagań

z art.  22 ust. 1

2. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i

odbiorców,  co najmniej jednej dostawy oferowanego sprzętu  o parametrach i wartości zbliżonej

do wyrobów oferowanych ,oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały

wykonane należycie – wg załącznika nr 6

3. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Minimalna wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 100.000,00 zł.

8.2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

1. Oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2  - zał. nr 2

2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu  wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. l pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert.

3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca

nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu-wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust.

I pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust.

I pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub oświadczenie o braku

przynależności do grupy kapitałowej. załączniki nr 7 i 8 - wypełnić właściwy.

8.3.  Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

osoby, o których mowa w art. 24 ust. l pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium        Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym wart. 24 ust. l pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

8.4  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2 :

1. pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2. pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 4-8 ustawy.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.4 ppkt l lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt.8.4  ppkt l lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4, zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ppkt.. 2 stosuje się odpowiednio.

8.5. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom

należy przedłożyć :

1.Oświadczenie że Wykonawca jest w posiadaniu dokumentów, dopuszczających do obrotu oferowanych wyrobów na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej w zależności od kwalifikacji wyrobów medycznych  - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz . 679) tj.

- dla klasy IIb i  III zgłoszenia/powiadomienia do rejestru wyrobu medycznego, certyfikatu CE oraz deklaracji

zgodności z numerem jednostki notyfikacyjnej

- dla wyrobów klasy I deklaracji zgodności oraz zgłoszenia/powiadomienia do rejestru wyrobu medycznego

- dla wyrobów klasy IIa , I sterylnej i  I z funkcja pomiarową: certyfikatu wraz z deklaracją oraz

wpis/zgłoszenie lub powiadomienie dla wszystkich grup produktów – Załącznik nr 3

8.6 Pozostałe dokumenty:

1. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez SIWZ powinny zostać wypełnione przez

Wykonawcę  bez wyjątku i ściśle wg. warunków i postanowień zawartych w SIWZ - bez

dokonywania  w nich zmian za wyjątkiem załącznika nr 5 , który należy sporządzić samodzielnie.

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy

oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje

konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie,

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich  w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego

jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o

udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie

dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej.

Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej.

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z   WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Zamawiający jest

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu

składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym

mowa w pkt.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić

wniosek bez rozpatrywania.

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w

pkt.1

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał

Specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniona na stronie

internetowej, zamieszcza na tej stronie.

5.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść

Specyfikacji. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim

Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniona  na stronie

internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie  , prowadzi się z

zachowaniem formy pisemnej.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

8.W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i

Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków,

zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9.Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać

konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie

10. Zamawiający przedłuża określony w punkcie 14. 1. Termin składania ofert w celu umożliwienia

Wykonawcom uwzględnienie w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W

tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej

ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

11.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrań Wykonawców

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

mgr farm. Witold Wypych – tel./fax. 261-47-28-61 lub tel/fax 261-47-28-63

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00;

apteka-przetargi@107sw.mil.pl

11. WADIUM.

- Wadium w przypadku przystępowania do całości postępowania:  6.000,00 PLN

- Wadium w przypadku przystępowania do części zadania:  – Zamawiający określił wadium w treści SIWZ.

- Konto bankowe na które należy wpłacać wadium:   Bank Gospodarstwa Krajowego  Oddział w Szczecinie

Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002

12. TERMN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

13.1. Wymagania podstawowe

1. Ofertę należy sporządzić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym

załącznik nr 5  do niniejszej Specyfikacji (należy go sporządzić samodzielnie).

W sporządzanym formularzu ofertowym należy podać następujące informację:

liczbę porządkową, nazwę handlową,  nazwę producenta każdej oferowanej pozycji ,numer katalogowy,

ilość, cenę jednostkową netto, stawkę podatku Vat, kwotę podatku VAT, cenę jednostkową brutto ,

łączną wartość netto danego zadania , łączną wartość  brutto danego zadania.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to także przypadku złożenia oferty

wspólnej.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania, ale dane zadanie jest

niepodzielne i Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do

zaoferowania wszystkich pozycji danego zadania . Wykonawca może złożyć ofertę na

jedno lub więcej zadań (według swego wyboru).

4. Ofertę (pod rygorem odrzucenia) należy przygotować ściśle według wymagań określonych w

niniejszej Specyfikacji.

5. Oferta musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność

jej treści.

6. Oferta, wraz z załącznikami musi być podpisana czytelnym podpisem przez osoby upoważnione

do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy

lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

7. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji powinny zostać wypełnione przez

Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z

niniejszą Specyfikacją formie.

8. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów zmian 
   mających wpływ na ich merytoryczną treść za wyjątkiem miejsc wykropkowanych lub

oznaczonych gwiazdką (*).

9. Żadne dokumenty i inne materiały, wchodzące w skład oferty, złożonej przez Wykonawcę,

którego oferta została wybrana, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie

podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

10. Na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta nie została wybrana zamawiający zwraca

złożone przez nich dokumenty i inne materiały, o których mowa w art. 97 ust. 2 ustawy, za

wyjątkiem  próbek materiałów, które zostaną zużyte w procesie dokonywania oceny jakościowej

wyrobu.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty  związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych.

13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

14. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą być

one udostępniane innym wykonawcom. W takim przypadku wskazane jest, aby informacje te były

przygotowane i przekazane przez Wykonawcę  w formie odrębnego załącznika do oferty

opatrzonego klauzulą „TAJNE”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.

86 ust. 4 ustawy.

13.2. Forma oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4.

Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

2. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących

załączniki do niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty mogą być dokonane komputerowo,

maszynowo lub ręcznie.

3. Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących

załączniki do niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe

zdekompletowanie – kartki oferty powinny być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość inną

techniką.

5. Wszystkie zapisane arkusze (kartki) powinny być kolejno ponumerowane, podpisane i parafowane.

6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej

przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą

być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania  Wykonawcy (zgodnie z dokumentem

określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za

zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład

oferty musi być potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, (zgodnie

z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym wykonawcom wskazane jest, aby były podane w

formie odrębnego załącznika do oferty, sporządzonego zgodnie z zasadami określonymi w punkcie

13.2. 1 – 7 Specyfikacji i opatrzonego klauzulą „TAJNE”.

13.3. Zawartość oferty

KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ :

Wszystkie dokumenty, oświadczenia i inne materiały  wymienione w punkcie 8 niniejszej Specyfikacji, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę stawianych mu warunków.

UWAGA

Zamawiający zwraca się z prośbą do Oferentów o udostępnienie oferty również w wersji elektronicznej, ułatwi to znacznie procedury oceny ofert, jak i również sprawdzanie ofert przez Oferentów.

Przekazanie oferty w wersji elektronicznej jest dobrowolne i zależy od woli Oferenta.

14. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

14.1. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią

SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44 u  Kierownika Apteki, Budynek Polikliniki, wejście D-

Apteka w nieprzekraczalnym terminie : do dnia 18.06.2015r do godziny 10:00

2. Oferta  złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu

przewidzianego na wniesienie protestu.

3. Ofertę należy złożyć w jednej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę  powinno się opisać następująco:

"107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ ”

78-600 Wałcz,  ul. Kołobrzeska 44

APTEKA SZPITALNA

DOSTAWA – ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH , MATERIAŁÓW HEMOSTATYCZNYCH ,  LAPAROSKOPOWYCH, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ

SOCZEWEK OCZNYCH

Nie otwierać przed dniem 18.06.2015r, godz. 11. 00 "

Na kopercie podać nazwę i adres Wykonawcy.

14.2. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

1.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub

wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem

terminu składania ofert.

2.Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy

dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA".

3.Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego

przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i

według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą

powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

14.3. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wałczu, przy ul. Kołobrzeskiej 44,                        w  budynku nr 10 – LOGISTYKA – pokój 112.

Publiczna sesja otwarcia ofert rozpocznie się dnia : 18.06.2015r  o godzinie 11.00

Otwarcie ofert jest jawne. Oferenci  mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert  i zgłaszać oświadczenia do protokołu.

14.4. Tryb otwarcia ofert.

1. Po publicznej sesji otwarcia ofert koperty oznakowane dopiskiem "WYCOFANIE" zostaną odesłane

Wykonawcom bez otwierania.

2. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty,

których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną

dołączone do oferty.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaka zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym :

a) stan koperty zawierającej otwieraną ofertę;

b) imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

c) cenę otwieranej oferty;

d) warunki płatności zawarte w otwieranej ofercie;

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania – załącznik „Informacja z otwarcia

ofert”.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w art. 96 ust. 3 ustawy.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Podana w ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z

tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia.

Wykonawca oblicza cenę w następujący sposób:

a) Wartość netto stanowi iloczyn cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 
      wn = jm x cjn,

b) Kwotę podatku VAT stanowi iloczyn wartości netto i stawki podatku VAT:

kpv = wn x spv,

c) Wartość brutto stanowi suma wartości netto i kwoty podatku VAT:

wb = wn + kpv

gdzie:

wn – wartość netto;                          spv - stawka podatku VAT;

wb – wartość brutto;                        kpv – kwota podatku VAT.

jm – liczba jednostek miary;           cjn – cena jednostkowa netto;

Kwoty wykazywane w załączniku nr 5 do umowy – „opis przedmiotu zamówienia” zaokrągla się do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

16. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacja zamówienia publicznego którego dotyczy niniejsza Specyfikacja dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE     OFERTY, WRAZ ZPODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

17.1. Wyjaśnienia treści ofert

1. W toku dokonywania badania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert (art. 87 ust. 1 Ustawy).

2. Zamawiający działając na podstawie przepisów art.87 ust.2 Ustawy poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
       - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy , zawierające błędy lub

wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że

mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie  podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie

postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki

określone w art. 26 ust. 3 Ustawy. Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać

do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów(art.26 ust.3 Ustawy)

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego

nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od

towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty

mających wpływ na wysokość ceny.(art.90 ust.1 Ustawy)

6. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność

metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki

wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.(art.90 ust.2 Ustawy)

7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień

wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu

zamówienia.(art.90 ust.3 Ustawy)

8. Zamawiający działając na podstawie przepisów art.89 ust.1 Ustawy odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji, z zastrzeżeniem pkt.2 lit. c.

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub

niezaproszonego do składania ofert;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o

której mowa w pkt.2 lit. C;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

17.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu

na podstawie art. 89 ust. 1 Ustawy.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena | 80,00% | 80 punktów |
|  | Czas realizacji zamówienia | 20,00% | 20 punktów |

3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez

Wykonawców w zakresie każdego kryterium. Oznacza to, że oferta spełniająca w najwyższym

stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów możliwych do

przyznania za dane kryterium. Pozostałe oferty spełniające wymagania tego samego kryterium

otrzymają odpowiednio  mniejszą liczbę punktów za dane kryterium.

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert

przedstawia taki sam  bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert

wybiera ofertę z niższą ceną ( art. 91 ust. 1 Ustawy).

5. Kryteria oceny oferty nie mogą dotyczyć właściwości Wykonawcy.

6. Kryteria oceny oferty nie podlegają zmianie w toku postępowania.

17.3. Zasady oceny kryterium „Cena”

W przypadku kryterium "cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania :

| P (Ci) = | C min ----------- Ci | • Max (C) |
| --- | --- | --- |

gdzie :

P (Ci)         – ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

C min          – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci             – cena brutto oferty "i";

Max (C)  – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

17.4. Zasady oceny kryterium „Czas realizacji zamówienia”

Liczba punktów, jaką można otrzymać w ramach tego kryterium

OFERENT KTÓRY ZAPROPONUJE TERMIN REALIZACJI DOSTAWY DO (48 godz.) OTRZYMA MAXYMALNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW-20 , (72godz) -18, każda następna doba dostawy pomniejszona zostanie o 4 punkty.

17.5. Ocena punktowa oferty

Ocena punktowa oferty „i” będzie wynikać z sumowania ilości punktów jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria :

Pi  = Σ P (Xi)

gdzie :

Pi            –  ocena punktowa oferty „i”;

Σ P (Xi)  –  suma ilości punktów jakie otrzyma oferta „i” za poszczególne kryteria „X” zaokrąglona do dwóch

miejsc po przecinku.

18. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom

określonym w niniejszej Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej

kryteria oceny ofert.

2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Ustawy

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców,

którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy

(firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną

punktację w formie załącznika;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu

nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie

zamówienia publicznego może być zawarta.

5. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z załącznikami zostaną rozesłane przez Zamawiającego

listami poleconymi oraz drogą elektroniczną do Wykonawców którzy złożyli oferty.

6. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt.3 lit. a Zamawiający umieści na stronie internetowej

www.107sw.mil.pl  oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

# 18.1.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

# zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy, w

terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli

zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy , albo 15 dni - jeżeli

zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których

mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 Ustawy .

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w

ofercie.

3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja,

spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy .

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU

POSTĘPOWANIA.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy, czynności Zamawiającego

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art.11 ust.8 , odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

b) opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie postępowania

d) odrzucenie oferty odwołującego

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie

odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego

certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem

terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego

wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust.2.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

- 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –

jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo w terminie:

- 15 dni jeżeli zostały przesłane przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

7.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w

trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej jeżeli wartość

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza je również na stronic internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje, Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania

odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nic później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nic ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił: w przeciwnym razie Izba oddala opozycję, Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nic przysługuje skarga.

12. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa wart. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronic zamawiającego.

13. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 7 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.

Szczegółowe zasady wnoszenia odwołań określa rozdział 6 Środki Ochrony Prawnej ustawy PZP

20.WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21. WZÓR UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO

OFERTA ZOSTANIE WYBRANA.

Zawiera :

Załącznik nr 4    – wzór umowy

22. ZAŁĄCZNIKI.

ZATWIERDZAM

…………………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

22.1. - Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty – zsumowana wartość wszystkich zadań

| NR SPRAWY: 11/med /2015 |  |
| --- | --- |
| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
|  | 1107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ |
|  | w Wałczu ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz |

..................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Niniejszym, w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz Zamawiającego – 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44 – zamówienia publicznego związanego z:

DOSTAWĄ ......................................................................................................................................................... dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Za następującą cenę ofertową obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to jest:

| Za kwotę netto PLN ..................................................................... (słownie:.........................................................................................................................................................................................................................) | Do powyższej kwoty zostanie*/ nie zostanie* doliczony podatek VAT, w związku z czym oferowana kwota wyniesie brutto PLN ............................................................................ ( słownie :............................................................... ) |
| --- | --- |
| Oferowany termin płatności za zobowiązania wynikające z realizacji umowy wynosi 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury VAT. |

DEKLAROWANY  TERMIN  DOSTAWY WYNOSI  - ....... dni.

KONTAKTOWY ADRES WYKONAWCY e-mail………………………………….

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę ............................................................................................................................. dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu. Do oferty załączamy dokumenty potwierdzające

spełnianie  tych warunków (zgodnie z pkt. 8. SIWZ).

2. Wzór umowy z załącznikami otrzymany wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

akceptujemy w całości i bez poprawek.

3. Jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i

faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 Kodeksu Karnego).

...................................... , dnia ..............................

...................................................................................       (Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania)

22.2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. Z 2013 r. poz. 907)

NR SPRAWY : 11/med /2015

WYKONAWCA :

................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę................................................................................................................................dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1.    posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.    posiadamy  wiedzę i doświadczenie;

3.   dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4.   znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie

zamówienia;

5.   nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2

ustawy Prawo zamówień publicznych.

............................................... , dnia .......................................

.....................................................................................

(Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania)

22.3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego dokumentów dopuszczenia do obrotu i   stosowania.

NR SPRAW Y 11/med /2015

WYKONAWCA :

......................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę ..................................................................................................................................dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1.Wykonawca jest w posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu oferowane wyroby, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r  o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz . 679),

2. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do dokonania wszelkich starań zmierzających

do uzyskania przedłużenia terminów ważności dokumentów dopuszczających dostarczane wyroby do

obrotu i stosowania na cały okres trwania umowy.

3. Działania, o których mowa w pkt. 1 zobowiązujemy się podjąć w terminie umożliwiającym

zachowanie ciągłości tych dokumentów.

4. Na każde żądanie Zamawiającego zobowiązujemy się przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające

podjęcie działań o których mowa w pkt. 1 i 2.

........................................, dnia .....................................

.....................................................................................

(Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania)

22.4. Załącznik nr 4 – „Wzór umowy ”

UMOWA Nr          /Z /15

Zawarta w dniu .................... r  w  Wałczu pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44,78-600 Wałcz, działający na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej  prowadzonego w Sadzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział KRS pod nr 0000009405, NIP  765-14-95-874 , REGON 570544566,  reprezentowany przez:

mgr Marka Korneta – Dyrektora Szpitala

zwany w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…..................................................................  z siedzibą przy ul …............................ , w...............................

zarejestrowaną w ........................................................................................................................................................................

……………………………………………………...........................................................................................……………………………………………………...........................................................................................

NIP : …………………………………………….., REGON : ……………….………………………….........

reprezentowaną przez:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zawarta została umowa następującej treści:

Ze strony Zamawiającego realizatorem odpowiedzialnym za prawidłowe wykonanie umowy  jest :                        mgr farm. Witold Wypych

§ 1

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa …........................,  do siedziby Zamawiającego, zgodnie

z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5) stanowiącym załącznik nr.1 do niniejszej umowy.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany zamówienia w zakresie rzeczowym  i ilościowym, do

wysokości 30% wartości określonych w pkt. 1.

§ 2

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 10.07.2015 do dnia 09.07.2016r przy czym realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie.

§ 3

1. Za realizację zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za poszczególne dostawy wynagrodzenie zgodne z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, i one stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w ust. 5.

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 3 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca                        z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacją zamówienia.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości zamówienia zgodne                        z załącznikiem nr 1 do umowy w łącznej kwocie netto PLN ............................................ , plus należny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto .......................................................... PLN  
(słownie zł: ..............................................................................................................................................)

4. Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w ust. 3 może ulec zmianie w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w § 1 ust. 2.

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na poszczególne elementy zamówienia podstawą naliczenia nowej ceny brutto będzie cena netto do której zostanie dodana nowa stawka podatku VAT. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego aneksu oraz podstawy prawnej uwzględniającej zmianę stawki VAT.

6. Zamawiający nie zaakceptuje oraz odeśle Wykonawcy każdą fakturę VAT, której uznanie spowodowałoby wzrost wynagrodzenia Wykonawcy ponad kwotę określoną w § 3 ust. 3 z zastosowaniem ust.5.

7.  Ustalone ceny wymienione w Zał. Nr 1 do niniejszej umowy mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany cen urzędowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

§ 4

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących

dostaw jest  Kierownik  Apteki – mgr farm. Witold Wypych.

2. Poszczególne dostawy  będą realizowane w terminie do ...... dnia  roboczego od dnia

złożenia zamówienia wysłanego faksem, pisemnie lub telefonicznie przez osobę wymienioną w ust.1.

3. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może

odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

a) jakikolwiek dostarczony element zamówienia będzie posiadał termin ważności krótszy niż 12

miesięcy licząc od dnia dostarczenia,

b) jakikolwiek dostarczony element zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i

oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub będą opakowania uszkodzone,

c) jakikolwiek dostarczony element zamówienia (dla których jest to wymagane) nie będzie posiadał

kompletnej dokumentacji obejmującej świadectwa dopuszczenia do obrotu, atesty, certyfikaty lub

inne dokumenty wymagane przepisami prawa,

- Zamawiający nie oczekuje dostarczania przy każdej dostawie dokumentów  rejestracyjnych, tylko

wymaga aby otrzymywany produkt takie dokumenty posiadał i były one dostarczone na każde

życzenie Zamawiającego niezwłocznie tzn. max 3 dni od chwili zgłoszenia tego faktu.

d) dostarczony element zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która

figuruje na fakturze VAT.

4.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.

W przypadku dostarczenia towaru z wadami Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie osoby

wymienionej w ust. 1 do jego niezwłocznej wymiany na towar wolny od wad w terminie do 7 dni

roboczych  o ile  reklamacja okaże się uzasadniona.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na własny koszt zwrotów artykułów wycofanych                       z obrotu i stosowania odpowiednimi decyzjami administracyjnymi oraz wystawienia faktury korygującej.

§ 5

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 odbywać się będzie, na podstawie faktur VAT

wystawianych przez Wykonawcę* / Pełnomocnika*

2. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy* / Pełnomocnika* oryginał oraz jedną kopię faktury VAT.

3. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych elementów zamówienia

oraz ich cen jednostkowych zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 60 dni od daty otrzymania      przez

Zamawiającego faktury VAT zgodnej z postanowieniami ust.1, 2 i 3, przy czym za dzień zapłaty należy

rozumieć dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

§ 6

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:

a)  za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy zgodnie z terminie określonym w § 4 ust. 2

b)  za każdy przypadek w wysokości 0,07 % wartości towarów nie dostarczonych w terminie.

- Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie Zamawiającego.

3. Jeżeli jedna ze Stron wystąpi z żądaniem zapłaty kar umownych druga ze Stron zobowiązuje się do zapłaty

naliczonych kar , o ile ich wysokość , sposób naliczania nie będzie budzi uzasadnionych wątpliwości.

§ 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust.  
    ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia

odszkodowawcze a jedynie prawo żądania zapłaty za dostarczony przedmiot umowy.

§ 8

1. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść (cedować) należnych wierzytelności na

osoby trzecie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa Zamówień

Publicznych oraz przepisy  Kodeksu Cywilnego.

3. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane

wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem

ich nieważności.

4. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Wykonawcy oraz  dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

§ 9 – szkolenie

1. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia

niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy

wyrobów medycznych.

2. Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem

produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.

3. Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi

maksymalną liczbę uczestników,  którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.

4. Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z

doświadczeniem w obszarze biotechnologicznym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać

w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.

5. Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając

na swój koszt wszystkie niezbędne do  realizacji szkolenia w tym również materiały szkoleniowe,

dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.

6. Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę.

7. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu

zaproponowanym przez Wykonawcę.

8. Prowadzenie szkoleń potwierdzone będzie protokółem, sporządzonym oddzielnie dla każdej

szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i

zawierającym:

- nazwę i tematykę każdego ze szkoleń

- datę i miejsce ich przeprowadzenia

- imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach

- imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie

- czas trwania poszczególnych szkoleń.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                    WYKONAWCA:

23.5. Załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia

### Zadanie 1 - Endoproteza bezcementowa

Wadium:  1.300,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień bezcementowy - wykonany z tytanu, pokryty na całej dł. hydroksyapatytem, na przekroju prostokątny, z pionowymi i poziomymi żłobieniami antyrotacyjnymi, napylany warstwą hydroxyapatytu, w 8 rozmiarach (od 134 do 169 mm długości),eurokonus 12/14, z kątem 135 ,offset standardowy lub podwyższony ( 6 mm) lub zamiennie. | 40 |
| 2 | Trzpień krótki-przynasadowy podularny- składajacy się z trzonu i modularnej szyjki, dającej możliwość osadzenia w ante i retrowersji , bezcementowy, tytanowy, napylany warstwą tytanu i hydroksyapatytu , koniec trzpienia polerowany, konus 12/14 | 10 |
| 3 | Panewka bezcementowa tytanowa typu press-fit , napylana warstwą tytanu lub hydroksyapatytu, z otworami na śruby , posiadająca zatyczki, w rozmiarach od 44 do 70 mm średnicy zewnętrznej , kolor zatyczki w centralnej części panewki określa jaki wkład należy użyć, dostosowana do głów o średnicy zewnętrznej od 28 mm do 40 mm lub zamienne panewka typu pressfit, tytanowa napylana porowatą okładziną tytanową i hydroxyapatytową, z trzema otworami na śruby, posiadającymi zatyczki (rozmiary od 44 do 70 mm średnicy zew. ) dostosowana do głów o średnicy zewnętrznej 28 mm | 40 |
| 4 | Głowa metalowa 28-36 mm Głowa metalowa wykonana ze stopu CoCrMo, w pięciu rozmiarach długości szyjki ( S, M, L, XL,XXL) o średnicy zewnętrznej 28 mm lub w czterech rozmiarach długości szyjki ( S, M, L, XL) o średnicy zewnętrznej 32 i 36 mm. | 35 |
| 5 | Głowa Ceramiczna Delta 28-32-36-40 mm Głowa ceramiczna Delta średnica 28mm w trzech długościach oraz średnice 32-36-40 mm w czterech rozmiarach długości szyjki ( S, M, L, XL ) | 10 |
| 6 | Wkład polietylenowe Wkład panewkowy polietylenowy odpowiadający rozmiarom panewek pressfitowych, symetryczny i asymetryczny, zwiększający średnicę wewnętrzną wraz ze wzrostem średnicy panewki, umożliwiający dopasowanie głów o średnicy 28-32-36-40 mm Wkład do panewki polietylenowy, odpowiadajacy rozmiarom panewek pressfitowych, symetryczny i asymetryczny | 40 |
| 7 | Wkładki ceramiczne Delta Wkład panewkowy ceramiczny Delta symetryczny z dodatkiem cyrkonu, zwiększający średnicę wewnętrzną wraz ze wzrostem średnicy panewki, umozliwający dopasowanie głów o średnicy 28-32-36-40 mm | 5 |
| 8 | Wkład zatrzaskowy antyluksacyjny - wykonany z tytanu i polietylenu, składający się z dwóch elementów: części panewkowej oraz pierścienia zatrzaskowego do panewek bezcementowych w rozmiarach od 48 do 70 mm. | 3 |
| 9 | Śruby panewkowe śruba tytanowa, w rozmiarach od 20 do 40 mm, skok co 5 mm po jedenej śrubie do kompletu endoprotezy | 5 |

Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie instrumentarium na czas trwania umowy przetargowej do implantacji endoprotez , bezcementowych stawu biodrowego oraz wymiennej końcówki do rękojeści wiertarki firmy Micro Aire do systemu pulsacyjnego.

Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu implantacji endoprotez, bezcementowych stawu biodrowego dla lekarzy oraz instrumentariuszek

### Zadanie 2 - Endoproteza cementowa, połowicza modularna

Wadium: 140,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień cementowy trzpień - metalowy CoCrMo,prosty, na przekroju prostokątny,samocentrujący,bezkołnierzowy,posiadający na bocznej powierzchni podłużne zagłębienie antyrotacyjne, w 5 rozmiarach,cementowy,eurokonus 12/14 lub zamiennie trzpień - metalowy CoCrMo,na przekroju owalny,z bocznymi wklęsłościami,gładki,prosty,bezkołnierzowy,w sześciu rozmiarach,ze zmiennym kątem szyjkowo-trzonowym | 4 |
| 2 | Panewka polietylenowa panewka - polietylenowa typu Mullera ( rozmiary od 44 do 58 średnicy zew., wew. 28 z markerem radiologicznym ) lub antyluksacyjna | 1 |
| 3 | Głowa metalowa 28mm głowa - metalowa wykonana z CoCrMo, o średnicy zewnętrznej 28mm, w pięciu długościach szyjki- S,M,L,XL,XXL | 6 |
| 4 | Głowa eliptyczna głowa- metalowa CoCrMo o kształcie eliptycznym, w rozmiarach od 43 do 56 mm,średnicy zew. oraz średnicy wew. 28 mm | 5 |
| 5 | Głowa Bi-polarna głowa - bi-polarna, metal-polietylen, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 43 do 58mm, średnica wewnetrzna 28mm, w kpl. z krążkiem antyluksacyjnym | 10 |
| 6 | Cement kostny 1x40g | 5 |
| 7 | Cement kostny 2x40g | 5 |
| 8 | Cement kostny z gentamycyną 1x40g | 20 |
| 9 | Strzykawka do mieszania cementu kostnego | 5 |

Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie instrumentarium na czas trwania umowy przetargowej do implantacji endoprotez połowiczych stawu biodrowego, pompy do systemu próżniowego mieszania cementu oraz wymiennej końcówki do rękojeści wiertarki firmy Micro Aire do systemu pulsacyjnego.

Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu implantacji endoprotez połowiczych stawu biodrowego dla lekarzy oraz instrumentariuszek

### Zadanie 3 - Endoproteza rewizyjna- trzpień rewizyjny i koszyki

Wadium: 180,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień rewizyjny Trzpień- metalowy, wykonany z tytanu, bezcementowy, samocentrujący, modularny łączony śrubą, na przekroju okrągły posiadający w części dystalnej i proksymalnej pionowe ożebrowanie, zabezpieczające przed rotacją trzpienia w kanale kości udowej, prosty, bez kołnierzowy, 8 rozmiarów części proksymalnej, 13 dystalnej , w części proksymalnej posiadający dwa otwory umożliwiające doszycie mięśnia pośladkowego średniego, eringlen 12/14, kąt szyjkowo-trzonowy 130 ° | 5 |
| 2 | Koszyki rewizyjne Panewkowy pierścień wzmacniający strop panewki, z podparciem w części krawędzi biodrowej, z otworem dla dna panewki polietylenowej, z otworami na śruby stabilizujące, w ośmiu rozmiarach od 44 do 58mm średnicy wewnętrznej z możliwością zmiany na pierścień panewkowy z hakiem.Panewkowy pierścień wzmacniający z hakiem w rozmiarach od 44 do 64mm średnicy wewnętrznej, z otworami na śruby stabilizujące. | 5 |
| 3 | Śruby do koszyków Śruby komplet śrub tytanowych, samogwintujących po 4szt. Do jednego pierścienia (długość śrub od 25 do 60mm), skok co 5 mm, korowe lub gąbczaste do wyboru. | 20 |

Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie instrumentarium na czas trwania umowy przetargowej do implantacji endoprotez rewizyjnych, oraz wymiennej końcówki do rękojeści wiertarki firmy Micro Aire do systemu pulsacyjnego.

Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu implantacji endoprotez rewizyjnych dla lekarzy oraz instrumentariuszek

### Zadanie 4 - Endoprotezy stawu kolanowego

### Wadium: 730,00 PLN

### I - totalne cementowe

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implant udowy Komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCrMo, osadzany na cemencie kostnym, dostępny w 5 rozmiarach 63,68,73mm. Powierzchnia stawowa jednopromieniowa w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej, zachowujące PCL (CR) oraz z usunięciem PCL (PS) (z tylną stabilizacją). | 20 |
| 2 | Implant podudziowy Komponent piszczelowy ze stopu CoCrMo, osadzany na cemencie kostnym, dla ruchomych i stabilnych wkładów w 5 rozmiarach (64,69,74,80,86mm). W przypadku komponentu typu „mobile Bearing” powierzchnia górna polerowana, z otworem dla bolca wkładki piszczelowej. Na dolnej powierzchni komponentu krótki trzpień ze skrzydełkami antyrotacyjnymi. | 20 |
| 3 | Wkładka Wkład piszczelowy do elementów udowych z zachowaniem PCL (CR) lub z usunięciem PCL (PS ( typu „mobile Bearing” oraz stabilnych), występujących w 5 rozmiarach, a każdy z rozmiarów w 4 grubościach (11-13-15-18mm), wykonanych z polietylenu(UHMWPE) | 20 |
| 4 | Rzepka | 1 |
| 5 | Cement kostny z gentamycyną 1x40g | 20 |
| 6 | Miska do mieszania cementu System próżniowy do próżniowego mieszania cementu kostnego- Miska z mimośrodowym mieszalnikiem,umożliwiająca wymieszanie od 40 do 120 g cementu jednorazowo, wykonana z przezroczystego materiału, wolna od lateksu, z unikalnym mechanizmem mieszającym, pozwalającym na powtarzalność procesu mieszania. Dren z filtrem węglowym, pięciowarstwowym mikrobiologicznym. W zestawie zatyczki do ampułek | 20 |
| 7 | Ostrze do piły do kolana Ostrze do piły oscylacyjnej o parametrach- długość 90mm, szerokość 13mm, grubość 1,27mm, pasujące do napędu posiadanego przez szpital. Ostrze do piły oscylacyjnej o parametrach- długość 90mm, szerokość 30mm, grubość 1,27mm, pasujące do napędu posiadającego przez szpital. | 20 20 |
| 8 | Urządzenie do płukania typu PulseLavage Sterylny, jednorazowy zestaw z zasilaniem bateryjnym w skład którego wchodzą: rękojeść, baterie, przewody do płukania, długa dysza, oraz krótsza dysza z osłoną do płukania powierzchni. Dwa stopnie regulacji ciśnienia płynu płuczącego. Można używać zarówno do kolana jak i do biodra. Możliwość użycia dodatkowych szczotek do czyszczenia kanału. | 22 |

II -  implanty rewizyjne

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implant udowy, półzwiązany pierwotny i rewizyjny Komponent udowy anatomiczny do zabiegów rewizyjnych wykonany z CoCrMo, w 5 rozmiarach, do zastosowania wkładek niskozwiązanych i półzwiązanych | 2 |
| 2 | Implant piszczelowy pierwotny i rewizyjny Komponent piszczelowy uniwersalny, dla wkładek fiksowanych, z możliwością mocowania trzpienia, oraz offsetu, z 4 otworami na śruby, w 4 rozmiarach | 2 |
| 3 | Wkładka polietylenowa Wkładka piszczelowa polietylenowa, w wersji Fix Bearing, z mozliwością fiksacji śrubą, w 5 rozmiarach a każdy w 6 grubościach Wkładka piszczelowa polietylenowa, w wersji Fix Bearing, w 5 rozmiarach a każdy w 6 grubościach | 2 |
| 4 | Trzpień udowy Trzpień modularny, przedłużający do uda | 2 |
| 5 | Trzpień piszczelowy Trzpień modularny, przedłużający do piszczeli | 2 |
| 6 | Offset udowy | 2 |
| 7 | Offset piszczelowy | 2 |

Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie instrumentarium na czas trwania umowy przetargowej do implantacji endoprotezy stawu kolanowego, pompy do systemu próżniowego mieszania cementu oraz wymiennej końcówki do rękojeści wiertarki firmy Micro Aire do systemu pulsacyjnego.

Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu implantacji endoprotezy stawu kolanowego dla lekarzy oraz instrumentariuszek.

Zadanie 5

Wadium:  5,00 PLN

Gwóźdź Kirschnera

L- 310 mm

| Średnica 1,2 mm | 20 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 1,5 mm | 20 szt. |
| Średnica 1,6 mm | 30 szt. |
| Średnica 1,8 mm | 30 szt. |
| Średnica 2,0 mm | 30 szt. |
| Średnica 2,2 mm | 12 szt. |
| Średnica 2,4 mm | 12 szt. |
| Średnica 3,0 mm | 12 szt. |

Zadanie 6

Wadium:  450,00 PLN

Gwóźdź krętarzowy 130 st.

Średnica 10,0mm

| L – 220 mm | 4 szt. |
| --- | --- |
| L – 230 mm | 4 szt. |
| L – 240 mm | 4 szt. |
| L – 260 mm | 4 szt. |
| L – 280 mm | 4 szt. |

Średnica 11,0mm

| L – 220 mm | 4 szt. |
| --- | --- |
| L – 230 mm | 4 szt. |
| L – 240 mm | 4 szt. |
| L – 260 mm | 4 szt. |
| L – 280 mm | 4 szt. |

Średnica 12,0mm

| L – 220 mm | 4 szt. |
| --- | --- |
| L – 230 mm | 4 szt. |
| L – 240 mm | 4 szt. |
| L – 260 mm | 4 szt. |
| L – 280 mm | 4 szt. |

Średnica 13,0mm

| L – 220 mm | 4 szt. |
| --- | --- |
| L – 230 mm | 4 szt. |
| L – 240 mm | 4 szt. |
| L – 260 mm | 4 szt. |
| L – 280 mm | 4 szt. |

Średnica 14,0mm

| L – 220 mm | 4 szt. |
| --- | --- |
| L – 230 mm | 4 szt. |
| L – 240 mm | 4 szt. |
| L – 260 mm | 4 szt. |
| L – 280 mm | 4 szt. |

- śruba zespalająca  śred. 6,5 mm

| L – 70 mm | 4 szt. |
| --- | --- |
| L – 75 mm | 4 szt. |
| L – 80 mm | 4 szt. |
| L – 85 mm | 4 szt. |
| L – 90 mm | 4 szt. |
| L – 95 mm | 4 szt. |
| L – 100 mm | 4 szt. |
| L – 105 mm | 4 szt. |
| L – 110 mm | 4 szt. |

- śruba zespalająca kaniulowana śred.11 mm/śred. 2,7 mm

| L – 70 mm | 4 szt. |
| --- | --- |
| L – 75 mm | 4 szt. |
| L – 80 mm | 4 szt. |
| L – 85 mm | 4 szt. |
| L – 90 mm | 4 szt. |
| L – 95 mm | 4 szt. |
| L – 100 mm | 4 szt. |
| L – 105 mm | 4 szt. |
| L – 110 mm | 4 szt. |

Uwaga

Na czas trwania umowy dostawca użyczy nieodpłatnie kompletne instrumentaria do gwoździ krętarzowych.

Zadanie 7

Wadium:  30,00 PLN

Wkręty do kości – korowy (główka krzyżakowa)

Średnica 4,5

| L – 12 mm | 6 szt. |
| --- | --- |
| L – 14 mm | 6 szt. |
| L – 16 mm | 6 szt. |
| L – 18 mm | 10 szt. |
| L – 20 mm | 10 szt. |
| L – 22 mm | 12 szt. |
| L – 24 mm | 12 szt. |
| L – 26 mm | 12 szt. |
| L – 28 mm | 32 szt. |
| L – 30 mm | 32 szt. |
| L – 32 mm | 32 szt. |
| L – 34 mm | 32 szt. |
| L – 36 mm | 32 szt. |
| L – 38 mm | 32 szt. |
| L – 40 mm | 32 szt. |
| L – 42 mm | 32 szt. |
| L – 44 mm | 32 szt. |
| L – 46 mm | 32 szt. |
| L – 48 mm | 32 szt. |
| L – 50 mm | 32 szt. |
| L – 52 mm | 32 szt. |
| L – 54 mm | 32 szt. |
| L – 56 mm | 32 szt. |
| L – 58 mm | 32 szt. |
| L – 60 mm | 32 szt. |

Zadanie 8

Wadium:  5,00 PLN

Wkręty do kości – kostkowy samogwintujący – główka krzyżakowa średnica 4,5

| L – 25 mm | 12 szt. |
| --- | --- |
| L – 30 mm | 12 szt. |
| L – 35 mm | 12 szt. |
| L – 40 mm | 12 szt. |
| L – 45 mm | 12 szt. |
| L – 50 mm | 12 szt. |
| L – 55 mm | 12 szt. |
| L – 60 mm | 12 szt. |
| L – 65 mm | 8 szt. |
| L – 70 mm | 8 szt. |

Zadanie 9

Wadium:  200,00 PLN

# Gwóźdź śródszpikowy BLOKOWANY  - udo(z każdej długości przekroju) – komplet powinien zawierać wkręt zaślepiający , śrubę kompresyjną , wkręty blokujące dwa bliższe , dwa dalsze.

L – 30cm

| Średnica 8mm | 3szt. |
| --- | --- |
| Średnica 9mm | 3szt. |

L – 32cm

| Średnica 8mm | 3szt. |
| --- | --- |
| Średnica 9mm | 3szt. |

L – 34cm

| Średnica 8mm | 3szt. |
| --- | --- |
| Średnica 9mm | 3szt. |

L – 36cm

| Średnica 8mm | 3szt. |
| --- | --- |
| Średnica 9mm | 3szt. |

L – 38cm

| Średnica 8mm | 3szt. |
| --- | --- |
| Średnica 9mm | 3szt. |
| Średnica 10mm | 3szt. |
| Średnica 11mm | 3szt. |

L - 40cm

| Średnica 8mm | 3szt. |
| --- | --- |
| Średnica 9mm | 3szt. |
| Średnica 10mm | 3szt. |
| Średnica 11mm | 3szt. |

L- 41cm

| Średnica 10mm | 3szt. |
| --- | --- |

L- 42cm

| Średnica 8mm | 3szt. |
| --- | --- |
| Średnica 9mm | 3szt. |
| Średnica 10mm | 3szt. |
| Średnica 11mm | 3szt. |

Zadanie 10

Wadium:  150,00 PLN

# Piszczel(z każdej długości przekroju)- BLOKOWANY – komplet powinien zawierać wkręt zaślepiający , śrubę kompresyjną , wkręty blokujące dwa bliższe , dwa dalsze.

L-28cm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |
| Średnica 9mm | 2 szt. |

L-29cm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |
| Średnica 9mm | 2 szt. |

L-30cm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |
| Średnica 9mm | 2 szt. |

L-31cm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |
| Średnica 9mm | 2 szt. |

L-32cm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |
| Średnica 9mm | 2 szt. |

L-33cm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |
| Średnica 9mm | 2 szt. |

L-34cm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |
| Średnica 9mm | 2 szt. |

Zadanie 11

Wadium: 80,00 PLN

Kość ramienna - (z każdej długości przekroju)- BLOKOWANY – komplet powinien zawierać wkręt zaślepiający , śrubę kompresyjną , wkręty blokujące dwa bliższe , dwa dalsze.

L-220mm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |

L-240mm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |

L-260mm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |

L-280mm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |

L-300mm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |

L-320mm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |

Uwaga – dotyczy Zadania 9, 10, 11

Na czas trwania umowy dostawca użyczy nieodpłatnie kompletne instrumentarium do gwoździ śródszpikowych wszystkich zamawianych typów.

Zadanie 12

Wadium:  1.145,00 PLN

poz.1 - Płyta barkowo- obojczykowa

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płyta o stabilności kątowej , tytanowa , ukształtowana anatomicznie prawa i lewa. Grubość płyty 3,0 mm, długość płyty 66 , 74 , 97 mm, głębokość haka 14 mm, długość haka 16 mm , ilość otworów głowa/ ogon – 2/2 , 2/3 , 2/6. Długość płyty 78 mm , głębokość haka 14 lub 18 mm , długość haka 18 mm , ilość otworów głowa/ogon - 2/3. | 3 |
| 2 | Płyta obojczykowa tytanowa , stabilna kątowo trzonowa, prawa i lewa. Długości płyty 99 i 123 mm , ilość otworów odpowiednio 8 i 10 . Dla śrub D 3,5/4,0 mm. Grubość płyty 3,0 mm , szerokość 12 mm. | 3 |
| 3 | Płyta obojczykowa tytanowa , stabilna kątowo boczna prawa i lewa. Ilość otworów głowa /ogon – 3/4 i 3/6 , długości odpowiednio 65 i 82 mm. Dla śrub D 3,5/4,0 mm. Grubość płyty 3,0 mm , szerokość: głowa 20mm , ogon 10mm | 3 |
| 4 | Śruba korowa, samogwintujaca , o stabilności kątowej, D 3,5 mm i długościach 12 – 26 mm | 30 |
| 5 | Śruba korowa D3,5 mm i długościach 10-30 mm | 15 |

poz.2 - Płytka do bliższej nasady kości ramiennej , 5 otworów w głowie (Komplet:  Płytka + 8 śrub).

Tytan

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka do zaopatrywania złamań w obrębie bliższej nasady kości ramiennej. Profilowana anatomicznie, wykonana ze stopu tytanu. Oferowana w rozmiarach standard, oraz wydłużone obejmujące złamania trzonu. Otwory płytki akceptują śruby 3,5 mm korowe standardowe, korowe z nagwintowaną główką, oraz śruby gąbczaste 4,0 mm z gwintem na główce śruby. Śruby nagwintowane pozwalają uzyskać regulowaną stabilizację kątową. Dodatkowo w płytce otwory do drutów Kirschnera, oraz otwór do pozycjonowania płytki na kości. cena płytki cena śruby | 10 |

poz.3 - Płytka do bliższej nasady kości ramiennej , 8 otworów w głowie (Komplet:  Płytka + 10

śrub). Płytka tytanowa

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka do zaopatrywania złamań w obrębie bliższej nasady kości ramiennej. Profilowana anatomicznie, wykonana ze stopu tytanu . Oferowana w rozmiarach standard, oraz wydłużone obejmujące złamania trzonu. Otwory płytki akceptują śruby korowe standardowe D 3,5 mm, korowe z nagwintowaną główką D 3,5 mm , oraz śruby gąbczaste D 4,0 mm z gwintem na główce śruby. Śruby nagwintowane pozwalają uzyskać regulowaną stabilizację kątową. Dodatkowo w płytce znajdują się otwory do drutów Kirschnera, oraz otwór do pozycjonowania płytki na kości. | 2 |
| 2 | Śruba korowa tytanowa ze stożkowym gwintem na główce, średnica D 3.5 mm, pełny gwint, samogwintująca, długość od 22-60 mm | 30 |
| 3 | Śruba korowa tytanowa , średnica D 3.5 mm , pełny gwint, samogwintująca, długość 22-42 mm. | 20 |

poz.4 - Płytki do dalszej nasady kości ramiennej (Komplet: 2 Płytki + 20 śrub).

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytki tytanowe , prawe w kolorze niebieskim i lewe w kolorze żółtym. Płytki zaopatrzone w otwory nagwintowane , przystosowane zarówno pod śruby korowe jak i pod stabilizujące kątowo , średnica D 3,5 mm oraz otwory do stabilizacji czasowej drutami Kirchnera. Płytki oznakowane numerem katalogowym oraz serii. Płytka tylno-boczna z wypustką, rozmiar płytki: 4/4 otwory - dł.78mm, 4/6otworów - dł.102 mm, 4/8 otworów - dł.126mm,4/10 otworów - dł.150mm. Płytka przyśrodkowa , rozmiar płytki: 4/4 otwory - dł.76mm, 4/6otworów - dł.100 mm, 4/8 otworów - dł.124mm,4/10 otworów - dł.148mm lub opcjonalnie płytka (Komplet: Płytka + 8 śrub). Tytanowa , prawa i lewa w kształcie litery Y. Płytka zaopatrzona w otwory nagwintowane , przystosowane zarówno pod śruby korowe jak i pod stabilizujące kątowo oraz otwory do stabilizacji czasowej drutami Kirchnera , w końcach ramion otwory z gwintem gwiaździstym do płynnej regulacji stabilizacji kątowej. Między otworami przewężenia pozwalające dopasować anatomicznie płytkę i zmniejszające powierzchnie kontaktu z kością. | 5 |
| 2 | Śruba korowa, tytanowa, ze stożkowym gwintem , średnica D3,5mm , pełny gwint , samogwintująca: długość 22-42 mm, skok co 2 mm | 35 |
| 3 | Śruba korowa tytanowa, średnica D3,5mm , pełny gwint , samogwintująca: długość 22-42 mm, skok co 2 mm | 15 |

poz.5 - Płytka do wyrostka łokciowego.

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka do wyrostka łokciowego z kolcami i bez kolców z otworami pod śruby D3,5 mm. Płyta zaopatrzona w otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirchnera. Długość płytki 99 mm z 10 otworami oraz płytka o długości 151 mm z 14 otworami.. Płytka tytanowa. (komplet płyta + 10 śrub) | 3 |
| 2 | Śruba korowa tytanowa ze stożkowym gwintem na główce, średnica D 3.5 mm, pełny gwint, samogwintująca, długość od 22-60 mm | 15 |
| 3 | Śruba korowa tytanowa , średnica D 3.5 mm , pełny gwint, samogwintująca, długość 22-42 mm | 15 |

poz.6 - Płytki do złamań dalszej nasady kości promieniowej.

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka tytanowa, głowa płytki zaopatrzona w 3 lub 4 otwory z gwintem gwiaździstym . Dodatkowo otwory do pozycjonowania płytki w dwóch płaszczyznach oraz otwory do czasowej stabilizacji drutami Kirschnera. W ogonie płytki 3 lub 4 otwory w standardzie oraz możliwość zaoferowania płytek o zwiększonej długości do 12, 13 otworów. Długość płytki odpowiednio od 51 do 136 mm. Płytka pod śruby o średnicy D 3,5mm standardowe i z nagwintowaną główką. Między otworami przewężenia zmniejszające powierzchnię kontaktu z kością. Płytka wygięta anatomicznie, prawa i lewa. | 3 |
| 2 | Śruby korowe z nagwintowaną główką , średnica D 3,5mm , dł. od 16 do 30mm | 12 |
| 3 | Śruby korowe standardowe o średnicy D 3,5mm i dł. od 14 do 24mm | 9 |

poz.7 - Płytki do złamań dalszej nasady kości promieniowej.

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka tytanowa ukształtowana anatomicznie. Głowa płytki zaopatrzona w 5 do 7 otworów z gwintem gwiaździstym pod śruby korowe D2,7mm z nagwintowaną główką, dające możliwość płynnej zmiany kąta stabilizacji, w trzonie otwory nagwintowane pod śruby korowe D 2,7mm standardowe i z nagwintowaną główką do stabilizacji kątowej, ponadto w płytce otwór owalny do pozycjonowania na kości oraz przynajmniej kilka otworów w głowie i trzonie do stabilizacji czasowej drutem Kirschnera. W ogonie 2 do 13 otworów , długość odpowiednio od 43 do 136 mm. W trzonie płytki między otworami przewężenia zmniejszające powierzchnię kontaktu z kością. Płytka z kodem barwnym, prawa i lewa. | 15 |
| 2 | Śruby korowe o średnicy D 2,7 z nagwintowaną główką i dł. od 12 do 28 mm ze skokiem co 2mm | 60 |
| 3 | Śruby korowe standardowe D 2,7 mm o dł. od 12 do 20mm ze skokiem co 2mm | 45 |

poz.8 - Płytka do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa.

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka tytanowa pod śruby D 2,0/3,5 mm , prawa , lewa. Głowa płytki zaopatrzona w 6 otworów pod śruby korowe D 2,0mm ze stożkowym gwintem na główce pozwalającym na zmianę kąta stabilizacji. W trzonie płytki 3 otwory pod śruby korowe D 3,5mm Płytka o rozmiarze : 50 x10mm | 3 |
| 2 | Śruby korowe ze stożkowym gwintem na głowie, D 2,0mm, z pełnym gwintem, samogwintujące, tytanowe o długości od 16-30mm, skok co 2 mm | 12 |
| 3 | Śruby korowe D 2,0mm, z pełnym gwintem, samogwintujące, tytanowe o długości od 14-24 mm, skok co 2mm | 6 |
| 4 | Śruby korowe D 3,5 mm, z pełnym gwintem, samogwintujące, tytanowe o długości od 14-24 mm, skok co 2mm | 6 |

poz.9 - Płytka do dalszej nasady kości udowej. (Komplet: płyta + 12 śrub).

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka tytanowa , otwory nagwintowane pod śruby o stabilizacji kątowej i standardowe. Ilość otworów w głowie 7 . Ilość otworów o ogonie płytki od 6 do 16, płytka ukształtowana anatomicznie, końce płytki nisko-profilowe ułatwiające implantację, zaopatrzona w otwory do stabilizacji czasowej. Grubość płytki 4,7 mm , długość od 150 do 309 mm , szerokość w głowie 31,2 mm , w ogonie 18 mm. Płyta oznakowana numerami serii oraz katalogowymi. Prawa i lewa. W zestawie rama celownicza do techniki małoinwazyjnej. | 5 |
| 2 | Śruby korowe, tytanowe, z gwintem w głowie o średnicy D 4,5 mm i długościach 14-54mm | 20 |
| 3 | Śruby korowe , tytanowe o średnicy D 4,5 mm o długościach 14-54 mm | 20 |
| 4 | Śruby korowe blokowane , tytanowe o średnicy D5,5 mm i długościach 40-90 mm | 20 |

poz.10 - Płytka do złamań bliższej nasady kości piszczelowej. (Komplet płyta + 8 śrub) – Tytan.

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka kształtu T lub L , ukształtowana anatomicznie do bocznej powierzchni kości piszczelowej bliższej. Głowa płytki 4 otworowa pod śruby gąbczaste D 6,0 mm z nagwintowaną główką do stabilizacji kątowej. Trzon płytki od 4–10 otworów nagwintowanych - akceptujących zarówno śruby korowe D 4,5 mm jak i korowe stabilizujące kątowo z nagwintowaną główką D 4,5 mm. Dodatkowo, otwory do stabilizacji czasowej drutami Kirschnera, zarówno w głowie płytki jak i trzonie. Płytka oznakowana numerem serii oraz katalogowym, prawa i lewa. Grubość płyty 4,5 mm , szerokość w głowie 41 mm w ogonie 14 mm. Długość płyty od 95 do 191 mm. | 5 |
| 2 | Śruby gąbczaste ze stożkowym gwintem D 6,0 mm, pełny gwint, samogwintujące, w rozmiarach 55 mm do 90 mm ze skokiem co 5 mm. | 20 |
| 3 | Śruby korowe ze stożkowym gwintem D 4,5 mm z pełnym gwintem, samogwintujące w rozmiarach 18 mm do 55 mm ze skokiem co 2 mm i co 5 mm. | 20 |
| 4 | Śruby korowe D 4,5 mm z pełnym gwintem, samogwintujące w rozmiarach 18 mm do 50 mm ze skokiem co 2 mm i co 5 mm. | 20 |

poz.11 - Płytka do dalszej nasady kości piszczelowej. (Komplet płyta + 8 śrub).

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka tytanowa , przyśrodkowa, głowa płytki wielootworowa zaopatrzona w otwory nagwintowane oraz otwory z gwintem gwiaździstym do płynnej regulacji stabilności kątowej , w głowie 2 otwory do stabilizacji kątowej oraz 4 otwory gwiaździste do uzyskania zmiennej stabilizacji kątowej. W trzonie 3-9 otworów nagwintowanych do stabilizacji kątowej. Płyta ukształtowana anatomicznie, w całej płytce wymagane otwory do czasowej stabilizacji drutami Kirschnera. Płytka pod śruby gąbczaste D 4,0 mm z nagwintowaną główką jak i korowe: standardowe i z nagwintowaną główką D 3,5 mm. W płytce dodatkowo zaczep zaopatrzony w otwór z przewężeniem pozwalającym na dopasowanie anatomiczne. Płytka z kodem barwnym, oznakowana numerem serii oraz katalogowym, prawa i lewa. | 10 |
| 2 | Śruba korowa tytanowa, D3,5mm, pełny gwint, samogwintująca:długość 08-32 mm, skok co 2 mm | 40 |
| 3 | Śruba korowa, tytanowa, ze stożkowym gwintem D3,5mm,pełny gwint, samogwintująca: długość 20-60 mm, skok co 2 mm i co 5mm | 40 |

poz.12 - Płyta do zespoleń kostki bocznej goleni.

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płyta z otworami ze zmienną stabilnością kątową pod śruby 3,5 mm. Płyta 7,9,i 11 otworowa o długościach 986– 148 mm. Szerokość płytki 10 mm. (komplet płyta + 6 śrub) | 3 |
| 2 | Śruba korowa tytanowa ze stożkowym gwintem na główce, D3.5, pełny gwint, samogwintująca, długość 10-26 mm | 9 |
| 3 | Śruba korowa, tytan, D3.5, pełny gwint, samogwintująca, długość 10-38 mm. | 9 |
| 4 | Śruby kaniulowane D 3,5mm tytanowe - z pełnym gwintem lub częściowym , samogwintujące , dł od 10 do 70 mm | 24 |
| 5 | Śruby kaniulowane D 2,7mm tytanowe - z pełnym gwintem lub częściowym , samogwintujące , dł od 10 do 70 mm | 24 |

poz.13 - Płytka do kości piętowej. (Komplet: Płytka + 7 śrub).

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka tytanowa rozgałęziona , wielootworowa. Otwory z gwintem gwiaździstym z możliwością płynnej regulacji stabilizacji kątowej pod śruby zarówno gąbczaste D 4,0 mm: standardowe oraz z nagwintowaną główką, kaniulowane D 4,0 mm z częściowym gwintem i korowe D 3,5 mm z nagwintowaną główką stabilizujące kątowo. Płytka wyprofilowana z możliwością elastycznego dopasowania anatomicznego z kodem barwnym, oznakowana numerem katalogowym oraz serii, rozróżnienie na prawą i lewą. | 3 |
| 2 | Śruba gąbczasta, D 4,0 mm, ze stożkowym gwintem na główce, pełny gwint, samogwintująca tytan , długość 22-50 mm | 6 |
| 3 | Śruba gąbczasta, D 4,0 mm, pełny gwint, tytan, długość 22-50 mm | 9 |
| 4 | Śruba korowa ze stożkowym gwintem na główce, D 3,5 mm, pełny gwint, samogwintująca, tytan, długość 22-50mm | 6 |

poz.14 - Płytka rekonstrukcyjna. (Komplet płytka + 8 śrub).

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka tytanowa wygięta anatomicznie od 4 do 14 otworów oraz rekonstrukcyjne proste od 4 do 22 otworów. Charakterystyczne przewężenia (wzdłuż osi i poprzeczne),pomiędzy otworami pozwalające na wielopłaszczyznowe kształtowanie anatomiczne. Możliwość zaoferowania płyt prostych z utwardzonego materiału. Płyty oferowane w stali i w tytanie. Grubość płyty 3,0 mm , szerokość 10 mm , długość płyty prostej od 46 do 166 mm. | 5 |
| 2 | Śruba korowa tytanowa ze stożkowym gwintem na główce, D3.5, pełny gwint, samogwintująca, długość 22-60 mm. | 25 |
| 3 | Śruba korowa, tytan, D3.5, pełny gwint, samogwintująca, długość 22-42 mm | 15 |

poz.15 - Zestaw do złamań okołoprotezowych. (Komplet: Płytka + 10 śrub+kable+klamry).

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | LCP-płytka stalowa wąska grubość 4,0 mm , szerokość 12 mm , ilość otworów 6 do 8 , wcięć 4 lub 5. Długość od 123 do 163 mm na śruby D 4,5/6,0 mm. Płytka szeroka wygięta , prawa , lewa, grubość 4,5 mm , szerokość 16 mm , ilość otworów od 7 do 11 , wcięć 5 do 7. Długość płytki odpowiednio od 174 do 270 mm. | 2 szt |
| 2 | W zestawie kable zaciskowe D 1,00mm oraz 1,5mm | 3 mb |
| 3 | W zestawie klamry do kabli | 8 szt |
| 4 | Śruby korowe ze stożkowanym gwintem na główce, D 4.5 mm, z pełnym gwintem, samogwintujące, stalowe, w wymiarach 18-55 mm | 10 szt |
| 5 | Śruby korowe, D4.5 mm,pełny gwint, samogwintująca, stalowe, w wymiarach 12-42 mm | 10 szt |

poz.16 - Płytka mini do ręki D 2,0.

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytki mini do ręki z otworami na śruby D 2,0 mm, grubość płytki 1,2 mm, szerokość od 5 do 11,5 mm , długość od 15 do 77 mm , płytki tytanowe: -Płytka prosta z gwintem stożkowym, 5 i 13 otworowa -Płyta dwumostkowa z gwintem stożkowym, 4 otworowa, skośna -Płyta dwumostkowa z gwintem stożkowym, 10 otworowa -Płytki mini T z gwintem stożkowym - Płytki mini Y z gwintem stożkowym | 5 |
| 2 | Śruby korowe 2,0 ze stożkowym gwintem na główce, z pełnym gwintem, samogwintująca, tytanowa 6-24 mm , średnica głowy 3 mm , gniazdo sześciokątne | 40 |

poz.17- Płyta do osteosyntezy głowy przy złamaniach szyjki kości udowej RoSA.

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płyta o stabilności kątowej , tytanowa do złamań szyjki kości udowej.System składa się z trzech elementów: śruby nośnej kaniulowanej , średnica wew. D 3,0 mm , średnica zew. 10 mm , dł. 50 , 70 i 90 mm , oznaczona trzema kolorami , ostrza prowadzacego zapewniającego antyrotacyjną stabilizację, w trzech długościach 60 , 80 i 100 mm oznaczone trzema kolorami oraz płyty z tuleją prowadzącą zapobiegającej wypadnięciu implantu ze stawu. Płyta posiada 1 , 3 lub 5 otworów kompresyjnych do śrub korowych D 4,5 mm , długość od 75 do 130 mm z czterema katami nachyleń 122,129,136 i 143 stopnie. | 3 |
| 2 | Śruba korowa, samogwintujaca , o stabilności kątowej, D 4,5 mm i długościach 34 – 52 mm , tytanowa | 8 |
| 3 | Śruba korowa D4,5 mm i długościach 34-60 mm , tytanowa | 7 |
| 4 | Śruba łącząca kaniulowana , średnica wew. D 2,55 mm , tytan | 2 |
| 5 | śruba łącząca , tytan | 3 |

poz.18 - Płytka do osteotomii rzepki. (Zestaw płytka i 10 śrub).

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka do złamań rzepki. Płytka tytanowa o zmiennej stabilności kątowej dla śrub D 3,5 mm , posiada charakterystyczne przewężenia (wzdłuż osi i poprzeczne) pomiędzy otworami pozwalające na wielopłaszczyznowe kształtowanie anatomiczne. Płytka o długości 110 mm , 11 otworowa | 3 |
| 2 | Śruba korowa , blokowana , samogwintująca , D 3,5 mm , średnica dłowy 5,0 mm , długość 10 - 40 mm , tytanowa | 18 |
| 3 | Śruba korowa , standatdowa z płaską głową o średnicy 5,0 mm , D 3,5 mm , długość 10 - 40 mm | 12 |

poz.19 - Płytka do osteotomii podkolanowej.

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej (Komplet: Płytka + dystanser + 7 śrub) Płytka kształtu T, tytanowa, trzyelementowa, przyśrodkowa , możliwość założenia w otworze owalnym trzonu ruchomego dystansera w rozmiarach 50 do 150 mm o szerokości 8 mm , oraz śruby mocującej - pozwalające na płynną regulację położenia płytki i wielkości kąta rozwarcia. W głowie płytki 3 nagwintowane otwory pod śruby gąbczaste D 6,0 mm z nagwintowaną główką do stabilizacji kątowej. Trzon płytki 4 – 7 nagwintowanych otworów pod śruby korowe D 4,5 mm z nagwintowaną główką do stabilizacji kątowej. Dodatkowe otwory do stabilizacji czasowej drutami Kirschnera, zarówno w głowie jak i trzonie płytki. Śruby gąbczaste D 6,0 mm w rozmiarach 40 mm do 80 mm ze skokiem co 5mm. Śruby korowe (z nagwintowaną główką) D 4,5 mm w rozmiarach 30 mm do 60 mm. Płytka oznakowana numerem serii oraz katalogowym, prawa i lewa. Płytka o długości: 63mm, 93mm. Grubość płytki 3,0 mm , szerokość w głowie 30 mm , w ogonie 16,8 mm. | 3 |
| 2 | Dystanser w rozmiarach: 8x5,0mm, 8x7,5mm, 8x10,0mm, 8x12,5mm, 8x15,0mm | 3 |
| 3 | Śruba mocująca pod podstawkę dystansującą typu,M 4x9 mm , tytan | 3 |
| 4 | Śruba korowa ze stożkowym gwintem na główce , D4.5 mm , pełny gwint, samogwintująca. Długość 30-60 mm | 15 |
| 5 | Śruba gąbczasta ze stożkowym gwintem na główce , D6.0 mm. Tytan; 40-80mm, skok co 5mm | 10 |

poz. 20 - Płytka 1/3 tubularna.(komplet płytka + 7 śrub)

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka 1/3 tubularna (komplet płytka + 7 śrub) Płytka prosta, tytanowa; 4-12 otworów. Grubość płytki 1,0 mm , szerokość 10 mm , długość od 49 do 145 mm. | 10 |
| 2 | Śruba korowa tytanowa ze stożkowym gwintem na główce, D3.5, pełny gwint, samogwintująca, długość 10-30 mm. | 45 |
| 3 | Śruba korowa, tytan, D3.5, pełny gwint, samogwintująca, długość 10-30 mm | 25 |

poz.21 - Płytka do bliższej nasady głowy kości promieniowej ( komplet : płytka + 5 śrub)

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka do bliższej nasady głowy kości promieniowej (Komplet: płytka +5 śrub) Płytka T do bliższej nasady głowy kości promieniowej, tytanowa pod śruby D 2,0mm. Głowa płytki zaopatrzona w 2 otworów pod śruby korowe D 2,0mm ze stożkowym gwintem na główce pozwalających na zmianę kąta stabilizacji. W trzonie płytki 3 lub 4 otwory pod śruby korowe D 3,5mm Płytka: 32 x7 mm, 40x7 mm | 5 |
| 2 | Śruby korowe ze stożkowym gwintem na głowie, D 2,0mm, z pełnym gwintem, samogwintujące, tytanowe, długość 16-30mm, skok co 2 mm | 15 |
| 3 | Śruby korowe D 2,0mm, z pełnym gwintem, samogwintujące, tytanowe, długość 14-24 mm, skok co 2mm | 10 |

WARUNEK PRZEPUSTOWY:

Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie Instrumentarium na czas trwania umowy do implantacji płytek do osteosyntezy-koenigsee obejmujące pełną rozmiarówkę  płytek i śrub, niezbędnych do zaimplantowania.

Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu implantacji płytek do osteosyntezy-koenigsee dla lekarzy oraz instrumentariuszek.

Zadanie 13

Wadium:  90,00 PLN

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw 10 sztuk pinów węglowych do leczenia ubytków chrzęstnych. Pin składa się z włókien węglowych splecionych ze sobą. Długość ok.12,5 mm, średnica 3,2 mm Warunek przepustowy Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie instrumentarium na czas trwania umowy przetargowej. Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia nieodplatnego szkolenia z zakresu implantacji pinów węglowych dla lekarzy oraz instrumentariuszek | 2 zestawy |

Zadanie 14

Wadium:  70,00 PLN

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implant przeznaczony do artroplastyki małych stawów dłoni lub stóp u pacjentów cierpiacych na reumatoidalne zapalenie stawów lub chorobę zwyrodnieniową stawów. Stawami w których jest produkt jest stosowany, są stawy śródstopno-paliczkowe I-V (MTP I-V) stopy, nadgarstkowo-śródręczny (CMC I) oraz śródręczno-paliczkowe II-V (MCP II-V) dłoni. Implant wykonany z bio-przyswajalnego włókna kopolimerowego poli-L/D-laktydu w proporcji 96L/4D , okrągły, porowaty przypominający dysk o średnicy od 8 do 20 mm i grubości od 3,6 do 4,5 mm. Warunek przepustowy Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie instrumentarium na czas trwania umowy przetargowej. Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia nieodplatnego szkolenia z zakresu implantacji implantu przeznaczonego do artroplastyki małych stawów dłoni lub stóp u pacjentów cierpiacych na reumatoidalne zapalenie stawów lub chorobę zwyrodnieniową stawów dla lekarzy oraz instrumentariuszek | 10 |

Zadanie 15 – Endoprotezy jednoprzedziałowe „resurfacingowe” stawu kolanowego

Wadium:  170,00 PLN

I – Kondylarna / jednoczęściowa

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elementy skladowe: - Kapa kłykcia udowego dalszej nasady kosci udowej asymetryczna oraz symetryczna w co najmniej 5 kształtach zbudowana ze stopu Co-Cr-Mo. Od strony kontaktu z kością napylana Tytanem CPTi - śruba mocująca Instrumentarium umożliwia osadzenie protezy techniką „in lay” - po zaimplantowaniu powierzchnia protezy licuje się z powierzchnią chrząstki. Zastosowanie: do zaopatrywania ogniskowych ubytków w chrząstce oraz warstwie chrzęsno-kostnej o średnicy od 1,5 cm – 2 cm | 1 |

II – Rzepkowo – udowa / jednoprzedziałowa

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elementy składowe: - Kapa zagłębienia między-kłykciowego dalszej nasady kości udowej zbudowana ze stopu Co-Cr-Mo. Od strony kontaktu z kością napylana Tytanem CPTI w 8 kształtach - śruba mocująca - komponent rzepkowy zbudowany z polietylenu UHMWPE w 3 krztałtach Instrumentarium umożliwia osadzenie protezy techniką „in lay” - po zaimplantowaniu powierzchnia protezy licuje się z powierzchnią chrząstki. Zastosowanie: do zaopatrywania ubytków w chrzastce w stawie rzepkowo-udowym. | 1 |

III – Kłykciowo – piszczelowa  / jednoprzedziałowa

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elementy składowe: - Kapa kłykcia dalszej nasady kosci udowej zbudowana ze stopu Co-Cr-Mo napylana Tytanem CPTi w 10 kształtach - śruba mocująca - komponent piszczelowy zbudowany z polietylenu UHMWPE w 6 kształtach - obcinak piszczelowy - cement Instrumentarium umożliwia osadzenie protezy techniką „in lay” - po zaimplantowaniu powierzchnia protezy licuje się z powierzchnią chrząstki. Zastosowanie: do zaopatrywania dużych ubytków w chrzastce oraz w warstwie chrzęstno-kostnej w kłykciach lub/oraz bliższej nasady kości piszczelowej. | 1 |

Warunek przepustowy

Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie instrumentarium na czas trwania umowy przetargowej.

Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia nieodplatnego szkolenia z zakresu implantacji endoprotez jednoprzedziałowych/jednoczęściowych „resurfacingowych” stawu kolanowego dla lekarzy oraz instrumentariuszek

Zadanie 16

Wadium:  5,00 PLN

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Taśma tytanowa do złamań okołoprotezowych – szerokość taśmy 8 mm Warunek przepustowy Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie instrumentarium na czas trwania umowy przetargowej. | 12 |

Zadanie 17

Wadium:  140,00 PLN

| lp. | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stapler liniowy o dł. 46mm, wysokość zszywki 4,5 mm, zszywka tytanowa | 2 |
| 2 | Stapler liniowy o dł. 60mm, wysokość zszywki 3,8 i 4,5 mm, zszywka tytanowa | 2 |
| 3 | Stapler liniowy o dł. 90 mm, wysokość zszywki 3,8 i 4,5 mm, zszywka tytanowa | 2 |
| 4 | Stapler liniowy z nożem 61 mm, wysokość zszywki 3,8 i 4,5 mm, zszywki tytanowe | 6 |
| 5 | Stapler liniowy z nożem 81 mm, wysokość zszywki 3,8 i 4,5 mm, zszywki tytanowe | 6 |
| 6 | Stapler okrężny zakrzywiony o rozmiarze 25, 28 i 32 mm z możliwością wyboru przy zamówieniu. Stapler 25 mm w w wersji przełykowej o główce w formie pełnego stożka z otworem do zabezpieczenia szwem. | 6 |
| 7 | Stapler okrężny prosty o rozmiarze 28 i 32 mm z możliwością wyboru przy zamówieniu. Wysokość zszywki 5,0 mm. Długość staplera 320 mm | 2 |
| 8 | Stapler liniowy poprzecznie tnący 39 mm, wysokość zszywki 3,8 i 4,5 mm | 2 |
| 9 | Ładunek do staplera z pozycji nr.2 wysokość zszywki 3,8 i 4,5 mm | 2 |
| 10 | Ładunek do staplera z pozycji nr.3 wysokość zszywki 3,8 i 4,5 mm | 6 |
| 11 | Ładunek do staplera z pozycji nr.4 wysokość zszywki 3,8 i 4,5 mm | 6 |
| 12 | Ładunek do staplera z pozycji nr.5 wysokość zszywki 3,8 i 4,5 mm | 6 |

Zadanie 18

Wadium:  200,00 PLN

| lp. | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy trokar z atraumatycznym żebrowaniem w rozmiarze 12 mm. Trokar z płaskim liniowym nożem i automatyczną osłoną ostrza. Wbudowana redukcja 5-12 mm. | 12 |
| 2 | Jednorazowy trokar z atraumatycznym żebrowaniem w rozmiarze 5 mm. Trokar z płaskim liniowym nożem i osłoną ostrza. | 12 |
| 3 | Kaniula 12 mm karbowana z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym i wbudowaną uszczelką 5-12 mm kompatybilne z trokarem z pozycji 1 | 45 |
| 4 | Kaniula 5 mm karbowana z trójstopniowym zaworem insuflacyinym. Kompatybilna z trokarem z pozycji 2 | 30 |
| 5 | Nożyczki laparoskopowe monopolarne 5 mm, zakrzywione typu Metzenbaum, długość 33 cm | 30 |
| 6 | Grasper laparoskopowy atraumatyczny 5 mm, długość 33 cm , mechanizm zatrzaskowy. | 20 |
| 7 | Grasper laparoskopowy z dużymi zębami 5 mm, długość 33 cm, mechanizm zatrzaskowy. | 18 |
| 8 | Dissector laparoskopowy 5 mm typu Meryland, długość 33 cm | 30 |
| 9 | Chwytak laparoskopowy 5mm z dużymi atraumatycznymi zębami, długość 33 cm | 12 |
| 10 | Igła veresa 120 mm i 150 mm – z możliwością wyboru przy zamówieniu | 12 |

Zadanie 19

Wadium:  80,00 PLN

| lp. | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Półautomatyczny, samorozprężalny worek do usuwania preparatów wykonany z materiału Nylon Ripstop. Pojemność 200 ml. Średnica otworu 70 mm, długość worka 144 mm. Worek posiadający usztywnienie ze szwu monofilamentowego minimalizującego pamięć kształtu. | 20 |
| 2 | Półautomatyczny, samorozprężalny worek do usuwania preparatów wykonany z materiału Nylon Ripstop. Pojemność 100 ml. Średnica otworu 70 mm, długość worka 144 mm. Worek posiadający usztywnienie ze szwu monofilamentowego minimalizującego pamięć kształtu. | 20 |

Zadanie 20

Wadium:  8,00 PLN

| lp. | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do zamykania nacięć po trokarze jednorazowego użytku | 12 |

Zadanie 21

Wadium:  100,00 PLN

| lp. | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stapler linowy z nożem 100 mm, wysokość zszywki 3,8 i 4,8 mm ze spłaszczonymi zszywkami | 6 |
| 2 | Stapler okrężny z łamaną główką 31 mm, wysokość zszywki 4,8 mm , wersja standardowa i endoskopowa | 6 |
| 3 | Ładunek do staplera z poz.nr.1, wysokość zszywki 3,8 i 4,8 mm | 6 |

Zadanie 22

Wadium:  90,00 PLN

| lp. | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Retraktor laparoskopowy pięciopalczasty 10 mm | 4 |
| 2 | Klipsownica laparoskopowa 10 mm , z 20 klipsami w rozmiarze M/L | 10 |

Zadanie 23

Wadium:  50,00 PLN

| Lp | Kod | Opis wyrobu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Klips polimerowy o okresie wchłaniania 180-210 dni rozmiar średnio duży | 60 szt. |

Zadanie 24

Wadium:  30,00 PLN

| lp. | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stapler liniowy o długości lini szwu 81mm z nożem, wbudowany ładunek umożliwiający sekwencyjną regulację wysokości szywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5mm po zamknięciu) , pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2,0mm po zamknięciu) | 2 |
| 2 | Uniwersalny ładunek do staplera liniowego z nożem o długości lini szwu 81mm posiadający 6 rzędów zszywek wykonanych w technologi przestrzennej 3D | 8 |

Zadanie 25

Wadium:  560,00 PLN

| lp. | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Soczewka bezaberracyjna, akrylowa, hydrofilna, tylnokomorowa, zwijalna, sterylna. Wyposażona w filtr UV, asferyczna, dwuwypukła, jednoczęściowa o stałym dioptrażu na całej części optycznej soczewki. Konstrukcja 4 oddzielnych haptyków narożnych ze znacznikiem poprawności położenia, angulacja haptyków 0 stopni. Ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych, dodatkowo bariera 360 stopni na części optycznej soczewki. Poziom uwodnienia soczewki równy lub większy 26%. Niski współczynnik refrakcji 1,458 lub mniej. Funkcja anti-glare redukująca odblaski. Soczewka dostępna w dioptrażach od 0÷30 D, w tym od 0÷9 co 1D, natomiast od 10÷30D co 0,5D. Średnica części optycznej: 6 mm. Wymiar całkowity soczewki zależny od dioptrażu: 11,0 mm od 0,0D do +15,0 D; 10,7mm od +15,5D do +22,0D; 10,5 mm od +22,5 do 30,0D. Do każdej soczewki dołączony jednorazowy zestaw implantacyjny (kartridż + injector): wymiennie tego samego producenta oraz innych producentów. | 400 |

Zadanie 26

Wadium:  150,00 PLN

| lp. | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zrównoważona sól fizjologiczna, butelka plastikowa lub szkalna 500ml, wysokość butelki 17 cm, korek wpustowy gumowy, z dwoma wejściami do wkłucia kompatybilne z aparatami kroplówek z funkcją wymuszonej infuzji, pH 7,2, osmolarność 300 mOsm/kg, sód 156 mMol/l, potas 10 mMol/l | 400 |
| 2 | Nóż jednorazowy typu slit, zagięty, bevel up, szerokość ostrza 2,85 mm | 400 |
| 3 | Manipulator typu Koch, jednorazowy, zakrzywiony tip 1,4 mm, długość całkowita 116 mm | 36 |
| 4 | Pęseta do kapsuloreksji, jednorazowa, zagięte szczypce, długość całkowita 100 mm | 8 |
| 5 | Nóż jednorazowy typu: Side Port 1.2mm, zagięty pod kątem 30°, ukątowienie ostrzy 60° | 400 |
| 6 | Nóż jednorazowy typu KKM 2.0mm używany do zabiegów zaćmy, zagięty pod kątem 45°, obustronnie ostrzony ze znacznikiem głębokości, ukątowienie ostrzy 67° | 12 |
| 7 | Pak zawierający: - nóż do paracentezy rogówki, jednorazowy, zagięty, szerokość ostrza 1,1 mm - kaniula jednorazowa płaska do hydrodyssekcji 27G - obłożenie na stolik o wymiarach 100 cm x 150 cm | 40 |

### 22.6. Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw o przedmiocie i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia

..................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

Wykaz dostaw o przedmiocie i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia

Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.

| L.p. | Nazwa i adres podmiotu, instytucji w której realizowano zamówienie | Przedmiot dostawy | Data wykonania | Wartość dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych wyżej dostaw. Niniejsze dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej, „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną.

..................................................data ....................................................

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

22.7 Załącznik nr.7 –  Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

..................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

### LISTA PODMIOTÓW

### NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału/ofertę* w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego, sprawa .................................. na:…………………………………………………………..

działając na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), przedstawiamy listę podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) :

1. …………………….......................................................…………

2.…………………...................................................……………….

3.…………………...................................................……………….

4.………………………..................................................………….

dnia

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

*Niepotrzebne skreślić

22.8 Załącznik nr.8 –  Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

..................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

### OŚWIADCZENIE

### O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału/ofertę* w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego, sprawa ……....………… na: ………………………………….....……………………………

działając na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), informujemy, że firma nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

dnia

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić