107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ                    _____________________________________________________________________________________________________

Wałcz, dnia     07.07.2015r

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

17/log /2015

Zamawiający działając na podstawie przepisów art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych , wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Dostawa sprzętu medycznego:

- zadanie nr 1 -  Aparat do kriochirurgii

- zadanie nr 2 –  Aparat KTG – 2 szt.

- zadanie nr 3 –  Aparat do suchego rozmrażania osocza

- zadanie nr 4 -   Monitor funkcji życiowych  - 2 szt.

- zadanie nr 5 -   Wirówka laboratoryjna

dotyczy: Cześć  nr 2

APARAT DO KTG szt. 2

- – Pkt. 6 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf posiadający natężenie emitowanej fali na poziomie  <20mW/c㎡?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- – Pkt. 5 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf z czasem trwania wydruku w zakresie 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120 min. … lub bez ograniczeń czasowych?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- – Pkt. 10, 11  - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf wykorzystujący do zapisów papier typu składanka o szerokości 152 mm?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- – Pkt. 12 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf z pojedynczym, składanym ekranem dotykowym 6,5 cala

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- – Pkt. 18 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf z 7 poziomami głośności? Jest to niewielka różnica w porównaniu z pierwotną wartością.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu stolik pod aparat z łatwą możliwością demontażu aparatu natomiast nie posiadający regulowanej podstawy? W oferowanym urządzeniu kąt nachylenia ekranu jest regulowany przez użytkownika przez co podstawa nie musi posiadać takiej możliwości.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- - Czy Zamawiający oczekuje możliwości rozbudowy o stację centralnego nadzoru i pogląd danych z wielu urządzeń na jednym ekranie?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

B.Ś tel. 261 47 28 15

Dnia 07.07.2015 r.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz                                        Bank Gospodarstwa Krajowego Telefon  261 47 28 09;  Fax 261 47 28 20                                             Oddział w Szczecinie

Regon 570544566 ; NIP 765-14-95-874                   Nr  konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002