| NR SPRAWY : | 21/med/2015 |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

(SIWZ)

NA

DOSTAWĘ MATERIAŁÓW

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU,

MATERIAŁU WISKOELASTYCZNEGO,

STOMATOLOGII

dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

oraz USTAWY z 20 maja 2010 r  o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz . 679)

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA  67  PONUMEROWANYCH STRON

Wałcz, 02 wrzesień 2015 r.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

ZAWARTOŚĆ

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ):

1. INFORMACJE WSTĘPNE                                                                                                                        (nazwa i adres Zamawiającego, numer postępowania, tryb udzielenia zamówienia oraz informacje uzupełniające)

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH

5. OFERTY WARIANTOWE

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

7.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU , ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z

POSTĘPOWANIA

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

11. WADIUM

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

13.1. Wymagania podstawowe

13.2. Forma oferty

13.3. Zawartość oferty

14. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT

14.1. Miejsce i termin składania ofert

14.2. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

14.3. Miejsce i termin otwarcia ofert

14.4. Tryb otwarcia ofert

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

16. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY

ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE

OFERTY, WRAZ ZPODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY

OFERT.

17.1. Wyjaśnienia treści ofert

17.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

17.3. Zasady oceny kryterium "Cena"

17.4. Zasady oceny kryterium "Termin dostawy”

17.5. Ocena punktowa oferty

18. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

# 18.1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia

# umowy w sprawie zamówienia publicznego

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU

POSTEPOWANIA.

20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA

UMOWY.

21. WZÓR UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO

OFERTA ZOSTANIE WYBRANA.

22. ZAŁĄCZNIKI

22.1. Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty

22.2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków

określonych w Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo

zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 2013 r. poz. 907)

22.3. Załącznik nr 3  – wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego dokumentów

potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania

22.4. Załącznik nr 4 – wzór umowy wraz z załącznikami.

22.5. Załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia

22.6. Załącznik nr 6  – wykaz dostaw o przedmiocie i złożoności porównywalnej z

przedmiotem zamówienia

22.7. Załącznik nr 7 –  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

22.8. Załącznik nr 8 –  oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

22.9. Załącznik nr 9 – spis materiałów w formie próbek

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

1. INFORMACJE WSTĘPNE

Zamawiający:

Zamawiającym jest:            107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Adres:                                 78-600 Wałcz , ul. Kołobrzeska 44

Telefon/fax:                        261- 47-28-61, 261-47-28-63

e-mail:                                 apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Godziny urzędowania:      od 8 00 do 14 00

Konto bankowe:                 Bank Gospodarstwa Krajowego  Oddział w Szczecinie

Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002

Numer NIP:                        765-14-95-874;

Numer REGON:                570544566

Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 21/MED/2015
Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych                         (tj. Dz. U. Z 2013 r. poz. 907)

Informacje uzupełniające:

1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia SIWZ  przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym

wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie

uczestniczącym w postępowaniu.

2. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa”

bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. Z 2013 r. poz. 907)

3. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
       Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia

publicznego, (Art. 2 ust. 11 Ustawy), która złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie

zamówienia publicznego.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wspólnej.

5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przesyła w terminie 2 dni od dnia

otrzymania pisemnej prośby od Wykonawcy (decyduje data wpływu oryginału pisma

zamówienia do siedziby Zamawiającego).

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

a) Przedmiot zamówienia stanowi :

dostawa

Materiałów jednorazowego użytku                                NR CPV : 33.14.00.00-3

Materiału wiskoelastycznego                                           NR CPV : 33.73.10.00-3

Materiałów Stomatologii                                                  NR CPV : 33.13.00.00-0

b) Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

c) Przedmiot dostawy musi posiadać wymagane prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa

rejestracji,  atesty dopuszczające oferowane produkty do obrotu.

d) Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie

normy zharmonizowane lub też  - w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych,

wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich

norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych

(art. 30 ust. 1 i 2 ustawy).

3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

a) Opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem poszczególnych części przedmiotu

zamówienia stanowi załącznik nr.5 dołączony do niniejszej Specyfikacji.

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy

5. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania zamówienia : Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez Wykonawcę sukcesywnie od dnia 01.01.2016r do dnia 31.12.2016r.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 	       7.1. O udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się  Wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia

3. Dysponowania odpowiednim  potencjałem  technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy.

7.2. W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga:

Zamawiający  uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże , że w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał co najmniej jedną dostawę materiałów o parametrach i wartości zbliżonej do materiałów oferowanych oraz złoży dokumenty potwierdzające , że dostawy zostały wykonane należycie – wg załącznika nr 6.

7.3.  W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga:

Zamawiający  uzna warunek za spełniony :

-  jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie polisy lub innego dokumentu potwierdzającego , ze

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- minimalna wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 100.000,00 zł.

7.4.  Zamawiający uzna pozostałe warunki za spełnione jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o ich

spełnieniu.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY  W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU, ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

8.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy  należy przedłożyć:

1. Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ o spełnieniu wymagań

z art.  22 ust. 1

2. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i

odbiorców,  co najmniej jednej dostawy oferowanego sprzętu  o parametrach i wartości zbliżonej

do wyrobów oferowanych ,oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały

wykonane należycie – wg załącznika nr 6

3. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Minimalna wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 100.000,00 zł.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

8.2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

1. Oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2  - zał. nr 2

2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu  wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. l pkt 2 ustawy, wystawionego nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca

nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu-wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust.

I pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust.

I pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub oświadczenie o braku

przynależności do grupy kapitałowej; załączniki nr 7 i 8 - wypełnić właściwy.

8.3.  Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

osoby, o których mowa w art. 24 ust. l pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium        Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym wart. 24 ust. l pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

8.4.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2 :

1. pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2. pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 4-8 ustawy.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.4 ppkt l lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt.8.4  ppkt l lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4, zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ppkt.. 2 stosuje się odpowiednio.

8.5. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom

należy przedłożyć :

1. Oświadczenie że Wykonawca jest w posiadaniu dokumentów, dopuszczających do obrotu oferowanych

wyrobów na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej w zależności od kwalifikacji wyrobów medycznych  -

zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz . 679) tj.

- dla klasy IIb i  III zgłoszenia/powiadomienia do rejestru wyrobu medycznego, certyfikatu CE oraz deklaracji

zgodności z numerem jednostki notyfikacyjnej

- dla wyrobów klasy I deklaracji zgodności oraz zgłoszenia/powiadomienia do rejestru wyrobu medycznego

- dla wyrobów klasy IIa , I sterylnej i  I z funkcja pomiarową: certyfikatu wraz z deklaracją oraz

wpis/zgłoszenie lub powiadomienie dla wszystkich grup produktów – Załącznik nr 3

8.6. Pozostałe dokumenty:

1. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez SIWZ powinny zostać wypełnione przez

Wykonawcę  bez wyjątku i ściśle wg. warunków i postanowień zawartych w SIWZ - bez

dokonywania  w nich zmian za wyjątkiem załącznika nr 5 , który należy sporządzić samodzielnie.

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy

oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje

konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie,

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich  w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego

jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o

udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie

dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej.

Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Zamawiający jest

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu

składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym

mowa w pkt.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić

wniosek bez rozpatrywania.

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w

pkt.1

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał

Specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniona na stronie

internetowej, zamieszcza na tej stronie.

5.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść

Specyfikacji. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim

Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniona  na stronie

internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie  , prowadzi się z

zachowaniem formy pisemnej.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

8. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i

Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków,

zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać

konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie

10. Zamawiający przedłuża określony w punkcie 14. 1. Termin składania ofert w celu umożliwienia

Wykonawcom uwzględnienie w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W

tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej

ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrań Wykonawców

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

mgr farm. Witold Wypych – tel./fax. 261 47-28-61 lub tel/fax 261 47-28-63

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00;

apteka-przetargi@107sw.mil.pl

11. WADIUM.

- Wadium w przypadku przystępowania do całości postępowania:  6.000,00 PLN

- Wadium w przypadku przystępowania do części zadania:  – Zamawiający określił wadium w treści SIWZ.

- Konto bankowe na które należy wpłacać wadium:   Bank Gospodarstwa Krajowego  Oddział w Szczecinie

Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

12. TERMN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

13.1. Wymagania podstawowe:

1. Ofertę należy sporządzić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym

załącznik nr 5  do niniejszej Specyfikacji (należy go sporządzić samodzielnie).

a) W sporządzanym formularzu ofertowym należy podać następujące informację:

liczbę porządkową, nazwę handlową,  nazwę producenta każdej oferowanej pozycji ,numer

katalogowy, ilość, cenę jednostkową netto, stawkę podatku Vat, kwotę podatku VAT, cenę

jednostkową brutto , łączną wartość netto danego zadania , łączną wartość  brutto danego zadania.

b) Zamawiający wymaga złożenia próbek w Zadaniach: 24,25,27,86,123

Wykonawca zamieści w ofercie spis materiałów w formie próbek (Załącznik nr.9), jednocześnie umieści

fakturę za te próbki lub umieści oświadczenie o ich zwrocie lub nieodpłatnym przekazaniu.

c) Na podstawie próbek Zamawiający dokona oceny zgodności oferowanego produktu z

wymaganiami SIWZ.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to także przypadku złożenia oferty

wspólnej.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania, ale dane zadanie jest

niepodzielne i Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do

zaoferowania wszystkich pozycji danego zadania . Wykonawca może złożyć ofertę na

jedno lub więcej zadań (według swego wyboru).

4. Ofertę (pod rygorem odrzucenia) należy przygotować ściśle według wymagań określonych w

niniejszej Specyfikacji.

5. Oferta musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność

jej treści.

6. Oferta, wraz z załącznikami musi być podpisana czytelnym podpisem przez osoby upoważnione

do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy

lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

7. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji powinny zostać wypełnione przez

Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z

niniejszą Specyfikacją formie.

8. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów zmian 
   mających wpływ na ich merytoryczną treść za wyjątkiem miejsc wykropkowanych lub

oznaczonych gwiazdką (*).

9. Żadne dokumenty i inne materiały, wchodzące w skład oferty, złożonej przez Wykonawcę,

którego oferta została wybrana, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie

podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

10. Na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta nie została wybrana zamawiający zwraca

złożone przez nich dokumenty i inne materiały, o których mowa w art. 97 ust. 2 ustawy, za

wyjątkiem  próbek materiałów, które zostaną zużyte w procesie dokonywania oceny jakościowej

wyrobu.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty  związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych.

13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

14. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z

wyjątkiem informacji stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu przepisów  o  zwalczaniu

nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  wykonawca,  nie  później  niż  w  terminie składania  ofert  lub  wniosków

o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  zastrzegł,  że  nie mogą  być  one  udostępniane  oraz

wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę przedsiębiorstwa.   W takim przypadku

wskazane jest, aby informacje te były przygotowane i przekazane przez Wykonawcę  w formie odrębnego

załącznika   do oferty opatrzonego klauzulą „TAJNE”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

13.2. Forma oferty:

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4.

Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

2. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących

załączniki do niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty mogą być dokonane komputerowo,

maszynowo lub ręcznie.

3. Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących

załączniki do niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe

zdekompletowanie – kartki oferty powinny być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość inną

techniką.

5. Wszystkie zapisane arkusze (kartki) powinny być kolejno ponumerowane, podpisane i parafowane.

6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej

przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą

być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania  Wykonawcy (zgodnie z dokumentem

określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za

zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład

oferty musi być potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, (zgodnie

z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym wykonawcom wskazane jest, aby były podane w

formie odrębnego załącznika do oferty, sporządzonego zgodnie z zasadami określonymi w punkcie

13.2. 1 – 7 Specyfikacji i opatrzonego klauzulą „TAJNE”.

13.3. Zawartość oferty:

KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ :

Wszystkie dokumenty, oświadczenia i inne materiały  wymienione w punkcie 8 niniejszej Specyfikacji, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę stawianych mu warunków.

UWAGA

Zamawiający zwraca się z prośbą do Oferentów o udostępnienie oferty również w wersji elektronicznej, ułatwi to znacznie procedury oceny ofert, jak i również sprawdzanie ofert przez Oferentów.

Przekazanie oferty w wersji elektronicznej jest dobrowolne i zależy od woli Oferenta.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

14. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

14.1. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią

SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44 u  Kierownika Apteki, Budynek Polikliniki, wejście D-

Apteka w nieprzekraczalnym terminie : do dnia 28.10.2015r do godziny 10:00

2. Oferta  złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu

przewidzianego na wniesienie protestu.

3. Ofertę należy złożyć w jednej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę  powinno się opisać następująco:

"107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ ”

78-600 Wałcz,  ul. Kołobrzeska 44

APTEKA SZPITALNA

DOSTAWĘ MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU,

MATERIAŁU WISKOELASTYCZNEGO,STOMATOLOGII

Nie otwierać przed dniem 28.10.2015r, godz. 11. 00 "

Na kopercie podać nazwę i adres Wykonawcy.

14.2. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

1.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub

wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem

terminu składania ofert.

2.Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy

dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA".

3.Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego

przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i

według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą

powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

14.3. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wałczu, przy ul. Kołobrzeskiej 44,                        w  budynku nr 10 – LOGISTYKA – pokój 112.

Publiczna sesja otwarcia ofert rozpocznie się dnia : 28.10.2015r  o godzinie 11.00

Otwarcie ofert jest jawne. Oferenci  mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert  i zgłaszać oświadczenia do protokołu.

14.4. Tryb otwarcia ofert.

1. Po publicznej sesji otwarcia ofert koperty oznakowane dopiskiem "WYCOFANIE" zostaną odesłane

Wykonawcom bez otwierania.

2. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty,

których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną

dołączone do oferty.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaka zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym :

a) stan koperty zawierającej otwieraną ofertę;

b) imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

c) cenę otwieranej oferty;

d) warunki płatności zawarte w otwieranej ofercie;

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania – załącznik „Informacja z otwarcia

ofert”.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w art. 96 ust. 3 ustawy.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Podana w ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z

tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia.

Wykonawca oblicza cenę w następujący sposób:

a) Wartość netto stanowi iloczyn cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 
      wn = jm x cjn,

b) Kwotę podatku VAT stanowi iloczyn wartości netto i stawki podatku VAT:

kpv = wn x spv,

c) Wartość brutto stanowi suma wartości netto i kwoty podatku VAT:

wb = wn + kpv

gdzie:

wn – wartość netto;                          spv - stawka podatku VAT;

wb – wartość brutto;                        kpv – kwota podatku VAT.

jm – liczba jednostek miary;           cjn – cena jednostkowa netto;

Kwoty wykazywane w załączniku nr 5 do umowy – „opis przedmiotu zamówienia” zaokrągla się do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

16. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY

ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacja zamówienia publicznego którego dotyczy niniejsza Specyfikacja dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY

WYBORZE OFERTY, WRAZ ZPODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I

SPOSOBU OCENY OFERT

17.1. Wyjaśnienia treści ofert

1. W toku dokonywania badania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert (art. 87 ust. 1 Ustawy).

2. Zamawiający działając na podstawie przepisów art.87 ust.2 Ustawy poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy , zawierające błędy lub

wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że

mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie  podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie

postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki

określone w art. 26 ust. 3 Ustawy. Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać

do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów(art.26 ust.3 Ustawy)

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego

nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od

towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Jeżeli  cena  oferty  wydaje  się  rażąco  niska  w  stosunku  do  przedmiotu zamówienia  i  budzi wątpliwości

zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami

określonymi  przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  z odrębnych przepisów,  w szczególności  jest

niższa o 30% od  wartości zamówienia  lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert,

Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów

oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

a)  oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych,

wyjątkowo sprzyjających  warunków  wykonywania zamówienia  dostępnych dla  wykonawcy,

oryginalności  projektu  wykonawcy,  kosztów  pracy,  których  wartość  przyjęta  do  ustalenia

ceny  nie  może  być  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  na

podstawie  art.  2  ust.  3-5  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o  minimalnym

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005r. Nr 157,

poz. 1314);

b)  pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. (art.90 ust.1 Ustawy)

-   Obowiązek  wykazania,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny,  spoczywa  na Wykonawcy.

(art.90 ust.2 Ustawy)

6. Zamawiający  odrzuca  ofertę  wykonawcy,  który  nie  złożył  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana ocena

wyjaśnień  wraz  z  dostarczonymi  dowodami  potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską cenę w

stosunku do przedmiotu zamówienia. (art.90 ust.3 Ustawy)

7. Jeżeli  wartość  zamówienia  jest  równa  lub  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską  o  odrzuceniu

ofert,  które  według  zamawiającego  zawierały  rażąco  niską  cenę  z powodu  udzielenia  pomocy

publicznej,  a  wykonawca,  w  terminie  wyznaczonym  przez zamawiającego,  nie  udowodnił,  że  pomoc

ta  jest  zgodna  z  prawem  w  rozumieniu  przepisów  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy

publicznej. (art.90 ust.4 Ustawy)

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

8. Zamawiający działając na podstawie przepisów art.89 ust.1 Ustawy odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji, z zastrzeżeniem pkt.2 lit. c.

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub

niezaproszonego do składania ofert;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o

której mowa w pkt.2 lit. C;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

17.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu

na podstawie art. 89 ust. 1 Ustawy.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena | 80,00% | 80 punktów |
|  | Czas realizacji zamówienia | 20,00% | 20 punktów |

3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez

Wykonawców w zakresie każdego kryterium. Oznacza to, że oferta spełniająca w najwyższym

stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów możliwych do

przyznania za dane kryterium. Pozostałe oferty spełniające wymagania tego samego kryterium

otrzymają odpowiednio  mniejszą liczbę punktów za dane kryterium.

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert

przedstawia taki sam  bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert

wybiera ofertę z niższą ceną ( art. 91 ust. 1 Ustawy).

5. Kryteria oceny oferty nie mogą dotyczyć właściwości Wykonawcy.

6. Kryteria oceny oferty nie podlegają zmianie w toku postępowania.

17.3. Zasady oceny kryterium „Cena”

W przypadku kryterium "cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania :

| P (Ci) = | C min ----------- Ci | • Max (C) |
| --- | --- | --- |

gdzie :

P (Ci)         – ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

C min          – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci             – cena brutto oferty "i";

Max (C)  – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

17.4. Zasady oceny kryterium „Czas realizacji zamówienia”

Liczba punktów, jaką można otrzymać w ramach tego kryterium

OFERENT KTÓRY ZAPROPONUJE TERMIN REALIZACJI DOSTAWY DO (48 godz.) OTRZYMA MAXYMALNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW –  20 , (72 godz.) -18, każda następna doba dostawy pomniejszona zostanie o 4 punkty.

17.5. Ocena punktowa oferty

Ocena punktowa oferty „i” będzie wynikać z sumowania ilości punktów jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria :

Pi  = Σ P (Xi)

gdzie :

Pi            –  ocena punktowa oferty „i”;

Σ P (Xi)  –  suma ilości punktów jakie otrzyma oferta „i” za poszczególne kryteria „X” zaokrąglona do dwóch

miejsc po przecinku.

18. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom

określonym w niniejszej Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej

kryteria oceny ofert.

2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Ustawy

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców,

którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy

(firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną

punktację w formie załącznika;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu

nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

d)  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie

zamówienia publicznego może być zawarta.

5. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z załącznikami zostaną rozesłane przez Zamawiającego

listami poleconymi oraz drogą elektroniczną do Wykonawców którzy złożyli oferty.

6. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt.3 lit. a Zamawiający umieści na stronie internetowej

www.107sw.mil.pl  oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

# 18.1.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

# zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

## 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy, w

## terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,

## jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy , albo 15 dni - jeżeli

## zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których

## mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 Ustawy .

## 2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w

## ofercie.

## 3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja,

## spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego

## umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

## zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy .

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W

TOKU POSTĘPOWANIA.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy, czynności Zamawiającego

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art.11 ust.8 , odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

b) opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie postępowania

d) odrzucenie oferty odwołującego

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie

odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego

certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem

terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego

wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust.2.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

- 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –

jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo w terminie:

- 15 dni jeżeli zostały przesłane przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

7.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w

trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej jeżeli wartość

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza je również na stronic internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje, Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania

odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nic później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nic ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił: w przeciwnym razie Izba oddala opozycję, Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nic przysługuje skarga.

12. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa wart. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronic zamawiającego.

13. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 7 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.

Szczegółowe zasady wnoszenia odwołań określa rozdział 6 Środki Ochrony Prawnej ustawy PZP

20. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA

UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21. WZÓR UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO

OFERTA ZOSTANIE WYBRANA.

Zawiera :

Załącznik nr 4    – wzór umowy wraz z załącznikami.

22. ZAŁĄCZNIKI.

ZATWIERDZAM

…………………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty – zsumowana wartość wszystkich zadań

| NR SPRAWY: 21/med /2015 |  |
| --- | --- |
| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
|  | 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ |
|  | w Wałczu ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz |

..................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Niniejszym, w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz Zamawiającego – 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44 – zamówienia publicznego związanego z:

DOSTAWĄ ........................................................................................................................................ dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Za następującą cenę ofertową obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to jest:

| Za kwotę netto PLN ..................................................................... (słownie:.........................................................................................................................................................................................................................) | Do powyższej kwoty zostanie*/ nie zostanie* doliczony podatek VAT, w związku z czym oferowana kwota wyniesie brutto PLN ............................................................................ ( słownie :............................................................... ) |
| --- | --- |
| Oferowany termin płatności za zobowiązania wynikające z realizacji umowy wynosi 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury VAT. |

DEKLAROWANY  TERMIN  DOSTAWY WYNOSI  - ....... dni.

KONTAKTOWY ADRES WYKONAWCY e-mail………………………………….

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę ............................................................................................................................. dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu. Do oferty załączamy dokumenty potwierdzające

spełnianie  tych warunków (zgodnie z pkt. 8. SIWZ).

2. Wzór umowy z załącznikami otrzymany wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

akceptujemy w całości i bez poprawek.

3. Jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i

faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 Kodeksu Karnego).

...................................... , dnia ..............................

...................................................................................            (Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania)

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.2. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. Z 2013 r. poz. 907)

NR SPRAWY : 21/med /2015

WYKONAWCA :

................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę................................................................................................................................dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1.    posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.    posiadamy  wiedzę i doświadczenie;

3.   dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4.   znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie

zamówienia;

5.   nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2

ustawy Prawo zamówień publicznych.

............................................... , dnia .......................................

.....................................................................................

(Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania)

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego dokumentów dopuszczenia do obrotu i   stosowania.

NR SPRAW Y 21/med /2015

WYKONAWCA :

......................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę ..................................................................................................................................dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1.Wykonawca jest w posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu oferowane wyroby, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r  o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz . 679),

2. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do dokonania wszelkich starań zmierzających

do uzyskania przedłużenia terminów ważności dokumentów dopuszczających dostarczane wyroby do

obrotu i stosowania na cały okres trwania umowy.

3. Działania, o których mowa w pkt. 1 zobowiązujemy się podjąć w terminie umożliwiającym

zachowanie ciągłości tych dokumentów.

4. Na każde żądanie Zamawiającego zobowiązujemy się przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające

podjęcie działań o których mowa w pkt. 1 i 2.

........................................, dnia .....................................

.....................................................................................

(Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania)

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.4. Załącznik nr 4 – „Wzór umowy wraz z załącznikami”

UMOWA Nr          /Z /15

Zawarta w dniu .................... r  w  Wałczu pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44,78-600 Wałcz, działający na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej  prowadzonego w Sadzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział KRS pod nr 0000009405, NIP  765-14-95-874 , REGON 570544566,  reprezentowany przez:

mgr Marka Korneta – Dyrektora Szpitala

zwany w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…..................................................................  z siedzibą przy ul …............................ , w...............................

zarejestrowaną w ........................................................................................................................................................................

……………………………………………………...........................................................................................……………………………………………………...........................................................................................

NIP : …………………………………………….., REGON : ……………….………………………….........

reprezentowaną przez:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zawarta została umowa następującej treści:

Ze strony Zamawiającego realizatorem odpowiedzialnym za prawidłowe wykonanie umowy  jest :                        mgr farm. Witold Wypych

§ 1

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa …........................,  do siedziby Zamawiającego, zgodnie

z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5) s stanowiącym załącznik nr.1 do niniejszej umowy.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany zamówienia w zakresie rzeczowym  i ilościowym, do

wysokości 30% wartości określonych w pkt. 1.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

§ 2

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. przy czym realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie.

§ 3

1. Za realizację zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za poszczególne dostawy

wynagrodzenie zgodne z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, i one stanowią podstawę do

rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu

zamówienia zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach

określonych w ust. 5.

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 3 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej

i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacją zamówienia.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości zamówienia zgodne z

załącznikiem nr 1 do umowy w łącznej kwocie netto PLN ............................................ , plus należny podatek

VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto .......................................................... PLN  
    (słownie zł: ..............................................................................................................................................)

4. Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w ust. 3 może ulec zmianie w przypadku skorzystania przez

Zamawiającego z uprawnienia określonego w § 1 ust. 2.

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na poszczególne elementy zamówienia podstawą naliczenia nowej

ceny brutto będzie cena netto do której zostanie dodana nowa stawka podatku VAT. Wykonawca

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego aneksu oraz podstawy prawnej

uwzględniającej zmianę stawki VAT.

6. Zamawiający nie zaakceptuje oraz odeśle Wykonawcy każdą fakturę VAT, której uznanie spowodowałoby

wzrost wynagrodzenia Wykonawcy ponad kwotę określoną w § 3 ust. 3 z zastosowaniem ust.5.

7. Ustalone ceny wymienione w Zał. Nr 1 do niniejszej umowy mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania

umowy w przypadku zmiany cen urzędowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

§ 4

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących

dostaw jest  Kierownik  Apteki – mgr farm. Witold Wypych.

2. Poszczególne dostawy  będą realizowane w terminie do …..... dnia  roboczego od dnia

złożenia zamówienia wysłanego faksem , pisemnie lub telefonicznie przez osobę wymienioną w ust.1.

3. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może

odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

a) jakikolwiek dostarczony element zamówienia będzie posiadał termin ważności do użycia krótszy niż 18 miesięcy licząc od dnia dostarczenia.

b) jakikolwiek dostarczony element zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub będą opakowania uszkodzone;

c) jakikolwiek dostarczony element zamówienia (dla których jest to wymagane) nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji obejmującej świadectwa dopuszczenia do obrotu, atesty, certyfikaty lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa;

d) dostarczony element zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która

figuruje na fakturze VAT.

4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.

W przypadku dostarczenia towaru z wadami Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie osoby

wymienionej w ust. 1 do jego niezwłocznej wymiany na towar wolny od wad w terminie do 7 dni

roboczych  o ile  reklamacja okaże się uzasadniona.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

5. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na własny koszt zwrotów artykułów wycofanych                       z obrotu i stosowania odpowiednimi decyzjami administracyjnymi oraz wystawienia faktury korygującej.

§ 5

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 odbywać się będzie, na podstawie faktur VAT

wystawianych przez Wykonawcę* / Pełnomocnika*

2. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy* / Pełnomocnika* oryginał oraz jedną kopię faktury VAT.

3. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych elementów zamówienia

oraz ich cen jednostkowych zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 60 dni od daty otrzymania

przez Zamawiającego faktury VAT zgodnej z postanowieniami ust.1, 2 i 3, przy czym za dzień zapłaty

należy rozumieć dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

§ 6

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:

a)  za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy zgodnie z terminie określonym w § 4 ust. 2,

b)  za każdy przypadek w wysokości 0,07 % wartości towarów nie dostarczonych w terminie.

2. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie Zamawiającego.

3. Jeżeli jedna ze Stron wystąpi z żądaniem zapłaty kar umownych druga ze Stron zobowiązuje się do zapłaty

naliczonych kar, o ile ich wysokość, sposób naliczania nie będzie budzi uzasadnionych wątpliwości.

§ 7

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust.  
  ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia

odszkodowawcze a jedynie prawo żądania zapłaty za dostarczony przedmiot umowy.

§ 8

1. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść (cedować) należnych wierzytelności na

osoby trzecie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa Zamówień

Publicznych oraz przepisy  Kodeksu Cywilnego.

3. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane

wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem

ich nieważności.

4. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Wykonawcy oraz  dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                    WYKONAWCA:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Załącznik nr.2 – do umowy

FORMULARZ AKTUALNYCH DANYCH KONTAKTOWYCH WYKONAWCY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

- wypełnia Wykonawca

DOSTAWCA:

….................................................

….................................................

….................................................

OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNA/ODPOWIEDZIALNY ZA KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM:

- wpisać numer kontaktowy

….................................................................................

….................................................................................

….................................................................................

NUMER KLIENTA JAKI NADAJE ZAMAWIAJĄCEMU WYKONAWCA:

- wypełnić jeżeli Wykonawca przewiduje nadanie takiego numeru

….....................................................................................................

NUMER/Y FAXU POD JAKI NALEŻY WYSYŁAĆ ZAMÓWIENIA:

…........................................................................................

…........................................................................................

…........................................................................................

ADRES E-MAIL POD JAKI NALEŻY WYSYŁAĆ ZAMÓWIENIA:

- wypełnić jeżeli Wykonawca przewiduje udzielenie zamówienia drogą elektroniczną

…...........................................................................................................

Dane te mają charakter danych służbowych i będą one przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu utrzymywania bieżącego kontaktu z Wykonawcą w związku z realizacją umowy przetargowej zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.5. Załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE – 1 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium 30,00

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | SINOJECT- KANIULA 7302 | 100 sztuk |
| 2 | SINOJECT-ŁĄCZNIK DO PŁUKANIA 7304-350 | 200 sztuk |

ZADANIE – 2 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium 4,00

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pętla do polipektomii Acu Snave 4,5 cm x 3 cm 7 fr./240 cm | 10 sztuk |

ZADANIE – 3 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 3,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Worek do leków światłoczułych (butelka 100 ml) | 1500 |

ZADANIE – 4 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 140,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych , plastyfikator wolny od ftalanów DEHP dług. min.150cm dług. min.170cm | 58.000 6.000 |

ZADANIE – 5 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 7,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów , plastyfikator wolny od ftalanów DEHP | 2600 |

ZADANIE – 6–  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 150,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do pompy infuzyjnej INFUSOMAT (oryginalny– firmy Braun ) bursztynowy do leków światłoczułych | 100 |
| 2 | Przyrząd do pompy infuzyjnej INFUSOMAT (oryginalny– firmy Braun )do krwi | 100 |
| 3 | Przyrząd do pompy infuzyjnej INFUSOMAT (oryginalny– firmy Braun )do żywienia dojelitowego z multikonektorem | 30 |
| 4 | Strzykawka do pompy strzykawkowej typu Perfusor space 50/60ml trzyczęściowa, końc Luer-Lock | 1500 |
| 5 | Strzykawka do pompy strzykawkowej typu Perfusor space 50 ml trzyczęściowa, końc Luer-Lock z igłą, bursztynowa do leków światłoczułych | 100 |
| 6 | Przyrząd do przetaczania płynów z pomiarem O.C.Ż | 150 |
| 7 | Skala do pomiaru O.C.Ż. z plastiku z uchwytami mocującymi do stojaka pionowego | 20 |
| 8 | Przyrząd do pompy infuzyjnej INFUSOMAT (oryginalny– firmy Braun ) | 2000 |
| 9 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej INFUSOMAT | 50 |

ZADANIE – 7 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 4,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Regulator przepływu do kroplówki grawitacyjny, jednorazowy,jałowy,niepirogenny,bez ftalanów. | 500 |

ZADANIE – 8 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 4,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł.min. 1,5 m z końcówką Luer-Lock, bez ftalanów, pojemność linii max. 2ml. | 3000 |

ZADANIE – 9 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 500,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość opakowań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice lateksowe , nitrylowe lub neoprenowe nie sterylne x 100 szt L M S Rękawice winylowe nie sterylne x 100 szt L M S Rękawice bezpudrowe- bezlateksowe, nitrylowe lub neoprenowe nie sterylne x 100 szt L M S | 950 3.400 6.000 400 1.600 1.000 50 70 10 |

ZADANIE – 10 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 70,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe, bezlateksowe, nitrylowe lub neoprenowe nr 6,0 nr 6,5 nr 7,0 nr 7,5 nr 8,0 nr 8,5 nr 9,0 rękawice bezpudrowe –bezlateksowe hypoalergiczne nr 6,5 rękawice bezpudrowe –bezlateksowe hypoalergiczne nr 7,0 rękawice bezpudrowe – bezlateksowe hypoalergiczne nr 7,5 rękawice bezpudrowe – bezlateksowe hypoalergiczne nr 8,0 | 400 par 3500 par 4300 par 6800 par 3500 par 2400 par 500 par 500 par 500 par 1000 par 200par |

ZADANIE – 11 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 10,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Rękawice niesterylne lateksowe, bezlateksowe, nitrylowe,neoprenowe – kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą rękę, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna rękawicy teksturowana Długość min.290 mm Grubość na palcu min.0,155 mm na dłoni min. 0,12 mm na mankiecie min. 0,10 mm Rozmiar: M L | 12.000 szt. 6.500 szt. |

ZADANIE – 12 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 12,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Rękawiczki chirurgiczne jałowe, lateksowe ortopedyczne – bezpudrowe, kolor brązowy , o anatomicznym kształcie, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrza: teksturowana, chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna: pokryta poliuretanem , silikonowana i chlorowana, o grubości : palec min. 0,33 mm , dłoń min. 0,30 mm , mankiet min. 0,26 mm , długość min. 295 mm Rozmiary: nr 6,5 nr 7,0 nr 7,5 nr 8,0 nr.8,5 | 400 par. 250 par. 600 par. 300 par. 100 par. |

ZADANIE – 13 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 2,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Rękawiczki ginekologiczne jałowe, lateksowe, bezpudrowe , o anatomicznym kształcie, długość ok. 495 mm Rozmiary: nr 7,0 nr 7,5 nr 8,0 | 100 par. 100 par. 100par |

ZADANIE – 14 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 150,00  PLN

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka jednorazowego użytku x 100 szt. 2 ml 5 ml 10 ml 20 ml | 600 op. 700 op. 400 op. 700 op. |
| 2 | Strzykawka jednorazowego użytku jałowa – niepirogenna 100 ml z dołączonym łącznikiem luer | 100 szt |
| 3 | Strzykawka Janet 100 ml | 3000 szt |
| 4 | Strzykawka do pompy strzykawkowej 50 ml (końc. Luer -Lock) bezskokowa-płynna, powtarzalne w czasie przesuwanie tłoka. | 5000 szt. |

ZADANIE – 15 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 1,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość opakowań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka insulinowa z igłą wymienną 1cm z podziałką milimetrową - 100 j.m x100 | 32 |

ZADANIE – 16 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 20,0 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koreczek combi - zatyczka do strzykawek | 35000 |

ZADANIE – 17 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 1,50 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość opakowań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka do tuberkuliny 1ml.x100 | 20 |

ZADANIE – 18 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 6,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość opakowań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka 2 ml z czarnym tłokiem trzyczęściwa lub bez skokowa ,przezroczysta ze skalą 0,1 - 0,2 milimetra x 100 szt Strzykawka 5 ml z czarnym tłokiem trzyczęściowa lub bez skokowa ,przezroczysta ze skalą co 0,2 milimetra x 100 szt | 2 20 |

ZADANIE – 19 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 40,00 PLN

Rurki  intubacyjne:

– jednorazowe  niskociśnieniowe ,wysokoobjętościowe, z balonikiem kontrolnym, o zaoblonych  krawędziach   z

oczkiem  Murphy’ ego. Mankiet nieprzepuszczalny dla gazów anestetycznych , potwierdzone w badaniach

klinicznych (załączyć dokument-warunek przepustowy)lub inne systemy równoważne utrzymujące stałe ciśnienie w

mankiecie. Opis rozmiaru rurki w widocznym miejscu.

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | rozmiar 2,0 | 4 |
| 2 | rozmiar 2,5 | 4 |
| 3 | rozmiar 3,0 | 4 |
| 4 | rozmiar 3,5 | 8 |
| 5 | rozmiar 4,0 | 10 |
| 6 | rozmiar 4,5 | 8 |
| 7 | rozmiar 5,0 | 8 |
| 8 | rozmiar 5,5 | 8 |
| 9 | rozmiar 6,0 | 40 |
| 10 | rozmiar 6,5 | 60 |
| 11 | rozmiar 7,0 | 130 |
| 12 | rozmiar 7,5 | 250 |
| 13 | rozmiar 8,0 | 200 |
| 14 | rozmiar 8,5 | 60 |
| 15 | rozmiar 9,0 | 20 |

– rurki intubacyjne z mankietem oraz dodatkowym światłem do odsysania przestrzeni podgłośniowej

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | rozmiar 7,5 | 30 |
| 2 | rozmiar 8,0 | 50 |
| 3 | rozmiar 8,5 | 20 |

– rurki  intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | rozmiar 5,0 | 35 |
| 2 | rozmiar 5,5 | 20 |
| 3 | rozmiar 6,0 | 10 |
| 4 | rozmiar 7,0 | 100 |
| 5 | rozmiar 8,0 | 50 |
| 6 | rozmiar 9,0 | 10 |

–  rurki  do mikrochirurgii krtani z mankietem niskociśnieniowym  i wysokoobjętościowym z oczkiem

Murphy’ego, do intubacji przez usta lub nos (typ MLT)

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | rozmiar 5,0 | 30 |
| 2 | rozmiar 6,0 | 30 |

.

Rurki  tracheostomijne:

– jednorazowe  z  mankietem NISKOCIŚNIENIOWYM oraz dodatkowym światłem do odsysania przestrzeni

podgłośniowej. Elastyczny, przezroczysty kołnierz rurki na stale umocowany do korpusu, zawierające opis średnicy

zewnętrznej, wewnętrznej.

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | rozmiar 6,0 | 5 |
| 2 | rozmiar 7,0 | 10 |
| 3 | rozmiar 8,0 | 50 |
| 4 | rozmiar 9,0 | 40 |
| 5 | rozmiar 10,0 | 10 |

–  Zbrojone, z regulowanym położeniem kołnierza  oraz mankietem uszczelniającym – gładko

przylegającym przed wypełnieniem

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | rozmiar 9,0 | 10 |
| 2 | rozmiar 8,0 | 10 |

– Rurki  tracheostomijne :

jednorazowe  z  mankietem NISKOCIŚNIENIOWYM z dwoma kaniulami wymiennymi (fonacyjne) rozmiar od  6 – 8    – 10 szt

– zastawka umożliwiająca mówienie chorym z tracheostomią (orator) - 10 szt

ZADANIE – 20 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU – ZMIANA OPISU

Wadium: 25,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uchwyt do rurki intubacyjnej dla dorosłych, samoprzylepny o zmiennej średnicy 7,0 mm – 8,5 mm | 600 |

ZADANIE – 21 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 2,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podkładki z gąbki pod rurki tracheostomijne | 100 |

ZADANIE – 22 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 10,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnice do trudnych intubacji , elastyczne z wygiętym końcem , - jednorazowe dł. ok.70cm - wielorazowe dł. ok. 70 cm - z możliwością podawania tlenu | 20 szt 10 szt 10 szt |
| 2 | Prowadnice intubacyjne do ukształtowania z drutem, jednorazowe, średnicy 2,0 mm 4,0 mm 5,0 mm | 10 szt 40 szt 40 szt. |

ZADANIE – 23 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rurki ustno - gardłowe Guedel’a jednorazowego użytku 3.5 , 5.0 , 5.5 , 6.5 ,8.0 , 9.0 , 10.0 , 12.0 cm | 1400 |

ZADANIE – 24 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 50.00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Filtry i nawilżacze do rurek tracheostomijnych (oddech własny) sterylny, z wbudowanym portem do podawania tlenu, centralny otwór do odsysania i bronchoskopii. | 300 |
| 2 | Filtry oddechowe – sterylny, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do kapnometrii, przestrzeń martwa max. 45ml, waga max. 30g, skuteczność filtracji min. 99,999%, skuteczność nawilżania min. 29mg/l, temperatura zwrotna min. 30 st.C ( w tym w wersji kątowej 500 szt) | 2000 |
| 3 | Filtry oddechowe - sterylny przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne z portem do kapnometrii, przestrzeń martwa max. 35ml, waga max. 19g, skuteczność filtracji min. 99,99% ( w tym w wersji kątowej 500 szt) | 1000 |

Zamawiający wymaga złożenia do każdej pozycji w/w Zadania po 1 szt. próbek – warunek przepustowy.

ZADANIE – 25 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 30,00 PLN

Mechaniczny filtr oddechowy  z wymiennikiem ciepła i wilgoci - 600 szt. (w tym w wersji kątowej 100 szt)

Z hydrofobową membraną filtracyjną o równomiernie rozłożonych nie sklejających się fałdach ,  z portem

do kapnografu, w obudowie , ze złączem 15F/22M, sterylny o następujących parametrach:

- przestrzeń martwa max. 90 ml

- waga max. 53g

- skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99999%

- skuteczność nawilżania min. 25,3 mg/l wody

- temperatura zwrotna min. 30 st.C

- powierzchnia filtrująca min. 350  cm2

- zakres objętości oddechowych min. 150 ml – 1200ml

Zamawiający wymaga złożenia 1 szt. próbki do w/w Zadania – warunek przepustowy.

ZADANIE – 26 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 28,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Filtr infuzyjny 0,2 eliminujący: bakterie, endotoksyny,zanieczyszczenia mechaniczne i pęcherzyki powietrza ,końc.Lock. Z samoodpowietrzeniem | 500 |
| 2 | Filtr infuzyjny do podawania emulsji tłuszczowych z samoodpowietrzeniem | 400 |

ZADANIE – 27 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zgłębniki żołądkowe(dwunastnicze) z początkowym prostym odcinkiem dł. min. 30 cm 14,16,18, 20 - 120 -125 cm | 1000 |

Zamawiający wymaga złożenia 1 szt. próbki do w/w Zadania – warunek przepustowy

ZADANIE – 28 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 0,50 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sondy żołądkowe (dwunastnicze) 6,8 | 20 |

ZADANIE – 29 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 3,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plastry do mocowania sondy żołądkowej do nosa | 800 |

ZADANIE – 30 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 6,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sonda Sengstakena ch 16 ch 18 ch 21 | 2 2 1 |

ZADANIE – 31 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 6,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik Foley – z powłoką antybakteryjną lub z materiału antybakteryjnego, rozmiar 14 16 18 | 20 20 20 |

ZADANIE – 32 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 0,50 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik Nelatona ch 10 ch 12 ch 14 ch 16 ch 18 ch 20 | 20 20 20 20 20 20 |

ZADANIE – 33 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 24,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych f 6 f 8 f 10 f 12 f 14 f 16 f 18 f 20 | 100 1000 500 1200 7500 2000 700 200 |
| 2 | Cewniki Foley -silikonowany (CH 6– 24 ) | 2400 |

ZADANIE – 34 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 2,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego wygięty do lewego oskrzela z mieszaniny PCV i silikonu: f 14 f 16 | 1000 200 |

ZADANIE – 35 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 8,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dren brzuszny jałowy– (CH 20 – 32) | 200 |
| 2 | Dren Redona - (CH 8 – 18 ) dł. ok. 70 cm. | 800 |
| 3 | Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem ( F 24, 28 , 32) | 30 |
| 4 | Kateter do emb. f 2-7 | 10 |

ZADANIE – 36 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 2,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kateter do znieczuleń krtani 10F | 40 |

ZADANIE – 37 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 10,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kateter do histerosalpingografii roz.8F długość ok.25 cm | 30 |

ZADANIE – 38 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 3,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dren T-KEHR ch 8 ch 10 ch 12 ch 14 ch 16 ch 18 ch 20 | 5 5 5 5 5 5 3 |
| 2 | Worek do zbiórki żółci | 10 |

ZADANIE – 39 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| Proteza prosta do protezowania dróg żółciowych |
| --- |
| lp | Rozmiar | Odległość między zaczepami (cm) | Ilość sztuk |
| 1 | 5F | 5,7,9 | 2 |
| 2 | 7F | 5,7,9 | 2 |
| 3 | 8,5F | 5,7,9,12 | 2 |
| 4 | 10F | 5,7,9,12 | 2 |

ZADANIE – 40 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 1,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zatyczka sterylna do cewnika Redon | 200 |
| 2 | Zatyczka sterylna do drenu brzusznego-stożkowa | 100 |

ZADANIE – 41 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 2,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Łącznik do cewników i węży | 1000 |

ZADANIE – 42 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 8,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Butelki do odsysania TYP REDON –bez próżni, 200 ml 400 ml | 800 700 |

ZADANIE – 43 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 8,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Wziernik ginekologiczny jednorazowy , sterylny , rozmiar L (nie chińskie) | 100 |
| 1 | Wziernik ginekologiczny jednorazowy , sterylny , rozmiar M (nie chińskie) | 2300 |
| 2 | Wziernik ginekologiczny jednorazowy , sterylny , rozmiar S (nie chińskie) | 2000 |
|  | Wziernik ginekologiczny jednorazowy , sterylny , rozmiar XS (nie chińskie) | 800 |

ZADANIE – 44 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 10,00 PLN

Warunki przepustowe:

- Zamawiający  wymaga szczoteczek umożliwiających pobranie w rozmazie jednocześnie  komórek z

szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, które to szczoteczki według rekomendacji

Ministerstwa Zdrowia zalecane są w programie profilaktyki raka szyjki macicy.

- Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu badań klinicznych oraz rekomendacji instytucji i

towarzystw specjalistycznych dla szczoteczek do wymazów cytologicznych.

- Zamawiający wymaga oryginalnych szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych zgodnie z

zaleceniami Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szczoteczki cytologiczne , sterylne TYP – 2 (wachlarz) | 1900 |

ZADANIE –  45 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 8,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Próżnociąg położniczy – sterylny – przyssawka w kształcie grzyba – śred. 50 mm | 5 |
| 2 | Próżnociąg położniczy – sterylny – przyssawka w kształcie dzwonu – śred. 64 mm | 5 |

ZADANIE – 46 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 4,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Okulary do fototerapii dla noworodków rozmiar ok. 30-38 cm | 150 |

ZADANIE – 47 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 4 ,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Okulary chirurgiczne – ultra lekkie z wymiennymi ekranami, które nie zaburzają pola widzenia nawet przy stosowaniu na własne okulary operatora bądź soczewki. Pokryte warstwą zapobiegającą parowaniu. | 120 |

ZADANIE – 48 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 1,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opaska identyfikacyjna dla noworodków | 1000 |

ZADANIE – 49 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 25,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zaciskacz do pępowiny | 600 |
| 2 | Nakłuwacze igłowe gł 2,4mm (jałowe) | 8000 |
| 3 | Nakłuwacze igłowe gł 1,8mm (jałowe) | 1000 |

ZADANIE – 50 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 30,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody EKG jednorazowego użytku dla dorosłych z hydrożelem, czas użytkowania min. 48 godz. | 25.000 |
| 2 | Elektrody EKG jednorazowego użytku dla dorosłych z hydrożelem, radioprzezierne, czas użytkowania min. 72 godz. | 300 |
| 3 | Elektroda do EKG EK-S-42 PSG lub równoważna. | 600 |
| 4 | Pasta do przygotowywania naskórka Every 160g | 10 |
| 5 | Żel do EKG opakowanie ok.250g | 60 |
| 6 | Żel do USG opakowanie ok. 500g | 550 |
| 7 | Żel do USG sterylny ok. 20g | 60 |

ZADANIE – 51 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda do czasowej stymulacji serca - dostępne min. dwa typy zakończenia: proste i „J”. - długość katetera 110cm - w zestawie dwa wyjmowane mandryny do usztywnienia katetera: „sztywny” i„miękki”. Rozmiar: 5F 6F 7F | 10 10 5 |
| 2 | Introduktor do wprowadzania elektrod. 5F 6F 7F | 10 10 5 |

ZADANIE – 52 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda koncentryczna do badań EMG roz. 0,35 x 30 mm | 25 |
| 2 | Elektroda koncentryczna do badań EMG roz. 0,45 x 40 mm | 25 |

ZADANIE – 53 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 280,00 PLN

Akcesoria do aparatu do monitoringu nerwu krtaniowego - neuromonitor C2 NerveMonitor, producent-

INOMED

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa sonda bipolarna prosta, mikrowidelec (długość robocza 4,5 cm, przewód 3m) do bezpośredniej stymulacji nerwów | 140 |
| 2 | Jednorazowa elektroda 4-kanałowa naklejana na rurkę intubacyjną, rozmiar 7,5 – 9 mm powierzchnia elektrody 32-37 w komplecie z elektrodą neutralną | 140 |

ZADANIE – 54 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 2,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maseczki do resuscytacji (oddech usta – usta ) | 50 |

ZADANIE – 55 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 2,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maska do wysokiej koncentracji tlenu z drenem o długości ok 210 cm z z rezerwuarem dla dorosłych | 50 |
| 2 | Worek na tlen dla dorosłych (rezerwuar) | 50 |

ZADANIE – 56 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 4,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa maska anestezjologiczna, przezroczysta, kształt kropli zapewniający anatomiczne dopasowanie i uszczelnienie, rozmiary kodowane kolorami, mankiet powietrzny miękki, częściowo wypełniony, bez zaworu regulacji. rozmiar 1 – noworodek rozmiar 2 – niemowlę rozmiar 3 – dziecko rozmiar 4 – dla dorosłych , mała (S) rozmiar 5 – dla dorosłych , średnia (M) rozmiar 6 – dla dorosłych , duża (L) | 5 5 30 50 50 50 |

ZADANIE – 57 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 10.00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, rozmiar nr 1 nr 1,5 nr 2 nr 2,5 nr.3 nr.4 nr.5 | 3 3 3 5 50 50 30 |
| 2 | Maska krtaniowa z możliwością intubacji, posiadająca zintegrowany kanał zapewniający dostęp gastryczny; możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową; znaczniki ułatwiające prowadzenie elastycznego endoskopu. nr 3 nr 4 nr 5 | 10 10 10 |

ZADANIE –  58 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 4,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dren do tlenu ok. dł.2,1 m | 250 |
|  | Dren do tlenu ok. dł.4,2 m | 20 |
| 2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos | 500 |
| 3 | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem | 2450 |
| 4 | Maska tlenowa dla dzieci z drenem | 500 |

ZADANIE – 59 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU – zmienić opis

Wadium: 11,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Nebulizator – zestaw do inhalacji z maską tlenową i drenem TRIDENT T 1806 Nebulizator – zestaw do inhalacji z ustnikiem i drenem Nebulizator – zestaw do inhalacji z maską i drenem dla dzieci TRIDENT T 1807 | 600 400 500 |

ZADANIE – 60 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 500,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Papier do aparatu MIDICARD 130 x 25 | 20 |
| 2 | Papier do EKG 110 X 40 m | 250 |
| 3 | Papier do EKG 110 X 10 m -AsCARD 33 | 20 |
| 4 | Papier do EKG E - 30 100 X 40 m | 20 |
| 5 | Papier do EKG AsCard 612 210 X 40 m czerwony | 60 |
| 6 | Papier MITSUBISHI K-65 HM ORYGINALNY | 160 |
| 7 | Papier MITSUBISHI K-61 B ORYGINALNY | 30 |
| 8 | Papier SCHILLER AT – 3 70 x 100 x 200 | 40 |
| 9 | Papier do KTG 143x150x300 | 25 |
| 10 | Papier do EKG SuperIdEcho 210 mm x 30 M do aparatu CARDI MAX typ SX 7402 , OP – 69TE | 30 |
| 11 | Papier do EKG Biomedica Perso 210 x 150 x 170 | 15 |
| 12 | Papier do EKG ASCARD Mr. Blue (R-A4) 112mm | 400 |
| 13 | Papier EKG E 600GC 110 mm | 30 |

ZADANIE – 61 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 10,00 PLN

Akcesoria do defibrylatora MINDRAY Bene Heart D3

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Papier termiczny do defibrylatorów szerokość papieru: 50 mm długość papieru: 20 m średnica pełnej rolki: 43 mm | 30 rolek |
| 2 | Jednorazowe elektrody do defibrylacji (stymulacji zewnętrznej) dla dorosłych | 50 sztuk |

ZADANIE – 62 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 6,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość szt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Papier do drukarki MITSUBISHI P95HG(ECHO) | 15 |

ZADANIE – 63 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 6,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Papier do sterylizatora gazowego STERI 5 XL FIRMY 3 M dla modelu produkowanego od 2000r-numer seryjny powyżej 720000 | 15 |
| 2 | Papier do sterylizatora gazowego STERI 5 XL FIRMY 3 M dla modelu produkowanego przed 2000r - numer seryjny poniżej 720000 | 5 |

ZADANIE – 64 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 14.00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Woreczek do pobierania moczu u niemowląt (jałowy) | 800 |
|  | Woreczek do pobierania moczu u dziewczynek (jałowy) | 200 |
| 2 | Worki na mocz ok 2000ml. | 5000 |

ZADANIE – 65 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 12,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Worki do godzinowej zbiórki moczu(sterylne) ok.200-500ml/2000ml. | 100 |
| 2 | Worki do dobowej zbiórki moczu(sterylne)ok.2000ml | 10 |

ZADANIE – 66–  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 20,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | WOREK na wymiociny jednorazowego użytku poj. Min 350 ml z absorbentem szczelnie zamykany . | 2200 |

ZADANIE – 67–  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 1,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | WOREK CZERWONY NA MATERAC - jednorazowego użytku o wym. 210cm x 100-110cm o grubości min.0,05 mm wykonane z folii LDP | 200 |

ZADANIE – 68 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 360,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Worki foliowe na odpady medyczne i śmieci -700 x 1100 x 0,04 mm wykonane z folii LDP -niebieskie - czarne - czerwone | 11.000 33.000 11.000 |
| 2 | Worki foliowe - 500 x 600 x 0,03 mm wykonane z folii LDP - niebieskie wiązane nieprzeźroczyste czarne niebieskie - czerwone nieprzeźroczyste na krew + etykiety samoprzylepne - żółte | 500 10.000 4.000 2.000 200 |
| 3 | Worki foliowe 600 x 800 x 0,04 mm wykonane z folii LDP - czarne - czerwone | 80.000 24.000 |
| 4 | Worki foliowe wykonane z folii LDP czarne poj .240 l. | 400 |
| 5 | Pokrowce na zwłoki z uchwytami oraz z zamkiem błyskawicznym (wytrzymałość min. 100 kg) wykonane z folii LDP - min 0,22 mm grubości | 250 |

ZADANIE – 69 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 75,00 PLN

1. Wkłady workowe do systemu ssaka próżniowego

-poj. 2000ml, , podłączenie do pacjenta  winno  znajdować się na górnej części pokrywy wkładu (uniwersalny łącznik schodkowy),posiadać   hydrofobowa zastawkę  odcinającą ssanie po napełnieniu się wkładu , skuteczny filtr antybakteryjny , możliwość łączenia do 2 - 4 pojemników.  - 500 sztuk

2. wkłady workowe z substancją żelującą o w/w parametrach  poj. 2000  ml - 2000 sztuk

DOPUSZCZAMY OFERTY NA WORKI O INNYM KSZTAŁCIE WRAZ Z KOMPLETEM UCHWYTÓW W ILOŚCI – 80 sztuk.

Uwaga:

Dostawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć na wyposażenie użytkownika – warunek przepustowy

-Wieszak na szynę plastikowy-automatyczny - 80 sztuk

-Kanister wielokrotnego użytku dla pojemników 2 l - 40 sztuk

-Wózek na min. 3 pojemniki wyposażony w kompatybilne z kanistrami zaczepy.-10 sztuk

-Łącznik odcinający do pojemnika wielorazowego -25 sztuk

ZADANIE – 70 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 15,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do odsysania pola operacyjnego 210-200 cm, powierzchnia gładka ,bez kontroli ssania ,nie łączony ,końcówka ssąca 6 mm, standardowa , zagięta. | 1 000 |

ZADANIE – 71 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 25,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do odsysania pola operacyjnego 210-200 cm, powierzchnia gładka ,bez kontroli ssania ,nie łączony ,końcówka gładka ssąca 8 mm, z odcinkiem prostym długości min 25 cm , standardowa , zagięta. | 2000 |

ZADANIE – 72 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium:90,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dren do pompy artroskopowej ARTHREX Continous Wave. Dren INFLOW jednoczęściowy do pacjenta ze zbiornikiem wyrównującym ciśnienie. | 160 |
| 2 | Końcówka do shavera do wyboru z katalogu producenta. Końcówki o średnicach min. od 2 do 6 mm, służące do operacji kolana oraz barku. Końcówki wielorazowego użytku z limitem min. 20 użyć. | 10 |

Warunki graniczne – przepustowe.

- Dreny kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego pompą - model AR 2600,

nr kat. AT800-100 - pompa jednorolkowa ze specjalistyczną podwójną membraną.

- Dren pakowany sterylnie, kostka do regulacji przepływu ze specjalną osłonką zabezpieczającą przed

uszkodzeniem.

- Dren w punktach zagięcia posiada specjale wzmocnienia zapobiegające awarii podczas pracy oraz

zaginaniu się drenu podczas pracy.

- Ostrze do sahvera dwuczęściowe, posiadające kodowanie kolorystyczne, zapobiegające złożeniu

nieprawidłowych cześci, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem shaver z rączką

sterowaną pedałem, model C2, nr kat. 913 001 oraz rączką nr kat. 913 020.

ZADANIE – 73 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 20,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dren brzuszny – końcówka Yankauer, ergonomicznie ukształtowana z kaniulą ze zdejmowaną nasadką chroniącą przed uszkodzeniem narządów. W nasadce cztery rzędy perforowanych otworów na długości 5 cm, otwory boczne w kaniuli wewnętrznej rozmiar CH 23 – 3,80 mm/7,59 mm/ 11,85 mm(wew./zew.) dostosowana do łącznika 6,35 mm(1/4) oraz 9,50 mm (3/8) | 80 |

ZADANIE – 74 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 10,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | System do kontrolowanej zbiórki stolca u pacjentów z nietrzymaniem stolca konsystencji płynnej lub półpłynnej z wymiennymi workami zbiorczymi. | 15 |
| 2 | Worki zbiorcze | 100 |

ZADANIE – 75 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium 12,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Worek uropediatryczny z docięciem ok. 10-35 , przeźroczysty 1- częściowy | 30 |
| 2 | Worek przeźroczysty z przylepcem z tlenkiem cynku z docięciem ok.10-80 , zamykany na zapinki 1 - częściowy | 30 |
| 3 | Worek stomijny 1 – częściowy z przylepcem hydrokoloidowym 2 – warstwowym z docięciem ok.10-76 z zapięciem na rzep | 180 |
| 4 | Worek post-op , średnica ok.70 nie sterylny z okienkiem, ;przylepiec hydrokoloidowy | 6 |
| 5 | Pasta stomijna – uszczelniajaco – gojąca ok. 60 g w tubce | 5 |

ZADANIE – 76 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 12,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd infuzyjny do pompy ATOM P-600 | 200 |

ZADANIE – 77 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium:  6,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego pęcherza moczowego z workiem na mocz, z drenem ze skalą. | 20 |

ZADANIE – 78 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 2,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do pobierania próbek wydzieliny z dróg oddechowych | 200 |

ZADANIE – 79 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 1,00  PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kompres żelowy do okładów (ciepłe, zimne) 10 x 25 cm lub 12 x 29cm 20 x 30 cm lub 21 x 38cm | 10 10 |

ZADANIE – 80 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 2,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Szyny ZIMMERA 230 x 10 230 x 13 230 x 15 230 x 20 230 x 25 250 x 25 | 10 130 120 350 70 20 |

ZADANIE – 81 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 250,00 PLN

Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia nieodpłatnych-, szkoleń personelu w zakresie prawidłowego stosowania sprzętu -wg potrzeb -warunek przepustowy

Bezpieczna kaniula dożylna  wykonana z poliuretanu lub teflonu FEP (do wyboru zamawiającego wg potrzeb)  z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG.  Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask samo zakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu.  Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem . Port centralne umiejscowiony wobec skrzydełek. Mechanizm uniemożliwiający tzw. samo otwarcie się koreczka portu górnego co  minimalizuje ryzyko infekcji oraz  otwarcia się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji. Kaniula wyposażona w hydrofobową membranę gwarantującą wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę zgodna z PN 10555-5. Nazwa producenta  na korku portu bocznego oraz uchwycie igły. Rozmiary:

z opisem na opakowaniu jednostkowym (rozmiar,  długość ,przepływ)

0,9 – 22 G        –           10 000 sztuk  wykonana  z poliuretanu lub teflonu FEP

1,1 – 20 G        –           10 000 sztuk  wykonana  z poliuretanu lub teflonu FEP

1,3 – 18 G        –           8 000 sztuk  wykonana  z poliuretanu lub teflonu FEP

1,5 – 17 G         -             100  sztuk  wykonana  z poliuretanu lub teflonu FEP

Bezpieczna kaniula dożylna  bez portu z poliuretanu ze skrzydełkami wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG.  Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy  zatrzask samo zakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu.  Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Kaniula wyposażona w hydrofobową membranę gwarantującą wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę zgodna z PN 10555-5.

Rozmiary:

24 G (0,7) – 19mm przepływ 22 ml/min  – 1500 sztuk   wykonana z poliuretanu

- Kranik trójdrożny , do infuzji , wykonany z poliamidu materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków , z pokrętłem . Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45st. . Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny – 100 sztuk

- Rampa pięciokranikowa wielokolorowa  , do infuzji , wykonany z poliamidu materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45st. . Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny    - 50 sztuk

- Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10 cm , do infuzji , wykonany z poliamidu  materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków , z pokrętłem w kolorze niebieskim . Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45st. Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Na jednym z ramion kranika musi znajdować się zamocowana na stałe zastawka dostępu bezigłowego z membraną, umożliwiająca swobodny dostęp strzykawką z końcówka luer lub luer lock. - 500 sztuk

ZADANIE – 82 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 15,00 PLN

Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia nieodpłatnych  szkoleń personelu w zakresie prawidłowego stosowania sprzętu -wg potrzeb-warunek przepustowy

Bezpieczna kaniula dożylna, obwodowa, wykonana z PTFE widziana w USG o przepływie od 12-15 ml/min. Bez PCV oraz bez lateksu, z odejmowalnym przyrządem ułatwiającym mocowanie kaniuli.

Kaniule dożylne 0,6 x 19 mm (26G) bez portu bocznego – 1400 sztuk

ZADANIE – 83 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 50,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Korek – zatyczka do bezpiecznej kaniuli dożylnej | 28000 |

ZADANIE – 84 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium:  8,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koreczek z zawartością 70% IPA (izopropanol). Pakowany pojedynczo, w sterylnym opakowaniu. Do dezynfekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. | 3000 |
| 2 | Rampa 5-kranikowa wielokolorowa z zastawkami bezigłowymi i drenem 150 cm | 100 |

ZADANIE – 85–  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 50,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Igła do nakłuć lędźwiowych 0,7 x 120 mm | 30 |
| 2 | Igła do nakłuć lędźwiowych 0,7x 88 mm | 20 |
| 3 | Igła do nakłuć lędźwiowych 0,9 x 88-90 mm | 500 |
| 4 | Igła do nakłuć lędźwiowych 1,1 x 88-90 mm | 50 |
| 5 | Igła do nakłuć lędźwiowych 1,3 x 88- 90 mm | 50 |
| 6 | Igły z pryzmatem do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą typ Pencil Point 27G dł.88-90 mm | 30 |
| 7 | Igły do znieczuleń zewnątrzoponowych -typu TUOHY | 20 |
| 8 | Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych | 20 |
| 9 | Zestawy do kombinowanego znieczulenia podpajęczego i zewnątrzoponowego ciągłego | 20 |
| 10 | Igły do blokad obwodowych z użyciem neurostymulatora ze szlifem zapobiegającym uszkodzeniu nerwów ( ścięcie 15 stopni) | 60 |
| 11 | Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką „single shot” przy użyciu neurostymulatora,w pełni izolowana igła(odsłonięty tylko szlif igły).igła za szlifem 30 stopni 20G x 50mm.Powierzchnia igły echogeniczna na dł 20 cm 360˚ ,czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1 cm. | 80 |
| 12 | Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką „single shot” przy użyciu neurostymulatora,w pełni izolowana igła(odsłonięty tylko szlif igły).igła za szlifem 30 stopni 20G x 80mm.Powierzchnia igły echogeniczna na dł 20 cm 360˚ ,czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1 cm. | 10 |
| 13 | Sterylny zestaw osłony na głowicę USG wraz z żelem o minimalnym składzie: - osłona na głowicę USG w rozmiarze 13 x 61 cm - żel sterylny do USG - dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony do głowicy - sterylna serweta 40 x 40 cm | 100 |

ZADANIE – 86 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 90,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą typ Pencil Point 25G dł. ok. 90 mm | 100 |
| 2 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą typ Pencil Point 27G dł. ok. 90 mm | 1200 |
| 3 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą typ Pencil Point 25G dł. ok. 120 mm | 10 |
| 4 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą typ Pencil Point 26G dł. ok. 120 mm | 10 |
| 5 | Igła do nernoliz TYP Madayag 20 G / 150 | 10 |

Zamawiający wymaga złożenia do każdej pozycji w/w Zadania po 1 szt. próbek.

ZADANIE – 87 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przewężone igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typ Pencil-Point 27G/22G dł. 100 – 105mm z igłą prowadzącą. | 10 |

ZADANIE – 88 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 40,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula dotętnicza 20 G/ 45 mm z zaworem Flow - switch | 400 |
| 2 | Zestaw do cewnikowania tętnicy udowej metodą Seldingera 18Ga,23 cm ( w skład zestawu wchodzi cewnik, prowadnica druciana o średnicy 0,025” i długości 68cm oraz igła punkcyjna 18Ga/7cm. | 10 |
| 3 | Zestaw do cewnikowania tętnicy udowej metodą Seldingera 18Ga,16 cm ( w skład zestawu wchodzi cewnik, prowadnica druciana o średnicy 0,025” i długości 60cm oraz igła punkcyjna 18Ga/7cm. | 10 |
| 4 | Zestaw do cewnikowania tętnicy promieniowej metodą Seldingera 20Ga, 5 cm ( w skład zestawu wchodzi cewnik, prowadnica druciana o średnicy 0,021” i długości 35 cm oraz igła punkcyjna 20Ga/4cm | 5 |
| 5 | Zestaw do cewnikowania tętnicy promieniowej metodą Seldingera 22Ga, 5 cm ( w skład zestawu wchodzi cewnik, prowadnica druciana o średnicy 0,021” i długości 35 cm oraz igła punkcyjna 22Ga/4cm | 5 |

ZADANIE – 89 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 125,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy cewników do żył centralnych 2-drożne dł 15 cm 2-drożne dł 20 cm 3-drożne dł 15 cm 3-drożne dł 20 cm | 50 30 80 80 |
| 2 | Zestawy cewników do żył centralnych - wykonane z mieszaniny antybakteryjnej, pokryte powłoka antybakteryjną zapewniający ochronę przed kolonizacją bakterii 2-drożne dł 15 cm 2-drożne dł 20 cm 3-drożne dł 15 cm 3-drożne dł 20 cm 4-drożne dł. 15 cm 4-drożne dł.20 cm 5-drożne dł.20 cm | 10 10 20 20 20 20 20 |
| 3 | Cewnik do żył centralnych ,przeznaczony do szybkich wlewów 3 – drożne | 20 |

ZADANIE – 90 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Igły Hubera do portów naczyniowych - Igła do portów naczyniowych 0,7 mm (22G) x 25 mm 900 - Igła do portów naczyniowych z drenem umożliwiającym wykonanie infuzji | 30 10 |

ZADANIE – 91 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 2,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Igła do biopsji szpiku kostnego z mostka 16G x 40mm 18G x 40mm | 10 5 |

ZADANIE – 92 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 2,50 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Igła do nakłuć talerza biodrowego 1,3 x 40 | 5 |

### WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ JAKOŚCIOWE

I Zestawy cewników do żył centralnych

Zestawy  powinny charakteryzować następujące cechy :

-  Wyposażenie zestawu w system zmniejszający możliwość wystąpienia zatoru powietrznego oraz  możliwość wstecznego wypływu krwi w postaci koreczków otwierających drogę dla płynu w momencie podłączenia strzykawki

-   System cewnikowania oparty o metodę  Seldingera ,

-  Obecność prowadnicy typu „J” w każdym zestawie

-  Obecność dilatatora w zestawach .

-  zestawy cewników do żył centralnych wyposażone były w igłę V z na stałe zintegrowaną możliwością wprowadzenia prowadnicy bez rozłączania strzykawki co zmniejsza ryzyko rozszczelnienia układu

-  prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania

-  System mocowania cewnika musi być bezpieczny system unieruchomienia, cewnika nie może powodować jego okluzji

-  możliwość identyfikacji cewnika metodą EKG

-  W przypadku cewników wielokanałowych , wlew dożylny przez jeden z kanałów nie może zakłócać bezpośredniego pomiaru OCŻ prowadzonego przez drugi kanał.

-   Na opakowaniu zewnętrznym powinny być podane wewnętrzne średnice kanałów i prędkości przepływów.

-  zestaw do wkłuć centralnych z mieszaniny antybakteryjnej lub pokryty powłoką antybakteryjną zapewniający ochronę przed kolonizacją bakterii i mający charakter hydrofilny

- możliwość dezynfekcji standardowymi środkami dezyfekcyjnymi na bazie etanolu, co zostanie potwierdzone oryginalnym dokumentem producenta

- cewników do żył centralnych o  działaniu antybakteryjnym i hydrofilnym na całej swojej długości zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz

##### II  Cewniki do żył centralnych przeznaczone do szybkich wlewów

-  Cewniki powinny zawierać system lub zacisk odcinający.

-  Długość cewnika musi gwarantować jego stabilność położenia w świetle naczynia szczególnie u ludzi otyłych .

III  Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego:

-     Końcówka igły atraumatyczna

-     Igła z bocznym otworem

-     Szybki wypływ płynu mózgowo-rdzeniowego przy niskim kalibrze igieł 25 G, 26G ,27G

-     Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły,z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR.

-     Kaliber igieł musi być oznaczony oprócz standardowej numeracji inną dodatkową formą

wskazującą na jej rozmiar co pozwala na szybką identyfikacje wybranej igły do znieczulenia i wyklucza możliwość pomyłki

-     Konieczna obecność mandrynu prowadnicy dla igły zasadniczej ( łatwy gładki przesuw mandrynu)

-     Igła prowadząca  kompatybilna z punkcyjna nie skracającą igły (gładkie przejście do igły prowadzącej)

IV Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych :

-     Igła atakująca o konstrukcji Tuohy lub Weiss

-     Igła atakująca o konstrukcji umożliwiającej łatwy jej uchwyt przez wykonującego zabieg

-     Igła atakująca wyposażona w system oznaczenia jej długości

-     Konstrukcja igły powinna być tak dostosowana w stosunku do napotkanych oporów aby nie uległa nagłemu wygięciu lub załamaniu

-    Cewnik zewnątrzoponowy atraumatyczny , ze znacznikami głębokości (długości osadzenia) oraz bocznymi otworami . końcówka cewnika atraumatyczna .(tzw. Soft Tip)

-    Prosty i niezawodny ( uniemożliwiający rozłączenie się ) system mocowania końcówki cewnika w świetle łącznika cewnika .

-    W zestawie filtr przeciwbakteryjny z mocowaniem PIN-PAED

-    Cewnik „widoczny” np. w USG.

V Zestawy do znieczulenia połączonego powiny posiadać następującą charakterystykę :

-    Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego spełniają kryteria wymienione dla igieł p.p.(ad III )

-    Igły do znieczulenia zewnątrzoponowego spełniają kryteria wymienione w punkcie dla kryteriów

igieł w zestawach zewnątrzoponowych (ad IV ).

-   Cewniki zewnątrzoponowe spełniają kryteria dla cewników zewnątrzoponowych wymienionych (ad IV )

-   Powinny posiadać blokadę igły podpajęczynówkowej w igle zewnątrzoponowej.

-   dodatkowy otwór w osi igły Tuohy , pozwalający na wprowadzenie końca igły podpajęczynówkowej w osi igły Tuohy

ZADANIE – 93 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 35,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość opakowań |
| --- | --- | --- |
|  | Igły jednorazowego użytku , apirogenne, pokryte teflonem,polipropylenem lub inną substancją poślizgową ,ostrzone laserowo ,oznaczenia długości i średnicy na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym w mm x 100 sztuk Nr 0,5 Nr 0,6 Nr 0,7 Nr 0,8 Nr 0,9 Nr 1,1 Nr 1,2 | 160 110 100 250 260 230 950 |

ZADANIE – 94 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 8,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym – jałowa ,1,2 mm (18Gx30) | 30.000 |

ZADANIE – 95 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 60,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Pojemnik na zużyte igły i materiały medyczne pojemność 0,6-0,7 litra pojemność 2 litry pojemność 5 litrów pojemność 10 litrów | 2700 3500 1000 800 |

ZADANIE – 96 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 22,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Pojemnik zamykany na materiał biologiczny chirurgiczny do badań hist.-pat. pojemność 15ml. pojemność 30ml. Pojemność 60ml pojemność 100ml. pojemność 200ml pojemność 250ml. pojemność 500ml. pojemność 1000ml. pojemność 2000ml. pojemność 2500ml. pojemność 3000ml. pojemność 5000ml | 600 1400 350 30 100 100 60 80 30 120 280 20 |

ZADANIE – 97 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 2,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Igła do przemywań 1,2 mm (18Gx3) jednorazowego użytku, występująca w dwóch wersjach prostej i zakrzywionej, współpracująca ze strzykawką typu Luer, posiadająca zakończenie - kulka | 50 |

ZADANIE – 98 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 4,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Igły iniekcyjne śred. 2,4 mm 1600 – gastroskop śred, 2,4 mm 2300 – kolonoskop | 10 10 |

ZADANIE – 99 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 10,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cm H2O, bezgłośny , wyskalowany do objętości 2200 ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port bezpośrednio przy drenie łączącym do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej na krótki czas nie powodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany sterylnie w folie i serwetę z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem metalową sprężyną. | 30 |

ZADANIE – 100 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu , widocznego w RTG, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączania w tryb drenażu grawitacyjnego z pominięciem zastawek), dwóch strzykawek Luer lock 60 ml i 10 ml, worka do drenażu 2000ml, skalpela do nacięcia skóry oraz łącznika do systemu drenażowego | 20 |

ZADANIE – 101 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | System do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym do rurek intubacyjnych, o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godzin, miękki a jednocześnie wytrzymały cewnik z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, kanał irygacyjny wtopiony w ścianki cewnika, suwak zaworu sterującego ssaniem z blokada przypadkowego użycia, wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru, gładko wykończone krawędzie , przezroczysty łącznik T, do użytku dla jednego pacjenta, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiary: 12F/57 cm, 14F/57 cm, 16F/57 cm | 100 |

ZADANIE – 102 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 80,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zamknięty system do autotransfuzji po operacyjnej-przezroczysty silikonowy mieszek jako źródło podciśnienia pojemności ok. 400 ml - silikonowy worek na krew o pojemności ok. 1000 ml - dwa filtry wewnętrzne – w pojemniku i worku minimalizujące ryzyko powstania skrzepów i gwarantujące stały przepływ drenowanego płynu | 90 |

ZADANIE – 103 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 2,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do toracyntezy / paracentezy | 10 |

ZADANIE – 104 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 15,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik czasowy do HD, dwuświatłowy 13Fr , z poliuretanu Tecoflex (ultra cienki -65 shore), z końcówką o kształcie D, wysokoprzepływowy, z fabrycznie umieszczonym mandrynem w cewniku, ramiona proste lub zagięte, z zestawem wprowadzającym o składzie: prowadnik typu J z Nitinolu 0,97/700mm - 1szt., igła wprowadzająca 18G/70mm - 1 szt., rozszerzacz 13Fr – 1szt., korki Luer Lock- 2 szt., długości: 17,5 cm 20 cm | 15 15 |
| 2 | Cewnik czasowy do HD, trójświatłowy 13,5Fr, z poliuretanu Tecoflex, z obrotowymi skrzydełkami, ramiona proste lub zagięte, z zestawem wprowadzającym o składzie: prowadnik typu J z Nitinolu 0,97/700mm - 1szt., igła wprowadzająca 18G/70mm - 1 szt., rozszerzacz 13,5Fr – 1szt., korki Luer Lock- 3 szt., długości: 17,5 cm 20 cm 25 cm | 15 15 15 |

ZADANIE –  105 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 50,00 PLN

Akcesoria do aparatu Aquarius(leczenie nerkozastępcze ciągłe)

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hemofiltr trójwarstwowy, polieterosulfonowy 1,2 -1,4 m2 | 5 |
| 3 | Zestaw drenów do aparatu Aquarius | 5 |
| 4 | Adapter 4-drożny | 10 |
| 5 | Worki na ultrafiltrat 5l | 100 |

ZADANIE – 106 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 7,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy uzupełniające do tracheostomii przeskórnej sposobem Griggsa z rurka treacheostomijną z oddsysaniem z nad mankietu śred. 8 mm śred 9 mm | 15 15 |

ZADANIE – 107 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 4,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezpieczny łącznik do systemów infuzyjnych - połączony ze strzykawką lub linią infuzyjną podawania leków lub pobierania krwi - współpracuje z zestawem do przetoczeń krwi i płynów , cewnikami żył centralnych i kaniulami do żył obwodowych | 300 |

ZADANIE – 108 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przedłużenie giętkie sterylne do układów oddechowych(gładkie)10 i 15 cm: 15 M – przedłużenie , ruchomy kominek , - 22M\15F | 200(100/100) |
| 2 | Przedłużenie giętkie sterylne do układów oddechowych z możliwością wykonania bronchofiberoskopii(gładkie)10 i 15 cm: 15 M – przedłużenie , ruchomy kominek , - 22M\15F | 50(25/25) |

ZADANIE – 109 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 190,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Układ anestetyczny jednorazowy ,dla dorosłych , współosiowy (rura w rurze) z funkcją wymiennika ciepła, dł ok. 180 cm, worek oddechowy ok. 2l, dodatkowa gałąź dł. ok. 90 - 100 cm , czysty mikrobiologicznie , nie zawierający lateksu roz. 22F – 22M\15F. Kompatybilny ze sprzętem Drager | 1000 |

ZADANIE – 110 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 50,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obwód oddechowy do jednorazowego użytku składający się z łączonego wdechowo/wydechowego przewodu oddechowego (system przewodu w przewodzie) o dł rury oddechowej ok. 180 cm , zawierający złącze kolankowe z Luer-Lock i trójnik T z przewodem wydechowym. Bakteriologicznie czysty. Nie zawiera latexu. Kompatybilny ze sprzętem BENNETT 7200-bez nawilżacza oraz BENNETT 840 | 300 |

ZADANIE – 111 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 8,00 PLN

Akcesoria do ogrzewacza krwi i płynów infuzyjnych Fluido SA200

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | kaseta standardowa do 400 ml/min. | 20 |

ZADANIE – 112 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 50,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy pojemnik na wydzielinę o objętości ok. 700 ml do stosowania z medycznymi ssakami Drager posiadający zabezpieczenie antyprzelewowe, chroniące przed skażeniem ssaka i otoczenia. Prosty montaż, nie wymagający modyfikacji urządzenia. | 200 |
| 2 | Filtr do układu ssącego do aparatu do znieczulenia Primus | 30 |

ZADANIE – 113 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 26,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Linia próbkująca CO2 | 600 |

ZADANIE – 114 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Filtry do linii próbkujących CO2 | 50 |

ZADANIE – 115 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 15,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Linie jednorazowe z układem przeciw rezonansowym do pomiaru krwawego ciśnienia krwi dla dorosłych z układem do przepłukiwania długości 125 cm (+\- 10%) pasujące do przewodów do monitora MINDRAY BENEVIEW firmy B.D. | 150 |

ZADANIE – 116 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 10,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa linia próbkująca typu FiltrLine do długiego monitorowania (dorośli / dzieci), model XS 04624 (microstream - Mindray) | 200 |

ZADANIE – 117 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy adapter czujnika CO2 ze strumienia głównego do układu pacjenta dla dorosłych, model 6063 (Mindry) | 100 |

ZADANIE – 118 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 10,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa linia próbkująca z kaniula nosową typu SmartCapnoLine do krótkiego monitorowania z podawaniem tlenu (dorośli / dzieci), model 009822 (microsream - Mindry) | 10 |

ZADANIE – 119 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 15,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik BIS kompatybilny z monitorem Infiniti Delta XL | 200 |

ZADANIE – 120 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 130,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| Akcesoria do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO |
| 1 | Cewnik tętniczy standardowy do stosowania u dorosłych tętnica udowa, prowadnica wykonana z nitinolu, złącze luer wykonane z trogamidu średnica zewnętrzna 5f, długość użyteczna 20 cm | 10 |
| 2 | Cewnik tętniczy do stosowania u dorosłych tętnica ramienna ok. łokciowa, prowadnica wykonana z nitinolu, złącze wykonane z trogamidu, średnica zewnętrzna 4F, długość użyteczna 22 cm | 1 |
| 3 | Cewnik tętniczy do stosowania u dorosłych tętnica ramienna proksymalnie, prowadnica wykonana z nitinolu, złącze luer wykonane z trogamidu, średnica zewnętrzna 4F, długość uzyteczna 16 cm | 1 |
| 4 | Cewnik tętniczy do stosowania u dorosłych tętnica pachwowa prowadnica wykonana z nitinolu, złącze luer z trogamidu, średnica zewnętrzna 4F, długość użyteczna 8 cm | 1 |
| 5 | Cewnik tętniczy do stosowania u dzieci/niemowląt tętnica udowa prowadnica wykonana z nitinolu, złącze luer wykonane z trogamidu, średnica zewnętrzna 3 F, długość użyteczna 7 cm | 1 |
| 6 | Zestaw moniturujący PICCO zawierający czujnik temperatury, linia czerwona przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego, linia niebieska przetwornik do krwawego pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego | 10 |
| 7 | Zestaw do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO: Cewnik tęniczy do stosowania u dorosłych, tętnica promieniowa (średnica zewnętrzna 4F, długość użyteczna 50 cm) czujnik temperatury, linia czerwona – przetwornik do krwawego ciśnienia tętniczego. | 1 |
| 8 | Czujnik ProAQT do pomiaru rzutu serca z analizy fali tętna. | 50 |
| 9 | Sonda światłowodowa CeVOX 32 cm | 10 |

ZADANIE – 121 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 1,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Folia termoizolacyjna dla pacjentów w szoku termicznym ok. 210-240 cm x ok.160 cm | 100 |

ZADANIE – 122 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 20,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koc do ogrzewaczy typu Warm – touch na całe ciało | 100 |

ZADANIE – 123  –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 7,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość opakowań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ostrze chirurgiczne jednorazowego użytku wykonane ze stali nierdzewnej x 100 ( różne rozmiary), | 110 |

Zamawiający wymaga złożenia 1 szt. próbki do w/w Zadania – warunek przepustowy.

ZADANIE – 124 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 18,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szczotka jedn. użytku do chir. mycia rąk -sterylna(dwie pow. myjące ) | 6000 |

ZADANIE – 125 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 12,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mata podłogowa dezynfekcyjna min. 45 x 115 cm | 4000 |

ZADANIE – 126 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 6,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podkład podgumowany ok. 140cm x ok.90 cm | 100 |

ZADANIE – 127 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 13,00PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kieliszek do lekarstw | 70.000 |
| 2 | Szpatułki laryngologiczne | 15.000 |
| 3 | Kubek biały jednorazowego użytku poj. ok. 0.2 l. | 16.000 |

ZADANIE – 128 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 10,00PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szczoteczka do higieny jamy z miękką, atraumatyczną, elastyczną, gumową główką z wbudowaną funkcją odsysania z możliwością jej kontroli. Mikrobiologicznie czysta, pakowana pojedynczo. | 200 |

ZADANIE – 129 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kaczki plastikowe | 50 |
| 2 | Baseny plastikowe | 50 |
| 3 | Miski nerkowate plastikowe 20cm | 50 |
| 4 | Miski nerkowate plastikowe 28cm | 50 |

ZADANIE – 130 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wzierniki laryngologiczne uszne jednorazowego użytku różne rozmiary | 4000 |
| 2 | Wzierniki laryngologiczne nosowe jednorazowego użytku różne rozmiary | 2000 |

ZADANIE – 131 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 2,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Miski nerkowate jednorazowego użytku (różne rozmiary) | 2000 |
| 2 | Basen jednorazowego użytku | 1000 |

ZADANIE – 132 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego: Typ I Typ II | 10 10 |

ZADANIE – 133 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 4,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Golarki jednorazowego użytku – jednoostrzowe | 3000 |

ZADANIE –  134 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 10,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość opakowań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koperta RTG 18 x 24 x 100 szt. | 180 |

ZADANIE –  135 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

## MATERIAŁ WISKOELASTYCZNY

Wadium: 30,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hialuronian sodu 1 -2% poj. 0,5-1 ml | 320 |

ZADANIE –  136 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 2,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny retraktor tęczówkowy wykonany z niebieskiego polipropylenu, złożony z elastycznego haczyka wykonanego z niebieskiego polipropylenu oraz silikonowej zatyczki. Rozszerza i stabilizuje tęczówkę podczas operacji zaćmy. | 5 |

ZADANIE –  137 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 4,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Błękit trypanu stosowany do chirurgicznego leczenia zaćmy ok.1 ml | 40 ampułek |

ZADANIE –  138 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

## Wadium: 8,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy zestaw do iniekcji do szpikowych z regulacją głębokości wkłucia: dla dorosłych dla dzieci | 5 2 |

ZADANIE –  139 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

## Wadium: 20,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do przezskórnej konikotomii jednorazowy z złącznikiem umożliwiającym wentylacje zastępczą typu QuickTrach lub równoważny dla dorosłych dla dzieci | 1 1 |

ZADANIE –  140 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

## Wadium: 10,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Akcesoria jednorazowego użytku do aparatu PHILIPS TRILOGY 202 - obwód oddechowy pasywny - obwód oddechowy aktywny - filtr antybakteryjny | 10 30 10 |

ZADANIE –  141 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

## Wadium: 10,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obwód oddechowy do respiratora transportowego paraPAC plus 310 | 50 |

ZADANIE – 142 – MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

## Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kołnierz ortopedyczny Philadelphia dla dorosłych | 10 |

ZADANIE – 143 – MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

## Wadium: 50,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Miejscowy wchłanialny środek hemostatyczny, z oczyszczonej żelatyny wieprzowej, w formie płynnej matrycy przeznaczony to tamowania krwawienia. Czas wchłaniania ok. 4-6 tygodni. Pojemność ok. 6ml. Zestaw bezigłowy, czas gotowości po przygotowaniu ok.8h. Możliwość łączenia z solą fizjologiczną lub trombiną. 2 kaniule, jedna z możliwością przyjęcia, druga z pamięcią kształtu. | 3 |
| 2 | Hemostatyk powierzchniowy o udokumentowanym wykonaniu z 100%, regenerowanej , utlenowanej celulozy i stanowiący dzianinę ze sztucznego jedwabiu. Występujący w postaci wielowarstwowej włókniny o budowie mikrowłókienkowej. Czas umożliwiający hemostazę ok.2-8 min. Okres wchłaniania ok.7-14 dni. Niskie PH 2,5-3,5 hamujące rozwój MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E.Coli potwierdzone badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in Vitro i in vitro. Udokumentowana zawartość grup karboksylowych ok. 18-21% . Rozmiar ok.5,1 cm x 10,2 cm | 20 |
| 3 | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna zbudowana ze 100% oksydowanej regenerowanej celulozy o obniżonym pH 2,5-3,5 i działaniu bakteriobójczym – udokumentowanym badaniami przedklinicznymi, klinicznymi oraz w instrukcji użytkowania – także na szczepy: MRSA, MRSE, VRE, PRSP. Rozm ok.10,2 x 5,2 cm | 50 |

ZADANIE – 144 – MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

## Wadium: 40,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Laparoskopowy ewakuator dymu wraz z filtrem , pasywny | 125 |

ZADANIE –  145 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

## Wadium: 18,00  PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw PULSE LAVAGE do płukania stawów kolanowych i biodrowych podczas protezoplastyki, zawierający własny napęd bateryjny, komplet końcówek dedykowanych do biodra i kolana oraz regulację szybkości płukania. | 10 |

ZADANIE –  146 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

## Wadium: 5,00  PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Licznik igieł sterylny z systemem szybkiego zdejmowania ostrzy noży chirurgicznych, z paskami pianki po jednej stronie I pojedyńczym magnesem, pojemność ok. 15/30 | 50 |

ZADANIE – 147 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

## Wadium: 5.00  PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Polimerowe, ergonomiczne urządzenie do perforowania błon, jednorazowego użytku. | 50 |

ZADANIE – 148 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

## Wadium: 7,00  PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Osłona jednorazowego użytku na czujnik obrazu do wykonywania zdjęć RTG zęba aparatem cyfrowym GENDEX EXPERT DC | 1500 |

Zadanie 149 – MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU – AKCESORIA DO DIATERMII

Wadium: 215,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda neutralna dzielona, jednorazowa, uniwersalna dla dzieci i dorosłych, pakowana pojedyńczo | 1800 |
| 2 | Uchwyt monopolarny jednorazowy,jałowy, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji,z nożykiem,jałowy,wtyk 3-pinowy | 300 |
| 3 | Czyściki elektrod monopolarnych, jałowy, jednorazowy, 5x5cm, przyklejany | 1000 |
| 4 | Elektroda monopolarna jednorazowa szpatuła 2,0x18mm, długa, wtyk 2,4mm, opakowanie 24szt. | 5opk |
| 5 | Elektroda monopolarna jednorazowa typ igła, wtyk 2,4mm, krótka, igła 0,7x20mm, opakowanie 24szt. | 5opk |
| 6 | Kabel kompatybilny do oferowanych elektrod biernych jednorazowych, dł.5m, wtyk do diatermii Erbe, jednopinowy | 5 |
| 7 | Kabel kompatybilny do oferowanych elektrod biernych jednorazowych, dł.5m, wtyk do diatermii Valleylab - 3-pinowy | 5 |
| 8 | Kabel bipolarny wtyk 2-pinowy, długość 3m | 5 |
| 9 | Pinceta bipolarna dł.16cm, końcówki zagięte 0,5mm | 2 |
| 10 | Narzędzie do ssania i płukania średnica 5mm dł. 330mm ze sterownikiem naciskowym | 1 |
| 11 | Narzędzie do ssania i płukania średnica 5mm dł. 330mm ze sterownikiem obrotowym | 1 |
| 12 | Kabel monopolarny laparoskopowy wtyk 3-pinowy, wejście na narzędzia 4mm, długość 3m | 5 |
| 13 | Kabel bipolarny wtyk do diatermii typ Erbe, długość 3m | 2 |
| 14 | Pinceta bipolarna dł.16cm, końcówki zagięte 1mm | 2 |
| 15 | Pinceta bipolarna dł.19,5cm, końcówki zagięte 1mm | 2 |
| 16 | Kabel monopolarny laparoskopowy, wtyk do diatermii typ Erbe, dł.3m, wejście na narzędzia 4mm | 2 |
| 17 | Elektroda monopolarna typ kulka 5mm dł. 340mm,uchwyt 4mm | 218 |
| 18 | Elektroda monopolarna 5mm typ szpatuła,dł. 360Mm uchwyt 4mm | 2 |
| 19 | Elektroda monopolarna 5mm typ haczyk L dł. 360mm uchwyt 4mm | 5 |
| 20 | Elektkroda artroskopowa bipolarna do waporyzacji z ceramiczną osłoną dł. 11,5cm | 2 |
| 21 | Elektroda artroskopowa bipolarna do waporyzacji dł. 11,5cm fig.2. | 2 |
| 22 | Elektroda monopolarna artroskopowa typ „szczoteczka” dł. 140mm uchwyt 4mm | 10 |
| 23 | Uchwyt do elektrod argonowych z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, kabel dł.3,5m | 1 |
| 24 | Elektroda argonowa do koagulacji w chirurgii otwartej, dł.cał.73,5mm | 2 |
| 25 | Elektroda argonowa do cięcia i koagulacji w chirurgii otwartej, dł.cał.102,5mm, szpatuła, 2,5x14mm | 2 |
| 26 | Elektroda monopolarna pętla 5mm króka | 5 |
| 27 | Elektroda monopolarna pętla 10mm krótka | 5 |
| 28 | Elektroda argonowa do koagulacji w laparoskopii | 2 |

Zadanie 150 – MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU – SPRZĘT JEDNORAZOWY

DLA BLOKU OPERACYJNEGO

Wadium: 330,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przetwornik pizoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kH. | 1 |
| 2 | Przetwornik pizoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kH i niebieski przewód łączący z generatorem dla lepszej widoczności. | 1 |
| 3 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 36 cm, śr 5 mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. | 3 |
| 4 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. 9 cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Narzędzie kompatybilne z przetwornikiem pizoelektrycznym posiadającym niebieski przewód dla zwiększonej widoczności. | 20 |
| 5 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego o długości 17 cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Narzędzie kompatybilne z przetwornikiem pizoelektrycznym posiadającym niebieski przewód dla zwiększonej widoczności. | 4 |
| 6 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną,zamykające naczynia do 7 mm włącznie, wykorzystujące technologię, kontrolowanej termicznie termofuzji tkanek, współpracujące z generatorem GEN11, uchwyt pistoletowy,zakrzywione bransze robocze dł.40mm, długość ramienia 22 cm, jednorazowe, sterylne | 2 |

WARUNEK PRZEPUSTOWY:

Cały sprzęt musi być kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego aparatem NÓŻ HARMONICZNY GEN11

Zadanie 151 – MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU – SPRZĘT JEDNORAZOWY DO

OPERACJI OKULISTYCZNYCH

Wadium: 405,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet do fakoemulsyfikacji - zawiera kasetę VFM, dreny do I/A, komorę testową, 2 rękawy irygacyjne, zatyczkę do kasety, pokrowiec na ekran, pokrowiec na tacę, pokrowiec na pilota, klucz do igieł BL5112 | 400 |
| 2 | Tip typu Microflow: średnica zewnętrzna 1,17 mm, możliwość wielokrotnego użytku DP8330 | 40 |
| 3 | Witrektom przedni pneumatyczny 20G DP4400-6 | 65 |

WARUNEK PRZEPUSTOWY:

Cały sprzęt musi być kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego aparatem Stellaris Anterior.

Zadanie 152 – MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 100,00 PLN

Osprzęt do kardiomonitorów Bene View T8

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wielorazowy Czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej(dorośli) | 20 |
| 2 | Wielorazowy Czujnik do pomiaru temperatury centralnej(dorośli) | 20 |
| 3 | Czujnik Spo2 na palec dla dorosłych | 15 |
| 4 | Czujnik SPO2 na palec typu klips,dla dorosłych i dzieci | 20 |
| 5 | Czujnik SPO2 na palec typu soft,dla dorosłych | 20 |

Zadanie 153 – MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU – SPRZĘT JEDNORAZOWY DO

OPERACJI OKULISTYCZNYCH

Wadium: 100,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Filtr wdechowy wielorazowego uzytku :RE/FLEX FILTER 22mmX1 | 30 |
| 2 | Filtr Wydechowy wielorazowego uzytku:FILTER EXHALATION REUSABLE X1 | 30 |

Zadanie 154 – MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw osłonek do ostrych narzędzi | 500 |

Zadanie 155 – MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 10,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do czyszczenia endoskopów (komplet) | 3 komplety |

Zadanie 156 – MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 4,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tacka na skalpele umożliwiająca przekazywanie skalpeli w pozycji „ostrzem w dół”, sterylna, samoprzylepna | 200 |

ZADANIE –  157 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

STOMATOLOGIA

Wadium: 125,00 PLN

| lp. | Nazwa | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wosk modelowy ok. 500g miękki twardy | 6 op 6 op |
| 2 | Wiertła na prostnicę, frezy | 20 szt. |
| 3 | Pasta polerska do akrylu | 1 op |
| 4 | Gumki do obróbki akrylu średnio ziarniste śred. 12/22,5 śred. 10/24 | 4 op 4 op |
| 5 | Amalgamat gs – 80 – nr.2 | 1000 amp. |
| 6 | Endomethazon N | 4 op. |
| 7 | Cement fosforowy „Agatos” zielony | 8 op. |
| 8 | Cement Harvard szybkowiążący | 1 op |
| 9 | Cement Harvard fosforanowy 100g - wolnowiążący | 2 op |
| 10 | Life, Dycal | 1 op. |
| 11 | Kromopan | 36 op. |
| 12 | Thymodentin | 20 op. |
| 13 | Depulpin | 1 op. |
| 14 | Jodoform | 2 op. |
| 15 | Nipas | 6 op. |
| 16 | Devi pasta | 2 op. |
| 17 | Eugenol | 12 op. |
| 18 | Kamfenol | 2 op. |
| 19 | Metronidazol | 8 op. |
| 20 | Wiertła na turbinę z weglika spiekanego | 400 szt. |
| 21 | Wiertła na kątnice z weglika spiekanego | 400 szt. |
| 22 | Gumki polerskie „Kendo” | 72 szt. |
| 23 | Miazgociągi asortyment | 14 op. |
| 24 | Igły Lentulo | 10 op. |
| 25 | Biopulp | 2 op. |
| 26 | Wytrawiacz | 10 op. |
| 27 | Taśma poliestrowa gładka 6mm 8mm | 3 op. 7 op. |
| 28 | Sączki papierowe | 10 op. |
| 29 | Gutaperka asortyment ćwieki | 6 op. |
| 30 | Frez stalowy DRUX płomyk | 6 szt. |
| 31 | Frez stalowy MEDIN płomyk | 6 szt |
| 32 | Kalka podkowa ( duże opakowania) | 6 op. |
| 33 | Kalka książeczki ( duże opakowania ) | 6op. |
| 34 | Formówki „białostockie” | 2 op. |
| 35 | Formówka Mifan | 6 szt. |
| 36 | Końcówki do ślinociągów | 14 op |
| 37 | Cement glasjonomerowy (proszek + płyn) | 4 op. |
| 38 | Wiertła diamentowe na turbinę: kulki płomyki | 300 szt. 60 szt |
| 39 | Indurent | 12 op. |
| 40 | Oranwash | 12 op. |
| 41 | Szczotki do czyszczenia wierteł | 20 szt. |
| 42 | Szczotka baranek bawełniany śred.80 mm | 4 szt. |
| 43 | Szczotka szmaciana na polerkę (tarcza polerska śred.80 mm i grubości 10 mm) | 6 szt |
| 44 | Clean-polish | 10 op. |
| 45 | Olej Kavo(do oliwienia kątnic) | 8 op |
| 46 | Olej Lubrimed (do smarowania turbin) | 1 op |
| 47 | Chloran 2% Chloran 5,25% | 4 op 2 op |
| 48 | Endocrean (Chema) | 4 op |
| 49 | Endogel (Chema) | 4 op |
| 50 | Microbrush | 16 op |
| 51 | Łyżka Combi set przeźroczysta | 2 op |
| 52 | Optibond | 1 szt. |
| 53 | Upychadła do gutaperki (asortyment) | 4 op |
| 54 | Poszerzacze (sortowane) | 20 op |
| 55 | Pilnik H | 20 op |
| 56 | Pilnik K | 20 op |
| 57 | Dexadent maść 5 g | 8 op |
| 58 | Fuji IX kaps. x50 szt. | 6 op |
| 59 | Hydrocal – wodorotlenek wapnia | 1 op |
| 60 | Kwas cytrynowy 40% ok.200g | 2 op |
| 61 | Zeta plus ok. 900 ml | 2 op |
| 62 | Bright light – kompozyt chemoutwardzalny | 10 op |
| 63 | Pasek metalowy do formówek 5mm - rolki | 6 op |
| 64 | Paski profilowane do przedtrzonowców i trzonowców (polskie)konopki | 10 op |
| 65 | Płytka szklana mat. | 8 op |
| 66 | Tlenek cynku ok.60g | 12 op |
| 67 | Lusterka stomatologiczne | 80 szt. |
| 68 | Herculite( duży 4 x 10g) | 1 op |
| 69 | Helioseal(lak) | 2 szt. |
| 70 | Lakier do lakierowania zębów(Fluor-detector) | 3 op |
| 71 | Neocolloid (masa akrylowa) | 4 op |
| 72 | Wiertła Gates nr.1 nr.2 nr.3 | 2 op 4 op 2 op |
| 73 | Wiertła Pesso nr.1 nr.2 nr.3 | 1 op 1 op 1 op |
| 74 | Charisma-światło | 1 op |

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.6 Załącznik nr.6 – Wykaz dostaw o przedmiocie i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia

..................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

Wykaz dostaw o przedmiocie i złożoności

porównywalnej z przedmiotem zamówienia

Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.

| L.p. | Nazwa i adres podmiotu, instytucji w której realizowano zamówienie | Przedmiot dostawy | Data wykonania | Wartość dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych wyżej dostaw. Niniejsze dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej, „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną.

................................data .......................			                                                                                                       pieczątka i podpis Wykonawcy

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.7 Załącznik nr.7 –  Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

..................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

### LISTA PODMIOTÓW

### NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału/ofertę* w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa ................................. na:

…………………………………………………………..

działając na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), przedstawiamy listę podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) :

1 ……………...........................................................................................................................……………………

2…………………………...........................................................................................................................……….

- ……………………..........................................................................................................................…………….

- …………………..........................................................................................................................……………….

dnia

(podpis Wykonawcy)

*Niepotrzebne skreślić

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.8 Załącznik nr.8 –  Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

..................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

### OŚWIADCZENIE

### O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału/ofertę* w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa …….………… na:

………………………………………………………………

działając na podstawie art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), informujemy, że firma nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

dnia

(Podpis Wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić

22.9. - Załącznik nr 9 – spis materiałów w formie próbek

| NR SPRAWY: 21/med /2015 |  |
| --- | --- |
| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
|  | 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ |
|  | w Wałczu ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz |

..................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

| L.p. | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość | Numer Zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Wykonawca zamieścił w ofercie:

*) fakturę za próbki

*) oświadczenie o zwrocie próbek

*) oświadczenie o nieodpłatnym przekazaniu próbek

*) - Niepotrzebne skreślić