107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ                    _________________________________________________________________________________________________

Wałcz, dnia  07.03.2016

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

13/log /2016

Zamawiający działając na podstawie przepisów art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych , wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„Dostosowanie budynku nr 1,2,9 – szpitala do warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego”

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast drzwi ppoż. stalowych - drzwi aluminiowe o równoważnych parametrach? Oferowana przez nas ślusarka aluminiowa spełnia wszystkie wymogi opisane w specyfikacji.

Odp:

Projekt zakłada wydzielenie stref pożarowych w miejscach wskazanych w części opisowej i rysunkowej dokumentacji. Wydzielenie winno być zrealizowane ściankami i drzwiami o odporności ogniowej właściwej dla danego miejsca.

Jeżeli Wykonawca przedstawi aprobaty i atesty dla stolarki aluminiowej dla wydzielenia stref pożarowych to nie ma powodu aby nie przyjąć takiego rozwiązania.

Wyrażamy zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych przy zachowaniu parametrów odporności ogniowej wskazanych w zestawieniu stolarki, oraz na rzutach kondygnacji.

Pytanie 2

Zgodnie z załączoną umową § 9 punkt 1 zamawiający przewiduje tylko jedną płatność w postaci faktury końcowej, oraz wymaga potwierdzenia zdolności finansowej na kwotę 500.000 zł. Jednak inwestycja znacznie przekracza wskazaną kwotę, a zapłata za fakturę nastąpi najwcześniej dopiero pod koniec grudnia 2016r. Natomiast w § 8 punkt 1 Zamawiający pisze o rozliczaniu kosztorysowym, czy w związku z tym Zamawiający przewiduje możliwość fakturowania częściowego ( miesięcznego, bądź kwartalnego) ?

Odp: Zamawiający dokonał zmiany zapisów SIWZ w załączniku nr 5  projektu umowy , § 9  umowy otrzymuje brzmienie”..”

Pytanie 3

Czy w budynku głównym zgodnie z specyfikacją można zastosować drzwi przeciwpożarowe aluminiowe przeszklone? / w projekcie są stalowe/. Drzwi aluminiowe przeciwpożarowe mają te same parametry co stalowe. Drzwi przeciwpożarowe aluminiowe zastosowane są w innych budynkach nr.4 i 2.

Odp: Projekt zakłada wydzielenie stref pożarowych w miejscach wskazanych w części opisowej i rysunkowej dokumentacji. Wydzielenie winno być zrealizowane ściankami i drzwiami o odporności ogniowej właściwej dla danego miejsca.

Jeżeli Wykonawca przedstawi aprobaty i atesty dla stolarki aluminiowej dla wydzielenia stref pożarowych to nie ma powodu aby nie przyjąć takiego rozwiązania.

Wyrażamy zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych przy zachowaniu parametrów odporności ogniowej wskazanych w zestawieniu stolarki, oraz na rzutach kondygnacji.

B.Ś. tel.261472815

Dnia 07.03.2016r

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz                                        Bank Gospodarstwa Krajowego

Telefon  261 47 28 09;  Fax 261 47 28 20                                             Oddział w Szczecinie

Regon 570544566 ; NIP 765-14-95-874                   Nr  konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002