        SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

        I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

      OBIEKT : Budynek nr 1 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu

      ADRES : ul. Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz

       ROBOTY: Remont pomieszczeń szpitalnych:sal chorych i gabinetów z

        węzłami sanitarnymi

      KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

        Opracował : mgr inż. Janusz Korpalski

        SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

        Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.

        PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST :

        Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych mających na celu przystosowanie remontowanych pomieszczeń szpitalnych do wymogów stawianych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia- "w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu Opieki Zdrowotnej"- (Dz.U. z dnia 29.06.2005 r), łącznie z uzyskaniem dostępności przez osoby niepełnosprawne.

        Zakres robót wyszczególniono poniżej :

Główne kody
        Kod CPV 45000000 – 7	-Roboty budowlane
        Kod CPV 45232460 – 4	-Roboty sanitarne
        Kod CPV 45310000 – 3	-Roboty elektryczne
Szczegółowe kody
        Kod CPV 45421134 – 2	- Instalowanie drzwi
        Kod CPV 45431200 – 9	- Kładzenie glazury
        Kod CPV 45431100 – 8	- Kładzenie terakoty
        Kod CPV 45442100 – 8	- Roboty malarskie
        Kod CPV 45421141 – 4	- Instalowanie ścianek działowych
        Kod CPV 45310000 – 3	- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
        Kod CPV 45232460 – 4	- Roboty sanitarne
        Kod CPV 45410000 – 4	-Tynkowanie

       Roboty w zakresie branży budowlanej

     - demontaż skrzydeł drzwiowych, okiennych i ościeżnic
     - wyburzenia części ścianek działowych z cegły
     - skucie ze ścian płytek ceramicznych- rozbiórki okładzin
     - skucie posadzek z okładzinami (płytki terakotowe lub wykładziny PCV)
     - zeskrobania i zmycie starej farby ze ścian i sufitów
     - wykucie i przesunięcia otworów w ścianach dla drzwi o szer. min. 90cm
     - montaż okien PCV
     - montaż drzwi aluminiowych
     - uzupełnienia tynków na ścianach po skuciu płytek
     - wykonanie podłoży pod posadzki

     - wykonanie gładzi gipsowej na ścianach powyżej płytek i suficie
     - ułożenie płytek ceramicznych na ścianach w sanitariatach i przy umywalkach
        w salach chorych
     - wykonanie posadzki z płytek gresowych w łazienkach
     - montaż wykładzin rulonowych z PCV, klejonych do podłoża, zgrzewanych na
        stykach, z cokolikiem 10cm na ścianie

     - montaż nowych ościeżnic ze skrzydłami
     - malowanie ścian farbami zmywalnymi i sufitu emulsyjnymi
     - budowa ścianek szkieletowych oraz obudowy z GKB na ruszcie metalowym.

       Roboty w zakresie branży instalacji sanitarnej

-wymiana osprzętu (białego montażu) jak baterii umywalkowych, umywalek, zlewozmywaka, muszli klozetowych,
- wymiana podejść dopływowych,
-wykonać doprowadzenie instalacji wody zimnej i ciepłej wraz z podejściami dopływowymi do baterii , do płuczki ustępowej typu kompakt, zaworu czerpalnego,
1. wykonać instalację kanalizacji sanitarnej wraz z podejściami odpływowymi z miski
2. ustępowej, umywalki, kratki ściekowej
3. -montaż miski ustępowej typu kompakt wraz z deską sedesową typu twardego,
4. -montaż umywalek z baterią.

        Roboty w zakresie branży elektrycznej w sanitariatach

- demontaż instalacji elektrycznej , wraz z oprawami i osprzętem
- wykonanie instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych i oświetlenia i przyzywowej
- zakup i montaż osprzętu elektrycznego
- wykonanie pomiarów elektrycznych

        WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT :

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dostarczoną dokumentacją, kosztorysami, specyfikacją i poleceniami Inspektora nadzoru.
- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach stanowiących załączniki do umowy (kosztorys, ST i inne dodatkowe dokumenty) a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek.
- W przypadku, gdy dostarczone wyroby budowlane lub wykonane roboty nie będą zgodne z dostarczoną dokumentacją i ST to takie materiały zostaną zastąpione właściwymi, a elementy już wykonane zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY, OCHRONA ŚRODOWISKA I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA :

- Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy lu robót w okresie trwania realizacji umowy aż do jej zakończenia i odbioru końcowego robót.
- Z uwagi prowadzenie robót w obiekcie czynnym wszelkie sprawy organizacyjne i harmonogram robot Wykonawca ma obowiązek uzgadniać z Ordynatorem Oddziału a w szczególnych przypadkach z Dyrektorem Szpitala.
- W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
- Wykonawca będzie w czasie realizacji robót przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt p.poz a materiały łatwopalne będzie składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy je przed dostępem osób trzecich.

        OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT :

        Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od chwili przekazania placu budowy do daty odbioru końcowego.

        STOSOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH :

- Wykonawca będzie stosować wyroby budowlane o parametrach technicznych określonych w poszczególnych pozycjach kosztorysowych
- Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawianych wyrobów budowlanych oraz niezbędne aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności określone wymaganymi przepisami (Ustawa z dnia 16.04.2004 r- o wyrobach budowlanych)

        WYKONANIE ROBÓT :

 - Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje :
1.Plan prowadzenia robót w obiekcie czynnym
2.Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
        - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową oraz za jakość stosowanych wyrobów budowlanych.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót na żądanie Inspektora nadzoru poprawione będzie przez Wykonawcę na własny koszt.

        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT :

 Do celów kontroli jakości robót Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych i będzie miał ku temu pełną pomoc Wykonawcy robót.
 Kontrola końcowa wykonania robót przeprowadzona będzie zgodnie ze sposobem danym w normach PN-EN.

        ODBIORY ROBÓT I ODBIÓR KOŃCOWY :

Odbiory częściowe robót będą następowały kolejno po zgłoszeniu ich odbioru przez Wykonawcę robót i stwierdzenie gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru.
Roboty ulegające zakryciu jak naprawa podłoży czy izolacje Wykonawca ma obowiązek zgłosić do odbioru Inspektorowi nadzoru na co najmniej trzy dni wcześniej i przedstawić niezbędne certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności.
Odbiór końcowy odbędzie się po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę i po stwierdzeniu gotowości wykonanych robót przez Inspektora nadzoru. Odbiór ten nastąpi w terminie przewidzianym umową przez powołaną przez Zamawiającego komisję odbioru, w obecności Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć niezbędne do wykonania odbioru końcowego dokumenty:
   -protokoły odbiorów częściowych
   -protokoły odbioru robót ulegających zakryciu
   -certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wyrobów budowlanych z aktualnie obowiązującymi normami
   -inne dokumenty o ile będą wymagane umową.

      WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI
        WYROBÓW BUDOWLANYCH :

        Obróbki blacharskie

- blacha stalowa powlekana grubości 0.55 mm
- łączenie styków na nity zrywalne, kit uszczelniający, kolki systemowe
- obróbki powinny odpowiadać wymogom normy PN-61/B10245

Stolarka okienna

- okna PCV o profilu 5-komorowym
- szyba zespolona o wsp. K=1.1
- okucia systemu ROTO
        - wymagana mikrowentylacja okien
        - nawiewnik higrosterowalny w ramie okna
wyrób musi posiadać aprobatę techniczną ITB

Stolarka drzwiowa

        - drzwi płytowe wzmocnione na ościeżnicach metalowych
        - drzwi na ciągach komunikacyjnych aluminiowe, część drzwi p.poż

 Powloki malarskie

Sufity i ściany w łazienkach powyżej glazury należy pomalować farbami o podwyższonej odporności na wilgoć i z możliwością zmywania przy użyciu środków antyseptycznych.
Ściany i sufity w salach chorych po szpachlowaniu pomalować farbami farbami emulsyjnymi zmywalnymi
Ściany i sufity w gabinetach zabiegowych malować farbami odpornymi na szorowanie przy zastosowaniu środków chemicznych

Okładziny podlogowe

Posadzki w łazienkach należy skuć, warstwy podkładowe doprowadzić do jednakowego poziomu, wykonać izolacje pod kabiny prysznicowe i sanitarne i wykonać nowe okładziny z płytek ceramicznych o podwyższonej klasie antypoślizgowości.
W salach chorych i gabinetach po skuciu starych okładzin ceramicznych wykonanie warstwy wyrównawczej wyszlifowanej i zagruntowanie pokryć wykładziną rulonową z PCV, klejoną do podłoża i zgrzewaną na stykach w wywinięciem na ściany na wysokość min. 10cm.

 Wyposażenie łazienek

Osprzęt sanitarny typowy klasy np. KOŁO

Wykładziny podłogowe

Wykładzina antystatyczna, homogeniczna, rulonowa z PCV grubości 2mm klejona do podłoża przy pomocy kleju systemowego i zgrzewana na złączach z cokolikiem 10 cm wywiniętym na ściany.
Parametry techniczne:
            - klasyfikacja użytkowa, typoszereg 34/43
            - napięcie elektrostatyczne <2kV
            - odporność na poślizg klas DS
            - odporność na ścieranie grupy T

 Obmiar robót :

Jednostkami obmiaru dla poszczególnych robót są :
        m2- dla tynków pokrycia ścian i podłóg
        m2- dla obróbek blacharskich
        m2- dla stolarki okiennej, drzwiowej i ścianek
        m3- dla wywozu gruzu i odpadów z rozbiórek

Ilość robót określona przedmiarem.

        PODSTAWA PŁATNOŚCI :

 Wykonawca otrzymuje zapłatę za ustaloną ilość :
 m2 pokrycia ścian i podłóg, tynków, obróbek blacharskich i stolarki
 m3 za wywóz gruzu i odpadów z rozbiórek
 oraz objęte obmiarem powykonawczym ilości robót towarzyszących (rozbiórki, naprawy podłoża, itp.)

        Opracował : J. Korpalski