Zadanie Nr.4

  **Na zakup i dostawę pokrowców i materacy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Nazwa przedmiotu** | **Opis**  | **Ilość****j.m.** | **Cena jednostkowa** | Wartość **netto** | **Vat**  | **Wartość brutto** |
| 1 | Pokrowiec na łóżko200x90 | Narzuta materiałowa z jerseyu w kolorze zieleni groszku – na rogach obszyty gumką | 10 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Pokrowiec na poduszkę zmywalny zamykana na suwakRozmiar 80x070 | Pierwsza warstwa100% bawełna druga warstwa Materiał PE , który przepuszcza powietrze a nie przepuszcza cieczyTrzecia warstwa 100% BawełnyWaga materiału – 350g/m2materiał wodoodporny – odporny na krew , mocz, wodę. Przyjazny dla skóry, nie powoduje podrażnień i odparzeń , utrzymuje ciepło, polecany dla alergików, pranie w temp. 95st.C | 80 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Pokrowiec na materac zmywalny- zamykana na suwakRozmiar200x90 | Pierwsza warstwa100% bawełna druga warstwa Materiał PE , który przepuszcza powietrze a nie przepuszcza cieczyTrzecia warstwa 100% BawełnyWaga materiału – 350g/m2materiał wodoodporny – odporny na krew , mocz, wodę. Przyjazny dla skóry, nie powoduje podrażnień i odparz, utrzymuje ciepło, polecany dla alergików, pranie w temp. 95°C | 40 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Materac na łóżko szpitalneRozmiar 200x90x10 | Paroprzepuszczalny- nieprzemakalny Wykonany z pianki poliuretanowej elastycznej o gęstości T-25kg/m3 do T-35kg/m3,pokrowiec materaca zamykany na zamek z dwóch stron,-prać mechanicznie w wodzie o temp. 95°C -sterylizacja parowa w temp.121°C  | 30 szt. |  |  |  |  |
|  |  | **RAZEM**  |  |  |  |  |  |