Zadanie Nr.4

**Na zakup i dostawę pokrowców i materacy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | | **Nazwa przedmiotu** | **Opis** | | **Ilość**  **j.m.** | | **Cena jednostkowa** | Wartość **netto** | **Vat** | **Wartość brutto** |
| 1 | Pokrowiec na łóżko  200x90 | | | Narzuta materiałowa z jerseyu w kolorze zieleni groszku – na rogach obszyty gumką | | 10 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Pokrowiec na poduszkę zmywalny zamykana na suwak  Rozmiar  80x070 | | | Pierwsza warstwa100% bawełna  druga warstwa Materiał PE , który przepuszcza powietrze a nie przepuszcza cieczy  Trzecia warstwa 100% Bawełny  Waga materiału – 350g/m2  materiał wodoodporny – odporny na krew , mocz, wodę. Przyjazny dla skóry, nie powoduje podrażnień i odparzeń , utrzymuje ciepło, polecany dla alergików, pranie w temp. 95st.C | | 80 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Pokrowiec na materac zmywalny- zamykana na suwak  Rozmiar  200x90 | | | Pierwsza warstwa100% bawełna  druga warstwa Materiał PE , który przepuszcza powietrze a nie przepuszcza cieczy  Trzecia warstwa 100% Bawełny  Waga materiału – 350g/m2  materiał wodoodporny – odporny na krew , mocz, wodę. Przyjazny dla skóry, nie powoduje podrażnień i  odparz, utrzymuje ciepło, polecany dla alergików, pranie w temp. 95°C | | 40 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Materac na łóżko szpitalne  Rozmiar  200x90x10 | | | Paroprzepuszczalny- nieprzemakalny Wykonany z pianki poliuretanowej elastycznej o gęstości T-25kg/m3 do T-35kg/m3,pokrowiec materaca zamykany na zamek z dwóch stron,  -prać mechanicznie w wodzie o temp. 95°C  -sterylizacja parowa w temp.121°C | | 30 szt. |  |  |  |  |
|  |  | | | **RAZEM** | |  |  |  |  |  |