107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ                    _________________________________________________________________________________________________

Wałcz, dnia  16.05.2016

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

17/log /2016

Zamawiający działając na podstawie przepisów art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych , wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„ Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego”

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli z całości zamówienia osobnego pakietu z pokrowcami - pozycje 17,18,19,20?

Odp: Zamawiający wydzieli z zadania 3 pozycję 17,18,19,20 i stworzy oddzielne zadanie nr 4- pod nazwą” Dostawa pokrowców i materaców.

Pytanie 2

W części I poz.  1,2,3, temperatura prania określona jest niezgodnie z technologią prania odzieży z żądanej tkaniny elanobawełnianej., Należy je prać w temperaturze 70 stopni z dodatkiem środków dezynfekcyjnych ogólnego zastosowania. W wyższej temperaturze może ona ulec przedwczesnemu zniszczeniu.

Sugerujemy zmianę wymagań temperatury prania.

Odp: Zamawiający zmienia technologię prania z 95 stopni na 70 stopni w zadaniu 1 poz.1-3.

Pytanie 3  - części I poz.  .5

Właściwości butów operacyjnych sugerują, że mają one zastosowanie na bloku operacyjnym., są więc wyrobem medycznym. Jeśli oferowany wyrób jest zgłoszony do Rejestru Wyrobów medycznych składa się Deklaracji Zgodności WE, wraz z innymi  obowiązującymi dokumentami.

Wymaganego w SIWZ Certyfikatu CE nie wydaje się na ochrony osobiste I klasy. Producent może  jedynie wystawić Deklarację  Zgodności CE o tym, że obuwie jest środkiem ochrony osobistej

Odp: Zamawiający dopuszcza  dołączenie deklaracji zgodności CE.

Pytanie 4 –zadanie 3

Proponujemy dopuścić tkaninę w składzie 50%poliestru i 50% bawełny gram.150/m2 na wykonanie pościeli. Jest to nowość na naszym rynku, sprawdzona minn.  w Instytucie Wojskowym w Warszawie. Jest ona znacznie lżejsza, więc pranie kosztuje mniej a poza tym bardziej trwała niż czysta bawełna. Przy tym pacjent nie odczuwa dyskomfortu o czym świadczą powtarzające się zakupy tej tkaniny.

Jeśli Zamawiający bezwzględnie wymaga bawełny 100%- należałoby zmienić gramaturę na 180 g/m2.Jest to bawełna bardzo dobrej jakości produkcji polskiej, certyfikowana na zgodność z Polskimi Normami, której bezpieczeństwo potwierdza certyfikat  także Certyfikat Oeko-Tex.standard 100.

Odp: Zamawiający dopuszcza proponowany skład tkaniny.

Zapytania do Zadania 1 – Bielizna operacyjna kolor zielony:

Pytanie 1:

Zamawiający w Zadaniu 1 w pozycjach 1, 2 i 3 złożył zamówienie na bluzy i spodnie. W ofercie posiadamy asortyment o bardzo zbliżonych parametrach jak opisane w SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 1 ubrania chirurgiczne z pozycji 1, 2 i 3 zgodne z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych oraz parametrów wytrzymałościowych, wykonane z tkaniny o gramaturze 118 g/m2 o składzie 45% poliestru, 55% bawełny, podlegające praniu w temperaturze 75 o C, o kurczliwości do 5%?

Proponowana odzież cieszy się bardzo dobrą opinią Użytkowników i od wielu lat jest stosowana w Szpitalach w całej Polsce.

Odp: Zamawiający dopuści w Zadaniu 1 ubrania chirurgiczne z pozycji 1, 2 i 3 zgodne z normą PN-EN 13795, podlegające praniu w temperaturze  od 70 o C.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wydzieli z Zadania 1 pozycję 3, tj. ubrania płócienne do osobnego pakietu?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści oznakowanie bluz i spodni nadrukiem koloru białego lub czarnego?

Wykonanie haftu wydłuża proces realizacji zamówień oraz podraża koszt produkcji ubrań. Proponowany nadruk jest bardzo estetyczny oraz widoczny.

Odp: Zamawiający dopuści oznakowanie bluz i spodni nadrukiem koloru białego .

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne o wymiarze 12000mm x 750mm?

Zaproponowany wymiar wynika z szerokości konstrukcyjnej tkaniny.

Odp: Zamawiający dopuści serwety operacyjne o wymiarze 12000mm x 750mm

Pytanie 5:

Zamawiający w Zadaniu 1 w pozycji 4 złożył zamówienie na serwety operacyjne. Serwety operacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powinny być barierowe, tj. nieprzemakalne.

Czy Zamawiający wymaga, aby serwety z Pozycji 4 wykonane były z nieprzemakalnej tkanin zgodnej z normą PN-EN 13795?

Odp: Zamawiający dopuszcza serwety wykonane z nieprzemakalnej tkanin zgodnej z normą PN-EN 13795.

Pytanie 6:

Czy Zmawiający dopuści w Zadaniu 1 w pozycji 4 serwety o składzie 70% bawełna, 29% poliester, 1% włókno węglowe o gramaturze 160 g/m2, o temperaturze prania 75 o C?

Proponowane serwety zgodne są z normą PN-EN 13795.

Odp: Zmawiający dopuści  serwety o składzie 70% bawełna, 29% poliester, 1% włókno węglowe o gramaturze 160 g/m2, o temperaturze prania 75 o C.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 1 w pozycji 4 serwety wykonane z tkaniny chłonnej o składzie: 55% bawełna, 45% poliester, o gramaturze 118 g/m2, o temperaturze prania 75oC?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza serwet wykonanych z tkaniny chłonnej o składzie: 55% bawełna, 45% poliester, o gramaturze 118 g/m2, o temperaturze prania 75oC.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 1 w pozycji 5 buty operacyjne podlegające praniu z dezynfekcją w temperaturze do 850C, nie podlegające sterylizacji?

Proponowane obuwie jest najwyższej jakości.

Odp: Zamawiający dopuszcza buty operacyjne podlegające praniu z dezynfekcją w temperaturze do 850C, nie podlegające sterylizacji

Zapytania do Zadania 3 – Na zakup i dostawę pościeli na łóżko, odzież niemowlęca, ręczników, piżam, szlafroków:

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 3 w pozycjach 17, 18 i 19 pokrowce wykonane z nieprzemakalnej, zmywalnej trykotowej tkaniny w kolorze białym powleczonej membraną poliuretanową o gramaturze 95 g/m2, podlegające praniu w temperaturze 75°C?

Odp: Zamawiający dopuszcza wyżej proponowane pokrowce.

B.Ś. tel.261 47 28 15

Dnia 16.05.2016r

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz                                        Bank Gospodarstwa Krajowego

Telefon  261 47 28 09;  Fax 261 47 28 20                                             Oddział w Szczecinie

Regon 570544566 ; NIP 765-14-95-874                   Nr  konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002