107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz dnia: 24.10.2016r

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na

dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych – znak 34/med/2016 ogłoszonym w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod poz. 2016/S 185-331592.

Pytanie 1 – dotyczące Zadania 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie wymagania, o którym mowa w Załączniku nr 3 Opis przedmiotu zamówienia  Zadanie 1 do odrębnego pakietu, i tym samym umożliwienie złożenia ofert w Postępowaniu szerokiemu i konkurencyjnemu gronu wykonawców?

- pozycja nr 21  Zestaw do ilościowego ozn. hemoglobiny HbA1c     1900 ozn rocznie .

- pozycja  nr  38 -  kalibrator do HbA1c

- pozycja nr  41 -  kontrolki do HbA1c

- dzierżawa analizatora do  Hba1c

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 2-   dotyczące Zadania 37

Czy Zamawiający w Pakiecie 37 dopuści test jak w załączonej instrukcji?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w testu. Zamawiający wymaga testu ,w którym możliwość przechowywania próbek bez zamrażania wynosi 72h.

Pytanie 3-  dotyczące Zadania 13, 14,16,17, 20:

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością  do 3 lub 4 miejsc po przecinku?
Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza podawanie ceny za opakowanie handlowe z przeliczeniem ilości do dwóch miejsc po przecinku matematycznie, dopuszcza również podawanie cen za pojedyncze sztuki do czterech miejsc po przecinku. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 4- dotyczące Zadania 20

Czy Zamawiający w Zadaniu 20, poz. 3 dopuści wymazówki  zapewniające przeżywalność drobnoustrojów w czasie do 24-72 godzin dla wybranych bakterii?  
Zgodnie z procedurami laboratoryjnymi badanie z próbki powinno być wykonane w przeciągu 24 h od pobrania, a w przypadku próbek pobranych poza laboratorium do 48 h, w związku z czym wymóg przeżywalności drobnoustrojów do 72 h jest sprzeczny z zaleceniami czasu wykonania badania od pobrania próbki.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w wymazówki.

Pytanie 5 - dotyczące Zadania 21

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 14 podłoża przeznaczonego do izolowania i badania ilościowego drobnoustrojów wywołujących zakażenia układu moczowego, wg załączonej metodyki?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 14 do osobnego pakietu? Podział pakietu pozwoli na wzięcie udziału większej liczbie Oferentów i zwiększy konkurencję.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6 - dotyczące Zadania 27

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów do określania MIC wykonanych na standardowym podłożu celulozowym? Zgodnie z informacją producenta testy te zapewniają prawidłowe przyleganie paska do podłoża, nie ma możliwości wytworzenia się mikropęcherzyków powietrza pod paskiem (nośnik ten, w przeciwieństwie do plastiku, jest przepuszczalny dla powietrza), czego konsekwencją jest równomierne i szybkie przenikanie  antybiotyku do podłoża. Ponadto wg najnowszych zaleceń KORLD dopuszczalne jest stosowanie testów MIC zarówno na podłożu bibułowym jak i plastikowym.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w testy.

Pytanie 7 –dotyczące Zadania 28

       1.Czy Zamawiający dopuści testy o czułości min. 97% i swoistości min. 99%?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w testów.

2.Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniach po 20 sztuk z
       przeliczeniem ilości opakowań wg zasady zaokrąglenia w górę ich
       ilości (do pełnych opakowań) wynikającej z przeliczenia?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w testy w proponowanych opakowaniach z przeliczeniem ilości matematycznie do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 8- dotyczące  Zadania  29

Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 84,1% i swoistości 96,1%?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści w/w testy.

Pytanie 9 – dotyczące Zadania 31

Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 94,1%, swoistości 100% oraz
poziomem wykrywalności antygenu 10^4 cfu /ml?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści w/w testy.

Pytanie 10 – dotyczące Zadania 34

Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 100% i swoistości 95,9%?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści w/w testy.

Pytanie 11 – dotyczące Zadania 36

1.Czy Zamawiający dopuści testy paskowe o czułości i swoistości 100% i
z bawełnianymi wymazówkami?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w testów.

2.Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniach po 20 sztuk z
przeliczeniem ilości opakowań wg zasady zaokrąglenia w górę ich
ilości (do pełnych opakowań) wynikającej z przeliczenia?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w testy w  proponowanych opakowaniach z przeliczeniem ilości matematycznie do dwóch miejsc po przecinku .

Pytanie 12 – dotyczące Zadania 32
Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniach po 20 sztuk z przeliczeniem 
ilości opakowań wg zasady zaokrąglenia w górę ich ilości (do pełnych 
opakowań) wynikającej z przeliczenia?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w testy w  proponowanych opakowaniach z przeliczeniem ilości matematycznie do dwóch miejsc po przecinku .

Pytanie 13 – dotyczące zapisów SIWZ.

Dotyczy zapisów SIWZ rozdz.7 pkt.2- Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r. (Dz.U. nr 107 poz.679)klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. Poz. 1 w Zadaniu nr 15 wytwórca nie zaklasyfikował jako wyrób medyczny i zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych nie wystawiana jest deklaracja zgodności dla tych produktów ani inny dokument dopuszczający do obrotu. Powyższe nie dyskwalifikuje jednak w/w wyrobów z używania w placówkach leczniczych. Dlatego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie złożenia stosownego oświadczenia dot. pozycji 1 w Zadaniu 15,iż produkty te nie zostały zaklasyfikowane jako wyroby medyczne w myśl Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza złożenie stosownego oświadczenia dot. pozycji 1 w Zadaniu 15,iż produkty te nie zostały zaklasyfikowane jako wyroby medyczne w myśl Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r.

Pytanie 14 – dotyczące Zadania 48

Zgodnie z zaleceniem IHiT w Warszawie zawartym w aktualnie obowiązującej publikacji z 2014r. , wydanie III, Zamawiający powinien wyspecyfikować we wskazanym wyżej Zadaniu 48, zestaw krwi kontrolnej do kontroli aktywności i swoistości zestawu odczynników monoklonalnych i krwinek wzorcowych do badania AB0 i RhD. W związku z powyższym wnioskujemy o wyspecyfikowanie w tabeli formularza cenowego w zakresie Zadania 48 wraz z podaniem ilości, zestawów krwi kontrolnej.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15 – dotyczące Zadania 48, poz. 13 – PBS

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wskazanego wyżej odczynnika o temperaturze przechowywania od 2 do 28°C?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowany zakres temperatury przechowywania pod warunkiem, że taki zakres określa producent odczynnika.

Pytanie 16 – dotyczące Zadania 48, poz. 5 i 6

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników monoklonalnych anty-D jako klonu I – IgM i jako klonu II – IgM+ IgG ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga w/w odczynników.

Pytanie 17– dotyczące Zadania 48, warunki graniczne, pkt 2

Wnosimy o zmianę wskazanego wyżej zapisu na: „Każda seria dostarczonych krwinek musi posiadać świadectwo kontroli jakości producenta. Świadectwo kontroli jakości  musi być dołączone do każdej dostawy”

Producent nie wystawia certyfikatu jakości tylko świadectwo kontroli jakości.

Odpowiedź

Zamawiający doprecyzowuje , że przytoczony punkt warunków granicznych dotyczy dokumentów z kontroli jakości dla danej serii dostarczonego odczynnika.

Pytanie 18 – dotyczące Zadania 48

Wymaganie Zamawiającego: W ofercie przetargowej bezwzględnie dołączyć certyfikat CE

Czy Zamawiający wymaga certyfikatów CE dla oferowanych odczynników sklasyfikowanych zgodnie z Dyrektywą 98/79/WE w Wykazie A lub B?

Dla produktów podlegających tzw. „samocertyfikacji”, czyli sklasyfikowanych poza wykazem A lub B i dopuszczonych do obrotu producent wystawia deklarację zgodności CE, świadczącą o oznakowaniu odczynnika znakiem CE.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga Certyfikatów CE. Jeżeli w świetle obowiązujących przepisów dla oferowanych wyrobów medycznych nie jest wymagana ocena jednostki notyfikowanej ,do oferty należy dołączyć deklarację zgodności CE.

Pytanie 19 – dotyczące Zadania 49

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi jednorazowego użytku z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty, co w konsekwencji ułatwia przeprowadzanie badań i gwarantuje wiarygodność otrzymywanych wyników diagnostycznych wykonywanych testów z ich wykorzystaniem?

Rowek usztywniający podnosi komfort, bezpieczeństwo wiarygodność wykonywania testów przy ich użyciu. Rowek usztywniający stabilizuje kształt jednorazowej płyty uniemożliwiając tym samym jej odkształcenie w trakcie wykonywania testów, co chroni użytkownika przed przypadkowym wydostaniem się próbek z poszczególnych celek a tym samym stwarza warunki do otrzymania wiarygodnych diagnostycznych wyników wykonywanych testów. W metodyce badania sztywność płyty ma duże znaczenie, bowiem w celu właściwego wymieszania zawiesiny i równomiernego jej rozprowadzenia na dnie celki, płytę lekko , kolistym ruchem w płaszczyźnie poziomej obraca się. W przypadku płyty pozbawionej rowka usztywniającego, opisana czynność jest trudna do wykonania, z uwagi na giętkość płyty, co ma zasadnicze znaczenie w gwarancji wiarygodności wyników diagnostycznych przeprowadzanych testów z użyciem jednorazowej płyty.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza płyty do oznaczania grup krwi jednorazowego użytku z rowkiem usztywniającym.

Pytanie 20 – dotyczące  SIWZ, pkt 8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia wraz z ofertą oświadczenia własnego Wykonawcy w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, jeżeli załączone zostaną do oferty dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z opisem SIWZ w pkt 8.

Odpowiedź

Zamawiający nie odstępuje od w/w wymogu.

Pytanie 21 – dotyczące wzoru umowy § 4, ust. 3

Wnosimy o dopisanie we wzorze umowy we wskazanym wyżej punkcie: „Termin ważności odczynników do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej musi być nie krótszy niż 6 miesięcy, a krwinek wzorcowych co najmniej 5 tygodni od daty dostawy”, zgodnie z warunkami granicznymi w Zadaniu 48.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż za wiążące należy traktować informacje dotyczące w/w terminu ważności zgodnie z warunkami granicznymi określonymi w Zadaniu 48.

Pytanie 22 – dotyczące Zadania 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie aktualnych instrukcji użytkowania zaoferowanego asortymentu w języku polskim przy pierwszej dostawie zawierających wszystkie niezbędne do bezpośredniego użytkowania informacje, informacje dotyczące magazynowania i przechowywania zaoferowanego asortymentu w formie książkowej, co pozwoli na obniżenie kosztów realizacji zamówień w zakresie zaoferowanym przez wykonawcę, co pozwoli obniżyć koszt zakupu odczynników zaoferowanych w Zadaniu 48?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 23-  dotyczące Zadania 47

- Prosimy o doprecyzowanie czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej oraz cyklem produkcyjnym (zwłaszcza produktów krwinkowych) Zamawiający dopuści w zakresie zadania 47, aby dostawy asortymentu odbywały się nie rzadziej niż raz na miesiąc, wg harmonogramu dostaw na dany rok, a kryterium „Czas realizacji zamówienia” dla zadania 47 odnosić się będzie do zamówień w trybie pilnym - na cito, zgodnie z deklaracją wykonawcy w ofercie?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, aby w zakresie zadania 47, dostawy asortymentu odbywały się nie rzadziej niż raz na miesiąc, wg harmonogramu dostaw na dany rok, a kryterium „Czas realizacji zamówienia” dla zadania 47 odnosić się będzie do zamówień w trybie pilnym - na cito, zgodnie z deklaracją wykonawcy w ofercie.

- Czy Zamawiający dopuści w zakresie zadania 47 termin załatwienia reklamacji wynoszący 14 dni, co podyktowane jest procedurą producenta i jego siedzibą poza granicami RP?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w termin załatwienia reklamacji.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje terminów ważności oferowanych odczynników zgodnie z pkt. 8 warunków granicznych dla zadania 47?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że oczekuje terminów ważności oferowanych odczynników zgodnie z pkt. 8 warunków granicznych dla zadania 47.

- Czy ze względu na brak dostępności opakowań krwinek wzorcowych w opakowaniach na 100 oznaczeń, Zamawiający w pkt. 7a dopuści konfekcjonowanie krwinek wzorcowych do screeningu przeciwciał w op. 3x10 ml (nie większe niż 200 oznaczeń), z których aktualnie korzysta Zamawiający, przy zagwarantowaniu ciągłości wykonywania badań?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza  konfekcjonowanie krwinek wzorcowych do screeningu przeciwciał w op. 3x10 ml (nie większe niż 200 oznaczeń) ), z których aktualnie korzysta, przy zagwarantowaniu ciągłości wykonywania badań.

Pytanie  24- dotyczące Zadania 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie końcówek do pipet o zakresie objętości 2-200µl?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 25-  dotyczące SIWZ, Załącznik nr 2 - Wzór umowy

§1 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu  z 30% na 20%?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26- dotyczące SIWZ, Załącznik nr 2 - Wzór umowy

§4 ust. 1: Prosimy o doprecyzowanie, czy osoba wskazana do kontaktów jest

osobą odpowiedzialną za składanie zamówień. Czy zamówienia

podpisane/zatwierdzone wyłącznie/tylko przez tą osobę mają być realizowane?

Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kilku osób w celu uniknięcie sytuacji braku

realizacji (wstrzymania) zamówienia z powodu nieobecności przedstawiciela

Zamawiającego i podpisania zamówienia przez inną osobę.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż osoba wskazana do kontaktów jest

osobą odpowiedzialną za składanie zamówień.

Pytanie 27- dotyczące SIWZ, Załącznik nr 2 - Wzór umowy

1)§4 ust. 2: Prosimy o wykreślenie zwrotu "lub telefonicznie" i usunięcie

możliwości składania zamówień telefonicznie jako nie odpowiedniej formy,

biorąc pod uwagę brak możliwości po stronie Wykonawcy weryfikacji

poprawności składanych zamówień i osoby składającej zamówienia. Proponujemy

dodać zapis "lub mailem".

Ponadto prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień.

Proponujemy następujący zapis:

"Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i

adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów,

ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz

oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną

informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z

harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego

skutecznego dotarcia do Wykonawcy."

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Zał. nr 2 §4 ust. 2 Wzoru Umowy, dopuszczając formę elektroniczną e-mail oraz podtrzymuje zapisy dotyczące składania zamówień.

2)§4 ust. 2 pkt. a): Prosimy o wyjaśnienie czy zapis z pkt. a) zostanie

usunięty w odniesieniu do tych pakietów, które nie dotyczą badań z zakresu

serologii  immunotransfuzjologicznej?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 28- dotyczące §4 ust. 3 pkt. a)

§4 ust. 3 pkt. a): 1.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności

odczynników do badań hematologicznych wynosił co najmniej 6 miesięcy, z

wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy,

w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału

kontrolnego, dostępnego na stronie internetowej.

Odczynniki do analizatorów hematologicznych najnowszej technologii są

odczynnikami specjalistycznymi, które nie posiadają aż tak długich okresów

ważności jak wymaga Zamawiający. Dodatkowo Zamawiający zamawiał będzie

odczynniki partiami, co gwarantuje nawet przy ważności odczynników min. 6

miesięcy, że odczynniki zawsze będą miały długi okres ważności.

Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na

rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby

Zamawiający miał zawsze ważną krew. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi

kontrolnej o dłuższym okresie ważności.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę ,aby termin ważności

odczynników do badań hematologicznych wynosił co najmniej 9 miesięcy, z

wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy.

Pytanie 29- dotyczące §4 ust. 3 pkt. d)

§4 ust. 3 pkt. d): Prosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez dodanie zapisu

w brzmieniu: "lub innym dokumencie np. dokumencie dostawy".

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę  w/w postanowienia.

Pytanie 30 – dotyczące §5 ust. 2

§5 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu "oryginał oraz

jedną kopię faktury VAT" na zapis w brzmieniu: "oryginał faktury VAT"?

Zmiany powyższe podyktowane są kwestiami stricte księgowymi. Procedura

księgowo-logistyczna Wykonawcy przystosowana jest to wysyłki jednego

egzemplarza faktury - co jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w/w zapisu.

Pytanie 31- dotyczące §6 ust. 1 lit. b)

§6 ust. 1 lit. b): Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie

zdania w następującym brzmieniu:

"Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest

wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin

do wykonania obowiązku umownego."

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w modyfikację.

Pytanie 32- dotyczące §6 ust. 2

§6 ust. 2 :  Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

"zgodnie z  ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8

marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie."

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 33- dotyczące §6.

§6: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:

"Obowiązek naliczania kar umownych nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca

wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny

zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty."

Odpowiedź

Zmawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 34 – dotyczące §6.

§6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:

"Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia

umownego brutto, określonego w §3 ust. 3  niniejszej umowy".

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35 – dotyczące §7.

§7: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia na zapis w brzmieniu:

"Każdej ze Stron przysługuje możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy z

zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia po uprzednim pisemnym

poinformowaniu drugiej Strony".

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w/w postanowienia.

Pytanie 36 – dotyczące wzoru umowy.

Czy Zamawiający w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP wyrazi zgodę

na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu  o dopuszczalności wprowadzenia zmian

w brzmieniu:

"Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy),

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

- przedmiotowym/ produkt zamienny,

- sposobu konfekcjonowania,

- liczby opakowań,

- wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy:

-wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/

udoskonalony,

- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie

producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach

nie gorszych od produktu objętego umową,

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej na wyższą,

wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego".

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 37- dotyczące SIWZ, Załącznik nr 2a - Wzór umowy dzierżawy.

§2: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

"W okresie gwarancji, gdy konieczność dokonania napraw powstała z winy

Dzierżawcy na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty

napraw i części zamiennych pokrywa Dzierżawca".

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 38- dotyczące SIWZ, Załącznik nr 2a - Wzór umowy dzierżawy.

§5 ust. 4: Prosimy o zmianę wyrażenia "przedmiotu najmu" na "przedmiotu

dzierżawy".

Odpowiedź

Zamawiający dokona zmiany wyrażenia "przedmiotu najmu" na "przedmiotu

dzierżawy" w §5 ust. 4.

Pytanie 39- dotyczące  Wzoru umowy.

Na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych

prosimy o uzupełnienie wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:

1.  Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich

informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących

stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.

Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

(Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o

ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228ze zm.), w tym w

szczególności do:

a)    ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,

b)    przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i

celu przewidzianym w umowie,

c)    zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z

realizacją umowy

d)    zwrotu  wszelkich  zawierających  dane  osobowe   nośników danych

przekazanych   przez Zmawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich

kopii,

e)    niezwłocznego    poinformowania    Zamawiającego    o    każdym

przypadku    naruszenia bezpieczeństwa danych.

1.  Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1  obowiązuje

Wykonawcę także po rozwiązaniu umowy.

2.  Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1  powoduje

odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach

wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania

niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14dniowego okresu

wypowiedzenia.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 40 – dotyczące Zadania 16

Poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania standardowe probówki o wymiarach takich jak w SIWZ ø12x75mm z określoną przez producenta pojemnością 5 ml?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w probówki.

Pytanie 41 – dotyczące Zadania 36

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania test w zestawie z wymazówkami poliestrowymi (dakron jest pochodną poliestru), spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w test.

Pytanie 42 – dotyczące Zadania 37

1.Czy Zamawiający wymaga testu płytkowego/kasetkowego metodą immunoenzymatyczną z zastosowaniem substratu i koniugatu ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w test.

2.Czy zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną Zamawiający wymaga zaoferowania zestawów z kontrolą dodatnią?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zestawów z kontrolą dodatnią.

Pytanie 43- dotyczące JEDZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu przedstawienia jednolitych dokumentów (JEDZ) i innych dotyczących podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy jednocześnie nie są podmiotami na zasoby których powołuje się wykonawca?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od w/w wymogu.

Pytanie 44 - dotyczące Zadania 1, poz. 32 zestawienia asortymentowego, Załącznik nr 3:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do oznaczania UIBC zamiast TIBC?

Wartość parametru TIBC określana jest automatycznie przez analizator, wykorzystując oznaczone wartości parametrów UIBC i Fe dla danej próbki badanej.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy przez "system chłodzenia odczynników" Zamawiający rozumie chłodzenie do temperatury zgodnej z zaleceniami producenta aparatów i odczynników?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający przez "system chłodzenia odczynników" rozumie chłodzenie do temperatury zgodnej z zaleceniami producenta aparatów i odczynników.

Pytanie 45- dotyczące Zadania 1, pkt. 3 ocenianych parametrów technicznych analizatorów biochemicznych, Załącznik nr 3:

Czy przez "odczynniki gotowe do użycia" Zamawiający wymaga, aby reagenty przed wstawieniem do analizatora nie wymagały żadnych dodatkowych czynności przygotowawczych np. przelewania, mieszania czy łączenia składników?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający przez "odczynniki gotowe do użycia" wymaga, aby reagenty przed wstawieniem do analizatora nie wymagały żadnych dodatkowych czynności przygotowawczych np. przelewania, mieszania czy łączenia składników.

Pytanie 46 – dotyczące  Zadania 1, poz. 21 zestawienia asortymentowego, Załącznik nr 3 oraz pkt. 10 parametrów granicznych:

Czy przez w/w zapisy Zamawiający  wymaga, aby analizator posiadał możliwość oznaczania hemoglobiny glikowanej, gdy hemolizat przygotowywany jest z krwii pełnej, automatycznie na pokładzie analizatora bez udziału osoby obsługującej aparat?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający przez w/w zapisy wymaga, aby analizator posiadał możliwość oznaczania hemoglobiny glikowanej, gdy hemolizat przygotowywany jest z krwii pełnej, automatycznie na pokładzie analizatora bez udziału osoby obsługującej aparat.

Pytanie 47 -dotyczące Zadania nr 6.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania testu do oznaczania Witaminy D Total (suma form hydroksylowanych D2+D3), co zgodne jest z aktualnymi rekomendacjami dotyczącymi Vit. D?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowania testu do oznaczania Witaminy D Total (suma form hydroksylowanych D2+D3.

- Czy pod określeniem ”System chłodzenia odczynników w analizatorze” Zamawiający rozumie zapewnienie systemu, który zapewnia warunki przechowywania odczynników na pokładzie  zgodnie z rekomendacjami producenta opisanymi w instrukcji obsługi?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający pod określeniem ”System chłodzenia odczynników w analizatorze” rozumie zapewnienie systemu, który zapewnia warunki przechowywania odczynników na pokładzie  zgodnie z rekomendacjami producenta opisanymi w instrukcji obsługi.

- Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie jednego odczynnika, który wymaga przygotowanie przed użyciem.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 48- dotyczące  załącznika nr 2 i 2a:

- Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

- Par. 4 ust. 3 pkt a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu z 12 miesięcy na 3 miesiące?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, z wyłączeniem odczynników do badań hematologicznych (pytanie 28).

- Par. 6 ust. 1 pkt b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot.: Załącznik nr 2a:

- Par 1 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czy niniejszy termin ma być liczony od dnia podpisania umowy tj. jej zawarcia, czy od dnia rozpoczęcia jej obowiązywania - 1.01.2017 r.?

Odpowiedź

Niniejszy termin ma być liczony od dnia podpisania umowy tj. jej zawarcia.

- Par. 5 Czy na podstawie art. 31 ustawy z  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)-  Zamawiający- jako administrator danych osobowych,  które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć  dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z  Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 49 – dotyczące Zadania nr 25, 35, 36, 42 i 44.

Czy Zamawiający dla zadania nr 25, 35, 36, 42 i 44 dopuści

dołączenie do oferty aktualnych metodyk, instrukcji w formie elektronicznej

lub w formie książkowej podpisanej tylko na pierwszej tytułowej stronie?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty aktualnych metodyk, instrukcji w formie elektronicznej lub w formie książkowej podpisanej tylko na pierwszej tytułowej stronie.

Pytanie 50 – dotyczące Zadania 42 i 43.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zadaniu 42 testu do

wykrywania karbapenemaz u pałeczek Enterobacteriacae, Pseudomonas oraz

Acinetobacter będącym połączeniem testów wyspecyfikowanych w zadaniu 42 i

43?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 51- dotyczące Zadania 44.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie bezpłatnej umowy

licencyjnej do udostępnienia programu do odczytu testów identyfikacyjnych

oferowanych w zadaniu 44? Projekt umowy w załączeniu.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie bezpłatnej umowy

licencyjnej, lecz nie akceptuje postanowień załączonego projektu tej umowy.

Pytanie 52 – dotyczące Zadania 25,35,42,44.

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ projekt umowy §4 ust. 3 i

dopuści odczynniki z następującymi terminami ważności:

*        a.  Zadanie 25 min. 7 miesięcy?

*        b.  Zadanie 35 min. 6 miesięcy?

*        c.  Zadanie 42 min. 7 miesięcy?

d. Zadanie 44 testy minimum 4-7 miesięcy oraz odczynniki dodatkowych do

wywoływania wyspecyfikowanych testów min 3 miesiące?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza odczynniki z terminami ważności wskazanymi w w/w punktach (a b, c, d),nie modyfikując wzoru umowy.

Pytanie 53- dotyczące załącznika nr 4 i nr 5.

Czy w załączniku nr 4 i nr 5 nie nastąpiła pomyłka przy przywołaniu

art. 26 ust 2d, gdyż został uchylony w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień

publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020)?

Odpowiedź

Zamawiający błędnie wskazał podstawę prawną, jako właściwą wskazuje art.24 ust.11.

Pytanie 54- dotyczące §1 ust. 2 Wzoru Umowy.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany zamówienia w zakresie rzeczowym  i ilościowym, nie więcej niż o 25% wartości

określonych w pkt. 1."?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w/w postanowienia umownego.

Pytanie 55 – dotyczące §4 ust. 2 Wzoru Umowy.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie telefonicznej formy składania zamówień formą elektroniczną e-mail?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Zał. nr 2 §4 ust. 2 Wzoru Umowy, dopuszczając formę elektroniczną e-mail .

Pytanie 56 – dotyczące §4 ust. 5 Wzoru Umowy.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 57 – dotyczące §5 ust. 2 Wzoru Umowy.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: "Zamawiający otrzyma od Wykonawcy* / Pełnomocnika* oryginał faktury VAT"?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 58-dotyczące  §6 ust. 1 lit. a

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,3%?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 59 – dotyczące §6 ust. 1 lit. b

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,za każdy przypadek niezrealizowanego zamówienia w terminie określonym w umowie - ustala się możliwość zakupu

niezrealizowanej dostawy lub jego części u innego Wykonawcy po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, a różnicą wartości  zakupionego asortymentu Zamawiający obciąży Wykonawcę."?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w modyfikację postanowienia umownego.

Pytanie 60-dotyczące podawania cen jednostkowych.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza podawanie cen za pojedyncze sztuki do czterech miejsc po przecinku. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 61 - dotyczące załącznika nr 2 § 4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 62- dotyczące załącznik nr 2 §6 ust. 1 a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % niezrealizowanej wartości towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 63 - dotyczące Zadania nr 12 poz. b)

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania zatyczek do kapilar gumowych, które, oprócz tego że szczelnie zatykają końce kapilary, chronią kapilarę przed przypadkowym pęknięciem, np. podczas upadku kapilary na stół, podłogę?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w zatyczki.

Pytanie 64 – dotyczące zadania Zadanie nr 16 poz. 1

a)Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga pojemnika w całości autoklawowalnego?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga w/w/ pojemnika.

b) Prosimy o wyjaśnienie z jakim kolorem wieczka należy zaoferować pojemnik: żółtym, czerwonym czy białym?

Odpowiedź

Dla zamawiającego kolor wieczka nie ma znaczenia.

c) Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści pojemniki o poj. uż. 120 ml i poj. całk. ok. 140 ml?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w pojemniki.

Pytanie 65 – dotyczące Zadania nr 16 poz. 3

a) Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemnik o pojemności użytkowej 25 ml i całkowitej 30ml?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na w/w pojemnik.

b) Jeśli nie, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemnik o pojemności użytkowej 50 ml i całkowitej 60ml?

Odpowiedź

Zamawiający wyraził zgodę na pojemnik o pojemności użytkowej 25 ml i całkowitej 30ml.

Pytanie 66 – dotyczące Zadania nr 20 poz. 3

Wnosimy o usunięcie z SIWZ wymogu żądania dla pozycji nr 3 w zadaniu 20, dokumentu potwierdzającego przeżywalność bakterii do 72 godzin od momentu pobrania.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza dokument potwierdzający przeżywalność bakterii do 48 godzin od momentu pobrania.

Pytanie 67 – dotyczące Zadania nr 49 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w płyty.

Pytanie 68 – dotyczące Zadania nr 50 poz. 2 i 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby probówki do koagulologii miały specjalną konstrukcję “podwójnej ścianki” oraz posiadały przestrzeń martwą poniżej 1 ml,  oraz wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek do koagulologii, w których bez podwójnej ścianki, ale spakowanych w sposób gwarantujący utrzymanie właściwego poziomu i stężenia roztworu cytrynianu sodowego w okresie przydatności probówek do użycia?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga w/w przedmiotu zamówienia zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 69 – dotyczące Zadania nr 50 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek na 1,6 ml krwi?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 70 – dotyczące Zadania nr 50 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści dla probówek do badań glukozy  inny rodzaj antykoagulantu niż Na2EDTA pod warunkiem, że zapewni on prawidłowe  badanie poziomu glukozy we krwi?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści probówki z innym antykoagulantami pod warunkiem, że zapewni on prawidłowe  badanie poziomu glukozy we krwi.

Pytanie 71 – dotyczące Zadania nr 50 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek, które również pozwalają na wykonanie badań „na cito” i na uzyskanie klarownej surowicy do badań w czasie 15 minut, ale nie poprzez skrócenie czasu wykrzepiania do 5 minut, lecz poprzez skrócony do 5 minut czas wirowania próbki.

Odpowiedź

Zamawiający nie  dopuszcza w/w probówek.

Pytanie 72 – dotyczące Zadanie nr 50 poz. 10

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na uchwytach umieszczony był „kod graficzny oznaczenia jednorazowości”?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga w/w przedmiotu zamówienia zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 73 – dotyczące Zadania nr 50 Warunki graniczne pkt. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby wszystkie produkty pochodziły od jednego producenta, jako nieuzasadnionego technicznie, niezgodnego z obowiązującym prawem i utrudniającego uczciwą konkurencję oraz wyrazi zgodę na zmianę zapisu tego wymogu na:

„Asortyment określony w Zadaniu 50 powinien pochodzić od jednego wytwórcy – w przypadku zaoferowania części systemu różnych wytwórców - wykonawca  składa oświadczenie, że wszystkie elementy systemu są ze sobą kompatybilne i że zweryfikowano wzajemną kompatybilność wyrobów

medycznych zgodnie z instrukcjami wytwórców i przeprowadzono wskazane w nich działania zgodnie z tymi instrukcjami”

Odpowiedź

Zamawiający wymaga w/w przedmiotu zamówienia zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 74 – dotyczące Zadania nr 50 Warunki graniczne pkt. 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby wszystkie probówki dostarczane były statywach zapewniających pionową pozycję probówek i wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek do koagulologii spakowanych w woreczki z torby aluminiowej?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga w/w przedmiotu zamówienia zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 75- dotyczące Zadania nr 50 Warunki graniczne pkt. 3

Dlaczego Zamawiający wprowadził wymóg „braku konieczności szczelnego zamykania opakowania po wyjęciu probówki”, skoro szczelne zamykanie opakowania po wyjęciu probówek (dotyczy probówek do koagulologii) jest korzystne, bo wydłuża termin przydatności probówek do użycia, a przy tym nie jest kłopotliwe z punktu widzenia użytkowników.

Czy Zamawiający w celu nie utrudniania uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na odstąpienie od tego warunku granicznego?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga w/w przedmiotu zamówienia zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 76-dotyczące Zadania nr 50 Warunki graniczne pkt. 4

W świetle uzasadnienia dotyczącego pozycji 2 i 3 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymagania pkt 4 jako nie mającego znaczenia z punktu widzenia diagnostycznego wyniku badania?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 77- dotyczące Zadania nr 51 poz. 1

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści strzykawki o poj. 2 ml?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza strzykawki o poj. 2 ml.

Pytanie 78 – dotyczące Zadania nr 52 poz. 2

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści naczynka do pobierania krwi z palca do oznaczeń glukozy z kapilarą o poj. 200ul?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga w/w przedmiotu zamówienia zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 79 – dotyczące Zadania nr 52 poz. 3

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści naczynka do pobierania krwi z palca do oznaczeń biochemicznych z kapilarą o poj. 250ul?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga w/w przedmiotu zamówienia zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 80- dotyczące Zadania nr 1.

Czy Zamawiający uzna za równocenne do rozwiązania „Praca z wykorzystaniem kuwet reakcyjnych jednorazowego użytku” rozwiązania, w którym „Analizatory biochemiczne: pracują z wykorzystaniem trwałych szklanych kuwet pomiarowych”. Trwałe kuwety pomiarowe nie wymagają wymiany przez cały okres objęty umową. Ich jakość sprawdzana jest na pokładzie analizatora. Zastosowanie kuwet trwałych wyeliminuje konieczność zakupu, utylizacji i wymiany kuwet jednorazowych, a więc według naszej najlepszej wiedzy jest rozwiązaniem, co najmniej równocennym.

Odpowiedź

Zamawiający nie uznaje w/w rozwiązania za  równocenne.

Pytanie 81- dotyczące Zadania nr 1.

a)Prosimy o wykreślenie parametru ocenianego nr 2: „Maksymalne zużycie wody przy pełnym obciążeniu pracą”. Parametr ten jest praktycznie tożsamy z parametrem ocenianym nr 1 „Praca z wykorzystaniem kuwet reakcyjnych jednorazowego użytku”. Tylko analizatory pracujące z wykorzystaniem jednorazowych kuwet pomiarowych zużywają poniżej 5 l wody/h, a tym samym, za tę samą cechę analizatorów biochemicznych – praca z wykorzystaniem jednorazowych kuwet pomiarowych, Zamawiający przyzna punkty dwukrotnie.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie parametru nr 2: „Maksymalne zużycie wody przy pełnym obciążeniu pracą”.

b) W przypadku braku zgody na wykreślenie parametru ocenianego nr 2 prosimy o wyrażenie zgody na przyznanie 10 pkt. jeśli zaoferowane analizatory biochemiczne o zużyciu wody przekraczającym 5 l /h pracują z wykorzystaniem kuwet wielorazowych i wyposażone będą w stacje uzdatniania wody dostosowane do potrzeb analizatorów, a koszt dostarczenia materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych leżałby po stronie wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 82- dotyczące parametrów granicznych analizatorów biochemicznych – punkt 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów o systemie odczynnikowym otwartym, przy czym oferowany analizator, odczynniki i kalibratory stanowić będą spójny system analityczny i pochodzić będą w min 90% od tego samego producenta i wszystkie będą posiadały aplikacje na oferowany analizator

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 83- dotyczące parametrów granicznych analizatorów biochemicznych – punkt 5.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora, który w przypadku konieczności wymiany odczynników podczas pracy należy wprowadzić w odpowiedni tryb pracy, a całość operacji do ponownego uruchomienia dozowania odczynników zajmuje ok 20 minut? Oferowany analizator posiada możliwość jednoczenego umieszczenia na pokładzie odczynników az do 63 różnych oznaczeń co prawie dwukrotnie przekracza wymagania Zamawiającego. Zapewnia to możliwość posiadania na pokładzie dwóch zestawów odczynnikowych dla większości testów, a tym samym konieczność uzupełniania odczynników w czasie pracy praktycznie nie będzie zachodzić.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w analizatora.

Pytanie 84- dotyczące parametrów granicznych analizatorów biochemicznych – punkt 10.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na „możliwość oznaczania HbA1c w hemolizacie krwi pełnej?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 85- dotyczące parametrów granicznych analizatorów biochemicznych – punkt 12.

Prosimy o dopuszczenie do postępowania analizatora, który nie wymaga „Zastosowanie wstępnego, automatycznego rozcieńczania próbek do badań (np. oznaczania moczu) i dodatkowego przy przekroczeniu liniowości testu”. Wstępne rozcieńczenie materiału wymagane było w analizatorach starszej generacji. Oferowany analizator bez konieczności wstępnego rozcieńczania próbki ma możliwość oznaczania stężenia analitów w moczu. W przypadku przekroczenia liniowości danego testu bez udziału operatora może zastosować natomiast dodatkowe rozcieńczenie lub zagęszczenie próbki

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w analizator.

Pytanie 86- dotyczące parametrów granicznych analizatorów biochemicznych – punkt 12.

Czy wymieniona w SIWZ liczba badań zawiera także testy niezbędne do wykonania procedur kalibracyjnych i kontrolnych? Jeśli nie prosimy o podanie harmonogramu kontroli – ile razy w tygodniu i na ilu poziomach kontrole będą wykonywane.

Odpowiedź

Tak, wymieniona w SIWZ liczba badań zawiera także testy niezbędne do wykonania procedur kalibracyjnych i kontrolnych.

Pytanie 87- dotyczące parametrów granicznych analizatorów biochemicznych – punkt 12.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku badań wykonywanych w mniejszych ilościach na zaproponowanie możliwości porcjowania odczynników do oferowanych przez Oferenta mniejszych opakowań? Takie rozwiązanie umożliwiałoby bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w

okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatorów i pozwoliłoby na bardzo ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 88- dotyczące parametrów granicznych analizatorów biochemicznych – punkt 12.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania odczynnika do oznaczania UIBC w miejsce TIBC?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynnika do oznaczania UIBC w miejsce TIBC.

Pytanie 89- dotyczące parametrów granicznych analizatorów biochemicznych – punkt 12.

Prosimy o wykreślenie swoistych nazw kontroli i kalibratorów i możliwość zaoferowania kalibratorów i kontroli do wyspecyfikowanych badań zgodnie z rekomendacjami producenta. Konfiguracja rodzajów materiałów kontrolnych i kalibratorów wskazuje na określonego jednego, wykonawcę.

Odpowiedź

Zamawiający nie używa swoistych nazw kontroli i kalibratorów, więc zarzut jest bezpodstawny. Dopuszcza natomiast zaoferowanie kalibratorów i kontroli do podanej listy parametrów zgodnie z rekomendacjami producenta odczynników.

Pytanie 90 – dotyczące Zadania 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie w laboratorium zewnętrznym oznaczeń: ACTH, TRAK – p/ciała p/receptorowi TSH, Kalcytonina, Beta HCG do oznaczeń prenatalnych i onkologicznych,  NT-proBNP. Wyrażenie zgody umożliwi udział w postępowaniu przetargowym więcej niż jednemu wykonawcy i zapewnienie konkurencyjności cenowej złożonych ofert.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 91 – dotyczące Zadania 6

Czy Zamawiający dopuści czas wykonania kilku badań powyżej 30 min. jeżeli wydajność całkowita analizatora wynosi 100 testów na godzinę.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w czasu wykonania badań.

Pytanie 92 – dotyczące Zadania 6

Czy Zamawiający uzna za równocenne do zaoferowania analizatorów immunochemicznych: pobierających materiał badany przy użyciu jednorazowych końcówek zaoferowanie analizatorów wyposażonych w opatentowany system mycia sond bez konieczności zastosowania a tym samym zakupu końcówek jednorazowych. Analizatory posiadają dopuszczenie do stosowania zarówno na terenie Unii Europejskiej jak i np. Stanach Zjednoczonych i przeznaczone są do badań in vitro w tym także do badań szczególnie wrażliwych na potencjalne kontaminacje jak badania markerów chorób zakaźnych czy troponiny. Analizatory są powszechnie stosowane między innymi w szpitalach klinicznych na całym świecie. Według naszej najlepszej wiedzy są to rozwiązania, co najmniej równocenne. Ponadto zastosowanie jednorazowych końcówek przy braku przebiegu i odczytu reakcji nie gwarantuje uniknięcia efektu przeniesienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie uznaje za równocenne do zaoferowania w/w analizatorów immunochemicznych.

Pytanie 93 – dotyczące Zadania 6

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie testów do oznaczania prokalcytoniny wykonywanych metodą immunochromatograficzną na paskach testowych?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 94 – dotyczące Zadania 6

Czy do podanej ilości oznaczeń należy doliczyć testy na kalibracje i kontrolę?

Odpowiedź

Do podanej ilości oznaczeń nie należy doliczyć testów na kalibracje i kontrolę.

Pytanie 95 – dotyczące Zadania 6

Prosimy o podanie harmonogramu wykonywania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej.

Odpowiedź

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 94 ,pytanie nr 95 jest bezprzedmiotowe.

Pytanie 96 – dotyczące Zadania 6

Czy przez 25-OH-D3 Zamawiający rozumie konieczność zaoferowania całkowitej 25(OH) Vitaminy D.

Odpowiedź

Tak, przez 25-OH-D3 Zamawiający rozumie konieczność zaoferowania całkowitej 25(OH) Vitaminy D.

Pytanie 97 – dotyczące Zadania 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora mającego możliwość wstawianych jednocześnie na pokład 60 próbek badanych?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 98 – dotyczące Zadania 6

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zamierza przechowywać odczynniki na pokładzie analizatora 24 h na dobę i że fakt ten należy uwzględnić kalkulując niezbędną zarówno częstość kalibracji jak i ilość zaoferowanych odczynników.

Odpowiedź

Zamawiający na podstawie swojego doświadczenia i mając na celu ekonomiczne zarządzanie odczynnikami ma zamiar przechowywać odczynniki naprzemiennie na pokładzie analizatora i w lodówce.

Pytanie 99 – dotyczące Zadania 6

Czy „Praca z wykorzystaniem kuwet reakcyjnych jednorazowego     użytku” oznacza, że w kuwetach tych będą wykonywane badania immunochemiczne i odczyt uzyskanych wyników?

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 100 – dotyczące Zadania 4

1.Prosimy o sprecyzowanie czy wielkość opakowań stosowana do ilości badań oraz terminów ważności odczynników po rozpuszczeniu ma uwzględniać stabilność odczynników na pokładzie analizatora, czy w temperaturze lodówki?

Odpowiedź

Należy uwzględnić stabilność w temperaturze lodówki lub zamrażalki, jeżeli warunki przechowywania odczynników, kalibratorów i kontrolek, zgodnie z instrukcją producenta, to umożliwiają.

2.Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynnika do fibrynogenu:

-wykorzystujący klasyczną metodę Clauss’a z wstępnym rozcieńczeniem osocza wykonywanym automatycznie

- z zakresem pomiarowym od 50 do 950 mg/dl w maksymalnie drugim oznaczeniu; ponowne oznaczenie wykonywane jest automatycznie z zachowaniem możliwości oznaczenia PT,APTT i Fibrynogenu (nawet w przypadku ponownego oznaczenia) w ciągu 7 min.

- kosztorys uwzględnia dodatkowe koszty związane z wykonaniem powtórzonych badań

- wzorcowa krzywa kalibracyjna dostarczana do każdej serii odczynnika (wprowadzenie aplikacji poprzez kody kreskowe, brak konieczności zakupu osobnych standardów do fibrynogenu)?.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie ze SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora z zewnętrzną drukarką? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy również o uzasadnienie jaki wpływ na wynik pacjenta i prace laboratorium ma wpływ stosowania drukarki zewnętrznej/wewnętrznej?

Odpowiedź

Zgodnie ze SIWZ. Wyjaśnienie zawarte jest w punktach 7 i 9 ,,Warunków granicznych dla analizatora”.

4. Prosimy o udzielenie informacji do jakiego systemu informatycznego należy podłączyć oferowany analizator?

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje zakup systemu informatycznego, dlatego analizator musi być gotowy do podłączenia i współpracy z siecią.

Pytanie 101 – dotyczące Zadania 7

Czy Zamawiający wymaga, aby testy umożliwiały rozróżnienie wykrywanych genogatunków w pasmach OspC oraz p18?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga rozróżnienia wykrywanych genogatunków w pasmach OspC  i  p18.

Pytanie 102- dotyczące Zadania 4 do pkt 10 i 11 – opis przedmiotu zamówienia – warunki graniczne

dla analizatora.

1.Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga oprogramowania:

- o możliwości przyjmowania i archiwizowania w bazie danych bez ograniczeń ilościowych danych (wyniki, badania itp.)

- o możliwości automatycznego sterowania analizatorem diagnostycznym (programowanie, wysyłanie zleceń, odbiór wyników)?

- o możliwości definiowania określonego wzoru formularza wyniku (dowolna treść i forma)?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wymaga w/w oprogramowania.

2.Do pkt 1 – opis przedmiotu zamówienia - odczynniki

- Czy zamawiający wymaga tromboplastyny ludzkiej pochodzenia łożyskowego o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1), jako odczynnika do oznaczania czasu protrombinowego?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga w/w  przedmiotu zamówienia zgodnie ze SIWZ.

3.Czy Zamawiający wymaga aby odczynnik do oznaczania D-Dimerów posiadał aprobatę FDA (certyfikat) w zakresie przydatności w wykluczaniu zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wymaga w/w odczynnika.

Pytanie 103 – dotyczące Zadania 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w zadaniu 10 testu o czułości analitycznej 40 ng/ml?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w testu.

____________________________________________________________________________________

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

| ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz Telefon: 261 47 28 61-63; Fax: 261 47 28 61-63 apteka-przetargi@107sw.mil.pl Regon 570544566 NIP 765-14-95-874 | Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002 |
| --- | --- |