Wałcz dnia:07.02.2008r

# 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44

78-600 Wałcz

Tel./Fax. (067) 250 28 61

e-mail : apteka@107sw.mil.pl

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym – znak 1/med/2008, na dostawę materiałów hemostatycznych   - ogłoszonym w B.I.P. dnia 24.01.2007r.

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści w poz. 1 i 3 pakietu "sprzęt hemostatyczny" stapler liniowy o długości odpowiednio 60 mm i 90 mm z wymienialnymi ładunkami o automatycznym docisku i zamknięciu zszywki do 2,0 mm ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza proponowany stapler liniowy.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści w pozycji nr 5 i 7 pakietu "sprzęt hemostatyczny" stapler liniowy z nożem odpowiednio o długości 80 mm i lOO mm, wymiennymi ładunkami oraz nowym, ostrym nożem w każdym ładunku bez traumatycznego bolca na końcu ładunku?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza proponowany stapler liniowy.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści w pozycji nr 9,10, 11 pakietu "sprzęt hemostatyczny" stapler okrężny o średnicy odpowiednio 25 mm,28 mm, 34 mm z automatycznym dociskiem i zamknięciu zszywki (o wymiarach 4x4,8)do 2,0 mm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza proponowany stapler okrężny.

Pytanie 4

Czy zamawiający wymaga w pozycji nr 9,10,11 pakietu "sprzęt hemostatyczny" aby stapler okrężny zawierał tzw. łamaną główkę, która w znaczący sposób wpływa na bezpieczeństwo zespolenia a co za tym idzie zmniejsza ryzyko przetoki u pacjenta?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza proponowany stapler okrężny.

Pytanie 5

Czy zamawiający zezwala na wydzielenie pozycji nr 12,13,14 pakietu "sprzęt hemostatyczny" w oddzielny pakiet, gdyż obecny zapis uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty na staplery poprzez inną firmę niż oferującą nóż harmoniczny?

Odpowiedz

Zamawiający wydziela poz. 12 , 13 , 14 z pakietu " sprzęt hemostatyczny" i tworzy z niego pakiet 4

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuści w pozycji nr 15 pakietu "sprzęt hemostatyczny" aby stapler do niskiej resekcji miał długość 45 mm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza proponowany stapler.

Pytanie 7

Wnosimy o sprecyzowanie terminu wykonania zamówienia w SIWZ podane 24 miesiące w ogłoszeniu 12 miesięcy.

Odpowiedz

Zamawiający określa termin wykonania zamówienia na 12 miesięcy.

Pytanie 8

Wnosimy o sprecyzowanie pkt 6 i 7 poz (dokumenty wymagane w ofercie) postępowanie nie dotyczy materiałów szewnych.

Odpowiedz

Zamawiający rezygnuje z bezzwrotnych próbek – pkt.6

W pkt.7 – słowo „materiały szewne” zastępuje się słowami „sprzęt hemostatyczny”.

Zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w wyniku uwzględnienia protestu oraz otrzymanych zapytań dokonuje modyfikacji treści SIWZ, która aktualnie przedstawia sie następująco:

Załącznik nr 1A - opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2

| Lp. | Kod | Opis wyrobu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Stapler liniowy 60 mm | 12 |
| 2 |  | Ładunek do staplera liniowego 60 mm | 60 |
| 3 |  | Stapler liniowy 90 mm | 3 |
| 4 |  | Ładunek do staplera liniowego 90 mm | 24 |

Pakiet 1

| Lp. | Kod | Opis wyrobu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Stapler nożowy 100 (zamykający na 2,0 mm) | 6 |
| 6 |  | Ładunek do staplera nożowego 100 (zamykający na 2,0 mm) | 36 |
| 7 |  | Stapler nożowy 75 (zamykający na 2,0 mm) | 12 |
| 8 |  | Ładunek do staplera nożowego 75 (zamykający na 2,0 mm) | 60 |

Pakiet 3

| Lp. | Kod | Opis wyrobu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | Stapler okrężny zakrzywiony 25 mm | 3 |
| 10 |  | Stapler okrężny zakrzywiony 29 mm | 6 |
| 11 |  | Stapler okrężny zakrzywiony 33 mm | 6 |

Pakiet 4

| Lp. | Kod | Opis wyrobu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | Haczyk do Ultracision (laparoskopowy) | 36 |
| 13 |  | Nożyczki do Ultracision (laparoskopowe) | 12 |
| 14 |  | Nożyczki do Ultracision (klasyczne) | 12 |

Pakiet 5

| Lp. | Kod | Opis wyrobu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | Stapler liniowy do niskiej resekcji 40 mm | 2 |
| 16 |  | Ładunek do staplera do niskiej resekcji (zamykający na 2,0 mm) | 4 |