| NR SPRAWY : | 1/med/2017 |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

(SIWZ)

NA

DOSTAWĘ MATERIAŁÓW

OPATRUNKOWYCH

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU,

POMOCNICZYCH CHIRURGICZNYCH

dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, Dz.U. z 2016 r poz. 831 i 996 oraz Dz. U. z 2016 r poz. 1020)

oraz USTAWY z 20 maja 2010 r  o wyrobach medycznych (Dz.U. Z 2015.876)

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA  53  PONUMEROWANYCH STRON

Wałcz, 28 grudzień 2016 r.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

ZAWARTOŚĆ

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ):

1. INFORMACJE WSTĘPNE ( nazwa i adres Zamawiającego, numer postępowania, tryb

udzielenia zamówienia oraz informacje uzupełniające)

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH

5. OFERTY WARIANTOWE

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

7.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU , ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z

POSTĘPOWANIA

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

11. WADIUM

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

13.1.Wymagania podstawowe

13.2.Forma oferty

13.3.Zawartość oferty

14. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT

14.1.Miejsce i termin składania ofert

14.2.Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

14.3.Miejsce i termin otwarcia ofert

14.4.Tryb otwarcia ofert

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

16. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY

ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE

OFERTY, WRAZ ZPODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY

OFERT.

17.1.Wyjaśnienia treści ofert

17.2.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

17.3.Zasady oceny kryterium "Cena"

17.4.Zasady oceny kryterium "Termin dostawy”

17.5.Ocena punktowa oferty

18. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

# 18 .1 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia

# umowy w sprawie zamówienia publicznego

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU

POSTEPOWANIA.

20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA

UMOWY.

21. WZÓR UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO

OFERTA ZOSTANIE WYBRANA.

22. ZAŁĄCZNIKI

22.1.Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty

22.2.Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków

określonych w Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, Dz.U. z 2016 r poz. 831 i 996

oraz Dz. U. z 2016 r poz. 1020)

22.3.Załącznik nr 3 – wzór umowy wraz z  załącznikami

22.4.Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

22.5.Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące przynależności lub o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej

22.6.Załącznik nr 6 – Spis materiałów w formie próbek

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

1. INFORMACJE WSTĘPNE

Zamawiający:

Zamawiającym jest:           107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Adres:                                78-600 Wałcz , ul. Kołobrzeska 44

Telefon/fax:                       261- 47-28-61, 261-47-28-63

e-mail:                               apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Godziny urzędowania:     od 8 00 do 14 00

Konto bankowe:               Bank Gospodarstwa Krajowego  Oddział w Szczecinie

Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002

Numer NIP:                      765-14-95-874;

Numer REGON:              570544566

Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 1/MED/2017
Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych                         (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, Dz.U. z 2016 r poz. 831 i 996 oraz Dz. U. z 2016 r poz. 1020)

Informacje uzupełniające:

1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia SIWZ  przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym

wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie

uczestniczącym w postępowaniu.

2. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa”

bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, Dz.U. z 2016 r poz. 831 i 996 oraz Dz. U. z

2016 r poz. 1020)

3. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
       Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia

publicznego, (Art. 2 ust. 11 Ustawy), która złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie

zamówienia publicznego.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wspólnej.

5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przesyła w terminie 2 dni od dnia

otrzymania pisemnej prośby od Wykonawcy (decyduje data wpływu oryginału pisma

zamówienia do siedziby Zamawiającego).

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

a) Przedmiot zamówienia stanowi :

dostawa

MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH                                     NR CPV : 33.14.11.10-4

MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU                    NR CPV : 33.14.00.00-3

MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH CHIRURGICZNYCH   NR CPV : 33.14.00.00-3

b) Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

c) Przedmiot dostawy musi posiadać wymagane prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa

rejestracji,  atesty dopuszczające oferowane produkty do obrotu.

d) Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie

normy zharmonizowane lub też  - w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych,

wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich

norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych

(art. 30 ust. 1 i 3 ustawy).

3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

a) Opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem poszczególnych części przedmiotu

zamówienia stanowi załącznik nr.4 dołączony do niniejszej Specyfikacji.

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy

5. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania zamówienia : Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez Wykonawcę sukcesywnie przez okres od dnia 01.03.2017r do 28.02.2018r

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)  nie podlegają wykluczeniu,

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

–  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to

z odrębnych przepisów.

–  sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

–  zdolności technicznej lub zawodowej.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  warunki, o których mowa

w rozdziale 7 punkt 1 niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio do każdego Wykonawcy.

3. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy

–  w stosunku do którego otwarto likwidację. w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,1513,1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono. z

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego

2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 125911844);

–  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub

nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków

dowodowych;

–  jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PIP, uprawnione do

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych wart. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy P2P z:

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa wart. 17 ust. 2a ustawy PZP

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

–  który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o

którym mowa wart. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia

odszkodowania;

–  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub

wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia

wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

–  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce Jawnej

lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta

prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

–  wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z

przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli

wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

–  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z

wyjątkiem przypadku, o którym mowa wart. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ,

ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. W zakresie wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz  potwierdzenia

braku podstaw do wykluczenia na podstawie  art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust.5 ustawy, każdy Wykonawca

musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2

( OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA / I SPEŁNIENIA WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ) do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23. 1. ustawy

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w

rozdz. 8 punkt 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia

w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak

podstaw wykluczenia

3. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w

postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w

rozdz. 8 punkt 1 niniejszej SIWZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału

w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz.  8 punkt 1 niniejszej SIWZ dotyczące

tych podmiotów / zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa

w rozdz. 8 punkt 1 niniejszej SIWZ.

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia  od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w

art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 5

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, nie wezwie Wykonawcy, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia

oświadczeń lub dokumentów.

7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub

zdolnościach finansowych innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

8.2 Pozostałe dokumenty:

1. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez SIWZ powinny zostać wypełnione przez

Wykonawcę  bez wyjątku i ściśle wg. warunków i postanowień zawartych w SIWZ - bez

dokonywania  w nich zmian za wyjątkiem załącznika nr 4 , który należy sporządzić samodzielnie.

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy

oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje

konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie,

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich  w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego

jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o

udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie

dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej.

Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej.

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z   WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Zamawiający jest

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu

składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym

mowa w pkt.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić

wniosek bez rozpatrywania.

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.1

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację,

bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza

na tej stronie.

5.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść

Specyfikacji. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim

Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniona  na stronie

internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie  , prowadzi się z

zachowaniem formy pisemnej.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

8.W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i

Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków,

zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9.Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać

konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie

10. Zamawiający przedłuża określony w punkcie 14. 1. Termin składania ofert w celu umożliwienia

Wykonawcom uwzględnienie w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W

tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej

ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

11.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrań Wykonawców

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

mgr farm. Witold Wypych – tel./fax. 261-47-28-61 lub tel/fax 261-47-28-63

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00;

apteka-przetargi@107sw.mil.pl

11. WADIUM.

Nie wymagane

12. TERMN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

13.1. Wymagania podstawowe

1. Ofertę należy sporządzić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym

załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji (należy go sporządzić samodzielnie).

a) W sporządzanym formularzu ofertowym należy podać następujące informację:

liczbę porządkową, nazwę handlową,  nazwę producenta każdej oferowanej pozycji ,numer

katalogowy, ilość, cenę jednostkową netto, stawkę podatku Vat, kwotę podatku VAT, cenę

jednostkową brutto , łączną wartość netto danego zadania , łączną wartość  brutto danego zadania.

b) Zamawiający wymaga złożenia próbek w Zadaniach: 48, 70, 71.

Wykonawca zamieści w ofercie spis materiałów w formie próbek (Załącznik nr.6), jednocześnie

umieści fakturę za te próbki lub umieści oświadczenie o ich zwrocie lub nieodpłatnym przekazaniu.

c) Na podstawie próbek Zamawiający dokona oceny zgodności oferowanego produktu z

wymaganiami SIWZ.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to także przypadku złożenia oferty

wspólnej.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania, ale dane zadanie jest

niepodzielne i Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do

zaoferowania wszystkich pozycji danego zadania . Wykonawca może złożyć ofertę na

jedno lub więcej zadań (według swego wyboru).

4. Ofertę (pod rygorem odrzucenia) należy przygotować ściśle według wymagań określonych w

niniejszej Specyfikacji.

5. Oferta musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność

jej treści.

6. Oferta, wraz z załącznikami musi być podpisana czytelnym podpisem przez osoby upoważnione

do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy

lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

7. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji powinny zostać wypełnione przez

Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z

niniejszą Specyfikacją formie.

8. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów zmian 
   mających wpływ na ich merytoryczną treść za wyjątkiem miejsc wykropkowanych lub

oznaczonych gwiazdką (*).

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

9. Żadne dokumenty i inne materiały, wchodzące w skład oferty, złożonej przez Wykonawcę,

którego oferta została wybrana, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie

podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

10. Na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta nie została wybrana zamawiający zwraca

złożone przez nich dokumenty i inne materiały, o których mowa w art. 97 ust. 2 ustawy, za

wyjątkiem  próbek materiałów, które zostaną zużyte w procesie dokonywania oceny jakościowej

wyrobu.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty  związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych.

13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

14. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z

wyjątkiem informacji stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu przepisów  o  zwalczaniu

nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  wykonawca,  nie  później  niż  w  terminie składania  ofert  lub  wniosków

o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  zastrzegł,  że  nie mogą  być  one  udostępniane  oraz

wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę przedsiębiorstwa.   W takim przypadku

wskazane jest, aby informacje te były przygotowane i przekazane przez Wykonawcę  w formie odrębnego

załącznika   do oferty opatrzonego klauzulą „TAJNE”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

13.2. Forma oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4.

Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

2. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących

załączniki do niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty mogą być dokonane

komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

3. Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących

załączniki do niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku komputerowego lub

maszynopisu.

4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe

zdekompletowanie – kartki oferty powinny być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość

inną techniką.

5. Wszystkie zapisane arkusze (kartki) powinny być kolejno ponumerowane, podpisane i

parafowane.

6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej

przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach w których jest to dopuszczone przez

Zamawiającego) muszą być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania

Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty

pełnomocnictwem).

7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii

dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez upoważnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, (zgodnie z dokumentem określającym status

prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym wykonawcom wskazane jest,

aby były podane w  formie odrębnego załącznika do oferty, sporządzonego zgodnie z zasadami

określonymi w punkcie 13.2. 1 – 7 Specyfikacji i opatrzonego klauzulą „TAJNE”.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

13.3. Zawartość oferty

KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ :

Wszystkie dokumenty, oświadczenia i inne materiały  wymienione w punkcie 8 niniejszej Specyfikacji, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę stawianych mu warunków.

UWAGA

Zamawiający zwraca się z prośbą do Oferentów o udostępnienie oferty również w wersji elektronicznej, ułatwi to znacznie procedury oceny ofert, jak i również sprawdzanie ofert przez Oferentów.

Przekazanie oferty w wersji elektronicznej jest dobrowolne i zależy od woli Oferenta.

14. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

14.1. Miejsce i termin składania ofert

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią

SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44 u  Kierownika Apteki, Budynek Polikliniki, wejście D-

Apteka w nieprzekraczalnym terminie : do dnia 02.02.2017r do godziny 10:00

2.Oferta  złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu

przewidzianego na wniesienie protestu.

3.Ofertę należy złożyć w jednej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę  powinno się opisać następująco:

"107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ ”

78-600 Wałcz,  ul. Kołobrzeska 44

APTEKA SZPITALNA

DOSTAWA MATERIAŁÓW

OPATRUNKOWYCH

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU,

POMOCNICZYCH CHIRURGICZNYCH

Nie otwierać przed dniem 02.02.2017r, godz. 11. 00 "

Na kopercie podać nazwę i adres Wykonawcy.

14.2. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

1.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub

wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem

terminu składania ofert.

2.Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy

dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA".

3.Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego

przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i

według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą

powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

14.3. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wałczu, przy ul. Kołobrzeskiej 44,                        w  budynku nr 10 – LOGISTYKA – pokój 112.

Publiczna sesja otwarcia ofert rozpocznie się dnia : 02.02.2017r  o godzinie 11.00.

Otwarcie ofert jest jawne. Oferenci  mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert

i zgłaszać oświadczenia do protokołu.

14.4. Tryb otwarcia ofert.

1.Po publicznej sesji otwarcia ofert koperty oznakowane dopiskiem "WYCOFANIE" zostaną

odesłane Wykonawcom bez otwierania.

2.Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert

zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury

dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

3.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaka zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

4.W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym :

a) stan koperty zawierającej otwieraną ofertę;

b) imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

c) cenę otwieranej oferty;

d) warunki płatności zawarte w otwieranej ofercie;

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w art. 96 ust. 3 i 4 ustawy.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Podana w ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z

tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi

przepisami realizacji zamówienia.

2.Wykonawca oblicza cenę w następujący sposób:

a) Wartość netto stanowi iloczyn cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 
      wn = jm x cjn,

b) Kwotę podatku VAT stanowi iloczyn wartości netto i stawki podatku VAT:

kpv = wn x spv,

c) Wartość brutto stanowi suma wartości netto i kwoty podatku VAT:

wb = wn + kpv

gdzie:

wn – wartość netto;                          spv - stawka podatku VAT;

wb – wartość brutto;                        kpv – kwota podatku VAT.

jm – liczba jednostek miary;           cjn – cena jednostkowa netto;

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

3. Kwoty wykazywane w załączniku nr 5 do umowy – „opis przedmiotu zamówienia”

zaokrągla się do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku), przy czym końcówki

poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

16. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacja zamówienia publicznego którego dotyczy niniejsza Specyfikacja dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

17.1. Wyjaśnienia treści ofert

1. W toku dokonywania badania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert (art. 87 ust. 1 Ustawy).

2. Zamawiający działając na podstawie przepisów art.87 ust.2 Ustawy poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. 8.1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,

zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich

złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta

wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

4. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,

zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty

podatku.(art.91 ust.3a)

6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do

przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych

przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących

wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu

wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w

miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

7. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem

postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert,

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z

okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z

uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej

zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

(art.90 ust.1 Ustawy)

-   Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na

wykonawcy. (art.90 ust.2 Ustawy)

8. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień

wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do

przedmiotu zamówienia. (art.90 ust.3 Ustawy)

9. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8, zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które

według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z powodu udzielenia pomocy publicznej, a

wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z

prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

(art.90 ust.4 Ustawy)

10. Zamawiający działając na podstawie przepisów art.89 ust.1 Ustawy odrzuca ofertę, jeżeli:

– jest niezgodna z ustawą;

– jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt.2 lit. c.

– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji;

– zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

– została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub

niezaproszonego do składania ofert;

– zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

– wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

– wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;

– wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał

wniesienia wadium;

– oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;

– jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego

bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

– jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

17.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu

na podstawie art. 89 ust. 1 Ustawy.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena | 60,00% | 60 punktów |
|  | Czas realizacji zamówienia | 40,00% | 40 punktów |

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez

Wykonawców w zakresie każdego kryterium. Oznacza to, że oferta spełniająca w najwyższym

stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów możliwych do

przyznania za dane kryterium. Pozostałe oferty spełniające wymagania tego samego kryterium

otrzymają odpowiednio  mniejszą liczbę punktów za dane kryterium.

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z

najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,

zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez

zamawiającego ofert dodatkowych. ( art. 91 ust. 4 Ustawy).

5. Kryteria oceny oferty nie mogą dotyczyć właściwości Wykonawcy.

6. Kryteria oceny oferty nie podlegają zmianie w toku postępowania.

17.3. Zasady oceny kryterium „Cena”

W przypadku kryterium "cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania :

| P (Ci) = | C min ----------- Ci | • Max (C) |
| --- | --- | --- |

gdzie :

P (Ci) – ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za  kryterium "Cena" z

C min – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci – cena brutto oferty "i";

Max (C) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

17.4. Zasady oceny kryterium „Czas realizacji zamówienia”

Liczba punktów, jaką można otrzymać w ramach tego kryterium .

OFERENT KTÓRY ZAPROPONUJE TERMIN REALIZACJI DOSTAWY DO (48 godz.) OTRZYMA MAXYMALNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW - 40, (72 godz.) - 38, każda następna doba dostawy pomniejszona zostanie o 4 punkty.

17.5. Ocena punktowa oferty

Ocena punktowa oferty „i” będzie wynikać z sumowania ilości punktów jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria :

Pi  = Σ P (Xi)

gdzie :

Pi – ocena punktowa oferty „i”;

Σ P (Xi) – suma ilości punktów jakie otrzyma oferta „i” za poszczególne kryteria „X” zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

18. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom

określonym w niniejszej Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej

kryteria oceny ofert.

2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Ustawy

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców,

którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy

firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną

punktację w formie załącznika;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu

nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie

zamówienia publicznego może być zawarta.

5. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z załącznikami zostaną rozesłane przez Zamawiającego

listami poleconymi oraz drogą elektroniczną do Wykonawców którzy złożyli oferty.

6. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt.3 lit. a Zamawiający umieści na stronie internetowej

www.107sw.mil.pl  oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i

oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

# 18 .1  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy, w

  - terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli

  - zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli

  - zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty

  - określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Zamawiający na podstawie art. 94 ust.2 może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed

upływem terminów, o których mowa w pkt 1, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego

złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia

odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie

kończące postępowanie odwoławcze

## 3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w

## ofercie.

## 4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja,

## spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego

## umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

## zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy .

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU

POSTĘPOWANIA.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy, czynności Zamawiającego

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art.11 ust.8 , odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

b) określenia warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) odrzucenia oferty odwołującego;

e) opisu przedmiotu zamówienia;

f) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie

odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu

lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo

w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w

trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w biuletynie

Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art.11 ust.8

Szczegółowe zasady wnoszenia odwołań określa rozdział 6 Środki Ochrony Prawnej ustawy PZP

20.WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

21. WZÓR UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO

OFERTA ZOSTANIE WYBRANA.

Zawiera załącznik nr 3 –  wzór umowy wraz z załącznikami i opisem przedmiotu zamówienia

22. ZAŁĄCZNIKI.

ZATWIERDZAM:

…...............….................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.1. - Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty – zsumowana wartość wszystkich zadań

| NR SPRAWY: 1/med /2017 |  |
| --- | --- |
| WYKONAWCA: |  |
|  | ZAMAWIAJĄCY: |
|  | 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz |

......................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Niniejszym, w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz Zamawiającego – 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44 – zamówienia publicznego związanego z:

DOSTAWĄ .......................................................................................... dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Za następującą cenę ofertową obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to jest:

| Za kwotę netto PLN .......................................................................... (słownie:.....................................................................................................................................................) | Do powyższej kwoty zostanie*/ nie zostanie* doliczony podatek VAT, w związku z czym oferowana kwota wyniesie brutto PLN ..................................................................................... ( słownie :............................................................................ ) |
| --- | --- |
| Oferowany termin płatności za zobowiązania wynikające z realizacji umowy wynosi 60 (słownie:sześćdziesiąt) dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury VAT. |

DEKLAROWANY  TERMIN  DOSTAWY WYNOSI  - …....... dni.

KONTAKTOWY ADRES WYKONAWCY e-mail………………………………….

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę ....................... dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu. Do oferty załączamy dokumenty potwierdzające

spełnianie  tych warunków (zgodnie z pkt. 8. SIWZ).

2. Wzór umowy z załącznikami otrzymany wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

akceptujemy w całości i bez poprawek.

3. Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i

faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 Kodeksu Karnego).

...................................... , dnia ..............................

...................................................................................                  Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, Dz.U. z 2016 r poz. 831 i 996 oraz Dz. U. z 2016 r poz. 1020)

NR SPRAWY : 1/med /2017

WYKONAWCA :

...................................................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę:.........................................................dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału w postępowaniu.

I. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP

wykluczy:

1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony

do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub

art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub

art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –

Kodeks karny,

c)  skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba

że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych

należności;

5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki

udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie

przedstawić wymaganych dokumentów;

6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w

błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w

postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać

informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej

umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane

tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy

z udziału w postępowaniu;

9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji

między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać

za pomocą stosownych środków dowodowych.

10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855

oraz z 2016 r. poz. 437);

11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o

zamówienia publiczne;

12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty,

oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące

między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia.

II. Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacji:

1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego

2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał

lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych

środków dowodowych;

3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania

wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:

1. zamawiającym,

2. osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

3. członkami komisji przetargowej,

4. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia

odszkodowania.

5. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika

lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia

wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

6. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub

prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

7. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z

przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli

wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

8. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z

wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami

lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

III. Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w

postępowaniu dotyczące:

1.    posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.    posiadamy  wiedzę i doświadczenie;

3.   dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4.   znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie

zamówienia;

5.   jesteśmy  w posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu oferowane wyroby, zgodnie z ustawą z

dnia 20 maja 2010 r  o wyrobach medycznych (Dz.U. Z 2015.876),

6.  W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do dokonania wszelkich starań zmierzających

do uzyskania przedłużenia terminów ważności dokumentów dopuszczających dostarczane wyroby do

obrotu i stosowania na cały okres trwania umowy.

7.  Działania, o których mowa w pkt. 5 zobowiązujemy się podjąć w terminie umożliwiającym

zachowanie ciągłości tych dokumentów.

8.  Na każde żądanie Zamawiającego zobowiązujemy się przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające

podjęcie działań o których mowa w pkt. 5 i 6.

.....................................................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.3. Załącznik nr 3 – „Wzór umowy wraz z załącznikami”

UMOWA Nr          /Z /17

Zawarta w dniu .................... r  w  Wałczu pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44,78-600 Wałcz, działający na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej  prowadzonego w Sadzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział KRS pod nr 0000009405, NIP  765-14-95-874 , REGON 570544566,  reprezentowany przez:

mgr Marka Korneta – Dyrektora Szpitala

zwany w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…..................................................................  z siedzibą przy ul …............................ , w...............................

zarejestrowaną w ........................................................................................................................................................................

……………………………………………………...........................................................................................……………………………………………………...........................................................................................

NIP : …………………………………………….., REGON : ……………….………………………….........

reprezentowaną przez:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, Dz.U. z 2016 r poz. 831 i 996 oraz Dz. U. z 2016 r poz. 1020) zawarta została umowa następującej treści:

Ze strony Zamawiającego realizatorem odpowiedzialnym za prawidłowe wykonanie umowy  jest :                        mgr farm. Witold Wypych

§ 1

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa …............................,  do siedziby Zamawiającego, zgodnie

z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4) stanowiącym załącznik nr.1 do niniejszej umowy.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany zamówienia w zakresie rzeczowym  i ilościowym, do

wysokości 30% wartości określonych w pkt. 1.

§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.03.2017 r do 28.02.2018 r przy czym realizacja

zamówienia będzie następować sukcesywnie.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

§ 3

1. Za realizację zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za poszczególne dostawy

wynagrodzenie zgodne z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, i one stanowią podstawę do

rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu

zamówienia zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach

określonych w ust. 5.

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 3 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu

należytej  i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacją zamówienia.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości zamówienia zgodne z

załącznikiem nr 1 do umowy w łącznej kwocie netto PLN ................................................. , plus należny

podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto ................................................................. PLN

(słownie zł: ..............................................................................................................................................)

4. Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w ust. 3 może ulec zmianie w przypadku skorzystania przez

Zamawiającego z uprawnienia określonego w § 1 ust. 2.

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na poszczególne elementy zamówienia podstawą naliczenia

nowej ceny brutto będzie cena netto do której zostanie dodana nowa stawka podatku VAT. Wykonawca

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego aneksu oraz podstawy prawnej

uwzględniającej zmianę stawki VAT.

6. Zamawiający nie zaakceptuje oraz odeśle Wykonawcy każdą fakturę VAT, której uznanie spowodowałoby

wzrost wynagrodzenia Wykonawcy ponad kwotę określoną w § 3 ust. 3 z zastosowaniem ust.5.

7. Ustalone ceny wymienione w Zał. Nr 1 do niniejszej umowy mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania

umowy w przypadku zmiany cen urzędowych zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia.

§ 4

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących

dostaw jest  Kierownik  Apteki – mgr farm. Witold Wypych.

2. Poszczególne dostawy  będą realizowane w terminie do …......  dnia  roboczego od dnia

złożenia zamówienia wysłanego faksem , pisemnie lub telefonicznie przez osobę wymienioną w ust.1.

3. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może

odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

a) jakikolwiek dostarczony element zamówienia będzie posiadał termin ważności do użycia krótszy niż 18

miesięcy licząc od dnia dostarczenia.

b) jakikolwiek dostarczony element zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie

z obowiązującymi przepisami lub będą opakowania uszkodzone;

c) jakikolwiek dostarczony element zamówienia (dla których jest to wymagane) nie będzie posiadał

kompletnej dokumentacji obejmującej świadectwa dopuszczenia do obrotu, atesty, certyfikaty lub inne

dokumenty wymagane przepisami prawa;

d) dostarczony element zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która

figuruje na fakturze VAT.

4.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.

W przypadku dostarczenia towaru z wadami Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie osoby

wymienionej w ust. 1 do jego niezwłocznej wymiany na towar wolny od wad w terminie do 7 dni

roboczych  o ile  reklamacja okaże się uzasadniona.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na własny koszt zwrotów artykułów wycofanych                       z obrotu i stosowania odpowiednimi decyzjami administracyjnymi oraz wystawienia faktury korygującej.

§ 5

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 odbywać się będzie, na podstawie faktur VAT

wystawianych przez Wykonawcę* / Pełnomocnika*

2. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy* / Pełnomocnika* oryginał oraz jedną kopię faktury VAT.

3. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych elementów zamówienia

oraz ich cen jednostkowych zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 60 dni od daty wystawienia

faktury VAT zgodnej z postanowieniami ust.1, 2 i 3, przy czym za dzień zapłaty należy rozumieć dzień

uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

§ 6

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:

a) za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy zgodnie z terminie określonym w § 4 ust. 2;

za każdy przypadek niezrealizowanego zamówienia – w wysokości 0,7 % wartości towarów nie

dostarczonych w terminie.

b) za każdy przypadek niezrealizowanego zamówienia w terminie określonym w umowie – ustala

się możliwość zakupu niezrealizowanej dostawy lub jego części u innego Wykonawcy, a różnicą

wartości  zakupionego asortymentu Zamawiający obciąży Wykonawcę.

2. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie Zamawiającego.

3. Jeżeli jedna ze Stron wystąpi z żądaniem zapłaty kar umownych druga ze Stron zobowiązuje się do zapłaty

naliczonych kar , o ile ich wysokość , sposób naliczania nie będzie budzi uzasadnionych wątpliwości.

§ 7

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust.  
  ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia

odszkodowawcze a jedynie prawo żądania zapłaty za dostarczony przedmiot umowy.

§ 8

1. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść (cedować) należnych wierzytelności na

osoby trzecie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa Zamówień

Publicznych oraz przepisy  Kodeksu Cywilnego.

3. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane

wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem

ich nieważności.

4. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Wykonawcy oraz  dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                    WYKONAWCA:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Załącznik nr.2 – do umowy

FORMULARZ AKTUALNYCH DANYCH KONTAKTOWYCH WYKONAWCY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

- wypełnia Wykonawca

DOSTAWCA:

….................................................

….................................................

….................................................

OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNA/ODPOWIEDZIALNY ZA KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM:

- wpisać numer kontaktowy

….................................................................................

….................................................................................

….................................................................................

NUMER KLIENTA JAKI NADAJE ZAMAWIAJĄCEMU WYKONAWCA:

- wypełnić jeżeli Wykonawca przewiduje nadanie takiego numeru

….....................................................................................................

NUMER/Y FAXU POD JAKI NALEŻY WYSYŁAĆ ZAMÓWIENIA:

…........................................................................................

…........................................................................................

…........................................................................................

ADRES E-MAIL POD JAKI NALEŻY WYSYŁAĆ ZAMÓWIENIA:

- wypełnić jeżeli Wykonawca przewiduje udzielenie zamówienia drogą elektroniczną

…...........................................................................................................

Dane te mają charakter danych służbowych i będą one przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu utrzymywania bieżącego kontaktu z Wykonawcą w związku z realizacją umowy przetargowej zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.4.Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

# Zadanie1 – Materiały Opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | opaska gipsowa szybkowiążąca do 5- min 3m x 10cm | 1 000 szt |
| 2 | opaska gipsowa szybkowiążąca do 5- min 3m x 12 cm | 1 800 szt |
| 3 | opaska gipsowa szybkowiążąca do 5-min 3m x 14-15 cm | 2.200 szt |
| 4 | Podkład pod opatrunki gipsowe z waty syntetycznej 10cmx 3m | 1.200 szt |
| 5 | Podkład pod opatrunki gipsowe z waty syntetycznej 15cm x 3m | 2.000 szt |

Zadanie 2 – Materiały Opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opaska wyściełająca pod opatrunki gipsowe z waty syntetycznej 12cm x 3m | 1.200 szt |

Zadanie 3 – Materiały Opatrunkowe

| 1 | podkłady chłonne z rozdrobnionej celulozy 60 x 90 cm z nieprzemakalną folią | 18 000 szt |
| --- | --- | --- |

Zadanie 4 – Materiały Opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chusta trójkątna | 1.900 szt. |

Zadanie 5 – Materiały Opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | kompresy o dużej chłonności i działaniu wyściełającym10 x 20cm niejałowe typu ZETUVIT | 3 000szt. |

Zadanie 6 – Materiały Opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | kompresy o dużej chłonności i działaniu wyściełającym 10 x 20cm , jałowe x 1szt - typu ZETUVIT | 1500szt. |

Zadanie 7 – Materiały Opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | kompresy bawełniane z gazy min.17-to nitkowej nie wyjałowione 8 warstwowe:KL II a REG.7 5,0 x 5,0 cm x100szt 7,5 x 7,5 cm x 100szt 10 x 10 cm x 100szt | 4.000 opakowań 2.000 opakowań 4.400 opakowań |
| 2 | kompresy bawełniane z gazy min.17-to nitkowej nie wyjałowione 12 warstwowe:KL II a REG.7 10X 20 cm x 100szt | 800 opakowań |
| 3 | kompresy bawełniane z gazy min.17-to nitkowej ,wyjałowione 12 warstwowe:KL II a REG.7 10 x 20 cm x 2-3 szt | 14 000 sztuk kompresów |

Zadanie 8 – Materiały Opatrunkowe

| 1 | Serweta ( w procesie technologicznym z praniem wstępnym) cztero- warstwowa operacyjna jałowa z gazy minimum 17-to nitkowej, z nitką lub chipem RTG i tasiemką. Tolerancja rozmiaru +/- 10% dotyczy szerokości i długości. 45cm x 45cm x 2 szt 45cm x 45cm x 5 szt | 2.500 opakowań 2.200 opakowań |
| --- | --- | --- |

Zadanie 9 – Materiały Opatrunkowe

| 1 | kompresy bawełniane z gazy min.17-to nitkowej wyjałowione 8 warstwowe:KL II a REG.7, z nitką RTG. 10 cm x 10 cm x 10szt 10 cm x 10 cm x 20szt | 4.500 opakowań 5.500 opakowań |
| --- | --- | --- |

Zadanie 10 – Materiały Opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serweta operacyjna sterylna (kolor biały), z nitką lub chipem RTG i tasiemką. Zdolność absorpcji wg normy ISO 9073-6 45cm x 75cm | 600 szt. |

Zadanie 11 – Materiały Opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | jałowy kompres z maścią bez składników czynnych 5x5 cm | 1600 szt. |
| 2 | jałowy kompres z maścią bez składników czynnych 10 x 10 cm | 1500 szt. |

Zadanie 12 – Materiały Opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość kompresów |
| --- | --- | --- |
| 1 | kompresy bawełniane, jałowe z gazy min.17-nitkowej 8w. Pakowane - x 2 lub 3szt. KL.IIa REG.7 5,0 x 5.0 cm 7,5 x 7,5 cm 10,0 x 10,0 cm | 150.000 szt. 70.000 szt. 102.000 szt. |

Zadanie 13 – Materiały Opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość opakowań |
| --- | --- | --- |
| 1 | kompresy bawełniane z gazy min. 17-to nitkowej wyjałowione 8 warstwowe:KL II a REG.7, z nitką RTG 7,5 cm x 7,5 cm x 20 szt | 600 |

Zadanie 14 – Materiały Opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | lignina bielona / arkusze / a 5kg | 3.500 kg |
| 2 | lignina rolki ok.150g. | 900 szt. |

Zadanie 15 – Materiały Opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | gaza 17 nitkowa mb. szer. 90,0 cm klasa 2A | 15.000 mb. |
| 2 | gaza 1m x 1m jałowa | 4.500 szt. |

Zadanie 16 – Materiały Opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | codofix 2 cm x 25 m codofix 3 cm x 25 m codofix 4 cm x 25 m codofix 5 cm x 25 m codofix 6 cm x 25 m codofix 7 cm x 25 m codofix 8cm x 10m | 1000 m 4000 m 3000 m 200 m 1400 m 100 m 400 m |
| 2. | plastry na włókninie z klejem hypoalergicznym 5,0 cm | 800 m |
| 3 | plastry na włókninie z klejem hypoalergicznym 10,0 cm | 400 m |
| 4 | plastry na włókninie z klejem hypoalergicznym 15,0 cm | 2000 m |
| 5 | plastry na włókninie z klejem hypoalergicznym 20.0 cm | 400 m |

Zadanie 17 – Materiały Opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | plaster z opatrunkiem na włókninie z klejem akrylowym szerokość 8cm | 500 m |
| 2 | plaster z opatrunkiem na włókninie z klejem akrylowym szerokość 6cm | 40 m |
| 3 | plaster na włókninie z klejem akrylowym szer. 1,25cm | 12.000 m |
| 4 | plaster na włókninie z klejem akrylowym szer. 2,5 cm | 14.000 m |
| 5 | plaster na tkaninie z klejem akrylowym 1,25cm | 3.000 m |
| 6 | plaster na tkaninie z klejem akrylowym 2,5cm | 6.000 m |

Zadanie 18 – Materiały Opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plaster do venflonów dla noworodków ok. 5 x 5.7cm | 300 |

Zadanie 19 – Materiały Opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plaster do wkłuć centralnych ok. 8,5 x 10,5 -11,5cm. | 1000 |

Zadanie 20 – Materiały Opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plaster oczny dla dorosłych ok.5,7-5,8 cm x 8 -8,3cm | 1200 |

Zadanie 21 – Materiały Opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plaster oczny dla dzieci ok. 50 mm x 60-75 mm | 600 |

Zadanie 22 – Materiały Opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plaster do zamykania ran ok. 6 x 100mm ok. 6 x 76mm | 1500 3000 |

Zadanie 23 – Materiały Opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tupfer jałowy z gazy min.17 nitkowej jałowy x 10 szt wielkość po rozwinięciu 16 cm x 19 cm (śliwka) | 800 opakowań |

Zadanie 24 – Materiały Opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | tupfer jałowy nr 3, o kształcie fasolki-twardy-preparacyjny z gazy opatrunkowej zgodny z DIN EN 14079,jednoczęściowy , mocno zwinięty z jednego kawałka gazy z nitką RTG x 10 szt(konfekcjonowany po 2 szt w pudełku) | 900 opakowań |

Zadanie 25 – Materiały Opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tupfer gazowy 12x12 jałowy x10szt. | 800 opakowań |

Zadanie 26 – Materiały Opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Seton sterylny z gazy 17 nitkowej, 8 – warstwowy, z nitką RTG 7,5 cm x 1m | 400 szt |
| 2 | Seton sterylny z gazy 17 nitkowej, 8 – warstwowy, z nitką RTG 10 cm x 1m | 200 szt |

Zadanie 27 – Materiały Opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego typ I (0,9mm) | 20 |

Zadanie 28 – Materiały Opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek hydrokoloidowy wykonany z masy hydrokoloidowej, karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny, posiada poliuretanowa błonę pokrywającą, półprzeźroczysty, cienki elastyczny, samoprzylepny roz. ok 10 x 10 cm | 20 szt. |
| 2 | Opatrunek hydrowłóknisty w technologii Hydrofiber składający się w 100% z Karboksymetylocelulozy sodowej o wysokich właściwościach absorpcyjnych pokryty hydrokoloidem wykonany z masy hydrokoloidowej: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny roz. ok 9 x 35 cm | 80 szt. |
| 3 | Opatrunek hydrokoloidowy, wykonany z trzech hydrokoloidów karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny, zawieszony w macierzy polimerowej, półprzeźroczysty posiadający pocienione brzegi , sygnalizator zmiany roz. ok.10 x 10 cm | 80 szt. |
| 4 | Opatrunek hydrożelowy w postaci żelu składający się w ok.80% z wody , ok.15% glikolu propylenowego, ok.5% pektyny i karboksymetylocelulozy sodu. | 6 szt. |

Zadanie 29 – Materiały Opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek dwunastogodzinny do wilgotnego opatrywania ran, aktywowany roztworem Ringera roz.ok.7,5 cm x 7,5 cm | 50 szt. |
| 2 | Opatrunek 24-godzinny do wilgotnego opatrywania ran, aktywowany roztworem Ringera roz.ok.10,0 cm x 10,0 cm | 15 szt. |
|  | Opatrunek 24-godzinny do wilgotnego opatrywania ran, aktywowany roztworem Ringera roz.ok.7,5 m x 7,5 cm | 15 szt. |
| 4 | Opatrunek hydrokoloidowy do wilgotnej terapii roz.ok.7,5cm x 7,5 cm roz.ok.10cm x 10cm roz.ok.12cm x 18cm roz.ok.15cm x 15cm roz.ok.20cm x 20cm | 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. |
| 5 | Opatrunek z folii poliuretanowej roz.ok. 6cm x 10 cm roz.ok. 10cm x 15 cm roz.ok. 12cm x 25 cm | 10 szt. 10 szt. 10 szt. |
| 6 | Opatrunek hydrożelowy, samoprzylepny roz.ok. 4,5 cm x 6,5 cm roz.ok. 7,5 cm x 10 cm | 20 szt. 30 szt. |

Zadanie 30 – Materiały Opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy opatrunek – tamponada, zbudowany z oksycelulozowej, porowatej o mniejszej gęstości gąbki, nasączony substancją ułatwiającą agregację trombocytów, ze sznurkiem ułatwiającym usunięcie opatrunku z nosa lub bez. roz. ok.10 cm x ok. 1,5 cm x ok 2,5 cm roz. ok. 5,5 cm x ok.1,5 cm x ok.2,5 cm roz. ok. 8 cm x ok.1,5 cm x ok.2,2--2,5 cm | 5 300 220 |

Zadanie 31 – Materiały Opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość zestawów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stabilizator zewnętrzny nosa aluminiowy: roz. ok. 64mm x 40mm x 36mm x 5 szt. roz. ok. 66mm x 42mm x 45mm x 5 szt. | 4 4 |

Zadanie 32 – Materiały Opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hypoalergiczny sterylny opatrunek włókninowy z centralnie umieszczoną warstwą absorbcyjną i klejem akrylowym z nacięciem wzdłuż krótszego boku roz. ok.8-10cm x 10cm roz. ok.8-10cm x 15cm roz. ok.10cm x 20cm roz. ok.10cm x 25cm roz. ok.10cm x 35cm | 1200 1500 600 300 400 |

Zadanie 33 – Materiały Opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plaster na wkłucia dożylne ok. 7,2-7,6 x5cm lub 6x7-8cm | 28.000 |

Zadanie 34 – Materiały Opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość zestawów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tampony nosowo – gardłowe Bellocq,klasyczne ,sterylne,5nici(dł.55cm) zest.mały 30 x 30 mm (w zestawie 1 tampon,3skompresowane gazy,2 rolki stomatologiczne,2 kaniule ssące CH 10/CH12 | 5 |
| 2 | Tampony nosowo – gardłowe Bellocq,klasyczne ,sterylne,5nici(dł.55cm) zest.mały 40 x 40 mm (w zestawie 1 tampon,3skompresowane gazy,2 rolki stomatologiczne,2 kaniule ssące CH 10/CH 12 | 5 |

Zadanie 35 – Materiały Opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość zestawów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tampony szpiczaste,sterylne(podwójnie pakowane,bez nici) 8cm,gaza 24-nitkowa x 10szt | 600 |
| 2 | Tampony szpiczaste,sterylne(podwójnie pakowane,bez nici) 6cm,gaza 24-nitkowa x 10szt | 80 |
| 3 | Tampony szpiczaste,sterylne(podwójnie pakowane,bez nici) 13cm,gaza 24-nitkowa x 10szt | 30 |

Zadanie 36 – Materiały Opatrunkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | opaska elastyczna dziana -tkana (wielokrotnego użytku) 15 cm x 5m z zapinką | 4.500 szt. |
| 2 | opaska elastyczna dziana- tkana (wielokrotnego użytku) 12cm x 5 m z zapinką | 3.200 szt. |
| 3 | opaska elastyczna dziana - tkana (wielokrotnego użytku) 10cm x 5 m z zapinką | 3.000 szt. |
| 4 | opaska dziana 4m x 5cm | 3.200 szt. |
| 5 | opaska dziana 4m x 10 cm | 7.000 szt. |
| 6 | opaska dziana 4m x 15cm | 2.500 szt. |

Zadanie 37 – Materiały pomocnicze chirurgiczne

| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, prostokątna, wykonana ze 100% polipropylenu monofilamentowego z mikroporami, grubość nici 0,14mm, grubość siatki 0,47mm, wielkość oczek 0,75mm, porowatość 50%, gramatura 85g/m2. roz. ok. 8cm x 12cm roz. ok. 10cm x 15cm | 15 15 |
| 2 | Siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych wykonana ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie o gramaturze max do 50g/m2. Kurczliwość max 5%. roz. ok. 10cm x 15cm | 5 |

Zadanie 38 – Materiały pomocnicze chirurgiczne

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Siatka niewchłanialna monofilamentowa przepuklinowa wykonana z polipropylenu , sterylna, - 60mm x 110mm lub 80mm x 120mm - 80-90mm x 120-130mm -150mm x 200mm | 70 szt. 100 szt. 20 szt. |

Zadanie 39 – Materiały pomocnicze chirurgiczne

| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Siatka kompozytowa wewnątrzotrzewnowa, wykonana z 100% polipropylenu prasowanego termicznie, z jednej strony pokryta silikonem, nieprzylegająca z możliwością położenia bezpośrednio na jelita - antyadhezyjna z możliwością przycięcia. roz. ok. 14cm x 15cm roz. ok. 22cm x 15cm x 10cm roz. ok. 30cm x 30cm x 20cm | 2 2 2 |
| 2 | Siatka ultra lekka, wykonana z 100% polipropylenu monofilamentowego, o grubość nici do 0,08mm i gramaturze 27,5g/m2 i wielkości porów nie więcej jak 1,62mm. roz. 10cm x 15cm | 2 |

Zadanie 40 – Materiały pomocnicze chirurgiczne

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Taśma monofilamentowa,polipropylenowa o atramautycznych brzegach niewymagających osłonki. Grubość nici 0,16mm,szerokość taśmy 11mm,grubość 0,54mm, porowatość 70% ,gramatura max 70g/m2 Taśma przeznaczona do stosowania w chirurgicznym nietrzymaniu moczu TVT i TOT z narzędziami wielokrotnego użytku. | 30 |

Warunek przepustowy

- dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy niezbędnych wielorazowych narzędzi  do zakładania w/w taśm  lub narzędzi jednorazowych.

Zadanie 41 – Materiały pomocnicze chirurgiczne

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | I - Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – plastyka przednia pochwy Parametry zestawu: Implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokryty plastikową osłonką lub o atramautycznych brzegach niewymagających osłonki materiał: polipropylen monofilament, gramatura max 31g/m2 (+/- 1g/m2) , grubość siatki: 0,33(+/-0,01mm), grubość nitki: 80μm (+/- 5μm), porowatość: max.1870 μm(+/- 20μm), rozmiar: długość górnego ramiona 38 cm (+/- 2 cm),długość dolnego ramiona 45 cm (+/- 2 cm) wysokość trapezu: 8 cm Technologia quadriaxial, wytrzymałość 70N/cm | 3 |

Zadanie 42 – Materiały pomocnicze chirurgiczne

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | II - Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – plastyka przednia pochwy Parametry zestawu: Implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokryty plastikową osłonką, lub o atramautycznych brzegach niewymagających osłonki materiał: polipropylen monofilament, gramatura max 31g/m2 (+/- 1g/m2) , grubość siatki: 0,33(+/-0,01mm), grubość nitki: 80μm (+/- 5μm), porowatość: max.1870 μm(+/- 20μm), rozmiar: długość górnego ramiona 38 cm (+/- 2 cm),długość dolnego ramiona 45 cm (+/- 2 cm) wysokość trapezu: 6 cm Technologia quadriaxial, wytrzymałość 70N/cm | 2 |

Zadanie 43 – Materiały pomocnicze chirurgiczne

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – plastyka tylna pochwy Parametry zestawu: Implant o anatomicznym kształcie, z podwójnymi ramionami pokryty plastikową osłonką, lub o atramautycznych brzegach niewymagających osłonki materiał: polipropylen monofilament, gramatura max 31g/m2 (+/- 1g/m2) , grubość siatki: 0,33(+/-0,01mm), grubość nitki: 80μm (+/- 5μm), porowatość: max.1870 μm(+/- 20μm), rozmiar: długość 45 cm (+/- 2 cm), wysokość dolnej wypustki 12 cm (+/- 1 cm), szerokość 3,5 cm (+/- 0,5 cm), wysokość górnej wypustki 4 cm, szerokość 3,5 cm (+/- cm) Technologia quadriaxial, wytrzymałość 70N/cm | 3 |

Zadanie 44 – Materiały pomocnicze chirurgiczne

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele materiał: polipropylen monofilament, osłonięta plastikową osłonką,lub o atramautycznych brzegach niewymagających osłonki długość: 45 cm (+/- 1 cm) szerokość: 1,1 cm (+/- 0,1 cm) najszerszy wymiar w środkowej części: 2 cm (+/- 0,2 cm), grubość: 0,33mm (+/- 0,01mm) porowatość: 84% gramatura: max 31 g/m2 Technologia quadriaxial, wytrzymałość 70N/cm | 2 |

Zadanie 45 – Materiały pomocnicze chirurgiczne

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | System do operacyjnego leczenia nie trzymania moczu u kobiet ,techniką pojedynczego nacięcia. 1. system jednorazowy 2. monofilamentowa, 100% polipropylenowa , składająca się z części podcewkowej oraz 2 ramion mocujących z systemem kotwiczącym składających się z licznych punktów mocowania na każdym ramieniu mocującym. 3. termoszczelne brzegi taśmy 4. jednorazowy,wysuwany,ergonomiczny prowadnik o średnicy 2,2 przeznaczony do precyzyjnego umieszczenia taśmy. 5. niebieski szew rozluźniający przeznaczony do korekty napięcia taśmy 6. dostrzegalny znak w części centralnej umożliwia centryczną lokalizację dla umieszczenia taśmy. | 3 |

Zadanie 46 – Materiały pomocnicze chirurgiczne

| Lp. | Nazwa | Ilość pojedynczych sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klipsy tytanowe do klipsownicy firmy Aesculap - typ-PL-561T,PL-568 T duże średnie | 60 szt. 30 szt. |

Zadanie 47 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch foliowy higieniczny cienki zwijany na rolce wykonany z cienkiej i mocnej folii . Przeznaczony do chirurgicznego mycia rąk. Rozm min 78 x 124 cm | 9.000 szt. |
| 2 | Ściereczka sterylna do osuszania rąk po myciu chirurgicznym o wymiarach min 30x40 cm gramatura min 48 g/m2 | 12.000 szt. |
| 3 | Higieniczne prześcieradło nieprzemakalne gramatura min 53 g/m2 o wymiarach min. 78 x 210 cm ( Poskładane prześcieradła max po 100 szt w op zbiorczym ) | 2.500 szt. |
| 4 | Podkład higieniczny z włókniny o wym. 210x 130-160 cm Gramatura min 30g/m2 | 12.000 szt. |

Zadanie 48 – Materiały jednorazowego użytku

| 1 | Furażerka chirurgiczna ,wiązana z tyłu na troki, z włókniny pochłaniającej pot,w części bocznej chłonna włóknina wiskozowa o gramaturze nie mniejszej niż 26g/m2 w części górnej włóknina perforowana paroprzepuszczalna niejałowy głęboki –męski Pakowany w kartonik w formie podajnika max po 100 szt rozmiar XL .Na pudełku: Numer referencyjny, numer LOT, | 4.000 szt. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Okrągły czepek chirurgiczny ( wykonany z lekkiej, przewiewnej włókniny polipropylenowej /gramatura - nie mniej niż 15g/m2/,ściągnięty lekką nie uciskającą gumką. Sposób pakowania - w kartoniki w formie podajnika max po 100 szt gwarantujące higieniczne przechowywanie i pojedyncze wyjmowanie) Na pudełku: Numer referencyjny, numer LOT | 12.000 szt. |

Zamawiający wymaga złożenia 1 szt. próbki do poz. 1 i 2  w/w Zadania – warunek przepustowy

Zadanie 49 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serweta sterylna operacyjna z włóknin nieprzemakalnych z chłonną warstwą zewnętrzną o wymiarach ok.150 x 180-200 cm | 200 szt. |
| 2 | Osłona sterylna na kończynę do zabiegów na kończynie, nieprzemakalna. Z dwoma taśmami lepnymi w zestawie o wym. min 9x 49 cm. Rozmiary: - ok.35cm x 80cm - ok. 35cm x 120cm | 200 szt. 200 szt. |
| 3 | Kieszenie sterylne z folii , samoprzylepne o wym. min 40x35 cm | 1400 szt. |

Zadanie 50 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sterylna osłona na stopę ok.40 x 20 x 8 | 300 |

Zadanie 51 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maska chirurgiczna hypoalergiczna , wysokobarierowa, z trokami o dł. min. 35cm Odporna na przesiąkanie hypoalergiczna, wodoodporna. Maska musi spełniać wymogi normy PN EN 14683 II R. Maski pakowane w kartonik w formie podajnika max. 50 szt. Na pudełku: Numer referencyjny, numer LOT, numer normy i piktogram wyraźnie określająca sposób mocowania maski. | 5.000 szt. |
| 2 | Sterylna serweta na stolik MAYO nieprzemakalna ,z warstwą chłonną o wymiarach ok. 79-80x140-145 cm | 500 szt. |
| 3 | Serweta sterylna operacyjna nieprzemakalna ,z chłonną warstwą zewnętrzną o wymiarach min75x75cm | 1200 szt. |
| 4 | Serweta sterylna operacyjna nieprzemakalna,z chłonną warstwą zewnętrzną wykończoną taśmą samoprzylepną o wymiarach min 75 x 90cm | 5.500 szt. |
| 5 | Serweta sterylna operacyjna nieprzemakalna,z chłonną warstwą zewnętrzną o wymiarach min 45- 50 x 70-75cm | 2.600 szt. |
| 6 | Taśmy włókninowe sterylne samoprzylepne do mocowania serwet lub kabli o wymiarach min. 9 x 49-50 cm | 400 szt. |
| 7 | Serweta sterylna chirurgiczna z włókniny chłonnej, nieprzemakalna o wym. min .90 x 140 cm | 1400 szt. |
| 8 | Serweta z regulacją otworu, sterylna, samoprzylepna z otworem , o rozmiarach min. 45 – 75 cm. | 400 szt. |
| 9 | Serweta przylepna z otworem 6x8cm do zabezpieczania wkłuć centralnych,biopsji i znieczuleń kanałowych ok. 75x90cm | 600 szt. |
| 10 | maska chirurgiczna na gumki. hypoalergiczna, Trójwarstwowa, odporna na przesiąkanie hypoalergiczna, wyposażona w sztywnik. Gramatura filtra max 20 g/m2 BFE ≥99.7%Maska musi spełniać wymogi normy PN EN 14683 II . Maski pakowane w kartonik w formie podajnika max. 50 szt. Na pudełku: Numer referencyjny, numer LOT, numer normy i piktogram wyraźnie określająca sposób mocowania maski. | 9.000 szt |

Zadanie 52 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serweta przylepna z otworem 9x12cm do zabezpieczania wkłuć centralnych,biopsji i znieczuleń kanałowych ok. 100x150cm | 150 |

Zadanie 53 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obłożenie sterylne nieprzemakalne do operacji okulistycznych z otworem ok.7-9 x10-12 cm wypełnionym folią operacyjną z kieszenią samoprzylepną | 300 |

Zadanie 54 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serweta samoprzylepna ok.45- 50cm x 60-75cm | 200 |

Zadanie 55 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serweta operacyjna sterylna 60 x 90 cm z otworem , samoprzylepna z jednej strony | 250 |

Zadanie 56 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | SERWETA STERYLNA O WYMIARACH MIN. 150 x 240 cm z taśmą lepną w środkowej części dłuższego boku Wykonana z trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego. Odporność na penetrację płynów => 900 cm słupa wody. Gramatura: warstwa od góry min 23g/m2, folia min 40 mikronów , dolna warstwa min 20 g/m2 gwarancja sterylności min 3 lata Wytrzymałość na rozrywanie - sucho / mokro – min 100/75 kPa | 200 |

Zadanie 57 – Materiały jednorazowego użytku

Ogólny jałowy zestaw uniwersalny – 600  szt.

1 serweta na stolik narzędziowy  140 – 150 X 190 -200 cm               (wzmocnienie 75-80 x 190-200cm )                                                                                                                                       1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 78-80 x 140-145 cm ( wzmocnienie 60-70 x 140-145)                                                                                                                                                                        1 samoprzylepna serweta operacyjna 170-180 X 200-210 cm            ( wzmocnienie w strefie krytycznej)                                                                                                                                   1 samoprzylepna serweta operacyjna  150-160 x 240-250 cm            ( wzmocnienie w strefie krytycznej)                                                                                                                                   2 samoprzylepne serwety operacyjne 75-80 x 90-100 cm           ( wzmocnienie na całej długości dłuższego boku)                                                                                                                                                                           1 taśma samoprzylepna 9-10 x 50 cm

2-4 ręczniczki celulozowe min30x30cm

Zestaw serwet operacyjnych, uniwersalnych , materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3) ; każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Materiał składa się z dwóch warstw ( folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej minimalnej gramaturze materiału podstawowego , bez wzmocnienia 55g/m2 , w części wzmocnionej min. 110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 200 cmH2O. Serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo, wykonana z nieprzeziernej folii piaskowanej , zapobiegającej ślizganiu. Warstwa wzmocnienia zgrzana z materiałem bazowym na całej powierzchni (a nie punktowo)Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony

Zadanie 58 – Materiały jednorazowego użytku

Zestaw do operacji ginekologicznych – 250 szt.

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 100 x 150 cm (wzmocnienie o rozmiarze min.75 x 100 cm)
1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 78-80 x 140-145 cm ( wzmocnienie 60-70 x 140-145) –

pakowany w zestawie lub osobno

1 samoprzylepna serweta ginekologiczna 200 – 220  x 100- 120  cm z samoprzylepnym , centralnym otworem

10 cm x 7 cm

1 serweta nieprzylepna pod pośladki 75 x 90 cm

2 osłony na kończyny 120 x 75 cm
4 ręczniki celulozowe o rozmiarze  min. 30 x 30 cm

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2 (wzmocnienie 55g/m2).Chłonność materiału podstawowego min. 450 %. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.

Zadanie 59 – Materiały jednorazowego użytku

Zestaw do cięcia cesarskiego – 200szt.

1 x serweta wzmocniona na stół narzędziowy 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 x serweta do cięcia cesarskiego min. dwuwarstwowa na całej powierzchni rozmiar 260 x 320 cm, otwór

przylepny 29 x 19 cm (folia na brzegach otworu), worek na płyny 360 stopni. Bez osłon na kończyny

1 x serweta dla noworodka 87 x 90 cm

1 x cewnik Nelaton 10/3,33 CH/mm 40 cm, końcówka "ślepa" z dwoma otworami

1 x dren do ssaka z uchwytem Pinpoint Yankauer 17,5/5,8 CH/mm 25/8,33 CH/mm 300 cm; uchwyt 9/3.00

CH/mm, 12/4,00 CH/mm 220 mm. no V.C.

40 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek (krepowa banderola a ’10 szt.)

10 x chusta z gazy 20 n. po praniu wstępnym z chipem RTG 45 x 45 cm 4 warstwy,

1 x opatrunek pooperacyjny 25 x 10 cm

2 x ręcznik celulozowy rozm. min. 30 x 30cm

1 x ostrze 23

1 x kieszeń jednosekcyjna 43 x 38 cm

1 x taśma samoprzylepna

1 x strzykawka Luer 20 ml

1 x igła 0,8 cm

1 x igła 1,2 cm

1 x opatrunek maściowy 10 x 10 cm

1 x nożyczki metalowe, jednorazowe ze stali matowanej do pępowiny klasa IIa reg. 6 , rozmiar 16 – 17  cm , z

widocznym symbolem jednorazowości,

1 x fartuch L niewzmocniony dla instrumentariuszki

1 x para rękawiczek latexowych pudrowanych roz. 7

W zestawie podwójna naklejka z informacją o materiale gazowym z nitką rtg

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2 (wzmocnienie 55g/m2).Chłonność materiału podstawowego min. 450 %, chłonność w miejscu padu min.950%. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.

Zadanie 60 – Materiały jednorazowego użytku

Sterylny zestaw do operacji stawu biodrowego – 100 szt.

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm (wzmocnienie o rozmiarze min.75 x 190 cm)
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm (wzmocnienie o rozmiarze min.60 x 145 cm)
1 serweta operacyjna, barierowa, nieprzylepna min. 150 x 200 cm

1 serweta nieprzylepna dwuwarstwowa min.  75 x 90 cm

1 serweta samoprzylepna , dwuwarstwowa , barierowa w rozmiarze min. 170 x 300 cm    
1 serweta samoprzylepna  typu „U” w rozmiarze min.  240 x 280 cm z padem chłonnym o wielkości min. 150 x

160 cm  i wycięciem „U” o wielkości min. 10 x 95 cm  
2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
1 osłona na kończynę rozm. min. 35 x 120 cm 
4 ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe na całej powierzchni ,wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2 (wzmocnienie 55g/m2).Chłonność materiału podstawowego min. 450 %, chłonność w miejscu padu min.950%. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.

Zadanie 61 – Materiały jednorazowego użytku

Sterylny zestaw do artroskopii – 240 szt.

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm (wzmocnienie o rozmiarze min.75 x 190 cm)
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm (wzmocnienie o rozmiarze min.60 x 145 cm)
1 serweta operacyjna nieprzylepna 150 x 175 cm
1 serweta do chirurgii kończyny 320 x 225 cm z padem chłonnym o wielkości min. 100 x 150 cm  i samouszczelniającym się otworem 5 x 7 cm 
2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
1 osłona na kończynę rozm. min. 35 x 80 cm 
4 ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2 (wzmocnienie 55g/m2).Chłonność materiału podstawowego min. 450 %, chłonność w miejscu padu min.950%. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.

Zadanie 62 – Materiały jednorazowego użytku

Sterylny zestaw serwet do kraniotomii – 10 szt.

Zawartość minimalna:

| 1 x | serweta wykonana z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego o wym. min 180 cm x 340 cm posiadająca otwór min. 19 cm x 25 cm wypełniony folią chirurgiczną, jak też wyposażona dodatkowo w długi worek do odprowadzania płynów. |
| --- | --- |
| 2 x | serwety wykonane z laminatu nieprzemakalnego o wym. ok. 45 cm x 50 cm wykończone taśmami lepnymi,1 serweta wykonana z laminatu nieprzemakalnego o wym. min. 150 x 200 cm, służąca jako przykrycie na stolik |
| 1 x | serweta do nakrycia stolika Mayo min. 78 x 145 cm |

Zadanie 63 – Materiały jednorazowego użytku

Zestaw do chirurgii dłoni/ stopy – 200 sztuk

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm (wzmocnienie o rozmiarze min.75 x 190 cm)
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm (wzmocnienie o rozmiarze min.60 x 145 cm)
1 serweta operacyjna nieprzylepna 100 x 175 cm
1 serweta do chirurgii dłoni /stopy 320 x 245 cm z padem chłonnym o wielkości min. 150 x 150 cm  i

samouszczelniającym się otworem 3 cm 
2 ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2 (wzmocnienie 55g/m2).Chłonność materiału podstawowego min. 450 %, chłonność w miejscu padu min.950%. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.

Zadanie 64 – Materiały jednorazowego użytku

Sterylny zestaw do operacji żylaków, wzmocniony   – 100 szt.

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190  (wzmocnienie o rozmiarze min.75 x 190 cm) 
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym typu "U" ("U" 15 x 95 cm) 260 x 200 cm (pad 100 x 175 cm)
1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 250 cm 
1 serweta nieprzylepna 150 x 100 cm
1 osłona na krocze 35 x 20 cm
2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2 (wzmocnienie 55g/m2).Chłonność materiału podstawowego min. 450 %, chłonność w miejscu padu min.950%.Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 150 kPa, w strefie wzmocnionej min. 300 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.

Minimalne wymagane parametry krytyczne

dotyczy zadań: 49,50,51,52,53,54,55,62

1.Obłożenia operacyjne sterylne  wykonane z włóknin barierowych laminowanych, minimum

dwuwarstwowych

a) Odporność na penetrację płynów ( nieprzemakalność) : => Odporność na penetrację płynów

(nieprzemakalność) : => 1000 mm słupa wody

b) wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie  na sucho oraz na mokro => 100 kPa

c) Gramatura: min 55 g/m2

d) Dodatkowe warstwy chłonne ( jeśli występują )  wokół stref krytycznych obłożeń – włóknina

laminowana min dwuwarstwowa - Odporność na penetrację płynów

(nieprzemakalność) : => 800 mm słupa wody.

Przy gramaturze => 85g/m2 wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie  na sucho

oraz na mokro => 80 kPa

2. Serwety  sterylne   z taśmami lepnymi lub bez oraz z otworami otoczonymi taśmami lepnymi

będącymi również zawinięciem obłożeń operacyjnych oraz zestawów obłożeń operacyjnych

a) Odporność na penetrację płynów ( nieprzemakalność) : Odporność na penetrację płynów =>

1000 mm słupa wody  od strony włókniny, oraz  => 2000 mm słupa wody od strony  folii PE.

b)  wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie  na sucho oraz na mokro => 100 kPa

c) Gramatura: min 53 g/m2

3. Osłona na stolik Mayo - Folia PE  warstwa chłonna laminat

dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 56g/m2. Min. wytrzymałość na rozerwanie/

rozdarcie  min. -  100 kPa   Nieprzemakalność całej powierzchni serwety min 1000mm H2O

4. Ściereczki chłonne – gramatura – min 51 g/m2

5. Folia operacyjna poliuretanowa /poliestrowa- będąca elementem wyposażenia obłożeń

operacyjnych :  grubość max. 0,025mm oraz paro przepuszczalności nie mniejszej niż

WVTR min. 250 , szerokość aplikatorów po obu stronach : min 15 mm

Wymagania formalne :

Dowodem spełnienia/ potwierdzenia  w/w parametrów krytycznych  będzie dołączenie  danych technicznych (np. karty danych technicznych ) wystawionych przez producenta materiałów ( włóknin , folii itp.) użytych do produkcji gotowych wyrobów .

Zadanie 65 – Materiały jednorazowego użytku

Zestaw do operacji tarczycy – 180 zestawów

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm (wzmocnienie o rozmiarze min.75 x 190 cm)
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm (wzmocnienie o rozmiarze min.60 x 145 cm)
1 serweta operacyjna, barierowa, samoprzylepna w rozmiarze min. 240 x 200 cm,  ze wzmocnieniem w strefie

krytycznej min. 50 x 70 cm

1 serweta samoprzylepna  typu „U” w rozmiarze min.  150 x 240 cm z padem chłonnym o wielkości min. 60 x

70 cm  i wycięciem „U” o wielkości min. 10 x 65 cm  
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe na całej powierzchni ,wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2 (wzmocnienie 55g/m2).Chłonność materiału podstawowego min. 450 %, chłonność w miejscu padu min.950%. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.

Zadanie 66 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795 1-3 wykonany z włókniny typu wodoodpornej; co najmniej trójwarstwowej polipropylenowej ,gramatura min.35g/m2. Odporny na działanie płynów i alkoholi. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzące za siebie. Zapięcie na górze w formie taśmy samoprzylepnej dopasowujące się do rozmiarów użytkownika, pozwalające na aplikację w dowolnym miejscu na plecach. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowanie aseptycznego – pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. . Opakowanie z dwoma ręcznikami. Rozmiary: XXL XL M L | 1200 szt. 2200 szt. 1600 szt. 2500 szt. |

Zadanie 67 – Materiały jednorazowego użytku

Jałowy chirurgiczny fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu przy szyi zapięcie na rzep. Wykonany z materiału bawełnopodobnego o gramaturze min. 68g/m2 z dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej 42 g/m2  i na rękawach 40,5 g/m2. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Dodatkowo dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm.  Fartuch musi spełniać wymogi normy EN 13795 1,2,3.

Długość fartucha:120,130,150,170, 150cm large, wszystkie długości (+/- 5cm) lub ich odpowiedniki numeryczne L, XL-L, XXL-L

rozmiar:

L, - 150 szt

XL-L – 200 szt

XXL-L – 100 szt

Zadanie 68 – Materiały jednorazowego użytku

Zestaw narzędzi chirurgiczny zmodyfikowany,  złożony ze sterylnych jednorazowych narzędzi chirurgicznych wykonanych ze stali matowanej x 5 szt                  –  50 szt.

skład:

| 1 | nożyczki zagięte typu Metzenbaum ok.14,5 cm |
| --- | --- |
| 1 | kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted-Mosquito ok.12,5 cm |
| 1 | pęseta chirurgiczna Adson prosta ok.12 cm |
| 1 | pęseta anatomiczna typu Adson prosta ok.12 cm |
| 1 | imadło chirurgiczne typu Mayo Hegar ok.12 cm |
| 5 | tupfer gazowy nr 3 |

Symbol graficzny „do jednorazowego użycia” zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, klasa IIa reguła 6

Zadanie 69 – Materiały jednorazowego użytku

Jałowy zestaw do cewnikowania o składzie minimalnym :        – 350 szt.

| 1 | kleszczyki plastikowe typu Kocher ok 14 cm |
| --- | --- |
| 1 | pęseta plastikowa anatomiczna ok.12,5 cm |
| 5 | kompresy gazowe 17 nitkowe, 8 – warstwowe ok. 7,5 cm x 7,5 cm |
| 4 | tampony gazowe średniej wielkości |
| 1 | serweta barierowa, włókninowa, nieprzylepna ok.45 cm x 75 cm |
| 1 | serweta barierowa, włókninowa, nieprzylepna ok.75 cm x 90 cm z otworem o średnicy ok.10 cm |
| 1 | strzykawka Luer 20 ml, opakowana |
| 1 | igła 1,2 mm x 40 mm, 18G, różowa, opakowana |
| 1 | żel poślizgowy w saszetce ok. 2,7g |
| 1 | woda sterylna w ampułce 20 ml |
| 1 | para rękawiczek diagnostycznych M (opakowane w papier, zwinięty mankiet) |

Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki z wgłębieniami, która może służyć jako nerka.

Zadanie 70 – Materiały jednorazowego użytku

Zestaw do znieczulenia przewodowego – 1100 szt.

WYMAGANA PRÓBKA POTWIERDZAJĄCA ZGODNOŚĆ Z OPISEM.

| 1 | serweta dwuwarstowowa, dwuczęściowa z regulowanym otworem lepnym ok.45 x 75 cm |
| --- | --- |
| 1 | pojemnik plastikowy 60 ml z podziałką, wymiary ok 6 x 3 cm |
| 1 | kleszczyki atraumatyczne proste, plastikowe niebieskie ok 12 cm |
| 5 | tupfer z gazy 24 x 24 cm, 20 nitek |
| 10 | kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 12 warstw, 17 nitek |
| 1 | samoprzylepny opatrunek na rany ok 7,2 x 5 cm |

Minimalne parametry:

Włóknina pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna,paroprzepuszczalna, co najmniej dwuwarstwowa, gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 54 g/m2, niepylaca, zgodna z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego, wszystkie klejące powierzchnie zaopatrzone w klej hipoalergiczny, akrylowy, nie zawierający cynku, repozycjonowany, dający możliwość wielokrotnego przyklejania bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności.

Zadanie 71 – Materiały jednorazowego użytku

Zestaw do wkłucia centralnego – 200 szt.

WYMAGANA PRÓBKA POTWIERDZAJĄCA ZGODNOŚĆ Z OPISEM.

| 1 | serweta dwuwarstwowa z otworem lepnym średnicy 10 cm, umieszczonym decentralnie ok 150 x 100 cm |
| --- | --- |
| 2 | strzykawka Luer, 2 części, biała, decentralna 10 ml |
| 5 | tupfer z gazy nr 4 , 24 x 24 cm, 20 nitek |
| 1 | igła iniekcyjna 18G=1,2 mm |
| 1 | kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego niebieskie ok 12 cm |
| 1 | nożyczki chirurgiczne proste ostro-tępe ok 14,5 cm – sterylne jednorazowe narzędzie wykonane ze stali |
| 1 | imadło chirurgiczne proste – ok 14 cm – sterylne jednorazowe narzędzie wykonane ze stali |
| 1 | pojemnik plastikowy 60 ml, wymiary ok 6 x 3 cm |
| 10 | kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 12 warstw, 17 nitek |
| 1 | przeźroczysty opatrunek na ranę pooperacyjną z folii poliuretanowej ok 10 x 15 cm |
| 1 | serweta dwuwarstwowa na stół narzędziowy 100 x 90 cm (owiniecie zestawu) |

Minimalne parametry:

Włóknina pełnobarierowa , wodoszczelna , absorbcyjna, gramatura dla włókniny dwuwarstwowa nie mniej niż 54g/m2, gramatura dla włókniny trójwarstwowej nie mniej niż 74g/m2, niepylaca zgodna z normą EN 13795 – 1- 3, dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego.

Narzędzia chirurgiczne sterylne, jednorazowe wykonane ze stali, oznaczone symbolem graficznym „ do jednorazowego stosowania” zgodnie z normą EN 980.

Opakowanie zaopatrzone w odklejana etykietę umożliwiająca identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności.

Zadanie 72 – Materiały jednorazowego użytku

Sterylny zestaw dla noworodka – 300 szt.

o składzie minimalnym:

| 1 | czapeczka dla noworodka ok.12 x 10 cm |
| --- | --- |
| 1 | kocyk flanelowy ok 160x75 |
| 6 | serwety z włókniny kompresowej ok.25x20 cm |
| 1 | podkład chłonny z pulpy celulozowej ok.60x60 cm |

Na opakowaniu dwie etykiety typu TAG.

Zadanie 73 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sterylna folia operacyjna przezroczysta o rozmiarach: 15 cm x 28 cm 28 cm x 45 cm lub 30cm x 40 cm 45 cm x 55 cm | 150 szt. 100 szt. 10 szt. |

Zadanie 74 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Folia chirurgiczna bakteriobójcza 10 cm x 20 cm 35 cm x 35 cm 66 cm x 60 cm | 70 szt. 70 szt. 70 szt. |

Zadanie 75 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uniwersalna osłona na sprzęt medyczny min. 90cm x 150 cm | 150 szt |
| 2 | Uniwersalna osłona na sprzęt medyczny przezroczysta średnica 90 cm | 250 szt. |

Zadanie 76 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serweta chłonna , nie laminowana z białej włókniny, roz. ok.87 cm x 90 cm , sterylna | 200 sztuk |

Zadanie 77 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prześcieradła nieprzezroczyste do przykrycia pacjenta roz. ok. 90 x 150 cm, polipropylen, kolor zielony/ biały | 900 sztuk |

Zadanie 78 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | pieluchomajtki oddychające powyżej 75kg rozmiar L | 20.000 szt. |
| 2 | pieluchomajtki oddychające 60-75 kg. rozmiar M | 1.000 szt. |
| 3 | pieluchomajtki oddychające do 60 kg. rozmiar S | 200szt |

Zadanie 79 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | pieluchomajtki oddychające 2-5 kg | 15.000 |

Zadanie 80 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe spodenki do kolonoskopii (szorty) z flizeliny z gumką w pasie i otworem; rozmiar uniwersalny | 800 |
| 2 | Jednorazowe spodenki (szorty) z fizeliny z gumką w pasie ; rozmiar uniwersalny | 800 |

Zadanie 81 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elastyczne majtki siatkowe do mocowania pieluch i wkładów anatomicznych z elastycznej przędzy poliamidowej . Wielorazowe, z możliwością prania do 60 st.C. Pakowane max. po 50 szt. Rozm. M | 100 sztuk |
| 2 | Elastyczne majtki siatkowe do mocowania pieluch i wkładów anatomicznych z elastycznej przędzy poliamidowej . Wielorazowe, z możliwością prania do 60 st.C. Pakowane max. po 50 szt. Rozm. L | 200 sztuk |

Zadanie 82 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fartuchy niesterylne z mankietem/z włókniny min. 21g/m2 ściągane gumką lub elastycznym mankietem,stanowiące barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązane na troki L XL | 2.000 10.000 |

Zadanie 83 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koszula dla pacjenta jednorazowa,nie sterylna,nie przeźroczysta zawiązywana z tyłu na troki ,kolor nie biały | 3500 |

Zadanie 84 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bluza zabiegowa z długim rękawem, tzw. ocieplacz z lekkiej i miękkiej włókniny(100 % polipropylen)typu spunbond o gramaturze około 50g/m2. Pod szyją miękki kołnierzyk z dzianiny, dzianinowe mankiety i zapięcie na napy. Dwie kieszenie na biodrach oraz ściągacz z tyłu bluzy. Zgodny z normą PN EN 13795 – wymagania dla odzieży chirurgicznej. Kolor niebieski roz. M roz. L | 20 20 |

Zadanie 85 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw pościeli jednorazowej ,wykonany z włókniny polipropylenowej, nieprzeźroczysty, 3 – częściowy - mały | 4.400 |

Zadanie 86 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe włókninowe ubranie dwuczęściowe chirurgiczne damskie/męskie – bluza + spodnie wiązane na troki (bluza i spodnie pakowane oddzielnie), krawędzie obszyte, zabezpieczone przed strzępieniem , o gramaturze min.35 g/m2 roz. M roz.L roz. XL | 300 1150 250 |

Zadanie 87 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Samoprzylepna kieszeń jednokomorowa do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia ssaka ok 60 x 60cm | 450 |

Zadanie 88 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sterylna jednokomorowa torba wykonana z foli o wymiarach ok.100 x 80 cm z obszarem wypełnionym folia operacyjną o wymiarach ok. 35 x 35 cm z otworem wykończonym miękką gąbką oraz z zaworem umożliwiającym podłączenie ssaka. | 70 |

Zadanie 89 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gąbka myjąca dla pacjenta | 13000 |

Zadanie 90 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ochraniacze na buty z gumką nie jałowe | 14000 |

Zadanie 91 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny jednorazowy uchwyt do fiksowania przewodów na powierzchni jednorazowych serwet o wym. min. 2 x 20 cm | 1200 |

Zadanie 92 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serweta pod pośladki z kieszenią i podkładem (112cm x 102cm) | 80 |

Zadanie 93 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zarękawek sterylny wykonany z dwu lub trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego z mankietem | 120 |

Zadanie 94 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny 3-częściowy pokrowiec na aparat RTG z ramieniem C GENORAY ZEN-2090 PRO wykonany z mocnej przeźroczystej foli PE skład: - osłona na ramie C - osłona na promiennik - osłona na wzmacniacz | 150 |

Zadanie 95 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sterylna jednorazowa osłona uchwytu lampy operacyjnej | 400 |

Zadanie 96 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny, foliowy pokrowiec na kamerę (elastyczna samouszczelniająca się końcówka). Z taśmami lepnymi na obydwu końcach składany teleskopowo - rozmiar min 18 x 245 cm | 1100 szt. |

Zadanie 97 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny pokrowiec na aparaturę , ściągnięty elastyczną gumką,umożliwiającą łatwe założenie na przyrząd , wykonany z mocnej przezroczystej folii PE o średnicy 140 cm (+ - 1 cm) gwarancja sterylności min 3 lata | 250 szt. |

Zadanie 98 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość rolek. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podkłady zakozetkowe, nieskładane na pół, rolki, (prześcieradło bibułowo-foliowe – nieprzemakalne) roz. ok 50 x 50 cm x 50m, rolki z perforacją, | 1100 |
|  | Podkłady zakozetkowe, nieskładane na pół, rolki, (prześcieradło bibułowo-foliowe – nieprzemakalne) roz. ok 40 x 50 cm x 50 m, rolki z perforacją, | 150 |

Zadanie 99 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość szt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podkład higieniczny niejałowy 2-warstwowy , wzmocniony z warstwa chłonna na całej powierzchni o gramaturze min. 56 g/m2 o wymiarze min. ok. 60 x 90 cm | 20 000 |

Zadanie 100 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Higieniczne pokrycie na stół operacyjny z absorbentem roz.min. 79 x 220 cm , jednorazowe, niesterylne bez lateksu | 800 |

Zadanie 101 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Samoogrzewający, wykonany z włókniny typu SMS koc na pacjenta osiągający w ciągu max 30 minut po otwarciu i rozłożeniu temperaturę min. 39 °C maks. 43 °C, średnia temperatura koca powinna być utrzymywana przez okres min 6 godzin. Wymiary koca ok 152 cm x 92 cm , koc powinien zawierać min. 12 specjalnie wkomponowanych kieszeni ok 13 cm x 10 cm , wypełnionych wkładkami grzejnymi. Konstrukcja wyrobu powinna zapewnia możliwość użycia koca w różnych wariantach przed, podczas i po operacji ( zabezpieczenie całego pacjenta, zabezpieczenie górnej bądź dolnej części ciała pacjenta, z łatwym dojściem do pola operacyjnego). Wymagane parametry należy potwierdzić poprzez załączenie do oferty karty danych technicznych wystawionej przez producenta wyrobu. | 120 szt. |

Zadanie 102 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch urologiczny bez rękawów ,wykonany z całkowicie nieprzemakalnego laminatu, obszerny szeroki,gwarantujący zabezpieczenie operatora przed przenikaniem płynów także w pozycji siedzącej . Rozmiar XXL | 200 |

Zadanie 103 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy, niesterylny pokrowiec na wielorazową ołowianą osłonę tarczycy,wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS,zapinany na rzep z możliwością regulacji dopasowania do szyi oraz rozcięciem do umiejscowienia wielorazowej osłony na tarczycę o wymiarach 66x10cm,długość rozcięcia 15 cm. | 1000 |

Zadanie 104 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serweta sterylna o wymiarach ok.75 x 75cm, wykonana z z dwu lub trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego na całej powierzchni z otworem umieszczonym centralnie o wymiarach ok.6 x 8 cm otoczonym taśma lepną . MINIMALNE PARAMETRY: - odporność na penetrację płynów => 1600 mm słupa wody - wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie na sucho oraz na mokro => 150/180 kPa - gramatura: min 60 g/m2 | 200 |

Zadanie 105 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z dwóch scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i super chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła o wymiarach ok. 100cm x 225 cm. | 600 |

Zadanie 106 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mata chłonna na podłogę o dużej wchłanialności płynów z możliwościa przytwierdzenia do podłogi o wymiarach ok 81 cm x 121 cm | 400 |

Zadanie 107 – Materiały jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Łatwy do wykonania, szybki test do wykrywania płynu owodniowego w wydzielinie pochwowej, pozwalający szybko i pewnie zdiagnozować pęknięcie błon płodowych w postaci sterylnej wymazówki z wacikiem nasączonym indykatorem (nitrazyna o barwie żółtej, zmiana barwy w zakresie pH 6.4- 6.8). | 100 |

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.5 Załącznik nr 5 –  Oświadczenie dotyczące przynależności lub o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

...................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

### OŚWIADCZENIE

Oświadczamy zgodnie z art.24.ust1 pkt 23 ustawy – Pzp, że:

1. nie należymy*do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Z 2015r

poz.184,1618 i 1634)

2. należymy* do grupy kapitałowej i przedstawiamy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy

z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Z 2015r poz.184,1618 i 1634)

dnia

(podpis Wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić

22.6. - Załącznik nr 6 – spis materiałów w formie próbek

| NR SPRAWY: 1/med /2017 |  |
| --- | --- |
| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
|  | 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ |
|  | w Wałczu ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz |

..................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

| L.p. | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość | Numer Zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Wykonawca zamieścił w ofercie:

*) fakturę za próbki

*) oświadczenie o zwrocie próbek

*) oświadczenie o nieodpłatnym przekazaniu próbek

*) - Niepotrzebne skreślić