| NR SPRAWY : | 20/med/2017 |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

(SIWZ)

NA

NA

DOSTAWĘ – ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH , MATERIAŁÓW HEMOSTATYCZNYCH ,  LAPAROSKOPOWYCH, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ

SOCZEWEK OCZNYCH

dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, Dz.U. z 2016 r poz. 831 i 996 oraz Dz. U. z 2016 r poz. 1020)

oraz USTAWY z 20 maja 2010 r  o wyrobach medycznych (Dz.U. Z 2015.876)

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA  53 PONUMEROWANYCH STRON

Wałcz, 31 marzec 2017 r.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

ZAWARTOŚĆ

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ):

1. INFORMACJE WSTĘPNE ( nazwa i adres Zamawiającego, numer postępowania, tryb

udzielenia zamówienia oraz informacje uzupełniające)

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH

5. OFERTY WARIANTOWE

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

7.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU , ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z

POSTĘPOWANIA

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

11. WADIUM

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

13.1.Wymagania podstawowe

13.2.Forma oferty

13.3.Zawartość oferty

14. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT

14.1.Miejsce i termin składania ofert

14.2.Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

14.3.Miejsce i termin otwarcia ofert

14.4.Tryb otwarcia ofert

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

16. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY

ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE

OFERTY, WRAZ ZPODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY

OFERT.

17.1.Wyjaśnienia treści ofert

17.2.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

17.3.Zasady oceny kryterium "Cena"

17.4.Zasady oceny kryterium "Termin dostawy”

17.5.Ocena punktowa oferty

18. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

# 18 .1 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia

# umowy w sprawie zamówienia publicznego

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU

POSTEPOWANIA.

20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA

UMOWY.

21. WZÓR UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO

OFERTA ZOSTANIE WYBRANA.

22. ZAŁĄCZNIKI

22.1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty

22.2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy wraz z  załącznikami

22.3. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

22.4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przynależności lub o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

1. INFORMACJE WSTĘPNE

Zamawiający:

Zamawiającym jest:           107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Adres:                                78-600 Wałcz , ul. Kołobrzeska 44

Telefon/fax:                       261- 47-28-61, 261-47-28-63

e-mail:                               zamowieniareferat@107sw.mil.pl

Godziny urzędowania:     od 8 00 do 14 00

Konto bankowe:               Bank Gospodarstwa Krajowego  Oddział w Szczecinie

Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002

Numer NIP:                      765-14-95-874;

Numer REGON:              570544566

Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 20/MED/2017
Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych                         (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, Dz.U. z 2016 r poz. 831 i 996 oraz Dz. U. z 2016 r poz. 1020)

Informacje uzupełniające:

1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia SIWZ  przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym

wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie

uczestniczącym w postępowaniu.

2. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa”

bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, Dz.U. z 2016 r poz. 831 i 996 oraz Dz. U. z

2016 r poz. 1020)

3. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
       Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia

publicznego, (Art. 2 ust. 11 Ustawy), która złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie

zamówienia publicznego.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wspólnej.

5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przesyła w terminie 2 dni od dnia

otrzymania pisemnej prośby od Wykonawcy (decyduje data wpływu oryginału pisma

zamówienia do siedziby Zamawiającego).

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

a) Przedmiot zamówienia stanowi :

dostawa

MATERIAŁY HEMOSTATYCZNE I  LAPAROSKOPOWE       NR CPV – 33.16.80.00 – 5

ZESPOLENIA ORTOPEDYCZNE                                                   NR CPV –  33.18.31.00 – 7

ENDOPROTEZY                                                                                NR CPV –  33.18.32.00 – 8

MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU                             NR CPV – 33.14.00.00 – 3

SOCZEWKI OCZNE                                                                         NR CPV – 33.73.10.00 – 3

b) Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

c) Przedmiot dostawy musi posiadać wymagane prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa

rejestracji,  atesty dopuszczające oferowane produkty do obrotu.

d) Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie

normy zharmonizowane lub też  - w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych,

wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich

norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych

(art. 30 ust. 1 i 3 ustawy).

3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

a) Opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem poszczególnych części przedmiotu

zamówienia stanowi załącznik nr 3 dołączony do niniejszej Specyfikacji.

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy

5. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania zamówienia : Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez wykonawcę sukcesywnie od dnia 10.07.2017r do dnia 09.07.2018r

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)  nie podlegają wykluczeniu;

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

–  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to

z odrębnych przepisów.

–  sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

–  zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełnić również warunki udziału w

postępowaniu dotyczące:

1. jest w posiadaniu dokumentów, dopuszczających do obrotu oferowanych wyrobów na terenie Polski i

Krajów Unii Europejskiej w zależności od kwalifikacji wyrobów medycznych  - zgodnie z ustawą z dnia 20

maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. Z 2015.876) tj.

– dla klasy IIb i  III zgłoszenia/powiadomienia do rejestru wyrobu medycznego, certyfikatu CE oraz

deklaracji zgodności z numerem jednostki notyfikacyjnej

– dla wyrobów klasy I deklaracji zgodności oraz zgłoszenia/powiadomienia do rejestru wyrobu medycznego

– dla wyrobów klasy IIa , I sterylnej i  I z funkcja pomiarową: certyfikatu wraz z deklaracją oraz

wpis/zgłoszenie lub powiadomienie dla wszystkich grup produktów

2.  W przypadku wyboru  oferty zobowiązuje się do dokonania wszelkich starań zmierzających

do uzyskania przedłużenia terminów ważności dokumentów dopuszczających dostarczane wyroby do

obrotu i stosowania na cały okres trwania umowy.

3.  Działania, o których mowa w pkt. 1 zobowiązuje się podjąć w terminie umożliwiającym

zachowanie ciągłości tych dokumentów.

4.  Na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające

podjęcie działań o których mowa w pkt. 1 i 2.

3. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, o których mowa w

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

–  w stosunku do którego otwarto likwidację. w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,1513,1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono. z

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego

2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 125911844);

–  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub

nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków

dowodowych;

–  jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PIP, uprawnione do

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych wart. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z:

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa wart. 17 ust. 2a ustawy PZP

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

–  który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o

którym mowa wart. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia

odszkodowania;

–  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub

wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia

wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

–  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce Jawnej

lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta

prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

–  wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z

przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli

wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

–  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z

wyjątkiem przypadku, o którym mowa wart. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub

zdolnościach finansowych innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23. 1. ustawy

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w

rozdz. 8.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia

w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak

podstaw wykluczenia.

4. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w

postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału

w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ,

ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia   z

postępowania Zamawiający wymaga  złożenia wraz z ofertą oświadczenia własnego Wykonawcy w

postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według Rozporządzenia Wykonawczego

Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularza jednolitego

europejskiego dokumentu zamówienia dalej – JEDZ (Dz. Urz. UE L 3/16), przy czym w przypadku nie

dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  w postępowaniu oraz

brak podstaw do wykluczenia z postępowania zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy pzp, z

zastrzeżeniem pkt 11.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

2. Zamawiający może odstąpić od wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów potwierdzających

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia               z postępowania na

podstawie art. 26 ust. 3 ustawy pzp w przypadku gdy:

–  Wykonawca powołuje się w JEDZ na dostępność tych dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych

bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej i wskazuje te bazy danych, a Zamawiający

samodzielnie może pobrać te dokumenty,

– 	Wykonawca powołuje się na dokumenty, które są już w posiadaniu Zamawiającego.

3. JEDZ złożony przez poniższe podmioty:

– Wykonawcę; w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz

JEDZ składa każdy z wykonawców;

– Podmioty trzecie; JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby

podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, JEDZ powinien

być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego, JEDZ

powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia, dotyczy także sytuacji, gdy podmiot trzeci nie

będzie Podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji gdy takim Podwykonawcę będzie;

– Podwykonawcę; dotyczy podwykonawców wskazanych przez wykonawcę, którym Wykonawca zamierza

powierzyć wykonanie części zamówienia, jeżeli zamawiający w postępowaniu takiego wskazania

podwykonawców wymaga, JEDZ powinien dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia;

należy przedstawić w formie oryginału.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia

oświadczeń lub dokumentów w zakresie:

a)  nie podlega wykluczeniu;  - 3 dni od ogłoszenia otwarcia

W tym celu Wykonawca złoży oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (załączniki  nr 4 )

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

–  sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający  uzna warunek za spełniony :

–  jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie polisy lub innego dokumentu potwierdzającego , ze

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności. Minimalna wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 50.000,00 zł. -

należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

przez Wykonawcę.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych o których mowa w par.5 w Rozporządzeniu Ministra

Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r poz.1126 :

1. pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy

informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6

ustawy;

2. pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami,w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba,której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych

informacji dotyczących tego dokumentu.

6. Pozostałe dokumenty:

1. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez SIWZ powinny zostać wypełnione przez

Wykonawcę  bez wyjątku i ściśle wg. warunków i postanowień zawartych w SIWZ - bez

dokonywania  w nich zmian za wyjątkiem załącznika nr 3 , który należy sporządzić samodzielnie.

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy

oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną

spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące

wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich  w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia

publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy,

że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez

pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie

skarbowej.

Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej.

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z   WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Zamawiający jest

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu

składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął do Zamawiającego

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym

mowa w pkt.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić

wniosek bez rozpatrywania.

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w

pkt.1

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał

Specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniona na stronie

internetowej, zamieszcza  na tej stronie.

5.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść

Specyfikacji. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim

Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniona  na stronie

internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie  , prowadzi się

z zachowaniem formy pisemnej.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

8. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną,

każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może

ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków

przewidzianych w Ustawie

10. Zamawiający przedłuża określony w punkcie 14. 1. Termin składania ofert w celu umożliwienia

Wykonawcom uwzględnienie w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W

tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej

ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrań Wykonawców

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

mgr farm. Witold Wypych – tel./fax. 261-47-28-61 lub tel/fax 261-47-28-63

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00;

zamowieniareferat@107sw.mil.pl

11. WADIUM.

- Wadium w przypadku przystępowania do całości postępowania: 7.000,00 PLN

- Wadium w przypadku przystępowania do części zadania:  – Zamawiający określił wadium w treści SIWZ.

- Konto bankowe na które należy wpłacać wadium:   Bank Gospodarstwa Krajowego  Oddział w Szczecinie

Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002

12. TERMN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

13.1. Wymagania podstawowe

1. Ofertę należy sporządzić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym

załącznik nr 3  do niniejszej Specyfikacji (należy go sporządzić samodzielnie).

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to także przypadku złożenia oferty

wspólnej.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania, ale dane zadanie jest

niepodzielne i Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do

zaoferowania wszystkich pozycji danego zadania . Wykonawca może złożyć ofertę na

jedno lub więcej zadań (według swego wyboru).

4. Ofertę (pod rygorem odrzucenia) należy przygotować ściśle według wymagań określonych w

niniejszej Specyfikacji.

5. Oferta musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność

jej treści.

6. Oferta, wraz z załącznikami musi być podpisana czytelnym podpisem przez osoby upoważnione

do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy

lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

7. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji powinny zostać wypełnione przez

Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z

niniejszą Specyfikacją formie.

8. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów zmian 
   mających wpływ na ich merytoryczną treść za wyjątkiem miejsc wykropkowanych lub

oznaczonych gwiazdką (*).

9. Żadne dokumenty i inne materiały, wchodzące w skład oferty, złożonej przez Wykonawcę,

którego oferta została wybrana, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie

podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

10. Na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta nie została wybrana zamawiający zwraca

złożone przez nich dokumenty i inne materiały, o których mowa w art. 97 ust. 2 ustawy, za

wyjątkiem  próbek materiałów, które zostaną zużyte w procesie dokonywania oceny jakościowej

wyrobu.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty  związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych.

13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

14. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z

wyjątkiem informacji stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu przepisów  o  zwalczaniu

nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  wykonawca,  nie  później  niż  w  terminie składania  ofert  lub  wniosków

o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  zastrzegł,  że  nie mogą  być  one  udostępniane  oraz

wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę przedsiębiorstwa.   W takim przypadku

wskazane jest, aby informacje te były przygotowane i przekazane przez Wykonawcę  w formie odrębnego

załącznika   do oferty opatrzonego klauzulą „TAJNE”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

13.2. Forma oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4.

Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

2. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących

załączniki do niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty mogą być dokonane

komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

3. Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących

załączniki do niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku komputerowego lub

maszynopisu.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe

zdekompletowanie – kartki oferty powinny być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość

inną techniką.

5. Wszystkie zapisane arkusze (kartki) powinny być kolejno ponumerowane, podpisane i

parafowane.

6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej

przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach w których jest to dopuszczone przez

Zamawiającego) muszą być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania

Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty

pełnomocnictwem).

7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii

dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez upoważnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, (zgodnie z dokumentem określającym status

prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym wykonawcom wskazane jest,

aby były podane w  formie odrębnego załącznika do oferty, sporządzonego zgodnie z zasadami

określonymi w punkcie 13.2. 1 – 7 Specyfikacji i opatrzonego klauzulą „TAJNE”.

13.3. Zawartość oferty

KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ :

Wszystkie dokumenty, oświadczenia i inne materiały  wymienione w punkcie 8 niniejszej Specyfikacji, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę stawianych mu warunków.

UWAGA

Zamawiający zwraca się z prośbą do Oferentów o udostępnienie oferty również w wersji elektronicznej, ułatwi to znacznie procedury oceny ofert, jak i również sprawdzanie ofert przez Oferentów.

Przekazanie oferty w wersji elektronicznej jest dobrowolne i zależy od woli Oferenta.

14. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

14.1. Miejsce i termin składania ofert

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią

SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44 u  Kierownika Apteki, Budynek Polikliniki, wejście D-

Apteka w nieprzekraczalnym terminie : do dnia 23.05.2017r do godziny 10:00

2.Oferta  złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu

przewidzianego na wniesienie protestu.

3.Ofertę należy złożyć w jednej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę  powinno się opisać następująco:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

"107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ ”

78-600 Wałcz,  ul. Kołobrzeska 44

APTEKA SZPITALNA

DOSTAWA – ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH , MATERIAŁÓW HEMOSTATYCZNYCH ,  LAPAROSKOPOWYCH, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ

SOCZEWEK OCZNYCH

Nie otwierać przed dniem 23.05.2017r, godz. 11. 00 "

Na kopercie podać nazwę i adres Wykonawcy.

14.2. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

1.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub

wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem

terminu składania ofert.

2.Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy

dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA".

3.Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego

przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i

według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą

powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

14.3. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wałczu, przy ul. Kołobrzeskiej 44,                        w  budynku nr 10 – LOGISTYKA – pokój 112.

Publiczna sesja otwarcia ofert rozpocznie się dnia : 23.05.2017r  o godzinie 11.00

Otwarcie ofert jest jawne. Oferenci  mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert

i zgłaszać oświadczenia do protokołu.

14.4. Tryb otwarcia ofert.

1.Po publicznej sesji otwarcia ofert koperty oznakowane dopiskiem "WYCOFANIE" zostaną

odesłane Wykonawcom bez otwierania.

2.Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert

zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury

dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

3.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaka zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

4.W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym :

a) stan koperty zawierającej otwieraną ofertę;

b) imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

c) cenę otwieranej oferty;

d) warunki płatności zawarte w otwieranej ofercie;

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w art. 96 ust. 3 i 4 ustawy.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Podana w ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z

tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi

przepisami realizacji zamówienia.

Wykonawca oblicza cenę w następujący sposób:

a) Wartość netto stanowi iloczyn cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 
      wn = jm x cjn,

b) Kwotę podatku VAT stanowi iloczyn wartości netto i stawki podatku VAT:

kpv = wn x spv,

c) Wartość brutto stanowi suma wartości netto i kwoty podatku VAT:

wb = wn + kpv

gdzie:

wn – wartość netto;                          spv - stawka podatku VAT;

wb – wartość brutto;                        kpv – kwota podatku VAT.

jm – liczba jednostek miary;           cjn – cena jednostkowa netto;

3.Kwoty wykazywane w załączniku nr 5 do umowy – „opis przedmiotu zamówienia”

zaokrągla się do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku), przy czym końcówki

poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

16. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacja zamówienia publicznego którego dotyczy niniejsza Specyfikacja dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

17.1. Wyjaśnienia treści ofert

1. W toku dokonywania badania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert (art. 87 ust. 1 Ustawy).

2. Zamawiający działając na podstawie przepisów art.87 ust.2 Ustawy poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

3. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. 8 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,

zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich

złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta

wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

4. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,

zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty

podatku.(art.91 ust.3a)

6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do

przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych

przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących

wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu

wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w

miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

7. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem

postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert,

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z

okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z

uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej

zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

(art.90 ust.1 Ustawy)

-   Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na

wykonawcy. (art.90 ust.2 Ustawy)

8. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień

wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do

przedmiotu zamówienia. (art.90 ust.3 Ustawy)

9. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8, zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które

według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z powodu udzielenia pomocy publicznej, a

wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z

prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

(art.90 ust.4 Ustawy)

10. Zamawiający działając na podstawie przepisów art.89 ust.1 Ustawy odrzuca ofertę, jeżeli:

– jest niezgodna z ustawą;

– jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt.2 lit. c.

– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji;

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

– zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

– została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub

niezaproszonego do składania ofert;

– zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

– wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

– wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;

– wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał

wniesienia wadium;

– oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;

– jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego

bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

– jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

17.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu

na podstawie art. 89 ust. 1 Ustawy.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena | 60,00% | 60 punktów |
|  | Czas realizacji zamówienia | 40,00% | 40 punktów |

3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez

Wykonawców w zakresie każdego kryterium. Oznacza to, że oferta spełniająca w najwyższym

stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów możliwych do

przyznania za dane kryterium. Pozostałe oferty spełniające wymagania tego samego kryterium

otrzymają odpowiednio  mniejszą liczbę punktów za dane kryterium.

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z

najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,

zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez

zamawiającego ofert dodatkowych. ( art. 91 ust. 4 Ustawy).

5. Kryteria oceny oferty nie mogą dotyczyć właściwości Wykonawcy.

6. Kryteria oceny oferty nie podlegają zmianie w toku postępowania.

17.3. Zasady oceny kryterium „Cena”

W przypadku kryterium "cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania :

| P (Ci) = | C min ----------- Ci | • Max (C) |
| --- | --- | --- |

gdzie :

P (Ci) – ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za  kryterium "Cena" z

C min – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Ci – cena brutto oferty "i";

Max (C) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

17.4. Zasady oceny kryterium „Czas realizacji zamówienia”

Liczba punktów, jaką można otrzymać w ramach tego kryterium .

OFERENT KTÓRY ZAPROPONUJE TERMIN REALIZACJI DOSTAWY DO (48 godz.) OTRZYMA MAXYMALNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW-40 , (72 godz.) -38, każda następna doba dostawy pomniejszona zostanie o 4 punkty.

17.5. Ocena punktowa oferty

Ocena punktowa oferty „i” będzie wynikać z sumowania ilości punktów jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria :

Pi  = Σ P (Xi)

gdzie :

Pi – ocena punktowa oferty „i”;

Σ P (Xi) – suma ilości punktów jakie otrzyma oferta „i” za poszczególne kryteria „X” zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

18. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom

określonym w niniejszej Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej

kryteria oceny ofert.

2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Ustawy

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców,

którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy

firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną

punktację w formie załącznika;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu

nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie

zamówienia publicznego może być zawarta.

5. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z załącznikami zostaną rozesłane przez Zamawiającego

listami poleconymi oraz drogą elektroniczną do Wykonawców którzy złożyli oferty.

6. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt.3 lit. a Zamawiający umieści na stronie internetowej

www.107sw.mil.pl  oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i

oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

# 18 .1  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy, w

  - terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli

  - zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli

  - zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty

  - określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Zamawiający na podstawie art. 94 ust.2 może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed

upływem terminów, o których mowa w pkt 1, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego

złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia

odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie

kończące postępowanie odwoławcze

## 3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w

## ofercie.

## 4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja,

## spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego

## umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

## zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy .

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU

POSTĘPOWANIA.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy, czynności Zamawiającego

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art.11 ust.8 , odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

b) określenia warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) odrzucenia oferty odwołującego;

e) opisu przedmiotu zamówienia;

f) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie

odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu

lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie

drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość

zamówienia jest  mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w

trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli

wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8;

Szczegółowe zasady wnoszenia odwołań określa rozdział 6 Środki Ochrony Prawnej ustawy PZP

20.WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21. WZÓR UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO

OFERTA ZOSTANIE WYBRANA.

Zawiera załącznik nr 2 –  wzór umowy wraz z załącznikami i opisem przedmiotu zamówienia

22. ZAŁĄCZNIKI.

ZATWIERDZAM:

…...............….................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.1. - Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty – zsumowana wartość wszystkich zadań

| NR SPRAWY: 20/med /2017 |  |
| --- | --- |
| WYKONAWCA: |  |
|  | ZAMAWIAJĄCY: |
|  | 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz |

......................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Niniejszym, w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz Zamawiającego – 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44 – zamówienia publicznego związanego z:

DOSTAWĄ .......................................................................................... dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Za następującą cenę ofertową obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to jest:

| Za kwotę netto PLN .......................................................................... (słownie:.....................................................................................................................................................) | Do powyższej kwoty zostanie*/ nie zostanie* doliczony podatek VAT, w związku z czym oferowana kwota wyniesie brutto PLN ..................................................................................... ( słownie :............................................................................ ) |
| --- | --- |
| Oferowany termin płatności za zobowiązania wynikające z realizacji umowy wynosi 60 (słownie:sześćdziesiąt) dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury VAT. |

DEKLAROWANY  TERMIN  DOSTAWY WYNOSI  - …....... dni.

KONTAKTOWY ADRES WYKONAWCY e-mail………………………………….

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę ....................... dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu. Do oferty załączamy dokumenty potwierdzające

spełnianie  tych warunków (zgodnie z pkt. 8. SIWZ).

2. Wzór umowy z załącznikami otrzymany wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

akceptujemy w całości i bez poprawek.

3. Jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i

faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 Kodeksu Karnego).

...................................... , dnia ..............................

...................................................................................                  Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.2. Załącznik nr 2 – „Wzór umowy wraz z załącznikami”

UMOWA Nr          /Z /17

Zawarta w dniu .................... r  w  Wałczu pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44,78-600 Wałcz, działający na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej  prowadzonego w Sadzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział KRS pod nr 0000009405, NIP  765-14-95-874 , REGON 570544566,  reprezentowany przez:

mgr Marka Korneta – Dyrektora Szpitala

zwany w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…..................................................................  z siedzibą przy ul …............................ , w...............................

zarejestrowaną w ........................................................................................................................................................................

……………………………………………………...........................................................................................……………………………………………………...........................................................................................

NIP : …………………………………………….., REGON : ……………….………………………….........

reprezentowaną przez:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawarta została umowa następującej treści:

Ze strony Zamawiającego realizatorem odpowiedzialnym za prawidłowe wykonanie umowy  jest :                        mgr farm. Witold Wypych

§ 1

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa …........................,  do siedziby Zamawiającego, zgodnie

z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5) stanowiącym załącznik nr.1 do niniejszej umowy.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany zamówienia w zakresie rzeczowym  i ilościowym, do

wysokości 30% wartości określonych w pkt. 1.

§ 2

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 10.07.2017 do dnia 09.07.2018r przy czym realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie.

§ 3

1. Za realizację zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za poszczególne dostawy wynagrodzenie zgodne z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, i one stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w ust. 5.

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 3 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca                        z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacją zamówienia.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości zamówienia zgodne                        z załącznikiem nr 1 do umowy w łącznej kwocie netto PLN ............................................ , plus należny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto .......................................................... PLN  
(słownie zł: ..............................................................................................................................................)

4. Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w ust. 3 może ulec zmianie w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w § 1 ust. 2.

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na poszczególne elementy zamówienia podstawą naliczenia nowej ceny brutto będzie cena netto do której zostanie dodana nowa stawka podatku VAT. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego aneksu oraz podstawy prawnej uwzględniającej zmianę stawki VAT.

6. Zamawiający nie zaakceptuje oraz odeśle Wykonawcy każdą fakturę VAT, której uznanie spowodowałoby wzrost wynagrodzenia Wykonawcy ponad kwotę określoną w § 3 ust. 3 z zastosowaniem ust.5.

7.  Ustalone ceny wymienione w Zał. Nr 1 do niniejszej umowy mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany cen urzędowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

§ 4

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących

dostaw jest  Kierownik  Apteki – mgr farm. Witold Wypych.

2. Poszczególne dostawy  będą realizowane w terminie do ...... dnia  roboczego od dnia

złożenia zamówienia wysłanego faksem, pisemnie lub telefonicznie przez osobę wymienioną w ust.1.

3. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może

odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

a) jakikolwiek dostarczony element zamówienia będzie posiadał termin ważności krótszy niż 12

miesięcy licząc od dnia dostarczenia,

b) jakikolwiek dostarczony element zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i

oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub będą opakowania uszkodzone,

c) jakikolwiek dostarczony element zamówienia (dla których jest to wymagane) nie będzie posiadał

kompletnej dokumentacji obejmującej świadectwa dopuszczenia do obrotu, atesty, certyfikaty lub

inne dokumenty wymagane przepisami prawa,

- Zamawiający nie oczekuje dostarczania przy każdej dostawie dokumentów  rejestracyjnych, tylko

wymaga aby otrzymywany produkt takie dokumenty posiadał i były one dostarczone na każde

życzenie Zamawiającego niezwłocznie tzn. max 3 dni od chwili zgłoszenia tego faktu.

d) dostarczony element zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która

figuruje na fakturze VAT.

4.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.

W przypadku dostarczenia towaru z wadami Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie osoby wymienionej w

ust. 1 do jego niezwłocznej wymiany na towar wolny od wad w terminie do 7 dni roboczych  o ile  reklamacja

okaże się uzasadniona.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na własny koszt zwrotów artykułów wycofanych  z obrotu i stosowania odpowiednimi decyzjami administracyjnymi oraz wystawienia faktury korygującej.

§ 5

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 odbywać się będzie, na podstawie faktur VAT

wystawianych przez Wykonawcę* / Pełnomocnika*

2. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy* / Pełnomocnika* oryginał oraz jedną kopię faktury VAT.

3. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych elementów zamówienia

oraz ich cen jednostkowych zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 60 dni od daty wystawienia

faktury VAT zgodnej z postanowieniami ust.1, 2 i 3, przy czym za dzień zapłaty należy rozumieć dzień

uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

§ 6

- Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:

a) za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy zgodnie z terminie określonym w § 4 ust. 2;

za każdy przypadek niezrealizowanego zamówienia – w wysokości 0,7 % wartości towarów nie

dostarczonych w terminie.

b) za każdy przypadek niezrealizowanego zamówienia w terminie określonym w umowie – ustala

się możliwość zakupu niezrealizowanej dostawy lub jego części u innego Wykonawcy, a różnicą

wartości  zakupionego asortymentu Zamawiający obciąży Wykonawcę.

2. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie Zamawiającego.

3. Jeżeli jedna ze Stron wystąpi z żądaniem zapłaty kar umownych druga ze Stron zobowiązuje się do zapłaty

naliczonych kar , o ile ich wysokość , sposób naliczania nie będzie budził uzasadnionych wątpliwości.

§ 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust.  
    ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia

odszkodowawcze a jedynie prawo żądania zapłaty za dostarczony przedmiot umowy.

§ 8

1. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść (cedować) należnych wierzytelności na

osoby trzecie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa Zamówień

Publicznych oraz przepisy  Kodeksu Cywilnego.

3. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane

wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem

ich nieważności.

4. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Wykonawcy oraz  dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

§ 9 – szkolenie

1. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia

niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy

wyrobów medycznych.

2. Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem

produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.

3. Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi

maksymalną liczbę uczestników,  którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.

4. Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z

doświadczeniem w obszarze biotechnologicznym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać

w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.

5. Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając

na swój koszt wszystkie niezbędne do  realizacji szkolenia w tym również materiały szkoleniowe,

dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.

6. Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę.

7. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu

zaproponowanym przez Wykonawcę.

8. Prowadzenie szkoleń potwierdzone będzie protokółem, sporządzonym oddzielnie dla każdej

szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i

zawierającym:

- nazwę i tematykę każdego ze szkoleń

- datę i miejsce ich przeprowadzenia

- imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach

- imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie

- czas trwania poszczególnych szkoleń.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                    WYKONAWCA:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Załącznik nr 2 – do umowy

FORMULARZ AKTUALNYCH DANYCH KONTAKTOWYCH WYKONAWCY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

- wypełnia Wykonawca

DOSTAWCA:

….................................................

….................................................

….................................................

OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNA/ODPOWIEDZIALNY ZA KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM:

- wpisać numer kontaktowy

….................................................................................

….................................................................................

….................................................................................

NUMER KLIENTA JAKI NADAJE ZAMAWIAJĄCEMU WYKONAWCA:

- wypełnić jeżeli Wykonawca przewiduje nadanie takiego numeru

….....................................................................................................

NUMER/Y FAXU POD JAKI NALEŻY WYSYŁAĆ ZAMÓWIENIA:

…........................................................................................

…........................................................................................

…........................................................................................

ADRES E-MAIL POD JAKI NALEŻY WYSYŁAĆ ZAMÓWIENIA:

- wypełnić jeżeli Wykonawca przewiduje udzielenie zamówienia drogą elektroniczną

…...........................................................................................................

Dane te mają charakter danych służbowych i będą one przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu utrzymywania bieżącego kontaktu z Wykonawcą w związku z realizacją umowy przetargowej zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.3.Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

### Zadanie 1 - Endoproteza bezcementowa

Wadium:  1.400,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu , pionowe ożebrowanie w części dalszej i poziome w części bliżej zapewniają bardzo dobrą stabilizację trzpienia i zapobiegają rotacji,podwójne napylenie trzpienia na całej długości: porowata warstwa tytanowa o grubości 300 micronów oraz wierzchnia warstwa hydroksyapatytowa o grubości 80 micronów napylona w technice vacum-plasma-spray. Trzpień standardowy o kącie CCD 135 ° oraz lateralizowany o kącie 127°, offset 6 mm, konus 12/14, osiem rozmiarów w każdej wersji, Trzpień bezcementowy i cementowy posiadają wspólne instrumentarium. | 60 |
| 2 | Trzpień krótki - przynasadowy , bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu , trzpień na całej długości napylony podwójną porowatą warstwą: tytanową o grubości 300 micronów oraz wierzchnia warstwa hydroksyapatytowa o grubości 80 micronów napylona w technice vacum-plasma-spray .Trzpień o kącie CCD 135 °, konus 12/14, minimum osiem rozmiarów, , można stosować technikę MIS, zalecany dla przedniego dostępu, pionowe ożebrowanie w części dalszej i poziome w części bliżej zapewniają bardzo dobrą stabilizację trzpienia i zapobiegają rotacji. | 5 |
| 3 | Panewka bezcementowa tytanowa - typu pressfit, wykonana ze stopu tytanu, napylona warstwą czystego tytanu 600 µm oraz 50 µm hydroksyapatytu metodą plasma spray, hemisferyczna z biegunowym spłaszczeniem. Panewka posiada specjalne zakończenie w formie pionowego ożebrowania na obrzeżu w celu zapobieganiu rotacji. We wnętrze panewki znajduje się system w postaci pierścienia z nacięciami, służący do stabilizacji wkładki. Panewka w rozmiarach od 44 do 64mm średnicy zewnętrznej skok co 2 mm, z trzema otworami na śruby posiadającymi zatyczki, dla wkładów polietylenowych i ceramicznych ,dla głów o zwiększającej się średnicy zewnętrznej. | 70 |
| 4 | Głowa metalowa 28-36 mm Głowa metalowa wykonana ze stopu CoCrMo, w czterech rozmiarach długości szyjki ( S, M, L, XL) o średnicy zewnętrznej 28 mm , 32 mm i 36 mm. | 30 |
| 5 | Głowa Ceramiczna Delta 28--36 mm Głowa ceramiczna Delta średnica 28mm w trzech długościach oraz średnice 32-36 mm w czterech rozmiarach długości szyjki ( S, M, L, XL ) | 10 |
| 6 | Wkład polietylenowy - wkład panewkowy z polietylenu pozbawionego stearynianu wapnia, odpowiadający rozmiarom panewek pressfitowych, symetryczny i asymetryczny ( z 20 ° nawisem antyluksacyjnym ), zwiększający średnicę wewnętrzną wraz ze wzrostem średnicy panewki, umożliwiający dopasowanie głów o średnicy 28-32-36 mm . | 32 |
| 7 | Wkładki ceramiczne Delta - wkład panewkowy ceramiczny Delta symetryczny z dodatkiem cyrkonu, zwiększający średnicę wewnętrzną wraz ze wzrostem średnicy panewki, umozliwający dopasowanie głów o średnicy 28-32-36 mm | 5 |
| 8 | Wkład metalowy DUAL MOBILITY do panewek Jump od roz. 48 mm średnicy zewnętrznej, czasza metalowa Microloy oraz wkład polietylenowy na głowę 28 mm | 3 |
| 9 | Śruby panewkowe - śruba tytanowa, w rozmiarach od 20 do 50 mm, skok co 5 mm , po jedenej śrubie do kompletu endoprotezy | 5 |

Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie instrumentarium na czas trwania umowy przetargowej do implantacji endoprotez , bezcementowych stawu biodrowego oraz wymiennej końcówki do rękojeści wiertarki firmy Micro Aire do systemu pulsacyjnego.

Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu implantacji endoprotez, bezcementowych stawu biodrowego dla lekarzy oraz instrumentariuszek

### Zadanie 2 - Endoproteza cementowa, połowicza modularna

Wadium: 150,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień cementowy - wykonany z wysokoazotowej stali nierdzewnej nowej generacji,wysokopolerowany, osiem rozmiarów,trzpień standardowy kąt CCD 135 °,trzpień lateralizowany CCD 127 °, konus 12/14, z dystalnym centralizerem, z oznakowaniem na implancie 3 poziomów zanużenia : standardowy, plus i minus 4 mm, zmiana offsetu i dł. szyjki wraz ze wzrostem rozmiaru . Trzpień bezcementowy i cementowy posiadają wspólne instrumentarium. | 8 |
| 2 | Panewka polietylenowa - hemisferyczna panewka z głębokimi rowkami ułożonymi obwodowo i promieniowo dla prawidłowego rozprowadzenia się cementu, z dwoma znacznikami radiologicznymi w postaci pierścieni, wykonana z bardzo trwałego polietylenu UHMWP bez stearynianu wapnia. Panewki dostępne w rozmiarach 42 – 64 mm średnicy zewnętrznej ze skokiem co 2 mm , na głowy 28mm , 32 mm i 36 mm.Panewki dostępne w wersji standardowej i z nadbudową 20 stopni. Panewka 36 standard dostępna w rozmiarach 48 -64 mm. | 1 |
| 3 | Głowa metalowa 28 - 36 mm - głowa metalowa wykonana z CoCrMo o średnicy zewnętrznej 28 mm, 32 mm i 36 mm, w czterech długościach szyjki S, M, L, XL, | 16 |
| 4 | Głowa bi-polarna, modularna - głowa bi-polarna, metal-polietylen, w rozmiarach średnicy zewnetrznej od 39 do 60 mm ze skokiem co 1 mm , średnica wewnętrzna 28 mm . Składa się z czaszy metalowej oraz wkładu wykonanego z bardzo trwałego polietylenu bez stearynianu wapnia, z wewnętrznym pierścieniem antyluksacyjnym. | 15 |
| 5 | Cement kostny 1 x 40 g | 4 |
| 6 | Cement kostny 2 x 40 g | 1 |
| 7 | Cement kostny z gentamycyną 1 x 40 g | 4 |
| 8 | Strzykawka do mieszania cementu kostnego | 8 |

Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie instrumentarium na czas trwania umowy przetargowej do implantacji endoprotez połowiczych stawu biodrowego, pompy do systemu próżniowego mieszania cementu oraz wymiennej końcówki do rękojeści wiertarki firmy Micro Aire do systemu pulsacyjnego.

Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu implantacji endoprotez połowiczych stawu biodrowego dla lekarzy oraz instrumentariuszek

### Zadanie 3 - Endoproteza rewizyjna- trzpień rewizyjny i koszyki

Wadium: 180,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień rewizyjny Trzpień bezcementowy, modularny, wykonany ze stopu tytanu, o zmatowionej porowatej powierzchni, łączony śrubą. Kształt trzpienia stożkowy o żeberkowym przekroju. Kąt szyjkowo – trzonowy 130° stopni oraz lateralizowany 127° stopni. Część proksymalna dostępna w 3 długościach 50, 60 i 70 mm. Część dystalna trzpienia prosta o długości 140 mm lub anatomiczna o długości 200 mm, obie dostępne w średnicach od 13 do 22 mm ze skokiem co 1 mm. Maksymalna długość implantu 270 mm. | 2 |
| 2 | Koszyki rewizyjne wykonany z tytanu, panewkowy pierścień wzmacniający strop panewki, z podparciem w części krawędzi biodrowej, z otworem dla dna panewki polietylenowej, z otworami na śruby stabilizujące, w rozmiarach od 44 do 62 mm średnicy zewnętrznej, ze skokiem co 2 mm wraz z kompletem śrub tytanowych, samogwintujących , długość śrub od 22 do 55 mm, powierzchnia piaskowana, matowa | 2 |
| 3 | Śruby do koszyków śruby tytanowe, samogwintujące , po 4 szt. do jednego pierścienia, długość śrub od 20 do 55 mm, skok co 5 mm. | 8 |

Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie instrumentarium na czas trwania umowy przetargowej do implantacji endoprotez rewizyjnych, oraz wymiennej końcówki do rękojeści wiertarki firmy Micro Aire do systemu pulsacyjnego.

Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu implantacji endoprotez rewizyjnych dla lekarzy oraz instrumentariuszek

### Zadanie 4 - Endoprotezy stawu kolanowego

### Wadium: 730,00 PLN

### I - totalne cementowe

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implant udowy Komponent asymetryczny –anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCrMo, osadzany na cemencie kostnym. Z usunięciem PCL (PS), w wersji Mobail Bearing, dostępny w 5 rozmiarach. Wewnętrzna powierzchnia posiada satynowe wykończenie oraz obręcz dla lepszej presuryzacji cementu kostnego. System zapewnia oznakowania kolorystyczne w celu odpowiedniego doboru komponentów. Oznakowanie kolorystyczne instrumentarium oraz sterylnych implantów. | 30 |
| 2 | Implant podudziowy Komponent piszczelowy osadzany na cemencie kostnym, w wersji Mobail Bearing, symetryczny (uniwersalny), w 5 rozmiarach (1-2-3-4-5), a każdy rozmiar w 2 lub trzech rodzajach. Modułowa konstrukcja tac piszczelowych do każdego rozmiaru elementu udowego w celu optymalnej kongruencji i zwiększenia kontaktu pomiędzy kością a implantem . Powierzchnia tacy w górnej jej części profilowana i polerowana. W środkowej części posiadająca otwór dla bolca wkładki. Na dolnej powierzchni komponentu krótki trzpień ze skrzydełkami antyrotacyjnymi dla lepszej stabilizacji. Satynowe wykończenie oraz zagłębienia dla lepszego połączenia z cementem kostnym. | 30 |
| 3 | Wkładka Wkład piszczelowy do elementów udowych z usunięciem PCL(PS), typu Mobail bearing” , występujący w 5 rozmiarach, a każdy z rozmiarów w 4 grubościach ( 9-11-13-15mm). Wkładka profilowana idealnie dopasowana do komponentu piszczelowego. W dolnej jej części wyposażona w bolec wchodzący w tacę piszczelową.Wkładka wykonana z polietylenu, wyciskana . | 30 |
| 4 | Rzepka - komponent rzepki wykonany z polietylenu w 6 rozmiarach (26-29-32-35-38-41 mm) | 1 |
| 5 | Cement kostny 1x40g z genatmycyną, | 30 |
| 6 | Miska do mieszania cementu System do próżniowego mieszania cementu kostnego Miska z mimośrodowym mieszalnikiem, umożliwiająca wymieszanie od 40 do 120 g cementu jednorazowo, wykonana z przezroczystego materiału, wolna od lateksu, z unikalnym mechanizmem mieszającym, pozwalającym na powtarzalnosć procesu mieszania. Dren z filtrem węglowym , pięciowarstwowym mikrobiologicznym, W zestawie zatyczki do ampułek. | 30 |
| 7 | Ostrze do piły do kolana Ostrze do piły oscylacyjnej o parametrach długość 90 mm, szerokość 13 mm, grubosc 1,27 mm, pasujace do napędu posiadanego przez szpital. | 30 |
| 8 | Ostrze do piły oscylacyjnej o paramaterach - długość 90 mm, szerokosć 30 mm, grubość 1,27 mm, pasujące do napędu posiadającego przez szpital. | 30 |
| 9 | Urządzenie do płukania typu PulseLavage Sterylny, jednorazowy zestaw z zasilaniem bateryjnym w skład którego wchodzą: rękojeść, baterie, przewody do płukania, długa dysza, oraz krótsza dysza z osłoną do płukania powierzchni. Dwa stopnie regulacji ciśnienia płynu płuczącego. Można używać zarówno do kolana jak i do biodra. Możliwość użycia dodatkowych szczotek do czyszczenia kanału. | 30 |

Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie instrumentarium na czas trwania umowy przetargowej do implantacji endoprotezy stawu kolanowego, pompy do systemu próżniowego mieszania cementu oraz wymiennej końcówki do rękojeści wiertarki firmy Micro Aire do systemu pulsacyjnego.

Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu implantacji endoprotezy stawu kolanowego dla lekarzy oraz instrumentariuszek.

Zadanie 5

Wadium:  5,00 PLN

Gwóźdź Kirschnera

L- 310 mm

| Średnica 1,2 mm | 20 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 1,5 mm | 20 szt. |
| Średnica 1,6 mm | 30 szt. |
| Średnica 1,8 mm | 30 szt. |
| Średnica 2,0 mm | 30 szt. |
| Średnica 2,2 mm | 12 szt. |
| Średnica 2,4 mm | 12 szt. |
| Średnica 3,0 mm | 12 szt. |

Zadanie 6

Wadium:  450,00 PLN

Gwóźdź krętarzowy 130 st.

Średnica 10,0mm

| L – 220 mm | 4 szt. |
| --- | --- |
| L – 230 mm | 4 szt. |
| L – 240 mm | 4 szt. |
| L – 260 mm | 4 szt. |
| L – 280 mm | 4 szt. |

Średnica 11,0mm

| L – 220 mm | 4 szt. |
| --- | --- |
| L – 230 mm | 4 szt. |
| L – 240 mm | 4 szt. |
| L – 260 mm | 4 szt. |
| L – 280 mm | 4 szt. |

Średnica 12,0mm

| L – 220 mm | 4 szt. |
| --- | --- |
| L – 230 mm | 4 szt. |
| L – 240 mm | 4 szt. |
| L – 260 mm | 4 szt. |
| L – 280 mm | 4 szt. |

Średnica 13,0mm

| L – 220 mm | 4 szt. |
| --- | --- |
| L – 230 mm | 4 szt. |
| L – 240 mm | 4 szt. |
| L – 260 mm | 4 szt. |
| L – 280 mm | 4 szt. |

Średnica 14,0mm

| L – 220 mm | 4 szt. |
| --- | --- |
| L – 230 mm | 4 szt. |
| L – 240 mm | 4 szt. |
| L – 260 mm | 4 szt. |
| L – 280 mm | 4 szt. |

- śruba zespalająca  śred. 6,5 mm

| L – 70 mm | 4 szt. |
| --- | --- |
| L – 75 mm | 4 szt. |
| L – 80 mm | 4 szt. |
| L – 85 mm | 4 szt. |
| L – 90 mm | 4 szt. |
| L – 95 mm | 4 szt. |
| L – 100 mm | 4 szt. |
| L – 105 mm | 4 szt. |
| L – 110 mm | 4 szt. |

- śruba zespalająca kaniulowana śred.11 mm/śred. 2,7 mm

| L – 70 mm | 4 szt. |
| --- | --- |
| L – 75 mm | 4 szt. |
| L – 80 mm | 4 szt. |
| L – 85 mm | 4 szt. |
| L – 90 mm | 4 szt. |
| L – 95 mm | 4 szt. |
| L – 100 mm | 4 szt. |
| L – 105 mm | 4 szt. |
| L – 110 mm | 4 szt. |

Uwaga

Na czas trwania umowy dostawca użyczy nieodpłatnie kompletne instrumentaria do gwoździ krętarzowych.

Zadanie 7

Wadium:  30,00 PLN

Wkręty do kości – korowy (główka krzyżakowa)

Średnica 4,5

| L – 12 mm | 6 szt. |
| --- | --- |
| L – 14 mm | 6 szt. |
| L – 16 mm | 6 szt. |
| L – 18 mm | 10 szt. |
| L – 20 mm | 10 szt. |
| L – 22 mm | 12 szt. |
| L – 24 mm | 12 szt. |
| L – 26 mm | 12 szt. |
| L – 28 mm | 32 szt. |
| L – 30 mm | 32 szt. |
| L – 32 mm | 32 szt. |
| L – 34 mm | 32 szt. |
| L – 36 mm | 32 szt. |
| L – 38 mm | 32 szt. |
| L – 40 mm | 32 szt. |
| L – 42 mm | 32 szt. |
| L – 44 mm | 32 szt. |
| L – 46 mm | 32 szt. |
| L – 48 mm | 32 szt. |
| L – 50 mm | 32 szt. |
| L – 52 mm | 32 szt. |
| L – 54 mm | 32 szt. |
| L – 56 mm | 32 szt. |
| L – 58 mm | 32 szt. |
| L – 60 mm | 32 szt. |

Zadanie 8

Wadium:  5,00 PLN

Wkręty do kości – kostkowy samogwintujący – główka krzyżakowa średnica 4,5

| L – 25 mm | 12 szt. |
| --- | --- |
| L – 30 mm | 12 szt. |
| L – 35 mm | 12 szt. |
| L – 40 mm | 12 szt. |
| L – 45 mm | 12 szt. |
| L – 50 mm | 12 szt. |
| L – 55 mm | 12 szt. |
| L – 60 mm | 12 szt. |
| L – 65 mm | 8 szt. |
| L – 70 mm | 8 szt. |

Zadanie 9

Wadium:  200,00 PLN

# Gwóźdź śródszpikowy BLOKOWANY  - udo(z każdej długości przekroju) – komplet powinien zawierać wkręt zaślepiający , śrubę kompresyjną , wkręty blokujące dwa bliższe , dwa dalsze.

L – 30cm

| Średnica 8mm | 3szt. |
| --- | --- |
| Średnica 9mm | 3szt. |

L – 32cm

| Średnica 8mm | 3szt. |
| --- | --- |
| Średnica 9mm | 3szt. |

L – 34cm

| Średnica 8mm | 3szt. |
| --- | --- |
| Średnica 9mm | 3szt. |

L – 36cm

| Średnica 8mm | 3szt. |
| --- | --- |
| Średnica 9mm | 3szt. |

L – 38cm

| Średnica 8mm | 3szt. |
| --- | --- |
| Średnica 9mm | 3szt. |
| Średnica 10mm | 3szt. |
| Średnica 11mm | 3szt. |

L - 40cm

| Średnica 8mm | 3szt. |
| --- | --- |
| Średnica 9mm | 3szt. |
| Średnica 10mm | 3szt. |
| Średnica 11mm | 3szt. |

L- 41cm

| Średnica 10mm | 3szt. |
| --- | --- |

L- 42cm

| Średnica 8mm | 3szt. |
| --- | --- |
| Średnica 9mm | 3szt. |
| Średnica 10mm | 3szt. |
| Średnica 11mm | 3szt. |

Zadanie 10

Wadium:  150,00 PLN

# Piszczel(z każdej długości przekroju)- BLOKOWANY – komplet powinien zawierać wkręt zaślepiający , śrubę kompresyjną , wkręty blokujące dwa bliższe , dwa dalsze.

L-28cm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |
| Średnica 9mm | 2 szt. |

L-29cm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |
| Średnica 9mm | 2 szt. |

L-30cm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |
| Średnica 9mm | 2 szt. |

L-31cm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |
| Średnica 9mm | 2 szt. |

L-32cm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |
| Średnica 9mm | 2 szt. |

L-33cm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |
| Średnica 9mm | 2 szt. |

L-34cm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |
| Średnica 9mm | 2 szt. |

Zadanie 11

Wadium: 80,00 PLN

Kość ramienna - (z każdej długości przekroju)- BLOKOWANY – komplet powinien zawierać wkręt zaślepiający , śrubę kompresyjną , wkręty blokujące dwa bliższe , dwa dalsze.

L-220mm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |

L-240mm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |

L-260mm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |

L-280mm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |

L-300mm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |

L-320mm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |

Uwaga – dotyczy Zadania 9, 10, 11

Na czas trwania umowy dostawca użyczy nieodpłatnie kompletne instrumentarium do gwoździ śródszpikowych wszystkich zamawianych typów.

Zadanie 12

Wadium:  580,00 PLN

poz.1

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. Płytki tytanowe , prawe w kolorze niebieskim i lewe w kolorze żółtym. Płytki zaopatrzone w otwory nagwintowane , przystosowane zarówno pod śruby korowe jak i pod stabilizujące kątowo , średnica D 3,5 mm oraz otwory do stabilizacji czasowej drutami Kirchnera. Płytki oznakowane numerem katalogowym oraz serii. Płytka tylno-boczna z wypustką, rozmiar płytki: 4/4 otwory - dł.78mm, 4/6otworów - dł.102 mm, 4/8 otworów - dł.126mm,4/10 otworów - dł.150mm. Płytka przyśrodkowa , rozmiar płytki: 4/4 otwory - dł.76mm, 4/6otworów - dł.100 mm, 4/8 otworów - dł.124mm,4/10 otworów - dł.148mm lub opcjonalnie płytka (Komplet: Płytka + 8 śrub). Tytanowa , prawa i lewa w kształcie litery Y. Płytka zaopatrzona w otwory nagwintowane , przystosowane zarówno pod śruby korowe jak i pod stabilizujące kątowo oraz otwory do stabilizacji czasowej drutami Kirchnera , w końcach ramion otwory z gwintem gwiaździstym do płynnej regulacji stabilizacji kątowej. Między otworami przewężenia pozwalające dopasować anatomicznie płytkę i zmniejszające powierzchnie kontaktu z kością. | 4 |
| 2 | Śruby gąbczaste, D 4,0mm, pełny gwint, samogwintujące, tytan; rozmiar: 30-60mm | 10 |
| 3 | Śruba korowa, tytanowa, ze stożkowym gwintem , średnica D3,5mm , pełny gwint , samogwintująca: długość 22-42 mm, skok co 2 mm | 20 |
| 4 | Śruba korowa tytanowa, średnica D3,5mm , pełny gwint , samogwintująca: długość 22-42 mm, skok co 2 mm | 10 |

poz.2

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka do wyrostka łokciowego z kolcami i bez kolców z otworami pod śruby D3,5 mm. Płyta zaopatrzona w otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirchnera. Długość płytki 99 mm z 10 otworami oraz płytka o długości 151 mm z 14 otworami.. Płytka tytanowa. (komplet płyta + 10 śrub) | 2 |
| 2 | Śruba korowa tytanowa ze stożkowym gwintem na główce, średnica D 3.5 mm, pełny gwint, samogwintująca, długość od 22-60 mm | 12 |
| 3 | Śruba korowa tytanowa , średnica D 3.5 mm , pełny gwint, samogwintująca, długość 22-42 mm | 4 |

poz.3

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa. Płytka tytanowa pod śruby D 2,0/3,5 mm , prawa , lewa. Głowa płytki zaopatrzona w 6 otworów pod śruby korowe D 2,0mm ze stożkowym gwintem na główce pozwalającym na zmianę kąta stabilizacji. W trzonie płytki 3 otwory pod śruby korowe D 3,5mm Płytka o rozmiarze : 50 x10mm | 2 |
| 2 | Śruby korowe ze stożkowym gwintem na głowie, D 2,0mm, z pełnym gwintem, samogwintujące, tytanowe o długości od 16-30mm, skok co 2 mm | 10 |
| 3 | Śruby korowe D 2,0mm, z pełnym gwintem, samogwintujące, tytanowe o długości od 14-24 mm, skok co 2mm | 5 |
| 4 | Śruby korowe D 3,5 mm, z pełnym gwintem, samogwintujące, tytanowe o długości od 14-24 mm, skok co 2mm | 5 |

poz.4

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka do dalszej nasady kości udowej.Płytka tytanowa , otwory nagwintowane pod śruby o stabilizacji kątowej i standardowe. Ilość otworów w głowie 7 . Ilość otworów o ogonie płytki od 6 do 16, płytka ukształtowana anatomicznie, końce płytki nisko-profilowe ułatwiające implantację, zaopatrzona w otwory do stabilizacji czasowej. Grubość płytki 4,7 mm , długość od 150 do 309 mm , szerokość w głowie 31,2 mm , w ogonie 18 mm. Płyta oznakowana numerami serii oraz katalogowymi. Prawa i lewa. W zestawie rama celownicza do techniki małoinwazyjnej. | 5 |
| 2 | Śruby korowe, tytanowe, z gwintem w głowie o średnicy D 4,5 mm i długościach 14-54mm | 50 |
| 3 | Śruby korowe , tytanowe o średnicy D 4,5 mm o długościach 14-54 mm | 10 |
| 4 | Śruby korowe blokowane , tytanowe o średnicy D5,5 mm i długościach 40-90 mm | 10 |

poz.5

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka do złamań bliższej nasady kości piszczelowej. Płytka tytanowa. Płytka kształtu T lub L , ukształtowana anatomicznie do bocznej powierzchni kości piszczelowej bliższej. Głowa płytki 4 otworowa pod śruby gąbczaste D 6,0 mm z nagwintowaną główką do stabilizacji kątowej. Trzon płytki od 4–10 otworów nagwintowanych - akceptujących zarówno śruby korowe D 4,5 mm jak i korowe stabilizujące kątowo z nagwintowaną główką D 4,5 mm. Dodatkowo, otwory do stabilizacji czasowej drutami Kirschnera, zarówno w głowie płytki jak i trzonie. Płytka oznakowana numerem serii oraz katalogowym, prawa i lewa. Grubość płyty 4,5 mm , szerokość w głowie 41 mm w ogonie 14 mm. Długość płyty od 95 do 191 mm. | 6 |
| 2 | Śruby gąbczaste ze stożkowym gwintem D 6,0 mm, pełny gwint, samogwintujące, w rozmiarach 55 mm do 90 mm ze skokiem co 5 mm. | 15 |
| 3 | Śruby korowe ze stożkowym gwintem D 4,5 mm z pełnym gwintem, samogwintujące w rozmiarach 18 mm do 55 mm ze skokiem co 2 mm i co 5 mm. | 65 |
| 4 | Śruby korowe D 4,5 mm z pełnym gwintem, samogwintujące w rozmiarach 18 mm do 50 mm ze skokiem co 2 mm i co 5 mm. | 10 |

poz.6

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka do dalszej nasady kości piszczelowej. Płytka tytanowa , przyśrodkowa, głowa płytki wielootworowa zaopatrzona w otwory nagwintowane oraz otwory z gwintem gwiaździstym do płynnej regulacji stabilności kątowej , w głowie 2 otwory do stabilizacji kątowej oraz 4 otwory gwiaździste do uzyskania zmiennej stabilizacji kątowej. W trzonie 3-9 otworów nagwintowanych do stabilizacji kątowej. Płyta ukształtowana anatomicznie, w całej płytce wymagane otwory do czasowej stabilizacji drutami Kirschnera. Płytka pod śruby gąbczaste D 4,0 mm z nagwintowaną główką jak i korowe: standardowe i z nagwintowaną główką D 3,5 mm. W płytce dodatkowo zaczep zaopatrzony w otwór z przewężeniem pozwalającym na dopasowanie anatomiczne. Płytka z kodem barwnym, oznakowana numerem serii oraz katalogowym, prawa i lewa. | 6 |
| 2 | Śruby gąbczaste, D 4,0mm, pełny gwint, samogwintujące, tytan; rozmiar: 20-50mm | 10 |
| 3 | Śruba korowa tytanowa, D3,5mm, pełny gwint, samogwintująca:długość 08-32 mm, skok co 2 mm | 10 |
| 4 | Śruba korowa, tytanowa, ze stożkowym gwintem D3,5mm,pełny gwint, samogwintująca: długość 20-60 mm, skok co 2 mm i co 5mm | 50 |

poz.7

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płyta do zespoleń kostki bocznej goleni. Płytka tytanowa. Płyta z otworami ze zmienną stabilnością kątową pod śruby 3,5 mm. Płyta 7,9,i 11 otworowa o długościach 986– 148 mm. Szerokość płytki 10 mm. (komplet płyta + 6 śrub) | 10 |
| 2 | Śruba korowa tytanowa ze stożkowym gwintem na główce, D3.5, pełny gwint, samogwintująca, długość 10-26 mm | 60 |
| 3 | Śruba korowa, tytan, D3.5, pełny gwint, samogwintująca, długość 10-38 mm. | 10 |

poz.8

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Śruby kaniulowane D 4,0mm tytanowe - z pełnym gwintem lub częściowym , samogwintujące , dł od 10 do 70 mm | 10 |

poz.9

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka do kości piętowej. Płytka tytanowa rozgałęziona , wielootworowa. Otwory z gwintem gwiaździstym z możliwością płynnej regulacji stabilizacji kątowej pod śruby zarówno gąbczaste D 4,0 mm: standardowe oraz z nagwintowaną główką, kaniulowane D 4,0 mm z częściowym gwintem i korowe D 3,5 mm z nagwintowaną główką stabilizujące kątowo. Płytka wyprofilowana z możliwością elastycznego dopasowania anatomicznego z kodem barwnym, oznakowana numerem katalogowym oraz serii, rozróżnienie na prawą i lewą. | 2 |
| 2 | Śruba gąbczasta, D 4,0 mm, ze stożkowym gwintem na główce, pełny gwint, samogwintująca tytan , długość 22-50 mm | 10 |
| 3 | Śruba gąbczasta, D 4,0 mm, pełny gwint, tytan, długość 22-50 mm | 5 |
| 4 | Śruba korowa ze stożkowym gwintem na główce, D 3,5 mm, pełny gwint, samogwintująca, tytan, długość 22-50mm | 10 |

poz.10

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do złamań okołoprotezowych(Komplet: Płytka + 10 śrub+kable+klamry. LCP-płytka stalowa wąska grubość 4,0 mm , szerokość 12 mm , ilość otworów 6 do 8 , wcięć 4 lub 5. Długość od 123 do 163 mm na śruby D 4,5/6,0 mm. Płytka szeroka wygięta , prawa , lewa, grubość 4,5 mm , szerokość 16 mm , ilość otworów od 7 do 11 , wcięć 5 do 7. Długość płytki odpowiednio od 174 do 270 mm. | 2 |
| 2 | W zestawie kable zaciskowe D1,00mm oraz 1,5mm | 2 |
| 3 | W zestawie klamry do kabli | 10 |
| 4 | Śruby korowe ze stożkowanym gwintem na główce, D4.5 mm, z pełnym gwintem, samogwintujące, stalowe, w wymiarach 18-55 mm | 20 |
| 5 | Śruby korowe, D4.5 mm,pełny gwint, samogwintująca, stalowe, w wymiarach 12-42 mm | 6 |

poz.11

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytki mini do ręki z otworami na śruby D 2,0 mm, grubość płytki 1,2 mm, szerokość od 5 do 11,5 mm , długość od 15 do 77 mm , płytki tytanowe: -Płytka prosta z gwintem stożkowym, 5 i 13 otworowa -Płyta dwumostkowa z gwintem stożkowym, 4 otworowa, skośna -Płyta dwumostkowa z gwintem stożkowym, 10 otworowa -Płytki mini T z gwintem stożkowym - Płytki mini Y z gwintem stożkowym | 4 |
| 2 | Śruby korowe 2,0 ze stożkowym gwintem na główce, z pełnym gwintem, samogwintująca, tytanowa 6-24 mm , średnica głowy 3 mm , gniazdo sześciokątne | 25 |

poz.12

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka do złamań rzepki.Płytka tytanowa o zmiennej stabilności kątowej dla śrub D 3,5 mm , posiada charakterystyczne przewężenia (wzdłuż osi i poprzeczne) pomiędzy otworami pozwalające na wielopłaszczyznowe kształtowanie anatomiczne. Płytka o długości 110 mm , 11 otworowa | 1 |
| 2 | śruba korowa , blokowana , samogwintująca , D 3,5 mm , średnica dłowy 5,0 mm , długość 10 - 40 mm , tytanowa | 10 |
| 3 | śruba korowa , standatdowa z płaską głową o średnicy 5,0 mm , D 3,5 mm , długość 10 - 40 mm | 2 |

poz.13

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej (Komplet: Płytka + dystanser + 7 śrub) Płytka kształtu T, tytanowa, trzyelementowa, przyśrodkowa , możliwość założenia w otworze owalnym trzonu ruchomego dystansera w rozmiarach 50 do 150 mm o szerokości 8 mm , oraz śruby mocującej - pozwalające na płynną regulację położenia płytki i wielkości kąta rozwarcia. W głowie płytki 3 nagwintowane otwory pod śruby gąbczaste D 6,0 mm z nagwintowaną główką do stabilizacji kątowej. Trzon płytki 4 – 7 nagwintowanych otworów pod śruby korowe D 4,5 mm z nagwintowaną główką do stabilizacji kątowej. Dodatkowe otwory do stabilizacji czasowej drutami Kirschnera, zarówno w głowie jak i trzonie płytki. Śruby gąbczaste D 6,0 mm w rozmiarach 40 mm do 80 mm ze skokiem co 5mm. Śruby korowe (z nagwintowaną główką) D 4,5 mm w rozmiarach 30 mm do 60 mm. Płytka oznakowana numerem serii oraz katalogowym, prawa i lewa. Płytka o długości: 63mm, 93mm. Grubość płytki 3,0 mm , szerokość w głowie 30 mm , w ogonie 16,8 mm. | 2 |
| 2 | Dystanser w rozmiarach: 8x5,0mm, 8x7,5mm, 8x10,0mm, 8x12,5mm, 8x15,0mm | 2 |
| 3 | Śruba mocująca pod podstawkę dystansującą typu,M 4x9 mm , tytan | 2 |
| 4 | Śruba korowa ze stożkowym gwintem na główce , D4.5 mm , pełny gwint, samogwintująca. Długość 30-60 mm | 10 |
| 5 | Śruba gąbczasta ze stożkowym gwintem na główce , D6.0 mm. Tytan; 40-80mm, skok co 5mm | 6 |

poz.14

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drut kompresyjny do przezskórnej kompresji . Stalowy . Do leczenia złamań trzonu paliczków. Drut z podwójnym gwintem lewo i prawo skrętnym. Średnica od 1,2 do 1,8 mm , długość 150 mm. Odległość między gwintowaniami 5 , 10 , 15 mm . | 10 |

poz.15

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka do bliższej nasady głowy kości promieniowej (Komplet: płytka +7 śrub) Płytka T do bliższej nasady głowy kości promieniowej, tytanowa pod śruby D 2,0mm. Głowa płytki zaopatrzona w 2 otworów pod śruby korowe D 2,0mm ze stożkowym gwintem na główce pozwalających na zmianę kąta stabilizacji. W trzonie płytki 3 lub 4 otwory pod śruby korowe D 3,5mm Płytka: 32 x7 mm, 40x7 mm | 2 |
| 2 | Śruby korowe ze stożkowym gwintem na głowie, D 2,0mm, z pełnym gwintem, samogwintujące, tytanowe, długość 16-30mm, skok co 2 mm | 10 |
| 3 | Śruby korowe D 2,0mm, z pełnym gwintem, samogwintujące, tytanowe, długość 14-24 mm, skok co 2mm | 4 |

WARUNEK PRZEPUSTOWY:

Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie Instrumentarium na czas trwania umowy do implantacji płytek do osteosyntezy obejmujące pełną rozmiarówkę  płytek i śrub, niezbędnych do zaimplantowania.

Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu implantacji płytek do osteosyntezy dla lekarzy oraz instrumentariuszek.

Zadanie 13

Wadium:  350,00 PLN

poz.1

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płyta barkowo-obojczykowa z hakiem. Płyta o stabilności kątowej , tytanowa , ukształtowana anatomicznie prawa i lewa odpowiednio oznaczona kolorem. Grubość płyty 3,0 mm, długość płyty 60 , 72 mm, głębokość haka 15 mm, ilość otworów głowa/ ogon – 3/3 , 3/5. | 5 |
| 2 | Śruby korowe blokowane D 2,7 mm z pełnym gwintem, samogwintujące: 10 mm-24 mm , tytanowe | 12 |
| 3 | Śruby korowe blokowane o zmiennym kącie D 2,7 mm z pełnym gwintem, samogwintujące: 10 mm-24 mm , tytanowe | 10 |
| 4 | Śruby korowe D 2,7 mm, z pełnym gwintem, samogwintujące 12 mm - 20 mm. Tytanowe | 12 |

poz.2

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płyta obojczykowa tytanowa , ukształtowana anatomicznie , stabilna kątowo , trzonowa, prawa i lewa - odpowiednio oznaczone kolorem. Ilość otworów 6 , 8 i 10 . Otwory w płycie dla śrub D 2,7 mm. Grubość płyty 3,0 mm , szerokość 10 mm. Płyta w kształcie S w trzech wersjach wygięcia | 2 |
| 2 | Śruby korowe blokowane D 2,7 mm z pełnym gwintem, samogwintujące: 10 mm-24 mm , tyta-nowe | 4 |
| 3 | Śruby korowe blokowane o zmiennym kącie D 2,7 mm z pełnym gwintem, samogwintujące: 10 mm-24 mm , tytanowe | 4 |
| 4 | Śruby korowe D 2,7 mm, z pełnym gwintem, sa-mogwintujące 12 mm - 20 mm. Tytanowe | 4 |

poz.3

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka do bliższej nasady kości ramiennej .Płytka wykonana z tytanu , profilowana anato-micznie, prawa i lewa. Oferowana w rozmiarach standardowych, oraz wydłużone obejmujące zła-mania trzonu. Otwory płytki gwintowane akceptują śruby 3,5 mm korowe standardowe, korowe z na-gwintowaną główką, oraz śruby gąbczaste 4,0 mm z gwintem na główce śruby. Otwory śruby nagwintowane pozwalają uzyskać stabilizację kątową i dają możliwość wprowadzania śrub pod zmiennym kątem. Dodatkowo w płytce otwory do drutów Kirschnera, oraz otwór do pozycjonowania płytki na kości. Grubość płyty w głowie 2,5 mm w ogonie 3,0 mm. Szerokość płyty w głowie 26 mm w ogonie 13 mm. Długość płyty: 85 , 106 , 127, 168, 196 , 224. | 10 |
| 2 | Śruba korowa tytanowa ze stożkowym gwintem na główce, średnica D 3.5 mm, pełny gwint, sa-mogwintująca, długość od 20-60 mm | 60 |
| 3 | Śruba korowa tytanowa , średnica D 3.5 mm , peł-ny gwint, samogwintująca, długość 20-40 mm. | 20 |

poz.4

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytki do złamań dalszej nasady kości promieniowej. Płytka tytanowa ukształtowana anato-micznie. Głowa płytki zaopatrzona w 4 do 6 otwo-rów z gwintem gwiaździstym pod śruby korowe D2,7 mm z nagwintowaną główką, dające możli-wość płynnej zmiany kąta stabilizacji, w trzonie otwory nagwintowane pod śruby korowe D 3,0mm standardowe i z nagwintowaną główką , ponadto w płytce znajdują się 1 lub 2 otwory owalne do pozycjonowania na kości oraz przynajmniej kilka otworów w głowie i trzonie do stabilizacji czasowej drutem Kirschnera. W ogonie 2 lub 4 otwory , dłu-gość płytki od 45 do 93 mm. W trzonie płytki mię-dzy otworami przewężenia zmniejszające po-wierzchnię kontaktu z kością. Płytka z kodem barwnym, prawa i lewa | 15 |
| 2 | Śruby korowe D 2,7 z nagwintowaną główką i dł. od 10 do 36 mm , tytanowe | 45 |
| 3 | Śruby korowe D 3,0 z nagwintowaną główką i dł. od 08 do 36 mm , tytanowe | 30 |
| 4 | Śruby korowe D 2,7 mm o dł. od 10 do 36 mm , tytanowe | 15 |

poz.5

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytki proste, małe fragmenty. Płytki tytanowe, wąskie, pozwalają na kompresję między odłamami kości długich dzięki 2 otworom „combi”. Otwory gwintowane umożliwiają zasto-sowanie śrub blokowanych. Płyta zaopatrzona w 2-12 otworów. Długość płyty od 25 do 155 mm. Otwory w płycie akceptują śruby gąbczaste śr. 4,0mm, korowe śr. 3,5mm z nagwintowaną głów-ką. Grubość płyty 3,9mm, szerokość 11,0mm, od-ległość między otworami 13,0mm. | 6 |
| 2 | Śruby korowe standardowe D 3,5mm o dł. od 10 do 50 mm .Tytan | 6 |
| 3 | Śruby korowe blokowane z nagwintowaną główką D 3,5mm o dł. od 12 do 60 mm . Tytan | 30 |

poz.6

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka rekonstrukcyjna prosta z wcięciami. Płyta tytanowa z otworami dla śrub korowych D 2,7/3,5 mm i gąbczastych D 4,0 mm . Otwory gwintowane umożliwiające stosowanie śrub blokowanych stabilności kątowej. Grubość płyty 3,9 mm , szerokość 11 mm. Ilość otworów od 3 do 18 , długość płyty od 34 do 214 mm. Płyta posiada poprzeczne wcięcia umożliwiające wielopłaszczyznowe kształtowanie anatomiczne. | 6 |
| 2 | Śruby korowe standardowe D 3,5mm o dł. od 10 do 50 mm .Tytan | 10 |
| 3 | Śruby korowe blokowane z nagwintowaną główką D 3,5mm o dł. od 12 do 60 mm . Tytan | 30 |

poz.7

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka prosta tubularna w kształcie rynnowym 1/3 koła. Tytanowa. Płytka posiada od 3 do 12 otworów nagwintowa-nych umożliwiających stosowanie śrub blokowa-nych. Grubość płytki 1,2 mm , szerokość 9 mm , długość od 40 do 148 mm. | 6 |
| 2 | Śruby korowe standardowe D 3,5mm o dł. od 10 do 50 mm .Tytan | 6 |
| 3 | Śruby korowe blokowane z nagwintowaną główką D 3,5mm o dł. od 12 do 60 mm . Tytan | 30 |

WARUNEK PRZEPUSTOWY:

Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie Instrumentarium na czas trwania umowy do implantacji płytek do osteosyntezy obejmujące pełną rozmiarówkę  płytek i śrub, niezbędnych do zaimplantowania.

Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu implantacji płytek do osteosyntezy dla lekarzy oraz instrumentariuszek.

Zadanie 14

Wadium:  90,00 PLN

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw 10 sztuk pinów węglowych do leczenia ubytków chrzęstnych. Pin składa się z włókien węglowych splecionych ze sobą. Długość ok.12,5 mm, średnica 3,2 mm Warunek przepustowy Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie instrumentarium na czas trwania umowy przetargowej. Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia nieodplatnego szkolenia z zakresu implantacji pinów węglowych dla lekarzy oraz instrumentariuszek | 2 zestawy |

Zadanie 15

Wadium:  70,00 PLN

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implant przeznaczony do artroplastyki małych stawów dłoni lub stóp u pacjentów cierpiacych na reumatoidalne zapalenie stawów lub chorobę zwyrodnieniową stawów. Stawami w których jest produkt jest stosowany, są stawy śródstopno-paliczkowe I-V (MTP I-V) stopy, nadgarstkowo-śródręczny (CMC I) oraz śródręczno-paliczkowe II-V (MCP II-V) dłoni. Implant wykonany z bio-przyswajalnego włókna kopolimerowego poli-L/D-laktydu w proporcji 96L/4D , okrągły, porowaty przypominający dysk o średnicy od 8 do 20 mm i grubości od 3,6 do 4,5 mm. Warunek przepustowy Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie instrumentarium na czas trwania umowy przetargowej. Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia nieodplatnego szkolenia z zakresu implantacji implantu przeznaczonego do artroplastyki małych stawów dłoni lub stóp u pacjentów cierpiacych na reumatoidalne zapalenie stawów lub chorobę zwyrodnieniową stawów dla lekarzy oraz instrumentariuszek | 10 |

Zadanie 16 – Endoprotezy jednoprzedziałowe „resurfacingowe” stawu kolanowego

Wadium:  170,00 PLN

I – Kondylarna / jednoczęściowa

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elementy skladowe: - Kapa kłykcia udowego dalszej nasady kosci udowej asymetryczna oraz symetryczna w co najmniej 5 kształtach zbudowana ze stopu Co-Cr-Mo. Od strony kontaktu z kością napylana Tytanem CPTi - śruba mocująca Instrumentarium umożliwia osadzenie protezy techniką „in lay” - po zaimplantowaniu powierzchnia protezy licuje się z powierzchnią chrząstki. Zastosowanie: do zaopatrywania ogniskowych ubytków w chrząstce oraz warstwie chrzęsno-kostnej o średnicy od 1,5 cm – 2 cm | 1 |

II – Rzepkowo – udowa / jednoprzedziałowa

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elementy składowe: - Kapa zagłębienia między-kłykciowego dalszej nasady kości udowej zbudowana ze stopu Co-Cr-Mo. Od strony kontaktu z kością napylana Tytanem CPTI w 8 kształtach - śruba mocująca - komponent rzepkowy zbudowany z polietylenu UHMWPE w 3 krztałtach Instrumentarium umożliwia osadzenie protezy techniką „in lay” - po zaimplantowaniu powierzchnia protezy licuje się z powierzchnią chrząstki. Zastosowanie: do zaopatrywania ubytków w chrzastce w stawie rzepkowo-udowym. | 1 |

III – Kłykciowo – piszczelowa  / jednoprzedziałowa

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elementy składowe: - Kapa kłykcia dalszej nasady kosci udowej zbudowana ze stopu Co-Cr-Mo napylana Tytanem CPTi w 10 kształtach - śruba mocująca - komponent piszczelowy zbudowany z polietylenu UHMWPE w 6 kształtach - obcinak piszczelowy - cement Instrumentarium umożliwia osadzenie protezy techniką „in lay” - po zaimplantowaniu powierzchnia protezy licuje się z powierzchnią chrząstki. Zastosowanie: do zaopatrywania dużych ubytków w chrzastce oraz w warstwie chrzęstno-kostnej w kłykciach lub/oraz bliższej nasady kości piszczelowej. | 1 |

Warunek przepustowy

Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie instrumentarium na czas trwania umowy przetargowej.

Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia nieodplatnego szkolenia z zakresu implantacji endoprotez jednoprzedziałowych/jednoczęściowych „resurfacingowych” stawu kolanowego dla lekarzy oraz instrumentariuszek

Zadanie 17

Wadium:  7,00 PLN

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Taśma tytanowa do złamań okołoprotezowych – szerokość taśmy 8 mm Warunek przepustowy Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie instrumentarium na czas trwania umowy przetargowej. | 16 |

Zadanie 18

Wadium:  105,00 PLN

SYTEM DO REKONSTRUKCJI WIĄZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO – ENDOBUTTON Z UŻYCIEM TECHNIKI ST ORAZ WIĄZADŁA WŁAŚCIWEGO RZEPKI.

a) MOCOWANIE UDOWE: – 15 szt

- podłużna płytka z czterema otworami wykonana ze stopu tytanupozwalająca na zawieszenie przeszczepu w

kanale udowym.Wymaga się by płytka na trwale była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o

wysokiej wytrzymałości (bez węzła),

- długość pętli od 15-60mm. Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o

grubościach #5 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym,

- drut nitinylowy prowadzący 1,2 mm 12”,

- wiertło prowadzące do kości udowej używane do rekonstrukcji wiązadła krzyżowego przedniego o wymiarze

2,4 x 15”,

- wiertło kaniulowane o wymiarach 4,5 z miarką używane do zabiegu rekonstrukcji wiązadła krzyżowego

przedniego techniką ST,

- endobutton wydłużony 10 mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych.

W razie potrzeby Zamawiającego wymaga się:

- dostarczenia płytki na trwale związanej z podwójną pętlą w rozmiarach 20-60 mm skok co 5 mm do więzadła

właściwego rzepki.

- dostarczenia endobutton bez pętli,otwarty z jednej strony o rozmiarach 5,6,7,8, i 9 mm, umożliwiający

zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej w technice

dwupęczkowej (czterokanałowej)

- dostarczenia narzędzi do rekonstrukcji więzadła krzyżowego tylnego kompatybilnych z celownikiem, który

jest w posiadaniu szpitala. Narzędzia o konstrukcji bezpinowej z dożywotnia gwarancja na ostrze.

- dostarczenia narzędzi do rekonstrukcji więzadła metodą BTB,w tym celowniki kierunkowe do poboru

więzadła rzepki w rozmiarach 9mm,10mm,11mm oraz obcęgi do formowania beleczek kostnych w

rozmiarach od 7 do 12 mm ( ze skokiem ,co 1 mm) kompatybilnych z narzędziami będącymi w posiadaniu

szpitala.

b) MOCOWANIE PISZCZELOWE – 15 szt

- biowchłanalna śruba o  średnicach od 6 mm do 12 mm i długościach 20-25-30-35 mm z hydroksyapatytem

skok długości co 5 mm

lub

- niewchłanialna śruba o średnicach od 6 mm do 12 mm i długościach 20-25-30-35 mm, śruba wykonana z

materiału PEEK niewidocznego dla promieni Rentgena.

W razie potrzeby Zamawiającego wymaga się dostarczenia:

- zamiennie wszystkich typów mocowania piszczelowego,

- mocowanie za pomocą guzika o średnicy 14,15,17 mm,

- mocowanie za pomocą podkładki o średnicach 14,17,21 mm w którą wkręcamy śrubę o średnicy 9 x 25 mm.

Zadanie 19

Wadium: 115,00 PLN

ZESTAW DO SZYCIA ŁĄKOTKI TECHNIKĄ ALL INSIDE – 20 szt

system zaopatrzony w jednorazowa kaniulę prowadzącą,chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu.

Jednorazowy spychacz węzła z jednoczesnym obcinakiem

Zestaw składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego niewchłanialnego szwu. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszenie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w system pojedynczej, półotwartej, jednorazowej igły. Zestaw zawiera

jednorazowa kaniulę do wprowadzania igły wraz z implantami do stawu.

Lub

Zestaw do szycia łękotki technika all-inside.

System składający sięz dwóch implantów PEEK,połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego,wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiedzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazowa igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym.

Zadanie 20

Wadium:  140,00 PLN

| lp. | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stapler liniowy o dł. 46mm, wysokość zszywki 4,5 mm, zszywka tytanowa | 2 |
| 2 | Stapler liniowy o dł. 60mm, wysokość zszywki 3,8 i 4,5 mm, zszywka tytanowa | 2 |
| 3 | Stapler liniowy o dł. 90 mm, wysokość zszywki 3,8 i 4,5 mm, zszywka tytanowa | 2 |
| 4 | Stapler liniowy z nożem 61 mm, wysokość zszywki 3,8 i 4,5 mm, zszywki tytanowe | 6 |
| 5 | Stapler liniowy z nożem 81 mm, wysokość zszywki 3,8 i 4,5 mm, zszywki tytanowe | 6 |
| 6 | Stapler okrężny zakrzywiony o rozmiarze 25, 28 i 32 mm z możliwością wyboru przy zamówieniu. Stapler 25 mm w w wersji przełykowej o główce w formie pełnego stożka z otworem do zabezpieczenia szwem. | 6 |
| 7 | Stapler okrężny prosty o rozmiarze 28 i 32 mm z możliwością wyboru przy zamówieniu. Wysokość zszywki 5,0 mm. Długość staplera 345 mm | 2 |
| 8 | Stapler liniowy poprzecznie tnący 39 mm, wysokość zszywki 3,8 i 4,5 mm | 2 |
| 9 | Ładunek do staplera z pozycji nr.2 wysokość zszywki 3,8 i 4,5 mm | 2 |
| 10 | Ładunek do staplera z pozycji nr.3 wysokość zszywki 3,8 i 4,5 mm | 6 |
| 11 | Ładunek do staplera z pozycji nr.4 wysokość zszywki 3,8 i 4,5 mm | 6 |
| 12 | Ładunek do staplera z pozycji nr.5 wysokość zszywki 3,8 i 4,5 mm | 6 |

Zadanie 21

Wadium:  250,00 PLN

| lp. | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy trokar z atraumatycznym żebrowaniem w rozmiarze 12 mm. Trokar z płaskim liniowym nożem i automatyczną osłoną ostrza. Wbudowana redukcja 5-12 mm. | 24 |
| 2 | Jednorazowy trokar z atraumatycznym żebrowaniem w rozmiarze 5 mm. Trokar z płaskim liniowym nożem i osłoną ostrza. | 24 |
| 3 | Kaniula 12 mm karbowana z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym i wbudowaną uszczelką 5-12 mm kompatybilne z trokarem z pozycji 1 | 45 |
| 4 | Kaniula 5 mm karbowana z trójstopniowym zaworem insuflacyinym. Kompatybilna z trokarem z pozycji 2 | 45 |
| 5 | Jednorazowy trokar optyczny w rozmiarze 10-11 mm z wbudowaną redukcją 5 mm, bez noża posiadający zawór insuflacyjno-desuflacyjny z budowanym filtrem gazu, z karbowaną ściętą kaniulą | 12 |
| 6 | Nożyczki laparoskopowe monopolarne 5 mm, zakrzywione typu Metzenbaum, długość 33 cm | 30 |
| 7 | Grasper laparoskopowy atraumatyczny 5 mm, długość 33 cm , mechanizm zatrzaskowy. | 20 |
| 8 | Grasper laparoskopowy z dużymi zębami 5 mm, długość 33 cm, mechanizm zatrzaskowy. | 18 |
| 9 | Dissector laparoskopowy 5 mm typu Meryland, długość 33 cm | 30 |
| 10 | Chwytak laparoskopowy 5mm z dużymi atraumatycznymi zębami, długość 33 cm | 12 |
| 11 | Igła veresa 120 mm i 150 mm – z możliwością wyboru przy zamówieniu | 12 |

Zadanie 22

Wadium:  100,00 PLN

| lp. | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Półautomatyczny, samorozprężalny worek do usuwania preparatów wykonany z materiału Nylon Ripstop. Pojemność 200 ml. Średnica otworu 70 mm, długość worka 144 mm. Worek posiadający usztywnienie ze szwu monofilamentowego minimalizującego pamięć kształtu. | 20 |
| 2 | Półautomatyczny, samorozprężalny worek do usuwania preparatów wykonany z materiału Nylon Ripstop. Pojemność 100 ml. Średnica otworu 70 mm, długość worka 144 mm. Worek posiadający usztywnienie ze szwu monofilamentowego minimalizującego pamięć kształtu. | 40 |

Zadanie 23

Wadium:  8,00 PLN

| lp. | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do zamykania nacięć po trokarze jednorazowego użytku | 12 |

Zadanie 24

Wadium:  100,00 PLN

| lp. | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stapler linowy z nożem 100 mm, wysokość zszywki 3,8 i 4,8 mm ze spłaszczonymi zszywkami | 6 |
| 2 | Stapler okrężny z łamaną główką 31 mm, wysokość zszywki 4,8 mm , wersja standardowa i endoskopowa | 6 |
| 3 | Ładunek do staplera z poz.nr.1, wysokość zszywki 3,8 i 4,8 mm | 6 |

Zadanie 25

Wadium:  110,00 PLN

| lp. | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Retraktor laparoskopowy pięciopalczasty 10 mm | 4 |
| 2 | Klipsownica laparoskopowa 10 mm , z 20 klipsami w rozmiarze M/L | 60 |

Zadanie 26

Wadium:  50,00 PLN

| Lp | Kod | Opis wyrobu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Klips polimerowy o okresie wchłaniania 180-210 dni rozmiar średnio duży | 60 szt. |

Zadanie 27

Wadium:  570,00 PLN

| lp. | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Soczewka bezaberracyjna, akrylowa hydrofilna do mikrocięcia ponizej 2,0 mm. Wyposażona w filtr UV. Budowa soczewki: jednoczęściowa o 3 stopniowej stabilizacji haptyków. Funkcja antiglare redukująca odblaski. Budowa soczewki asferyczna dwuwypukła o stałym dioptrażu na całej części optycznej soczewki. Angulacja 10 stopni. Konstrukcja 4 pełnych haptyków narożnych. Ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych, dodatkowo bariera 360 stopni na części optycznej soczewki. Poziom uwodnienia soczewki równy lub większy 26%. Niski współczynnik refrakcji 1,458 lub mniej. Wymiar całkowity soczewki zależny od dioptrażu. Część optyczna: 6,2 mm w zakresie 0,0 – 15,0 Dpt; 6,0 mm w zakresie 15,5– 22,0 Dpt, 5,6 mm w zakresie 22,5– 30,0 Dpt . Zakres dioptrażu od 0 – 30 D, w tym od 0 – 9 co 1D , natomiast od 10 – 30D co 0,5D. Do każdej soczewki dołączony injector i kartridż 1,8 mm. | 450 |
| 2 | Soczewka bezaberracyjna, akrylowa, hydrofilna, tylnokomorowa, zwijalna, sterylna. Wyposażona w filtr UV, asferyczna, dwuwypukła, jednoczęściowa o stałym dioptrażu na całej części optycznej soczewki. Konstrukcja 4 oddzielnych haptyków narożnych ze znacznikiem poprawności położenia, angulacja haptyków 0 stopni. Ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych, dodatkowo bariera 360 stopni na części optycznej soczewki. Poziom uwodnienia soczewki równy lub większy 26%. Niski współczynnik refrakcji 1,458 lub mniej. Funkcja anti-glare redukująca odblaski. Soczewka dostępna w dioptrażach od 0÷30 D, w tym od 0÷9 co 1D, natomiast od 10÷30D co 0,5D. Średnica części optycznej: 6 mm. Wymiar całkowity soczewki zależny od dioptrażu: 11,0 mm od 0,0D do +15,0 D; 10,7mm od +15,5D do +22,0D; 10,5 mm od +22,5 do 30,0D. Do każdej soczewki dołączony jednorazowy zestaw implantacyjny (kartridż + injector): wymiennie tego samego producenta oraz innych producentów. | 10 |

Zadanie 28

Wadium:  170,00 PLN

| lp. | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zrównoważona sól fizjologiczna, butelka plastikowa 500 ml, wysokość butelki 17 cm, korek wpustowy gumowy, z dwoma wejściami do wkłucia kompatybilne z aparatami kroplówek z funkcją wymuszonej infuzji, pH 7,0 – 7,4, osmolarność 280 – 320 mOsm/kg | 400 |
| 2 | Nóż typu slit, double bevel, jednorazowy, zagięty, szerokość ostrza 2,4 mm | 450 |
| 3 | Manipulator typu Koch, jednorazowy zakrzywiony tip 1,4 mm, długość całkowita 116 mm | 36 |
| 4 | Pęseta do kapsuloreksji, jednorazowa, zagięte szczypce o długości 11,5 mm, długość całkowita 100 mm | 8 |
| 5 | Nóż jednorazowy typu Side Port 1,2 mm, zagięty pod kątem 30o, ukątowienie ostrzy 60o | 450 |
| 6 | Nóż jednorazowy typu KKM 2,0 mm używany do zabiegów zaćmy, zagięty pod kątem 45o, obustronnie ostrzony ze znacznikiem głębokości, ukątowienie ostrzy 67o | 12 |
| 7 | Pak zawierający: - nóż do paracentezy rogówki, jednorazowy, zagięty, szerokość ostrza 1,1 mm - kaniula jednorazowa płaska do hydrodyssekcji 27G - obłożenie na stolik o wymiarach 100 cm x 150 cm | 40 |
| 8 | Nóż jednorazowy typu slit, zagięty, bevel up, szerokość ostrza 2,85 mm | 24 |

Zadanie 29

Wadium: 420,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet do fakoemulsyfikacji - zawiera kasetę VFM, dreny do I/A, komorę testową, 2 rękawy irygacyjne, zatyczkę do kasety, pokrowiec na ekran, pokrowiec na tacę, pokrowiec na pilota, klucz do igieł BL5112 | 450 |
| 2 | Tip typu Microflow: średnica zewnętrzna 0,90 mm, średnica wewnętrzna 0,70 – 0,50 mm ; możliwość wielokrotnego użytku DP8730 | 20 |
| 3 | Tip typu Thin Tip: średnica zewnętrzna 0,90 mm, średnica wewnętrzna 0,67 mm; możliwość wielokrotnego użytku DP8430 | 20 |
| 4 | Osłonki na tip 2,2 mm DP 5531 | 450 |
| 5 | Witrektom przedni pneumatyczny 20G DP4400-6 | 65 |

WARUNEK PRZEPUSTOWY:

Cały sprzęt musi być kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego aparatem Stellaris Anterior.

Zadanie 30

Wadium: 380,00 PLN

### SYSTEM DO POZYSKIWANIA CZYNNIKÓW WZROSTU (PRP) – 120 szt

Zamknięty zestaw jednorazowy wraz z elementami służącymi do pobierania, preparatyki i aplikacji materiału biologicznego. Umożliwia przygotowywanie koncentratu leukocytarno-bogatopłytkowego w trakcie

5 min wirowania.

1. Element konstrukcji wewnętrznej w postaci tulei umożliwiającego kumulowanie płytek w celu ich

precyzyjnej aspiracji po przeprowadzeniu frakcjonowania,

2. Gwintowana podstawa separatora umożliwiająca podnoszenie frakcji erytrocytów z zachowaniem

szczelności zamkniętego systemu.

3. Przegroda trwale oddzielająca warstwę erytrocytów z płytkami krwi od osocza.

4. Bagnet z gwintem blokującym regulującym ujście erytrocytów.

5. Możliwość przetwarzania 50ml krwi i uzyskania 5-6ml PRP przy stężeniu 4-6 razy wartość bazowa, ale nie

mniej niż 1 mln płytek w mikrolitrze preparatu PRP.

6. W zależności od potrzeby, istnieje możliwość indywidualnego dobrania objętości przetwarzanej krwi w

przedziale od 15 ml do 50 ml, w rezultacie czego uzyskujemy od 2 ml do 6 ml PRP.

7. Zestaw zawiera wszelkie niezbędne elementy do przygotowania PRP: specjalna kapsuła 50 ml, strzykawka

50 ml, strzykawka 5ml, ACD-A(antykoagulant 50ml), motylek do pobierania krwi, 3x igła 18G.

### Zadanie 31

Wadium: 65,00 PLN

SUBSTYTUTY KOŚCI (BLOCZKI I GRUZ)

### Substytut kości z gentamycyną w postaci macierzy komórkowej na bazie hydroksyapatytu (70%) i beta-trójfosforanu wapnia (30%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 m-ce). Współczynnik porowatości 70%, makroporowatość 300-600 μm, wytrzymałość komprecyjna 10Mpa, gentamecyna 150 mg. Materiał do wypełnień i rekonstrukcji ubytków w tkance kostnej zbitej i gabczastej, stosowany z autogennymi przeszczepami kostnymi, koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi.

### Dostępny w postaciach:

### Bloczki:

### - 20 mm x 5 mm   x 5 mm   – 2 szt.

- 20 mm x 10 mm x 10 mm – 2 szt.

- 38 mm x 30 mm x 15 mm – 2 szt.

Cylindry

- ⌀ 10 mm x 15 mm – 2 szt.

- ⌀ 15 mm x 15 mm – 2 szt.

- ⌀ 30 mm x 15 mm – 2 szt.

Substytut kości z gentamycyna w postaci macierzy komórkowej na bazie beta-trójfosforanu wapnia (100%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 m-ce)

Granulki

2000 - 4000 μm a'   5ml – 2 szt.

2000 - 4000 μm a' 10ml – 2 szt.

2000 - 4000 μm a' 15ml – 2 szt.

2000 - 4000 μm a' 30ml – 2 szt.

Zadanie 32

Wadium: 25,00 PLN

HEMOSTATYCZNA WŁÓKNINA KOLAGENOWA – GĄBKA Z GENTAMYCYNĄ

Naturalne pH (od 6 do 7,56 w środowisku wodnym) zawartość kolagenu (4,8 mg/cm2)

– Całkowita hemostaza w ciągu kilku sekund

– Możliwość działania jako bariery ochronnej na powierzchni rany

– Opisane klinicznie wysokie walory w obsłudze implantu – gąbka nie jest lepka a elastyczna – materiał

podatny na przemieszczenie i wymianę, włóknina może być wycięta, zwinięta lub złożona. Zachowuje

integralność w obecności krwi oraz w trakcie aplikacji. Może zostać w łatwy sposób zastosowany oraz

usunięty w razie konieczności, całkowita resorpcja po 2 – 4 tygodniach.

Rozmiar:

5 x 5 cm a' 10 szt. – 5 op.

Zadanie 33

Wadium: 120,00 PLN

NanoFX do kolana i stawu skokowego System do wykonywania mikrozłamań w technologii „Nano”

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnica | 5 |
| 2 | Podważka | 5 |
| 3 | Drut nitynolowy | 10 |

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.5 Załącznik nr 4 –  Oświadczenie dotyczące przynależności lub o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

...................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

### OŚWIADCZENIE

Oświadczamy zgodnie z art.24.ust1 pkt 23 ustawy – Pzp, że:

1. nie należymy*do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Z 2015r

poz.184,1618 i 1634)

2. należymy* do grupy kapitałowej i przedstawiamy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy

z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Z 2015r poz.184,1618 i 1634)

dnia

(podpis Wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić