107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz , 25.02.2008 r.

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „dostawa stanowiska do znieczulania

wysokiej klasy” 3/sprzęt med./2008

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych    zamawiający udziela wyjaśnień do zapisów SIWZ.

ZAPYTANIE

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „dostawa stanowiska do znieczulania wysokiej klasy”

Wykonawca zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwrócił się do

Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania:

Załącznik nr 3

Punkt 12.

Czy Zamawiający dopuści precyzyjne kaskadowe, podświetlane przepływomierze rurkowe do tlenu, podtlenku azotu i powietrza z mechanicznym zabezpieczeniem przed hipoksją poprzez automatyczne utrzymanie stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na bezpiecznym dla pacjenta poziomie 25% tlenu nawet przy stosowaniu minimalnych przepływów?

Odpowiedź:  zamawiający nie wyraża zgody

Punkt 57,58 i 59.

Czy Zamawiający dopuści prezentację graficzną parametrów znieczulania, krzywej ciśnienia w drogach oddechowych oraz pętli oddechowej ciśnienie/objętość na kolorowym bardzo czytelnym wyświetlaczu respiratora o przekątnej 8,4 cala? Pozostałe parametry hemodynamiczne oraz gazowe prezentowane są na kolorowym ekranie 17 calowego monitora pacjenta.

Odpowiedź:  zamawiający nie wyraża zgody

Punkt 101.

Czy Zamawiający dopuści możliwość pomiaru zwiotczenia mięśni NMT w oparciu o niezależny monitor, który można wykorzystać przy każdym stanowisku anestetycznym?

Odpowiedź:  zamawiający nie wyraża zgody

Wyk.: E.Z. ( tel. 067 2502803 )

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ  Samodzielny  Publiczny  Zakład

Opieki Zdrowotnej  ,   ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz                                          Telefon (067) 250 28 09 Fax (067) 250 28 20 , Regon 570544566, N I P 765-14-95-874

Bank pekao S.A. I Oddział w Wałczu,    86124037121111000043636545