107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ                    _________________________________________________________________________________________________

Wałcz, dnia  06.06.2017r

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

23/log /2017

Zamawiający działając na podstawie przepisów art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych , wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Dostawa sprzętu medycznego- mikroskop operacyjny

Pytanie 1

Czy Zamawiający w punkcie 2 dopuści bazę stereoskopii 24 mm?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Użytkownik posiada mikroskop z bazą stereoskopii 25 mm. Obniżenie tego parametru obniży jakość widzenia.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w punkcie 7 dopuści mikroskop z okularami szerokokątnymi dla operatora 10x21 z regulacją dioptrii w zakresie od -5D do +5D?

Odp: Zamawiający w punkcie 7 dopuści mikroskop z okularami szerokokątnymi dla operatora 10x21 z regulacją dioptrii w zakresie od -5D do +5D.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w punkcie 10 dopuści mikroskop z oświetleniem szczelinowym z 1-dną szerokością szczeliny i przesuwem szczeliny. Z płynną regulacją wielkości plamy światła?

Odp: Zamawiający w punkcie 10 dopuści mikroskop z oświetleniem szczelinowym z 1-dną szerokością szczeliny i przesuwem szczeliny, z płynną regulacją wielkości plamy światła.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w punkcie 14 dopuści płynny elektromotoryczny precyzyjny system pochylania głowicy w zakresie +15° do -50°?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Czy zamawiający w punkcie 17 dopuści mikroskop z ledowym światłem głównym i halogenowym światłem koaksjalnym 2 x 50W?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

B.Ś. tel.261472815

Dnia 06.06.2017r

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz                                        Bank Gospodarstwa Krajowego

Telefon  261 47 28 09;  Fax 261 47 28 20                                             Oddział w Szczecinie

Regon 570544566 ; NIP 765-14-95-874                   Nr  konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002