107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz 20.03.2008 r.

Dotyczy : Postępowania  przetargowego  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do badań klinicznych

EMG, przewodnictwa nerwowego i potencjałów wywołanych

Nr. Sprawy 8/sprzęt med./2008

Zgodnie z art. 38 ust 1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający udziela wyjaśnień do zapisów w SIWZ.

Zapytanie dotyczy : Postępowania  przetargowego  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do badań klinicznych EMG, przewodnictwa nerwowego i potencjałów wywołanych

Wykonawca zgodnie z art.38 ust .1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania:

Załącznik  nr 3 SIWZ:

Punkt 3c): Czy organizator przetargu dopuści podłączenie klawiatury funkcyjnej przy pomocy innego złącza niż USB?

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza podłączenie klawiatury funkcyjnej przy pomocy innego złącza niż

USB.

Punkt 4a): Czy organizator przetargu zaakceptuje 17” monitor CRT zamiast LCD jako źródło wzrokowych sygnałów stymulujących?

Wyjaśniamy, że stosowanie w tym celu monitorów LCD powoduje wydłużanie mierzonych czasów (latencji) o 15-20 %, co będzie prowadzić do błędnych wniosków diagnostycznych. Zostało to potwierdzone badaniem porównawczym przeprowadzonym w Pracowni Potencjałów Wywołanych Zakładu Neurofizjologii Klinicznej Kliniki Neurologii Akademii Medycznej w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Należy również zauważyć, że inni producenci najwyższej klasy takich urządzeń stosują do tych badań monitory CRT.

Odpowiedź:Zamawiajacy dopuszcza  17” monitor CRT zamiast LCD jako źródło wzrokowych sygnałów stymulujących.

Punkt 4b): Ponieważ powszechnie przyjętymi i stosowanymi wzrokowymi sygnałami stymulującymi są szachownice o regulowanej softwerowo wielkości pól oraz pasy pionowe i poziome o zmiennej szerokości działającej w trybach włączanie / wyłączanie (onset) i naprzemiennym (reversal – zmiany pól białych na czarne i czarne na białe) oraz przesuwalny punkt fiksujący prosimy o odpowiedź, czy aparat o takich parametrach zostanie dopuszczony do przetargu?

Odpowiedź: Aparat o takich parametrach zostanie dopuszczony do przetargu.

Punkt 4c):  Czy aparat o standardowych trybach wytwarzania bodźca: pełny ekran, połówki ekranu i ćwiartki ekranu oraz przesuwalny punkt fiksujący o różnych kształtach zostanie dopuszczony do przetargu?

Odpowiedź:Aparat o standardowych trybach wytwarzania bodźca: pełny ekran, połówki ekranu i ćwiartki ekranu oraz przesuwalny punkt fiksujący o różnych kształtach zostanie dopuszczony do przetargu.

Punkt 5g): Czy kształt sygnału stymulującego oznacza sygnały ze standardowymi obwiedniami (liniowa, Hamming, Hanning, Gauss, Blackman) oraz regulowanym narastaniem i opadaniem amplitud sygnału?

Odpowiedź: Kształt sygnału stymulującego oznacza sygnały ze standardowymi obwiedniami (liniowa, Hamming, Hanning, Gauss, Blackman) oraz regulowanym narastaniem i opadaniem amplitud sygnału.

Punkt 5h): Czy aparat posiadający standardowe powszechnie stosowane zakresy natężenia słuchowych sygnałów stymulujących, tj. 0-120 dB peSPL (peach equiralent Sound Presure Level) dla tonów i 0-132 dB peSPL dla trzasków z koniecznością  potwierdzania natężeń powyżej 120 dB z uwagi na możliwości trwałych uszkodzeń słuchu zostanie dopuszczony do przetargu?

Odpowiedź: Aparat posiadający standardowe powszechnie stosowane zakresy natężenia słuchowych sygnałów stymulujących, tj. 0-120 dB peSPL (peach equiralent Sound Presure Level) dla tonów i 0-132 dB peSPL dla trzasków z koniecznością  potwierdzania natężeń powyżej 120 dB z uwagi na możliwości trwałych uszkodzeń słuchu zostanie dopuszczony do przetargu.

Symulator słuchowy – pkt.h/  - regulowane natężenia bodźca

1. Czy Zamawiający dopuszcza regulację natężenia bodźca w zakresie 0- 130 dB, który w pełni umożliwia wykonywanie badań potencjałów słuchowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jak w odpowiedzi  punktu 5h.

2/ Ponieważ  w SIWZ  nie został podany język oprogramowania systemu do badań EMG/NCV/EP   prosimy o sprecyzowanie   czy Zamawiający wymaga oprogramowania w języku polskim?

Odpowiedź

Zgodnie z obowiązującymi przepisami językiem oprogramowania systemu do badań jest wykonanie oprogramowania w języku polskim.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ  Samodzielny  Publiczny  Zakład

Opieki Zdrowotnej  ,   ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz                                          Telefon (067) 250 28 09 Fax (067) 250 28 20 , Regon 570544566, N I P 765-14-95-874

Bank pekao S.A. I Oddział w Wałczu,    86124037121111000043636545