107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz 26.03.2008 r.

Dotyczy : Postępowania  przetargowego  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do badań klinicznych

EMG, przewodnictwa nerwowego i potencjałów wywołanych

Nr. Sprawy 8/sprzęt med./2008

Zgodnie z art. 38 ust 1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający udziela wyjaśnień do zapisów w SIWZ.

Zapytanie dotyczy : Postępowania  przetargowego  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do badań klinicznych EMG, przewodnictwa nerwowego i potencjałów wywołanych

Wykonawca zgodnie z art.38 ust .1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania:

Załącznik  nr 3 SIWZ:

Czy zostanie dopuszczony do przetargu aparat, w którym niektóre parametry punktu 3 c dotyczacego klawiatury funkcyjnej różnią się od wymaganych , a mianowicie:

-      poz. 6 : okno z danymi pacjenta znajduje się na stronie głównej?

- poz. 10 : nie ma funkcji wczytywania ustawień fabrycznych ?

- Poz.12: wpis odbywa się w oknie badania?

- Poz.14: wybór aktywnego stymulatora w przypadku wyposażenia aparatu w stymulator podwójny nastepuje przy pomocy myszy?

- Poz.15: aparat ma markery zamiast kursorów?

- Poz.16: wybór aktywnych kanałów dokonywany jest przy pomocy myszy?

- Poz.17: ustalanie poziomu wyzwalania górnego lub dolnego dokonywany jest przy pomocy myszy?

Odpowiedź:Zamawiający nie  dopuszcza do przetargu aparatu, w którym niektóre parametry punktu 3 c dotyczacego klawiatury funkcyjnej różnią się od wymaganych .

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ  Samodzielny  Publiczny  Zakład

Opieki Zdrowotnej  ,   ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz                                          Telefon (067) 250 28 09 Fax (067) 250 28 20 , Regon 570544566, N I P 765-14-95-874

Bank pekao S.A. I Oddział w Wałczu,    86124037121111000043636545