| NR SPRAWY : | 20/med/2018 |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

(SIWZ)

NA

NA

DOSTAWĘ – ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH , MATERIAŁÓW HEMOSTATYCZNYCH ,  LAPAROSKOPOWYCH, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ

SOCZEWEK OCZNYCH

dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
  (Dz. U. 2017 poz.,1579)

oraz USTAWY z 20 maja 2010 r  o wyrobach medycznych (Dz.U. Z 2015.876)

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA  73 PONUMEROWANYCH STRON

Wałcz, 11 kwiecień 2018 r.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

ZAWARTOŚĆ

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ):

1. INFORMACJE WSTĘPNE ( nazwa i adres Zamawiającego, numer postępowania, tryb

udzielenia zamówienia oraz informacje uzupełniające)

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH

5. OFERTY WARIANTOWE

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

7.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU , ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z

POSTĘPOWANIA

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

11. WADIUM

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

13.1.Wymagania podstawowe

13.2.Forma oferty

13.3.Zawartość oferty

14. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT

14.1.Miejsce i termin składania ofert

14.2.Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

14.3.Miejsce i termin otwarcia ofert

14.4.Tryb otwarcia ofert

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

16. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY

ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE

OFERTY, WRAZ ZPODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY

OFERT.

17.1.Wyjaśnienia treści ofert

17.2.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

17.3.Zasady oceny kryterium "Cena"

17.4.Zasady oceny kryterium "Termin dostawy”

17.5.Ocena punktowa oferty

18. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

# 18 .1 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia

# umowy w sprawie zamówienia publicznego

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU

POSTEPOWANIA.

20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA

UMOWY.

21. WZÓR UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO

OFERTA ZOSTANIE WYBRANA.

22. ZAŁĄCZNIKI

22.1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty

22.2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy wraz z  załącznikami

22.3. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

22.4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przynależności lub o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

1. INFORMACJE WSTĘPNE

Zamawiający:

Zamawiającym jest:           107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Adres:                                78-600 Wałcz , ul. Kołobrzeska 44

Telefon/fax:                       261- 47-28-61, 261-47-28-63

e-mail:                               apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Godziny urzędowania:     od 8 00 do 14 00

Konto bankowe:               Bank Gospodarstwa Krajowego  Oddział w Szczecinie

Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002

Numer NIP:                      765-14-95-874;

Numer REGON:              570544566

Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 20/MED/2018
Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych                          (Dz. U. 2017 poz.,1579)

Informacje uzupełniające:

1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia SIWZ  przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym

wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie

uczestniczącym w postępowaniu.

2. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa”

bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. 2017 poz.,1579)

3. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
       Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia

publicznego, (Art. 2 ust. 11 Ustawy), która złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie

zamówienia publicznego.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wspólnej.

5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przesyła w terminie 2 dni od dnia

otrzymania pisemnej prośby od Wykonawcy (decyduje data wpływu oryginału pisma

zamówienia do siedziby Zamawiającego).

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

a) Przedmiot zamówienia stanowi :

dostawa

MATERIAŁY HEMOSTATYCZNE I  LAPAROSKOPOWE       NR CPV – 33.16.80.00 – 5

ZESPOLENIA ORTOPEDYCZNE                                                   NR CPV –  33.18.31.00 – 7

ENDOPROTEZY                                                                                NR CPV –  33.18.32.00 – 8

MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU                             NR CPV – 33.14.00.00 – 3

SOCZEWKI OCZNE                                                                         NR CPV – 33.73.10.00 – 3

b) Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

c) Przedmiot dostawy musi posiadać wymagane prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa

rejestracji,  atesty dopuszczające oferowane produkty do obrotu.

d) Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie

normy zharmonizowane lub też  - w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych,

wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich

norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych

(art. 30 ust. 1 i 3 ustawy).

3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

a) Opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem poszczególnych części przedmiotu

zamówienia stanowi załącznik nr 3 dołączony do niniejszej Specyfikacji.

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy

5. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania zamówienia : Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez wykonawcę sukcesywnie od dnia 10.07.2018r do dnia 09.07.2019r

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)  nie podlegają wykluczeniu;

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

–  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to

z odrębnych przepisów.

–  sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

–  zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełnić również warunki udziału w

postępowaniu dotyczące:

1. jest w posiadaniu dokumentów, dopuszczających do obrotu oferowanych wyrobów na terenie Polski i

Krajów Unii Europejskiej w zależności od kwalifikacji wyrobów medycznych  - zgodnie z ustawą z dnia 20

maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. Z 2015.876) tj.

– dla klasy IIb i  III zgłoszenia/powiadomienia do rejestru wyrobu medycznego, certyfikatu CE oraz

deklaracji zgodności z numerem jednostki notyfikacyjnej

– dla wyrobów klasy I deklaracji zgodności oraz zgłoszenia/powiadomienia do rejestru wyrobu medycznego

– dla wyrobów klasy IIa , I sterylnej i  I z funkcja pomiarową: certyfikatu wraz z deklaracją oraz

wpis/zgłoszenie lub powiadomienie dla wszystkich grup produktów

2.  W przypadku wyboru  oferty zobowiązuje się do dokonania wszelkich starań zmierzających

do uzyskania przedłużenia terminów ważności dokumentów dopuszczających dostarczane wyroby do

obrotu i stosowania na cały okres trwania umowy.

3.  Działania, o których mowa w pkt. 1 zobowiązuje się podjąć w terminie umożliwiającym

zachowanie ciągłości tych dokumentów.

4.  Na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające

podjęcie działań o których mowa w pkt. 1 i 2.

3. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, o których mowa w

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

–  w stosunku do którego otwarto likwidację. w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,1513,1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono. z

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego

2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 125911844);

–  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub

nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków

dowodowych;

–  jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PIP, uprawnione do

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych wart. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z:

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa wart. 17 ust. 2a ustawy PZP

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

–  który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o

którym mowa wart. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia

odszkodowania;

–  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub

wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia

wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

–  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce Jawnej

lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta

prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

–  wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z

przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli

wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

–  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z

wyjątkiem przypadku, o którym mowa wart. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub

zdolnościach finansowych innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23. 1. ustawy

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w

rozdz. 8.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia

w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak

podstaw wykluczenia.

4. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w

postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału

w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ,

ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia   z

postępowania Zamawiający wymaga  złożenia wraz z ofertą oświadczenia własnego Wykonawcy w

postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według Rozporządzenia Wykonawczego

Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularza jednolitego

europejskiego dokumentu zamówienia dalej – JEDZ (Dz. Urz. UE L 3/16), przy czym w przypadku nie

dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  w postępowaniu oraz

brak podstaw do wykluczenia z postępowania zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy pzp, z

zastrzeżeniem pkt 11.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

2. Zamawiający może odstąpić od wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów potwierdzających

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia               z postępowania na

podstawie art. 26 ust. 3 ustawy pzp w przypadku gdy:

–  Wykonawca powołuje się w JEDZ na dostępność tych dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych

bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej i wskazuje te bazy danych, a Zamawiający

samodzielnie może pobrać te dokumenty,

– 	Wykonawca powołuje się na dokumenty, które są już w posiadaniu Zamawiającego.

3. JEDZ złożony przez poniższe podmioty:

– Wykonawcę; w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz

JEDZ składa każdy z wykonawców;

– Podmioty trzecie; JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby

podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, JEDZ powinien

być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego, JEDZ

powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia, dotyczy także sytuacji, gdy podmiot trzeci nie

będzie Podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji gdy takim Podwykonawcę będzie;

– Podwykonawcę; dotyczy podwykonawców wskazanych przez wykonawcę, którym Wykonawca zamierza

powierzyć wykonanie części zamówienia, jeżeli zamawiający w postępowaniu takiego wskazania

podwykonawców wymaga, JEDZ powinien dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia;

należy przedstawić w formie oryginału.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia

oświadczeń lub dokumentów w zakresie:

a)  nie podlega wykluczeniu;  - 3 dni od ogłoszenia otwarcia

W tym celu Wykonawca złoży oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (załączniki  nr 4 )

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

–  sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający  uzna warunek za spełniony :

–  jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie polisy lub innego dokumentu potwierdzającego , ze

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności. Minimalna wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 50.000,00 zł. -

należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

przez Wykonawcę.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych o których mowa w par.5 w Rozporządzeniu Ministra

Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r poz.1126 :

1. pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy

informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6

ustawy;

2. pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami,w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba,której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych

informacji dotyczących tego dokumentu.

6. Pozostałe dokumenty:

1. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez SIWZ powinny zostać wypełnione przez

Wykonawcę  bez wyjątku i ściśle wg. warunków i postanowień zawartych w SIWZ - bez

dokonywania  w nich zmian za wyjątkiem załącznika nr 3 , który należy sporządzić samodzielnie.

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy

oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną

spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące

wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich  w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia

publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy,

że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez

pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie

skarbowej.

Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej.

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z   WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Zamawiający jest

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu

składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął do Zamawiającego

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym

mowa w pkt.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić

wniosek bez rozpatrywania.

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w

pkt.1

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał

Specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniona na stronie

internetowej, zamieszcza  na tej stronie.

5.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść

Specyfikacji. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim

Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniona  na stronie

internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie  , prowadzi się

z zachowaniem formy pisemnej.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

8. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną,

każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może

ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków

przewidzianych w Ustawie

10. Zamawiający przedłuża określony w punkcie 14. 1. Termin składania ofert w celu umożliwienia

Wykonawcom uwzględnienie w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W

tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej

ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrań Wykonawców

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

mgr farm. Witold Wypych – tel./fax. 261-47-28-61 lub tel/fax 261-47-28-63

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00;

zamowieniareferat@107sw.mil.pl

11. WADIUM.

- Wadium w przypadku przystępowania do całości postępowania: 20.600,00 PLN

- Wadium w przypadku przystępowania do części zadania:  – Zamawiający określił wadium w treści SIWZ.

- Konto bankowe na które należy wpłacać wadium:   Bank Gospodarstwa Krajowego  Oddział w Szczecinie

Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002

12. TERMN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

13.1. Wymagania podstawowe

1. Ofertę należy sporządzić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym

załącznik nr 3  do niniejszej Specyfikacji (należy go sporządzić samodzielnie).

W sporządzanym formularzu ofertowym należy podać następujące informację –  liczbę

porządkową, nazwę handlową,  nazwę producenta każdej oferowanej pozycji ,numer katalogowy,

ilość, cenę jednostkową netto, stawkę podatku Vat, kwotę   podatku VAT, cenę jednostkową

brutto , łączną wartość netto danego pakietu, łączną wartość  brutto danego zadania.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to także przypadku złożenia oferty

wspólnej.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania, ale dane zadanie jest

niepodzielne i Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do

zaoferowania wszystkich pozycji danego zadania . Wykonawca może złożyć ofertę na

jedno lub więcej zadań (według swego wyboru).

4. Ofertę (pod rygorem odrzucenia) należy przygotować ściśle według wymagań określonych w

niniejszej Specyfikacji.

5. Oferta musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność

jej treści.

6. Oferta, wraz z załącznikami musi być podpisana czytelnym podpisem przez osoby upoważnione

do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy

lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

7. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji powinny zostać wypełnione przez

Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z

niniejszą Specyfikacją formie.

8. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów zmian 
   mających wpływ na ich merytoryczną treść za wyjątkiem miejsc wykropkowanych lub

oznaczonych gwiazdką (*).

9. Żadne dokumenty i inne materiały, wchodzące w skład oferty, złożonej przez Wykonawcę,

którego oferta została wybrana, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie

podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

10. Na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta nie została wybrana zamawiający zwraca

złożone przez nich dokumenty i inne materiały, o których mowa w art. 97 ust. 2 ustawy, za

wyjątkiem  próbek materiałów, które zostaną zużyte w procesie dokonywania oceny jakościowej

wyrobu.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty  związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych.

13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

14. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z

wyjątkiem informacji stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu przepisów  o  zwalczaniu

nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  wykonawca,  nie  później  niż  w  terminie składania  ofert  lub  wniosków

o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  zastrzegł,  że  nie mogą  być  one  udostępniane  oraz

wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę przedsiębiorstwa.   W takim przypadku

wskazane jest, aby informacje te były przygotowane i przekazane przez Wykonawcę  w formie odrębnego

załącznika   do oferty opatrzonego klauzulą „TAJNE”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

13.2. Forma oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4.

Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

2. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących

załączniki do niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty mogą być dokonane

komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

3. Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących

załączniki do niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku komputerowego lub

maszynopisu.

4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe

zdekompletowanie – kartki oferty powinny być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość

inną techniką.

5. Wszystkie zapisane arkusze (kartki) powinny być kolejno ponumerowane, podpisane i

parafowane.

6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej

przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach w których jest to dopuszczone przez

Zamawiającego) muszą być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania

Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty

pełnomocnictwem).

7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii

dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez upoważnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, (zgodnie z dokumentem określającym status

prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym wykonawcom wskazane jest,

aby były podane w  formie odrębnego załącznika do oferty, sporządzonego zgodnie z zasadami

określonymi w punkcie 13.2. 1 – 7 Specyfikacji i opatrzonego klauzulą „TAJNE”.

13.3. Zawartość oferty

KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ :

Wszystkie dokumenty, oświadczenia i inne materiały  wymienione w punkcie 8 niniejszej Specyfikacji, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę stawianych mu warunków.

UWAGA

Zamawiający zwraca się z prośbą do Oferentów o udostępnienie oferty również w wersji elektronicznej, ułatwi to znacznie procedury oceny ofert, jak i również sprawdzanie ofert przez Oferentów.

Przekazanie oferty w wersji elektronicznej jest dobrowolne i zależy od woli Oferenta.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

14. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

14.1. Miejsce i termin składania ofert

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią

SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44 u  Kierownika Apteki, Budynek Polikliniki, wejście D-

Apteka w nieprzekraczalnym terminie : do dnia 30.05.2018r do godziny 10:00

2.Oferta  złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu

przewidzianego na wniesienie protestu.

3.Ofertę należy złożyć w jednej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę  powinno się opisać następująco:

"107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ ”

78-600 Wałcz,  ul. Kołobrzeska 44

APTEKA SZPITALNA

DOSTAWA – ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH , MATERIAŁÓW HEMOSTATYCZNYCH ,  LAPAROSKOPOWYCH, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ

SOCZEWEK OCZNYCH

Nie otwierać przed dniem 30.05.2018r, godz. 11. 00 "

Na kopercie podać nazwę i adres Wykonawcy.

14.2. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

1.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub

wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem

terminu składania ofert.

2.Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy

dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA".

3.Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego

przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i

według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą

powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

14.3. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wałczu, przy ul. Kołobrzeskiej 44,            w Sali Konferencyjnej Szpitala - Nowy Blok Operacyjny.

Publiczna sesja otwarcia ofert rozpocznie się dnia : 30.05.2018r  o godzinie 11.00

Otwarcie ofert jest jawne. Oferenci  mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert

i zgłaszać oświadczenia do protokołu.

14.4. Tryb otwarcia ofert.

1.Po publicznej sesji otwarcia ofert koperty oznakowane dopiskiem "WYCOFANIE" zostaną

odesłane Wykonawcom bez otwierania.

2.Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert

zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury

dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

3.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaka zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

4.W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym :

a) stan koperty zawierającej otwieraną ofertę;

b) imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

c) cenę otwieranej oferty;

d) warunki płatności zawarte w otwieranej ofercie;

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w art. 96 ust. 3 i 4 ustawy.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Podana w ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z

tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi

przepisami realizacji zamówienia.

Wykonawca oblicza cenę w następujący sposób:

a) Wartość netto stanowi iloczyn cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 
      wn = jm x cjn,

b) Kwotę podatku VAT stanowi iloczyn wartości netto i stawki podatku VAT:

kpv = wn x spv,

c) Wartość brutto stanowi suma wartości netto i kwoty podatku VAT:

wb = wn + kpv

gdzie:

wn – wartość netto;                          spv - stawka podatku VAT;

wb – wartość brutto;                        kpv – kwota podatku VAT.

jm – liczba jednostek miary;           cjn – cena jednostkowa netto;

3.Kwoty wykazywane w załączniku nr 5 do umowy – „opis przedmiotu zamówienia”

zaokrągla się do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku), przy czym końcówki

poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

16. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacja zamówienia publicznego którego dotyczy niniejsza Specyfikacja dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

17.1. Wyjaśnienia treści ofert

1. W toku dokonywania badania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert (art. 87 ust. 1 Ustawy).

2. Zamawiający działając na podstawie przepisów art.87 ust.2 Ustawy poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. 8 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,

zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich

złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta

wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

4. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,

zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty

podatku.(art.91 ust.3a)

6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do

przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych

przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących

wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu

wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w

miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

7. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem

postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert,

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z

okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z

uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej

zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

(art.90 ust.1 Ustawy)

-   Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na

wykonawcy. (art.90 ust.2 Ustawy)

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

8. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień

wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do

przedmiotu zamówienia. (art.90 ust.3 Ustawy)

9. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8, zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które

według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z powodu udzielenia pomocy publicznej, a

wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z

prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

(art.90 ust.4 Ustawy)

10. Zamawiający działając na podstawie przepisów art.89 ust.1 Ustawy odrzuca ofertę, jeżeli:

– jest niezgodna z ustawą;

– jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt.2 lit. c.

– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji;

– zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

– została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub

niezaproszonego do składania ofert;

– zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

– wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

– wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;

– wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał

wniesienia wadium;

– oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;

– jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego

bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

– jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

17.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu

na podstawie art. 89 ust. 1 Ustawy.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena | 60,00% | 60 punktów |
|  | Czas realizacji zamówienia | 40,00% | 40 punktów |

3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez

Wykonawców w zakresie każdego kryterium. Oznacza to, że oferta spełniająca w najwyższym

stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów możliwych do

przyznania za dane kryterium. Pozostałe oferty spełniające wymagania tego samego kryterium

otrzymają odpowiednio  mniejszą liczbę punktów za dane kryterium.

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z

najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,

zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez

zamawiającego ofert dodatkowych. ( art. 91 ust. 4 Ustawy).

5. Kryteria oceny oferty nie mogą dotyczyć właściwości Wykonawcy.

6. Kryteria oceny oferty nie podlegają zmianie w toku postępowania.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

17.3. Zasady oceny kryterium „Cena”

W przypadku kryterium "cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania :

| P (Ci) = | C min ----------- Ci | • Max (C) |
| --- | --- | --- |

gdzie :

P (Ci) – ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za  kryterium "Cena" z

C min – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci – cena brutto oferty "i";

Max (C) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

17.4. Zasady oceny kryterium „Czas realizacji zamówienia”

Liczba punktów, jaką można otrzymać w ramach tego kryterium .

OFERENT KTÓRY ZAPROPONUJE TERMIN REALIZACJI DOSTAWY DO (48 godz.) OTRZYMA MAXYMALNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW-40 , (72 godz.) -38, każda następna doba dostawy pomniejszona zostanie o 4 punkty.

17.5. Ocena punktowa oferty

Ocena punktowa oferty „i” będzie wynikać z sumowania ilości punktów jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria :

Pi  = Σ P (Xi)

gdzie :

Pi – ocena punktowa oferty „i”;

Σ P (Xi) – suma ilości punktów jakie otrzyma oferta „i” za poszczególne kryteria „X” zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

18. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom

określonym w niniejszej Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej

kryteria oceny ofert.

2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Ustawy

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców,

którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy

firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną

punktację w formie załącznika;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu

nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie

zamówienia publicznego może być zawarta.

5. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z załącznikami zostaną rozesłane przez Zamawiającego

listami poleconymi oraz drogą elektroniczną do Wykonawców którzy złożyli oferty.

6. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt.3 lit. a Zamawiający umieści na stronie internetowej

www.107sw.mil.pl  oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i

oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

# 18 .1  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy, w

  - terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli

  - zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli

  - zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty

  - określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Zamawiający na podstawie art. 94 ust.2 może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed

upływem terminów, o których mowa w pkt 1, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego

złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia

odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie

kończące postępowanie odwoławcze

## 3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w

## ofercie.

## 4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja,

## spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego

## umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

## zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy .

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU

POSTĘPOWANIA.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy, czynności Zamawiającego

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art.11 ust.8 , odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

b) określenia warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) odrzucenia oferty odwołującego;

e) opisu przedmiotu zamówienia;

f) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie

odwołania.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu

lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie

drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość

zamówienia jest  mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w

trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli

wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8;

Szczegółowe zasady wnoszenia odwołań określa rozdział 6 Środki Ochrony Prawnej ustawy PZP

20.WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21. WZÓR UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO

OFERTA ZOSTANIE WYBRANA.

Zawiera załącznik nr 2 –  wzór umowy wraz z załącznikami i opisem przedmiotu zamówienia

22. ZAŁĄCZNIKI.

ZATWIERDZAM:

…...............….................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.1. - Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty – zsumowana wartość wszystkich zadań

| NR SPRAWY: 20/med /2018 |  |
| --- | --- |
| WYKONAWCA: |  |
|  | ZAMAWIAJĄCY: |
|  | 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz |

......................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Niniejszym, w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz Zamawiającego – 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44 – zamówienia publicznego związanego z:

DOSTAWĄ .......................................................................................... dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Za następującą cenę ofertową obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to jest:

| Za kwotę netto PLN .......................................................................... (słownie:.....................................................................................................................................................) | Do powyższej kwoty zostanie*/ nie zostanie* doliczony podatek VAT, w związku z czym oferowana kwota wyniesie brutto PLN ..................................................................................... ( słownie :............................................................................ ) |
| --- | --- |
| Oferowany termin płatności za zobowiązania wynikające z realizacji umowy wynosi 60 (słownie:sześćdziesiąt) dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury VAT. |

DEKLAROWANY  TERMIN  DOSTAWY WYNOSI  - …....... dni.

KONTAKTOWY ADRES WYKONAWCY e-mail………………………………….

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę ....................... dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu. Do oferty załączamy dokumenty potwierdzające

spełnianie  tych warunków (zgodnie z pkt. 8. SIWZ).

2. Wzór umowy z załącznikami otrzymany wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

akceptujemy w całości i bez poprawek.

3. Jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i

faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 Kodeksu Karnego).

...................................... , dnia ..............................

...................................................................................                  Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.2. Załącznik nr 2 – „Wzór umowy wraz z załącznikami”

UMOWA Nr          /Z /18

Zawarta w dniu .................... r  w  Wałczu pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44,78-600 Wałcz, działający na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej  prowadzonego w Sadzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział KRS pod nr 0000009405, NIP  765-14-95-874 , REGON 570544566,  reprezentowany przez:

mgr Marka Korneta – Dyrektora Szpitala

zwany w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…..................................................................  z siedzibą przy ul …............................ , w...............................

zarejestrowaną w ........................................................................................................................................................................

……………………………………………………...........................................................................................……………………………………………………...........................................................................................

NIP : …………………………………………….., REGON : ……………….………………………….........

reprezentowaną przez:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz.,1579) zawarta została umowa następującej treści:

Ze strony Zamawiającego realizatorem odpowiedzialnym za prawidłowe wykonanie umowy  jest :                        mgr farm. Witold Wypych

§ 1

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa …........................,  do siedziby Zamawiającego, zgodnie

z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3) stanowiącym załącznik nr.1 do niniejszej umowy.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany zamówienia w zakresie rzeczowym  i ilościowym, do

wysokości 30% wartości określonych w pkt. 1.

§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 10.07.2018r do dnia 09.07.2019r przy czym realizacja zamówienia

będzie następować sukcesywnie.

§ 3

1. Za realizację zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za poszczególne dostawy wynagrodzenie zgodne z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, i one stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w ust. 5.

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 3 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca                        z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacją zamówienia.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości zamówienia zgodne                        z załącznikiem nr 1 do umowy w łącznej kwocie netto PLN ............................................ , plus należny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto .......................................................... PLN  
(słownie zł: ..............................................................................................................................................)

4. Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w ust. 3 może ulec zmianie w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w § 1 ust. 2.

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na poszczególne elementy zamówienia podstawą naliczenia nowej ceny brutto będzie cena netto do której zostanie dodana nowa stawka podatku VAT. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego aneksu oraz podstawy prawnej uwzględniającej zmianę stawki VAT.

6. Zamawiający nie zaakceptuje oraz odeśle Wykonawcy każdą fakturę VAT, której uznanie spowodowałoby wzrost wynagrodzenia Wykonawcy ponad kwotę określoną w § 3 ust. 3 z zastosowaniem ust.5.

7.  Ustalone ceny wymienione w Zał. Nr 1 do niniejszej umowy mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany cen urzędowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

§ 4

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących

dostaw jest  Kierownik  Apteki – mgr farm. Witold Wypych.

2. Poszczególne dostawy  będą realizowane w terminie do ...... dnia  roboczego od dnia

złożenia zamówienia wysłanego faksem, pisemnie lub telefonicznie przez osobę wymienioną w ust.1.

3. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może

odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

a) jakikolwiek dostarczony element zamówienia będzie posiadał termin ważności krótszy niż 12

miesięcy licząc od dnia dostarczenia,

b) jakikolwiek dostarczony element zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i

oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub będą opakowania uszkodzone,

c) jakikolwiek dostarczony element zamówienia (dla których jest to wymagane) nie będzie posiadał

kompletnej dokumentacji obejmującej świadectwa dopuszczenia do obrotu, atesty, certyfikaty lub

inne dokumenty wymagane przepisami prawa,

- Zamawiający nie oczekuje dostarczania przy każdej dostawie dokumentów  rejestracyjnych, tylko

wymaga aby otrzymywany produkt takie dokumenty posiadał i były one dostarczone na każde

życzenie Zamawiającego niezwłocznie tzn. max 3 dni od chwili zgłoszenia tego faktu.

d) dostarczony element zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która

figuruje na fakturze VAT.

4.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.

W przypadku dostarczenia towaru z wadami Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie osoby wymienionej w

ust. 1 do jego niezwłocznej wymiany na towar wolny od wad w terminie do 7 dni roboczych  o ile  reklamacja    okaże się uzasadniona.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na własny koszt zwrotów artykułów wycofanych  z obrotu i stosowania odpowiednimi decyzjami administracyjnymi oraz wystawienia faktury korygującej.

§ 5

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 odbywać się będzie, na podstawie faktur VAT

wystawianych przez Wykonawcę* / Pełnomocnika*

2. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy* / Pełnomocnika* oryginał oraz jedną kopię faktury VAT, wraz  z

kopią  protokołu zużycia implantu/karta wszczepu , umożliwiającą identyfikację pacjenta.

3. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych elementów zamówienia

oraz ich cen jednostkowych zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 60 dni od daty wystawienia

faktury VAT zgodnej z postanowieniami ust.1, 2 i 3, przy czym za dzień zapłaty należy rozumieć dzień

uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

§ 6

- Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:

a) za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy zgodnie z terminie określonym w § 4 ust. 2;

za każdy przypadek niezrealizowanego zamówienia – w wysokości 0,7 % wartości towarów nie

dostarczonych w terminie.

b) za każdy przypadek niezrealizowanego zamówienia w terminie określonym w umowie – ustala

się możliwość zakupu niezrealizowanej dostawy lub jego części u innego Wykonawcy, a różnicą

wartości  zakupionego asortymentu Zamawiający obciąży Wykonawcę.

2. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie Zamawiającego.

3. Jeżeli jedna ze Stron wystąpi z żądaniem zapłaty kar umownych druga ze Stron zobowiązuje się do zapłaty

naliczonych kar , o ile ich wysokość , sposób naliczania nie będzie budził uzasadnionych wątpliwości.

§ 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust.  
    ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia

odszkodowawcze a jedynie prawo żądania zapłaty za dostarczony przedmiot umowy.

§ 8

1. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść (cedować) należnych wierzytelności na

osoby trzecie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa Zamówień

Publicznych oraz przepisy  Kodeksu Cywilnego.

3. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane

wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem

ich nieważności.

4. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Wykonawcy oraz  dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

§ 9 – szkolenie

1. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia

niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy

wyrobów medycznych.

2. Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem

produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.

3. Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi

maksymalną liczbę uczestników,  którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.

4. Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z

doświadczeniem w obszarze biotechnologicznym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać

w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.

5. Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając

na swój koszt wszystkie niezbędne do  realizacji szkolenia w tym również materiały szkoleniowe,

dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.

6. Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę.

7. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu

zaproponowanym przez Wykonawcę.

8. Prowadzenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej

szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i

zawierającym:

- nazwę i tematykę każdego ze szkoleń

- datę i miejsce ich przeprowadzenia

- imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach

- imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie

- czas trwania poszczególnych szkoleń.

§ 10 – instrumentarium

1. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przekazania

niezbędnego instrumentarium do wykonywania zabiegów w terminie 3 dni roboczych od podpisania

niniejszej umowy dla personelu medycznego Zamawiającego.

2. Przekazanie instrumentarium oraz jego zwrot nastąpi w zgodnie z Protokołem Przekazania-Odbioru,

stanowiącym integralną część niniejszej umowy .

3. Do odbioru i przekazania sprzętu upoważniony jest użytkownik danego sprzętu.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                    WYKONAWCA:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Załącznik nr 2 – do wzoru umowy

FORMULARZ AKTUALNYCH DANYCH KONTAKTOWYCH WYKONAWCY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

- wypełnia Wykonawca

DOSTAWCA:

….................................................

….................................................

….................................................

OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNA/ODPOWIEDZIALNY ZA KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM:

- wpisać numer kontaktowy

….................................................................................

….................................................................................

….................................................................................

NUMER KLIENTA JAKI NADAJE ZAMAWIAJĄCEMU WYKONAWCA:

- wypełnić jeżeli Wykonawca przewiduje nadanie takiego numeru

….....................................................................................................

NUMER/Y FAXU POD JAKI NALEŻY WYSYŁAĆ ZAMÓWIENIA:

…........................................................................................

…........................................................................................

…........................................................................................

ADRES E-MAIL POD JAKI NALEŻY WYSYŁAĆ ZAMÓWIENIA:

- wypełnić jeżeli Wykonawca przewiduje udzielenie zamówienia drogą elektroniczną

…...........................................................................................................

Dane te mają charakter danych służbowych i będą one przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu utrzymywania bieżącego kontaktu z Wykonawcą w związku z realizacją umowy przetargowej zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Załącznik nr 2a – do wzoru umowy

Wałcz, dnia …………………….

Sprawa nr : 20/med/2018

Adres zamawiającego: 107 Szpital Wojskowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz – BLOK OPERACYJNY

Protokół przekazania sprzętu nr …....

W dniu …………………………. zostały przekazane na czas obowiązywania Umowy nr ……….……………………

niżej wymienione urządzenia będące własnością …………………………………………………………………………

(producent, model, numer seryjny)

| lp. | Nazwa | Producent | Model | Numer seryjny |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kadej ze stron.

Przedstawiciel Wykonawcy:                                                                                    Przedstawiciel Zamawiającego:

.......................................                                                                                                                 ........................................

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Załącznik nr 2b – do wzoru umowy

Wałcz, dnia …………………….

Sprawa nr : 20/med/2018

Adres zamawiającego: 107 Szpital Wojskowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz – BLOK OPERACYJNY

Protokół odbioru sprzętu nr …....

W dniu …….....…… zostały odebrane zgodnie z protokołem przekazania sprzętu nr …....... z dnia: …..…......

niżej wymienione urządzenia będące własnością ……………………………………………………….........…………………

(producent, model, numer seryjny)

| lp. | Nazwa | Producent | Model | Numer seryjny |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kadej ze stron.

Przedstawiciel Wykonawcy:                                                                                    Przedstawiciel Zamawiającego:

.......................................                                                                                                                 ........................................

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.3.Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1

Wadium: 1.500,00 PLN

| Lp | Asortyment | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nici z rdzeniem oplecionym min. 6 włóknami w tym jedno w innym kolorze. Jedna nić w saszetce.. Nić o grubości 1 wg USP oraz długo nici min. 90cm. Opak. 12 saszetek | opak. | 1 |
| 2. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nici z rdzeniem oplecionym min. 6 włóknami w tym jedno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce każda w innym kolorze. Nici o grubości 2 wg USP oraz długość każdej nici min. 90cm. Opak. 12 saszetek | opak. | 2 |
| 3. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić z rdzeniem opleciona min. 6 włóknami w tym jedno w innym kolorze. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 25-27 mm. Opak. 12 saszetek | opak. | 2 |
| 5. | Igły do szycia łąkotki, mięśni, ścięgien, więzadeł sterylna | szt. | 20 |
| 6. | Drut nitinolowy prowadzący do śruby o śr 1,4-1,5mm dł 30cm, niesterylny. Niesterylne. | szt. | 10 |
| 9. | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr. 2,4mm, z okiem , dł. 40-42cm. Niesterylne. | szt. | 10 |
| 10. | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr . 2,4mm, bez oka, dł. 25-45cm. Niesterylne. | szt. | 10 |
| 11 | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą z materiału niewchłanianego plecionego UHMWP. Guzik tytanowy z czterema otworami z dwiema niciami prowadzącymi w różnych kolorach o grubościach USP 5 i 2 . Pętla o długości od 12 do 60mm.. Implant sterylny. | szt. | 40 |
| 12. | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł 12mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 4,5mm, sterylny. | szt. | 20 |
| 13. | Implant rewizyjny niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł 20mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 5mm. Stabilne mocowanie implantu na kanale o średnicy od 5 do 10mm sterylny. | szt. | 10 |
| 14. | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z polimeru wzmacnianego włóknami węglowymi tzw. PEEK CF. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8, 9mm dla dł. 20mm i w rozmiarach średnicy od 7-12 mm dla dł. od 25 do 35mm. Implant sterylny. | szt. | 20 |
| 15. | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z tytanu. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8, 9mm dla dł. 20,25,30,35mm i w rozmiarach średnicy od 10,11,12 mm dla dł. od 25 do 35mm. Implant sterylny. | szt. | 30 |
| 16. | Zestaw do szycia łąkotki techniką all-inside | szt | 50 |
| 17. | Implant niewchłanialny z jedną nicią niewchłanialną z UHMWPE o grubości USP2. Implant mocowany w kości tzw " miękką kotwicą"z czubkiem penetrującym z PEEK w kanale o śr 1,8mm i 3,2 mm. Implant na jednorazowym podajniku, sterylny | szt. | 24 |
| 18. | Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,5 mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Wkręt tytanowy z jedną nicią niewchłanianą gr #2 z igłami i bez igieł. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu.Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny | szt. | 24 |
| 19. | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanilnego polimeru PEEK CF z włóknami węglowymi. Implant o śr 2,8mm, 3,5mm i 4,5mm i 5,5mm z pierścieniami antywyrwaniowymi zakończony otworem . Implant bez podajnika w zestawie z przeciągaczem do nici, mocowany na podajniku wielorazowym. Implant 2.8 mm mocowany na podajniku jednorazowym. | szt. | 12 |
| 20. | Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe, Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzeczymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. | szt. | 24 |
| 21. | Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5 mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w trzy nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości 2, wychodzącymi tylko z części dystalnej implantu. Nici z różnokolorowymi przeplotami włókien każda. Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzeczymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. | szt. | 24 |
| 22. | Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,0 mm i 6,5mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w dwie nici z igłami niewchłanialne z UHMWPE o grubości 2, wychodzącymi tylko z części dystalnej implantu. Nici z różnokolorowymi przeplotami włókien każda. Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzeczymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. | szt. | 12 |
| 23. | Implant niewchłanialny bezwęzłowy z materiału PEEK skałdający się z 2 części umocowanych na jednym podajniku. Wkręt gwintowany na 2/3 długości implantu. Dolna część implantu wbijana z otworem do przeciągnięcia nici lub taśmy, górna część implantu gwintowana wkręcana. Podajnik ze znacznikiem poziomym oznaczającym optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. separacja podajnika od implantu po wykręceniu podajnika . | szt. | 4 |
| 24. | Zestaw do otrzymywania osocza bogatopłytkowego. Zestaw sterylny przeznaczony do pozyskiwania osocza z min jednego odwirowania w fiolkach podciśneniowych z żelem separującym oraz zawierających antykoagulant - cytrynian sodu o stężeniu od 3,2% do 3,8%. Minimalna pojemność zestawu pozwalająca na uzyskanie osocza z min 9ml do max 20ml krwi obwodowej. | szt. | 20 |
| 25. | Elektroda bipolarna zagięta 30st, 45st, 90st, do koagulatora bipolarnego, j.u. z drenem odsysającym. | szt. | 30 |
| 26. | Płytka tytanowa o wym długości 12mm szerokości 4mm i grubości 2mm z 4 otworami o polerowanych krawędziach, niesterylny, autoklawny | szt. | 1 |
| 27. | Płytka tytanowa okrągła o średnicy 16mm grubości 1mm wklęsła z dwoma otworami, niesterylny. | szt. | 1 |
| 28. | Skobel kostny tytanowy wąski dwuzębowy i szeroki trzyzębowy , niesterylny | szt. | 1 |
| 29. | Płytka z tytanu typu washer z zębami do śrub o śr. 6,5mm, niesterylna | szt. | 1 |
| 30. | Śruba kaniulowana o średnicy 6,5mm i dł 35mm i 40mm do mocowania płytki washer, niesterylny | szt. | 1 |
| 31. | Ostrze shavera do tkanek miękkich o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza jednorazowe w średnicach 3,5 mm, 4,5 mm 5,5 mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. | szt. | 6 |
| 32. | Ostrze shavera do tkanek miękkich o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza jednorazowe o średnicach 3,5mm, 4,5mm, 5,5mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. | szt. | 12 |
| 33. | Ostrze shavera do tkanek miękkich o gładkim ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza jednorazowe w średnicach od 3,5mm, 4,5mm, 5.5mm. dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. | szt. | 60 |
| 34. | Ostrze shawera do tkanki kostnej o owalnym ostrzu. Stożek z rowkowany typ standard. Ostrza jednorazowe o średnicy 4,5 i 5,5mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. | szt. | 6 |
| 35. | Ostrza shawera do tkanki kostnej o kulistym ostrzu. Kulka z z rowkami. Ostrza jednorazoweo średnicy 4,5mm i 5,5mm dostarczane w sterylnych opakowaniach producenta. | szt. | 6 |
| 36. | Dren do pompy FMS, tzw pacjenta typ inflow z łącznikiem przeciwdziałąjącym cofaniu płynu, o długości min 80cm, jałowy, jednorazowy. Podstawowe opakowanie 10szt. | szt. | 150 |
| 37. | Dren do pompy artroskopowej FMS typ inflow tzw. dobowy z min dwoma wkłuciami do płynów, oraz butlą wyrównawczą z drenmi łączącymi do kontrolera ciśnienia i dreny pacjenta z łącznikiem do adaptera. Jałowy. Podstawowe opakowanie 10szt. | szt. | 40 |
| 38. | Zestaw drenów inflow-outflow w jednym zestawie. Dren tzw pacjenta typ inflow z łącznikiem przeciwdziałąjącym cofaniu płynu, o długości min 80cm, oraz dren opływowy typ outflow odprowadzający od kaniuli artroskopowej i shavera z łącznikiem do adaptera.Jałowy. Podstawowe opakowanie 50szt. | szt. | 20 |

Warunek przepustowy - Instrumentarium

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych

1. Zestaw do zabiegów rekonstrukcyjnych stawu barkowego z narzędziem do przeszywania stożka rotatorów

2. Zestaw do zabiegów rekontrukcyjnych w stawie kolanowym

3. Pompę artroskopowa dwurolkową z adapterem do zitegrowania z posiadaną konsolą shavera.

4. Koagulator bipolarny z włącznikiem nożnym

Zadanie 2

Wadium: 1.350,00 PLN

Endoproteza pierwotna stawu kolanowego, kłykciowa, cementowana i bezcementowa, z zachowaniem (CR) lub bez zachowania PCL (PS). Element udowy jednopromieniowy (tzw. single radius) w łuku funkcjonalnym zakresu zgięcie-wyprost 10-110 stopni dla osi przebiegającej w linii przeznadkłykciowej lub równolegle do niej w tylnej części kłykci kości udowej, anatomiczny (prawy, lewy), wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną przednią częścią (tzw. anterior flange) zapobiegającą tzw. notchingowi, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Taca piszczelowa modularna, uniwersalna, wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach, w technologii fixed bearing, z obwodowo blokowaną wkładką piszczelową oraz tzw. wyspą antyrotacyjną dla dodatkowej minimalizacji mikroruchów wkładki. W opcji - taca bezcementowa wykonana ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściowo z powłoką z komercyjnie czystego tytanu - CpTi, posiadająca 4 pegi zlokalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D, poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej, dostępna w 8 rozmiarach. Wkładka z wysoce usieciowanego polietylenu, w wersjach CR, CS, PS, mocowana zatrzaskowo na tacy piszczelowej, o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym - rotację wewn/zewn., wkładka w min. 5 grubościach.

| Element udowy cementowany | szt | 35 |
| --- | --- | --- |
| Element udowy bezcementowy | szt | 15 |
| Wkładka PE | szt | 50 |
| Taca piszczelowa cementowana | szt | 35 |
| Taca piszczelowa tytanowa bezcementowa | szt | 15 |
| Cement kostny z erytromycyną i kolistyną 1 x 40g | szt | 20 |
| Cement kostny z tobramycyną 1 x 40g | szt | 15 |
| Jednorazowy zestaw do ciśnieniowego mieszania i podawania cementu | szt | 35 |
| Jednorazowy zestaw do ciśnieniowego mieszania cementu | szt | 15 |
| Zestaw jednorazowy do ciśnieniowego płukania kanału jamy szpikowej typu pulse lavage (napęd z wbudowanym silniczkiem elektrycznym i końcówka do płukania) | szt | 35 |
| Ostrze jednorazowe do piły oscylacyjnej kompatybilne z użyczonym napędem | szt | 18 |

Warunek przepustowy - Instrumentarium

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych

Zadanie 3

Wadium: 1.130,00 PLN

Modularna endoproteza rewizyjna stawu kolanowego.

Wymagana jednopromieniowość elementu udowego (tzw. single radius) w płaszczyźnie A/P.

Element udowy CoCr anatomiczny w minimum 8 rozmiarach. Taca piszczelowa CoCr uniwersalna w minimum 8 rozmiarach.

System dający możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową, bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego (5,10,15mm) oraz przedłużek do elementu piszczelowego i udowego o przekrojach 10-25mm i w minimum dwóch długościach. W opcji przedłużki CoCr cementowane śr. 9mm - dł.100,150mm, śr. 12mm,15mm - dł. 50mm, 100,150mm.

Przedłużki z systemem umożliwiającym przesunięcie osi za pomocą mimośrodu (możliwość obrotu 360st) o 2, 4, 6, 8mm. Wkładka piszczelowa o grubości 9-31mm dla każdego z rozmiarów komponentu piszczelowego – wykonana z polietylenu typu highly crosslink, z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia.

| 1 | Komponent udowy | szt | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Komponent piszczelowy | szt | 10 |
| 3 | Wkładka polietylenowa | szt | 10 |
| 4 | Bloczek udowy (dystalny i tylny) | szt | 20 |
| 5 | Podkładka piszczelowa (pełna i połówka) | szt | 20 |
| 6 | Przedłużka udowa/piszczelowa bezcementowa | szt | 20 |
| 7 | Przedłużka cementowana | szt | 5 |
| 8 | Mimośród - offset | szt | 10 |
| 9 | Element przedłużający do trzpienia | szt | 10 |
| 10 | Augmenty systemu rewizyjnego do wypełnienia ubytków kości gąbczastej w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego. Wykonane w całości z tytanu w technologii drukowania 3D; trójwymiarowa struktura stożków umożliwiająca dodatkową fiksację w strefie przynasadowej, poprawiająca pierwotne umocowanie endoprotezy w kości oraz biologiczną fiksację augmentu. Augmenty przynasadowe dostępne w 3 wersjach: 5 rozmiarów symetrycznych i 8 rozmiarów asymetrycznych piszczelowych - po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 dla strony prawej bocznej/lewej przyśrodkowej, 12 rozmiarów symetrycznych augmentów udowych - po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego. Wszystkie rozmiary i kształty implantów zaprojektowane antropometrycznie z wykorzystaniem komputerowej bazy danych. | szt | 20 |
| 11 | Cement kostny z erytromycyną i kolistyną 1 x 40g | szt | 15 |
| 12 | Cement kostny z tobramycyną 1 x 40g | szt | 5 |
| 13 | Jednorazowy zestaw do ciśnieniowego mieszania i podawania cementu | szt | 10 |
| 14 | Jednorazowy zestaw do ciśnieniowego mieszania cementu | szt | 10 |
| 15 | Zestaw jednorazowy do ciśnieniowego płukania kanału jamy szpikowej typu pulse lavage (napęd z wbudowanym silniczkiem elektrycznym i końcówka do płukania) | szt | 10 |
| 16 | Ostrze jednorazowe do piły oscylacyjnej kompatybilne z użyczonym napędem | szt | 5 |

Warunek przepustowy - Instrumentarium

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych

Zadanie 4

Wadium: 600,00 PLN

Endoproteza zawiasowa stawu kolanowego.

System oparty na obrotowym mechaniźmie zawiasowym.

Część udowa anatomiczna (lewa, prawa), w min. 5 rozmiarach, cementowana, z możliwością dołączania trzpieni i możliwością offsetu. Możliwość augmentacji części dystalnej uda - bloczki 10mm.

Część piszczelowa uniwersalna, w min. 4 rozmiarach, cementowana, z możliwością dołączania trzpieni. Możliwość augmentacji piszczeli - podkładki uzupełniające 5 i 10mm.

Wkładka polietylenowa w 2 rozmiarach, każdy z rozmiarów dostępny przynajmniej w 5 grubościach.

Trzpienie śródszpikowe tytanowe lub z chromo-kobaltu, bezcementowe, w 2 rozmiarach długości 80 i 155mm i średnicy 10-23mm.Endoproteza zawiasowa stawu kolanowego.

| 1 | Komponent udowy | szt | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Komponent piszczelowy | szt | 5 |
| 3 | Wkładka polietylenowa | szt | 5 |
| 4 | Bloczek udowy dystalny | szt | 5 |
| 5 | Podkładka piszczelowa (pełna i połówka) | szt | 10 |
| 6 | Trzpień udowy/piszczelowy | szt | 10 |
| 7 | Mimośród - offset | szt | 5 |
| 8 | Element rotacyjny | szt | 5 |
| 9 | Bumper | szt | 5 |
| 10 | Oś udowa | szt | 5 |
| 11 | Tuleja piszczelowa (Sleeve) | szt | 5 |
| 12 | Tulejka udowa (Zatyczka-1 szt.) | szt | 5 |
| 13 | Cement kostny z erytromycyną i kolistyną 1 x 40g | szt | 5 |
| 14 | Cement kostny z tobramycyną 1 x 40g | szt | 5 |
| 15 | Jednorazowy zestaw do ciśnieniowego mieszania i podawania cementu | szt | 5 |
| 16 | Zestaw jednorazowy do ciśnieniowego płukania kanału jamy szpikowej typu pulse lavage (napęd z wbudowanym silniczkiem elektrycznym i końcówka do płukania) | szt | 5 |
| 17 | Ostrze jednorazowe do piły oscylacyjnej kompatybilne z użyczonym napędem | szt | 5 |
| 18 | Zestaw elementów polietylenowych | szt | 5 |

Warunek przepustowy - Instrumentarium

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych

Zadanie 5

Wadium: 1.850,00 PLN

Endoprotezy stawu biodrowego

| 1 | Trzpień prosty, proporcjonalny klin stożkowy, wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Szyjka trzpienia polerowana, część dystalna matowa, na końcu ścięta w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia konfliktu z endosteum trzonu kości udowej. Dostępny w 2 opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132 st) i w 12 rozmiarach dla każdego z kątów, długość trzonu 93-126 mm, długość szyjki 27-40mm, stożek typu V40 (11,3/12,5mm). Wraz ze wzrostem rozmiaru trzpień zwiększa swój rozmiar zarówno w kierunku bocznym jak i przyśrodkowym, lepiej dopasowując się do anatomii pacjenta (tzw. morfometryczny kształt - wraz ze wzrostem rozmiaru zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej). Proteza opracowana na bazie badań tomograficznych wewnętrznej struktury kości udowych szerokiej populacji. | szt | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Trzpień bezcementowy stawu biodrowego, anatomiczny (prawy, lewy), bezkołnierzowy. Wykonany ze stopu tytanu Ti6AlV4, w 1/3 części bliższej napylony plazmowo czystym tytanem (CpTi) i pokryty warstwą hydroksyapatytu. Część dystalna polerowana. Długości trzpienia w zakresie od 99mm do 120mm. Trzpień występuje w dwóch wersjach: z wbudowaną 7st antewersją lub bez (neutralny), w 8 rozmiarach dla każdej z opcji - 8 dla strony prawej i lewej (razem 32 trzpienie). Kąt szyjkowo-trzonowy 130st.,długość szyjki 28-38mm, stożek typu V40 (11,3/12,5mm). Przeznaczony do implantacji również z dostępu przedniego DAA. | szt | 10 |
| 3 | Trzpień bezcementowy rewizyjny, tytanowy 2-częściowy (cz.proksymalna-krętarzowa i cz.dystalna-trzpień śródszpikowy), mocowany press-fitowo w części diaphysialnej kanału kości udowej. Trzpień śródszpikowy w kształcie stożkowym lub cylindrycznym, w co najmniej 3 długościach i co najmniej 8 grubościach. Część proksymalna wykonana ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładziną tytanową i napylona hydroksyapatytem, w co najmniej 4 długościach ze zmiennym offsetem, i w co najmniej 7 grubościach. Stożek typu V40 (11,3/12,5mm). Część proksymalna łączona z częścią dystalną za pomocą śruby. | szt | 5 |
| 4 | Trzpień cementowany, prosty, gładki, bezkołnierzowy, wysokopolerowany, stalowy, z centralizerem, zwężający się dystalnie, przynajmniej w 5 opcjach offsetowych zapewniających możliwość regulacji odległości centrum głowy od osi kończyny niezależnie od długości szyjki. Stożek typu V40 (11,3/12,5mm). | szt | 5 |
| 5 | Trzpień cementowany rewizyjny, prosty, gładki, bezkołnierzowy, stalowy, z centralizerem, wysokopolerowany, o długości od 200 do 260mm. Stożek typu V40 (11,3/12,5mm). | szt | 3 |
| 6 | Panewka bezcementowa typu press-fit wykonana z tytanu, powierzchnia zewnętrzna pokryta czystym tytanem i hydroksyapatytem; wbudowany brzeżny press-fit 1.8mm, wymiary zewnętrzne 40-72mm. Możliwość wyboru panewki pełnej oraz z 3 lub 5 otworami uzupełnianymi śrubami fiksującymi | szt | 50 |
| 7 | Panewka typu press-fit, hemisferyczna, wykonana z czystego tytanu CPTi, pokryta przestrzenną warstwą czystego tytanu (CPTi), pozwalającą na wrost kości w strukturę panewki, śr. zewn. 44-66mm (skok co 2mm), w wersji pełnej lub z otworami | szt | 10 |
| 8 | Augmenty panewkowe z czystego tytanu (CpTi), o budowie przestrzennej umożliwiającej wrastanie tkanki kostnej w implant - w 18 rozmiarach i 3 wielkościach: 15,20,25mm. Śr. zewn. 46-66mm, skok co 4mm; wyposażone w otwory pod druty Kirschnera o śr. 1.6mm do 2.0mm i otwory pod śruby; konstrukcja otworów umożliwiająca wprowadzenie śrub tytanowych 6.5mm pod kątem 18 stopni, niezależnie, w każdym kierunku. Przymiary implantów kodowane kolorami w zależności od rozmiaru | szt | 5 |
| 9 | Panewka bezcementowa anatomiczna dwumobilna (prawa, lewa), z wbudowanym brzeżnym press-fitem 1.5mm, o śr. zewn. 46-64mm, pokryta hydroksyapatytem | szt | 5 |
| 10 | Śruba panewkowa tytanowa śr.6.5mm, dł. 16-60mm | szt | 20 |
| 11 | Zaślepka na sklepienie panewki press-fit | szt | 20 |
| 12 | Panewka polietylenowa crosslink, cementowana, typu RimFit, z kołnierzem dopasowywującym się do wyciętego płasko brzegu kostnego kości biodrowej celem lepszej presuaryzacji cementu, z dystanserami do cementu i znacznikiem RTG, śr. zewn. 44-60mm, o śr. wewn. 28-40mm. W opcji - panewka polietylenowa cementowana z okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm lub 32mm, z dystanserami do cementu i znacznikiem RTG, śr 48-60mm, skok co 2mm | szt | 5 |
| 13 | Panewka polietylenowa cementowana, antyluksacyna związana, bezokapowa, z zatrzaśniętą wewnątrz głową bipolarną - zapewniającą dodatkową płaszczyznę ruchu w czaszy panewki, śr. zewn. 44-60mm (skok co 2mm) | szt | 5 |
| 14 | Wkładka polietylenowa typu highly crosslink, do panewek bezcementowych press-fit, bezokapowa i z okapem 10 stopni | szt | 10 |
| 15 | Wkładka CoCr do panewek bezcementowych press-fit, umożliwiająca zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej, śr. artykulacji zewn. 36-58mm, śr. artykulacji wewn. 22mm i 28mm. Wkładka CoCr do panewek bezcementowych press-fit, umożliwiająca zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej, śr. artykulacji zewn. 36-58mm, śr. artykulacji wewn. 22mm i 28mm. | szt | 10 |
| 16 | Wkładka polietylenowa, bezokapowa, do panewki anatomicznej dwumobilnej oraz do wkładek CoCr, umożliwiająca zatrzaskiwanie w ich wnętrzu głowy 22mm i 28mm | szt | 10 |
| 17 | Wkładka polietylenowa antyluksacyjna związana, do panewki bezcementowej press-fit, o średnicach wewnętrznych 22mm i 28mm | szt | 5 |
| 18 | Wkładka ceramiczna typu sandwicz w tytanowym amortyzatorze z systemem zatrzaskującym, o średnicach wewnętrznych 28,32,36mm - do panewki press-fit. System wymusza wzrost średnicy wewnętrznej wkładki ceramicznej wraz ze wzrostem panewki. | szt | 5 |
| 19 | Głowa metalowa CoCr, śr. 22,28,32mm, na stożek typu V40 (11,3/12,5mm), w co najmniej 3 długościach szyjki | szt | 35 |
| 20 | Głowa metalowa CoCr, śr. 36,40,44mm wysokopolerowana, na stożek typu V40 (11,3/12,5mm), w co najmniej 3 długościach szyjki | szt | 10 |
| 21 | Głowa ceramiczna alumina o śr. 28,32,36mm - na stożek typu V40 (11,3/12,5mm), w co najmniej 3 długościach szyjki | szt | 15 |
| 22 | Głowa bipolarna w rozm. śr. zewnętrznej 44-72mm, do głowy wewn. 28mm; głowa wewnętrzna blokowana systemem blokującym; konstrukcja zapewniająca samośrodkowanie obu elementów umożliwiające optymalne przenoszenie obciążeń. | szt | 15 |
| 23 | Korek z PMMA do kanału kości udowej do trzpienia cementowanego | szt | 10 |
| 24 | Cement kostny z erytromycyną i kolistyną 1 x 40g | szt | 10 |
| 25 | Jednorazowy zestaw do ciśnieniowego mieszania i podawania cementu | szt | 10 |
| 26 | Zestaw jednorazowy do ciśnieniowego płukania kanału jamy szpikowej typu pulse lavage (napęd z wbudowanym silniczkiem elektrycznym i końcówka do płukania) | szt | 10 |
| 27 | Ostrze jednorazowe do piły oscylacyjnej kompatybilne z użyczonym napędem | szt | 5 |

Warunek przepustowy - Instrumentarium

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych

Zadanie 6

Wadium: 950,00 PLN

Elementy rewizyjne

| 1 | Linki mocujące stalowe, sterylne śr. 1,6mm i 2mm, z zakończeniem i zaciskiem | szt | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Haczyki krętarzowe stalowe 16,5 x (43mm-małe, 48mm-średnie, 53mm-duże) | szt | 20 |
| 3 | Płyty mocujące krętarzowe stalowe z haczykiem - średnie 100,150,200mm, duże 110, 160, 210mm | szt | 10 |
| 4 | Płyty proste kompresyjne, stalowe - 5, 7, 9 i 11 otworowe o różnych długościach – od 16,5cm do 30,5cm. | szt | 10 |
| 5 | Panewka anatomiczna (lewa/prawa) hemisferyczna, z przesunięciem osiowym (offsetem) centrum rotacji, opcjonalnymi otworami na śruby umieszczonymi obwodowo oraz ściętą krawędzią przednią i górną (tzw. beveled rim), śr zewn 54-80mm, skok co 2mm; panewka pokryta przestrzenną warstwą czystego tytanu (CPTi), pozwalającą na wrost kości w strukturę panewki, zapewniającą pierwotną stabilność i odporność na mikroruchy | szt | 10 |
| 6 | Koszyk tytanowy, wykonany z czystego tytanu (CpTi), zintegrowany z dwoma płytami kostnymi z możliwością odginania bądź odłamania oraz zakończony hakiem, zbiór otworów w kopule, kształt anatomiczny, lewy/prawy, w rozmiarach 48-72mm, skok co 4mm. | szt | 20 |
| 7 | Śruba do stabilizacji koszyka, śr. 6.5mm, dł. 15-60mm, skok co 5mm | szt | 50 |

Warunek przepustowy - Instrumentarium

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do każdego zabiegu operacyjnego.

Zadanie 7

Wadium: 1.380,00 PLN

Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego

| 1 | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu. Trzpień w minimum 9 rozmiarach co 1mm. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną, warstwą hydroksyapatytu. Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek Eurokonus. | szt | 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z moliwością założenia do 3 śrub stabilizujących. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek: ceramicznej i PE. Panewka z możliwością zastosowania wkładek do rosnących głów w rozmiarach: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. Dodatkowo pokryta plazmą bonitową. | szt | 40 |
| 3 | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z moliwością założenia do 3 śrub stabilizujących. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek: ceramicznej i PE. Panewka z możliwością zastosowania wkładek do rosnących głów w rozmiarach: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. (bez plazmy Bonitowej). Wiennie panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza bez otworów na śruby - lita, pełna. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek: ceramicznej i PE. Panewka z możliwością zastosowania wkładek do rosnących głów w rozmiarach: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. | szt | 25 |
| 4 | Wkładki panewkowe wykonane z wysoko-usieciowanego (highly cross-link) polietylenu HXLPE, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. | szt | 25 |
| 5 | Wkłady wykonany z ceramiki Biolox Delta dostosowane do głów rosnących 28mm, 32mm, 36mm i 40mm | szt | 15 |
| 6 | Głowa wykonana z ceramiki Biolox Delta o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm i 40mm | szt | 15 |
| 7 | Głowy CoCr stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm i 40mm | szt | 25 |
| 8 | ostrza do piły | szt | 20 |
| 9 | Śruby panewkowe śr. 6.5mm | szt | 30 |

Warunek przepustowy - Instrumentarium

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych

Zadanie 8

Wadium: 205,00 PLN

System reduktorów stożka do operacji rewizyjnych stawu biodrowego

| 1 | Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21mm, antewersji do 14o i kąta CCD do 14o. Reduktory dopasowane do dowolnego typu stożka. W standardzie dostępne reduktory na stożki typu V40, 12/14 oraz 14/16. Reduktory na stożki pozostałych typów dostępne na zamówienie. | szt | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Głowy metalowe CoCr o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka | szt | 10 |
| 3 | Głowy ceramiczne BioloxDelta o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka | szt | 10 |

Zadanie 9

Wadium: 210,00 PLN

Biopolimer

| 1 | Przygotowywany in-situ implant w formie żelu poli-N-acetylo-D-glukozaminy służący do wypełniania i naprawy ubytków chrząstki. Podawany poprzez strzykawkę, w procedurze artroskopowej, bezpośrednio w uszkodzony obszar wypełniający go i przywierający do podłoża dzięki właściwościom bio-adhezyjnym i następnie błyskawicznie twardniejący. Stosowany jako samodzielna procedura lub w połączeniu z mikrozłamaniami. | szt | 20 |
| --- | --- | --- | --- |

Zadanie 10

Wadium: 65,00 PLN

Zestaw do uzyskiwania plazmy bogatopłytkowej

| 1. | Zestaw do pozyskiwania osocza bogato-płytkowego. System pozwalający na pozyskiwanie od 2 ml do 5 ml osocza bogato płytkowego PRP z 10 ml pobranej krwi po jednokrotnym wirowaniu z mozliwością regulacji koncentracji w zakresie od x 1.6 fo x 5. Technologia pozwalająca na wychwyt ponad 80 % płytek krwi wszystkich rozmiarów. Separator żelowy eliminujący minimum 96,5 % granulocytów i minimum 99% erytrocytów. Wymiennie jednorazowy , próżniowy system, służący do uzyskiwania ok. 4ml mieszaniny składającej się z ok. 2ml osocza bogato płytkowego uzyskanego z ok. 4 ml krwi pacjenta oraz 2 ml kwasu hialuronowego. Separacja z wykorzystaniem tiksotroponowego , żelowego separatora pozwalająca uzyskać poziom zanieczyszczenia osocza erytrocytami <_ 0,3% i granulocytami <_ 3,5% . System w pełni zamknięty, próżniowy samoczynnie pobierający krew, ograniczający jakikolwiek kontakt operatora z krwią pacjenta. Zestaw musi zawierać konektory transferowe do przetaczania krwi oraz osocza. W skład zestawu wchodzi minimum: 1 tuba podciśnieniowa PRP do pobierania 10 ml krwi z separatorem z zelu tiksotropowego , zawierający środek przeciwzakrzepowy, 1 zestaw do pobierania krwi ( igła z motylkiem , osłona) , 1 osłona do bezpiecznego transferu koncentratu , 1 igła 27G do pobierania koncentratu, 1 igła 17G do transferu koncentratu, 1 strzykawka 5ml. | szt | 50 |
| --- | --- | --- | --- |

Zadanie 11

Wadium: 60,00 PLN

| Lp | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 130, 166, 202, 238, 274, 310 i 343 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 5.0 mm i 3 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 6.5 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej). W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 4.5 mm oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 5.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | szt | 5 |
| 2 | Stalowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm | szt | 25 |
| 3 | Stalowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-95 mm | szt | 5 |
| 4 | Stalowa śruba gąbczasta ø 6.5 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 60-95 mm | szt | 5 |
| 5 | Wkładka do gwintowania otworu płytki pod śrubę blokującą ø 5.0 mm | szt | 5 |

Warunek przepustowy - Instrumentarium

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych

Zadanie 12

Wadium: 170,00 PLN

| Lp | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej. płyta prawa/lewa. Zakładana od strony bocznej i przyśrodkowej. Płyta boczna w części nasadowej posiada 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø4.0mm i korowe 3,5mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø4.0mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø4.0mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. Płyta przyśrodkowa w części nasadowej posiada 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø4.0mm i korowe 3,5mm i owalny otwór niegwintowany dla optymalnego pozycjonowania płyty. Długości płyt: 71, 84, 95, 97, 121, 123, 147, 149, 173, 175, 199, 201, 225, 227, 251, 253, 277, 279, 303, 305, 329, 355 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm i śruby gąbczaste 4, 0 mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Tytan | szt | 15 |
| 2 | Stalowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm | szt | 75 |
| 3 | Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm | szt | 15 |

Warunek przepustowy - Instrumentarium

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych

Zadanie 13

Wadium: 200,00 PLN

| Lp | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej. Zakładana od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Płyta prawa/lewa. Płytka posiada 7 otworów gwintowanych w części nasadowej pod śruby blokowane 4.0mm i korowe 3.5mm, grubość płyty w części dystalnej 1.3mm. Możliwość zastosowania śrub korowych 2.7mm w części dystalnej płyty przednio-bocznej. Długość płyty: 97, 102, 123, 127, 149, 153, 175, 178, 201, 203, 227, 229, 253, 254, 279, 280, 305, 331mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3, 5 mm i śruby gąbczaste 4,0 mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Tytan | szt | 20 |
| 2 | Stalowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm | szt | 80 |
| 3 | Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm | szt | 20 |

Warunek przepustowy - Instrumentarium

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych

Zadanie 14

Wadium: 220,00 PLN

| Lp | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej. płyta prawa/lewa. Długość płyty: 86, 99,112, 125, 151, 176, 202mm. 7 otworów gwintowanych w czesci nasadowej plyty o ustalonym kątowo kierunku mocowania płyty, podcięcia przy otworach na druty Kirschnera umożliwiające ponowne przymocowanie tkanek miękkich. Otwór owalny do prawidłowego pozycjonowania płyty. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm. W trzonie płyty te same otwory gwintowane okrągłe pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm. Tytan | Szt | 20 |
| 2 | Śruba blokowana średnica 4,0 L=14 - 95 mm. Tytan | szt | 120 |
| 3 | Śruba korowa średnica 3,5 L=10 - 95 mm. Tytan | szt | 40 |

Warunek przepustowy - Instrumentarium

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych

Zadanie 15

Wadium: 220,00 PLN

Płyty proste tytanowe

| Lp | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płyty proste o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna wąskie i szerokie. Płyta wyposażona w otwory owalne kompresyjne (kompresja międzyodłamowa) do śrub korowych i otwory okrągłe uniwersalne niewymagające zaślepek/przejściówek – z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Sruba wyposażona w stożkowy gwint na główce tworzy gwint w płycie w momencie wkręcania się w płytę. Poliaxialność ±15°. Implanty wykonane z tytanu - płytki proste pod śruby 3,5 i 2,7 - od 3 do 10 otworów - dł. od 42 do 126mm. | szt | 40 |
| 2 | Płytki proste tubularne.Płyty proste tubularne (półkoliste) posiadające otwory okrągłe z możliwością zastosowania śrub blokowanych w płytce 2.7mm. Materiał tytan. Długość od 23 do 191mm, posiadające od 2 do 16 otworów. Komplet stanowi 1 płyta plus 1 śruba korowa oraz 5 śrub blokowanych 2.7 mm. | szt | 40 |
| 3 | śruby 3,5 i 2,7, Tytan, | szt | 240 |

Warunek przepustowy - Instrumentarium

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych

Zadanie 16

Wadium: 50,00 PLN

| Lp | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 2.0 i ø 2.5 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.05 mm, trzon śruby ø 1.6 i 1.8 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7. | szt | 50 |

Zadanie 17

Wadium: 165,00 PLN

Płytki do leczenia złamań dalszej nasady kości promieniowej Płyty tytanowe

| Lp | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2.0 mm, 2.3 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt | 30 |
| 2 | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm | szt | 60 |
| 3 | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.3 mm, dł. 10-38 mm | szt | 60 |
| 4 | Śruba korowa tytanowa (pełny lub częściowy gwint), ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm | szt | 30 |
| 5 | Śruba korowa tytanowa, ø 2.3 mm, dł. 10-38 mm | szt | 30 |

Warunek przepustowy - Instrumentarium

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych

Zadanie 18

Wadium: 165,00 PLN

Płytki tytanowe do zespoleń kości pięty i śródstopia

| Lp | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1.0-1.5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt | 30 |
| 2 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt | 60 |
| 3 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | szt | 60 |
| 4 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt | 30 |
| 5 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | szt | 30 |

Warunek przepustowy - Instrumentarium

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych

Zadanie 19

Wadium: 180,00 PLN

Płytki do leczenia złamań w obrębie łokcia

| Lp | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramieniowej i części bliższej kości łokciowej. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) b) płytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe) d) płytki blokowane od strony tylno-bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) i e) płytki blokowane na olecranon (prawe i lewe). Ilość otworów: od 4 do 12. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | szt | 20 |
| 2 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm | szt | 40 |
| 3 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm | szt | 40 |
| 4 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm | szt | 20 |
| 5 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm | szt | 20 |

Warunek przepustowy - Instrumentarium

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych

Zadanie 20

Wadium: 6,00 PLN

Płytki do zespolenia kości strzałkowej

| Lp | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej częsci kości strzałkowej. 3,4,5,6,7,8,9,10,12 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W części nasadowej i trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym.. | szt | 20 |
| 2 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt | 60 |
| 3 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt | 60 |

Warunek przepustowy - Instrumentarium

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych

Zadanie 21

Wadium: 185,00 PLN

Płytki do leczenia złamań obojczyka

| Lp | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań obojczyka. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą a) płytki górne trzonowe lewe i prawe ,b) płytki przednie trzonowe uniwersalne ,c) płytki górno bocze lewe i prawe , d)płytki przednio boczne uniwersalne .Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | szt | 20 |
| 2 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-34 mm | szt | 40 |
| 3 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-34 mm | szt | 40 |
| 4 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-34 mm | szt | 20 |
| 5 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-34 mm | szt | 20 |

Warunek przepustowy - Instrumentarium

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych

Zadanie 22

Wadium: 4,00 PLN

Płytki do zespoleń kości dłoni

| Lp | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 6 otworowe, prawe i lewe, kształt L, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 6-10 otworowe, kształt T, Y i Z, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 5 otworowe, prawe i lewe, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, kształ H, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm Płytki dłoniowe tytanowe, 8 otworowe szerokie, kształt T, ø 1.7 mm, grubość 0.55 Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, kształt L, T i Z, prawe i lewe, ø 1.7 mm, grubość 1.0mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, ø 1.7 mm, grubość 1.0 mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, wąskie i szerokie, lewe i prawe, kształt L, T, Y i Z, ø 2.3 mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, ø 2.3 mm, grubość 1.0 mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 4-10 otworowe proste, kompresyjne, kształt L prawe i lewe, kształt T wąskie zagięte prawe i lewe, ø 2.3 mm, grubość 1.3 mm, P Płytki dłoniowe tytanowe, 4-7 otworowe proste, kompresyjne, kształt L wąskie prawe i lewe, kształt Y kompresyjne, ø 2.3 mm, grubość 1.0 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 4-13 otworowe proste, kształt L, T i Z, prawe i lewe, ø 2.3 mm, grubość 1.5 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, ø 2.3 mm, grubość 1.5 mm | szt | 1 |
| 2 | Śruby korowe tytanowe, ø 1.7 mm, długość 5-24 mm, skok co 2 mm, Śruby korowe tytanowe, ø 2.3 mm, długość 6-26 mm, skok co 2 mm | szt | 3 |
| 3 | Śruby blokujące tytanowe, ø 1.7 mm, długość 5-24 mm, skok co 2 mm Śruby blokujące tytanowe, ø 2.3 mm, długość 6-26 mm, skok co 2 mm | szt | 3 |

Warunek przepustowy - Instrumentarium

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych

Zadanie 23

Wadium: 2.000,00 PLN

| Lp | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm | Szt. | 20 |
| 2 | Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 32 mm do 50 mm | Szt. | 20 |
| 3 | Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 52 mm do 60 mm | Szt. | 20 |
| 4 | Śruba do tkanki gąbczastej ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 35 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 do 30 mm | Szt. | 20 |
| 5 | Śruba do tkanki gąbczastej ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 35 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 32 mm do 50 mm | Szt. | 20 |
| 6 | Śruba do tkanki gąbczastej ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 35 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 52 mm do 60 mm | Szt. | 20 |
| 7 | Śruba do korówki nieryglowana, ciągnąca, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm | Szt. | 20 |
| 8 | Śruba do korówki nieryglowana, ciągnąca, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby w przekroju 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 32 mm do 40 mm | Szt. | 20 |
| 9 | Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 mm do 30 mm | Szt. | 20 |
| 10 | Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 32 mm do 50 mm | Szt. | 20 |
| 11 | Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 52 mm do 60 mm | Szt. | 20 |
| 12 | Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 mm do 30 mm | Szt. | 20 |
| 13 | Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 32 mm do 50 mm | Szt. | 20 |
| 14 | Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 52 mm do 60 mm | Szt. | 20 |
| 15 | Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm. Skok długości co 1 mm długość śrub od 8 do 26 mm | Szt. | 20 |
| 16 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 55 i 70 mm, szerokość 24 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej. | szt. | 20 |
| 17 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej szersza prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 55 i 70 mm, szerokość 27 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej. | szt. | 10 |
| 18 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej XXL, prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 180 mm, szerokość 24 mm, grubość: 2,5 mm, 9 otworów w części głowowej, 18 otworów w części trzonowej (w tym otwory owalne), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej. | szt. | 5 |
| 19 | Płytka do wyrostka łokciowego, ilość otworów -6, długość 79 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa- maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, kolec umożliwiający stabilizację niestabilnego wyrostka łokciowego | szt. | 10 |
| 20 | Płytka do wyrostka łokciowego, ilość otworów -8, długość 95 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa- maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, kolec umożliwiający stabilizację niestabilnego wyrostka łokciowego | szt. | 5 |
| 21 | Płytka do wyrostka łokciowego, ilość otworów- 10, długość 111 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, kolec umożliwiający stabilizację niestabilnego wyrostka łokciowego | szt. | 5 |
| 22 | Płytka do wyrostka łokciowego, ilość otworów 12, długość 127 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, kolec umożliwiający stabilizację niestabilnego wyrostka łokciowego | szt | 5 |
| 23 | Płytka do bliższej nasady kości ramiennej, tytanowa, pod śruby 3,5mm, strona prawa i lewa, długość od 80, 90, 100, 122, 163 mm, grubość 3,0 mm, blokowana , anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, 8 otworów w części głowowej, 2, 3, 4 ,6, 9 otworów w części trzonowej plus owalny otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki, wypustki umożliwiające umocowanie więzadeł stawu barkowego, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. | Szt. | 10 |
| 24 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie przyśrodkowej, ilość otworów: 10, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni , otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, możliwość modelowania płytki | szt. | 10 |
| 25 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie grzbietowej promieniowej, ilość otworów: 11, strona: prawa/lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,0 mm, możliwość modelowania płytki | szt. | 10 |
| 26 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie grzbietowo bocznej, ilość otworów: 11, strona: prawa/lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm , możliwość modelowania płytki | szt. | 10 |
| 27 | Płytka szponowa do kości strzałkowej, ilość otworów 5, długość: 46 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania ( przycinania) płytki, szpony pozwalające na dodatkową stabilność zespolenia | szt. | 10 |
| 28 | Płytka szponowa do kości strzałkowej, ilość otworów 6, długość: 54 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania ( przycinania) płytki, szpony pozwalające na dodatkową stabilność zespolenia | szt. | 10 |
| 29 | Płytka szponowa do kości strzałkowej, ilość otworów 8, długość: 70 mm , blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm , możliwość modelowania ( przycinania) płytki, szpony pozwalające na dodatkową stabilność zespolenia | szt. | 10 |
| 30 | Płytka szponowa do kości strzałkowej, ilość otworów 10, długość: 86 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania ( przycinania) płytki, szpony pozwalające na dodatkową stabilność zespolenia | szt. | 5 |
| 31 | Płytka szponowa do kości strzałkowej, ilość otworów 12, długość: 102 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania ( przycinania) płytki, szpony pozwalające na dodatkową stabilność zespolenia | szt. | 5 |
| 32 | Płytka do kości piętowej M3-3.5 wielk. S, tytanowa, strona: lewa/prawa. Ryglowana z możliwością wielokątowego wprowadzania śrub, maksymalny kąt 20°. Grubość płytki 2,5 mm, ilość otworów pod śruby - 14 plus małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami Ø 3,5 mm. | szt. | 5 |
| 33 | Płytka do kości piętowej M3-3.5, wielk. M, tytanowa, strona: lewa/prawa. Ryglowana z możliwością wielokątowego wprowadzania śrub, maksymalny kąt 20°. Grubość płytki 2,5 mm, ilość otworów pod śruby - 14 plus małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami Ø 3,5 mm. | szt. | 5 |
| 34 | Płytka do kości piętowej M3-3.5, wielk. L, tytanowa, strona: lewa/prawa. Ryglowana z możliwością wielokątowego wprowadzania śrub, maksymalny kąt 20°. Grubość płytki 2,5 mm, ilość otworów pod śruby - 16 plus małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami Ø 3,5 mm. | szt. | 5 |
| 35 | Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 3 otwory w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 64mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. | szt. | 10 |
| 36 | Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 4 otwory w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 74mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. | szt. | 10 |
| 37 | Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 5 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 84mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. | szt | 5 |
| 38 | Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 7 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 104mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. | szt | 5 |
| 39 | Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 9 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 124mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. | szt | 5 |
| 40 | Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 11 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 144mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. | szt. | 5 |
| 41 | Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 13 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 164mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. | szt. | 5 |
| 42 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 7 plus dwa owalne, długość 104 mm, tytanowa, blokowana, możliwość wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 4,0 mm, owalne otwory służące do kompresji. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm | szt. | 10 |
| 43 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 7 plus cztery owalne, długość 120 mm, tytanowa, blokowana, możliwość wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 4,0 mm, owalne otwory służące do kompresji. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm | szt. | 10 |
| 44 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 11 plus cztery owalne, długość 168 mm, tytanowa, blokowana, możliwość wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 4,0 mm, owalne otwory służące do kompresji. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm | szt. | 5 |
| 45 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 7 plus dwa owalne, długość 83 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, owalne otwory służące do kompresji. | szt. | 5 |
| 46 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 7 plus cztery owalne, długość 100 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, owalne otwory służące do kompresji. | szt. | 5 |
| 47 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 9 plus cztery owalne, długość 120 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, owalne otwory służące do kompresji. | szt. | 5 |
| 48 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 11 plus cztery owalne, długość 140 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, owalne otwory służące do kompresji. | szt. | 5 |
| 49 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 7, 9, 11 plus dwa owalne, długość od 100 do 164 mm, tytanowa, blokowana, możliwość wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 3,0 mm, owalne otwory służące do kompresji. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm | szt. | 5 |
| 50 | Płytka prosta 1/3 rury, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt wprowadzania śrub 20 stopni długość: 42, 52, 62, 72, 82, 102, 122 mm, ilość otworów: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. |  | 10 |
| 51 | Płytka do kości obojczykowej z hakiem, strona prawa, lewa, ilość otworów 6 i 8 w tym jeden owalny, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, wysokość haka 15 mm. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm. | szt. | 10 |
| 52 | Płytka do kości obojczykowej z hakiem, strona prawa, lewa, ilość otworów 6 i 8 w tym jeden owalny, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, wysokość haka 18 mm. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm. | szt. | 10 |
| 53 | Płytka do kości obojczykowej, ilość otworów 7, 9, 11 blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania płytki, płytka lewa po obróceniu wzdłuż własnej osi, staje się płytką prawą, anatomicznie dopasowana forma płytki | szt. | 10 |
| 54 | Płytka do kości obojczykowej rewizyjna, ilość otworów 7, 9, 11, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,7 mm, możliwość modelowania płytki, strona lewa/prawa, płytka umożliwia stabilizację skomplikowanych, wielofragmentowych złamań i stawu rzekomego, dwa owalne otwory służące do kompresji, anatomicznie dopasowana forma płytki | szt. | 5 |
| 55 | Płytka do kości obojczykowej po stronie końca barkowego, prawa/lewa, blokowana, tytanowa, grubość płytki 3 mm, dwa owalne otwory służące do kompresji, anatomiczne uformowanie do części dolnej obojczyka, małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. | szt. | 5 |
| 56 | Gwóźdź obojczykowy dynamiczny, tytanowy, długość 200 mm, Przekrój gwoździa -okrągły o średnicy 2,8 mm, Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka. | szt. | 5 |
| 57 | Gwóźdź obojczykowy statyczny, tytanowy, długość 200 mm, Przekrój gwoździa -okrągły o średnicy 2,8 mm, Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka. | szt. | 5 |
| 58 | Śruby kaniulowane 4.0 mm. Średnicy gwintu 4.0mm, samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,6. Średnica główki 5,8 mm, średnica rdzenia 3,0 mm. Dostępne śruby z krótkim gwintem, w długościach od 24 do 60 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 40 |
| 59 | Drut Kirchnera. Stalowy, średnica 1,6 mm, długość 150 mm. | szt. | 1 |
| 60 | Śruby kompresyjne 2.8 mm, kaniulowane z gwintowaną główką , samowiercące, samogwintujące, samotnące. Gwint na główce nacinany dwukątowo ze skokiem 0,7 mm, średnica główki z gwintem 3,7 mm, średnica trzpienia 2,5mm, średnica gwintu 2,8 mm, śrdnica rdzenia 1,9 mm, skok gwintu śruby 1,0 mm nacinany dwukątowo, gniazdo śruby gwiazdkowe. Kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,0. Dostępne śruby z krótkim gwintem, w długościach od 12 do 34mm ze skokiem co 2 mm. |  | 40 |
| 61 | Drut Kirchnera. Stalowy, średnica 1,0 mm, długość 150 mm. | szt. | 1 |
| 62 | Śruba 1,5 mm stożkowa, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 1,5 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,1 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długośc śrub od 6 do 16 mm. | Szt. | 40 |
| 63 | Śruba 1,5 mm stożkowa, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 1,5 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,1 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długośc śrub od 17 do 20 mm. | Szt. | 40 |
| 64 | Śruba 1.7 mm stożkowa ratująca, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 1,7 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa,długość śrub od 6 do 20 mm. | Szt. | 40 |
| 65 | Śruba 2,0 mm stożkowa, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,0 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 6 do 20 mm. | Szt. | 40 |
| 66 | Śruba 2,0 mm stożkowa, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,0 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 21 do 24 mm. | Szt. | 40 |
| 67 | Śruba 2,2mm stożkowa ratująca, blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,2 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,5 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 6 do 20 mm. | Szt. | 40 |
| 68 | Śruba 2,2mm stożkowa ratująca, blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,2 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,5 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 21 do 24 mm. | Szt. | 40 |
| 69 | Płytka prosta 10 otworów - (łancuszek), blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm,możliwość modelowania i przycinania płytki | Szt. | 10 |
| 70 | Płytka dwurzędowa 6 otworów równoległych, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 10 |
| 71 | Płytka dwurzędowa 8 otworów równoległych, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 10 |
| 72 | Płytka dwurzędowa 10 otworów równoległych, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 10 |
| 73 | Płytka dwurzędowa 6 otworów po przekątnej, prawa/lewa, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 10 |
| 74 | Płytka dwurzędowa 10 otworów po przekątnej, prawa/lewa, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub śrenicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 10 |
| 75 | Płytka T. 6 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 10 |
| 76 | Płytka T. 8 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 10 |
| 77 | Płytka Y. 7 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 10 |
| 78 | Płytka Z. 9 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 10 |
| 79 | Płytka Z. 13 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 10 |
| 80 | Płytka X. 4 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 10 |
| 81 | Podkładka do śrub Ø 1,5 i 2,0 mm, tytanowa, grubość podkładki 0,7 mm | Szt. | 20 |
| 82 | Płytka prosta 10 otworów - (łancuszek), blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 10 |
| 83 | Płytka dwurzędowa 6 otworów równoległych, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 10 |
| 84 | Płytka dwurzędowa 8 otworów równoległych, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 10 |
| 85 | Płytka dwurzędowa 10 otworów równoległych, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 10 |
| 86 | Płytka dwurzędowa 8 otworów po przekątnej,prawa/lewa, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 10 |
| 87 | Płytka dwurzędowa 12 otworów po przekątnej, prawa/lewa, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 5 |
| 88 | Płytka T. 6 otworów,blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 10 |
| 89 | Płytka T. 8 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 5 |
| 90 | Płytka Y. 7 otworów,blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 10 |
| 91 | Płytka Z. 9 otworów,blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 5 |
| 92 | Płytka Z. 13 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 5 |
| 93 | Płytka X. 4 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 5 |
| 94 | Podkładka do śrub Ø 1,5 i 2,0 mm, tytanowa, grubość podkładki 1,0mm | Szt. | 20 |
| 95 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 1,1 mm dł. 65 mm | Szt. | 2 |
| 96 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 1,5 mm dł.88 mm | Szt. | 2 |
| 97 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,0 mm dł.105 mm | szt. | 2 |
| 98 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,0 mm dł.175 mm | szt. | 2 |
| 99 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,5 mm dł.105 mm | szt. | 2 |
| 100 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,5 mm dł.175 mm | szt. | 2 |
| 101 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,7 mm dł.105 mm | szt. | 2 |
| 102 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,7 mm dł.175 mm | szt. | 2 |
| 103 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 3,2 mm dł. 195 mm | Szt. | 2 |

Warunek przepustowy - Instrumentarium

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych

Zadanie 24

Wadium: 1.400,00 PLN

Endoproteza jednoprzedziałowa przyśrodkowego stawu kolanowego

| Lp | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Komponenty udowy i piszczelowy wykonane ze stopu CoCr. Komponent udowy uniwersalny w minimum 5 rozmiarach. Wkładka anatomiczna wykonana z polietylenu nowej generacji typu cross linking, niezwiązana z komponentem piszczelowym w minimum 7 grubościach. System zapewnia zaopatrzenie obu przedziału przyśrodkowego. Komponent piszczelowy anatomiczny typu „mobile bearing” w minimum 6 rozmiarach. | szt | 35 |
| 2 | udo | szt | 35 |
| 3 | piszczel | szt | 35 |
| 4 | wkładka | szt | 35 |
| 5 | Ostrza ( trójpak ) | szt | 10 |

Warunek przepustowy - Instrumentarium

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych

Zadanie 25

Wadium: 1.500,00 PLN

Endoproteza całkowita stawu kolanowego

| Lp | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | -element udowy z chromokobaltu, anatomiczny, w 10 rozmiarach, - element piszczelowy tytanowy, uniwersalny, w 10 rozmiarach, - bezpieczne zgięcie pooperacyjne do 155 stopni - wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie, w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20 i 23mm . - powierzchnia wewnętrzna protezy pokryta PMMA - substancją wspomagającą wiązanie cementu kostnego | szt | 35 |
| 2 | udo | szt | 35 |
| 3 | piszczel | szt | 35 |
| 4 | wkładka | szt | 35 |
| 5 | ostrze | szt | 10 |

Warunek przepustowy - Instrumentarium

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych

Zadanie 26 - Protezy dróg żółciowych

Wadium: 710,00 PLN

| Lp | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Papilotom jednorazowego użytku, trójkanałowy, z funkcją rotacji, dł. cięciwy 25 mm, średnica cewnika 2,2 mm, odcinek dystalny o średnicy 1,8mm, dł. noska 6 mm, dla kanału o śr. min. 2,8 mm. Akceptujący prowadnik 0,035”, skalowana rękojeść | szt. | 50 |
| 2 | Papilotom jednorazowego użytku, trójkanałowy, z funkcją rotacji, dł. cięciwy 20 mm, średnica cewnika 2,2 mm, odcinek dystalny o średnicy 1,8mm, dł. noska 6 mm, dla kanału o śr. min. 2,8 mm. Akceptujący prowadnik 0,035”, skalowana rękojeść | szt. | 30 |
| 3 | Papilotom igłowy, jednorazowego użytku, dwukanałowy, igła o regulowanej długości, o maksymalnym wysunięciu. 6mm, średnica proksymalnej części cewnika 2,2mm, dystalnej części 1,8mm, papilotom trwale połączony z uchwytem wyposażonym w standardowe przyłącze HF, łącznik typu Y pozwalający na podanie kontrastu bez usuwania prowadnika, akceptujący prowadnik 0,035" | szt. | 10 |
| 4 | Ustniki jednorazowego użytku z gumką tekstylną, nie zawierające lateksu, pakowane w stojący kartonowy dyspenser z otworem w jego dolnej części dla łatwego wyjmowania pojedynczych ustników, gumka wstępnie nałożona na jedno z uszek ustnika | szt. | 80 |
| 5 | Balon do usuwania złogów, trójkanałowy, trójstopniowy, nie zawierający lateksu lub innych substancji zwiększających ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej, jednorazowy. Pakowany z trzema strzykawkami o zróżnicowanej pojemności. Każda ze strzykawek posiada opis średnicy do której pompuje balon. Średnice balonu: 9mm; 13mm; 16mm: Śr. cewnika: 7Fr. Długość narzędzia: 200cm. Markery RTG po obu stronach balonu. Współpracujący z prowadnikiem 0,035”. | szt. | 30 |
| 6 | Zestaw do protezowania dróg żółciowych, jednorazowego użytku, jednofazowy, składający się ze złożonego wstępnie cewnika i popychacza, z portem bocznym, dla protez 8,5Fr; 10Fr. Długość 220cm, możliwością podawania kontrastu bez usuwania prowadnika. Po jednym markerze RTG w odcinku dystalnym cewnika oraz popychacza. | szt. | 40 |
| 7 | Proteza dróg żółciowych wykonana z PE typ prosty oraz z zagięciem dwunastniczym, posiadająca 2 zaczepy mocujące. Śr. 8,5Fr. Długość 12cm, w opakowaniu plastikowy pozycjoner ułatwiający wprowadzanie protezy do kanału roboczego endoskopu | szt. | 5 |
| 8 | Proteza dróg żółciowych wykonana z PE typ prosty oraz z zagięciem dwunastniczym, posiadająca 2 zaczepy mocujące. Śr. 8,5Fr. Długość 15cm, w opakowaniu plastikowy pozycjoner ułatwiający wprowadzanie protezy do kanału roboczego endoskopu | szt. | 5 |
| 9 | Proteza dróg żółciowych wykonana z PE typ prosty oraz z zagięciem dwunastniczym, posiadająca 2 zaczepy mocujące. Śr. 10Fr. Długość 7cm, w opakowaniu plastikowy pozycjoner ułatwiający wprowadzanie protezy do kanału roboczego endoskopu | szt. | 10 |
| 10 | Proteza dróg żółciowych wykonana z PE typ prosty oraz z zagięciem dwunastniczym, posiadająca 2 zaczepy mocujące. Śr. 10Fr. Długość 9cm, w opakowaniu plastikowy pozycjoner ułatwiający wprowadzanie protezy do kanału roboczego endoskopu | szt. | 20 |
| 11 | Proteza dróg żółciowych wykonana z PE typ prosty oraz z zagięciem dwunastniczym, posiadająca 2 zaczepy mocujące. Śr. 10Fr. Długość 12cm, w opakowaniu plastikowy pozycjoner ułatwiający wprowadzanie protezy do kanału roboczego endoskopu | szt. | 5 |
| 12 | Koszyk do ekstrakcji, jednorazowego użytku, 4-drutowy, z plecionego drutu. Długość 50 mm.. Średnica osłonki 2,3 mm. Funkcja rotacji, port Luer do podania kontrastu, skalowana rękojeść | szt. | 60 |
| 13 | Balon do poszerzania zwężeń dróg żółciowych, jednorazowego użytku, trójstopniowy, progresywny, z przeprowadzoną wstępnie prowadnicą z końcówką hydrofilną, średnice balona 6mm; 7mm; 8mm oraz 8mm; 9mm; 10mm, długości balonów 20-30 mm, długość robocza 200 cm, śr. cewnika 7 Fr, po obu stronach balona markery RTG. | szt. | 10 |
| 14 | Pompa do pompowania balonów do poszerzania, funkcja szybkiej deflacji, zakres pracy 0-440 PSI | szt. | 2 |
| 15 | Prowadnik nitinolowy do zabiegów na drogach żółciowych, jednorazowego użytku, czarna hydrofilna końcówka prosta 5cm, średnica 0,025”, długość 450cm | szt. | 30 |
| 16 | Prowadnik nitinolowy do zabiegów na drogach żółciowych, jednorazowego użytku, czarna hydrofilna końcówka zagięta 5cm, średnica 0,025”, długość 450cm | szt. | 20 |
| 17 | Stent samorozprężalny żółciowy: nitinolowy, niepokryty. Dł. stentów: 60mm; 100mm. Śr. 10mm. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Na rękojeści marker określający punkt, po przekroczeniu którego nie ma możliwości wycofania stentu do cewnika. Posiadający markery RTG na obu końcach. Osłonka aplikatora zbrojona wewnętrznie, część dystalna całkowicie przezierna w celu obserwacji uwalnianego stentu. Zestaw do aplikacji o dł. 180cm, śr. 8Fr, współpracujący z prowadnikiem max. 0,035”. | szt. | 4 |
| 18 | Stent samorozprężalny żółciowy: nitinolowy, całkowicie pokryty. Dł. stentów: 80mm. Śr. 10mm. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Na rękojeści marker określający punkt, po przekroczeniu którego nie ma możliwości wycofania stentu do cewnika. Posiadający markery RTG na obu końcach. Osłonka aplikatora zbrojona wewnętrznie, część dystalna całkowicie przezierna w celu obserwacji uwalnianego stentu. Zestaw do aplikacji o dł. 180cm, śr. 9Fr, współpracujący z prowadnikiem max. 0,035”. | szt. | 2 |
| 19 | Cewnik ECPW do podawania kontrastu, jednorazowego użytku, zakończony metalową kulką, do prowadnika 0,035", średnica cewnika 1,8 mm, łącznik typu Y z uszczelką, trwale połączony z rękojeścią, umożliwia podanie kontrastu bez usunięcia prowadnika | szt. | 50 |
| 20 | Cewnik ECPW do podawania kontrastu, jednorazowego użytku, zakończony stożkiem, do prowadnika 0,035", średnica cewnika 1,8 mm, łącznik typu Y z uszczelką, trwale połączony z rękojeścią, umożliwia podanie kontrastu bez usunięcia prowadnika | szt. | 30 |
| 21 | Igła do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, śr.ostrza igły 0,7mm, dł. ostrza 5mm, dł. narzędzia 230 cm, osłonka śr. 2,3 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem. Pakowane po 5 szt. | szt. | 10 |
| 22 | Kleszcze biopsyjne, jednorazoweg użytku. Łyżeczki owalne z okienkiem i kolcem. Śr. cewnika 2,3mm. Dł. narzędzia 180cm, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu | szt. | 10 |
| 23 | Zestaw do litotrypsji, wielorazowego użytku. W skład zestawu wchodzi: 1. rękojeść (autoklawowalna) z przekładnią ślimakową nie skręcającą drutu kosza do litotrypsji- drut kosza przesuwany wzdłuż osi rękojeści 2. 2x stalowa osłonka spiralna (śr. 2,6mm, dł. 195cm) 3. stalowa osłonka spiralna (śr. 4,0mm, dł. 100cm) 4. kosz do litotrypsji, 4-ramienny, plecionka (śr. osłonki 2,6mm, dł. kosza 50mm) 5. kosz do litotrypsji, 4-ramienny, plecionka (śr. osłonki 2,6mm, dł. kosza 60mm) 6. kosz do litotrypsji, 4-ramienny, plecionka (śr. osłonki 2,6mm, dł. kosza 70mm) 7. walizka Litotryptor umożliwia wykonanie planowej litotrypsji długimi koszami, oraz awaryjnej litotrypsji wszystkimi koszami ekstrakcyjnymi dostępnymi na rynku | szt. | 1 |

Warunek przepustowy - Instrumentarium

Oferent zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy użyczyć nieodpłatnie wymagane zestawy narzędzi oraz urządzenia do zabiegów operacyjnych

Zadanie 27

Wadium:  5,00 PLN

Gwóźdź Kirschnera

L- 310 mm

| Średnica 1,2 mm | 20 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 1,5 mm | 20 szt. |
| Średnica 1,6 mm | 30 szt. |
| Średnica 1,8 mm | 30 szt. |
| Średnica 2,0 mm | 30 szt. |
| Średnica 2,2 mm | 12 szt. |
| Średnica 2,4 mm | 12 szt. |
| Średnica 3,0 mm | 12 szt. |

Zadanie

Wadium:  450,00 PLN

Gwóźdź krętarzowy 130 st.

Średnica 10,0mm

| L – 220 mm | 4 szt. |
| --- | --- |
| L – 230 mm | 4 szt. |
| L – 240 mm | 4 szt. |
| L – 260 mm | 4 szt. |
| L – 280 mm | 4 szt. |

Średnica 11,0mm

| L – 220 mm | 4 szt. |
| --- | --- |
| L – 230 mm | 4 szt. |
| L – 240 mm | 4 szt. |
| L – 260 mm | 4 szt. |
| L – 280 mm | 4 szt. |

Średnica 12,0mm

| L – 220 mm | 4 szt. |
| --- | --- |
| L – 230 mm | 4 szt. |
| L – 240 mm | 4 szt. |
| L – 260 mm | 4 szt. |
| L – 280 mm | 4 szt. |

Średnica 13,0mm

| L – 220 mm | 4 szt. |
| --- | --- |
| L – 230 mm | 4 szt. |
| L – 240 mm | 4 szt. |
| L – 260 mm | 4 szt. |
| L – 280 mm | 4 szt. |

Średnica 14,0mm

| L – 220 mm | 4 szt. |
| --- | --- |
| L – 230 mm | 4 szt. |
| L – 240 mm | 4 szt. |
| L – 260 mm | 4 szt. |
| L – 280 mm | 4 szt. |

- śruba zespalająca  śred. 6,5 mm

| L – 70 mm | 4 szt. |
| --- | --- |
| L – 75 mm | 4 szt. |
| L – 80 mm | 4 szt. |
| L – 85 mm | 4 szt. |
| L – 90 mm | 4 szt. |
| L – 95 mm | 4 szt. |
| L – 100 mm | 4 szt. |
| L – 105 mm | 4 szt. |
| L – 110 mm | 4 szt. |

- śruba zespalająca kaniulowana śred.11 mm/śred. 2,7 mm

| L – 70 mm | 4 szt. |
| --- | --- |
| L – 75 mm | 4 szt. |
| L – 80 mm | 4 szt. |
| L – 85 mm | 4 szt. |
| L – 90 mm | 4 szt. |
| L – 95 mm | 4 szt. |
| L – 100 mm | 4 szt. |
| L – 105 mm | 4 szt. |
| L – 110 mm | 4 szt. |

Uwaga

Na czas trwania umowy dostawca użyczy nieodpłatnie kompletne instrumentaria do gwoździ krętarzowych.

Zadanie 28

Wadium:  30,00 PLN

Wkręty do kości – korowy (główka krzyżakowa)

Średnica 4,5

| L – 12 mm | 6 szt. |
| --- | --- |
| L – 14 mm | 6 szt. |
| L – 16 mm | 6 szt. |
| L – 18 mm | 10 szt. |
| L – 20 mm | 10 szt. |
| L – 22 mm | 12 szt. |
| L – 24 mm | 12 szt. |
| L – 26 mm | 12 szt. |
| L – 28 mm | 32 szt. |
| L – 30 mm | 32 szt. |
| L – 32 mm | 32 szt. |
| L – 34 mm | 32 szt. |
| L – 36 mm | 32 szt. |
| L – 38 mm | 32 szt. |
| L – 40 mm | 32 szt. |
| L – 42 mm | 32 szt. |
| L – 44 mm | 32 szt. |
| L – 46 mm | 32 szt. |
| L – 48 mm | 32 szt. |
| L – 50 mm | 32 szt. |
| L – 52 mm | 32 szt. |
| L – 54 mm | 32 szt. |
| L – 56 mm | 32 szt. |
| L – 58 mm | 32 szt. |
| L – 60 mm | 32 szt. |

Zadanie 29

Wadium: 5,00 PLN

Wkręty do kości – kostkowy samogwintujący – główka krzyżakowa średnica 4,5

| L – 25 mm | 8 szt. |
| --- | --- |
| L – 30 mm | 8 szt. |
| L – 35 mm | 8 szt. |
| L – 40 mm | 8 szt. |
| L – 45 mm | 8 szt. |
| L – 50 mm | 8 szt. |
| L – 55 mm | 8 szt. |
| L – 60 mm | 8 szt. |
| L – 65 mm | 8 szt. |
| L – 70 mm | 8 szt. |

Zadanie 30

Wadium:  200,00 PLN

# Gwóźdź śródszpikowy BLOKOWANY  - udo(z każdej długości przekroju) – komplet powinien zawierać wkręt zaślepiający , śrubę kompresyjną , wkręty blokujące dwa bliższe , dwa dalsze.

L – 30cm

| Średnica 8mm | 3szt. |
| --- | --- |
| Średnica 9mm | 3szt. |

L – 32cm

| Średnica 8mm | 3szt. |
| --- | --- |
| Średnica 9mm | 3szt. |

L – 34cm

| Średnica 8mm | 3szt. |
| --- | --- |
| Średnica 9mm | 3szt. |

L – 36cm

| Średnica 8mm | 3szt. |
| --- | --- |
| Średnica 9mm | 3szt. |

L – 38cm

| Średnica 8mm | 3szt. |
| --- | --- |
| Średnica 9mm | 3szt. |
| Średnica 10mm | 3szt. |
| Średnica 11mm | 3szt. |

L - 40cm

| Średnica 8mm | 3szt. |
| --- | --- |
| Średnica 9mm | 3szt. |
| Średnica 10mm | 3szt. |
| Średnica 11mm | 3szt. |

L- 41cm

| Średnica 10mm | 3szt. |
| --- | --- |

L- 42cm

| Średnica 8mm | 3szt. |
| --- | --- |
| Średnica 9mm | 3szt. |
| Średnica 10mm | 3szt. |
| Średnica 11mm | 3szt. |

Zadanie 31

Wadium: 150,00 PLN

# Piszczel(z każdej długości przekroju)- BLOKOWANY – komplet powinien zawierać wkręt zaślepiający , śrubę kompresyjną , wkręty blokujące dwa bliższe , dwa dalsze.

L-28cm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |
| Średnica 9mm | 2 szt. |

L-29cm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |
| Średnica 9mm | 2 szt. |

L-30cm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |
| Średnica 9mm | 2 szt. |

L-31cm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |
| Średnica 9mm | 2 szt. |

L-32cm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |
| Średnica 9mm | 2 szt. |

L-33cm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |
| Średnica 9mm | 2 szt. |

L-34cm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |
| Średnica 9mm | 2 szt. |

Zadanie 32

Wadium: 80,00 PLN

Kość ramienna - (z każdej długości przekroju)- BLOKOWANY – komplet powinien zawierać wkręt zaślepiający , śrubę kompresyjną , wkręty blokujące dwa bliższe , dwa dalsze.

L-220mm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |

L-240mm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |

L-260mm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |

L-280mm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |

L-300mm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |

L-320mm

| Średnica 7mm | 2 szt. |
| --- | --- |
| Średnica 8mm | 2 szt. |

Uwaga – dotyczy Zadania 30, 31, 32

Na czas trwania umowy dostawca użyczy nieodpłatnie kompletne instrumentarium do gwoździ śródszpikowych wszystkich zamawianych typów.

WARUNEK PRZEPUSTOWY:

Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie Instrumentarium na czas trwania umowy do implantacji płytek do osteosyntezy obejmujące pełną rozmiarówkę  płytek i śrub, niezbędnych do zaimplantowania.

Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu implantacji płytek do osteosyntezy dla lekarzy oraz instrumentariuszek.

Zadanie 33

Wadium:  90,00 PLN

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw 10 sztuk pinów węglowych do leczenia ubytków chrzęstnych. Pin składa się z włókien węglowych splecionych ze sobą. Długość ok.12,5 mm, średnica 3,2 mm Warunek przepustowy Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie instrumentarium na czas trwania umowy przetargowej. Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia nieodplatnego szkolenia z zakresu implantacji pinów węglowych dla lekarzy oraz instrumentariuszek | 2 zestawy |

Zadanie 34

Wadium: 70,00 PLN

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implant przeznaczony do artroplastyki małych stawów dłoni lub stóp u pacjentów cierpiacych na reumatoidalne zapalenie stawów lub chorobę zwyrodnieniową stawów. Stawami w których jest produkt jest stosowany, są stawy śródstopno-paliczkowe I-V (MTP I-V) stopy, nadgarstkowo-śródręczny (CMC I) oraz śródręczno-paliczkowe II-V (MCP II-V) dłoni. Implant wykonany z bio-przyswajalnego włókna kopolimerowego poli-L/D-laktydu w proporcji 96L/4D , okrągły, porowaty przypominający dysk o średnicy od 8 do 20 mm i grubości od 3,6 do 4,5 mm. Warunek przepustowy Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie instrumentarium na czas trwania umowy przetargowej. Oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia nieodplatnego szkolenia z zakresu implantacji implantu przeznaczonego do artroplastyki małych stawów dłoni lub stóp u pacjentów cierpiacych na reumatoidalne zapalenie stawów lub chorobę zwyrodnieniową stawów dla lekarzy oraz instrumentariuszek | 10 |

Zadanie 35

Wadium:  7,00 PLN

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Taśma tytanowa do złamań okołoprotezowych – szerokość taśmy 8 mm Warunek przepustowy Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie instrumentarium na czas trwania umowy przetargowej. | 16 |

Zadanie 36

Wadium: 300,00 PLN

| lp. | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stapler liniowy dł. 45 mm, ładowalny (7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów), jednorazowy. Wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości, wysokość zszywki zamkniętej 2,0 mm, otwartej 4,8 mm. Nowoopracowany prowadnik tnący do przecinania tkanki po wyzwoleniu staplera. Pakowany po 3 szt. | 3 |
| 2 | Stapler liniowy dł. 60 mm, ładowalny (7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów), jednorazowy. Wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm, otwartej 3,5 mm lub zamkniętej 2,0 mm, otwartej 4,8 mm do wyboru Zamawiającego. Nowoopracowany prowadnik tnący do przecinania tkanki po wyzwoleniu staplera. Pakowany po 3 szt. | 3 |
| 3 | Stapler liniowy dł. 90 mm, ładowalny (7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów), jednorazowy. Wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm, otwartej 3,5 mm lub zamkniętej 2,0 mm, otwartej 4,8 mm do wyboru Zamawiającego.. Nowoopracowany prowadnik tnący do przecinania tkanki po wyzwoleniu staplera. Pakowany po 3 szt. | 3 |
| 4 | Stapler niebieski/zielony dł. 60 mm, jednorazowy, wykonuje dwa podwójne naprzemiennie ułożone rzędy zszywek tytanowych, jednocześnie przecinając tkankę pomiędzy nimi, nóż wbudowany w ładunek. Ładowalny (7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów). Zszywka bilateralnie spłaszczone na całej długości, Wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm, otwartej 3 ,85 mm lub zamkniętej 2,0 mm, otwartej 4,8 mm do wyboru Zamawiającego. Pakowane po 3 szt. | 6 |
| 5 | Stapler niebieski/zielony dł. 80 mm, jednorazowy, wykonuje dwa podwójne naprzemiennie ułożone rzędy zszywek tytanowych, jednocześnie przecinając tkankę pomiędzy nimi, nóż wbudowany w ładunek. Ładowalny (7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów). Zszywka bilateralnie spłaszczone na całej długości, Wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm, otwartej 3 ,85 mm lub zamkniętej 2,0 mm, otwartej 4,8 mm do wyboru Zamawiającego. Pakowane po 3 szt. | 6 |
| 6 | Stapler okrężny 25 mm, 28 mm, 31 mm, jednorazowy, długość trzonu 22 cm wykonuje dwa naprzemiennie ułożone rzędy zszywek tytanowych. Zszywka bilateralnie spłaszczone na całej długości, Wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, zamkniętej 2,0 mm. Pakowane po 3 szt. | 9 |
| 7 | Stapler okrężny 28 mm lub 31mm do wyboru Zamawiającego, jednorazowy, długość trzonu 35 cm wykonuje dwa naprzemiennie ułożone rzędy zszywek tytanowych. Zszywka bilateralnie spłaszczone na całej długości, Wysokość zszywki otwartej 4,8 mm. | 6 |
| 8 | Stapler liniowy 55 mm jednorazowego użytku z ruchomą głowicą. Wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie kąt zgięcia szczęk instrumentu 120°; kąt obrotu trzonu 20°. Zszywka przybiera po zamknięciu kształt zbliżony do litery „B” wys. 1,5mm, wymiary zszywki 4 × 3,5 mm lub wys. 2,0mm, wymiar zszywki 4 x 4,8 do wyboru Zamawiającego. Pakowane po 3 szt. | 6 |
| 9 | Ładunek do staplera z pozycji nr.2. Ładunek jednorazowego użytku dł. 60 mm do staplera liniowego . Wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm, otwartej 3,5 mm lub zamkniętej 2,0 mm, otwartej 4,8 mm do wyboru Zamawiającego. | 12 |
| 10 | Ładunek do staplera z pozycji nr.3. Ładunek jednorazowego użytku dł. 90 mm do staplera liniowego . Wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm, otwartej 3,5 mm lub zamkniętej 2,0 mm, otwartej 4,8 mm do wyboru Zamawiającego. | 12 |
| 11 | Ładunek do staplera z pozycji nr.4. Ładunek zielony/niebieski dł. 60 mm, jednorazowy, wykonuje dwa podwójne naprzemiennie ułożone rzędy zszywek tytanowych, jednocześnie przecinając tkankę pomiędzy nimi, nóż wbudowany w ładunek. Zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości. Wysokość zszywki zamkniętej 2,0 mm, otwartej 4,85 mm lub zamkniętej 1,5 orwartej 3,85 do wyboru Zamawiającego. | 12 |
| 12 | Ładunek do staplera z pozycji nr.5. Ładunek zielony/niebieski dł. 80 mm, jednorazowy, wykonuje dwa podwójne naprzemiennie ułożone rzędy zszywek tytanowych, jednocześnie przecinając tkankę pomiędzy nimi, nóż wbudowany w ładunek. Zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości. Wysokość zszywki zamkniętej 2,0 mm, otwartej 4,85 mm lub zamkniętej 1,5 orwartej 3,85 do wyboru Zamawiającego. | 12 |

Zadanie 37

Wadium: 95,00 PLN

| lp. | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | stapler jednorazowy do fiksacji siatek przepuklinowych 5mm, zawierający 25 zszywek syntetycznych wchlanialnych o dwoch miejscach przyczepnych do tkanki. Zawiera wskaźnik zuzycia zszywek | 6 |
| 2 | imadło endoskopowe średnica ramienia 5mm, długość 30cm | 1 |
| 3 | jednorazowy przyrząd do zakladania szwów. instrument posiada ramie o srednicy 5mm i moze byc przeładowny 7 razy | 3 |

Zadanie 38

Wadium: 1.000,00 PLN

| lp. | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trokar 12 mm z karbowaną kaniulą z kierunkowym plastikowym ruchomym ostrzem w kształcie litery V. Trójstopniowy, zawór bezpieczeństwa. Trokar musi posiadać wbudowaną uszczelkę 5-12 mm | 40 |
| 2 | Trokar 5 mm z karbowaną kaniulą z kierunkowym metalowym ruchomym ostrzem w kształcie litery V. Dwustopniowy, zawór bezpieczeństwa. | 40 |
| 3 | Kaniula 12 mm karbowana z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym i wbudowaną uszczelką 5-12 mm kompatybline z trokarem z poz.1 | 60 |
| 4 | Kaniula 5 mm karbowana z dwustopniowym zaworem insuflacyjnym. Kompatybilna z trokarem z pozycji 2 | 60 |
| 5 | Zestaw trokarów jednorazowych składający się z : - 1 szt trokara 11mm z karbowaną kaniulą z kierunkowym metalowym ostrzem w kształcie litery V. Trójstopniowy, zawór bezpieczeństwa - 1 szt kaniuli 11 mm karbowanej z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym i wbudowaną uszczelką 5-11 mm - 1 szt trokara 5 mm z karbowaną kaniulą z kierunkowym metalowym ostrzem w kształcie litery V. Dwustopniowy, zawór bezpieczeństwa - 1 szt kaniuli 5 mm karbowanej z dwustopniowym zaworem insuflacyjnym - 1 szt Igły Veressa 120mm z sygnałem dźwiękowym i wizualnym określającym wejście do jamy brzusznej | 60 |
| 6 | Jednorazowy trokar optyczny w rozmiarze 5-11 mm bezpieczny , bez noża posiadający trójpozycyjny zawór insuflacyjno-desuflacyjny, z karbowaną transparentną kaniulą | 20 |
| 7 | Igła Veressa z sygnałem dźwiękowym i wizualnym określającym wejście do jamy brzusznej 120 mm i 150 mm – z możliwością wyboru przy zamówieniu | 20 |
| 8 | Jednorazowe nożyczki laparoskopowe o średnicy 5mm z przyżeganiem monopolarnym z ostrzem o dł. 16mm, atraumatyczne, długość trzonu 31cm., kodowane kolorystycznie. | 60 |
| 9 | Jednorazowy grasper laparoskopowy o średnicy 5mm, dł. trzonu 31cm, i z ergonomicznym mechanizmem stałego zacisku szczęk i atraumatycznymi ząbkami, kodowane kolorystycznie. | 60 |
| 10 | Jednorazowy grasper laparoskopowy o średnicy 5mm z dużymi ząbkami z przełącznikiem zapadkowym wł./wył. – długość 31 cm | 60 |
| 11 | Disektor laparoskopowy o średnicy 5mm z przyżeganiem monopolarnym, atraumatyczny , o długości trzonu 31cm, , kodowany kolorystycznie. | 60 |
| 12 | Jednorazowy retraktor laparoskopowy 10 mm – długość 32 cm, 5 przegubowych palców | 10 |
| 13 | Urządzenie stabilizujące 5 mm Jednorazowe urządzenie stabilizujące z 30 wchłanialnymi zszywkami, do stosowania w zabiegach laparoskopowych | 20 |
| 14 | Klipsownica laparoskopowa 10 mm , z 20 klipsami w rozmiarze M/L, długośc trzonu 29 cm | 60 |
| 15 | Płyn do optyk przeciw parowaniu 5 ml | 10 |
| 16 | Pętla podwiązkowa z aplikatorem, szew pleciony wchłanialny syntetyczny poliester złożony z glikolidu i laktydu- pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego), o średniej minimalnej wytrzymałości węzła ok. 80% w okresie po 2 tygodniach i 30% po trzech tygodniach od wszczepienia, całkowitym wchłonięciu 56-70 dniem, barwione na fioletowo, grubość 2-0 , długośc 52 cm | 10 |
| 17 | Pętla podwiązkowa z aplikatorem, szew pleciony wchłanialny syntetyczny poliester złożony z glikolidu i laktydu- pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego), o średniej minimalnej wytrzymałości węzła ok. 80% w okresie po 2 tygodniach i 30% po trzech tygodniach od wszczepienia, całkowitym wchłonięciu 56-70 dniem, barwione na fioletowo, grubość 0, długośc 52 cm | 10 |
| 18 | Szew endoskopowy poliestrowy niewchłanialny barwiony na zielono z igłą okrąglą ½ koła 26 mm z aplikatorem grubość 0 dł. 120 cm. | 10 |
| 19 | Szew endoskopowy poliestrowy niewchłanialny barwiony na zielono z igłą okrąglą ½ koła 26 mm z aplikatorem grubość 2-0 dł. 120 cm | 10 |
| 20 | Urządzenie do zamykania nacięć po trokarze jednorazowego użytku | 12 |
| 21 | Worek do pobierania próbek jednorazowego użytku o średnicy trzonu 10mm. Trzon wykonany z poliwęglanu, worek z materiału odpornego na rozerwania i pęknięcia - ripstop nylon (odporność na rozerwanie min 28 psi). Otwór worka min. 6,1 cm3, długość robocza 35-36 cm. Pojemność 275 ml. | 20 |

Zadanie 39

Wadium:  50,00 PLN

| lp. | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Półautomatyczny, samorozprężalny worek do usuwania preparatów wykonany z materiału Nylon Ripstop. Pojemność 100 ml. Średnica otworu 70 mm, długość worka 144 mm. Worek posiadający usztywnienie ze szwu monofilamentowego minimalizującego pamięć kształtu. | 40 |

Zadanie 40

Wadium:  100,00 PLN

| lp. | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stapler niebieski/zielony dł. 100 mm, jednorazowy, wykonuje dwa podwójne naprzemiennie ułożone rzędy zszywek tytanowych, jednocześnie przecinając tkankę pomiędzy nimi, nóż wbudowany w ładunek. Ładowalny (7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów). Zszywka bilateralnie spłaszczone na całej długości, Wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm, otwartej 3 ,85 mm lub zamkniętej 2,0 mm, otwartej 4,8 mm do wyboru Zamawiającego. Pakowane po 3 szt. | 6 |
| 2 | Stapler okrężny 31 mm, jednorazowy, długość trzonu 22 cm lub 35 cm do wyboru Zamawiającego wykonuje dwa naprzemiennie ułożone rzędy zszywek tytanowych. Zszywka bilateralnie spłaszczone na całej długości, Wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, zamkniętej 2,0 mm. Pakowane po 3 szt. | 6 |
| 3 | Ładunek do staplera z poz.nr.1, Ładunek zielony/niebieski dł. 10 mm, jednorazowy, wykonuje dwa podwójne naprzemiennie ułożone rzędy zszywek tytanowych, jednocześnie przecinając tkankę pomiędzy nimi, nóż wbudowany w ładunek. Zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości. Wysokość zszywki zamkniętej 2,0 mm, otwartej 4,85 mm lub zamkniętej 1,5 orwartej 3,85 do wyboru Zamawiającego. | 12 |

Zadanie 41

Wadium:  50,00 PLN

| Lp | Kod | Opis wyrobu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Klips polimerowy o okresie wchłaniania 180-210 dni rozmiar średnio duży | 60 szt. |

Zadanie 42

Wadium: 570,00 PLN

| lp. | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Soczewka bezaberracyjna, akrylowa hydrofilna do mikrocięcia ponizej 2,0 mm. Wyposażona w filtr UV. Budowa soczewki: jednoczęściowa o 3 stopniowej stabilizacji haptyków. Funkcja antiglare redukująca odblaski. Budowa soczewki asferyczna dwuwypukła o stałym dioptrażu na całej części optycznej soczewki. Angulacja 10 stopni. Konstrukcja 4 pełnych haptyków narożnych. Ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych, dodatkowo bariera 360 stopni na części optycznej soczewki. Poziom uwodnienia soczewki równy lub większy 26%. Niski współczynnik refrakcji 1,458 lub mniej. Wymiar całkowity soczewki zależny od dioptrażu. Część optyczna: 6,2 mm w zakresie 0,0 – 15,0 Dpt; 6,0 mm w zakresie 15,5– 22,0 Dpt, 5,6 mm w zakresie 22,5– 30,0 Dpt . Zakres dioptrażu od 0 – 30 D, w tym od 0 – 9 co 1D , natomiast od 10 – 30D co 0,5D. Znacznik położenia soczewki na części haptycznej. Do każdej soczewki dołączony injector i kartridż 1,8 mm. | 450 |
| 2 | Soczewka bezaberracyjna, akrylowa, hydrofilna, tylnokomorowa, zwijalna, sterylna. Wyposażona w filtr UV, asferyczna, dwuwypukła, jednoczęściowa o stałym dioptrażu na całej części optycznej soczewki. Konstrukcja 4 oddzielnych haptyków narożnych ze znacznikiem poprawności położenia, angulacja haptyków 0 stopni. Ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych, dodatkowo bariera 360 stopni na części optycznej soczewki. Poziom uwodnienia soczewki równy lub większy 26%. Niski współczynnik refrakcji 1,458 lub mniej. Funkcja anti-glare redukująca odblaski. Soczewka dostępna w dioptrażach od 0÷30 D, w tym od 0÷9 co 1D, natomiast od 10÷30D co 0,5D. Średnica części optycznej: 6 mm. Wymiar całkowity soczewki zależny od dioptrażu: 11,0 mm od 0,0D do +15,0 D; 10,7mm od +15,5D do +22,0D; 10,5 mm od +22,5 do 30,0D. Do każdej soczewki dołączony jednorazowy zestaw implantacyjny (kartridż + injector): wymiennie tego samego producenta oraz innych producentów. | 10 |

Zadanie 43

Wadium:  170,00 PLN

| lp. | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zrównoważona sól fizjologiczna, butelka plastikowa 500 ml, wysokość butelki 17 cm, korek wpustowy gumowy, z dwoma wejściami do wkłucia kompatybilne z aparatami kroplówek z funkcją wymuszonej infuzji, pH 7,0 – 7,4, osmolarność 280 – 320 mOsm/kg | 400 |
| 2 | Nóż typu slit, double bevel, jednorazowy, zagięty, szerokość ostrza 2,4 mm | 450 |
| 3 | Manipulator typu Koch, jednorazowy zakrzywiony tip 1,4 mm, długość całkowita 116 mm | 36 |
| 4 | Manipulator typu Koch, jednorazowy zakrzywiony tip 1,5 mm, długość całkowita 112 mm | 4 |
| 5 | Pęseta do kapsuloreksji, jednorazowa, zagięte szczypce o długości 11,5 mm, długość całkowita 100 mm | 8 |
| 6 | Nóż jednorazowy typu Side Port 1,2 mm,trapezoidalny zagięty pod kątem 30o, Tip noża na długości 0,5 mm ścięty dodatkowo o 60 stopni w stosunku do pozostałej części tnącej. Odpowiedni także do oczu z płytką komorą przednią. | 450 |
| 7 | Nóż jednorazowy typu KKM 2,0 mm używany do zabiegów zaćmy, zagięty pod kątem 45o, obustronnie ostrzony ze znacznikiem głębokości, ukątowienie ostrzy 67o | 12 |
| 8 | Pak zawierający: - plastikowy kieliszek o pojemności 60 ml - kaniula jednorazowa okrągła typu wisco 25G - obłożenie na stolik o wymiarach 100 cm x 150 cm | 40 |

Zadanie 44

Wadium: 420,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet do fakoemulsyfikacji - zawiera kasetę VFM, dreny do I/A, komorę testową, 2 rękawy irygacyjne, zatyczkę do kasety, pokrowiec na ekran, pokrowiec na tacę, pokrowiec na pilota, klucz do igieł BL5112 | 450 |
| 2 | Tip typu Microflow: średnica zewnętrzna 0,90 mm, średnica wewnętrzna 0,70 – 0,50 mm ; możliwość wielokrotnego użytku DP8730 | 20 |
| 3 | Tip typu Thin Tip: średnica zewnętrzna 0,90 mm, średnica wewnętrzna 0,67 mm; możliwość wielokrotnego użytku DP8430 | 20 |
| 4 | Osłonki na tip 2,2 mm DP 5531 | 450 |
| 5 | Witrektom przedni pneumatyczny 20G DP4400-6 | 65 |

WARUNEK PRZEPUSTOWY:

Cały sprzęt musi być kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego aparatem Stellaris Anterior.

### Zadanie 45

Wadium: 65,00 PLN

SUBSTYTUTY KOŚCI (BLOCZKI I GRUZ)

### Substytut kości z gentamycyną w postaci macierzy komórkowej na bazie hydroksyapatytu (70%) i beta-trójfosforanu wapnia (30%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 m-ce). Współczynnik porowatości 70%, makroporowatość 300-600 μm, wytrzymałość komprecyjna 10Mpa, gentamecyna 150 mg. Materiał do wypełnień i rekonstrukcji ubytków w tkance kostnej zbitej i gabczastej, stosowany z autogennymi przeszczepami kostnymi, koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi.

### Dostępny w postaciach:

### Bloczki:

### - 20 mm x 5 mm   x 5 mm   – 2 szt.

- 20 mm x 10 mm x 10 mm – 2 szt.

- 38 mm x 30 mm x 15 mm – 2 szt.

Cylindry

- ⌀ 10 mm x 15 mm – 2 szt.

- ⌀ 15 mm x 15 mm – 2 szt.

- ⌀ 30 mm x 15 mm – 2 szt.

Substytut kości z gentamycyna w postaci macierzy komórkowej na bazie beta-trójfosforanu wapnia (100%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 m-ce)

Granulki

2000 - 4000 μm a'   5ml – 2 szt.

2000 - 4000 μm a' 10ml – 2 szt.

2000 - 4000 μm a' 15ml – 2 szt.

2000 - 4000 μm a' 30ml – 2 szt.

Zadanie 46

Wadium: 25,00 PLN

HEMOSTATYCZNA WŁÓKNINA KOLAGENOWA – GĄBKA Z GENTAMYCYNĄ

Naturalne pH (od 6 do 7,56 w środowisku wodnym) zawartość kolagenu (4,8 mg/cm2)

– Całkowita hemostaza w ciągu kilku sekund

– Możliwość działania jako bariery ochronnej na powierzchni rany

– Opisane klinicznie wysokie walory w obsłudze implantu – gąbka nie jest lepka a elastyczna – materiał

podatny na przemieszczenie i wymianę, włóknina może być wycięta, zwinięta lub złożona. Zachowuje

integralność w obecności krwi oraz w trakcie aplikacji. Może zostać w łatwy sposób zastosowany oraz

usunięty w razie konieczności, całkowita resorpcja po 2 – 4 tygodniach.

Rozmiar:

5 x 5 cm a' 10 szt. – 5 op.

Zadanie 47

Wadium: 120,00 PLN

NanoFX do kolana i stawu skokowego System do wykonywania mikrozłamań w technologii „Nano”

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnica | 5 |
| 2 | Podważka | 5 |
| 3 | Drut nitynolowy | 10 |

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.5 Załącznik nr 4 –  Oświadczenie dotyczące przynależności lub o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

...................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

### OŚWIADCZENIE

Oświadczamy zgodnie z art.24.ust1 pkt 23 ustawy – Pzp, że:

1. nie należymy*do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Z 2015r

poz.184,1618 i 1634)

2. należymy* do grupy kapitałowej i przedstawiamy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy

z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Z 2015r poz.184,1618 i 1634)

dnia

(podpis Wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić