107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz dnia: 11.09.2018r

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym - znak 29/med/2018, na dostawę środków dezynfekujących, materiałów zużywalnych do sterylizacji oraz ciekły azot ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych dnia 03.09.2018r pod numerem  612069-N-2018

Pytanie 1 dotyczące Zadania 8 i 9

Czy Zamawiający dopuści rękawy o 5-warstwowej folii. Oferowane opakowania charakteryzują się wysokimi parametrami jakościowymi oraz wytrzymałością.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 2 dotyczące Zadania 9, pozycja nr 1-7

Czy Zamawiający dopuści rękawy o niżej wskazanych rozmiarach zakładek:

1 –  75mm x 45mm x 100m,

2 – 100mm x 50mm x 100m,

3 – 150mm x 55mm x 100m,

4 – 200mm x 60mm x 100m,

5 – 250mm x 65mm x 100m,

6 – 300mm x 70mm x 100m,

7 – 350mm x 75mm x 100m.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 3 dotyczące Zadania 11, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści testy biologiczne posiadające pożywkę kulturową w kolorze niebieskim oraz wskaźnik klasy  1 na zewnętrznej etykiecie przebarwiający się z koloru bordowego na zielony ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 4 dotyczące Zadania 11, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści dla wskazanej pozycji testów biologicznych, użyczenie inkubatora bez drukarki. W przypadku testów o standardowym odczycie bez odczytu fluorescencyjnego drukarka nie znajduje zastosowania.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 5 dotyczące Zadania 11, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści testy biologiczne szybkiego odczytu (3h) kompatybilne z innym autoczytnikiem wyposażonym w drukarkę niż wskazany przez Zamawiającego. Autoczytnik zostanie nieodpłatnie użyczony.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 6 dotyczące Zadania 19 pozycja nr 3 i 4

Czy Zamawiający dopuści metkownicę trzyrzędową oraz rolki tuszujące innego typu np. BLITZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 7 dotyczące Zadania 22 pozycja nr 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści osłonki przeznaczone dla narzędzi o maksymalnej szerokości :

1 – 25 mm

2 – 50 mm

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 8 dotyczące Zadania 28

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 100 szt ? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona .

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 9 dotyczące Zadania 7 pozycji nr 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny test spełniający wymagania SIWZ z substancją wskaźnikową koloru czerwonego w kształcie rombu ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 10 dotyczące Zadania 9, pozycja nr 2,4,5,6

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy spełniające wymagania SIWZ w rozmiarach :

2 – 100mm x 50mm x 100m,

4 – 200mm x 55mm x 100m,

5 – 250mm x 65mm x 100m,

6 – 300mm x 80mm x 100m,

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

| ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz Telefon: 261 47 28 61-63; Fax: 261 47 28 61-63 apteka-przetargi@107sw.mil.pl Regon 570544566 NIP 765-14-95-874 | Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002 |
| --- | --- |