107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz dnia: 17.10.2018r

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym - znak 30/med/2018, na dostawę materiałów jednorazowego użytku, materiału wiskoelastycznego, stomatologii oraz odczynników i materiałów laboratoryjnych oraz leków stosowanych w programach lekowych leczenia PZW C i PZW B ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych dnia 13.09.2018r pod numerem  2018/S/178-402815.

Pytanie 1 dotyczące Zadania 145

a)Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej regenerowanej celulozy, która posiada następujące właściwości:

- w całości pochodzenia roślinnego,

- sterylizowane promieniami gamma,

- nie strzępią się, nie rozrywają się i nie przyklejają się do narzędzi

- nie ulegają dezintegracji w miejscu zabiegu

- strukturalna włóknina siedmiowarstwowa;

- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone w instrukcji użytkowania;

- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP, E.Coli potwierdzone w badaniach in vitro oraz w instrukcji użytkowania,

- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumonie, która jest odporna na antybiotyki i jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz na Listeria monocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu,

- hemostaza w czasie 3-4 minut  po kontakcie z miejscem krwawienia;

- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;

- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii

- warunki przechowywania do 25 stopni?

b)Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru 10,2 x 5,1 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.

Odpowiedź

a)Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

b)Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 2 dotyczące Zadania 109, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi i zagiętymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm, 20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038'', dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 3 dotyczące Zadania 109, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik trójświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi i zagiętymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm, 20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038'', dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 4 dotyczące Zadania 95, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestawy cewników do żył centralnych poliuretanowe

nie pokryte powłoką antybakteryjną- pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 5 dotyczące Zadania 97, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę do biopsji szpiku kostnego z mostka w rozmiarze

15G o długości 6,8cm?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 6 dotyczące Zadania 97, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę do biopsji szpiku kostnego z mostka w rozmiarze

16G o długości 6,8cm?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 7 dotyczące Zadania 109, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, poliuretanowy

wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń z

ramionami prostymi i zakrzywionymi, odporny na zginanie bez bocznych

otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o

przekroju 14Fr i długościach: 17cm, 20cm z nadrukiem objętości wypełnienia

na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik

nieprzepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do

implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar

18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik Nitinolowy z zakończeniem w kształcie

litery ' J' z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , strzykawka 10 ml,

korek do wstrzykiwań, dwa rozszerzacze w rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x

15 cm, łącznik prowadzący typu 'Y', taśma mocująca do drenu cewnika oraz

naklejka identyfikująca pacjenta.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 8 dotyczące Zadania 109, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ trójświatłowy, poliuretanowy

wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń z

ramionami prostymi i zakrzywionymi, odporny na zginanie bez bocznych

otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o

przekroju 13Fr - 14Fr i długościach: 15cm, 17cm, 20cm z nadrukiem objętości

wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste,

cewnik nieprzepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do

implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar

18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik Nitinolowy z zakończeniem w kształcie

litery ' J' z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , strzykawka 10 ml,

korek do wstrzykiwań, dwa rozszerzacze w rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x

15 cm, łącznik prowadzący typu 'Y', taśma mocująca do drenu cewnika oraz

naklejka identyfikująca pacjenta.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 9 dotyczące Zadania 95, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Zadania nr 95 i

stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie 10 dotyczące Zadania 110, poz. 1

- a)Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 110 pozycję 1 i utworzy nowe zadanie 110a, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

- b)Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.1 samych hemofiltrów o pow. membrany 1,9m2 bez zestawu drenów?

- Odpowiedź

- a)Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

- b)Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

- Pytanie 11 dotyczące Zadania 110, poz. 2

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 2 z zadania nr 110 i utworzy nowe zadanie 110b, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

- Odpowiedź

- Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

- Pytanie 12 dotyczące Zadania 121

- 1. Czy Zamawiający dopuści linię 130 cm + 30 cm (+/- 5 cm) ?

- Która z poniższych końcówek łączy przetwornik z kablem monitora?

- 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

- Odpowiedź

- Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

- Pytanie 13 dotyczące Zadania 150, poz. 3,4,5

- Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 150 pozycję 3,4,5 i utworzy nowe zadanie 150a, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

- Odpowiedź

- Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

- Pytanie 14 dotyczące Zadania 151, poz. 2,3,4,5

- 1. Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 151 pozycję 2,3,4,5 i utworzy nowe zadanie 151a, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

- Odpowiedź

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Pytanie 15 dotyczące Zadania 90, poz. 5

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 5 z zadania i utworzenie z niej odrębnego zadania np. 90.1. Pozostawienie pozycji nr 5 w zadaniu nr 90 daje wyłączność do złożenia oferty tylko jednej firmie, która jest producentem tych igieł w Polsce. Zastanawiająca jest również mała ilość (5szt.) igieł w pozycji nr 5, gdyż igły o tych wymiarach przeważnie pakowane są w opakowaniach jednostkowych po 10 szt. Przesyłka igieł w mniejszej ilości niż opakowanie jednostkowe zwiększa ryzyko uszkodzenia igieł podczas transportu.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 16 dotyczące Zadania 19, poz. 1-6

Czy Zamawiający w zadaniu 19 w pozycji pierwszej lp. 1-6 tj. rurki intubacyjne w rozmiarach 2,0 - 4,5 dopuści rurki intubacyjne ze zwykłym mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 17 dotyczące Zadania 19, poz. 6

Czy Zamawiający w zadaniu 19 w pozycji szóstej tj. rurki tracheostomijne z regulowanym położeniem kołnierza dopuści rurki tracheostomijne z regulowanym położeniem kołnierza bez zbrojenia, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym płasko przylegającym przed wypełnieniem, z zakresem zmiennej długości w rozmiarze 9,0: 100-120mm, w rozmiarze 8,0: 90-110mm i w rozmiarze 7,0: 80-100mm?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 18 dotyczące Zadania 19, poz. 6

Czy Zamawiający w zadaniu 19 w pozycji szóstej tj. rurki tracheostomijne z regulowanym położeniem kołnierza dopuści obecnie stosowane przez Zamawiającego, zbrojone rurki tracheostomijne z regulowanym położeniem kołnierza, z mankietem niskociśnieniowym o długości maksymalnej w rozmiarze 9,0: 122mm, w rozmiarze 8,0: 116mm i w rozmiarze 7,0: 100mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

- 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 19 dotyczące Zadania 26

a)Czy Zamawiający w zadaniu 26 dopuści mechaniczny filtr oddechowy Thermovent Hepa o następujących parametrach: bakteryjno wirusowy, mechaniczny-hydrofobowy tzn. nieprzepuszczający płynów o ciśnieniu do 150cm H2O, o sprawności filtrowania bakterii większej niż 99,99999%, objętość/przestrzeń martwa – 52/45ml, wadze około 30g, zalecanym zakresie objętości oddechowej 150-1200ml, zatrzymaniu wilgoci 0,4g/h, z równomiernie rozłożonymi, niesklejającymi się fałdami dzięki elementom dystansowym, o całkowitej powierzchni filtracyjnej 325cm2, z centralnie usytuowanym portem do kapnografu, z przezroczystą obudową z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem przepływu gazu, o zaoblonych, bezpiecznych dla pacjenta krawędziach, z pierścieniem zapobiegającym rozłączaniu (zgodnie z normą ISO-9356), sterylny, na 24 godziny?

b)Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości mechanicznych filtrów oddechowych w zadaniu 26. Jakiej ilości filtrów w wersji prostej, a jakiej w wersji kątowej Zamawiający oczekuje?

Odpowiedź

a)Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

b)Zamawiający oczekuje 250 szt. filtrów w wersji prostej i  250 szt. filtrów w wersji kątowej.

Pytanie 20 dotyczące Zadania 104

Czy Zamawiający w zadaniu 104, w związku ze zmianą w produkcie wprowadzoną przez producenta, dopuści zestaw do drenażu opłucnej z mechaniczną regulacją siły ssania z komorą na wydzielinę o pojemności 2100ml wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, z portem do pobierania próbek drenowanego płynu umiejscowionym na tylnej ścianie drenażu, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym z wbudowanym zabezpieczeniem przed zagięciem, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 21 dotyczące Zadania 105

Czy Zamawiający w zadaniu 105, w związku ze zmianą w produkcie wprowadzoną przez producenta, dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający z igłą Veressa z jedną strzykawką Luer lock 60 ml bez łącznika do systemu drenażowego, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 22 dotyczące Zadania 106

a)Czy Zamawiający w zadaniu 106 dopuści system do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym do rurek intubacyjnych o długości 57cm w rozmiarach: 12F, 14F i 16F oraz do rurek tracheostomijnych

o długości 30cm w rozmiarach: 14F i 16F, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

b)Czy Zamawiający w zadaniu 106 dopuści jednoświatłowy system do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godziny, miękki a jednocześnie wytrzymały cewnik z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, kanał irygacyjny umiejscowiony na łączniku „T”, suwak zaworu sterującego ssaniem z blokadą przypadkowego użycia, wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru, gładko wykończone krawędzie, przezroczysty łącznik „T”, w zestawie: łącznik obrotowy, port MDI, klin do rozłączania układu, przejściówka 15/22mm, zatyczka 15mm, kolorowe naklejki informacyjne z dniami tygodnia, sterylizowany tlenkiem etylenu, w rozmiarach do rurek intubacyjnych o długości 57cm w rozmiarach: 10F, 12F, 14F i 16F oraz do rurek tracheostomijnych o długości 30cm w rozmiarach: 10F, 12F, 14F i 16F?

Odpowiedź

a) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

b) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

- 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

- Pytanie 23 dotyczące Zadania 116

- Czy Zamawiający dopuści zestaw anestezjologiczny, składający się z rury współosiowej o długości 180cm oraz rury z workiem o długości 150cm, spełniający pozostałe zapisy SIWZ?

- Odpowiedź

- Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

- Pytanie 24 dotyczące Zadania 23, poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści prowadnice do trudnych intubacji o jednej długości 70 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

- Odpowiedź

- Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

- Pytanie 25 dotyczące Zadania 59, poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne w rozmiarach od 0-5?

- Odpowiedź

- Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

- Pytanie 26 dotyczące Zadania 112

Czy Zamawiający dopuści zestaw do tracheostomii przezskórnej z zastosowaniem techniki rozszerzania jednostopniowego zgodnej z techniką Ciagli? Zestaw zawiera rurkę z ruchomym kołnierzem z wbudowanym przewodem do odsysania znad mankietu wyposażoną w atraumatyczny inserter z otworem na prowadnicę ze specjalną silikonową osłonka no-step (bez przeskoku), redukującą przejście pomiędzy inserterem, a końcem rurki.

Zestaw zawiera:

a. Skalpel

b. Strzykawkę 5 ml

c. Igłę (14G) z teflonową osłonką

d. Prowadnicę Seldingera wykonaną z odpornego na złamanie NiTiNolu (stop niklu z tytanem)

e. Krótki rozszerzacz (dylator) 14CH/FR

f. Kateter prowadzący (biały)

g. Rozszerzacz (dylator) pokryty hydrofilną warstwą (pozostaje wilgotny po zwilżeniu)

h. 4 tampony z gazy 10x10cm

i. Rurkę trachostomijną z  atraumatycznym inserterem (zestaw):

- Rurka tracheotomijna fenestrowana lub bez fenestracji w rozmiarach 7,8,9 (do wyboru)

- Każda  tracheotomijna rurka wyposażona jest w atraumatyczny inserter redukujący przejście pomiędzy inserterem a końcem rurki  (silikonowa osłonka no-step.) Rurka posiada kołnierz obrotowy,poruszający się wokół dwóch osi.

- 2 kaniule wewnętrzne z 15mm łącznikiem,

- Obturator,

- Tasiemkę mocującą,

- Sterylny żel nawilżający 2,7g

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

- 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

- Pytanie 27 dotyczące Zadania 2

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawkę 3 cz. Luer Lock do pomp, innego producenta, niż MARGOMED?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza jeszcze strzykawki firmy B.Braun oraz inne zalecane przez producenta pomp strzykawkowych firmę B.Braun.

- Pytanie 28 dotyczące Zadania 2

Proszę o podanie pomp strzykawkowych, w których ma być stosowana strzykawka, gdyż producenci pomp dopuszczają także inne strzykawki, nie tylko strzykawki producenta MARGOMED.

Odpowiedź

Pompy strzykawkowe firmy B.Braun posiada szpital.

Pytanie 29 dotyczące Zadania 3

Czy Zamawiający będzie potrzebował worka, który posiada:

•	wycięcia na szczycie umożliwiające zawieszenie butelki

•	wycięcie w dolnej części pozwalające na swobodne wyprowadzenie drenu

•	dodatkowy pasek klejący pozwalający na zamknięcie worka

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 30 dotyczące Zadania 4,5

Czy Zamawiający oczekuje przyrządów z zaczepem na dren oraz z zabezpieczeniem na igłę biorczą po użyciu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 31 dotyczące Zadania 7

Czy Zamawiający ma na myśli przyrząd z regulatorem, jak na rysunku poniżej:

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 32 dotyczące Zadania 14 poz. 1 strzykawka 20 ml

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 80 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie z przeliczeniem opakowania do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 33 dotyczące Zadania 14 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawkę 50 ml ze skalą rozszerzona do 60 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

- 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

- Pytanie 34 dotyczące Zadania 15

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawkę z igłą 13 mm zamiast 10 mm (czyli 1 cm)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

- Pytanie 35 dotyczące Zadania 18

Czy Zaszła omyłka pisarska i chodziło o czarną skalę, zamiast czarny tłok, a może czarną bezlateksową gumkę na końcu tłoka? I czy zatem zamawiający dopuszcza strzykawkę z przeźroczystym tłokiem zakończonym czarną bezlateksową gumkę?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

- Pytanie 36 dotyczące Zadania 50, poz. 2

Czy Zamawiający zamiast igły do penów 0,25 x 8 mm dopuszcza igłę 0,3 x 8 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

- Pytanie 37 dotyczące Zadania 67, poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedz

Zamawiający wydziela z Zadania 67 poz.3 i tworzy z niej Zadanie 67A

Wadium: Zadanie 67 – 1,00 PLN ; Zadanie 67A – 13,00 PLN

Pytanie 38 dotyczące Zadania 84

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP? Zarówno bowiem FEP jak i PTFE, to teflon. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 39 dotyczące Zadania 84

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 40 dotyczące wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 1 ust. 2 wprowadzając poniższą modyfikację :

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia U stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyka jest określenie przez

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.

Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny", izba uznała ponadto w tym

przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy". Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy.

Pytanie 41 dotyczące wzoru umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych w pkt.  poprzez zmianę odsetek ustawowych na odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych ?

W związku z tym, że zapisy w tym paragrafie są niezgodne z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w świetle tejże ustawy odsetki powinny być w wysokości odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy.

Pytanie 42 dotyczące Zadania 162

a) czy zamawiający dopuszcza zamienniki ?

b) Depulpin - został wycofany - czy zamawiający dopuszcza zamiennik np. devipastę?

c) Caustinerf - został wycofany, czy zamawiający wykreśla tą pozycję z oferty ?

d) Charisma -światło- o  jakie opakowanie prosi zamawiający ?

Odpowiedź

a) Tak zamawiający dopuszcza zamienniki.

b) Zamawiający dopuszcza zamiennik.

c) Zamawiający wykreśla tą pozycję z zadania.

d) Zamawiający prosi o duże opakowanie  (jak największe) z bondem i wytrawiaczem (np. 6 x 4g).

Pytanie 43 dotyczące Zadania 14, poz. 1

a) Prosimy o sprecyzowanie czy strzykawki mają posiadać oryginalnie nadrukowaną na cylindrze skalę odpowiadającą dokładnie  pojemności nominalnej strzykawki (bez rozszerzenia) czyli skalę do 2ml (w strzykawce o poj 2ml), do 5ml (w strzykawce o poj 5ml), do 10ml (w strzykawce o poj 10ml), do 20ml w strzykawce o poj 20ml) ?

b) Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek  o pojemności 20ml pakowanych w opakowania po 80szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedź

a)Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

b)Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 44 dotyczące Zadania 14, poz. 3

Poz.3: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek o poj. 50-60ml, tak jak obecnie stosowane, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 45 dotyczące Zadania 16

Prosimy o dopuszczenie podania ceny za opakowanie a 100szt koreczków z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 46 dotyczące Zadania 31

a)Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sondy sengstakena w rozmiarze ch 15 zamiast wymaganego rozmiaru ch16. Różnica 1ch jest niezauważalna i nie ma znaczenia klinicznego.

b)Prosimy o sprecyzowanie czy sonda sengstakena, tak jak obecnie stosowana, ma być wykonana z miękkiej gumy?

c) Prosimy o sprecyzowanie czy sonda sengstakena ma się cechować długością min.110cm?

d)Prosimy o sprecyzowanie czy sonda ma być wyposażona w zastawki w balonach i w portach do napełniania, co ułatwia jej stosowanie?

Odpowiedź

a)Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

b)Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

c)Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

d)Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 47 dotyczące Zadania 34

a)Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na łączniku cewnika oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu ?

b)Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki do odsysania mają posiadać wewnętrzną część lejka karbowaną, co ułatwia precyzyjne połączenie cewnika i ułatwia przeprowadzenie procedury odsysania?

Odpowiedź

a)Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

b)Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 48 dotyczące Zadania 37

a) Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewnika do odsysania drzewa oskrzelowego wygiętego do lewego oskrzela , tak jak obecnie stosowany, wykonanego z medycznego PCV, tak jak obecnie stosowane, spełniającego pozostałe wymogi siwz.

b) Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki do odsysania mają posiadać wewnętrzną część lejka karbowaną, co ułatwia precyzyjne połączenie cewnika i ułatwia przeprowadzenie procedury odsysania?

Odpowiedź

a)Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

b)Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 49 dotyczące Zadania 60, poz. 1

a)Prosimy o dopuszczenie zaoferowania  Sterylnej maski krtaniowej jednorazowego użytku, z PCV, bez użebrowania, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, stabilizator uszczelnienia pomiędzy rurką i mankietem, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankietu co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu. Dren do napełniania mankietu wchodzący do stabilizatora uszczelnienia, opuszczający  ściankę rurki oddechowej pod kątem 45 stopni w obrębie konektora 15mm.. Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu. Na opakowaniu instrukcja użycia.Maska w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg);dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

( >70kg).

b)Prosimy o sprecyzowanie czy maska ma być bez zawartości  lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA)?

Odpowiedź

a)Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

b)Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 50 dotyczące Zadania 60, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku z cienkim i miękkim mankietem zaprojektowanym tak, aby uzyskać wysokie ciśnienie uszczelnienia, osiągające 40 cm H20, z luźnym drenem do napełniania mankietu chroniącym przed możliwością przypadkowego przegryzienia, z dodatkowym kanałem gastrycznym, o wyprofilowanej anatomicznie krzywiźnie rurki ze zintegrowanym usztywnieniem zapobiegającym przed niedrożnością spowodowaną zagryzieniem rurki. Maska posiada uchwyt pomocniczy ułatwiający wprowadzenie maski, dostępna w rozmiarach 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6.

Odpowiedź

- Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 51 dotyczące Zadania 61, poz. 2,3,4,5

a)Prosimy o sprecyzowanie czy dren ma się przekrój gwiazdkowy, co zapobiega przed zamknięciem światła drenu w przypadku jego zagięcia?

b)Prosimy o wyjaśnienie czy dren ma posiadać łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego?

c)Poz. 3: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewnika do podawania tlenu przez nos pediatrycznego.

d)Poz.6: Prosimy o dopuszczenie zaoferowani maski tlenowej z drenem pediatrycznej.

e)Poz.1-6: Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza zaoferowani produktów zawierających szkodliwe DEHP?

Odpowiedź

a)Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

b)Zamawiający wymaga łącznika standardowego.

c)Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

d)Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

e)Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktów zawierających szkodliwe DEHP?

Pytanie 52 dotyczące Zadania 68

a) Prosimy o sprecyzowanie czy bezigłowy port do pobierania próbek ma posiadać przezroczyste okienko podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek?

b) Prosimy o doprecyzowanie czy zestaw do godzinowej zbiórki moczu, tak jak obecnie stosowane, ma  posiadać dren dwuświatłowy z odpowietrzaniem skutecznie zapobiegający zastojowi moczu w drenie i pęcherzu, a zatem mający ogromny wpływ na precyzję pomiaru diurezy godzinowej oraz zabezpieczenia pacjenta przed ryzykiem infekcji?

Odpowiedź

a)Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

b)Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 53 dotyczące Zadania 73

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki ssącej o średnicy wewnętrznej 5mm, reszta zgodna z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 54 dotyczące Zadania 74

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki ssącej o średnicy zewnętrznej 7mm z odcinkiem prostym o długości ok. 20cm, reszta zgodna z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 55 dotyczące Zadania 77

Prosimy o sprecyzowanie czy ocena bezpieczeństwa stosowania zestawu do 29 dni ma być potwierdzona badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wymienione potwierdzenia badaniami klinicznymi.

Pytanie 56 dotyczące Zadania 79

a)Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego pęcherza moczowego ma zawierać, tak jak obecnie stosowane, zestaw do pomiaru diurezy godzinowej?

b) Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego pęcherza moczowego, tak jak obecnie stosowany,  ma uniemożliwiać cofanie się zgromadzonego moczu w worku, komorze i drenie łączącym do cewnika Foley w kierunku pacjenta?

Odpowiedź

a)Zamawiający wymaga w/w rozwiązania.

b)Zamawiający wymaga w/w rozwiązania.

Pytanie 57 dotyczące Zadania 83, poz. 1

a) Prosimy o dopuszczenie zaoferowania bezpiecznych kaniul dożylnych producenta firmy Becton Dickinson wykonanych z poliuretanu z min.4 wtopionymi paskami kontrastującymi w RTG, posiadających zabezpieczenie igły w postaci plastikowej  osłonki o  gładkich krawędziach wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary), z wskaźnikiem wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej zabezpieczającej przed wypływem krwi w momencie wkłucia w rozm.0,9-22G, 1,1-20G, 1,3-18G, 1,5-17G..

b)Czy Zamawiający oczekuje aby zabezpieczenie przed przypadkowym zakłuciem i rozpryskiem krwi wyposażone było w układ mikrokapilar absorbujących krew wypływu wstecznego, chroniąc przed ekspozycją na rozprysk krwi?

c)Czy Zamawiający oczekuje aby kaniula posiadała taśmę aktywizującą i stabilizującą zabezpieczenie ostrza?

Odpowiedź

a)Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

b)Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

c)Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 58 dotyczące Zadania 83, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniuli dożylnej wykonanej z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE) w rozm.0,7 (24G) x 19mm o przepływie 13ml/min bez pasków rtg, widocznej w aparacie usg, bez dodatkowego portu do wstrzyknięć producenta firmy Becton Dickinson.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

- 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 59 dotyczące Zadania 83, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kranika trójdrożnego producenta firmy Becton Dickinson wykonanego z poliwęglanu – materiału pozwalającego na bezpieczne toczenie tłuszczy i lipidów, spełniającego pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 60 dotyczące Zadania 83, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rozgałęziacza infuzyjnego pięciodrożnego wykonanego z polisulfony.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 61 dotyczące Zadania 83, poz. 5

a)Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kranika trójdrożnego producenta firmy Becton Dickinson wykonanego z poliwęglanu – materiału pozwalającego na bezpieczne toczenie tłuszczy i lipidów, z pokrętłem w kolorze białym z przedłużaczem dł.10cm z dołączoną w osobnym opakowaniu zastawką dostępu bezigłowego tego samego producenta.

b)Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kranika trójdrożnego producenta firmy Becton Dickinson wykonanego z poliwęglanu – materiału pozwalającego na bezpieczne toczenie tłuszczy i lipidów z pokrętłem w kolorze białym z zamontowaną na jednym z ramion zastawką dostępu bezigłowego bez przedłużacza, spełniającego pozostałe wymogi siwz.

c)Prosimy o sprecyzowanie czy zastawka bezigłowego dostępu ma posiadać jednorodną materiałowo powierzchnię stylu z końcówka luer?

Odpowiedź

a)Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

b)Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

c)Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 62 dotyczące Zadania 84

Prosimy o dopuszczenie standardowej kaniuli dożylnej , obwodowej, wykonanej z PTFE w rozm.0,6x19mm, wykonanej z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE producenta firmy Becton Dickinson, bez PCV i bez lateksu, z dodatkowym zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia o przepływie 13ml/min.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnie z SIWZ.

Pytanie 63 dotyczące Zadania 85

Prosimy o dopuszczenie podania ceny za opakowanie handlowe produktu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie z przeliczeniem opakowania do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 64 dotyczące Zadania 92

Prosimy o sprecyzowanie czy kaniula ma posiadać 3 wskaźniki położenia otwarty/zamknięty: wyczuwalny poprzez

przesunięcie zaworu suwakowo-kulkowego ON/OFF, słyszalny (kliknięcie po przesunięciu przełącznika) i optyczny: czarne paski/znaczki w pozycji ON?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 65 dotyczące Zadania 100, poz.2

Prosimy o sprecyzowanie czy igły mają cechować się długością nasadki igły min. 23mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 66 dotyczące Zadania 107

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do autotransfuzji pooperacyjnej- z przezroczystym mieszkiem o pojemności 200ml z zastawką atyzwrotną, z workiem na krew o pojemności 700 ml, z aparatem do przetoczeń z najbezpieczniejszym filtrem końcowym 10µ niwelującym ryzyko powstania skrzepów i gwarantującym stały przepływ drenowanego płynu i z workiem na drenaż przedłużony o pojemności 700ml z zastawką antyzwrotną.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 67 dotyczące Zadania 128

a)Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga ostrza w rozmiarze 10a?

b) Prosimy o wyjaśnienie czy na opakowaniu jednostkowym ma być oryginalnie nadrukowany rysunek ostrza w skali 1:1?

c) Prosimy o sprecyzowanie czy kartonowe opakowanie zbiorcze ostrzy (100szt) ma być szczelne zewnętrznie owinięte folią?

Odpowiedź

a)Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

b)Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

c)Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 68 dotyczące Zadania 211

Czy Zamawiający w Pakiecie 211 wymaga kamer typu Fast Read 102 z akrylu z pojedynczą regularną siateczką i poj. celki 7ul, do analizy 10 różnych próbek moczu (10 oznaczeń), o wymiarach kamery 83 x 39mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści kamery typu Fast Read 102.

Pytanie 69 dotyczące Zadania 193

a)Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 97% i swoistości 99%?

b)Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniach po 20 sztuk z przeliczeniem

ilości opakowań wg zasady zaokrąglania w górę ich ilości do pełnych

opakowań wynikającej z przeliczenia?

Odpowiedź

a)Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

b)Zamawiający dopuszcza w/w testy pakowane po 20 szt. Natomiast oczekuje ich przeliczenia matematycznie do dwóch  miejsc po przecinku.

Pytanie 70 dotyczące Zadania 194

Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 84,1% i swoistości 96,1%?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 71 dotyczące Zadania 196

Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 94,1% i swoistości 100%?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

- 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 72 dotyczące Zadania 197

a)Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 99,3% i swoistości 99,5%?

b)Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniach po 30 sztuk z przeliczeniem

ilości opakowań wg zasady zaokrąglania w górę ich ilości do pełnych

opakowań wynikającej z przeliczenia?

Odpowiedź

a)Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

b)Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 73 dotyczące Zadania 198

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniach po 25 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań wg zasady zaokrąglania w górę ich ilości do pełnych opakowań wynikającej z przeliczenia?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 74 dotyczące Zadania 199

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniach po 25 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań wg zasady zaokrąglania w górę ich ilości do pełnych opakowań wynikającej z przeliczenia?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 75 dotyczące Zadania 201

a)Czy Zamawiający dopuści testy z wymazówkami z wacikami bawełnianymi?

b)Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniach po 20 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań wg zasady zaokrąglania w górę ich ilości do pełnych opakowań wynikającej z przeliczenia?

Odpowiedź

a)Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

b)Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 76 dotyczące Zadania 181

Czy Zamawiający dopuści pisak laboratoryjny czarny, wodoodporny, długopiszący do pisania na szkle i tworzywach, grubość kreski ok. 0,3 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie 77 dotyczące Zadania 186, poz. 6

a)Czy Zamawiający miał na myśli probówkę okragłodenną czy stożkową?

b)Czy Zamawiający dopuści probówkę o pojemności ok. 10 ml z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź

a) Zamawiający miał na myśli próbkę okrągłodenną.

b) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 78 dotyczące Zadania 47

Czy zamawiający miał na myśli szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów  z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 12 stycznia 2011r. i Polskiego Towarzystwa  Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga w/w rozwiązania.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 79 dotyczące Zadania 48

Czy Zamawiający oczekuje próżnociąg położniczy, jałowy , jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę w kształcie  „ dzwonu” (kielicha) Ø miseczki 64mm posiadająca miękkie, elastyczne krawędzie lub „grzybka” Ø miseczki 50mm wyginająca się o 90° w każdym kierunku, z pompą wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku , z łatwo dostępnym  zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek oraz czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara. Rodzaj miseczki do wyboru. Oferowany przez nas próżnociąg położniczy zapewnia lekarzowi bezpieczną i komfortową obsługę.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga w/w rozwiązania.

Pytanie 80 dotyczące Zadania 22, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkładki do rurek tracheostomijnych jałowe 10x10 cm pakowane po 2 sztuki ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie pod warunkiem, że po otwarciu z opakowania druga sztuka pozostaje jałowa.

Pytanie 81 dotyczące SIWZ 8.4a

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeżeli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem ,że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Pytanie 82 dotyczące Zadania 182, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania standardowe probówki o wymiarach jak w SIWZ Ø 12X75mm z określoną przez producenta pojemnością 5 ml?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza probówki.

Pytanie 83 dotyczące Zadania 197

Czy Zamawiający zaakceptuje test o czułości 99,6% i swoistości 99,31%?

Odpowiedź

Zamawiający zaakceptuje w/w rozwiązanie.

Pytanie 84 dotyczące Zadania 201

Czy Zamawiający zaakceptuje test w zestawie  z wymazówkami poliestrowymi (dakron jest pochodną poliestru), spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający akceptuje w/w rozwiązanie.

Pytanie 85 dotyczące Zadania 202

a)Czy Zamawiający wymaga testu płytkowego/kasetkowego metodą immunoenzymatyczną z zastosowaniem substratu i koniugatu ?

b)Czy zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną Zamawiający wymaga zaoferowania zestawów z kontrolą dodatnią?

Odpowiedź

a)Tak, zamawiający wymaga w/w testu.

b) Tak, zamawiający wymaga testu z kontrolą dodatnią.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 86 dotyczące Zadania 217, poz. 2 i 3

Czy zamawiający wymaga, aby probówka do koagulologii zapewniała optymalne monitorowanie APTT u pacjentów leczonych niefrakcjonowana heparyną oraz PT i INR u pacjentów leczonych warfaryną, co znajduje potwierdzenie w ulotce lub katalogu producenta?

Odpowiedź

Tak, zamawiający wymaga, aby probówka do koagulacji zapewniała optymalne monitorowanie APTT i PT.

Pytanie 87 dotyczące Zadania 191

W pozycji „Zestawy do wytwarzania warunków beztlenowych do puszek Becton Dickinson „Gas Pak System”, których procedura postępowania nie wymaga katalizatora” zwracamy się z prośbą o modyfikację formularza w kolumnie „Zapotrzebowanie roczne” poprzez zaokrąglenie ilości do pełnych opakowań, czyli do 60 szt. w górę lub do 40 szt. w dół.

Prośba ta wynika ze sposobu pakowania zestawów w niepodzielne opakowania handlowe po 20 szt.

Uzasadnienie:

Wyroby medyczne muszą być zaprojektowane, wytworzone i opakowane w sposób uniemożliwiający pogorszenie się ich parametrów użytkowych i właściwości w czasie prawidłowego transportu i składowania z uwzględnieniem instrukcji i informacji podanych przez wytwórcę.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r., (Dz. U. z 2013 r., poz. 1127) w treści pkt. 8.4 ppkt. 1 (zdanie drugie) Załącznika nr 1 do tego Rozporządzenia wskazuje, że oznakowanie (etykieta), opakowanie zewnętrzne lub instrukcja używania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro importowanego do państwa członkowskiego w celu dystrybucji w państwach członkowskich ma zawierać nazwę i adres autoryzowanego przedstawiciela.

W przypadku nieprawidłowości związanej z otrzymywanymi wynikami z użyciem zestawów transportowanych i/lub przechowywanych w niepełnowartościowych opakowaniach Producent nie będzie uwzględniał reklamacji wnoszonych przez Użytkownika.

Odpowiedź

Zamawiający w przedstawionej sytuacji oczekuje wyceny 50 szt. (2,5 op. po 20 szt.) . W  przypadku wyboru oferty deklaruje zakup 2 lub 3 op. po 20 szt. produktu.

Pytanie 88 dotyczące §4 ust. 2 wzoru umowy (Załącznik nr 2):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 89 dotyczące Zadania 191 i 217

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, jakie dokładnie pozycje powinny zostać uwzględnione w sporządzonym samodzielnie przez Wykonawcę załączniku cenowym dla zadania nr 191 i 217.

W zakresie zadania nr 191 i 217, kolumny określone w załączniku nr 3 są inne, niż wytyczne określone w rozdziale 13.1 SIWZ  „Opis sposobu przygotowania oferty”.

Poniżej opis wymaganych kolumn formularza cenowego dla zadania nr 191 i 217, zgodny

z załącznikiem nr 3

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Zgodnie z rozdziałem nr 13.1 SIWZ Zamawiający wymaga podania w formularzu cenowym:

liczby porządkowej, nazwy handlowej, nazwy producenta każdej oferowanej pozycji, numeru katalogowego, ilości, ceny jednostkowej netto, stawkę podatku VAT, kwotę podatku VAT, cenę jednostkową brutto, łączną

wartość netto danego zadania, łączną wartość brutto danego zadania.

Czy w sytuacji, kiedy w załączniku nr 3 zostały określone nazwy poszczególnych kolumn, załącznik ten jest wiążący, a Wykonawca nie musi dodatkowo uwzględniać opisu zawartego w rozdziale 13.1?

Jeśli nie, prosimy o precyzyjne określenie, jakie dokładnie kolumny są wymagane w formularzu cenowym w zakresie zadania nr 191 i 217.

Odpowiedź

Zamawiający omyłkowo  w zakresie zadania 191 i 217 zamieścił załącznik nr 3 . Opis wymagany przez zamawiającego zgodnie z rozdziałem nr 13.1 SIWZ.

Pytanie 90 dotyczące Zadania 191

a) Prosimy o potwierdzenie, że wymóg załączenia certyfikatów CE dotyczy oferowanych odczynników i materiałów zużywalnych, które producent zakwalifikował jako wyroby medyczne.

b) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania mikrokart i pozostałych odczynników i materiałów zużywalnych, które mogą być stosowane i są przewidziane przez instrukcje obsługi i metodyki badań w posiadanym przez Zamawiającego na własność sprzęcie DiaMed Oferent winien jedynie zaoferować czytnik mikrokart o poj min 24 karty wraz z podłączeniem do posiadanego systemu Delpyn (Hemasoft). Natomiast, wymóg:

Dzierżawa niezbędnego sprzętu składającego się z (oraz pkt. 19 Parametrów granicznych):

-	wirówka do mikrokart o poj. min. 24 karty, stały czas i prędkość wirowania,

z możliwością wirowania kart i probówek, z dotykowym ekranem LCD

-	inkubator do mikrokart (min. 36 kart) i probówek, z 3 niezależnymi pomiarami czasu,

z dotykowym ekranem LCD, możliwością inkubacji rotora wirówki

-	pipeta manualna dedykowana do metody, multidozująca

-	dozownik do diluentu

-	czytnik mikrokart o poj min 24 karty wraz z podłączeniem do posiadanego systemu

Delpyn (Hemasoft)

dotyczy Oferenta, który nie jest dostawcą oryginalnych produktów dedykowanych do posiadanego systemu i wraz z odczynnikami, mikrokartami i materiałami zużywalnymi winien zaoferować również wyspecyfikowany sprzęt.

Odpowiedź

a)Zamawiający potwierdza wymóg.

b)Zamawiający potwierdza wymóg.

Pytanie 91 dotyczące Zadania 187

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zamówienia „cito” składane były tylko pisemnie za pomocą faksu? Pozwoli to na uniknięcie błędów w realizowanych zamówieniach.

2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby w pozycji nr 13 była możliwość zamówienia po 5 szt. płytek? Podłoża mikrobiologiczne standardowo pakowane są po  10 szt., dlatego nie ma możliwości podziału pełnych opakowań.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 13 i 18 podłoży z krwią o minimum 5-tygodniowym terminie ważności?

4. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając dołączenia do oferty dla pozycji 9, 13 i 14 kolorowych ulotek dla podłoży chromogennych? W pozycji nr 13 zawarte jest podłoże, które nie jest chromogenne. Czy Zamawiający wymaga kolorowych ulotek dla podłoży chromogennych w poz. 9, 14 i 15?

5. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając dla podłoża z poz. 14 wykrywanie aktywności -glukozydazy i -galaktozydazy na zasadzie wybarwienia kolonii oraz wykrywanie dezaminacji  tryptofanu, brak konieczności potwierdzania indolu? Czy Zamawiający wymaga takiego podłoża w pozycji 15?

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

6. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji 15 podłoża, które nie jest transparentne?

7. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji 15 podłoża z dodatkiem surowicy końskiej?

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby nadruk zawierający nazwę podłoża, nazwę producenta, nr serii, datę ważności umieszczony był na kartoniku w postaci etykiety?

9.Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby podłoże zaoferowane w pozycji nr 16 oznaczone było etykietą?

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wpisy do rejestru wyrobów medycznych dla wszystkich produktów, deklaracje zgodności CE, metodyki do każdej oferowanej pozycji oraz kolorowe ulotki do podłoży

chromogennych złożone zostały na wezwanie Zamawiającego?

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie załączał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych do paczki, lecz udostępnił je na swojej stronie www, gdzie są łatwo dostępne?

Odpowiedź

1)Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów treści umowy. Natomiast informuje, że korzysta z tej formy składania zamówienia incydentalnie.

2)Zamawiający odstępuje od w/w wymogu.

3)Zamawiający wyraża zgodę.

4)Zamawiający wymaga kolorowych ulotek dla podłoży chromogennych w poz. 9, 14 i 15

5)Zamawiający wymaga takiego podłoża w pozycji 15?

6) Zamawiający wymaga w/w podłoża.

7)Tak , zamawiający wymaga.

8)Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

9)Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

10) Zamawiający wyraża zgodę.

11) Tak, zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem , że  w przypadku trudnego dostępu do w/w certyfikatów poprosi o wersję papierową.

Pytanie 92 dotyczące Zadania 205

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu oraz enzymu z terminem ważności minimum 10 miesięcy od daty dostawy?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem , że opakowanie będzie maksymalnie na 30 testów.

Pytanie 93 dotyczące Zadania 210

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie surowicy z terminem ważności minimum 12 miesięcy od

daty dostawy?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 94 dotyczące  umowy (§4, ust. 3d)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby nr serii i daty ważności umieszczone były na dokumencie WZ

dołączonym do faktury?

Odpowiedź

Tak, zamawiający wyraża zgodę  na w/w rozwiązanie.

Pytanie 95 dotyczące Zadania 10 ( Rękawice chirurgiczne jałowe)

1. Prosimy o wyjaśnienie czy rękawice mają być produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej?

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy rękawiczki mają posiadać również rejestrację jako środek ochrony osobistej kategorii III?

Odpowiedź

1)Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

2)Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

- 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 96 dotyczące Zadania 10 (Rękawice bezpudrowe)

1. Prosimy zamawiającego o wyjaśnienia czy rękawiczki mają być wykonane w 100% z poliizoprenu, tj. z syntetycznego lateksu nie zawierającego białek o właściwościach najbardziej zbliżonych do lateksu?

2.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zewnętrzne opakowanie rękawic ma mieć dodatkowy system ułatwiający otwieranie w postaci wycięcia w listku?

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic  chirurgicznych antyalergicznych, bezpudrowych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65, opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.

4. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy rękawiczki mają posiadać również rejestrację jako środek ochrony osobistej kategorii III?

Odpowiedź

1)Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

2)Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

3)Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

4)Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 97 dotyczące Zadania 11

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na palcach, wewnątrz polimeryzowanych. Długość min 300 mm, grubość na pojedynczej ścianie palca min. 0,15 ± 0,01 mm, na dłoni min. 0,10 mm, na mankiecie min. 0,07 mm, opakowanie max 100 szt.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostyczne nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka z przedłużonym mankietem koloru białego o średniej długość min. 265 mm. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na palcach. Grubość na palcu min. 0,1± 0,02 mm, na dłoni min. 0,07 ±0,01mm, na mankiecie min. 0,06 ±0,01mm. Rozmiary XS-XL, pakowane w opakowanie z otworem dozującym ograniczonym folią ograniczającą otwór dozujący po max 150 sztuk.

Odpowiedź

1)Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

2)Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 98 dotyczące Zadania 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawicy ortopedycznej lateksowej bezpudrowej koloru brązowego (antyrefleksyjna) o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, wewnętrzna warstwa CPC - o działaniu bakteriobójczym i przeciwgrzybicznym, silikonowane. Wzmocnione o dużej elastyczności, szczególnej wytrzymałości i zwiększonej grubości wynoszącej w obszarze palca 0,32 mm, na dłoni i mankiecie ≥ 0,21 mm. Obniżony poziom AQL wynoszącym po zapakowaniu 0,65. Pakowane parami w opakowanie podwójne foliowe podciśnieniowe, hermetyczne.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 99 dotyczące Zadania 13

Czy Zamawiający wymaga obniżonej grubości na palcu wynoszącej 0,18 mm, która poprawia wrażliwość dotykową, zwłaszcza w kontakcie z tkankami miękkimi?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

- 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 100 dotyczące Zadania 24, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga rurek Guedel’a jednoczęściowych z kodowaniem kolorystycznym na całej linii, zintegrowanym blokerem zgryzu, z miękką końcówką zmniejszającą ryzyko uszkodzenia tkanki. Wykonana z polipropylenu, bez PCV i ftalanów?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 101 dotyczące Zadania 25, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci (sztuczny nos) renomowanej brytyjskiej firmy o następujących parametrach: mikrobiologicznie czysty wymiennik ciepła i wilgoci przeznaczonym do stosowania u oddychających spontanicznie zaintubowanych pacjentów w celu zredukowania utraty ciepła i wilgoci w trakcie wydechu. Proponowany sztuczny nos odtwarza funkcję górnych dróg oddechowych, ogrzewając i nawilżając gazy w czasie wdechu i zapobiegając ich utracie w fazie wydechu. Posiada standardowe, zwężane złącze żeńskie o średnicy 15 mm, służące do połączenia z rurką dotchawiczą. Jest on niewielki i lekki, co zapobiega pociąganiu za połączenie. Delikatnie zaokrąglone krawędzie zapobiegają powstawaniu urazów. Dwa piankowe elementy HME są pewnie zamocowane, zapewniając integralność produktu, nawet gdy pacjent zakaszle. Pomiędzy tymi elementami znajduje się otwarta przestrzeń, dzięki której możliwa jest identyfikacja plwociny przez przeźroczystą obudowę. Wyposażony w port służący do odsysania. Port ten jest zakryty klapką w związku z czym można go otworzyć bez potrzeby rozłączania produktu od rurki dotchawiczej. Rozwiązanie takie zmniejsza urazowość zabiegu i zapobiega skażeniu. Zwrot wilgoci: 26mg H20/L; przestrzeń martwa 19ml, waga 8g, minimalna objętość oddechowa 50ml, opór przy 30L/min 0,2cmH20; opór przy 60L/min 0,7 cm H20.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment pod warunkiem obecności portu do podaży tlenu.

Pytanie 102 dotyczące Zadania 25, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie filtrów oddechowych antybakteryjno- wirusowy dla dorosłych od obj. oddech. 150ml, hydrofobowy, port do kapnografii, złącza 22M/15F-22F/15M sterylny o właściwościach mechanicznych i elektrostatycznych, skuteczność filtracji >99,999%, przestrzeń martwa 57ml, opór 3,0cm H20 przy 60L/min; opór 1,6cm H2O przy 30L/min, waga 31g, skuteczność nawilżania 32mg H2O/L oraz w wersji kątowej o parametrach antybakteryjno- wirusowy dla dorosłych od obj. oddech. 150ml, hydrofobowy, port do kapnografii, złącza 22M/15F- nieruchomy łącznik kątowy 22F/15M sterylny o właściwościach mechanicznych i elektrostatycznych, skuteczność filtracji >99,999%, przestrzeń martwa 63ml, opór 3,7cm H20 przy 60L/min; opór 1,8cm H2O przy 30L/min, waga 38g, skuteczność nawilżania 32mg H2O/L

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 103 dotyczące Zadania 25 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie filtru oddechowy antybakteryjno- wirusowy, mikrobiologicznie czysty o zmniejszonej przestrzeni martwej dla dorosłych i starszych dzieci od objętości oddechowej 100ml, skuteczność filtracji >99,9%, przestrzeń martwa 34ml, opór 1,7cm H2O przy 60L/min, opór 0,8cm H2O przy 30L/min, waga 19g, port kapno; bez filtrów w wersji kątowej.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 104 dotyczące Zadania 26, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie filtrów płaskich, z odrębną warstwą wymiennika ciepła i wilgoci 
o parametrach:

Masa 44g

Przestrzeń martwa 66 ml, skuteczność filtracji >99,999 % potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów badana na cząstce Bacilus subtilis

Wydajność nawilżania 31,5 mg H2O/l przy VT 500 ml

Mikrobiologicznie czyste

- 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 105 dotyczące Zadania 57, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje maski do resuscytacji usta – usta w futerale, wyposażony w filtr, pasek mocujący łącznik tlenowy oraz złącze 15M?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 106 dotyczące Zadania 59, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne, polipropylenowe, transparentne, dostępna min. w rozmiarach 0-6, z mankietami uszczelniającymi odpowiadającymi pod względem kolorystycznym wspomnianym rozmiarom, wyprofilowana anatomicznie, wyposażona w zlokalizowane w centralnej części min. w trzy ciągłe cylindryczne linie ożebrowania umożliwiającego jej stabilne i bezpieczne uchwycenie nawet w wilgotnym środowisku, wyraźnie oznakowana wytłoczonym logo producenta umieszczonym w części maski stycznej do nasady nosa, oraz naniesionym na maskę numerem seryjnym, co umożliwia zapis i nadzór pacjenta, wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów, mikrobiologiczne czysta, pakowana folia-folia, opakowanie musi zawierać perforację w części środkowej, która ułatwia jego bezpieczne otwarcie. Rozmiar 0 noworodki, 1 niemowlęta, 2 dzieci, 3 mała dorosła, 4 średnia dorosła, 5 duża dorosła 6 bardzo duża dorosła.

- Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 107 dotyczące Zadania 61, poz. 6

Prosimy o wyłączenie z pakietu 61 poz. 6 maska tlenowa dla noworodków, nie zaleca się masek tlenowych dla noworodków ze względu na możliwość gromadzenia się CO2 podczas wydechu w związku z tym producenci nie posiadają w swojej ofercie masek dedykowanych dla tak małych pacjentów

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w  w/w asortymencie zaoferowanie masek tlenowych z drenem takich jak  w poz. 5.

Pytanie 108 dotyczące Zadania 106, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zamkniętego systemu do odsysania 72h wg następującego opisu do rurek intubacyjnych długość 54cm rozmiar Fr 12, 14, 16 do rurek tracheostomijnych dł. 30,5cm rozmiar Fr 12, 14, 16. Cewnik składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiającej precyzyjną kontrolę siły ssania raz pewny system blokowania zatrzaskowy, mocny transparentny rękaw, z markerami długości ułatwiające prawidłowe umieszczenie cewnika, linia do płukania zakończona kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegający utracie kapturka, obrotowa zastawka separująca izolująca cewnik do płukania, zamknięcie 45 stopni zapobiega przesuwaniu cewnika, w zestawie widełki do odłączenia systemu, ograniczające dyskomfort pacjenta, naklejki oraz martwa przestrzeń. Produkt sterylny.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 109 dotyczące Zadania 114, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie przedłużenie giętkie sterylne do układów oddechowych (gładkie rury) o długości 12 i 18cm : 22F - 22M/15F; kominek podwójnie obrotowy z uszczelnianymi portami zatrzaskowymi : port do odsysania 7,6mm i port do bronchofiberoskopu 9,5mm.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

- 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 110 dotyczące Zadania 114, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie przedłużenie giętkie sterylne do układów oddechowych (gładkie rury) o długości 12 i 18cm: 22F - 22M/15F; kominek podwójnie obrotowy z uszczelnianymi portami zatrzaskowymi : port do odsysania 7,6mm i port do bronchofiberoskopu 9,5mm.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 111 dotyczące Zadania 116, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych mikrobiologicznie czyste, walidacja na 7 dni. Układ oddechowy jednorurowy dwuświatłowy [współosiowy, rura w rurze] dla dorosłych 30/18mm z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o długości  160 cm z kolankiem z portem kapno (rury połączone łącznikiem obrotowym, łącznik kątowy z portem do kapno), z dodatkową rurą rozciągliwą max. 150cm, 2 l workiem bezlateksowym. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu rozciągliwa do 50cm. Pakowany folia-folia W komplecie dodatkowo: tester szczelności, złączka prosta 22M – 22M, linia do monitorowania, kapturek zabezpieczający.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 112 dotyczące  załącznika nr 2 – wzór umowy– dotyczy §6 ust. 1 pkt a

Prosimy o zmniejszenie kary umownej określonej w w/w ustępie do 0,4% wartości towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

Pytanie 113 dotyczące Zadania 24

1.Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie rurek ustno-gardłowych o wymiarach 0/50mm,

1/60mm, 2/70mm, 3/80mm, 4/90mm, 5/100mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 114 dotyczące Zadania 25, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy o skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999%

i skuteczności filtracji wirusowej >99,999% , przestrzeni martwej do 55ml, i odstąpi od wymogu parametru

temperatury zwrotnej.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 115 dotyczące Zadania 25, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr bakt-wirus o przestrzeni martwej 33ml i wadze 19 g dla wersji filtru

z zakończeniem prostym i przestrzeni martwej 36ml i wadze 24,5g dla wersji filtru ze złączem kątowym.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 116 dotyczące Zadania 26

Czy Zamawiający dopuści filtr o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999%  z barierą mechaniczną w postaci membrany filtracyjnej i metodzie filtracji ładunków elektrostatycznych, sterylny, o następujących parametrach:

poziom nawilżania 37mg H20 przy Vt 500 ml, waga 35,6 g, opór przepływu  21,4 mm H20, przestrzeni martwej 55 ml, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

- 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 117 dotyczące Zadania 58, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę z drenem o długości 200cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 118 dotyczące Zadania 116

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z dodatkową rurą do worka rozciągliwą do dł. 150cm? Pragniemy zaznaczyć, iż rurę można również rozciągnąć do dł. 100cm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 119 dotyczące Zadania 117

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego obwodu oddechowego współosiowego

o długości 180cm, z dodatkową rura o długości 90cm? Tester szczelności w postaci zatyczki zakładanej

na obwód od strony pacjenta, bez dodatkowego zaworu, złączka 22M-22M zintegrowana z obwodem?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 120 dotyczące Zadania 153

Czy Zamawiający  wymaga dołączenia do membran  Aerogen Solo jednorazowych  łączników T, niezbędnych do wpięcia w membran w obwód oddechowy?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 121 dotyczy Zadania 175

Czy Zamawiający dopuści zadaniu 175 test do wykrywania krwi utajonej w kale immunochromatograficzny o czułości 40 ng/ml?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

- 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 122 dotyczy Zadania 193

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie w zadaniu 193 testu paskowego do wykrywania lamblii zabezpieczonego plastikową obudową w formie kasetki?

Odpowiedź

Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 123 dotyczy Zadania 212 odczynniki i materiały laboratoryjne

Poz. 1Czy Zamawiający zaakceptuje zestaw kontrolny z pozycji 13 innego producenta  . Zestaw kontrolny jest stosowany do kontroli zamiast próbki pacjenta zatem inny producent jest dopuszczalny jeśli jest dedykowany do oferowanej metody.

Poz.  2Czy zgodnie z Dyrektywa 98/79/WE oraz ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r można zaoferować w pozycji 13 zestaw z CE ale bez udziału Strony trzeciej czyli jednostki notyfikowanej.  Ministerstwo Zdrowia wymaga CE na zestawy do kontroli codziennej ale bez udziału jednostki notyfikowanej ponieważ zestaw  nie uczestniczy w diagnozowaniu i nie posiada znaczenia klinicznego podobnie jak końcówki do pipet. Wyrażenie zgody będzie zgodne z siwz która dopuszcza powyższe..

Poz. 3Czy zgodnie z wymaganiami krajowymi można zaoferować inne klony lub serie tego samego klonu anty-A i anty-B w pozycjach 1,3,14 ?

Poz. 4Czy w pozycjach 1 ,4, 14 można zaoferować inne serie lub klony anty-D pod warunkiem  ,że będzie

spełnione wymaganie przepisów czyli nie będą  wykrywać  D w kategorii DVI natomiast  w pozycji 2 będzie inny klon wykrywający antygen D w kategorii DVI zgodnie z siwz.

Poz. 5Czy w pozycji 13 można zaoferować równoważny zestaw do wymaganych pod warunkiem spełnienia wymagań krajowych wskazanych w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z 11 Września 2018 oraz wymagań producenta kart ?

Odpowiedź

Poz. 1 Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Poz. 2 Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Poz.  3 Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.W pkt. 3 nie są wyspecyfikowane odczynniki

anty-A  i  anty-B.

Poz. 4 Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ. Przepisy jasno określają, że przy badaniu grupy krwi zarówno dorosłych, jak i noworodka drugie oznaczenie antygenu Rh D musi być wykonane z odczynnikiem pochodzącym z innej linii komórkowej.

Poz. 5 Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ. Patrz odp. Nr 1.

Pytanie 124 dotyczy Zadania 25, poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści filtry ze złączem prostym?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 125 dotyczy Zadania 116

a)Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z dodatkową rurą o długości 90 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

b)Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z dodatkową rurą o długości 180 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

a)Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

b) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

- 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 126 dotyczy Zadania  150 poz. 3-4

Czy Zamawiający wymaga czujników bezpośrednich podpinanych do kardiomonitora, czy czujników

wpinanych do adaptera/przedłużacza?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga czujników wpinanych do przedłużacza.

Pytanie 127 dotyczy Zadania  151 poz. 2-4

Czy Zamawiający wymaga czujników w technologii Nellcor? Jeśli nie, prosimy o określenie technologii pomiaru saturacji.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga czujników  Nellcor.

Pytanie 128 dotyczy Zadania  109 , poz. 1

Czy Zamawiający w Zadaniu 109 w pozycji 1 dopuści cewnik dializacyjny, wysokoprzepływowy, dwuświatłowy, bez bocznych otworów, hydrofilny, z powłoką antybakteryjną zawierającą sole bizmutu,13F- prosty o długosci 15cm, 20cm,; 13F – zgięty o długości 15 cm, 20 cm?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert i uzyskanie korzystniejszej ceny przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 129 dotyczy Zadania  109 , poz. 2

Czy Zamawiający w Zadaniu 109 w pozycji 2 dopuści cewnik dializacyjny, wysokoprzepływowy, trójświatłowy, bez bocznych otworów 13F - prosty o długości: 17,5cm, 20cm, 25 cm; ?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert i uzyskanie korzystniejszej ceny przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 130 dotyczy Zadania  109 , poz. 1,2

Czy zamawiający, ze względu na brak możliwości sprzedaży przez producenta na sztuki asortymentu wykazanego w Zadaniu nr 109 dla poz. 1,2 zgodzi się na dostawy tego asortymentu w ilościach wynikających z zawartości pełnych opakowań zbiorczych lub minimalnych ilości do realizacji tj. po 5 szt.  cewników z każdego rozmiaru.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 131 dotyczy Zadania  150, poz. 3-5

Zwracamy się z prośbą o wskazanie  wtyczki czujnika w technologii Mindary MPM  wg załączonych zdjęć,.

Zdj. 1(wtyczka typu  Nelcor Non Oximax)		Zdj. 2   ( wtyczka typu  Mindray tech)

Odpowiedź

Zamawiający wymaga wtyczki czujnika typu  Nelcor Non Oximax (zdjęcie nr 1).

- 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 132 dotyczy Zadania  150, poz. 3 i 5

Prosimy o sprecyzowanie wymaganych czujników na palec dla dorosłych. Czy Zamawiający oczekuje 15

sztuk czujnika w technologii Mindray MPM czy 15 sztuk czujnika w Technologii Nellcor OxiMax

Mindray MPM ( 2 wtyczki do wyboru)                Nellcor Oximax wtyczka:

Odpowiedź

Zamawiający wymaga  czujnika w technologii Mindray MPM.

Pytanie 133 dotyczy Zadania  109, poz. 2,1; 2,2; 2,3

a) Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy,

poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału

zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko

adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych

otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta

zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach:

- dla pozycji 2,1 – 17 cm

dla pozycji 2,2 – 20 cm

dla pozycji 2,3 – 25 cm

z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem

etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw

apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z

końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z

nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml

z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz

hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki

iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko

mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

b)Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2,1; 2,2; 2,3 z

zadania 109 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odpowiedź

- a)Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

b)Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 134 dotyczy Zadania  109, poz. 1,1; 1,2

a) Czy Zamawiający dopuści do postępowaniacewnik dwuświatłowy,

poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego

zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do

ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką

schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami,

cewnik o przekroju 12FR i długościach:

- 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

dla pozycji 1,1 – 17 cm

dla pozycji 1,2 – 20 cm

z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem

etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw

apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z

końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z

nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawkaz

tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz

hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 14 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki

iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko

mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika

b)Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1,1; 1,2 z

zadania 109 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

- Odpowiedź

- a)Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

b)Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 135 dotyczące Zadania 68

Czy Zamawiający dopuści zestaw do pomiaru diurezy godzinowej o następujących parametrach:

Długi dren poprawia komfort pacjenta. Malejąca skala i przezroczysta ściana przednia w worku jak i w

komorze pozwala na dokładne określenie ilości moczu. Plastikowe podwójne wieszaki, wzmocnione dodatkowo sznurkiem nie grożą rozerwaniem, gdy worek jest pełny. Całkowita pojemność 3000 ml

- Odpowiedź

- Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Główne cechy:

- - Pojemność worka - 2 600 ml z przesuwnym zaworem spustowym T

- - Tylna ściana wzmocniona stelażem

- - Pojemność plastikowej komory pomiarowej - 400 ml z trzema skalami pomiaru moczu. Do 50 ml pomiar co 1 ml

- - Malejąca skala na worku i komorze pomiarowejDługość  drenu nie zaginającego się  -  150 cm z klamrą plus zabezpieczanie antyzałamaniowe między komorą a drenem

- - Dren dwuświatłowodowy

- - 2 filtry hydrofobowe, zastawka antyrefluksyjna

- - Igłowy i bezigłowy port do pobierania próbek moczu

- - Nietoksyczny, niepirogenny

- - Pakowany pojedynczo, opakowanie typu blister – pack z widoczną datą sterylizacji   i ważności na każdym opakowaniu

- - Jednorazowego użytku, sterylny (sterylizowany tlenkiem etylenu)

- - Termin ważności 5 lat od daty produkcji.

- Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 136 dotyczące Zadania 11

Czy Zamawiający dopuści rękawice niesterylne, kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą rękę, mankiet rolowany z teksturą na palcach o grubości na dłoni: 0,09+/- 0,02mm, na mankiecie 0,08+/-0,02mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

- Odpowiedź

- Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

- 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 137 dotyczące Zadania 12

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe ortopedyczne- bezpudrowe, kolor brązowy, o anatomicznym kształcie, mankiet rolowany, polimerowane obustronnie, ze specjalna warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, grubości: dłoń: 0,27+/-0,02mm, mankiet: 0,22+/-0,01mm, długość mion. 280Mm?

- Odpowiedź

- Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 138 dotyczące Zadania 19,

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z białym tłokiem?

- Odpowiedź

- Zamawiający w zadaniu 18 dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 139 dotyczące Zadania  21

Czy Zamawiający dopuści przylepiec stabilizujący do rurki intubacyjnej o parametrach:

- Skład zestawu: 2 podkładki  i 1 pasek o dł.16 mm x 40 cm

- Podkładki to części stabilizatora będące w kontakcie ze skóra pacjenta, wykonane z samoprzylepnej

włókniny z mikroperforacjami

- Podkładki posiadają warstwę rzepu na stronie wierzchniej

- Pasek jest wykonany z włókniny, którą należy przymocować do warstwy rzepa , którym pokryte są podkładki

- W środkowej części paska jest przylepne pole, dla lepszej stabilizacji rurki medycznej

- Zastosowanie przylepca – rzepu w konstrukcji stabilizatora umożliwia jego repozycję i korekcje położenia względem rurki bez konieczności wymiany całego przylepca stabilizującego

- Odpowiedź

- Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 140 dotyczące Zadania 22, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kompres włókninowy, jałowy, 40G, czterowarstwowy, z rozcięciem Y, 10cmx10cm, pakowany a’5szt z przeliczeniem podanych ilości?

- Odpowiedź

- Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 141 dotyczące Zadania 24

Czy Zamawiający oczekuje rurek wykonanych z wysokiej jakości PE pozbawionych PCV i szkodliwych ftalanów?

- Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

- 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 142 dotyczące Zadania 28

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki z początkowym prostym odcinkiem dł. min. 20 cm?

- Odpowiedź

- Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 143 dotyczące Zadania 31

Czy Zamawiający dopuści sondy w rozmiarach CH16, CH18, CH20?

- Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 144 dotyczące Zadania 32

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez cewnik powłoki antybakteryjnej lub wykonanej z materiału antybakteryjnego?

- Odpowiedź

- Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 145 dotyczące Zadania 36

Czy Zamawiający dopuści cewniki z gumową zastawką, w rozmiarach CH: 16 – 26 z balonem 30ml z dwoma otworami bocznymi, sterylizowany tlenkiem etylenu?

- Odpowiedź

- Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

- Pytanie 146 dotyczące Zadania 36

Czy Zamawiający dopuści cewniki z plastikową zastawką z dwoma otworami bocznymi, sterylizowany tlenkiem etylenu?

- Odpowiedź

- Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 147 dotyczące Zadania 38, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dreny wykonane w 100% z silikonu?

- Odpowiedź

- Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 148 dotyczące Zadania 41, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje drenu wykonanego w 100% z silikonu?

- Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 149 dotyczące Zadania 47

Prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia wykazu badań klinicznych oraz rekomendacji instytucji i towarzystw specjalistycznych dla szczoteczek do wymazów cytologicznych.

- 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

- Odpowiedź

- Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 150 dotyczące Zadania 47

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby przedstawić wykaz badań klinicznych oraz rekomendacji i towarzystw specjalistycznych dla szczoteczek do wymazów cytologicznych?

Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie certyfikatu CE wystawionego przez jednostkę niezależną, który to certyfikat jest potwierdzeniem pomyślnie zakończonej oceny zgodności wyrobu medycznego?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o podanie listy towarzystw specjalistycznych z których rekomendacja będzie dla Zamawiającego akceptowalna.

- Odpowiedź

- Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 151 dotyczące Zadania 49

Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii w rozmiarach: S (310mm +/- 15mm), M (375 mm +/- 15mm), L (395 mm +/- 15mm)?

- Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 152 dotyczące Zadania 61, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dreny tlenowe o długości 2,1m oraz 4,26m?

- Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 153 dotyczące Zadania 63, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG w rozmiarze 209 x 40 m?

- Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment jeżeli współpracuje z aparatem AsCard i jest czerwony.

Pytanie 154 dotyczące Zadania 68

Czy Zamawiający dopuści sterylny system do godzinowej zbiórki moczu z workiem zbiorczym o pojemności 2000 ml, skalowanym co 50 ml, z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego „T”. Dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120 cm. Dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu. Na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego. Dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą,

zapobiegający jego zaginaniu. Samouszczelniający się port do pobierania próbek. Trwała, stabilna komora

pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na cztery zintegrowane komory pośrednie. Bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 4 ml do 50 ml (w komorze wstępnej) i co 5 ml do 500 ml (w pozostałych komorach) komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący

- 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ciśnienie wewnętrzne w systemie. Obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia otwarty/zamknięty) opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe. Biała, tylna ścianka komory,

ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu. Pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka?

- Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 155 dotyczące Zadania 73

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z drenu z końcówką do odsysania CH 20 o średnicy zewnętrznej 6,5 mm?

- Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 156 dotyczące Zadania 74

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z drenu z końcówką do odsysania CH 23 o średnicy zewnętrznej 7,59 mm?

- Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 157 dotyczące Zadania 77, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 165 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy, balonik retencyjny z oznaczoną kolorem niebieskim, bez kieszonki palca wiodącego, port wypełniania balonika retencyjnego z zastawką oraz port irygacyjny pozwalający również na doodbytniczą podaż roztworu leków, dodatkowy port do pobierania próbek stolca z zatyczką, biologicznie czysty. W zestawie worek zbiorczy z zastawką antyzwrotną o poj. 1500 ml.

- Odpowiedź

- Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 158 dotyczące Zadania 77, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml, skalowane linearnie oraz numerycznie co 100ml, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste?

- Odpowiedź

- Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 159 dotyczące Zadania 90, poz. 5

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność

postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

- Odpowiedź

- Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

- 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 160 dotyczące Zadania 107

Czy Zamawiający dopuści zestaw do autotransfuzji w skład którego wchodzi mieszek wykonany z polietylenu?

- Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 161 dotyczące Zadania 131

Czy Zamawiający dopuści podkład podgumowany w rozmiarze 140x100cm?

- Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 162 dotyczące Zadania 132, pozy. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’90sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

- Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 163 dotyczące Zadania 11Zadanie 132, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

- Odpowiedź

- Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 164 dotyczące Zadania 133

Czy Zamawiający dopuści jednorazową szczoteczkę do zębów wykonaną z polipropylenu z możliwością odsysania. Z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką. Łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod kątem 45°dla wygodnej manipulacji. Pakowana pojedynczo.

- Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

| ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz Telefon: 261 47 28 61-63; Fax: 261 47 28 61-63 apteka-przetargi@107sw.mil.pl Regon 570544566 NIP 765-14-95-874 | Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002 |
| --- | --- |