| NR SPRAWY : | 30/med/2018 |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

(SIWZ)

NA

DOSTAWĘ – MATERIAŁÓW

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU,

MATERIAŁU WISKOELASTYCZNEGO,

STOMATOLOGII , ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH , LEKÓW STOSOWANYCH W PROGRAMACH LEKOWYCH LECZENIA PZW C  i PZW B

dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, Dz.U. z 2016 r poz. 831 i 996 oraz Dz. U. z 2016 r poz. 1020)

oraz USTAWY z 20 maja 2010 r  o wyrobach medycznych (Dz.U. Z 2015.876)

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA 98 PONUMEROWANYCH STRON

Wałcz, 29 sierpień 2018 r.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

ZAWARTOŚĆ

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ):

1. INFORMACJE WSTĘPNE ( nazwa i adres Zamawiającego, numer postępowania, tryb

udzielenia zamówienia oraz informacje uzupełniające)

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH

5. OFERTY WARIANTOWE

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

7.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU , ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z

POSTĘPOWANIA

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

11. WADIUM

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

13.1.Wymagania podstawowe

13.2.Forma oferty

13.3.Zawartość oferty

14. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT

14.1.Miejsce i termin składania ofert

14.2.Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

14.3.Miejsce i termin otwarcia ofert

14.4.Tryb otwarcia ofert

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

16. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY

ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE

OFERTY, WRAZ ZPODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY

OFERT.

17.1.Wyjaśnienia treści ofert

17.2.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

17.3.Zasady oceny kryterium "Cena"

17.4.Zasady oceny kryterium "Termin dostawy”

17.5.Ocena punktowa oferty

18. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

# 18 .1 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia

# umowy w sprawie zamówienia publicznego

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU

POSTEPOWANIA.

20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA

UMOWY.

21. WZÓR UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO

OFERTA ZOSTANIE WYBRANA.

22. ZAŁĄCZNIKI

22.1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty

22.2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy wraz z  załącznikami

22.3. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

22.4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przynależności lub o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej

22.5. Załącznik nr 5 – Spis materiałów w formie próbek

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

1. INFORMACJE WSTĘPNE

Zamawiający:

Zamawiającym jest:           107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Adres:                                78-600 Wałcz , ul. Kołobrzeska 44

Telefon/fax:                       261- 47-28-61, 261-47-28-63

e-mail:                               apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Godziny urzędowania:     od 8 00 do 14 00

Konto bankowe:               Bank Gospodarstwa Krajowego  Oddział w Szczecinie

Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002

Numer NIP:                      765-14-95-874;

Numer REGON:              570544566

Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 30/MED/2017
Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych                         (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, Dz.U. z 2016 r poz. 831 i 996 oraz Dz. U. z 2016 r poz. 1020)

Informacje uzupełniające:

1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia SIWZ  przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym

wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie

uczestniczącym w postępowaniu.

2. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa”

bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, Dz.U. z 2016 r poz. 831 i 996 oraz Dz. U. z

2016 r poz. 1020)

3. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
       Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia

publicznego, (Art. 2 ust. 11 Ustawy), która złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie

zamówienia publicznego.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wspólnej.

5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przesyła w terminie 2 dni od dnia

otrzymania pisemnej prośby od Wykonawcy (decyduje data wpływu oryginału pisma

zamówienia do siedziby Zamawiającego).

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

a) Przedmiot zamówienia stanowi :

dostawa

Materiałów jednorazowego użytku                                    NR CPV : 33.14.00.00 – 3

Materiału wiskoelastycznego                                              NR CPV : 33.73.10.00 – 3

Materiałów Stomatologii                                                     NR CPV : 33.13.00.00 – 0

Odczynników i materiałów laboratoryjnych                    NR CPV : 33.69.65.00 – 0

Leki stosowane w programach lekowych                          NR CPV : 33.65.14.00 - 2

b) Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

c) Przedmiot dostawy musi posiadać wymagane prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa

rejestracji,  atesty dopuszczające oferowane produkty do obrotu.

d) Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie

normy zharmonizowane lub też  - w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych,

wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich

norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych

(art. 30 ust. 1 i 3 ustawy).

3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

a) Opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem poszczególnych części przedmiotu

zamówienia stanowi załącznik nr 3 dołączony do niniejszej Specyfikacji.

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy

5. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania zamówienia : Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez wykonawcę sukcesywnie od dnia 01.01.2019r do dnia 31.12.2019r.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)  nie podlegają wykluczeniu;

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

–  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to

z odrębnych przepisów.

–  sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

–  zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełnić również warunki udziału w

postępowaniu dotyczące:

1. jest w posiadaniu dokumentów, dopuszczających do obrotu oferowanych wyrobów na terenie Polski i

Krajów Unii Europejskiej w zależności od kwalifikacji wyrobów medycznych  - zgodnie z ustawą z dnia 20

maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. Z 2015.876) tj.

– dla klasy IIb i  III zgłoszenia/powiadomienia do rejestru wyrobu medycznego, certyfikatu CE oraz

deklaracji zgodności z numerem jednostki notyfikacyjnej

– dla wyrobów klasy I deklaracji zgodności oraz zgłoszenia/powiadomienia do rejestru wyrobu medycznego

– dla wyrobów klasy IIa , I sterylnej i  I z funkcja pomiarową: certyfikatu wraz z deklaracją oraz

wpis/zgłoszenie lub powiadomienie dla wszystkich grup produktów

2.  W przypadku wyboru  oferty zobowiązuje się do dokonania wszelkich starań zmierzających

do uzyskania przedłużenia terminów ważności dokumentów dopuszczających dostarczane wyroby do

obrotu i stosowania na cały okres trwania umowy.

3.  Działania, o których mowa w pkt. 1 zobowiązuje się podjąć w terminie umożliwiającym

zachowanie ciągłości tych dokumentów.

4.  Na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające

podjęcie działań o których mowa w pkt. 1 i 2.

3. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, o których mowa w

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

–  w stosunku do którego otwarto likwidację. w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,1513,1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono. z

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego

2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 125911844);

–  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub

nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków

dowodowych;

–  jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PIP, uprawnione do

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych wart. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z:

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa wart. 17 ust. 2a ustawy PZP

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

–  który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o

którym mowa wart. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia

odszkodowania;

–  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub

wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia

wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

–  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce Jawnej

lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta

prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

–  wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z

przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli

wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

–  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z

wyjątkiem przypadku, o którym mowa wart. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub

zdolnościach finansowych innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23. 1. ustawy

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w

rozdz. 8.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia

w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak

podstaw wykluczenia.

4. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w

postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału

w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ,

ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia   z

postępowania Zamawiający wymaga  złożenia wraz z ofertą oświadczenia własnego Wykonawcy w

postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według Rozporządzenia Wykonawczego

Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularza jednolitego

europejskiego dokumentu zamówienia dalej – JEDZ (Dz. Urz. UE L 3/16), przy czym w przypadku nie

dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  w postępowaniu oraz

brak podstaw do wykluczenia z postępowania zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy pzp, z

zastrzeżeniem pkt 11.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

2. Zamawiający może odstąpić od wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów potwierdzających

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia  z postępowania na

podstawie art. 26 ust. 3 ustawy pzp w przypadku gdy:

–  Wykonawca powołuje się w JEDZ na dostępność tych dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych

bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej i wskazuje te bazy danych, a Zamawiający

samodzielnie może pobrać te dokumenty,

– 	Wykonawca powołuje się na dokumenty, które są już w posiadaniu Zamawiającego.

3. JEDZ złożony przez poniższe podmioty:

– Wykonawcę; w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz

JEDZ składa każdy z wykonawców;

– Podmioty trzecie; JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby

podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, JEDZ powinien

być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego, JEDZ

powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia, dotyczy także sytuacji, gdy podmiot trzeci nie

będzie Podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji gdy takim Podwykonawcę będzie;

– Podwykonawcę; dotyczy podwykonawców wskazanych przez wykonawcę, którym Wykonawca zamierza

powierzyć wykonanie części zamówienia, jeżeli zamawiający w postępowaniu takiego wskazania

podwykonawców wymaga, JEDZ powinien dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia;

należy przedstawić w formie oryginału.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia

oświadczeń lub dokumentów w zakresie:

a)  nie podlega wykluczeniu;  - 3 dni od ogłoszenia otwarcia

W tym celu Wykonawca złoży oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (załączniki  nr 4 )

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

–  sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający  uzna warunek za spełniony :

–  jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie polisy lub innego dokumentu potwierdzającego , ze

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności. Minimalna wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 50.000,00 zł. -

należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

przez Wykonawcę.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych o których mowa w par.5 w Rozporządzeniu Ministra

Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r poz.1126 :

1. pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy

informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6

ustawy;

2. pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami,w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba,której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych

informacji dotyczących tego dokumentu.

6. Pozostałe dokumenty:

1. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez SIWZ powinny zostać wypełnione przez

Wykonawcę  bez wyjątku i ściśle wg. warunków i postanowień zawartych w SIWZ - bez

dokonywania  w nich zmian za wyjątkiem załącznika nr 3 , który należy sporządzić samodzielnie.

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy

oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną

spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące

wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich  w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia

publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy,

że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez

pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie

skarbowej.

Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej.

9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z   WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Zamawiający jest

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu

składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął do Zamawiającego

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym

mowa w pkt.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić

wniosek bez rozpatrywania.

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w

pkt.1

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał

Specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniona na stronie

internetowej, zamieszcza  na tej stronie.

5.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść

Specyfikacji. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim

Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniona  na stronie

internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie  , prowadzi się

z zachowaniem formy pisemnej.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

8. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną,

każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może

ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków

przewidzianych w Ustawie

10. Zamawiający przedłuża określony w punkcie 14. 1. Termin składania ofert w celu umożliwienia

Wykonawcom uwzględnienie w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W

tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej

ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrań Wykonawców

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

mgr farm. Witold Wypych – tel./fax. 261-47-28-61 lub tel/fax 261-47-28-63

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00;

apteka-przetargi@107sw.mil.pl

11. WADIUM.

- Wadium w przypadku przystępowania do całości postępowania: 18.383,00 PLN

- Wadium w przypadku przystępowania do części zadania:  – Zamawiający określił wadium w treści SIWZ.

- Konto bankowe na które należy wpłacać wadium:   Bank Gospodarstwa Krajowego  Oddział w Szczecinie

Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002

12. TERMN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

13.1. Wymagania podstawowe

1. Ofertę należy sporządzić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym

załącznik nr 3  do niniejszej Specyfikacji (należy go sporządzić samodzielnie).

a) W sporządzanym formularzu ofertowym należy podać następujące informację:

liczbę porządkową, nazwę handlową,  nazwę producenta każdej oferowanej pozycji ,numer

katalogowy, ilość, cenę jednostkową netto, stawkę podatku Vat, kwotę podatku VAT, cenę

jednostkową brutto , łączną wartość netto danego zadania , łączną wartość  brutto danego zadania.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to także przypadku złożenia oferty

wspólnej.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania, ale dane zadanie jest

niepodzielne i Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do

zaoferowania wszystkich pozycji danego zadania . Wykonawca może złożyć ofertę na

jedno lub więcej zadań (według swego wyboru).

4. Ofertę (pod rygorem odrzucenia) należy przygotować ściśle według wymagań określonych w

niniejszej Specyfikacji.

5. Oferta musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność

jej treści.

6. Oferta, wraz z załącznikami musi być podpisana czytelnym podpisem przez osoby upoważnione

do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy

lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

7. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji powinny zostać wypełnione przez

Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z

niniejszą Specyfikacją formie.

8. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów zmian 
   mających wpływ na ich merytoryczną treść za wyjątkiem miejsc wykropkowanych lub

oznaczonych gwiazdką (*).

9. Żadne dokumenty i inne materiały, wchodzące w skład oferty, złożonej przez Wykonawcę,

którego oferta została wybrana, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie

podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

10. Na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta nie została wybrana zamawiający zwraca

złożone przez nich dokumenty i inne materiały, o których mowa w art. 97 ust. 2 ustawy, za

wyjątkiem  próbek materiałów, które zostaną zużyte w procesie dokonywania oceny jakościowej

wyrobu.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty  związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych.

13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

14. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z

wyjątkiem informacji stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu przepisów  o  zwalczaniu

nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  wykonawca,  nie  później  niż  w  terminie składania  ofert  lub  wniosków

o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  zastrzegł,  że  nie mogą  być  one  udostępniane  oraz

wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę przedsiębiorstwa.   W takim przypadku

wskazane jest, aby informacje te były przygotowane i przekazane przez Wykonawcę  w formie odrębnego

załącznika   do oferty opatrzonego klauzulą „TAJNE”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

13.2. Forma oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4.

Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

2. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących

załączniki do niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty mogą być dokonane

komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

3. Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących

załączniki do niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku komputerowego lub

maszynopisu.

4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe

zdekompletowanie – kartki oferty powinny być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość

inną techniką.

5. Wszystkie zapisane arkusze (kartki) powinny być kolejno ponumerowane, podpisane i

parafowane.

6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej

przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach w których jest to dopuszczone przez

Zamawiającego) muszą być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania

Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty

pełnomocnictwem).

7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii

dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez upoważnionego

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, (zgodnie z dokumentem określającym status

prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym wykonawcom wskazane jest,

aby były podane w  formie odrębnego załącznika do oferty, sporządzonego zgodnie z zasadami

określonymi w punkcie 13.2. 1 – 7 Specyfikacji i opatrzonego klauzulą „TAJNE”.

13.3. Zawartość oferty

KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ :

Wszystkie dokumenty, oświadczenia i inne materiały  wymienione w punkcie 8 niniejszej Specyfikacji, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę stawianych mu warunków.

UWAGA

Zamawiający zwraca się z prośbą do Oferentów o udostępnienie oferty również w wersji elektronicznej, ułatwi to znacznie procedury oceny ofert, jak i również sprawdzanie ofert przez Oferentów.

Przekazanie oferty w wersji elektronicznej jest dobrowolne i zależy od woli Oferenta.

14. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

14.1. Miejsce i termin składania ofert

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią

SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44 u  Kierownika Apteki, Budynek Polikliniki, wejście D-

Apteka w nieprzekraczalnym terminie : do dnia 30.10.2018r do godziny 10:00

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

2.Oferta  złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu

przewidzianego na wniesienie protestu.

3.Ofertę należy złożyć w jednej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę  powinno się opisać następująco:

"107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ ”

78-600 Wałcz,  ul. Kołobrzeska 44

APTEKA SZPITALNA

DOSTAWA – MATERIAŁÓW

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU,

MATERIAŁU WISKOELASTYCZNEGO,

STOMATOLOGII ORAZ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH

Nie otwierać przed dniem 30.10.2018r, godz. 11. 00 "

Na kopercie podać nazwę i adres Wykonawcy.

14.2. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

1.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub

wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem

terminu składania ofert.

2.Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy

dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA".

3.Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego

przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i

według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą

powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

14.3. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wałczu, przy ul. Kołobrzeskiej 44,            w Sali Konferencyjnej Szpitala - Nowy Blok -parter

Publiczna sesja otwarcia ofert rozpocznie się dnia : 30.10.2018r  o godzinie 11.00

Otwarcie ofert jest jawne. Oferenci  mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert

i zgłaszać oświadczenia do protokołu.

14.4. Tryb otwarcia ofert.

1.Po publicznej sesji otwarcia ofert koperty oznakowane dopiskiem "WYCOFANIE" zostaną

odesłane Wykonawcom bez otwierania.

2.Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert

zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury

dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

3.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaka zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

4.W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym :

a) stan koperty zawierającej otwieraną ofertę;

b) imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

c) cenę otwieranej oferty;

d) warunki płatności zawarte w otwieranej ofercie;

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w art. 96 ust. 3 i 4 ustawy.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Podana w ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z

tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi

przepisami realizacji zamówienia.

Wykonawca oblicza cenę w następujący sposób:

a) Wartość netto stanowi iloczyn cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 
      wn = jm x cjn,

b) Kwotę podatku VAT stanowi iloczyn wartości netto i stawki podatku VAT:

kpv = wn x spv,

c) Wartość brutto stanowi suma wartości netto i kwoty podatku VAT:

wb = wn + kpv

gdzie:

wn – wartość netto;                          spv - stawka podatku VAT;

wb – wartość brutto;                        kpv – kwota podatku VAT.

jm – liczba jednostek miary;           cjn – cena jednostkowa netto;

3.Kwoty wykazywane w załączniku nr 5 do umowy – „opis przedmiotu zamówienia”

zaokrągla się do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku), przy czym końcówki

poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

16. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacja zamówienia publicznego którego dotyczy niniejsza Specyfikacja dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

17.1. Wyjaśnienia treści ofert

1. W toku dokonywania badania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert (art. 87 ust. 1 Ustawy).

2. Zamawiający działając na podstawie przepisów art.87 ust.2 Ustawy poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego

oferta została poprawiona.

3. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. 8 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,

zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich

złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta

wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

4. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,

zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty

podatku.(art.91 ust.3a)

6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do

przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych

przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących

wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu

wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w

miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

7. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem

postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert,

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z

okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z

uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej

zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

(art.90 ust.1 Ustawy)

-   Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na

wykonawcy. (art.90 ust.2 Ustawy)

8. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień

wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do

przedmiotu zamówienia. (art.90 ust.3 Ustawy)

9. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8, zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które

według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z powodu udzielenia pomocy publicznej, a

wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z

prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

(art.90 ust.4 Ustawy)

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

10. Zamawiający działając na podstawie przepisów art.89 ust.1 Ustawy odrzuca ofertę, jeżeli:

– jest niezgodna z ustawą;

– jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt.2 lit. c.

– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji;

– zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

– została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub

niezaproszonego do składania ofert;

– zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

– wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

– wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;

– wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał

wniesienia wadium;

– oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;

– jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego

bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

– jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

17.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu

na podstawie art. 89 ust. 1 Ustawy.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena | 60,00% | 60 punktów |
|  | Czas realizacji zamówienia | 40,00% | 40 punktów |

3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez

Wykonawców w zakresie każdego kryterium. Oznacza to, że oferta spełniająca w najwyższym

stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów możliwych do

przyznania za dane kryterium. Pozostałe oferty spełniające wymagania tego samego kryterium

otrzymają odpowiednio  mniejszą liczbę punktów za dane kryterium.

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki

sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z

najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,

zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez

zamawiającego ofert dodatkowych. ( art. 91 ust. 4 Ustawy).

5. Kryteria oceny oferty nie mogą dotyczyć właściwości Wykonawcy.

6. Kryteria oceny oferty nie podlegają zmianie w toku postępowania.

17.3. Zasady oceny kryterium „Cena”

W przypadku kryterium "cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania :

| P (Ci) = | C min ----------- Ci | • Max (C) |
| --- | --- | --- |

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

gdzie :

P (Ci) – ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za  kryterium "Cena" z

C min – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci – cena brutto oferty "i";

Max (C) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

17.4. Zasady oceny kryterium „Czas realizacji zamówienia”

Liczba punktów, jaką można otrzymać w ramach tego kryterium .

OFERENT KTÓRY ZAPROPONUJE TERMIN REALIZACJI DOSTAWY DO (48 godz.) OTRZYMA MAXYMALNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW-40 , (72 godz.) -38, każda następna doba dostawy pomniejszona zostanie o 4 punkty.

17.5. Ocena punktowa oferty

Ocena punktowa oferty „i” będzie wynikać z sumowania ilości punktów jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria :

Pi  = Σ P (Xi)

gdzie :

Pi – ocena punktowa oferty „i”;

Σ P (Xi) – suma ilości punktów jakie otrzyma oferta „i” za poszczególne kryteria „X” zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

18. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom

określonym w niniejszej Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej

kryteria oceny ofert.

2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Ustawy

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców,

którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy

firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną

punktację w formie załącznika;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu

nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie

zamówienia publicznego może być zawarta.

5. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z załącznikami zostaną rozesłane przez Zamawiającego

listami poleconymi oraz drogą elektroniczną do Wykonawców którzy złożyli oferty.

6. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt.3 lit. a Zamawiający umieści na stronie internetowej

www.107sw.mil.pl  oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i

oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

# 18 .1  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy, w

  - terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli

  - zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli

  - zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty

  - określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Zamawiający na podstawie art. 94 ust.2 może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed

upływem terminów, o których mowa w pkt 1, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego

złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia

odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie

kończące postępowanie odwoławcze

## 3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w

## ofercie.

## 4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja,

## spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego

## umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

## zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy .

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU

POSTĘPOWANIA.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy, czynności Zamawiającego

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art.11 ust.8 , odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

b) określenia warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) odrzucenia oferty odwołującego;

e) opisu przedmiotu zamówienia;

f) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie

odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu

lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie

drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość

zamówienia jest  mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w

trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli

wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8;

Szczegółowe zasady wnoszenia odwołań określa rozdział 6 Środki Ochrony Prawnej ustawy PZP

20.WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21. WZÓR UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO

OFERTA ZOSTANIE WYBRANA.

Zawiera załącznik nr 2 –  wzór umowy wraz z załącznikami i opisem przedmiotu zamówienia

22. ZAŁĄCZNIKI.

ZATWIERDZAM:

…...............….................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.1. - Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty – zsumowana wartość wszystkich zadań

| NR SPRAWY: 30/med /2017 |  |
| --- | --- |
| WYKONAWCA: |  |
|  | ZAMAWIAJĄCY: |
|  | 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz |

......................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Niniejszym, w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz Zamawiającego – 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44 – zamówienia publicznego związanego z:

DOSTAWĄ .......................................................................................... dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Za następującą cenę ofertową obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to jest:

| Za kwotę netto PLN .......................................................................... (słownie:.....................................................................................................................................................) | Do powyższej kwoty zostanie*/ nie zostanie* doliczony podatek VAT, w związku z czym oferowana kwota wyniesie brutto PLN ..................................................................................... ( słownie :............................................................................ ) |
| --- | --- |
| Oferowany termin płatności za zobowiązania wynikające z realizacji umowy wynosi 60 (słownie:sześćdziesiąt) dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury VAT. |

DEKLAROWANY  TERMIN  DOSTAWY WYNOSI  - …....... dni.

KONTAKTOWY ADRES WYKONAWCY e-mail………………………………….

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę ....................... dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu. Do oferty załączamy dokumenty potwierdzające

spełnianie  tych warunków (zgodnie z pkt. 8. SIWZ).

2. Wzór umowy z załącznikami otrzymany wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

akceptujemy w całości i bez poprawek.

3. Jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i

faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 Kodeksu Karnego).

...................................... , dnia ..............................

...................................................................................                  Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.2. Załącznik nr 2 – „Wzór umowy wraz z załącznikami”

UMOWA Nr          /Z /16

Zawarta w dniu .................... r  w  Wałczu pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44,78-600 Wałcz, działający na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej  prowadzonego w Sadzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział KRS pod nr 0000009405, NIP  765-14-95-874 , REGON 570544566,  reprezentowany przez:

mgr Marka Korneta – Dyrektora Szpitala

zwany w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…..................................................................  z siedzibą przy ul …............................ , w...............................

zarejestrowaną w ........................................................................................................................................................................

……………………………………………………...........................................................................................……………………………………………………...........................................................................................

NIP : …………………………………………….., REGON : ……………….………………………….........

reprezentowaną przez:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawarta została umowa następującej treści:

Ze strony Zamawiającego realizatorem odpowiedzialnym za prawidłowe wykonanie umowy  jest :                        mgr farm. Witold Wypych

§ 1

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa …............................,  do siedziby Zamawiającego, zgodnie

z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany zamówienia w zakresie rzeczowym  i ilościowym, do

wysokości 30% wartości określonych w pkt. 1.

§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2019r do dnia 31.12.2019r. przy czym realizacja

zamówienia będzie następować sukcesywnie.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

§ 3

1. Za realizację zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za poszczególne dostawy

wynagrodzenie zgodne z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, i one stanowią podstawę do

rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu

zamówienia zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach

określonych w ust. 5.

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 3 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu

należytej  i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacją zamówienia.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości zamówienia zgodne z

załącznikiem nr 1 do umowy w łącznej kwocie netto PLN ................................................. , plus należny

podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto ................................................................. PLN

(słownie zł: ..............................................................................................................................................)

4. Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w ust. 3 może ulec zmianie w przypadku skorzystania przez

Zamawiającego z uprawnienia określonego w § 1 ust. 2.

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na poszczególne elementy zamówienia podstawą naliczenia

nowej ceny brutto będzie cena netto do której zostanie dodana nowa stawka podatku VAT. Wykonawca

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego aneksu oraz podstawy prawnej

uwzględniającej zmianę stawki VAT.

6. Zamawiający nie zaakceptuje oraz odeśle Wykonawcy każdą fakturę VAT, której uznanie spowodowałoby

wzrost wynagrodzenia Wykonawcy ponad kwotę określoną w § 3 ust. 3 z zastosowaniem ust.5.

7. Ustalone ceny wymienione w Zał. Nr 1 do niniejszej umowy mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania

umowy w przypadku zmiany cen urzędowych zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia.

§ 4

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących

dostaw jest  Kierownik  Apteki – mgr farm. Witold Wypych.

2. Poszczególne dostawy  będą realizowane w terminie do …......  dnia  roboczego od dnia

złożenia zamówienia wysłanego faksem , pisemnie lub telefonicznie przez osobę wymienioną w ust.1.

a) W związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii

immunotransfuzjologicznej (m. in. krwinki wzorcowe) Zamawiający dopuści w tym asortymencie

możliwość dostaw odczynników wg harmonogramu dostaw z zastrzeżeniem dostaw pilnych w

terminie do 3 dni

3. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może

odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

a) jakikolwiek dostarczony element zamówienia będzie posiadał termin ważności do użycia krótszy niż 18

miesięcy licząc od dnia dostarczenia z wyłączeniem Zadań gdzie Zamawiający podał minimalny termin ważności do użycia oraz z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi 3 miesiące od daty dostawy , w przypadku gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego

b) jakikolwiek dostarczony element zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie

z obowiązującymi przepisami lub będą opakowania uszkodzone;

c) jakikolwiek dostarczony element zamówienia (dla których jest to wymagane) nie będzie posiadał

kompletnej dokumentacji obejmującej świadectwa dopuszczenia do obrotu, atesty, certyfikaty lub inne

dokumenty wymagane przepisami prawa;

d) dostarczony element zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która

figuruje na fakturze VAT.

4.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.

W przypadku dostarczenia towaru z wadami Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie osoby

wymienionej w ust. 1 do jego niezwłocznej wymiany na towar wolny od wad w terminie do 7 dni

roboczych  o ile  reklamacja okaże się uzasadniona.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na własny koszt zwrotów artykułów wycofanych z obrotu i stosowania odpowiednimi decyzjami administracyjnymi oraz wystawienia faktury korygującej.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

§ 5

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 odbywać się będzie, na podstawie faktur VAT

wystawianych przez Wykonawcę* / Pełnomocnika*

2. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy* / Pełnomocnika* oryginał oraz jedną kopię faktury VAT.

3. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych elementów zamówienia

oraz ich cen jednostkowych zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 60 dni od daty wystawienia

faktury VAT zgodnej z postanowieniami ust.1, 2 i 3, przy czym za dzień zapłaty należy rozumieć dzień

uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

§ 6

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:

a) za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy zgodnie z terminie określonym w § 4 ust. 2;

za każdy przypadek niezrealizowanego zamówienia – w wysokości 0,7 % wartości towarów nie

dostarczonych w terminie.

b) za każdy przypadek niezrealizowanego zamówienia w terminie określonym w umowie – ustala

się możliwość zakupu niezrealizowanej dostawy lub jego części u innego Wykonawcy, a różnicą

wartości  zakupionego asortymentu Zamawiający obciąży Wykonawcę.

2. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie Zamawiającego.

3. Jeżeli jedna ze Stron wystąpi z żądaniem zapłaty kar umownych druga ze Stron zobowiązuje się do zapłaty

naliczonych kar , o ile ich wysokość , sposób naliczania nie będzie budzi uzasadnionych wątpliwości.

§ 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust.  
   ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia

odszkodowawcze a jedynie prawo żądania zapłaty za dostarczony przedmiot umowy.

§ 8

1. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść (cedować) należnych wierzytelności na

osoby trzecie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa Zamówień

Publicznych oraz przepisy  Kodeksu Cywilnego.

3. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane

wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem

ich nieważności.

4. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Wykonawcy oraz  dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                    WYKONAWCA:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Załącznik nr 2 – do umowy

FORMULARZ AKTUALNYCH DANYCH KONTAKTOWYCH WYKONAWCY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

- wypełnia Wykonawca

DOSTAWCA:

….................................................

….................................................

….................................................

OSOBA/DZIAŁ ODPOWIEDZIALNA/ODPOWIEDZIALNY ZA KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM:

- wpisać numer kontaktowy

….................................................................................

….................................................................................

….................................................................................

NUMER KLIENTA JAKI NADAJE ZAMAWIAJĄCEMU WYKONAWCA:

- wypełnić jeżeli Wykonawca przewiduje nadanie takiego numeru

….....................................................................................................

NUMER/Y FAXU POD JAKI NALEŻY WYSYŁAĆ ZAMÓWIENIA:

…........................................................................................

…........................................................................................

…........................................................................................

ADRES E-MAIL POD JAKI NALEŻY WYSYŁAĆ ZAMÓWIENIA:

- wypełnić jeżeli Wykonawca przewiduje udzielenie zamówienia drogą elektroniczną

…...........................................................................................................

Dane te mają charakter danych służbowych i będą one przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu utrzymywania bieżącego kontaktu z Wykonawcą w związku z realizacją umowy przetargowej zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.3.Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE – 1 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium 40,00

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | SINOJECT- DREN DO PUNKCJI 7302 | 100 sztuk |
| 2 | SINOJECT-ŁĄCZNIK DO PŁUKANIA 7304-350 | 520 sztuk |

ZADANIE – 2 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium 2,00

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka MARGOMED do pomp infuz. trzyczęściwa 50(60)ml 1 szt. | 1500 |

ZADANIE – 3 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 2,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Worek do leków światłoczułych (butelka 100 ml) | 1000 |

ZADANIE – 4 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 120,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych , plastyfikator wolny od ftalanów DEHP dług. min.150cm | 65.000 |

ZADANIE – 5 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów , plastyfikator wolny od ftalanów DEHP | 2600 |

ZADANIE – 6–  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 170,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do pompy infuzyjnej INFUSOMAT (oryginalny– firmy Braun) bursztynowy do leków światłoczułych | 200 |
| 2 | Przyrząd do pompy infuzyjnej INFUSOMAT (oryginalny– firmy Braun) do krwi | 100 |
| 3 | Przyrząd do pompy infuzyjnej INFUSOMAT (oryginalny– firmy Braun) do żywienia dojelitowego z multikonektorem | 500 |
| 4 | Strzykawka do pompy strzykawkowej typu Perfusor space (Omnifix 50ml lub równoważny) 50/60ml trzyczęściowa, końc Luer-Lock | 4500 |
| 5 | Strzykawka do pompy strzykawkowej typu Perfusor space 20ml (Omnifix 20ml lub równoważny) trzyczęściowa, końc Luer-Lock z igłą, bursztynowa do leków światłoczułych | 200 |
| 6 | Strzykawka do pompy strzykawkowej typu Perfusor space 50 ml (Omnifix 50 ml lub równoważny) trzyczęściowa, końc Luer-Lock z igłą, bursztynowa do leków światłoczułych | 100 |
| 7 | Przyrząd do przetaczania płynów z pomiarem O.C.Ż | 150 |
| 8 | Skala do pomiaru O.C.Ż. z plastiku z uchwytami mocującymi do stojaka pionowego | 20 |
| 9 | Przyrząd do przetaczania do pompy infuzyjnej objętościowej INFUSOMAT (oryginalny– firmy Braun ) | 2000 |
| 10 | Przedłużacz 150-200 cm do pompy infuzyjnej INFUSOMAT | 50 |
| 11 | Strzykawka Braun 10ml dwuczęściowa x 100szt. | 20 |
| 12 | Strzykawka 5ml dwuczęściowa x 100szt | 20 |
| 13 | Strzykawka Braun 20 ml dwuczęściowa x 100szt. | 20 |

ZADANIE – 7 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 4,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Regulator przepływu do kroplówki grawitacyjny, jednorazowy,jałowy,niepirogenny,bez ftalanów. | 1000 |

ZADANIE – 8 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 4,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł.min. 1,5 m z końcówką Luer-Lock, bez ftalanów, pojemność linii max. 2ml. | 3000 |

ZADANIE – 9 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 500,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość opakowań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne lateksowe lub neoprenowe nie sterylne x 100 szt L M S Rękawice diagnostyczne winylowe nie sterylne x 100 szt L M S Rękawice diagnostyczne bezpudrowe- bezlateksowe, lub neoprenowe nie sterylne x 100 szt L M S | 950 4.000 6.000 500 2.000 1.000 200 200 350 |

ZADANIE – 10 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 70,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Rękawice chirurgiczne jałowe nr 6,0 nr 6,5 nr 7,0 nr 7,5 nr 8,0 nr 8,5 rękawice bezpudrowe –bezlateksowe hypoalergiczne nr 6,5 rękawice bezpudrowe –bezlateksowe hypoalergiczne nr 7,0 rękawice bezpudrowe – bezlateksowe hypoalergiczne nr 7,5 rękawice bezpudrowe – bezlateksowe hypoalergiczne nr 8,0 – 8,5 | 500 par 4000 par 4000 par 6800 par 3200 par 2400 par 600 par 300 par 600 par 200par |

ZADANIE – 11 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 15,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Rękawice niesterylne – kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą rękę, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna rękawicy teksturowana Długość min. 290 mm Grubość na palcu min.0,155 mm na dłoni min. 0,12 mm na mankiecie min. 0,10 mm Rozmiar: M L | 20.000 szt. 8.500 szt. |

ZADANIE – 12 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 12,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Rękawiczki chirurgiczne jałowe, lateksowe ortopedyczne – bezpudrowe, kolor brązowy , o anatomicznym kształcie, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrza: teksturowana, chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna: pokryta poliuretanem , silikonowana i chlorowana, o grubości : palec min. 0,33 mm , dłoń min. 0,30 mm , mankiet min. 0,26 mm , długość min. 295 mm Rozmiary: nr 6,5 nr 7,0 nr 7,5 nr 8,0 nr 8,5 | 400 par. 250 par. 600 par. 400 par. 200 par. |

ZADANIE – 13 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 2,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Rękawiczki ginekologiczne jałowe, lateksowe, bezpudrowe , o anatomicznym kształcie, długość ok. 495 mm Rozmiary: nr M nr L | 75 par. 75 par |

ZADANIE – 14 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 150,00  PLN

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka jednorazowego użytku x 100 szt. 2 ml 5 ml 10 ml 20 ml | 650 op. 750 op. 400 op. 1200 op. |
| 2 | Strzykawka Janet 100 ml | 3500 szt |
| 3 | Strzykawka do pompy strzykawkowej 50 ml (końc. Luer -Lock) bezskokowa-płynna, powtarzalne w czasie przesuwanie tłoka. | 3000 szt. |

ZADANIE – 15 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 1,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość opakowań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka insulinowa z igłą wymienną 1cm z podziałką milimetrową - 100 j.m x100 | 30 |

ZADANIE – 16 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 10,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koreczek combi - zatyczka do strzykawek | 30000 |

ZADANIE – 17 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 1,50 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka do tuberkuliny 1ml. | 2000 |

ZADANIE – 18 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 6,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość opakowań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka 2 ml z czarnym tłokiem trzyczęściwa lub bez skokowa ,przezroczysta ze skalą 0,1 - 0,2 milimetra x 100 szt Strzykawka 5 ml z czarnym tłokiem trzyczęściowa lub bez skokowa ,przezroczysta ze skalą co 0,2 milimetra x 100 szt | 2 20 |

ZADANIE – 19 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 20,00 PLN

Rurki  intubacyjne:

– jednorazowe  niskociśnieniowe ,wysokoobjętościowe, z balonikiem kontrolnym, o zaoblonych  krawędziach   z  oczkiem  Murphy’ ego. Mankiet nieprzepuszczalny dla gazów anestetycznych, potwierdzone w badaniach  klinicznych (załączyć dokument-warunek przepustowy) lub inne systemy równoważne utrzymujące stałe ciśnienie w mankiecie. Opis rozmiaru rurki w widocznym miejscu.

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | rozmiar 2,0 | 6 |
| 2 | rozmiar 2,5 | 6 |
| 3 | rozmiar 3,0 | 6 |
| 4 | rozmiar 3,5 | 8 |
| 5 | rozmiar 4,0 | 10 |
| 6 | rozmiar 4,5 | 8 |
| 7 | rozmiar 5,0 | 8 |
| 8 | rozmiar 5,5 | 8 |
| 9 | rozmiar 6,0 | 40 |
| 10 | rozmiar 6,5 | 60 |
| 11 | rozmiar 7,0 | 130 |
| 12 | rozmiar 7,5 | 250 |
| 13 | rozmiar 8,0 | 200 |
| 14 | rozmiar 8,5 | 30 |
| 15 | rozmiar 9,0 | 10 |

– rurki intubacyjne z mankietem oraz dodatkowym światłem do odsysania przestrzeni podgłośniowej

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rozmiar 7,0 | 50 |
| 2 | Rozmiar 7,5 | 100 |
| 3 | rozmiar 8,0 | 100 |
| 4 | rozmiar 8,5 | 30 |

– rurki  intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | rozmiar 5,0 | 20 |
| 2 | rozmiar 5,5 | 20 |
| 3 | rozmiar 6,0 | 20 |
| 4 | rozmiar 7,0 | 100 |
| 5 | rozmiar 8,0 | 50 |
| 6 | rozmiar 9,0 | 5 |

–  rurki  do mikrochirurgii krtani z mankietem niskociśnieniowym  i wysokoobjętościowym z oczkiem

Murphy’ego, do intubacji przez usta lub nos (typ MLT), silikonowana, bez zawartości ftalanów,

długość 368 mm

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | rozmiar 5,0 | 30 |
| 2 | rozmiar 6,0 | 30 |

Rurki  tracheostomijne:

– jednorazowe  z  mankietem NISKOCIŚNIENIOWYM oraz dodatkowym światłem do odsysania przestrzeni podgłośniowej. Elastyczny, przezroczysty kołnierz rurki na stale umocowany do korpusu, zawierające opis średnicy zewnętrznej, wewnętrznej.

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | rozmiar 6,0 | 5 |
| 2 | rozmiar 7,0 | 10 |
| 3 | rozmiar 8,0 | 60 |
| 4 | rozmiar 9,0 | 60 |
| 5 | rozmiar 10,0 | 5 |

-   Zbrojone, z regulowanym położeniem kołnierza  oraz mankietem uszczelniającym – gładko

przylegającym przed wypełnieniem w długościach 116-122mm oraz długościach 155-158mm.

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | rozmiar 9,0 | 10 |
| 2 | rozmiar 8,0 | 10 |
| 3 | rozmiar 7,0 | 10 |

– Rurki  tracheostomijne :

jednorazowe  z  mankietem NISKOCIŚNIENIOWYM z dwoma kaniulami wymiennymi (fonacyjne)

rozmiar od  6 – 8    – 10 szt

– zastawka umożliwiająca mówienie chorym z tracheostomią (orator) - 10 szt

ZADANIE – 20–  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 20,00 PLN

Ustniki do rurek intubacyjnych, przeznaczone do zakładania na rurkę intubacyjną, chronią rurkę przed zagryzaniem, w 4 kolorach zależnie od rozmiaru, miękkie tworzywo chroni zęby przed uszkodzeniem, zabezpieczenie przed połknięciem, bez lateksu.

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rozmiar 7,0-7,5 | 100 |
| 2 | Rozmiar 8,0-8,5 | 100 |

Rurki  tracheostomijne:

– rurki tracheostomijne jednorazowe z mankietem NISKOCIŚNIENIOWYM oraz dodatkowym światłem do odsysania przestrzeni podgłośniowej. Elastyczny, przezroczysty kołnierz rurki na stale umocowany do korpusu, lub z ruchomym szyldem dla regulacji długości rurki, zawierające opis średnicy wewnętrznej. W zestawie dwie tasiemki mocujące.

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | rozmiar 6,0 | 5 |
| 2 | rozmiar 7,0 | 10 |
| 3 | rozmiar 8,0 | 50 |
| 4 | rozmiar 9,0 | 40 |
| 5 | rozmiar 10,0 | 10 |

- Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem, długa, dłuższa część proksymalna i dystalna, ruchomy szyld, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, linia rtg na całej długości rurki, miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu, prowadnica, 2 tasiemki mocujące, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, znacznik głębokości wprowadzania, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku.

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | rozmiar 8,0 | 5 |
| 2 | rozmiar 9,0 | 5 |

- Rurka tracheostomijna zbrojona z ruchomym szyldem, długa, dłuższa część proksymalna i dystalna, ruchomy szyld umożliwiający regulację długości rurki, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej – odporna na załamanie, miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu, prowadnica, 2 tasiemki mocujące, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, znacznik głębokości wprowadzania, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku.

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | rozmiar 8,0 | 5 |
| 2 | rozmiar 9,0 | 5 |

-  Rurka tracheostomijna zbrojona z ruchomym szyldem, długa, prosta, nie ukształtowana, ruchomy szyld umożliwiający regulację długości rurki, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej – odporna na załamanie, miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu, prowadnica, 2 tasiemki mocujące, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, znacznik głębokości wprowadzania, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku.

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | rozmiar 8,0 | 5 |
| 2 | rozmiar 9,0 | 5 |

Lubrykant OptiLube

do pokrycia wyrobów medycznych przed wprowadzeniem do organizmu, sterylny, rozpuszczalny w wodzie

nie tłusty, wyrób medyczny klasa IIa.

| lp. | Nazwa | Ilość op |
| --- | --- | --- |
| 1 | Saszetki 2.7g – pudełko 144 sztuk | 1 |

ZADANIE – 21 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU – ZMIANA OPISU

Wadium: 25,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednoczęściowa opaska do rurek intubacyjnych delikatny materiał zapobiegający odleżynom laminowane rzepy zapewniające pewność mocowania nie przykleja się do skóry pacjenta łatwa w ponownym dopasowaniu może być ucięta w celu dopasowania długości, jeden rozmiar dla wszystkich pacjentów w zestawie z dwustronna taśmą z rzepem i klejem do naklejenia na rurkę aby opaska była pewnie zamocowana bez lateksu. | 600 |

ZADANIE – 22 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 2,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podkładki z gąbki pod rurki tracheostomijne | 100 |
| 2 | Podkładki do rurek tracheostomijnych z włókniny o wymiarach 10x10cm (jałowe,niepylące,czterowarstwowe) | 500 |

ZADANIE – 23 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 10,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnice do trudnych intubacji, elastyczne z wygiętym końcem, - jednorazowe dł. 60cm i 80 cm, rozm. 3,3mm; 5,0 mm, - wielorazowe z możliwością sterylizacji dł. 60cm i 80 cm w rozm. 3,3mm; 5,0 mm, - z możliwością podawania tlenu dł. 83cm, rozm. 3,3mm 5,0mm 6,0mm | 10 10 10 10 5 5 5 |
| 2 | Prowadnice intubacyjne do ukształtowania z mosiądzu pokrytego tworzywem medycznym bez zawartości PCV, jednorazowe, średnicy 2,0 mm 4,0 mm 5,0 mm | 20 50 50 |

ZADANIE – 24 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rurki ustno - gardłowe Guedel’a jednorazowego użytku 3.5 , 5.0 , 5.5 , 6.5 ,8.0 , 9.0 , 10.0 , 12.0 cm | 1400 |

ZADANIE – 25 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 50,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Filtry i nawilżacze do rurek tracheostomijnych (oddech własny) sterylny, z wbudowanym portem do podawania tlenu, centralny otwór do odsysania i bronchoskopii. | 300 |
| 2 | Filtry oddechowe (proste/ wersja kątowa)– sterylny, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do kapnometrii, przestrzeń martwa max. 45ml, waga max. 30g, skuteczność filtracji min. 99,999%, skuteczność nawilżania min. 29mg/l, temperatura zwrotna min. 30 st.C | 2000 |
| 3 | Filtry oddechowe (proste/ wersja kątowa) - sterylny przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne z portem do kapnometrii, przestrzeń martwa max. 35ml, waga max. 19g, skuteczność filtracji min. 99,99% | 1000 |

ZADANIE – 26 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 30,00 PLN

Mechaniczny filtr oddechowy  z wymiennikiem ciepła i wilgoci (prosty/ wersja kątowa) - 500 szt.

Z hydrofobową membraną filtracyjną o równomiernie rozłożonych nie sklejających się fałdach ,  z portem

do kapnografu, w obudowie , ze złączem 15F/22M, sterylny o następujących parametrach:

- przestrzeń martwa max. 90 ml

- waga max. 53g

- skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99999%

- skuteczność nawilżania min. 25,3 mg/l wody

- temperatura zwrotna min. 30 st.C

- powierzchnia filtrująca min. 350  cm2

- zakres objętości oddechowych min. 150 ml – 1200ml

ZADANIE – 27 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 28,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Filtr infuzyjny 0,2 eliminujący: bakterie, endotoksyny,zanieczyszczenia mechaniczne i pęcherzyki powietrza ,końc.Lock. Z samoodpowietrzeniem | 1000 |
| 2 | Filtr infuzyjny do podawania emulsji tłuszczowych z samoodpowietrzeniem | 1000 |

ZADANIE – 28 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zgłębniki żołądkowe(dwunastnicze) z początkowym prostym odcinkiem dł. min. 30 cm 14,16,18, 20 - 120 -125 cm | 1000 |

ZADANIE – 29 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 0,50 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sondy żołądkowe (dwunastnicze) 6,8 | 20 |

ZADANIE – 30 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 3,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plastry do mocowania sondy żołądkowej do nosa | 800 |

ZADANIE – 31 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 6,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sonda Sengstakena ch 16 ch 18 ch 21 | 2 2 1 |

ZADANIE – 32 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 6,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik Foley – z powłoką antybakteryjną lub z materiału antybakteryjnego, rozmiar 14 16 18 | 20 20 20 |

ZADANIE – 33 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 0,50 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik Nelatona ch 8 ch 10 ch 12 ch 14 ch 16 ch 18 ch 20 | 30 50 20 20 20 20 20 |

ZADANIE – 34 – MATERIAŁY JEDNONARODOWEGO UŻYTKU

Wadium: 25,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych f 6 f 8 f 10 f 12 f 14 f 16 f 18 f 20 | 100 1000 500 2500 8000 1500 500 200 |

ZADANIE – 35 – MATERIAŁY JEDNONARODOWEGO UŻYTKU

Wadium: 25,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki Foley -silikonowany (CH 6– 24 ) | 2200 |

ZADANIE – 36 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 2,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik typu Foley jałowy, lateksowy, silikonowany zewnętrznie, dwudrożny, dł. min. 40 cm, wyposażony w balon uszczelniający z możliwością regulacji pojemności wypełnienia wodą w zakresie 30-50 ml, min. 4 otwory drenujące nad balonem parzyście naprzeciwległe i naprzemianległe. Średnice CH : 14-20 co 2 kodowane barwnie na porcie Luer Slip z miękką lateksową zastawką antyzwrotną. Rozmiar cewnika, zakres pojemności balonu i logo producenta podane na łączniku cewnikowym. Pakowany podwójnie folia- papier/folia. Maksymalny czas utrzymania 7 dni. Sterylizowany radiacyjnie. | 200 |

ZADANIE – 37 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 2,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego wygięty do lewego oskrzela z mieszaniny PCV i silikonu: f 14 f 16 | 600 100 |

ZADANIE – 38 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 8,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dren brzuszny jałowy– (CH 18 – 32) | 400 |
| 2 | Dren Redona - (CH 8 – 18 ) dł. ok. 70 cm. | 800 |
| 3 | Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem ( F 24, 28 , 32) | 70 |

ZADANIE – 39 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 2,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kateter do znieczuleń krtani 10F | 30 |

ZADANIE – 40 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 10,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kateter do histerosalpingografii roz.8F długość ok.25 cm | 40 |

ZADANIE – 41 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 3,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dren T-KEHR ch 10 ch 12 ch 14 ch 16 ch 18 | 5 5 5 5 5 |
| 2 | Worek do zbiórki żółci | 5 |

ZADANIE – 42 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| Proteza prosta do protezowania dróg żółciowych |
| --- |
| lp | Rozmiar | Odległość między zaczepami (cm) | Ilość sztuk |
| 1 | 5F | 5,7,9 | 2 |
| 2 | 7F | 5,7,9 | 2 |
| 3 | 8,5F | 5,7,9,12 | 2 |
| 4 | 10F | 5,7,9,12 | 2 |

ZADANIE – 43 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 1,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zatyczka sterylna do cewnika Redon | 400 |

ZADANIE – 44 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 2,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Łącznik do cewników i węży | 500 |

ZADANIE – 45 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 8,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Butelki do odsysania TYP REDON –bez próżni, 200 ml 400 ml | 800 600 |

ZADANIE – 46 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 10,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Wziernik ginekologiczny jednorazowy , sterylny , rozmiar L | 400 |
| 1 | Wziernik ginekologiczny jednorazowy , sterylny , rozmiar M | 1200 |
| 2 | Wziernik ginekologiczny jednorazowy , sterylny , rozmiar S | 3000 |
|  | Wziernik ginekologiczny jednorazowy , sterylny , rozmiar XS | 1200 |

ZADANIE – 47 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 10,00 PLN

Warunki przepustowe:

- Zamawiający  wymaga szczoteczek umożliwiających pobranie w rozmazie jednocześnie  komórek z

szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, które to szczoteczki według rekomendacji

Ministerstwa Zdrowia zalecane są w programie profilaktyki raka szyjki macicy.

- Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu badań klinicznych oraz rekomendacji instytucji i

towarzystw specjalistycznych dla szczoteczek do wymazów cytologicznych.

- Zamawiający wymaga oryginalnych szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych zgodnie z

zaleceniami Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szczoteczki cytologiczne , sterylne TYP – 2 (wachlarz) | 1600 |

ZADANIE –  48 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 8,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Próżnociąg położniczy – sterylny – przyssawka w kształcie grzyba – śred. 50 mm | 20 |
| 2 | Próżnociąg położniczy – sterylny – przyssawka w kształcie dzwonu – śred. 64 mm | 5 |

ZADANIE – 49 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 4,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Okulary do fototerapii dla noworodków rozmiar ok. 30-38 cm | 150 |

ZADANIE – 50 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 4,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Igła do penów 0,25x6 x100szt. | 4000 |
|  | Igła do penów 0,25x8 x 100szt. | 4000 |

ZADANIE – 51 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 1,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opaska identyfikacyjna dla noworodków | 1000 |
| 2 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych | 600 |

ZADANIE – 52 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 25,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nakłuwacze igłowe dł 1,5-1,8mm (jałowe) | 40000 |

ZADANIE – 53 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zaciskacz do pępowiny | 700 |

ZADANIE – 54 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 30,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody EKG jednorazowego użytku dla dorosłych z hydrożelem, czas użytkowania min. 48 godz. | 30.000 |
| 2 | Elektrody EKG jednorazowego użytku dla dorosłych z hydrożelem, radioprzezierne, czas użytkowania min. 72 godz. | 300 |
| 3 | Elektroda do EKG EK-S-42 PSG lub równoważna. | 600 |
| 4 | Pasta do przygotowywania naskórka Every 160g | 20 |
| 5 | Żel do EKG opakowanie ok.250g | 50 |
| 6 | Żel do USG opakowanie ok. 500g | 550 |
| 7 | Żel do USG sterylny ok. 20g | 60 |

ZADANIE – 55 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda do czasowej stymulacji serca - dostępne min. dwa typy zakończenia: proste i „J”. - długość katetera 110cm - w zestawie dwa wyjmowane mandryny do usztywnienia katetera: „sztywny” i„miękki”. Rozmiar: 5F 6F 7F | 10 10 5 |
| 2 | Introduktor do wprowadzania elektrod. 5F 6F 7F | 10 10 5 |

ZADANIE – 56 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 280,00 PLN

Akcesoria do aparatu do monitoringu nerwu krtaniowego - neuromonitor C2 NerveMonitor, producent-

INOMED

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa sonda bipolarna prosta, mikrowidelec (długość robocza 4,5 cm, przewód 3m) do bezpośredniej stymulacji nerwów | 160 |
| 2 | Jednorazowa elektroda 4-kanałowa naklejana na rurkę intubacyjną, rozmiar 7,5 – 9 mm powierzchnia elektrody 32-37 w komplecie z elektrodą neutralną | 160 |

ZADANIE – 57 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 2,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maseczki jednorazowe do resuscytacji z filtrem (oddech usta – usta ) | 50 |

ZADANIE – 58 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 2,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maska do wysokiej koncentracji tlenu z drenem o długości ok 210 cm z z rezerwuarem dla dorosłych | 50 |
| 2 | Worek na tlen dla dorosłych (rezerwuar) | 50 |

ZADANIE – 59 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 4,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa maska anestezjologiczna, przezroczysta, kształt kropli zapewniający anatomiczne dopasowanie i uszczelnienie, rozmiary kodowane kolorami, mankiet powietrzny miękki, częściowo wypełniony, (rozmiary jn. lub adekwatne) rozmiar 1 – noworodek rozmiar 2 – niemowlę rozmiar 3 – dziecko rozmiar 4 – dla dorosłych, mała (S) rozmiar 5 – dla dorosłych, średnia (M) rozmiar 6 – dla dorosłych, duża (L) | 5 20 40 50 100 50 |

ZADANIE – 60 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 10.00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku z możliwością wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie, pozwalające na łatwe i atraumatyczne zakładanie, wzmocniony koniuszek mankietu nie podwijający się podczas zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przełyku, znaczniki głębokości kontrolujące prawidłowe usytuowanie maski, balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową, nie zawiera lateksu oraz ftalanów (DEHP), rozmiar nr 1 nr 1,5 nr 2 nr 2,5 nr 3 nr 4 nr 5 | 5 5 5 10 80 80 80 |
| 2 | Maska krtaniowa z możliwością intubacji, posiadająca zintegrowany kanał zapewniający dostęp gastryczny; możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową; znaczniki ułatwiające prowadzenie elastycznego endoskopu. nr 3 nr 4 nr 5 | 10 10 10 |

ZADANIE –  61 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dren do tlenu ok. dł.2,1 m | 250 |
|  | Dren do tlenu 4,2m | 200 |
| 2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos | 700 |
| 3 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla noworodków | 50 |
| 4 | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem | 2500 |
| 5 | Maska tlenowa dla dzieci z drenem | 300 |
| 6 | Maska tlenowa dla noworodków z drenem | 50 |

ZADANIE – 62 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 11,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Nebulizator – zestaw do inhalacji z maską tlenową i drenem TRIDENT T 1806 Nebulizator – zestaw do inhalacji z ustnikiem i drenem Nebulizator – zestaw do inhalacji z maską i drenem dla dzieci TRIDENT T 1807 | 600 300 500 |

ZADANIE – 63 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 500,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Papier do aparatu MIDICARD 130 x 25 | 20 |
| 2 | Papier do EKG 110 X 40 m | 250 |
| 3 | Papier do EKG 110 X 10 m -AsCARD 33 | 20 |
| 4 | Papier do EKG E - 30 100 X 40 m | 20 |
| 5 | Papier do EKG AsCard 612 210 X 40 m czerwony | 60 |
| 6 | Papier MITSUBISHI K-65 HM ORYGINALNY | 250 |
| 7 | Papier MITSUBISHI K-61 B ORYGINALNY | 5 |
| 8 | Papier SCHILLER AT – 3 70 x 100 x 200 | 40 |
| 9 | Papier do KTG 143x150x300 | 25 |
| 10 | Papier do EKG SuperIdEcho 210 mm x 30 M do aparatu CARDI MAX typ SX 7402 , OP – 69TE | 30 |
| 11 | Papier do EKG Biomedica Perso 210 x 150 x 170 | 15 |
| 12 | Papier do EKG ASCARD Mr. Blue (R-A4) 112mm | 500 |
| 13 | Papier EKG E 600GC 110 mm | 30 |

ZADANIE – 64 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 12,00 PLN

Akcesoria do defibrylatora MINDRAY Bene Heart D3

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Papier termiczny do defibrylatorów szerokość papieru: 50 mm długość papieru: 20 m średnica pełnej rolki: 43 mm | 50 rolek |
| 2 | Jednorazowe elektrody do defibrylacji (stymulacji zewnętrznej) dla dorosłych kompatybilne z ww. defibrylatorem | 50 sztuk |

ZADANIE – 65 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 6,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość szt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Papier do drukarki MITSUBISHI P95HG(ECHO) | 15 |

ZADANIE – 66 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 6,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Papier do sterylizatora gazowego STERI 5 XL FIRMY 3 M dla modelu produkowanego od 2000r-numer seryjny powyżej 720000 | 12 |

ZADANIE – 67 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 14.00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Woreczek do pobierania moczu u niemowląt (jałowy) | 1000 |
| 2 | Woreczek do pobierania moczu u dziewczynek (jałowy) | 200 |
| 3 | Worki na mocz ok 2000ml. | 5000 |

ZADANIE – 68 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 7,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek, oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby. | 100 |

ZADANIE – 69–  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 30,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | WOREK na wymiociny jednorazowego użytku poj. Min 350 ml z absorbentem szczelnie zamykany . | 4000 |

ZADANIE – 70–  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do cystostomii Ch 10 Ch 12 | 10 10 |

ZADANIE – 71 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 360,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Worki foliowe na odpady medyczne i śmieci -700 x 1100 x 0,04 mm wykonane z folii LDP -niebieskie - czarne -czerwone -żółte | 10.000 33.000 18.000 5 000 |
| 2 | Worki foliowe - 500 x 600 x 0,03 mm wykonane z folii LDP - niebieskie nieprzeźroczyste czarne niebieskie - czerwone nieprzeźroczyste na krew + etykiety - żółte | 12 000 2.000 3.000 200 |
| 3 | Worki foliowe 600 x 800 x 0,04 mm wykonane z folii LDP czarne czerwone niebieskie | 80.000 22.000 2.000 |
| 4 | Worki foliowe mocne wykonane z folii LDP czarne poj .240 l. | 400 |
| 5 | Pokrowce na zwłoki z uchwytami oraz z zamkiem błyskawicznym (wytrzymałość min. 100 kg) wykonane z folii LDP - min 0,22 mm grubości | 300 |

ZADANIE – 72 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 60,00 PLN

1. Wkłady workowe do systemu ssaka próżniowego

-poj. 2000ml, , podłączenie do pacjenta  winno  znajdować się na górnej części pokrywy wkładu (uniwersalny łącznik schodkowy),posiadać   hydrofobowa zastawkę  odcinającą ssanie po napełnieniu się wkładu , skuteczny filtr antybakteryjny , możliwość łączenia do 2 - 4 pojemników.  - 500 sztuk

2. wkłady workowe z substancją żelującą o ww. parametrach  poj. 2000  ml - 2800 sztuk

DOPUSZCZAMY OFERTY NA WORKI O INNYM KSZTAŁCIE WRAZ Z KOMPLETEM UCHWYTÓW W ILOŚCI –  ok. 80 sztuk.

Uwaga:

Dostawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć na wyposażenie użytkownika – warunek przepustowy

-Wieszak na szynę plastikowy-automatyczny – ok.80 sztuk

-Kanister wielokrotnego użytku dla pojemników 2 l - 40 sztuk

-Wózek na min. 3 pojemniki wyposażony w kompatybilne z kanistrami zaczepy.-15 sztuk

-Łącznik odcinający do pojemnika wielorazowego -30 sztuk

ZADANIE – 73 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 10,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do odsysania pola operacyjnego 210-200 cm, powierzchnia gładka ,bez kontroli ssania ,nie łączony ,końcówka ssąca 6 mm, standardowa , zagięta. | 500 |

ZADANIE – 74 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 30,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do odsysania pola operacyjnego 210-200 cm, powierzchnia gładka ,bez kontroli ssania ,nie łączony ,końcówka gładka ssąca 8 mm, z odcinkiem prostym długości min 25 cm , standardowa , zagięta. | 2000 |

ZADANIE – 75 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do odsysania pola operacyjnego 210-200 cm, powierzchnia gładka ,bez kontroli ssania ,nie łączony ,końcówka gładka ssąca 12 mm, z odcinkiem prostym długości min 25 cm , standardowa , zagięta. | 200 |

ZADANIE – 76 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 20,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dren brzuszny – końcówka Yankauer, ergonomicznie ukształtowana z kaniulą ze zdejmowaną nasadką chroniącą przed uszkodzeniem narządów. W nasadce cztery rzędy perforowanych otworów na długości 5 cm, otwory boczne w kaniuli wewnętrznej rozmiar CH 23 – 3,80 mm/7,59 mm/ 11,85 mm(wew./zew.) dostosowana do łącznika 6,35 mm(1/4) oraz 9,50 mm (3/8) | 80 |

ZADANIE – 77 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 10,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zamknięty jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z dwoma sygnalizatorami, z których jeden wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta, a drugi unosi się w przypadku przepełnienia balonika w bańce odbytniczej pacjenta. Port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca w kolorze niebieskim, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 1 nieprzezroczysty worek do zbiórki stolca z okienkiem podglądu, o pojemności 1000 ml, skalowany co 25 ml oraz z filtrem węglowym. | 20 |
| 2 | Worki wymienne kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca o pojemności 1000ml, nieprzezroczyste, z podglądem, skalowane co 25ml, w tym numerycznie co 100ml, z filtrem węglowym o wysokiej absorpcji zapachów i możliwością filtrowania gazów, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste. | 100 |

ZADANIE – 78 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium 12,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Worek uropediatryczny z docięciem ok. 10-35 , przeźroczysty 1- częściowy | 30 |
| 2 | Worek przeźroczysty z przylepcem z tlenkiem cynku z docięciem ok.10-80 , zamykany na zapinki 1 - częściowy | 30 |
| 3 | Worek stomijny 1 – częściowy z przylepcem hydrokoloidowym 2 – warstwowym z docięciem ok.10-76 z zapięciem na rzep | 180 |
| 4 | Worek post-op , średnica ok.70 nie sterylny z okienkiem, ;przylepiec hydrokoloidowy | 6 |
| 5 | Pasta stomijna – uszczelniajaco – gojąca ok. 60 g w tubce | 5 |

ZADANIE – 79 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium:  6,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego pęcherza moczowego z pojemnikiem do godzinowej zbiórki moczu, workiem na mocz, z drenem ze skalą. | 20 |

ZADANIE – 80 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 2,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do pobierania próbek wydzieliny z dróg oddechowych (miniBAL) | 300 |

ZADANIE – 81 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 1,00  PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kompres żelowy do okładów (ciepłe, zimne) 13 x 14 cm 10 x 25 cm lub 12 x 29cm 20 x 30 cm lub 21 x 38cm | 10 10 10 |

ZADANIE – 82 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 2,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Szyny ZIMMERA 230 x 10 230 x 13 230 x 15 230 x 20 230 x 25 250 x 25 | 20 80 120 100 120 20 |

ZADANIE – 83–  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 250,00 PLN

Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia nieodpłatnych-, szkoleń personelu w zakresie prawidłowego stosowania sprzętu -wg potrzeb -warunek przepustowy

Bezpieczna kaniula dożylna  wykonana z poliuretanu lub teflonu FEP (do wyboru zamawiającego wg potrzeb)  z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG.  Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask samo zakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu.  Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem . Port centralne umiejscowiony wobec skrzydełek. Mechanizm uniemożliwiający tzw. samo otwarcie się koreczka portu górnego co  minimalizuje ryzyko infekcji oraz  otwarcia się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji. Kaniula wyposażona w hydrofobową membranę gwarantującą wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę zgodna z PN 10555-5. Nazwa producenta  na korku portu bocznego oraz uchwycie igły. Rozmiary:

z opisem na opakowaniu jednostkowym (rozmiar,  długość ,przepływ)

0,9 – 22 G        –             7 000 sztuk  wykonana  z poliuretanu lub teflonu FEP

1,1 – 20 G        –           12 000 sztuk  wykonana  z poliuretanu lub teflonu FEP

1,3 – 18 G        –            10 000 sztuk  wykonana  z poliuretanu lub teflonu FEP

1,5 – 17 G         -             100  sztuk  wykonana  z poliuretanu lub teflonu FEP

Bezpieczna kaniula dożylna  bez portu z poliuretanu ze skrzydełkami wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG.  Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy  zatrzask samo zakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu.  Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Kaniula wyposażona w hydrofobową membranę gwarantującą wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę zgodna z PN 10555-5.

Rozmiary:

24 G (0,7) – 19mm przepływ 22 ml/min  – 1500 sztuk   wykonana z poliuretanu

- Kranik trójdrożny , do infuzji , wykonany z poliamidu materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków , z pokrętłem . Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45st. . Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny. Badanie potwierdzające odporność materiału z którego wykonany jest kranik na działanie leków agresywnych, wykonane przez niezależną instytucję badawczą – 1100 sztuk

- Rampa pięciokranikowa wielokolorowa  , do infuzji , wykonany z poliamidu materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45st. . Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny    - 50 sztuk

- Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10 cm , do infuzji , wykonany z poliamidu  materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków , z pokrętłem w kolorze niebieskim . Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45st. Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Na jednym z ramion kranika musi znajdować się zamocowana na stałe zastawka dostępu bezigłowego z membraną, umożliwiająca swobodny dostęp strzykawką z końcówka luer lub luer lock. Badanie potwierdzające odporność materiału z którego wykonany jest kranik na działanie leków agresywnych, wykonane przez niezależną instytucję badawczą

- 500 sztuk

W celu zapewnienia kompatybilności systemu, wszystkie produkty wymienione w pakiecie od jednego producenta.

ZADANIE – 84 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 15,00 PLN

Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia nieodpłatnych  szkoleń personelu w zakresie prawidłowego stosowania sprzętu -wg potrzeb-warunek przepustowy

Bezpieczna kaniula dożylna, obwodowa, wykonana z PTFE widziana w USG o przepływie od 12-15 ml/min. Bez PCV oraz bez lateksu, z odejmowalnym przyrządem ułatwiającym mocowanie kaniuli.

Kaniule dożylne 0,6 x 19 mm (26G) bez portu bocznego – 1400 sztuk

ZADANIE – 85 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 50,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Korek – zatyczka do bezpiecznej kaniuli dożylnej | 32000 |

ZADANIE – 86 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium:  15,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koreczek z zawartością 70% IPA (izopropanol). Pakowany pojedynczo, w sterylnym opakowaniu. Do dezynfekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. | 5000 |

ZADANIE – 87 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium:  10,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rampa 5-kranikowa wielokolorowa z zastawkami bezigłowymi wykonana z poliamidu odpornego na działanie leków agresywnych. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45st. Oba ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z biała podstawą umożliwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. Dostępność kraników z pokrętłami w przynajmniej 2 różnych kolorach. Badanie potwierdzające odporność materiału z którego wykonana jest rampa na działanie leków agresywnych, wykonane przez niezależną instytucję badawczą | 200 |

ZADANIE – 88–  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 50,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Igła do nakłuć lędźwiowych 0,7 x 120 mm | 30 |
| 2 | Igła do nakłuć lędźwiowych 0,7x 88 mm-90mm | 20 |
| 3 | Igła do nakłuć lędźwiowych 0,9 x 88-90 mm | 500 |
| 4 | Igła do nakłuć lędźwiowych 1,1 x 88-90 mm | 50 |
| 5 | Igła do nakłuć lędźwiowych 1,3 x 88- 90 mm | 50 |
| 6 | Igły z pryzmatem do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą typ Pencil Point 27G dł.88-90 mm | 100 |
| 7 | Igły do znieczuleń zewnątrzoponowych -typu TUOHY | 20 |
| 8 | Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych | 20 |
| 9 | Zestawy do kombinowanego znieczulenia podpajęczego i zewnątrzoponowego ciągłego | 20 |
| 10 | Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką „single shot” przy użyciu neurostymulatora,w pełni izolowana igła(odsłonięty tylko szlif igły).igła za szlifem 30 stopni 22G x 50mm.Powierzchnia igły echogeniczna na dł 20 mm 360˚ ,czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1 cm. | 80 |
| 11 | Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką „single shot” przy użyciu neurostymulatora,w pełni izolowana igła(odsłonięty tylko szlif igły).igła za szlifem 30 stopni 22G x 80mm.Powierzchnia igły echogeniczna na dł 20 mm 360˚ ,czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1 cm. | 10 |

ZADANIE – 89–  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| 1 | Sterylne osłonki na głowice USG dla anestezjologii, ze sterylnym filmem samoprzylepnym, bez potrzeby żelu do środka. Rozmiar ok. 15 x 120cm. | 300 |
| --- | --- | --- |

ZADANIE – 90 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 90,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą typ Pencil Point 25G dł. ok. 90 mm | 400 |
| 2 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą typ Pencil Point 27G dł. ok. 90 mm | 800 |
| 3 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą typ Pencil Point 25G dł. ok. 120 mm | 20 |
| 4 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą typ Pencil Point 27 G dł. ok. 120 mm | 20 |
| 5 | Igła do nernoliz TYP Madayag 18G / 150 mm; 20G / 200mm; 22G / 200 mm (próbki każdego rozmiaru) | 5 |

ZADANIE – 91 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przewężone igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typ Pencil-Point 27G/22G dł. 100 – 105mm z igłą prowadzącą. | 10 |

ZADANIE – 92 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 40,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula dotętnicza 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min., cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym - suwakowo-kulkowym typu Floswitch w kolorze czerwonym , ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylne, jednorazowego użytku, pakowane w TYVEK, opk./25 szt. z systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m˛/24h) z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii. | 400 |

ZADANIE – 93 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula typu Visco, okrągła, zagięta, 25G x 10szt | 100 op |

ZADANIE – 94 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do cewnikowania tętnicy udowej metodą Seldingera 18Ga,23 cm (w skład zestawu wchodzi cewnik, prowadnica druciana o średnicy 0,025” i długości 68cm oraz igła punkcyjna 18Ga/7cm. | 10 |
| 2 | Zestaw do cewnikowania tętnicy udowej metodą Seldingera 18Ga,16 cm (w skład zestawu wchodzi cewnik, prowadnica druciana o średnicy 0,025” i długości 60cm oraz igła punkcyjna 18Ga/7cm. | 10 |
| 3 | Zestaw do cewnikowania tętnicy promieniowej metodą Seldingera 20Ga, 5 cm ( w skład zestawu wchodzi cewnik, prowadnica druciana o średnicy 0,021” i długości 35 cm oraz igła punkcyjna 20Ga/4cm | 5 |
| 4 | Zestaw do cewnikowania tętnicy promieniowej metodą Seldingera 22Ga, 5 cm ( w skład zestawu wchodzi cewnik, prowadnica druciana o średnicy 0,021” i długości 35 cm oraz igła punkcyjna 22Ga/4cm | 5 |

ZADANIE – 95 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 125,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy cewników do żył centralnych 2-drożne dł 15 cm 2-drożne dł 20 cm 3-drożne dł 15 cm 3-drożne dł 20 cm | 50 30 80 80 |
| 2 | Zestawy cewników do żył centralnych - wykonane z mieszaniny antybakteryjnej, pokryte powłoka antybakteryjną zapewniający ochronę przed kolonizacją bakterii 2-drożne dł 15 cm 2-drożne dł 20 cm 3-drożne dł 15 cm 3-drożne dł 20 cm 4-drożne dł. 15 cm 4-drożne dł.20 cm 5-drożne dł.20 cm | 10 10 20 20 20 20 20 |
| 3 | Cewnik do żył centralnych ,przeznaczony do szybkich wlewów 3 – drożne | 20 |

ZADANIE – 96 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Igły Hubera do portów naczyniowych - Igła do portów naczyniowych 0,7 mm (22G) x 25 mm 900 - Igła do portów naczyniowych z drenem umożliwiającym wykonanie infuzji | 30 10 |

ZADANIE – 97 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 2,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Igła do biopsji szpiku kostnego z mostka 16G x 40mm 18G x 40mm | 5 5 |

ZADANIE – 98 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 2,50 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Igła do nakłuć talerza biodrowego 1,3 x 40 | 5 |

### WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ JAKOŚCIOWE

I Zestawy cewników do żył centralnych

Zestawy  powinny charakteryzować następujące cechy :

-  Wyposażenie zestawu w system zmniejszający możliwość wystąpienia zatoru powietrznego oraz  możliwość wstecznego wypływu krwi w postaci koreczków otwierających drogę dla płynu w momencie podłączenia strzykawki

-   System cewnikowania oparty o metodę  Seldingera ,

-  Obecność prowadnicy typu „J” w każdym zestawie

-  Obecność dilatatora w zestawach .

-  zestawy cewników do żył centralnych wyposażone były w igłę V z na stałe zintegrowaną możliwością wprowadzenia prowadnicy bez rozłączania strzykawki co zmniejsza ryzyko rozszczelnienia układu

-  prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania

-  System mocowania cewnika musi być bezpieczny system unieruchomienia, cewnika nie może powodować jego okluzji

-  możliwość identyfikacji cewnika metodą EKG

-  W przypadku cewników wielokanałowych , wlew dożylny przez jeden z kanałów nie może zakłócać bezpośredniego pomiaru OCŻ prowadzonego przez drugi kanał.

-   Na opakowaniu zewnętrznym powinny być podane wewnętrzne średnice kanałów i prędkości przepływów.

-  zestaw do wkłuć centralnych z mieszaniny antybakteryjnej lub pokryty powłoką antybakteryjną zapewniający ochronę przed kolonizacją bakterii i mający charakter hydrofilny

- możliwość dezynfekcji standardowymi środkami dezyfekcyjnymi na bazie etanolu, co zostanie potwierdzone oryginalnym dokumentem producenta

- cewników do żył centralnych o  działaniu antybakteryjnym i hydrofilnym na całej swojej długości zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz

##### II  Cewniki do żył centralnych przeznaczone do szybkich wlewów

-  Cewniki powinny zawierać system lub zacisk odcinający.

-  Długość cewnika musi gwarantować jego stabilność położenia w świetle naczynia szczególnie u ludzi otyłych

III  Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego:

-     Końcówka igły atraumatyczna

-     Igła z bocznym otworem

-     Szybki wypływ płynu mózgowo-rdzeniowego przy niskim kalibrze igieł 25 G, 26G ,27G

-     Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły,z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę

po wypełnieniu PMR.

-     Kaliber igieł musi być oznaczony oprócz standardowej numeracji inną dodatkową formą

wskazującą na jej rozmiar co pozwala na szybką identyfikacje wybranej igły do znieczulenia i wyklucza

możliwość pomyłki

-     Konieczna obecność mandrynu prowadnicy dla igły zasadniczej ( łatwy gładki przesuw mandrynu)

-     Igła prowadząca  kompatybilna z punkcyjna nie skracającą igły (gładkie przejście do igły prowadzącej)

IV Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych :

-     Igła atakująca o konstrukcji Tuohy lub Weiss

-     Igła atakująca o konstrukcji umożliwiającej łatwy jej uchwyt przez wykonującego zabieg

-     Igła atakująca wyposażona w system oznaczenia jej długości

-     Konstrukcja igły powinna być tak dostosowana w stosunku do napotkanych oporów aby nie uległa nagłemu

wygięciu lub załamaniu

-    Cewnik zewnątrzoponowy atraumatyczny , ze znacznikami głębokości (długości osadzenia) oraz bocznymi

otworami . końcówka cewnika atraumatyczna .(tzw. Soft Tip)

-    Prosty i niezawodny ( uniemożliwiający rozłączenie się ) system mocowania końcówki cewnika w świetle

łącznika cewnika .

-    W zestawie filtr przeciwbakteryjny z mocowaniem PIN-PAED

-    Cewnik „widoczny” np. w USG.

V Zestawy do znieczulenia połączonego powiny posiadać następującą charakterystykę :

-    Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego spełniają kryteria wymienione dla igieł p.p.(ad III )

-    Igły do znieczulenia zewnątrzoponowego spełniają kryteria wymienione w punkcie dla kryteriów

igieł w zestawach zewnątrzoponowych (ad IV ).

-   Cewniki zewnątrzoponowe spełniają kryteria dla cewników zewnątrzoponowych wymienionych (ad IV )

-   Powinny posiadać blokadę igły podpajęczynówkowej w igle zewnątrzoponowej.

-   dodatkowy otwór w osi igły Tuohy , pozwalający na wprowadzenie końca igły podpajęczynówkowej w osi

igły Tuohy

ZADANIE – 99 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 35,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość opakowań |
| --- | --- | --- |
|  | Igły jednorazowego użytku , apirogenne, pokryte teflonem,polipropylenem lub inną substancją poślizgową ,ostrzone laserowo ,oznaczenia długości i średnicy na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym w mm x 100 sztuk : Nr 0,5 x 25mm oraz 40mm Nr 0,6 x 25mm oraz 30mm oraz 40mm Nr 0,8 x 25mm oraz 40mm pozostałe igły x 40mm oraz innych różnych długościach: Nr 0,7 Nr 0,9 Nr 1,1 Nr 1,2 | 100 110 280 100 180 100 1000 |

ZADANIE – 100 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 10,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tępe igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków, 18 G 1 ˝" 1,20 x 40 mm, ze specjalnym ostrzem ściętym pod kątem 45˚, zapobiegającym defragmentacji korka i chroniącym personel przed ekspozycją zawodową (ryzykiem zakłucia) - kolor nasadki czerwony dla łatwej identyfikacji tępej igły bez filtra. | 1000 |
| 2 | Tępe igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków, 18 G 1 ˝" 1,20 x 40 mm, ze specjalnym ostrzem ściętym pod kątem 45˚, zapobiegającym defragmentacji korka i chroniącym personel przed ekspozycją zawodową (ryzykiem zakłucia) z filtrem 5 mikronów dla skutecznej filtracji zanieczyszczeń w tym fragmentów szkła) - kolor nasadki fioletowy dla łatwej identyfikacji igły z filtrem | 1000 |

ZADANIE – 101 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 10,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym – jałowa ,1,2 mm (18Gx30-40) | 55.000 |

ZADANIE – 102 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 60,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Pojemnik na zużyte igły i materiały medyczne pojemność 0,6-0,7 litra pojemność 2 litry pojemność 5 litrów pojemność 10 litrów | 2700 3500 900 900 |

ZADANIE – 103 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 4,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Igły iniekcyjne śred. 2,4 mm 1600 – gastroskop śred. 2,4 mm 2300 – kolonoskop | 10 10 |

ZADANIE – 104 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 10,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cm H2O, bezgłośny , wyskalowany do objętości 2200 ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port bezpośrednio przy drenie łączącym do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej na krótki czas nie powodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany sterylnie w folie i serwetę z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem metalową sprężyną. | 30 |

ZADANIE – 105 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu , widocznego w RTG, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączania w tryb drenażu grawitacyjnego z pominięciem zastawek), dwóch strzykawek Luer lock 60 ml i 10 ml, worka do drenażu 2000ml, skalpela do nacięcia skóry oraz łącznika do systemu drenażowego | 40 |

ZADANIE – 106 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | System do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, o potwierdzonym czasie stosowania min. 72 godzin, miękki a jednocześnie wytrzymały cewnik z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, kanał irygacyjny wtopiony w ścianki cewnika, suwak zaworu sterującego ssaniem z blokada przypadkowego użycia, wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru, gładko wykończone krawędzie , przezroczysty łącznik T, do użytku dla jednego pacjenta, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiary: do intubacyjnych 12F/54-57 cm, 14F/54-57 cm, 16F/54-57 cm do tracheostomijnych 12F/ ok. 35 cm, 14F/ok. 35 cm, 16F/ ok. 35 cm. W proporcji 50:50. | 100 |

ZADANIE – 107 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 70,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zamknięty system do autotransfuzji po operacyjnej-przezroczysty silikonowy mieszek jako źródło podciśnienia pojemności ok. 400 ml - silikonowy worek na krew o pojemności ok. 1000 ml - dwa filtry wewnętrzne – w pojemniku i worku minimalizujące ryzyko powstania skrzepów i gwarantujące stały przepływ drenowanego płynu | 80 |

ZADANIE – 108 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 2,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do toracyntezy / paracentezy | 10 |

ZADANIE – 109 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 15,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik czasowy do HD, dwuświatłowy 13Fr , z poliuretanu Tecoflex (ultra cienki -65 shore), z końcówką o kształcie D, wysokoprzepływowy, z fabrycznie umieszczonym mandrynem w cewniku, ramiona proste lub zagięte, z zestawem wprowadzającym o składzie: prowadnik typu J z Nitinolu 0,97/700mm - 1szt., igła wprowadzająca 18G/70mm - 1 szt., rozszerzacz 13Fr – 1szt., korki Luer Lock- 2 szt., długości: 17,5 cm 20 cm | 20 20 |
| 2 | Cewnik czasowy do HD, trójświatłowy 13,5Fr, z poliuretanu Tecoflex, z obrotowymi skrzydełkami, ramiona proste lub zagięte, z zestawem wprowadzającym o składzie: prowadnik typu J z Nitinolu 0,97/700mm - 1szt., igła wprowadzająca 18G/70mm - 1 szt., rozszerzacz 13,5Fr – 1szt., korki Luer Lock- 3 szt., długości: 15-17,5 cm 20 cm ≥ 25 cm | 20 20 20 |

ZADANIE –  110 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 50,00 PLN

Akcesoria do aparatu Aquarius(leczenie nerkozastępcze ciągłe)

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aquaset 12 – zestaw linia + hemofiltr 1,9 m.kw. | 10 |
| 2 | B3052 – worki drenażowe | 50 |
| 3 | H3051 – łącznik do Acusolu trójdrożny | 15 |

ZADANIE –  111 – MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 10,00 PLN

Akcesoria do aparatu Prisma Flex

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dren do podaży wapnia - Ca250 | 30 |
| 2 | Zestawy do plasmaferezy TPE 2000 | 5 |
| 3 | Zestaw do terapi ST 150 | 30 |
| 4 | Zestaw do terapii z filtrem septycznym | 4 |

ZADANIE – 112 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 7,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy uzupełniające do tracheostomii przezskórnej sposobem Griggsa z rurką treacheostomijną z odsysaniem znad mankietu śred. 7 mm śred. 8 mm śred 9 mm | 5 20 20 |

ZADANIE – 113 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 4,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezpieczny łącznik do systemów infuzyjnych - połączony ze strzykawką lub linią infuzyjną podawania leków lub pobierania krwi - współpracuje z zestawem do przetoczeń krwi i płynów , cewnikami żył centralnych i kaniulami do żył obwodowych | 300 |

ZADANIE – 114 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 15,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Łącznik - martwa przestrzeń 22F-22M/15F z rury gładkiej, z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym wraz z podwójnym portem zatrzaskowym wraz z uszczelnieniem; długość ok. 15 cm, jałowy lub mikrobiologicznie czysty, jednorazowego użytku | 500 |
| 2 | Łącznik - martwa przestrzeń 15M-22M/15F z rury gładkiej, z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym wraz z podwójnym portem zatrzaskowym wraz z uszczelnieniem, długość ok. 15 cm; jałowy lub mikrobiologicznie czysty, jednorazowego użytku | 500 |

ZADANIE – 115 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 10,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Łącznik T 22M-22F, 22M do układu oddechowego z samozamykającą się zastawką uszczelniającą po zdjęciu nebulizatora działającą jako przedłużenie wlotu, z zatyczką do zamykania. W komplecie z nebulizatorem i drenem wewnątrz gwiazdkowym nie załamującym się o długości 210 cm. Nebulizator typu Cirrus 2 do deponowania a leków w tchawicy i oskrzelach pojemność 10ml i jest wyskalowany co 2ml.Przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 74% cząsteczek areozolu tworzą cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona. Mała objętość zalegania leku. Produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia | 20 |
| 2 | Nebulizator - typu Cirrus 2 do deponowania a leków w tchawicy i oskrzelach o pojemności 10ml, wyskalowany co 2ml.Przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 74% cząsteczek areozolu tworzą cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona. Mała objętość zalegania leku. Standardowy stożek 22 F kompatybilny z maskami do nebulizacji, łącznikami T oraz ustnikami . Produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia. | 20 |
| 3 | Nebulizator - typu Micro Cirrus do deponowania leków w pęcherzykach płucnych o pojemności ok. 6ml, .Przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 90% cząsteczek areozolu tworzą cząsteczki o średnicy mniejszej niż 2 mikronów, średnica MMD 1,2 mikrona. Produkt mikrobiologicznie czysty. Pakowany folia- folia. | 10 |

ZADANIE – 116 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 190,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną lub współosiowy, zapewniający wymianę termiczną, o długości ok. 160-185 cm, do aparatów do znieczulenia z dodatkową rurą długości 100 cm z 2L workiem bezlateksowym, o zakończeniach 22F-22M/15F, z łącznikiem kątowym z portem, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe, kompatybilny ze sprzętem Dräger (Fabius, Primus). | 800 |

ZADANIE – 117 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 50,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Współosiowy układ oddechowy rura w rurze 30/18mm. Dł. 160-185 cm ( rury elastyczne karbowane); gałąź dodatkowa rozciągliwa 0,5m o zakończeniach 22F - 22F, tester szczelności układu, rury połączone łącznikiem obrotowym, łącznik kątowy z portem, układ posiadający zewnętrzny zawór zabezpieczający układ jednostronnie otwarty o rozm. 22F; Dodatkowa złączka 22M – 22M; kapturek zabezpieczający Pakowany folia-folia. Kompatybilny z Bennett 840, Dräger Evita 500 | 500 |

ZADANIE – 118 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 8,00 PLN

Akcesoria do ogrzewacza krwi i płynów infuzyjnych Fluido SA200

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | kaseta standardowa do 400 ml/min. | 20 |

ZADANIE – 119 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 50,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy pojemnik na wydzielinę o objętości ok. 700 ml do stosowania z medycznymi ssakami Drager posiadający zabezpieczenie antyprzelewowe, chroniące przed skażeniem ssaka i otoczenia. Prosty montaż, nie wymagający modyfikacji urządzenia. | 200 |
| 2 | Filtr do układu ssącego do aparatu do znieczulenia Primus | 30 |

ZADANIE 120  - MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 50,00 PLN

Akcesoria jednorazowe do systemów monitorowania firmy Mindray

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa linia próbkująca typu FilterLine™ do długiego monitorowania (dorośli/dzieci), linia do długoterminowego monitorowania kapnografii pacjentów dorosłych, w technologii Microstream, kompatybilna z modułem pomiarowym systemu BeneView/BeneVision | 50 |
| 2 | Pułapki wodne dla dorosłych DRYLINE II do monitorowania kapnografii pacjentów dorosłych, w technologii strumienia bocznego, kompatybilna z modułem pomiarowym typu systemu BeneView/BeneVision typ typu M02C (opakowanie 10 szt.). | 20 |
| 3 | Gazowa Linia Pomiarowa Altech®, złącza: męskie – męskie, 3m, czysta mikrobiologicznie, do monitorowania kapnografii pacjentów dorosłych, w technologii strumienia bocznego, kompatybilna z modułem pomiarowym systemu BeneView/BeneVision typu M02C. Linia o dł. 3 m +/-10%, ścianki tróiwarstwowe, w tym warstwa wewnętrzna linii wykończona materiałem zapobiegającym przenikaniu gazów - potwierdzone odpowiednim dokumentem, śr. wewn. linii 1,5 - 2 mm (opakowanie 100 szt.). | 2000 |
| 4 | Mankiet jednorazowy, mały, obwód ramienia 18-26 cm, op. 10 szt., do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi pacjentów dorosłych, kompatybilny z przewodem pomiarowym systemu BeneView/BeneVision. Rozmiar odpowiedni dla obwodu ramienia: 18 - 26 cm +/- 5% | 20 |
| 5 | Mankiet jednorazowy, średni, obwód ramienia 25-35 cm, op. 10 szt., do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi pacjentów dorosłych, kompatybilny z przewodem pomiarowym systemu BeneView/BeneVision. Rozmiar odpowiedni dla obwodu ramienia: 25 - 35 cm +/- 5% | 30 |
| 6 | Mankiet jednorazowy, duży, obwód ramienia 33-47 cm, op. 10 szt., do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi pacjentów dorosłych, kompatybilny z przewodem pomiarowym systemu BeneView/BeneVision. Rozmiar odpowiedni dla obwodu ramienia: 33 - 47 cm +/- 5% | 30 |
| 7 | Mankiet jednorazowy, b. duży, obwód ramienia 46-66 cm, op. 10 szt., do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi pacjentów dorosłych, kompatybilny z przewodem pomiarowym systemu BeneView/BeneVision. Rozmiar odpowiedni dla obwodu ramienia: 46 - 66 cm +/- 5% | 20 |

ZADANIE – 121 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 15,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Linie jednorazowe z układem przeciw rezonansowym do pomiaru krwawego ciśnienia krwi dla dorosłych z układem do przepłukiwania długości 125 cm (+\- 10%) pasujące do przewodów do monitora MINDRAY BENEVIEW firmy B.D. | 300 |

ZADANIE – 122 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy adapter czujnika CO2 ze strumienia głównego do układu pacjenta dla dorosłych, model 6063 (Mindry) | 50 |

ZADANIE – 123–  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 10,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa linia próbkująca z kaniula nosową typu SmartCapnoLine do krótkiego monitorowania z podawaniem tlenu (dorośli / dzieci), model 009822 (microsream - Mindry) | 10 |

ZADANIE – 124 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 15,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik BIS kompatybilny z monitorem Infiniti Delta XL | 200 |

ZADANIE – 125 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 130,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| Akcesoria do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO |
| 1 | Cewnik tętniczy standardowy do stosowania u dorosłych tętnica udowa, prowadnica wykonana z nitinolu, złącze luer wykonane z trogamidu średnica zewnętrzna 5f, długość użyteczna 20 cm | 30 |
| 2 | Zestaw monitorujący PICCO zawierający czujnik temperatury, linia czerwona przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego, linia niebieska przetwornik do krwawego pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego | 30 |
| 3 | Czujnik ProAQT do pomiaru rzutu serca z analizy fali tętna. | 10 |
| 4 | Sonda światłowodowa CeVOX 32 cm | 5 |

ZADANIE – 126–  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 1,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Folia termoizolacyjna dla pacjentów w szoku termicznym ok. 210-240 cm x ok.160 cm | 100 |

ZADANIE – 127 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 12,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koc do ogrzewaczy typu Warm – touch na całe ciało | 50 |

ZADANIE – 128 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 7,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość opakowań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ostrze chirurgiczne jednorazowego użytku x 100 ( różne rozmiary), | 110 |

ZADANIE – 129 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 80,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szczotka jedn. użytku do chir. mycia rąk -sterylna(dwie pow. myjące ) | 6000 |

ZADANIE – 130 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 3,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mata podłogowa dezynfekcyjna min. 45 x 115 cm | 500 |

ZADANIE – 131 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 3,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podkład podgumowany ok. 140cm x ok.90 cm | 30 |

ZADANIE – 132 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 13,00PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kieliszek do lekarstw | 120.000 |
| 2 | Szpatułki laryngologiczne | 16.000 |
| 3 | Kubek biały jednorazowego użytku poj. ok. 0.2 l. | 16.000 |

ZADANIE – 133 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 10,00  PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szczoteczka do higieny jamy ustnej z miękką, atraumatyczną, elastyczną, gumową główką z wbudowaną funkcją odsysania z możliwością jej kontroli. Mikrobiologicznie czysta, pakowana pojedynczo. | 1000 |

ZADANIE – 134 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kaczki plastikowe | 50 |
| 2 | Basen plastikowy | 50 |
| 3 | Miski nerkowate ok. 22 -28 cm (różne rozmiary) | 50 |

ZADANIE – 135 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wzierniki laryngologiczne uszne jednorazowego użytku- różne rozmiary | 3000 |
| 2 | Wzierniki laryngologiczne nosowe jednorazowego użytku -różne rozmiary | 2200 |

ZADANIE – 136 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 2,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Miski nerkowate jednorazowego użytku (różne rozmiary) | 8000 |
| 2 | Basen jednorazowego użytku | 400 |

ZADANIE – 137 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 5,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego: Typ I Typ II | 10 10 |

ZADANIE – 138–  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 4,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Golarki jednorazowego użytku – jednoostrzowe | 3200 |

ZADANIE –  139 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 10,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość opakowań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koperta RTG 18 x 24 x 100 szt. | 200 |

ZADANIE –  140 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

## MATERIAŁ WISKOELASTYCZNY

Wadium: 50,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hialuronian sodu 1 -2% poj. 0,5-1 ml | 650 |

ZADANIE –  141 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 4,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Błękit trypanu stosowany do chirurgicznego leczenia zaćmy ok.1 ml | 100 ampułek |

ZADANIE –  142 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

## Wadium: 20,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do przezskórnej konikotomii jednorazowy z złącznikiem umożliwiającym wentylacje zastępczą typu QuickTrach lub równoważny dla dorosłych dla dzieci | 1 1 |

ZADANIE –  143 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

## Wadium: 10,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Akcesoria jednorazowego użytku do aparatu PHILIPS TRILOGY 202 - jednorazowy obwód aktywny, układ z zastawką wdechową wykonany z rury karbowanej gładkiej wew. o długości ok. 1,8m. Produkt mikrobiologicznie czysty. - jednorazowy obwód pasywny wykonany z rury karbowanej gładkiej długości ok. 1,8m | 30 10 |

ZADANIE –  144 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

## Wadium: 10,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obwód oddechowy do respiratora transportowego paraPAC plus 310, z rur karbowanych, z wewnętrzną linią do monitorowania ciśnienia, nasadką odchylającą strumień powietrza wydychanego, z filtrem In-Line dł. min. 1,5m | 50 |
| 2 | Układ oddechowy do respiratora transportowego PneuPAC, karbowany, giętki, dł. min. 1,6m, z zastawką bez oddechu zwrotnego. | 50 |

ZADANIE – 145 – MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU  – MATERIAŁY HEMOSTATYCZNE , LAPAROSKOPOWE

## Wadium: 50,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna zbudowana ze 100% oksydowanej regenerowanej celulozy o obniżonym pH 2,5-3,5 i działaniu bakteriobójczym – udokumentowanym badaniami przedklinicznymi, klinicznymi oraz w instrukcji użytkowania – także na szczepy: MRSA, MRSE, VRE, PRSP. Rozm ok.10,2 x 5,2 cm | 50 |

ZADANIE – 146 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

## Wadium: 5.00  PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Polimerowe, ergonomiczne urządzenie do perforowania błon, jednorazowego użytku. | 50 |

ZADANIE – 147 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

## Wadium: 7,00  PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Osłona jednorazowego użytku na czujnik obrazu do wykonywania zdjęć RTG zęba aparatem cyfrowym GENDEX EXPERT DC | 1500 |

Zadanie – 148 – MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU – AKCESORIA DO DIATERMII – SPRZĘT

Wadium: 100,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda neutralna dzielona, jednorazowa, uniwersalna dla dzieci i dorosłych, pakowana pojedyńczo | 1800 |
| 2 | Uchwyt monopolarny jednorazowy,jałowy, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji,z nożykiem,jałowy,wtyk 3-pinowy | 300 |
| 3 | Uchwyt monopolarny jednorazowy,jałowy, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji,z nożykiem,jałowy,wtyk 1-pinowy | 200 |
| 4 | Kabel kompatybilny do oferowanych elektrod biernych jednorazowych, dł.5m, wtyk do diatermii Erbe, jednopinowy | 4 |
| 5 | Kabel kompatybilny do oferowanych elektrod biernych jednorazowych, dł.5m, wtyk do diatermii Valleylab - 3-pinowy | 4 |
| 6 | Kabel bipolarny wtyk 2-pinowy, długość 3m | 5 |
| 7 | Pinceta bipolarna dł.16cm, końcówki zagięte 0,5mm | 2 |
| 8 | Narzędzie do ssania i płukania średnica 5mm dł. 330mm ze sterownikiem naciskowym | 2 |
| 9 | Narzędzie do ssania i płukania średnica 5mm dł. 330mm ze sterownikiem obrotowym | 2 |
| 10 | Kabel monopolarny laparoskopowy wtyk 3-pinowy, wejście na narzędzia 4mm, długość 3m | 4 |
| 11 | Kabel bipolarny wtyk do diatermii typ Erbe, długość 3m | 2 |
| 12 | Pinceta bipolarna dł.16cm, końcówki zagięte 1mm | 2 |
| 13 | Pinceta bipolarna dł.19,5cm, końcówki zagięte 1mm | 2 |
| 14 | Kabel monopolarny laparoskopowy, wtyk do diatermii typ Erbe, dł.3m, wejście na narzędzia 4mm | 2 |
| 15 | Elektroda monopolarna typ kulka 5mm dł. 340mm,uchwyt 4mm | 2 |
| 16 | Elektroda monopolarna 5mm typ szpatuła,dł. 360Mm uchwyt 4mm | 2 |
| 17 | Elektroda monopolarna 5mm typ haczyk L dł. 360mm uchwyt 4mm | 4 |
| 18 | Uchwyt do elektrod argonowych z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, kabel dł.3,5m | 1 |
| 19 | Elektroda argonowa do koagulacji w chirurgii otwartej, dł.cał.73,5mm | 2 |
| 20 | Elektroda argonowa do cięcia i koagulacji w chirurgii otwartej, dł.cał.102,5mm, szpatuła, 2,5x14mm | 2 |
| 21 | Elektroda argonowa do koagulacji w laparoskopii | 2 |

Zadanie – 149 – MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU – SPRZĘT JEDNORAZOWY

DLA BLOKU OPERACYJNEGO – SPRZĘT

Wadium: 330,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przetwornik pizoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kH. | 1 |
| 2 | Przetwornik pizoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kH i niebieski przewód łączący z generatorem dla lepszej widoczności. | 2 |
| 3 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 36 cm, śr 5 mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. | 3 |
| 4 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. 9 cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Narzędzie kompatybilne z przetwornikiem pizoelektrycznym posiadającym niebieski przewód dla zwiększonej widoczności. | 20 |
| 5 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego o długości 17 cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Narzędzie kompatybilne z przetwornikiem pizoelektrycznym posiadającym niebieski przewód dla zwiększonej widoczności. | 4 |
| 6 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną,zamykające naczynia do 7 mm włącznie, wykorzystujące technologię, kontrolowanej termicznie termofuzji tkanek, współpracujące z generatorem GEN11, uchwyt pistoletowy,zakrzywione bransze robocze dł.40mm, długość ramienia 22 cm, jednorazowe, sterylne | 4 |

WARUNEK PRZEPUSTOWY:

Cały sprzęt musi być kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego aparatem NÓŻ HARMONICZNY GEN11

Zadanie – 150

Wadium: 100,00 PLN

Osprzęt do kardiomonitorów Bene View T8 ( w technologi Mindray MPM oraz Nellcor OxiMax)

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wielorazowy Czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej(dorośli) | 20 |
| 2 | Wielorazowy Czujnik do pomiaru temperatury centralnej(dorośli) | 20 |
| 3 | Czujnik Spo2 na palec dla dorosłych | 15 |
| 4 | Czujnik SPO2 na palec typu klips, dla dorosłych ( w tym 5 sztuk w technologi Mindray MPM oraz 5 sztuk w technologi Nellcor OxiMax) dla dzieci ( w tym 5 sztuk w technologi Mindray MPM oraz 5 sztuk w technologi Nellcor OxiMax) | 10 10 |
| 5 | Czujnik SPO2 na palec typu soft,dla dorosłych | 20 |

Zadanie – 151 – MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU – SPRZĘT

Wadium: 100,00 PLN

Osprzęt do kardiomonitorów Infinity Delta XL

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wielorazowy Czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej(dorośli) | 20 |
| 2 | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych | 15 |
| 3 | Czujnik SPO2 na palec typu klips, dla dorosłych i dzieci | 20 |
| 4 | Czujnik SPO2 na palec typu soft, dla dorosłych | 20 |
| 5 | Trzy-odprowadzeniowy przewód do monitorowania zapisu EKG wielorazowy | 10 |

Zadanie – 152 – MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU – SPRZĘT

Wadium: 20,00 PLN

Osprzęt do Wiertarek STRYKER HEAVY DUTY oraz STRYKER DUAL TRIGGER będących na wyposażeniu Szpitala

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ostrze do piły oscylacyjnej kompatybilne z nasadką o nr 41004 o wymiarach : 5,5 mm x 0,33 x 11,5 mm 9,0 mm x 0,38 x 25 mm | 10 10 |
| 2 | Ostrze do piły oscylacyjnej kompatybilne z piłą 7208 o wymiarach: 13,0 mm x 1,27 mm x 90 mm 25,0 mm x 1,27 mm x 90 mm | 10 10 |
| 3 | Ostrze do kraniotomii kompatybilne z nasadką SD/PD | 5 |

ZADANIE – 153 – MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU – SPRZĘT

Wadium: 10,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aeroneb Solo - nebulizator | 100 |

ZADANIE – 154 – MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU – SPRZĘT JEDNORAZOWY DO

OPERACJI OKULISTYCZNYCH – SPRZĘT

Wadium: 100,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Filtr wdechowy wielorazowego uzytku :RE/FLEX FILTER 22mmX1 | 30 |
| 2 | Filtr Wydechowy wielorazowego uzytku:FILTER EXHALATION REUSABLE X1 | 30 |

ZADANIE – 155 – MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU – SPRZĘT

Wadium: 235,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Filtr CO2, sterylny, jednorazowy | 100 szt. |
| 2 | Nasadka redukcyjna, 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara | 4 szt. |
| 3 | Końcówka typu LUER-Lock, żeńska, średnica 8 mm – | 4 szt. |
| 4 | Dren płuczący sterylizowalny do laparoskopii do pompy ssąco-płuczącej STORZ, posiadanej przez Zamawiającego - | 2 szt. |
| 5 | Zestaw drenów do płukania do laparoskopii, sterylny, jednorazowy do pompy ssąco-płuczącej STORZ, posiadanej przez Zamawiającego | 200 szt. |
| 6 | Uszczelka kapturek, do trokara 6 mm i redukcji do instrumentów 5 mm i 5,5 mm, czarna | 100 szt. |
| 7 | Uszczelka kapturek, do trokara 11 mm i redukcji do instrumentów 10 mm, zielona | 100 szt. |
| 8 | Element podgrzewający gaz, autoklawowalny, do zastosowania z insuflatorem Storz posiadanym przez Zamawiającego | 1 szt. |
| 9 | Dren insuflacyjny CO2, silikonowy, nadający się do sterylizacji, do zastosowania z insuflatorem STORZ poiadanym przez Zamawiającego | 1 szt. |

Zadanie – 156– MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 4,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Amniopic – do przekłuwania worka owodniowego | 100 szt. |

ZADANIE – 157 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 250,00 PLN

Aparat do badań krytycznych Radiometer

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sensor cassette SC 90 600 BG | 12 |
| 2 | Solution pak XLABL 90 Flex Plus | 12 |
| 3 | Papier do drukarki Radiometer (8 sztuk w opakowaniu) | 3 opakowania |

ZADANIE – 158 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 25,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy czujnik przepływu do respiratora Evita – Infinity ID Flow sensow ABS | 50 |

ZADANIE – 159 – MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU – SPRZĘT

Wadium: 4,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZGŁĘBNIK PUR CH 14/110 cm z portem do odbarczania Zgłębnik nosowo-żołądkowy z prowadnicą, wykonany z przezroczystego poliuretanu (PUR) przeznaczony do żywienia. Wyposażony z dwa porty z zaciskami : port żywieniowy ze złączem ENFit oraz dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Cieniodajny w promieniach RTG, ze znakowaną podziałką co 1 cm. Rozmiar zgłębnika Ch14/110cm. Nie zawiera lateksu. | 5 szt |
| 2 | Bengmark PUR Zgłębnik nosowo-jelitowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy. Rozmiar zgłębnika Ch10/145cm zakończony złączem ENFIT. Zgłębnik wykonany z miękkiego ,nieprzezroczystego poliuretanu . Zawiera centymetrową podziałkę znakowaną co 1 cm, metalową trójskrętną prowadnicę ( pokrytą silikonem) z kulkową końcówką. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoja powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiada dwa boczne otwory na jednym poziomie i dodatkowy otwór Zgłębnik posiada spiralę Bengmark, która po usunięciu prowadnicy przyjmuje spiralny kształt. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. | 5 szt |
| 3 | PUR z prowadnicą Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet. Zgłębnik wykonany z miękkiego , przezroczystego poliuretanu. Zgłębnik należy wymieniać przed upływem 6 tygodni. Zawiera oznakowaną centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm i metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiada dwa boczne otwory i jeden centralny przelotowy. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo . Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. W rozmiarach CH 6/60cm,8/110cm, 10/110cm, 10/130cm, 12/110cm | 5 szt |

Zadanie – 160 – MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 200,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza standardowe do shakera do tkanek miękkich w rozmiarach 3,5 m do 5,5 mm kompatybilne z shakerem Formula, jednorazowego użycia, sterylne,kodowane kolorem | 50 szt. |
| 2 | Frezy standardowe w kształcie kuli z beczułki w rozmiarach 4,0 mm do 5,5 m z 6 lub 12 częściami skrawającymi, kompatybilny z shakerem Formula, jednorazowego użycia, sterylne, kodowane kolorem | 30 szt. |
| 3 | Elektroda do waporyzatora długość 135 mm, rozmiar 3,5 cm, typ 90-S, wyposażona w kanał ssący, sterowana ręcznie poprzez przyciski w uchwycie, kompatybilna z konsolą Crossfire firmy Stryker będąca na wyposażeniu Szpitala | 30 szt. |
| 4 | Dren do pompy artroskopowej napływowy Jednorazowa kaseta z drenami w torze napływu kodowana kolorem, kompatybilna z pompą dwurolkową Crossflow firmy Stryker | 200 szt. |
| 5 | Dren do pompy artroskopowej odpływowy Jednorazowa kaseta z drenami w torze odpływu kodowana kolorem, kompatybilna z pompą dwurolkową Crossflow firmy Stryker, umożliwiająca jednoczesne podłączenie kaniuli artroskopowej, shakera oraz elektrody waporyzacyjnej, sterylna | 100 szt. |
| 6 | Ostrza do trepanacji jednorazowe, sterylne | 10 szt. |
| 7 | 7. Ostrza do mikropiły oscylacyjnej o wymiarach 9x0,38x35 mm | 10 szt. |

Zadanie – 161 – MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 36,00 PLN

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Taśma tytanowa do złamań okołoprotezowych – szerokość taśmy 8 mm Warunek przepustowy Zamawiający wymaga od Oferenta przekazania nieodpłatnie instrumentarium na czas trwania umowy przetargowej. | 16 |

ZADANIE – 162 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

STOMATOLOGIA

Wadium: 125,00 PLN

| lp. | Nazwa | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wosk modelowy ok. 500g miękki twardy | 6 op 6 op |
| 2 | Wiertła na prostnicę, frezy | 20 szt. |
| 3 | Pasta polerska do akrylu | 1 op |
| 4 | Gumki do obróbki akrylu średnio ziarniste śred. 12/22,5 śred. 10/24 | 4 op 4 op |
| 5 | Amalgamat gs – 80 – nr 2 | 1000 amp. |
| 6 | Endomethazon N | 4 op. |
| 7 | Cement fosforowy „Agatos” zielony | 8 op. |
| 8 | Cement Harvard szybkowiążący | 1 op |
| 9 | Cement Harvard fosforanowy 100g - wolnowiążący | 2 op |
| 10 | Life, Dycal | 1 op. |
| 11 | Kromopan | 36 op. |
| 12 | Thymodentin | 20 op. |
| 13 | Depulpin | 1 op. |
| 14 | Jodoform | 2 op. |
| 15 | Nipas | 6 op. |
| 16 | Caustinerf | 2 op. |
| 17 | Eugenol | 12 op. |
| 18 | Kamfenol | 2 op. |
| 19 | Metronidazol | 8 op. |
| 20 | Wiertła na turbinę z weglika spiekanego | 400 szt. |
| 21 | Wiertła na kątnice z weglika spiekanego | 400 szt. |
| 22 | Gumki polerskie „Kendo” | 72 szt. |
| 23 | Miazgociągi asortyment | 14 op. |
| 24 | Igły Lentulo | 10 op. |
| 25 | Biopulp | 2 op. |
| 26 | Wytrawiacz | 10 op. |
| 27 | Taśma poliestrowa gładka 6mm 8mm | 3 op. 7 op. |
| 28 | Sączki papierowe | 10 op. |
| 29 | Gutaperka asortyment ćwieki | 6 op. |
| 30 | Frez stalowy DRUX płomyk | 6 szt. |
| 31 | Frez stalowy MEDIN płomyk | 6 szt |
| 32 | Kalka podkowa ( duże opakowania) | 6 op. |
| 33 | Kalka książeczki ( duże opakowania ) | 6 op. |
| 34 | Formówki „białostockie” | 2 op. |
| 35 | Formówka Mifan | 6 szt. |
| 36 | Końcówki do ślinociągów | 14 op |
| 37 | Cement glasjonomerowy (proszek + płyn) | 4 op. |
| 38 | Wiertła diamentowe na turbinę: kulki płomyki | 300 szt. 60 szt |
| 39 | Indurent | 12 op. |
| 40 | Oranwash | 12 op. |
| 41 | Szczotki do czyszczenia wierteł | 20 szt. |
| 42 | Szczotka baranek bawełniany śred.80 mm | 4 szt. |
| 43 | Szczotka szmaciana na polerkę (tarcza polerska śred.80 mm i grubości 10 mm) | 6 szt |
| 44 | Clean-polish | 10 op. |
| 45 | Olej Kavo(do oliwienia kątnic) | 8 op |
| 46 | Olej Lubrimed (do smarowania turbin) | 1 op |
| 47 | Chloran 2% Chloran 5,25% | 4 op 2 op |
| 48 | Endocrean (Chema) | 4 op |
| 49 | Endogel (Chema) | 4 op |
| 50 | Microbrush | 16 op |
| 51 | Łyżka Combi set przeźroczysta | 2 op |
| 52 | Optibond | 1 szt. |
| 53 | Upychadła do gutaperki (asortyment) | 4 op |
| 54 | Poszerzacze (sortowane) | 20 op |
| 55 | Pilnik H | 20 op |
| 56 | Pilnik K | 20 op |
| 57 | Dexadent maść 5 g | 8 op |
| 58 | Fuji IX kaps. x50 szt. | 6 op |
| 59 | Hydrocal – wodorotlenek wapnia | 1 op |
| 60 | Kwas cytrynowy 40% ok.200g | 2 op |
| 61 | Zeta plus ok. 900 ml | 2 op |
| 62 | Bright light – kompozyt chemoutwardzalny | 10 op |
| 63 | Pasek metalowy do formówek 5mm - rolki | 6 op |
| 64 | Paski profilowane do przedtrzonowców i trzonowców (polskie)konopki | 10 op |
| 65 | Płytka szklana mat. | 8 op |
| 66 | Tlenek cynku ok.60g | 12 op |
| 67 | Lusterka stomatologiczne | 80 szt. |
| 68 | Herculite( duży 4 x 10g) | 1 op |
| 69 | Helioseal(lak) | 2 szt. |
| 70 | Lakier do lakierowania zębów(Fluor-detector) | 3 op |
| 71 | Neocolloid (masa akrylowa) | 4 op |
| 72 | Wiertła Gates nr 1 nr 2 nr 3 | 2 op 4 op 2 op |
| 73 | Wiertła Pesso nr 1 nr 2 nr 3 | 1 op 1 op 1 op |
| 74 | Charisma-światło | 1 op |

ZADANIE – 163 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 12,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Akcesoria do spirometru abcMED – ustnik plastikowy us 050 | 3000 |
| 2 | Pneumotachograf dPP | 2500 |

ZADANIE – 164 –  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 9,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sterylna jednorazowa łyżeczka dermatologiczna z jednostronną ostrą krawędzią tnącą ze stali nierdzewnej do miękkich lub chorych tkanek roz.5mm | 200 |

Zadanie – 165 – MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 8,00 PLN

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paski gLabs Coag Panel 2 (12 szt w opakowaniu) | 5 op. |

Zadanie – 166 – MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 20,00 PLN

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Papier do EKG Mindray Bene Heart R 12 210x295 w opakowaniu 150 kartek | 250 op. |

Zadanie – 167 – MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wadium: 3,00 PLN

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda igłowa koncentryczna jednorazowego użytku do badań mięśni z wolframowym rdzeniem o wymiarach 37mmx0,46mm (26G),kolor niebieski | 50 szt |

Zadanie – 168 – LEKI STOSOWANE W PROGRAMACH LEKOWYCH LECZENIA PZW C i PZW B

Wadium:  5000,00 PLN

| Nazwa handlowa | Ilość |
| --- | --- |
| Ombitasvirum+Paritaprevium+Ritonavirum Tabletki 12,5mg+75mg+50 mg | 84 opakowań x 56 tabl. |
| Dazabuvirum Tabletki powlekane 250 mg | 84 opakowań x 56 tabl. |
| Rybawiryna tabletki powlekane 200 mg | 21 opakowań x 168 tabl. |

Zadanie – 169

Wadium: 1500,00 PLN

| Nazwa handlowa | Ilość |
| --- | --- |
| Elbasvirum + Grazoprevirum tabletki powlekane 50mg + 1mg x 28 sztuk | 45 opakowań |

Zadanie – 170

Wadium: 3700,00 PLN

| Nazwa handlowa | Ilość |
| --- | --- |
| Glekaprewir + Pibrentaswir tabletki 100mg+ 40mg x 84 sztuk | 60 opakowań |

Zadanie – 171

Wadium:  7,00 PLN

| Nazwa handlowa | Ilość |
| --- | --- |
| Entecavirum 0,5 mg x 30 tabl. | 60 op. |

Zadanie – 172

Wadium: 59,00 PLN

| Nazwa handlowa | Ilość |
| --- | --- |
| Lamiwudyna 100 mg x 28 tabl. | 106 op. |

Zadanie – 173

Wadium: 460,00 PLN

| Nazwa handlowa | Ilość |
| --- | --- |
| Pegasys 180 mg (wstrzykiwacz) | 140 opakowań |

ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

W ofercie przetargowej do wszystkich oferowanych zestawów do analiz bakteriologicznych

i biochemicznych oraz kalibratorów i kontrolek wymagana instrukcja w języku polskim.

ZADANIE – 174 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE –  Zestawy płytkowych testów

immunochromatograficznych do wykryw. narkotyków w moczu

– wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 7,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ilość oznaczeń na rok

1 Amfetaminy                                                                                                        200

2 Barbituranów                                                                                                      170

3 Benzodiazepiny                                                                                                  190

4 Kokainy                                                                                                              160

5 Marihuany                                                                                                          200

6 Morfiny                                                                                                              150

ZADANIE – 175 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – Inne materiały diagnostyczne

– wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczbaopak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Test kasetkowy do wykrywania krwi utajonej w kale met. immunochromatografii

o czułości 10 ng/ml – nie wymagający odpowiedniej diety przed testowaniem.               140 badań/rok

ZADANIE – 176– ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – Inne odczynniki diagnostyczne:

– wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilośc fiolek x obj. fiolki) | Zapotrzebowanie roczne | Cena 1 op. netto | Cena 1 op. brutto | Cena 1 ml odczynnika brutto | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Barwnik May-Grunwalda a 500 ml                                                                                                    1 litr

- Barwnik Giemzy a 500 ml                                                                                                                  1 litr

- Odczynnik Nonne-Appelta                                                                                                               100 ml

- Odczynnik Pandy’ego                                                                                                                       100 ml

- Odczynnik Samsona                                                                                                                         100 ml

- Sudan III                                                                                                                                           100 ml

ZADANIE – 177 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – Materiały laboratoryjne

jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena netto jednostkowa | Cena brutto jednostkowa | Ilość w szt. rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-  Zestaw do pobierania krwi do badań RKZ:

a) kapilary do gazometrii z heparyną litową o poj. 175 µl i długości 100 mm                                    2500 szt.

b) zatyczki do kapilar do gazometrii o pojemności 175 µl                                                                  5000 szt.

c) mieszadełka średnicy 1 mm do kapilar do gazometrii o poj. 175 µl                                               2500 szt.

ZADANIE – 178 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – Materiały laboratoryjne

jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-  Probówki na 50 µl krwi do zliczania retykulocytów                                                                             50 szt.

ZADANIE – 179 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – Materiały laboratoryjne

jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Końcówki do pipet automatycznych pojemności 1-200 µl                                                        28000 szt.

- Końcówki do pipet automatycznych pojemności 200-1000 µl                                                  20000 szt.

- Końcówki do pipet automatycznych pojemności 1-5 ml                                                             4000 szt.

ZADANIE – 180 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – Materiały laboratoryjne

jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-  Pisak laboratoryjny czarny wodoodporny, długopiszący do pisania

na szkle i tworzywach, grubość kreski 0,8 – 1,0 mm (standardowe)                                                    40 szt.

ZADANIE – 181 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – Materiały laboratoryjne

jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1opak. brutto | Cena jednostkowanetto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-  Pisak laboratoryjny czarny wodoodporny, długopiszący do pisania

na szkle i tworzywach, grubość kreski ok. 0,4 mm (cienkopiszący)                                             40 szt.

ZADANIE – 182 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – Materiały laboratoryjne

jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 6,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartośćbrutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Pojemnik plastikowy do bad. ogólnego moczu z nakrętką poj. ok 120 ml                                 15500 szt.

- Naczynka do kału z łopatką niesterylne                                                                                        1200 szt.

- Pojemnik na płyny ustrojowe poj. 20 – 40 ml sterylne                                                                 3000 szt.

- Probówki wirówkowe Eppendorfa o poj. 1,5 ml                                                                         12000 szt.

- Probówka plastikowa przezroczysta z polistyrenu poj. użytkowej 4 ml średnicy 12 mm,

dł. maksymalnej 75 mm, bez kołnierza                                                                                      18000 szt.

- Korki do w/w probówki średnicy 12 mm                                                                                     9000 szt.

- Probówka przezroczysta z PS, o poj. 12 ml do wirowania moczu z podziałką do 10 ml.

z wgłębieniem o poj. 0,5 ml na osad moczu, o długości maksymalnej 105 mm                       14000 szt.

ZADANIE – 183 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – Materiały laboratoryjne

jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 10,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Szkiełka podstawowe cięte o grubości 1,0-1,6 mm bez pola do opisu                                          1400 szt.

- Szkiełka podstawowe cięte o grubości ok. 1 mm z matowym polem do opisu jednostronnym    8000 szt.

- Szkiełka nakrywkowe 22 x 22 mm do badań diagnostycznych in vitro                                        4000 szt.

ZADANIE – 184 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – Materiały laboratoryjne

jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość ml w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ml netto | Cena 1 ml brutto | Ilość op. rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Olejek immersyjny                                                                                                                                0,5 litry

Artykuły do diagnostyki bakteriologicznej wg wzoru podanego niżej (dla pakietów  185-190)

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ZADANIE – 185 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE  – do oferty dołączyć opis metody

barwienia w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

| 1 | Barwniki do barwienia metodą Grama z dozownikiem: - fiolet krystaliczny fenolowy 250 ml - płyn Lugola 250 ml - odbarwiacz 250 ml - fuksyna karbolowa 500 ml Wielość opakowania dostosowana do terminu ważności. |
| --- | --- |

ZADANIE – 186 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

Wadium: 6,00 PLN

| 1 – 2 3 – 4 5 6 7 8 9 | Ezy z tworzywa sztucznego z oczkiem 10 µl – sterylne – nie pakowane indywidualnie, optymalnie po 10-20 szt. 10000 szt. Wymazówki z PS w probówce transportowej, jałowe z wacikiem o średnicy 5 mm 2500 szt. Wymazówki w probówce z podłożem transportowym Amies-wymagany dokument potwierdzający przeżywalność bakterii od momentu pobrania do 48 godzin 1300 szt. Wymazówki jałowe z aluminium pakowane indywidualnie z wacikiem o średnicy 1,5 m 300 szt. Wymazówki jałowe z drewna pakowane indywidualnie z wacikiem o średnicy 5 mm 3600 szt. Probówki poj. ok. 11 ml, 16x100 mm, z PS, z korkiem, sterylne 1000 szt. Sterylne pipetki Pasteura 3-3,5 ml, z podziałką, 21 kropli/ml, pakowane indywidualnie 100 szt. Niesterylne pipetki Pasteura 3-3,5 ml, z podziałką, 21 kropli/ml, nie pakowane indywidualnie 13000szt. Pensety jednorazowego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo 100 szt. |
| --- | --- |

ZADANIE – 187 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – Podłoża. Możliwość

zamówienia „cito” (telefonicznie).Do oferty dołączyć opis podłoża w języku polskim

Wadium: 130,00 PLN

| 1 – 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 – 15 – 16 – 17 18 19 – 20 21 22 – 23 – 24 | Podł. na płytkach agar czekoladowy do wybiórczych izolacji H. Influenzae zawierający bacytracynę, vankomycynę oraz amfoterycynę B 200 szt. Podł. na płytkach Columbia agar z 5% krwią baranią 4000 szt. Podłoże agarowe na płytkach dla Enterococców 600 szt. Podłoże agarowe na płytkach dla Salmonella Shigella 800 szt. Podłoże na płytkach MacConkey Agar z fioletem krystalicznym 1700 szt. Podłoże na płytkach Mannitol Salt Agar (Chapman) 1000 szt. Podłoże na płytkach Mueller Hinton Agar zgodnie z zaleceniami EUCAST 300 szt. Podłoże na płytkach Sabouraud Dextrose Agar z chloramph. i genta. 1200 szt. Podłoże chromogenne MRSA 500 szt. Bulion mózgowo-sercowy BHI w probówce szklanej temperatura przechowywania 6-25oC 800 szt. Selenite F bulion w probówkach szklanych 3-5 ml 600 szt. Bulion Todd Hewitt'a z antybiotykami do wybiórczego namnażania Strept. agalactiae 800 szt. Podłoże agarowe MH z 5% odwłóknioną krwią końską + NAD 200 szt.* Podłoże chromogenne do badań przesiewowych w kierunku Strept. agalactiae do hodowli w warunkach tlenowych 800 szt. Podłoże chromogenne do izolacji szerokiego spektrum mikroorganizmów z materiałów klinicznych 600 szt. Podłoże Agarek Amerykański do przechowywania szczepów wzorcowych oraz klinicznych o niskich wymaganiach odżywczych 100 szt. Podłoże do izolacji clostridium difficile z kału 100 szt. Podłoże Schaedler z 5% krwią do hodowli bakterii beztlenowych 100 szt. Podłoże dwusekcyjne – Columbia CNA 5% krew barania / podłoże chromogenne do hodowli bakterii w moczu 300 szt. Kwas fenyloboronowy w probówkach (do wykrywania mechanizmu KPC) a 2 ml 4 szt. EDTA 0,5 M w probówkach (do wykrywania mechanizmu MBL) a 2 ml 4 szt. 3-5 ml NaCl 0,9% roztwór w małych szklanych probówkach płaskodennych średnicy 15 mm, dł maksymalna 12 cm, temperatura przechowywania 6-25oC 800 szt. Podłoże (z lecytyną i tweenem) do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów metodą odciskową 300 szt. Podłoże do badania czystości powietrza metodą sedymentacji (z neutralizatorem) 40 szt. * możliwość zamówienia po 5 lub 10 szt. |
| --- | --- |

Warunki graniczne:

- Producent podłóż powinien posiadać certyfikat ISO 9001 i ISO 13485

- Wszystkie podłoża od jednego producenta

- Na każdym opakowaniu podłoży wyraźne wskazanie temperatury przechowywania

- Termin ważności podłoży na płytkach od daty każdorazowej dostawy:

min. 6-8 tygodni dla podłoży z krwią oraz podłóż chromogennych

10 – 12 tygodni dla pozostałych podłoży na płytkach

min. 20 – 24 tygodni dla podłoży w probówkach

- Podłoża na płytkach pakowane w rękawy z folii zabezpieczającej przed utratą wilgoci oraz dodatkowo

w kartoniki po 20 sztuk (zabezpieczające przed uszkodzeniem w trakcie transportu)

- Nadruk na płytce i probówkach oraz opakowaniu zbiorczym (kartoniku), powinien być trwały i czytelny

i powinien  zawierać: nazwę podłoża, nazwę producenta, nr serii, datę ważności.

- Wpisy do Rejestru wyrobów medycznych dla wszystkich produktów – kopie należy dołączyć do oferty

- Deklarację zgodności CE – należy dołączyć do oferty.

- Zamawiający wymaga dostarczenia metodyk do każdej oferowanej pozycji. Metodyka podłoża powinna

zawierać następujące informacje: skład, właściwości i przeznaczenie podłoża, procedura postępowania,

warunki inkubacji, opis wyrosłych kolonii, interpretacja wyników, warunki przechowywania podłoża.

Dodatkowo do podłoży chromogennych poz. 9, 13, 14 – do oferty należy dołączyć ulotki zawierające

kolorowe zdjęcia obrazujące wygląd kolonii na płytkach oraz metodykę wykonania posiewu

i interpretację odczytu.

- Do każdej serii dostarczonego podłoża musi być dołączony certyfikat kontroli jakości.

Powinien on zawierać: nazwę producenta podłoża, nazwę produktu, numer katalogowy, numer serii

podłoża, datę ważności, skład pożywki, ogólną charakterystykę podłoża (wygląd, kolor, pH),

charakterystykę mikrobiologiczną podłoża – oznaczenie ilościowe żyzności i selektywności, użyte w

kontroli jakości szczepy wzorcowe .

- Dodatkowe wymagania dla podłoża z poz. 14: podłoże umożliwiające wykrywanie aktywności

-glukozydazy i -galaktozydazy na zasadzie wybarwienia kolonii oraz wykrywanie dezaminacji

tryptofanu, brak konieczności potwierdzania indolu.

- Do podłoży z poz. 21, 22 dołączyć metodykę wykonania posiewu i interpretację odczytu wyniku.

Na czas umowy zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia lodówko-zamrażarki nie starszej niż z 2012 roku do przechowywania podłóż w temperaturze wymaganej przez producenta.

Wymagania dotyczące szafy chłodniczej z zamrażalnikiem:

- pojemność całkowita ok. 350 litrów

- wymuszony obieg powietrza

- możliwość regulacji temperatury chłodziarki w zakresie 0o – (+)10oC

- temperatura zamrażarki -20oC i niżej z elektronicznym wyświetlaczem

- wnętrze bez dostępu światła dziennego

- klasa energetyczna minimum A

- zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku zasilania minimum 15 h

- pełna gwarancja na czas trwania umowy

- funkcja samorozmrażania

- elektroniczny wyświetlacz temperatury

ZADANIE – 188 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – pakowane po 50 szt.

Wadium: 5,00 PLN

| 1 2 3 4 | Krążki diagnostyczne z bacytracyną do identyfikacji Streptococcus gr A 150 szt. Krążki diagnostyczne z optochiną do identyfikacji Streptococcus pneumoniae 150 szt. Krążki diagnostyczne z oxydazą 50 szt. Krążki diagnostyczne z cefinazą 50 szt. |
| --- | --- |

ZADANIE – 189 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – pakowane po 50 szt.

Wadium: 5,00 PLN

| 1 2 3 4 5 | Krążki diagn. z glukozą i błękitem bromotymol. różnicujące Moraxella od Neisseria 50 szt. Krążki diagnostyczne różnicujące Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium 50 szt. Krążki diagnostyczne z czynnikiem V 50 szt. Krążki diagnostyczne z czynnikiem X 50 szt. Krążki diagnostyczne z czynnikiem X+V 50 szt. |
| --- | --- |

ZADANIE – 190 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – Krążki do ozn. lekowrażliwości

(minimum 1 rok ważności) pakowane po 50 szt., pochodzące od jednego producenta wraz z

dzierżawą komputera, monitora LCD min.17’’, drukarki laserowej czarno białej, systemu

komputerowej analizy lekowrażliwości metodą automatycznego odczytu stref

zahamowania wzrostu z pełną gwarancją na czas trwania umowy.

Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności,

numerem serii, znakiem certyfikatu europejskiego.

Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w µg.

Wadium: 50,00 PLN

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | Krążki bibułowe z amikacyna 30 µg 100 szt Krążki bibułowe z amoxycillin + clav. acid 20/10 µg 300 szt. Krążki bibułowe z ampicylina 2 µg 50 szt. Krążki bibułowe z cefepim 30 µg 100 szt. Krążki bibułowe z cefoksytyna 30 µg 300 szt. Krążki bibułowe z cefotaksym CTX 30 µg 300 szt. Krążki bibułowe z ceftazidime CAZ 10 µg 50 szt. Krążki bibułowe z ceftazidime CAZ 30 µg 300 szt. Krążki bibułowe z cefuroksym 30 µg 100 szt. Krążki bibułowe z ciprofloksacyna 5 µg 100 szt Krążki bibułowe z clindamycyna 2 µg 200szt. Krążki bibułowe z ertapenem 10 µg 200 szt. Krążki bibułowe z erytromycyna 15 µg 200 szt. Krążki bibułowe z gentamycyna 10 µg 100 szt. Krążki bibułowe z imipenem 10 µg 200 szt. Krążki bibułowe z meropenem 10 µg 200 szt. Krążki bibułowe z mupirocyna 200 µg 50 szt. Krążki bibułowe z netylmycyna 10 µg 100 szt. Krążki bibułowe z nitrofurantoina 100 µg 100 szt. Krążki bibułowe z oksacylina 1 µg 100 szt. Krążki bibułowe z penicylina benzylowa 1 UI 100 szt. Krążki bibułowe z temocylina 30 µg 100 szt. Krążki bibułowe z trimetoprim/sulfametoksazol 1,25/23,75 µg 100 szt. Krążki bibułowe czyste 100 szt. |
| --- | --- |

ZADANIE – 191 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – Materiały laboratoryjne

jednorazowego użytku - wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Zestawy do wytwarzania warunków 5% CO2 do puszek Becton Dickinson „Gas Pak System”

których procedura postępowania nie wymaga katalizatora                                                                      300 szt.

- Zestawy do wytwarzania warunków beztlenowych do puszek Becton Dickinson „Gas Pak System”

których procedura postępowania nie wymaga katalizatora                                                                         50 szt.

ZADANIE – 192 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – Paski do oznaczania wartości MIC:

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Penicylina G stężenie 0,002 – 32 µg/ml                                                                                    10 szt.

- Cefotaksym stężenie 0,002 – 32 µg/ml                                                                                     10 szt.

- Ceftriakson stężenie 0,002 – 32 µg/ml                                                                                      10 szt.

- Teicoplanina stężenie 0,016 – 256 µg/ml                                                                                  10 szt.

- Vancomycyna stężenie 0,016 – 256 µg/ml                                                                                10 szt.

Warunki graniczne:

- Paski muszą być z tworzywa sztucznego i pochodzić od jednego producenta

- Paski muszą być pakowane maksymalnie po 10 szt.

- Paski muszą zawierać 15 stężeń antybiotyku

- Zamawiający wymaga dostarczania świadectw kontroli jakości do przysyłanych testów

- Zamawiający wymaga aby każdy pasek zawierał międzynarodowe nie zmieniające się

oznaczenie i stężenie antybiotyku

Informacje do zadania 193-202 wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ZADANIE – 193 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE – Zestawy do niżej

wymienionych oznaczeń. Podać termin ważności zestawów liczony od dnia

dostarczenia do klienta. Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Szybki immunochromatograficzny test paskowy do wykrywania antygenu cyst

lamblii w kale z linią kontrolną C wskazującą na prawidłowe działanie testu                  170 badań/rok

- czułość > 99 %, swoistość > 98 %                                                                                                                - minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

ZADANIE – 194 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Szybki immunochromatograficzny test kasetkowy do wykrywania antygenu

Norovirusów w kale                                                                                                                    40 badań/rok

Warunki graniczne:

- czułość > 95,6 %, swoistość > 91 %

- testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

ZADANIE – 195 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Szybki immunochromatograficzny test kasetkowy do wykrywania antygenu

Astrowirusów w kale                                                                                                                   150 badań/rok

Warunki graniczne:

- czułość > 94 %, swoistość > 99 %

- testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

ZADANIE – 196 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Szybki immunochromatograficzny test kasetkowy do wykrywania antygenu

Helikobacter pylori w kale;                                                                                                          140 badań/rok

Warunki graniczne:

- minimalny poziom wykrywalności antygenu 10 ng/ml

- wymagana czułość testu ≥ 98,8 %,

- wymagana swoistość testu ≥ 99 %

- testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

ZADANIE – 197 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Kasetkowy jednoetapowy test kiłowy wykrywający przeciwciała IgG i IgM                          1600 badań/rok

Warunki graniczne:

1. Test immunochromatograficzny wykrywający przeciwciała przeciwko Treponema Pallidum

w pełnej krwi i surowicy

2. Test oparty na rekombinowanych antygenach

3. Wymagana czułość testu nie mniejsza niż 99,7 %

4. Wymagana swoistość testu nie mniejsza niż 99,6 %

5. Testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

6. Minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

ZADANIE – 198 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Test ciążowy – kasetkowy test immunochromatograficzny do ozn. w moczu                                   240 badań

Warunki graniczne:

- czułość analityczna 25 mIU hCG/ml w moczu

- testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

ZADANIE – 199 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Zestaw do ozn. Mononukleozy – kasetkowy test immunochromatograficzny                                   60 badań

Warunki graniczne:

- czułość > 99 %, swoistość > 98 %

- testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

ZADANIE – 200 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Immunochromatograficzny test kasetkowy do jakościowego wykrywania rotawirusów

i adenowirusów w kale                                                                                                                      300 badań

Warunki graniczne:

- czułość ≥ 95 %, swoistość ≥ 98 %

- odrębne prążki dla antygenu rotawirusa i adenowirusa oraz prążek kontrolny na membranie jednego paska

testowego

- testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

ZADANIE – 201 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Immunochromatograficzny test kasetkowy do wykrywania Streptococcus grupy A

z wymazu z gardła z wymazówkami dakronowymi pakowane maksymalnie po 25 szt.                   50 badań

Warunki graniczne:

- czułość ≥ 97,5 %, swoistość ≥ 97,5 %

- testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu

- minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy

ZADANIE – 202 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

-Immunochromatograficzny test płytkowy do równoczesnego wykrywania antygenu                                         dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) oraz toksyn A i B Clostridium difficile                      100 badań

Warunki graniczne:

Czułość analityczna:

- GDH ≥ 0,8 ng/ml

- toksyna A ≥ 0,63 ng/ml,

- toksyna B ≥ 0,16 ng/ml

- odrębne prążki dla GDH, toksyny A i B oraz prążek kontrolny na membranie jednego paska testowego - test z możliwością przechowywania próbki do badania bez potrzeby zamramżania do 72 h - testy kasetkowe, pakowane indywidualnie z niezbędnymi akcesoriami do wykonania testu - minimalny termin ważności testu po dostarczeniu do zamawiającego 6 miesięcy.

Informacje do zadania 203-209 wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. np. (ilość fiolek x objętość fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ZADANIE – 203– ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń.

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim.

Wadium: 5,00 PLN

Zestaw do ozn. LE z kontrolą dodatnią i ujemną                                                                         250 badań

Warunki graniczne:

- czułość 100 %, swoistość 100 %

ZADANIE – 204 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Zestaw lateksowy do identyf. Staphylococcus aureus wykrywający białko A,

koagulazę, polisacharyd                                                                                                                      400 badań

ZADANIE – 205 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Lateksowy test aglutynacyjny do diagnozowania paciorkowców

na grupy A, B, C, D, F, G (cały zestaw wraz z enzymami ekstrakcyjnymi)                                         50 badań

- Enzym do szybkiej ekstrakcji                                                                                                                      2 szt.

ZADANIE – 206 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Szybki test aglutynacyjny do identyf. zakażeń PMR (wykrywający antygeny: N. meningitidis A,

N. meningitidis B/E. Coli K1, N. meningitidis C, Haemophilus influenzae B,

Str. pneumoniae- 83 serotypy) – termin ważności min. 6 miesięcy                                                     25 badań

ZADANIE – 207– ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Test do wykrywania karbapenemaz klasy A, B i D u pałeczek Enterobacteriaceae

i Pseudomonas sp. wraz z niezbędnymi odczynnikami                                                                     30 badań

Warunki graniczne:

- czułość ≥ 97%

- swoistość ≥ 92%

- odczyt po 2 h

ZADANIE – 208 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

- Test do wykrywania karbapenemaz u Acinetobacter sp. wraz z niezbędnymi odczynnikami            30 badań

Warunki graniczne:

- czułość ≥ 97%

- swoistość ≥ 97%

- odczyt po 2 h

ZADANIE – 209 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

Test manualny do identyfikacji biochemicznej pozwalający na wizualny odczyt:

- paciorkowców Gram(+), oparty o 20 cech biochemicznych i umożliwiający

odczyt po 4 godzinach                                                                                                                       25 badań

- bakterii Neisseria i Haemophilus, oparty o min. 10 cech biochemicznych i umożliwiający

odczyt po 2 godzinach                                                                                                                       10 badań

- bakterii beztlenowych, oparty o min. 20 cech biochemicznych i umożliwiający

odczyt po 24 godzinach                                                                                                                     25 badań

Zamawiający wymaga dostarczenia testów wraz z niezbędnymi odczynnikami umożliwiającymi wykonanie badania.

Zamawiający wymaga bezpłatnego dostępu do księgi kodów, bądź programu komputerowego umożliwiającego  odczyt i interpretację wyniku.

ZADANIE – 210 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. np. (ilość fiolek x objętość fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba pełnych opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Surowice do wykrywania antygenu HM Salmonella a 5 ml                                                                       2 szt.

ZADANIE – 211 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE  – Inne materiały diagnostyczne

– wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 140,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow | Zapotrzebowanie roczne | Cena 1 op. netto | Cena 1 op. brutto | Cena jednostkowa brutto | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Jednorazowe plastikowe kamery 10-komorowe z siatką do analizy osadu moczu                          1400 sztuk

ZADANIE – 212 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestaw odczynników do badań serologicznych techniką mikrotestów kolumnowych żelowych DiaMed do posiadanego sprzętu: dwie wirówki na 12 i 6 kart, inkubator na 24 karty, oprogramowanie Delphyn.

W ofercie przetargowej bezwzględnie dołączyć certyfikat CE oraz dokument (wystawiony przez producenta sprzętu lub autoryzowany serwis) potwierdzający, że odczynniki mogą być stosowane w posiadanym przez nas  systemie DiaMed

Dopuszcza się składanie ofert na dostawę odczynników do badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej wraz z dzierżawą niezbędnego do analiz, nowego sprzętu z czytnikiem kart.

– wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 310,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilość fiolek x obj. fiolki) | Liczba badań rocznie | Cena 1 op. netto | Cena 1 op. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Grupa krwi:

1 Potwierdzenie grupy krwi biorców A-B-DVI(-) anty-D nie wykrywające antygenu D

w kategorii DVI oraz noworodka (inne klony A, B, i D niż w pkt. 4 – zgodnie

z obowiązującymi przepisami)                                                                                                280 ozn./rok

2 Potwierdzenie grupy krwi dawców A-B-DVI(+) anty-D wykrywający

antygen D w kategorii DVI.                                                                                                    180 ozn./rok

3 Potwierdzenie antygenu D z układu Rh  anty-D   nie wykrywające

antygenu D w kategorii DVI. (6 x anty-D VI(-) na jednej karcie)                                          200 ozn./rok

4 Oznaczenie grupy krwi noworodka z BTA (A-B-D (VI-)-D(VI-)-ctl, - BTA)                       280 ozn./rok

5 Badanie przeglądowe przeciwciał w teście PTA-LISS

(na 3 krwinkach wzorcowych uwzględniających antygen Cw – zgodnie z

obowiązującymi przepisami) screening przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych

w PTA LISS                                                                                                                          6100 ozn./rok

6 Screening przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych w teście enzymatycznym                     180 ozn./rok

7 Próba zgodności - właściwa próba krzyżowa PTA LISS (liczba donacji)                            2700 ozn./rok

8 Krwinki wzorcowe - zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c zawieszone

w roztworze LISS                                                                                                                 3000 ozn./rok

9 Materiały potrzebne do wykonania badań:

a) odczynnik LISS.                                                                                                                6000 ml/rok

b) końcówki do pipety.                                                                                                    18000 sztuk/rok

c) bromelina                                                                                                                            200  ml/rok

10 Międzynarodowa zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości do metod kolumnowych

i probówkowych potwierdzona certyfikatem.                                                                   4 zestawy/rok

11 Oznaczanie fenotypu Rh zawierającego Cw i Kell                                                             140 ozn./rok

12 Odczynnik do potwierdzania słabego antygenu D za pomocą PTA                                    100 ozn./rok

13 Zestaw do kontroli codziennej zawierający zarówno przeciwciała anty-D (0,05 IU/ml),

jak i anty-Fya (z certyfikatem CE i nr jedn. Notyfikowanej)                                             13 zestawów

14 Pełne oznaczenie grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych:

A-B-D(VI-)/ctl-A1-B. Inne klony A, B i D niż w pkt 1 i 2                                               180 ozn./rok

Dzierżawa niezbędnego sprzętu składającego się z:

- wirówka do mikrokart o poj. min. 24 karty, stały czas i prędkość wirowania,

z możliwością wirowania kart i probówek, z dotykowym ekranem LCD

- inkubator do mikrokart (min. 36 kart) i probówek, z 3 niezależnymi pomiarami czasu,

z dotykowym ekranem LCD, możliwością inkubacji rotora wirówki

- pipeta manualna dedykowana do metody, multidozująca

- dozownik do diluentu

- czytnik mikrokart o poj min 24 karty wraz z podłączeniem do posiadanego systemu

Delpyn (Hemasoft)

Wymagane parametry jakościowo-techniczne

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagane jest wykonanie wszystkich wyspecyfikowanych badań | TAK |  |
| 2 | Wymagane jest badanie grupy krwi (anty-A, anty-B, anty- D ctl/A1-B) mikrometodą żelową kolumnową. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. Karta składająca się z 6 mikrokolumn | TAK; Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |  |
| 3 | Wymagane jest potwierdzenie grupy krwi ABO RhD (anty-A, anty-B, anty-D) z innych klonów niż wymienione w pkt.2. Mikrokarty wypełnione odczynnikami | TAK; Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |  |
| 4 | Wymagane jest badanie grupy krwi noworodka (A-B-D(VI-)-D(VI-)-ctl-BTA) mikrometodą żelową kolumnową oraz potwierdzenie grupy krwi noworodka (A-B-D(VI-)/A-B-D(VI-), odczynniki anty-A, anty-B i anty-D z innych klonów niż w serii I-szej. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. Karta składająca się z 6 mikrokolumn. | TAK; Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |  |
| 5 | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na 3 krwinkach wzorcowych, (włączając antygen Cw; zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz w teście enzymatycznym. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. | TAK |  |
| 6 | Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi - pośredni test antyglobulinowy. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną | TAK |  |
| 7 | Oznaczenie kontrolne grup krwi i czynnika Rh D pacjentów (anty-A, anty-B, anty-DVI-) oraz dawców (anty-A, anty-B, anty-DVI+ - wykrywający kategorię DVI) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mikrokolumny wypełnione odczynnikami. | TAK. Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |  |
| 8 | Wymagana jest metodyka eliminująca płukanie krwinek czerwonych – zawiesina krwinek czerwonych poniżej 1% | TAK |  |
| 9 | Wymagane jest, aby odczynniki były gotowe do użycia (krwinki wzorcowe zawieszone w odczynniku o niskiej sile jonowej – poniżej 1%), a karty składały się z 6 mikrokolumn i były wypełnione nieprzelewającym się podłożem separującym. Odczynniki do oznaczeń antygenów grup krwi naniesione na kolumienki przez producenta | TAK |  |
| 10 | Dostawy odczynników krwinkowych wg harmonogramu na dany rok, średnio raz na miesiąc, uwzględniające cykle produkcyjne wyrobów, zwłaszcza krwinek wzorcowych, transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8 st.C.. Do oferty załączyć przykładowy wydruk z urządzeń monitorujących. | TAK, załączyć |  |
| 11 | Termin ważności odczynników od momentu dostawy minimum 9 miesiący, termin ważności krwinek minimum 5 tygodni. | TAK |  |
| 12 | Zestaw do codziennej kontroli jakości i dopuszczenia do używania automatycznego urządzenia dla wszystkich elementów systemu, zawierający przeciwciała zarówno anty-D (0,05 IU/ml), jak i anty-Fya. | TAK |  |
| 13 | Wszystkie odczynniki, w szczególności krwinkowe, zaoferowane w ilościach umożliwiających ciągłą bezproblemową pracę, uwzględniając terminy dostaw, terminy przydatności do użycia po dostawie oraz ilość wyspecyfikowanych badań. | TAK |  |
| 14 | Oryginalne katalogi asortymentu wydane przez ich producenta | TAK, załączyć |  |
| 15 | W każdej dostawie i serii ulotka producenta potwierdzająca nazwę I klonu i II klonu/dwa różne klony | TAK |  |
| 16 | Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności | TAK |  |
| 17 | Wszystkie oferowane karty, odczynniki, kontrole i sprzęt od jednego producenta. | TAK |  |
| 18 | Oferowane odczynniki zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych | TAK |  |
| 19 | Dzierżawa niezbędnego sprzętu składającego się z: - wirówka (nowa) do mikrokart o poj. Min. 24 karty, stały czas i prędkość wirowania, z możliwością wirowania kart i probówek, z dotykowym ekranem LCD - inkubator (nowy) do mikrokart (min. 36 kart) i probówek, z 3 niezależnymi pomiarami czasu, z dotykowym ekranem LCD - pipeta manualna (nowa) dedykowana do metody, multidozująca - dozownik do diluentu (nowy) - automatyczny czytnik mikrokart z opcją wirowania (nowy lub używany) zapewniający pełną archiwizację obrazu reakcji wraz z niezbędnym zestawem komputerowym o parametrach: - pojemność minimum 24 mikrokarty, - automatyczna kontrola równowagi rotora, - stały czas i prędkość wirowania, - pozytywna identyfikacja każdej mikrokarty, - identyfikacja i odczyt 24 kart w maksimum 5 minut - podłączenie do posiadanego systemu Delphyn (Hemasoft) na koszt oferenta | TAK Podać parametry oferowane |  |
| 20 | Instalacja sprzętu i pełne szkolenie personelu pracowni potwierdzone certyfikatem w ciągu 4 tygodni od podpisania umowy. | TAK |  |
| 21 | Oferowany sprzęt objęty gwarancją i bezpłatnym, autoryzowanym serwisem producenckim (bez podwykonawców) przez cały czas trwania umowy (dołączyć zaświadczenie potwierdzające autoryzację serwisu). Gwarancja techniczna – uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, przeglądów serwisowych zakończonych wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury. Autoryzowany serwis dostępny 7 dni w tygodniu 365 dni w roku (Podać nr linii serwisowej). W trakcie połączenia inżynier serwisowy musi być w stanie zdalnie połączyć się z analizatorem/czytnikiem i naprawić lub zdiagnozować problem. Naprawa w ciągu 48 godz.od zgłoszenia w tym urządzeń (ID-Centrifuge, ID-Incubator) oraz oprogramowania Delphyn będących własnością Zamawiającego. Jeżeli nie, dostawca jest zobowiązany do wskazania innego wykonawcy badań..Wymagana jest reakcja serwisu na zgłoszony problem do 2 dni roboczych. | TAK, załączyć |  |
| 22 | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniami instrukcji obsługi i metodyk wykonywania testów w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z analizatora/urządzeń w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 23 | W ramach umowy Wykonawca zapewnia autoryzowany nieodpłatny serwis producenta (bez podwykonawców) oraz przeglądy i aktualizacje posiadanego na własność sprzętu manualnego (ID-Centrifuge, ID-Incubator 37, ID Pipetor) oraz oprogramowania Delphyn (Hemasoft) i dzierżawionego sprzętu | TAK |  |
| 24 | Dla „zestawu do kontroli mikrometody żelowej”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz.U.2013.1127), Zamawiający wymaga posiadania certyfikatu CE z numerem jednostki notyfikowanej. | TAK. Potwierdzić |  |

Odpowiedź „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Parametry oceniane

| 1 | Przechowywanie wszystkich mikrikart w temperaturze pokojowej (18 - 25oC) | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| --- | --- | --- |
| 2 | Możliwość wykonania bezpośredniego testu antyglobulinowego w zakresie IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl na jednej karcie wypełnionej fabrycznie odczynnikami | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 3 | Inkubator z możliwością inkubacji rotora wirówki | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 4 | Zapewnienie udziału w międzynarodowej zewnętrznej kontroli jakości potwierdzonej certyfikatem w zakresie podstawowym (min. grupa krwi, przeciwciała, BTA) – 4 x /rok z możliwością wprowadzania wyników on-line. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |

ZADANIE – 213 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestaw odczynników do badań serologicznych. W ofercie przetargowej bezwzględnie

dołączyć certyfikat CE – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 6,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opakow. (ilość fiolek x obj. fiolki w ml) | Zapotrzebowanie roczne | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ml brutto | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ilość na rok

1 Odczynnik monoklonalny anty- A klon I                                                                                        600 ml

2 Odczynnik monoklonalny anty- B klon I                                                                                        600 ml

3 Odczynnik monoklonalny anty- A klon II                                                                                       500 ml

4 Odczynnik monoklonalny anty- B klon II                                                                                       500 ml

5 Odczynnik monoklonalny anty -D klon I                                                                                        600 ml

6 Odczynnik monoklonalny anty - D klon II                                                                                      600 ml

7 Odczynnik monoklonalny anty - C                                                                                                     8 ml

8 Odczynnik monoklonalny anty - Cw                                                                                                    6 ml

9 Odczynnik monoklonalny anty - E                                                                                                    10 ml

10 Odczynnik monoklonalny anty - Kell                                                                                              16 ml

11 Odczynnik monoklonalny anty - c                                                                                                     4 ml

12 Odczynnik monoklonalny anty - e                                                                                                     4 ml

13 PBS - buforowany roztwór  soli fizjologicznej                                                                         100 litrów

14 Dolichotest                                                                                                                                         2 ml

15 Krwinki wzorcowe do układu AB0, grupy 0, A1, B (stężenie krwinek 20-25%)                          150 ml

Warunki graniczne:

Oferowane krwinki wzorcowe  i odczynniki powinny posiadać i spełniać niżej wymienione wymagania:

1. Termin ważności krwinek co najmniej 5 tygodni od daty dostawy,

2. Każda seria dostarczonych krwinek musi posiadać certyfikat jakości producenta. Certyfikat musi być

dołączony do każdej  dostawy.

3. Termin ważności dostarczanych odczynników musi być nie krótszy niż 6 miesięcy,

4. Krwinki i odczynniki powinny spełniać wymagania zawarte w „Medycznych zasadach pobierania

krwi, oddzielania jej składników i wydawania” obowiązujących w jednostkach organizacyjnych

publicznej służby krwi do badań wykonywanych metodami manualnymi na płytach i w probówkach.

ZADANIE – 214 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE  – Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku – wg wzoru podanego niżej:

Wadium: 8,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Płyty serologiczne jednorazowego użytku do ozn. grup krwi (9 zagłębień dla 1 ozn.)                 5500

nformacje do zadania 215-216 wg wzoru podanego niżej:

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu i forma opak. | Liczba badań rocznie | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Liczba ozn. z 1 opak. | Liczba opak. na rok | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ZADANIE – 215 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

Białko Bence-Jonesa (test jakościowy)- test immunochromatograficzny                                        20 ozn.

Termin ważności zestawu na 20 ozn minimum jeden rok

ZADANIE – 216 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– Zestawy do niżej wymienionych oznaczeń

Podać termin ważności zestawów liczony od dnia dostarczenia do klienta

Do oferty dołączyć opis zestawów w języku polskim

Wadium: 5,00 PLN

Zestaw do zagęszczania kału przy analizie parazytów                                                                   200 ozn.

ZADANIE – 217 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– System zamkniętego pobierania krwi

Wadium: 300,00 PLN

| Lp. | Nr kat. | Nazwa artykułu | Zapotrzebow. roczne | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. brutto | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość w sztukach rocznie | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 do morfologii z uwodnionym K3EDTA o poj. 2,0 ml                                                                        39 000 szt.

2 do koagulologii z 3,8% cytrynianem sodu, o konstrukcji probówki o podwójnej ściance

z ograniczoną pustą przestrzenią martwą poniżej 1 ml, o poj. 1,8 ml                                                 3 000 szt.

3 do koagulologii z 3,8% cytrynianem sodu, o konstrukcji probówki o podwójnej ściance

z ograniczoną pustą przestrzenią martwą poniżej 1 ml, o poj. 2,7 ml                                                12 000 szt.

4 do badań biochemicznych z aktywatorem wykrzepiania innym niż granulat 2,0 ml                           5 000 szt.

5 do badań biochemicznych z aktywatorem wykrzepiania innym niż granulat 4,0 ml                            5 000 szt.

6 do badań biochemicznych z aktywatorem wykrzepiania innym niż granulat 6,0 ml                          45 000 szt.

7 do OB z 3,2% cytrynianem sodu do odczytu logarytmicznego o poj 1,8 ml                                      10 000 szt.

8 do oznaczania L-mleczanu w osoczu z fluorkiem sodu i Na2EDTA o poj. 2 ml                                  3 500 szt.

9 do szybkiego wykrzepiania z trombiną, pozwalający na uzyskanie krwi do odwirowania

w czasie do 5 minut, o poj. 4,8 ml                                                                                                       10 000 szt.

10 uchwyty jednorazowe dedykowane do w/w probówek i igieł systemowych

z międzynarodowym kodem graficznym oznaczenia jednorazowości w postaci

przekreślonej dwójki w kółeczku                                                                                                      32 000 szt.

11 igły do systemu zamkniętego pobierania krwi w rozmiarze 0,7  0,8  0,9 mm                                   44 000 szt.

Warunki graniczne:

1. Wszystkie oferowane elementy systemu muszą pochodzić od tego samego producenta i wytwórcy, muszą być

do siebie wzajemnie dopasowane, współpracować ze sobą w sposób bezawaryjny.

2. Wszystkie probówki pakowane w statywy styropianowe lub plastikowe, umożliwiające prawidłowe

przechowywanie i transport w pozycji pionowej z korkami pozbawionymi gwintu (korek wciskany).

3. Termin ważności probówek po otwarciu opakowania minimum 2 miesiące; brak konieczności szczelnego

zamykania opakowania po wyjęciu probówki.

4. Probówki do koagulologii o specjalnej konstrukcji „probówka w probówce”, która służy przedłużeniu okresu

przydatności probówki do użycia oraz redukuje przestrzeń powietrza nad próbką krwi do minimum (do 1

cm3) co sprzyja wiarygodności wyników u pacjentów leczonych heparyną niefrakcjonowaną.

ZADANIE – 218 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

Wadium: 25,00 PLN

1 strzykawka z heparyną litową 1 ml do badań gazometrycznych pakowana indywidualnie                  3800 szt.

ZADANIE – 219 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

– System pobierania krwi z palca

Wadium: 25,00 PLN

1 Naczynka do pobierania krwi z palca z EDTA z kapilarą poj. ≥ 200 µl                                    1 200 szt.

2 Naczynka do pobierania krwi z palca do ozn. glukozy z kapilarą poj. ≥ 300 µl                       4 000 szt.

3 Naczynka do pobierania krwi z palca do ozn. biochemicznych z kapilarą poj. ≥ 200 µl             500 szt.

4 Automatyczne nożyki j.u. do nakłuwania palca                                                                           500  szt.

Warunki graniczne:

1. Każde naczynko do pobierania musi być czytelnie opisane (do jakich oznaczeń służy lub do uzyskania

jakiego materiału, bądź co zawiera np. jaki antykoagulant czy wykrzepiacz); nie wystarczy opis na

opakowaniu.

2. Na każdym naczynku musi być czytelne oznaczenie do jakiego poziomu ma być pobrana krew.

ZADANIE – 220– ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

Wadium: 5,00 PLN

1 Zestaw Salivette do pobierania śliny do oznaczania kortyzolu                                                               200 szt.

ZADANIE – 221 – ODCZYNNIKI I MATERIAŁY LABORATORYJNE

Wadium: 5,00 PLN

| Lp. | Nazwa | Producent | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Staza uciskowa automatyczna dla pacjenta |  | 200 |  |  |  |  |  |  |

ZADANIE – 222 – MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ

Wadium: 8,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szczoteczki jednorazowe do mycia endkoskopów firmy Alton, symbol AF-D2423 WAV | 300 |

- dopuszcza się produkt równoważny

ZADANIE – 223 – MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ

Wadium: 130,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klipsownica jednorazowego użytku do zabiegów endoskopowych (tamowanie krwawień) dł.-2300mm, śred.-2,4mm firmy Alton, symbol AF-D2423 JZ-14 | 100 |

- dopuszcza się produkt równoważny

ZADANIE – 224 – MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ

Wadium: 15,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Igła jednorazowa do ostrzykiwania endoskopowego dł.-2300mm, śred.-2,4mm firmy Alton, symbol AF-D2423 PN2506 (D25G06EN) | 100 |

- dopuszcza się produkt równoważny

ZADANIE – 225 – MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ

Wadium: 250,00 PLN

| lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytka elektrochirurgiczna-wstępnie pokryta żelem firmy Balayco | 200 |

- dopuszcza się produkt równoważny

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

22.5 Załącznik nr 4 –  Oświadczenie dotyczące przynależności lub o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

...................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

### OŚWIADCZENIE

Oświadczamy zgodnie z art.24.ust1 pkt 23 ustawy – Pzp, że:

1. nie należymy*do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Z 2015r

poz.184,1618 i 1634)

2. należymy* do grupy kapitałowej i przedstawiamy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy

z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Z 2015r poz.184,1618 i 1634)

dnia

(podpis Wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić

22.5. - Załącznik nr 5 – spis materiałów w formie próbek

| NR SPRAWY: 30/med /2018 |  |
| --- | --- |
| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
|  | 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ |
|  | w Wałczu ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz |

..................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

| L.p. | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość | Numer Zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Wykonawca zamieścił w ofercie:

*) fakturę za próbki

*) oświadczenie o zwrocie próbek

*) oświadczenie o nieodpłatnym przekazaniu próbek