# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

# ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

Znak    31/log/2018

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią 						Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

# W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dostawę i zabudowę mebli oddziału psychiatrii i laboratorium

Zatwierdził:

# DYREKTOR

........................................

# Wałcz dnia: 21.09.2018r.

# ZAWARTOŚĆ

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia.

  - Opis części zamówienia

  - Oferty wariantowe.

  - Termin wykonania zamówienia.

  - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

  - Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

  - Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Wymagania dotyczące wadium.

  - Termin związania ofertą.

  - Opis sposobu przygotowania oferty.

  - Miejsce  i  termin  składania oraz otwarcia ofert.

  - Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

  - Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

# 15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze

oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

# 16.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

17.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Wzór umowy

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

# Formularze ofertowe i załączniki

- Oferta 	    (Załącznik nr 1)

- Oświadczenie Wykonawcy   (Załącznik nr 2)

- Formularz cenowy dla poszczególnych zadań	    (Załącznik nr 3)

-  Wzór umowy    ( Załącznik nr 4)

- Oświadczenie dot. grupy kapitałowej    (Załącznik 5)

Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o „ustawie" należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych ,z dnia 29 stycznia 2004 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw  2017 r. poz.1579.

# 1. ZAMAWIAJĄCY:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44, 78-600 Wałcz, działającym na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w  Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział, KRS pod nr 0000009405

NIP  765-14-95-874				REGON 570544566

e-mail: logistyka@107sw.mil.pl

strona internetowa: www.107sw.mil.pl

tel. 261472803 , fax. 261472815

zwany dalej „Zamawiającym”.

# 1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest   dostawa i zabudowa mebli oddziału psychiatrii i laboratorium

Kod CPV  39000000-2

# Opis części zamówienia

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

-  zadanie nr  1  - meble kwaterunkowe oddziału psychiatrii i laboratorium

-  zadanie nr  2  - wyposażeni w meble linii technologicznej laboratorium

# 3. Oferty wariantowe

# Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# 4. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie wykonywane w terminie: od dnia22.10.2018 r do max. 06.11.2018 r. termin podlega ocenie w ramach kryterium oceny

# 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)  nie podlegają wykluczeniu;

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

–  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to

z odrębnych przepisów. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku na podstawie oświadczenia

–  sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie

spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez oświadczenie

–  zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca potwierdza spełnienie warunku na podstawie oświadczenia

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania zgodnie z przesłankami  o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

# Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy zgodnie z art. 24 ust.5 ustawy

–  w stosunku do którego otwarto likwidację. w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo  restrukturyzacyjne

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono  z wyjątkiem wykonawcy, który

po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym  postanowieniem sądu, jeżeli układ nie

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344)

–  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności

gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub  nienależycie wykonał

zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków  dowodowych;

–  jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP, uprawnione do reprezentowania

wykonawcy pozostają w relacjach określonych wart. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy PZP z:

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa wart. 17 ust. 2a ustawy PZP

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

–  który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym,

o   którym mowa wart. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub

zasądzenia  odszkodowania;

# –  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika

lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia

wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

–  wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z

przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli

wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

–  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z

wyjątkiem przypadku, o którym mowa wart. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

–  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub

zdolnościach finansowych innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy.

# 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23. 1. ustawy

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w

rozdz. 8.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw

wykluczenia   w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w

postępowaniu, brak   podstaw wykluczenia.

# 3. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w

postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 8.1

niniejszej SIWZ.

# 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec

nich  podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków

udziału   w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. 8.1 niniejszej SIWZ

dotyczące tych  podmiotów / zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa

w rozdz. 8.1   niniejszej SIWZ.

6.WYKAZ OŚWIADCZEŃ  LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE

# WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

1.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24  ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia zał. -  Nr 2

- oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zał. Nr 5

UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający wymaga:

oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 2a

3. Zamawiający może na każdym etapie niniejszego postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów.

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 					 oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Podstawowym sposobem porozumiewania się jest korespondencja pisemna przekazywana za pomocą operatorów pocztowych ( w tym również pocztą kurierską).

2. Zamawiający dopuszcza przesyłanie zawiadomień, zapytań, protestów za pomocą faksu oraz poczty elektronicznej.

3. Informacje przesłane za pomocą mediów opisanych w punkcie 2 uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do strony postępowania, druga strona potwierdziła ten fakt, zaś  oryginał dokumentu dostarczono niezwłocznie w formie pisemnie drogą pocztową (w tym również za pomocą formy kurierskiej).

4. Strona, która otrzymała informację w formie faksu lub drogą elektroniczną ma obowiązek   niezwłocznie potwierdzić jej otrzymanie tą samą drogą.

5. W przypadku otrzymania informacji, której nie można odczytać, obowiązuje informacja negatywna.

6. Informacje drogą faksową należy przesyłać na numer 261 47 2803

7.Informacje drogą elektroniczną należy przekazywać na adres: logistyka@107sw.mil.pl

8. Odpowiedzi na pytania Zamawiający udzieli, jeżeli otrzyma je nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ , wpłynął do zamawiającego   nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Pytania, które Zamawiający otrzyma po tym terminie, pozostaną bez odpowiedzi.

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Eugeniusz Zaremba  tel 261472803

9. Wymagania dotyczące wadium.

# Zamawiający nie wymaga wadium

10. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu  składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 6 Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia oraz wypełnione załączniki 1,2,3(5)

3. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

4. Wykonawcy sporządzą ofertę zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Propozycje rozwiązań wariantowych nie będą brane pod uwagę.

5.  Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze,  ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.

6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji

Wykonawcy.

7. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych

dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

8. Wszystkie stronice oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą   być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

9. Wszystkie arkusze oferty muszą być ponumerowane.

10. Oferta musi być trwale spięta.

11. Oferta nie może zawierać arkuszy niezapisanych.

12. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

13. Dopuszcza się składanie ofert częściowych z podziałem na poszczególne zadania.

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

15. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymienionymi dokumentami w zabezpieczonej kopercie oznakowanej następująco:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią 							          	 	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44	, 78-600 Wałcz

# Oferta na Dostawę mebli

# Przetarg nr 31/log/18

Zadanie nr......................................

# „ Nie otwierać przed dniem  01.10.2018r. ( termin otwarcia ofert)

# Koperta powinna być opatrzona także nazwą i adresem Wykonawcy

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem ,że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub zmianie przed terminem składania ofert.

17. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić do niej zmiany po upływie terminu składania ofert.

12.  Miejsce  i  termin  składania oraz otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie opatrzoną napisem jak w punkcie 11.15 w

Logistyce Szpitala, budynek nr 10,  Dział Zamówień Publicznych ,Pok. nr 109 do  dnia :

01.10.2018r.  godzina: 10.00

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie, zostaną zwrócone

Wykonawcom  bez otwierania.

- Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, budynek numer 10 pok. nr 112

o godzinie  10.15

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5.Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Cena podana przez oferenta musi być ceną, która obowiązywać będzie do dnia podpisania

umowy.

2. Na cenę oferty składają się:

3. Cena towaru                                                                                                                               	4. Koszty transportu ( z ubezpieczeniem ) ,

5. Wszelkie przewidywane przez Wykonawcę rabaty, upusty, itp. zarówno kwotowe jak i

materiałowe.

14. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 					    zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

15.1	Zamawiający będzie oceniał oferty we wszystkich pakietach, według następujących kryteriów:

1. Cena 60%

2. Termin dostawy 40%

15.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 15.1. kryterium będą liczone według następującego wzoru:

1.Cena:

C min

Wartość punktowa ceny = ––––––––––––– x 60

C bad

gdzie: C bad - cena brutto podana w badanej ofercie

C min - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert

2.Termin dostawy:

T min

Wartość punktowa terminu = ––––––––––––– x 40

T bad

gdzie: T bad – termin dostawy podany w badanej ofercie

T min – najkrótszy termin dostawy spośród wszystkich ofert

15.3. Punkty wyliczone w każdym z ww. kryteriów zostaną zsumowane. W ten sposób Zamawiający uzyska

ocenę końcową K. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający wybierze ofertę o najwyższej wartości oceny końcowej K. Wynik przedstawiony zostanie w punktach. Obliczenia będę prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

# K = C + TD

15.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę

wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.

15.5. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy PZP Zamawiający poprawi omyłki w ofercie.

15.6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Ustawy PZP.

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie wymaga się dopełnienia żadnych formalności.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Wzór umowy.

Wzór umowy zawiera załącznik numer  4 do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówieni

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

# 1.	Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia łub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

# 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania

o cenę;

2.   opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3.   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4.    odrzucenia oferty odwołującego.

# 3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

# 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym  podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

# 5.   Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania  w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych wart. 27 ust. 2.

# 6.  Odwołanie wnosi się:

-      w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony wart. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

# 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie  przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie;

-   5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji  istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. 8.

ZAŁĄCZNIK NR 1.

( Pieczęć Wykonawcy )

### OFERTA PRZETARGOWA

# na dostawę mebli

w części zamówienia

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na: ………………………………….

Cena oferty  netto: ........................................................................................... PLN

(słownie : ....................................................................................................)

podatek VAT według obowiązującej stawki ...... % wynosi:

...........................................................................................................        PLN

(słownie : ......................................................................................................)

Cena oferty brutto: .......................................................................................      PLN

(słownie : .............................................. .………………………………...........)

- Termin płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

4.  Oświadczamy , że załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy (załącznik numer 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

5. Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni   od

upływu terminu składania ofert.

6.Termin dostawy ……………………………..

.................................., data ......................

………………………………..

(podpis uprawnionego przedstawiciela)

# Prosimy o sporządzenie  załącznika nr 1 dla każdego zadania oddzielnie.

# Załącznik nr 2

# Nazwa  Wykonawcy : ……………………………………………………….

# Adres  Wykonawcy : ……………………………………………………………

# Oświadczenie wykonawcy

Składanie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

………………………………………………………….

dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu”

znak postępowania …………………………..

prowadzonego przez:107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ 78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska44 oświadczam, co następuje:

# OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY :

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.]

2.    Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

……………. (miejscowość), dnia …………..r.

…………………………                                                                                                                                                                                (podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5  ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………

……….. (miejscowość), dnia………r.

…………………………                                                                                                                                                                           (podpis)

# OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI :

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………(miejscowość), dnia  …………………….r.

…………………………                                                                                                                                                                                (podpis)

..........................................

( pieczęć wykonawcy)

# Załącznik nr 2a

Nazwa  Wykonawcy:………………………………………………….

Adres  Wykonawcy : ………………………………………………….

# Oświadczenie wykonawcy

Składanie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

# DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

# Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

znak postępowania ………………………

oświadczam, co następuje:

# INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam , że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego określone w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………………… (miejscowość), dnia …………………

………………………………….                                                                                                                                                                                (podpis)

# OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI :

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne      i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzania Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Wałcz (miejscowość), dnia ………………………

………………………………….                                                                                                                                                                                        (podpis)

Załącznik nr 3

UMOWA    /   /18     wzór                         Załącznik nr 4

Zawarta w dniu ………………… pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44, 78-600 Wałcz, działającym na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w  Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział, KRS pod nr 0000009405

NIP  765-14-95-874				REGON 570544566

reprezentowanym przez:

Marka Korneta  - Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………… mająca siedzibę w ………………… przy ul. …………………………………………………, działającym na podstawie wpisie do ewidencji gospodarczej Nr ............../ do Krajowego Rejestru Sądowego o Nr NIP .................................

reprezentowana przez:

…………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą”

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579)została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu meble, o których mowa w załączniku nr 3 do SIWZ.

# § 2

- Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w okresie    do dnia…………….

- Dostawca dostarczy  przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego  własnym transportem i na własny koszt i dokona montażu mebli przewidzianych do zabudowy

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości

- ……………………zł brutto

- (słownie: ……………………………………………………………………………………………

Wartość netto umowy wynosi …………….. , VAT …………..

- Oferowane ceny artykułów podane w formularzu cenowym (Załącznik nr 3 do oferty) są obowiązujące w całym okresie ważności umowy podanym w § 2 ust. 1

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie 45 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

- Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy Zamawiający poleci swojemu bankowi przelać na konto Dostawcy należną kwotę, w terminie  45 dni od daty otrzymania faktury.

- W przypadku nieterminowej płatności Dostawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do egzekwowania z wynagrodzenia należnego Dostawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód  i kar umownych.

§ 5

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania  obowiązków określonych w umowie  Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego  brutto  za każdy dzień opóźnienia,

  - za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia  umownego  brutto.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 6

Strony dopuszczają możliwość wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia

# § 7

Zapłata przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej, nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania lub prawa odstąpienia od umowy.

§ 8

Zamiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy,  jest niedopuszczalne.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz.1579) i przepisy Kodeksu Cywilnego.

# § 10

Wszelkie spory rozstrzygane będą polubownie, a w ostateczności przez właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

# § 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia  treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznikami do niniejszej umowy jest:

1.Oferta Dostawcy – załącznik nr 3

## ZAMAWIAJĄCY						            DOSTAWCA

# Załącznik Nr 5

# OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Przedmiot zamówienia:

Imię i Nazwisko Wykonawcy: ………………………………………………..

Siedziba Wykonawcy:………………………………………………..

Oświadczam, że na dzień składania ofert:

      - należę*

□    nie należę

do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229,1089,1132), razem z innym wykonawcą*/wykonawcami*, który*/którzy* złożyli oferty w niniejszym postępowaniu**.

W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej, należy wypełnić poniższą listę.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

- ……………………………………………………………..

- ………………………………………………………………

## ……………….dn……………………………. r.

............................................................

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby

umocowanej do dokonywania czynności

w imieniu Wykonawcy

.....................................................

pieczątka firmy

* niepotrzebne skreślić

**W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz 
z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

| ZADANIE NR 1 - Sprzęt kwaterunkowy Oddział Psychiatrii Załącznik nr 3 |
| --- |
| Lp | Opis | Ilość (szt. kpl.) | Ilość razem | Cena jednostkowa PLN netto | Wartość PLN netto | Wartość VAT | Wartość brutto PLN | Cechy sprzętu | Planowane miejsce rozmieszczenia sprzętu (Nazwa i nr pomieszczenia) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Wózek do worków foliowych + B7:B43 60L | szt. | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wózek do worków foliowych 120l - potrójny, z pokrywami. Wózek z trzema uchwytami do worków foliowych 120l. Wózek wyposażony w trzy pokrywy satynowe (matowe) lub polerowane (świecące) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszone nożnie, opierające się na gumie silikonowej, które jednocześnie zabezpieczają worki przed przesuwaniem. Możliwość wyboru pokrywy, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90˚.Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne. Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek OH18N9. | brudownik |
| 2 | Drążek do wieszania mopów | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Drążek z uchwytami na mopy, mocowany do ściany | brudownik |
| 3 | Regał magazynowy otwarty | szt. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | regał otwarty 598 / 440 / H1486, wiszący Konstrukcja wieńcowa. Boki z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm. Wieniec dolny i górny z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Wszystkie wąskie krawędzie oklejone z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Regał wyposażony w zawieszki do mocowania na ścianie, z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach. Korpus sklejony fabrycznie w całość w prasie, na zautomatyzowanej linii do montażu i pakowania szaf i regałów. Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (System Secura), uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcieregał otwarty 598 / 440 / H1486, wiszący Konstrukcja wieńcowa. Boki z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm. Wieniec dolny i górny z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Wszystkie wąskie krawędzie oklejone z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Regał wyposażony w zawieszki do mocowania na ścianie, z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach. Korpus sklejony fabrycznie w całość w prasie, na zautomatyzowanej linii do montażu i pakowania szaf i regałów. Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (System Secura), uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcieregał otwarty 598 / 440 / H1486, wiszący Konstrukcja wieńcowa. Boki z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm. Wieniec dolny i górny z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Wszystkie wąskie krawędzie oklejone z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Regał wyposażony w zawieszki do mocowania na ścianie, z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach. Korpus sklejony fabrycznie w całość w prasie, na zautomatyzowanej linii do montażu i pakowania szaf i regałów. Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (System Secura), uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie | magazyn |
| 4 | Biurko proste prostokątne. Szerokość: 1400Głębokość: 800Wysokość: 740Grubość blatu: grub. 25mmObrzeże laserowe. Przelotka: śred. 60mm popiel | szt. | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wysokiej jakści płyta wiórowa w klasie E1 - dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości. Krawędzie boczne blatu wykończone doklejką z tworywa sztucznego o grubooeci 2 mm i promieniu zaokraglenia r= 3 mm, wykonanie obrzeża w technologii laserowej. Blaty z płyty o grubości 25 mm jako STANDARD. Stelaż o konstrukcji stalowej samonośnej skłdający się z 4 nóg i 4 profili połączonych ze sobą za pomocą śrub. Profile tworzą ramę, do której wkrętami mocowany jest blat. Stelaż o przekroju kwadratowym 40x40 mm. Płynna regulacja wysokości w zakresie 740-800 mm - wykręcana stopka z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Przepust kablowy wykonany z tworzywa o średnicy fi 60 mm.Wysokiej jakści płyta wiórowa w klasie E1 - dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości. Krawędzie boczne blatu wykończone doklejką z tworywa sztucznego o grubooeci 2 mm i promieniu zaokraglenia r= 3 mm, wykonanie obrzeża w technologii laserowej. Blaty z płyty o grubości 25 mm jako STANDARD. Stelaż o konstrukcji stalowej samonośnej skłdający się z 4 nóg i 4 profili połączonych ze sobą za pomocą śrub. Profile tworzą ramę, do której wkrętami mocowany jest blat. Stelaż o przekroju kwadratowym 40x40 mm. Płynna regulacja wysokości w zakresie 740-800 mm - wykręcana stopka z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Przepust kablowy wykonany z tworzywa o średnicy fi 60 mm.Wysokiej jakści płyta wiórowa w klasie E1 - dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości. Krawędzie boczne blatu wykończone doklejką z tworywa sztucznego o grubooeci 2 mm i promieniu zaokraglenia r= 3 mm, wykonanie obrzeża w technologii laserowej. Blaty z płyty o grubości 25 mm jako STANDARD. Stelaż o konstrukcji stalowej samonośnej skłdający się z 4 nóg i 4 profili połączonych ze sobą za pomocą śrub. Profile tworzą ramę, do której wkrętami mocowany jest blat. Stelaż o przekroju kwadratowym 40x40 mm. Płynna regulacja wysokości w zakresie 740-800 mm - wykręcana stopka z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Przepust kablowy wykonany z tworzywa o średnicy fi 60 mm. | gab. Lekarski, izba przyjęć, pokój sekretarki |
| 5 | Krzesło uniwersalne | szt. | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SIEDZISKO I OPARCIE : Wykonane z polipropylenu. Sztaplowanie do 8 szt. Konstrukcja metalowa - chromowana. Dostępnych 8 kolorów siedzisk: czarny - ral 9005,biały - ral 9003,beżowy - ral 1015, zielony - ral 6017, czerwony - ral 3000, granatowy - ral 5003, szary. Wersja: całość plastik. Kolor konstrukcji: chromowanaSIEDZISKO I OPARCIE : Wykonane z polipropylenu. Sztaplowanie do 8 szt. Konstrukcja metalowa - chromowana. Dostępnych 8 kolorów siedzisk: czarny - ral 9005,biały - ral 9003,beżowy - ral 1015, zielony - ral 6017, czerwony - ral 3000, granatowy - ral 5003, szary. Wersja: całość plastik. Kolor konstrukcji: chromowanaSIEDZISKO I OPARCIE : Wykonane z polipropylenu. Sztaplowanie do 8 szt. Konstrukcja metalowa - chromowana. Dostępnych 8 kolorów siedzisk: czarny - ral 9005,biały - ral 9003,beżowy - ral 1015, zielony - ral 6017, czerwony - ral 3000, granatowy - ral 5003, szary. Wersja: całość plastik. Kolor konstrukcji: chromowana | sale terapeutyczne |
| 6 | Regał pięciopółkowy | szt. | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | magazyn |
| 7 | Wózek sprzątacza | szt. | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wózek sprzątacza, wyposażony w zestaw wiader o różnej pojemności oraz mopa -wiadro czerwone 17L -wiadro niebieskie 17L -wyciskarka doczołowa -wiaderka 2x5L -uchwyt na worek 1x120L wymiary (+/-20mm): długość 850 x szerokość 580 x wysokość 1050mmWózek sprzątacza, wyposażony w zestaw wiader o różnej pojemności oraz mopa -wiadro czerwone 17L -wiadro niebieskie 17L -wyciskarka doczołowa -wiaderka 2x5L -uchwyt na worek 1x120L wymiary (+/-20mm): długość 850 x szerokość 580 x wysokość 1050mmWózek sprzątacza, wyposażony w zestaw wiader o różnej pojemności oraz mopa -wiadro czerwone 17L -wiadro niebieskie 17L -wyciskarka doczołowa -wiaderka 2x5L -uchwyt na worek 1x120L wymiary (+/-20mm): długość 850 x szerokość 580 x wysokość 1050mm | brudownik |
| 8 | Dozownik środka dezynfekcyjnego | szt. | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dozownik płynu dezynfekcyjnego albo mydła - 500ml. Płyn jest uzupełniany poprzez wyjęcie naczynia z dozownika. Dozownik plastikowy lub ze stali kwasoodpornej (z blachy o grubości 2 mm) | pomieszczenie socjalne |
| 9 | Dozownik na mydło stal nierdzewna matowa | szt. | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | pojemnik na mydło w płynie stal nierdzewna mat poj. 880ml mydło uzupełniane z kanistra - zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umyciapojemnik na mydło w płynie stal nierdzewna mat poj. 880ml mydło uzupełniane z kanistra - zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umyciapojemnik na mydło w płynie stal nierdzewna mat poj. 880ml mydło uzupełniane z kanistra - zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia | pomieszczenie socjalne |
| 10 | Pojemnik na duże role papieru toaletowego | szt. | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | pojemink na duże role papieru toaletowego, stal nierdzewna matowa | WC |
| 11 | Szczotka do wc z uchwytem, mocowana do ściany | szt. | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | szczotka do wc z uchwytem, mocowana do sciany , stal nierdzewna matowa | WC damski/męski |
| 12 | Stoły rozkładane 1600x800x740 | szt. | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Stół Konferencyjny z blatem uchylnym. MATERIAŁ I KONSTRUKCJA: Wysokiej jakooeci płyta wiórowa w klasie E1 - dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości Krawędzie boczne wykończone w standardzie doklejką z tworzywa sztucznego o grubooeci 2mm i promieniu r=3mm. Obrzeże doklejane w technologii laserowej.Blat z płyty o grubości 25 mm. Stelaż o konstrukcji stalowej, samonośnej składający się z zespawanych ze sobą elementów. Elementy umożliwiające łączenie stołów (zapinki) - 2 szt., śruby 4 szt. 4 kółka (2 szt. z hamulcem).Stół Konferencyjny z blatem uchylnym. MATERIAŁ I KONSTRUKCJA: Wysokiej jakooeci płyta wiórowa w klasie E1 - dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości Krawędzie boczne wykończone w standardzie doklejką z tworzywa sztucznego o grubooeci 2mm i promieniu r=3mm. Obrzeże doklejane w technologii laserowej.Blat z płyty o grubości 25 mm. Stelaż o konstrukcji stalowej, samonośnej składający się z zespawanych ze sobą elementów. Elementy umożliwiające łączenie stołów (zapinki) - 2 szt., śruby 4 szt. 4 kółka (2 szt. z hamulcem).Stół Konferencyjny z blatem uchylnym. MATERIAŁ I KONSTRUKCJA: Wysokiej jakooeci płyta wiórowa w klasie E1 - dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości Krawędzie boczne wykończone w standardzie doklejką z tworzywa sztucznego o grubooeci 2mm i promieniu r=3mm. Obrzeże doklejane w technologii laserowej.Blat z płyty o grubości 25 mm. Stelaż o konstrukcji stalowej, samonośnej składający się z zespawanych ze sobą elementów. Elementy umożliwiające łączenie stołów (zapinki) - 2 szt., śruby 4 szt. 4 kółka (2 szt. z hamulcem). | sale terapeutyczne |
| 13 | Łóżko szpitalne z możliwością regulacji | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Najprostrza wersja łóżka szpitalnego, o silnej stabilnej i eleganckiej konstrukcji, Łóżko posiada w standardzie 4 odboje gumowe zapobiegające uszkodzeniom lakieru. Leże wykonane z siatki metalowej. - bez kółek, zagłówek regulowany , czoła łóżka płyta laminowana, skokowa regulacja konta oparcia 8 pozycji, Opcje: boki zabezpieczone przed wypadnięciem, wysięgnik z uchwytem tróijkątnym, drabinka lejce pomagające w siadaniu, kółka jezdne z blokadą, możliwość zdejmowania, wypełnienie siatka stalowa, wypełnienie panele stalowe (opcja) długość 208-213, szerokość 90-100, Materac szpitalny - pokrowiec paraprzepuszczalny- wykonany z pianki poliuretonowej o gęstości 25 kg/33 | sala obserwacji |
| 14 | Biurko proste prostokątne. Szerokość: 1600Głębokość: 800Wysokość: 740Grubość blatu: grub. 25mmObrzeże laserowe. Przelotka: śred. 60mm popiel | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wysokiej jakści płyta wiórowa w klasie E1 - dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości. Krawędzie boczne blatu wykończone doklejką z tworywa sztucznego o grubooeci 2 mm i promieniu zaokraglenia r= 3 mm, wykonanie obrzeża w technologii laserowej. Blaty z płyty o grubości 25 mm jako STANDARD. Stelaż o konstrukcji stalowej samonośnej skłdający się z 4 nóg i 4 profili połączonych ze sobą za pomocą śrub. Profile tworzą ramę, do której wkrętami mocowany jest blat. Stelaż o przekroju kwadratowym 40x40 mm. Płynna regulacja wysokości w zakresie 740-800 mm - wykręcana stopka z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Przepust kablowy wykonany z tworzywa o średnicy fi 60 mm.Wysokiej jakści płyta wiórowa w klasie E1 - dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości. Krawędzie boczne blatu wykończone doklejką z tworywa sztucznego o grubooeci 2 mm i promieniu zaokraglenia r= 3 mm, wykonanie obrzeża w technologii laserowej. Blaty z płyty o grubości 25 mm jako STANDARD. Stelaż o konstrukcji stalowej samonośnej skłdający się z 4 nóg i 4 profili połączonych ze sobą za pomocą śrub. Profile tworzą ramę, do której wkrętami mocowany jest blat. Stelaż o przekroju kwadratowym 40x40 mm. Płynna regulacja wysokości w zakresie 740-800 mm - wykręcana stopka z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Przepust kablowy wykonany z tworzywa o średnicy fi 60 mm. | izba przyjęć |
| 15 | Fotel obrotowy z siłownikiem gazowym | szt. | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fotel obrotowy, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchro S - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego. Baza pięcioramienna, czarna (tworzywo - poliamid), podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka polipropylenowa. Kolor stelaża podłokietnika: czarny. Kółka miękkie. Siedzisko - sklejka liściasta: pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 80 kg/m3. Oparcie z tworzywa; regulowane; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 75 kg/m3, tapicerowane z przodu (z tyłu tworzywo). Tapicerka : odporność na ścieranie (cykle Martindale’a - EN ISO 12947-2) > 300000; trudnozapalność papieros, zapałka (EN 1021-1, EN 1021-2),antybakteryjność , urynoodporność , antystatyczność.Fotel obrotowy, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchro S - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego. Baza pięcioramienna, czarna (tworzywo - poliamid), podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka polipropylenowa. Kolor stelaża podłokietnika: czarny. Kółka miękkie. Siedzisko - sklejka liściasta: pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 80 kg/m3. Oparcie z tworzywa; regulowane; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 75 kg/m3, tapicerowane z przodu (z tyłu tworzywo). Tapicerka : odporność na ścieranie (cykle Martindale’a - EN ISO 12947-2) > 300000; trudnozapalność papieros, zapałka (EN 1021-1, EN 1021-2),antybakteryjność , urynoodporność , antystatyczność. | pokoje biurowe |
| 16 | Regał aktowy półotwarty 800/420/H1140 | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | regał aktowy otwarty,na 3 rzędy segregatorów | sale terapeutyczne |
| 17 | Stół Kwadratowy o wymiarach : Szerokość: 800 Głębokość: 800 Wysokość: 740 | szt. | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wysokiej jakści płyta wiórowa w klasie E1 - dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości. Krawędzie boczne blatu wykończone doklejką z tworywa sztucznego o grubooeci 2 mm i promieniu zaokraglenia r= 3 mm, wykonanie obrzeża w technologii laserowej. Blaty z płyty o grubości 25 mm jako STANDARD. Stelaż o konstrukcji stalowej samonośnej skłdający się z 4 nóg i 4 profili połączonych ze sobą za pomocą śrub. Profile tworzą ramę, do której wkrętami mocowany jest blat. Stelaż o przekroju kwadratowym 40x40 mm. Płynna regulacja wysokości w zakresie 740-800 mm - wykręcana stopka z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Wysokiej jakści płyta wiórowa w klasie E1 - dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości. Krawędzie boczne blatu wykończone doklejką z tworywa sztucznego o grubooeci 2 mm i promieniu zaokraglenia r= 3 mm, wykonanie obrzeża w technologii laserowej. Blaty z płyty o grubości 25 mm jako STANDARD. Stelaż o konstrukcji stalowej samonośnej skłdający się z 4 nóg i 4 profili połączonych ze sobą za pomocą śrub. Profile tworzą ramę, do której wkrętami mocowany jest blat. Stelaż o przekroju kwadratowym 40x40 mm. Płynna regulacja wysokości w zakresie 740-800 mm - wykręcana stopka z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. | pokoje rozmów |
| 18 | Sofa z funkcją spania | szt. | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | sofa z funkcją spania • ogólna wysokość 86cm (+/-0,5) • ogólna głębokość 91cm (+/-0,5) • ogólna szerokość 185cm (+/-0,5) • powierzchnia spania 195 x 150cm (+/-0,5) Sofa tapicerowana tkaniną zmywalna typu ekoskóra. Kolorystyka do wyboru i akceptacji przez Architekta. sofa z funkcją spania • ogólna wysokość 86cm (+/-0,5) • ogólna głębokość 91cm (+/-0,5) • ogólna szerokość 185cm (+/-0,5) • powierzchnia spania 195 x 150cm (+/-0,5) Sofa tapicerowana tkaniną zmywalna typu ekoskóra. Kolorystyka do wyboru i akceptacji przez Architekta. | sale wypoczynku |
| 19 | Szafa wnękowa zbudowana z zestawu z drzwiami skrzydłowymi oraz przesuwnymi o łącznej szerokośći 3600 mm wys. 2250mm. | kpl. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | szafa wnękowa, wyposażona w półki grubości 18mm, zamykane drzwiami skrzydłowymi, przesuwnymi oraz częścią otwartą. Szafa o wymiarach 2250 / 420 / 3600 | sale wypoczynku |
| 20 | stolik okrągły fi 800 mm, wysoki 740 mm | szt. | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MATERIAŁ I KONSTRUKCJA : Wysokiej jakości płyta wiórowa w klasie E1 - dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości. Krawędzie boczne blatu wykończone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu zaokrąglenia r=3 mm. Obrzeże wykonane w technologii laserowej. Blaty z płyty o grubości 25 mm jako STANDARD .Stelaż o konstrukcji stalowej samonośnej składający się z zespawanych ze sobą elementów nóg stanowiących bok biurka i skręconych z dwoma wspornikami podblatowymi. Stelaż na 4 nogach o przekroju kwadratowym 50x50 mm. REGULACJA WYSOKOŚCI: płynna regulacja: 740-820 mm.MATERIAŁ I KONSTRUKCJA : Wysokiej jakości płyta wiórowa w klasie E1 - dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości. Krawędzie boczne blatu wykończone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu zaokrąglenia r=3 mm. Obrzeże wykonane w technologii laserowej. Blaty z płyty o grubości 25 mm jako STANDARD .Stelaż o konstrukcji stalowej samonośnej składający się z zespawanych ze sobą elementów nóg stanowiących bok biurka i skręconych z dwoma wspornikami podblatowymi. Stelaż na 4 nogach o przekroju kwadratowym 50x50 mm. REGULACJA WYSOKOŚCI: płynna regulacja: 740-820 mm. | pomieszczenie socjalne, izba przyjęć |
| 21 | Szafa wnękowa z częścią otwartą i drzwiami skrzydłowymi | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wysokiej jakości płyta wiórowa w klasie E1 – dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości. Krawędzie boczne wykończone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu r= 3 mm. Wykonanie obrzeża w technologii laserowej. Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości. Ściana tylna o grubości 8 mm, wpuszczana jest w rowek pomiędzy boki szafy,dwustronnie pokryta melaminą w kolorze szafy, co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące. Korpus i drzwi o grubości 18 mm.Wieniec górny 18 mm. Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów (co 32 mm) na całej wysokości boków. Półki płytowe o grubości 18 mm. Wszystkie półki posiadają zabezpieczenie przed wysunięciem. Wszystkie szafy posiadają stopki poziomujące o wysokości 30 mm z opcją poziomowania. SZAFY Z DRZWIAMI SKRZYDłOWYMI: Głębokość 420 mm - wieniec górny i wieniec dolny 420 mm, ściany boczne 400 mm głębokości. Drzwi w szafach posiadają zamknięcie trzypunktowe, wyposażone są w zamek cylindryczny z gałką obrotową i sztangę. Wszystkie drzwi wyposażone są w zawiasy 110° z cichym domykiem. Zamykanie następuje przez zamek wymiennym cylindrem i kluczem zapasowym. Podział szafy na część otwartą i zamykaną na klucz z frontem skrzydłowym w jednym korpusie.Wysokiej jakości płyta wiórowa w klasie E1 – dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości. Krawędzie boczne wykończone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu r= 3 mm. Wykonanie obrzeża w technologii laserowej. Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości. Ściana tylna o grubości 8 mm, wpuszczana jest w rowek pomiędzy boki szafy,dwustronnie pokryta melaminą w kolorze szafy, co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące. Korpus i drzwi o grubości 18 mm.Wieniec górny 18 mm. Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów (co 32 mm) na całej wysokości boków. Półki płytowe o grubości 18 mm. Wszystkie półki posiadają zabezpieczenie przed wysunięciem. Wszystkie szafy posiadają stopki poziomujące o wysokości 30 mm z opcją poziomowania. SZAFY Z DRZWIAMI SKRZYDłOWYMI: Głębokość 420 mm - wieniec górny i wieniec dolny 420 mm, ściany boczne 400 mm głębokości. Drzwi w szafach posiadają zamknięcie trzypunktowe, wyposażone są w zamek cylindryczny z gałką obrotową i sztangę. Wszystkie drzwi wyposażone są w zawiasy 110° z cichym domykiem. Zamykanie następuje przez zamek wymiennym cylindrem i kluczem zapasowym. Podział szafy na część otwartą i zamykaną na klucz z frontem skrzydłowym w jednym korpusie. | pomieszczenie socjalne, izba przyjęć |
| 22 | Kontener mobilny | szt. | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Typ kontenera: kontener mobilny 3-szufladowy Grubość wieńca górnego: grub. 25mmSzerokość: 393Głębokość:480Wysokość: 494Rodzaj uchwytu: uchwyt B1Doklejka laserowa. Akcesorium: Piórnik -wkład do kontenera. Wysokiej jakości płyta wiórowa w klasie E1 o podwyższonej trwałości. Krawędzie boczne wykończone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu r= 3 mm, wykonanie obrzeża w technologii laserowej. Wieniec górny 25 mm, korpus, ściana tylna, front, wieniec dolny 18 mm. Kontenery mobilne posiadają podwójne zakryte rolki o wysokości 35 mm, uchwyty metalowe typu B1. Piórnik wykonany jest z tworzywa sztucznego, możliwe jest zamontowanie go do każdej szuflady. Zamek centralny z dwoma kluczami. Wszystkie szuflady mają mechanizm zabezpieczający przed równoczesnym otwarciem kilku szuflad. PROWADNICA rolkowa, metalowa, czarna. SZUFLADA METALOWA w kolorze srebrnym. Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.Typ kontenera: kontener mobilny 3-szufladowy Grubość wieńca górnego: grub. 25mmSzerokość: 393Głębokość:480Wysokość: 494Rodzaj uchwytu: uchwyt B1Doklejka laserowa. Akcesorium: Piórnik -wkład do kontenera. Wysokiej jakości płyta wiórowa w klasie E1 o podwyższonej trwałości. Krawędzie boczne wykończone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu r= 3 mm, wykonanie obrzeża w technologii laserowej. Wieniec górny 25 mm, korpus, ściana tylna, front, wieniec dolny 18 mm. Kontenery mobilne posiadają podwójne zakryte rolki o wysokości 35 mm, uchwyty metalowe typu B1. Piórnik wykonany jest z tworzywa sztucznego, możliwe jest zamontowanie go do każdej szuflady. Zamek centralny z dwoma kluczami. Wszystkie szuflady mają mechanizm zabezpieczający przed równoczesnym otwarciem kilku szuflad. PROWADNICA rolkowa, metalowa, czarna. SZUFLADA METALOWA w kolorze srebrnym. Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości. | gabinety lekarskie, pokój sekretarki |
| 23 | Kosz pedałowy 20l | szt. | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | kosz pedałowy pojemnośc 20l wolnoopadająca, bardzo cicha pokrywa - powierzchnia kosza odporna na odciski palców - wyjmowane, wewnętrzne wiaderko z pałąkiem - solidny uchwyt do przenoszenia kosza - ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy - bardzo stabilna, nierysująca podłogi podstawa koszakosz pedałowy pojemnośc 20l wolnoopadająca, bardzo cicha pokrywa - powierzchnia kosza odporna na odciski palców - wyjmowane, wewnętrzne wiaderko z pałąkiem - solidny uchwyt do przenoszenia kosza - ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy - bardzo stabilna, nierysująca podłogi podstawa kosza | pomieszczenia I, II i III piętro |
| 24 | Wieszak pojedynczy mocowany do ściany | szt. | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wieszak pojedynczy mocnowany do ściany wykonany z mosiądzu chromowanego | pomieszczenia zabiegowe |
| 25 | Biurko prostokątne szer. 1600 | szt. | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | biurko prostokątne 1600 / 800 / H735 mm Blat biurka z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie wykończone w technologii bezspoinowej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Blat wyposażony w jeden okrągły przepust kablowy plastikowy o średnicy fi 60 mm. Stelaż biurka metalowy spawano-skręcany, złożony z czterech nóg o przekroju 50/50 mm, wzdłuż krótszej krawędzi blatu nogi połączone na stałe poprzeczkami w ramki. Ramki połączone ze sobą przy pomocy metalowych podłużnic o przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdłuż dłuższej krawędzi pod powierzchnią blatu. Stelaż metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik: lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadający połysk, o minimalnej grubości powłoki lakierniczej 130µm oraz o zwiększonej odporności na ścieranie – 700-800 obrotów pasków ściernych CS-10 do warstwy kryjącej farby, bez jej naruszenia.Stelaż wyposażony w stopki do regulacji poziomowania. biurko prostokątne 1600 / 800 / H735 mm Blat biurka z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie wykończone w technologii bezspoinowej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Blat wyposażony w jeden okrągły przepust kablowy plastikowy o średnicy fi 60 mm. Stelaż biurka metalowy spawano-skręcany, złożony z czterech nóg o przekroju 50/50 mm, wzdłuż krótszej krawędzi blatu nogi połączone na stałe poprzeczkami w ramki. Ramki połączone ze sobą przy pomocy metalowych podłużnic o przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdłuż dłuższej krawędzi pod powierzchnią blatu. Stelaż metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik: lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadający połysk, o minimalnej grubości powłoki lakierniczej 130µm oraz o zwiększonej odporności na ścieranie – 700-800 obrotów pasków ściernych CS-10 do warstwy kryjącej farby, bez jej naruszenia.Stelaż wyposażony w stopki do regulacji poziomowania. | izba przyjeć |
| 26 | Trzydrzwiowa szafa ubraniowa | kpl. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zestaw ubraniowych na wymiar o szerokościach 600 i 800 mm. Głębokość szafy 420 mm, zawieszanie odiezy na wysuwanym stelażu. Szafy zamykane na klucz. Poszczególne korpusy tworzące układ, a każda z nich wykonana na prasie w techchnologii klejonych korpusów. Obrzeże wykonane w technologi laserowej. | izba przyjęć |
| 27 | Kosz pedałowy pojemność 5 l | szt. | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | kosz pedałowy pojemnośc 5l wolnoopadająca, bardzo cicha pokrywa - powierzchnia kosza odporna na odciski palców - wyjmowane, wewnętrzne wiaderko z pałąkiem - solidny uchwyt do przenoszenia kosza - ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy - bardzo stabilna, nierysująca podłogi podstawa koszakosz pedałowy pojemnośc 5l wolnoopadająca, bardzo cicha pokrywa - powierzchnia kosza odporna na odciski palców - wyjmowane, wewnętrzne wiaderko z pałąkiem - solidny uchwyt do przenoszenia kosza - ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy - bardzo stabilna, nierysująca podłogi podstawa kosza | pomieszczenie socjalne, gabinety |
| 28 | Zabudowa kuchenna | kpl. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zabudowa kuchenna wg projektu, wyposażona w lodówkę podblatową, zlewozmywak stalowy dwukomorowy z baterią nablatową oraz umywalkę ceramiczną z baterią. Szafki dolne na regulatorach wysokości, wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm z zabezpieczonymi krawędziami doklejką PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Tył szafek wykonany z płyty hdf o grubości 3,5 mm w kolorze białym. Wieniec górny przystosowany do zamocowania blatów kuchennych, zlewozmywaków i umywalek. Drzwi montowane na min. 2 samodomykające zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż i demontaż drzwi, zawiasy z hamulcami. Fronty szafek wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18mm z zabezpieczonymi wąskimi krawędziami doklejką pcv o grubości 2 mm. Uchwyty relingowe długość ok. 300mm. Szafki górne wiszące na zawieszkach w z regulacją wysokości wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm z zabezpieczonymi krawędziami doklejką PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Tył szafki wykonany z płyty hdf o grubości 3,5 mm w kolorze białym. Fronty szafek wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18mm z zabezpieczonymi wąskimi krawędziami doklejką pcv o grubości 2 mm. Drzwi montowane na min. 2 samodomykających zawiasach puszkowych pozwalających na szybki montaż i demontaż drzwi, zawiasy z hamulcami.Uchwyty relingowe długość ok. 300mm. Wewnątrz szafek półki. Blat kuchenny gr. 38mm, wykończony laminatem, typu postforming, wymiary blatu dopasować do długości dolnych szafek kuchennych. Zabudowa wyposażona w: lodówka niska do zabudowy, zlewozmywak dwukomorowy plus bateria kuchenna nablatowa, umywalka ceramiczna i bateria umywalkowa nablatowa. Specyfikację oferowanego sprzętu na etapie realizacji należy przedstawić do akceptacji Inwestora i Architekta.Zabudowa kuchenna wg projektu, wyposażona w lodówkę podblatową, zlewozmywak stalowy dwukomorowy z baterią nablatową oraz umywalkę ceramiczną z baterią. Szafki dolne na regulatorach wysokości, wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm z zabezpieczonymi krawędziami doklejką PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Tył szafek wykonany z płyty hdf o grubości 3,5 mm w kolorze białym. Wieniec górny przystosowany do zamocowania blatów kuchennych, zlewozmywaków i umywalek. Drzwi montowane na min. 2 samodomykające zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż i demontaż drzwi, zawiasy z hamulcami. Fronty szafek wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18mm z zabezpieczonymi wąskimi krawędziami doklejką pcv o grubości 2 mm. Uchwyty relingowe długość ok. 300mm. Szafki górne wiszące na zawieszkach w z regulacją wysokości wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm z zabezpieczonymi krawędziami doklejką PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Tył szafki wykonany z płyty hdf o grubości 3,5 mm w kolorze białym. Fronty szafek wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18mm z zabezpieczonymi wąskimi krawędziami doklejką pcv o grubości 2 mm. Drzwi montowane na min. 2 samodomykających zawiasach puszkowych pozwalających na szybki montaż i demontaż drzwi, zawiasy z hamulcami.Uchwyty relingowe długość ok. 300mm. Wewnątrz szafek półki. Blat kuchenny gr. 38mm, wykończony laminatem, typu postforming, wymiary blatu dopasować do długości dolnych szafek kuchennych. Zabudowa wyposażona w: lodówka niska do zabudowy, zlewozmywak dwukomorowy plus bateria kuchenna nablatowa, umywalka ceramiczna i bateria umywalkowa nablatowa. Specyfikację oferowanego sprzętu na etapie realizacji należy przedstawić do akceptacji Inwestora i Architekta. | pomieszczenie socjalne |
| 29 | Sofa | szt. | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | sofa • wysokość całkowita: 710 mm • wysokość siedziska : 440 mm • szerokość siedziska : 1310 mm • szerokość całkowita : 1500 mm • głębokość całkowita : 680 mm Klasycznasofa wypoczynkowa o kubistycznej formie, w całości tapicerowany tkaniną obiciową, wsparty na metalowej płozie o wymiarach 130x6mm biegnącej wzdłuż bocznej krawędzi fotela, chromowanej. Podłokietniki oraz oparcie fotela w formie brył sześciennych otaczają z trzech stron komfortowe siedzisko, wykonane ze stelaża z płaskimi sprężynami, pokrytego pianką PU. Stelaż sofy stanowi lite drewno pokryte sklejką oraz pianką PU o gęstościach 40 i 25 kg/m3. sofa • wysokość całkowita: 710 mm • wysokość siedziska : 440 mm • szerokość siedziska : 1310 mm • szerokość całkowita : 1500 mm • głębokość całkowita : 680 mm Klasycznasofa wypoczynkowa o kubistycznej formie, w całości tapicerowany tkaniną obiciową, wsparty na metalowej płozie o wymiarach 130x6mm biegnącej wzdłuż bocznej krawędzi fotela, chromowanej. Podłokietniki oraz oparcie fotela w formie brył sześciennych otaczają z trzech stron komfortowe siedzisko, wykonane ze stelaża z płaskimi sprężynami, pokrytego pianką PU. Stelaż sofy stanowi lite drewno pokryte sklejką oraz pianką PU o gęstościach 40 i 25 kg/m3. | pomieszczenie zabiegów psychiatrycznych |
| 30 | Kosz stalowy pedałowy pojemność 45 l | szt. | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | kosz stalowy pedałowy duża pojemność 45L - stal nierdzewna matowa - powłoka FPP - bez odcisków palców - szczelne zamknięcie pokrywy - pokrywa z funkcją "zawsze otwarte" - wolnoopadająca, bardzo cicha pokrywa - extra wytrzymały mechanizm otwierania pokrywy - wyjmowane, wewn. wiaderko z pałąkiem - niewidoczne mocowanie worka - stalowy pedał - nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi - solidny uchwyt do przenoszenia - możliwość montażu dwóch wewn. pojemników do segregacji | stołówka |
| 31 | Lodówka zabudowana | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Lodówka 90x60 z możliwością wbudowania w zabudowę kuchenną | kuchnia |
| 32 | Podwójna szafa ubraniowa |  | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | szerokość 800 mm, głębokość 500 mm, wysokość 1800 mm Dwudrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik, lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Drzwi szafy z perforacją o nowoczesnym designie. Zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach. Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.Szafa malowana wg palety RAL. Szafa posadowiona na podstawie – ławce o wymiarach: szerokość 799 mm, głębokość 500 mm, wysokość 390 mm telaż podstawy wykonany z profili zamkniętych. Konstrukcja spawana malowana wg palety RAL. Nogi podstawy z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. Wyposażona w trzy listwy PCV. Skręcana z szafą za pomocą śrub. | szatnia |
| 33 | Regały | szt. | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Konstrukcja wieńcowa. Boki z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm. Wieniec dolny i górny z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Wszystkie wąskie krawędzie oklejone z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Korpus sklejony fabrycznie w całość w prasie, na zautomatyzowanej linii do montażu i pakowania szaf i regałów. Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (System Secura), uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. | kuchnia |
| 34 | Materace do terapii zajęciowej | szt. | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Materac 3- częściowy, sługość 195, szerokość 85, wysokość 5 cm, MR-03a, kolor niebieski, boki żółte. terapie manualne, gimnastyka korekcyjna, ćwiczenia dla dzieci i dorosłych, zabawy dla dzieci, wykorzystywany do masażu, ficjoterapia-szerokopojęte ćwiczenia fizjoterapeutyczne oraz rehabilitacyjne, ćwiczenia ruchowe, statyczne, ogólnorozwojowe. | sale terapii zajęciowej |
| 35 | Stoły rozkładane 1800x800x740 | szt. | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Stół Konferencyjny z blatem uchylnym. MATERIAŁ I KONSTRUKCJA: Wysokiej jakooeci płyta wiórowa w klasie E1 - dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości Krawędzie boczne wykończone w standardzie doklejką z tworzywa sztucznego o grubooeci 2mm i promieniu r=3mm. Obrzeże doklejane w technologii laserowej.Blat z płyty o grubości 25 mm. Stelaż o konstrukcji stalowej, samonośnej składający się z zespawanych ze sobą elementów. Elementy umożliwiające łączenie stołów (zapinki) - 2 szt., śruby 4 szt. 4 kółka (2 szt. z hamulcem). | sale terapeutyczne |
| 36 | Regały zamykane | kpl. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zestaw szaf wykonanych w technologii korpusuów klejonych na prasie z doklejką w technologii laserowej. Każda z szaf zamykana na klucz. | sale terapeutyczne |
| 37 | Meble pod zabudowę- stołówka | kpl. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Według uzgodnienia z zamawiającym | stołówka |
| 38 | Szafki biurowe 1140x600x420 | szt. | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wysokiej jakości płyta wiórowa w klasie E1 – dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości. Krawędzie boczne wykończone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu r= 3 mm. Wykonanie obrzeża w technologii laserowej. Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości. Ściana tylna o grubości 8 mm, wpuszczana jest w rowek pomiędzy boki szafy,dwustronnie pokryta melaminą w kolorze szafy, co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące. Korpus i drzwi o grubości 18 mm.Wieniec górny 18 mm. Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów (co 32 mm) na całej wysokości boków. Półki płytowe o grubości 18 mm. Wszystkie półki posiadają zabezpieczenie przed wysunięciem. Wszystkie szafy posiadają stopki poziomujące o wysokości 30 mm z opcją poziomowania. SZAFY Z DRZWIAMI SKRZYDłOWYMI: Głębokość 420 mm - wieniec górny i wieniec dolny 420 mm, ściany boczne 400 mm głębokości. Drzwi w szafach posiadają zamknięcie trzypunktowe, wyposażone są w zamek cylindryczny z gałką obrotową i sztangę. Wszystkie drzwi wyposażone są w zawiasy 110° z cichym domykiem. Zamykanie następuje przez zamek wymiennym cylindrem i kluczem zapasowym. | pomieszczenia biurowe |
| 39 | Szafa na wymiar- sala terapii | kpl. | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zestaw Szaf Na Wymiar Z Drzwiami Przesuwnymi, Zamykanymi Na Klucz. Łączny Wymiar Zestawu : Wyskość- 2250 mm; Szerokość-4400 mm; Głębokość-420 mm. Wysokiej jakości płyta wiórowa w klasie E1 – dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości. Krawędzie boczne wykończone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu r= 3 mm. Wykonanie obrzeża w technologii laserowej. Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości. Ściana tylna o grubości 8 mm, wpuszczana jest w rowek pomiędzy boki szafy,dwustronnie pokryta melaminą w kolorze szafy, co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące. Korpus i drzwi o grubości 18 mm.Wieniec górny 18 mm. Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów (co 32 mm) na całej wysokości boków. Półki płytowe o grubości 18 mm. Wszystkie półki posiadają zabezpieczenie przed wysunięciem. Wszystkie szafy posiadają stopki poziomujące o wysokości 30 mm z opcją poziomowania. SZAFY Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI: Głębokość 420 mm - wieniec górny i wieniec dolny 420 mm, oeciany boczne 420 mm głbokości.Drzwi przesuwne z płyty 18 mm, rolki prowadzące łożyskowane, profile prowadzące z tworzywa sztucznego. Zamek ryglowy z wymiennym cylindrem, uchwyty metalowe, jako opcja metalowa listwa uchwytowa. Szafa posiada przegrodę pionową. | sale terapeutyczne |
| RAZEM : | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |

| - Sprzęt kwaterunkowy Laboratorium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis | Ilość | Cena jednostkowa PLN netto | Wartość PLN netto | Wartość VAT | Wartość brutto PLN | Cechy sprzętu |
| 1 | Kosz komunalny | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | kosz stalowy pedałowy duża pojemność 45L - stal nierdzewna matowa - powłoka FPP - bez odcisków palców - szczelne zamknięcie pokrywy - pokrywa z funkcją "zawsze otwarte" - wolnoopadająca, bardzo cicha pokrywa - extra wytrzymały mechanizm otwierania pokrywy - wyjmowane, wewn. wiaderko z pałąkiem - niewidoczne mocowanie worka - stalowy pedał - nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi - solidny uchwyt do przenoszenia - możliwość montażu dwóch wewn. pojemników do segregacjikosz stalowy pedałowy duża pojemność 45L - stal nierdzewna matowa - powłoka FPP - bez odcisków palców - szczelne zamknięcie pokrywy - pokrywa z funkcją "zawsze otwarte" - wolnoopadająca, bardzo cicha pokrywa - extra wytrzymały mechanizm otwierania pokrywy - wyjmowane, wewn. wiaderko z pałąkiem - niewidoczne mocowanie worka - stalowy pedał - nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi - solidny uchwyt do przenoszenia - możliwość montażu dwóch wewn. pojemników do segregacji |
| 2 | Kosz medyczny | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | kosz stalowy pedałowy duża pojemność 45L - stal nierdzewna matowa - powłoka FPP - bez odcisków palców - szczelne zamknięcie pokrywy - pokrywa z funkcją "zawsze otwarte" - wolnoopadająca, bardzo cicha pokrywa - extra wytrzymały mechanizm otwierania pokrywy - wyjmowane, wewn. wiaderko z pałąkiem - niewidoczne mocowanie worka - stalowy pedał - nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi - solidny uchwyt do przenoszenia - możliwość montażu dwóch wewn. pojemników do segregacjikosz stalowy pedałowy duża pojemność 45L - stal nierdzewna matowa - powłoka FPP - bez odcisków palców - szczelne zamknięcie pokrywy - pokrywa z funkcją "zawsze otwarte" - wolnoopadająca, bardzo cicha pokrywa - extra wytrzymały mechanizm otwierania pokrywy - wyjmowane, wewn. wiaderko z pałąkiem - niewidoczne mocowanie worka - stalowy pedał - nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi - solidny uchwyt do przenoszenia - możliwość montażu dwóch wewn. pojemników do segregacji |
| 3 | Dozownik do odkażania | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zestaw dezynfekcyjny 1 ze stali nierdzewnej: dozownik środka dezynfekcyjnego, dozownik mydła, pojemnik na ręczniki jednorazowe,kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą (ok. 20l)Zestaw dezynfekcyjny 1 ze stali nierdzewnej: dozownik środka dezynfekcyjnego, dozownik mydła, pojemnik na ręczniki jednorazowe,kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą (ok. 20l) |
| 4 | Dozownik do mydła | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | pojemnik na mydło w płynie stal nierdzewn amat poj. 880mlmydło uzupełniane z kanistra - zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umyciapojemnik na mydło w płynie stal nierdzewn amat poj. 880mlmydło uzupełniane z kanistra - zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia |
| 5 | Pojemnik na ręczniki | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | pojemnik na ręczniki papierowe pojemność do 500 szt. ręczników - okienko do kontroli ilości ręczników - zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali nierdzewnejpojemnik na ręczniki papierowe pojemność do 500 szt. ręczników - okienko do kontroli ilości ręczników - zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej |
| 6 | Kosz specjalny | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | kosz stalowy pedałowy duża pojemność 45L - stal nierdzewna matowa - powłoka FPP - bez odcisków palców - szczelne zamknięcie pokrywy - pokrywa z funkcją "zawsze otwarte" - wolnoopadająca, bardzo cicha pokrywa - extra wytrzymały mechanizm otwierania pokrywy - wyjmowane, wewn. wiaderko z pałąkiem - niewidoczne mocowanie worka - stalowy pedał - nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi - solidny uchwyt do przenoszenia - możliwość montażu dwóch wewn. pojemników do segregacjikosz stalowy pedałowy duża pojemność 45L - stal nierdzewna matowa - powłoka FPP - bez odcisków palców - szczelne zamknięcie pokrywy - pokrywa z funkcją "zawsze otwarte" - wolnoopadająca, bardzo cicha pokrywa - extra wytrzymały mechanizm otwierania pokrywy - wyjmowane, wewn. wiaderko z pałąkiem - niewidoczne mocowanie worka - stalowy pedał - nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi - solidny uchwyt do przenoszenia - możliwość montażu dwóch wewn. pojemników do segregacji |
| 7 | Kanapa narożna | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | sofa • wysokość całkowita: 710 mm • wysokość siedziska : 440 mm • szerokość siedziska : 1310 mm • szerokość całkowita : 1500 mm • głębokość całkowita : 680 mm Klasycznasofa wypoczynkowa o kubistycznej formie, w całości tapicerowany tkaniną obiciową, wsparty na metalowej płozie o wymiarach 130x6mm biegnącej wzdłuż bocznej krawędzi fotela, chromowanej. Podłokietniki oraz oparcie fotela w formie brył sześciennych otaczają z trzech stron komfortowe siedzisko, wykonane ze stelaża z płaskimi sprężynami, pokrytego pianką PU. Stelaż sofy stanowi lite drewno pokryte sklejką oraz pianką PU o gęstościach 40 i 25 kg/m3. sofa • wysokość całkowita: 710 mm • wysokość siedziska : 440 mm • szerokość siedziska : 1310 mm • szerokość całkowita : 1500 mm • głębokość całkowita : 680 mm Klasycznasofa wypoczynkowa o kubistycznej formie, w całości tapicerowany tkaniną obiciową, wsparty na metalowej płozie o wymiarach 130x6mm biegnącej wzdłuż bocznej krawędzi fotela, chromowanej. Podłokietniki oraz oparcie fotela w formie brył sześciennych otaczają z trzech stron komfortowe siedzisko, wykonane ze stelaża z płaskimi sprężynami, pokrytego pianką PU. Stelaż sofy stanowi lite drewno pokryte sklejką oraz pianką PU o gęstościach 40 i 25 kg/m3. |
| 8 | Fotel wypoczynkowy | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | krzesło konferencyjne , na stelażu 4-nożnym, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowanąpoduszką(z możliwościąłatwej wymiany), oparcie wykonane z profilowanego tworzywaw 4 kolorach do wyboru, z nakładanątapicerowanąpoduszką, stelażmalowany proszkowo na kolor platyna metalik, ślizgi do podłóg twardych, tkanina , zmywalna, o odporności na ścieranie 300000 cykli Martindale'akrzesło konferencyjne , na stelażu 4-nożnym, profilowane siedzisko z tworzywa z tapicerowanąpoduszką(z możliwościąłatwej wymiany), oparcie wykonane z profilowanego tworzywaw 4 kolorach do wyboru, z nakładanątapicerowanąpoduszką, stelażmalowany proszkowo na kolor platyna metalik, ślizgi do podłóg twardych, tkanina , zmywalna, o odporności na ścieranie 300000 cykli Martindale'a |
| 9 | Stolik | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | stolik prostokątny o wymiarach: szerokość 1000 mm, głębokość 600 mm, wysokość 735 mm Blat stołu z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie wykończone w technologii bezspoinowej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Stelaż stołu metalowy spawano-skręcany, złożony z czterech nóg o średnicy fi 42 mm, wzdłuż krótszej krawędzi blatu nogi połączone na stałe poprzeczkami w ramki. Ramki połączone ze sobą przy pomocy metalowych podłużnic o przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdłuż dłuższej krawędzi pod powierzchnią blatu. Stelaż metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik: lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadający połysk, o minimalnej grubości powłoki lakierniczej 130µm oraz o zwiększonej odporności na ścieranie – 700-800 obrotów pasków ściernych CS-10 do warstwy kryjącej farby, bez jej naruszenia. Stelaż wyposażony w stopki do regulacji poziomowania.stolik prostokątny o wymiarach: szerokość 1000 mm, głębokość 600 mm, wysokość 735 mm Blat stołu z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie wykończone w technologii bezspoinowej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Stelaż stołu metalowy spawano-skręcany, złożony z czterech nóg o średnicy fi 42 mm, wzdłuż krótszej krawędzi blatu nogi połączone na stałe poprzeczkami w ramki. Ramki połączone ze sobą przy pomocy metalowych podłużnic o przekroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdłuż dłuższej krawędzi pod powierzchnią blatu. Stelaż metalowy dwukrotnie malowany proszkowo na kolor metalik: lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadający połysk, o minimalnej grubości powłoki lakierniczej 130µm oraz o zwiększonej odporności na ścieranie – 700-800 obrotów pasków ściernych CS-10 do warstwy kryjącej farby, bez jej naruszenia. Stelaż wyposażony w stopki do regulacji poziomowania. |
| 10 | Lampka na stół | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zasilanie: 220-240V~50/60Hz, moc: max 9W, strumień świetlny: max 350lm, temperatura barwowa: 4000K, trwałość: 20000h. zasilanie: 220-240V~50/60Hz, moc: max 9W, strumień świetlny: max 350lm, temperatura barwowa: 4000K, trwałość: 20000h. |
| 11 | Kanapa | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | sofa z funkcją spania • ogólna wysokość 86cm (+/-0,5) • ogólna głębokość 91cm (+/-0,5) • ogólna szerokość 185cm (+/-0,5) • powierzchnia spania 195 x 150cm (+/-0,5) Sofa tapicerowana tkaniną zmywalna typu ekoskóra. Kolorystyka do wyboru i akceptacji przez Architekta. sofa z funkcją spania • ogólna wysokość 86cm (+/-0,5) • ogólna głębokość 91cm (+/-0,5) • ogólna szerokość 185cm (+/-0,5) • powierzchnia spania 195 x 150cm (+/-0,5) Sofa tapicerowana tkaniną zmywalna typu ekoskóra. Kolorystyka do wyboru i akceptacji przez Architekta. |
| 12 | Stolik niski | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | stolik kawowy fi 600 / H600mm, stelaż chromowany Blat stołu z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Stelaż wykonany z podstawy metalowej okrągłej o średnicy 480 mm oraz rury metalowej o średnicy 50 mm, grubość 2 mm. Stelaż chromowany. Możliwość montażu blatu z innego materiału wykończeniowego za pomocą specjalnego adaptera do mocowania z rurą podstawy,stolik kawowy fi 600 / H600mm, stelaż chromowany Blat stołu z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Stelaż wykonany z podstawy metalowej okrągłej o średnicy 480 mm oraz rury metalowej o średnicy 50 mm, grubość 2 mm. Stelaż chromowany. Możliwość montażu blatu z innego materiału wykończeniowego za pomocą specjalnego adaptera do mocowania z rurą podstawy, |
| 13 | Fotel niski | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Stelaż wykonany z drewna i płyty wiórowej, Pianka poliuretanowa T35, Sprężyna falista, Tył obity tym samym materiałem - mebel wolnostojący, Nóżki drewniane - kolor do wyboru Stelaż wykonany z drewna i płyty wiórowej, Pianka poliuretanowa T35, Sprężyna falista, Tył obity tym samym materiałem - mebel wolnostojący, Nóżki drewniane - kolor do wyboru |
| 14 | Szczotka do WC | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | szczotka do wc z uchwytem, mocowana do sciany , stal nierdzewna matowa |
| 15 | Uchwyt na papier toaletowy | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | pojemink na duże role papieru toaletowego, stal nierdzewna mat. |
| 16 | Lustro | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Lustro o wymiarach 50x70 cm |
| 17 | Akcesoria do natrysku (wieszak na ręczniki i ubranie, półka na kosmetyki) | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | wieszak pojedyńczy mocowany do ściany wykonany z mosiądzu chromowanego |
| 18 | Chłodziarka | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | lodówka wolnostojąca o wymiarach 60cmx60cmx180cm |
| 19 | Zamrażarka | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pojemność 125 L, parametry: -10° C |
| 20 | Taboret z regulowaną wysokością z podparciem na stopy | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Taboret tapicerowany, odporny na dezynfekcję |
| 21 | Krzesło obrotowe do laboratorium z podpórką pierścieniową | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Materiał konstrukcyjny: stal, zakres wysokości siedziska: 600-845 mm, szerokość siedziska 440 mm, materiał siedziska: poliuretan, materiał powierzchni siedziska: derma lub skin, odporny na dezynfekcje, szerokość oparcia 450 mm, materiał krzyżaka: poliamid, pierścieniowa podpórka na nogi, wyposażenie podwozia: ślizgacze, ciężar do 13 km |
| 22 | Żaluzje na okna | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Według uzgodnień z zamawiającym |
| 23 | Niszczarka | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wielkość pasków 4x52mm Ilość kartek ciętych jednocześnie 5 Pojemność kosza 11 L |
| SUMA PLN : | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

| ZADANIE NR 2 - Umeblowanie medyczne Laboratorium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis | Ilość (szt. kpl.) | Ilość razem | Cena jednostkowa PLN netto | Wartość PLN netto | Wartość VAT | Wartość brutto PLN | Planowane miejsce rozmieszczenia sprzętu (Nazwa i nr pomieszczenia) |
|  | B1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | Szafa laminowana - wersja specjalna ( do wmurowania na wysokości H-900) Wymiary: 1000x400x900 Wyposażenie: 12 boksów zamykanych drzwiczkami od strony korytarza o wymiarach ~ 320x360x220Szafa laminowana - wersja specjalna ( do wmurowania na wysokości H-900) Wymiary: 1000x400x900 Wyposażenie: 12 boksów zamykanych drzwiczkami od strony korytarza o wymiarach ~ 320x360x220Szafa laminowana - wersja specjalna ( do wmurowania na wysokości H-900) Wymiary: 1000x400x900 Wyposażenie: 12 boksów zamykanych drzwiczkami od strony korytarza o wymiarach ~ 320x360x220Szafa laminowana - wersja specjalna ( do wmurowania na wysokości H-900) Wymiary: 1000x400x900 Wyposażenie: 12 boksów zamykanych drzwiczkami od strony korytarza o wymiarach ~ 320x360x220Szafa laminowana - wersja specjalna ( do wmurowania na wysokości H-900) Wymiary: 1000x400x900 Wyposażenie: 12 boksów zamykanych drzwiczkami od strony korytarza o wymiarach ~ 320x360x220 | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Przyjęcia preparatów z oddziałów |
| 1 | Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 1800x600x750 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 1800x600x750 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 1800x600x750 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 1800x600x750 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 1800x600x750 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400 | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Przyjęcia preparatów z oddziałów |
|  | D1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 1700x600x750 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 1700x600x750 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 1700x600x750 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 1700x600x750 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 1700x600x750 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400 | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Laboratorium |
| 3 | Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 1100x750x750 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: szafka z 4-ma szufladami L-600Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 1100x750x750 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: szafka z 4-ma szufladami L-600Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 1100x750x750 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: szafka z 4-ma szufladami L-600Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 1100x750x750 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: szafka z 4-ma szufladami L-600Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 1100x750x750 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: szafka z 4-ma szufladami L-600 | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Laboratorium |
| 4 | Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 1700x600x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: szafka z 4-ma szufladami L-600, szafka pełna L-600Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 1700x600x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: szafka z 4-ma szufladami L-600, szafka pełna L-600Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 1700x600x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: szafka z 4-ma szufladami L-600, szafka pełna L-600Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 1700x600x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: szafka z 4-ma szufladami L-600, szafka pełna L-600Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 1700x600x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: szafka z 4-ma szufladami L-600, szafka pełna L-600 | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Laboratorium |
|  | D3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Stół przyścienny ze stanowiskiem do mycia z blatem Trespy Wymiary: 5800x760x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) z podniesionym obrzeżem, Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Szafki: szafka z 4-ma szufladami L-600, szafka pełna L-600, 2x szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa L-1200, szafka zlewozmywakowa L-600 Wyposażenie: 2x zlewozmywak dwukomorowy - stalowy z armaturą, umywalka stalowa z armaturą, 2 x płyta ociekowa naścienna, oczomyjka dwumuszlowa nablatowa.Stół przyścienny ze stanowiskiem do mycia z blatem Trespy Wymiary: 5800x760x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) z podniesionym obrzeżem, Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Szafki: szafka z 4-ma szufladami L-600, szafka pełna L-600, 2x szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa L-1200, szafka zlewozmywakowa L-600 Wyposażenie: 2x zlewozmywak dwukomorowy - stalowy z armaturą, umywalka stalowa z armaturą, 2 x płyta ociekowa naścienna, oczomyjka dwumuszlowa nablatowa.Stół przyścienny ze stanowiskiem do mycia z blatem Trespy Wymiary: 5800x760x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) z podniesionym obrzeżem, Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Szafki: szafka z 4-ma szufladami L-600, szafka pełna L-600, 2x szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa L-1200, szafka zlewozmywakowa L-600 Wyposażenie: 2x zlewozmywak dwukomorowy - stalowy z armaturą, umywalka stalowa z armaturą, 2 x płyta ociekowa naścienna, oczomyjka dwumuszlowa nablatowa.Stół przyścienny ze stanowiskiem do mycia z blatem Trespy Wymiary: 5800x760x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) z podniesionym obrzeżem, Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Szafki: szafka z 4-ma szufladami L-600, szafka pełna L-600, 2x szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa L-1200, szafka zlewozmywakowa L-600 Wyposażenie: 2x zlewozmywak dwukomorowy - stalowy z armaturą, umywalka stalowa z armaturą, 2 x płyta ociekowa naścienna, oczomyjka dwumuszlowa nablatowa.Stół przyścienny ze stanowiskiem do mycia z blatem Trespy Wymiary: 5800x760x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) z podniesionym obrzeżem, Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Szafki: szafka z 4-ma szufladami L-600, szafka pełna L-600, 2x szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa L-1200, szafka zlewozmywakowa L-600 Wyposażenie: 2x zlewozmywak dwukomorowy - stalowy z armaturą, umywalka stalowa z armaturą, 2 x płyta ociekowa naścienna, oczomyjka dwumuszlowa nablatowa. | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zmywalnia |
|  | D2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 3300x750x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: 2x szafka z 4-ma szufladami L-600, 2x szafka pełna L-600Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 3300x750x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: 2x szafka z 4-ma szufladami L-600, 2x szafka pełna L-600Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 3300x750x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: 2x szafka z 4-ma szufladami L-600, 2x szafka pełna L-600Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 3300x750x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: 2x szafka z 4-ma szufladami L-600, 2x szafka pełna L-600Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 3300x750x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: 2x szafka z 4-ma szufladami L-600, 2x szafka pełna L-600 | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Laboratorium centralne |
| 7 | Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 5300x600x750 Blat laminowany: Laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: 4x kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400, zabudowane stanowisko do analitycznego ważenia przy pomocy wagi I klasy dokładnościStół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 5300x600x750 Blat laminowany: Laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: 4x kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400, zabudowane stanowisko do analitycznego ważenia przy pomocy wagi I klasy dokładnościStół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 5300x600x750 Blat laminowany: Laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: 4x kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400, zabudowane stanowisko do analitycznego ważenia przy pomocy wagi I klasy dokładnościStół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 5300x600x750 Blat laminowany: Laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: 4x kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400, zabudowane stanowisko do analitycznego ważenia przy pomocy wagi I klasy dokładnościStół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 5300x600x750 Blat laminowany: Laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: 4x kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400, zabudowane stanowisko do analitycznego ważenia przy pomocy wagi I klasy dokładności | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Laboratorium centralne |
| 8 | Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 1700x750x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: 2x szafka pełna L-600Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 1700x750x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: 2x szafka pełna L-600Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 1700x750x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: 2x szafka pełna L-600Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 1700x750x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: 2x szafka pełna L-600Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 1700x750x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: 2x szafka pełna L-600 | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Laboratorium centralne |
| 9 | Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 2400x750x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: 2x szafka z 4-ma szufladami L-600, 2x szafka pełna L-600Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 2400x750x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: 2x szafka z 4-ma szufladami L-600, 2x szafka pełna L-600Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 2400x750x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: 2x szafka z 4-ma szufladami L-600, 2x szafka pełna L-600Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 2400x750x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: 2x szafka z 4-ma szufladami L-600, 2x szafka pełna L-600Stół przyścienny z blatem Trespy Wymiary: 2400x750x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: 2x szafka z 4-ma szufladami L-600, 2x szafka pełna L-600 | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Laboratorium centralne |
| 10 | Stół przyścienny z blatem Trespy(połowa modułu wyspowego) Wymiary: 2500x750x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: 2x kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400, podwójne gniazdo w blacie wraz z portem EthernetStół przyścienny z blatem Trespy(połowa modułu wyspowego) Wymiary: 2500x750x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: 2x kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400, podwójne gniazdo w blacie wraz z portem EthernetStół przyścienny z blatem Trespy(połowa modułu wyspowego) Wymiary: 2500x750x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: 2x kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400, podwójne gniazdo w blacie wraz z portem EthernetStół przyścienny z blatem Trespy(połowa modułu wyspowego) Wymiary: 2500x750x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: 2x kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400, podwójne gniazdo w blacie wraz z portem Ethernet | szt. | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Laboratorium centralne |
| 11 | Stół przyścienny z blatem laminowanym Wymiary: 5200x600x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400Stół przyścienny z blatem laminowanym Wymiary: 5200x600x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400Stół przyścienny z blatem laminowanym Wymiary: 5200x600x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400Stół przyścienny z blatem laminowanym Wymiary: 5200x600x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400 | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Laboratorium centralne |
| 12 | Stół przyścienny z blatem laminowanym Wymiary: 2400x600x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400Stół przyścienny z blatem laminowanym Wymiary: 2400x600x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400Stół przyścienny z blatem laminowanym Wymiary: 2400x600x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400Stół przyścienny z blatem laminowanym Wymiary: 2400x600x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400 | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Laboratorium centralne |
|  | B2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Stół przyścienny z blatem laminowanym Wymiary: 2500x600x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400Stół przyścienny z blatem laminowanym Wymiary: 2500x600x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400Stół przyścienny z blatem laminowanym Wymiary: 2500x600x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400Stół przyścienny z blatem laminowanym Wymiary: 2500x600x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400 | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Aneks biurowy przy Laboratorium centralnym |
| 14 | Stół przyścienny z blatem laminowanym Wymiary: 4300x600x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: 3x kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400Stół przyścienny z blatem laminowanym Wymiary: 4300x600x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: 3x kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400Stół przyścienny z blatem laminowanym Wymiary: 4300x600x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: 3x kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400Stół przyścienny z blatem laminowanym Wymiary: 4300x600x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: 3x kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400 | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Aneks biurowy przy Laboratorium centralnym |
|  | D4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Stół przyścienny z blatem laminowanym Wymiary: 2700x600x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400Stół przyścienny z blatem laminowanym Wymiary: 2700x600x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400Stół przyścienny z blatem laminowanym Wymiary: 2700x600x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400Stół przyścienny z blatem laminowanym Wymiary: 2700x600x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400 | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pracownia boreliozy |
| 16 | Stół przyścienny z blatem z Trespy Wymiary: 5000x600x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: 2x szafka z 4-ma szufladami L-600, 2x szafka pełna L-600Stół przyścienny z blatem z Trespy Wymiary: 5000x600x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: 2x szafka z 4-ma szufladami L-600, 2x szafka pełna L-600Stół przyścienny z blatem z Trespy Wymiary: 5000x600x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: 2x szafka z 4-ma szufladami L-600, 2x szafka pełna L-600Stół przyścienny z blatem z Trespy Wymiary: 5000x600x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: 2x szafka z 4-ma szufladami L-600, 2x szafka pełna L-600 | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pracownia boreliozy |
|  | D5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Stół przyścienny z blatem laminowanym Wymiary: 4100x600x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400Stół przyścienny z blatem laminowanym Wymiary: 4100x600x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400Stół przyścienny z blatem laminowanym Wymiary: 4100x600x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400Stół przyścienny z blatem laminowanym Wymiary: 4100x600x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontener przejezdny z 3-ma szufladami L-400 | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pracownia patomorfologii |
| 18 | Stół przyścienny z blatem z Trespy Wymiary: 5000x750x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: 2x szafka z 4-ma szufladami L-600, 2x szafka pełna L-600Stół przyścienny z blatem z Trespy Wymiary: 5000x750x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: 2x szafka z 4-ma szufladami L-600, 2x szafka pełna L-600Stół przyścienny z blatem z Trespy Wymiary: 5000x750x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: 2x szafka z 4-ma szufladami L-600, 2x szafka pełna L-600Stół przyścienny z blatem z Trespy Wymiary: 5000x750x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: 2x szafka z 4-ma szufladami L-600, 2x szafka pełna L-600 | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pracownia patomorfologii |
|  | K1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Szafa laboratoryjna pełna laminowana, dwudrzwiowa Wymiary: 900x400x1850 Wyposażenie: 5x półka, drzwi z zamkiem patentowymSzafa laboratoryjna pełna laminowana, dwudrzwiowa Wymiary: 900x400x1850 Wyposażenie: 5x półka, drzwi z zamkiem patentowymSzafa laboratoryjna pełna laminowana, dwudrzwiowa Wymiary: 900x400x1850 Wyposażenie: 5x półka, drzwi z zamkiem patentowymSzafa laboratoryjna pełna laminowana, dwudrzwiowa Wymiary: 900x400x1850 Wyposażenie: 5x półka, drzwi z zamkiem patentowym | szt. | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Komunikacja |
| 20 | Wózek laboratoryjny dwupoziomowy: Wymiary: 900x500x900 Wyposażenie: 2x kółka z hamulcamiWózek laboratoryjny dwupoziomowy: Wymiary: 900x500x900 Wyposażenie: 2x kółka z hamulcamiWózek laboratoryjny dwupoziomowy: Wymiary: 900x500x900 Wyposażenie: 2x kółka z hamulcamiWózek laboratoryjny dwupoziomowy: Wymiary: 900x500x900 Wyposażenie: 2x kółka z hamulcami | szt. | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Komunikacja |
|  | M1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Szafa laboratoryjna odzieżowa, dwudzielna (dwie niezależne komory) Wymiary: 900x600x1850 Wyposażenie: dwa zamki patentoweSzafa laboratoryjna odzieżowa, dwudzielna (dwie niezależne komory) Wymiary: 900x600x1850 Wyposażenie: dwa zamki patentoweSzafa laboratoryjna odzieżowa, dwudzielna (dwie niezależne komory) Wymiary: 900x600x1850 Wyposażenie: dwa zamki patentowe | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Śluza mikrobiologiczna |
| 22 | Stół przyścienny ze stanowiskiem do mycia Wymiary: 1100x750x900 Blat: Trespa Konstrukcja nośna: stalowa rama typ C Wyposażenie: szafka zlewozmywakowa L-900, miska stalowa, armatura bezdotykowa (zbliżeniowa) Stół przyścienny ze stanowiskiem do mycia Wymiary: 1100x750x900 Blat: Trespa Konstrukcja nośna: stalowa rama typ C Wyposażenie: szafka zlewozmywakowa L-900, miska stalowa, armatura bezdotykowa (zbliżeniowa) Stół przyścienny ze stanowiskiem do mycia Wymiary: 1100x750x900 Blat: Trespa Konstrukcja nośna: stalowa rama typ C Wyposażenie: szafka zlewozmywakowa L-900, miska stalowa, armatura bezdotykowa (zbliżeniowa) | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Śluza mikrobiologiczna |
|  | M2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Stół przyścienny z blatem z Trespy Wymiary: 1500x600x750 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: szafka z szufladami L-600, szafka pełna L-900Stół przyścienny z blatem z Trespy Wymiary: 1500x600x750 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: szafka z szufladami L-600, szafka pełna L-900Stół przyścienny z blatem z Trespy Wymiary: 1500x600x750 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: szafka z szufladami L-600, szafka pełna L-900 | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pracownia posiewów i przygotowania prób |
| 24 | Stół przyścienny z blatem z Trespy Wymiary: 1200x600x750 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: szafka z szufladami L-600Stół przyścienny z blatem z Trespy Wymiary: 1200x600x750 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: szafka z szufladami L-600Stół przyścienny z blatem z Trespy Wymiary: 1200x600x750 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: szafka z szufladami L-600 | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pracownia posiewów i przygotowania prób |
|  | M3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Stół przyścienny ze stanowiskiem do mycia Wymiary: 1700x750x900 Blat: Trespa Konstrukcja nośna: stalowa rama typ C Wyposażenie: szafka zlewozmywakowa L-900, miska stalowa dwukomorowa Stół przyścienny ze stanowiskiem do mycia Wymiary: 1700x750x900 Blat: Trespa Konstrukcja nośna: stalowa rama typ C Wyposażenie: szafka zlewozmywakowa L-900, miska stalowa dwukomorowa Stół przyścienny ze stanowiskiem do mycia Wymiary: 1700x750x900 Blat: Trespa Konstrukcja nośna: stalowa rama typ C Wyposażenie: szafka zlewozmywakowa L-900, miska stalowa dwukomorowa | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pracownia barwień |
|  | M5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Stół przyścienny z blatem z Trespy Wymiary: 2000x600x750 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontenerek przejezdny z 3-ma szufladami L-400Stół przyścienny z blatem z Trespy Wymiary: 2000x600x750 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontenerek przejezdny z 3-ma szufladami L-400Stół przyścienny z blatem z Trespy Wymiary: 2000x600x750 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontenerek przejezdny z 3-ma szufladami L-400 | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pracownia odczytów |
| 27 | Stół przyścienny z blatem laminowanym Wymiary: 600x600x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: szafka z szufladami L-600Stół przyścienny z blatem laminowanym Wymiary: 600x600x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: szafka z szufladami L-600Stół przyścienny z blatem laminowanym Wymiary: 600x600x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: szafka z szufladami L-600 | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pracownia odczytów |
| 28 | Stół przyścienny z blatem laminowanym Wymiary: 1500x600x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: szafka z szufladami L-600Stół przyścienny z blatem laminowanym Wymiary: 1500x600x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: szafka z szufladami L-600Stół przyścienny z blatem laminowanym Wymiary: 1500x600x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: szafka z szufladami L-600 | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pracownia odczytów |
| 29 | Stół przyścienny z blatem z Trespy (wcięty blat) Wymiary: 2000x600x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Stół przyścienny z blatem z Trespy (wcięty blat) Wymiary: 2000x600x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Stół przyścienny z blatem z Trespy (wcięty blat) Wymiary: 2000x600x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pracownia odczytów |
|  | M6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Stół przyścienny ze stanowiskiem do mycia z blatem z Trepy Wymiary: 4100x750x900 Blat: Trespa Konstrukcja nośna: stalowa rama typ C Wyposażenie: szafka zlewozmywakowa L-900, miska stalowa, szafka z szufladami L-600, szafka pełna L-600 Stół przyścienny ze stanowiskiem do mycia z blatem z Trepy Wymiary: 4100x750x900 Blat: Trespa Konstrukcja nośna: stalowa rama typ C Wyposażenie: szafka zlewozmywakowa L-900, miska stalowa, szafka z szufladami L-600, szafka pełna L-600 Stół przyścienny ze stanowiskiem do mycia z blatem z Trepy Wymiary: 4100x750x900 Blat: Trespa Konstrukcja nośna: stalowa rama typ C Wyposażenie: szafka zlewozmywakowa L-900, miska stalowa, szafka z szufladami L-600, szafka pełna L-600 | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pomieszczenie poprocesowe |
|  | D6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Stół przyścienny z blatem laminowanym Wymiary: 2700x600x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontenerek przejezdny z 3-ma szufladami L-400Stół przyścienny z blatem laminowanym Wymiary: 2700x600x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontenerek przejezdny z 3-ma szufladami L-400Stół przyścienny z blatem laminowanym Wymiary: 2700x600x750 Blat laminowany: laminat PE Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ C Wyposażenie: kontenerek przejezdny z 3-ma szufladami L-400 | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Laboratorium |
| 32 | Stół przyścienny z blatem z Trespy Wymiary: 4200x750x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: 2x szafka z 4-ma szufladami L-600, 2 x szafka pełna L-600Stół przyścienny z blatem z Trespy Wymiary: 4200x750x900 Blat laminowany: Trespa (laminat żywicy poliolefinowej) Konstrukcja nośna: stalowa rama nośna typ A Wyposażenie: 2x szafka z 4-ma szufladami L-600, 2 x szafka pełna L-600 | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Laboratorium |
|  | B3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Stanowisko do pracy biurowej z dostawką konferencyjną Wymiary: 1800/1800x600x780 Blat: laminat PE Konstrukcja nośna: rama aluminiowa typ I Wyposażenie: kontenerek z 3-ma szufladami L-400, dostawka 3/4 koła, fotel biurowy-siedzisko i oparcie z tkaniny, krzesła konferencyjne 2 szt.-siedzisko i oparcie z tkaniny Stanowisko do pracy biurowej z dostawką konferencyjną Wymiary: 1800/1800x600x780 Blat: laminat PE Konstrukcja nośna: rama aluminiowa typ I Wyposażenie: kontenerek z 3-ma szufladami L-400, dostawka 3/4 koła, fotel biurowy-siedzisko i oparcie z tkaniny, krzesła konferencyjne 2 szt.-siedzisko i oparcie z tkaniny | kpl. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pokój Kierownika laboratorium |
| 34 | Szafa odzieżowa laminowana Wymiary: 800x550x1850Szafa odzieżowa laminowana Wymiary: 800x550x1850 | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pokój Kierownika laboratorium |
| 35 | Szafa biurowa pełna, 4-ro drzwiowa Wymiary: 800x400x1850Szafa biurowa pełna, 4-ro drzwiowa Wymiary: 800x400x1850 | szt. | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pokój Kierownika laboratorium |
| 36 | Zestaw konferencyjny Wyposażenie: stolik niski 600x600x600, 2x fotel niski- siedzisko i oparcie z tkaninyZestaw konferencyjny Wyposażenie: stolik niski 600x600x600, 2x fotel niski- siedzisko i oparcie z tkaniny | kpl. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pokój Kierownika laboratorium |
|  | B4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Szafa odzieżowa laminowana Wymiary: 800x550x1850Szafa odzieżowa laminowana Wymiary: 800x550x1850 | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pokój Oddziałowej |
| 38 | Szafa biurowa pełna, 4-ro dzrwiowa Wymiary: 800x400x1850Szafa biurowa pełna, 4-ro dzrwiowa Wymiary: 800x400x1850 | szt. | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pokój Oddziałowej |
| 39 | Stanowisko do pracy biurowej z dostawką konferencyjną Wymiary: 1800/1500x600x780 Blat: laminat PE Konstrukcja nośna: rama aluminiowa typ I Wyposażenie: kontenerek z 3-ma szufladami L-400, dostawka 1/2 koła (mała), fotel biurowy-siedzisko i oparcie z tkaniny, krzesła konferencyjne 2 szt.-siedzisko i oparcie z tkaniny Stanowisko do pracy biurowej z dostawką konferencyjną Wymiary: 1800/1500x600x780 Blat: laminat PE Konstrukcja nośna: rama aluminiowa typ I Wyposażenie: kontenerek z 3-ma szufladami L-400, dostawka 1/2 koła (mała), fotel biurowy-siedzisko i oparcie z tkaniny, krzesła konferencyjne 2 szt.-siedzisko i oparcie z tkaniny | kpl. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pokój Oddziałowej |
| 40 | Zestaw konferencyjny Wyposażenie: stolik niski 600x600x600, 2x fotel niski- siedzisko i oparcie z tkaninyZestaw konferencyjny Wyposażenie: stolik niski 600x600x600, 2x fotel niski- siedzisko i oparcie z tkaniny | kpl. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pokój Oddziałowej |
|  | S1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Stół laminowany na konstrukcji stalowej (rurowej) Wyposażenie: 12x krzesło zmywalneStół laminowany na konstrukcji stalowej (rurowej) Wyposażenie: 12x krzesło zmywalne | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pomieszczenie spożywania posiłków(kuchnia) |
| 42 | Narożny zestaw kuchenny z blatem i szafkami laminowanymi Wymiary: 2400/2100x600x900 Wyposażenie: umywalka z bocznym ociekaczem, zabudowana płyta grzewcza czteropalnikowa - ceramiczna, szafka zlewozmywakowa narożna, 5x szafka L-500 z szufladąNarożny zestaw kuchenny z blatem i szafkami laminowanymi Wymiary: 2400/2100x600x900 Wyposażenie: umywalka z bocznym ociekaczem, zabudowana płyta grzewcza czteropalnikowa - ceramiczna, szafka zlewozmywakowa narożna, 5x szafka L-500 z szufladą | kpl. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pomieszczenie spożywania posiłków(kuchnia) |
| 43 | Szafa laminowana z indywidualnymi boksami na posiłki Wymiary: 1200x400x1600 Wyposażenie : 24 indywidualne, zamykane na klucz schowkiSzafa laminowana z indywidualnymi boksami na posiłki Wymiary: 1200x400x1600 Wyposażenie : 24 indywidualne, zamykane na klucz schowki | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pomieszczenie spożywania posiłków(kuchnia) |
|  | P1, P2, P3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Regał wzmocniony z półkami laminowanymi Wymiary: 800x450x1850 | szt. | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Stref magazynowa, magazyn czysty, archiwum wraz z magazynem art. biurowych, magazyn brudny |
|  | Pozostałe wyposażenie: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Komora laminarna Biotecum 1.2 Comfort KOMORA LAMINARNA II KLASY BEZPIECZEŃSTWA MIKROBIOLOGICZNEGO, BIOHAZARD,ZGODNA Z NORMĄ EN12469, Z PIONOWYM PRZEPŁYWEM LAMINARNYM | kpl. | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pracownia posiewów i przygotowania prób |
| 46 | Odciąg miejscowy- montaż naścienny Elementy: ramię manipulacyjne o zasięgu 1700 mm, czasza odciągowa fi 300 mm, uchwyt naścienny | szt. | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pracownia posiewów i przygotowania prób |
| 47 | Krzesło laboratoryjne, przejezdne z siedziskiem oraz oparciem z chemoodpornej pianki PU | szt. | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pomieszczenie spożywania posiłków(kuchnia) |
| 48 | Lampa naścienna UV z systemem przepływowym i zewnętrznym odbłyśnikiem | szt. | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pracownia posiewów i przygotowania prób |
| SUMA PLN : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |