# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

# ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

# Znak  		32/log/2018

# Dla

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią 							         	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej							          ul. Kołobrzeska 44,  78-600 Wałcz

# W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dostawę sprzętu komputerowego i elektrycznego

# Zatwierdził:

# DYREKTOR

........................................

# Wałcz dnia: 21.09.2018 r.

# ZAWARTOŚĆ

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia.

  - Opis części zamówienia

  - Oferty wariantowe.

  - Termin wykonania zamówienia.

  - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

  - Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

  - Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Wymagania dotyczące wadium.

  - Termin związania ofertą.

  - Opis sposobu przygotowania oferty.

  - Miejsce  i  termin  składania oraz otwarcia ofert.

  - Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

  - Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

# 15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze

oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

# 16.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

17.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Wzór umowy

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

# Formularze ofertowe i załączniki  -

- druk oferty   -(Załącznik nr 1)

- Oświadczenie Wykonawcy     -   (Załącznik nr 2)

- Zestawienie parametrów technicznych oraz funkcjonalnych ocenianych	(graniczne)						                                (Załącznik nr 3)

- Wzór umowy -  (Załącznik nr 4)

- Oświadczenie osoby fizycznej  - ( Załącznik 5)

Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o „ustawie" należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych ,z dnia 29 stycznia 2004 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 113, z 2010 r. pod pozycją 759.

# ZAMAWIAJĄCY:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu,  ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz,

# Regon 570544566;NIP 765-14-95-874;KRS 0000009405

e-mail: logistyka@107sw.mil.pl

strona internetowa: www.107sw.mil.pl

tel. 67 2502803 , fax. 67 2502820

zwany dalej „Zamawiającym”.

1. Przedmiot zamówienia.

# Przedmiotem zamówienia   dostawa sprzętu komputerowego i wyposażenia elektrycznego

# Zadanie nr 1 – sprzet komputerowy

- komputer stacjonarny – 12 szt,

- monitor    - 12 szt.,

- UPS         - 12 szt.,

- sieciowe urządzenie wielofunkcyjne: drukarka, skaner, kopiarka, LAN - szt. 2

- sieciowe urządzenie wielofunkcyjne: drukarka, skaner, kopiarka, LAN, fax - szt. 1

- urządzenie wielofunkcyjne: drukarka, skaner, kopiarka - szt. 10

Zadanie nr 2 – wyposażenie elektryczne – wg wykazu w zał. Nr 3

# CPV 30213000-5, 30232110-8, 33195100-4

2. Opis części zamówienia

# Zamawiający   dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia

# Zamówienie należy wykonywane w terminie 	od dnia22.10.2018 r do max. 06.11.2018 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy ,  spełniający następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności.							    Potwierdzenie w formie oświadczenia

2. Znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację zamówienia					    Potwierdzenie w formie oświadczenia - załącznik nr 2								3. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami 	    zdolnymi do realizacji zamówienia.

Potwierdzenie w formie oświadczenia - załącznik nr 2								4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie Art. 24 ust 1 oraz ust 2 pkt 1 ustawy. 				    Potwierdzenie w formie oświadczenia - załącznik nr 2

6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 	 w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ o spełnieniu wymagań		     z art. 22 ust. 1 ,

W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,  należy przedłożyć

# 1.Oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2  - zał. nr 	2

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. l pkt 2 ustawy, wystawionego

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych

oświadczenia w zakresie art. 24 ust. l  pkt 2 ustawy - zał. nr 5

# Pozostałe dokumenty

1. Wypełniony Formularz Oferty - wg zał. nr 1 do SIWZ

3. Zaakceptowany wzór umowy - wg zał. nr 4 do SIWZ

4. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii, poświadczonej na

każdej stronie za   zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenia zgodności

musi dokonać osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy).

# 5.Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez SIWZ powinny zostać wypełnione

przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle wg. warunków i postanowień zawartych w SIWZ -

bez dokonywania w nich zmian.

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język

polski.

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Zamawiający porozumiewać się będzie z Wykonawcami drogą elektroniczną lub faksem, zawsze dopuszczalna jest forma pisemna .

2.  Zamawiający wymaga, aby fakt otrzymania informacji, zawiadomień, oświadczeń, wniosków drogą elektroniczną lub faksem niezwłocznie został potwierdzony.

3.  Adres e-mail, na który należy kierować korespondencję logistyka@107sw.mil.pl

4.  Numer faksu, na który należy kierować korespondencję 67 2502820

5.  Pytania do Zamawiającego należy przesyłać również w formie elektronicznej.

6.  Odpowiedzi na pytania Zamawiający udzieli, niezwłocznie nie później niż 2 dni przed terminem  składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ , wpłynął do zamawiającego  nie   później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Pytania, które Zamawiający otrzyma po tym terminie, pozostaną bez odpowiedzi.

7.  Treść wszystkich pytań (bez wskazania źródła zapytania) i udzielonych odpowiedzi, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

8.  W uzasadnionym przypadku, przed terminem składania ofert, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.  Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie niezwłocznie doręczona wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

10.  W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa  i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego, będą podlegały nowemu terminowi.

11.  O przedłużeniu terminu składania ofert, Zamawiający powiadomi natychmiast każdego Wykonawcę, któremu przekazano Specyfikację oraz zamieści tę informację na stronie internetowej.

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Pan Eugeniusz Zaremba                tel.  67  250 2803	w sprawach proceduralnych,

Pan  Jarosław Chmielecki      	     tel.  505150167      w sprawach merytorycznych

9. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wadium

10. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu

składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

2. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 6 Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia oraz wypełnione załączniki 1,2,4, (5)  					3. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, musi

być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania

Wykonawcy.

4. Wykonawcy sporządzą ofertę zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 	    Propozycje rozwiązań wariantowych nie będą brane pod uwagę.							5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie

długopisem lub nieścieralnym atramentem.

6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji

Wykonawcy.

7. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych

dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

8. Wszystkie stronice oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą

być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.									9. Wszystkie arkusze oferty muszą być ponumerowane.								10. Oferta musi być trwale spięta.

11. Oferta nie może zawierać arkuszy nie zapisanych.									12. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

13. Dopuszcza się składanie ofert częściowych z podziałem na poszczególne zadania.

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.			15. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymienionymi dokumentami w zabezpieczonej kopercie

oznakowanej następująco:

-  nazwa i adres wykonawcy,

- nazwa i adres zamawiającego,

- oznaczenie "Przetarg nr  "

- Napis: „ Nie otwierać przed dniem   r. godz.

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, 	      że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub zmianie przed terminem

składania ofert.

17. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić do niej zmiany po upływie terminu

składania   ofert.

12.  Miejsce  i  termin  składania oraz otwarcia ofert.

# 1. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie opatrzoną napisem jak w punkcie 11.15 w

# Logistyce Szpitala, budynek nr 10, Dziale zamówień publicznych do  dnia :02.10.2018  r.

do  godziny: 	10:00

# 2. Wszystkie oferty wniesione po terminie, zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie terminu do

wniesienia odwołania.

# 3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, budynek numer .10 pok. numer 112		     o godzinie  10.15

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Cena podana przez oferenta musi być ceną, która obowiązywać będzie do dnia podpisania umowy.	2. Na cenę oferty składają się:

3. Cena sprzętu wymienionej w punkcie 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Koszty transportu ( z ubezpieczeniem ) .										 5. Wszelkie przewidywane przez Wykonawcę rabaty, upusty, itp. zarówno kwotowe jak i

materiałowe.

14. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 					    zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.					15.1	Zamawiający będzie oceniał oferty we wszystkich pakietach, według następujących kryteriów:

1. Cena 60%

2. Termin dostawy 40%

15.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 15.1. kryterium będą liczone według następującego wzoru:

1.Cena:

C min

Wartość punktowa ceny = ––––––––––––– x 60

C bad

gdzie: C bad - cena brutto podana w badanej ofercie

C min - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert

2.Termin dostawy:

T min

Wartość punktowa terminu = ––––––––––––– x 40

T bad

gdzie: T bad – termin dostawy podany w badanej ofercie

T min – najkrótszy termin dostawy spośród wszystkich ofert

15.3. Punkty wyliczone w każdym z ww. kryteriów zostaną zsumowane. W ten sposób Zamawiający uzyska

ocenę końcową K. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający wybierze ofertę o najwyższej wartości oceny końcowej K. Wynik przedstawiony zostanie w punktach. Obliczenia będę prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

# K = C + TD

15.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę

wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.

15.5. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy PZP Zamawiający poprawi omyłki w ofercie.

15.6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Ustawy PZP.

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie wymaga się dopełnienia żadnych formalności.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Wzór umowy.

# Wzór umowy zawiera załącznik numer  4 do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia łub zaniechania czynności, do której zamawiający

jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania

o cenę;

2.   opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3.   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4.    odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,

iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze

sposobów określonych wart. 27 ust. 2.

6.  Odwołanie wnosi się:

-      w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony wart. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

wnosi   się w terminie;

-   5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji

istotnych warunków zamówienia na stronic internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest

mniejsza   niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. 8.

ZAŁĄCZNIK NR 1

..........................................

( Pieczęć Wykonawcy )

### O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego Nr .....................na: dostawę …………………………………………………….

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia

na kwotę netto: ........................................................................................... PLN

(słownie : ....................................................................................................)

podatek VAT według obowiązującej stawki ...... % wynosi:

........................................................................................................... PLN

(słownie : ......................................................................................................)

Cena oferty brutto: ..................................................................... PLN

(słownie : .............................................. .………………………………..)

- Termin płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że konfiguracja techniczna sprzętu jest zgodna z danymi zawartymi w załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że warunki gwarancji i serwisu są zgodne z załącznikiem numer 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

# Oświadczamy , że załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy (załącznik numer 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

# Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni   od upływu terminu składania ofert.

.................................., data ......................

………………………………..

(podpis uprawnionego przedstawiciela)

# Załącznik nr 2

# Nazwa  Wykonawcy : ……………………………………………………….

# Adres  Wykonawcy : ……………………………………………………………

# Oświadczenie wykonawcy

Składanie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

………………………………………………………….

dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu”

znak postępowania …………………………..

prowadzonego przez:107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ 78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska44 oświadczam, co następuje:

# OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY :

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.]

2.    Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

……………. (miejscowość), dnia …………..r.

…………………………                                                                                                                                                                                (podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5  ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………

……….. (miejscowość), dnia………r.

…………………………                                                                                                                                                                           (podpis)

# OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI :

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………(miejscowość), dnia  …………………….r.

…………………………                                                                                                                                                                                (podpis)

..........................................

( pieczęć wykonawcy)

# Załącznik nr 2a

Nazwa  Wykonawcy:………………………………………………….

Adres  Wykonawcy : ………………………………………………….

# Oświadczenie wykonawcy

Składanie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

# DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

# Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

znak postępowania ………………………

oświadczam, co następuje:

# INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam , że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego określone w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………………… (miejscowość), dnia …………………

………………………………….                                                                                                                                                                                (podpis)

# OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI :

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne      i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzania Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Wałcz (miejscowość), dnia ………………………

………………………………….                                                                                                                                                                                        (podpis)

# Załącznik nr 3            Zadanie nr 1

# I Komputer szt. 12

Zestaw komputerowy – osobisty komputer stacjonarny wraz z monitorem ekranowym. Kategoria ta nie obejmuje komputerów kieszonkowych (tzw. palmtop, PDA lub komputer przenośny (tzw. laptop, notebook), czy telefonów komórkowych o zbliżonej do komputerów kieszonkowych funkcjonalności. Kategoria ta nie obejmuje także serwerów.

Komputer powinien osiągać w teście wydajności SYSmark2014 wynik min. 1400 pkt.

- 1. Obudowa

- typ: midi tower

- otwierana i zamykana na zatrzaski

- możliwość otworzenia tylko jednej ściany

- wyjścia USB min. 2 na przedniej ścianie (w tym przynajmniej jedno min. USB3.0); umiejscowienie: środkowa lub górna część obudowy

- dodatkowe wyjście na głośniki i wejście mikrofonowe na przednim panelu obudowy

- 2. Zasilacz ATX

- min. 400W mocy ciągłej

- wentylacja aktywna

- spełniający normy napięciowe ATX 2.2

- zabezpieczenia SCP i wymagane przez normę ATX12V

- hałas wentylatora maksymalnie 35dB

- włącznik/wyłącznik zasilacza

- 3. Napęd DVD

- prędkość odczytu DVD min 12x

- kolor zgodny z obudową

- przycisk wysuwania płyty na urządzeniu

- 4. Karta dźwiękowa

- zintegrowana z płytą główną

- wyjście na głośniki

- wyjście słuchawkowe

- wejście mikrofonowe

- Karta graficzna

- wyjście DVI

- wyjście D-Sub

- wyjście HDMI

- maksymalna rozdzielczość nie niższa niż 1920 x 1080

- odświeżanie min 70Hz

- dostępność sterowników na systemy Win10, Linux (Ubuntu, Debian, Mint, CentOS)

- Karta sieciowa

- zintegrowana z płytą główną

- prędkość min. 1000Mbps

- złącze zewnętrzne RJ45

- full dupleks

- Obsługa wake-on-LAN

- Płyta główna

- kontroler pamięci ram dostosowany do proponowanego rodzaju pamięci RAM
obsługa Serial ATA III i wszystkich wymienionych podzespołów

- ilość obsługiwanej pamięci RAM min. 8 GB

- obsługa USB 3.0, ilość gniazd: min. 6 (w tym min USB 3.0)

- min. 2 złącza PCI Express

- 1 port myszy PS/2

- 1 x PS/2 port klawiatury

# Klawiatura i mysz

- produkowana przez producenta komputera

- Polska klawiatura programisty (układ QWERTY)

- wbudowana klawiatura numeryczna po prawej stronie

- mysz z min. 2 przyciskami i rolką.

- Procesor

- Architektura 64-bit

- i5-7400 lub procesor o takich samych lub lepszych parametrach potwierdzonych obiektywnymi testami dostarczonymi przez Wykonawcę

- Dyski twarde

- Komputer powinien być wyposażony w 2 dyski twarde schowane w obudowie.

- Dysk 1:

- w standardzie SSD o pojemności nie niższej niż 100 GB.

- Podłączony poprzez SATA lub PCIe

- Szybkość odczytu [MB/s]: min 500

- Szybkość zapisu [MB/s]:  min 440

- Dysk 2:

- Serial ATA III

- prędkość obrotowa talerzy 7200 obr./min

- średni czas dostępu nie wolniej niż 12ms

- średnia szybkość odczytu nie niższa niż 80MB/s

- średnia szybkość zapisu nie niższa niż 80MB/s

- Dysk twardy o pojemności min. 240GB

- RAM

- Pojemność: min. 4096 MB

- Min. DDR3

- wolne złącza pamięci na płycie głównej: min. 2

- System operacyjny

- Windows 10 PRO 64 bit preinstalowany przez producenta, wraz z nośnikiem instalacyjnym systemu

- System operacyjny zainstalowany na dysku SSD.

- Inne

- gwarancja na komputer min 36 miesiące

- dostawca zapewnia sprawdzenie sprzętu pod kątem występowania nieprawidłowości sprzętowych przez wykwalifikowanego pracownika lub podwykonawcę. Przegląd i czyszczenie sprzętu ma się odbywać w siedzibie zamawiającego, przynajmniej raz w roku w terminie uzgodnionym z działem IT.

- Ogólnopolska, telefoniczna obsługa techniczna producenta komputera (należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia uzyskania informacji o konfiguracji fabrycznej oraz czadu obowiązywania i typie udzielonej gwarancji.

- koszt dostawy urządzenia do naprawy po stronie dostawcy/serwisu

- możliwość wysłania komputera do serwisu w ramach gwarancji bez dysku twardego

- zestaw z dołączonym pełnym okablowaniem

- Znak CE lub deklaracja zgodności ze znakiem CE producenta urządzenia

# II Monitor szt. 12

- Monitor LCD

- przekątna ekranu min. 21 cali

- obsługa rozdzielczości 1920x1080

- odświeżanie min 70Hz

- obsługa wejść min. DVI-D i D-Sub.

- Złącze IEC

- Deklaracja zgodności CE dla  monitora (należy dołączyć do oferty)

- Certyfikat TCO 03 dla oferowanego monitora (należy dołączyć do oferty). Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami Energy Star (należy dołączyć do oferty)

- Gwarancja na monitor min 36 miesiące

- Dostawca zapewnia sprawdzenie sprzętu pod kątem występowania nieprawidłowości sprzętowych przez wykwalifikowanego pracownika lub podwykonawcę. Przegląd i czyszczenie sprzętu ma się odbywać w siedzibie zamawiającego, przynajmniej raz w roku w terminie uzgodnionym z działem IT.

- Koszt dostawy urządzenia do naprawy po stronie dostawcy/serwisu

- Zestaw z dołączonym pełnym okablowaniem

# III UPS szt. 12

- Czas pełnego ładowania nie większy niż 10h

- Czas przełączenia nie większy niż 4ms

- Moc wyjściowa min. 400W, dopasowana do poboru mocy proponowanego zestawu komputer-monitor.

- Czas podtrzymania przy obciążeniu 160W min. 15min

- Liczba gniazd wyjściowych z podtrzymywaniem zasilania. 3, z ochroną przeciwprzepięciową min. 1

- Możliwość sterowania komputerem poprzez port USB

- Gwarancja 36 miesięcy.

- dostawca zapewnia sprawdzenie sprzętu pod kątem występowania nieprawidłowości sprzętowych przez wykwalifikowanego pracownika lub podwykonawcę. Przegląd i czyszczenie sprzętu ma się odbywać w siedzibie zamawiającego, przynajmniej raz w roku w terminie uzgodnionym z działem IT.

- koszt dostawy urządzenia do naprawy po stronie dostawcy/serwisu

- zestaw z dołączonym pełnym okablowaniem

# IV Urządzenie wielofunkcyjne  drukarka, skaner, kopiarka, fax szt. 1

- Drukarka

- laserowa

- monochromatyczna

- format wydruku min. A4

- szybkość druku, min. 15 stron/minuta

- czas wykonania pierwszego wydruku nie dłuższy niż 8 s

- obsługa druku dwustronnego

- wbudowany wyświetlacz dotykowy o przekątnej nie mniejszej niż 12 cm

- Skaner

- rozdzielczość skanowania nie mniejsza niż 600x600 dpi

- skanowanie dokumentów mono: 50/minuta, kolor: 20/minuta

- Kopiarka

- nagrzewanie w czasie nie wyższym niż 20 sekund

- pierwsza kopia w czasie nie wyższym niż 7 sekund

- możliwość kopiowania bez włączania komputera

- kopiowanie dwustronne automatyczne

- Fax

- wbudowany fax 2-stronny

- Inne

- pojemność kasety na arkusze: min 250 arkuszy

- połączenie sieciowe (RJ-45)

- połączenie lokalne Hi-Speed USB 2.0

- zarządzanie przez interfejs www

- możliwości filtrowania podłączonych urządzeń po IP

- obsługa tonera zapewniającego wydruk ponad 15000 stron

- waga nie wyższa niż 20 kg

- Oprogramowanie

- sterowniki zgodne z systemami: Windows 10 32 i 64-bit, Windows 7 32 i 64 bit

- Znak CE lub deklaracja zgodności ze znakiem CE producenta urządzenia

- Gwarancja 36 miesięcy.

- dostawca zapewnia sprawdzenie sprzętu pod kątem występowania nieprawidłowości sprzętowych przez wykwalifikowanego pracownika lub podwykonawcę. Przegląd i czyszczenie sprzętu ma się odbywać w siedzibie zamawiającego, przynajmniej raz w roku w terminie uzgodnionym z działem IT.

- koszt dostawy urządzenia do naprawy po stronie dostawcy/serwisu

- zestaw z dołączonym pełnym okablowaniem

# V Urządzenie wielofunkcyjne drukarka, skaner, kopiarka,  szt. 2

- Drukarka

- laserowa

- monochromatyczna

- format wydruku min. A4

- szybkość druku, min. 15 stron/minuta

- czas wykonania pierwszego wydruku nie dłuższy niż 8 s

- obsługa druku dwustronnego

- wbudowany wyświetlacz dotykowy o przekątnej nie mniejszej niż 12 cm

- Skaner

- rozdzielczość skanowania nie mniejsza niż 600x600 dpi

- skanowanie dokumentów mono: 50/minuta, kolor: 20/minuta

- Kopiarka

- nagrzewanie w czasie nie wyższym niż 20 sekund

- pierwsza kopia w czasie nie wyższym niż 7 sekund

- możliwość kopiowania bez włączania komputera

- kopiowanie dwustronne automatyczne

- Inne

- pojemność kasety na arkusze: min 250 arkuszy

- połączenie sieciowe (RJ-45)

- połączenie lokalne Hi-Speed USB 2.0

- zarządzanie przez interfejs www

- możliwości filtrowania podłączonych urządzeń po IP

- obsługa tonera zapewniającego wydruk ponad 15000 stron

- waga nie wyższa niż 20 kg

- Oprogramowanie

- sterowniki zgodne z systemami: Windows 10 32 i 64-bit, Windows 7 32 i 64 bit

- Znak CE lub deklaracja zgodności ze znakiem CE producenta urządzenia

- Gwarancja 36 miesięcy.

- dostawca zapewnia sprawdzenie sprzętu pod kątem występowania nieprawidłowości sprzętowych przez wykwalifikowanego pracownika lub podwykonawcę. Przegląd i czyszczenie sprzętu ma się odbywać w siedzibie zamawiającego, przynajmniej raz w roku w terminie uzgodnionym z działem IT.

- koszt dostawy urządzenia do naprawy po stronie dostawcy/serwisu

- zestaw z dołączonym pełnym okablowaniem

# VI Urządzenie wielofunkcyjne drukarka, skaner, kopiarka,  szt. 4

- Drukarka

- atramentowa

- kolorowa

- format wydruku min. A4

- szybkość druku, min. 15 stron/minuta dla monochromatycznych i min 10ppm w kolorze

- wbudowany wyświetlacz

- Skaner

- rozdzielczość skanowania nie mniejsza niż 1200x1200 dpi

- skanowanie dokumentów mono: min 15 ston/minuta, kolor: min 10 stron/minuta

- możliwości skanowania do: email, obraz, plik

- Kopiarka

- możliwość kopiowania bez włączania komputera

- Inne

- pojemność kasety na arkusze: min 100 arkuszy

- połączenie lokalne Hi-Speed USB 2.0

- komplet wkładów powinien zapewnić wydruk min 1000 stron. Atrament czarny min 2200 stron

- waga nie wyższa niż 8 kg

- Oprogramowanie

- sterowniki zgodne z systemami: Windows 10 32 i 64-bit, Windows 7 32 i 64 bit

- Znak CE lub deklaracja zgodności ze znakiem CE producenta urządzenia

- Gwarancja 36 miesięcy.

- dostawca zapewnia sprawdzenie sprzętu pod kątem występowania nieprawidłowości sprzętowych przez wykwalifikowanego pracownika lub podwykonawcę. Przegląd i czyszczenie sprzętu ma się odbywać w siedzibie zamawiającego, przynajmniej raz w roku w terminie uzgodnionym z działem IT.

- koszt dostawy urządzenia do naprawy po stronie dostawcy/serwisu

- zestaw z dołączonym pełnym okablowaniem

Zadanie nr 2 – wyposażenie elektryczne

| ZADANIE NR 2 - Sprzęt elektryczny Oddział Psychiatrii |
| --- |
| Lp | Opis | Ilość (szt. kpl.) | Ilość razem | Cena jednostkowa PLN netto | Wartość PLN netto | Wartość VAT | Wartość brutto PLN | Cechy sprzętu | Planowane miejsce rozmieszczenia sprzętu (Nazwa i nr pomieszczenia) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kuchenka mikrofalowa | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kuchenka mikrofalowa o pojemności 23 l, mocy mikrofal 800 W, grilla 1100 W, z elektronicznym sterowaniem, funkcją szybkiego rozmrażania oraz automatycznego gotowania, powłoka ceramiczna ułatwiająca czyszczenie | pomieszczenie socjalne |
| 2 | Lodówka zabudowana | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Lodówka 90x60 z możliwością wbudowania w zabudowę kuchenną | kuchnia |
| 3 | Telewizor | szt. | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Telewizor Full HD, 40 cali, system dźwięku przestrzennego, czujnik oświetlenia zewnętrznego, procesor 4-rdzeniowy, posiadający przegądarkę internetową, połączenia bluetooth oraz Wi-fi, z wejściem USB | świetlica, sale terapeutyczne |
| 4 | Panel indukcyjny | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Panel indukcyjny o 4 polach grzewczych, elektroniczne sterowanie płyty indukcyjnej, 9 poziomów mocy grzania, wykonanie ceramiczne, napięcie 230V | kuchnia |
| 5 | Zmywarka z funkcją wyparzania | szt. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zmywarka z 4 programami zmywania, z możliwością ustawienia temperatury zmywania, z funkcją wyparzania, wyświetlacz LED, wykonana ze stali nierdzewnej. Klasa energetyczna A++ | kuchnia |
| 6 | Aparaty telefoniczne | szt. | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Telefon bezprzewodowy, wyświetlacz monochromatyczny, podświetlany, rozdzielczość 128x160 pikseli, 1,8 cala, czas rozmów 18 h | pomieszczenia biurowe |
| 7 | Czajnik bezprzewodowy | szt. | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Czajnik bezprzewodowy o mocy 2200 W i o pojemności 1.7 l. Wyposażony w płaską grzałkę, która pozwala na szybkie zagotowanie wody i ułatwia czyszczenie. Ergonomiczna rączka, obrotowa podstawa i wspomagane otwieranie pokrywy gwarantują wygodę użytkowania. Model ten posiada również automatyczny wyłącznik po zagotowaniu, zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika oraz podświetlany włącznik. | kuchnia, sale terapeutyczne |
| 8 | Zestaw komputerowy Wg specyfikacji w zad. Nr 1 | kpl. | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Komputer stacjonarny w polskiej wersji językowej, z systemem operacyjnym Windows 10, 4 rdzeniowy procesor Intel® Core i5. Pamięć RAM 8 GB pamieć RAM: 1000 GB SATA III 7200 obr/min , monitor o matrycy 23.8 cala, myszka bezprzewodowa wraz z klawiaturą. | gabinety lekarskie, sale terapeutyczne, pokój sekretarki, izba przyjęć |
| RAZEM : | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |

# ZAŁĄCZNIK NR 4

UMOWA nr ……./2012 Wzór

Zawarta w dniu  ................... roku w Wałczu  pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44, 78-600 Wałcz, działający na podstawie wpisu do działalności gospodarczej w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział, KRS pod nr 0000009405

NIP  765-14-95-874				REGON 570544566

reprezentowanym przez :

Janusza Napiórkowskiego       	-  Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………..												 ......................................................................................, mającą swoją siedzibę w ...................... przy ul. ......................................  reprezentowaną przez :

1. ......................................................		-	......................

2. ......................................................		-	......................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą dostawy

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U z 2010 r nr 113, poz. 759 z późn. zm.),w trybie Przetargu nieograniczonego na  dostawę  sprzętu komputerowego

zawarta została umowa o treści następującej:

§ 1

Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem umowy jest:

# Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego

- komputer - 12 szt,

- monitor    - 12 szt.,

- UPS         - 12 szt.,

- Urządzenie wielofunkcyjne  drukarka, skaner, kopiarka, fax szt. 1

Urządzenie wielofunkcyjne  drukarka, skaner, kopiarka szt. 2

- urządzenie wielofunkcyjne: drukarka, skaner, kopiarka - szt. 4

# 2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry graniczne) zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3  do niniejszej umowy.

§ 2

Ogólne warunki dostawy

1. Wykonawca  dostarczy sprzęt komputerowy  wraz z dokumentacją techniczną

2. Sprzęt komputerowy  musi być fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2016), gotowy do użytkowania, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych, posiadający certyfikat bezpieczeństwa.

3.Wykonawca załączy do oferty katalogi lub foldery zawierające następujące informacje o

przedmiocie zamówienia: nazwa i adres producenta, nazwa urządzenia (typ, model).

4. wykonawca zapewni serwis producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta

5.  Zakres zamówienia dot. autoryzowanego serwisu technicznego

# Adres serwisu :

, tel	, fax

§ 3

# Termin wykonania zamówienia

1.	Wykonawca dostarczy zamówiony przez Zamawiającego sprzęt komputerowy  do siedziby Zamawiającego -do budynku nr 1 szpitala, na swój koszt i ryzyko, w godzinach pracy Zamawiającego.

-  termin realizacja zamówienia - do dnia  r.

§ 4

Osoby do kontaktów

1.Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z Wykonawcą w trakcie realizacji niniejszej umowy jest p. Jarosław Chmielecki

# 2.Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym w trakcie realizacji

niniejszej umowy jest p	 tel

§ 5

Wynagrodzenie umowne

1.Wartość przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust.1, wynikającą z załączonego do niniejszej

umowy Formularza oferty z dnia	, strony ustalają na kwotę:

zł netto,

podatek VAT	% w wysokości	zł, tj. łącznie na kwotę	zł brutto

słownie:

2.Kwota określona w ust.1, została ustalona jako wynagrodzenie ryczałtowe, w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę, stanowiącą integralną część niniejszej umowy. Na kwotę określoną w ust.1, składają się wszystkie koszty dotyczące m.in.: wartości sprzętu , dostawy, robocizny, przeglądu i testów specjalistycznych, kosztów dojazdu pracowników serwisu, podatku VAT , szkolenia pracowników Zamawiającego , cła , podatku granicznego, ubezpieczenia, koszty uzyskania stosownych zezwoleń.

§ 6

Warunki płatności

1. Cena umowna przedmiotu umowy podana w § 5 ust.1 niniejszej umowy, nie ulegnie zmianie przez cały okres jej obowiązywania.

2.	Należność wynikającą z faktury, Zamawiający zapłaci Wykonawcy po zakończeniu realizacji niniejszej umowy (zgodnie z treścią § 3) i podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru końcowego

3.Płatność nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie

30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury. Datą płatności jest data obciążeni rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Odbiór sprzętu, gwarancja i serwis

1. Odbiór sprzętu nastąpi na podstawie protokołu odbioru , podpisanego przez obie strony  . Odbiór będzie poprzedzony kontrolą zgodności dostawy z zamówieniem Zamawiającego (sprzęt musi być gotowy do użytku.

2. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy z 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia sprzętu obarczonego wadą istotną i uniemożliwiającą prawidłowe użytkowanie.

4.Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady prawne , w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej(praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe), pozostające w związku z wprowadzeniem sprzętu do obrotu na terytorium RP.

5. W ramach reklamacji, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych w dostarczonym  sprzęcie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

6. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany części lub całego sprzętu na nowy, wolny od wad. Sprzęt  oraz części podlegają odrębnemu odbiorowi jakościowemu i ilościowemu.

7..	Wykonawca udzieli 	 miesięcznej gwarancji na sprzęt, od daty uruchomienia

(Wykonawca dołączy kartę gwarancyjną do urządzenia ),

8.	Wykonawca zobowiązany jest w czasie gwarancji, w terminie 24 godzin od chwili

zgłoszenia awarii telefonicznie, elektronicznie lub faxem, do sprawdzenia działania urządzenia oraz dokonania  naprawy w terminie maksymalnie 7 dni, a w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie, wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż oferowany sprzęt .

9..Wszelkie naprawy serwisowe dokonane w okresie gwarancyjnym, odnotowane będą w karcie gwarancyjnej.

10.Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy w przypadku uszkodzenia systemu w okresie gwarancji w sytuacji, że naprawa okaże się niemożliwa lub niecelowa.

11. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.

§ 8

Kary umowne

- W przypadku opóźnienia w dostawie, montażu i uruchomieniu zamówionego produktu, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości dostawy netto za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wartości brutto dostawy

- W przypadku zwłoki w dostawie zamówionego produktu powyżej 14 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od umowy uznając winę Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego terminu wykonanie dostawy

3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości lub usunięcia awarii aparatury po terminach określonych w §2 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości towaru netto za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wartości brutto dostawy.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości dostawy netto w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 9

Zmiany zawartej umowy

# 1.	Zmiany istotnych postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowanych art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

# 3.	Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy w poniższych okolicznościach:

- zmiana terminu końcowego dostawy

- przedłużenie terminu gwarancji

- aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów

- zmiana obowiązującej stawki VAT

4.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Strony wyrażają zgodę na polubowne rozwiązywanie sporów.

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym po 1 egz. dla Wykonawcy i 1 egz. dla Zamawiającego

Zamawiający                                                                 Wykonawca dostaw

# Załącznik nr 5

### OŚWIADCZENIE OSÓB FIZYCZNYCH

(dotyczy również wspólników spółek cywilnych)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego

…………………………………………………..

działając, jako:

-   właściciel firmy ………………………………………………………………..………

(nazwa firmy)

wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez

………………………………… pod numerem  ……..…………………………..

(imię i nazwisko)

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 
pkt 2

-  pełnomocnik firmy …………………………………………………..……legitymujący

(imię i nazwisko pełnomocnika)

się pełnomocnictwem wystawionym przez …………………………………….…...,

załączonym do oferty, oświadczam, że osoba fizyczna ………………………………...…,

(imię i nazwisko osoby fizycznej)

reprezentowana przeze mnie, posiadająca firmę pod nazwą

………………………………..…………………..

(nazwa firmy)

nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2

............................., dnia ..........................                                      …………………………....…

(podpis)