# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

# ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

# Znak  	8/log/19

# Dla

107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią 						Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44,  78-600 Wałcz

# W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dostawę serwera wraz z  instalacją , konfiguracją i uruchomieniem oraz czytników  kodów kreskowych .

# Zatwierdził:

# DYREKTOR

……………………….

# Wałcz dnia: 12.02.2019 r

# ZAWARTOŚĆ

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia.

  - Opis części zamówienia

  - Oferty wariantowe.

  - Termin wykonania zamówienia.

  - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

  - Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

  - Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Wymagania dotyczące wadium.

  - Termin związania ofertą.

  - Opis sposobu przygotowania oferty.

  - Miejsce  i  termin  składania oraz otwarcia ofert.

  - Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

  - Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

# 15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze

oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

# 16.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

17.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Wzór umowy

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

# Formularze ofertowe i załączniki  -

- Druk oferty   -(Załącznik nr 1)

- Oświadczenia Wykonawcy     -   (Załącznik nr 2, 2a)

- Zestawienie wymaganych parametrów technicznych lub funkcjonalności serwera załącznik

nr3

- Zestawienie wymaganych parametrów technicznych lub funkcjonalności czytnika kodów

kreskowych załącznik nr  3a

- Wzór umowy -  (Załącznik nr 4)

- Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej  - ( Załącznik 5)

Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o „ustawie" należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych ,z dnia 29 stycznia 2004 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw 2018 pod pozycją 1986

# ZAMAWIAJĄCY:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu,  ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz,

# Regon 570544566;NIP 765-14-95-874;KRS 0000009405

e-mail: przetargi@107sw.mil.pl

strona internetowa: www.107sw.mil.pl

tel. 261472815 , fax. 261472815

zwany dalej „Zamawiającym”.

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia  ;

Dostawa serwera wraz z  instalacją , konfiguracją i uruchomieniem oraz czytników  kodów kreskowych dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnia SP ZOZ w Wałczu.

Zadanie nr 1- Dostawa serwera wraz z  instalacją , konfiguracją i uruchomieniem.

Zadanie nr 2- Dostawa czytników  kodów kreskowych – szt.5

2. Opis części zamówienia

# Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia

# Zamówienie należy wykonać w terminie :min. do  01.03.2019 r. , max. do 08.03.2019 r.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)  nie podlegają wykluczeniu;

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

–  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  z

odrębnych  przepisów. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku na podstawie oświadczenia

–  sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie

spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez oświadczenie

– zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca potwierdza spełnienie warunku na podstawie

oświadczenia Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania zgodnie z przesłankami  o

których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy zgodnie z art. 24 ust.5 ustawy

–  w stosunku do którego otwarto likwidację. w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo

restrukturyzacyjne (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono  z wyjątkiem

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w  trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28

lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344);

–  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w

szczególności   gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie

wykonał lub  nienależycie  wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą

stosownych środków  dowodowych;

–  jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP, uprawnione do

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy PZP

z:

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa wart. 17 ust. 2a ustawy PZP chyba że

jest możliwe  zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

–  który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z

zamawiającym,

o   którym mowa wart. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub

zasądzenia  odszkodowania;

–  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom

pracownika  lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia

wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

–  wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

–  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa wart. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności  należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

–  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23. 1. ustawy

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym

mowa w  rozdz. 8.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie.

Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw

wykluczenia   w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w

postępowaniu, brak   podstaw wykluczenia.

3. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w

postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz.

8.1 niniejszej SIWZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia

wobec nich  podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby -

warunków udziału   w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. 8.1

niniejszej SIWZ dotyczące tych  podmiotów / zamieszcza informacje o tych podmiotach w

oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 8.1   niniejszej SIWZ.

6.WYKAZ OŚWIADCZEŃ  LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW

WYKLUCZENIA

1.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24  ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia zał. -  Nr 2

- oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej - zał. Nr 5

UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający wymaga:

oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 2a

3. Zamawiający może na każdym etapie niniejszego postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów.

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Zamawiający porozumiewać się będzie z Wykonawcami drogą elektroniczną lub faksem, zawsze dopuszczalna jest forma pisemna .

2.  Zamawiający wymaga, aby fakt otrzymania informacji, zawiadomień, oświadczeń, wniosków drogą elektroniczną lub faksem niezwłocznie został potwierdzony.

3.  Adres e-mail, na który należy kierować korespondencję przetargi@107sw.mil.pl

4.  Numer faksu, na który należy kierować korespondencję 261472815.

5.  Pytania do Zamawiającego należy przesyłać również w formie elektronicznej.

6.  Odpowiedzi na pytania Zamawiający udzieli, niezwłocznie nie później niż 2 dni przed terminem  składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ , wpłynął do zamawiającego  nie   później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Pytania, które Zamawiający otrzyma po tym terminie, pozostaną bez odpowiedzi.

7.  Treść wszystkich pytań (bez wskazania źródła zapytania) i udzielonych odpowiedzi, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

8.  W uzasadnionym przypadku, przed terminem składania ofert, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.  Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie niezwłocznie doręczona wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

10.  W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa  i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego, będą podlegały nowemu terminowi.

11.  O przedłużeniu terminu składania ofert, Zamawiający powiadomi natychmiast każdego Wykonawcę, któremu przekazano Specyfikację oraz zamieści tę informację na stronie internetowej.

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Pani Maja Napiórkowska             tel. 261472815     w sprawach proceduralnych,

Pan  Jarosław Chmielecki      	    tel.  505150167    w sprawach merytorycznych

9. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wadium

10. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu  składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

2. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 6 Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia oraz wypełnione załączniki 1,2,2a,3, 3a, 4	.			3. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu,

musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do

reprezentowania Wykonawcy.

4. Wykonawcy sporządzą ofertę zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia. Propozycje rozwiązań wariantowych nie będą brane pod uwagę.			5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie

długopisem lub nieścieralnym atramentem.

6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji

Wykonawcy.

7. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych

dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

8. Wszystkie stronice oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany,

muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.							9. Wszystkie arkusze oferty muszą być ponumerowane.							10. Oferta musi być trwale spięta.

11. Oferta nie może zawierać arkuszy nie zapisanych.								12. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

13. Dopuszcza się składanie ofert częściowych z podziałem na poszczególne zadania.

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.		15. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymienionymi dokumentami w zabezpieczonej

kopercie oznakowanej następująco:

-  nazwa i adres wykonawcy,

- nazwa i adres zamawiającego,

- oznaczenie "Przetarg nr  "

- Napis: „ Nie otwierać przed dniem   r. godz.

16.Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod

warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub zmianie przed

terminem składania ofert.

17. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić do niej zmiany po upływie terminu

składania   ofert.

12.  Miejsce  i  termin  składania oraz otwarcia ofert.

# 1. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie opatrzonej napisem jak w punkcie 11.15 w

# Siedzibie Zamawiającego, budynek nr 1  Kancelaria Ogólna

# do  dnia :20.02.2019 r. do  godziny: 10:00

# 2.Wszystkie oferty wniesione po terminie, zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie terminu

# do wniesienia odwołania.

# 3.Otwarcie ofert odbędzie się w: budynku numer 1 Sala  Konferencyjna

# o godzinie  10.15	.

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1.Cena podana przez oferenta musi być ceną, która obowiązywać będzie do dnia podpisania

umowy.

2. Na cenę oferty składają się:

3. Cena przedmiotu zamówienia  pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Koszty transportu ( z ubezpieczeniem ) .										 5. Wszelkie przewidywane przez Wykonawcę rabaty, upusty, itp. zarówno kwotowe jak i

materiałowe.

14. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 					    zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.					15.1	Zamawiający będzie oceniał oferty we wszystkich pakietach, według następujących kryteriów:

1. Cena 60%

2. Termin dostawy 40%

15.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 15.1. kryterium będą liczone według następującego wzoru:

1.Cena:

C min

Wartość punktowa ceny = ––––––––––––– x 60

C bad

gdzie: C bad - cena brutto podana w badanej ofercie

C min - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert

2.Termin dostawy:

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (40 pkt.) w kryterium termin dostawy - ofercie Wykonawcy,  wg poniższej punktacji

Termin wykonania - minimalny -01.03.2019 r. , maksymalny 08.03.2019 r.

Wykonawca otrzyma następującą  ilość punktów: 01.03.2019 r. – 40 pkt., 02.03.35pkt.,03.03.30pkt.,04.03.-25pkt., 05.03.-20pkt.,06.03.-15pkt, 07.03.-10pkt, 08.03.-0 pkt.

15.3. Punkty wyliczone w każdym z ww. kryteriów zostaną zsumowane. W ten sposób Zamawiający uzyska

ocenę końcową K. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający wybierze ofertę o najwyższej wartości oceny końcowej K. Wynik przedstawiony zostanie w punktach. Obliczenia będę prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

# K = C + TD

15.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę

wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.

15.5. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy PZP Zamawiający poprawi omyłki w ofercie.

15.6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Ustawy PZP.

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nie wymaga się dopełnienia żadnych formalności.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Wzór umowy.

# Wzór umowy zawiera załącznik numer  4 do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia łub zaniechania czynności, do której

zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2.   opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3.   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4.    odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której

zarzuca  się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej

bezpiecznym  podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego

certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania  w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu

do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego

wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych wart. 27 ust. 2.

6.  Odwołanie wnosi się:

-      w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony wart. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

wnosi   się w terminie;

-   5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest

mniejsza   niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. 8.

ZAŁĄCZNIK NR 1

..........................................

( Pieczęć Wykonawcy )

### O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego Nr .....................na: dostawę …………………………………………………….

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia

na kwotę netto: ........................................................................................... PLN

(słownie : ....................................................................................................)

podatek VAT według obowiązującej stawki ...... % wynosi:

........................................................................................................... PLN

(słownie : ......................................................................................................)

Cena oferty brutto: ..................................................................... PLN

(słownie : .............................................. .………………………………..)

- Termin płatności: zgodnie ze wzorem umowy zał. 4 do SIWZ .

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że konfiguracja techniczna sprzętu jest zgodna z danymi zawartymi w załączniku nr 3,3a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że warunki gwarancji i serwisu są zgodne z załącznikiem numer 3,3a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

# Oświadczamy , że załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy (załącznik numer 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego .

# Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni   od upływu terminu składania ofert.

.................................., data ......................

………………………………..

(podpis uprawnionego przedstawiciela)

UWAGA

Do każdego zadania należy sporządzić osobną ofertę cenową.

# Załącznik nr 2

# Nazwa  Wykonawcy : ……………………………………………………….

# Adres  Wykonawcy : ……………………………………………………………

# Oświadczenie wykonawcy

Składanie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

………………………………………………………….

dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu”

znak postępowania …………………………..

prowadzonego przez:107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ 78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska44 oświadczam, co następuje:

# OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY :

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.]

2.    Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

……………. (miejscowość), dnia …………..r.

…………………………                                                                                                                                                                                (podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5  ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………

……….. (miejscowość), dnia………r.

…………………………                                                                                                                                                                           (podpis)

# OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI :

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………(miejscowość), dnia  …………………….r.

…………………………                                                                                                                                                                                (podpis)

..........................................

( pieczęć wykonawcy)

# Załącznik nr 2a

Nazwa  Wykonawcy:………………………………………………….

Adres  Wykonawcy : ………………………………………………….

# Oświadczenie wykonawcy

Składanie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

# DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

# Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

znak postępowania ………………………

oświadczam, co następuje:

# INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam , że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………………… (miejscowość), dnia …………………

………………………………….                                                                                                                                                                                (podpis)

# OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI :

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne      i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzania Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Wałcz (miejscowość), dnia ………………………

………………………………….                                                                                                                                                                                        (podpis)

Załącznik nr 3do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

serwera

| L/p | Wymagane parametry lub funkcjonalności | Wartości wymagane | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SERWER o parametrach: |

|  | Obudowa | Typu RACK, wysokość nie więcej niż 2U; Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej; | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Płyta główna | Dwuprocesorowa; Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera 6 złącz PCI Express generacji 3 w tym: 3 złącza o prędkości x16; 3 złącza o prędkości x8; 12 gniazd pamięci RAM; Obsługa minimum 378GB pamięci RAM; Możliwość instalacji modułu TPM Wsparcie dla technologii: Memory Scrubbing SDDC Advanced ECC | TAK |  |
|  | Procesory | dwa procesory 10-rdzeniowe architektura x86 Taktowanie 2,2GHz 13,75MB pamięci cache Osiąga co najmniej 19 310 punktów w teście Passmark dla konfiguracji dwuprocesorowej. Załączyć wydruk ze strony z datą nie wcześniejszą niż 01.02.2019 | TAK |  |
|  | Pamięć RAM | 192 GB pamięci RAM w 6 modułach o pojemności 32GB DDR4 Registered 2666Mhz | TAK |  |
|  | Dyski twarde | Minimum 4 wnęki dla dysków twardych Hotplug 3,5”; Możliwość rozbudowy do 8 wnęk dla dysków twardych Hotplug 3,5”; Zainstalowane 8 dysków SAS 12G 900GB 15k RPM Hot 3.5” | TAK |  |
|  | Napędy optyczne | Zainstalowany napęd DVD-RW | TAK |  |
|  | Kontrolery LAN | Trwale zintegrowana karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI Express, wyposażona minimum w interfejsy: 2x 1Gbit Base-T ze wsparciem iSCSI i iSCSI boot; Dodatkowa karta LAN 4x 1Gbit Base-T | TAK |  |
|  | Kontrolery I/O | Kontroler RAID dla wewnętrznych dysków twardych posiadający 2GB pamięci cache obsługujący poziomy RAID: 0 1 10 5 50 6 60 | TAK |  |
|  | Porty | Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu serwera; 2 porty USB 3.0 na panelu przednim; 1 port USB wewnętrzny; 4 porty USB 3.0 dostępne z tyłu serwera; Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera; | TAK |  |
|  | Zasilanie, chłodzenie | Dwa zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw klasa Platinum) o mocy 450W, możliwość uzyskania redundancji zasilania Redundantne wentylatory; | TAK |  |
|  | Zarządzanie | Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera; Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH; Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) Możliwość przejęcia konsoli tekstowej Możliwość zarządzania przez 6 administratorów jednocześnie Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM), jeśli funkcjonalność wymaga licencji należy ją dostarczyć Obsługa serwerów proxy (autentykacja) Obsługa VLAN Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU) Wsparcie dla protokołu SSDP Obsługa protokołów TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, SSL v3 Obsługa protokołu LDAP Integracja z HP SIM Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP Możliwość backupu i odtworzenia ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna); Możliwość zainstalowania w karcie zarządzającej dedykowanej w karty flash o pojemności minimum 16 GB dającej możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN; | TAK |  |
|  | Wspierane OS | Microsoft Windows Server 2016 oraz 2012 R2 VMWare vSphere 6.5 oraz 6 Suse Linux Enterprise Server 12 Red Hat Enterprise Linux 6 oraz 7 | TAK |  |
|  | Gwarancja | 3 lata gwarancji producenta serwera w trybie onsite, wizyta inżyniera producenta serwera do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych; Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniona w ofercie; | TAK |  |
|  | Dokumentacja, inne | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – wymaganie oświadczenie wykonawcy; Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE – wymagane oświadczenie wykonawcy; Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki; W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; Sprzęt wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; | TAK |  |

| Wymagania dodatkowe dotyczące zakresu prac konfiguracyjnych: |
| --- |
| l.p. | Wymagane parametry lub funkcjonalności | Wymagalność | Odpowiedź Wykonawcy |
| 1 | Konfiguracja serwera oraz zasobów dyskowych: 1) utworzenie grup RAID 6; 2) utworzenie Hot Spare dla dysków; 3) ustawienie monitoringu, powiadomień e- mail, sieci; | TAK |  |
| 2 | Wdrożenie wirtualizacji opartej na ESXi oraz przygotowanie systemu do pracy w klastrze. | TAK |  |
| 3 | Migracja maszyn wirtualnych działających na Centos XEN wraz z usługami i oprogramowaniem medycznym (serwer aplikacyjny i bazodanowy) na nowe środowisko wirtualne. | TAK |  |
| 4 | Przeniesienie serwera Centos 5 razem z usługami i oprogramowaniem medycznym na nowe środowisko wirtualne. | TAK |  |
| 5 | Podniesienie wersji systemów operacyjnych do Centos 6 oraz komponentów wykorzystywanych systemowych przez system medyczny wraz z weryfikacją poprawnej pracy systemu medycznego i bazodanowego. | TAK |  |
| 6 | Konfiguracja niezbędnych elementów systemu medycznego do pracy na nowym środowisku. | TAK |  |
| 7 | Konfiguracja połączeń pomiędzy systemem medycznym oraz serwerem bazodanowym do pracy na nowym środowisku. | TAK |  |
| 8 | Konfiguracja ustawień stacji roboczych do poprawnej pracy z systemem medycznym uruchomionym na nowym środowisku wraz z weryfikacją poprawnej pracy. | TAK |  |
| 9 | Wyżej wymienione parce należy wykonać poza godzinami pracy przychodni lekarskich, to jest po godz. 20:00 (do godz. 6:00 dnia następnego) od poniedziałku do piątku w dni robocze lub w soboty, niedziele i święta. | TAK |  |
| 10 | Wykonawca gwarantuje oraz ponosi pełną odpowiedzialność za poprawną pracę systemu medycznego po migracji na nowe środowisko wirtualizacyjne oraz aktualizacji systemów operacyjnych i komponentów systemu do poprawnej pracy na nowym środowisku wirtualizacyjnym. | TAK |  |

……………………….                      	 ………………………………………………………..

(miejscowość, data)                                                                                                                      (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającym pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3a do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czytnika kodów kreskowych

| L/p | Wymagane parametry lub funkcjonalności | Wartości wymagane | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Czytnik kodów kreskowych o parametrach: |

|  | Obsługa kodów kreskowych | 1D, 2D, PdF417, pocztowe, GS1 Databar | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tryb pracy | Bezprzewodowe sczytywanie kodów | TAK |  |
|  | Wskaźniki prawidłowego odczytu | dioda sygnał dźwiękowy z regulacją głośności | TAK |  |
|  | Tolerancja odchyleń | min 60 stopni | TAK |  |
|  | Tolerancja na ruch | min. 10 cm na sekundę | TAK |  |
|  | Praca w temperaturze | min od 10 do 30 | TAK |  |
|  | Wytrzymałość | Odporność na upadki z min. 1 m na twardą powierzchnię | TAK |  |
|  | Klasa szczelności | IP42 lub wyższa | TAK |  |
|  | Długość pracy po pełnym naładowaniu baterii | min. 80000 sczytań | TAK |  |
|  | Gwarancja | min. 3 lata | TAK |  |

……………………….                      	 ………………………………………………………..

(miejscowość, data)                                                          (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającym pełnomocnictwo)

# ZAŁĄCZNIK NR 4

UMOWA nr ……./2019 Wzór

Zawarta w dniu  ................... roku w Wałczu  pomiędzy:

107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 44, 78-600 Wałcz, działający na podstawie wpisu do działalności gospodarczej w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział, KRS pod nr 0000009405

NIP  765-14-95-874				REGON 570544566

reprezentowanym przez :

Marka Korneta       	-  Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………..												 ......................................................................................, mającą swoją siedzibę w ...................... przy ul. ......................................  reprezentowaną przez :

1. ......................................................		-	......................

2. ......................................................		-	......................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą dostawy

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018 r poz.1986 w trybie Przetargu nieograniczonego na  dostawę serwera wraz z instalacją, konfiguracją i uruchomieniem oraz czytników kodów kreskowych dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu

zawarta została umowa o treści następującej:

§ 1

Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem umowy jest:

- dostawa serwera wraz z instalacją, konfiguracją i uruchomieniem

- dostawa czytników kodów kreskowych  szt.5

dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry) zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 i 3a  do niniejszej umowy.

§ 2

Ogólne warunki dostawy

1. Wykonawca  dostarczy sprzęt wraz z dokumentacją techniczną

2. Sprzęt musi być fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2018), gotowy do użytkowania, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych.

3.Wykonawca załączy następujące informacje o przedmiocie zamówienia: nazwa i adres producenta, nazwa urządzenia (typ, model, parametry).

4. wykonawca zapewni serwis producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta

5.  Zakres zamówienia dot. autoryzowanego serwisu technicznego

# Adres serwisu :

, tel	, fax

§ 3

# Termin wykonania zamówienia

1.	Wykonawca dostarczy zamówiony przez Zamawiającego sprzęt komputerowy  do siedziby Zamawiającego -do budynku nr 1 szpitala, na swój koszt i ryzyko w terminie umówionym z Zamawiającym.

-  termin realizacja zamówienia - do dnia  ………… r.

§ 4

Osoby do kontaktów

1.Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z Wykonawcą w trakcie realizacji niniejszej umowy jest p. Jarosław Chmielecki  tel. 505 150 167

# 2.Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym w trakcie realizacji

niniejszej umowy jest p	 tel

§ 5

Wynagrodzenie umowne

1.Wartość przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust.1, wynikającą z załączonego do niniejszej

umowy Formularza oferty z dnia	, strony ustalają na kwotę:

zł netto,

podatek VAT	% w wysokości	zł, tj. łącznie na kwotę	zł brutto

słownie:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość płatności  w ratach dla zadania nr 1 i 2.

2.Kwota określona w ust.1, została ustalona jako wynagrodzenie ryczałtowe, w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę, stanowiącą integralną część niniejszej umowy. Na kwotę określoną w ust.1, składają się wszystkie koszty dotyczące m.in.: wartości sprzętu , dostawy, robocizny, przeglądu i testów specjalistycznych, kosztów dojazdu pracowników serwisu, podatku VAT , szkolenia pracowników Zamawiającego , cła , podatku granicznego, ubezpieczenia, koszty uzyskania stosownych zezwoleń.

§ 6

Warunki płatności

1. Cena umowna przedmiotu umowy podana w § 5 ust.1 niniejszej umowy, nie ulegnie zmianie przez cały okres jej obowiązywania.

2.	Należność wynikającą z faktury, Zamawiający zapłaci Wykonawcy po zakończeniu realizacji niniejszej umowy (zgodnie z treścią § 3) i podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru końcowego .

3. Płatność nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w 4 równych ratach rozłożonych do końca 2019 roku.

§ 7

Odbiór sprzętu, gwarancja i serwis

1. Odbiór sprzętu nastąpi na podstawie protokołu odbioru , podpisanego przez obie strony  . Odbiór będzie poprzedzony kontrolą zgodności dostawy z zamówieniem Zamawiającego (sprzęt musi być gotowy do użytku).

2. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy z 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia sprzętu obarczonego wadą istotną i uniemożliwiającą prawidłowe użytkowanie.

4.Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady prawne , w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej (praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe), pozostające w związku z wprowadzeniem sprzętu do obrotu na terytorium RP.

5. W ramach reklamacji, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych w dostarczonym  sprzęcie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

6. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany części lub całego sprzętu na nowy, wolny od wad. Sprzęt  oraz części podlegają odrębnemu odbiorowi jakościowemu i ilościowemu.

7.	Wykonawca udzieli 	 miesięcznej gwarancji na sprzęt, od daty uruchomienia

(Wykonawca dołączy kartę gwarancyjną do urządzenia ).

8.	Wykonawca zobowiązany jest w czasie gwarancji, w terminie 24 godzin od chwili

zgłoszenia awarii telefonicznie, elektronicznie lub faxem, do sprawdzenia działania urządzenia oraz dokonania  naprawy w terminie maksymalnie 3 dni, a w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie, wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż oferowany sprzęt .

9. Wszelkie naprawy serwisowe dokonane w okresie gwarancyjnym, odnotowane będą w karcie gwarancyjnej.

10.Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy w przypadku uszkodzenia systemu w okresie gwarancji w sytuacji, że naprawa okaże się niemożliwa lub niecelowa.

11. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.

§ 8

Kary umowne

- W przypadku opóźnienia w dostawie, montażu i uruchomieniu zamówionego produktu, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości dostawy netto za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wartości brutto dostawy

- W przypadku zwłoki w dostawie zamówionego produktu powyżej 14 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od umowy uznając winę Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego terminu wykonanie dostawy

3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości lub usunięcia awarii aparatury po terminach określonych w §2 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości towaru netto za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wartości brutto dostawy.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości dostawy netto w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 9

Zmiany zawartej umowy

# 1. Strony dopuszczają zmianę  istotnych postanowień zawartej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowanych art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Strony wyrażają zgodę na polubowne rozwiązywanie sporów.

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym po 1 egz. dla Wykonawcy i 1 egz. dla Zamawiającego

Zamawiający                                                                                                                      Wykonawca

Załącznik Nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Przedmiot zamówienia:

Imię i Nazwisko Wykonawcy: ………………………………………………..

Siedziba Wykonawcy:………………………………………………..

Oświadczam, że na dzień składania ofert:

      - należę*

□    nie należę

do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229, 1089 i 1132), razem z innym wykonawcą*/wykonawcami*, który*/którzy* złożyli oferty w niniejszym postępowaniu**.

W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej, należy wypełnić poniższą listę.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

- ……………………………………………………………..

- ………………………………………………………………

## ……………….dn……………………………. r.

............................................................

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby

umocowanej do dokonywania czynności

w imieniu Wykonawcy

.....................................................

pieczątka firmy

* niepotrzebne skreślić

**W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz 
z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.